淮安市涟水县政府采购项目

“苏采云全流程不见面交易”

竞争性谈判文件

项目名称：淮安市涟水县城市管理局垃圾中转站渗滤液处理项目

项目编号：JSZC-320826-LSHY-T2025-0044

采购单位：涟水县城市管理局

代理机构：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二五年十月十三日

目   录

第一章   谈判文件	3

第一部分  谈判邀请	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  成交标准	25

第四部分  合同格式	26

第五部分  项目采购需求	26

第二章   响应文件格式	30

一、谈判函	34

二、报价一览表	36

三、报价明细表	37

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	39

五、服务承诺	39

六、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件	40

七、最终价格评审时谈判供应商需提供的证明文件	41

八、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料	41

九、示范格式	42

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性谈判。为了保证谈判顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读谈判文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   谈判文件

第一部分   谈判邀请

受涟水县城市管理局的委托，涟水县红缘招标咨询有限公司就垃圾中转站渗滤液处理项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性谈判。

项目概况：

淮安市涟水县城市管理局垃圾中转站渗滤液处理项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”自行免费获取采购文件，并于2025年10月22日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320826-LSHY-T2025-0044

2.项目名称：淮安市涟水县城市管理局垃圾中转站渗滤液处理项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：319.986万元。

5.最高限价：145元/吨。

6.采购需求：淮安市涟水县城市管理局垃圾中转站渗滤液处理项目，日产渗滤液30吨左右，具体见谈判文件。

7.合同履行期限：自合同签订之日起二年。

8.本项目不接受联合体谈判。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“供应商须知”第28.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商须承诺具有生活垃圾渗滤液处理经验，生活垃圾渗滤液处理设施的处理能力不低于100吨/天，产生的浓缩液需全量化利用处置。（提供承诺书扫描件加盖供应商电子签章）。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商未提供《失信行为“双公示”承诺书》的。

三、获取采购文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.获取方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

1.电子响应文件上传截止时间及谈判时间：2025年10月22日9:00；

2.电子响应文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；

3.谈判地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login［江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅］

五、公告期限

自本公告发布之日起三个工作日。

- 其他补充事宜：

- 本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：　涟水县城市管理局

地    址：　淮安市涟水县淮浦北路状元府(泰山路)西北侧约110米

联系方式：  张清江           电话：0517-89671970

2.采购代理机构信息

名    称：涟水县红缘招标咨询有限公司

地　　址：淮安市公共资源交易中心涟水分中心319室

联系方式：0517-82315680

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电　 　 话：0517-82315680

八、全流程不见面交易采购注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第一章第二部分“供应商须知”第18条。

第二部分  供应商须知

友情提醒:谈判供应商应认真阅读谈判文件中全部内容。如果谈判供应商未按照谈判文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者谈判供应商未对谈判文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所述项目的采购。

2.合格的谈判供应商

2.1谈判供应商必须符合第一部分谈判邀请中谈判供应商资质要求；

2.2凡有能力按照谈判文件规定的要求交付货物、工程和服务的谈判供应商均为合格的谈判供应商。

3.谈判费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由成交人支付本项目代理费用，收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件标准进行收取，供应商报价时予以考虑。

3.2.1代理费支付相关信息

收款人全称：涟水县红缘招标咨询有限公司；帐号：3208260321010000167259；开户行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部。

4.法律适用

4.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定。

5.谈判文件的约束力

5.1谈判供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有要求和规定。

二、谈判文件

6.谈判文件构成包括：

第一章  谈判文件

第二章  响应文件格式

7.谈判文件的澄清

7.1任何对谈判文件要求进行澄清的谈判供应商，均应在谈判时间三日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（以电子件形式发送的，请谈判供应商同时将纸质文档一并邮寄给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对谈判时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由谈判供应商自行承担（逾期递交对谈判文件要求进行澄清的，采购人或代理机构将不予受理）。

8.谈判文件的更正或补充

8.1在谈判截止时间三日前，采购人或代理机构可主动或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对谈判文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有参加本次谈判的谈判供应商都具有约束力。

8.3为使谈判供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和谈判日期。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及计量单位

9.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人或代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1谈判供应商编写的响应文件应按谈判文件第二章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

11.谈判报价

11.1本项目采用总承包方式，谈判供应商的报价单价应包含全部的服务费用、保险费用、人员支出、培训、售后服务、相关税费等其他有关的所有费用。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或代理机构不接受备选的谈判方案或有选择的报价。

11.4本次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。

12.谈判保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

13.谈判有效期

13.1谈判有效期为从谈判之日起计算的90天，谈判有效期短于此规定的将被视为非响应谈判而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原谈判有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。谈判供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃谈判。同意延长的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的上传

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在谈判响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判邀请中规定的截止时间。

15.4采购人或代理机构可以按第8条规定，通过修改谈判文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供一份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判时间之前。

17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在谈判时间前登录“苏采云政府采购一体化平台”撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

17.3供应商不得在谈判时间以后修改电子响应文件。

17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至谈判有效期满前撤回电子响应文件。

五、谈判、推荐成交候选人

18.谈判组织

18.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照18.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。

18.2开标

18.2.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加谈判活动。

18.2.2供应商在谈判过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

18.2.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

18.3全流程不见面交易采购说明

18.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

18.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

18.3.3本项目下载谈判文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

18.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照谈判文件的规定进行。如未按谈判文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

18.3.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见《操作手册》。

18.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

18.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

18.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

18.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

18.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

18.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

18.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802。

18.4谈判工作由代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

18.4.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.4.2谈判小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。谈判小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

18.4.3谈判小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.谈判程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1谈判小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备谈判资格。

19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。

19.2响应文件符合性审查

19.2.1谈判小组交将依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上（含）成员同意。谈判小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

19.2.4谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

19.3谈判小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判可以是多轮次进行。

19.3.1在视频等方式单一谈判时，谈判小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃谈判的权利。

19.3.2谈判小组发起谈判邀请后供应商未及时响应，谈判小组继续和下一家供应商进行谈判，未及时响应谈判邀请的供应商在谈判小组与其他所有供应商单一谈判结束前可以主动发起谈判申请，谈判小组在收到谈判申请后将和供应商进行单一谈判，未及时响应谈判邀请的供应商未能在谈判小组与其他所有供应商单一谈判结束前发起谈判申请的将视同供应商放弃谈判的权利。

19.4谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以电子文件形式通知所有参加谈判的供应商，所有参加谈判的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

19.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、代理机构和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

19.6响应文件的澄清

19.6.1在谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，谈判小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在谈判小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向谈判小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

19.6.2接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

19.6.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组通过随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应文件无效。
    使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由谈判小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
    非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内完成最终报价的，视为供应商自动放弃谈判资格。

19.8.出现下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价的。

（4）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（5）供应商的报价超过了采购预算。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章或电子签字的。

（12）经谈判，供应商仍不承诺满足谈判文件要求的。

（13）经查实提供虚假材料谋取成交的。

（14）供应商所报产品与谈判文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中所有参数要求有重大负偏离的。

（15）供应商参加谈判时，未按照谈判文件“第一章 第五部分 项目采购需求”中的要求提供相关证明材料的。

（16）谈判小组认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

19.9出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

19.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①、投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

②、投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

③、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

④、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

20.推荐成交候选供应商

20.1谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

20.2谈判小组按谈判文件第一章第三部分中公布的成交标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

21.谈判过程保密

21.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

21.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

21.3谈判小组名单在谈判前确定，并在成交结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

22.确定成交供应商

22.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

22.2采购人或代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

22.4成交候选供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将报财政部门取消其成交候选供应商资格。

23.成交通知书

23.1成交结果公示的同时，采购人或代理机构将通过“苏采云政府采购一体化平台”向成交人发布成交通知书。

23.2成交人在接到采购人或代理机构通知后，五个工作日内必须到代理机构领取书面成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

23.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

24.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按相关规定进行处理。

24.3如果成交人没有按照23条或24条的规定去做，采购人或代理机构可报财政部门取消其成交资格。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新开展采购活动。

25.货物和服务的减少

25.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

26.履约保证金（本项目按26.1条履行）

26.1本项目无需缴纳履约保证金。

26.2为保证合同的顺利执行，成交人在领取成交通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳成交价1%的履约保证金，成交人自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等形式缴纳或提交。

26.3履约保证金在项目验收合格，由采购人出具验收报告后五个工作日内以网银转账（以保函（保险）方式缴纳履约保证金的将按保函（保险）退还方式进行退还）的方式退还。

26.4采购人逾期退还履约保证金的，按商业银行同期贷款利率上浮10%后的利率支付资金占用费。

七、质疑处理

27.质疑处理

27.1谈判供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面形式、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。

27.2谈判供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该谈判供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

27.3质疑必须由谈判供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由谈判供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人或代理机构有权不予受理。

27.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人或代理机构不予受理。

（1）质疑谈判供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

27.6采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

八、政府采购政策功能落实

28.政策功能落实

28.1小微型企业价格扣除

28.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

28.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

28.2联合体及分包

28.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

28.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

28.3小微型企业

（1）谈判供应商须按照谈判文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见谈判文件第二章 “九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

28.4残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照谈判文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见谈判文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

28.5监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（谈判响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

28.6对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

九、失信情形

29. 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定，供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。

29.1投标、响应、开标、谈判、谈判和评标、评审环节

29.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；

29.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

29.1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；

29.1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

29.1.5在采购过程中与采购人进行协商谈判；

29.1.6向评标委员会、竞争性谈判小组、谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；

29.1.8存在视为串通投标的情形。

29.2中标、成交和合同签订、履约环节

29.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

29.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

29.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；

29.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

29.2.5提供假冒伪劣产品；

29.2.6拒绝履行合同义务。

29.3质疑投诉环节

29.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；

29.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

29.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29.4监督检查环节

29.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

29.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

29.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

29.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

29.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

29.5.4未按合同规定履行合同义务的；

29.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

29.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

29.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

29.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

29.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

- 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其谈判文件无效：

- （一）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成谈判响应文件或同一台电脑上传谈判响应文件等情况均视为谈判响应文件由同一单位或者个人编制）；

- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （三）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （四）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （五）不同供应商的谈判响应文件相互混装。
31.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

31.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起15日内与供应商签订采购合同问题；

31.2采购单位须自采购合同签订之日起1.5个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

31.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

31.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

31.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第三部分  成交标准

一、谈判小组在推荐成交候选供应商时将考虑以下因素:

（1）谈判报价；

（2）服务的质量、服务内容响应；

（3）供应商承诺的售后服务等。

二、成交标准

在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按上述第一条所列各项因素对供应商及其所报服务进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第一章第二部分第八项第28条规定的范围内，以扣除后的价格进行评审）的原则来确定，并推荐出3名成交候选人。当最低报价或次低报价的供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动，再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选供应商。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四部分  合同格式

现有涟水县城市管理局 （简称甲方）将其生活垃圾转运站渗滤液运送至                      （简称乙方）处理，为了明确双方责任，保证渗滤液处理任务的顺利完成，现依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》等有关文件的规定，订立本合同，以便共同遵照执行。

第一条  处置数量

1、本合同项下甲方委托乙方处理的生活垃圾转运站渗滤液，是其所属生活垃圾转运站所产生的。

2、重量确认：生活垃圾转运站渗滤液的处理量以乙方地磅称量为准，经甲方、乙方共同签字确认。乙方应保证地磅的计量准确可靠，并定期进行校验。双方要每日统计渗滤液运送趟次和数量。

3、进入乙方的生活垃圾转运站渗滤液，应为乙方接受的生活垃圾转运站产生的渗滤液。如不是此范围的渗滤液，乙方可拒绝接受。

第二条  处置工艺

1、乙方必须建设安装固定式渗滤液处置生产线，采用“预处理+厌氧+MBR+NF+RO+浓缩液处理”工艺，满足“减量化＋全量化”处置原则，且符合环评标准。

2、 乙方保证将按照中华人民共和国相关法律法规中的规定将甲方委托处理的转运站渗滤液在其处置地点进行安全处置，并保证处置过程中和 处置后不产生环境污染问题。

第三条  收集与运输

1、转运站渗滤液由甲方负责收集、装车、运输，送到乙方指定地点 进行卸车处理。

2、运输车辆由甲方负责。甲方负责对转运站渗滤液运输车辆的安全 合法合规性和车辆完好性进行检查确认，并保证运输过程中不出现抛洒滴 漏。如运输过程中出现抛洒滴漏情况，乙方有权拒绝甲方车辆进入厂区。

3、 甲方进入乙方厂区后需遵守乙方有关运输、过磅以及卸车的相关 规定。

4、 甲方需确保运入乙方的转运站渗滤液中无工业废水，合同签订时 甲方应向乙方申报正确、真实、有效的污水水质指标，若因甲方提供错误 或有隐瞒（水质超过允许接纳标准或水质有有害、有毒物质，水量超过申报值等导致污水处理站超负荷运行或由于水质含有有害、有毒物质危及污水处理正常进行等），造成污水处理站不能达标排放，将由甲方承担相应的经济损失和责任，并赔偿乙方经济损失。

排入乙方污水处理站垃圾渗滤液水质要求：

| 污染物 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PH | 6-9 |  |
| COD | 50000mg/L 以内 |  |
| NH3-N | 2000mg/L 以内 |  |
| 氯化物 | 3000mg/L 以内 |  |
| 总固体含量 | 3000mg/L 以内 |  |

5、如因甲方水质不达标影响乙方工艺稳定，乙方有权停止接纳污水。

6、 乙方因工作需要对甲方中转站渗滤液进行采样抽查时， 甲方要配合，不得以任何借 口拒绝、干扰乙方采样和检查，甲方如对采样程序、分析数据和分析方法存有疑问，可向乙方申请派员监督和调查，对分析数据 有疑问，可申请环境监测站采样分析，费用及申请由甲方单位负责。

第四条  环境污染责任承担

1、中转站渗滤液收集、装车和运输过程中发生的污染事件及交通安全、人身伤害等由甲方负责。

2、 乙方应严格按照无害化处置和环评标准，对进场渗滤液进行处理 并达标排放。渗滤液无害化处置过程中的一切安全及环保问题由乙方自行负责。

3、 甲方中转站渗滤液运输车辆进乙方厂区后，应服从乙方调度安排和厂内安全管理规范。若由于运输车辆不服从安排造成的一切事故，由甲方负责。

第五条  处置费及支付

1、符合合同说明中乙方接纳水质要求的中转站渗滤液，处置收费标准为    元/吨（包含增值税专用发票）。

2、合同签订后支付合同价的40%作为预付款（预付款可在后期付款中予以扣除），余款按每月中转站渗滤液处理量以书面形式对账确认后按实结算。

第六条  投入运行时间

2025年12月15日前厂区完成建设，并投入使用，渗滤液处理达到环保要求。

第七条  保密义务

各方对于一切与本合同和与之有关的任何内容应保密，且除经他方书面同意外，不得将该资料泄漏给任何人，且除为履行本合同外，不得为其他目的使用该等资料。但法律规定或国家机关、监管机构另有要求须披露者，不在此限。

第八条  不可抗力

在本合同执行过程中如果出现战争、水灾、火灾、地震等不可抗力事 故，而造成本合同无法正常履行，且通过双方努力仍无法履行时，本合同将自动解除，且双方均不需承担任何违约责任。

第九条  争议的解决

1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。

2、因履行本合同而发生的或与本合同有关的争议，各方应本着友好协商的原则解决。如果协商不成或不愿协商，任何一方可向涟水县人民法院提起诉讼，由人民法院依法裁判。

第九条  合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。双方法定代表人或授权代表应当在本合同签字页签字。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

第十条  合同期限

本合同有效期自       年      月     日 至      年    月     日。

（ 以下无正文）

甲方盖章：涟水县城市管理局               乙方盖章：

法定代表人或授权代表签字：           法定代表人或授权代表签字：

签署日期：                             签署日期：

第五部分   项目采购需求

一、项目要求

1、专职运营人员数量不低于2人，运营人员应具备相应岗位能力，经过必要的培训并持证上岗。

2、成交后供应商3个月内需完成厂区建设，并投入使用，渗滤液处理达到环保要求。

二、工艺要求

根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（实行）》( HJ564-2010 ) 标准，项目采用“预处理+厌氧+MBR+NF+RO+浓缩液处理”工艺，满足“减量化＋全量化”处置原则。渗滤液处理达到污水处理厂接管标准后自行协调排放至涟水县薛行工业集中区污水处理厂集中深度处理，产生的浓缩液应全量化处理，产生的污泥应按照资源化、无害化的原则进行处置。

（1）进水水质：以项目渗滤液实际进水水质为准 。

（2）设计出水水质：

为了保护产业园区周边水域环境的基本生态功能，确保居民的生活环境及安全健康，保证污水处理厂正常运行达标排放，排往污水处理厂的水质应符合下列标准：

常规因子接管标准

| 项目 | COD | NH3-N | TN | TP | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 200 | 15 | 40 | 1 | 5000 |

特征因子接管标准

| 编号 | 项目 | 单位 | 水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | - | 6~9 |
| 2 | 生化需氧量BOD | mg/l | ≤50 |
| 3 | 悬浮物SS | mg/l | ≤100 |
| 4 | 石油类 | mg/l | ≤20 |
| 5 | 挥发酚 | mg/l | ≤0.5 |
| 6 | 色度（稀释倍数） |  | ≤30 |
| 7 | 总氰化物 | mg/l | ≤0.2 |
| 8 | 硫化物 | mg/l | ≤0.5 |
| 9 | 氟化物 | mg/l | ≤8 |
| 10 | 硫酸盐 | mg/l | ≤200 |
| 11 | 总有机碳 | mg/l | ≤20 |
| 12 | 可吸附有机卤素 | mg/l | ≤0.5 |
| 13 | 硝基苯 | mg/l | ≤2 |
| 14 | 苯胺类 | mg/l | ≤1 |
| 15 | 阴离子表面活性剂LAS | mg/l | ≤20 |
| 16 | 总砷 | mg/l | ≤0.3 |
| 17 | 六价铬 | mg/l | ≤0.2 |
| 18 | 总铬 | mg/l | ≤0.5 |
| 19 | 总汞 | mg/l | ≤0.01 |
| 20 | 总镉 | mg/l | ≤0.1 |
| 21 | 总铅 | mg/l | ≤0.5 |

三、其他说明：采购方不提供处理场所，成交供应商需自行解决。因涉及到运输成本，处理需在涟水县境内，尽量处于涟水的中心位置，不可处于边境处。

四、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

五、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

谈判供应商：

年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

谈判响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、谈判函

致                      （政府采购人）：

关于          采购项目（项目编号：    ）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动；我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元/吨（RMB¥     元/吨）的谈判单价并按谈判文件的规定要求提供货物和服务。

7、如果我们成交，我们将按谈判文件规定的时间提供货物和服务。

8、我方同意按照谈判文件中第一章第二部分第13条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按谈判文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、报价一览表

| 项目名称 | 涟水县城市管理局垃圾中转站渗滤液处理项目 |
| --- | --- |
| 报价 单价 | （小写）¥ 元/吨 （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元/吨 |

谈判供应商：     （加盖电子签章）

法定代表人签字：   （电子签章或电子签字）

注:

（1）谈判报价总计为谈判文件中供应商须知第11条所述内容。

（2）报价一览表格式不得自行改动。

（3）报价一览表在谈判文件中必须具备。

（4）报价一览表不得手写填报，一律机打填报，涂改无效。

注：谈判供应商准备的所有报价一览表必须一致，否则作无效标处理。

三、报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价（元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

谈判供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：   （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部的服务费用、保险费用、人员支出、培训、售后服务、相关税费等其他有关的所有费用。

（3）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

- 拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |

谈判供应商：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：    （电子签章或电子签字）

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

五、服务承诺

- （格式由谈判供应商自定，加盖谈判供应商电子签章。）

六、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件

1.供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第九部分示范格式一）和法定代表人身份证；（扫描件并加盖供应商电子签章）

（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第九部分示范格式二）和受托人身份证。（扫描件并加盖供应商电子签章）

2.供应商提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五）。（扫描件并加盖供应商和法定代表人的电子签章，必须提供）

4.采购人根据采购项目的特殊要求，规定谈判供应商还须具备的特定条件：

（1）供应商须承诺具有生活垃圾渗滤液处理经验，生活垃圾渗滤液处理设施的处理能力不低于100吨/天，产生的浓缩液需全量化利用处置。（提供承诺书扫描件加盖供应商电子签章）

5.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:（1）上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

（2）上述是谈判小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合谈判文件要求的将取消其继续参加谈判的资格。

（3）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

七、最终价格评审时谈判供应商需提供的证明文件

（如果有的话，格式由谈判供应商自定、提供扫描件并加盖谈判供应商电子签章。）

八、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由谈判供应商自定、加盖谈判供应商电子签章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （谈判供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

谈判供应商： （加盖电子签章）

年     月     日

注：谈判供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加         （政府采购人）组织的（项目编号:      ）                  采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （电子签章）

年       月     日

注：谈判供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（服务）

致（采购人）   ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日