苏州市吴江区政府采购

公开招标项目

招标文件

采购编号：JSZC-320509-GZGX-G2025-0023

项目名称：2026年吴江开发区消防器材采购

采 购 人：吴江经济技术开发区管理委员会

采购类别：货物类

国咨国询项目管理（苏州）有限公司

二○二六年一月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-GZGX-G2025-0023号 |
| 2 | 招标内容 | 2026年吴江开发区消防器材采购 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 国咨国询项目管理（苏州）有限公司 地 址： 苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室 邮编：215000 电话/传真：0512-66366165 联系人：张军、李叶菲、马丹 |
| 6 | 采购单位 | 吴江经济技术开发区管理委员会 联系人： 王强 联系电话： 0512-63960480 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年1月28日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年1月28日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年1月28日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为人民币贰万零伍佰元整（￥：20500.00）。代理服务费含在供应商各标段投标报价综合报价费用中，请各投标单位综合考虑。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 18 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：国咨国询项目管理（苏州）有限公司 开户行：苏州农村商业银行营业部 账 号：0706678011120101159569 |
| 19 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 20 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2026年吴江开发区消防器材采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年1月28日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-GZGX-G2025-0023

2.项目名称：2026年吴江开发区消防器材采购

3.预算总金额（最高限价）：人民币壹佰伍拾万元整（￥：1500000.00）

4.采购需求：

4.1采购清单（具体详见招标文件要求）

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员灭火防护服 | 套 | 30 |  |
| 2 | 灭火手套1 | 副 | 30 |  |
| 3 | 灭火手套2 | 副 | 5 |  |
| 4 | 灭火防护胶靴1 | 双 | 80 |  |
| 5 | 灭火防护胶靴2 | 双 | 10 |  |
| 6 | 阻燃头套 | 个 | 20 |  |
| 7 | 应急逃生自救安全绳 | 套 | 10 |  |
| 8 | 消防安全腰带 | 根 | 20 |  |
| 9 | 方位灯 | 个 | 20 |  |
| 10 | 抢险救援头盔 | 顶 | 10 |  |
| 11 | 20款超轻作训救援服（水域救援） | 件 | 10 |  |
| 12 | 抢险救援靴 | 双 | 20 |  |
| 13 | 面罩保护包 | 个 | 30 |  |
| 14 | 扁带 | 根 | 30 |  |
| 15 | 胸灯 | 具 | 5 |  |
| 16 | 正压式空气呼吸器 | 具 | 8 |  |
| 17 | 面罩 | 个 | 10 |  |
| 18 | 披肩 | 个 | 100 |  |
| 19 | 备用气瓶 | 个 | 10 |  |
| 20 | 轻型防化服 | 套 | 25 |  |
| 21 | 重型防化服 | 套 | 2 |  |
| 22 | 避火服 | 套 | 2 |  |
| 23 | 65水带 | 盘 | 100 |  |
| 24 | 80水带 | 盘 | 70 |  |
| 25 | 65浮力水带（公口锁止\母口旋转） | 盘 | 20 |  |
| 26 | 80浮力水带（公口锁止、母口旋转） | 盘 | 20 |  |
| 27 | 40水带 | 盘 | 20 |  |
| 28 | 移动炮 | 把 | 1 |  |
| 29 | 自摆炮 | 把 | 1 |  |
| 30 | 手抬机动消防泵 | 台 | 1 |  |
| 31 | 森林背负式消防泵 | 台 | 1 |  |
| 32 | 异型异径接口¦组合 | 件 | 1 |  |
| 33 | 水带护桥 | 个 | 10 |  |
| 34 | 双面水带挂钩 | 个 | 2 |  |
| 35 | 水带包布 | 个 | 10 |  |
| 36 | 单杠梯（3米） | 把 | 2 |  |
| 37 | 挂钩梯 | 把 | 2 |  |
| 38 | 6米拉梯 | 把 | 4 |  |
| 39 | 9米拉梯 | 把 | 1 |  |
| 40 | 15米拉梯 | 把 | 1 |  |
| 41 | 直流开关水枪(短款) | 把 | 4 |  |
| 42 | 无后坐力水枪 | 把 | 2 |  |
| 43 | 屏风水枪 | 把 | 1 |  |
| 44 | 自吸式空气泡沫枪 | 个 | 2 |  |
| 45 | 65止水器 | 个 | 4 |  |
| 46 | 二分水卡式接口、布带拎手分水器 | 个 | 1 |  |
| 47 | 二分水卡式接口、T型把手 | 个 | 1 |  |
| 48 | 三分水卡式接口、T型把手 | 个 | 2 |  |
| 49 | 40分水器 | 个 | 2 |  |
| 50 | 抗溶水成膜泡沫灭火剂 | 吨 | 10 |  |
| 51 | A类泡沫 | 吨 | 3 |  |
| 52 | 空气呼吸器气瓶 | 个 | 5 |  |
| 53 | 火钩 | 根 | 5 |  |
| 54 | 电动玻璃破碎器 | 套 | 1 |  |
| 55 | 吸水膨胀带 | 个 | 50 |  |
| 56 | 手抬泵吸水管 | 根 | 2 |  |
| 57 | 新能源汽车灭火围堰 | 套 | 1 |  |
| 58 | 警戒带 | 盘 | 10 |  |
| 59 | 锥形警戒桶（闪光） | 个 | 10 |  |
| 60 | 指挥棒 | 根 | 10 |  |
| 61 | 医药箱 | 个 | 2 |  |
| 62 | 折叠担架 | 个 | 2 |  |
| 63 | 捕蛇器 | 个 | 2 |  |
| 64 | 绝缘剪断钳 | 把 | 4 |  |
| 65 | 消防斧 | 把 | 2 |  |
| 66 | 撬棒 | 把 | 2 |  |
| 67 | 哈利根 | 套 | 1 |  |
| 68 | 机动链锯链条 | 条 | 5 |  |
| 69 | 机动链锯导板 | 根 | 2 |  |
| 70 | 切割锯片 | 个 | 20 |  |
| 71 | 电动搬运车 | 台 | 1 |  |
| 72 | 水域救援靴 | 双 | 6 |  |
| 73 | 水域救援手套 | 副 | 6 |  |
| 74 | 激流救生衣 | 套 | 6 |  |
| 75 | 牛尾绳 | 根 | 20 |  |
| 76 | 15米抛绳包 | 个 | 6 |  |
| 77 | 救援绳筒包1 | 个 | 3 |  |
| 78 | 救援绳筒包2 | 个 | 2 |  |
| 79 | 全身吊带 | 个 | 2 |  |
| 80 | D形安全挂钩 | 个 | 20 |  |
| 81 | 热成像仪1 | 个 | 1 |  |
| 82 | 热成像仪2 | 个 | 5 |  |
| 83 | 电台备用电池 | 个 | 10 |  |
| 84 | 无人机备用电池 | 个 | 4 |  |
| 85 | 手持电台 | 个 | 2 |  |
| 86 | 防爆手持电台 | 个 | 5 |  |
| 87 | 球机三角架 | 个 | 1 |  |
| 88 | 电台防水袋 | 个 | 40 |  |
| 89 | 头灯充电仓 | 个 | 2 |  |
| 90 | 多功能转换器 | 个 | 1 |  |

4.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

4.3.项目验收

（1）货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

（2）验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测。只有在设备完全正常运转和采购方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5.合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起一年。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本标段专门面向中小企业，对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年1月28日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年1月28日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：吴江经济技术开发区管理委员会

地    址：苏州市吴江区经济技术开发区云梨路1688号

联系电话：0512-63960480

2.代理机构联系方式

名  称：国咨国询项目管理（苏州）有限公司

地  址：苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

联系人：张军、李叶菲、马丹

电　话：0512-66366165

3.项目联系方式

项目联系人：张军

电　　  话：0512-66366165

国咨国询项目管理（苏州）有限公司

2026年1月

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于国咨国询项目管理（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于国咨国询项目管理（苏州）有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式

12.7.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型无需提供）。

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：国咨国询项目管理（苏州）有限公司

质疑联系人：张军 、李叶菲、马丹

邮编：215000

联系电话：0512-66366165

现场递交地址:苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

邮寄收取地址:苏州市吴江区花园路2518号鼎盛银座商务楼413室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

35.中标服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）  为我方授权代表（即代理人），参加国咨国询项目管理（苏州）有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

国咨国询项目管理（苏州）有限公司：

我们收到贵公司                   号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号                                 项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

注：

1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件5、技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号                项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号                   项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号                     项目名称

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 1.1 | 服务响应 |  |  |
| 1.2 | 到达现场 |  |  |
| 1.3 | 解决问题 |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号                     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为   号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件13、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2024年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件14、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入  为万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件16：关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第四章 招标书

受吴江经济技术开发区管理委员会的委托，国咨国询项目管理（苏州）有限公司作为招标代理机构，就其委托的2026年吴江开发区消防器材采购的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320509-GZGX-G2025-0023号

二、项目名称：2026年吴江开发区消防器材采购

三、预算金额（最高限价）：人民币壹佰伍拾万元整（￥：1500000.00）

四、采购清单及产品具体技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员灭火防护服 | 套 | 30 | 1、结构组成：结构采用不可拆卸式一体化薄型两层设计。防护服后衣领下设有隐藏式救生拖拉带。 2、主要应用场景：主要用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、出具的检测检验报告应包含检验依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》。 5.整体热防护性能：热防护能力TPP值≥33CAL/CM2； 6.总质量≦2.9kg。 7.外层：采用优质芳纶混纺面料，克重:（270±13.5）g/m2，颜色为潘通色号 19-4013 TCX 的藏蓝色。 7.1 阻燃性能：经纬向损毁长度≤15mm，续燃时间 0s，无融熔、滴落现象； 7.2 热稳定性能：经（260±5）ºC 热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化； 7.3 缩水率：实验经过 5 次以上洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%； 7.4 表面抗湿性能：实验经过 5 次以上洗涤后，沾水层级≥3 级； ▲7.5 断裂强力：外层经向干态断裂强力≥3750N、纬向干态断裂强力≥2550N、救生拖拉带断裂强力≥27500N； 7.6 撕破强力：外层经向撕破强力≥1200N,纬向撕破强力≥1400N； 7.7 接缝断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1100N; 7.8 色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦及光照色牢度均≥4 级。 8.防水透气舒适层：采用3D结构阻燃面料附PTFE膜，克重（180±9）g/m2。 8.1 阻燃性能：经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间0s，无融熔、滴落现象； 8.2 热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化； 8.3 缩水率：沿经、纬向尺寸变化率≤2%； 8.4 耐静水压性能≥50kPa；透湿率≥7000g/(m2•24h)； 8.5 拒油性能≥4级。 8.6 断裂强力：经向≥700N，纬向≥650N。 9、反光标志带：试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。 9.1阻燃性能：续燃时间 0s，无融熔、滴落现象； 9.2耐洗涤性能：洗涤25次后，不应出现破损、变色现象； 9.3经纬向损毁长度≤40mm。 10、款式符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。 |
| 2 | 灭火手套1 | 副 | 30 | 1、符合XF 7-2004《消防手套》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3、采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。 4、性能 4.1手套阻燃性能：外层手套掌心面和隔热层手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10mm；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤10mm。 4.2隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥80cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； 4.3力学防护性能：撕破强力≥150N，手套穿刺力：≥160N。耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压下5min后，不应出现水滴； |
| 3 | 灭火手套2 | 副 | 5 | 1、手套采用三层结构设计，分别为外层，防水层，隔热舒适层，符合XF7-2004《消防手套》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、阻燃性能：外层手掌、手背阴燃和续燃时间均为≤0s，外层掌心面经向损毁长度≤5mm，纬向的损毁长度损毁长度≤5mm；外层手背面经向损毁长度≤15mm，纬向的损毁长度≤15mm。 3、整体热防护性能：≥35cal/cm2。 4、手套外层及衬里收缩率≥1%； ▲5、力学性能：耐磨性能（循环次数）掌心≥2000、背面≥2000；掌心和手背割破力均为≥15N；撕破强力掌心≥85N、手背≥750N；刺穿力：掌心≥120N、手背≥75N； 6、整体防水性能：无渗透。人体工效要求：灵巧性能：30s 内 3 次拾取钢棒直径 6.5mm；握紧性能拉重力比≥ 95%，手套穿戴时间为 ≤2s； 7、手套外层采用防火牛皮材质，具有良好的透气性能； 8、手背关节处添加防撞材质，手背腕关节外部设有反光标识，防水耐温； 9、手背设有感应灯，如果靠近 220V 以上电压时，感应有灯光提醒。拇指处设有温度感应标志，当温度超过70°时，会感应变色。 10、手心处采用防火牛皮，防水层采用防水透气膜； 11、隔热舒适层采用舒适柔软的芳纶防割针织绒布。 12、手套侧面带有 D 型环；手腕内侧设有魔术贴腕带。 |
| 4 | 灭火防护胶靴1 | 双 | 80 | 1、17式消防员灭火防护靴（橡胶）（由靴帮和靴底构成，主要材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶，总体性能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 2、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。 3、保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 4、靴筒口采用由前往后向下倾斜式，靴口部位连接有阻燃材料的防灌水收紧带。靴帮上有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 5、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。 6、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能，整体为镂空浇注设计，有效缓冲地面冲击力。 7、内里具有隔热、保温、御寒性能优异且具有不渗水的特点。 8、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑，后跟为蜂窝式减震，缓解长期穿着后的疲劳程度。 9、靴后跟、脚踝两侧部位微微突出，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。 10、反光标识。靴头、靴后跟均设有反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。 11、技术性能 11.1胶面耐油性能-2-10%，围条耐油性能-2-10%，外底耐油性能-2-10%； 11.2耐砸性能：静压力≥19.5mm,冲击≥19mm； 11.3抗刺穿性能：≥1850N； 11.4电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流＜1mA； 11.5隔热性能：≤8℃； 11.6抗辐射热渗透性能：≤5.8℃； 11.7防滑性能：＞15°； 11.8整体重量（以41码为例）≤2.4kg。 11.9防水性能：不应出现渗水现象； |
| 5 | 灭火防护胶靴2 | 双 | 10 | 1、结构组成:靴头、靴面、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景:用于消防员灭火救援作业中足部防护。 4、产品符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供国家权威检验机构出具的检测报告 。 5、耐油性能应介于-4%~5%。 6、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 7、防砸性能(静压力)：≥22mm。 8、防砸性能(冲击)：≥25mm。 9、抗刺穿性能：≥2230N。 10、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿。 11、击穿电压：≥5000V。 12、泄漏电流：≤0.2mA。 13、隔热性能：≤6℃。 14、抗辐射热渗透性能：≤20.5℃。 15、防水性能：在防水性能试验时不应出现渗水现象。 16、质量：255码≤2kg。 17、正面采用系带，靴舌处设有鞋带包，方便收纳靴带。侧面采用拉链款式或其他新式设计，提升跟脚性和小腿包裹性，便于穿脱跑跳。 18、面料为阻燃材料。靴邦两侧，靴后跟部设有反光标识。 19、主体材质采用阻燃橡胶，柔软舒适。靴底中间层设计凯夫拉防穿刺垫。 20、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成。 21、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计。 |
| 6 | 阻燃头套 | 个 | 20 | 1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2、消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计； 3、外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 4、外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布； 5、缝线采用黑色防火阻燃线； 6、阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm； 7、热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%；接缝强力≥900N。 8、面料抗起球性能不应低于4级； |
| 7 | 应急逃生自救安全绳 | 套 | 10 | 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。 2、整套应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 3、提供国家级检验机构出具的检验报告。 4、直径（绳索）：≥8.0mm。 5、单位长度质量（绳索）：≤48g/m。 6、延伸率%（绳索）：4%-10%。 7、破断强度（绳索）：≥25kN。 8、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。 9、外观、结构和标志（绳索）： 9.1绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 9.2绳索为包芯绳结构。 9.3绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。 9.4绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 10、极限负荷（下降器）：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 11、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号、用途、商标、批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 12、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 13、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥30kN，闭口短轴≥10kN，开口长轴≥10kN。 14、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 15、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 16、高温环境承载性能（绳索）： 16.1将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 16.2将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 17、高温环境承载性能（扁带）： 17.1将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 17.2将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 18、耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 19、破断强度（扁带）：≥35kN。 20、套装总质量：≤1.6kg。 21、安全绳长度：≥16m。 22、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶长丝纤维材质）。 23、绳包材料具有耐高温性能，且通过检测合格；设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。 |
| 8 | 消防安全腰带 | 根 | 20 | 1、产品符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；提供所投产品完整有效的型式试验检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 2、具有保护盖设计、凹进式打开按钮设计的双重保护功能；腰围具有快速无极调节功能，可以根据腰围的大小在穿戴情况下进行快速放松或收紧无极调节；腰带带扣具有防回调功能设计，收带扣简单且可更换；前置D型环主要用于消防员与逃生绳包配合完成逃生自救，后置可调节D型环用于训练或作业中系保护绳索。 3、整体由织带、前后D型环、移动卡板、收带扣、带扣、保护盖组成，重量≤600g；织带：采用尼龙或优于材质制成，尺寸：≤长1250mm×宽65mm。D型环：采用热锻铝7075合金或优于材质制成，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣60-80 mm；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。移动板：采用尼龙材质制成。收带扣：采用尼龙材质制成，宽度≤20 mm。带扣：采用热锻铝7075合金材质制成。保护盖：采用热锻铝合金材质制成，壁厚≤1mm。 4、缝线采用尼龙材质制成。永久性标志：耐磨水洗布，尺寸：≤长170mm×宽60mm，缝于腰内侧。 |
| 9 | 方位灯 | 个 | 20 | 1、本质安全型防爆等级GB3836.1-2021、GB3836.4-2021标准，可在各种易燃易爆场所内安全工作。 2、工作时间≥72小时。 3、发光颜色红色，有方向指示功能。 4、额定电压: 3V。 5、静态电流<3uA。 6、闪光频率: 2.5士0.5Hz。 7、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 8、由外壳、电池、电路板等组成,外壳材质为塑料。 9、防护等级≥IP66；最高表面温度49.7℃。 10、防爆要求：≥Ex ia IICT4 Ga;Ex ib IIIC T130℃ Db。 |
| 10 | 抢险救援头盔 | 顶 | 10 | 1、救援头盔主要是用于适用于消防救援行动时戴在头上用于保护头部安全的防护装具，内置照明灯，与头盔同一品牌。 2、由帽壳、帽衬、护目内面屏、下颏带、防护耳罩等部件组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便。 3、具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 4、帽壳由高温热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护，帽壳带透气孔，帽衬快速滑动式调节系统，单手一次调节到位； 5、头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。同时头盔自带有三档调节功能，用户可根据头围调节搭扣位置。 6、采用3-4点式带下颏托的下颏带系统，16毫米宽的阻燃带，高度和前后调节，能提供最佳的舒适度和稳定性。 7、标配配护目内面屏，配头灯；护目内面屏在帽壳下可伸缩，支持前后调节，按装快速便捷，紫外滤镜：光学等级：≥1级，防雾，耐划伤；头部照明灯：近光源：≥110流明，远光源：≥150流明，防护等级：≥IP67,双光束LED前照灯提高更高的清晰度，尾灯有 “红绿蓝”3种颜色可切换或求救，S0S模式下前后灯闪烁发出求救信号； 8、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。 |
| 11 | 20款超轻作训救援服（水域救援） | 件 | 10 | 1、产品符合《速干型救援服试验大纲》标准； 2、速干服面料的断裂强力：经向：≥1200N，纬向：≥400N； 3、速干服面料的撕破强力：经向≥220N，纬向：≥65N； 4、速干服面料的单位面积质量(g/m2)：≤180； 5、速干服面料的色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦、耐光色牢度≥4级； 6、速干服面料的接缝断裂强力：经向：≥950N，纬向：≥380N; 7、速干服面料的吸湿性：吸水率（%）：≥105，滴水扩散时间（s）：≥37，芯吸高度（mm）≥110； 8、速干服面料的速干性：蒸发速率（g/h）：≥0.2，透湿量（g/m2•24h）：≥8×10³； |
| 12 | 抢险救援靴 | 双 | 20 | 1、技术性能符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求，提供国家权威检验机构出具的检测报告。 2、主体为黑色；鞋带、靴底，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 3、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。 4、鞋底采用连帮注射工艺。 5、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg。 6、性能： 6.1.靴帮抗剌穿性能≥120N，靴底抗刺穿性能≥1100N。 6.2.阻燃性能：损毁长度＜1mm，离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 6.3.热稳定性能：任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 6.4.隔热性能：靴底内表面的温升≤16℃。 6.5.靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。 6.6.电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08。 |
| 13 | 面罩保护包 | 个 | 30 | 1、表面层采用纯棉阻燃斜纹布及阻燃织带绳可快速打开。为防止外部挂蹭，内里层采用氨纶精编拉毛布。 2、顶端设计有带锁金属快挂扣，方便携带。同时后面有可拆卸织带，日常出勤可做背包使用。顶部和一侧设计有魔术贴开口，一拉即开。另一侧边设计有三处织带挂点。 3、外部正面设有阻燃警示反光材料，5cm*8cm大小的名牌魔术贴，背部有白色ID标（可书写姓名信息）。 4、后背设有便携式口袋（拉链开合）。 5、内部设有一个内口袋（松紧调节绳）可按照面罩大小进行调节。 |
| 14 | 扁带 | 根 | 30 | 1、符合X494-2023《消防用防坠落装备》。 2、一条坚固的锚点扁带，带两个锻造钢制连接点。 3、它提供多种与锚点连接的方式：直接连接在锚点上或绕在合适的结构上，两侧链接点大下不同，可以围绕结构轻松穿过其中的一个连接点，方便制作锚点。 4、材质：尼龙。 5、性能：宽度约16mm；长度约4m；断裂负荷：≥25kN；拉力：≥22kN 。 |
| 15 | 胸灯 | 具 | 5 | - 消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 2、独立可拆卸电池仓，可使用干电池或锂电池。 3、照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。 4、可手动调节强光、弱光、爆闪照明模式。 ▲5、强光模式光通量：≥240lm，发光强度：≥48000cd，使用时间：≥3.5小时； - 6、弱光模式光通量：≥60lm，发光强度：≥14000cd，使用时间≥15小时。 7、爆闪模式使用时间≥8小时。 8、外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。 9、防护等级：IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2m。 10、防爆等级：0区防爆。 11、防爆温区：T3/T4。 12、重量：＜400g。 13、配置：黄色滤光灯罩，可快速切换黄光白光照明模式。钼酸锶材质夜光标识标记点，安装于灯罩内部，用于标记，辅助照明，消除周边泛光作用，可安装式充电底座，单手可快速插拔。 14、止坠套装：海军扣*1，包胶钢丝弹簧绳*1。 15、电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。 |
| 16 | 正压式空气呼吸器 | 具 | 8 | 1、符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、工作压力 30MPa； 3、起始报警压力5.5±0.5MPa； 4、一级调压阀输出压力 ≤0.7MPa； 5、供气流量≥ 500L/min； 6、呼吸阻力 ≥4.4mbar； 7、气瓶水容积 6.8L； 8、供气量≥2040升； 9、使用时间>60分钟（按耗气量 30 升/分计算）； ▲10、动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器全面罩内应始终保持正压；吸气阻力≤220Pa，呼气阻力≤550Pa。 ▲11、经耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa；在耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa；在耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值在1min内下降≤0.5MPa；在耐辐射热性能试验后，吸气阻力≤150Pa，呼气阻力≤600Pa。 12、全面罩： 12.1需具备快速连接接口，直通环境空气； 12.2 橡胶头带；需可选配专用眼镜架，方便近视者使用； 12.3面置体需可选大、中、小号； 12.4需耐 950±50℃高温火焰燃烧，能承受严酷使用条件使用； 12.5全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%； 13、供气阀： 13.1供气阀需可根据用户呼吸量自动调整供气量，吸气自动供气，无需辅助按钮，最大供气量≥500L/min； 13.2供气阀上需带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理； 13.3供气阀需可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护； 14、减压阀及报警哨： 14.1供气量：≥500L/min； 14.2报警压力：5.5±0.5MPa； 14.3报警声响 ：>90dB； 14.4低压报警装置需采用哨声报警； 14.5中压管的接头需可 360 度旋转； 14.6中压管与供气阀的联接为活动式（需可360 度旋转 ）； 15、背架组件 15.1背板需采用阻燃纤维增强材料，背带需采用防火聚酯材料，兼具防水性，能提升表面对水和油的抗性能，避免脏污和化学物质渗透； 15.2背板需符合人体工程学原理，设计用于固定救生绳的连接，需可承受≥150kg的人体重量； 15.3肩带需有反光条，能便于黑暗中识别。供气管需可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯； 15.4腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，可随使用者运动而自行旋转，调整重心，有效避免奔跑时气瓶晃动，降低体能消耗； 15.5腰带采用纵向收紧，更适合在消防车等受限空间环境下佩戴，同时腰带上有供气阀固定座； 15.6气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构，可轻松调整，适应不同容积的气瓶使用； 16、碳纤维复合气瓶碳纤维复合气瓶： 16.1全缠绕式碳纤维复合材料：内胆需采用高强度、耐腐蚀、 重量轻的铝合金材料； 16.2工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50Mpa。 |
| 17 | 面罩 | 个 | 10 | 1、面罩的漏气系数：≤0.005%； 2、面罩的视野:总视野保留率：≥75%； 3、面罩的视野：双目视野保留率：≥65%，下方视野：≥35%； 4、面罩镜片的透光率：≥95%； 5、面罩的二氧化碳含量：≤1%； 6、全封闭型，主要材料采用优质特种胶； 7、透镜采用聚碳酸脂； |
| 18 | 披肩 | 个 | 100 | 1、可拆卸铝箔防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰。 2、阻燃性能：损毁长度：下颌带≤5mm，披肩≤35mm；续燃时间：下颌带≤0s，，披肩≤0s,面罩≤0s； |
| 19 | 备用气瓶 | 个 | 10 | 1、符合GB/T28053-2023《呼吸器用复合气瓶》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、结构组成：碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套。 3、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 4、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 5、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 6、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 7、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 8、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G、5/8，螺纹长度≥18mm。 9、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 10、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 11、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 20 | 轻型防化服 | 套 | 25 | 1、符合GB24539-2021《防护服装 化学防护服》相关标准要求。设计要求符合喷射液密型化学防护服3型、4型、5型、6型。半封闭式连体松紧结构，由连体式帽子、连体式上衣，连体式裤子三大部分组成可与空气呼吸器等设备配合使用。 2、化学防护服物理性能：耐磨损性能＞2000次，为6级；经纬向撕破强力≥10N，为1级；耐穿刺性能＞10N，为1级；接缝强力大于125N，为4级；后背缝接缝强度为199（F.T.S）,摆缝接缝强度为155（F.T.S），裤后接缝强度为213（F.T.S），下档缝接缝强度为192（F.T.S）；经纬向断裂强力＞100N，为3级；。耐低温性，下降率≤30%，耐高温性能，下降率≤30%。 3、固体颗粒物向内泄漏率≤30%，单件防护服的总向内泄漏率≤15%。 4、面料及接缝液体耐压穿透性能：氢氧化钠（30%）穿透压力值＞35Kpa，性能为6级；硫酸（96%）穿透压力值＞35Kpa，性能为3级；丙酮（液体）对面料穿透压力值＞35Kpa，性能为6级。 5、拒液性能-洗前：硫酸（30%）拒液指数为95.2%，达3级，穿透指数＜1%，达3级；氢氧化钠（10%）拒液指数为96.9%，达3级，穿透指数＜1%，达3级；邻二甲苯拒液指数为94.0%，达2级，穿透指数＜1%，达3级；正丁醇拒液指数为90.8%，达2级，穿透指数＜1%，达3级； 6、防化服接缝处采用与面料相同防化材料的贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，贴条界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。 7、化学防护面料及接缝处抗化学品渗透性能：氢氟酸（49%）渗透性能为6级、氢氧化钠（30%）渗透时间＞480min，性能≥6级、硫酸（96%）对面料渗透时间＞480min，性能为6级。 8、投标时需提供国家认可的权威检测机构出具的检验报告。 |
| 21 | 重型防化服 | 套 | 2 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准中全部性能要求，提供国家权威机构出具的检测报告； 2、专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成。可与空气呼吸器配套使用。 3、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。 4、整体气密性/Pa：≤220；贴条的粘附强度/kN/m：≥0.78；超压排气阀：气密性/s：≥15；通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀：定量供气量5±1L/min，手控最大供气量≥30L/min；整套重量≤8kg。 ▲5、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 6、化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能≥5级；可拆卸更换。 7、化学防护靴采用航空铝包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。 8、面料及其接缝部位、化学防护手套、化学防护靴、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。面屏抗刺穿力≥300N。 |
| 22 | 避火服 | 套 | 2 | 1、消防员避火防护服是消防员进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时穿着的的全身防护服装。服装主要由碳纤维和芳纶混纺外层面料、耐火碳纤维毡、防火隔热层、隔热层、舒适层等多层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。 2、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》技术标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 3、结构：分体内置呼吸器式；整套避火服包括上衣、裤子、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋）。 4、防火、隔热，可承受1000℃的火焰温度,能防护1300℃的辐射热。 5、外层材料阻燃性能：毁损长度≤5mm，燃时间0s，阴燃时间0s，没有熔融、滴落现象。 6、外层材料撕破强力：经向≥160N，纬向≥160N。 7、外层面料断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1300N。 8、热稳定性能（外层性能）：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 9、抗辐射热渗透性能（整体性能）：内表面温升达到24℃的时间≥68s。 10、隔热头罩性能： 10.1耐高温性能：经180℃高温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 10.2视野：左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 10.3视窗透光率：试样为浅色透明视窗透光率≥20%。 9、重量≤15kg。 10、火焰和辐射热防护性能：服装热防护性TPP值≥53cal/cm2。 |
| 23 | 65水带 | 盘 | 100 | 1、符合《消防水带》GB6246-2011的要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 3、设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥6MPa，单位长度重量≤270g/m，附着力强度≥60N/25mm，延伸率≤1.5%，膨胀率≤3%，水带口径为65mm，长度≥20m。 4、水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮。 5、水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 24 | 80水带 | 盘 | 70 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 3、设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.2MPa，单位长度重量≤330g/m，附着力强度≥46N/25mm，延伸率≤2.0%，膨胀率≤4.5%，水带口径为80mm，长度≥20m。 4、水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮。 5、水带一端应注明：生产企业名称、产品名称、规格型号、生产日期。 |
| 25 | 65浮力水带（公口锁止\母口旋转） | 盘 | 20 | 1、产品符合GB 6246-2011《消防水带》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、材质工艺 2.1 编织层：涤纶斜纹环编织（无跳双经/断纬等缺陷）； 2.2 内衬材质：聚氨酯（耐高压/耐腐蚀/轻量化）； 3、水带总长度：≥20m； 4、水带口径：63.5mm±2mm； 5、工作压力：1.6MPa； 6、 爆破压力：≥5.0MPa； 7、耐压能力：轴向延伸率≤0.8%｜直径膨胀率≤1.9%； 8、机械强度：扯断强度≥55.7MPa｜扯断伸长率≥366.6%； 9、单位长度质量：水带每米重量（≤230g/m）； 10、永久性标注内容：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 11、接口参数 11.1 材料及工艺：6061变形铝锻造成型并T6热处理； 11.2 重量：≤850g； 11.3 接口长度：≤210mm； 11.4 耐腐蚀性能：表面阳极氧化处理、盐雾试验＞96h无损伤； 11.5 承压能力：工作压力6.0MPa｜爆破压力≥9.0MPa； 11.6 连接性能：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构； 11.7 稳定性能：雄接口本体装置有防水锤装置，有效防止水带磨损； 11.8 旋转性能：360°扭转力矩≤2 N·m。 |
| 26 | 80浮力水带（公口锁止、母口旋转） | 盘 | 20 | 1、产品符合 GB 6246-2011《消防水带》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、材质工艺 2.1 编织层：涤纶斜纹环编织（无跳双经/断纬等缺陷）； 2.2 内衬材质：聚氨酯（耐高压/耐腐蚀/轻量化）； 3、水带总长度：≥20m； 4、水带口径：76.0mm±2mm； 5、工作压力：1.6MPa； 6、 爆破压力:≥7.0MPa； 7、耐压能力：轴向延伸率≤0.4%｜直径膨胀率≤1.6%； 8、机械强度：扯断强度≥52.7MPa｜扯断伸长率≥330%； 9、单位长度质量：水带每米重量（≤230g/m）； 10、永久性标注内容：产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。 11、接口参数 11.1 材料及工艺：6061变形铝锻造成型并T6热处理； 11.2 重量：≤1400g； 11.3 接口长度：≤230mm； 11.4 耐腐蚀性能：表面阳极氧化处理、盐雾试验＞96h无损伤； 11.5 承压能力：工作压力6.0MPa｜爆破压力≥9.0MPa； 11.6 连接性能：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构； 11.7 稳定性能：雄接口本体装置有防水锤装置，有效防止水带磨损； 11.8 旋转性能：360°扭转力矩≤3 N·m。 |
| 27 | 40水带 | 盘 | 20 | 1、符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》。 2、主要技术：织物层原材料采用高强度涤纶长丝斜纹环编紧密编织，内衬专用于生产消防水带的聚醚型聚氨酯材料，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长、表面光滑、平整、编织均匀。 3、工作压力：≥1.6Mpa，爆破压力：≥7.0Mpa，直径：40mm 4、水带编织层与衬里之间的附着强度≥44N/25mm，轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤4%。 5、重量≤140g/m。 |
| 28 | 移动炮 | 把 | 1 | 1、产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告 ； 2、材质及工艺： 2.1 炮体材质：ZLD104铝合金（阳极硬质氧化后喷塑处理）。 2.2 把手材质：ZLD104铸造铝合金一体铸造成型。 2.3 阀芯材质：锻造黄铜。 2.4 阀球材质：不锈钢。 2.5 阀球密封垫：聚四氟乙烯高温烧结。 2.6 固定螺丝及螺母：不锈钢或黄铜螺丝。 2.7 撑脚保护套材料：尼龙材质。 2.8 密封件橡胶：耐老化橡胶。 2.9 撑脚材料：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉。 3、开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭 4、压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度2.5级。 5、直流和喷雾功能转换操作操作力矩: ≤6.0 N·m。 6、水平俯仰操作力矩:水平：≤6N·M；俯仰：≤7N·m。 7、炮头工艺：整体采用铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿，炮头可调流量30L/s-40L/s-50L/s三档可调。 8、流量：≥30L/S。 9、喷射额定工作压力≥0.8MPA。 10、射程：≥60M。 11、消防炮仰角:+30° ～ +70°。 12、水平回转角（°）:≥40。 13、喷雾角：0~120度可调。 14、炮整体重量≤10公斤。 15、标志：产品设有永久性中文铭牌。 16、配件表：两根10米安全绳。 |
| 29 | 自摆炮 | 把 | 1 | 1、产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告 ； 2、额定流量≥30L/S，变流量双恒压型炮头，0.7MPa或0.4MPa两种出口喷射压力可以恒定，尤其水炮入口压力低的时候，选择0.4MPa出口恒定压力将高效灭火； 3、俯仰角度范围为30~80°，根据需要可调俯仰角最低达10度，最高达86度，满足灭地毯火的需要。通过上下扳动炮头调整俯仰角，停止扳动时自动锁定俯仰角； 4、配备安全阀，当外力导致消防炮倾倒一定角度时，安全阀会自动关闭，防止产生耍龙现象而伤害人员，为了消除水锤效应，安全阀的关闭时间大于5秒； 5、子弹头结构控制阀，可以无级调控出水流量； 6、当自摆碰到障碍时，可以自动记忆障碍位置而避开障碍正常运行； 7、移动式水力自摆消防炮主要由炮体、炮头等组成；炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀； 8、射程：水≥60m；泡沫混合液≥54.5m； 9、射流形式：直流/开花/喷雾； 10、水平自摆角度为20°或30°或40°三个摆幅角，手动/自摆模式切换旋钮，拉开旋钮即可退出自摆功能，实现手动控制射流方向，推回旋钮开启自摆功能； 11、360°旋转消防接口，进水口可以上下20°自动调节； 12、配快速拆装型泡沫管； 13、标配的储存架，固定在消防车上可以安置设备，在行驶中保护设备不会被磕碰损坏。 |
| 30 | 手抬机动消防泵 | 台 | 1 | 1、真空泵碳纤维活片无油式(吸程约9米)。 2、抽真空时间 1米吸程(0.7秒)；7米吸程(11.5秒)。 3、最大真空度：≥88KPA。 4、引水时间：≤12S。 5、吸水口：φ65mm。 6、出水口：φ65mm(快速球阀)。 7、吸深3米流量/压力：≥9.5L/S/≥0.55MPa； 吸深7米流量/压力：≥4.9L/S/≥0.55MPa。 8、标准喷嘴规格：φ19mmφ13 mm。 7、发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程。 9、输出功率：≥12KW。 10、油箱容量：≥5.4升(标准耗油量每小时约5.4升)。 11、润滑供应：自动混合比率供应。 12、燃烧系统：电控燃油系统(E.F.I.)。 13、起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式。 14、体积：≤560mmx475mmx530mm 。 15、重量：≤48公斤 。 16、蓄电池：蓄电池12V，≥14Ah。 17、检查系统：自主检测系统。 |
| 31 | 森林背负式消防泵 | 台 | 1 | - 产品符合GB 6245-2006《消防泵》标准要求； - 2、发动机：强制风水两冷双缸二冲程汽油发动机，功率≥15 HP。 3、发动机结构： 1）水平对置双缸发动机，运行稳定、震动小； 2）电启动电路系统与发动机集成一体，位于整机下方，不易磕碰，适应火场恶劣工况。 4、发动机冷却方式：强制风水两冷 (在水冷失效的情况下，强制风冷可保证设备正常运行）。 5、发动机冷却结构： 1)带独立式双风扇的启动齿轮，形成强制冷却风源。双涡旋风冷散热有效提高发动机的散热量。 2)强制水冷系统配有快插式、复合材料的专用冷却水管，易于检修、耐高压、抗震。 6、水泵应采用双级离心泵设计，叶轮采用背靠背安装结构，可自动平衡轴向力。 7、启动方式：一体式手拉和电启动两种方式。 8、启动时间：发动机-5℃冷机启动时间≤7 s 9、启动电池单元：采用轻便型锂电池，电池标示容量≥12000 mAh，电池重量≤ 450g，启动电池单元具备电量显示、照明、对外充电及汽车应急启动等功能。 10、整机净重量：≤27 kg。 11、外形尺寸：≤570 mm×450 mm×350 mm 12、进水口直径：50 mm，出水口直径：40 mm。 13、泵在额定工况下连续不间断运转24h以上，每15min检查一次出水压力、流量和转速，检查泵的密封情况。试验结果应满足下列规定： a）泵的出水口压力不应低于额定压力，流量应符合额定流量的要求。 b）轴封处应密封良好，无线状泄漏。 14、携行方式：轻质复合材料多功能背架，可背负、可手提、可做固定机座。 15、燃油箱容积≥12 L。 16、油箱结构：带独立加油口;燃油箱背包两侧设置储物袋，可以放置吸油管、工具等物品;燃油箱背包的背带以及背部软垫的设计符合人体工程学，有效减轻背带对双肩的压力，提高背负的舒适性。 ▲17、最大工作压力：≥3.0 MPa，最大扬程：≥300 m。 18、最大流量：≥270 L/min。 19、额定工况：工况1： 1.4 MPa压力时，流量≥170 L/min； 工况2： 2.0 MPa压力时，流量≥100 L/min。 |
| 32 | 异型异径接口¦组合 | 件 | 1 | 1、产品符合XF12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和XF12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》XF12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材，有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装 3、异型异径接口整体材质为6061铝合金锻造或优于。 4、接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用 5、工作压力强度2.5MPa,爆破压力≥6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣 6、接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象 7.接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌和铝箱1只组合成异型异径16件组合套装 8、接口组合套装(含箱)重量≤18kg. |
| 33 | 水带护桥 | 个 | 10 | 1、采用优质的橡胶制作而成，具有耐压、耐磨损等特点。 2、紧固联接件采用优质的不锈钢304材质，防生锈，抗腐蚀性能强。 3、橡胶水带护桥的正面与侧面安装有夜光反光标识，白天救援能起到醒目、警示的作用，夜间救援能起到指引车辆通行的作用，安全性能与实用性能大幅提升。 4、水带护桥可正反面两用,大大提高可操作性。 5、技术参数:尺寸:≤长460mmX宽680mmX高80mm，承重能力(T):≥50，产品重量:≤8.5KG； |
| 34 | 双面水带挂钩 | 个 | 2 | 1、材质：该双面自锁水带挂钩，结构简洁，采用高强度铝合金锻造，耐腐蚀、重量轻、便携带，抗压强度高。 2、该双面自锁水带挂钩带有自锁功能，使用中无需考虑钩面，提钩即挂，自锁不脱落。克服以往挂钩重、易断和容易脱落的缺陷。该挂钩在“火焰蓝比武”中发挥重要作用，经实战试用效果反应较好。 3、本产品从传统水带挂钩中进行创新研发和优化，本产品相对传统结构更加精简可靠，使用快捷，在实战使用过程中不会脱离。从设计结构上解决传统挂钩重、易断、脱落、难挂等问题。提高指战员安全和保证灭火救援任务的顺利完成。 4、组成结构：钩体、扁带锁定孔、锁扣上部锁定空间、下部锁定空间、缺口锁扣柱、摆动片、弹簧、锁槽、尼龙丝带等。 5、技术参数：挂钩总长度：≥80cm 拉力：≥300斤, 大挂钩长度：≥20cm、宽：≥14cm；开口度：≥3.5cm; 小挂钩长度 ：≥18cm; 宽度：≥12cm；开口度：≥2.5cm；扁带宽：≥2.5cm；扁带长：≥44cm。重量：≤430g |
| 35 | 水带包布 | 个 | 10 | 1、产品材质：高强度涤纶长丝。 2、水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。 3、它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 36 | 单杠梯（3米） | 把 | 2 | 1、类型：铝合金直梯。可以用于救火救灾时登高救人、灭火作业。 2、梯长：3.1±0.1m，最大触及高度：≥4m。 3、整梯质量≤8kg。 4、标准承重：≥135KG。 |
| 37 | 挂钩梯 | 把 | 2 | 1、符合GA137-2007《消防梯》的标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、由铝梯主体、铝合金挂钩组件组成。可以用于救火救灾时登高救人、灭火作业。 3、工作高度：4.1±0.1m。 4、最小梯宽：250±2mm。 5、梯蹬间距：340±2mm。 6、整梯质量≤7kg。 7、梯节扭转角：≤20°。 8、水平弯曲残余变形比值：≤0.2％。 9、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％。 10、侧板摇摆残余变形比值：≤0.3％。 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 12、消防梯挂钩进行强度试验后，没有出现任何损坏、变形和裂纹。 13、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，并设有防滑措施。 |
| 38 | 6米拉梯 | 把 | 4 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3、工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 4、最小梯宽300±3mm。 5、梯蹬间距280±2mm。 6、整梯质量≤29kg。 7、水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 8、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 9、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 |
| 39 | 9米拉梯 | 把 | 1 | 1、符合GA137-2007标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、选用高强度铝合金材料制造而成。 3、拉梯采用特质航空铝制成，主要由上节梯、下节梯和升降装置组成，梯身分为上下两节，上节梯纳入下节梯，工作时用撑脚加以限定，上节梯的侧板下端装有导板，便于梯子灵活升降，防止偏斜，其中，升降装置由尼龙绳、滑轮撑脚组成。 4、整梯无焊接； 5、工作长度：9000±200mm； 6、最小梯宽：300±3mm，梯蹬间距：340±2； 7、重量≤25KG； 8、水平弯曲残余变形比值(%)：≤0.1； 9、梯蹬弯曲残余变形比值(%)：≤0.2； 10、梯节扭转角(°)：≤10； 11、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)：≤1； 12、侧摇摆试验残余变形比值(%)：≤1。 |
| 40 | 15米拉梯 | 把 | 1 | 1、符合GA137-2007《消防梯》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、技术性能要求： 2.1梯子整体采用高强度铝合金材质制成。 2.2由上、中、下三节梯组成，上节梯纳入中级梯，中级梯纳入下级梯，并用压角限定起来。 2.3中级梯的侧板上有滑槽，上节梯的侧板下端装有导板，便于梯子升降，防止偏斜。 2.4三节梯的升降装置由不锈钢防绳脱落滑轮装置和拉绳组成。 2.5拉绳采用夹心式静力绳，拉绳直径10-11mm，整体拉力大于25KN。 2.6梯蹬采用高强度铝型材，表面具有防滑条；梯蹬深入侧板后焊接，侧板外侧无开孔，梯子强度更高，防扭曲更好。 2.7梯子设置2个撑杆，撑杆通过黑色阳极氧化防滑处理，支撑强度更高，防风化耐腐蚀，支撑杆可360度自由旋转，能有效防止撑杆受力过大后的变形扭曲，底部为圆锥形。 2.8梯子侧板内置高强度滚轮组件，持久使用后也可顺滑拉升。 2.9铝合金高强度超大挤压弹簧锁扣，锁扣做阳极氧化处理，耐腐蚀性强，尺寸240mmX 120mm可同时快速锁定前后梯蹬，操作快捷。 2.10拉梯端部的梯框配有不锈钢保护套，保护梯子在操作使用时的磨损。 2.11梯子配有超大走轮，便于梯子上墙和地面推行。 2.12工作长度：（三节全部伸出）≥14500mm，整梯做防滑处理。 2.13最小梯宽350mm，梯蹬间距340mm。 2.14收缩后长度5.9米，收缩厚度200mm，收缩宽度480mm。 2.15按照标准试验要求，水平弯曲残余变形比值≤0.2% 2.16按照标准试验要求，梯蹬弯曲残余变形比值≤0.1% 2.17按照标准试验要求，侧摇摆曲残余变形比值≤0.1% 2.18按照标准试验要求，侧板悬臂弯曲最大变形值≤0.5mm。 2.19整梯质量≤60kg。 |
| 41 | 直流开关水枪(短款) | 把 | 4 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、材质及工艺： 2.1 枪体：6061变形铝锻造成型并T6热处理 2.2 表面处理：整体阳极氧化防腐处理 2.3 手柄：6061变形铝锻造一体成形工艺，氧化处理并沾塑处理。 2.4 关键部件：阀芯：黄铜；阀球：高强度塑料阀球；密封：聚四氟乙烯高温烧结圈；连接件：不锈钢螺丝 ； 3、接口特性： 3.1 进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口 3.2 螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 4、操作功能： 4.1 操作杆：横拉杆式开关 4.2 流量：（≥7.5/L/s）X1误差范围均为±8% 5、额定压力：≥0.35MPa 6、射程：≥28m 7、操作力矩：≤9N·m 8、整体重量：≤0.6kg 9、水枪长度：≤31Cm |
| 42 | 无后坐力水枪 | 把 | 2 | 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告 ； 2、流量：≥10L/S（600L/min）； 3、具有直流/开花/喷雾功能，最大喷雾角≥120°； 4、5档出水流量调节，分别是（2.5-4-6.5-8-10）L/S； 5、具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗； 6、消防枪配置旋转雾化齿，工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果； 7、 操作简便，只需要转动枪头90°即可实现从直流到喷雾的完全切换； 8、枪头上配有人体工程学凸点，既便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态，凸点向上表示直流位置； 9、采用U型手柄，工程材质球阀开关，有一定的自修复功能； 10、水带接口可以360°无限旋转，有效防止水带打结。 |
| 43 | 屏风水枪 | 把 | 1 | 1、主要应用场景：用于防火分隔、减少热辐射，稀释环境，是保护消防人员灭火救援现场使用的水枪。 2、结构：水枪、屏障 3、使用特性:能够产生180°扇形水幕，用作防护层，用于阻断热量和烟雾。枪体上设有提把，便于携带和提取。 4、水枪与水带连接口径：65mm 5、额定供水压力：0.6Mpa 6、保护面积：>100㎡ 7、喷水量：≥15L/S 8、喷出水幕形成保护伞半径：≥15m 9、质量：≤1.2kg 10、进水口接口：采用KYA65Z锻造卡式雄接口 |
| 44 | 自吸式空气泡沫枪 | 个 | 2 | 1、产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 枪体：枪体铝合金结构，坚固且重量轻；带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带； 3、技术参数： 3.1设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化； 3.2密封性能:进行密封性能试验 ,试验压力为0.88mPa,保持5min,各 连接部位应无渗漏现象。 3.3耐水压强度性能:进行耐水压强度性能试验 ,试验压力为1.20MPa,保持5min,枪体不得有冒汗、裂纹及永久变形等现象; 3.4额定工作压力：≤0.8MPa; 3.5发泡倍数:5≤N＜20，25％析液时间≥2min; 3.6流量大，射程远，在7kg工作压力时能喷射960L/min流量,射程：≥28m; 3.7产品重量：≤3.5kg,枪体长度：≤460mm |
| 45 | 65止水器 | 个 | 4 | 1、执行标准：依据《止水器试验大纲》 2、材质及工艺特性​ 2.1 表面质量：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼；加工表面无划痕、毛刺等缺陷。 2.2 阀体材质及工艺：6061铝合金一体成型工艺，表面经阳极氧化处理，耐腐蚀、抗磨损。 2.3 接口：6061变形铝合金锻造工艺，接口螺纹采用精密加工，确保连接密封性。 2.4 手柄设计：锻造横拉杆式开关手柄。 2.5 阀芯：57-3锻造黄铜材质。 2.6 阀球：铝镁合金材质，表面硬质阳极氧化处理。 2.7 密封件：左右双面聚四氟乙烯（PTFE）密封圈，耐高压、耐老化，确保防水性能。 ​ 2.8 保护套：PVC材质，用于接口防护。 2.9 固定螺丝：不锈钢材质，防锈耐腐蚀。 3、工作压力：2.5MPa（持续稳定运行）。耐压强度：≥3.75MPa（保压2分钟无渗漏、变形）。 4、爆破压力：≥6.0MPa（无断裂、漏水、沃拉自配接口无脱扣）。 5、重量：≤1.8kg（轻量化设计，提升操作灵活性）。 6、阀门开启力：≤80N（符合人体工学，单手操作便捷）。 7、接口规格：卡式65雌雄接口。 8、防自锁装置：锻造手柄下方装置有锁止机构，防止在高压过水使分水器内部形成涡流阀球自动关闭 9、旋转性能：进水雄口360°旋转防水带扭结 10、稳流装置：进水口增设稳流结构，减少后座力、水锤现象及防止腾空前后位移 11、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 |
| 46 | 二分水卡式接口、布带拎手分水器 | 个 | 1 | 1、产品符合XF868-2010《分水器和集水器》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告 ； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 3、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手：帆布带把手。 4、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 6、水压强度性能：不得出现影响使用的变形。 7、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 8、阀门开启力（N）:≤100； 9、重量：≤3kg； |
| 47 | 二分水卡式接口、T型把手 | 个 | 1 | 1、产品符合XF868-2010《分水器和集水器》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告 ； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 3、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手：帆布带把手。 4、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 6、水压强度性能：不得出现影响使用的变形。 7、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 8、阀门开启力（N）:≤100； 9、重量：≤3kg； |
| 48 | 三分水卡式接口、T型把手 | 个 | 2 | 1、产品符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告 ； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。把手：蓝色T型浸塑把手。 密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 3、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 4、水压强度性能：不得出现影响使用的变形。 5、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,并且阀门应能正常操作。 6、重量：≤4.5kg； 7、阀门开启力(N)：≤90 |
| 49 | 40分水器 | 个 | 2 | 1、符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准，进水口采用65锻造雄或内扣接口，出水口采用40mm锻造雌或内扣接口。 2、接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。阀体：采用铸造工艺，选用A356材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，阳极氧化防腐处理。球体：选用铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理。保护胶圈：选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。 3、进水口孔径≥57.5mm，出水口孔径≥35mm，阀体通水孔径≥35mm。 4、阀门采用减压式T型通孔球阀，单手柄式结构，采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构， 可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 5、总重量≤1.76kg，耐压强度≥6.0MPa。 6、自带压力表，以便实时监测水压。 7、自带蓝色T型涂胶把手，方便携带。 |
| 50 | 抗溶水成膜泡沫灭火剂 | 吨 | 10 | 1、6%AFFF/AR泡沫灭火剂、耐海水，符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准； 2、适用于淡水、海水； 3、凝固点，℃：≤-11℃； 4、抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相； 5、比流动性：温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量； 6、PH值：6.0-9.5； 7、表面张力mN/m：≥16.5； 8、界面张力mN/m：≤3.6； 9、腐蚀率mg/（d•dm²）：Q235A钢片：≤1.0，3A21铝片：≤1.5； 10、发泡倍数：≥6.6； 11、25%析液时间min：≥13.0min； ▲12、灭火性能：IA级别：淡水≤3min，海水≤3min，抗烧时间：淡水≥12min，海水≥12min；ARIA级别：灭火时间：淡水≤2min，海水≤2min，抗烧时间：淡水≥17min，海水≥17min。 |
| 51 | A类泡沫 | 吨 | 3 | 1、A类泡沫灭火剂、耐海水，符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2、适用于淡水、海水。 3、凝固点，℃：≤-16℃； 4、抗冻结及融化性：无可见分层和非均相； 5、比流动性：温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量； 6、PH值：7.0-8.0 7、腐蚀率mg/（d•dm²）：Q235A钢片：≤2.5，3A21铝片：≤0.5 8、表面张力mN/m：在混合比为1%的条件下，表面张力：≥23； 9、隔热防护性能：发泡倍数≥30倍；25%析液时间≥25min； 10、灭A类火性能，灭火时间：≤82s，停止施加泡沫10min内无可见火焰； 11、灭非水溶性液体火性能：强施放：灭火时间：淡水：≤2min，海水：≤2min；25%抗烧时间：淡水：≥13min，海水：≥13min；灭火等级：IA； |
| 52 | 空气呼吸器气瓶 | 个 | 5 | 1、碳纤维全缠绕气瓶，工作压力≥30MPa 2、气瓶容积≥6.8L 3、气瓶重量≥2.7Kg 4、接口螺纹：M18*1.5 5、气瓶长度：≥51cm,直径：≥15cm |
| 53 | 火钩 | 根 | 5 | 1、主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等。 2、也可根据灭火救援现场的实际情况使用，如救援、牵引等。 3、 采用四年生优质小毛竹主杆材料，配套钢制拉钩制作铁钩，与竹杆是嵌入式连接。 4、工作长≥3m，最小直径30mm，整体质量≤3.5kg |
| 54 | 电动玻璃破碎器 | 套 | 1 | 1、手持式应急电动破玻器产品外观应光滑整洁、与人体接触的部位不应有尖棱、毛刺、突出部位。各零部件应无明显划伤、变形、无明显加工缺陷； 2、按下手持式应急电动破玻器的开关，将底部与钢化玻璃接触，应可击碎15mm厚的钢化玻璃；手持式应急电动破玻器应可在≤15s内击碎3块厚度为15mm 的钢化玻璃； 3、持续工作能力：手持式应急电动破玻器在充满电状态下，应能连续击碎至少150块15mm厚的钢化玻璃，还应有剩余电量； 4、水下工作能力：手持式应急电动破玻器在开机状态下工作部位在水中 1m深处浸泡40min后仍能正常工作，在水中1m深处应能在1s内击碎1块15mm厚的钢化玻璃； 5、低温性能：手持式应急电动破玻器经低温(-20℃、2h)后，应能正常工作，应可击碎15mm厚的钢化玻璃； 6、高温性能：手持式应急电动破玻器经高温(55℃、2h)后，应能正常工作，应可击碎15mm厚的钢化玻璃。 |
| 55 | 吸水膨胀带 | 个 | 50 | 1、将吸水膨胀袋放入水中前，平铺均匀使吸水膨胀袋内的吸水树脂分布平均可以充分的快速吸收水分； 2、吸水膨胀袋平放完全浸泡在水中大约3-5分钟即可膨胀； 3、尺寸：≤30*70cm; 4、材质：无纺布； |
| 56 | 手抬泵吸水管 | 根 | 2 | 1、吸水口：φ65mm。 2、出水口：φ65mm(快速球阀)。 |
| 57 | 新能源汽车灭火围堰 | 套 | 1 | 1、用于新能源汽车降温灭火，围堰可以将正在燃烧的汽车包围控制，起到给汽车降温并可以有效的防止火势蔓延 2、铁架子尺寸:折叠宽度19厘米，架子高度60.5厘米，架子底部宽度63厘米，面料展开宽度86厘米3，面料:玻璃纤维加涂层阻燃布 4、拉链:内侧阻燃开口拉链，外侧TPU哑光防水开口拉链 5、织带:加密加厚织带6，缝纫机线:阻燃缝纫机线 |
| 58 | 警戒带 | 盘 | 10 | 1、盘式警戒带，加厚布料，颜色分明，印有警戒线等字样，醒目警示。宽度5cm,长度100米。 2、外壳采用新材料坚固耐摔。手提式把柄，反复使用，伸缩自如。 |
| 59 | 锥形警戒桶（闪光） | 个 | 10 | 1、产品材质：牛津布+反光布+LED防水灯带+PP塑胶底座； 2、收纳尺寸:≤296*296*70mm;展开:≤296*296*700mm； 3、发光模式：快闪-慢-灭； 4、光源颜色：2835红蓝灯带； 5、可视距离：800-1000m; 6、2000mAh锂电池：3.7V，工作时间>50h，充电时间<3h； 7、待机时长：2-3个月(长时间未使用建议2-3个月充电一次，以保证产品的最佳性能)； 8、采用高亮发光灯带360紧密贴合，夜间发光灯色更加鲜明，更加起到安全效果； 9、采用USB充电接口更环保便捷，更持续耐用，一键启动操作更加简单。 |
| 60 | 指挥棒 | 根 | 10 | 1、外壳表面应光滑，无划痕、裂纹、凹陷、变形等缺陷。颜色应鲜艳、均匀，符合标准色卡要求。 2、尺寸：长度：≥50cm，直径：≥3.5cm。 3、发光亮度：在正常工作状态下，发光部分的发光强度≥1000cd。 4、闪烁频率：闪烁模式下，闪烁频率应为 2Hz ± 0.2Hz。 5、防水等级：≥IP64防水等级，即防尘且防溅水。 6、夜间可视距离：在无光源干扰、大气能见度良好的夜问环境下，可视距离应不低于500米。 7、抗冲击性能：从1.5米高处自由落体至硬质地面后，产品应无损坏，功能正常。 8、耐温性能：在-20℃至50℃环境温度下，应能正常工作。 |
| 61 | 医药箱 | 个 | 2 | 铝合金箱体，箱内配备满足外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品、器械。 |
| 62 | 折叠担架 | 个 | 2 | 1、用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运。 2、担架材质：高强度铝合金、牛津革便携式担架。 3、样式：折叠式。 4、规格：担架展开尺寸≥2m×0.5m×0.15m。 5、承重：≤170kg。 6、质量：≤4.5kg。 |
| 63 | 捕蛇器 | 个 | 2 | 用于捕捉蛇等爬行动物。不锈钢材质，长度1.5米，可折叠，手柄具有自锁装置。 |
| 64 | 绝缘剪断钳 | 把 | 4 | 一、整体要求 1、符合GB/T 1408.1-2016《绝缘材料电气强度试验方法 第一部分：工频下试验》标准要求。 二、技术性能 1、尺寸：24寸；10KV AC ,1min 不击穿、不闪络，泄漏电流≤ 0.81mA。 |
| 65 | 消防斧 | 把 | 2 | 1.符合XF138-2010《消防斧》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 2.PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，能有效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端带有穿绳孔方便穿绳，挂起来更方便。 3.消防平斧头，规格为910mm。 |
| 66 | 撬棒 | 把 | 2 | 1、碳钢锻造，一体成型，坚固耐用； 2、一整根的碳钢锻打制成，两头特殊淬火工艺，硬度高，坚固耐用，表面喷漆防锈处理； 3、长度：约1.6m |
| 67 | 哈利根 | 套 | 1 | 1、产品是一款由优质高碳钢锻造并且可伸缩式的手动破拆工具，它集合重击、刺、撬、拧、劈砍、切割、撕裂等多种功能于一体。 2、配备的杆部快速伸缩，满足不同场合的救援工作要求，解决了传统哈利根尺寸限制的问题，可根据救援现场环境，随意切换多种尺寸。 3、金属材料耐盐雾腐蚀性能：手动破拆工具的金属部分经 GB/T 10125－2012 规定的 48 h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461－2002 外观等级评定轻微级的要求。 4、手动破拆工具刃部应规整，其表面粗糙度 Ra值≤ 1 μm。 5、抗拉离性能：手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时，其装配应牢固，在施加 12500 N 拉力时，不应拉脱。 6、凿击性能：撬斧尖刃应能凿穿厚度 1.5 mm 的 Q235A 钢板，且刃口应无明显崩刃和开裂。 7、起撬、切割性能： 7.1 撬斧起撬部位应能承受≥ 7500N 的载荷，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 7.2 撬斧切割部位应能切割厚度 1.5 mm 的 Q235A 钢板，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 8、伸出后工具长度：≤920mm；收缩后工具长度：≤650mm； 9、重量：≤5.2kg。 |
| 68 | 机动链锯链条 | 条 | 5 | 1、链条最大速度：≥28m/s； 2、链条润滑油箱容量：≥0.33L; |
| 69 | 机动链锯导板 | 根 | 2 | 1、切割装置：导板长度：33-50 cm； 2、轨距：1.1mm 3、节距：3.8”mini |
| 70 | 切割锯片 | 个 | 20 | 1、薄刃高速切削时钢材不易烧结，不易产生毛刺； 2、高耐久性和漂亮的切断面源于矾土系多结晶氧化铝研磨颗粒； 3、能承受高速旋转的最高使用周速度≥80m/sec（≥4,800m/min）； 4、使用高密度玻璃交叉网状双面加强，安全性高； 5、切割锯片直径≥355mm。 |
| 71 | 电动搬运车 | 台 | 1 | 1、设备载重：≥200kg；设备自重：≤110kg； 2、最低高度：≤205mm；最高高度：≥1050mm； 3、台面尺寸：≥1250*700mm；整车尺寸：≤高990*长1470mm；剪叉尺寸：40*20*3mm； 4、升降方式：电动升降；升降油缸：0.4kw/48v； 5、电池容量：48V/12Ah。 |
| 72 | 水域救援靴 | 双 | 6 | 1、结构要求 1.1 水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、靴底等组成； 1.2 鞋帮高于脚踝，提供良好的关节保护； 1.3 整体为系带设计，贴合舒适，且穿脱快捷； 1.4 脚踝处有可拆卸、可调节魔术贴带固定收紧； 1.5 双层结构，氯丁橡胶面料与橡胶护层一体合成，能够提供良好的防护和保暖性； 1.6 吸盘纹加强型大底，9#前掌宽度≥10.8cm，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 1.7 后跟区、贴边区、领口区、鞋头区做耐磨、加强处理； 1.8 脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； 1.9 脚腕后侧带有织带提手，便于穿脱助力使用； 2、材料要求 2.1 鞋帮、鞋舌采用厚度≥5cm氯丁橡胶复合面料、合成皮革或更高性能材料；橡胶材料大底内侧菱形网格加固设计，壁厚≥2mm；鞋帮加固带≥8条，采用宽度≥9mm尼龙材料或更高性能材料织带；凯夫拉材料防刺穿垫，厚度≤2.5mm，抗穿刺性≥725N。 3、性能（功能）要求 3.1 成鞋鞋帮/外底结合强度：≥9.8N/mm； 3.2 鞋帮撕裂强度≥89N；鞋帮水蒸气渗透率：≥1.4mg/（cm2•h），水蒸气系数≥17.8mg/cm2； 3.3 鞋舌撕裂强度：≥70N； 3.4 内底和鞋垫：吸水性≥76mg/cm2，水解吸性≥水吸收的95%；内底耐磨性：完成400次前，无严重磨损； 3.5 外底撕裂强度：≥12kN/m；外底耐磨性：相对体积磨耗量≤111mm3；外底耐折性：连续屈挠30000次，切口增长≤0.2mm； 3.6 外底花纹高度：≥2.7mm；防滑外底厚度：≥4.3mm；鞋防滑性：前掌向后滑动，摩擦系数≥0.29。 4、总体要求 4.1 适用于水域救援时穿着，在岩石、石子摊地、水域周边、青苔的环境中执行任务时足部防护，靴底具有防滑设计； 4.2 重量：≤1500g（一双）； 5、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 |
| 73 | 水域救援手套 | 副 | 6 | 1、具有防护、保暖、防滑的功能，掌部、手指部位，设有凯芙拉KEVLAR面料或更优材质保护层。 2、采用氯丁橡胶复合面料或更优材质制作，能有效保暖和防晒，透气率≥1.3mm/s，透湿率≥167g/（m2•24h）。手腕部分采用魔术贴收紧手腕位，不易脱落。 3、厚度（mm）：≥3 4、耐光色牢度≥4级，耐水色牢度≥4级。 5、外观要求：主体颜色为黑色； 6、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 |
| 74 | 激流救生衣 | 套 | 6 | 1、结构要求 1.1 一种由包布、衬里、固有浮力装置、快脱带、可拆卸缚带系统、可拆卸浮力调节块等组成的背心式救生装备； 1.2 外型简洁，减少或消除外飘调节带、非结构性的附件，避免水中钩挂； 1.3 救生衣配置具备救援功能的附件或器具，包括：牛尾绳1根。 1.4 救生衣的系固采用扣件和拉链两种形式，扣件由≥3条独立的可拆卸、自锁式腰带组成，腰带织带宽≥3.8cm； 1.5 救生衣配置有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带； 1.6 救生衣内侧底部尼龙材质排水、透气网格布，可快速排出救生衣内积水； 1.7 救生衣上逆向反光带的总面积≥300cm2； 1.8 救生衣前侧两个储物口袋可拆卸，每只口袋底部塑胶排水、透气孔≥3个； 1.9 救生衣整衣设置≥30个救援战术拓展外挂点，≥2个四孔塑胶挂物块。 2、材料要求 2.1 包布采用500D 面料或更高性能面料； 2.2 衬里采用400D涤丝绸或更高性能面料； 2.3 拉链采用YKK防水拉链或更高性能拉链，规格≥3cm×3cm魔术贴闭合拉链护片不少于2片，防止泥沙、杂物阻滞拉链开合； 2.4 扣紧装置采用ITW塑钢插扣或更高性能插扣； 2.5 固有浮力材料采用UL认证的闭孔PVC泡沫浮力材料或更高性能浮力材料，浮力材料外包覆≥320T涤塔夫面料； 2.6 快脱带采用塑钢快脱带扣或更高性能带扣，魔术贴闭合的不锈钢环固定装置长度≥8cm； 2.7 救生衣衣身补强织带不少于2条，每条补强织带连续长度≥120cm。 3、性能（功能）要求 3.1 救生衣固有浮力材料提供的浮力：≥150N； 3.2 救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤2.5％； 3.3 救生衣经受－30℃及＋60℃的环境温度，进行十个循环试验后，救生衣无损坏迹象； 3.4 救生衣过火2s后，未持续燃烧或继续融化； 3.5 非金属哨笛声音响度（声压级）：≥101.2dB；哨笛细索强度：承受200＋0～50N载荷力3分钟，哨笛细索无损坏； 3.6 强度 3.6.1 救生衣衣身能承受≥3200 N的作用力10分钟而不损坏； 3.6.2 救生衣肩部能承受≥1000 N的作用力10分钟而不损坏； 3.6.3 裆带与救生衣衣体之间能承受≥1850 N的作用力而不发生脱离或损坏； 3.6.4 缚带断裂强力：径向≥4500N； 3.6.5 底部涤纶网眼布断裂强力：长度方向≥760N，宽度方向≥330N； 3.6.6 扣合状态插扣断裂强力：≥1100N搭扣破坏； 3.6.7 救生衣胸前织带断裂强力：湿态≥10.5kN； 3.6.8 救生衣裆带断裂强力：干态≥4600N； 3.6.9 泡沫塑料外侧包布断裂强力：长度方向≥350N，宽度方向≥470N。 4、总体要求 4.1 衣身颜色：红色； 4.2 救生衣扣件可调节，通过调节功能使其能够适用胸围范围75～150cm使用者； 4.3 能为穿用者提供浮力防止溺水，同时具备救援功能； 5、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 |
| 75 | 牛尾绳 | 根 | 20 | 1、牛尾绳与激流救生衣快脱带配套使用，紧急情况下，可与救生衣快速分离； 2、由内置弹性带的≥28MM宽管状织带套、金属圆环和安全钩等组成； 3、牛尾绳的静态长度不小于60cm且不大于100cm； 4、静态力学性能：加载速度≤100mm/min，负荷≥15kN保持3min牛尾绳无撕裂和破断； 5、金属圆环采用不锈钢材料或更优质材料，线径≤8mm，内径≤50cm； 6、安全钩 6.1 采用铝合金材料制作或更优质材料制作； 6.2 双重自锁结构； 6.3 重量≤90g，规格：≤115mm *73mm，开口尺寸：≥22mm； 7、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 |
| 76 | 15米抛绳包 | 个 | 6 | 1、结构要求 1.1 抛绳包由外包、水域救援漂浮救生绳等组成； 1.2 透气排水孔≥8个；衬浮力泡棉，可漂浮在水面上；包口束口绳闭合，反光尼龙织带手提带宽度≥1.8cm；反光条≥2条，反光面积不小于65cm2； 2、材料要求 2.1 包体采用500D Cordura面料或更高性能面料制作； 2.2 反光条采用海事级晶格反光条或更优质反光材料； 2.3 排水透气孔采用铜或更优质材料； 3、性能（功能）要求 3.1 摩擦色牢度：≥4～5级； 3.2 盐雾液含氯化钠60±10g/L，连续喷雾，18h后，五金配件无腐蚀点； 3.3 设定频率（60±10）次/min，测试次数：1000次，试验后塑料插扣正常使用，无异常； 3.4 以20次/min的频率进行测试，开、合记作一次，测试200次，拉链无掉牙、无错牙、无损坏； 3.5 接缝强力：≥775N； 3.6 上下线吻合、线迹平直；针距均匀；背提包前大面、前盖无空针、漏针、跳针；无超过15MM长的线迹歪斜；单个产品上空针、漏针、跳针各不超过1处，空针、漏针、跳针各不超过2针； 3.7 负重1Kg，振荡250次后： 3.8 各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件，磁扣等能正常开关，无异常；包锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象； 3.9 甲醛含量：采用UV-Vis进行分析，未检出； 3.10 可分解致癌芳香胺染料：采用GC-MS/HPLC-DAD进行分析，未检出； 3.11 救生绳直径：≤6.5mm，破断强度：≥7kN，延伸率：≥6％，线密度：≥21.5g/m； 3.12 绳长不小于15米，经48小时的漂浮性能试验，绳漂浮在水面上； 4、总体要求 4.1 主体颜色：红黑色； 4.2 抛绳包承力部位须加固缝。 5、提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 |
| 77 | 救援绳筒包1 | 个 | 3 | 1、材质：聚氯乙烯(pvc)夹网布、织物 2、尺寸：≥31×20×40cm 3、容量：≥22L 4、重量：（1200±100）g 5、执行标准：QB/T1333-2018 6、可调节肩带的舒适性，背负顶上置有1个直向提⼿，侧面有1个横向提手，袋内置有1个拉链小件附袋，5个挂点。 |
| 78 | 救援绳筒包2 | 个 | 2 | 1. 材质：聚氯⼄烯(pvc)夹网布、织物 2. 尺寸：≥34×24×67cm、 3. 容量：≥45L（可入200米，10.5MM新绳）、 4. 重量：（1600±100）g、 5. 执行标准：QB/T1333-2018 6.可调节肩带的舒适性，背负顶上置有1个直向提手，侧面有1个横向提手，袋内置有1个拉链小件附袋，5个挂点。 |
| 79 | 全身吊带 | 个 | 2 | 符合 XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告。 1、五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等； 2、半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬； 3、配有双保险卡扣； 4、腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有双保险自锁扣； 5、配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点； 6、配有携带工具架凹槽； 7、配有预设型胸式上升器的链接； 8、配有带快速自动扣的腿环； 9、每个肩带上配备防坠落挂绳连接器，并保证连接器触手可及； 10、规格：腰带65-120cm，腿环45-65cm，身高160-200cm；重≤2650g。 |
| 80 | D形安全挂钩 | 个 | 20 | 符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家认可的权威检验机构出具的检测报告； 1、椭圆形铝制锁扣，H型截面； 2、主轴强度≥27KN，横轴强度≥7KN，开口强度≥7KN； 3、开口尺寸≥23mm； 4、重量≤75g。 |
| 81 | 热成像仪1 | 个 | 1 | 1、 显示屏：≥3.5英寸，支持屏幕亮度调节，采样帧速率不低于60帧/秒。 2、探测器像素：≥384×288，屏幕分辨率≥640×480。 ▲3、测温范围：-40℃～1200℃，测温精度≤±2℃（≤100℃时）或测量值的±2%（＞100℃时）。 4、噪声等效温差（NETD）：≤50mK，空间分辨率≤2mrad。 5、工作波段：8～14μm。 6、图像模式：支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等11种模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。 7、变焦功能：支持2倍、4倍数字变焦。 8、具备红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率≥500万像素。 9、支持本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本机删除视频图片，无须连接电脑。 10、具备激光指示功能、电子罗盘指向功能、冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动追踪功能，可同时显示最高、最低温度和中心点温度。 11、具备激光测距功能，测量距离≥80m，可测量并显示被测物体与主机间的直线距离； 13、主机自带照明灯，黑暗环境可作为照明使用，可通过按键实现照明灯的开启或关闭。 14、特定环境高温环境工作时长：80℃时，≥30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min； 15、防护等级：≥IP67，1m抗跌落。 - 16、主机顶部配备金属挂钩，配备伸缩扣，可将热像仪挂于胸前，回缩力≥1.5Kg。 17、主机（含电池）质量：≤800g，主机尺寸：≤200*100*70mm。 18、供电方式：采用可拆卸锂电池供电，续航时间≥5h/块，主机和电池带Type-C接口，支持本机充电和电池直接充电。 19、工作温度：-20℃~+60℃。 21、符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求，提供国家认可的权威机构出具的检测报告； 22、本安防爆设计，提供国家防爆检测机构出具的防爆合格证。 |
| 82 | 热成像仪2 | 个 | 5 | 1、显示屏：≥2.8英寸，分辨率≥640*480 2、探测器像素：≥256*192 3、视场角：≥55°*40°，镜头焦距≥1.35mm 4、图像帧频：≥25Hz 5、电子变倍：1-4X 6、支持冷点热点追踪功能，开启冷点热点追 踪功能后，标记低温目标或高温目标，标记应与标记目标同时运动 7、具备红外模式和可见光模式，可见光分辨率不低于200万像素，具备LED照明功能（检测报告体现） 8、高低温报警功能：LED闪烁、屏幕报警，温度范围可设置为手动或自动模式（检测报告体现） 9、调色板：彩虹、铁红、冷色、融合、黑热等 10、测温范围：-20℃ ～ 550℃，测温精度：±2℃或±2% 11、本机可通过Type-C充电，内置可拆卸锂电池，工作时间：≥5小时 12、存储模式：SD卡存储，支持插拔，内存可选4G/8G/16G/32G/64G/128G等（检测报告体现） 13、防护等级：≥IP67 14、工作温度：-20℃~+60℃ 15、提供国家认证的权威检验检测机构出具的检验检测报告 |
| 83 | 电台备用电池 | 个 | 10 | 容量≥2900mAH低电压防爆锂电池 |
| 84 | 无人机备用电池 | 个 | 4 | - 电池：锂离子电池≥5000毫安时； 2、续航时间：≥40分钟。 |
| 85 | 手持电台 | 个 | 2 | 1、窄带频率范围：350-400MHz； 2、工作电压：≥7.2V； 3、电池容量：≥3200mAh； 4、重量（含天线和标配电池）≤410g； 5、整机尺寸≤140 x 60 x 42mm； 6、符合标准PDT协议和LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式； 7、具备双摄像头，前摄像头像素：≥800万，后摄像头像素：≥1300万； 8、终端须内置蓝牙模块，支持蓝牙 BLE；支持接入蓝牙耳机、指环 PTT 等配件； 9、支持双屏设计，可选择关闭大屏开启小屏模式；且主屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率不低于1280*720；小屏幕尺寸≥0.9英寸，可显示通话组名、电量、时间、集群信号及定位图标等关键信息； 10、支持Wifi和NFC无线连接功能； 11、安卓系统版本：不低于安卓10.0； 12、处理器：不低于八核处理器，主频不低于：1.8GHz； 13、防尘防水等级：≥IP68； 14、须支持宽窄语音中转功能，支持将接收到的窄带通话组语音(包括集群和常规)同时转发给公网集群(PoC)通话组，反之支持将接收到的公网集群(PoC)语音转发给窄带通话组。 15、须支持公网与PDT/DMR专网系统深度融合，实现公网与专网的互联互通，无论终端登记在专网还是公网，使用相同号码进行登记，实现一机一号，用户可以使用相同的号码接入不同网络下的业务。 16、须支持设置卫星定位模式和网络定位模式，能自动整合定位数据。在户外，室内，地下，隧道，树林等区域均能具备较好的定位效果，实现室内外定位结果的无缝切换和融合； 17、智能终端须支持根据当前网络质量自动优选单一网络进行语音业务，用户无感知切换。支持提供窄带网络优先和宽带网络优先的可选项； 18、终端须支持发射降噪功能。背景噪声抑制度可达34dB,风噪抑制度可达32dB,在嘈杂的环境中发射语音应主动降噪，将语音清晰的发送出去。 19、终端须支持多组守候功能：（1）终端注册在窄带集群和公网集群(PoC)网络时，应可配置同时对32个通话组进行守候，当任意一个通话组发起呼叫时都可以接听和回复：用户应可以不用携带多个对讲机分别监听不同组；(2)应支持通过点击屏幕守候的通话组完成当前组的快速切换。 20、终端须支持啸叫抑制功能：两台多模终端在近距离30厘米处发射呼叫过程中应没有啸叫。 21、终端须支持防爆电池识别功能：防爆终端插上非原装防爆电池时，终端应支持以图标或文字提示。 |
| 86 | 防爆手持电台 | 个 | 5 | 1、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式，符合公安部数字集群（PDT）通信系统移动终端的相应标准。每种工作模式无需重新编程，直接通过手动操作即可切换。 2、智能音频：自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗。 3、支持AMBE+2、公安部PDT专用NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 4、卫星定位支持北斗定位。 5、智能2900mAh高容量低电压锂电池。可在对讲机上显示电池信息、电池剩余电量，首次使用（充电完成）时间，服务期（电池的可用容量和标称容量的比值）指标，并可以通过管理系统查询电池的第一次充电时间，数据读取时间，健康指数，当前容量，潜在容量，标称容量，电池维护次数，下次维护时间，电池充电次数，清楚知晓电池的使用情况。 6、集成Wi-Fi功能（常规工作模式下）。 7、支持室内定位（常规工作模式下）。 8、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下）。 9、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 ▲10、防爆等级：≥Ex ib IIB T4 Gb/Ex ib IIIC T130C Db，提供防爆合格证。 11、全数字键盘。1.8英寸全彩大显示屏，支持自动背光模式或手动调节显示亮度。 12、内置蓝牙4.0。 13、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，方便查看联系人通讯录并且可选择单呼联系人。 14、支持中文输入法，支持显示中英文本信息。 15、接收机数字灵敏度：≤122.0dBm 16、防尘防水等级：≥IP68。 17、PDT数字集群功能：支持动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。具有组呼临时存储、扫描组功能。需第三方检测报告体现。 18、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 主要技术指标： （1）一般规格 ①信道容量：≥1000； ②频率：350-400Mhz； ③信道间隔：≥12.5 kHz/25 kHz； ④电池容量：≥2900mAh锂电池； ⑤电源：额定7.5V； ⑥装有2900mAh锂电池时的外形尺寸（高*宽*厚）：≤130*55*41mm； ⑦重量（含2900mAh锂电池）：≤400g； ⑧在5/5/90工作周期下，数字/模拟电池续航：18.6/15.6小时。 （2）发射机 ①信道间隔：12.5kHz/25kHz； ②频率稳定性：±0.5ppm； ③功率输出：低功率≥1W，高功率≥3.5W； ④4FSK数字调制：12.5kHz数据7K60F1D和7K60FXD， 12.5kHz语音7K60F1E和7K60FXE， 结合12.5kHz语音和数据7K60F1W； ⑤数字协议：ETSI TS 102 361-1，-2，-3； ⑥传导/辐射杂散发射（TIA603D）：-36 dBm<1GHz -30 dBm>1GHz； ⑦邻道功率：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）。 （3）接收机 ①模拟灵敏度（12dB SINAD）：≤0.16 uV； ②数字灵敏度：≤0.14 uV；（5% BER） ③互调（TIA603D）：≥70 dB； ④邻道选择性（TIA603A）-1T：≥60 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； ⑤邻道选择性（TIA603D）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； ⑥邻道选择性（TIA603C）-2T：≥45 dB（12.5 kHz信道间隔） ≥70 dB（25 kHz信道间隔）； ⑦杂散抑制（TIA603D）：≥70 dB。 （4）音频 ①数字语音编码器类型：AMBE+2；NVOC； ②音频响应：TIA603D； ③额定音频：0.5 W； ④音频失真@额定音频：≤3%； ⑤交流声及噪音：-40 dB（12.5 kHz信道间隔） -45 dB（25 kHz信道间隔）； ⑥传导杂散发射（TIA603D）：≤-57 dBm 。 （5）北斗/GPS ①首次定位时间，冷启动：<60秒； ②首次定位时间，热启动：<10秒； ③水平精度：<5米。 （6）环境规格 ①工作温度：-30℃~+60℃； ②存放温度：-40℃~+85℃； ③静电放电：IEC 61000-4-2 级别4； ④灰尘及水浸：IEC 60529-IP68，2米深，2小时。 （7）蓝牙： ①版本：支持Bluetooth4.0+EDR规范； ②范围：2类，10米。 |
| 87 | 球机三角架 | 个 | 1 | 1、支架高度≥1.6米，承重：≥15kg，圆盘尺寸：≥20cm 2、材质：铝合金材质 |
| 88 | 电台防水袋 | 个 | 40 | 1、产品用于电台防水、防雾、防雨的，防水深度：≥20m； 2、尺寸：总长≤32cm，宽：≤11cm；绳长：≤1m。 |
| 89 | 头灯充电仓 | 个 | 2 | 1、集中充电箱可以对10套头灯进行统一收纳充电管理，便于保管。 2、集中式充电箱有底座和箱体两部分结构，底座用于放置充电箱，同时充电箱需满足便于手提携带的要求。 3、产品尺寸≤350*180*180mm。 4、重量≤1.8kg。 5、在温度40度下，持续工作2小时后，仍可正常工作，需在检测报告中体现。 6、充电箱同时具备一根220V市电充电线，一根车载充电线。 7、充电箱内置不少于10根TYPE-C接头充电线(其中至少4根可插拔)。 8、充电箱设计有充电指示灯，可区分充电状态。 |
| 90 | 多功能转换器 | 个 | 1 | 1、多功能供水转换器，包括管体，管体的一端设有快速接口，另一端设有卡式接口，管体的内腔设有单向阀，水流只能从设有快速接口的一端流向设有卡式接口的一端，通过本产品可以将消防车水带出水口与室内消火栓管网接通。 2、多功能供水转换器配备安全阀，超过1.6MPa时自动泄压，配备压力表，时时检测压力。 3、能够有效防止水锤压力对消防车辆水泵的损害，利用室内消火栓进行反向供水，同时改器材灵活组装，换上接口后即能直接连接消防车出水口，也能接分水器，将普通分水器转变为防水锤分水器，可适用于高层、超高层、大型商场、综合体供水使用。 4、通过该器材将消防车转变为移动水泵房，弥补原有建筑水泵房供水流量和压力不足，设计承压≥40kg，过水流量≥90L/S。 5、主要配置：多功能供水转换器1套、转换接口2只、专用工具1套、安全箱等。 |

注：上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他参数及型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

五、投标货物要求及相关说明：

（一）货物要求

1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（二）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

5、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（五）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标单位须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

六、综合说明其他要求

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货期：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5、交货地点：开发区消防中队（具体按照采购单位要求）。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政策执行

1、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持；

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2、本次招标均不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

3、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同条款

（一）合同通用条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1  甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

55.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内上网公示。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（二）合同的专用条款

甲方 ：吴江经济技术开发区管理委员会

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、国咨国询项目管理（苏州）有限公司采购编号             号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的         项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后15天内，由甲方向乙方支付至合同总金额的40%，验收合格满半年，由甲方向乙方支付至合同总金额的95%，验收合格满一年后，由甲方向乙方一次性付清余款。

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市吴江区政府采购合同履行验收报告》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：按招标文件要求。

（三）交货地点：按招标文件要求。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、验收要求：

（一）验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

（二）乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

（三）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（四）项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

4、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

5、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内上传系统公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品为序号1消防员灭火防护服、序号16正压式空气呼吸器、序号31森林背负式消防泵。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

6、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）如投标人属于小型或微型企业且提供自有服务的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。小微企业不再享受报价折扣优惠。

## 7、采购本国产品的评审加分：

## （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## （3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

## （4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8.根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购预算与最高限价总金额一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（10分）

投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为10分

投标单位所投产品中，标“▲”的产品技术参数高于招标文件中标注“▲”的技术参数的，每一项正偏离得1分，最高10分。

- 标注“▲”的重要技术参数的相关证明材料需提供：第三方权威机构出具的检测报告作为证明材料。

（三）项目实施方案及售后服务（52分）

1、针对本项目的项目实施及安装调试方案（最高为10分）：

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目组织架构、实施步骤、项目实施计划及时间进度安排、产品质量控制、交货进度计划、供货保障措施及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证措施的得10分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得7分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得4分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为10分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺、零配件供应情况、维修供应保障等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得10分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得7分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得4分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为10分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得10分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得4分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为10分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于培训内容、培训课程安排和培训人数使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得10分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得7分；；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得4分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、日常配合方案（6分）

投标单位根据本项目特点，制定日常配合方案，包括人员组织架构、日常配合内容。架构清晰合理、内容完整全面、贴合实际的得6分；架构较清晰合理、内容不够完整全面，基本贴合实际的得3分；架构不清晰不合理、内容不全面，不贴合实际的得1分；未提供不得分。

6、免费维保期满后维保方案情况（6分）

- 根据投标人对项目提供的免费维保期满后的维保方案进行评定，包括但不限于维保方案（包括零配件、备品、备件价格等方案）维保流程等情况。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得3分；方案无针对性，可行性较差，得1分；未提供相应方案的不得分。

（四）投标单位综合履约能力（8分）

1、投标单位2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得8分。投标文件中提供完整合同复印件，否则不得分。

备注：1.付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理