招　标　文　件

项目编号：JSZC-320623-JTGS-G2025-0091

项目名称：如东县洋口镇农村生活污水管网及配套设备运维管护项目

采购人名称：      如东县洋口镇人民政府

采购方式：                公开招标

二O二五年十二月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章 采购需求	16

第四章  评标方法与评标标准	24

第五章  合同文本格式	29

第六章  投标文件格式	41

第一章  投标邀请

受如东县洋口镇人民政府的委托， 就如东县洋口镇农村生活污水管网及配套设备运维管护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如东县洋口镇农村生活污水管网及配套设备运维管护项目招标的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月19日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JTGS-G2025-0091

2.项目名称：如东县洋口镇农村生活污水管网及配套设备运维管护项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.所属行业：其他未列明行业

6.预算金额（人民币）：160万元/年。

最高限价：152万元/年。

7.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第三章。

8.合同履行期限： 1年（根据采购人考核结果可续签1年）。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（二）本项目的特定资格要求：

投标人具有独立法人资格和具有环保工程专业承包三级及以上资质（并在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。企业具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月19日上午9点00分（北京时间），逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式

3、投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

4、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：如东县洋口镇人民政府

地址：如东县洋口镇

联系人：吴剑

联系方式：18006288170

2.采购代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：江苏省南通市跃龙路38号国际大厦416室

联系人：周工

电话：15952050237

3.项目联系方式

联系人：吴剑

电  话：18006288170

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求合同文本

（4）评标方法与评标标准

（5）合同文本

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情况组织答疑会。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照要求提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用折扣率报价的项目，开标一览表中的投标优惠率应与投标分项报价表中的投标折扣率折算后一致，如不一致，作为无效投标处理。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后一百二十（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

三个自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

26.1.8对于采用折扣率报价的项目，开标一览表中的投标优惠率与投标分项报价表中的投标折扣率折算后不一致的。

26.1.9 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件15）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

代理机构质疑受理联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向代理机构提供三份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

32.2本项目履约保证金中标价的3%，以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

# 第三章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目需求

全镇27座污水处理站、6座提升泵站、22座调节池及27套污水管网（约41公里）的日常巡查、疏通、清淤、维修及养护，包括但不限于相关配套设施和耗材的维护及更换。

具体包括：

(一)27座污水处理站

| 序号 | 站点位置 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口墩1# | 30吨/天 |  |
| 2 | 洋口墩2# | 20吨/天 |  |
| 3 | 洋口墩3# | 10吨/天 |  |
| 4 | 洋口墩4# | 90吨/天 |  |
| 5 | 洋口墩6# | 10吨/天 |  |
| 6 | 洋口墩7# | 2吨/天 |  |
| 7 | 洋口墩8# | 10吨/天 |  |
| 8 | 南渔1# | 10吨/天 |  |
| 9 | 南渔2# | 20吨/天 |  |
| 10 | 南渔3# | 30吨/天 |  |
| 11 | 南渔4# | 35吨/天 |  |
| 12 | 南渔5# | 100吨/天 |  |
| 13 | 南渔6# | 10吨/天 |  |
| 14 | 南渔7# | 45吨/天 |  |
| 15 | 南渔8# | 35吨/天 |  |
| 16 | 南渔9# | 45吨/天 |  |
| 17 | 南渔10# | 35吨/天 |  |
| 18 | 南渔11# | 10吨/天 |  |
| 19 | 南渔12# | 10吨/天 |  |
| 20 | 南渔13# | 10吨/天 |  |
| 21 | 古坳2# | 30吨/天 |  |
| 22 | 古坳3# | 10吨/天 |  |
| 23 | 古坳4# | 45吨/天 |  |
| 24 | 农民街 | 35吨/天 |  |
| 25 | 周新庄1# | 30吨/天 |  |
| 26 | 周新庄2# | 20吨/天 |  |
| 27 | 周新庄3# | 50吨/天 |  |

(二)22个钢制调节池清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 洋口墩1# |
| 2 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 洋口墩2# |
| 3 | 钢制调节池 | 2吨/天 | 1 | 洋口墩7# |
| 4 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔1# |
| 5 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 南渔2# |
| 6 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 南渔3# |
| 7 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔4# |
| 8 | 钢制调节池 | 100吨/天 | 1 | 南渔5# |
| 9 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔6# |
| 10 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 南渔7# |
| 11 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔8# |
| 12 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 南渔9# |
| 13 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔10# |
| 14 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔11# |
| 15 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔12# |
| 16 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔13# |
| 17 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 古坳3# |
| 18 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 古坳4# |
| 19 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 农民街 |
| 20 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 周新庄1# |
| 21 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 周新庄2# |
| 22 | 钢制调节池 | 50吨/天 | 1 | 周新庄3# |

(三)6座提升泵站

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵站 | 70吨/天 | 1 | 洋口墩5# |
| 2 | 污水提升泵站 | 100吨/天 | 1 | 南渔村5# |
| 3 | 污水提升泵站 | 45吨/天 | 1 | 南渔村7# |
| 4 | 污水提升泵站 | 35吨/天 | 1 | 南渔村8# |
| 5 | 污水提升泵站 | 45吨/天 | 1 | 南渔村9# |
| 6 | 污水提升泵站 | 35吨/天 | 1 | 农民街 |

(四)污水管网

| 序号 | 名称 | 管网长度（米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洋口墩1# | 916 |
| 2 | 洋口墩2# | 400 |
| 3 | 洋口墩3# | 525 |
| 4 | 洋口墩4# | 613 |
| 5 | 洋口墩5# | 653 |
| 6 | 洋口墩6# | 1077 |
| 7 | 洋口墩7# | 235 |
| 8 | 洋口墩8# | 1698 |
| 9 | 南渔村1# | 1231 |
| 10 | 南渔村2# | 1692 |
| 11 | 南渔村3# | 1530 |
| 12 | 南渔村4# | 2264 |
| 13 | 南渔村5# | 2810 |
| 14 | 南渔村6# | 1383 |
| 15 | 南渔村7# | 2984 |
| 16 | 南渔村8# | 1272 |
| 17 | 南渔村9# | 2815 |
| 18 | 南渔村10# | 3308 |
| 19 | 南渔村11# | 1012 |
| 20 | 南渔村12# | 1354 |
| 21 | 南渔村13# | 932 |
| 22 | 古坳村2# | 2046 |
| 23 | 古坳村3# | 302 |
| 24 | 古坳村4# | 2465 |
| 25 | 农民街 | 1538 |
| 26 | 周新庄村 | 3109 |

二、项目运维及管护要求

  - 日常养护

| 序号 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站容站貌 | 1次/周 | 1)污水站锁具完好、围栏完整，无破损。 |
|  |  | 1次/周 | 2)污水站内场地平整，无凹陷。 |
|  |  | 1次/周 | 3)污水站内宣传告示牌完好，信息表达准确 |
|  |  | 1次/周 | 4)污水处理设备外形完好，无锈蚀 |
| 2 | 设施维保 | 1次/周 | 1)进水格栅定期打捞，无堵塞现象 |
|  |  | 1次/周 | 2)站内工艺管道完好，无污水渗漏现象 |
|  |  | 1次/周 | 3)站内各种泵类定期保养，运行正常 |
|  |  | 1次/周 | 4)站内风机定期更换滤芯，添加机油，运行正常 |
|  |  | 1次/周 | 5)电气柜各个信号、显示灯及旋钮正常 |
|  |  | 1次/周 | 6)进水流量计显示正常 |
|  |  | 1次/周 | 7)电柜液晶面板及远程控制APP显示正常 |
|  |  | 1次/年 | 8）测量MBR膜通量，有低于70%的更换。 |
| 3 | 出水水质 | 2次/年 | 1)出水水质合格，有第三方水质检测报告 |
|  |  | 1次/季度 | 2)季度自检水质合格，并有记录 |
|  |  | 1次/周 | 3)污水站出水均按设计排入对应沟渠，无外排 |
| 4 | 安全管理 | 日常 | 1)运维队伍车辆及人员均有正规保险 |
|  |  | 日常 | 2)运维队伍车辆及人员无安全事故 |
| 5 | 运维台账 | 每日 | 1)每日运维台账完整 |
|  |  | 每日 | 2)药品添加记录完整 |
|  |  | 每日 | 3)污泥处置记录完整 |
|  |  | 每日 | 4)运维影像资料完整 |
| 6 | 投诉督查 | 日常 | 1)及时解决群众及业主反映污水站运行问题 |
|  |  | 日常 | 2)积极配合业主单位迎检工作 |
|  |  | 日常 | 3)无信访事件或受到上级主管部门通报批评 |
| 7 | 隔油池、化粪池、调节池 、提升泵站 | 1次/周 | 1)井盖无杂物覆盖，干净整洁 |
|  |  | 1次/周 | 2)井盖完好，池体无破损，隔油池提篮无破损 |
|  |  | 1次/周 | 3)隔油池残渣及时清倒，不影响其功能 |
|  |  | 1次/月 | 4)化粪池及时清掏，无外溢、不影响其功能 |
|  |  | 1次/年 | 5)调节池及时清掏，无外溢、不影响其功能 |
|  |  | 1次/年 | 6)提升泵站及时清掏，无外溢、不影响其功能 |
|  |  | 1次/年 | 7)外露部分及时并按规定时间除锈，保证设备的使用寿命 |
| 8 | 接户管道 | 1次/周 | 1)井盖无杂物覆盖，干净整洁 |
|  |  | 1次/周 | 2)井盖完好，若有损坏及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 3)接户管无裸露，覆土完整，无明显破损，若有损坏及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 4)遇到塌陷时检查管道是否破损堵塞，及时修复，保证无污水外溢 |
|  |  | 1次/周 | 5)有明显无管道接入或应接未接。有，则及时阻止并会同村委、镇等相关单位及时解决 |
|  |  | 1次/周 | 6)接户管排水通畅、无堵塞，若有堵塞及时疏通 |
| 9 | 主管道 | 2次/周 | 1)井盖有无缺失，或违章打开。有，则及时更换井盖或关闭 |
|  |  | 2次/周 | 2)井盖无杂物覆盖，干净整洁 |
|  |  | 2次/周 | 3)井盖、井座、防坠网完好无破损 |
|  |  | 2次/周 | 4)主管道有无污水外溢、液位是否正常。若遇到污水外溢或即将外 溢情况及时排查原因并修 复 |
|  |  | 2次/周 | 5)主管道有无明显破损、 塌陷、占压处。有，则及时排查原因并修 复塌陷，清理占压处 |
|  |  | 2次/周 | 6)主管道有无淤堵超过1/4管径。有，则及时清理，且每年 不少于一次对管网进行冲洗 |
|  |  | 2次/周 | 7)若遇到有明显非生活污水进入管道及时排查非生活污水出处并及时采样上报 和村、镇协调解决以上问题 |
| 10 | 站点周边 | 1次/周 | 1)站点围栏、进站道路有无倒塌或被破坏现象。遇到倒塌的或被人为破坏 及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 2)站点雨水排孔若有堵塞情况及时清理疏通，保证排水孔畅通 |
|  |  | 1次/周 | 3)排口指示牌、排口周围杂草及时清理，做到排口易找到。遇到指示牌、排口破损或指示牌丢失的情况及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 4)目测排水是否透明清澈无 异味，如出水不正常则及 时处理 |
|  |  | 1次/月 | 5)目测站点及泵站绿化整洁，无杂草。 |
|  |  | 1次/周 | 6)巡查污水站、提升泵站内设备是否损坏，有则及时修复或更换，确保泵站正常运行 |
| 注：各项巡检内容都需要做好巡检台账，保证台账齐全，现场要拍照片，照片上须体现时间、地点字样，使用今日水印相机。随时接受采购人的检查。每月向政府提交上月运维台账和工作总结。 |  |  |  |

2、遇有站点及提升泵站配套设施、设备及耗材（包括MBR膜）损坏的及时维修或更换确保设备运行正常。

3、服从镇区的统一安排和调度，配合做好养护工作。按镇区的要求统一着装，文明作业，接受居民的建议和投诉，不与居民争吵；与所在镇和社区保持良好关系，及时解决镇和社区反映的排水问题；在规定的时间完成便民热线等社会反映的排水问题。

4、积极做好“12345”热线、人民来信及上级交办案件的处置，应在收到有关养护范围内管道淤积、堵塞，检查井、接户井、化粪池外溢等信访案件后2小时内到达现场处置，案件有时限要求的应在规定时间内处置完毕，案件无明确时限 要求的应在24小时内处置完毕，并于处置完成后1小时内将信息反馈给镇区。如属管网结构缺陷，疏通、清掏不能解决的，应及时查明原因，并报镇区确认。

5、安全要求：成交供应商保证具有履行本合同的相关资质，根据需要配备安全员等人员。合同履行期内，成交供应商负责全部安全工作并承担一切责任。成交供应商养护、维修施工现场必须按照规定要求规范设置警示标志和安全防围设施，施工人员必须穿戴统一标识的施工服和安全帽，保障行人、交通车辆及自身的安全，若非紧急需要，施工时尽量避开人流高峰期，因操作不当或安全措施不到位造成的安全事故由成交供应商负责。调节池及提升泵站内部需要人员清掏时，需现场至少3人同时在现场，采取必要的通风设备。清掏人员进入箱体前，身上应绑扎安全绳，旁站安全员到位，确保密闭空间安全施工。因巡查不到位、维修不及时或施工不规范等原因造成的重大影响和安全事故，由成交供应商承担所有责任，成交供应商应按照《安全生产法》、《环境保护法》等有关法律法规规定，结合养护工作实际情况，严格按照作业安全操作规程安全、文明作业，做好安全防范措施，人员培训合格上岗，特种作业须安排有特种作业操作证的人员完成，出现安全事故，包括但不限于成交供应商人员自身发生伤亡事故、或者造成采购人、第三方人身损害、财产损失的一切责任均由成交供应商承担，与采购人无涉。

6、施工要求：市政养护、维修施工时，必须做到安全文明施工，主动协调好周边对施工造成影响的矛盾和纠纷，加强对依附于市政道路的各种管线和绿化等其他设施的现场保护，若对施工产生影响，须及时向采购人及相关管理单位请示报告，在取得批准同意的情况下进行施工，不得随意破坏或野蛮施工。

7、日常或应急处理：日常巡检发现或接到通知→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知采购方相关管理人员并采取正确应对措施制止或避免事故的扩大→对现场进行拍照、记录→政府方到达现场或得到许可下进行相关作业→维修结束后→经政府方现场进行复查及确认。

8、人员设备要求：根据目前洋口镇农村污水管网现状，成交供应商应配备1名负责人，2名日常巡检员，1名资料员；配备自备的管道疏通车；并配备专业维修队伍，在接到维修任务后能迅速投入施工。成交供应商必须保证养护维修项目经理具备外部协调、内部调度的能力水平，能迅速响应采购人交办的养护维修任务，及时处置各类突发、应急养护事件；成交供应商必须保证日常巡查人员和泵站值班人员工作的正常化、常态化；成交供应商必须按照要求将养护人员和机械设备安排到位，建立健全相应组织 机构及规章制度，随时接受维修养护任务(包括不可预见的应急抢险维修工程)。采购人根据需要制定养护服务考核方案，并根据方案结合成交供应商服务情况给付费用，成交供应商对此表示认可且无异议。考核方案作为合同附件与合同具有同等效力。

8.人员管理：成交供应商负责人员用工管理，培训合格后上岗，按时足额发放员工工资等福利待遇，与员工签订劳动合同，依法缴纳职工保险、住房公积金，负责处理劳资纠纷、工伤保险待遇等事宜。采购人与成交供应商员工不存在任何劳动(务)关系，不承担任何责任。成交供应商人员如发生伤亡等，由成交供应商负责处理并承担一切责任。成交供应商应在签订合同时向采购人提交成交供应商及工作人员资质证书、员工信息表、上岗证、汽车行驶证、驾驶员驾驶证、汽车保险单及员工劳动合同、社保缴费凭证等资料复印件【加盖成交供应商公章】备存，原件交采购人核实。

三、付款方式：服务期满，经验收合格，根据考核结果一次性付清。

四、服务期限：1年（根据采购人考核结果可续签1年）。

五、其他要求:成交供应商须与本项目上一家的维护单位做好交接工作，从成交供应商进场之日起，默认所有交接任务均已完成，后期产生的所有问题均由成交供应商承担并维修。【现污水管网使用的收集数据软件为原设备厂家开发，为确保所有数据的延续性，运维管护仍须使用该软件，成交供应商须自行对接软件问题。】

# 第四章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

采用综合评分法，由评标委员会对投标人资格进行审查，然后对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务技术分和价格分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

二、政府采购政策功能落实：（本项目执行第7点要求）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评标方法与评标标准：

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

3.1、价格分（30分）：

3.1.1价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（注：计算过程和最后得分均四舍五入保留小数点后两位数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%

3.1.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.2、商务技术分（70分）：

各供应商得分为评标小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案（48分） | 人员配备、岗位职责及考核办法，与运维范围内的农户、村委的沟通措施和方法，运营质量保证体系和措施，安全保证体系和措施： 人员配备、岗位职责及考核办法：方案明确、合理，切合实际的得2分；方案合理性较强，基本切合实际的得1分；方案有合理性，与实际有关联的得0.5分。不切合实际或未提供的不得分。 与运维范围内的农户、村委的沟通措施和方法： 方法操作性强，切合实际的得2分；方法操作性较强，基本切合实际的得1分；方法有操作性，与实际有关联的得0.5分。方法不切合实际或未提供方法的不得分。 运营质量保证体系和措施：体系和措施先进可靠，切合实际的得2分；体系和措施可靠性较强，基本切合实际的得1分；体系和措施有可靠性，与实际有关联的得0.5分。不切合实际或未提供的不得分。 安全保证体系和措施（除正常作业外，本项目涉及有限空间作业）：基础体系和措施先进可靠，切合实际，有限空间作业安全保障措施得当的得3分；基础体系和措施可靠性较强，基本切合实际，有限空间作业安全保障措施有效的得2分；基础体系和措施有可靠性，与实际有关联，具有有限空间作业安全保障措施的得1分。不切合实际或未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 运营工作流程，设备运营管理制度，设备运营技术措施、规范及标准： 运营工作流程：流程明确、合理，切合实际的得2分；流程操作性较强，基本切合实际的得1分；流程有操作性，与实际有关联的得0.5分。不切合实际或未提供的不得分。 设备运营管理制度：制度全面、合理，切合实际的得2分；制度全面性较强，基本切合实际的得1分；制度有合理性，与实际有关联的得0.5分。不切合实际或未提供的不得分。 设备运营技术措施、规范及标准：方案全面、合理，切合实际的得2分；方案全面性较强，基本切合实际的得1分；方案有合理性，与实际有关联的得0.5分。不切合实际或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 根据发包人提供的污水处理设备的工艺图和水量统计结合投标人运维经验，对运维范围内的各个污水站做出有针对性的运维方案。方案全面、合理，切合实际的得12分；方案全面性较强，基本切合实际的得8分；方案有合理性，与实际有关联的得4分。不切合实际或未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 根据发包人提供的污水管网图和周边环境结合投标人运维经验，对运维范围内的各个污水管网做出有针对性的运维方案。方案全面、合理，切合实际的得12分；方案全面性较强，基本切合实际的得8分；方案有合理性，与实际有关联的得4分。不切合实际或未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | 档案管理方案，定期的维护检查计划与内容： 档案管理方案：方案全面、合理，切合实际的得2分；方案全面性较强，基本切合实际的得1分；方案有合理性，与实际有关联的得0.5分。不切合实际或未提供的不得分。 定期的维护检查计划与内容：对所投污水站及管网养护（疏通）等有定期的维护检查计划与内容。计划与内容操作性强，切合实际的得2分；计划与内容操作性较强，基本切合实际的得1分；计划与内容有操作性，与实际有关联的得0.5分。计划与内容不切合实际或未提供计划与内容的不得分。 | 4 |
|  |  | 维护的响应时间：对所投污水管网养护（疏通）等有具体的维护的响应时间，合理并提供承诺书得1分，不提供承诺书不得分。 | 1 |
|  |  | 为避免二次污染，针对污水站运行产生污泥需有合理的处置方式方法，对所投污水管网养护（疏通）等有完整且详细的重大、紧急事项的应急维修方案及抗洪排涝应急预案的应急预案： 处置方式方法：方法操作性强，切合实际的得2分；方法操作性较强，基本切合实际的得1分；方法有操作性，与实际有关联的得0.5分。方法不切合实际或未提供方法的不得分。 应急预案：对所投污水管网养护（疏通）等有完整且详细的重大、紧急事项的应急维修方案及抗洪排涝应急预案。 方案操作性强，切合实际的得2分；方案操作性较强，基本切合实际的得1分；方案有操作性，与实际有关联的得0.5分。方案不切合实际或未提供方案的不得分。 | 4 |
| 2 | 综合实力（22分） | 投标人拟投入本项目组成员（或负责人）具有环保工程高级职称的得1分；具有环保类工程师中级职称，每提供一位得0.5分，最高得2分。具有一级建造师证书的得1分；具有二级建造师证书的，每提供一位得0.5分，最高得1分；具有电工证的，每提供一位得0.5分，最高得1分。（提供证书、身份证以及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2025年9月份至2025年11月份至少1个月的养老保险缴费记录）。【项目组成员存在一人多证的，可重复得分】（以上所需文件须提供扫描件加盖公章） | 6 |
|  |  | 投标人具有水处理相关的智能、自动化软件的著作权，提供1份证书得2分，此项最多4分。（以上所需文件须提供扫描件加盖公章） | 4 |
|  |  | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似业绩的得2分，此项最多得4分。（须提供合同扫描件加盖公章） | 4 |
|  |  | 为保证运维的安全性，投标人具备污水站和管网运维及检修必要的安全防护用品。如：1、防毒面具（不少于3个）、增压式呼吸机；2、送风机、抽风机；3、有毒有害气体检测仪（带报警功能）；4、五点式背带、三角支架，共4项。每提供一项得1分，最高4分（设备须同时提供实物照片、购置发票，缺一不可，提供扫描件加盖公章） | 4 |
|  |  | 投标人具有联合疏通车或吸污车，每提供1辆得1分，最高1分。 投标人具有巡检车辆，每提供1辆得0.5分，最高1分。 投标人具有口径100mm以上污泥泵，每提供一台得0.5分，最高1分。 投标人具有50KW以上发电机，提供一台得1分，最高1分。 （须提供实物照片、购置发票、车辆行驶证。以上所需文件须提供扫描件加盖公章） | 4 |

第五章  合同文本格式

如东县洋口镇农村污水管网改造及配套设备运维管护项目

承包合同

甲方：  如东县洋口镇人民政府

住所地：如 东 县 洋 口 镇

乙方：

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法 规的规定，经双方协商，订立本合同，具体条款如下：

一、养护范围及内容

如东县洋口镇农村污水管网改造项目一体化污水处理设备运营维护，包括全镇27座污水处理站、6座提升泵站、22座调节池及27套污水管网（约41公里）的日常巡查、疏通、清淤、维修及养护，包括但不限于相关配套设施和耗材的维护及更换。

具体包括：

| 序号 | 名称 | 一年运维金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27座污水处理站 |  |
| 2 | 22个钢制调节池 |  |
| 3 | 6座提示泵站 |  |
| 4 | 污水管网 |  |

(一)27座污水处理站

| 序号 | 站点位置 | 规格 | 一年运维费用(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口墩1# | 30吨/天 |  |
| 2 | 洋口墩2# | 20吨/天 |  |
| 3 | 洋口墩3# | 10吨/天 |  |
| 4 | 洋口墩4# | 90吨/天 |  |
| 5 | 洋口墩6# | 10吨/天 |  |
| 6 | 洋口墩7# | 2吨/天 |  |
| 7 | 洋口墩8# | 10吨/天 |  |
| 8 | 南渔1# | 10吨/天 |  |
| 9 | 南渔2# | 20吨/天 |  |
| 10 | 南渔3# | 30吨/天 |  |
| 11 | 南渔4# | 35吨/天 |  |
| 12 | 南渔5# | 100吨/天 |  |
| 13 | 南渔6# | 10吨/天 |  |
| 14 | 南渔7# | 45吨/天 |  |
| 15 | 南渔8# | 35吨/天 |  |
| 16 | 南渔9# | 45吨/天 |  |
| 17 | 南渔10# | 35吨/天 |  |
| 18 | 南渔11# | 10吨/天 |  |
| 19 | 南渔12# | 10吨/天 |  |
| 20 | 南渔13# | 10吨/天 |  |
| 21 | 古坳2# | 30吨/天 |  |
| 22 | 古坳3# | 10吨/天 |  |
| 23 | 古坳4# | 45吨/天 |  |
| 24 | 农民街 | 35吨/天 |  |
| 25 | 周新庄1# | 30吨/天 |  |
| 26 | 周新庄2# | 20吨/天 |  |
| 27 | 周新庄3# | 50吨/天 |  |

(二)22个钢制调节池清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量(套) | 备注 | 一年运维费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 洋口墩1# |  |
| 2 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 洋口墩2# |  |
| 3 | 钢制调节池 | 2吨/天 | 1 | 洋口墩7# |  |
| 4 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔1# |  |
| 5 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 南渔2# |  |
| 6 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 南渔3# |  |
| 7 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔4# |  |
| 8 | 钢制调节池 | 100吨/天 | 1 | 南渔5# |  |
| 9 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔6# |  |
| 10 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 南渔7# |  |
| 11 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔8# |  |
| 12 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 南渔9# |  |
| 13 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔10# |  |
| 14 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔11# |  |
| 15 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔12# |  |
| 16 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔13# |  |
| 17 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 古坳3# |  |
| 18 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 古坳4# |  |
| 19 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 农民街 |  |
| 20 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 周新庄1# |  |
| 21 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 周新庄2# |  |
| 22 | 钢制调节池 | 50吨/天 | 1 | 周新庄3# |  |

(三)6套提示泵站

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 一年运维费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵站 | 70吨/天 | 1 | 洋口墩5# |  |
| 2 | 污水提升泵站 | 100吨/天 | 1 | 南渔村5# |  |
| 3 | 污水提升泵站 | 45吨/天 | 1 | 南渔村7# |  |
| 4 | 污水提升泵站 | 35吨/天 | 1 | 南渔村8# |  |
| 5 | 污水提升泵站 | 45吨/天 | 1 | 南渔村9# |  |
| 6 | 污水提升泵站 | 35吨/天 | 1 | 农民街 |  |

(四)污水管网

| 序号 | 名称 | 管网长度（米） | 单价（元） | 一年运维费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口墩1# | 916 |  |  |
| 2 | 洋口墩2# | 400 |  |  |
| 3 | 洋口墩3# | 525 |  |  |
| 4 | 洋口墩4# | 613 |  |  |
| 5 | 洋口墩5# | 653 |  |  |
| 6 | 洋口墩6# | 1077 |  |  |
| 7 | 洋口墩7# | 235 |  |  |
| 8 | 洋口墩8# | 1698 |  |  |
| 9 | 南渔村1# | 1231 |  |  |
| 10 | 南渔村2# | 1692 |  |  |
| 11 | 南渔村3# | 1530 |  |  |
| 12 | 南渔村4# | 2264 |  |  |
| 13 | 南渔村5# | 2810 |  |  |
| 14 | 南渔村6# | 1383 |  |  |
| 15 | 南渔村7# | 2984 |  |  |
| 16 | 南渔村8# | 1272 |  |  |
| 17 | 南渔村9# | 2815 |  |  |
| 18 | 南渔村10# | 3308 |  |  |
| 19 | 南渔村11# | 1012 |  |  |
| 20 | 南渔村12# | 1354 |  |  |
| 21 | 南渔村13# | 932 |  |  |
| 22 | 古坳村2# | 2046 |  |  |
| 23 | 古坳村3# | 302 |  |  |
| 24 | 古坳村4# | 2465 |  |  |
| 25 | 农民街 | 1538 |  |  |
| 26 | 周新庄村 | 3109 |  |  |

二、合同价

1、合同价【含税】为人民币        /年(¥     /年),包括但不限于设备设施、材料、人工、车辆(含保险)、用品用具及税等全部费用。

2、后期运维站点如有增加，按以上运维单价进行结算。

三 、主要维护内容及要求：

1.维护内容

| 序号 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站容站貌 | 1次/周 | 1)污水站锁具完好、围栏完整，无破损。 |
|  |  | 1次/周 | 2)污水站内场地平整，无凹陷。 |
|  |  | 1次/周 | 3)污水站内宣传告示牌完好，信息表达准确 |
|  |  | 1次/周 | 4)污水处理设备外形完好，无锈蚀 |
| 2 | 设施维保 | 1次/周 | 1)进水格栅定期打捞，无堵塞现象 |
|  |  | 1次/周 | 2)站内工艺管道完好，无污水渗漏现象 |
|  |  | 1次/周 | 3)站内各种泵类定期保养，运行正常 |
|  |  | 1次/周 | 4)站内风机定期更换滤芯，添加机油，运行正常 |
|  |  | 1次/周 | 5)电气柜各个信号、显示灯及旋钮正常 |
|  |  | 1次/周 | 6)进水流量计显示正常 |
|  |  | 1次/周 | 7)电柜液晶面板及远程控制APP显示正常 |
|  |  | 1次/年 | 8）测量MBR膜通量，有低于70%的更换。 |
| 3 | 出水水质 | 2次/年 | 1)出水水质合格，有第三方水质检测报告 |
|  |  | 1次/季度 | 2)季度自检水质合格，并有记录 |
|  |  | 1次/周 | 3)污水站出水均按设计排入对应沟渠，无外排 |
| 4 | 安全管理 | 日常 | 1)运维队伍车辆及人员均有正规保险 |
|  |  | 日常 | 2)运维队伍车辆及人员无安全事故 |
| 5 | 运维台账 | 每日 | 1)每日运维台账完整 |
|  |  | 每日 | 2)药品添加记录完整 |
|  |  | 每日 | 3)污泥处置记录完整 |
|  |  | 每日 | 4)运维影像资料完整 |
| 6 | 投诉督查 | 日常 | 1)及时解决群众及业主反映污水站运行问题 |
|  |  | 日常 | 2)积极配合业主单位迎检工作 |
|  |  | 日常 | 3)无信访事件或受到上级主管部门通报批评 |
| 7 | 隔油池、化粪池、调节池 、提升泵站 | 1次/周 | 1)井盖无杂物覆盖，干净整洁 |
|  |  | 1次/周 | 2)井盖完好，池体无破损，隔油池提篮无破损 |
|  |  | 1次/周 | 3)隔油池残渣及时清倒，不影响其功能 |
|  |  | 1次/月 | 4)化粪池及时清掏，无外溢、不影响其功能 |
|  |  | 1次/年 | 5)调节池及时清掏，无外溢、不影响其功能 |
|  |  | 1次/年 | 6)提升泵站及时清掏，无外溢、不影响其功能 |
|  |  | 1次/年 | 7)外露部分及时并按规定时间除锈，保证设备的使用寿命 |
| 8 | 接户管道 | 1次/周 | 1)井盖无杂物覆盖，干净整洁 |
|  |  | 1次/周 | 2)井盖完好，若有损坏及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 3)接户管无裸露，覆土完整，无明显破损，若有损坏及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 4)遇到塌陷时检查管道是否破损堵塞，及时修复，保证无污水外溢 |
|  |  | 1次/周 | 5)有明显无管道接入或应接未接。有，则及时阻止并会同村委、镇等相关单位及时解决 |
|  |  | 1次/周 | 6)接户管排水通畅、无堵塞，若有堵塞及时疏通 |
| 9 | 主管道 | 2次/周 | 1)井盖有无缺失，或违章打开。有，则及时更换井盖或关闭 |
|  |  | 2次/周 | 2)井盖无杂物覆盖，干净整洁 |
|  |  | 2次/周 | 3)井盖、井座、防坠网完好无破损 |
|  |  | 2次/周 | 4)主管道有无污水外溢、液位是否正常。若遇到污水外溢或即将外 溢情况及时排查原因并修 复 |
|  |  | 2次/周 | 5)主管道有无明显破损、 塌陷、占压处。有，则及时排查原因并修 复塌陷，清理占压处 |
|  |  | 2次/周 | 6)主管道有无淤堵超过1/4管径。有，则及时清理，且每年 不少于一次对管网进行冲洗 |
|  |  | 2次/周 | 7)若遇到有明显非生活污水进入管道及时排查非生活污水出处并及时采样上报 和村、镇协调解决以上问题 |
| 10 | 站点周边 | 1次/周 | 1)站点围栏、进站道路有无倒塌或被破坏现象。遇到倒塌的或被人为破坏 及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 2)站点雨水排孔若有堵塞情况及时清理疏通，保证排水孔畅通 |
|  |  | 1次/周 | 3)排口指示牌、排口周围杂草及时清理，做到排口易找到。遇到指示牌、排口破损或指示牌丢失的情况及时修复 |
|  |  | 1次/周 | 4)目测排水是否透明清澈无 异味，如出水不正常则及 时处理 |
|  |  | 1次/月 | 5)目测站点及泵站绿化整洁，无杂草。 |
|  |  | 1次/周 | 6)巡查污水站、提升泵站内设备是否损坏，有则及时修复或更换，确保泵站正常运行 |
| 注：各项巡检内容都需要做好巡检台账，保证台账齐全，现场要拍照片，照片上须体现有时间、地点字样，使用今日水印相机。随时接受甲方的检查。每月向政府提交上月运维台账和工作总结。 |  |  |  |

附：巡查照片

| 影像资料： | 影像资料： |
| --- | --- |

2.遇有站点及提升泵站配套设施、设备及耗材（包括MBR膜）损坏的及时维修或更换确保设备运行正常。

3.服从镇区的统一安排和调度，配合做好养护工作。按镇区的要求统一着装，文明作业，接受居民的建议和投诉，不与居民争吵；与所在镇和社区保持良好关系，及时解决镇和社区反映的排水问题；在规定的时间完成便民热线等社会反映的排水问题。

4.积极做好“12345”热线、人民来信及上级交办案件的处置，应在收到有关养护范围内管道淤积、堵塞，检查井、接户井、化粪池外溢等信访案件后2小时内到达现场处置，案件有时限要求的应在规定时间内处置完毕，案件无明确时限要求的应在24小时内处置完毕，并于处置完成后1小时内将信息反馈给镇区。如属管网结构缺陷，疏通、清掏不能解决的，应及时查明原因，并报镇区确认。

5.安全要求：乙方保证具有履行本合同的相关资质，根据需要配备安全员等人员。合同履行期内，乙方负责全部安全工作并承担一切责任。乙方养护、维修施工现场必须按照规定要求规范设置警示标志和安全防围设施，施工人员必须穿戴统一标识的施工服和安全帽，保障行人、交通车辆及自身的安全，若非紧急需要，施工时尽量避开人流高峰期，因操作不当或安全措施不到位造成的安全事故由乙方负责。调节池及提升泵站内部需要人员清掏时，需现场至少3人同时在现场，采取必要的通风设备。清掏人员进入箱体前，身上应绑扎安全绳，旁站安全员到位，确保密闭空间安全施工。因巡查不到位、维修不及时或施工不规范等原因造成的重大影响和安全事故，由乙方承担所有责任，乙方应按照《安全生产法》、《环境保护法》等有关法律法规规定，结合养护工作实际情况，严格按照作业安全操作规程安全、文明作业，做好安全防范措施，人员培训合格上岗，特种作业须安排有特种作业操作证的人员完成，出现安全事故，包括但不限于乙方人员自身发生伤亡事故、或者造成甲方、第三方人身损害、财产损失的一切责任均由乙方承担，与甲方无涉。

6.施工要求：市政养护、维修施工时，必须做到安全文明施工，主动协调好周 边对施工造成影响的矛盾和纠纷，加强对依附于市政道路的各种管线和绿化等其他 设施的现场保护，若对施工产生影响，须及时向甲方及相关管理单位请示报告，在 取得批准同意的情况下进行施工，不得随意破坏或野蛮施工。

7.日常或应急处理：日常巡检发现或接到通知 → 10分钟内响应 →30分钟内到 达现场并将具体情况电话告知采购方相关管理人员并采取正确应对措施制止或避 免事故的扩大 →对现场进行拍照、记录 →政府方到达现场或得到许可下进行相关 作业 →维修结束后 →经政府方现场进行复查及确认。

8.人员设备要求：根据目前洋口镇农村污水管网现状，乙方应配备1名负责 人，2名日常巡检员，1名资料员；配备自备的管道疏通车；并配备专业维修队伍， 在接到维修任务后能迅速投入施工。乙方必须保证养护维修项目经理具备外部协 调、内部调度的能力水平，能迅速响应甲方交办的养护维修任务，及时处置各类突发、应急养护事件；乙方必须保证日常巡查人员和泵站值班人员工作的正常化、 常态化；乙方必须按照要求将养护人员和机械设备安排到位，建立健全相应组织 机构及规章制度，随时接受维修养护任务(包括不可预见的应急抢险维修工程)。 甲方根据需要制定养护服务考核方案，并根据方案结合乙方服务情况给付费用，乙方对此表示认可且无异议。考核方案作为合同附件与合同具有同等效力。

9.人员管理：乙方负责人员用工管理，培训合格后上岗，按时足额发放员工 工资等福利待遇，与员工签订劳动合同，依法缴纳职工保险、住房公积金，负责  处理劳资纠纷、工伤保险待遇等事宜。甲方与乙方员工不存在任何劳动(务)关 系，不承担任何责任。乙方人员如发生伤亡等，由乙方负责处理并承担一切责任。 乙方应在签订合同时向甲方提交乙方及工作人员资质证书、员工信息表、上岗证、 汽车行驶证、驾驶员驾驶证、汽车保险单及员工劳动合同、社保缴费凭证等资料  复印件【加盖乙方公章】备存，原件交甲方核实。

三 、服务期限：1年（根据采购人考核结果可续签1年），本项目服务期自  年 月 日起至  年 月 日止。

四 、验收及付款方式

1.验收：本项目由甲方按规定组织定期考核验收，验收合格后签发验收单。

2.付款方式：服务期满，经验收合格，根据考核结果一次性付清。(注：付款前，须由乙方出具书面付款申请，同时提供现行税率的增值税专用发票。)本合同项下的款项均支付至乙方所指定的收款银行账户【 户名：            开户行 ： 账号：】

3.计费周期以乙方实际运维时间开始算起。

五 、其他条款

1.乙方必须服从甲方的监督管理。

2. 乙方应严格按照有关规定进行管理服务，确保人身安全，如发生任何安全及伤亡事故，一切经济和法律责任由乙方负责。

3.乙方必须在接到甲方通知后30日内签订合同。

4.乙方如违反合同要求，甲方有权视情解除合同不予支付费用，给甲方造成损失的，还需赔偿甲方全部损失。

5.如需甲方配合工作的，乙方应在投标文件中说明。

6.约定事项：在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以甲方鉴定 结果为准，鉴定费由责任方承担。

7.服务所需的设备由乙方自行组织、自备安排。其设备使用费包含在服务总价款中。

8.乙方的总报价为本项目所包含的一切费用，结算时不再另行调整。(除甲方服务区域、任务范围调整，该调整引起的工作量增减双方协商解决)。

9.甲方对乙方服务内容的工作质量评定考核，每次考核情况招标人以书面、照片形式进行备案记录。甲方有权根据考核结果发放服务费，并要求乙方整改，如乙方拒不整改或者整改后仍不符合甲方要求的，甲方解除合同不予支付任何费用，乙方按当年运维费的20%支付违约金，给甲方造成损失的，还须赔偿甲方全部损失。

10.乙方必须在签订合同两日之内组织队伍到位，未按期限到位的，甲方有权视情解除合同。

11.巡查记录不完整，有一次扣300元。

12.巡查少一次，疏通和维修不及时，被镇发现的，有一次扣1000元。

13. 由于巡查不到位、疏通和维修不及时，导致产生信访举报的， 一次扣1500 元。

14. 由于巡查不到位、疏通维修不及时，导致被县、市、省通报或扣分的，有 一次分别扣2000元、3000元、5000元。

15. 本合同中甲方对乙方的扣款，双方均确认为系乙方违约向甲方支付的违约金。

六 、文书函件送达

甲乙双方共同确认本协议首部所载明的住所地，为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本协议项下有关的文书函件以及相关法律文书、诉讼文书送 达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时通知对方， 否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知协议相对方，导致协议往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

七、合同纠纷处理：本合同在履行中如发生争议，双方协商解决或向行政主管部门申请调解；协商或调解无效的，可向如东县人民法院起诉。因诉讼产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、交通费、鉴定费等由败诉方承担。

八、协议生效：本协议由甲、乙双方法定【授权】代表人签字，并加盖公章或合同专用章后生效。(多页协议甲乙双方必须加盖骑缝公章)

九 、协议份数：本协议一式柒份，双方各执叁份，代理壹份。

(以下无正文)

甲方 (公章) ：                       乙方 (公章) ：

法定 (授权) 代表人 (签字) ：     法定 (授权) 代表人 (签字) ：

2025年  月  日

| 洋口镇农村生活污水管网及配套设备运维管护考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项 | 基本分 | 评分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| 1 | 站容站貌 | 5 | 1）污水站锁具完好、围栏完整，无破损。（1分） |  |  |
|  |  |  | 2）污水站内场地平整，无凹陷。（1分） |  |  |
|  |  |  | 3）污水站内宣传告示牌完好，信息表达准确（1分） |  |  |
|  |  |  | 4）污水处理设备外形完好，无锈蚀（2分） |  |  |
| 2 | 设施维保 | 12 | 1）进水格栅定期打捞，无堵塞现象（2分） |  |  |
|  |  |  | 2）站内工艺管道完好，无污水渗漏现象（2分） |  |  |
|  |  |  | 3）站内各种泵类定期保养，运行正常（1分） |  |  |
|  |  |  | 4）站内风机定期更换滤芯，添加机油，运行正常（2分） |  |  |
|  |  |  | 5）电气柜各个信号、显示灯及旋钮正常（2分） |  |  |
|  |  |  | 6）进水流量计显示正常（1分） |  |  |
|  |  |  | 7）电柜液晶面板及远程控制APP显示正常（2分） |  |  |
| 3 | 出水水质 | 15 | 1）出水水质合格，有第三方水质检测报告（一年两次）（5分） |  |  |
|  |  |  | 2）季度自检水质合格，并有记录（4分） |  |  |
|  |  |  | 3）污水站出水均按设计排入对应沟渠，无外排（6分） |  |  |
| 4 | 安全管理 | 7 | 1）运维队伍车辆及人员均有正规保险（3分） |  |  |
|  |  |  | 2）运维队伍车辆及人员无安全事故（4分） |  |  |
| 6 | 投诉督查 | 15 | 1）及时解决群众及业主反映污水站运行问题（5分） |  |  |
|  |  |  | 2）积极配合业主单位迎检工作（4分） |  |  |
|  |  |  | 3）无信访事件或受到上级主管部门通报批评（6分） |  |  |
| 7 | 构筑物及设备运维 | 15 | 1）隔油池及时清掏，外观完好，运行正常（5分） |  |  |
|  |  |  | 2）化粪池及时清掏，外观完好，运行正常（5分） |  |  |
|  |  |  | 3）调节池外露部分无锈蚀，运行正常（2分） |  |  |
|  |  |  | 4）提升泵站外露部分无锈蚀，运行正常（3分） |  |  |

| 8 | 接户管部分 | 10 | 1）接户井上无杂物、井盖完好，无破损（2分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2）接户管无破损、管网路径无地面塌陷（2分） |  |  |
|  |  |  | 3）接户井无堵塞，管路畅通（2分） |  |  |
|  |  |  | 4）农户卫生间反臭的已安装负压排气帽（2分） |  |  |
|  |  |  | 5）接户管无明显外接雨水管道入主管网（2分） |  |  |
| 9 | 主管网部分 | 13 | 1）污水检查井井盖、防坠网完好（2分） |  |  |
|  |  |  | 2）污水检查井外观完好，无违规开启（2分） |  |  |
|  |  |  | 3）污水主管道无破损、外露（3分） |  |  |
|  |  |  | 4）污水主管道无污水外溢，井内液位正常（3分） |  |  |
|  |  |  | 5）主管道无淤堵现象，水流畅通（3分） |  |  |
| 10 | 运维台账 | 8 | 1）每日运维台账完整（2分） |  |  |
|  |  |  | 2）污水管网维修记录完整（2分） |  |  |
|  |  |  | 3）污泥处置记录完整（2分） |  |  |
|  |  |  | 4）管网运维影像资料完整（2分） |  |  |
| 综合考评得分： |  |  |  |  |  |
| 运维单位签字： |  |  | 考核组人员签字： |  |  |
| 奖惩措施： 1、考核满分100分。考核得分80分以上（含80分）为合格；得分高于90分则不扣除养护费用，得分低于90分且高于80分则每扣1分扣除当季度养护费用1%，得分低于80为不合格，低于合格分每扣一分另加扣当季度养护费用5%。 2、养护单位年度考核得分低于80分，如东县洋口镇人民政府有权取消其养护承包合同，并且不得参加下一轮管网养护项目的投标活动，养护单位年度考核得分高于90分，可续签一年合同。 |  |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.法定代表人身份证明、法定代表人的身份证扫描件（格式见附件4）

3.法人授权书、被授权人身份证扫描件（如有授权，格式见附件5）

4.投标函（格式见附件6）

5.投标人资质证书、安全生产许可证

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

2.投标人认为需要提交的其他材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

投标报价

小写： 元

注：1、本附件格式仅作参考，投标人以苏采云平台实际情况进行填报。

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：         年    月    日

附件2                         投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 一年运维金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27座污水处理站 |  |
| 2 | 22个钢制调节池 |  |
| 3 | 6座提示泵站 |  |
| 4 | 污水管网 |  |
| 投标报价（元） |  |  |

注：1.投标报价包含但不限于设备、车辆、机具、辅材、油费、保险费、保养维修费、人员工资、保险、福利、不可预见费用、管理费、利润、税等完成本项目所需的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

2. 本项目最高限价为152万元/年，投标报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。                                                                                                                                                                                                                     3.开标一览表中的投标总报价与投标分项报价表中的投标总价须一致，否则作无效标处理。

提醒：清单报价表均须加盖CA电子公章。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人(签章)：

年     月      日

分项报价表明细1（27座污水处理站）

| 序号 | 站点位置 | 规格 | 一年运维费用(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口墩1# | 30吨/天 |  |
| 2 | 洋口墩2# | 20吨/天 |  |
| 3 | 洋口墩3# | 10吨/天 |  |
| 4 | 洋口墩4# | 90吨/天 |  |
| 5 | 洋口墩6# | 10吨/天 |  |
| 6 | 洋口墩7# | 2吨/天 |  |
| 7 | 洋口墩8# | 10吨/天 |  |
| 8 | 南渔1# | 10吨/天 |  |
| 9 | 南渔2# | 20吨/天 |  |
| 10 | 南渔3# | 30吨/天 |  |
| 11 | 南渔4# | 35吨/天 |  |
| 12 | 南渔5# | 100吨/天 |  |
| 13 | 南渔6# | 10吨/天 |  |
| 14 | 南渔7# | 45吨/天 |  |
| 15 | 南渔8# | 35吨/天 |  |
| 16 | 南渔9# | 45吨/天 |  |
| 17 | 南渔10# | 35吨/天 |  |
| 18 | 南渔11# | 10吨/天 |  |
| 19 | 南渔12# | 10吨/天 |  |
| 20 | 南渔13# | 10吨/天 |  |
| 21 | 古坳2# | 30吨/天 |  |
| 22 | 古坳3# | 10吨/天 |  |
| 23 | 古坳4# | 45吨/天 |  |
| 24 | 农民街 | 35吨/天 |  |
| 25 | 周新庄1# | 30吨/天 |  |
| 26 | 周新庄2# | 20吨/天 |  |
| 27 | 周新庄3# | 50吨/天 |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |
| 投标人（加盖CA电子公章）： 法定代表人(签章)： 年 月 日 |  |  |  |

分项报价表明细2（22个钢制调节池）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量(套) | 备注 | 一年运维费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 洋口墩1# |  |
| 2 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 洋口墩2# |  |
| 3 | 钢制调节池 | 2吨/天 | 1 | 洋口墩7# |  |
| 4 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔1# |  |
| 5 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 南渔2# |  |
| 6 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 南渔3# |  |
| 7 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔4# |  |
| 8 | 钢制调节池 | 100吨/天 | 1 | 南渔5# |  |
| 9 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔6# |  |
| 10 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 南渔7# |  |
| 11 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔8# |  |
| 12 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 南渔9# |  |
| 13 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 南渔10# |  |
| 14 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔11# |  |
| 15 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔12# |  |
| 16 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 南渔13# |  |
| 17 | 钢制调节池 | 10吨/天 | 1 | 古坳3# |  |
| 18 | 钢制调节池 | 45吨/天 | 1 | 古坳4# |  |
| 19 | 钢制调节池 | 35吨/天 | 1 | 农民街 |  |
| 20 | 钢制调节池 | 30吨/天 | 1 | 周新庄1# |  |
| 21 | 钢制调节池 | 20吨/天 | 1 | 周新庄2# |  |
| 22 | 钢制调节池 | 50吨/天 | 1 | 周新庄3# |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |
| 投标人（加盖CA电子公章）： 法定代表人(签章)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

分项报价表明细3（6套提示泵站）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 一年运维费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵站 | 70吨/天 | 1 | 洋口墩5# |  |
| 2 | 污水提升泵站 | 100吨/天 | 1 | 南渔村5# |  |
| 3 | 污水提升泵站 | 45吨/天 | 1 | 南渔村7# |  |
| 4 | 污水提升泵站 | 35吨/天 | 1 | 南渔村8# |  |
| 5 | 污水提升泵站 | 45吨/天 | 1 | 南渔村9# |  |
| 6 | 污水提升泵站 | 35吨/天 | 1 | 农民街 |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |
| 投标人（加盖CA电子公章）： 法定代表人(签章)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

分项报价表明细4（污水管网）

| 序号 | 名称 | 管网长度（米） | 单价（元） | 一年运维费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋口墩1# | 916 |  |  |
| 2 | 洋口墩2# | 400 |  |  |
| 3 | 洋口墩3# | 525 |  |  |
| 4 | 洋口墩4# | 613 |  |  |
| 5 | 洋口墩5# | 653 |  |  |
| 6 | 洋口墩6# | 1077 |  |  |
| 7 | 洋口墩7# | 235 |  |  |
| 8 | 洋口墩8# | 1698 |  |  |
| 9 | 南渔村1# | 1231 |  |  |
| 10 | 南渔村2# | 1692 |  |  |
| 11 | 南渔村3# | 1530 |  |  |
| 12 | 南渔村4# | 2264 |  |  |
| 13 | 南渔村5# | 2810 |  |  |
| 14 | 南渔村6# | 1383 |  |  |
| 15 | 南渔村7# | 2984 |  |  |
| 16 | 南渔村8# | 1272 |  |  |
| 17 | 南渔村9# | 2815 |  |  |
| 18 | 南渔村10# | 3308 |  |  |
| 19 | 南渔村11# | 1012 |  |  |
| 20 | 南渔村12# | 1354 |  |  |
| 21 | 南渔村13# | 932 |  |  |
| 22 | 古坳村2# | 2046 |  |  |
| 23 | 古坳村3# | 302 |  |  |
| 24 | 古坳村4# | 2465 |  |  |
| 25 | 农民街 | 1538 |  |  |
| 26 | 周新庄村 | 3109 |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人（加盖CA电子公章）： 法定代表人(签章)： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）
附件5

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）
附件6

投标函

致：如东县洋口镇人民政府

根据贵方的（项目名称）的招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购文件项目编号为的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：

- 投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“采购需求”中的技术要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

备注：

- 投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“采购需求”中的商务要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13                           质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。