招 标 文 件

- 项目名称：兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务

- 项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0034

招 标 人：兴化市住房和城乡建设局

- 招标代理机构：泰州中政招投标代理有限公司

二〇二五年八月

- 关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目 录

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒	2

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  投标资料表	20

第四章 评标方法与评标标准	29

第五章 拟签订的合同文本	30

第六章  采购需求	45

第七章  投标文件相关格式	70

# 第一章  投标邀请

受兴化市住房和城乡建设局的委托，泰州中政招投标代理有限公司就兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商投标。

项目概况 兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务

2.项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0034

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币） |
| --- | --- |
| 1 | 22058.12万元 |

- 4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 22058.12万元 |

5.采购需求（简介）：中标人负责项目的节能诊断、方案设计、老旧路灯灯具更新改造、运维管理、电费缴纳等工作。具体内容详见第六章项目采购需求。

6.合同履行期限：15年，2025年合同签订之日起至2025年12月31日为过渡期（不结算费用），正式托管服务期2026年1月1日至2039年12月31日。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2、财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。（成立不满一年无需提供）；

1.3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供提交投标文件截止时间前6个月内任何一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

1.4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体参与投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 2 |

- 本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | - （1）投标人须具备行政主管部门核发的有效的城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（与资质须为同一家单位）。 （2）拟派项目经理系已在投标人单位注册并具备机电工程贰级（含）以上或市政公用工程贰级（含）以上注册建造师执业资格，且具备相应主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）（未担任其他在施建设工程项目的项目经理）。 - （3）拟派项目经理必须提供在投标文件提交截止前6个月内投标人任意1个月投标人为所报项目项目经理缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳证明材料。需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如投标人项目经理为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明。 |

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，之后仍可以下载招标文件，但下载的招标文件视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年9月16日北京时间09:30

2.开标时间：2025年9月16日北京时间09:30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、采购人

名称：兴化市住房和城乡建设局

地址：兴化市长安南路88号

联系人：赵先生

联系方式：0523-83186616

六、采购代理机构

名称：泰州中政招投标代理有限公司

地址：兴化市长九领寓519办公室

联系人：孙先生

联系方式：0523-83285808

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式：本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人：（1）满足招标公告中供应商的资格要求的规定。（2）满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律：本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用：（1）投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。（2）采购代理机构代理费用的收取标准和方式：中标服务费由中标人（成交供应商）支付，费用包含在报价中，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协〔2024〕20号）收费标准。

5.招标文件的约束力：投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标方法与评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

请仔细检查招标文件是否齐全。

- 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的修改

- 7.1 在投标截止时间前，泰州中政可以对招标文件进行修改。

- 7.2 泰州中政有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8.投标文件的语言及度量衡单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与泰州中政就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9.投标文件构成

- 9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

- 10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11.投标分项报价表

- 11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

- 11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

- 13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

- 13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14.投标函和开标一览表

- 14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15.投标有效期

- 15.1投标有效期为泰州中政规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16.投标有效期的延长

- 16.1在特殊情况下，泰州中政于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝泰州中政的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 17.电子投标文件的递交

- 17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18.投标截止日期

- 18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

- 18.2 泰州中政可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19.投标文件的拒收

- 19.1 泰州中政拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20.投标文件的撤回和修改

- 20.1 投标文件的撤回

- 20.1.1 电子投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

- 20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 21.开标

- 21.1 泰州中政将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 21.2开标仪式由泰州中政组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后未提出的，视同认可开标结果。

- 22.评标委员会

- 22.1 开标后，泰州中政将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23.评标过程的保密与公正

- 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、泰州中政均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 23.3 泰州中政和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24.投标文件的澄清

- 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25.对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

- 采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，泰州中政将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，泰州中政将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和泰州中政的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与泰州中政及评标委员会联系。

- 26.无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

- 26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 26.1.6未通过符合性审查的。

- 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

- 26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

- 26.2废标条款

- 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

- 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27.确定中标人

- 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

- 27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

- 27.3 泰州中政将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

- 27.4.2向采购人、泰州中政行贿或者提供其他不正当利益的。

- 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

- 27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28.质疑处理

- 28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向泰州中政或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，泰州中政、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向泰州中政提出，由泰州中政负责答复。

- 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 采购人及泰州中政只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和泰州中政不接受无快递运单号的快递）。

- 泰州中政质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：江苏省兴化市长九领寓519，联系电话：0523-83285808。

- 采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 28.5 以下情形的质疑不予受理

- 28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

- 28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，泰州中政有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

- 29.l中标结果确定后，泰州中政将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起7日内，至泰州中政领取并缴纳中标服务费。

- 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30、签订合同

- 30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。本文件内的合同内容为格式内容，在合同签订时可由甲乙双方修改签订。

- 30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

- 31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32.政府采购履约资金扶持政策

- 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：兴化市住房和城乡建设局 |
| 1.2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 1.3 | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 1.4 | 本项目采购代理机构：泰州中政招投标代理有限公司 |
| 1.5 | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；详见招标邀请 二、本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是。 中小微企业划分标准参照工信部联企业〔2011〕300号文规定，本项目采购标的所属行业为“其他未列明行业” 同时明确相关事项如下： 一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 1.6 | 招标代理服务费由中标人支付，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协〔2024〕20号）。标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 2 | 招标 |
| 2.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 2.2 | 不安排现场考察。 |
| 2.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 3 | 投标 |
| 3.1 | 投标文件的文字为简体中文 |
| 3.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人信用信息：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《投标文件相关格式》） - 8.本项目的特定资格要求：（1）投标人须具备行政主管部门核发的有效的城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上资质。（2）并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（与资质须为同一家单位）。（3）项目经理系已在供应商单位注册并具备机电工程贰级（含）以上或市政公用工程贰级（含）以上注册建造师执业资格，且具备相应主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）（未担任其他在施建设工程项目的项目经理）。（4）项目负责人必须提供在投标文件提交截止前6个月内投标人任意1个月投标人为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳证明材料。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项：详见本项目评分办法 五、价格折扣文件格式：无 |
| 3.3 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 4 | 开标 |
| 4.1 | 开标时间及地点：详见投标邀请。 |
| 4.2 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 5 | 评标 |
| 5.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。详见第四章评标方法与评标标准 |
| 5.2 | 1.推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2.采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术（质量）需求方案得分顺序排列。 |
| 5.3 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 6 | 政府采购合同 |
| 6.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 6.2 | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| 7 | 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 7.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位 7.1.1中小企业定义： 7.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。 7.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 7.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 7.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 7.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 7.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； （6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 7.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。 7.2政府采购节能产品、环境标志产品 7.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 7.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 7.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 7.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。 7.3商品包装、快递包装 根据财政部联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。 7.4绿色数据中心 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求， 7.4.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。 7.4.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。 7.4.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。 7.4.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 7.4.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。 7.5信息安全产品 7.5.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。 7.5.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 7.6 电子履约保函（保险） 根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。 省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该公司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。 供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 签订合同时提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核查 |
| 8 | 8.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 8.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ； 8.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ； 8.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 8.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件3套。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取中标（成交）通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000 |
| 50 万元以下（含 50 万元） | 1.6% |
| 50万-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400万-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000万-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000万-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.本项目按收费标准的60%收取。

# 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审排名第一的投标人为中标候选人。

| 评分项目 |  | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价得分 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100。 |
| 技术部分（70分） | 参数响应 | 34分 | 投标单位在本项目中所提供设备性能要求完全符合招标文件要求的得34分，其中带“▲”项为重要性能指标，有一项不满足扣 2分，其他参数为一般性能参数，有一项不满足扣 1分，扣完为止。如需提供证明材料的，投标单位按要求提供技术参数中要求提供的证明文件，未提供视为不满足要求。 |
|  | 项目勘察设计方案 | 8分 | 根据投标人自行对项目的勘察情况并提供的项目详细勘察报告及照明设计方案，描述详细、科学合理、有针对性、可行性强、符合项目实际需要且切实可行。优于项目需求得8分，满足项目需求得5分，不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 节能改造方案 | 8分 | 根据投标人提供的城市照明改造方案进行评审，方案包括且不限于改造升级方案、施工组织方案、质量保证措施、节电方案测算、节能保证措施等，优于项目需求得8分，满足项目需求得5分，不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 智慧照明控制系统升级改造维护方案 | 8分 | 根据投标单位提供的智慧照明控制系统升级改造维护方案，投标单位针对本项目提供平台升级能力、单灯控制器对接方案、安全防护方案、重难点分析、控制系统终身免费运维方案等。评审专家根据方案的完整性、合理性、可行性进行评分，优于项目需求得8分，满足项目需求得5分，不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 运维方案 | 8分 | 根据投标单位提供的运维方案进行评审，包括且不限于亮灯率保障措施、日常维修维护方案、系统维修维护方案、运维台账计划、备品备件储存更换、安全生产保障方案、故障抢修措施、重大活动节日保障措施、电费缴纳方案等，优于项目需求得8分，满足项目需求得5分，不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  | 产品质量 | 4分 | LED路灯具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。招标文件中要求的4种不同型号（50W、70W、120W、160W）的LED路灯需同时满足。提供证书原件扫描件，每满足1款得1分，全部满足的得4分。 |
| 商务分（20分） | 管理体系认证 | 6分 | 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且上述证书对应的认证范围须涵盖合同能源管理服务或能源托管服务，每提供一个证书得2分；本项最高得6分。 注：投标人投标文件中须提供证书扫描件或电子证书和国家认证认可监督管理委员会官方网站认证结果查询该证书内容的网站截图。 |
|  | 业绩 | 3分 | 投标单位提供近五年内（自2020年8月1日（含）至今，以合同签订时间为准）承揽类似业绩（类似业绩指：城市照明合同能源管理服务或城市照明能源费用托管项目的项目业绩，否则不认可其业绩）的合同，每提供一个类似业绩得1分，本项最高得3分。 注：投标人须同时提供合同、竣工验收合格证明、至少一期的节能服务发票扫描件、至少一期的节能款回款证明（银行对账单和记账凭证），以上缺一不可。 |
|  | 项目管理团队 | 9分 | 1.投标单位具备实施本项目的专业化技术支撑保障，投标单位为本项目配备的技术负责人具备光源与照明专业高级工程师（含以上）资格，得3分，提供相关人员证书及截止日前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳证明材料（提供原件扫描件）。 2.其他管理人员：投标单位为本项目另外配备日常常驻技术人员的（具备光源与照明专业中级工程师（含以上）资格）的，每有一个得2分，本项满分4分。提供相关人员证书及截止日前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳证明材料（提供原件扫描件）。 3.投标单位为本项目后期维护配备专职低压电工，提供人员低压电工证书，每有一个得1分，最多1分，提供相关人员证书及截止日前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳证明材料（提供原件扫描件）。 4.投标单位为本项目后期维护配备高处作业维护人员，提供人员“高处作业”特种作业操作证，每有一个得0.5分，最多1分；提供相关人员证书及截止日前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳证明材料（提供原件扫描件）。 以上人员，同一人员证书只计算一次，且不得与项目经理为同一人。招标人在日常考核中，会对投标人响应的上述管理人员进行动态核查。 以上投标文件中提供证明材料原件扫描件。 |
|  | 拟投入车辆设备配备 | 2分 | 投标单位拟投入车辆设备在完全满足招标文件要求的基础上每增加1辆符合招标要求的高空作业车得1分；每增加1辆符合招标要求的工程抢修车得1分；本项最多得2分。 注：设备如自有的，请在投标文件中提供车辆行驶证、产权证的扫描件，以及车辆外观图片及车辆相关高度等参数的证明材料。如租赁的，请在投标文件中提供车辆租赁合同、车辆行驶证、产权证的扫描件，以及车辆外观图片及车辆相关高度等参数的证明材料。车辆相关高度参数证明材料中的车辆型号、车架号、发动机型号、车牌号需与行驶证或产权证中相关参数对应，不对应的不得分，未按要求提供或未提供的不得分。 |

# 拟签订的合同文本

兴化市城市照明公共机构及相关能源费用

- 托管服务项目合同

合同编号：***

甲    方：

乙    方：

签订日期：       年    月    日

签约地点：

| 委托方（甲方） | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 经办人 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
| 受托方（乙方） | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |

鉴于本合同双方同意按能源托管方式对兴化市路灯进行升级改造，由乙方负责项目的节能诊断、方案设计、老旧路灯灯具更新改造、运维管理、电费缴纳等工作；甲方按照合同约定，支付相应的能源托管费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，达成如下协议， 并由双方共同恪守。

第1节 术语和定义

双方确定： 本合同中所涉及的有关名词， 其定义和解释如下：

1.1 能源托管方式：是合同能源管理的类型之一，指甲方（用能单位）委托乙方（节能服务公司）进行能源系统的节能改造， 改造完成后， 提供运行管理策略。甲方按照合同约定方式支付托管费用。乙方通过节能改造、优化运行策略、提高能源管理水平等措施，在保证甲方合理用能的前提下，降低能源费用，并按照合同约定拥有全部或部分节省的能源费用。

1.2 能耗基准：甲乙双方共同确认的，用能单位或用能设备在实施合同能源管理项目前某一时间段内的电能消耗状况。

1.3 项目节能量：在满足同等需求或达到同等目标的前提下， 通过合同能源管理项目实施，用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

1.4 能源托管费用： 指甲乙双方签订能源托管型合同能源管理项目合同后，甲方支付给乙方的能源托管款项。

1.5 能源托管期：指乙方向甲方提供能源托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

第2节 项目期限

2.1合同期限：15年，其中2025年合同签订之日起至12月31日为过渡期（不结算费用），正式托管服务期2026年1月1日至2039年12月31日。

2.2项目建设期：改造时间，中标人须于2026年2月10日前完成不少于1万盏老旧路灯灯具（不含亮化灯具）及部分老化的路灯杆内电源线更新改造，更换的灯具为单灯控制功能的LED路灯。

2.3项目运营维护期：2025年合同签订之日起至12月31日为过渡期（不结算费用），正式托管服务期2026年1月1日至2039年12月31日。

第3节 能源托管工作内容

3.1项目实施地点：

项目规模及内容：本项目中标编号：         。建设改造内容：建设内容主要包括(具体建设改造内容及路灯资产管养清单见附件一):①现有       盏路灯节能改造；②合同期内路灯基础设施及附属设施的管养与维护、应急管理及安全管理等相关内容，服务年限15年。

3.2本次改造更换的现状老旧灯具，由乙方负责拆卸并运至项目所在甲方指定的地点，由甲方负责处置。

第4节 能源托管服务项目需求

4.1 将          主次干道范围内路灯光源改造为高光效节能LED灯光源，所涉及节能产品及施工费用由乙方承担。

4.2改造所使用的节能产品应符合国家相关产品安全、质量规范。应严格按照ISO质量管理体制，对照明系统设备材料的采购，设计，生产制造，检验、包装、运输、售后服务等各个环节进行严格的质量管理和质量监督。

4.3路灯节能改造后，新型路灯(全部开启情况下)照明性能须满足《城市道路照明设计标准(CJJ45-2015)》要求,并可以通过管理后台实现调光功能。本项目只对照明光源部分进行改造，并不涉及灯杆位置的调整或改造，故如因部分路段原有灯杆的杆间距、高度、挑臂仰角或在运营期城市建设需要致使路面扩宽或功能变化等技术指标不符合《国家城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015版本)的要求，则此部分路段道路照明平均照度检测 值可能受较大影响，故此部分路段平均照度检测值不作为验收、运营合格与否的评定标准。

4.4项目改造完成后，由甲、乙双方共同委托第三方专业检测机构(抽检4条典型路段)进行现场光、电参数检测,并出具书面报告，由甲方和乙方双方签字确认，保证乙方改造完成的路灯光照度符合上述4.3条款的要求，该报告作为改造验收合格的重要依据，检测所需费用由乙方承担。

4.5合同签订后，所有路灯的灯具、光源、灯杆、配电柜、电器、电缆的日常巡查、养护维修 、安全管理及电缆防盗修复等维护由乙方负责，并在合同签订后按要求完成兴化市城区路灯节能改造和验收。

4.6合同能源管理服务期限与路灯设施养护期限一致，期满后，乙方应将路灯设施按照相关标准完好交付甲方，所用节能设备及智慧平台无偿移交给甲方。

第5节 智慧化管理平台建设需求

5.1对主、次道路两旁的路灯增加单灯控制器，以及配套的路灯管理系统软件，实现基于单灯通讯和控制的智慧路灯管理。路灯智慧化管理系统，实现对每盏路灯、每根灯杆的实时监测和控制，城市照明整体“可视化、一张网”的智能管控。

5.2具有网上巡检，单灯及电线路故障告警、杆件地理信息定位、远程实时监控、实时数据查询等功能。

5.3实现智能化节能调控。智慧路灯管理系统须根据不同路段、不同时段对道路照明要求，实 施节能调控。

5.4单灯控制器具有过流、过压保护，系统可设置电流、电压的安全值。高于或低于安全值 系统会出现异常告警信息。

5.5具备自我智能管控，如出现公网瘫痪、设施漏电、电压异常等状况下的自身管控能力。

5.6具有路灯运行状况查询、统计功能，查询、统计数据包含路灯状态、电能数据、运维告警 数据等，确保数据保留至少1年，可根据选择时间段导出历史数据。

5.7 须配套开发手机APP软件，支持查看路灯运行状况、接收故障报警、远程开关灯等功能。

5.8在甲方的路灯监控中心安装路灯控制系统平台、监控屏幕以及必要的办公及会议设备。

5.9智慧化管理平台开发及配合使用的终端费用由乙方承担，免费为甲方使用。

5.10合同期内，乙方的智慧化管理平台须保证最新、最先进版本，并不得低于行业最新技术 。项目运维期结束后，乙方应将智慧路灯管理系统无偿移交给甲方，移交时必须将系统软件升级至 最新版本，并提供免费升级。

第6节 能源托管办法

6.1 本项目鉴于以下基本因素不变的情况下，甲方按照每年      万元的费用支付给乙方作为托管经费，15年共计     万元。基本因素：① 现有路灯资产管养清单；② 亮灯率需保证城区路灯主、次干道和重点场所不低于99%，其他道路不低于 98%以上。

6.2 能源托管期内，若项目电价等发生变化，则年度运营托管费用按以下规则进行调整。

①电价：以招标时的电价0.7352元/kWh作为基准电价，当实际运营年度内的平均电价相对于基准电价，涨跌区域范围超过0.03元/kWh时即0.7052元/kWh（以下）-0.7652元/kWh（以上）时，托管电费金额同比例调整（每年核定一次），涨跌区域范围内该年度的托管费用按中标年度运营托管电费金额结算（不考虑托管范围增减的情况下）。

②乙方只负责托管范围内的电费及路灯设施运维，若在合作期内出现新增用电设备（含路灯、亮化、城管、交安等公共用电设施）且甲方要求乙方统一运营管理的，则新增部分费用双方另行协商。

③甲方或者代表政府的第三方出现临时抢修、抢险等紧急接入路灯线路，额外产生非路灯照明用电的，甲方需要向乙方补偿对应的能源托管费，计费数据来源以互联网+智慧路灯监控系统，且须经甲方确认。

④因不可抗力等原因导致额外产生非路灯照明用电的，甲方需要向乙方补偿对应的能源托管费，计费数据来源以互联网+智慧路灯监控系统，且须经甲方确认。

6.3 自本合同签订后甲乙双方应共同到供电部门签订三方委托缴纳电费协议，乙方须每月按时缴纳电费（含滞纳金）。

第7节 项目验收

7.1 甲乙双方应当按照本合同附件所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。

7.2项目方案经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。

7.3甲乙双方应当依照第2.1和2.2条规定，依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

7.4 项目验收

（1）所有城市照明改造项目改造完工后十个工作日内，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，甲方收到书面竣工验收申请之日起5个工作日内组织相关人员按照招标文件的要求完成验收工作，且应在验收通过后5个工作日签署验收意见。若乙方未通过验收，应尽快整改，直至整改合格，再次向甲方申请组织验收所发生的第三方检测等费用由乙方承担。

（2）如果甲方在收到节能改造工程书面竣工验收申请之日起5个工作日内未组织验收，或甲方在组织验收后的5个工作日内未向乙方签署验收意见或提出书面异议，均视同甲方认可此合同项目验收合格。

（3）最终工程量由甲方根据实际情况现场签证确认，改造数量以实际改造数量为准。

第8节 合同价款及支付方式

8.1 根据考核结果，按照年度付款方式与中标方结算，付款时须提供正式税务发票。

8.2 除非出现第6.2条情况需要调整能源托管费基数，否则，甲乙双方约定每月能源托管费是           元。

8.3 甲方采取以电汇方式支付能源托管费至乙方指定银行账户

开户名：

开户行：

账  号：

若乙方变更收款账户信息，应在甲方付款前 3 个工作日书面通知甲方； 在乙方书面变更 收款账户信息通知到达甲方之前，本合同约定的乙方银行账户信息视为乙方有效银行账户信息，甲方的付款即视为根据约定向乙方付款。

8.4 乙方收到能源托管费后，应在供电部门规定的缴费时间前缴付电费。

第9节 日常管理须承担事项

9.1路灯电缆应做好巡查和防盗措施，如在合同期内发生电缆被盗，须由乙方免费自行恢复。

9.2如因交通肇事造成路灯灯具、灯杆、电缆等设施损坏的，由乙方负责协调赔偿并自行原样恢复，交通肇事方赔偿金额报甲方备案；交通肇事逃逸未追回损失的，乙方须自行原样恢复。

9.3因建设或第三方原因造成地下线路损坏、损伤的，乙方负责向责任方索赔，甲方提供协助，索赔未果的，由乙方自行原样恢复。

9.4乙方应为项目管理及维修人员购买相关意外保险，并加强安全生产教育，配齐配全安全防护用品。项目管理、维修人员以及因在作业时造成其他人员伤亡等任何安全事故，乙方负责事故处理及一切费用。

9.5灯具灯杆损坏、电缆被盗、不亮及线路等故障乙方一般须在48小时内维修完毕，特殊情况按甲 方要求限期维修完毕。

第10节 双方义务

甲方须履行以下义务：

10.1 如根据相关的法律法规的要求，本项目的实施中涉及需要由甲方向相应的政府机构或者有关部门申请同意或者批准的事项时，甲方应当按照责任目标要求，及时向当地政府（或主管部门）申请同意或批准， 并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。

10.2甲方应提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如协调交通、公安、环保、 市容、城管等部门为乙方进行项目建设、施工、检测提供必要的条件和合理的协助；应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

10.3甲方支付给乙方的运营费其中一部分属城市照明用电的电费，故如因甲方长期延期支付导致城市照明用电受限引发交通或治安事故等发生，乙方不承担此部分责任。

乙方须履行以下事务：

10.6乙方必须确保其工作人员和其聘请的第三方工作人员具备相关施工资质，并要求其严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，听从甲方合理的现场指挥， 并对有关施工的安全负责。

10.7乙方应当对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

10.8 乙方必须根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

10.9在甲方按时支付托管费的前提下，乙方须按时支付改造后的运营电费。若乙方未能按时支付改造后的运营电费，因此造成的后果由乙方自行承担。

10.10如因道路改造造成路灯、电缆迁移，若需乙方配合，乙方应无条件按照甲方要求做好设施迁移工作，所涉及费用由乙方与建设方结算，甲方提供必要的帮助。合同履行期间，甲方另行安排的改造任务及不可抗力的原因造成的设施损坏，相关费用按工程变更管理办法结算。

10.11乙方须遵守甲方的监督管理，乙方拒不服从的，依照《兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务考核管理办法》进行相关考核处罚，情节严重的，甲方有权解除合同。

第11节 项目的更改

11.1项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人至少每半年进行一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

11.2如在项目的建设期和托管期，出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则经甲方书面同意后乙方可以对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者对相关操作、维护程序和方法进行修改，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响，除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。

11.3在本项目托管期内，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以 致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失，并且所有由此产生的项目变更费用由甲方承担，且不得免除甲方对乙方的付款义务。

第12节 所有权和风险分担

12.1在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方，使用权属于甲方。本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将移交给甲方。针对资产移交后，甲方可以继续委托乙方进行运营、维护、维修并获取项目收益等，将合同期限延展。

12.2项目财产的所有权由乙方移交给甲方时， 应同时移交本项目继续运行所必需的技术资料。

12.3项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第15节的规定处理。

12.4本合同项下项目在建设完成验收合格之日，风险的转移从此时移转给甲方。即：验收合格之日前，项目资产灭失、损毁的风险由乙方承担； 验收合格之日起， 项目资产灭失、损毁的风险由甲方承担，但因不可抗力而导致的风险由双方共同承担。

12.5甲方未支付完全部能源托管费和其他债务前，不得处置、变卖项目资产（即乙方节能改造的项目资产）；不得抵押、质押（除非该抵押、质押系为乙方作出）项目资产（即乙方节能改造的项目资产）。

12.6在本合同期限内，乙方对项目资产有运营、使用的权利。在本合同期限内，未经乙方同意，甲方不得将项目资产授权任何第三方运营、使用等。

12.7在本合同期限内，在项目正常运营且双方无争议的情况下乙方不得将项目资产抵押或转让给第三方。

第13节 违约责任

13.1如果乙方未按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到合同约定的能源托管服务质量标准后，甲方应支付相应的能源托管费用。

13.2 本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

13.4一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

13.7乙方逾期缴纳电费所产生的滞纳金及损失由乙方负责。

13.8乙方逾期完工所造成的损失由乙方负责。

13.9 乙方应保证控制系统的正常使用，如因乙方原因导致的控制系统无法正常使用所造成的损失由乙方负责。

第14节 不可抗力

14.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括：

（a）雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、 骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况） 、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

（b） 任何政府单位或非政府单位或其他主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。

14.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”） 提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

14.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

14.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行部分义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

14.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议。

第15节 合同解除

15.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除，解除后项目财产归甲方所有。

15.2本合同可依照第10.11、14.5条（不可抗力）的规定解除。项目财产的处置方式由甲乙双方另行协商。

15.3如发生乙方违约或乙方应承担的风险，且乙方在90天内未能补救的，甲方可根据本合同的约定主张终止本合同。

15.5 因公开文件或者财报显示乙方公司经营不善导致项目无能力继续运营的，甲方可解除合同。

15.6在项目正常运营且双方无纠纷的情况下，因乙方原因导致乙方项目资产转移给第三方的，甲方可解除合同。

15.7因乙方产品质量问题发生损害社会利益，造成重大影响的，甲方可解除合同。

15.8当本合同的一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后90日内未 得到纠正，另一方可书面通知对方解除本合同。

15.9本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款和付费义务的履行。

15.10合同签订后40日内，乙方若不启动项目实施，甲方可根据本合同约定主张终止本合同，履约保证金不予退还。

15.11在运营期内因甲方原因导致本合同终止，甲方应按照乙方投资金额，向乙方一次性支付剩余投资残值。

15.12在运营期内因乙方原因导致本合同终止，甲方不做任何补偿，项目财产归甲方所有。

第16节 合同项下的权利、义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：

16.1经甲、乙双方协商确认， 甲方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知乙方。

16.2甲方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得乙方同意，在未征得乙方同意之前， 甲方以任何形式转让或转移合同项下的义务都是无效的。

16.3乙方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知甲方。

16.4 乙方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得甲方同意，在未征得甲方同意之前，乙方以任何形式转让或转移合同项下的义务都是无效的。

第17节 人身和财产损害和赔偿

17.1如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员，或者是任何第三方的人身或者是财产损害， 侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并各自负责由此而产生的所有费用和损失。

17.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第18节 保密条款

双方确定履行本合同应遵守的保密义务如下：

18.1甲方：

18.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息） ：对于项目所涉及的属于乙方的知识产权和 商业秘密，包括但不限于技术文件、设计、图纸、工程、模具、合同、价格、成本、原材料采购、预测和估计等，甲方应对任何第三方予以保密。

18.1.2负有保密义务的人员范围：与本项目相关的管理人员和技术人员。

18.1.3保密期限： 合同期满后五年 。

18.1.4泄密责任： 赔偿因泄密而给乙方造成的全部损失。

18.2 乙方：

18.2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方在项目建设和运作中获悉甲方的知识产权和商业秘密，与生产经营活动有关的信息或数据，包括但不限于工艺、技术、工艺流程、

各种报表、商业计划、商业模式、公司决议等，应对任何第三方予以保密 。

18.2.2负有保密义务的人员范围：与本项目相关的管理人员和技术人员。

18.2.3保密期限：合同期满后五年。

18.2.4泄密责任：赔偿因泄密而给甲方造成的全部损失 。

第19节 争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，双方同意选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第20节 保险

20.1双方约定按以下方式购买保险：按合同约定的风险分担，各自承担相应保险。

20.2双方应协商避免重复投保，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第21节 知识产权

本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：

因履行本合同所产生的不涉及产品研究开发成果的相关知识产权权利归甲乙双方共同因履行本合同所产生的不涉及产品研究开发成果的相关知识产权权利归甲乙双方共同所有，双方享有就该知识产权申请专利的权利。

第22节费用分担

22.1双方应当各自承担谈判和订立本合同的花费。

22.2除非本合同下的其他条款另有规定，双方必须各自承担履行本协议下义务的费用。

22.3受限于第 18.2 条的规定，除非本合同下的其他条款或另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设的所有费用，包括项目所需设备、设施、安装辅材等材料、技术购置、更换的费用。

第23节 合同的生效及其他

23.1项目联系人负责双方商务往来的发送和接收，双方定期会晤的召集和决议跟踪。

23.2乙方变更项目联系人的，应在5日内以书面形式通知甲方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

23.3本合同的修改应采取书面方式。

23.4本合同自双方签字盖章后生效。合同文本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

23.7甲乙双方约定的其他事项：1、本合同附件与正文具有同等法律效力。 2、甲乙双方未尽事宜将通过补充协议进行确认，与本合同具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人（或授权委托人）签章 ：

年    月    日

乙方：

法定代表人（或授权委托人）签章 ：

年    月    日

（本页以下无合同正文）

# 第六章  采购需求

- 一、项目基本情况

- 项目名称：兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务。

- 采购方式：公开招标。

- 预算金额及最高限价：人民币22058.12万元。

- 采购需求：中标人负责项目的节能诊断、方案设计、老旧路灯灯具更新改造、运维管理、电费缴纳等工作。

- 托管服务期限：15年，其中2025年合同签订之日起至2025年12月31日为过渡期（不结算费用），正式托管服务期2026年1月1日至2039年12月31日。

- 托管服务费支付：招标人根据考核结果，按照每年度付款方式与中标方结算，付款时须提供正式税务发票。

- 二、服务范围与内容要求

- 关于老旧路灯灯具更新改造

- 中标人须于2026年2月10日前完成不少于1万盏老旧路灯灯具（不含亮化灯具及后街背巷灯具）及部分老化的路灯杆内电源线更新改造，更换的灯具为具备单灯控制功能的LED路灯，其施工作业、灯具照度及质量符合相关设计标准、技术要求和作业规范，完成后由招标人组织验收。

- 关于能耗基准

- 1.电费基准金额。以2022年-2024年前三年电费审计结果最低2024年度城市照明设施电费1303.74万元（2024年已经执行城市照明设施节能措施）作为恒定的基准结算金额。

2.电费基准单价。城市照明公共机构及相关能源电费价格按市供电公司提供并经招标人确认的2024年度平均电费价格0.7352元/千瓦时为恒定的电费基准单价，并设定基准电费单价恒定区域范围为0.7052元/千瓦时（含）-0.7652元/千瓦时（含），恒定区域范围内以1303.74万元/年进行结算。

- 3.电费基准缴纳户数。电费缴纳户数按市供电公司提供并经招标人确认的2024年度电费缴纳户数为849户（含光伏发电1户）恒定的电费缴纳基准户数。

4.节电方案及执行。中标人应提前3个月向招标人申报下一年度城市照明设施节能方案及购售电方案，经招标人审核批准通过后，负责下一年度城市照明设施节能措施执行（含节电公告、调试、购售电方案等工作）。

5.电费结算方式。合同签订后，中标人需配合招标人与供电部门签订三方委托缴纳电费协议，中标人须每月按时缴纳电费（含滞纳金），每年年底招标人以电费基准金额1303.74万元固定结算年度电费，投标时固定电费费用不得变更。

- 关于运维管理

- 1.运维工作职责。招标人负责制定《兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务考核管理办法》，严格考核及监督管理；负责城市照明设施开关灯、送电、断电等涉及安全操作程序的执行以及亮化字幕、亮化动画审核监督等；根据宣传部及城管局等相关部门相关要求，负责城市照明设施相关广告发布内容、地点、时段及合同等审核监督管理。

- 中标人负责协助招标人对城市照明控制系统及监管平台的运营（含所有通讯费等缴纳、24小时驻场协助各类工单、信访件、网络舆情处置等），负责智慧照明平台相关投入、升级及运营工作的全覆盖；负责路灯、亮化及其附属设施的日常维护劳务及故障检修作业（含灯具、电缆故障、护套线、熔断器、集中控制器、单灯控制器维修、开关、灯门、铭牌、路灯基础、检查井、破损锈蚀灯杆等维修更换及灯杆倾斜调直、路灯及景观专用箱体更换作业维修等）及抢修劳务作业（含灯杆被撞现场处理、路灯专用配电箱电力抢修等）；负责存量路灯及其附属设施维修材料的购买（含灯具、电缆、破损锈蚀灯杆、护套线、熔断器、集中控制器、单灯控制器、灯门、铭牌、检查井等）；中标人经招标人及相关部门审核批准后在保障公益广告及宣传的前提下，可在批准范围内设置广告，广告收益归中标人所有。

2.托管运维数量。2026年，经招标人确认的托管运维的城市照明设施约20.73万盏（路灯约3.93万盏，亮化约16.8万盏），城市照明专用箱体约754台；2027年至托管期结束，经招标人确认的托管运维的城市照明设施约24.94万盏（路灯约3.93万盏，亮化约21.01万盏），城市照明专用箱体约754台。

3.运维预算。2026年，城市照明设施运维费预算及最高限价228.71万元；2027年至托管期结束，城市照明设施运维费预算及最高限价275.15万元。

- 4.定额运维基价。经招标人确认的2024年度城市照明设施运维费定额运维基价11.03元/盏/年，正式托管期内按11.03元/盏/年结算运维费。

5.运维费结算。正式托管期内设定经市政府批准新纳入维护的城市照明设施上限为累计净增加1000(含）盏，正式托管期限内净增加1000盏即25.04万盏（含），超出盏数按定额运维基价11.03元/盏/年动态增加维护费；正式托管期内1000盏（含）以上亮化灯具、50杆（含）以上路灯杆批量超出使用生命周期，经中标人申请、第三方机构认定，并经招标人审批报市政府批准，按定额运维基价11.03元/盏/年动态核减运维费。对违反《兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务考核管理办法》有关规定，招标人相应扣除运维费。

6.运维作业及考核：

- 中标人应切实落实安全生产主体责任，按有关规定规范作业、安全作业，保障安全生产投入，加强作业安全检查，及时发现和排查安全生产隐患，坚决守牢安全生产底线；

- 中标人全权负责安全生产工作，对出现安全生产事故负全责，如发生安全生产事故，轻伤以上事故应按照国家有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产事故发生后，中标人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，同时做好事故的善后处理工作，不得将事故隐瞒不报；

- 作业过程中中标人应严格按照《中华人民共和国安全生产法》及DB32/T3699-2019《城市道路照明设施养护规程》作业。

（4）中标人安排的养护人员按要求持证上岗，进入养护维修现场的作业人员，必须正确穿戴安全帽和工作服，并穿着反光背心。现场作业时应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）等相关技术规范要求，设置明显标志，并根据现场人流量、交通状况等，采取围挡、局部封闭等有效安全防护措施。

（5）中标人使用的养护维修作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理。养护维修应当严格遵守安全操作规程，作业现场必须有安全监督员。

（6）中标人使用的专用工器具应定期送检，符合国家强制检测要求，确保作业安全。

（7）中标人高空作业应保证3人以上同时进行，并保证至少1人在上方监视、1人在下方监视，监视和作业人员均应采取必要的安全措施、配备必要的通讯设备。

（8）中标人在维修作业过程中如出现矛盾纠纷由中标人负责协调，由此发生的赔偿责任，由中标人全部承担。

- 相关要求：

1.路灯照明设施：

1.1、中标人路灯设施巡修服务应严格遵循国家、省、市有关维护指标、工作规范、规程和质量要求，确保路灯设施高标准、高质量的安全运行。

1.2、中标人应切实落实安全生产主体责任，按有关规定规范作业、安全作业，保障安全生产投入，加强作业安全检查，及时发现和排查安全生产隐患，坚决守牢安全生产底线；中标人项目负责人是路灯设施巡修劳务服务安全生产的第一责任人，对路灯设施巡修劳务服务的安全生产及运行安全负全责；中标人在作业过程中一旦发生安全事故，应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产事故发生后，中标人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。同时做好事故的善后处理工作，不得将事故隐瞒不报。

1.3、高温、台风、雷雨或冰雪等恶劣天气来临前，中标人应按招标人要求进行防火、防台、防汛、防雷、抗雪、防漏电等专项检查，并适当增加巡检次数。恶劣天气期间，应建立工作预案、成立应急抢险小组，落实专人值班值守，做好突发事件的应急抢险工作，并做好信息的报送及数据、图片等记录的存档。

1.4、服务标准及考核要求

1.4.1、亮灯率。主次干道路灯亮灯率≥98%，支路路灯亮灯率≥95%；

1.4.2、设施完好率。负责路灯及其附属设施的日常维护劳务及故障检修作业（含灯具、电缆故障、护套线、熔断器、集中控制器、单灯控制器维修、开关、灯门、铭牌、路灯基础、检查井、破损锈蚀灯杆等维修更换及灯杆倾斜调直、路灯专用箱体更换作业维修等）及抢修劳务作业（含灯杆被撞现场处理、路灯专用配电箱电力抢修等）；

1.4.3、维修及时率。主、次干道路灯、后街背巷、公园路灯单灯不亮，48小时内维修到位（雨雪天、电缆故障等情况顺延）；国、省、县道单灯不亮72小时维修到位（雨雪天、电缆故障等情况顺延）；

1.4.4、首次维修率。同一地点同一故障首次维修完成情况。

1.4.5、交办事项完成率。市民报修、12345工单、信访、网络舆情、创建单、抢修（含灯杆被撞处理、路灯专用配电箱电力抢修等）等交办事项按招标人要求及时完成；

1.4.6、群众满意率。市民报修回访群众满意率；

1.4.7、废旧材料入库率。按国有资产管理有关规定，废旧材料及时入库；

1.4.8、台账资料。中标人须将国有资产入库台账资料、群众满意率回访台账等台账按招标人要求每季度整理汇总上报。

1.4.9、中标人维修后街背巷路灯时所有淘汰灯具须更换为LED平板灯具。

1.4.10、如遇重大活动、重大检查、视察活动及招标人指定的特定时间内的重要活动，如出现功能性照明未达到招标人指定的亮灯率及设施完好率，造成经招标人认定的不良影响，招标人有权对中标人进行处罚，如出现一次扣除服务款2000元。

2.景观照明：

（一）保障巡检

2.1、中标人按现行有关规范要求精心组织养护，及时发现和处理设施缺陷和故障，确保亮化工程设施完好和安全运行。

2.2、中标人对所有亮化工程，每天至少巡查一次（雨雪等恶劣天气顺延），如遇到特殊情况，须随时巡检。

2.3、高温、台风、雷雨或冰雪等恶劣天气来临前，中标人应按招标人要求进行防火、防台、防汛、防雷、抗雪、防漏电、高空坠物等专项检查，并适当增加巡检次数。恶劣天气期间，应建立工作预案、成立应急抢险小组，落实专人值班值守，做好突发事件的应急抢险工作，并做好信息的报送及数据、图片等记录的存档。

2.4、中标人在重大活动或节假日期间须协助招标人对景观亮化工程的开启关闭时间按规定提前进行调整，具体启闭时间以上级的通知要求为准。如遇重大活动、重大检查、视察活动及招标人指定的特定时间内的重要活动，如出现景观亮化不能开启或具备宣传功能的景观亮化出现播放事故（不能正常开启，不能正常播放、播放错误等情况），造成经招标人认定的不良影响，招标人有权对中标人进行处罚，如出现一次扣除服务款3000元。

（二）日常维护

2.5、景观亮化灯具故障，48小时内修复（雨雪等恶劣天气顺延）；电线裸露、灯具脱落等安全隐患，应在2个小时内做好安全预防措施，并在48小时内修复（雨雪等恶劣天气顺延）；亮化配电箱故障，72小时内修复；控制机房设备和网络故障，除运营商等其他不可抗力因素外，应在6小时内修复；因安全、保障等要求，需实施应急处理的，应立即采取措施做好处置。

2.6、中标人须对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部责任。在养护管理工作中，尽量采用成熟的工艺、材料和方法。

（三）安全管理

2.7、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一、预防为主”的原则，中标人须建立健全内部安全管理制度，加强工作人员安全培训，提高工作人员安全意识，严格贯彻落实国家、省、市有关安全生产、消防安全的法规、条例、规定、政策等。如发现不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员，中标人应第一时间撤换，确保亮化工程照明设施灯具光学性能指标、光度分布符合设计要求，各部件及固定支架无移位、松动现象，引线绝缘可靠、保护软管良好，接零或接地保护完好，各级保护电器整定值符合设计值、给定值，照明控制程序安全可靠并符合设计要求。

2.8、中标人养护维修作业不得降低建筑物景观亮化设施安装的紧固度（包括灯具内部零件的紧固度），不得损坏建（构）筑物主体以及附属绿化、铺装等设施，如出现高空坠物、电气起火等安全事故，所有责任由中标人承担。

2.9、中标人须24小时对亮化工程智能控制系统内的故障报警和电流、电压、用电量等数据进行实时监控。一旦发现有断电、跳闸等报警或者数据出现异常，应立即前往现场进行处置。

2.10、中标人全权负责安全生产工作，对出现安全生产事故负全责，如发生安全生产事故，及时如实上报。生产事故发生后，中标人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。同时做好事故的善后处理工作，不得将事故隐瞒不报。

（四）机房管理

2.11、中标人负责对亮化工程智能控制系统机房和亮灯控制室内所有设施的养护、维修等工作，确保设备的正常运行。

2.12、中标人负责亮化工程网络的维护，确保网络安全、正常工作。

2.13、中标人负责配电箱内智能控制模块的维护，确保信号畅通。

2.14、中标人负责亮化工程智能控制系统的运行，按要求启闭亮化工程景观灯。同时能对报警故障、用电量、电流电压等数据进行实时监控，并随时可按照要求导出数据备查。

2.15、中标人做好亮化工程中可显示文字和图案点位的安全防护工作，保证这些亮灯点位显示内容的安全。

2.16、中标人须按招标人要求，随时对正日大酒店的字幕程序制作和更换，产生的费用由中标人自行解决。

（五）其他事项

2.17、首次维修率。同一地点同一故障首次维修完成情况。

2.18、交办事项完成率。市民报修、12345工单、信访、网络舆情、创建单、抢修（亮化专用配电箱电力抢修等）等交办事项按招标人要求及时完成；

2.19、群众满意率。市民报修回访群众满意率；

2.20、废旧材料入库率。按国有资产管理有关规定，废旧材料及时入库；

2.21、台账资料。中标人须将国有资产入库台账资料、群众满意率回访台账等台账按招标人要求每季度整理汇总上报。

3.城市照明设施运维考核评分

3.1、按照“简便易行、科学合理、公开透明、社会监督”的原则，考核采取季度评定、年度考核的方式，由招标人具体实施；

3.2、招标人季评定采取定期与不定期相结合的方式进行，对发现的问题跟踪督办、限时整改到位；

3.3、季度评分以考核指标分100分为基数，其中，作业设施保障20分，安全生产20分，照明质量60分。按照《城市照明设施设施巡修服务外包 季度/ 年度考核表》，结合每季检查情况形成考核得分，由招标人进行备案汇总。季度考核分低于90分，每少0.5分扣除1000元；

3.4、年度评定由招标人根据日常检查、每季督查情况，以季度平均分得出年度考评得分，形成《城市照明设施设施巡修服务外包   年度考核表》（招标人有权根据实际情况对考核内容进行修改完善），年度评定分为“合格、基本合格、不合格”三个类别，年度评得分≥90分认定为合格，年度评得分≥70分认定为基本合格，年度评得分＜70分认定为不合格；

3.5、出现下列情况的，应认定为未达到考核要求，招标人有权随时终止合同；

（1）被市委、市政府或上级部门通报批评未整改到位的；

（2）重点交办工作任务未达到要求进度或落实不力的，全年累计三次及以上；

（3）在工作中出现推诿扯皮、服务不到位的现象，导致故障问题不能及时解决，半年累计三次及以上；

（4）对重大故障信息瞒报、漏报、迟报的，造成重大社会影响；网络舆情、群众反馈问题未及时处理，被新闻媒体曝光或产生重大负面舆情的；

（5）季度评分＜70分全年内累计二次及以上的；

（6）年度评定评定为不合格的；

（7）未在2025年2月10日完成1万盏路灯更换并通过验收的；

（8）连续2个月不能按时缴纳电费的；

（9）经招标人认定中标人不能按合同履约的。

4.关于安全生产

1.路灯照明及景观照明设施巡修劳务服务中标人应切实落实安全生产主体责任，按有关规定规范作业、安全作业，保障安全生产投入，加强作业安全检查，及时发现和排查安全生产隐患，坚决守牢安全生产底线；中标人项目负责人是功能性照明及景观照明设施巡修劳务服务安全生产的第一责任人，对功能性照明及景观照明设施巡修劳务服务的安全生产及运行安全负全责；中标人在作业过程中一旦发生安全事故，应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产事故发生后，中标人应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。同时做好事故的善后处理工作，不得将事故隐瞒不报。

2.中标人须每年开展安全生产专项检查不少4次（含灯门缺失、灯杆歪斜晃动、亮化设施防高空坠物、照明设施漏电、起火等安全隐患排查），作业安全检查常态化开展，对安全隐患及时整改到位；针对恶劣天气、突发情况等应建立健全工作预案，做好安全巡查、值守，落实高效处置措施。在托管期内，因城市照明设施安全隐患及节能措施导致的相关安全生产事故由中标人负主体责任，相关赔偿责任由中标人全部承担。

附表：

城市照明设施巡修服务外包  季度/    年度考核表

年  月  日

| 考核 指标 |  | 考核内容 |  | 计分规则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业设施保障 （20分） |  | 维修车辆 |  | 未按标准配备路灯维修专用车辆，每少1辆扣除1分 |  |  |
|  |  |  |  | 路灯维修专用车辆未达到使用要求或使用不正常，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 维修及项目人员 |  | 未按标准配备维修人员及项目人员，每少1人扣除2分 |  |  |
|  |  |  |  | 维修人员及项目人员未正常到岗履职，每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 作业工具 |  | 未按标准及规范配备作业工具，每发现一次次扣除2分 |  |  |
| 安全 生产 （20分） |  | 安全生产 主体责任 |  | 项目负责人未按有关规定履行安全生产主体责任，每次扣1分， |  |  |
|  |  |  |  | 未健全安全组织机构，未建立工作预案及应急处理措施、未设立专职安全生产管理人员，未建立健全现场安全责任制、文明施工作业制度，每次每项扣2分 |  |  |
|  |  | 安全生产 投 入 |  | 安全生产投入未保障到位，作业人员未办理意外伤害保险，安全防护用品、劳保用品未发放到位，每发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 未配备经检验合格、符合国家有关标准现场作业工具的，每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 安全生产 规范作业 |  | 作业人员未持证上岗的，每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 相关安全措施不到位，未按规定安全着装、安全标识设置不到位，作业相关人员户外作业前饮酒的，每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未按电力高空作业安全生产规定和操作规程作业的，每发现一次扣1分 |  |  |
| 照明 质量 （60分） | 装灯率 |  | 后街背巷维修时如遇所有淘汰灯具未更换为LED平板灯具，每发现一次扣1分 |  |  |  |
|  | 亮灯率 |  | 主次干道路灯亮灯率≥98%，每低0.5%扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 次干道、支路路灯亮灯率≥95%，每低0.5%扣1分 |  |  |  |
|  | 设施完好率 |  | 未及时对路灯灯杆倾斜调直、灯杆锈蚀更换、灯门缺失增补、灯杆铭牌缺失增补、单灯控制器更换维修、路灯专用箱体及控制箱维护等，每发现一次扣0.1分 |  |  |  |
|  | 维修及时率 |  | 主次干道路灯、支路路灯单灯不亮，巡查发现48小时内维修未到位（雨雪等恶劣天气顺延），每次扣0.1分；大面积路灯不亮（电缆故障除外）维修超过期限，每次扣1分 |  |  |  |
|  | 首次维修率 |  | 同一地点维修一周内再次出现同一故障，每次扣1分 |  |  |  |
|  | 交办事项 完成率 |  | 市民报修、12345工单、信访、网络舆情、创建单等交办事项在规定期限内未完成的，每出现一次扣3分 |  |  |  |
|  | 群众满意率 |  | 未按要求进行市民报修回访的，每次扣1分；市民报修回访群众满意率应≥98%，每低0.5%扣0.1分 |  |  |  |
|  | 废旧材料入库率 |  | 未按国有资产管理的有关规定，废旧材料未及时入库，每次扣2分 |  |  |  |
|  | 台资账料 |  | 未按要求建立国有资产入库台账资料、群众满意率回访台账等台账，未及时整理汇总上报的，每次扣2分 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：单项打分扣完为止 |  |  |  |  |  |  |

- 关于国有资产

1.老旧路灯灯具更换国有资产认定。中标人实施的不少于1万盏老旧灯具及后期批量更新改造在托管期限内产权属中标人，托管期满后资产全部无偿移交国资管理。

2.运维照明设施国有资产认定。运维时采购新灯具及其附属设施、更换下废旧灯具及其附属设施（含亮化）均属国有资产。

- 关于安全生产

1.中标人必须遵守相关法律法规及制度要求。服务期内中标人严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准服务，采取必要的安全防护措施，消除隐患。因城市照明设施管理、作业、安全隐患及节能措施导致的相关安全生产事故由中标人负主体责任，相关赔偿责任由中标人全部承担（包括产品质量问题和安装调试操作不当引起的高空坠物等情况）。

2.中标人在合同签订一个月内须在兴化设置固定的办事处及不小于400平方米仓库（可租赁，如租赁还需提供租赁协议），中标人须配备小型作业用车（用于日常巡查、故障抢修及临时突击性任务使用）不少于2辆、日常维护12米及以上高空作业登高车不少于2辆（中标人自有车辆须提供车辆照片、行驶证和车辆登记证原件扫描件，如是租赁车辆除以上要求还需提供租赁协议），如变更车辆需招标人备案同意。如中标人在规定的时间内无法提供固定场所及车辆的上述证明，招标人有权委托有资质的第三方对脱管期间的本项目维保内容进行临时性维护，直至中标人满足上述要求，期间产生的脱管费用招标人有权向中标人追偿。

3.中标人需在合同签订前组织成立本地化服务部，服务部人员不少于15人，其中配备固定的驻场7*24小时专业日常维护队伍（不少于2组），每组作业班组不少于3人，7*24小时专业景观亮化高空作业日常维护队伍（不少于1组），每组作业班组不少于3人，7*24小时专业驻场值班人员（不少于1组），每组作业班组不少于3人，所有的作业人员都必须具有相应有效的上岗证书和专业技能证书（专业日常维护人员可兼职专业维护抢修）；中标人须在合同签订后一周内将维护抢修队伍人员花名册报至招标人备案，如变更人员需向招标人备案。

- 其他事项

1.重大自然灾害等不可抗力导致的照明设施损坏的维修作业、材料购买及第三方责任（不含被盗）材料购买不在本托管服务项目范围内；

2.因国家、省相关部门调整电费基准单价，依据市供电公司提供经招标人确认的年度电费基准单价，托管期限内电费单价在0.7052元/千瓦时（含）-0.7652元/千瓦时（含）区域范围的不作调整，超出以上范围，由招标人相应增加减少年度电费结算费用；

3.水幕电影、音乐喷泉、投影机、户外显示屏等重要亮化节点及控制设施、城市照明专用箱体超出使用生命周期材料购买不在本托管服务项目范围内。

4.亮化灯具维修材料购买、户外显示屏、城市亮化动画定期制作更换、水幕电影节目编辑更换、音乐喷泉节目编辑更换、群众诉求装灯补光、城市照明专用箱体部分元器件的购买等超出或不在中标人工作职责、服务范围、服务内容，以及招标人提出的其他要求（含根据招标人要求对剩余未更新改造的老旧路灯灯具进行批量更新改造及节能更新改造），中标人应积极响应，上半服务期（2026年1月至2032年12月）负责累计投入不少于420万元、下半服务期（2033年1月至2039年12月）负责累计投入不少于700万元的亮化维修材料采购、户外显示屏、城市亮化动画定期制作更换、水幕电影节目编辑更换、音乐喷泉节目编辑更换、群众诉求装灯补光、城市照明专用箱体部分元器件的购买等超出或不在中标人工作职责、服务范围、服务内容，以及招标人提出的其他要求（含根据招标人要求应对剩余未更新改造的老旧路灯灯具进行批量更新改造及节能更新改造），超出部分双方协商另行结算。

- 三、技术要求

- 项目要求：道路照明照度水平满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015规定的对应道路类型的标准要求。实现对灯具的单灯控制，实现道路照明智能化管理。接入市政服务中心路灯监控中心平台，实现网上巡查路灯、网上管理路灯、网上控制路灯。

- 建设标准：

- 本项目技术要求中引用以下技术规范和标准（包括但不限于）。

- 项目验收标准及测量方法：

GB/T5700-2023  《照明测量方法》；

CJJ45-2015  《城市道路照明设计标准》；

CJJ89-2012  《城市道路照明工程施工及验收规程》；

- 灯具产品规范与标准：

GB7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与试验》；

GB7000.203-2013 《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》；

GB/T20138-2023 《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》；

GB/T17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》；

GB/T2423.10-2019 《环境试验 第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）》；

GB 17743-2021 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

GB 17625.1-2022 《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；

GB/T 18595-2014 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》；

GB 4208-2017  《外壳防护等级（IP代码）》；

GB 24819-2009 《普通照明用LED模块安全要求》；

GB/T 24824-2009 《普通照明用LED模块测试方式》；

GB/T 9468-2008  《灯具分布光度测量的一般要求》；

GB/T 24825-2022 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》；

GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》；

GB/T 24824-2009  《普通照明用LED模块测试方法》；

GB/T 2423.17-2024《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法》；

IES LM-79-08     《固态照明产品电气和光度测量方法》；

IES LM-79-19     《固态照明产品光学和电气测量方法》；

GB/T24825-2022   《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》；

GB/T2423.22-2012 《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》；

GB19510.12-2005  《灯的控制装置1部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》；

GB/T 33721-2017  《LED灯具可靠性试验方法》；

GB/T 2423.3-2016  《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》；

GB/T 7922-2023  《照明光源颜色的测量方法》；

GB/T 7921-2008  《均匀色空间和色差公式》；

根据道路照度要求《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）及灯具设备的技术参数，采用高光效的LED灯具对现有照明灯具进行节能改造，要求灯具防护等级不低于IP65。投标单位应确保改造后的道路照明相关指标和LED灯具符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和本项目路灯技术要求。

- 路灯设备参数要求

| 名称 | - 设备参数要求 |
| --- | --- |
| 50W LED路灯 | - 基本要求： （1）灯具额定功率50W。 （2）灯具光效≥170lm/W。 （3）色温3000K～4000K。 （4）显色指数不低于70（Ra≥70）。 （5）使用隔离型恒流驱动电源，具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。 （6）外形为一体化压铸铝，具有透明钢化玻璃罩，灯具表面静电喷涂处理。 （7）光源不得使用集成式（COB）模块及拼接式模组。 （8）外壳不易积灰，表面自清洁，采用内部鳍式散热，灯具免工具开启上盖电源腔，以确保日常维护方便。 （9）配置独立的电源腔，光源、电器散热互相隔离。 （10）可安装在φ60及以下灯杆挑臂，与挑臂连接牢固，具有防坠落保护措施。 （11）具备调整仰角功能，满足±15°范围角度调节。 - （12）确保能与现有路灯灯杆匹配安装。 - 二、标准要求： - （1）满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）及《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832）相关要求。 - （2）安全应符合现行国家标准《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203）的规定。 - （3）骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（GB/T17743）的规定。 - （4）谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》（GB17625.1）的规定。 - （5）电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的规定。 - 三、性能要求： - （1）灯具依据GB/T 9468-2008、GB/T 7922-2023 、GB/T 7921-2008标准，通过500小时或以上盐雾检测。试验后，样品外观目测正常，表面无气泡及腐蚀现象，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，光通维持率≥100%，色漂移△U'V'≤0.0006。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （2）灯具依据GB/T 18595-2014、GB/T 17626.5-2019标准，通过不低于10kV浪涌（冲击）抗扰度检测后，灯具性能等级满足A级。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （3）▲灯具依据GB/T 33721-2017标准，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，满足50000小时或以上寿命时，光通维持率≥95%。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （4）▲灯具依据GB/T 2423.3-2016、GB/T 7922-2023标准，在试验温度：90℃，相对湿度：95%条件下，正常点亮放置500h，试验后恢复常温。试验后，样品外观目测正常；结构部件无开裂、无老化等现象；通电后，灯能正常点亮工作；灯具功率满足招标路灯功率±5%范围。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （5）▲LED路灯具有CQC产品认证证书，提供有效期内的CQC产品认证证书原件扫描件，并提供根据CQC证书编号在“中国质量认证中心”查询的截图。 - （6）▲LED路灯具有中国节能认证证书和中国节能产品认证试验报告，通过GB37478-2019的中国节能产品认证试验，满足初始灯具光效≥170lm/w。提供有效期内的中国节能认证证书和带CMA标识的中国节能产品认证试验报告原件扫描件，并提供根据节能证书编号在“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询的截图。 |
| 70W LED路灯 | - 基本要求： （1）灯具额定功率70W （2）灯具光效≥170lm/W。 （3）色温3000K～4000K。 （4）显色指数不低于70（Ra≥70）。 （5）使用隔离型恒流驱动电源，具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。 （6）外形为一体化压铸铝，具有透明钢化玻璃罩，灯具表面静电喷涂处理。 （7）光源不得使用集成式（COB）模块及拼接式模组。 （8）外壳不易积灰，表面自清洁，采用内部鳍式散热，灯具免工具开启上盖电源腔，以确保日常维护方便。 （9）配置独立的电源腔，光源、电器散热互相隔离。 （10）可安装在φ60及以下灯杆挑臂，与挑臂连接牢固，具有防坠落保护措施。 （11）具备调整仰角功能，满足±15°范围角度调节。 - （12）确保能与现有路灯灯杆匹配安装。 - 二、标准要求： - （1）满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）及《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832）相关要求。 - （2）安全应符合现行国家标准《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203）的规定。 - （3）骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（GB/T17743）的规定。 - （4）谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》（GB17625.1）的规定。 - （5）电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的规定。 - 三、性能要求： - （1）灯具依据GB/T 9468-2008、GB/T 7922-2023 、GB/T 7921-2008标准，通过500小时或以上盐雾检测。试验后，样品外观目测正常，表面无气泡及腐蚀现象，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，光通维持率≥100%，色漂移△U'V'≤0.0006。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （2）灯具依据GB/T 18595-2014、GB/T 17626.5-2019标准，通过不低于10kV浪涌（冲击）抗扰度检测后，灯具性能等级满足A级。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （3）▲灯具依据GB/T 33721-2017标准，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，满足50000小时或以上寿命时，光通维持率≥95%。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （4）▲灯具依据GB/T 2423.3-2016、GB/T 7922-2023标准，在试验温度：90℃，相对湿度：95%条件下，正常点亮放置500h，试验后恢复常温。试验后，样品外观目测正常；结构部件无开裂、无老化等现象；通电后，灯能正常点亮工作；灯具功率满足招标路灯功率±5%范围。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （5）▲LED路灯具有CQC产品认证证书，提供有效期内的CQC产品认证证书原件扫描件，并提供根据CQC证书编号在“中国质量认证中心”查询的截图。 - （6）▲LED路灯具有中国节能认证证书和中国节能产品认证试验报告，通过GB37478-2019的中国节能产品认证试验，满足初始灯具光效≥170lm/w。提供有效期内的中国节能认证证书和带CMA标识的中国节能产品认证试验报告原件扫描件，并提供根据节能证书编号在“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询的截图。 |
| 120W LED路灯 | - 基本要求： （1）灯具额定功率120W。 （2）灯具光效≥170lm/W。 （3）色温3000K～4000K。 （4）显色指数不低于70（Ra≥70）。 （5）使用隔离型恒流驱动电源，具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。 （6）外形为一体化压铸铝，具有透明钢化玻璃罩，灯具表面静电喷涂处理。 （7）光源不得使用集成式（COB）模块及拼接式模组。 （8）外壳不易积灰，表面自清洁，采用内部鳍式散热，灯具免工具开启上盖电源腔，以确保日常维护方便。 （9）配置独立的电源腔，光源、电器散热互相隔离。 （10）可安装在φ60及以下灯杆挑臂，与挑臂连接牢固，具有防坠落保护措施。 （11）具备调整仰角功能，满足±15°范围角度调节。 - （12）确保能与现有路灯灯杆匹配安装。 - 二、标准要求： - （1）满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）及《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832）相关要求。 - （2）安全应符合现行国家标准《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203）的规定。 - （3）骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（GB/T17743）的规定。 - （4）谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》（GB17625.1）的规定。 - （5）电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的规定。 - 三、性能要求： - （1）灯具GB/T 9468-2008、GB/T 7922-2023 、GB/T 7921-2008标准，通过500小时或以上盐雾检测。试验后，样品外观目测正常，表面无气泡及腐蚀现象，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，光通维持率≥100%，色漂移△U'V'≤0.0006。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （2）灯具依据GB/T 18595-2014、GB/T 17626.5-2019标准，通过不低于10kV浪涌（冲击）抗扰度检测后，灯具性能等级满足A级。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （3）▲灯具依据GB/T 33721-2017标准，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，满足50000小时或以上寿命时，光通维持率≥95%。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （4）▲灯具依据GB/T 2423.3-2016、GB/T 7922-2023标准，在试验温度：90℃，相对湿度：95%条件下，正常点亮放置500h，试验后恢复常温。试验后，样品外观目测正常；结构部件无开裂、无老化等现象；通电后，灯能正常点亮工作；灯具功率满足招标路灯功率±5%范围。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （5）▲LED路灯具有CQC产品认证证书，提供有效期内的CQC产品认证证书原件扫描件，并提供根据CQC证书编号在“中国质量认证中心”查询的截图。 - （6）▲LED路灯具有中国节能认证证书和中国节能产品认证试验报告，通过GB37478-2019的中国节能产品认证试验，满足初始灯具光效≥170lm/w。提供有效期内的中国节能认证证书和带CMA标识的中国节能产品认证试验报告原件扫描件，并提供根据节能证书编号在“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询的截图。 |
| 160W LED路灯 | - 基本要求： （1）灯具额定功率160W （2）灯具光效≥170lm/W。 （3）色温3000K～4000K。 （4）显色指数不低于70（Ra≥70）。 （5）使用隔离型恒流驱动电源，具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。 （6）外形为一体化压铸铝，具有透明钢化玻璃罩，灯具表面静电喷涂处理。 （7）光源不得使用集成式（COB）模块及拼接式模组。 （8）外壳不易积灰，表面自清洁，采用内部鳍式散热，灯具免工具开启上盖电源腔，以确保日常维护方便。 （9）配置独立的电源腔，光源、电器散热互相隔离。 （10）可安装在φ60及以下灯杆挑臂，与挑臂连接牢固，具有防坠落保护措施。 （11）具备调整仰角功能，满足±15°范围角度调节。 - （12）确保能与现有路灯灯杆匹配安装。 - 二、标准要求： - （1）满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）及《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832）相关要求。 - （2）安全应符合现行国家标准《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203）的规定。 - （3）骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（GB/T17743）的规定。 - （4）谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》（GB17625.1）的规定。 - （5）电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的规定。 - 三、性能要求： - （1）灯具依据GB/T 9468-2008、GB/T 7922-2023 、GB/T 7921-2008标准，通过500小时或以上盐雾检测。试验后，样品外观目测正常，表面无气泡及腐蚀现象，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，光通维持率≥100%，色漂移△U'V'≤0.0006。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （2）灯具依据GB/T 18595-2014、GB/T 17626.5-2019标准，通过不低于10kV浪涌（冲击）抗扰度检测后，灯具性能等级满足A级。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （3）▲灯具依据GB/T 33721-2017标准，灯具功率满足招标路灯功率±5%范围内，满足50000小时或以上寿命时，光通维持率≥95%。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （4）▲灯具依据GB/T 2423.3-2016、GB/T 7922-2023标准，在试验温度：90℃，相对湿度：95%条件下，正常点亮放置500h，试验后恢复常温。试验后，样品外观目测正常；结构部件无开裂、无老化等现象；通电后，灯能正常点亮工作；灯具功率满足招标路灯功率±5%范围。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 - （5）▲LED路灯具有CQC产品认证证书，提供有效期内的CQC产品认证证书原件扫描件，并提供根据CQC证书编号在“中国质量认证中心”查询的截图。 - （6）▲LED路灯具有中国节能认证证书和中国节能产品认证试验报告，通过GB37478-2019的中国节能产品认证试验，满足初始灯具光效≥170lm/w。提供有效期内的中国节能认证证书和带CMA标识的中国节能产品认证试验报告原件扫描件，并提供根据节能证书编号在“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询的截图。 |
| 160W LED投光灯 | - 一、基本要求： - （1）灯具额定功率160W。 - （2）灯具光效≥160lm/W。 - （3）色温3000K～4000K。 - （4）显色指数不低于70（Ra≥70）。 - （5）使用隔离型恒流驱动电源，具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。 - （6）光源不得使用集成式（COB）模块及拼接式模组。 - （7）外壳不易积灰，表面自清洁，灯具免工具开启电源腔，以确保日常维护方便。 - （8）配置独立的电源腔，光源、电器散热互相隔离。 - （9）具备调整仰角功能，满足0~180°范围角度调节。 - 二、标准要求： - （1）满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45）及《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832）相关要求。 - （2）安全应符合现行国家标准《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203）的规定。 - （3）骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（GB/T17743）的规定。 - （4）谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》（GB17625.1）的规定。 - （5）电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的规定。 - 三、性能要求： - （1）灯具光效满足招标要求160lm/W及以上时，灯具外壳为高压铸铝一次成型，具有平面玻璃透光罩。提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 |

- 注：本项目所使用路灯以及投光灯须为同品牌

- 投标方案要求

- 项目勘察设计方案

- 投标人自行勘察现场，并根据实际情况制定每条道路的照明设计方案，设计方案包括但不局限于以下内容：

- 灯具外观设计：根据每条道路特征，灯具外形设计须与城市文化特色和城市整体规划相结合，彰显文化特色；

- 灯具使用功能：设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和招标文件的要求；

- 技术规范及标准规定应用准确性：设计方案满足国家、行业、地方强制性标准；

- 结构设计安全性和合理性：设计方案中的结构设计安全性和合理性满足国家、行业、地方强制性标准；

- 设计水平和设计质量：设计方案须体现创新理念、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准；

- 城市照明改造方案

- 灯具更换：将现有LED路灯，更换为高效节能的LED路灯。LED路灯光效高，同等亮度下，能耗降低且显色指数高，能提升照明质量；

- 智能控制系统安装：智能路灯控制系统，实现远程监控与单灯调光。通过光线传感器、流量监测设备，根据环境亮度、车流量和人流量自动调节亮度，实现节能；

- 施工组织方案：施工前对城市路灯分布、线路走向详细勘察，制定施工计划。组建专业施工队伍，开展安全技术培训。准备施工设备与材料，确保质量合格；

- 施工流程：断电后，按操作规程拆除旧灯具及相关配件，做好安全防护。安装LED路灯及智能控制模块，固定牢固，连接线路。新灯具安装完毕，对智能控制系统进行调试，确保调光、监控等功能正常。

- 施工进度：2026年2月10日前完成招标要求的老旧路灯灯具升级换代等内容建设

- 智慧照明控制系统建设方案

- 硬件

- 智能灯具：采用节能LED灯具，内置智能调光模块，可接收控制指令调节亮度。

- 传感器：部署光照度、人体红外、车流量传感器，实时采集环境数据。

- 集中控制器：连接灯具与管理平台，实现数据汇总与指令传输。

- 软件

- 操作系统：选用稳定、兼容性强的Linux操作系统。

- 智慧照明管理软件：具备设备管理、远程控制、数据分析、故障预警等功能。

- 智慧照明平台及集中控制融合方案

- 智慧照明平台：整合各类数据，提供可视化界面，管理人员可直观了解灯具状态、能耗等信息。通过大数据分析，为照明策略调整提供依据。

- 集中控制：集中控制器接收平台指令，对灯具进行分组或单灯控制。结合传感器数据，实现自动调光。如在凌晨车流量少且光照充足时，自动降低亮度。

- 融合方式：智慧照明平台与集中控制通过标准通信协议交互数据，确保指令准确传输与状态实时反馈，实现高效、智能的照明控制。

- 运维方案

- 灯亮率保障

- 建立定期巡检制度，每月全面巡查路灯，及时处理灯泡损坏、线路老化等问题。

- 设立24小时报修热线，接到故障反馈后，城区内2小时内、郊区4小时内到达现场维修，一般故障4小时修复，复杂故障24小时内解决。

- 日常维护

- 每月清洁路灯灯具，每季度检查灯杆、灯具固定情况，每年进行一次全面线路检测。

- 针对不同季节特点，如夏季防风、冬季防寒，提前做好防护措施。

- 系统维护

- 定期备份智慧照明系统数据，每周检查系统运行状态，及时更新软件补丁。

- 安排专业技术人员维护系统，确保远程控制、智能调光等功能正常。

- 运营台账与备品备件

- 建立详细运营台账，记录路灯维修、更换部件等信息。

- 设立备品备件库，储备常用灯具、灯泡、线缆等，确保及时更换。定期盘点，根据使用情况及时补充。

- 安全生产保障

- 维修人员持证上岗，定期开展安全培训。

- 作业时严格遵守安全规范，设置警示标识，配备安全防护用具。

- 故障抢修

- 组建专业抢修队伍，配备抢修车辆与工具，随时待命。

- 制定应急预案，快速响应重大故障，优先恢复重要路段照明。

- 重大节日保障

- 重大节日前一周，对路灯进行全面排查维护。

- 节日期间安排专人值班，增加巡检频次，确保路灯正常运行。

# 第七章  投标文件相关格式

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4.偏离表

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7.产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

8. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13. 投标人相似业绩一览表

14. 联合体协议书

1. 投标函

致：泰州中政招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：              ]招标文件，           （姓名）代表我方                        （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为60天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由泰州中政招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由泰州中政招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

3.分项价格表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 单价最高限价 （万元/年） | 投标单价（万元/年） | 年数 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市照明设施电费 | 1303.74 | 1303.74 | 14年 | 18252.36 |
| 2 | 2026年维护费 | 228.71 |  | 1年 |  |
| 3 | 2027年至托管期结束维护费 | 275.15 |  | 13年 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

产品表：

| 序号 | 产品类型 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50W LED路灯 |  |  |
| 2 | 70W LED路灯 |  |  |
| 3 | 120W LED路灯 |  |  |
| 4 | 160W LED路灯 |  |  |
| 5 | 160W LED投光灯 |  |  |

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

注：以上表格须填写与分项价格表一起上传。

4.偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 投标单位的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。本项目不接受负偏离响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料（如有）

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容（如有）

7.产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页（如有）

- 8.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务JSZC-321281-TZZZ-G2025-    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：                  （手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（委托人、受托人身份证原件扫描件附后）

如是联合体投标授权书由牵头单位出具。

9.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加泰州中政招投标代理有限公司组织的兴化市住房和城乡建设局的兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务采购活动（采购编号：                      ），服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

2.兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （盖电子签章）

日 期：

本项目采购标的所属行业：其他未列明行业

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（             项目 ）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：       ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

13.投标人相似业绩一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料复印件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

14.联合体协议书（如有）

联合体协议书

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2） 自愿组成联合体，参加泰州中招投标代理有限公司组织的兴化市城市照明公共机构及相关能源托管服务，招标编号为JSZC-321281-TZZZ-G2025-   项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。