竞争性谈判

采购文件

采购编号：JSZC-320506-SZYX-T2025-0079

采购单位：苏州市吴中生态环境局

采购内容：应急溯源监测设备采购

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

2025年12月

# 一、竞争性谈判公告

项目概况： 应急溯源监测设备采购的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年12月19日13：30（北京时间）前递交谈判响应文件。

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就应急溯源监测设备采购进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-SZYX-T2025-0079

项目名称：应急溯源监测设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币伍拾壹万贰仟元整（￥512000.00）

最高限价：无

采购需求：

本次应急溯源监测设备采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机搭载多气体监测系统 | 1套 |
| 2 | 执法排查无人机溯源系统 | 1套 |
| 3 | 手持式恶臭气体检测仪 | 2套 |
| 4 | 环境气体应急检测仪 | 2套 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | 3套 |

合同履约期限：合同签订之日起30天内交付并安装调试完毕。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目所属行业为工业。本项目专门面向中小企业采购。供应商参加本项目采购活动时应在响应文件中出具《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。

(2)供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取谈判采购文件：

1.时间：自本采购公告发布之日起三个工作日

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月19日13：30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，无需至现场参加采购活动。

- 开启

时间：2025年12月19日13：30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【狮山科技馆】不见面开标室（虚拟开标室）。

六、公告期限：自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他相关事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.未依照招标公告要求获取招标文件的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：苏州市吴中生态环境局

地址：苏州市吴中区苏街198号

联系方式：0512-65251102

联系人：朱金杰

2. 采购代理机构信息

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

- 谈判文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就应急溯源监测设备采购进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加响应。

- 采购内容：应急溯源监测设备采购

- 采购编号：JSZC-320506-SZYX-T2025-0079

- 采购需求：

- 采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机搭载多气体监测系统 | 1套 |
| 2 | 执法排查无人机溯源系统 | 1套 |
| 3 | 手持式恶臭气体检测仪 | 2套 |
| 4 | 环境气体应急检测仪 | 2套 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | 3套 |

- 详细技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机搭载多气体监测系统 | （一）无人机技术参数 1、无人机类型：多旋翼无人机； 2、最大起飞重量：≤15.8kg； 3、最大载重：≥6kg； 4、最长飞行时间（无风环境）：≥59min； 5、最大续航里程（无风环境）：≥49公里； 6、最大抗风速度：≥12米/秒； 7、工作环境温度：≥-20℃ 至 50℃； 8、全球导航卫星系统：仅支持国产化导航定位系统； 9、RTK定位精度：水平≤1厘米 + 1 ppm；垂直≤1.5厘米 + 1 ppm； 10、标配天空端 ADS-B in，双天线，支持≥20公里； 11、夜航灯：无人机内置； 12、防护等级：≥IP55； 13、无人机云台： 13.1单云台组件最大挂载：≥1400g（超过950g，减震球寿命会从1000 小时下降至400小时）； 13.2双云台组件最大挂载：≥950g； 13.3第三云台支架最大挂载：快拆口≥3kg，螺丝锁付直挂≥6kg； 14、无人机感知系统： 14.1感知系统类型包括： （1）全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）； （2）水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器； （3）六向毫米波雷达； 14.2测距范围： （1）前视：≥0.4米至21米； （2）后视：≥0.4米至21米； （3）侧视：≥0.6米至21米； （4）下视：≥0.5米至19米； 14.3环扫激光雷达： （1）标准量程：≥0.5 m-100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux（反射率 10% 物体）； （2）激光波长：905 nm； （3）人眼安全级别：Class 1（IEC 60825-1：2014）人眼安全； 15、支持飞行相机，分辨率：≥1080P；夜视能力：星光级； 16、图传最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40公里（FCC）； 17、无人机电池： （1）容量：≥20254毫安时； （2）重量：≤4750g； （3）充电环境温度：≥5℃至 45℃； （4）支持低温自加热充电； （5）循环次数：≥400次； 18、智能电池箱：可放置3个无人机电池和2个遥控器电池； 19、无人机遥控器： （1）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40公里（FCC）； （2）屏幕分辨率：≥1920×1200； （3）屏幕尺寸：≥7.02英寸； （4）最大续航时间：≥7小时； （二）云台相机技术参数 1、重量：≤980g； 2、尺寸：≤170cm*150cm*170cm； 3、防护等级：≥IP54； 4、具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面； 5、至少集成四个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、激光测距仪、近红外补光灯； 6、广角相机： （1）传感器：1/1.3 英寸CMOS； （2）有效像素≥4800万； （3）等效焦距：24 mm； 7、变焦相机： （1）传感器：1/1.8英寸CMOS； （2）有效像素：≥4000万； （3）光学变焦能力：≥34倍； （4）数码变焦能力：≥400倍； 8、激光测距仪： （1）测量范围：≥3米至3000米； （2）测量精度：±（0.2米 + 测量距离×0.15%）（≤500 米） （3）安规等级：Class 1； 9、近红外补光灯： （1）波长：≥850 纳米； （2）补光区域大小：100 米处：约直径 8 米圆形； 10、支持联动变焦、夜景模式、智能拍照、视频预录制等功能。 （三）气体监测模块技术参数 1、尺寸与重量：尺寸≤160*110*100（mm），重量≤500g； 2、检测项目：一台气体检测仪支持同时检测9种不同污染物（不包含温湿度传感器），检测项目:氨、硫化氢、氯化氢、TVOC、CxHy、臭氧、NO2； 3、配备有气密性的气室：通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头； 4、导航卫星系统：仅支持国产化导航定位系统； 5、具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化； 6、具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且数据支持断点续传； 7、具备加密数据输出接口（USB Type-C），用户可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信； 8、支持组网作业：一台或多台设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示； 9、支持在无人机官方航线规划与飞行控制软件中显示实时监测数值与设备工作状态； 10、支持与多种车型高度集成进行走航监测，无需对车辆打孔、接线，即装即用，拆下即复原，15s可完成无损急速安装； 11、支持气体采样功能，可同时通过无人机官方飞控软件及气体监测软件触发采气，自适应不同容量采气袋（0.5L-4L），实时监控袋内气压，采满即可自动停止，无需手动干预； 12、支持超声波风速风向检测功能，无运动部件，具备无人机平移运动补偿算法、无人机姿态补偿算法、无人机旋转运动补偿算法，可实现边运动边测量真实风速风向信息； 13、实时显示气体检测仪的工作状态，包括卫星数、待传数据量、相对高度、设备昵称，并且控制设备的高亮警示灯、采气泵等功能； 14、具备数据断点续传功能，通信中断时采集到的任务数据不会丢失，且会在连接重新建立后自动追回，并显示待传数据量； 15、每个检测项目需要具备独立的温度、湿度与压力传感器，并能在专用调参与校准软件中独立显示；同时支持质量浓度、体积浓度两种单位，用户可自由切换； 16、实时显示空气污染物浓度时间变化曲线图；实时生成二维网格空气污染分布热力图，且网格大小实时可调；且实时生成二维等值线空气污染分布热力图； 17、实时生成三维点云污染物浓度分布热力图，且视角可调，可点击精确显示采样点的经纬度与相对高度； 18、污染物浓度的可视化颜色关系支持实时在软件中手动或自动调节； 19、浓度分布热力图在地图中对应显示，地图模式可选卫星图与街道图； 20、支持导入一个或多个历史数据任务，并可与当前任务数据同时显示； 21、支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），导入后会自动覆盖相应区域的地图； 22、支持一键式导出任务报告及表格，多种数据呈现方式进行事后分析； 23、支持将气体分布网格图与等值线图输出为带有地理信息的正射图（GeoTiff）； 24、支持导入带有地理信息标记的图片并在地图对应位置显示； 25、支持在同一个软件界面中实时展示多台设备回传的数据，并可选择任意一台进行跟踪，且软件安装台数不受限制，支持软件自动更新； 26、具备调参校准功能，可远程对气体检测模块进行调参校准，可调整的参数包括每个检测项目的敏感度斜率和零点； 27、支持将接收到的加密数据解析为明文数据，并通过UDP输出，方便用户进行二次开发； 28、含车载安装套件，可无损安装至车辆内部，确保设备工作环境稳定。且具备散热功能套件； 29、各检测模块参数详情： 29.1、具备NH3监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~100ppm，检出限：1ppm 29.2、具备H2S监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~90ppm，检出限：20ppb， 29.3、具备HCl监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~100ppm，检出限：1ppm， 29.4、具备TVOC监测模块：检测方式：光离子化监测（PID），可用量程：0~50ppm（异丁烯），检出限：1ppb， 29.5、具备CxHy监测模块：检测方式：非分散红外吸收法（NDIR），可用量程：0~5%VOL（0~100%LEL）甲烷，或0~2%丙烷；检出限：0.01%； 29.6、具备NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~11ppm，检出限：5ppb， 29.7、具备O3+NO2监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~11ppm，检出限：5ppb 29.8、以上各检测模块可与站里原有气体检测仪上面检测模块对调使用。 30、供应商签订合同时需提供无人机和气体监测模块生产厂家针对本项目的盖章售后服务承诺函原件。 （四）每套标准配置： 1、无人机（机身险1年、三责险1年、电池1块） 1套 2、无人机电池 2块 3、4G图传增强模块 1套 4、云台相机（机身险1年）1套 5、气体监测模块 （氨、硫化氢、氯化氢、TVOC、 CxHy、臭氧、NO2）； 1套 6、无人机安装支架、车载安装支架各1套 7、专业可视化操作软件 1套 8、工作站 1套 9、双云台组件 1套 10、1070Wh移动电源 1台 | 1套 |
| 2 | 执法排查无人机溯源系统 | （一）无人机技术参数 1、导航卫星系统：仅支持国产化导航定位系统。 2、最大起飞重量：≤1430g 3、尺寸（展开）：≤310*390*150mm 3.1、最大载重：≥200g 3.2、桨叶尺寸：≥10.8 英寸 3.3、轴距（对角线）≤440 毫米 4、最大水平飞行速度：≥21m/s 5、最长飞行时间：≥49min 6、最大抗风等级：≥12m/s 7、内置RTK定位模块、夜航灯 8、广角相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万 8.1、等效焦距：≥24 毫米 9、中长焦相机：≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万 9.1、等效焦距：≥70 毫米 10、长焦相机：≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥4800 万 10.1、等效焦距：≥168 毫米 11、数字变焦（长焦）：≥16 倍（混合变焦 ≥112 倍） 12、热成像相机 12.1、热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） 12.2、分辨率：≥640 × 512 12.3、灵敏度：≤50mk@F1.0 12.4、测温方式：点测温、区域测温 12.5、调色盘：不低于5种 12.6视频分辨率：≥1280 × 1024@30fps（开启超分且夜景模式未打开） 13、支持前视、后视、侧视、下视感知避障 14、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25公里 15、遥控器屏幕 15.1屏幕分辨率：≥1920 × 1200 15.2屏幕尺寸：≥7英寸 15.3屏幕亮度：≥1400 尼特 （二）气体监测模块技术参数 1、尺寸与重量：尺寸≤120*80*80（mm），重量≤200g； 2、检测项目：一台气体检测仪最多支持同时检测6种不同（参数）污染物（不包含温湿度传感器），检测项目：氨、硫化氢、氯化氢、CxHy和恶臭； 3、供电方式：由无人机E-port接口提供电源供电； 4、支持点云、六边形网格、插值图等可视化形式，直观呈现空间分布特征。 5、应具备软件端网格内可展示平均值、最大值、最小值等多个指标，增强对比和综合判断能力。 6、应具备数据实时加密传输功能（正常模式下1Hz，对单个检测模块进行校准时不低于3Hz），且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存9小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输； 7、应具备工作状态指示LED灯，显示传感总成、卫星定位模块、SD卡、移动通信模块、无人机连接、外置仪器的工作状态； 8、可提供可嵌入 HTML 模块，用户可将地图与图表直接集成至自有平台。 9、可提供完整 API 接口，支持任务管理、数据查询、统计分析等操作，便于业务系统集成。 10、应具备SD卡数据备份模块，支持设备自动备份任务数据，且储存的任务数据可在配套的分析软件中读取与分析。 11、应支持将实时或历史风场数据叠加至地图视图，以流线动态展示，帮助用户更直观地判断污染物的传播路径、扩散趋势及可能的影响区域。该功能尤其适用于突发泄漏事件分析、溯源判断及应急响应辅助决策。 12、各检测模块参数详情： 12.1、具备NH3监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~100ppm，检出限：1ppm 12.2、具备H2S监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~90ppm，检出限：20ppb 12.3、具备HCl监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~100ppm，检出限：1ppm 12.4、具备CxHy监测模块，检测方式：非分散红外吸收法（NDIR），可用量程：0~5%VOL（0~100%LEL）甲烷，或0~2%丙烷；检出限：0.01%/100ppm 12.5、具备恶臭OU监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限：~0.1ppm 12.6、以上各检测模块可与站里原有气体检测仪上面检测模块对调使用。 13、支持加载GeoTIFF等格式的高分辨率正射影像，用于增强地图背景的真实感。特别是在部分地图服务未更新或低清晰度区域，正射影像可精准还原地面环境。 14、支持加载gltf、glb等格式的城市建筑或场景模型，将监测数据叠加至真实空间结构中，提升可视化效果和空间理解力。适用于工业园区、城市监测等精细化展示需求。 15、毫秒级接入设备数据，支持远程启停任务实现数据精准入库；浓度折线图与轨迹图实时渲染联动，所有图层均支持2D/3D视角，可任意切换点云和六边形网格，网格内显示均值/极值，颜色映射支持AQI、线性渐变以及自定义分段，颜色直观呈现气体浓度分布。 16、签订合同时供应商须提供无人机和气体监测模块生产厂家针对本项目的盖章售后服务承诺函原件。 （三）每套标准配置： 1、无人机（含机身险1年、电池1块） 2、无人机电池1块 3、增强图传模块1套 4、气体监测模块 1套（氨、硫化氢、氯化氢、CxHy和恶臭） 5、安装套件 1个 | 1套 |
| 3 | 手持式恶臭气体检测仪 | （一）技术参数 1、支持多种传感器，多传感器、多种检测模式。 2、支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化。 3、内置大于100种气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确。 4、可根据需求选择气体传感器模块，无需进行配置，即插即用 5、默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点 6、实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度等参数。 7、内置大容量锂电池，可连续工作8小时。 8、Type-c充电接口，普通手机充电器即可给仪器充电。 9、采用不低于4英寸触摸屏 10、可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC。 11、仪器报警后提示相应的处理方式以及应急预案。 12、具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能。 13、手持式，体积小重量轻，操作简单。 14、配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏。 15、提供USB接口，可U盘导出数据，便于后期数据记录处理。 16、外壳防护等级IP65 17. 主机防爆等级不低于Ex ib IIC T5 Gb （二）基础参数 1、持续工作时间：不少于8h 2、环境温度：（-20~45）℃ 3、环境湿度：（0~95）%RH 4、大气压：（50~130）kPa 5、数据存储：大于5000组 6、功耗：＜3W 7、工作电源：内置锂电池不小于3Ah，同时可外接电源适配器 8、常用传感器技术参数：OU检测模块：（0~500）OU；分辨率：1OU。 - （三）每套标准配置 1、主机 2、OU检测模块 | 2套 |
| 4 | 环境气体应急检测仪 | （一）技术参数 1、仪器分体式设计，可通过智能显示终端对主机进行控制 2、应对不同工况，智能显示终端与主机采用有线或无线双传输模式 3、智能显示终端采用高亮触摸液晶屏，操作界面简单友好，数据呈现直观 4、气体传感器模块化设计，可根据需求搭配相应的传感器模块，无需进行配置，仪器自动获取传感器信息 5、气体模块之间为快接设计，无需手动拆卸螺丝进行连接，使用更便捷 6、配备人机工程学箱包，无需取出仪器即可快速开展检测工作 7、实时测量大气压、环境温度、环境相对湿度参数 8、可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC 9、仪器自带报警灯提示，在智能显示终端不在身边时，也可提醒气体浓度超标 10、具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能 11、防护等级不低于IP65 12、 主机防爆等级不低于Ex d ib IIB T3 Gb 13、设备具有计量器具型式批准证书，并涵盖硫化氢（H2S）等气体因子 （二）技术指标 数据存储：大于5000组 工作电源：内置锂电池(7.4V/3.5Ah)或外接5V/3.5A电源适配器；控制模块（7.4V/6.8Ah）或5V/3.5A电源适配器 硫化氢：（0-50）umol/mol；分辨率：0.01umol/mol； 氨气：（0-100）umol/mol；分辨率：0.01umol/mol；挥发性有机物：（0-20）umol/mol；分辨率：0.001umol/mol； 氯化氢：（0-20）umol/mol；分辨率：0.01umol/mol； 环境温度：（-40~120）℃；分辨率：0.1℃； 环境湿度：（0~100）%RH；分辨率：0.01%RH； 大气压：（50~130）kPa；分辨率：0.01kPa。 - （三）每套标准配置 - 1、主机 - 2、检测模块（硫化氢、氨气、挥发性有机物、氯化氢） - 3、平板手操器 - 4、工具包 | 2套 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | - （一）技术参数： - 1、支持中英文菜单，更友好的用户使用体验 2、泵吸进样方式 3、内置加速度传感器、配合人员跌倒报警以及无线功能，实时传输气体浓度以及仪器状态 4、自动背光，屏幕显示360°翻转，显示无死角，方便观察 - 5、传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换 - 6、内置采样泵，可以实现长达30米的采样距离 7、支持超过30种智能传感器，包括PID检测VOC，NDIR检测CO2，传感器即插即用 - 8、Micro-USB充电，方便快捷 （二）传感器参数： 氧气（O2）：（量程）0-30%Vol；（检测分辨率）0.1Vol； 可燃气（LEL）：（量程）0-100%LEL；（检测分辨率）1%LEL； 一氧化碳（CO）：（量程）0-2000ppm ；（检测分辨率）1ppm； 硫化氢（H2S）：（量程）0-100ppm；（检测分辨率）0.1ppm； 氨气（NH3）：（量程）0-100ppm；（检测分辨率）1ppm； - （三）每套标准配置 - 1、主机 - 2、检测模块（O2、LEL、H2S、CO、NH3） | 3套 |

- 综合说明

- 本项目采购需求中的所有内容及要求均不允许出现负偏离，否则视为未实质性响应采购文件的要求。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 本项目核心产品为：无人机搭载多气体监测系统。

- 项目履约期限：合同签订之日起30天内交付并安装调试完毕。如不能如期供货，采购方有权终止合同，供应商须承担由此对采购方造成的损失。

- 项目交付地点：采购人指定地点。

- 产品测试：签订合同时采购人有权要求成交单位提供主要产品进行技术指标功能测试，如不满足采购要求，采购人有权认定产品不合格，视为虚假响应，并追究其相应责任，承担由此对采购人造成的一切损失并解除合同。

- 免费质保期：自项目验收合格之日起提供不低于一年的免费质保期，产品原厂质保期高于此标准的按原厂质保期限执行。

- 售后服务响应：在免费质保期内提供免费优质的售后服务，如发生质量问题，供应商应在采购人发出通知后于1小时内响应，6小时内到达现场进行维修、更换或退货，遇有紧急情况或发生重大故障时须在4小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题，否则为保障采购人正常使用，应提供满足采购人需求的相应替代产品，否则采购人有权自行采取相应补救措施，产生的一切费用由供应商全权承担。

- 质量保证：响应单位须保证成交后提供的货物均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。响应单位应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。

- 安装调试要求：

- 成交单位安装调试时须遵守现场的一切规章制度；

- 成交单位负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方；

- 成交单位负责设备、安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

- 无论调试期间或保修过程中，成交单位负责及时清理垃圾。

- 验收说明：本项目将根据政府采购法律法规及相关文件的规定,对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具履约验收报告。

- 其他说明

- 响应单位在投标时应注明所投货物的品牌、型号、详细技术参数、指标等。

- 响应单位所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，其产品是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明。如其中某些条款不能完全满足时，必须在响应文件中逐条列出，未列出的视为完全响应，但不作为判断是否满足采购文件要求的唯一条件。

- 响应单位须负责其所提供的所有设备的安装调试、以及与之相关的一切必要配套工作。

- 本次谈判总报价包括所有货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、安装、调试、技术支持与培训、检测验收、配套服务、包装、运输、售后与维保、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。响应单位应保证如项目实施过程中有辅助材料缺漏，响应单位负责无条件补齐，费用包含在本次谈判报价中，采购人不再另行支付。

- 响应单位在项目交货及实施过程中须做好安全防范工作，出现一切人身安全事故及财产损失由成交单位全权负责、承担。采购人在此项目中不再就安全问题承担任何责任。

- 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

- 本次拟采购产品中未涉及到节能强制采购产品、优先采购节能产品、优先采购环保产品。

- 针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业价格评审做如下约定：

- 因其余专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须按要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 财政部门与法院、市监、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。

- 谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 响应文件封面；

- 谈判报价表；

- 谈判报价分项明细表；

- 其他针对本次谈判的详细说明；

  - 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“四、附件”中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件：

  - 谈判响应承诺书；

  - 关于资格文件的声明函；

  - 供应商法定代表人身份证复印件；

  - 法定代表人授权委托书、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

  - 供应商参加政府采购活动应当具备的条件（提供复印件）：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供响应单位法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应单位参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明或审计报告）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（应商参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录（提供书面声明）；

- 符合性审查响应文件：

  - 响应货物的数量、品牌、规格、技术参数、指标、质量要求、偏离说明等；

  - 履约交付、质保、售后、服务响应等的书面服务承诺；

  - 其他需供应商对本次响应作出的详细说明、承诺等；

- 企业报价折扣证明：

  - 属于中型企业或小型企业或微型企业或残疾人企业或监狱企业的相关材料。

（二）电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写。

- 电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 谈判综合说明：

- 本次竞争性谈判不分标段，各供应商须对全部内容进行响应，只报标段内其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

- 供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，必须在文件中列出。

- 谈判保证金：本项目不收取谈判保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准，领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%。

服务费交纳账户：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行南园支行

- 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 知识产权：

响应单位应保证采购单位免除且响应单位承担由于采购单位在其本国使用该设备所需的设备和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 谈判说明：

- 不符合供应商资格要求的谈判响应文件将被拒绝；

- 参加谈判的供应商必须提供供应商代表的身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人为谈判代表的可不提供）；

- 谈判响应文件密封和签署不符合要求的，谈判响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应谈判文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，谈判采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交（未成交）通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构将以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以发布媒体上公示的通知为准。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将本项目政府采购网上报名确认单与质疑函一同递交。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806转8002

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 谈判程序：

- 采购代理机构按规定的时间、地点主持谈判采购活动。

- 开标

供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判采购活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密，并按要求在规定时间内进行其他响应操作。

- 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

- 开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

- 投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

- 由谈判小组审查供应商提交的响应文件。

- 采购人在对响应文件的资格进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。关于多家供应商提供同品牌同型号产品情形的评审按苏财购告【2018】10号执行。

- 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

- 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

- 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 澄清、二次报价

# （1）本项目采用线上澄清

# 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）

# （2）本项目采用线上谈判

# 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”（如需），供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

# （3）本项目采用线上二次报价

# 谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如需），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价且符合得标条件的供应商不足3家的，谈判采购失败。

- 谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

- 如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关规定讨论决定。

- 谈判成交原则及评审内容：

（一）谈判成交原则：

- 本项目采用最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。如出现最后报价最低的谈判供应商有两个或两个以上的，则由采购人以抽签方式确定成交供应商。本项目允许一家供应商同时兼中多个标段。

- 谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

- 谈判小组为3人及以上单数。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

（二）评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查响应文件是否符合要求 |  |  |
| 2 | 响应货物的数量、品牌、规格、技术参数、指标说明、质量要求、偏离说明等 |  |  |
| 3 | 履约交付、质保、售后、服务响应等的书面服务承诺 |  |  |
| 4 | 其他材料（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

# 三、合同主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行应急溯源监测设备采购政府采购（项目编号： JSZC-320506-SZYX-T2025-0079）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 圆整； （￥ .00） |  |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同价格包括所有货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、安装、调试、技术支持与培训、检测验收、配套服务、包装、运输、售后与维保、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方应保证如项目实施过程中有辅助材料缺漏，负责无条件补齐，费用包含在本次合同价格中，甲方不再另行支付。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 标的物交付

  - 履约交付期限：详见采购文件。

  - 交付地点：甲方指定地点。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按招标约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，除有特殊要求外，其余均为标准配置要求，否则甲方有权拒绝验收。

  - 乙方保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 验收要求

  - 本项目将根据政府采购法律法规及相关文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具履约验收报告。

  - 履约验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列技术参数、指标要求和乙方承诺的其它内容。在验收过程中甲方如发现提供的产品存在质量问题，则乙方必须重新提交直至验收合格，对甲方造成的一切损失由乙方承担。

  - 履约验收主体：由甲方进行验收。

  - 履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

  - 履约验收程序：

- 履约验收时间：本项目在所采购货物全部交付并安装调试完毕后进行验收。甲方对乙方提供的所有产品进行验收。

- 甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

- 验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的货物、服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

- 履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

- 经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

- 履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订后，全部货物到场，安装调试完毕，验收合格后甲方支付合同金额的95%，余款于验收通过后一年内无重大质量问题一次性付清。

  - 支付方式：银行转账或数字人民币支付。

  - 乙方需提供的单据：

A、合格的发票；

B、其他（若有）。

  - 乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。

  - 乙方应以优良的服务态度，提供优质的售后服务。

  - 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

  - 乙方不履行或拖延履行质保义务、售后服务义务的，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在合同应付款中直接予以扣除。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过七天视为不能交货），或交货不合格的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，金额不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 采购文件规定的其他违约情形及责任。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。

- 转让及分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 招标文件规定的其他可以解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。合同签订后将进行公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 成交通知书；

- 乙方的响应文件；

- 谈判文件；

- 乙方在谈判过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交监督管理部门和苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司备存。

- 未尽事宜

  - 未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

  - 本合同一式 五 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，采购代理机构一份。

- 附件

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

# 四、附件、格式

# 附件1

谈判报价表

（按投标系统统一格式填写，填报总价）

谈判报价分项明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否小微、监狱、残疾人企业制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《谈判响应报价表》参加谈判。

# 附件2

# 谈判响应承诺书

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司  JSZC-320506-SZYX-T2025-0079号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供提供该项目全部内容。价格及明细见报价表，包含所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

# 附件3

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320506-SZYX-T2025-0079 号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。

后附法定代表人及授权代表身份证复印件。

特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

# 附件4

技术参数、指标对照表

采购编号：JSZC-320506-SZYX-T2025-0079

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

# 附件5

售后服务承诺书

采购编号：JSZC-320506-SZYX-T2025-0079

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：

1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

# 附件6

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：

本公司愿意就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	    月    	日

(2)谈判供应商情况表

谈判供应商情况表

谈判单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积 | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 单位开票资料 数字人民币账户 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）【选择一类填写】；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件7、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件8、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在直接股权关系 |  |  |  | 与投标人存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

## 注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

（全文完）