无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-WXZW-G2024-0014

采购项目名称：2024年西新河净水设备续运行项目

采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会

采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司

二○二四年十月

目      录

第一部分、投标邀请

第二部分、投标供应商须知

第三部分、采购需求

第四部分、合同书

第五部分、附件

第一部分、投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年西新河净水设备续运行项目 政府采购编号：JSZC-320211-WXZW-G2024-0014 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 联系地址：江苏省无锡市滨湖区滴翠路99号 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：西新河日处理500吨可移动式净水设备的租赁运行及日常维护，进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。具体详见采购需求。 2、服务期：一年。 3、服务地点：采购人指定地点。 4、服务要求：满足采购人要求。 5、响应时间：半小时内响应服务需求，2小时内解决问题，如2天内无法解决问题的，提供备用设备。 6、设备出水水质要求：进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。 7、质量违约金：合同价款的5%。 8、本项目采购预算价：570750元。 9、本项目最高限价：469975元（其中：设备租赁费最高限价282000元/年，设备管理服务费最高限价（暂定年出水量182500吨）：187975元/年。费用最后结算以实际出水量为准）。 10、标段划分：本项目共1个标段。 11、本项目不接受联合体投标。 12、本项目是否专门面向中小企业：是。 13、本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人应为投标供应商企业在职员工； （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1、招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取招标文件的地点：苏采云平台（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）。 3、获取招标文件的方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内自行免费获取采购文件。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2024年10月21日10：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，采购代理机构发布更正公告为准。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2024年11月6日9：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2024年11月6日9：30，解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审时间：2024年11月6日开标结束后 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年11月6日评标结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 采购人统一社会信用代码：11320212014029138U 联系地址：江苏省无锡市滨湖区滴翠路99号 联系人：黄工 联系电话：0510-85131803 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 统一社会信用代码：91320211MA260J0Q02 联系人：于玲、吴周鑫、于骥琰 联系电话：0510-88602529 电子邮件地址：43716696@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号 邮政编码：214000 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。 |

第二部分、供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至无锡轴网建设项目咨询服务有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面形式和电子邮件形式回函无锡轴网建设项目咨询服务有限公司，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。

1.1 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描加盖投标人电子签章后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件，提供原件扫描件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（提供原件扫描件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）授权委托人和项目负责人应提供《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费清单）或由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（提供带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间，授权委托人为法人则无需提供）；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告（提供原件扫描件）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件）；

（9）承诺书（格式见附件，提供原件扫描件）；

（10）中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供原件扫描件）。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）项目人员配置清单；（格式见附件）

（3）设备配置表；（格式见附件）

（4）投标偏离表；（格式见附件）

（5）评分标准中对应的其他所需证明材料；（格式见附件）

（6）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

2.投标函部分：

（1）投标函；（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；

4.技术文件部分

（1）实施方案

（2）项目的理解程度

（3）项目日常维护质量保证体系及措施

（4）服务工作进度安排及措施

（5）应急措施

（六）报价要求：

1.投标报价应包括为完成招标文件规定的2024年西新河净水设备续运行项目所涉及到的一切相关费用。供应商报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素，一旦中标，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

2.投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

3、经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4．不具备招标文件中规定的资格要求的；

5．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

6．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

7．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

12．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

13．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

14．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

17．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

18．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或电子形式说明以证明其报价合理性的；

19．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

21．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

22．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

26．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

28.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

29.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

30.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别说明：符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

具体评分标准如下：

1、投标报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标供应商综合情况（22分）

1）体系认证（3分）

投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分（投标文件中须提供以上证书的原件扫描件及查询网站截图并加盖公章或签电子公章，未提供者不得分。）

2）企业业绩（4分）

投标供应商自2019年6月1日（含）以来（以签订合同时间为准）承接的同类业绩的，有1个得2分，最多得4分。（投标文件中须提供中标通知书及合同的原件扫描件加盖公章或签电子公章，提供资料不全或未提供者不得分。）

3）项目负责人（2分）

项目负责人具有环保相关专业中级职称的得1分；高级或以上职称的得2分。（投标文件中须提供证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明原件扫描件加盖公章或签电子公章附入投标文件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。）

4）人员配备（6分）

项目组人员（除项目负责人以外）中具备中级职称的得1分；高级或以上职称的得2分，最多得4分；具备行政主管部门颁发的有效的焊工证的，有一个的1分，最多得2分。本项最高得6分（投标文件中须提供相关证书原件扫描件加盖公章或签电子公章，并提供供应商为上述人员缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）社保证明原件扫描件加盖公章或签电子公章附入投标文件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。）

5）设备配备（6分）：

投标供应商具备水质监测分析仪的得3分，具备溶解氧仪的得3分，本项最高得6分。（自有设备：设备提供设备图片、购置发票原件扫描件加盖公章或签电子公章附入投标文件中；租赁设备：提供设备图片、租赁协议原件扫描件加盖公章或签电子公章附入投标文件中，否则不得分）

6）本地化服务（1分）

供应商承诺中标后在当地设立常驻售后服务机构并提供本地办公场所（自有的或租赁的）。（投标文件中提供承诺书原件扫描件加盖公章或签电子公章，格式自拟，若没有则本项不得分）

3、技术部分（55分）

1）实施方案（12分）

①方案内容的科学性、全面性                                   4分

根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现科学性、全面性的，得4分；方案内容较为清晰，能较为体现科学性、全面性的，得2分；方案内容基本明确，能基本体现科学性、全面性的，得1分。

②方案的针对性、实施性                                       4分

根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现针对性、实施性的，得4分；方案内容较为清晰，能较为体现针对性、实施性的，得2分；方案内容基本明确，能基本体现针对性、实施性的，得1分。

③方案内容的条理性、规范性                                   4分

根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现条理性、规范性的，得4分；方案内容较为清晰，能较为体现条理性、规范性的，得2分；方案内容基本明确，能基本体现条理性、规范性的，得1分。

2）项目的理解程度（9分）

①服务要求的重点、难点分析                                   3分

根据投标人提供的服务内容清晰明确，能充分阐述项目重点、难点分析的，得3分；水质维护服务内容较为明确，能较为充分阐述项目重点、难点分析的，得2分；水质维护服务内容基本明确，能基本阐述项目重点、难点分析的，得1分。

②采取措施的针对性、实施性                                   3分

根据投标人提供的项目采取措施的针对性、实施性科学合理、针对性强的得3分；项目采取措施的针对性、实施性较为合理，可行性较强的得2分；项目采取措施的针对性、实施性基本合理，可行性一般得1分。

③采取措施的合理性、规范性                                   3分

根据投标人提供的项目采取措施的合理性、规范性科学合理、规范性强的得3分；项目采取措施的合理性、规范性较为合理，规范性较强的得2分；项目采取措施的合理性、规范性基本合理，规范性一般得1分。

3）项目日常维护质量保证体系及措施（10分）

①日常维护质量保证体系                                       5分

根据投标人提供的项目日常维护质量保证措施到位、质量管理人员齐全、质量管理体系健全的，得5分；项目日常维护质量保证措施较好、质量管理人员较齐全、质量管理体系较健全的，得3分；项目日常维护质量保证措施、质量管理人员、质量管理体系一般的，得1分。

②日常维护的措施                                             5分

根据投标人提供的日常维护的措施合理、可行性强的得5分；日常维护的措施较为合理、可行性较好的得3分；日常维护的措施一般、可行性一般的得1分。

4）服务工作进度安排及措施（12分）

①方案内容的科学性、全面性                                   4分

根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现科学性、全面性的，得4分；方案内容较为清晰，能较为体现科学性、全面性的，得2分；方案内容基本明确，能基本体现科学性、全面性的，得1分。

②方案的针对性、实施性                                       4分

根据投标人提供的项目采取措施的针对性、实施性科学合理、针对性强的得4分；项目采取措施的针对性、实施性较为合理，可行性较强的得2分；项目采取措施的针对性、实施性基本合理，可行性一般得1分。

③方案内容的合理性、规范性                                   4分

根据投标人提供的方案内容清晰明确，能充分体现条理性、规范性的，得4分；方案内容较为清晰，能较为体现条理性、规范性的，得2分；方案内容基本明确，能基本体现条理性、规范性的，得1分。

5）应急措施（12分）

①突发污染（情况）应对方案                                  6分

根据投标人提供的突发污染（情况）应对方案，方案完善清晰、操作性强、可行性强的得6分；方案较完整，操作性较强的得4分；方案基本满足招标文件的得2分。

②应急预案                                                   6分

根据投标人提供的应急预案，应急预案完善清晰、操作性强、可行性强的得6分；应急预案较完整，操作性较强的得4分；应急预案基本满足招标文件的得2分。

评标说明：

①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每个评分项由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

- （十）确定中标供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡轴网建设项目咨询服务有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布公告中标、成交结果公告。

2.如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

4.在发布中标公告的同时，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。合同经无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后生效。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- （十四）代理服务费：

1.本项目采购代理服务费由采购人支付，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%，在此基础上打6折，代理费不足1200元按1200元计算。代理费用为含税价。

- （十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十六）政府采购履约担保（本项目无履约保证金）

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- （十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分、采购需求

本项目不得有负偏离

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：2024年西新河净水设备续运行项目，主要内容为西新河日处理500吨可移动式净水设备的租赁运行及日常维护，进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），报价供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：/。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、必须落实安全生产措施，按照相应国家法规及业主方要求，配备相关安全警示标志及采取相应措施。

2、必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

3、派出的巡检服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，有为采购人提供切实可行的解决方案的能力。

4、设备出水水质要求：进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

5、可移动式净水设备占地面积：25㎡。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、服务地点：采购人指定地点；

2、项目内容包括但不限于：

（1）实行设备每日巡查制；

（2）按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账；

（3）做好水质管理工作；

（4）做好防汛防台应急工作；

（5）主动做好各类创建活动期间水质保障。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期：一年。

服务质量标准：满足采购人要求，符合国家相关规定。

六、采购标的验收标准：详见考核办法。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的投标文件自主报价。

2、安全要求：供应商中标后，在项目实施过程中，一切人身安全，设备安全及环境安全等安全责任，由供应商承担。服务期间发生安全责任事故均由供应商负全责，除自行承担相关经济责任外，采购人保留对成交供应商的经济追偿权。

第四部分、合同书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就应用                          的2024年西新河净水设备续运行项目，经友好协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

1.1项目名称：2024年西新河净水设备续运行项目

1.2项目概况：西新河日处理500吨可移动式净水设备的租赁运行及日常维护，进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

1）必须落实安全生产措施，按照相应国家法规及业主方要求，配备相关安全警示标志及采取相应措施。

2）必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

3）派出的巡检服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，有为采购人提供切实可行的解决方案的能力。

4）设备出水水质要求：进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

5）响应时间：半小时内响应服务需求，2小时内解决问题，如2天内无法解决问题的，提供备用设备。

二、项目内容

2.1 项目内容：                          。

2.2 服务期：一年（自     年    月    日至     年    月    日）。

2.3服务地点：

三、合同金额及付款方式

4.1合同金额：费用合计为     元（大写：     ）。其中：设备租赁费用     元/年，设备管理服务费      元/年（暂定年出水量182500吨），设备管理服务费   元/吨，固定单价。费用最后结算以实际出水量为准）。

4.2付款方式：

1）合同签订生效，设备到场调试完成并通过验收后支付设备租赁费用的60%，尾款于服务期（一年）满后一次性付清。

2）设备管理服务费用（确保设备24小时正常运转，出水水质达到合同要求）=（实际出水量*中标单价）-考核扣款，经甲方考核合格后按季度向乙方支付款项。甲方支付给乙方的一年服务总费用不得超过          元。

3）费用支付前乙方向甲方提供对应金额的技术服务发票。

4.3 甲方所租赁的可移动式净水设备到场调试完成并通过验收后，服务人员进场。

- 五、甲方责任

5.1甲方负责协调物业管理、居民，确保不影响维护工作；

5.2 未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物。

5.3甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题（如有），确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内。

六、乙方责任

- 6.1乙方负责在维护期内对水质进行的处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

- 另注：

- 在合同期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

- 七、知识产权保护

- 7.1 本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告知任何第三方，为实现本协议目的的除外。

- 7.2 乙方用于本工程的所有材料仅为本工程服务和甲方关联企业开发项目服务，甲方不得以任何方式提取样本用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。

- 7.3本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。

- 八、合同生效

8.1合同订立时间：        年        月         日

8.2合同订立地点：

8.3本合同双方约定  签字、盖章 ，见证方盖章后生效。

九、合同份数

本合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

甲        方：（公章）	乙        方：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

联  系  人：（签字）	联  系  人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

年   月   日                       年   月   日

见证方：                （盖章）          供方户名：

供方开户银行：

年      月       日   供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

附件一：

廉政协议书

甲方：                      （以下简称甲方）

乙方：                      （以下简称乙方）

为加强代建项目廉政建设，规范建设项目各项活动中甲、乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1应严格遵守国家关于建设项目的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设项目合同文件，自觉按合同办事。

3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设项目管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方领导和从事该建设项目的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5、不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，执行项目建设强制性标准，并遵守以下规定：

1、不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不得以任何理由为甲方及相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5、 乙方应遵守甲方关于项目相关的其他廉政规定。

四、违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

3、本责任书作为委托代建协议的组成部分，与委托代建协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完成验收合格时止。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年   月   日                      年    月     日

附件二：

项目工作考核办法

为有效开展设备管理服务工作，结合实际情况，特制定本考核办法。

1、考核范围：

2024年西新河净水设备续运行项目

2、考核原则

为全面、客观的反映水治理服务质量，本办法确定以下原则：

以对设备出水、服务质量等进行综合考核。

3、考核内容

由采购人及第三方检测机构成立考核组对服务单位进行考核，结合日常管理制度、出水水质等工作开展情况。

4、考核方式

本项目采取月度考核。月度考核每月进行，每个考核周期内由采购人及第三方检测机构发现问题后进行扣分累计，扣分项不限于考核当日发现的问题扣除。

水质监测指标由第三方检测单位定期及不定期的方式进行检测，按照地表Ⅲ类水标准监测高锰酸盐指数、氨氮、COD、总磷四项指标，由采购人根据第三方检测单位提供的检测报告、在线监测数据并结合日常巡查走访评分考核，考核过程中，水质监测采样工作由第三方检测机构负责实施，采购人以及中标单位共同参与。

月度考核水质监测采样时间原则上每月随机进行。遇暴雨、大范围水体置换、突发性水质恶化事件等严重影响河道水质的因素，监测采样时间可适当延后。根据在线监测设备结果和第三方检测机构检测结果，采取月度平均值。

5、考核标准

每月考核满分为100分，具体由三部分组成。其中，管理制度满分10分，治理设备设施管理养护10分，水质监测指标满分80分。月度考核评分标准具体详见附表。

6、考核结果评定

6.1、月度考核
（1）考核标准为100分制，90分为合格分。90分以上（含90分）为考核合格，90分以下为考核不合格。由于服务工作不到位等原因导致采购人被市、区级部门行业考核扣分或通报的一次，扣除5分，情节特别严重的，当月不考核，直接扣除相应费用。
（2）服务费用参照下列标准进行计算：
①考核高于90分（含90分），不扣款；
②考核低于90分（不含90分），考核不合格，扣除相应费用。
（3）直接扣款的情形

一个月内服务无故停止或部分停止5-7天的，按1000元/天进行扣款；停运8-14天的，按3000元/天进行扣款；累计停运15天以上的采购人拒付全季度全部服务费，并有权终止合同。

考核附表

月度考核表

| 1、管理制度（10分） | 1、人员配备：投标文件规定的项目人员未到场，发现一人未到场扣0.5分/次。 |
| --- | --- |
|  | 2、实行设备每日巡查制：发现未按规定进行巡查的扣0.5分/次。 |
|  | 3、按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账：没有及时记录、上报或台账记录不全的扣1分/次。 |
|  | 4、做好水质管理工作：遇水质突发性恶化情况，需及时响应。1天未响应扣1分，2天未响应扣2分，以此类推。 |
|  | 5、做好防汛防台应急工作：应服从统一指挥，发生未服从统一指挥现象的扣1分/次。 |
|  | 6、主动做好各类创建活动期间水质保障：重大活动创建和检查期间未采取措施保障、水质感官差扣1分/次。 |
|  | 7、至少每30天自行组织监测水质一次，并根据水质情况及时进行处理，如遇特殊情况适当增加，及时记录台账并每月上报，未按要求进行监测或报送台账的发现一次扣1分。 |
| 2、设备设施管理养护（10分） | 设备损坏未及时上报并维修扣2分/次：设备无故停运的一次扣1分/次： |
| 3、水质监测指标（80分） | 根据第三方检测报告和在线设备结果，采取月度平均值，出水指标平均值未达到考核要求，当月考核做不合格处理。 |

注：1、采购人有权根据实际要求调整考核办法；

2、考核扣分项不限于考核当日发现的问题的扣除，为一考核周期内采购人发现问题后扣除累计。

第五部分、附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

致无锡轴网建设项目咨询服务有限公司：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供无锡轴网建设项目咨询服务有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（政府采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：570750元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于570750元的，从其规定】

（三）承诺书（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 承诺书二

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，

4.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（四）法定代表人授权委托书（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ， 特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（政府采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

- （五）开标一览表（格式）

项目名称：                              政府采购编号：

供应商全称（加盖供应商公章）：

| 项目报价 （人民币） | 大写： 元（人民币）；小写： 元（人民币）（其中：设备租赁费： 元；设备管理服务费 元/年（暂定年出水量182500吨）） |
| --- | --- |
| 设备管理服务费 （单价）（元/吨） |  |
| 服务期 |  |
| 服务标准 |  |
| 设备出水水质要求 |  |
| 响应时间 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

填写说明：开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）

项目名称：

| 项目服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足竞争性磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

（七）公司简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（八）人员配备表（格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

### （九）设备配置表（格式）

| 序号 | 设备名称 | - 自有或租赁 | - 购入年份或租赁期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

备注：表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 日期：     年     月     日

（十）投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据招标文件要求认真填写，如无任何服务偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

### （十一）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　期：

（十二）技术文件（格式）

1）实施方案

2）项目的理解程度

3）项目日常维护质量保证体系及措施

4）服务工作进度安排及措施

5）应急措施