南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

询

价

文

件

采购人： 南通市崇川区教育体育局

项目名称： 一附滨江、城中五龙汇、永怡小学科学、劳技教室设备采购

集中采购机构：南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年 8 月

目     录

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

第三章 合同文本（格式）

第四章 项目需求

第五章 响应文件（格式）

- 投标邀请

受 南通市崇川区教育体育局 的委托，南通市公共资源交易中心就[ 一附滨江、城中五龙汇、永怡小学科学、劳技教室设备采购]([JSZC-320600-JZCG-X2025-0117])项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商投标.

项目概况

一附滨江、城中五龙汇、永怡小学科学、劳技教室设备采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年8月22日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-X2025-0117

2.项目名称：一附滨江、城中五龙汇、永怡小学科学、劳技教室设备采购

3.预算金额： 89.68 万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

4. 本项目设定最高限价，最高限价为 89.68 万元。

5.采购需求：详见本询价文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后，20个日历天内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

- 本项目的特定资格要求

无 。

三、获取采购文件

1.自本公告发布之日起3个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

3.售价：免费。

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月22日10点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。

4.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a

3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次采购联系方式

1.采购人信息

名称：   南通市崇川区教育体育局

地址：  南通市崇川区五一路290号

联系人：  陆先生

联系方式：  0513-89099236

2.采购代理机构信息

名 称：南通市公共资源交易中心

地址：青年中路128号

联系人：   朱工

联系方式：   0513-81069836

3.软件技术支持：0519-86722801

那工  0513-59001950

第二章  供应商须知

一、成交原则：

1.询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告；

2.最低报价相同的，由询价小组按照随机方式抽签后确定成交候选人排序。

3.采购人按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

4.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

5.满足公告规定的供货时间要求;

6.成交人不得以任何方式转包或分包。

二、询价采购报价须知

1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）法人授权书；

（3）询价响应函；

（4）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；

（5）技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表；

（6）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；

（7）询价文件中要求提供的投标条件和投标人认为需要提供的其他证明文件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

3.异常低价审查

3.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.无效响应条款

4.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

4.2 投标人未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

4.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

4.4投标人不具备询价文件中规定资格要求的。

4.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.6未通过符合性审查的。

4.7不符合询价文件中规定的实质性要求的（详见本询价文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

4.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.10启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

4.11询价小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

4.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

4.13 响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

4.14其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。

5.询价采购活动终止

出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.成交通知书领取：成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在中标(成交)结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标(成交)结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

7.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

8.评审过程中的的澄清

8.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

8.3接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

9.对响应文件的审查

9.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

9.1.1资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

9.1.2符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

9.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

9.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

三、合同签订

成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

询价文件、成交供应商的响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

四、验收与付款

1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。

五、询价费用

1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本中心不收取任何费用。

六、报价注意事项

报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准；

七、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 20% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 20% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

9.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

10.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

11.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

八、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑以及其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政府采购履约资金扶持政策

1.根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

2.履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第三章  文本合同（格式）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                   （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

注：合同金额已包含但不限于货物的成本、利润；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、保管费；技术资料、技术服务、损耗、人工费、安装及所需辅材、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保质期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求，确保项目完成后实验室正常使用的所有费用。

最终报定的报价为中标价。乙方的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

本项目为“交钥匙工程”，项目所需教具及设备的制造、包装、运输（运到甲方指定地点）、安装调试、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养等事项所涉及并产生的费用均包含在响应总价中，乙方不得再要求追加任何费用。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 采购人指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.乙方负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督。 2.乙方免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具。 3.乙方在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。 4.本项目质保期 年，乙方须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。 5.乙方应对甲方技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。 6.乙方提供现场技术培训，保证甲方使用人员能够正常操作产品的各种功能。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 货物送达并安装调试，经学校开学正常使用一个月后，乙方提出申请,并在一周内组织验收，验收合格后一次性支付清合同款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | - 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 - 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并经验收合格后。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.乙方接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.售后服务期为 年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 南通市崇川区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方须提供产品不少于两年的质保函并加盖原厂公章； 乙方质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。 |

- 项目需求

项目属性:货物类项目。

- 采购标的清单

| 序号 | 使用区域 | 采购标的 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永怡小学科学实验室 | 教师演示台 | 1张 | 工业 |
|  |  | 六角实验台 | 8张 | 工业 |
|  |  | 学生凳 | 48个 | 工业 |
|  |  | 教师主控电源 | 1套 | 工业 |
|  |  | 学生电源 | 24套 | 工业 |
|  |  | 边柜 | 4.5米 | 工业 |
|  |  | 水嘴 | 6个 | 工业 |
|  |  | 水槽 | 6个 | 工业 |
| 2 | 永怡小学科学准备室 | 教师椅 | 1把 | 工业 |
|  |  | 仪器柜 | 12个 | 工业 |
| 3 | 永怡小学科学仪器 | 电窑 | 1台 | 工业 |
|  |  | 拉坯机 | 4台 | 工业 |
|  |  | 小学科学三年上册（苏教版）四人组实验箱 | 12套 | 工业 |
|  |  | 小学科学三年下册（苏教版）四人组实验箱 | 12套 | 工业 |
|  |  | 计算器 | 12个 | 工业 |
|  |  | 打孔器 | 1套 | 工业 |
|  |  | 打气筒 | 8个 | 工业 |
|  |  | 仪器车 | 2辆 | 工业 |
|  |  | 生物显微镜 | 1台 | 工业 |
|  |  | 生物显微演示装置 | 1台 | 工业 |
|  |  | 学生显微镜 | 24台 | 工业 |
|  |  | 放大镜 | 48个 | 工业 |
|  |  | 天文望远镜 | 1套 | 工业 |
|  |  | 酒精喷灯 | 1个 | 工业 |
|  |  | 电加热器 | 1台 | 工业 |
|  |  | 保温箱 | 1台 | 工业 |
|  |  | 听诊器 | 4个 | 工业 |
|  |  | 水族箱 | 2套 | 工业 |
|  |  | 手持移动灯 | 8只 | 工业 |
|  |  | 水槽 | 16个 | 工业 |
|  |  | 方座支架 | 16个 | 工业 |
|  |  | 三脚架 | 16个 | 工业 |
|  |  | 试管架 | 28个 | 工业 |
|  |  | 旋转架 | 16个 | 工业 |
|  |  | 百叶箱支架 | 1架 | 工业 |
|  |  | 百叶箱 | 1只 | 工业 |
|  |  | 学生电源 | 8个 | 工业 |
|  |  | 教学电源 | 1台 | 工业 |
|  |  | 电池盒 | 48个 | 工业 |
|  |  | 直尺 | 12只 | 工业 |
|  |  | 软尺 | 16个 | 工业 |
|  |  | 托盘天平 | 16台 | 工业 |
|  |  | 金属钩码 | 12套 | 工业 |
|  |  | 体重计 | 2台 | 工业 |
|  |  | 电子停表 | 16块 | 工业 |
|  |  | 温度计 | 24支 | 工业 |
|  |  | 温度计 | 1支 | 工业 |
|  |  | 体温计 | 16支 | 工业 |
|  |  | 寒暑表 | 1只 | 工业 |
|  |  | 最高温度表 | 1支 | 工业 |
|  |  | 最低温度表 | 1支 | 工业 |
|  |  | 条形盒测力计 | 16个 | 工业 |
|  |  | 条形盒测力计 | 16个 | 工业 |
|  |  | 条形盒测力计 | 16个 | 工业 |
|  |  | 多用电表 | 1个 | 工业 |
|  |  | 湿度计 | 1个 | 工业 |
|  |  | 指南针 | 16个 | 工业 |
|  |  | 肺活量计 | 4台 | 工业 |
|  |  | 雨量器 | 1套 | 工业 |
|  |  | 风杯式风速表 | 1套 | 工业 |
|  |  | 斜面 | 16个 | 工业 |
|  |  | 压簧 | 16套 | 工业 |
|  |  | 拉簧 | 16套 | 工业 |
|  |  | 沉浮块 | 16套 | 工业 |
|  |  | 杠杆尺及支架 | 16个 | 工业 |
|  |  | 滑轮组及支架 | 16套 | 工业 |
|  |  | 齿轮组及支架 | 16套 | 工业 |
|  |  | 弹簧片 | 16套 | 工业 |
|  |  | 小车 | 24个 | 工业 |
|  |  | 三球仪 | 1台 | 工业 |
|  |  | 太阳高度测量器 | 16个 | 工业 |
|  |  | 风的形成实验材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 组装风车材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 组装水轮材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 太阳能的应用材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 音叉 | 16只 | 工业 |
|  |  | 小鼓 | 16个 | 工业 |
|  |  | 组装土电话材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 热传导实验材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 物体热胀冷缩实验材料 | 12套 | 工业 |
|  |  | 灯座及灯泡 | 24个 | 工业 |
|  |  | 开关 | 24个 | 工业 |
|  |  | 物体导电性实验材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 条形磁铁 | 1套 | 工业 |
|  |  | 条形磁铁 | 16套 | 工业 |
|  |  | 蹄形磁铁 | 1套 | 工业 |
|  |  | 蹄形磁铁 | 16套 | 工业 |
|  |  | 磁针 | 16套 | 工业 |
|  |  | 环形磁铁 | 16套 | 工业 |
|  |  | 电磁铁组装材料 | 16套 | 工业 |
|  |  | 电磁铁 | 1套 | 工业 |
|  |  | 手摇发电机 | 8个 | 工业 |
|  |  | 激光笔 | 16个 | 工业 |
|  |  | 小孔成像装置 | 16套 | 工业 |
|  |  | 平面镜及支架 | 16套 | 工业 |
|  |  | 曲面镜及支架 | 16套 | 工业 |
|  |  | 透镜、棱镜及支架 | 16套 | 工业 |
|  |  | 成像屏及支架 | 16套 | 工业 |
|  |  | 昆虫观察盒 | 24个 | 工业 |
|  |  | 动物饲养笼 | 2个 | 工业 |
|  |  | 塑料注射器 | 24个 | 工业 |
|  |  | 单摆 | 16套 | 工业 |
|  |  | 照相机模型 | 6套 | 工业 |
|  |  | 儿童骨骼模型 | 1台 | 工业 |
|  |  | 儿童牙列模型 | 1台 | 工业 |
|  |  | 少年人体半身模型 | 1台 | 工业 |
|  |  | 眼构造模型 | 1台 | 工业 |
|  |  | 啄木鸟仿真模型 | 1件 | 工业 |
|  |  | 猫头鹰仿真模型 | 1件 | 工业 |
|  |  | 平面政区地球仪 | 1个 | 工业 |
|  |  | 平面地形地球仪 | 3个 | 工业 |
|  |  | 地动仪模型 | 1台 | 工业 |
|  |  | 地球构造模型 | 3件 | 工业 |
|  |  | 司南模型 | 1台 | 工业 |
|  |  | 月相变化演示器 | 1件 | 工业 |
|  |  | 蟾蜍浸制标本 | 8瓶 | 工业 |
|  |  | 河蚌浸制标本 | 8瓶 | 工业 |
|  |  | 爬行类动物浸制标本 | 8瓶 | 工业 |
|  |  | 蛙发育顺序标本 | 8瓶 | 工业 |
|  |  | 花序类型保色浸制标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 花冠类型保色浸制标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 海葵标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 海蛰标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 寄居蟹标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 珍贵植物保色浸制标本 | 2瓶 | 工业 |
|  |  | 昆虫标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 桑蚕生活史标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 兔外形标本 | 8件 | 工业 |
|  |  | 植物种子传播方式标本 | 8盒 | 工业 |
|  |  | 天然材料标本 | 4套 | 工业 |
|  |  | 人造材料标本 | 4套 | 工业 |
|  |  | 纺织品标本 | 4套 | 工业 |
|  |  | 各种纸样标本 | 4套 | 工业 |
|  |  | 矿物标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 岩石标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 金属矿物标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 土壤标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 矿物提炼物标本 | 8套 | 工业 |
|  |  | 植物根尖纵切 | 24片 | 工业 |
|  |  | 木本双子叶植物茎横切 | 24片 | 工业 |
|  |  | 草本植物茎横切 | 24片 | 工业 |
|  |  | 洋葱表皮装片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 叶片横切 | 24片 | 工业 |
|  |  | 叶片气孔装片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 动物表皮细胞装片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 蛙卵细胞装片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 骨细胞切片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 口腔粘膜细胞装片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 人血细胞装片 | 24片 | 工业 |
|  |  | 中国政区地图 | 2张 | 工业 |
|  |  | 中国地形地图 | 2张 | 工业 |
|  |  | 小学科学安全操作挂图 | 1套 | 工业 |
|  |  | 小学科学生命世界教学挂图 | 1套 | 工业 |
|  |  | 小学科学物质世界教学挂图 | 1套 | 工业 |
|  |  | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 1套 | 工业 |
|  |  | 科学史挂图 | 1套 | 工业 |
|  |  | 植物分类挂图 | 25套 | 工业 |
|  |  | 动物分类挂图 | 25套 | 工业 |
|  |  | 量筒 | 25个 | 工业 |
|  |  | 量杯 | 25个 | 工业 |
|  |  | 甘油注射器 | 25个 | 工业 |
|  |  | 试管 | 114支 | 工业 |
|  |  | 试管 | 100支 | 工业 |
|  |  | 烧杯 | 49个 | 工业 |
|  |  | 烧杯 | 15个 | 工业 |
|  |  | 烧杯 | 15个 | 工业 |
|  |  | 烧杯 | 15个 | 工业 |
|  |  | 烧瓶 | 49个 | 工业 |
|  |  | 锥形瓶 | 15个 | 工业 |
|  |  | 酒精灯 | 25个 | 工业 |
|  |  | 漏斗 | 49个 | 工业 |
|  |  | Y形管 | 49个 | 工业 |
|  |  | 滴管 | 49个 | 工业 |
|  |  | 集气瓶 | 49个 | 工业 |
|  |  | 镊子 | 49个 | 工业 |
|  |  | 试管夹 | 25个 | 工业 |
|  |  | 石棉网 | 25个 | 工业 |
|  |  | 燃烧匙 | 25个 | 工业 |
|  |  | 药匙 | 25个 | 工业 |
|  |  | 玻璃管 | 1千克 | 工业 |
|  |  | 玻璃棒 | 1千克 | 工业 |
|  |  | 橡胶管 | 1千克 | 工业 |
|  |  | 橡胶塞 | 1千克 | 工业 |
|  |  | 试管刷 | 25个 | 工业 |
|  |  | 烧瓶刷 | 25个 | 工业 |
|  |  | 培养皿 | 49个 | 工业 |
|  |  | 蒸发皿 | 25个 | 工业 |
|  |  | 塑料量杯 | 25个 | 工业 |
|  |  | 硫酸铝钾(明矾) | 500克 | 工业 |
|  |  | 酒精 | 1千克 | 工业 |
|  |  | PH广范围试纸 | 12本 | 工业 |
|  |  | 小学科学一般实验材料 | 25套 | 工业 |
|  |  | 载波片 | 12盒 | 工业 |
|  |  | 盖玻片 | 60包 | 工业 |
|  |  | 测电笔 | 1个 | 工业 |
|  |  | 一字螺丝刀 | 1个 | 工业 |
|  |  | 十字螺丝刀 | 1个 | 工业 |
|  |  | 尖嘴钳 | 1个 | 工业 |
|  |  | 木工锯 | 1个 | 工业 |
|  |  | 钢手锯 | 1个 | 工业 |
|  |  | 钢丝钳 | 1个 | 工业 |
|  |  | 手锤 | 1个 | 工业 |
|  |  | 活扳手 | 1个 | 工业 |
|  |  | 电烙铁 | 5支 | 工业 |
|  |  | 手电钻 | 2台 | 工业 |
|  |  | 剪刀 | 25个 | 工业 |
|  |  | 花盆 | 125个 | 工业 |
|  |  | 小刀 | 25个 | 工业 |
|  |  | 塑料桶 | 25个 | 工业 |
|  |  | 喷水壶 | 10个 | 工业 |
|  |  | 采集捕捞工具 | 25个 | 工业 |
|  |  | 榨汁器 | 25个 | 工业 |
| 4 | 城中小学五龙汇校区56人科学实验室 | 教师演示台 | 1张 | 工业 |
|  |  | 教师椅 | 1张 | 工业 |
| 5 | 城中小学五龙汇校区学生实验学习区 | 学生实验桌 | 28张 | 工业 |
|  |  | 功能柱 | 28只 | 工业 |
|  |  | 水槽柜 | 14个 | 工业 |
|  |  | 学生凳 | 56个 | 工业 |
| 6 | 城中小学五龙汇校区供电设备 | 教师主控电源 | 1套 | 工业 |
|  |  | 学生电源 | 28套 | 工业 |
| 7 | 城中小学五龙汇校区给排水设备 | 化验水槽 | 1个 | 工业 |
|  |  | 三联水嘴 | 15个 | 工业 |
| 8 | 城中小学五龙汇校区准备室 | 准备台 | 1台 | 工业 |
|  |  | 仪器柜 | 13个 | 工业 |
|  |  | 小学科学一年上册（苏教版） | 2套 | 工业 |
|  |  | 小学科学一年下册（苏教版） | 2套 | 工业 |
|  |  | 小学科学二年上册（苏教版） | 2套 | 工业 |
|  |  | 小学科学二年下册（苏教版） | 2套 | 工业 |
| 9 | 一附滨江小学科学实验室 | 教师演示台 | 1张 | 工业 |
|  |  | 教师椅 | 1张 | 工业 |
| 10 | 一附滨江学生实验学习区 | 学生实验桌（含护线桶） | 28张 | 工业 |
|  |  | 独立水槽实验台 | 14个 | 工业 |
|  |  | 多功能平台架 | 14个 | 工业 |
|  |  | 学生凳 | 56个 | 工业 |
| 11 | 一附滨江供电设备 | 教师主控电源 | 1套 | 工业 |
|  |  | 学生电源 | 28套 | 工业 |
|  |  | 学生光源 | 29个 | 工业 |
| 12 | 一附滨江排水设备 | 化验水槽 | 1个 | 工业 |
|  |  | 三联水嘴 | 15个 | 工业 |
| 13 | 一附滨江室内氛围建设 | 前墙标语 | 1套 | 工业 |
|  |  | 知识展板及规章制度 | 1套 | 工业 |
|  |  | 后墙文化墙 | 1套 | 工业 |
|  |  | 文化窗帘 | 1套 | 工业 |
| 14 | 一附滨江劳技教室1基础设施 | 教师演示讲台 | 1张 | 工业 |
|  |  | 学生桌 | 6张 | 工业 |
|  |  | 电源 | 24个 | 工业 |
|  |  | 教师演示电源 | 1套 | 工业 |
|  |  | 实验凳 | 48个 | 工业 |
|  |  | 收纳柜1 | 2组 | 工业 |
|  |  | 收纳柜2 | 2组 | 工业 |
|  |  | 工具展示墙 | 1组 | 工业 |
| 15 | 一附滨江劳技教室1劳技分类 | 木工工具 | 10套 | 工业 |
|  |  | 台虎钳 | 10台 | 工业 |
|  |  | 锯床 | 2台 | 工业 |
|  |  | 锣床 | 2台 | 工业 |
|  |  | 材料及配套用品 | 15套 | 工业 |
|  |  | 金工工具 | 10套 | 工业 |
|  |  | 游标卡尺 | 15把 | 工业 |
|  |  | 简易平台 | 2台 | 工业 |
|  |  | 车床 | 2台 | 工业 |
|  |  | 铣床 | 2台 | 工业 |
|  |  | 钻床 | 2台 | 工业 |
|  |  | 磨床 | 2台 | 工业 |
|  |  | 台钻 | 2台 | 工业 |
|  |  | 砂轮机 | 2台 | 工业 |
|  |  | 配套材料 | 15套 | 工业 |
|  |  | 电子制作工具 | 10套 | 工业 |
|  |  | 电子信号测试工具 | 10套 | 工业 |
|  |  | 电学控制箱 | 10套 | 工业 |
| 16 | 一附滨江劳技教室1其他项 | 劳保用品 | 30套 | 工业 |
|  |  | 电气布线（地面以上部分） | 1套 | 工业 |
|  |  | 地胶 | 1间 | 工业 |
| 17 | 一附滨江科学辅房 | 仪器柜 | 10个 | 工业 |

永怡小学：

| 小学科学实验室配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  |  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | - 规格：≥2400*700*850mm 1、▲台面：采用≥13mm厚耐腐蚀优抗板台面制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面需通过国家认可的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构检测，包含但不限于化学性能、物理性能及甲醛性能、燃烧性能项目、抗病毒活性、抗霉抗菌检测。 2、桌身：新型全钢结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。桌身台架模块可根据功能需要自由组合：储存模块、多媒体模块、上下水模块、R型主控制系统模块、通风系统模块，并可根据实际需求开发新的组合模块。 操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理、中间R型设计。 3、可调脚：采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、所投产品生产厂家须提供符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的检测。 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质：总挥发性有机化合物（TVOC）、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的合格检测。 | 1 | 张 |  |
|  |  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 六角实验台 | 规格：≥1400*1200*740mm一▲台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板（双面膜）板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面需通过国家认可的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构检测，包含但不限于化学性能、物理性能及甲醛性能、总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出、抗霉抗菌检测、燃烧性能项目检测。 台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用，宽度50mm的卡扣对接状连接件榫卯连接，内置50mm高地板环保ABS材料一次成型整洁美观，防止东西掉落地上，中心内部配有功能柱，用于电、风、水其它的安装实用。 桌架高度735mm，桌体下部可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足，增加整体牢固度。搭配355mm*345mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度510mm，高度140mm，深度265mm的书包斗书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 ▲六角实验台产品需通过国家权威检测机构检测，包含但不限于：1、所投产品生产厂家须提供符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检验项目的合格检测。 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； | 8 | 张 |  |
| 2 | 学生凳 | 1、凳面采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:≥20×40×1.2mm。 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5、实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 ▲学生凳产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、学生凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的合格检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； | 48 | 个 |  |
|  |  | 三、供电设备 |  |  |  |
| 1 | 教师主控电源 | 1、电源控制系统（教师主控电源）。机壳采用冷轧钢板冲压成型，经磷化、喷塑制成。电源采用翻转式，使用时向下翻转45度，翻转结构加阻尼，能在任意一点停止。 2、电源设有一个63A快速漏电保护总开关（能在0.01秒快速响应）。 3、电源设置“智能用电安全保护系统”（智能用电保护器，串联接入实验室电路始端，作为线路及设备的过压、欠压、过流、短路、漏电保护、过载、过温、浪涌和火、零线分别或同时浸水能保证无触电现象发生。 4、智能用电保护器必须符合以下参数： 额定电压：AC220V、50HZ；消耗功率：≤3W；额定输出功率：IN10A—80A可调。漏电动作时间：≤0.01S；过/欠压电压保护范围：220V±25%；过流保护设定范围：10A—80A可调；短路保护动作时间：≤0.01S；故障信息保存数：9999；RS485波特率：9600；漏电设定范围：5—50mA；火零线保护时间：≤0.01秒。 5、电源分四组向学生桌输入安全的220V交流电源。 6、交流电压输入及输出分别由0—300V的数字电压表分别显示电压值。 7、其他性能应符合《JY0361-1999》和《JY0376-2004》的相关要求。 ▲8、所投实验室产品电源需提供相关安全性检测，检测结果符合GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,JY/T0374-2004标准，包含但不限于低温工作试验、高温工作试验、高温高湿工作试验、交流输出、直流输出、过载保护、防雷电击等相关检测。 9、电源所设置的“智能用电安全保护器”必须具有国家质量认证中心颁发的CQC产品认证证书际合格的实验报告。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 学生电源 | 二、三孔220V插口 采用高强度PC防火阻燃，耐高温，不变色材料，带防误插保护门设计 | 24 | 套 |  |
|  |  | 四、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 规格：≥L*600*730mm台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯理化板台面。结构：全钢结构柜体,用于存放仪器、物品，方便实验准备。柜体：采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。门板：采用1.0优质一级冷轧钢板，柜门中间带钢化透视窗。柜内层板：采用1.0优质一级冷轧钢板，层板可以上下调节。门铰：采用175度阻尼铰链，自闭式，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 | 4.5 | 米 |  |
| 2 | 水嘴 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP。 | 6 | 个 |  |
| 3 | 水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 | 6 | 个 |  |

- 整体参考如下：

|  | 小学科学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 |  | 数量 | 单位 |  | 参考图片 |  |  |
|  | 1 | 教师椅 |  | 1、规格:≥500㎜（L）×500㎜（W）×800㎜㎜（H） 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、骨架钢管电镀，气动升降。 |  | 1 | 把 |  |  |  |  |
|  | 2 | 仪器柜 |  | 1.规格尺寸：1000*500*2000mm，PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 ▲仪器柜产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 2、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 3、所投产品生产厂家须提供符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》合格检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； |  | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 小学科学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 |  | 技术参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 |  |  | 电窑 |  | 外形尺寸:W740*D1080*H1190(mm) 炉膛尺寸:W350*D420*H580(mm) 输入电压:AC220V±10% 额定功率:8kw 工作电流:36A 常规工作:1240℃ 棚板尺寸:300*340mm 功能特点: 1、独立铝合金开门把手，更小巧，不易磕碰。 2、配有可调节铰链4个，侧开门更易锁紧，保温性能更佳。 3、多晶莫来石纤维棉为主体保温材料，1400℃导热率为0.4 w/m*k。具有节能，耐用，环保的特点。 4、全屏控制面板，操作更方便。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 拉坯机 |  | 外型尺寸:600*420*480mm;转盘转速:0~300转;调速方式:脚踏调速;转盘直径:300mm;泥盆尺寸:460nm;功率:300w;转盘盘面上下跳动≤0.10mm;整机噪音≤65dB。1、速度控制器:采用PWM控制系统，可实现无极调速，通过脚踏板调速。2、旋转方向:正反转皆可。3、RCD漏电保护装置，保障用户人身安全。4、采用航空插头，维护、检修更便捷。5、转盘:铝合金材质，停止时可做手动转盘使用。6、水盆采用ABS工程塑料，抗压性更好。 |  |  | 4 |  | 台 |  |
| 3 |  |  | 小学科学三年上册（苏教版）四人组实验箱 |  | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.扁嘴镊子*1；2.拉杆天线*2；3.金黄色卡纸*4；4.胶带*1；5.圆形茶蜡*2；6.铁丝*4；7.檀香*1；8.天平平衡尺*2；9.天平托盘挂钩*4；10.天平托盘*4；11.天平S挂钩*4；12.天平支撑架*2；13.天平立杆*2；14.天平底座*2；15.天平松紧螺丝*2；16.皮球*2；17.打气筒*1；18.橡皮泥*4；19.三角漏斗*1；20.硅胶堵帽*4；21.小圆碟*4；22.黄豆种子*1；23.绿豆种子*1；24.玉米粉*1；25.木屑*1；26.条形磁铁*2；27.铁屑*1；28.培养瓶*8；29.食用油*1；30.电子秤*1；31.万向水平仪*2；32.单头牙签*1；33.小木块*40；34.面粉*1；35.铅笔*4；36.250ml塑料量杯*4；37.美工刀*1；38.锤子*1；39.A4白纸*4；40.小铁铲*1；41.彩色塑料吸管*20；42.黑布*0.2；43.75目筛子*1；44.放大镜*1；45.10目筛子*1；46.透明塑料杯*16；47.尼龙筛网*0.4；48.黏土*1；49.硅胶管*0.3；50.电子秒表*1；51.油性记号笔*1；52.弯头彩色塑料吸管*20；53.棉线*1；54.橙色超大气球*2；55.钢卷尺*1；56.塑料直尺*1；57.透明保鲜塑料袋*4；58.红色颜料*1；59.一次性针筒（30ml）*2；60.自粘性标贴*1；61.塑料刻度滴管*4；62.火柴*1；63.小圆勺*1；64.培养皿*2；65.缠绕膜*2；66.尼龙草皮*1；67.小毛巾*1；68.小喷壶*4；69.小号水槽*1；70.橡皮泥*4；71.黄沙*1；72.食盐*1；73.100ml塑料量杯*4；74.PS透明塑料搅拌棒*2；75.药匙*2；76.塑料勺*2；77.红糖*1；78.锥子*1；79.剪刀*1；80.鹅卵石*1；81.尼龙刷子*1；82.黑色卡纸*4；83.棉球*1；84.250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶*2；85.碘酒*1；86.营养餐记录卡*4。 三、主要器材配置 天平平衡尺：外形尺寸：长度385mm,宽25mm,两端各内嵌M3*45外六角螺丝，螺丝上配两个M3高头滚花手拧螺母；材质：ABS外加玻纤；加工工艺：注塑；与其余天平组件配合使用主要用于测量物体的质量，探究力矩等力学实验。 天平托盘挂钩:外形尺寸：185*120mm；不锈钢折弯，表面不锈钢本色；主要配合S挂钩挂在平衡尺两侧测量物体的质量等实验。 天平托盘：外形尺寸：φ100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；托盘两侧有卡槽，主要与托盘挂钩配合使用。 天平S挂钩：外形尺寸：20*10mm；不锈钢折弯S型，表面不锈钢本色；主要起连接托盘挂钩挂在平衡尺的通口内。 天平支撑架：外形尺寸：φ8*70mm；材质：ABS；外观面磨砂，配合面光面，橙红色，内嵌M3*6*4.1螺母；主要配合天平松紧螺丝将平衡尺与支撑架、立杆等连接。 天平立杆：外形尺寸：外径10mm，内径8mm，长度200mm；材质：铝；表面阳极氧化处理，黑色喷砂处理；主要作用起支撑平衡尺作用。 天平底座：外形尺寸140*100*20mm；材质：ABS；表面黑色磨砂处理；主要起稳定底座的作用。 天平松紧螺丝：外形尺寸：φ10mm，内嵌M3*10mm外六角螺丝；材质：ABS，外观面磨砂，转轴面光面；主要起连接天平支撑架和天平平衡尺的作用。 1.空气占据空间吗；2.空气有质量吗；3.热空气和冷空气；4.土壤的成分；5.土壤的类型；6.肥沃的土壤；7.保护土壤；8.认识固体；9.认识液体；10.固体的混合与分离；11.把盐放到水里；12.河流与湖泊；13.地下水；14.海洋；15.珍惜水资源；16.人的呼吸；17.运动和呼吸；18.食物的旅行；19.食物与营养。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 ▲实验箱检测报告依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》检测，可二维码查验真伪。 |  |  | 12 |  | 套 |  |
| 4 |  |  | 小学科学三年下册（苏教版）四人组实验箱 |  | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.单头牙签*1；2.锡箔纸*0.08；3.植物图卡*4；4.A4白纸*4；5.植物生长变化记录卡*4；6.放大镜*1；7.番茄种子*2；8.黄瓜种子*2；9.小花盆*4；10.小铁铲*1；11.培养瓶*8；12.绿豆种子*2；13.自粘性标贴*1；14.塑料碗*1；15.瓷碗*1；16.信封*4；17.PP塑料绳*1；18.砂纸*4；19.金属片（铜板）*2；20.金属片（铁板）*2；21.金属片（铝板）*2；22.紫铜片*2；23.铁片*2；24.铝片*2；25.立方体组*1；26.迷你电子秤*1；27.两用锤子*1；28.塑料刻度滴管*4；29.红色颜料*2；30.硫酸纸*4；31.牛皮纸*4；32.棉球（25颗装棉球）*2；33.腈纶棉*0.12；34.火柴*1；35.100ml塑料量杯*4；36.8音铝板琴*1；37.塑料手鼓*1；38.进口橡皮筋*4；39.纸杯*8；40.曲别针（40枚）*2；41.音乐盒*1；42.人耳鼓膜振动演示仪*1；43.领夹式麦克风*1；44.小学消音盒*1；45.钢直尺*1；46.透明塑料袋*8；47.橙色超大气球*4；48.小铜钹*1；49.泡沫小球*2；50.棉线*1；51.PS硬塑料试管*4；52.音叉*1；53.小号水槽*1；54.四季变化图*4；55.四季的短语*4；56.风向标零件B*2；57.风向标零件A*2；58.风向标立杆*2；59.风杯*6；60.风杯座*2；61.磁学底座*2；62.自封袋（8*12cm）*2；63.塑料直尺*4；64.胶带*1；65.剪刀*1；66.250ml透明方形塑料瓶*4；67.长条温湿度计*1。 三、主要器材配置 人耳鼓膜振动演示仪：规格：≥158mm*98mm*38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；电子功能：采用集成化的电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路，放大实验现象，使实验效果更容易观察；供电方式：12V稳压电源供电；外形：壳体外形设计规格多样化，可完成多个实验；本产品依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可以有效的录入的“近”、“远”处的声音。 风向标零件B：外形尺寸：65*18*2mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；连接在风向标零件A上，主要用于测量风力等系列实验。 风向标零件A：外形尺寸：50*15mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风向标立杆上，主要用于测量风力风向等系列实验。 风向标立杆：外形尺寸：φ10*95mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在磁学底座上，主要起支撑作用。 风杯：外形尺寸：35*7mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风杯座上的键槽内，主要用于测量风力的大小和方向等系列实验。 风杯座：外形尺寸：φ13*30mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光，上有三处卡槽，用作连接风杯；主要组装在风向标立杆上，可旋转，用于测量风向等系列实验。 磁学底座：外形尺寸：φ90*35mm；材质：ABS；表面黑色，外表面抛光，上有一处深槽，可将风向标立杆插入其中，主要起固定底座的作用。 四、实验清单 1.种子发芽了；2.幼苗长大了；3.植物开花了；4.植物结果了；5.不同环境里的植物；6.沙漠中的植物；7.水里的植物；8.石头上的植物；9.声音的产生；10.声音的传播；11.不同的声音；12.天然材料与人造材料；13.纸；14.金属；15.塑料；16.测量气温；17.云量和雨量；18.风向和风力；19.天气和气候。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 ▲实验箱检测报告依据JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》检测，可二维码查验真伪。 |  |  | 12 |  | 套 |  |
| 小学科学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 计算器 |  | 简易型, 严格按照书写顺序输入，计算准确，无计算错误，液晶显示屏，可视范围宽，显示清晰 |  |  | 12 |  | 个 |  |
| 2 |  |  | 打孔器 |  | 4件 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 3 |  |  | 打气筒 |  | 执行SB/T10205标准，极限抽气压力：6.7×103Pa(50mmHg) ， 最低打气压力：2.9×105Pa(3Kgf/cm2) |  |  | 8 |  | 个 |  |
| 4 |  |  | 仪器车 |  | 不锈钢，≥600*400*800双层拆卸式 |  |  | 2 |  | 辆 |  |
| 5 |  |  | 生物显微镜 |  | XSP-01（500X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、12.5X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。木箱（塑料手提箱）包装。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 6 |  |  | 生物显微演示装置 |  | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍～1500倍 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 7 |  |  | 学生显微镜 |  | 200倍,单筒 |  |  | 24 |  | 台 |  |
| 8 |  |  | 放大镜 |  | 1、手持，塑料手柄，镜面直径50mm,2、放大倍数：5X |  |  | 48 |  | 个 |  |
| 9 |  |  | 天文望远镜 |  | Φ24.5 SR4mm H12mm H20mm 3X月亮镜 5X24寻星镜 铝脚架 径纬台 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 10 |  |  | 酒精喷灯 |  | 坐式 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 11 |  |  | 电加热器 |  | 密封式 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 12 |  |  | 保温箱 |  | 1. 箱体材料采用无毒无害的材料，箱壁内填充保温材料，保温材料采用聚苯乙烯发泡塑料。2. 冷藏箱温可稳定在15℃以下大于15小时。3. 加热箱温可稳定在40℃以上大于3小时。4. 容量≥10L |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 13 |  |  | 听诊器 |  | 导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%,听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音 |  |  | 4 |  | 个 |  |
| 14 |  |  | 水族箱 |  | 尺寸:≥310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm。过滤系统：上部过滤器。照明系统:LED照明灯。 容量15L；水泵功率4.5瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。 |  |  | 2 |  | 套 |  |
| `02128 |  |  | 手持移动灯 |  | 6V4AH密封铅酸蓄电池，完备的充电保护电路；具有高亮度LED点光源和平行光源。 |  |  | 8 |  | 只 |  |
| `02129 |  |  | 水槽 |  | 1．水槽里口尺寸：≥250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角。2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。4．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。5.加过滤网易清洗。6．符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 15 |  |  | 方座支架 |  | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为≥210×135mm，立杆直径≥φ13mm，一端有≥M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。5．符合JY/T 0393—2007的要求 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 16 |  |  | 三脚架 |  | 产品由三根支脚及架圈组成；架圈：A）内径：90±1mmb）宽：20mmc）架高141mm；支脚：脚端有一定的斜度，放置平稳，三脚夹角120°±5° |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 17 |  |  | 试管架 |  | 木质8孔。1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，8孔、8柱。2.顶板外形尺寸：300×33×8（mm），8孔分布均匀，孔间距约31mm，孔径21.5mm。3．底板外形尺寸：300×63×13（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔底深约5mm。4．插杆为长约60mm，直径约8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径约15mm、长约65mm。 |  |  | 28 |  | 个 |  |
| 18 |  |  | 旋转架 |  | 一、适用范围： 适用于初中地理和小学科学实验教学。二、技术要求：1. 适应百叶箱尺寸：410mm×350mm×230mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。2. 材料选用宽度40mm，厚度为3mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。外形如下图：3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 19 |  |  | 百叶箱支架 |  | 木制，折叠式，与3022百叶箱配套使用 |  |  | 1 |  | 架 |  |
| 20 |  |  | 百叶箱 |  | 460mm×290mm×537mm |  |  | 1 |  | 只 |  |
| 21 |  |  | 学生电源 |  | 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A |  |  | 8 |  | 个 |  |
| 22 |  |  | 教学电源 |  | 交流2V~12V,5A,每2V一档,直流1.5V~12V,2A,分为1.5V,3V,4.5V,6V,9V,12V,共六档 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 23 |  |  | 电池盒 |  | 4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸≥81×43×29mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 |  |  | 48 |  | 个 |  |
| 24 |  |  | 直尺 |  | 500mm |  |  | 12 |  | 只 |  |
| 25 |  |  | 软尺 |  | 1500mm |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 26 |  |  | 托盘天平 |  | 500g,0.5g |  |  | 16 |  | 台 |  |
| 27 |  |  | 金属钩码 |  | 50g×10 |  |  | 12 |  | 套 |  |
| 28 |  |  | 体重计 |  | 附测体高装置 |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 29 |  |  | 电子停表 |  | 0.1s |  |  | 16 |  | 块 |  |
| 30 |  |  | 温度计 |  | 红液,0℃～ 100℃ |  |  | 24 |  | 支 |  |
| 31 |  |  | 温度计 |  | 水银,0℃～ 100℃ |  |  | 1 |  | 支 |  |
| 32 |  |  | 体温计 |  | 水银,35℃～ 42℃ |  |  | 16 |  | 支 |  |
| 33 |  |  | 寒暑表 |  | 1． 指针式。2． 测量温度范围： －30～50℃，精度：±1℃。3． 尺寸：200×45（mm） |  |  | 1 |  | 只 |  |
| 34 |  |  | 最高温度表 |  | ﹣16℃～ 81℃ |  |  | 1 |  | 支 |  |
| 35 |  |  | 最低温度表 |  | ﹣52℃～ 41℃ |  |  | 1 |  | 支 |  |
| 36 |  |  | 条形盒测力计 |  | 5N |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 37 |  |  | 条形盒测力计 |  | 2.5N |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 38 |  |  | 条形盒测力计 |  | 1N |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 39 |  |  | 多用电表 |  | 不低于2.5级 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 40 |  |  | 湿度计 |  | 指针式 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 41 |  |  | 指南针 |  | 1、为圆形指南针，直径40mm。2、上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等。3、N极涂红色，S极涂白色。4、磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。5、磁针转动灵活。 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 42 |  |  | 肺活量计 |  | 一次性吹嘴 |  |  | 4 |  | 台 |  |
| 43 |  |  | 雨量器 |  | 塑料制品，盛水杯直径≥60mm，长度≥150mm。杯上有0-50mm刻度，导水漏斗，外形直径≥110mm，长度≥90mm，漏斗口径≥10mm，储水筒外形直径≥105mm，长度≥150mm |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 44 |  |  | 风杯式风速表 |  | 有直读装置 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 45 |  |  | 斜面 |  | 塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板尺寸：300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm150mm。 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 46 |  |  | 压簧 |  | 极限弹度≥4.5N |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 47 |  |  | 拉簧 |  | 极限弹度≥4.5N |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 48 |  |  | 沉浮块 |  | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 49 |  |  | 杠杆尺及支架 |  | 杠杆尺、支架杆、支架台等 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 50 |  |  | 滑轮组及支架 |  | 固定桌面夹、2个滑轮等构成,（成品滑轮组细线） |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 51 |  |  | 轮轴及支架 |  | 轮轴、支杠、底座、挂线、挂钩等 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 52 |  |  | 齿轮组及支架 |  | 底座、立杆、大齿轮（2个）、小齿轮、手摇柄组成。底座直径≥100mm ，高≥220mm，大轮轴直径≥50mm ，小轮轴直径≥30mm |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 53 |  |  | 弹簧片 |  | 尺寸≥95mm×14mm×0.1mm |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 54 |  |  | 小车 |  | 外形尺寸应≥118mm×72mm×38mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸≥60mm×58mm×17mm，其他应符合JY39-84的有关要求。 |  |  | 24 |  | 个 |  |
| 55 |  |  | 三球仪 |  | 1． 由太阳、地球、月球、连杆、齿轮及齿轮架、节气盘、月相盘、底座组成。太阳、地球、月球和底座采用塑料件，其余主件采用金属件。2． 太阳两半球结合部分无缝隙，内置表示太阳平行光的聚光灯泡。地球表面图纸粘贴平整，无皱纹气泡，拼接部分无重叠现象。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 56 |  |  | 太阳高度测量器 |  | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。3、量角器直径为100mm，刻线清晰。 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 57 |  |  | 风的形成实验材料 |  | 产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。2、风叶为铝制，为四片叶，直径约为44mm±1mm。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 58 |  |  | 组装风车材料 |  | 1.由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成；2.叶片、基座、支架用塑料注塑成型；3.叶片角度可调。4.叶片与叶片基座连接设计合理，叶片转动灵活。5.支杆直径5mm、长100mm。6.叶片基座直径20mm、厚7mm，中心孔径3.5mm。7.叶片外形尺寸：37mm×25mm×1mm。8.轴芯应与支杆配合良好，与叶片基座孔连接转动灵活。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 59 |  |  | 组装水轮材料 |  | 组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。1.底座尺寸：70mm×50mm×8mm，座上应有安装支架的插孔。2.支架高度为55mm。3.轴骰直径20mm，应有可插叶片的槽。4.叶片尺寸：35mm×25mm×0.8mm，并有插脚。5.小皮带轮直径14mm。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 60 |  |  | 太阳能的应用材料 |  | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。1.太阳能电池板的外形尺寸不小于：50mm×38mm，并接有正负极导线，导线长不小于200mm，线端接红黑夹。2.发光二极管直径为5mm，红色。3.电机为直流电机，电压不大于3V。4.风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。5.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。6.材料采用塑料盒包装，外形尺寸：105mm×65mm×35mm。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 61 |  |  | 音叉 |  | 256Hz |  |  | 16 |  | 只 |  |
| 62 |  |  | 小鼓 |  | 鼓身为木制，直径≥150mm，高度≥80mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰2支 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 63 |  |  | 组装土电话材料 |  | 土电话筒二只，话筒压盖二只，薄膜二块，塑料圆片二片，细线5米组成。话筒尺寸应≥Φ50mm×35mm，壁厚≥1mm，话筒盖尺寸≥Φ52mm×10mm,壁厚≥1mm |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 64 |  |  | 热传导实验材料 |  | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 65 |  |  | 物体热胀冷缩实验材料 |  | 金属球、塑料球、实验架等 |  |  | 12 |  | 套 |  |
| 66 |  |  | 灯座及灯泡 |  | 金属部分为铜质 |  |  | 24 |  | 个 |  |
| 67 |  |  | 开关 |  | 单刀式，金属部分为铜质 |  |  | 24 |  | 个 |  |
| 68 |  |  | 物体导电性实验材料 |  | 实验盒，支架，电池盒及测试片（铜片，铁片，铝片，塑料片，电池盒规格为5#电池2节，5#电池1节，实验盒体尺寸不得小于100mm×55mm×50mm。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 69 |  |  | 条形磁铁 |  | D-CG-LT-180 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 70 |  |  | 条形磁铁 |  | 学生用 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 71 |  |  | 蹄形磁铁 |  | D-CG-LU-80 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 72 |  |  | 蹄形磁铁 |  | 学生用 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 73 |  |  | 磁针 |  | 底座、立柱、垂直翼形针，2个为一对 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 74 |  |  | 环形磁铁 |  | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径≥32mm，内径≥16mm，厚≥5mm。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 75 |  |  | 电磁铁组装材料 |  | 蹄形圆铁、骨架、桥板、大头针、电线等，蹄形圆铁表面应做防锈处理，直径≥7mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度≥30mm，漆包线长短各两条且能重复利用，每条长度≥3m。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 76 |  |  | 电磁铁 |  | 演示用 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 77 |  |  | 手摇发电机 |  | 小型发电机、齿轮、正负极接头、灯炮、手柄，空载输出电压应6.0V，输出电流:0.2A |  |  | 8 |  | 个 |  |
| 78 |  |  | 激光笔 |  | 1、本仪器为小学科学中光学演示和分组实验的光源。2、使用5号电池做电源，发红色激光，单色性好.3、光束集中不发散，射程不少于10米.4、实验效果明显 |  |  | 16 |  | 个 |  |
| 79 |  |  | 小孔成像装置 |  | 组装式 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 80 |  |  | 平面镜及支架 |  | 产品由2个支座，2个小平面镜等组成。 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 81 |  |  | 曲面镜及支架 |  | 凸面镜、凹面镜等 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 82 |  |  | 透镜、棱镜及支架 |  | 凸面镜、三棱镜等 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 83 |  |  | 成像屏及支架 |  | 支架、白屏、毛玻璃等，130*60mm附支架， |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 84 |  |  | 昆虫观察盒 |  | 带不小于3倍的放大镜 |  |  | 24 |  | 个 |  |
| 85 |  |  | 动物饲养笼 |  | 材质：铁丝笼。铁笼≥260mm×180mm×130mm。采用直径≥1mm的铁丝围成，表面喷漆处理，上面配有提手，侧面有拉门。 |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 86 |  |  | 塑料注射器 |  | 30ml |  |  | 24 |  | 个 |  |
| 87 |  |  | 单摆 |  | 一个摆球 |  |  | 16 |  | 套 |  |
| 88 |  |  | 照相机模型 |  | 光学 |  |  | 6 |  | 套 |  |
| 89 |  |  | 儿童骨骼模型 |  | 规格：85cm |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 90 |  |  | 儿童牙列模型 |  | 附牙刷 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 91 |  |  | 少年人体半身模型 |  | 规格：65cm |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 92 |  |  | 眼构造模型 |  | PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等， |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 93 |  |  | 啄木鸟仿真模型 |  | 自然大,用羽毛制作 |  |  | 1 |  | 件 |  |
| 94 |  |  | 猫头鹰仿真模型 |  | 自然大,用羽毛制作 |  |  | 1 |  | 件 |  |
| 95 |  |  | 平面政区地球仪 |  | 1:40 000 000 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 96 |  |  | 平面地形地球仪 |  | 1:40 000 000 |  |  | 3 |  | 个 |  |
| 97 |  |  | 地动仪模型 |  | ①由地动仪筒体一套、塑料龙8条、塑料蛙8只、底座1个、支杆1根、龙珠8颗组成。筒身下端直径≥178mm、上端直径≥180mm。②地动仪筒体为塑制，含：筒座、筒身、筒盖、筒顶盖4部分组成。③表面均涂有金色漆。筒身内部带有地震摇晃碰触机制。龙珠为金属制，直径8mm，表面镀铬。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 98 |  |  | 地球构造模型 |  | 球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径≥210mm，模型整体高≥：450mm。 |  |  | 3 |  | 件 |  |
| 99 |  |  | 司南模型 |  | 模型由地盘及磁性勺两部分组成。1、地盘外壳为塑料，内嵌玻璃及方位图，尺寸：218×218×30mm ，方位图包括：八卦、天干、地支和二十八宿、共计二十四个方位图。2、磁性勺由嵌有高强磁性材料的塑料件制成。尺寸：130×40×25mm。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 100 |  |  | 月相变化演示器 |  | 采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，尺寸≥690mm×530mm×35mm，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。 |  |  | 1 |  | 件 |  |
| 101 |  |  | 蟾蜍浸制标本 |  | 标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，整姿，浸制保存。 |  |  | 8 |  | 瓶 |  |
| 102 |  |  | 河蚌浸制标本 |  | 标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，浸制保存。 |  |  | 8 |  | 瓶 |  |
| 103 |  |  | 爬行类动物浸制标本 |  | 内有防腐液体及爬行类动物标本，色泽自然。防腐液体在低温-5℃不会结冻。 |  |  | 8 |  | 瓶 |  |
| 104 |  |  | 蛙发育顺序标本 |  | 1． 标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。2．按发育顺序自左向右排列。3． 各期标本完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。 |  |  | 8 |  | 瓶 |  |
| 105 |  |  | 花序类型保色浸制标本 |  | 一、适用范围： 适用于实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。不少于七种标本由单生花序、总状花序、伞形花序、头状花序、复总状花序、穗状花序和复穗状花序等七种不同植物的花序组成。标本经保色处理、浸制，瓶装。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 106 |  |  | 花冠类型保色浸制标本 |  | 一、适用范围： 适用于实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 107 |  |  | 海葵标本 |  | 整体浸制。标本以体筒的任一面向衬板或以基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触手、体筒和基盘。 体筒应饱满，其上部稍向前倾斜。触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 108 |  |  | 海蛰标本 |  | 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 109 |  |  | 寄居蟹标本 |  | 1. 用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 2. 整体浸制。 3. 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 110 |  |  | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  | 标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。整体浸制。螺壳背面向衬板示寄居蟹的头部及其附肢和共栖的生物。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 111 |  |  | 珍贵植物保色浸制标本 |  | 标本由银杏、水杉和银杉（或珙桐或鹅掌揪或金钱松或台湾杉）的枝叶组成，分别装订在台纸上，并加护盖物，合装。标本应经保色或染色处理。 标本的枝叶应展开，不得太密，并保持完整。 |  |  | 2 |  | 瓶 |  |
| 112 |  |  | 昆虫标本 |  | 常见益虫、害虫各（6～7）种 |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 113 |  |  | 桑蚕生活史标本 |  | 1． 由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成。按生活史顺序排列。2． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 114 |  |  | 兔外形标本 |  | 由生长四十天左右无残缺、发育完整的白兔制作，为干制，经过处理安装在木制底板上，显示白兔的整体外形 |  |  | 8 |  | 件 |  |
| 115 |  |  | 植物种子传播方式标本 |  | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 |  |  | 8 |  | 盒 |  |
| 116 |  |  | 天然材料标本 |  | 木、棉花、石油、煤、矿石等 |  |  | 4 |  | 套 |  |
| 117 |  |  | 人造材料标本 |  | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 |  |  | 4 |  | 套 |  |
| 118 |  |  | 纺织品标本 |  | 标本盒为盒体和盒盖两部分构成，全塑料制，上盖透明。具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。标本为：毛料、麻布、棉花、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙。外形尺寸：200mm×120mm×25mm。 |  |  | 4 |  | 套 |  |
| 119 |  |  | 各种纸样标本 |  | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：书写纸、蜡纸、卫生纸、复写纸、热敏纸、透明纸、白板纸、过滤纸、蜡光纸、瓦楞纸、绝缘纸、皮纹纸。外形尺寸：190mm×130mm×25mm。 |  |  | 4 |  | 套 |  |
| 120 |  |  | 矿物标本 |  | 含：石英、黄铜矿、自然金、萤石、石墨、硫磺、黄铁矿、滑石、赤铁矿、冰洲石、田黄石、褐铁矿、白云母、方解石、石棉、水晶、方铅矿、石膏 |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 121 |  |  | 岩石标本 |  | 小学科学地理知识教学观察用1.小学科学教学使用的岩石标本包括大理石、花岗岩、石英、砾岩、砂岩、玄武岩、页岩、板岩、石灰岩九种。2.选用的标本特征显著、清晰、易于辨识，表面清洁无尘或粘附其它杂质。3.块状标本选用未经风化的原产岩石，至少有一个新鲜断面。4.其余应符合JY 0001和JY 156有关要求。5盒子便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。盒子长宽高为195mm*130mm*25mm |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 122 |  |  | 金属矿物标本 |  | 铜、铁、铝、钨、锡等 |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 123 |  |  | 土壤标本 |  | 五种颜色或三个种类即沙土、黏土、壤土 |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 124 |  |  | 矿物提炼物标本 |  | 石油、金属等 |  |  | 8 |  | 套 |  |
| 125 |  |  | 植物根尖纵切 |  | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构； 2． 能看清表皮、皮层、内皮层和中柱等； 3． 由表皮细胞形成的根毛内具胞核； 4． 中柱内分出木质部、韧皮部和导管等； 5． 标本取材于人工培养的蚕豆根，取材部位为根毛区； 6． 切片厚度在25μm以内； 7． 自表皮细胞伸出的完整根毛应不少于两条，并可见胞核； 8． 表皮、薄壁组织、木质部束等处细胞不得倾斜。 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 126 |  |  | 木本双子叶植物茎横切 |  | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； 2． 能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等； 3． 在木质部能看清年轮； 4． 在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶； 5． 标本应于秋未取材，选用椴木三年生枝； 6． 切片厚度在15μm以内； 7． 标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）； 8． 各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 127 |  |  | 草本植物茎横切 |  | 多重染色 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 128 |  |  | 洋葱表皮装片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 129 |  |  | 叶片横切 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 130 |  |  | 叶片气孔装片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 131 |  |  | 动物表皮细胞装片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 132 |  |  | 蛙卵细胞装片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 133 |  |  | 骨细胞切片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 134 |  |  | 口腔粘膜细胞装片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 135 |  |  | 人血细胞装片 |  | 标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 |  |  | 24 |  | 片 |  |
| 136 |  |  | 中国政区地图 |  | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 2 |  | 张 |  |
| 137 |  |  | 中国地形地图 |  | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 2 |  | 张 |  |
| 138 |  |  | 小学科学安全操作挂图 |  | 16开，彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 139 |  |  | 小学科学生命世界教学挂图 |  | 彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 140 |  |  | 小学科学物质世界教学挂图 |  | 彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 141 |  |  | 小学科学地球与宇宙教学挂图 |  | 彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 142 |  |  | 科学史挂图 |  | 彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 143 |  |  | 植物分类挂图 |  | 彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 25 |  | 套 |  |
| 144 |  |  | 动物分类挂图 |  | 彩色印刷图案，中小学通用 |  |  | 25 |  | 套 |  |
| 145 |  |  | 量筒 |  | 500ml |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 146 |  |  | 量杯 |  | 250ml |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 147 |  |  | 甘油注射器 |  | 30ml |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 148 |  |  | 试管 |  | φ15mm～φ150mm |  |  | 114 |  | 支 |  |
| 149 |  |  | 试管 |  | φ20mm～φ200mm |  |  | 100 |  | 支 |  |
| 150 |  |  | 烧杯 |  | 50ml |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 151 |  |  | 烧杯 |  | 100ml |  |  | 15 |  | 个 |  |
| 152 |  |  | 烧杯 |  | 250ml |  |  | 15 |  | 个 |  |
| 153 |  |  | 烧杯 |  | 500ml |  |  | 15 |  | 个 |  |
| 154 |  |  | 烧瓶 |  | 平、长,250ml |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 155 |  |  | 锥形瓶 |  | 100ml |  |  | 15 |  | 个 |  |
| 156 |  |  | 酒精灯 |  | 150ml |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 157 |  |  | 漏斗 |  | 60mm |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 158 |  |  | Y形管 |  | 全长100±5mm，支长50±5mm，直径7~8mm，壁厚1.5mm |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 159 |  |  | 滴管 |  | 全长120~150mm，管直径7~8mm，管口直径2~3mm，与乳胶头配合良好 |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 160 |  |  | 集气瓶 |  | 125ml |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 161 |  |  | 镊子 |  | 不锈钢，长度160±2mm，厚1.5mm |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 162 |  |  | 试管夹 |  | 木制，长度≥200mm，宽度20mm |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 163 |  |  | 石棉网 |  | 铁网及石棉，铁网尺寸≥125mm×125mm，涂敷面直径≥80mm |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 164 |  |  | 燃烧匙 |  | 金属，长度≥200mm |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 165 |  |  | 药匙 |  | 塑料，长度≥100mm |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 166 |  |  | 玻璃管 |  | φ5mm～φ6mm |  |  | 1 |  | 千克 |  |
| 167 |  |  | 玻璃棒 |  | φ5mm～φ6mm |  |  | 1 |  | 千克 |  |
| 168 |  |  | 橡胶管 |  | 外径9mm，内径6mm |  |  | 1 |  | 千克 |  |
| 169 |  |  | 橡胶塞 |  | 橡胶制，白色。0号至9号 |  |  | 1 |  | 千克 |  |
| 170 |  |  | 试管刷 |  | 铁线、猪鬃绳 |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 171 |  |  | 烧瓶刷 |  | 中号匹配烧瓶规格，铁线、猪鬃绳 |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 172 |  |  | 培养皿 |  | 100mm |  |  | 49 |  | 个 |  |
| 173 |  |  | 蒸发皿 |  | 瓷,60mm |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 174 |  |  | 塑料量杯 |  | 500ml |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 175 |  |  | 硫酸铝钾(明矾) |  | 500g/瓶 |  |  | 500 |  | 克 |  |
| 176 |  |  | 酒精 |  | 工业 |  |  | 1 |  | 千克 |  |
| 177 |  |  | PH广范围试纸 |  | 1～14 |  |  | 12 |  | 本 |  |
| 178 |  |  | 小学科学一般实验材料 |  | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 |  |  | 25 |  | 套 |  |
| 179 |  |  | 载波片 |  | 50片装，尺寸≥24mmX75mm，厚度≥1mm |  |  | 12 |  | 盒 |  |
| 180 |  |  | 盖玻片 |  | 100片装，尺寸≥18mmX18mm，厚度≥0.15mm |  |  | 60 |  | 包 |  |
| 181 |  |  | 测电笔 |  | 螺丝刀式，测量范围100v-500v |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 182 |  |  | 一字螺丝刀 |  | 旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽51mm |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 183 |  |  | 十字螺丝刀 |  | 旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽50mm |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 184 |  |  | 尖嘴钳 |  | 1.规格：长160mm。2.铁制 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 185 |  |  | 木工锯 |  | 1.锯条长度：细齿400mm 2.具木质支架。 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 186 |  |  | 钢手锯 |  | 1. 由钢锯架、钢锯条组成。 2. 材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度≥64 mm。 3. 前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm。 4. 安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2 mm。 5. 锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。 6. 钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8 mm。 7. 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材、塑料、木料及合金等材料。 8. 锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 187 |  |  | 钢丝钳 |  | 中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 188 |  |  | 手锤 |  | 0.25㎏，羊角锤 |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 189 |  |  | 活扳手 |  | 长507mm规格18,最大开口55mm |  |  | 1 |  | 个 |  |
| 190 |  |  | 电烙铁 |  | 60w,20w |  |  | 5 |  | 支 |  |
| 191 |  |  | 手电钻 |  | φ1mm～φ13mm |  |  | 2 |  | 台 |  |
| 192 |  |  | 剪刀 |  | 铁制品 |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 193 |  |  | 花盆 |  | 供种植花草树木使用。材质为塑料。 |  |  | 125 |  | 个 |  |
| 194 |  |  | 小刀 |  | 配合新课标 |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 195 |  |  | 塑料桶 |  | 配合新课标 |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 196 |  |  | 喷水壶 |  | 配合新课标 |  |  | 10 |  | 个 |  |
| 197 |  |  | 采集捕捞工具 |  | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等 |  |  | 25 |  | 个 |  |
| 198 |  |  | 榨汁器 |  | 配合新课标 |  |  | 25 |  | 个 |  |

2.城中小学五龙汇校区设备技术参数要求：

| 56人科学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  |
|  |  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400*700*850mm 2、▲台面：采用≥13mm厚耐腐蚀优抗板台面制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面需通过国家认可的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构检测，检测内容包含但不限于化学性能、物理性能及甲醛性能、燃烧性能、抗病毒活性检测试验,、抗霉抗菌检测的合格报告； 3、桌身：新型全钢结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。桌身台架模块可根据功能需要自由组合：储存模块、多媒体模块、上下水模块、R型主控制系统模块、通风系统模块，并可根据实际需求开发新的组合模块。 操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理、中间R型设计。 4、可调脚：采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、所投产品生产厂家须提供符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的检测报告复印件。 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的合格检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1、规格:≥500㎜（L）×500㎜（W）×800㎜㎜（H） 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |  |
|  |  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm 1、台面板材：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 2、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.5㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格555（L)×66（W)×116（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 3、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1085×35×40㎜、中梁采用≥1160×42×30㎜，壁厚为≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采采用≥1045×30×60厚度2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 5、台面前挡水板：背板挡水板采用≥94×95×15㎜，厚度为1.0㎜±0.2mm铝合金型材，左右堵头采用锌合金件铝压铸一次成型。 6、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥525×380×185㎜，书包斗底部有加固条。 7、电源盒：≥235×150×130㎜。采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 学生实验桌需符合以下要求： ▲提供但不限于金属喷漆（塑）涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀性检测、中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、有害物质检测、抗菌性能检测、耐霉菌性能检测等检测报告。 | 28 | 张 |  |
| 2 | 功能柱 | 1、结构参数：注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱。 2、技术参数：整体规格≥360×180×730㎜，材料采用实验室专用PP材质，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30㎜凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 28 | 只 |  |
| 3 | 水槽柜 | 1、整体规格：≥500×600×1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构，无缝链接一次成型。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、配有洗手液瓶，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚，整体造型美观。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格420×330×240㎜，滴水架规格480×120×300㎜；壁厚为4mm，滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：180×55×60㎜给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格：415×22㎜厚度0.6㎜，使废水无法沿着台面侵蚀柜体。 5、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4mm，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门，推拉挂锁设计，方便检修使用。 6、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 水槽柜需符合以下要求： ▲需提供但不限于有害物质检测、抗菌性能检测、耐霉菌性能检测、耐人工气候老化性的检测报告 | 14 | 个 |  |
| 5 | 学生凳 | 1、凳面采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:≥20×40×1.2mm。 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5、实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 | 56 | 个 |  |
|  |  | 三、供电设备 |  |  |  |
| 1 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1、采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用7寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。 5、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6、2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7、教师集中供电控制学生低压根据学生需求，按相应的数值，确定。教师监视。分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁 。 8、教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 9、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 10、大电流短时输出。8秒自动关断。 11、直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 学生电源 | 1、学生电源应采用集中供电的嵌入式受控电源。 2、学生电源显示交直流电压、电流。 3、学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辩率为0.1V。 要测试1.2V到零V的电压应0.1V可调。 5、学生电源由教师控制学生的交流电源，学生交流学生自己不可调、直流可上、下按键学生自己调节。 6、液晶显示屏采用≥1.5寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7、配置2组220V国标5孔插座。 | 28 | 套 |  |
|  |  | 四、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 化验水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP。 | 15 | 个 |  |
| 准备室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 规格：2400×700×780mm台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，台面板双层加厚至25.4mm。结构：2.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理。3.拉手：采用一体成型一字拉手，造型独特美观；4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；5.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理；6.连接件：采用ABS专用连接组装件；7.门铰：采用115度阻尼铰链，自闭式，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长；8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 仪器柜 | 规格尺寸：1000*500*2000mm 柜体：1、柜子主体采用优质环保级PP材质，立体构成式设计，采用榫卯结构连接并合理布局加强筋，配有专用塑料紧固件，模具注塑成型，具有整体坚固美观、承重力强等优点； 2、柜体内部配有三块活动层板，内衬镀锌钢管，两头配有密封装置，整体无裸露金 属，表面平整、坚固，具有承重力强，使用灵活等特点。背板采用塑钢挤出中空双面板设计，整体坚实平和； 3、柜门采用优质环保PP材质嵌配4mm钢化烤漆玻璃，对开门、外扣式设计，两门缝中间配套雌雄密封整体塑料扣手，柜门配有防盗插销，防止从外部撬开柜门，合理的设计保证了柜子的密封性和安全性； 4、柜子固定层板上设有换气接口，用为药品柜时可打开换气口接通风排气功能， 配专用药品器物阶梯； ▲5、需提供耐热老化性、耐酸性、耐碱性合格的检测报告 | 13 | 个 |  |
| 3 | 小学科学一年上册（苏教版） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.气球*8；2.铅笔*12；3.橡皮筋*10；4.塑胶车轮*8；5.90mm长铁轴*4；6.吸管*4；7.胶带*1；8.双面胶*1；9.大米*30；10.自封袋*8；11.衣食住行图卡*4；12.玻璃研钵*1；13.剪刀*1；14.棉线*1；15.液体胶水*1；16.圆木棍*80；17.银杏叶变色图卡*4；18.平盖马口铁盒*4；19.小木块*4；20.玻璃珠*4；21.牛顿摆*1；22.放大镜*1；23.袖珍显微镜*1；24.简易听诊器*1；25.菊花茶*20；26.绿茶*20；27.红茶*20；28.透明塑料杯*12；29.蜡烛*2；30.眼罩*4；31.火柴*1；32.调料罐*1；33.培养瓶*4；34.透明工具盒*2；35.小毛巾*1；36.红色颜料*2；37.铅笔延长器*2；38.小木片*4；39.流速板*2；40.流速板撑脚*4；41.彩球（红）*4；42.带孔钢珠*4；43.纱布绷带*1。 三、主要器材配置 流速板撑脚：外形尺寸：120*25*4mm；材质：ABS；表面橙红色，外观面磨砂，配合面光面，上有三处卡槽，三级坡度可调，连接流速板主要用于测量物体滑动的速度与液体流动的速度等系列实验。 流速板：外形尺寸：230*100*8mm；材质：ABS；表面橙红色，外观面磨砂，配合面光面；可以卡在撑脚的卡槽内，三级坡度可调；主要用于测量物体滑动的速度与液体流动的速度等系列实验。 四、实验清单 1.小小科学家；2.小小工程师；3.上好科学课；4.认识感官；5.感官总动员；6.借助工具观察；7.做个小侦探；8.暗箱里的秘密；9.树叶变黄了；10.自然世界与人工世界；11.衣食住行的变化；12.轮子的故事；13.专项学习。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 小学科学一年下册（苏教版） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.人体结构图卡*4；2.植物图卡*4；3.尼龙草皮*0.4；4.塑料花*4；5.动物图卡*4；6.心形气球*2；7.长条形气球*2；8.气球*2；9.打气筒*1；10.亮片碎纸屑*4；11.自封袋*8；12.玻璃珠*4；13.海绵*4；14.瓷砖*4；15.透明方形塑料瓶*4；16.塑料袋*4；17.口哨*4；18.食盐*2；19.红糖*2；20.PS透明塑料搅拌棒*4；21.药匙*4；22.面粉*2；23.透明塑料杯*16；24.滤纸*8；25.水轮小木马套装*1；26.三角漏斗*4；27.硅胶管*1.2；28.白砂糖*2；29.心形瓶*4；30.培养瓶*4；31.玻璃葫芦瓶*4；32.白醋*2；33.塑料刻度滴管*4；34.透明工具盒*4；35.大头针*2；36.锡箔纸*0.2；37.橡皮筋*20；38.培养皿*4；39.尼龙滤网*0.6；40.黄沙*2；41.放大镜*4；42.75目筛子*1；43.10目筛子*1；44.30目筛子*1；45.鹅卵石*2；46.塑料盆*1。 三、主要器材配置 水轮小木马套装：套装内含大L角度梁、导轮、单销、实销等组件，通过组装组件可拼接成水轮小木马套装，在锻炼学生的动手能力的同时并且能让学生探究水轮运作的工作原理。 四、实验清单 1.石头；2.玩泥巴；3.沙子与黏土；4.水是什么样的；5.玩转小水轮；6.盐和糖那儿去了；7.找空气；8.这里面有空气吗；9.空气是什么样的；10.形形色色的动物；11.多姿多彩的植物；12.动物 人。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 小学科学二年上册（苏教版） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.风向标零件B*2；2.风向标零件A*2；3.风向标立杆*2；4.风杯*6；5.风杯座*2；6.磁学底座*2；7.自封袋*2；8.红玻璃贴纸*0.6；9.蓝玻璃贴纸*0.6；10.黄玻璃贴纸*0.6；11.小狮子图卡*4；12.粉色卡纸*4；13.纱布绷带*1；14.复写板*4；15.卡纸*4；16.小木块*4；17.硫酸纸*2；18.手电筒*1；19.实验小车*2；20.彩球（红）*4；21.桌面吹球面板*4；22.吸管*8；23.气球*4；24.铁丝*4；25.海绵垫*4；26.橡皮筋*16；27.钩码套装*1；28.打气筒*1；29.吸盘挂钩*4；30.儿童拉力器*1；31.月相图卡*4；32.月相盒*1；33.黑色塑料袋*4；34.二十四节气图卡*4；35.食盐*2；36.小喷壶*4；37.PS透明塑料搅拌棒*4；38.尼龙扎带*8；39.塑料量杯*4；40.天气符号卡片*4。 三、主要器材配置 风向标零件B：外形尺寸：65*18*2mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；连接在风向标零件A上，主要用于测量风力等系列实验。 风向标零件A：外形尺寸：50*15mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风向标立杆上，主要用于测量风力风向等系列实验。 风向标立杆：外形尺寸：φ10*95mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在磁学底座上，主要起支撑作用。 风杯：外形尺寸：35*7mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光；组装在风杯座上的键槽内，主要用于测量风力的大小和方向等系列实验。 风杯座：外形尺寸：φ13*30mm；材质：ABS；表面橙红色，外表面抛光，上有三处卡槽，用作连接风杯；主要组装在风向标立杆上，可旋转，用于测量风向等系列实验。 磁学底座：外形尺寸：φ90*35mm；材质：ABS；表面黑色，外表面抛光，上有一处深槽，可将风向标立杆插入其中，主要起固定底座的作用。 磁力小车：外形尺寸：180*110*50mm；主要用于物体速度及加速度和物体摩擦等系列力学实验。 钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。 四、实验清单 1.今天天气怎么样；2.天气的影响；3.四季的天气；4.晒太阳；5.看月亮；6.数星星；7.推和拉；8.形状改变了；9.动起来与停下来；10.明亮与黑暗；11.透明与不透明；12.玩玻璃纸；13.专项学习。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 小学科学二年下册（苏教版） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 1.小花盆*4；2.黑色卡纸*8；3.PS硬塑料试管*4；4.塑料刻度滴管*4；5.蓝色油性记号笔*1；6.食用油*1；7.不锈钢指南针*1；8.小木块*8；9.培养皿*4；10.自粘性标贴*1；11.蹄形磁铁*4；12.条形磁铁*2；13.环形磁铁*4；14.强力磁铁/稀土永磁*20；15.强力磁铁/稀土永磁*10；16.大头针*1；17.磁学立杆*2；18.磁学底座*2；19.磁学旋转架*2；20.测试探针*2；21.铜钥匙*2；22.剪刀*1；23.燕尾夹*2；24.曲别针*1；25.金属铝块*4；26.双层铁圈*4；27.轴承钢珠*40；28.钢直尺*1；29.中铁钉*10；30.自封袋*4；31.纸杯*4；32.塑料刻度滴管*2；33.圆形茶蜡*4；34.火柴*1；35.塑料杯*1；36.瓷杯*1；37.不锈钢杯*1；38.玻璃杯*1；39.瓷砖*4；40.透明玻璃板*2；41.小毛巾*1；42.塑料条*4；43.小橡皮*4；44.塑料美工刀*1；45.笔袋*1；46.小铁铲*1；47.透明塑料杯*8；48.透明胶带*4；49.放大镜*1；50.圆木棍*80；51.橡皮筋*80；52.双面胶*1；53.订书机*1；54.卡纸*8；55.圆头十字螺丝（自攻尖脚）*4；56.圆头十字螺丝（自攻尖脚）*4；57.不锈钢内六角螺丝*4；58.圆头带垫十字螺丝（自攻尖脚）*4；59.全牙外六角螺丝*4；60.自封袋（10*15cm）*4；61.塑料钳子*2；62.塑料锤子*2；63.塑料活扳手*2；64.塑料十字起*2；65.塑料一字起*2；66.塑料卷尺*2；67.塑料直尺*4；68.木方*4.8；69.松紧螺丝*40；70.铅笔*8；71.铁丝*4；72.椴木层板*4 三、主要器材配置 磁学立杆：外形尺寸φ30*75mm；材质：ABS，黑色；主要用于磁学探针探究磁学相关实验。 磁学底座：外形尺寸：φ80*20mm；材质：ABS，黑色；主要用于支撑磁学组件，探究磁学实验。 磁学旋转架：外形尺寸：30*20*10；材质;ABS,黑色；主要用于探究磁场下探针的运动实验。 四、实验清单 1.认识常见材料；2.各种各样的杯子；3.神奇的新材料；4.磁铁的吸力；5.磁铁的两极；6.自制指南针；7.栽小葱；8.养蚂蚁；9.寻访土壤中的小动物；10.认识工具；11.拧螺丝；12.做个小温室。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 2 | 套 |  |

3.一附滨江设备技术参数要求：

| 小学科学实验室 |  |  |  |  | ☝ 报价总目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置明细表（座别：56座） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  |  | 一、教师控制演示区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400*700*850mm 2、▲台面：采用≥13mm厚耐腐蚀优抗板台面制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面需通过国家认可的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构检测包含但不限于满足化学性能要求、物理性能及甲醛性能、燃烧性能项目、抗病毒活性检测试验、抗霉抗菌检测的检测报告 3、桌身：新型全钢结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。桌身台架模块可根据功能需要自由组合：储存模块、多媒体模块、上下水模块、R型主控制系统模块、通风系统模块，并可根据实际需求开发新的组合模块。 操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理、中间R型设计。 4、可调脚：采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 ▲教师演示台产品需通过国家权威检测机构检测，包含但不限于： 1、所投产品生产厂家须提供符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准检测。 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的合格检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1、规格:≥500㎜（L）×500㎜（W）×800㎜㎜（H） 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |  |
|  |  | 二、学生实验学习区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | - 规格：≥1200*600*780mm 2、▲台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳性能。台面需通过国家认可的具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构合格的检测报告，检测内容包含但不限于不少于75种化学试剂检测、负离子发生量、承载能力、洛氏硬度、A级不燃材料。 3、前横梁采用≥40*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；中横梁采用≥27.2*27.2mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材；后横梁采用≥90*40mm，壁厚≥1.2mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面40mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理. 4、实验桌立柱：≥110*50mm，壁厚≥1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5、实验桌顶脚：≥580*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；实验桌地脚：≥510*50*100mm，壁厚≥5mm；采用压铸铝一次成型；顶地脚一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，地脚与立柱、顶脚一体成型为“工”字型(没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用)，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6、拉杆≥100*10mm，壁厚≥1.2mm的优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 7、书包斗：≥420*280*160mm,厚度≥5mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度≥30mm的沙面处理的加强体块。 8、电源盒：≥310mm*150mm*185mm，ABS工程塑料模具成型，抽屉式电源盒，操作简单，整体协调美观。 9、可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 ▲学生实验台产品需通过国家权威检测机构检测，提供CMA或CNAS认证的合格的检测报告，检测内容包含但不限于：1、学生实验台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件、操作台力学性能、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落、垂直冲击试验。 - 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的合格检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测。 | 28 | 张 |  |
|  |  | 规格≥350*250*720mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 ▲提供GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测报告，检测项目必须符合标准要求。 | 28 | 只 |  |
| 2 | 独立水槽实验台 | 1、新型水柜规格：≥500*600*800mm。结构：由底座、水柜体、上下连接箍、水槽四部分组合；榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2、水槽：采用PP材料，壁厚≥3mm，塑料注塑模一次性成型四周有≥15mm高挡水沿；水槽规格：≥490*600*155/310mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 3、上下连接箍：≥500*600mm，采用ABS材质一次注塑成型；榫卯结构，水槽和水柜体通过上下连接箍无缝连接固定。 4、水柜体：≥500*600*650mm，壁厚≥3mm，采用ABS材质一次注塑成型；分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。水柜前后门：采用ABS材料，≥500*45*500mm，壁厚≥3mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构。 5、底座：≥500*600*20mm，壁厚≥3mm，采用ABS材质一次注塑成型；水柜体与底座无缝连接固定，榫卯结构。 6、下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 ▲水槽实验台产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 2、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 3、所投产品生产厂家须提供符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； | 14 | 个 |  |
| 3 | 多功能平台架 | 多功能平台架：整体规格≥90/130*460*270mm，置于水槽盖上， ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。具有高耐热、阻燃、化学稳定性、电性能良好等特点。平台顶部集成给排水快速接口，其接口具有无溢漏设计，信号线接口、电源线接口。平台正面设有8个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 14 | 个 |  |
| 4 | 学生凳 | 1、凳面采用高密度ABS材质，直径≥320mm。凳面底部装有壁厚为≥1.5mm厚直径为≥160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚材质及形状：椭圆形无缝钢管，尺寸:≥20×40×1.2mm。 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 5、实验凳由螺旋螺杆带动升降，升降范围为450mm-500mm。 ▲学生凳产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、学生凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件 2、所投产品生产厂家须提供符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格检测； 3、所投产品生产厂家须提供符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格检测。 4、所投产品生产厂家须提供符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的合格检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； | 56 | 个 |  |
|  |  | 三、供电设备 |  |  |  |
| 1 | 教师主控电源 | 1.电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成。教师电源采用翻转式，（使用时由专用钥匙开锁后向下翻转45度,上下翻转时能在任意角度停止）。电源面板采用优质铝合金喷塑印刷制成（不可使用铝塑板）。 2.为确保实验需要，电源设置一块尺寸为50mm*50mm的多功能高精度数字表，可同时显示交流电压、交流电流以及直流电压、直流电流。 3.电源采用一个63A（带漏电装置）的空气开关作为总电源开关以及四个32A的空气开关，分四组向学生桌输出交流220V电压。 4.电源配置一套室内环境监测系统，显示屏尺寸为85*45（mm）能监测和显示室内温度、湿度、甲醛含量、雾霾状况、TVOC数值、pm2.5和pm10数值。并有超标报警功能。 5.电源交/直流输出均为连续可调，交/直流电压输出调节采用同一个旋钮，交流输出必须保证正弦波。当输入电压从150V--242V范围内电源能正常工作,且输出电压符合参数 6.电源具有过流过压保护功能和自动复位功能（当遇过载时具有自动切断输出电压的功能）。 7.主要技术参数：电源工作电压交流150V—242V交流输出电压0.5-30V 5A（无极连续可调）正弦波直流输出电压0.5-30V 5A（无极连续可调）。 8.电源设置一组交流220V输出，带双安全门的多功能插座，并必须标注安全警示标语。 ▲9、所投实验室产品电源需提供相关安全性检测，检测结果符合GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,JY/T0374-2004标准，检测内容包含但不限于低温工作试验、高温工作试验、高温高湿工作试验、交流输出、直流输出、过载保护、防雷电击的合格的检测报告 | 1 | 套 |  |
| 2 | 学生电源 | 1.学生电源采用ABS抽屉式电源盒，面板材质采用铝塑合金制成。电源面板尺寸为147*122（mm）。 2.电源配置两组新国标的二、三孔安全插座，（带双安全门）输出交流220V电压。 3.电源有可靠的过载保护装置和电源指示灯。 4.其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 | 28 | 套 |  |
| 3 | 学生光源 | 1.功率：5W，2.电压：AC86V-AC220V；3.尺寸：400*180mm；4.材质：优质不锈钢材+亚克力；5.灯珠：LED2835；6.发光颜色：正白光；7.控制方式：内置高精密恒流驱动电源；8.投射角度：180度；9.环境温度：-30-60℃；10.产品特点：绿色节能安装简易性能稳定使用寿命长。 | 29 | 个 |  |
|  |  | 四、给排水设备 |  |  |  |
| 1 | 化验水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 三联水嘴 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP。 | 15 | 个 |  |
|  |  | 室内氛围建设 |  |  |  |
| 1 | 前墙标语 | pvc+亚克力材质，字高35cm | 1 | 套 |  |
| 2 | 知识展板及规章制度 | 60-90cm，15mm厚优质pvc材料雕刻成型，表面采用进口uv打印机打印图案，上面再覆盖亚克力板。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 后墙文化墙 | 500-150cm，采用8-15mm不同厚度的优质pvc材料雕刻成型，表面采用进口uv打印机打印图案，上面再覆盖亚克力板。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 文化窗帘 | 加厚半遮光涤纶材料，表面图案采用进口uv机打印。 | 1 | 套 |  |

| 劳技1技术实践教室配置明细表（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 产品图片 |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.规格尺寸：2400*700*900mm，全钢结构 2.面板：40mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 （1）▲所投产品生产厂家须提供符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于甲醛释放量(气候箱法)。 （2）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于：1.甲醛释放量（干燥器法）、气干密度、吸水性、湿胀性、抗弯强度。 （3）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于：氨释放量(干燥器法)。 （4）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于苯酚释放量。 （5）▲所投产品生产厂家须提供符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于阻燃性。 （6）▲所投产品生产厂家须提供符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求的检测报告，检测内容包含但不限于金黄色葡萄球菌抑菌率、黑曲霉抗菌率。 （7）▲所投产品生产厂家须提供符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于抗菌防霉等级，菌类至少包含如下：黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉 、桔青霉、绳状青霉、球毛壳、绿色木霉、出芽短梗霉、杂色曲霉。 （8）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T9343-2008《塑料燃烧性能试验方法闪燃温度和自燃温度的测定》要求的检测报告，检测内容应包含但不限于燃烧性能，检测要求为：闪燃温度≥350℃，自燃温度≥400℃；检测结果达到B2级。 ▲投标文件中提供“松木板”符合以上(1)-(8)号要求的检测报告复印件，检测报告上须带有CMA或CNAS标识。 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生桌 | 1、尺寸：2400（长）*1200（宽）*780mm（高）。 2、结构：铝木结构，采用一体化台面，上部为书包斗，下部对开门储存柜，台两侧板设置学生实验电源。 3、台面：40mm厚橡胶木实木板，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。 2、材质：橡胶木。 （1）▲所投产品生产厂家须提供符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T40238-2021《建筑材料及制品燃烧试验基材选取、试样状态调节和安装要求》要求的检测报告。 （2）▲所投产品生产厂家须提供符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求的检测报告。 （3）▲所投产品生产厂家须提供符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求的检测报告。 （4）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》要求的检测报告。 （5）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分：密度测定》要求的检测报告，检测内容包含但不限于：气干密度、抗弯强度。 （6）▲所投产品生产厂家须提供符合ISO21702-2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》要求的检测报告。 （7）▲所投产品生产厂家须提供符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求的检测报告，检测内容包含但不限于：甲醛释放量、挥发性有机化合物（72h）中的苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。 （8）▲所投产品生产厂家须提供符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》要求的检测报告，甲醛释放量符合要求(干燥器法)。 （9）▲所投产品生产厂家须提供符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》要求的检测报告，家具涂层可迁移元素包含但不限于：铅(Pb)≤90mg/kg未检出、镉(Cd)≤50mg/kg未检出、铬(Cr)≤25mg/kg未检出、汞(Hg)≤25mg/kg未检出、锑(Sb)≤60mg/kg未检出、 钡(Ba)≤1000mg/kg未检出、砷(As)≤25mg/kg未检出、硒(Se)≤500mg/kg未检出。 （10）▲所投产品生产厂家须提供符合GB/T13010-2020 《木材工业用单板》含水率要求的检测报告 。 投标文件中提供“橡木板”符合以上(1)-(10)要求的检测报告复印件，检测报告上须带有CMA或CNAS标识，检测报告可在国家认监委网站查询并提供网上查询截图，检测报告需支持座机电话或400电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。 8、桌面工具台：规格2300（长）*200（宽）*500mm（高），桌面设置防护式工具台；16mm环保实木多层板，工具台内配有模块化集成工具墙板，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。 | 6 | 张 |  |
| 3 | 电源 | 220V交流输出为118型双五孔插座；安全方便可靠。 | 24 | 个 |  |
| 4 | 教师演示电源 | 1.教师主控电源安装于讲台桌面，机箱采用微电脑控制（触摸按键及手持遥控器）升降式。当按下“上升键”时电源控制操作系统能从机箱内慢速升起（能在任何高度内停止）当升起到一定高度时能自动停止。使用完毕，当按下“下降键”时电源控制器能慢速下降（能在任意一个高度停止）收回机箱后能自动盖上防尘盖。 2.为确保实验需要，电源设置一块尺寸为50mm*50mm的多功能高精度数字表，可同时显示交流电压、交流电流以及直流电压、直流电流。 3.电源采用一个63A（带漏电装置）的空气开关作为总电源开关以及四个32A的空气开关，分四组向学生桌输出交流220V电压。 4. 具有VGA、USB以及5V充电接口等多媒体功能。 5.电源交/直流输出均为连续可调，交/直流电压输出调节采用同一个旋钮，交流输出必须保证正弦波。当输入电压从150V--242V范围内电源能正常工作。且输出电压符合参数. 6.电源具有过流过压保护功能和自动复位功能（当遇过载时具有自动切断输出电压的功能）。 7.电源具有防雷击功能，当电源线或网络遭遇雷击时，能迅速（≤0.01S）将高压大电流引入地线。 8..为了保护师生的身心健康，电源上还设置了一块实时监控教室内空气质量的高精度环境质量检测仪。检测仪显示屏尺寸为85*45（mm）能监测和显示室内温度、湿度、甲醛含量、雾霾状况、TVOC数值、pm2.5和pm10数值。 9..主要技术参数： 电源工作电压交流150V—242V 交流输出电压0.5-30V 5A（无极连续可调）正弦波 直流输出电压0.5-30V 5A（无极连续可调） 10.电源设置一组交流220V输出，带双安全门的多功能插座，并必须标注安全警示标语。 ▲11、所投实验室产品电源需提供相关安全性检测，检测结果符合GB/T 2423.1-2008, GB/T 2423.2-2008,JY/T0374-2004标准，检测项包含但不限于： 低温工作试验、高温工作试验、高温高湿工作试验、交流输出、直流输出、过载保护、防雷电击。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 实验凳 | 25*25*1.2mm厚钢质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环，聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。凳面面板：360*260*16mm实木多层板，,桌脚带ABS塑料防滑垫。 | 48 | 个 |  |
| 6 | 收纳柜1 | 1.尺寸：板式：900*450*900mm；2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； ▲台面：面板采用40mm樟子松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。为了确保使用者的健康安全，樟子松木产品需通过国家权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： （1）提供符合GB/T 29894—2013 《木材鉴别方法通则树种鉴别》至少包含树种鉴别的合格检测； （2）提供符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》至少包含外观合格检测； （3）提供符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》至少包含木材含水率合格检测； （4）提供符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷 (As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、总挥发性有机物的合格检测； | 2 | 组 |  |
| 7 | 收纳柜2 | 1.尺寸：900*450*900mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作。 | 2 | 组 |  |
| 8 | 工具展示墙 | 尺寸：5400×500×2000mm 1、二侧各配备900×500×2000mm展示柜2个,采用18mm实木多层板，机械封边，上部为展示区域，多格布局，配备6个宜家收纳盒。下部为板式结构双开门储物柜。 2、中间配备900×500×2000mm展示柜2个,采用18mm实木多层板，机械封边，上部为展示区域，板式结构吊柜，中间配有模块化集成工具墙，带隔板，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。下部为板式结构双开门储物柜。 | 1 | 组 |  |
| 劳技分类 |  |  |  |  |  |
| 1、木工—设计与制作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工工具 | 专用包装箱，含17种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，1/2”；美工刀，1把，ABS；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，6"黄黑双色柄；卷尺，1把，5m*16mm；G形夹，2把，2"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗，油石1块。 | 10 | 套 |  |
| 2 | 台虎钳 | 耐用铸铁钳身；135度全角旋转底座直径11.5cm；加厚三角定位耳；大螺纹省力灵活调节螺杆长25cm；调节轨道宽40mm，边厚8mm，内槽宽21mm；工作台不小于65*70mm；钳口可拆卸为合金钢材质虎口宽≥100mm无毛刺带防滑菱形纹，最大夹持直径10.5cm； 底盘厚度不小于1.6cm，整体喷塑处理28*12*15cm；净重6.8kg。外观符合JY0001-2003的有关规定，其他技术要求执行 QB/T 1558.2标准。 | 10 | 台 |  |
| 3 | 锯床 | 一、产品描述： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、中间块、线锯箱基座、线锯箱、齿轮技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、工作台面积：90mm x 90mm。 4、线锯加工最大的切锯深度：硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。 5、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 锣床 | 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、加工材料最大直径：45mm。 4、加工材料长度：135mm。 5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 6、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 材料及配套用品 | 材料及配套用品 木质奥松板200×400mm*3mm 5块、200×400mm*5mm 5块，200×400mm*8mm 5块，200×400mm*12mm 5块，200×400mm*15mm5块、20×30mm实木条400mm长5条 | 15 | 套 |  |
| 2、金工—设计与制作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金工工具 | 专用包装箱，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，6"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，130mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，5m*16mm公制塑壳；两用扳手，4件/套 10 11 14 17；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 10 | 套 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 量程0-150mm，精度0.10mm | 15 | 把 |  |
| 3 | 简易平台 | 30*40cm，铸铁平台的工作面为长方形，材料为HT200-300，QT400-600，采用刮研工艺，工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等 | 2 | 台 |  |
| 4 | 车床 | 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、加工材料最大直径：20mm。 4、加工材料长度：135mm。 5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 6、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 铣床 | 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、滑块行程：30－50mm。 4、夹头：1－6mm。 5、虎钳的夹持尺寸：25－35mm。 6、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 7、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 钻床 | 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、滑块行程：30和50mm。4、夹头：1-6mm。 5、工作台面积：123X100mm。6、工作桌面积：120x 100mm。 7、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 8、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 磨床 | 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率： 12VDC/2A/24W。 3、工作桌面积：123 x 100mm。 4、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 5、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 台钻 | 参数:220V/50HZ/350W，5级变速600/900/1250/1750/2600转/分，最大钻孔直径 1.5-13mm 立柱直径 46mm 主轴最大行程 50mm 主轴中心线至立柱表面距离 103mm 主轴端至工作台最大距离 220mm 主轴端至底座最大距离 300mm 主轴锥度 B16 主轴转速范围 620-2620rpm 工作台面尺寸 160×160mm 底座尺寸 170×280mm 总高 580mm | 2 | 台 |  |
| 9 | 砂轮机 | 砂轮尺寸￠150*25*￠32 安全线速度：35m/s 额定电压：220V 额定电流：1.7A 额定频率50Hz 工作制：S230min 额定输入功率：370W 同步转速2800r/min | 2 | 台 |  |
| 10 | 配套材料 | 材料及配套用品 φ8mm*200mm木棒10根，φ10mm*100mm木棒10根，φ15mm*100mm木棒10根，φ20mm*100mm木棒10根、φ25mm*100mm木棒10根、φ30mm*100mm木棒10根、,224×180×3mm丝印木板10张。机床操作的耗材，可以根据设计进行实际加工操作。 | 15 | 套 |  |
| 3、电子制作、电子控制技术 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子制作工具 | 专用包装箱，含21种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；芝麻柄螺丝批，2把，6*100mmPH2# 十字一字各一支；芝麻柄螺丝批，2把，5*75mmPH1#，十字一字各一支；芝麻柄螺丝批，2把，3*100mmPH0# 十字一字各一支；钢卷尺，1把，5m*16mm公制塑壳；吸锡器，1个，铝塑吸锡泵；剥线钳，1把，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷，1.0mm FLNX 2.0%；小钢锯，1把，配一根锯条；测电笔，1支，氖管；活动扳手，1把，8”；羊角锤，1把，0.25KG钢管柄；钢丝钳，1把，6”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，6" ；数显万用表，1台，DT830B数字；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，220V50Hz30W；美工刀，1把，单发；烙铁架，1付；内六角扳手1套。 | 10 | 套 |  |
| 3 | 电子信号测试工具 | 内含软件光盘1张 技术性资源及使用说明等；感应接头1组：交合裸铜线导体铝箔和镀锡铜编织屏蔽线 全金属材料 导电性强 可以起到360度屏蔽效果，表皮耐磨损 抗氧化；传感线缆1组，导线数量5 光束 不含硅树 护套材料PVC 最小弯曲半径，手持式最小 10 x 导线直径 最小弯曲半径，固定式最小 5 x 导线直径 环境温度，工作, 手持式-5 ... 70 °C 环境温度，工作，固定式-30 ... 80 °C；数据导线夹1组；数据分析仪1台。 | 10 | 套 |  |
| 4 | 电学控制箱 | ABS树脂塑料，镀铬铁件。可开展配置清单：电流表1台，电压表1台，电阻定律1个，滑动变阻器1个，电铃1个，电磁铁1个，开放式电机1个，灯座3个，电池盒3个，单刀单掷开关2个，单刀双掷开关1个，LED灯座1个，电阻板（5）1个，焦耳定律1个，温度计2个，磁悬浮底板1个，磁悬浮13件套，U形磁铁1个，条形磁铁1个，磁力小车1个，U形叉导线8根，一头夹一头叉导线2根，灯泡4个，指南针1个，铁粉盒1盒，小风扇叶1个，电池4个，包装箱1个。重量：1.2KG。尺寸：333*234*75mm。 | 10 | 套 |  |
| 其他项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 劳保用品 | 高级防护镜1付，侧面完全遮挡 护目镜镜片由树脂制成，透光率高，强度好，防摔侧面完全遮挡。镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。且佩戴舒适；挂胶手套1付，橡胶防水手套1付，皮质防水套袖1付，高级化纤材质耐磨耐脏易洗涤围裙1条。 | 30 | 套 |  |
| 2 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 地胶 | 一、产品概述 2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.35mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 二、产品规格 产品为2.0mm厚度。 三、性能要点 1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； ▲3、提供具有检测资质的第三方检测机构出具的CMA或CNAS标识的检测报告，检测内容包含但不限于：PVC地板隔声性能、PVC地板铅笔硬度、急性吸入毒性试验、PVC地板焊接强度。 | 1 | 间 |  |

整体参考如下：

| 科学辅房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 产品图片 |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格尺寸：1000*500*2000mm，PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 ▲仪器柜各项性能满足或优于如下要求： ▲1、所投产品须提供有CMA或CNAS标识的符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》的合格的检测报告，检测内容包含但不限于：总挥发性有机化合物（TVOC）、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的合格检测； 2、所投产品须提供有CMA或CNAS标识的符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的合格的检测报告，检验项目包含但不限于：邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并（a）芘、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。 3、所投产品须提供有CMA或CNAS标识的符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的合格的检测报告，检验项目至少包含抗盐雾、耐腐蚀、硬度、耐冷热循环、耐老化性。 4、所投产品须提供有CMA或CNAS标识的符合甲醛释放量要求的合格检测； | 个 | 10 |  |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、项目主要实现的功能和目标： 为了满足学校对学生教学教育的需求，永怡小学、城中小学五龙汇校区及一附滨江现进行科学实验室和准备室教具及设备采购。

2、采购范围： 设备采购、运输、安装、调试、培训、售后服务等，数量详见清单。

3、供货周期：  合同签订后，20个日历天内完成供货及安装。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- （二） 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

供应商需承诺在成交后合同签订前提供以上参数中打“▲”项要求提供的材料，如成交供应商不能提供或不满足上述参数要求则视为虚假应标，采购人有权拒签合同，提供虚假材料的，采购人将上报财政监督部门按照政府采购相关规定严肃处理。

- （四）采购标的的其他技术要求

1．投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2．投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3．由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的的数量：采购清单与技术参数详见采购标的技术参数清单 。

- 采购项目交付时间：合同签订后20个日历天内完成供货、安装。

- 采购项目交付地点：采购人指定地点。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

2.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.投标供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。

5.成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

6.成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

7.成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

8.成交供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

9.成交供应商须提供产品不少于两年的质保函并加盖原厂公章。

10.报价包含货物的成本、利润；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、保管费；技术资料、技术服务、损耗、人工费、安装及所需辅材、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及保质期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求，确保项目完成后实验室正常使用的所有费用。

11.本项目为“交钥匙工程”，项目所需教具及设备的制造、包装、运输（运到采购人指定地点）、安装调试、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养等事项所涉及并产生的费用均包含在响应总价中，中标人不得再要求追加任何费用。

- 付款方式

货物送达并安装调试，经学校开学正常使用一个月后，中标方提出申请,并在一周内组织验收，验收合格后一次性支付清合同款。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。付款时供货商需提供正规发票，以上付款不计利息。

- 履约保证金要求

1、履约保证金是否收取： 是 。

2、履约保证金的数额： 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%。

3、缴纳履约保证金时间：成交供应商在成交通知书发出之日起30日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式。

5、退还履约保证金时间： 成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并经验收合格后。

6、退还履约保证金方式： 根据成交供应商缴纳的履约保证金对应具体退还形式一次性退还该合同项目的履约保证金。

7、退还履约保证金条件：成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

8、不予退还履约保证金的情形：a.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

9、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

- 采购标的的验收标准

- 学校开学正常使用一个月后，中标方提出申请一周内组织验收，采购方组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 一附滨江校区学生实验桌 |

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目 不 接受进口产品投标

- 采购标的的其他服务要求

1．投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2．投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3．由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

四、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价文件需求的技术参数指标为本次询价的最低要求，不允许负偏离，否则作为无效响应处理 | 供应商需承诺（承诺函格式自拟）所提供货物参数均满足或高于询价文件需求的技术参数，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。 |

（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商提供承诺函，承诺成交后签订合同前提供加盖原厂公章的不少于两年的产品质保函（承诺函格式自拟） | 供应商提供承诺函，承诺成交后签订合同前提供加盖原厂公章的不少于两年的产品质保函，未承诺的符合性审查不予通过（承诺函格式自拟） 若提供虚假材料，采购人将上报财政监管部门按照政府采购相关规定严肃处理。 |
| 2 | 质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取的承诺函（格式自拟） | 质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取的承诺函，未承诺的符合性审查不予通过（格式自拟） |

（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 最高限价：89.68万元，投标报价超过最高限价作无效标处理。 |

- 响应文件（格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、基本目录

1.询价报价表（格式见附件1）

2.分项报价明细表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.询价响应函（格式见附件7）

5.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在响应文件中提供相关材料，否则作无效响应处理；2、5、6条如询价文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照询价文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

询价报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）：金额大写 |  |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

附件2

分项报价明细表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌（如有） | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

2.“分项报价明细表”中“总报价”数额应当与“询价报价表”中“总价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果询价文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加             （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年     月      日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 （项目编号）              号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_________________________

被授权人联系电话：（手机）____________________

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：___________________________________

日期：

附件7

询价响应函

致：南通市公共资源交易中心（南通市政府采购中心）：

根据贵方的 （项目编号）             _号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为  （项目编号）           ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

如项目不是专门面向中小微型企业采购，项目经办人须对表格中的标题及内容中的中型企业进行删除，采购文件定稿后该备注删除。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为  （项目编号）              的____项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

- 为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。