## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【凯港公司
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消火栓系统
1 | 03B001 | 消火栓箱卷盘更换 | 1.消火栓箱卷盘更换 | 套 | 75
2 | 010807009001 | 消火栓箱玻璃门更换 | 1.名称楼内部分消火栓箱玻璃更换 | 樘 | 8
3 | 031003003001 | 屋面蝶阀拆换 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 | 个 | 3
4 | 031003003002 | 屋面卡箍连接件拆换 | 1.名称：卡箍连接件 2.规格：DN100 | 个 | 20
5 | 030404016001 | 屋面水箱稳压泵控制柜拆换 | 1.名称：屋面水箱稳压控制柜 2.规格、型号：综合考虑 | 台 | 1
6 | 030601005001 | 消火栓液位显示器拆换 | 1.名称：屋面消火栓液位显示器 2.规格：综合考虑 | 台 | 1
7 | 031208002001 | 屋面管道绝热拆换 | 1.绝热材料品种:橡塑绝热 2.绝热厚度:50mm | m3 | 2.86
8 | 031208007001 | 屋面保温外敷铝箔拆换 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 | m2 | 75.1
9 | 030109001001 | 消火栓泵组维修保养 | 1.名称:消火栓泵组年久失修，需要进行维修保养，配齐缺失部件，具体细节以现场和有关规范标准确定。 | 项 | 1
喷淋报警系统
10 | 031208002002 | 屋面管道绝热拆换 | 1.绝热材料品种:橡塑绝热 2.绝热厚度:50mm | m3 | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 031208007002 | 屋面保温外敷铝箔拆换 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 | m2 | 33.35
12 | 030601005002 | 喷淋液位显示器拆换 | 1.名称：屋面喷淋液位显示器 2.规格：综合考虑 | 台 | 1
13 | 030901004001 | 喷淋湿式报警组阀拆换 | 1.名称：湿式报警阀组 2.规格：DN150 | 组 | 2
14 | 030109001002 | 喷淋泵组维修保养 | 1.名称:喷淋泵组年久失修，需要进行维修保养，配齐缺失部件，具体细节以现场和有关规范标准确定。 | 项 | 1
火灾自动报警系统
15 | 030904012001 | 拆换火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机 2.其他:含消防联动电源 3.安装方式:满足消防设计规范及设计要求 | 台 | 1
16 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:消防电话主机 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 1
17 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:消防广播主机 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:CRT(通讯接口)图形显示系统 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 1
19 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.名称:消防联动控制柜 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 1
20 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 1
21 | 030904008001 | 拆换消防端子箱 | 1.名称：消防端子箱 2.规格、型号、参数：综合考虑 3.控制点数：综合考虑 4.安装方式：墙面安装 | 台 | 11
22 | 030904001001 | 拆换感烟火灾探测器 | 1.名称：感烟火灾探测器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.含底座 | 个 | 334
23 | 030904001002 | 拆换感温火灾探测器 | 1.名称：感温火灾探测器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.含底座 | 个 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030904001003 | 拆换可燃气体探测器 | 1.名称：可燃气体探测器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.含底座 | 个 | 2
25 | 030904006001 | 拆换消防报警电话分机 | 1.名称：消防报警电话分机 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 部 | 1
26 | 030904006002 | 拆换119火警专线电话 | 1.名称：119火警专线电话 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 部 | 1
27 | 030904006003 | 拆换手动报警按钮(带电话插孔) | 1.名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 22
28 | 030904003001 | 拆换消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 75
29 | 030904005001 | 拆换声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 030904007001 | 拆换消防广播(扬声器） | 1.名称：消防广播(扬声器） 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 55
31 | 030904009002 | 拆换楼层显示器 | 1.名称：楼层显示器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 台 | 22
32 | 030904008002 | 拆换输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 33
33 | 030904008003 | 拆换单输入模块 | 1.名称：单输入模块 | 个 | 25
34 | 030904008005 | 拆换短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 12
35 | 030901002001 | 线路检查、测试 | 1.对原有消防报警线路进行检查、测试、排除故障 | 项 | 1
36 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:500点以下 | 系统 | 1
气体灭火控制系统
37 | 030904013001 | 拆换气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.规格：综合考虑 3.安装方式：墙面安装 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030904013002 | 拆换DKL主机 | 1.名称：DKL主机 2.规格：综合考虑（含启动放大器装置） 3.安装方式：墙面安装 | 台 | 1
39 | 030904003002 | 拆换适配器 | 1.名称：适配器 2.规格：综合考虑 3.安装方式：墙面安装 | 个 | 1
40 | 030904001004 | 拆换点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.含底座 | 个 | 3
41 | 030904001005 | 拆换点型感温火灾探测器 | 1.名称：点型感温火灾探测器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.含底座 | 个 | 6
42 | 030904003003 | 拆换手动启/停按钮 | 1.名称：手动启/停按钮 2.规格：综合考虑 3.安装方式：墙面安装 | 个 | 2
43 | 030904005002 | 拆换声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 030412004002 | 拆换放气指示灯 | 1.名称：放气指示灯 2.规格：综合考虑 3.安装方式：墙面安装 | 套 | 2
45 | 030904004001 | 拆换消防警铃 | 1.名称：警铃 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 | 个 | 1
46 | 030903009001 | 拆换S型DKL气溶胶自动灭火装置 | 1.名称：S型DKL气溶胶自动灭火装置 2.规格：综合考虑 3.安装方式：落地安装 | 套 | 6
应急照明系统
47 | 030412004001 | 拆换LED发光疏散指示标志 | 1.名称：LED发光疏散指示标志灯 2.规格：综合考虑 3.现场发现部分产品不亮、损坏，具体更换数量结算时按实际发生数量结算。 | 套 | 10
48 | 030901002002 | 线路检查、测试 | 1.对原有应急照明线路进行检查、测试、排除故障 | 项 | 1
防排烟系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 030108001001 | 拆换屋面加压送风机 | 1.名称：加压送风机 2.规格：SWF-I-No.10 L=27000m³/h H=514Pa r=720rpm N=5.5kW 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1
50 | 030108001002 | 拆换屋面混流式高温排烟风机 | 1.名称：混流式高温排烟风机 2.规格：PYHL-14A-No.8.5A L=27360m³/h H=562Pa r=960rpm N=7.5kW 3.安装方式：落地安装 | 台 | 1
51 | 030702001001 | 屋面风管拆换 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.风管长边尺寸：≤4000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.连接方式：法兰连接 6.风管的制作安装，支架的制作安装，支架的防腐等内容 7.其他未尽事项按图纸及工作内容综合考虑 | m2 | 35.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030702001002 | 屋面风管拆换 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.风管长边尺寸：φ1120mm以下 4.板材厚度:1.2mm 5.连接方式：法兰连接 6.风管的制作安装，支架的制作安装，支架的防腐等内容 7.其他未尽事项按图纸及工作内容综合考虑 | m2 | 16.52
53 | 030703001001 | 屋面280℃防火阀拆换 | 1.类型:防火阀 2.型号、规格:1000*630 3.安装、检查接线、调试 | 个 | 1
54 | 030703019001 | 软连接拆换 | 1.材质:软连接 2.形状:圆形 3.其他未尽事项按图纸及工作内容综合考虑 | m2 | 10.29
55 | 03B002 | 二层防火卷帘维修 | 1.二层挑空处防火卷帘长时间未使用，需要进行维修保养，配齐缺失部件，具体细节以现场和有关规范标准确定。 | 项 | 1
56 | FA0803003001 | 三层挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.其他未尽事项按图纸及工作内容综合考虑 | m | 24.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
防火分隔系统
57 | 03B003 | 防火门门侧灌浆 | 1.名称:防火门侧灌浆 2.备注:含水泥砂浆等防火料 | 樘 | 93
58 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:孔洞防火封堵 2.材质:防火泥 3.方式:人工填塞 4.部位:电井 | 处 | 11
59 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:管道井竖向封堵 2.材质:钢筋混凝土 3.方式:植筋、吊模、C20混凝土浇筑 4.部位:管道井 | 处 | 11
60 | 03B004 | 垃圾清运 | 1.根据现场勘查，管道井及强弱电井内垃圾堆积，对其清理并运至甲方指定地点。 | 项 | 1
室外管网
61 | 030901002003 | 室外管道漏水点听诊费 | 1.外聘专业人员使用专用设备对室外埋地管道判断漏水点位置，按听诊的漏水点个数收费。 | 处 | 3
62 | 030901002004 | 漏水点维修 | 1.根据外聘专业人员听诊漏水点具体位置进行维修，结算时以实际点数计量。 | 点 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 040203006001 | 拆除恢复混凝土 | 1.原30厚混凝土路面及20厚基层拆除 2.沥青混凝土种类:C30混凝土 3.掺和料:碎石 4.厚度:20cm 5.嵌缝材料:沥青木板 | m2 | 3.6
64 | 040203006002 | 拆除恢复沥青路面 | 1.原30厚混凝土路面及20厚基层拆除 2.沥青品种:30mm厚粗粒式沥青混凝土 3.混凝土等级:C30混凝土 4.掺和料:碎石 5.厚度:20cm | m2 | 5.8
分部分项合计
措施项目
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
66 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【凯港公司业务楼】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 |  |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 |  |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 |  |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【凯港公司业务楼】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凯港公司业务楼 |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【凯港公司业务楼】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凯港公司业务楼 |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【凯港电商
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓管道系统维修前试压 | 1.在维修正式开工后先对原DN200以内的消火栓管道系统进行气压和水压两次试压，以确认故障点和故障类型。 | m | 777.53
2 | 030901002002 | 消火栓管道系统维修后试压 | 1.在维修完成后再次对消火栓管道系统进行气压和水压两次试压，以确认维修效果。 | m | 777.53
3 | 031003003001 | 屋面蝶阀拆换 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 | 个 | 1
4 | 030901002003 | 室内漏水点维修 | 消火栓管道卡箍及密封圈、丝扣管件年久老化，漏水点较多，需更换，预估漏水点数量，结算时以实际点数计量。 | 点 | 10
5 | 031003003002 | 屋面卡箍连接件拆换 | 1.名称：卡箍连接件 2.规格：DN100 | 个 | 5
6 | 031208002001 | 屋面管道绝热拆换 | 1.绝热材料品种:橡塑绝热 2.绝热厚度:50mm | m3 | 0.44
7 | 031208007001 | 屋面保温外敷铝箔拆换 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 | m2 | 11.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030109001001 | 消火栓泵组维修保养 | 1.名称:消火栓泵组年久失修，需要进行维修保养，配齐缺失部件，具体细节以现场和有关规范标准确定。 | 项 | 1
喷淋灭火系统
9 | 030901001001 | 喷淋管道系统维修前试压 | 1.在维修正式开工后先对喷淋管道系统进行气压和水压两次分层分区试压，以确认故障点和故障类型。 | m | 5866.18
10 | 030901001002 | 喷淋管道系统维修后试压 | 1.在维修完成后再次对喷淋管道系统进行气压和水压两次试压，以确认维修效果。 | m | 5866.18
11 | 031003003003 | 屋面蝶阀拆换 | 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 | 个 | 1
12 | 030901002004 | 室内漏水点维修 | 喷淋管道卡箍及密封圈、丝扣管件年久老化，漏水点较多，需更换，预估漏水点数量，结算时以实际点数计量。 | 点 | 15
13 | 030901003001 | 吊顶喷淋头拆换 | 1.吊顶喷头未使用，打压期间恐造成漏水，预估更换喷淋头数量，结算时以实际安装个数计量。 | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030901003002 | 墙面侧喷头拆换 | 1.墙面侧喷头未使用，打压期间恐造成漏水，预估更换喷淋头数量，结算时以实际安装个数计量。 | 个 | 20
15 | 031003003004 | 屋面卡箍连接件拆换 | 1.名称：卡箍连接件 2.规格：DN100 | 个 | 5
16 | 031208002002 | 屋面管道绝热拆换 | 1.绝热材料品种:橡塑绝热 2.绝热厚度:50mm | m3 | 0.44
17 | 031208007003 | 屋面保温外敷铝箔拆换 | 1.材料:铝箔 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 | m2 | 11.37
18 | 030109001003 | 屋面喷淋稳压泵拆换 | 1.名称：屋面喷淋稳压泵 2.规格：XDB3.6/1GQ-100QJ3.6/3 Q=1L/S，Q=30m，N=0.75Kw（一用一备） | 台 | 2
19 | 030601002001 | 屋面流量开关拆换 | 1.名称：流量开关 | 台 | 1
20 | 031208007002 | 屋面保温外敷铝板拆换 | 1.材料:烤漆铝板 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 | m2 | 11.37
21 | 030109001002 | 消火栓泵组维修保养 | 1.名称:消火栓泵组年久失修，需要进行维修保养，配齐缺失部件，具体细节以现场和有关规范标准确定。 | 项 | 1
火灾自动报警系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机维修 | 1.火灾报警系统控制主机进行维修，到达使用标准。 | 台 | 1
23 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.防火门监控主机维修，达到使用标准。 | 台 | 1
24 | 030904009002 | 拆换液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 2
25 | 030904015001 | 拆换火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:CRT(通讯接口)图形显示系统 2.安装方式:详见图纸及现场要求 | 台 | 1
26 | 030904008001 | 拆换泵房消防端子箱 | 1.名称：消防端子箱 2.规格、型号、参数：综合考虑 3.控制点数：综合考虑 4.安装方式：墙面安装 | 台 | 1
27 | 030904001001 | 拆换感烟火灾探测器 | 1.名称：感烟火灾探测器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 4.含底座 | 个 | 70
28 | 030904005001 | 拆换声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.线制：综合考虑 3.类型：综合考虑 | 个 | 20
29 | 030904008002 | 拆换输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 010801006001 | 防火门门磁安装 | 1.名称：防火门门磁 | 套 | 5
31 | 030901002005 | 线路检查、测试 | 1.对原有消防报警线路进行检查、测试、排除故障 | 项 | 1
32 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:500点以下 | 系统 | 1
应急照明系统
33 | 030412004001 | 拆换LED发光疏散指示标志 | 1.名称：LED发光疏散指示标志灯 2.规格：综合考虑 3.现场发现部分产品不亮、损坏，具体更换数量结算时按实际发生数量结算。 | 套 | 20
34 | 030901002006 | 线路检查、测试 | 1.对原有应急照明线路进行检查、测试、排除故障 | 项 | 1
防排烟系统
35 | 030702001001 | 屋面风管拆换 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.风管长边尺寸：≤4000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.连接方式：法兰连接 6.风管的制作安装，支架的制作安装，支架的防腐等内容 7.其他未尽事项按图纸及工作内容综合考虑 | m2 | 153.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 03B001 | 正压送风口接线 | 1.根据现场勘查，正压送风口部位未接线，为满足使用要求，按规范要求接线。 | 项 | 1
37 | 03B002 | 二层防火卷帘维修 | 1.二层挑空处防火卷帘长时间未使用，需要进行维修保养，配齐缺失部件，具体细节以现场和有关规范标准确定。 | 项 | 1
38 | 010803001001 | 一层增加防火卷帘 | 1.名称：防火卷帘 2.规格：耐火极限3h | m2 | 12.8
39 | FA0803003001 | 三层挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.其他未尽事项按图纸及工作内容综合考虑 | m | 85.4
防火分隔系统
40 | 03B003 | 防火门门侧灌浆 | 1.名称:防火门侧灌浆 2.备注:含水泥砂浆等防火料 | 樘 | 92
41 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:孔洞防火封堵 2.材质:防火泥 3.方式:人工填塞 4.部位:电井 | 处 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:管道井竖向封堵 2.材质:钢筋混凝土 3.方式:植筋、吊模、C20混凝土浇筑 4.部位:管道井 | 处 | 36
43 | 010802003001 | 一层防火门拆换 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2，1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 3.15
44 | 010802003002 | 一层新增防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1，1000*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 2.1
45 | 010802003003 | 一层新增防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1，1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 9.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 010802003010 | 门框拆除 | 1.拆除现场门框，按图恢复防火门安装。 | 项 | 1
47 | 010802003004 | 二层新增防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1，1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 3.15
48 | 010802003005 | 二层新增防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙3，1200*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 2.52
49 | 010802003006 | 三层新增防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1，1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 3.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 010802003007 | 三层新增防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙3，1200*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 2.52
51 | 03B005 | 三层防火门门锁安装 | 1.三层防火门门锁丢失，重新安装。 | 套 | 2
52 | 010802003008 | 四层防火门拆换 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1，1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 3.15
53 | 010802003009 | 四层防火门拆换 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙3，1200*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 2.52
54 | 03B006 | 四层防火门门锁安装 | 1.四层防火门门锁丢失，重新安装。 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 010802003011 | 屋面防火门拆换 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1，1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢质防火门 3.包含五金、制作、安装、运输等 4.包含门窗洞口四周修复 | m2 | 3.15
56 | 03B004 | 垃圾清运 | 1.根据现场勘查，管道井及强弱电井内垃圾堆积，对其清理并运至甲方指定地点。 | 项 | 1
室外管网
57 | 030901002007 | 室外管道漏水点听诊费 | 1.外聘专业人员使用专用设备对室外埋地管道判断漏水点位置，按听诊的漏水点个数收费。 | 处 | 3
58 | 030901002008 | 漏水点维修 | 1.根据外聘专业人员听诊漏水点具体位置进行维修，结算时以实际点数计量。 | 点 | 3
59 | 040203006001 | 拆除恢复混凝土 | 1.原30厚混凝土路面及20厚基层拆除 2.沥青混凝土种类:C30混凝土 3.掺和料:碎石 4.厚度:20cm 5.嵌缝材料:沥青木板 | m2 | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 | [5 empty] | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 040203006002 | 拆除恢复沥青路面 | 1.原30厚混凝土路面及20厚基层拆除 2.沥青品种:30mm厚粗粒式沥青混凝土 3.混凝土等级:C30混凝土 4.掺和料:碎石 5.厚度:20cm | m2 | 5.8
分部分项合计
措施项目
61 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
62 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【凯港电商大楼】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 |  |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 |  |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 |  |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【凯港电商大楼】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：凯港电商大楼 |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【凯港电商大楼】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：凯港电商大楼 |  |  | 标段：柘汪镇凯港业务楼与众创中心办公楼消防系统维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13