无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-WXZW-G2025-0006

采购项目名称：胡埭镇路灯维修保养项目

采   购   人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司

二〇二五年十月

目     录

- 第一部分 投标邀请

- 第二部分 投标供应商须知

- 第三部分 采购需求说明

- 第四部分 合同书及合同条款（格式文本）

- 第五部分 附件（投标文件格式）

第一部分 投标邀请

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司受无锡市滨湖区胡埭镇人民政府的委托，对胡埭镇路灯维修保养项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：胡埭镇路灯维修保养项目 政府采购编号：JSZC-320211-WXZW-G2025-0006 采购方式：公开招标 采购预算金额：140万元 采购限价：124.361596万元 |
| 2 | 招 标 人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府 招标人地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡路2号 招标代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 代理机构地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号（景惠路35号一楼） |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：胡埭镇路灯维修保养项目，包括配电设施、路灯设施、配电线路设施、控制设施的维修保养等服务内容，相关标的、范围、数量详见招标文件“第三部分采购需求说明”； 2.合同履行期限：一年 ； 3.质量标准：亮灯率≥99%，设施完好率≥96%，零安全事故。一般故障应当在24小时内处理完毕，复杂故障应当在48小时内处理完毕，特殊情况除不可抗力外应在5日内修复，确需延长处理时间的，应当报采购人同意。 4.履约地点：滨湖区胡埭镇 5.是否专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）：是； 6.项目标的所属行业：其他未列明行业。 注： 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。 识别企业规模类型，可登录工业和信息化部网站上中小企业规模类型自测小程序中查询，网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html |
| 4 | 投标供应商的资格条件： 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人 （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （4）具备履行合同所必备的专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其他条件 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）； 3.具备招标人根据本项目的特殊要求规定的以下特定条件： （1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）授权委托人必须为供应商企业在职职工； 5.不接受联合体投标。 注： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效投标处理。 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。 条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”） |
| 5 | 招标文件获取信息 1.招标文件提供期限：2025年10月23日至2025年10月30日（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），之后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.招标文件提供地点：“无锡政府采购网——江苏省政府采购云平台”或“江苏政府采购网——苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）” 3.获取方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 6 | 现场踏勘时间、地点： 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标（成交）后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 招标文件的答疑时间、方式： 提疑截止时间：2025年10月31日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱43716696@qq.com） 答疑时间：2025年10月31日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：投标报价截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的截止时间、提交方式和地点 投标文件接收截止时间（网上投标截止时间）2025年11月17日13:30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件的提交方式和地点：供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 |
| 10 | 投标文件的开标时间、开标方式和地点 投标文件网上开标时间：2025年11月17日13:30 网上解密时限：开启解密后30分钟 投标文件的开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅 投标文件的开标方式：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 注： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 11 | 投标评审 评审时间：2025年11月17日13:45 评审地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心评标室（惠山区政和大道209号建设大楼3楼） 确定中标单位时间：2025年11月17日评审结束 确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心评标室（惠山区政和大道209号建设大楼3楼） |
| 12 | 本项目设最高限价124.361596万元 |
| 13 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金要求：本项目无需履约保证金 |
| 15 | 特别提醒： 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前在网上上传电子投标文件。 2.本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。 3.供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密，开标当天请供应商联系人保持通信畅通。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、投标、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标（成交）后中标（成交）供应商在与招标人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 7.若资格审查或评审过程中，招标人、代理机构、评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 16 | 本次投标联系方式 采购人：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府 采购人统一社会信用代码：113202110140269574 联系人：冯岩 联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡路2号 联系电话：0510-85595475 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 采购代理统一社会信用代码：91320211MA260J0Q02 联系人：于玲、吴周鑫、唐存 联系电话：0510-88602529、17798756261 电子邮件：43716696@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号（景惠路35号一楼） 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 17 | 供应商“账号注册”及CA办理： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购云平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】－－【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 - 完成项目参与，获取招标文件 1.供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内可在“无锡政府采购网－－江苏省政府采购平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”－－“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”－－“参与投标”－－“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |

第二部分 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在网上登录“苏采云”系统下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按照“投标邀请”第7项规定的时间前将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡轴网建设项目咨询服务有限公司，联系方式详见“投标邀请”第16项。

2.采购人、无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将按“投标邀请”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。
    2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在报价截止时间至少15日前在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。投标供应商应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成：

（投标供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）

投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术方案、其他等内容。

- 资格证明文件

1.1基本条件

- （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人；[投标供应商法人营业执照副本或相关部门登记的法人证书副本或自然人身份证原件扫描件并电子签章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照副本复印件）]；

- （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[投标供应商2025年7月—2025年9月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2023年度财务决算报表或由会计师事务所出具的2023年或2024年度审计报告和所附已审财务报告扫描件并电子签章]；

- （3）有依法缴纳税收的良好记录；[投标供应商2025年7月—2025年9月中任意一个月的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章]；

- （4）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[投标供应商2025年7月—2025年9月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章]；

- （5）投标供应商具备履行合同所必备的专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[关于资格的声明函（格式见附件）]；

1.2特定条件

（1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；[投标供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录]

（2）授权委托人必须为供应商企业在职职工；[法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人或自然人亲自参与投标的除外），授权委托人与供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业为其缴纳的2025年7月—2025年9月中任意一个月的缴费证明资料原件扫描件并加盖投标供应商电子公章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人或自然人除外）]；

注：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效报价处理。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

资格证明文件所述“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）

投标供应商如被允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分其具体要求视同本条规定。

资格证明文件中如果有原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明原件扫描件。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）；

如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

- 符合性证明文件

- 2.1报价要求

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式自拟）；

- 2.2商务要求

（1）承诺书（格式见附件）

- 2.3技术要求

- 响应偏离表（格式见附件）

- 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）

3.技术方案（格式自拟）

（1）照明设施日常养护计划

（2）重大节日、重大活动保障措施

（3）应急抢修方案

（4）安全文明管理及保障措施

（5）内部管理制度方案

（6）车辆巡查及故障报修方案

（7）进退场交接方案和其他服务承诺

4.其他

（1）企业业绩一览表（按需，格式见附件）

（2）养护施工机械设备配备表（按需，格式见附件）；

（3）养护作业人员投入计划一览表、项目负责人简历（按需，格式见附件）；

（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

（6）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

## （六）报价要求：

1.报价总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

3.有关费用处理

（1）投标供应商报价应根据招标文件采购需求，结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的技术方案以及有关规定并结合市场因素采取总报价的形式自主报价。供应商的投标报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

（2）报价应包括完成本次采购项目所需的人工费、材料费、机械使用费、运输费、社会保险费、高温费、法定节假日加班费、管理费、企业合理利润、税金、政策性文件规定、所有一般风险责任和义务等的一切费用等以及人员意外成本和所应承担的所有费用。

（3）投标总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。

5.其他费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

6.评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，供应商须通过苏采云平台提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。如标书制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。供应商应当对招标文件提出的要求和条件，在投标文件中作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

7.供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

8.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按无效投标处理。

9.投标文件中承诺的投标文件有效期应当不少于招标文件中载明的投标文件有效期。在投标文件提交截止时间至投标文件有效期届满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

10.供应商应当在提交投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，苏采云平台予以拒收。

11.苏采云平台收到供应商送达的投标文件，及时向供应商发出确认通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

12.供应商自行承担所有参与采购活动的有关费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## （八）网上投标报价：

1.供应商应通过苏采云平台，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功做无效投标处理。采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.开标活动由代理机构主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3.供应商应当参加开标活动和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定缴纳投标保证金的；（本项目无需保证金）

2.电子投标文件未按规定的期限上传（递交）的；

3.投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

5.投标供应商的电子投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

6.投标供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的；

7.供应商不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

8.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

9.投标供应商同一标段提交两个（含两个）以上不同的报价的；供应商同一标段用两个（含两个）以上规格型号产品进行响应的；

10.投标供应商被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

11.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

12.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

13.投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

16.供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

17.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

18.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

19.不同供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

20.不同供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

21.不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

22.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

23.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

24.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.除单一来源外，供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

26.投标供应商的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的；

27.报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

28.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

29.投标文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；

30.本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

31.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

32.投标文件同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

33.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

34.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的服务期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

35.未按要求提供技术文件的；

36.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目无需投标保证金）；

37.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

38.技术文件编制粗糙、缺漏项较多、格式混乱、条理不清；

39.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

40.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，各投标供应商从同一个供应商单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件或上传投标文件、不同投标文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其报价无效；

41.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

42.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急评标系统的，视为放弃其投标报价

43.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

44.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## （十）开标、评标：

开标、评审工作由代理机构负责组织。

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6开标结束后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.评标工作程序

由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.1投标文件资格审查

2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

2.1.3同时审查投标供应商的信用记录

（1）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，查询结果留存并归档。

（2）在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元（含）以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。如有行业主管部门另行标准的按其标准认定。

经采购人及采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

（4）接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2投标文件符合性检查

- 投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

- 2.2.1评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （1）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中招标人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

- （2）招标文件提供的工艺、材料、设备或服务要求等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些标准要优于或相当于要求中的标准，以满足采购人的需求。

- （3）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 2.2.2强化政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）》文件规定

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- ①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算〉×50%；

- ②投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价〉×45%；

- ③评审委员会认定的投标供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标供应商，调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 2.4评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.5投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

2.6未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.7比较与评价

2.7.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

2.7.2投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

2.7.3经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

2.7.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.8代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

3.评审方法和评审标准

3.1评审方法。由评标委员会采用综合评分法对各有效投标供应商的投标文件进行综合评分。

本招标文件所述综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

3.2评审标准

3.2.1落实政府采购政策的价格调整

本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业），不做价格扣除。

3.2.2评分标准

A.评分项目及总分（总分100分）

（1）价格分                              23分

（2）商务分                              23分

（3）技术分                              54分

B.各项目评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（23分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 23分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 3.落实政府采购政策的价格调整：本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业），不做价格扣除。 |
| （二）商务资信分（23分） |  |  |  |
| 1 | 体系认证 | 3分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。（提供相关证书原件扫描件、国家市场监督管理总局认证查询结果截图并加盖投标人电子公章计入投标文件，不提供或者提供不全均不得分。） |
| 2 | 企业业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日以来承担过同类项目业绩，有一个得1.5分，最多3分。（相关信息计入“企业业绩一览表”，投标时提供中标通知书、合同原件扫描件加盖投标人电子公章计入投标文件，提供不全或不提供不得分。业绩有效期以合同签订时间为准） |
| 3 | 养护施工机械设备配备 | 7分 | ①投标人配备14米及以上高空作业车辆的，有一辆得1分。最多得3分； ②投标人配备防撞车的，有1辆得1分，最高得1分； ③投标人配备汽车起重机（吊车）的，有1辆得1分，最高得1分； ④投标人配备照明检测车的，有1辆得1分，最高得1分； ⑤投标人配备移动电源车的，有一辆得1分，最多得1分。 投标文件中需附《养护施工机械设备配备表》； 投标文件中需提供相关清晰的车辆（或设备）图片、车辆（或设备）购置发票（注：发票购买方必须与投标人名称一致）、有效期内的车辆行驶证或车辆登记证、参数证明资料原件扫描件并加盖投标人电子公章计入投标文件，提供不全或不提供不得分。 如是租赁车辆（或设备），还需提供租赁协议及租赁发票（注：发票销售方必须与出租方名称一致，购买方与投标人名称一致）原件扫描件并加盖投标人电子公章计入投标文件。提供不全或不提供不得分。 注：照明检测车参数证明须提供车辆改装证明或厂家出具的相关证明。高空作业车参数证明需要提供作业高度证明（例如含网址的网上查询截图）或者提供厂家出具的证明材料。对于同时具备多种功能的车型不重复计算得分。 |
| 4 | 项目负责人 | 2分 | 具有二级（含）以上注册建造师执业资格（市政公用工程或机电安装工程专业）、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》有一项得1分，最多2分。 人员信息计入投标文件《养护作业人员投入计划一览表》《项目负责人简历》（格式见附件）中； 投标文件中提供相关证书、由法定的社保收缴部门出具的投标人为其缴纳的2025年7月—2025年9月社会保险证明原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）加盖投标人电子公章，提供不全或不提供不得分。 |
| 5 | 项目人员配备 | 8分 | ①拟派的除项目负责人外的项目组管理人员（4分） A.具有注册电气工程师证书的，有1人得1分，本项最高得2分； B.具有注册安全工程师证书的，有1人得1分，本项最高得2分； ②除项目组管理人员外的一线养护人员（4分） A.具有行政主管部门颁发的电工证（高压或低压电工作业）的有1人得0.5分，本项最高得1分； B.具有行政主管部门颁发的电工证（电力电缆作业），有1人得0.5分，本项最高得0.5分； C.具有行政主管部门颁发的电工证（电气试验作业），有1人得0.5分，本项最高得0.5分； D.具有行政主管部门颁发的焊工证（熔化焊接与热切割作业），有1人得0.5分，本项最高得1分； E.具有作业项目代码为Q1或Q2（限流动式起重机）的特种设备作业证，有1人得0.5分，本项最高得1分。 人员信息计入投标文件《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件）中； 投标文件中提供相关人员证书、由法定的社保收缴部门出具的投标人为其缴纳的2025年7月—2025年9月社会保险证明原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）加盖投标人电子公章，提供不全或不提供不得分。 |
| （三）技术分（54分） |  |  |  |
| 1 | 照明设施日常养护计划 | 9分 | 需包括： ①按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划（3分）； ②建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施（3分）； ③合理的巡视管理、平台服务、资料材料保障方案（3分） 每个评分点阐述合理、概念清晰、详细、具体得3分，阐述较合理、较详细、较具体得2分；阐述合理性一般得1分；无内容不得分。总得9分。 |
| 2 | 重大节日、重大活动保障措施 | 9分 | 需包括： ①人员及车辆保障措施（3分）：计划安排合理、表述详细得3分，计划安排较合理、表述较详细、较具体得2分，计划安排合理性一般得1分，无内容不得分。 ②重点保障期间巡查及巡修措施（3分）措施方案合理、全面、详细、具体得3分，措施方案较全面、较具体得2分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 ③综合信息上报措施及其他必要的保障措施（3分）：阐述合理、全面、详细、具体得3分；较合理、较全面、较详细、较具体得2分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 |
| 3 | 应急抢修方案 | 14分 | 需包括： ①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案（2分）：阐述合理、全面、详细、具体得2分，阐述较合理、较全面、较详细、较具体得1.5分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 ②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（3分）：阐述合理、全面、详细、具体得3分，阐述较合理、较全面、较详细、较具体得2分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 ③各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（3分）阐述合理、全面、详细、具体得3分，阐述较合理、较全面、较详细、较具体得2分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 ④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案（3分）阐述合理、全面、详细、具体得3分，阐述较合理、较全面、较详细、较具体得2分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 ⑤平时各自应急演练措施方案（3分）阐述合理、全面、详细、具体得3分，阐述较合理、较全面、较详细、较具体得2分，阐述合理性一般得1分，无内容不得分。 |
| 4 | 安全文明管理及保障措施 | 5分 | 需包括： ①现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ②重大隐患部位巡查计划措施（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ③安全规章制度（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ④机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ⑤安全教育记录、安全工作台账管理制度（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 |
| 5 | 内部管理制度方案 | 5分 | 需包括： ①针对本项目的接管移交管理方案（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ②工具车辆管理方案（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ③员工管理方案（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ④备件管理方案（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 ⑤考核奖惩管理方案（1分）：阐述具体、全面、针对性强得1分，阐述合理性一般得0.5分，无内容不得分。 |
| 6 | 车辆巡查及故障报修方案 | 6分 | 需包括： ①详细的车辆巡查方案（3分）：方案详细、具体、合理、贴合实际得3分；分析较详细、较具体、基本贴合实际得2分；较具体得1分；无内容不得分。 ②故障的及时信息报送和现场取样反馈方案（3分）：分析详细、具体、合理、切实可行，便于操作得3分；切实、可行、较具体得2分；切实、较可行、较具体得1分；无内容不得分。 |
| 7 | 进退场交接方案和其他服务承诺 | 6分 | 需包括： ①响应时间及方式，后续服务人员安排（3分）：方案详细、具体、合理、贴合实际得3分；分析较详细、较具体、基本贴合实际得2分；较具体得1分；无内容不得分。 ②服务期间联络、维护服务保障（3分）：方案详细、具体、合理、贴合实际得3分；分析较详细、较具体、基本贴合实际得2分；较具体得1分；无内容不得分。 |

## （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件。

2.采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标供应商为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.代理机构将在江苏政府采购网上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

4.开标、评标及定标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

5.中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

6.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.中标供应商在收到中标通知书后与招标人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。供应商电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸质档案具有同等效力。

## （十二）废标的确认：

在招投标活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。

4.因苏采云平台系统故障原因造成投标文件开启不成功的

5.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

6.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

7.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的终止采购的

代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以终止公告的形式通知已经获取招标文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后采购中心已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。

## （十三）投标保证金：（本项目无需保证金）

1.投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2.如投标供应商在报价截止期后撤回报价，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3.自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内原路退还未中标（成交）供应商的投标保证金。

4.中标（成交）供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内原路退还。

5.中标（成交）供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）供应商采用不正当的手段骗取中标；

（5）招标文件规定的其他情形。

## （十四）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（6）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

## （十五）投标无效：

有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## （十六）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。合同经无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后生效。

- 2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 4.履约担保：本项目无需履约担保

- 5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## （十七）代理服务费：

1.招标代理费收费标准为：以成交金额为基数，按差额定率累进法计算后，总价打8折计取。费率为：100万以内1.5%，100-500万内0.8%。

2.本次招标的代理费用由招标人支付。

## （十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件内容是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

## （十九）政府采购信用担保：

关于政府采购信用担保
  根据我市政府采购信用担保政策文件要求，招标文件中信用担保条款应参照下列模板进行调整：
  履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## （二十）政府采购合同融资：

根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，招标文件中合同融资条款应参照下列模板进行调整：
  合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件                  政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将成交项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2).

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

第三部分 采购需求说明

# 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 1.项目名称：胡埭镇路灯维修保养项目

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱型企业、残疾人企业）。

# 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 严格执行建设部令第4号《城市照明管理规定》《城市道路管理条例》《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC06-2011）《城市道路照明设施养护规程》（DB32/T 3699-2019）《高杆照明设施技术条件》（CJ/T 457-2014）《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）《无锡市城市公共照明设施管理办法》《无锡市城市照明条例》《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》《无锡市城市照明设施维护考核办法》等城市照明设施维护技术规范，及时排除城市照明设施隐患、故障，保障城市照明设施安全、正常运行。

# 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 1.服务质量要求：亮灯率≥99%，设施完好率≥96%，零安全事故。一般故障应当在24小时内处理完毕，复杂故障应当在48小时内处理完毕，特殊情况除不可抗力外应在5日内修复，确需延长处理时间的，应当报采购人同意。

- 2.服务期限：1年。

- 3.服务范围：

- 3.1本次采购维护照明设施，包括配电设施、路灯设施、配电线路设施、控制设施。具体包括如下设施：

- 配电设施：包括箱式变电站、配电间、配电箱、配电柜及附属设施。

- 配电线路：包括电源电缆、地下管线、架空线路、桥架线缆、接线井等。

- 路灯设施：包括高杆灯、中杆灯、一般金属杆灯、砼杆灯、综合杆路灯、庭院灯、草坪灯、隧道灯等成套设施及其附属设施。

- 控制设施：包括单灯控制设施、LED自控调光设施等

- 3.2养护路段范围及数量统计见下表

| （1）镇 区 路 灯 统 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 单挑10M/150W | 单挑11M/150W | 双挑10M/150W | 双挑11M/150W | 中华灯 | LED 120W | LED 60W | 庭园灯70W | 投光灯11M/150W | 贡 灯 （单向） | 贡灯 （双向） | 路长 | 25电缆 | 16电缆 |  |
| 1 | 芙蓉路 （钱胡路至蔡村） |  |  | 73 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1840 | 3975 | 3705 |  |
| 2 | 环镇北路（刘闾路至商贸街） | 142 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3114 | 6726 |  |  |
| 3 | 商贸街 （振胡路至钱胡路） |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 769 | 830 |  |  |
| 4 | 南新街 （纵横老街） |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振胡路 （人民路至钱胡路） |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1372 | 2964 |  |  |
| 6 | 钱胡路横向 （西环路至鸿翔路） |  | 12 |  | 273 |  |  |  |  | 28 |  |  | 6062 | 13094 |  | 直湖港桥匝道为单挑灯 |
| 7 | 钱胡路纵向 （钱胡路横向至雪堰桥）18 |  | 18 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 4887 | 5278 |  |  |
| 8 | 高速入口 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 | 1004 |  |  |
| 9 | 人民路（刘闾路至环园西路） |  | 58 |  | 154 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3862 | 8342 |  | 直湖港桥匝道为单挑灯 |
| 10 | 公园路 （振胡路至钱胡路） |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 460 | 994 |  |  |
| 11 | 民盛路 （刘闾路至水泥厂） |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 1836 |  |  |
| 12 | 胡埭路 （民盛路至钱胡路） |  |  |  | 68 | 123 |  |  |  |  |  |  | 3010 | 9752 |  | 三线 |
| 13 | 强胡路 （胡埭路至蔡村） |  | 5 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 760 | 1642 |  |  |
| 序号 | 路名 | 单挑10M/150W | 单挑11M/150W | 双挑10M/150W | 双挑11M/150W | 中华灯 | LED 120W | LED 60W | 庭园灯70W | 投光灯 | 贡 灯 （单向） | 贡灯 （双向） | 路长 | 25电缆 | 16电缆 |  |
| 14 | 胡山路 （环镇南路至环镇北路） |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 2087 | 4508 |  |  |
| 15 | 富康路 （胡埭路至绿地） | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 1220 |  |  |
| 16 | 安泰路 （刘闾路至小学门口） |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 2230 | 4817 |  |  |
| 17 | 胡安路 （人民路至安泰路） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 430 | 929 |  |  |
| 18 | 刘闾路 （钱胡路至342省道） |  | 37 |  | 47 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2370 | 5119 |  |  |
|  | 小计 | 168 | 360 | 73 | 665 | 123 | 0 | 33 | 80 | 41 | 33 | 76 | 32798 | 73030 | 3705 |  |
|  |  | 510 |  | 1476 |  | 123 |  | 33 | 80 | 82 | 33 | 152 |  |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、镇区内共有高压钠灯1251盏（其中双挑灯738盏，高钠灯灯头共2004个），中华灯123盏（灯头1230个），LED灯33盏，庭园灯80盏，投光灯41盏（灯头164个），单向贡灯33盏，双向贡灯76盏（灯头152个），总计路灯1652盏（灯头3696个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、镇区安装路灯的道路共18条，全长约33公里，路灯电缆长约73公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、配电箱约16个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （2）园 区 路 灯 统 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 单挑7M/70W | 单挑8M/70W | 单挑10M/150W | 单挑11M/150W | 双挑10M/150W | 双挑11M/150W | LED 120W | 贡 灯 （单向） | 贡灯 （双向） | 路长 | 5*25电缆 | 5*16电缆 | 5*6电缆 |
| 1 | 百合路（杨树路～断头） |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.0 |  |
| 2 | 杨柳路（杨树路-断头） |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.0 |
| 3 | 丁香东路（刘闾路-西环线） |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |
| 4 | 丁香路（刘闾路－联合路） |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |
| 5 | 杨树路（文竹东路-陆藕东路） |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |  |
| 6 | 金桂东路（杨树路-刘闾路） |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |
| 7 | 金桂路（刘闾路－） |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 3060 |  |  |
| 8 | 陆藕东路（西环线-刘闾路） |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 2750 |  |  |
| 9 | 陆藕路（刘闾路-胡阳路） |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 4700 |  |  |
| 10 | 芸香路（杨树路-杜巷路） |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |
| 11 | 文竹东路（刘闾路-杨树路） |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |  |
| 12 | 天竹路（刘闾路－联合路） |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 940 |  |
| 13 | 合欢路（杨树路－胡埭路） |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |
| 14 | 棕竹路（杜巷路-福广精密机械） |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 15 | 杜巷路（文竹路－钱胡路） |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |
| 16 | 夏渎路（陆藕路-） |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 17 | 莲杆路（天竹路－华瑞铝业） |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1716 |  |  |
| 18 | 刘塘路（天竹路－宝思牧机械） |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |
| 19 | 联合路（钱胡路-同人金属） |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  |
| 20 | 合欢西路（孟村路－华东重型机械） |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |
| 21 | 港储路（镇胡北路-在佳能工程机械） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |
| 22 | 杜鹃西路（胡阳胡-枫泰食品） |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |
| 23 | 冬青路（胡阳路－沪宜高速口） |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 1860 |  |  |
| 24 | 西堰路（翔鸽路-陆藕路） |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 25 | 夏荷路（研微路-胡阳路） |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 26 | 翔鸽路（夏渎路-华东重型机械） |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 3650 |  |  |
| 27 | 鸿翔路（胡阳路－龙游路） |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 2450 |  |  |
| 28 | 大河绛路（夏渎路-冬青路） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |
| 29 | 张舍路（合欢路－洋溪河） |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |
| 30 | 胡埭路（合欢路－龙柏路） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 820 |  |  |
| 31 | 芙蓉北路（陆藕路-龙柏路） |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |
| 32 | 龙柏路（胡埭路－芙蓉北路） |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 33 | 永昌路（芙蓉北路－昌顺路） |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 34 | 昌顺路（钱胡路－龙柏路） |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 35 | 振胡北路（钱胡路-S342） |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| 36 | 负来桥路（陆藕路-） |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |
| 37 | 孟村路（钱胡路－） |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |
| 38 | 舜耕路（钱胡路－） |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |
| 39 | 胡阳路（钱胡路-S342） |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |
| 40 | 龙胆路（西溪路－沪宜路） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |
| 41 | 龙游路（西溪路－沪宜路） |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  |
| 42 | 农科队路（西溪路－沪宜路） |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |
| 43 | 景天路（西溪路－沪宜路） |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 44 | 岸前路（西溪路－沪宜路） |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |
| 45 | 红枫路（岸前路－景天路） |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 920 |  |  |
| 46 | 西溪路（江苏中轩建设-天马文化用品） |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 3320 |  |  |
| 47 | 银杏路（天花文化用品-鸿翔路） |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 48 | 苏铁路（西溪路－沪宜路） |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |
| 49 | 纬一路（芙蓉北路－直湖港） | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 50 | 纬二路（芙蓉北路－直湖港） | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
| 51 | 纬三路（芙蓉北路－直湖港） | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 52 | 纬四路（芙蓉北路－直湖港） | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 53 | 棕榈路（大河绛路－水车沟路终点） |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 54 | 振源路（杜巷路-刘闾路） |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |
|  | 小计 | 35 | 78 | 573 | 888 | 104 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69916 | 5495 | 450 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、园区内共有高压钠灯1832盏（其中双挑灯258盏，高钠灯灯头共516个），总计路灯1832盏（灯头2090个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、配电箱约16个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （3）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 单挑10M/150W | 单挑11M/150W | 双挑 | LED | 贡 灯 （单向） | 贡灯 （双向） | 路长 | 5*25电缆 | 5*16电缆 | 5*6电缆 |
| 1 | 胡陆公路（研微路-342省道） |  | 15 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 2 | 高速公路出口（高速公路出口--胡陆公路） | 18 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、园区内共有高压钠灯33盏（高钠灯灯头共33个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、配电箱1个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。

- 5.考核标准：采购人每月中标人进行考核。如考核结果达到基准分90分，则本月理论养护经费全得；如得分介于80分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除本月理论养护经费的3%；如得分低于80分，则扣除本月理论经费的30%；如中标人全年累计三次考核低于80分，采购人有权单方终止合同，并另行选择养护单位。

# 四、采购标的的验收标准：

- 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标单位的投标文件以及合同约定的内容进行服务的考核及验收。考核及验收情况作为支付货款的依据。

# 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

- 1.总体要求：

- 1.1中标人必须按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更，如确需变更的，需报采购人同意。

- 1.2中标人应根据维护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件，不得因材料库存原因延误维修任务。

- 1.3巡查、维修、抢修人员及车辆应按采购人要求配备无锡照明电子巡更设备。

- 1.4中标人应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标人应建立统一调度机制，按12319、110、12345、数字城管等平台处置要求，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

- 1.5中标人应安排专职人员配合采购人做好城市照明工程移交接管等工作，中标人必须无条件接收经采购人验收合格的城市照明工程。新建城市照明工程经移交接管后即移交中标人维护，设施增减情况每月做好记录。

- 1.6城市照明设施及其部件的维修更新，材料品牌规格应不低于原设施，若相关材料已经停产或确需更换，中标人应向采购人提出商请，经同意后方可替换。

- 1.7中标人应按采购人要求上报实际维护记录及材料使用情况，做好维护成本分析。

- 1.8严禁擅自白天送电对照明设施进行维护或检修。

- 1.9各类照明设施均应标识齐全、清晰。

- 1.10中标人应定期对照明设施进行检测和评价，及时掌握设施运行现状，编制设施健康档案，并结合养护要求提出改造建议、编制改造方案。

- 1.11中标人应结合巡查、维护情况，及时更新照明设施信息，配合做好各管理平台的维护工作。

- 2.对中标人的巡视要求：

- 2.1中标人应建立巡查、维修、抢修机制，做到巡、修分离，组织专人进行巡查工作，提高故障发现、处理效率。

- 2.2设施巡查宜在白天进行，每两周巡查一次；亮灯巡查宜在夜间进行，每周巡查一次；施工区域及周边应每周至少巡查一次。

- 2.3中标人应按巡修频次编制巡查计划并上报采购人，明确巡查内容。巡查工作应按巡查计划执行并做好相应记录。

- 2.4养护单位应配备合理的应急车辆、工器具等。

- 2.5养护管理单位应事先制定预案，定期根据情况完善、补充预案内容，并报主管部门备案。

- 2.6应对检查结果进行评估，并分为立即处理、优先处理和日常处理三类。

- 2.7检查及处理结果应做好记录与分析。

- 2.8巡查内容

- 2.8.1一般巡查工作应包括下列内容：

- a） 照明设施及附属设施外观完好情况；b) 其他施工对照明设施的影响；c) 不符合安全距离而影响照明效果的树木。

- 2.8.2巡查其他损坏照明设施的现象应包括下列内容：

- a） 在照明设施上的刻划、涂污等；b) 在照明设施安全距离内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体；倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或具有腐蚀性的废渣、废液等；c) 擅自在照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告等；d) 擅自在照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源等；e) 擅自迁移、拆除、利用照明设施；f) 其他可能影响照明设施正常运行的行为。

- 2.8.3当发现有损坏照明设施时，应立即保护事故现场，采取相应措施。

- 2.8.4应急巡查

- 应急巡查应包括下列内容：a) 配电设施的运行是否正常；b) 是否存在各类安全隐患。

- 2.8.5设施巡修

- a） 设施巡修宜在夜间进行，发现故障应及时修复。

- b） 带电操作时，应严格执行相关安全规定。

- c）设施巡修应包括下列内容：熄灯情况；配电运行情况；其他异常情况。

- 2.9其他设施巡查维护要求不低于《城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC 06-2011）等

- 3.对中标人的检修要求：

- 3.1每季度对配电设施进行一次巡修、清洁，每年进行一次全面检修，并应动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

- 3.2每年对地埋管线、检修井进行一次全面巡修，每半年对低压架空线路实施一次巡修。

- 3.3每季度对高杆灯设施进行一次常规检修，每年对升降传动机构至少进行一次检修、保养。

- 3.4每年对金属灯杆、灯臂、灯架、灯具进行一次清洁保养，每两年进行一次防腐处理。

- 4.对中标人的检测要求：

- 4.1每年至少对配电设施、高杆灯、线路末端金属灯杆进行一次接地电阻测试。

- 4.2每年至少对城市道路主断面机动车道平均照度、均匀度、功率密度指标进行一次检测，并根据该道路平均照度值判断是否超标。

- 5.对中标人的台账要求：

- 中标人应在日常维护工作过程中同步编制维护台账，装订成册并实行电子化管理，按采购人要求上报或存档备查。维护台账包括：月度和年度维护工作计划、巡查维修工作台账、年度维护工作总结、材料管理台账、维护成本分析、安全生产台账等。

- 5.1养护管理单位应每月核对路灯分布图、路灯设施表，有变化的应及时更新。

- 5.2各种道路照明设施必须建立台账，设备更换与维修应做好记录。

- 5.4设施台账应包括路灯线路类型、长度，灯杆、灯具数量和型式，路灯配电数量、型式及各类设备相关检查与处理记录。

- 5.4各种文字、图纸、图片、音像资料应分类整齐存放，方便查询，符合档案管理规定。

- 6.对中标人的应急保障要求：

- 中标人应建立应急响应机制，根据采购人应急管理工作要求编制企业级应急预案，配备充足的人员、车辆、机械设备、材料等，保障应急工作实施并定期组织应急演练。在防汛抗台、暴风雪等恶劣天气和重大节庆活动时，中标人应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期间，中标人在接到撞灯等各类抢修任务后，应在30分钟内赶至现场处置并及时回复处理结果。

- 7.对中标人的安全作业要求：

- 7.1维护单位必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行维护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，维护单位负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

- 7.2维护单位应根据承担的维护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

- 7.3维护单位应严格遵守国家法律法规，做好社会治安综合管理工作。维护单位员工有违法乱纪的行为，维护单位应承担一切经济责任和法律责任。

- 7.4维护单位应保证施工安全，如由于维护单位原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的照明及其他设施出现故障，均由维护单位自行承担赔偿责任。

- 7.5维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

- 7.6合同履行期间因维护单位责任所造成的经济损失由维护单位按实际金额赔偿。

- 7.7维护单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），非采购人原因发生的自身或第三人人身伤害、伤亡，由维护单位负责处理并承担相应费用，采购人不承担任何责任。

- 7.8维护单位与其工作人员发生纠纷，由维护单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

- 7.9安全管理要求：

- ①安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

- ②中标单位在现场施工或维护时，应作出预测，采取必要的预防性安全措施。

- ③每季度应进行一次安全教育学习。

- ④维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

- ⑤在进行维护作业前，应做好以下工作：

- a.制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

- b.维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

- c.检查施工标志等设置是否规范合理。

- d.对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

- e.占道作业期间有必要的导向警示设施。

- 8.对中标人的其他要求：

- 8.1配合采购人做好新、改、扩建项目前期迁改工作，组织人员进行现场勘查、核实方案及相关协调沟通，并对实施情况进行跟踪检查。

- 8.2配合做好灯杆挂载设施、非路灯用电设施的现场勘查工作。

- 8.3修复被盗、被损坏设施。

- 8.4及时做好照明设施信息变动及统计工作。

- 8.5维护期间，中标人需无偿、整齐堆放日常维护中拆除、更换的照明设施，并进行保管，不得自行处置。所需场地由承包人提供，采购人不再另行支付场地费用。并按规范处理含汞等废旧材料。

- 8.6上级政府或管理部门要求的其他工作。

- 8.7维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告管理机构批准。

- 8.8维护单位不得擅自白天开灯维修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告管理机构批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。

- 8.9涉及重大安全运行故障或突发事件，维护单位应在接报后30分钟内到达现场组织处理，并将处理结果立即上报管理机构。

# 六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 1.设定报修电话，随时接报。配合值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

- 2.建立巡查、维护、抢修管理网络，中标单位将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员、电工、高空作业人员必须具备相关资质。

- 3.中标单位必须自备各类路灯养护设备、汽车、升降车、吊车等设施（包括高空作业工具、安全用具、救生工具、望远镜），满足亮化维护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

- 7.加强日常巡查，对偷盗、损坏的景观照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同品牌、同规格、同质量的合格产品。

- 8.做好有关开挖、占道等手续的办理，安全施工、文明施工，保持现场及周边环境整洁。

- 9.由采购人要求实施的其他工作。

- 10.每年12月上旬上报次年养护工作计划，每月20日前上报次月养护工作计划及上月养护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展养护工作。特殊情况如需调整上报时间，采购人将提前3个工作日通知中标单位。

- 11.建立亮化养护基础台账资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

- 12.中标单位在中标后的半年内应对合同范围内的养护设施完成一次普查工作（包括控制箱（分支箱）、各类灯具、光源、电缆等养护清单中的同类设施位置、数量、规格、型号、走向等），并且制作成电子文档（CAD）提交采购人。

- 13.设定报修电话，随时接报，方便群众，并做好宣传工作。配合亮化总控值班室做好电话接处、值班登记、故障回复、三遥应急处理等工作。对亮化三遥设备不定期进行检查（每月不少于一次），发现问题及时主管部门。

- 14.保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响，门警功能完好。

- 15.定期对箱内元器件进行检查，并收集资料，做好记录备查。每月不少于1次表箱内外清洁，灯杆、控制箱（分支箱）乱涂（写）贴及时清除，同时做到不伤及表层漆面，保持灯杆、表箱漆面与原有一致。每年不少于1次破旧表箱油漆，油漆使用材料经采购方确认后准予实施。

- 16.中标单位做好照明设施（箱）编号、警示等管理工作。

- 17.中标单位负责供电线路及设备维护。

- ①电缆线路：电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、无新的建筑打桩、无植树极有可能腐蚀电缆的化学物品；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；接头坚固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好；分段的绝缘电阻不低于1.5兆欧；巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应分段或全部更新。线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象。

- ②对架空线路做到其设施完好率在90%以上；确保调整导线垂度合理，保证搭头接触良好；确保无树枝影响，引下线收紧，线间距离安全。架空线路周围无影响线路正常运行的树木（树木距带电物件的安全距离不得小于1米）。

- ③灯具清洁，包括设施上的非法张贴物和有碍观瞻的污迹。对照明器具的管理做到每月进行巡修、清洁，灯具、灯架完好清洁、无蛛网、无非法粘贴物无积污，断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换，灯具的清洁率≥85%，灯具的亮灯率≥98%。对照明设施专用防盗设施、控制箱、灯具桥架等置于室外设施做到每年油漆一次（油漆材料需经采购人确认）。

- 18.中标供应商根据维护计划，制定相应的维修方案，安排登高维修（相关施工人员应具备高空作业资质，持证上岗），如维修会影响正常交通通行的，需提前向交通管理部门提出申请，并将情况通报于采购人。

- 19.中标单位还需有2%的元器件备料，并将备料清单报予采购人。

- 21.一旦市、区、街道出现新的亮化考核办法，中标单位须按照最新亮化考核办法执行。

- 22.中标单位须积极配合采购人做好各项相关应急工作及亮化新项目的验收工作。

- 23.发生偷盗后中标单位应首先对现场做临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上报采购人。

- 23.养护修复时限：

- ①日常巡查问题、发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题1小时响应，24小时处理完毕。

- ②因开挖施工等引起亮化设施、控制箱、管线等损坏，应在接报后1小时内到达现场，24小时内修复，遇特殊情况确实难以及时修复的，报招标人备案。

- ③因紧急（重大）事故、不可抗力引起的亮化设施、控制箱、管线等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇维护单位确实难以及时修复的问题，报招标人备案，同时明确修复时间。

- ④对未经备案且未及时修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

# 七、有关说明：

- 1.付款方式：

- 1）合同签订后，采购人向中标供应商支付合同价款的 10%预付款，预付款在第一次付款时扣回，如不能完全抵扣，顺延至下一次付款时扣回，直至全部扣回。

- 2）养护费用每三个月支付一次，先做后付，经检查考核合格的上一期的养护费以此类推。如养护期内出现重大问题的，采购人有权延期至问题整改到位并经采购人验收合格后支付。

- 3）每期应支付的款项=合同价/4-考核扣款-罚款

- 4）最后一次付款：在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准经采购人验收合格的，一次性支付且按养护质量标准扣除相应费用。考核办法详见合同附件。

- 2.投标报价说明：

1）本项目总报价：包括投标单位承担本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润以及所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

2）投标单位需自行踏勘现场，根据项目现场的实际情况，确定合理的维护组织方案，自主合理报价。在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。

3）水、电费用请投标单位自行考虑，费用纳入投标报价中。维护期间内用水、电由中标单位自行解决。如有需要，采购人可协助中标单位办理相关手续。

3.投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标报价对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

4.投标单位报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），如出现投标单位故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

5.总报价含服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、社保福利费、加班费及高温期间高温岗位高温费、办公费、法定税费、公众责任保险费和合理利润外，还应包括体检、管理、培训、通讯、安全调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的管理工作所涉及的一切相关费用。一旦中标，总价将包定，即为合同价，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标单位的报价让利行为，损失自负。

6.本次养护服务管理中所涉及的所有工具、车辆、设备、消耗品、维修用品等均由中标单位提供，相关费用包含在总报价中，投标单位应列出所涉及物品的清单。

7.中标单位要严格履行招标文件的承诺和合同的约定，接受采购人及上级管理部门对日常工作的监督和考核管理，如发现管理达不到约定要求，中标单位管理服务水平下降、投诉多等现象，或管理中发生重大管理失误的，采购人有权终止合同。

8.档案资料齐全完整；分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账物相符。

9.其他事项说明：

1）本项目维护单价包括灯具、电线、电缆、配电箱等正常损耗的材料费。

2）有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标单位承担。

3）本项目维护单价为全费用单价，已包含管理费、利润、规费等。

4）维护内容（包干项目的范围）

①照明设施日常养护：（灯具维修、灯泡、整流器、触发器、电容、熔芯、灯具损坏更换，表箱、箱变的日常清洁和保养）

②线路故障的巡查处理：（电缆、电线、表箱故障处理）

③灯具、线路、配电箱及附属设施等照明设施的定期巡修、维护，照明设施完好安全运行：（灯杆校正、门盖板补缺；灯具角度调整；电线、表箱、灯具等的维修更换）

④照明设施的统计归档配合工作（维修工作量统计、表箱负荷分配、新建或改造工程及养护合同的统计归档）

⑤节假日、政府性活动等综合保障工作。

第四部分 合同书及合同条款（格式文本）

# 第一部分  合同协议书

甲方/招标人（全称）：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

乙方/中标人（全称）：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目养护事项协商一致，订立本合同。

      - 项目概况

- 项目名称：

- 项目地点：

- 项目内容：

      - 项目承包范围

承包范围：清单中所列范围内的养护内容。详见招标文件采购需求。

      - 合同工期

养护时间自     年  月  日起至    年  月  日止。

质量标准：亮灯率≥99%，设施完好率≥96%，零安全事故。一般故障应当在24小时内处理完毕，复杂故障应当在48小时内处理完毕，特殊情况除不可抗力外应在5日内修复，确需延长处理时间的，应当报甲方同意。

      - 合同价款及支付方式

1.金额（大写）：               （人民币）

￥ ：               元

2. 以上价格包括养护内容中所有工作内容之费用。含服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、社保福利费、加班费及高温期间高温岗位高温费、办公费、法定税费、公众责任保险费和合理利润外，还应包括体检、管理、培训、通讯、安全调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的管理工作所涉及的一切相关费用，以及养护服务管理中所涉及的所有工具、车辆、设备、消耗品、维修用品。

3.合同价款的支付及付款方式：

1）合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的 10%预付款，预付款在第一次付款时扣回，如不能完全抵扣，顺延至下一次付款时扣回，直至全部扣回。

2）养护费用每三个月支付一次，先做后付，经检查考核合格的上一期的养护费以此类推。如养护期内出现重大问题的，甲方有权延期至问题整改到位并经甲方验收合格后支付。

3）每期应支付的款项=合同价/4-考核扣款-罚款

4）最后一次付款：在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准经采购人验收合格的，一次性支付且按养护质量标准扣除相应费用。考核办法详见合同附件。

      - 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.本合同专用条款

3.明确双方权利、义务的纪要、协议

4.本合同通用条款

5.投标书、招标文件和中标通知书

6.养护清单

7.标准、规范及有关技术文件、技术要求

8.投标文件

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同生效

合同订立时间：  年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章并经招标代理见证后生效，一式五 份，甲方 二 份，乙方 二 份，代理机构一份。

甲      方：（公章）              乙      方：（公章）

住      所：                      住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真：

开户银行：                        开户银行：

账     号：                       账     号：

邮政编码：                        邮政编码：

年      月      日

# 第二部分 专用条款

一、考核标准

1.合同履行期间的养护目标：亮灯率≥99%，设施完好率≥96%，零安全事故。一般故障应当在24小时内处理完毕，复杂故障应当在48小时内处理完毕，特殊情况除不可抗力外应在5日内修复，确需延长处理时间的，应当报甲方同意。

2. 乙方应建立巡查制度，并建立养护档案，包括下列内容：养护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料。养护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；

3. 乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因（乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；

4.遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。

5.养护项目所需材料，必须与原有设施品牌、性能保持一致。如无法获得原有品牌、性能元器件，另需购买其他品牌的材料，其性能不能低于原有材料性能，新材料应用需得到甲方的认可。

二、养护工作管理、检查考核

乙方须无条件地接受甲方的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

考核办法见附件。

三、不可抗力

1.因不可抗力（或双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

四、合同生效及其它

1.合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）并经代理机构见证后即生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

3. 本养护合同金额按实际养护量确定（单价按中标单价执行）。养护项目按照标书要求执行。养护项目如有增加，参考清单中类似设施养护价执行。养护项目如有减少，相对应的灯具、管线、配电设施、巡查费用，按实际情况进行扣除。乙方必须严格按此条款执行。

4.乙方须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训，并为工作人员购买人身意外保险，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由乙方自行承担。

5.养护期间，乙方须书面上报项目负责人、固定养护、巡检人员名单，固定车辆型号及车牌号，以及电工证复印件。人员变动、车辆更换等事宜，均须经过甲方同意后才能变更。乙方私自进行人员变动或车辆更换，当月养护考核不合格。

6.养护期间，乙方须建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台账汇总。每月月底前上报无锡市照明和排水管理中心亮化管理科下月工作计划，每周按要求上报周工作计划。

7. 养护期间，乙方须每月五号前上交上月的巡视台账（成册）。

8.养护期间，乙方须至少安排两人进行巡视，白天巡查设施完好率，夜间巡查亮灯率，形成每天每个项目巡查制度。

9.养护期间，乙方须在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

10.养护期间，如因乙方养护不力，造成甲方直接损失的，乙方须按实赔偿甲方所有损失。

11.养护期间，乙方需无偿、整齐堆放日常养护中拆除、更换的照明设施，并进行保管，不得自行处置。所需场地由乙方提供，甲方不再另行支付场地费用。

12.乙方必须按要求对养护范围内的相关设施及时养护，如乙方不能及时修复，甲方有权雇用其他单位进行修复，相关费用从乙方工程款中扣除。

五、合同的解除和转让

乙方需按要求配备车辆，尽可能地安装无锡照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按甲方提供的标识等对车辆进行统一装饰。

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）出现下列情况，甲方有权解除合同：

a.因养护不力，连续2个月或年度内累计达3个月养护考核不合格；

b.因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；

c.因养护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；

d.不服从甲方工作安排的；

e.应急工作不到位的；

f.合同的部分和全部有转让的。

2.有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

六、其他

1.甲方负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价；

2.乙方应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价；

3.乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保；

4.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

5.养护期间发生任何安全事故均由乙方承担一切责任；

6.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意进行仲裁。

# 第三部分 附件

附件一：胡埭镇照明养护资料台账

胡埭镇照明养护资料目录

- 维护作业计划

- 月度维护作业计划

1.1月度维护工作情况（表1）

1.2亮化照明设施月度巡查计划（表2）

- 维护技术文件

- 亮化设施变更台账

- 电缆补盗及报案月度统计表

- 设施损坏月度统计表

- 回收材料台账

- 维护管理台账

- 照明设施亮灯率自检台账（表3）

- 照明设施完好率自检台账（表4）

- 巡查与维修台账

- 配电设施巡查台账

- 维护工作日志

- 突发事故应急处理记录

- 单灯报修办理台账

- 安全生产台账

- 维护工作安全检查记录（表5）

- 安全生产教育记录（表6）

- 安全生产事故记录

月 度 维 护 工 作 情 况

表1

|  | 年 月 日- 年 月 日 |
| --- | --- |
| 上 月 完 成 工 作 |  |
|  | 年 月 日- 年 月 日 |
| 本 月 工 作 计 划 |  |
| 备 注 |  |

| 年 月 亮化设施月度巡查计划表 表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 巡查片区： |  | 巡查车辆：1 |  |  |
| 日期 | 巡查路线 |  |  |  |  | 巡查数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

照明设施亮灯率自检台账

表3

检查部门：                             被检部门：

| 序号 | 检查片区 | 线路位置 | 线路范围 | 总灯盏数 | 灭灯数量 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |

亮灯率：                     检查人：                    日期：

照明设施完好率自检台账

表4

检查部门：                             被检部门：

| 序号 | 检查片区 | 线路位置 | 线路范围 | 总灯盏数 | 损坏数量 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |

设施完好率：                    检查人：                   日期：

维护工作安全检查记录表

表5

| 检查地点 |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查 部门 |  |  | 被检查部门负责人 |  |  |  |  |
| 检查内容 | 施工安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 检查情况 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改前照片 |  |  |  | 整改后照片 |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  |  | 被检查人员签字 |  |  |  |

年 月安全生产教育记录

表6

| 时间 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 | 工程维护部、维护分公司 |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 主要内容： |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |

附件二                                         胡埭镇亮化设施维护考核评分细则（暂定）

| 序号 | 考核 项目 | 考核 指标 | 分 值 | 考核细则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | ≥99% | 20 | 1.亮灯率每低0.01%，扣0.05分 2.单次检查不合格每发现一项扣1分。 3.运行故障除外。 4.每发现一盏灯不亮扣除养护费100元。 |  |
| 2 | 设施完好率 | ≥96% | 30 | 1.设施完好率每低0.01%，扣0.02分。 2.单个维护项目不合格，每发现一项扣1分。 3.未经批准擅自拆移、变更现有设施，每处扣2分。 4.未经批准擅自接用城市照明公共电源，每处扣3分。 5.因维护不当造成设施存在严重安全隐患一经发现每处扣2分，一般安全隐患每处扣1分。 6.配电设施单处设施评分低于95分，每下降1分扣0.1分。 |  |
| 3 | 运行故障率 | ≤1% | 10 | 1.每超0.01%扣0.05分。 2.未经批准白天开灯，每次扣1分。 3.白天开灯超时扣1分，每超时5分钟加扣1分。 |  |
| 4 | 修复及时率 | 100% | 10 | 1.每发现一次未按要求及时修复扣1分。 2.当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释，发现一次扣3分。 3.违反应急保障工作要求的，发现一次扣3分。 4.违反备品备件要求的，发现一次扣1分。 |  |
| 5 | 交办事项办理及时率 | 100% | 10 | 1.认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的每延迟一天扣0.5分。 2.重大节日、活动时，按管理单位要求，增加巡检、巡修频率并做好保障工作。未按要求的每次扣2分。 |  |
| 6 | 安全及文明施工 | 制度齐全 措施落实 无事故 无各类投诉 | 10 | 1.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣3分。 2.安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣0.5分。 3.对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1分。 4.发生安全事故应在1小时之内立即告知管理部门，并在事故发生后24小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣5分；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣3分。 5.发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的，扣2分；同责的扣1分；次责的扣0.5分。 6.发生安全事故涉及人身伤害，或造成5万元以上财产损失，或造成恶劣影响，经认定为全责或主责的本项不得分；同责的扣5分；次责的扣3分。 7.发生责任死亡事故，本项不得分。 8.违反文明施工要求的，每发现一处扣1分。 9.因不文明施工或维护不当产生各类投诉，经查实一次扣2分。 |  |
| 7 | 维护台账 | 真实 完整 及时 | 10 | 按照规定格式要求填写。 1.各类维护台账不完整或未按要求签章的，每发现一处扣0.2分。 2.维护台账记录不真实的，每发现一处扣3分。 3.维护台账未按时上交的，每迟交一天扣1分。 4.因巡查工作不到位，出现应发现而未发现的故障每次扣1分。 |  |
| 养护单位责任人 |  |  |  |  |  |

如考核结果达到基准分90分为合格，则本月理论养护经费全得；如得分介于80分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除本月理论养护经费的5%；如得分低于80分，则扣除本月理论经费的50%；如养护单位全年累计三次考核低于80分，采购人有权单方终止合同，并另行选择养护单位

附件三

安全生产协议

甲方（简称“甲方”）：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

乙方（简称“乙方”）：

甲乙双方已签订《         》（以下简称养护合同），为进一步明确双方的安全生产责任，确保作业安全，特签订本协议，供双方执行。

一、承包项目：

项目名称：

二、协议内容：

1.乙方作为本项目的乙方，根据招标文件及养护合同的规定，应对本项目整个养护过程中的安全负总责。

2.甲乙双方须严格执行国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法律、条例和规定。

3.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4.乙方在作业前要认真勘查现场，项目由乙方按国家及建设主管部门的相关要求自行编制作业组织设计；制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按作业组织设计的要求作业。

5.乙方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

6.作业前，乙方应组织召开管理、作业人员安全生产教育会议，对作业人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍作业中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，乙方必须检查督促作业人员严格遵守、认真执行。

7.作业期间，乙方指派专职安全管理人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派相关人员负责联系予以协助、督促乙方执行有关安全、防火规定。

8.乙方在作业期间必须严格执行和遵守国家、省及当地的相关安全生产管理的具体规定，接受建设行政主管部门的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。否则乙方须向甲方支付违约金  每次2000元。

9.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，乙方应督促作业现场人员自觉穿戴好安全防护用品。进入现场作业区内必须戴安全帽。

10.乙方人员对所处的作业区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止作业，并经落实整改后方准作业。一经作业，就表示该乙方确认作业场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对作业过程中产生的后果自行负责。

11.乙方在作业期间所使用的各种设备以及工具等，均应由乙方自行负责。

12.乙方的人员，对作业现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地作业安全负责人同意，并采取必要、可靠的安全调整措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位承担相关责任。

13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作电器、机械设备。凡违反上述规定的，乙方须向甲方支付违约金 2000 元/次。

14.乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季作业如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡违反上述规定的，乙方须向甲方支付违约金 2000元/次。

15. 乙方在作业中，应注意地下管线及高、低架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因乙方作业造成的损坏均由乙方负责。

16. 乙方应严格按照国家、省、市相关规定，在冬、雨季作业阶段设立安全保障措施；同时应加强对工人生活区安全、文明管理，并承担相关安全责任。

17. 贯彻谁作业、谁负责安全的原则，乙方人员在作业期间，造成伤亡、火警、火灾、机械及其它安全事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应由乙方负责，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有协助乙方处理事故的义务。如因乙方安全作业原因给甲方造成经济损失或其他支出，甲方有权依本合同向乙方追偿。

18. 本协议经双方盖章后即生效：协议作为合同的附件一式五份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

经办人：                           经办人：

日期：     年  月  日              日期：    年  月  日

附件四

廉  政  合  同

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中央纪委全会精神，为搞好项目实施中的党风廉政建设，保证项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保项目顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称： 胡埭镇路灯维修保养项目

甲方：无锡市滨湖区胡埭镇人民政府

乙方：

第一条   甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律法规以及行业主管部门关于加强项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行项目合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反项目管理规定制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6、发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪检监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方项目；不得违背合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7、甲方人员不得在家里接待乙方有关项目事项的询访。

8、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通信工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信、交通工具、家电和高档办公用品等。

5、乙方不得到甲方人员家里询问有关项目事项。

6、乙方不得随意转包合同范围内的项目。

第四条   违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及项目有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予服务合同款的20%的违约罚款；视情节轻重，建议市建设主管部门给予乙方一年至三年不得进入市建设市场的处罚。

第五条  本“合同”有效期为甲乙双方签订之日起至代理项目服务结束止。

第六条  本“合同”作为项目服务合同的附件，与项目具有同等的法律效力，经协议双方签订后即生效。

第七条  本“合同”一式四份，甲方乙方各执二份。

甲方单位：（盖章）                     乙方单位：（盖章）

法定（或授权）代表人：               法定（或授权）代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约日期：     年  月    日          签约日期：    年  月  日

第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

## （一）资格证明文件格式：

### （1）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

无锡市滨湖区胡埭镇人民政府：

我公司（供应商名称）针对本次项目编号          进行投标，并做如下声明：

1.本公司 （投标供应商名称）参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、重大违法记录。

2.本公司 （投标供应商名称）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

4.我公司（供应商名称）愿针对本次项目（项目名称、政府采购编号）进行投标报价，投标文件中所有关于投标报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（供应商名称）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

### （2）投标供应商法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（招标人）                    ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：     （地址）       ， 特授权          代表我公司（投标供应商名称） 全权办理针对本项目（项目名称、项目编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（投标供应商名称）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

身份证号码：

通讯地址：

被授权人签名：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（被授权人代表、法定代表人身份证原件扫描件附后）

说明：

（1）若投标供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- （2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，仅需提供“法定代表人身份证明书”。

- （3）投标供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

如是法定代表人亲自参加投标的，仅需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：	   年	    月 	   日

经营期限：

姓    名：				 性别：		 年龄：		电话：                职务：	        	系								的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

### （3）中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业声明（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业执照货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。目标行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业，从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## （二）符合性证明文件格式：

### （1）响应函

响应函

致无锡市滨湖区胡埭镇人民政府 ：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

- 根据已收到的政府采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述采购项目进行报价。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

- 我方愿意提供在招标文件中要求的文件、资料。

- 我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标（成交）通知书发出之日起90天。

- 我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡轴网建设项目咨询服务有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我们愿意按招标文件的规定交纳人民币   /   元的投标保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。

- 如果我方被确定为中标（成交）供应商，且我方无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （2）开标一览表

开标一览表

政府采购编号：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标供应商盖章（电子签章）：

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

### （3）分项报价表（格式自拟，按照需求清单数量）

- （4）承诺书

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目编号            在此对服务保障做出如下承诺：

1.本公司（投标供应商名称）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（投标供应商名称）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.

4.

5.

6.

…………………

如违背上述承诺，本公司（投标供应商名称）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

### （5）响应偏离表

响应偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

## （三）技术方案（格式自拟）：

目   录

一、照明设施日常养护计划

二、重大节日、重大活动保障措施

三、应急抢修方案

四、安全文明管理及保障措施

五、内部管理制度方案

六、车辆巡查及故障报修方案

七、进退场交接方案和其他服务承诺

## （四）其他：

### （1）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

2.附相关证明材料

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （2）养护施工机械设备配备表

养护施工机械设备配备表

投标人名称（盖章）                                 项目编号：

| 序号 | 车辆/设备名称 | 规格型号 | 数量 | 车牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：

1.表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （3）养护作业人员投入计划一览表、项目负责人简历（格式）

（1）养护作业人员投入计划一览表

投标供应商名称（盖章）                                     政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1. 本表对应采购需求中人员和评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

- 2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

- 3.证明材料均请附在本表之后。

（2）项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                                   项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：

1.上表仅对应评分标准中的持证人员，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

### （4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

### （5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

### （6）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。