无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-JHRA-G2024-0051

采购项目名称：无锡市精神卫生中心污水站委托外包服务项目

采购人：无锡市精神卫生中心

采 购 代 理 机 构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

二○二四年十月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同协议

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司受无锡市精神卫生中心委托，就其无锡市精神卫生中心污水站委托外包服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市精神卫生中心污水站委托外包服务项目 采购编号：JSZC-320200-JHRA-G2024-0051 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市精神卫生中心 采购人地址：无锡市滨湖区钱荣路156号 采购代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 采购机构地址：江苏省无锡市滨湖区梁清路555号龙山大厦1808 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、污水处理站设计处理规模为1200m3/d，实际日均处理量约为500-700 m3/d。污水处理设施采用二级处理+消毒工艺，主要设施有格栅集水井、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥脱水系统，接触池采用次氯酸钠消毒方式。出水排入市政管网，日均排水粪大肠菌群指数20MPL/L，化学耗氧量110mg/L，悬浮物40mg/L。 2、服务期限：1年 3、实施地点：无锡市精神卫生中心。 4、误期违约金：1000元/天； 5、质量标准：确保污水站运行符合国家标准，满足采购人使用要求； 6、本项目预算价：55万元； 7、最高限价：55万元。 8、本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 9、本项目是否专门面向中小企业:是 |
| 4 | 投标供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商必须为中华人民共和国境内合法注册的、具备独立法人资格的企（事）业单位； （2）具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； （3）授权代理人、拟派项目负责人必须为报价供应商企业在职员工。 （4）本项目不接受联合体投标； |
| 5 | 获取采购文件相关事宜： （1）获取采购文件时间：2024年10月18日至2024年10月25日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）采购文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 （3）售价：本项目不收取报名费； |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2024年10月28日10:00前，以书面形式送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：2024年10月28日17：00前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 网上投标截止时间：2024年11月13日下午13：30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 网上解密时间：2024年11月 13日13:30。解密时限：开启解密后30分钟。 |
| 9 | 确定中标单位时间：2024年11月13日评审结束后 确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 10 | 投标文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登陆苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 11 | 采购人：无锡市精神卫生中心 采购人地址：无锡市滨湖区钱荣路156号 联系人：陈女士 联系电话：0510-83200801 采购代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 联系人：李闯、吴轶群、章宸玮 联系电话：0510-83123050、18915237618 联系地址：无锡市滨湖区梁清路555号龙山大厦1808室 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 12 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |
| 13 | 履约保证金：合同金额的10%。乙方在签订合同后，第一次付款前必须向甲方缴纳履约保证金。履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、见索即付的银行保函、电汇等非现金方式缴纳。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金退还时间、方式：履约保证金在本项目合同到期后，在乙方提供收到返还履约保证金的收据后无息退还；违约责任：每逾期一天退还履约保证金的按相应金额的千分之一计算。履约过程中乙方在服务期、质量标准、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、迟延履行合同义务、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致甲方扣缴其部分乃至全部履约保证金。 |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

# （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将书面送至捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司，联系方式详见“投标邀请”第11项。

2．采购人、捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司可在投标截止时间三日前，视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3.如需对采购文件进行补充或修正，捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司将在政府采购指定平台上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分, 与采购文件具有同等约束力。

# （五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件、响应函、报价文件、技术部分四部分组成（相应内容上传至投标客户端）。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）（原件扫描件上传投标系统）

（2）营业执照副本；（原件扫描件上传投标系统）

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加报价的除外）；（原件扫描件上传投标系统）

（5）授权代理人、拟派项目负责人与本企业签订的劳动合同及由区级及以上社保部门出具的2024年04月-2024年09月的社保缴费清单（或社保缴费证明）；【如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间】（原件扫描件上传投标系统）

（6）投标供应商2023年度的财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表；（原件扫描件上传投标系统）

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统）

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统）

（9）承诺书（格式见附件）。（原件扫描件上传投标系统）

（10）供应商为中小企业/小微企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业；（格式见附件）（原件扫描件上传投标系统）

注：上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

（1）投标供应商基本情况声明；

（2）投标供应商认为有必要提供的其它资料（参照评分标准要求）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函 ；

（2）人员配置表。

3.报价部分（格式见附件）；

（1）本项目采用固定总价。总报价中应包括人员、应急保障、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。设施运行费用应结合实际情况，主要包括药剂、试剂以及设施设备运行维护、零部件更新费用等。

（2）除非采购人对采购文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。投标供应商未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

（3）投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

（4）如果投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料。

4、技术部分

# （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.中标单位在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至招标代理机构，若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登陆苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报

价、评审和中标结果发布全程电子化。

# （七）网上投标

1、潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2、招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

4、投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5、投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

6、投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定的期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

- 供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件（服务方案）的；

- 未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评审小组认为投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审；

3.资格性审查：

3.1.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.1.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中响应函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以响应函附录（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

# （一)评分项目及分值（总分100分）

1、投标报价（35分）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×35

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2、投标人评价（30分）

（1）业绩（2分）

投标供应商自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）来具有类似业绩的，有1个得1分，本项最多得2分。【投标文件提供合同上传至投标系统内，未按要求提供或提供不全不得分】。

（2）人员配备（22分）

1）投标供应商拟派的项目负责人具有大专及以上学历的得2分。【投标文件提供证书上传至投标系统内，未按要求提供或提供不全不得分】。

2）投标供应商拟派的项目负责人具有高级工程师及以上职称的，得2分；中级工程师职称的，得1分；本项共2分。

3）投标人具有污水废气等处理指标排放自行监测的检验检测机构CMA资质认定证书的得2分。【投标文件提供证书上传至投标系统内，未按要求提供或提供不全不得分】

4）投标供应商拟派的项目售后服务及运维人员团队中具有污废水处理工证书的得2分；具有危化品保管员证书的得2分；具有废气处理工证书的得2分；具有固废处理工证书的得2分；具有有毒有害受限空间作业证书的得2分；具有自动监控（污废水）运行工证书的得2分；具有环保管家证书的得2分；具有环境监测与采样员证书的得2分；本项共16分。

注：投标文件提供人员证书及投标供应商最近3个月中任意一个月为其缴纳的社保缴费证明上传至投标系统内，未按要求提供或提供不全不得分】。

（3）体系认证证书（6分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的一个得2分，本项最高得6分。【投标文件中提供相关证书同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分】

3、技术文件（35分）

# （1）项目需求理解（10分）

# 根据投标供应商对本项目背景、详细的需求理解进行综合评审。

# 理解清晰明确，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结到位的得10分；

# 基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳情况较详细的得5分；

# 了解项目现状及目标需求一般，问题分析及归纳情况一般的得1分；

# 不提供的不得分。

# （2）突发事件的预案及过程中有限空间作业制度进行综合评审（8分）

# 预案措施针对性强、合理有效的得8分；

# 预案措施针对性较强、较合理的得4分；

# 预案可满足项目需求、措施针对性一般的得1分；

# 不提供的不得分。

# （3）投标人针对本项目的实施方案、主要施工方法进行综合评审（6分）

# 实施方案及施工方法适用且合理有效的得6分；

# 实施方案及施工方法较适用、较合理，基本满足项目需求的得3分；

# 实施方案及施工方法不够完善，合理性欠缺的得1分；

# 不提供的不得分。

# （4）制定切实可行的深化工艺设计方案，需体现出对工艺的解析，针对本项目采用的污水处理工艺设计方案进行综合评审（6分）

# 方案工艺解析完善、合理、操作性强的得6分；

# 方案工艺解析较完善、较合理、有一定操作性、基本可以满足项目需求的得3分；

# 方案工艺解析不够完善、合理性欠缺、操作性一般的得1分；

# 不提供的不得分。

# （5）根据投标人针对本项目提供的托管运营技术方案详细、具体，内容齐全，方法合理、科学，能满足本项目提出的所有要求，有具体可行的机构配置、资源配置、管理制度等内容进行比较（5分）

# 方案详细，科学合理，质量措施完善的得5分；

# 方案详细一般，质量措施一般的得3分；

# 方案不够完善，质量措施较差的得1分；

# 不提供不得分。

# 评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十）确定中标投标供应商：

1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标供应商。捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司自中标投标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: (一)投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号； (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2．在发布中标公告的同时，捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司将向中标投标供应商发出中标通知书。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司见证后生效。

- 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）代理服务费：

# 1.代理费由中标人支付，按计价格【2002】1980号文及相关文件规定的收费标准的65%计算。专家评审费按实收取。

# 2.签订合同时中标投标供应商向采购代理机构一次性付清。

# （十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十六）政府采购合同融资

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资二种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该二种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标、成交供应商意保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开具政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求:合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# （十七）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。

- 采购需求

（一）采购项目概况、要求：

1、污水处理站设计处理规模为1200m3/d，实际日均处理量约为500-700 m3/d。污水处理设施采用二级处理+消毒工艺，主要设施有格栅集水井、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥脱水系统，接触池采用次氯酸钠消毒方式。出水排入市政管网，日均排水粪大肠菌群指数20MPL/L，化学耗氧量110mg/L，悬浮物40mg/L。

2、服务期限：1年

3、实施地点：无锡市精神卫生中心。

4、误期违约金：1000元/天；

5、质量标准：确保污水站运行符合国家标准，满足采购人使用要求；

6、本项目预算价：55万元；

7、最高限价：55万元。

8、本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、本项目是否专门面向中小企业:是

（二）付款方式：供应商人员进场施工及进入服务期后，每满三个月支付一次（按季度支付），每次支付总费用的四分之一，先运营后付款。每次付款时乙方需提供给采购人等金额的正规税务发票，付款按采购入账期流程完成。

（三）采购需求内容

一、项目概况

污水处理站设计处理规模为1200m3/d，实际日均处理量约为500-700 m3/d。污水处理设施采用二级处理+消毒工艺，主要设施有格栅集水井、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥脱水系统，接触池采用次氯酸钠消毒方式。出水排入市政管网，日均排水粪大肠菌群指数20MPL/L，化学耗氧量110mg/L，悬浮物40mg/L。

图1 污水站平面布置图

污水处理设施产生的废气采用活性炭吸附工艺。污水站配备主要污水处理设备：其中机械格栅1套，集水井提升泵2台，调节池提升泵1台；应急池提升泵2台，罗茨风机2台；污泥回流泵2台；除臭装置引风机1台；次氯酸钠加药装置2台；PAM加药装置一套；污泥脱水机1套。

出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015》的要求，其中氨氮许可排放浓度限值为45mg/L，具体指标如表1所示。

表1   出水水质

| 序号 | 基本控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） mg/L | ≤250 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） mg/L | ≤100 |
| 3 | 悬浮物（SS） mg/L | ≤60 |
| 4 | 氨氮（以N计）mg/L | ≤45 |
| 5 | 总磷（以P计）mg/L | ≤8 |
| 6 | PH | 6~9 |
| 7 | 总余氯 mg/L | 2~8 |
| 8 | 粪大肠菌群 MPN/L | ≤5000 |

- 服务内容

1、设备管理

设备巡检：对污水站的设备进行定期巡检，包括调节池、应急池、曝气池、沉淀池等设备，确保各设备的连接和运行正常。巡检过程中应清理设备内部的杂物，如树叶、纸张、塑料袋等，防止设备堵塞。设备详细清单见表2。

表2 设备清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格樋 | b=5mm,N=120w,材质不锈钢 | 台 | 1 |
| 2 | 集水井潜水泵 | Q=100m3/h，H=7m，N=4kw | 台 | 2 |
| 3 | 调节池提升泵 | Q=70m /h:H=7m.N=3kw | 台 | 2 |
| 4 | 电磁流量计 | DN150.分体式 | 台 | 1 |
| 5 | 鼓风机 | 3L42WD 18.5KW | 台 | 2 |
| 6 | 集水坑潜污泵 | 0X6-25-1.1 | 台 | 1 |
| 7 | 刮泥机 | D=7m,N=1.1kw,水下不锈钢 | 套 | 1 |
| 8 | 污泥回流泵 | Q=18m/hH=15m,N=15kw | 台 | 2 |
| 9 | 挂泥泵 | Q=10m /hH=10m,N=0.75kw | 台 | 2 |
| 10 | 潜水搅拌机 | 3KW | 台 | 1 |
| 11 | 应急池提升泵 | Q=100m /h.H=15m,N=75kw | 台 | 2 |
| 12 | 自动泡药机 | 加药泵2台0 37kw,自动泡药机 17kw | 套 | 1 |
| 13 | 畳螺机 | 不锈制.20~40kgfh.1.29kw | 台 | 1 |
| 14 | 生物除臭成套设备 | 0X6-25-1.1 | 套 | 1 |
| 15 | 活性炭吸附塔 |  | 套 | 1 |
| 16 | 废气风机 | 2.2KW | 台 | 1 |
| 17 | 加药箱 | PE材质,2立方 | 只 | 2 |
| 18 | 加药泵 | Q=44L /h,N=0.37kw | 台 | 4 |
| 19 | 在线监测 | COD、氨氮、余氯、pH | 套 | 4 |
| 20 | 电控柜 |  | 套 | 1 |
| 21 | 上位机 |  | 套 | 1 |

维护保养：设备维护保养应按照规定时间进行，如更换润滑油、清洗水管、检查设备的密封性能等，确保设备处于良好工作状态。

维保记录：对设备的运行情况进行记录和汇总，定期进行设备运行情况分析，为设备维护提供依据。

- 生产运行

运行管理：调节工艺运行参数，确保污水处理站运行正常，并记录处理过程和效果。制定符合污水站的操作规程，按照操作规程进行操作，确保处理效果达到相应标准。

水质监测：监测每日进出水的水量和水质，记录监测数据，做好台账记录。同时，做好SV30、常规指标快检等，为污水站的运行保驾护航。

污泥处理：定期将排泥井的污泥排入污泥消毒池，积攒到一定量时泵入叠螺脱水机进行脱水，脱水后装袋送入危废车间贮存。

工作时间：遵循采购人的工作时间要求。

应急时间：运维人员电话随时响应，如有故障2小时到达现场并解决相关问题。

3、人员培训

承包方定期组织人员进行相关职业培训，保证职工的业务能力，如：岗位安全教育、工作许可证书（电工证等）、相关设备的操作、维护、保养、检修及应急处置等技能培训。

承包方定期组织人员进行相关安全应急处置培训，如：消防安全知识、用电安全知识、突发事件（如设备起火、人员触电等）的应急处置等。

4、安全管理

安全保卫：做好安全保卫工作，非管理人员不得进入医院污水处理站，操作间禁止闲人进入。

劳动安全：严格执行《劳动防护用品穿戴规定》，各岗位操作人员应穿戴齐劳保用品，做好安全防范工作；涉及电气等维修双人操作，避免各类安全事故的发生。

消防安全：有电气设备的车间和易燃易爆的场所，按消防部门的有关规定设置消防器材，并定期巡检记录。

5、设备维修

（1）当污水站设备出现问题时，承包商应及时通报甲方修理或自行修理，保证污水站的正常运行，具体分类为：

①系统核心设备：离心机、除臭装置、曝气风机等出现故障，由甲方联系供应商进行维修及大修，但该种设备的常规例行保养和例行检查由承包商负责实施；

②大中型机械设备：机械格栅、刮泥机、搅拌机、水泵等出现故障，由甲方进行维修，但该种设备的常规例行保养和例行检查由承包商负责实施；

③小型设备：出现故障的，比如管线阀门、电动阀、小型电机和水泵、电气柜、车间照明等设备，更换所需零配件耗材费服务期内不超过5000元由承包方承担；

④专业设备：如自控系统、水质仪表、弱电网络系统出现故障由甲方联系专业维护人员负责维修。

（2）部分工作量清单列举：

①定期检查

定期检查设备的外观，包括设备表面是否有腐蚀、破损等情况。

检查设备的电气连接是否正常，排查电气路线是否存在断电、短路等问题。

检查设备的润滑系统，确保润滑油的供给充足，并清理润滑系统中的杂质。

检查设备的传动系统，包括传动皮带、链条等，确保传动系统正常工作。

②清理工作

定期清理格栅前的污泥，防止杂物影响设备的正常运行。

清洗设备的表面，包括清除设备表面的污垢、油污等。

清洗设备的滤网，确保滤网通畅，避免阻塞。

清洗设备的排水管道，排除可能存在的阻塞情况。

污水池体长时间运行会产生大量的污泥累积沉淀至池底及池壁，需要人工每年对各污水池体进行一次清理清洗，使用环保认可专用的移动式吸污净化车进行污泥压滤、消毒、晾晒、打包、收集存储，产生的干化污泥由医院按危废转移、处置。

③关键部件维护：

检查水泵的运行状况，如发现异常应及时维修或更换。

清洗或更换过滤器中的滤网或活性炭等材料，保证设备的过滤效果。

定期检查曝气设备的运行状况，如发现漏气应及时维修或更换。

检修生物反应器，这是污水处理设备的关键部分，应定期检修其中的微生物生长情况，如发现异常应及时调整。

- 仪表运维

负责COD、氨氮、余氯、pH、流量等在线仪表和自动采样器的定期运行维护，包含药剂更换、耗材更换、仪器校准、数据标定等工作。

- 水质检测

根据排污许可证的要求，对污水站的水、气、声进行采样检测，并出具CMA报告。

第四部分． 合 同

甲方（采购单位）：无锡市精神卫生中心

统一社会信用代码：12320200466287605M

地址：江苏省无锡市钱荣路156

乙方（供货单位）：

统一社会信用代码：

地址：

鉴于：

在项目编号为             的项目采购活动中，乙方被确定为该项目的中标供应商，且与甲方达成本《                  标段合同》。甲、乙双方以平等、自愿、公平、诚信、守法为原则，经友好协商，就            采购事项订立本合同。双方均已仔细阅读本合同之所有条款，均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和义务，充分理解并自愿接受下列条款。

- 采购内容：

- 成交总金额：人民币（大写）              元 ；人民币（小写）            元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 服务支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

见证方： （盖章）

见证人：

年      月       日

合同条款（格式）

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：甲方向乙方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

  - 付款方式：

  - 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

履约保证金缴纳金额：                         元。

履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

履约保证金不予退还的情形：                     。

逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

（三）知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6.经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

7.甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.服务期：

2.乙方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知甲方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3.甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

4.由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定支付货款，并承担乙方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 合同生效及其它：

1. 合同经采购代理机构对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

甲方（采购人）：（签章）                   乙方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

年    月    日                           年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

# 第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）响应函（格式）

致：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《响应函附录》。

二、我们愿意提供捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标投标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：      开户银行：           开户账号：

（二）响应函附录（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 项目总报价： 万元人民币。 |  |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、响应函附录的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。

（三）明细报价表

# （格式自拟）

（四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）（1）承诺书（格式）：

（投标供应商）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：

# （2）承诺书（格式）

（投标供应商）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2.

3.

4.

5.

……

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（六）投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

（七）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（八） 专技人员配置表

投标供应商（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 项目组岗位 | 持有证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）表格不够可自行延长。

# 拟派项目负责人简历

投标供应商（盖章）                                  政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  | 出生年月 |  |
| 3 | 联系电话/传真 |  |  |  |
| 4 | 从事本项目工作时间及工作经历： |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本专业服务方面的职称： |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本专业服务方面的奖励情况： |  |  |  |
| 7 | 近五年内负责的相关专业服务项目： |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况： |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （九）技术偏离表（格式）

投标供应商（盖章）

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 服务方案部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

日期：           年  月  日

（十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（十一） 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位 制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

（十二） 技术文件

（详见评标办法）