南通市中西医结合医院

数字化医用X射线诊断系统设备采购项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004

采购代理机构：南通辉华企业管理咨询有限公司

二〇二五年七月

- 目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 项目需求	19

第四章 评标方法与评标标准	24

第五章 合同主要条款	30

第六章 投标文件的组成	47

尊敬的供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本项目招标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章 投标邀请

项目概况

南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）采购公告栏”栏内获取招标文件，并于2025年08月20日14时00分（北京时间，以下相同。）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004。

2.项目名称：南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目。

3.预算金额：50.000000万元。

4.最高限价（如有）：50.000000万元。

5.采购需求：采购人拟对所需数字化医用X射线诊断系统设备进行采购，具体需求详见招标文件第三章。

6.合同履行期限：合同签订生效，接采购人通知之日起计，30天内完成需求设备产品的供货、安装、调试和验收。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

- （一）基本资格条件

1.资格文件的声明函。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3.法定代表人资格证明书。

4.法人授权书（如为法定代表人参与投标活动的，无须提供）。

5.上一年度（即2024年度）的财务状况“负债表和利润表”（成立不满一年不需提供）。

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小型企业采购，即采购的货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）；所属行业：工业；残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。供应商必须按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的竞标产品属于监狱企业生产的证明文件。

- （三）特定资格要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.具有在有效期内的医疗器械产品经营许可证。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年07月30日至2025年08月20日14时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：网上“苏采云”系统注册登记成功后，在系统内免费下载。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年08月20日14时00分（北京时间）），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.“苏采云”系统使用相关提醒

7.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

7.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

7.4潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

7.5“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

7.6招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.7代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7.8请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.9开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1

单位名称：南通市中西医结合医院；

地址：南通市人民中路50号；

联系人：沈老师；

联系电话：0513-89898889。

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通辉华企业管理咨询有限公司；

单位地址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系人：戴健秋；

电话：0513-80100399 18806297798。

3.项目联系方式

项目联系人：戴健秋；

电话：0513-80100399 18806297798。

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

本项目采购以公开招标的方式进行，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的评委费500元/半天/人，每超出1小时增加100元，由采购代理机构据实向本项目的成交人收取。

4.3本项目采购代理服务费由中标供应商承担，收取标准以中标价为基准乘以采购代理收费费率，经计算后一次性收取。

| 成交金额 | 采购代理收费费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 0.9% |
| 备注 | 1.收费费率标准参考江苏省政府采购协会印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）和《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）文件。 2.采购代理费用不足1500元的，按1500元收费。 |

4.4采购代理服务费收取账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

4.5供应商自行考虑包含在投标响应内的该项费用及风险。

4.6因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，已经缴纳的采购代理服务费不予退还。

- 5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同主要条款

（6）投标文件的组成

（7）附件（如有）

1.2请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 三、说明

1.本招标文件仅适用于南通辉华企业管理咨询有限公司组织的招标采购活动。

2.本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构。

3.供应商知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

4.本招标文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数，除非招标文件中有明确所指。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

6.供应商应认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与招标响应的，所产生的一切后果由供应商承担。若投标人提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报财政部门建议将其列入政府采购失信名单，视情公布在南通市崇川区人民政府网。

7.非采购人原因，中标的供应商（以下称中标人）放弃中标资格的，报财政部门将其列入政府采购失信名单，视情公布在南通市崇川区人民政府网。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格审查文件有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其中标资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

- 四、词语释义

1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。

3.供应商：指响应招标采购、参加本项目投标的法人、其他组织。

4.单位负责人：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

5.直接控股：是指供应商的控股股东或者实际控制人。

6.管理关系：指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

7.响应：投标人根据招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

8.甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的国家机关、事业单位、团体组织。

9.乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织。

10.货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

11.服务：系指本招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

12.知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

13.天:日历日；工作日：指排除国家法定节假日、休息日外的其余日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

14.地点:合同中明确约定的乙方提供的货物（含伴随服务）或服务最终到达地点。

15.合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

16.不可抗力:不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

17.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

18.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

19.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

20.损失：指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括但不限于守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，差（车）旅费用、律师费用等。

- 五、项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在投标文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商为响应本项目而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

5.勘察现场的联系方式：详见本项目招标文件第一章第七条第1点“采购人信息”。

6.踏勘时间：供应商获取招标文件至项目开标截止日期前，在工作日内自行联系采购人。

- 六、招标文件的澄清、修改

1.采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.凡涉及招标文件的澄清或修改，均以采购代理机构在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）采购公告”栏发布的信息为准。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或修改，将构成本项目招标文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.澄清或修改内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构将在首次提交投标文件截止日15天前，发布澄清或修改的更正公告。不足15日的，应当顺延首次提交投标文件截止之日。

5.除非采购代理机构以更正公告的形式对招标文件做出澄清、修改并通过“苏采云”系统发出通知到所有获取招标文件的潜在供应商，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。供应商应及时关注本项目的“更正公告”（如有），否则，将自行承担相应的风险。

- 七、投标文件

- 1.投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。

- 2.投标文件的语言及度量衡单位

2.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 3.投标文件的编制

3.1供应商按“第六章 投标文件的组成及格式”要求编写投标文件。

3.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标响应函、实质性要求响应、技术与商务要求响应、其他证明文件、开标一览表等部分。

3.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.4证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

（1）投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

（2）招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

3.5投标分项报价表

（1）投标人按照招标文件规定格式填报分项报价表。

（2）投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

3.6技术与商务要求响应及偏离表

（1）投标人需对招标文件中的技术与商务要求逐项做出响应或偏离，并说明原因。

（2）投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

3.7投标响应函和开标一览表

（1）投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标响应函、开标一览表。

（2）对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中的价格为准。

3.8投标报价

投标报价包括完成本项目工作所需的一切费用，包含但不限于如：货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测、验收、技术支持与售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 4.投标文件线上格式要求

4.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

4.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

4.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

- 5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 八、投标文件提交

- 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

- 2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.投标文件的加密要求

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密其投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

- 4.投标文件的拒收

4.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

- 5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

（1）电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 九、开标与评标

- 1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2.评标委员会

2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

- 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性检查的。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（8）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）如涉及：采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

（14）投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

（15）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 十、定标

- 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章的规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 2.中标通知书

2.l中标结果确定后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

- 十一、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写（注：格式见第六章第七条）。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章第七条。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

- 第三章 项目需求

- 一、技术响应说明

供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标人在与采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担

- 二、项目概况和采购范围

1.项目概况：本项目是南通市中西医结合医院为其所需数字化医用X射线诊断系统设备而提供的采购项目。

2.采购范围：

（1）项目需求的设备产品从规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性采购项目。

（2）项目整体涉及设备产品的安装、调试，即从项目所需产品供货开始，到整体设备产品的安装调试，到后期的技术培训、售后维护服务等。

- 三、项目需求产品清单一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线诊断系统设备 | 台 | 1 |
| 备注 | 1.供应商在竞标时，应当提供产品的“医疗器械产品注册证”原件的复印件并加盖投标供应商公章。 2.设备的所有报价中均应包含运输、上门安装、调试、验收和售后服务等一切费用；安装实施过程中，供应商不得以任何借口增加项目，另行收取额外或其他费用。 |  |  |

- 四、设备技术参数要求

注：供应商投标时，应提供“技术要求响应及偏离表”及的相应的说明和佐证材料。

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| （一） | 总体要求 |
| 1.1 | 设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。 |
| 1.2 | 双立柱机架结构，配备移动平板探测器（单板）。 |
| 1.3 | 平板探测器原厂生产或进口品牌 |
| ★1.4 | 球管为进口品牌 |
| 1.5 | 该设备可除进行常规检查外，还可进行急诊担架和轮椅上的摄影。 |
| （二） | 主要技术及系统概述 |
| 2.1 | 有线平板探测器 |
| 2.1.1 | 材质：非晶硅碘化铯，整版非拼接 |
| 2.1.2 | 结构：整板移动式平板探测器，可在胸片架和摄影床之间切换。 |
| ★2.1.3 | 平板探测器摄影尺寸≥43X43CM |
| ★2.1.4 | 球管、平板具备自动追踪功能 |
| ★2.1.5 | 有效像素≥900万、平板像素尺寸：≤140ΜM |
| 2.1.6 | 有效数据位数（图像灰阶）： ≥16BIT |
| 2.1.7 | 空间分辨率：≥3.6LP/MM |
| 2.1.8 | 成像最短时间：≤8S |
| 2.1.10 | 平板探测器重量≤4KG |
| 2.1.11 | 量子探测效率DQE≥70% |
| 2.2 | X射线高压发生器 |
| ★2.2.1 | X射线高压发生器原厂生产 |
| 2.2.2 | 高频发生器 频率≥40KHZ |
| ★2.2.3 | 最大输出功率：≥70KW |
| 2.2.4 | 高压可调范围：40~150KV |
| 2.2.5 | 最大电流输出：≥500MA |
| 2.2.6 | 最短曝光时间： ≤1MS |
| 2.2.7 | 具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥600种 |
| 2.3 | X射线球管和立柱装置 |
| ★2.3.1 | 热容量：≥300KHU |
| 2.3.2 | 双焦点：小焦点≤0.6MM；大焦点≤1.2MM |
| 2.4. | 立式平板探测器支架 |
| 2.4.1 | 固定滤线栅尺寸≥450×450MM |
| 2.4.2 | 栅比≥8:1 |
| 2.4.3 | 探测中心垂直移动范围≥1400MM |
| 2.5 | 摄片床 |
| 2.5.1 | 固定式浮动平床，床面可以前后左右浮动，电磁锁定 |
| 2.5.2 | 固定滤线栅尺寸≥450×450MM， |
| 2.5.3 | 栅比≥8:1 |
| 2.5.4 | 探测器托盘覆盖范围≥1000MM |
| 2.6 | 图像采集工作站 |
| ★2.6.1 | 控制台：可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，在控制台可通过设备遥控球管和胸片架移动，以满足拍摄位置需要。 |
| 2.6.2 | 一体化专用工作站1套，各功能非模块设计，全中文操作界面,工作站电脑配置： [8核/8线程/3.0GHZ频] 32G内存/512G固态+2T/WX3100-4G显卡，液晶显示器：≥19″ |
| 2.6.3 | 图形处理电脑1套，配置 [8核/8线程/3.0GHZ频] 32G内存/512G固态+2T/WX3100-4G显卡，3M彩色医用显示器：≥21″（以下两个品牌：巨鲨、巨烽） |
| 2.6.4 | 病人数据输入：鼠标、键盘、扫码枪 |
| 2.6.5 | 网络接口DICOM 3.0、激光相机DICOM3.0接口、提供DICOM 3.0一致性说明、提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 |
| 2.6.6 | 永久贮存刻录方式：DVD，提供相应硬件 |
| 2.6.8 | 钢制操作工作台1套 |
| 2.6.9 | 具备一键开关机功能 |
| 2.6.10 | 对讲系统一套 |
| 2.7 | 配套满足体检和日常摄片及诊断的处理软件。 |
| 2.8 | 负责免费接入医院PACS系统，免费接入医院自助打印机系统 |
| 2.9 | 两套工作站配备不间断电源（不低于山特品牌）2套，要求供电≥30MIN |
| 2.10 | 304不锈钢胸片防护架（含防护铅遮挡）1套 |
| 2.11 | DR设备所需所有电缆若干及施工（电缆总长度不少于35米，具体量请各供应商自行实地测量，规格满足设备所需，院方提供接入位置和设备控制配电箱，布线要隐蔽满足规范） |
| ★2.12 | 机器及软件端口全开放，操作和维护密码免费提供。 |
| 2.13 | 原有机器拆除并放置院内指定地点。 |
| 备注 | 本次采购项目涉及到的产品技术要求中有带“★”项的为主要技术指标。 |

- 五、质量要求

1.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.设备产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 六、合同履行期限

合同签订生效，接采购人通知之日起计，30天内完成需求设备产品的供货、安装、调试和验收。

- 七、产品供货、安装调试服务

1.设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点  南通市中西医结合医院  并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

4.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.本项目含设备、材料等运输及安装，调试，及相关施工集成所有必需辅材，如项目需求清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证本项目需求产品的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

- 八、验收

1.项目需求货物由采购方及有关部门按国家制造和安装的标准要求进行专项验收。

2.供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.项目验收时，不排除采购人将产品提供给南通市崇川区市场监督管理局按产品技术要求进行全项技术参数检测，供应商须承担因此涉及到的费用。如检测不合格，供应商应当承担所有产品无条件退回的责任，同时采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致的该结果，有权单方面终止并解除采购合同。

4.如双方对验收结果有分歧，则以南通市崇川区市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.验收合格的同时，成交人需提供质保书、保修证明等书面资料。

- 九、质量保证期限

1.本项目需求产品质量保证期按设备安装、调试和验收合格之日起计，≥3年（即不少于36个月）。

2.在质量保证期限内，供应商对所供产品负有全面保养维护的责任，以保证产品连续、有效的正常运行；质保期外维修不收人工费，如产生配件费，配件费按配件清单报价的八五折收取。

- 十、售后服务

注：供应商竞标时，应提供详细售后服务方案，包含对产品做出的售后服务承诺。

1.供应商就本项目需求产品，在质量保证期限内，应当提供原厂售后服务。

2.质保期内应当提供每年至少4次的免费使用培训及设备保养巡检（完成后应提供培训记录单和巡检保养单），包括机器清洁，性能测试及校准。

3.产品出现故障，在接采购方维修联系通知后2小时内响应，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

4.涉及产品中有系统、功能应用软件的，须提供终身免年费、终身免服务费、终身免费定期升级。

- 十一、履约保证金

1.本项目实施免收履约保证金。

2.由于供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时采购人亦有权终止合同，供应商须依法承担相应的责任。

- 十二、付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。

1.合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款。

2.设备产品安装调试完成且通过验收后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。

3.合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。

4.支付方式：银行转账。

- 第四章 评标方法与评标标准

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标方法

本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分由高到低排序，排名第1、2、3名的为中标候选人，排名第1的为中标人的评标方法。

- 三、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

1.1供应商提供的竞标产品为小型、微型企业生产制造的产品给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

1.2供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

2.1供应商提供的竞标产品为残疾人福利性单位生产制造的产品，视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

3.1供应商提供的竞标产品为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）生产制造的产品，视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

9.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

10.商品包装环保要求：

10.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

10.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

10.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

10.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

10.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

10.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

10.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

11.快递包装环保要求：

11.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

11.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

11.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

11.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

11.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

11.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

11.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

11.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

11.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

11.11快递应使用电子面单；

11.12直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

11.13快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

12.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

- 四、评标流程

评标流程分资格审查、技术商务标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100。

- （四）技术分：52分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

- （五）商务分：18分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

- （六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人。招标人委托评标委员会直接确定得分排名第一的中标候选人为中标人。

- （七）招标人代表宣布评标结果

- （八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 五、评标标准

- （一）价格分：30分

1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

3.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

3.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.3评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.启动异常低价投标审查后，评标委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并将审查相关情况在评审报告中进行记录。

- （二）技术分：52分

| 序号 | 评分项名称 | 评审因素 | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 评委根据供应商提供的技术响应及偏离表进行评审：所投产品满足技术参数要求的得基本分15分，任何技术参数每负偏离1项扣2分，带★号每正偏离1项加2分；非带★号技术参数每正偏离一项加1分；该项最高得22分，最低0分；正偏离加分必须是评委认可的有效正偏离。 | 22 | 客观分 |
| 2 | 产品技术说明 | 评委根据供应商提供的产品技术说明进行评审：①技术说明内容应当阐述详尽；②对产品技术描述的佐证应体现出设备的可靠性高；③同时技术说明应充分体现出对“产品技术参数响应”的结果；评分项内每小项最多得3分，未提供或不贴切要求的不得分；本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3 | 安装方案 | 评委根据供应商提供的安装方案进行评审：①方案内的项目安装技术说明应内容阐述应当详尽；②安装计划考虑周密，整体合理性高；③同时对安装过程表述应体现出可靠性高、可行性强；评分项内每小项最多得3分，未提供或不贴切要求的不得分；本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 4 | 验收方案 | 评委根据供应商提供的验收方案进行评审：①验收方案应完整可行；②验收方案应完全满足项目需求且可操作性强；③验收方案内的验收计划考虑周密，验收措施针对性强；评分项内每小项最多得2分，未提供或不贴切要求的不得分；本项最高得6分。 | 6 | 主观分 |
| 5 | 技术培训方案 | 评委根据供应商针对本项目提供的技术培训方案进行评审：①产品技术培训内容应清晰明确；②方案整体应当体现完整且合理，全面性好、针对性强；评分项内每小项最多得3分，未提供或不贴切要求的不得分；本项最高得6分。 | 6 | 主观分 |

- （三）商务分：18分

| 序号 | 评分项名称 | 评审因素 | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩案例 | 供应商具有2021年1月1日起至今的，类似本项目需求产品的销售业绩，每提供一份业绩合同得2分，该项最高得6分。 | 6 | 客观分 |
| 2 | 售后服务方案 | 评委根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评审：①方案内应有针对售后服务内容的详细描述，该等描述应体现出考虑充分且针对性强，实施措施行之有效；②售后服务方案内应反映出售后服务的目标和服务计划，且内容详尽并完全贴切项目采购需求；③售后服务内容应能反映供应商的故障响应时间、故障响应方式，且能体现出供应商技术能力强；评分项内每小项最多得3分，本项最高得9分，未提供或不贴切要求的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3 | 质保期 | 质保期3年，不得分，每多1年（即12个月），得1.5分；该项最高得3分。（提供承诺函并加盖公章） | 3 | 客观分 |

- 六、其他

1.评标时，评标委员会评委成员对评标细则若有争议，由评标委员会评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。评标委员会评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会评委成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人名单等措施。

3.当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五章 合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称： 南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目

合同编号：

甲    方：  南通市中西医结合医院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：    南通市中西医结合医院    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- þ强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       þ优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       þ优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

1.合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款。

2.设备产品安装调试完成且通过验收后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。

3.合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：   甲方指定地点，具体按甲方指定地点送货、安装

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：  数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    1%     þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起10日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：            /

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：     按招标文件要求执行。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：10个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：10个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 按合同约定支付货款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标通知书； （5）投标文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本合同标的产品质量保证期按设备安装、调试和验收合格之日起计 年。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1.供应商就本项目需求产品，在质量保证期限内，应当提供原厂售后服务。 2.质保期内应当提供每年至少4次的免费使用培训及设备保养巡检（完成后应提供培训记录单和巡检保养单），包括机器清洁，性能测试及校准。 3.产品出现故障，在接采购方维修联系通知后2小时内响应，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。 4.涉及产品中有系统、功能应用软件的，须提供终身免年费、终身免服务费、终身免费定期升级。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款。 2.设备产品安装调试完成且通过验收后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。 3.合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。 4.支付方式：银行转账。 5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 1.本合同标的实施免收履约保证金。 2.由于乙方的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时甲方亦有权终止合同，乙方须依法承担相应的责任。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.乙方接到使用方通知后2小时内响应，4小时内上门服务，24小时内解决好问题。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.售后服务期为 年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。 |

- 第六章 投标文件的组成

- 一、基本目录

1.目录（格式见附件1）

2.开标一览表（格式见附件2）

- 二、资格性要求

- （一）基本资格条件

1.资格文件的声明函（格式见附件3）。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3.法定代表人资格证明书（格式见附件4）。

4.法人授权书（如为法定代表人参与投标活动的，无须提供，格式见附件5）。

5.上一年度（即2024年度）的财务状况“负债表和利润表”（成立不满一年不需提供）。

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件6）。

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件7）。

- （二）落实政府采购政策需满足的要求

1.中小企业声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，必须提供，格式见附件8）。

2.残疾人福利性单位声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物[不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物]，则必须提供，格式见附件9）。

3.竞标产品属于监狱企业生产的证明文件（本项目专门面向中小微企业采购，供应商提供的竞标产品如属于监狱企业生产，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局[含新疆生产建设兵团]出具的竞标产品属于监狱企业生产的证明文件）。

- （三）特定资格要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

投标人可以提供网站查询打印的截图。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

2.具有在有效期内的医疗器械产品经营许可证。

- 三、符合性审查内容

- （一）报价要求

1.针对本项目须提供符合要求的“报价承诺函与投标分项报价表”：投标人应按照招标文件要求提供 “报价承诺函”和“投标分项报价表”（格式见附件10）。未提供或提供的内容不符合要求的，视作未实质性响应，作无效投标处理。

- （二）商务要求

1.投标函（格式见附件11）。

2.竞标产品的“医疗器械产品注册证”。

3.针对本项目须提供实质性响应的“商务要求响应及偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件12），“应答响应”的结果应当是“完全响应”或“正偏离”，不接受 “负偏离”或任何“负偏离”意图的表达；表内“应答响应”栏内填具“负偏离”或任何“负偏离”意图表达的，均视作未实质性响应，作无效投标处理。

- （三）技术要求

1.针对本项目须提供实质性响应的“技术要求响应及偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件13）。“应答响应”的结果接受“完全响应”或“正偏离”或“负偏离”的表达。

- 四、技术、商务文件

1.技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料。

2.商务评分标准中需提供的相关得分佐证材料。

注：

供应商可以根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，如涉及系统内按章节节点分别上传对应内容的，可以在每部分前放置评分索引。

评分索引中应标明每个评分项目或对应评分项目作出的具体说明条款、节点等的页码范围。

如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

- 五、企业报价折扣证明

本项目专门面向中小微型企业采购，因此无须供应商提供企业报价折扣证明。

- 六、投标文件格式

- （一）投标文件封面

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- （二）附件

- 附件1 目录

目 录

一、开标一览表

二、资格性要求

（一）基本资格条件材料

1.资格文件的声明函。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3.法定代表人资格证明书。

4.法人授权书。

5.上一年度（即2024年度）的财务状况“负债表和利润表”（成立不满一年不需提供）。

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策提供的材料

1.无。

（三）满足特定资格要求提供的材料

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.提供供应商具有的在有效期内的《医疗器械产品经营许可证》原件的扫描件（须加盖公章）。

三、符合性审查内容要求提供的材料

（一）符合报价要求提供的材料。

1.报价承诺函。

2.投标分项报价表。

（二）符合商务要求提供的材料：

1.投标函。

2.实质性响应的“商务要求响应及偏离表”。

（三）符合技术要求提供的材料：

1.实质性响应的“技术要求响应及偏离表”。

四、技术、商务文件提供的材料

1.技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料。按“评分项目”编制目录。

2.商务评分标准中须提供的相关得分佐证材料。按“评分项目”编制目录。

五、价格折扣证明

1.中小微企业声明函（如涉及，则提供）。

2.残疾人福利性单位声明函（如涉及，则提供）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除证明（如涉及，则提供）。

注：该目录在制作投标文件时，供参考。

- 附件2 开标一览表

附件2 开标一览表（以“苏采云”系统内的格式为准）

项目名称：南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目

项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） 圆整 | 金额大写：圆整 |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

- 附件3 资格文件的声明函

资格文件的声明函

南通市中西医结合医院：

我  （法人、其他组织名称）  愿就由贵单位委托采购代理机构组织实施的项目编号：  JSZC-320613-NTHH-G2025-0004   的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目  的公开招标采购活动进行投标响应，所提交的投标文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符， （法人、其他组织名称）  愿意承担由此而产生的一切后果。

声明人全称（加盖CA电子签章）：

年  月  日

- 附件4 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:        性别:         年龄:         职务:

我系（响应单位名称）的法定代表人。为参与  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目（项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004） 的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖CA电子签章） ___________

法定代表人签字或盖电子章：

日期：        年        月         日

- 附件5 法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方参与项目编号  JSZC-320613-NTHH-G2025-0004 的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目  政府采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

注：如为法定代表人参与投标活动的，无须提供“法人授权书”。

- 附件6 履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市中西医结合医院：

我（填具：供应商单位名称）郑重承诺：

参加项目编号：  JSZC-320613-NTHH-G2025-0004   的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目  招标采购活动，我单位                  (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或被委托受权人（签字或盖电子章）：

供应商（加盖CA电子签章）：

年	月 日

- 附件7 无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通市中西医结合医院：

我  （法人、其他组织名称）  郑重声明：

参加项目编号：  JSZC-320613-NTHH-G2025-0004   的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目  的政府采购活动前3年内在经营活动中  （在下划线上如实填写：有或没有）  重大违法记录。

说明：

1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

声明人（加盖CA电子签章）：

年 月 日

- 附件8 中小企业声明函（货物类）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  南通市中西医结合医院  的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目（项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004）  采购活动，提供的货物  全部  由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的物名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人1，营业收入为     万元1，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业） ；

2. （标的物名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人1，营业收入为     万元1，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业） ；

3. （标的物名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人1，营业收入为     万元1，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

4.中标供应商提供的此声明函，将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件9 残疾人福利性单位声明函（如涉及，则提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  南通市中西医结合医院  单位的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目（项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004）  采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件10 报价承诺函与投标分项报价表

报价承诺函

南通市中西医结合医院：

我  （法人、其他组织名称）  郑重承诺：

参加项目编号：  JSZC-320613-NTHH-G2025-0004   的  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目  ，针对本项目报价要求，我方承诺：我方的报价包括完成本项目工作所需的一切费用，包含但不限于如：货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测、验收、技术支持与售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，同时我方也愿意按照本项目计划招标采购活动招标文件第三章第三条“项目需求产品清单一览表”内涉及到的“设备的所有报价中均应包含运输、上门安装、调试、验收和售后服务等一切费用；安装实施过程中，供应商不得以任何借口增加项目，另行收取额外或其他费用”的规定，承诺按要求执行。

特此承诺。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

投标分项报价表

项目名称：南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目

项目编号：JSZC-320613-NTHH-G2025-0004

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.如果不提供“投标分项报价表”将视为未实质性响应招标文件要求。

3.如果按分项单价计算的结果与总价不一致，以分项单价为准，修正总价。

- 附件11 投标函

投标函

致：南通市中西医结合医院

根据贵方的  JSZC-320613-NTHH-G2025-0004  号招标文件，正式授权______(填具被授权人姓名)代表我方______________（填具投标人的名称），全权处理本次  南通市中西医结合医院数字化医用X射线诊断系统设备采购项目  投标的有关事宜。

据此函，__________（填具被授权人姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日        期：________年____月____日

- 附件12 商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 项目 | 招标文件条款要求 | 应答响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、合同履行期限 | 合同签订生效，接采购人通知之日起计，30天内完成需求设备产品的供货、安装、调试和验收。 |  | 1.该表为格式表，必须提供且不得修改。 2.“应答响应”的结果应当是“完全响应”或 “正偏离”。 3.本表不接受“负偏离”或任何“负偏离意图”的表达。 |
| 二、产品供货、安装调试服务 | 1.设备交付： （1）交货地点：设备送至采购人指定的地点 南通市中西医结合医院 并负责安装、调试。 （2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。 2.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。 3.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。 4.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。 5.本项目含设备、材料等运输及安装，调试，及相关施工集成所有必需辅材，如项目需求清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证本项目需求产品的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。 |  |  |
| 三、验收 | 1.项目需求货物由采购方及有关部门按国家制造和安装的标准要求进行专项验收。 2.供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。 3.项目验收时，不排除采购人将产品提供给南通市崇川区市场监督管理局按产品技术要求进行全项技术参数检测，供应商须承担因此涉及到的费用。如检测不合格，供应商应当承担所有产品无条件退回的责任，同时采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致的该结果，有权单方面终止并解除采购合同。 4.如双方对验收结果有分歧，则以南通市崇川区市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。 5.验收合格的同时，成交人需提供质保书、保修证明等书面资料。 |  |  |
| 四、质量保证期限 | 1.本项目需求产品质量保证期按设备安装、调试和验收合格之日起计，≥3年（即不少于36个月）。 2.在质量保证期限内，供应商对所供产品负有全面保养维护的责任，以保证产品连续、有效的正常运行；质保期外维修不收人工费，如产生配件费，配件费按配件清单报价的八五折收取。 |  |  |
| 五、售后服务 | 注：供应商竞标时，应提供详细售后服务方案，包含对产品做出的售后服务承诺。 1.供应商就本项目需求产品，在质量保证期限内，应当提供原厂售后服务。 2.质保期内应当提供每年至少4次的免费使用培训及设备保养巡检（完成后应提供培训记录单和巡检保养单），包括机器清洁，性能测试及校准。 3.产品出现故障，在接采购方维修联系通知后2小时内响应，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。 4.涉及产品中有系统、功能应用软件的，须提供终身免年费、终身免服务费、终身免费定期升级。 |  |  |
| 六、履约保证金 | 1.本项目实施免收履约保证金。 2.由于供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时采购人亦有权终止合同，供应商须依法承担相应的责任。 |  |  |
| 七、支付方法 | 注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。 1.合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款。 2.设备产品安装调试完成且通过验收后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。 3.合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。 4.支付方式：银行转账。 |  |  |
| 备注 | 1.该表不作为供应商提供响应项目各项商务要求等的详细描述和说明的替代。 2.未提供或提供的不符合要求，均视作未实质性响应，作无效投标处理。 |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件13 技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 投标设备产品品牌 |  |  |  | 产品设备规格型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 招标文件条款要求 |  |  | 应答响应 | 说明 |
| （一）总体要求 | 1.1 | 设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。 |  |  |  | 1.该表为格式表，必须提供且不得修改。 2.“应答响应”的结果接受“完全响应”或 “正偏离”或“负偏离”的表达。 |
|  | 1.2 | 双立柱机架结构，配备移动平板探测器（单板）。 |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 平板探测器原厂生产或进口品牌 |  |  |  |  |
|  | ★1.4 | 球管为进口品牌 |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 该设备可除进行常规检查外，还可进行急诊担架和轮椅上的摄影。 |  |  |  |  |
| （二）主要技术及系统概述 | 2.1 | 有线平板探测器 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | 材质：非晶硅碘化铯，整版非拼接 |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | 结构：整板移动式平板探测器，可在胸片架和摄影床之间切换。 |  |  |  |  |
|  | ★2.1.3 | 平板探测器摄影尺寸≥43X43CM |  |  |  |  |
|  | ★2.1.4 | 球管、平板具备自动追踪功能 |  |  |  |  |
|  | ★2.1.5 | 有效像素≥900万、平板像素尺寸：≤140ΜM |  |  |  |  |
|  | 2.1.6 | 有效数据位数（图像灰阶）： ≥16BIT |  |  |  |  |
|  | 2.1.7 | 空间分辨率：≥3.6LP/MM |  |  |  |  |
|  | 2.1.8 | 成像最短时间：≤8S |  |  |  |  |
|  | 2.1.10 | 平板探测器重量≤4KG |  |  |  |  |
|  | 2.1.11 | 量子探测效率DQE≥70% |  |  |  |  |
|  | 2.2 | X射线高压发生器 |  |  |  |  |
|  | ★2.2.1 | X射线高压发生器原厂生产 |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 高频发生器 频率≥40KHZ |  |  |  |  |
|  | ★2.2.3 | 最大输出功率：≥70KW |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 | 高压可调范围：40~150KV |  |  |  |  |
|  | 2.2.5 | 最大电流输出：≥500MA |  |  |  |  |
|  | 2.2.6 | 最短曝光时间： ≤1MS |  |  |  |  |
|  | 2.2.7 | 具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥600种 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | X射线球管和立柱装置 |  |  |  |  |
|  | ★2.3.1 | 热容量：≥300KHU |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | 双焦点：小焦点≤0.6MM；大焦点≤1.2MM |  |  |  |  |
|  | 2.4. | 立式平板探测器支架 |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | 固定滤线栅尺寸≥450×450MM |  |  |  |  |
|  | 2.4.2 | 栅比≥8:1 |  |  |  |  |
|  | 2.4.3 | 探测中心垂直移动范围≥1400MM |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 摄片床 |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | 固定式浮动平床，床面可以前后左右浮动，电磁锁定 |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 | 固定滤线栅尺寸≥450×450MM， |  |  |  |  |
|  | 2.5.3 | 栅比≥8:1 |  |  |  |  |
|  | 2.5.4 | 探测器托盘覆盖范围≥1000MM |  |  |  |  |
|  | 2.6 | 图像采集工作站 |  |  |  |  |
|  | ★2.6.1 | 控制台：可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，在控制台可通过设备遥控球管和胸片架移动，以满足拍摄位置需要。 |  |  |  |  |
|  | 2.6.2 | 一体化专用工作站1套，各功能非模块设计，全中文操作界面,工作站电脑配置： [8核/8线程/3.0GHZ频] 32G内存/512G固态+2T/WX3100-4G显卡，液晶显示器：≥19″ |  |  |  |  |
|  | 2.6.3 | 图形处理电脑1套，配置 [8核/8线程/3.0GHZ频] 32G内存/512G固态+2T/WX3100-4G显卡，3M彩色医用显示器：≥21″（以下两个品牌：巨鲨、巨烽） |  |  |  |  |
|  | 2.6.4 | 病人数据输入：鼠标、键盘、扫码枪 |  |  |  |  |
|  | 2.6.5 | 网络接口DICOM 3.0、激光相机DICOM3.0接口、提供DICOM 3.0一致性说明、提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 |  |  |  |  |
|  | 2.6.6 | 永久贮存刻录方式：DVD，提供相应硬件 |  |  |  |  |
|  | 2.6.8 | 钢制操作工作台1套 |  |  |  |  |
|  | 2.6.9 | 具备一键开关机功能 |  |  |  |  |
|  | 2.6.10 | 对讲系统一套 |  |  |  |  |
|  | 2.7 | 配套满足体检和日常摄片及诊断的处理软件。 |  |  |  |  |
|  | 2.8 | 负责免费接入医院PACS系统，免费接入医院自助打印机系统 |  |  |  |  |
|  | 2.9 | 两套工作站配备不间断电源（不低于山特品牌）2套，要求供电≥30MIN |  |  |  |  |
|  | 2.10 | 304不锈钢胸片防护架（含防护铅遮挡）1套。 |  |  |  |  |
|  | 2.11 | DR设备所需所有电缆若干及施工（电缆总长度不少于35米，具体量请各供应商自行实地测量，规格满足设备所需，院方提供接入位置和设备控制配电箱，布线要隐蔽满足规范） |  |  |  |  |
|  | ★2.12 | 机器及软件端口全开放，操作和维护密码免费提供 |  |  |  |  |
|  | 2.13 | 原有机器拆除并放置院内指定地点。 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.本次采购项目涉及到的产品技术要求中有带“★”项的为主要技术指标。 2.该表不作为供应商提供响应项目各项技术要求等的详细说明描述和佐证材料的替代。 3.涉及本表的详细说明描述和佐证材料等，应另行提供。 |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 七、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

……全文结束……