泰 州 市 政 府 采 购

询    价

采  购  文  件

采购项目编号：JSZC-321200-JZCG-X2025-0075

采购项目名称：泰州市中医院济川路院区药梯更新项目

集中采购机构:泰州市公共资源交易中心

日期：2025年10月17日

目     录

- 询价邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 响应文件格式………………………………26

# 第一章	询价邀请函

受 泰州市中医院 的委托，泰州市公共资源交易中心就  ([JSZC-321200-JZCG-X2025-0075]) 项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价活动。

项目概况

泰州市中医院济川路院区药梯更新项目 询价项目的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载询价文件，并于                     2025年10月27日14：30分（北京时间）前递交响应文件。

一、采购项目信息

1.项目名称：泰州市中医院济川路院区药梯更新项目

2.项目编号：JSZC-321200-JZCG-X2025-0075

3.项目预算：15万元

4.采购方式：询价

5.采购人：泰州市中医院

二、供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业采购的项目。属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

4.法律、行政法规规定的其他条件

5.本项目不接受联合体。

（二）本项目的特定资格要求：

1、响应供应商若为制造商，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》；

2、响应供应商若为代理商，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》，并同时提供所投电梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》；

3、响应供应商需提供两个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似杂物（货物）电梯采购安装或改造安装业绩（提供成交通知书、合同复印件并加盖公章，两项材料缺一不可）。

注：1和2项中相关许可证许可明细表中须含杂物电梯安装的对应许可子目，须提供相关证书的扫描件或复印件，并加盖投标单位的公章。

三、获取询价文件

1.时间：自询价公告发布之日起至2025年10月27日截止。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加询价活动，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

四、提交响应文件截止时间

1. 2025年10月27日14：30分（北京时间）。

五、公告期限

询价公告及询价文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1633002840

七、本次询价联系方式

1.采购人信息

名 称：  泰州市中医院

地址：  泰州市海陵区济川东路86号

联系人：  陈先生

联系方式： 0523-86611399

2.泰州市公共资源交易中心信息

地 址：泰州市高港区泰州大道388号

联系人： 严先生

联系方式：0523-86897181

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次询价活动不收取询价保证金。

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取询价(以下简称询价)方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、询价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

二、询价文件

6、询价文件构成

6.1询价文件由以下部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、询价文件的澄清

7.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，应在询价截止期3日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、询价文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对询价文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取询价文件的供应商, 更正公告内容将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开询价前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、询价响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

11、证明询价响应标的符合询价文件规定的文件

11.1供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照询价文件规定格式填报分项报价表。

12.2询价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对询价文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据询价文件要求提供询价响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、询价响应函

15.1供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函。

16、询价有效期

16.1询价有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。询价有效期比规定短的将被视为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

17、询价有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃询价，同意延长询价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子询价响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目询价活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至询价文件中规定的询价有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

23、询价小组

23.1交易中心将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1询价小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响询价评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和询价小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应询价文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而询价供应商所询价产品不在强制采购范围内的。（询价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及询价小组联系。

27、询价程序及评审方法和评审标准

27.1询价程序

27.1.1询价小组审阅供应商所提交的响应文件，并可以根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行询价。

27.2 评审方法和成交标准

27.2.1评审方法。质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。

27.2.2成交标准

对质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定报价最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1询价小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，由报价最低的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.3.5不满足本询价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照询价文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本询价文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_泰州市中医院_

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心泰州市中医院济川路院区药梯更新项目 项目询价的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泰州市中医院济川路院区药梯更新项目

1.2 标的质量：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，供货时提供出厂检验合格证和相关检测报告等资料。

1.3 标的数量（规模）：1台

1.4 履行时间（期限）：合同签订后40日历天内完成安装。

1.5 履行地点：泰州市中医院济川路院区

1.6 履行方式：现场安装

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元（合同金额的10%）作为本合同的履约保证金。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票和合格证（质量监督部门发放准运证明）后，尾款支付比例：合同金额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

一、技术要求：

该电梯主要用于医院病房楼配送药物使用，使用频率较高，且需24小时响应紧急运输需求，具体规格参数要求如下：

| 载重(kg) | 速度(m/s) | 层/站/门 | 开门尺寸（宽*高）mm | 底坑深度（mm） | 井道尺寸 （宽*深）mm | 提升高度m | 功能 | 数量(台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≧200 | ≧1 | 14层12站 12门 | 1210*750 | 1200 | 1350*1450 | 57.5 | 无机房 旁开门 | 1 |

注：涉及的相关尺寸、深度、高度为采购人自测，因各家产品存在差异性，各潜在供应商应以其现场勘察为准，所投电梯在成交后应能确保正常运行。

（一）技术标准，投标供应商应达到下列标准和规范现行最新版本的要求，包括但不限于：

《电梯技术条件》GB/T10058；

《电梯制造与安装安全规范》GB7588；

《电梯试验方法》GB/T10059；

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式及尺寸》GB7025；

《电梯安装验收规范》GB10060；

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310；

《电梯用钢丝绳》GB8903；

《电梯曳引机》GB/T13435；

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974；

《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009）；

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182。

（二）电梯技术参数：

1.牵引机：交流曳引式,齿轮牵引机位于梯井上方。

2.电源：拖动电源为交流380V,三相五线制50HZ；井道照明电源为220v,单相制50HZ。

3.主要安全装置：

3.1 动力电源断、缺相、错相保护；

3.2 上、下极限保护；

3.3 重力式机械安全门锁加电器门锁双重保护；

3.4 电器断路器保护；

3.5 底坑缓冲器；

3.6 电磁制动器；

3.7 接触器粘接保护；

3.8 电动机过流过载保护、运行超时保护。

4.电梯功能配置要求：

4.1 自动平层：轿厢自动运行到呼梯层位置；

4.2 检修操作：在机房可以控制检修运行；

4.3 到站提示：具有到站按钮灯提示功能；

4.4 多站卸货：从某一层装载后可依次卸货；

4.5 厅外召唤和指令：在厅外呼梯或指令轿厢到其它层；

4.6 楼层数显功能：数码显示轿厢所在楼层；

4.7 运行方向显示：运行方向由（↑↓）发光箭头显示；

4.8 呼梯应答：按下呼梯钮、被呼层灯亮、到站灭；

4.9 紧急开锁装置：两端站有机械门锁、可用三角钥匙开启。

5.装饰要求

5.1 轿厢壁材质：轿壁厚≥1.2mm 发纹不锈钢板；

5.2 轿厢厅门材质：轿壁厚≥1.2mm 发纹不锈钢板；

5.3 厅外召梯盒：不锈钢面板、数字显示；

5.4 门地坎材质：硬质铝金材质

5.5 轿厢顶：LED 照明、轴流风机顶出风。

注：上述技术参数及要求应全部响应，成交供应商在成交公告发布后三天内提交相应证明材料供采购人核验，包括不限于电梯说明书等，且保证所提供资料的真实性和完整性，如虚假响应，将追究其相关责任。

（三）质量要求：

1、成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，供货时提供出厂检验合格证和相关检测报告等资料。

2、产品的包装和运输，符合国家或行业主管部门规定。

3、成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、成交供应商应按照采购文件要求至安装现场进行实地勘察，充分考虑安装环境、安装工艺、井道设计、尺寸复量等因素，合理测算报价，如因踏勘不充分、井道改造不到位导致无法正常安装或安装受影响的，由投标供应商自行负责整改并承担相应费用。

（四）安装要求：

1、所投成品必须符合我国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，安装、调试结束后，成交供应商须向采购人提供电梯整机性能测试报告的副本、采购人所在地质量技术监督部门颁发的电梯使用许可证等材料。

2、本采购规定的电梯设备，由成交供应商负责运输到采购人安装地现场，并进行整机安装、调试及试运行，合格后交付采购人使用。在项目实施中安排项目负责人全程现场管理，电梯厂家工程师参与全程安装。

3、采购人提供材料、工具堆放场地、项目所需的水源和电源。成交供应商负责旧药梯的拆除和搬运工作，旧药梯拆除后搬运至采购人指定场地（院内），经采购人确认后交由采购人保管。

4、成交供应商应根据项目情况提供安装进度计划，经双方共同确定后双方共同执行合同条款，成交供应商应按计划完工交付验收，若超过计划完工时间，采购人将对成交供应商进行处罚，每超过一天按本项目价款的5‰赔偿采购经济损失。如因采购人原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

5、成交供应商在项目安装中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的各项规章制度，必须服从采购人现场管理，原材料及配件必须符合国家标准；督促现场安装人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括安装现场防护等），确保安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，如出现安全事故，成交供应商将承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失，并承担一切安全责任。因成交供应商原因，造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，成交供应商需原样修复并承担相关费用。

6、成交供应商安装中必须按时清理安装场地，垃圾必须清理离场（日产日清）；安装完成时对安装场所全面打扫，运距及运输方式供应商自行考虑，费用由成交供应商承担；安装工程不能影响整体美观，不能影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展。

7、成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、安装、调试等，采购人有权对成交人提供的材料、配件和设备进行复检，成交供应商应予以积极配合，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，成交供应商须立即终止使用，发生的一切损失和费用由成交供应商承担。

8、在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，按国家标准规定实施；如本采购文件内要求有不统一，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

（五）检查和试验：

成交供应商除对采购文件规定的电梯设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，在电梯安装完毕后，须按采购人要求对整机的性能及电梯功能配置要求做如下的调试、检测。且试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范。

1、检查

（1）成交供应商提交的文件与已安装完毕的电梯相符；

（2）对外观部件的制造、安装质量、进行直观检查；成交供应商必须提供出厂合格证；

2、试验和校验

（1）运行速度和运行加速度、减速度试验；

（2）运行平稳性(振动加速度)测试三个方向振动幅值；

（3）噪声测试(机房、轿厢、自动门机构等)；

（4）平层准确测试；

（5）曳引机的静载、满载、超载试验；

（6）控制系统，信息系统性能测试；

（7）电气设备的检查和电流、功率的测试。

3、各种安全保护设施的检测

（1）限速器动作性能；

（2）缓冲器动作性能；

（3）厅门、轿门等机电联锁性能；

（4）安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能；

（5）终端限位开关性能；

（6）不同电路的绝缘性能；

（7）锁紧装置；

（8）电气安全装置；

（9）制动系统；

（10）报警装置，通讯装置；

（11）买方所在地监督检验部门要求的检测。

（六）验收要求：

1、到货检验合格：电梯到货后，成交供应商申请到货验收。由采购人根据采购文件和合同要求对成交供应商所投电梯的品牌、型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质、合格证、质检报告、检测报告、维修保养手册等）等材料进行核对签收。

2、运行验收：成交供应商应确保设备能安全、正常运行并达到采购人的要求。项目安装调试完成，通过当地质量监督部门验收合格并发放电梯使用许可证且试运行6个月后，双方按照采购文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行产品验收。应符合采购文件和成交供应商投标文件所承诺的技术标准及服务标准。验收工作由采购人和成交供应商共同进行，在验收时，成交供应商应向采购人提供相关资料和验收申请，按采购人提出的方式验收。双方共同对质量、规格、参数和性能等进行检验；在验收过程中，采购人有疑义或者双方意见不统一时，采购人有权邀请第三方机构或专家对项目进行验收，相关费用由成交供应商承担。如发现质量、规格、参数和性能等任何一项与采购要求规定或投标供应商响应文件不符，采购人有权拒绝接受，一切责任和损失由成交供应商承担。验收合格后由参与验收人员共同签署项目验收报告，并交采购人存档。

（七）质保及售后要求：

1、整机免费质量保证期4年（自验收合格之日起算），相关核心部件符合国家标准和质量要求，应充分考虑采购人作为医疗机构的特殊性，能满足采购人高强度长时间使用。

2、质保期内提供免费质保及保养服务，期内涉及的全部零件、部件、油类均免费提供，软件终身免费使用和升级。质保期间如电梯发生损坏或故障,成交供应商应及时免费更换或修理，新更换的零配件为原厂生产的优质产品，且须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。成交供应商应定期安排专业技术人员对电梯进行常规检查和例行保养，按国家行业标准和采购人保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行，保障设备整机及零部件完整无损。

3、成交供应商实施日常维护后的电梯应符合《国务院第549号令》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）、GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》等相关规定。

4、成交供应商负责免费提供操作手册、维修手册、产品中、英文说明书、原厂合格证、相关质检报告等供采购人核验存档，以及操作人员详细的培训计划，包括操作培训、常规应用培训、高级应用培训（价格包含在投标总价中），直至有关人员全部熟练操作。

5、成交供应商须确保质保及售后服务工作人员均受过严格培训，是具有丰富经验和相关资质的技术人员，能够遵守相关安全规定和采购人规章制度，服从采购人管理；提供终身7×24小时售后服务专线支持。

6、成交供应商须确保质保及售后服务工作人员均受过严格培训，是具有丰富经验和相关资质的技术人员，能够遵守相关安全规定和采购人规章制度，服从采购人管理。需提供终身7×24小时售后服务专线支持。

7、质保期内成交供应商须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购人维修联系通知后须即时响应，必须在1小时内到达现场并及时排除故障，遇到电梯突发事故等紧急情况应在30分钟内到达现场并妥善解决。如不及时修理或处置，采购人有权自行派人修理或处置，并按发生费用的两倍予以赔偿。

8、如因产品质量问题、安装问题、安全问题影响采购人的使用，导致的后果均由成交供应商承担，给采购人造成损失的，成交供应商还须承担相应的赔偿责任。

9、如在供货或使用过程中发现成交供应商提供的产品质量、参数等低于投标时承诺的产品质量、参数或不符合采购人要求的，采购人有权要求成交供应商按采购人意愿更换产品，且工期和中标价格不变，如成交供应商不能按要求执行，则采购人有权扣除全部履约保证金以及单方终止合同，所造成的损失由成交供应商自行承担。

二、商务要求

1.采购内容：原药梯拆除、新药梯采购及安装等。

2.工期：合同签订后40日历天内完成安装。

3.质量标准：合格。

4.质保期：原厂质保期4年。

5.报价要求：

本项目为“交钥匙工程”，成交供应商必须负责旧电梯拆除并确保电梯井道适合新电梯安装，完成新电梯的运输、安装、调试、内外部装修装饰以及质保期内的维修保养等所有服务，采购人只接收当地质量监督部门检测验收合格并发放准运证明的电梯设备（相关检验费用由成交供应商承担），从实施开始至验收、质保期满等环节过程中涉及的所有费用均应列入投标总价，采购人不再支付其他任何费用。报价包括但不限于：旧药梯的拆除、搬运、针对电梯井道改造设备费（包括电梯全套设备、材料、辅配件、随设备应提供的备品备件和专用工具的价格以及资料等费用）、内陆运输及保险费、所有电梯运行的监察系统设施费、吊装费、安装费、调试费、电梯监督检验费用、电梯定期检验费用、保管费、操作维护人员培训费、售后服务费、电梯装饰装修费、采购文件中相关费用等需完成本项目的所有费用（完成本项目是指领取到电梯使用许可证并领取验收报告且电梯投入使用）。办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证由成交供应商负责。

6.本项目预算（最高限价）为15万元，各投标供应商报价时不得高于最高限价，否则将视为未满足采购文件的实质性要求，作无效投标文件。

7.合同形式：固定总价合同。

8.付款方式：

8.1预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票和合格证（质量监督部门发放准运证明）后，尾款支付比例：合同金额的70%。

9.履约保证金：成交价的10%（成交供应商自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交）。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

10.本项目不准非法转包、违法分包，如发现非法转包、违法分包的情况，采购人有权责令成交供应商无条件接受扣除全部履约保证金、终止合同等处罚；

三、本项目“采购需求内：一、技术要求和二、商务要求”内容供应商应全部满足和响应，供应商未按要求进行响应或有负偏离的，视为无效响应。

四、各供应商须自行进行实地勘察（采购人可配合，现场踏勘联系人：孙先生，联系号码：15751153513），充分了解项目位置、场地情况、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况；如因未踏勘或踏勘不充分导致无法正常安装或安装受影响的，所有责任由供应商自行承担。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日  期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交询价响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。询价供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、询价响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、需求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、询价响应函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-    号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本询价文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。（不接受联合体的项目可不填写此表格）

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表

报价人名称（盖章）                    采购项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 |  | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 | 是否属于小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：询价报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。

- 需求响应及偏离表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| （一） | 技术标准 ...... |  |  |  |
| （二） | 电梯技术参数： ...... |  |  |  |
| （三） | 质量要求 ...... |  |  |  |
| （四） | 安装要求 ...... |  |  |  |
| （五） | 检查和试验 ...... |  |  |  |
| （六） | 验收要求 ...... |  |  |  |
| （七） | 质保及售后要求 ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 二 | 商务要求 |  |  |  |
| 1. | 采购内容 ...... |  |  |  |
| 2. | 工期 ...... |  |  |  |
| 3. | 质量标准 ...... |  |  |  |
| 4. | 质保期 ...... |  |  |  |
| 5. | 报价要求： ...... |  |  |  |
| 6. | 本项目预算 ...... |  |  |  |
| 7. | 合同形式： ...... |  |  |  |
| 8. | 付款方式： ...... |  |  |  |
| 9. | 履约保证金： ...... |  |  |  |
| 10. | 本项目不准非法转包、违法分包 ...... |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

- 注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，若无偏离，在“超出、符合或偏离”栏中填写“超出或符合”；若有偏离在“超出、符合或偏离”栏中填写“偏离”并作出说明。有任一项负偏离，即视为无效响应。

- （2）表格不够可自行延长。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：       邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。