
编制说明

工程名称：江宁区汤山街道十一号水库除险加固改造工程   

	一、工程概况

本工程为江宁区汤山街道十一号水库除险加固改造工程，工程位于江宁区汤山街道孟墓社区内。十一号洞水库始建于 1972 年，集水面积 0.652 平方公里，加固后总库容 21.67 万立方米。

工程建设内容如下： 

坝体采用高压旋喷桩防渗处理，长约 219m，新建坝顶水泥道路，长约 230m；
）迎水坡素砼护坡顶至坝顶采用草皮防护，背水坡坡面草皮防护，背水坡坡面横向排水沟拆建，长约100m； 
涵洞启闭机房出新、洞身维修、闸门更换等；
溢洪道栏杆更换；进口段处岸坡防护；消力池加固，末端增设抛石防冲； 
增设标识牌等必要的管理设施。
二、编制依据：建设单位提供的招标图。

三、执行清单计价文件、定额计价文件：
1、现行全国水利清单。

2、《江苏省水利工程预算定额》（2010）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）。

4、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。

5、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。

6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

7、现行有效的其他政策性文件及计价文件。
 四、人工工日单价计取

    人工工日单价按2019动态价及苏建函价2025-273号文的指导价计取。

五、材料价格计取
    材料价格按2025年9月份南京信息指导价计入。

六、、其他须说明的问题
1、本清单与图纸互为补充，清单中未说明而图纸及规范中涵盖的内容应包含在报价中。

2、混凝土均采用商品砼。

3、本工程安全文明措施费为50000.00元，属不可竞争费用。




