招 标 文 件

- 项目名称：盐城市大丰区现代农业园区智慧农业建设项目

- 项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2025-0008

- 采购单位：盐城市大丰区农业农村局

- 采购代理机构:江苏双清工程造价咨询有限公司

2025年 3月

总  目  录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	6

第三章   合同文本	18

第四章   采购需求	21

第五章   评标方法与评标标准	33

第六章   投标文件格式	39

第一章 招标公告

项目概况

盐城市大丰区现代农业园区智慧农业建设项目（JSZC-320904-SQGC-G2025-0008） 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025年6月13日10点00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2025-0008

2.项目名称：盐城市大丰区现代农业园区智慧农业建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：150万元

5.最高限价：136.8万元

6.采购需求：包含重点聚焦于设施大棚生产设备的智能化控制、墒情监测、智能杀虫灯与作物苗情监测等。

7.合同履行期限：自合同签订之日起3个月内。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-6-13 10:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：盐城市大丰区农业农村局

地址：江苏省盐城市大丰区健康西路15号

联系人：刘玲     联系方式：0515-68858201

- 采购代理机构信息

单位名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

单位地址：盐城市大丰区五一路与飞达东路交叉路口东北侧(锦和科技大厦21楼)

联系人：季顺凡    联系电话：13851337203

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购，采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

- 二、招标文件

- 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

- 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的澄清或者修改的内容将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

- 13、报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用固定总价报价方式。投标总价应包括投标人整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、劳动保险、车旅费、餐费、员工补助、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的各类耗材、利润、税金、服务期内政策调整风险费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标人不得再要求追加任何费用。。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

代理机构将根据苏招协〔2022〕002号文件规定*40%收费。招标完成后，中标人在与采购人签订合同之前，由中标人向招标代理机构一次性付清。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中）

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、服务内容响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的服务需求与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、人员的情况介绍

15.1提供投标人有关的服务承诺、人员的情况。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 18、投标文件份数和签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

- 19、电子投标文件的递交

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 23、开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

合格投标人不足3家的，不得评标。

- 25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 26、评标过程的保密与公正

26.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 27、投标的澄清

27.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

27.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人未在规定解密时间内进行解密；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8投标人串通投标；

29.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

29.1.12投标文件未按照招标文件中规定的提供其他实质性要求的；

29.1.13招标文件中明确规定的无效投标条款；

29.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

- 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

- 31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述31.9条向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

31.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、合同签订相关事项

- 33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 34、服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金（合同价款的10%）,于合同履行完毕后30日内无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

35.2收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

35.3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号),支持中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。

根据盐财购〔2024〕18号《 关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》。供应商可以以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 第三章  合同文本

项目名称：盐城市大丰区现代农业园区智慧农业建设项目

甲方：（买方）盐城市大丰区农业农村局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市大丰区现代农业园区智慧农业建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 货物名称：

1.2 规格型号：

1.3数量：

二、合同金额

2.1合同金额人民币大写：      ，小写：¥         元。

合同价包括货物费、运输费、人工费、物耗、增值税和其他税费等所有费用。

2.2根据上述合同文件要求，合同期内的供货价格不得高于本合同约定价格，并且在合同期内不受市场价格波动的影响。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金的形式：1、转账提交保证金；2、供应商基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金），供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

乙方          交纳人民币      元作为本合同的履约保证金（合同总价10%）。该项目完成并验收合格后一个月内无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方终止合同，没收履约保证金，并追究违约责任。

八、质保期：   三年             。（自交货并安装调试完毕验收合格之日起计算）

九、交付期

9.1 交货期：合同签订后    日历天内全部安装调试完毕经验收合格交付使用。

十、合同款支付

10.1本项目合同签订后，预付合同价款的30%；硬件设备和软件系统建设完成经过第三方监理确认、并通过项目验收合格交付使用财政资金到账后一个月内支付审定结算价的95%（含已支付的30%的合同价款），质保期三年，余款作为质保金，待质保期满后7个工作日内付清。

在签订合同时，成交供应商如明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，则采购人可不适用上述关于预付款的规定。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_24_小时内到达甲方现场。

12.4 在保质期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 本项目在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.2 乙方在安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到系统总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

13.3 本项目涉及验收标准包括但不限于国家标准、行业标准和监管部门有关标准规范。标准不一致的，以最高标准为准。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 产品使用说明书、合格证一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方指定地点48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方项目区前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点经初步验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方或乙方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》等有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份。

甲方：                                      乙方：

地址：                                      地址：

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                  签字日期：      年  月  日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 采购需求

项目位于盐城市大丰区，主要实施于万盈镇万丰绿茵现代农业示范园、草堰镇秋歌农业园、南阳镇农业园智慧农业建设。

加速推动万盈镇万丰绿茵现代农业示范园、草堰镇秋歌农业园及南阳镇农业园的智慧农业升级项目，重点聚焦于设施大棚生产设备的智能化控制、墒情监测、智能杀虫灯与作物苗情监测、气象监测等，以及万丰园区的智慧灌溉。这些先进设备通过物联网技术相连，确保种植环节的所有关键数据无缝传输至各自园区管理系统，利用园区IOC中心汇聚大数据信息进行数据的可视化分析，实现生产流程的数据化管控与分析，帮助园区从传统农业迈进智慧农业。

质保期：三年；

采购清单：

| 序号 | 模块 | 分项 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）万丰绿茵现代农业示范园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境墒情数据采集 | 空气温湿度传感器 |  | 【测量范围：-20-50℃ 0-100%RH；准确度：≦±0.3℃(@25℃，典型）； ≦±3%RH（@25℃，20%-80%RH，典型）；供电电源：DC9~24V；工作电流：DC12V <20ma(485) ；DC12V <45ma(电流)。】 | 2 | 套 |
| 2 |  | 二氧化碳变送器 |  | 【通讯方式：433/Zigbee/485多通讯方式选择；测量范围:0～2000ppm:0～3000ppm:0～5000；反应时间:60s；测量精度：±3%；信号输出:4～20mA；功耗：平均＜60mA,峰值＜200mA；工作温度范围：-20℃～50℃；工作电压：5～24V宽电压。】 | 2 | 套 |
| 3 |  | 光照传感器 |  | 【通讯方式可选择433/Zigbee/485多种通讯方式，光线范围: 0～200Klux ，反应时间: 1秒，环境温度：-20～50°C，精度：±3%，5～24V宽工作电压。】 | 2 | 套 |
| 4 |  | 土壤温湿度传感器 |  | 【土壤湿度测量范围：0 - 100 %；土壤湿度精确度：0.05 %；土壤湿度分辨率：1 %；土壤温度精确度：±0.05 ºC；土壤温度分辨率：0.1 ºC。】 【检测内容：测量范围：（-20~60）℃；不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.05℃；溯源方式：校准；】 | 2 | 套 |
| 5 |  | 485型土壤pH传感器 |  | 【专用的485电路，通信稳定，功耗0.15W，工作温度 0 - 50℃，量程：0~14PH；精度：±0.010PH；响应时间≤15s，探针材料防腐特制电极，密封材料黑色阻燃环氧树脂。】 【检测内容：测量范围：pH=4.003(25℃)；不确定度/准确度等级/最大允许误差：U=0.010pH(k=3)；溯源方式：标准物质；】 | 2 | 套 |
| 6 |  | 数据采集终端 |  | 【通过无线方式组建的局域网，将数据传输到数据采集网关位置，再由数据采集网关上传到云端，实现数据云监测、含物联网专用卡。】 | 3 | 套 |
| 7 |  | 太阳能供电系统 |  | 【传感器供电，太阳能板30W，电池12V9A，优质产品。】 | 1 | 套 |
| 8 |  | 立杆 |  | 【1米5立杆、热镀锌防腐处理，含支架。】 | 1 | 套 |
| 9 |  | 水泥预制 |  | 【立杆水泥地基，含地笼。】 | 1 | 套 |
| 10 | 温室智能控制 | 终端智能控制设备 |  | 【多控制器输出，本地远程控制方式自由切换，实现控制效果的反馈，远程控制大棚滴灌、卷膜设备，实现智能化,通讯方式可选择433/Zigbee/485多种通讯方式，湿度0～90%RH。 【检测内容：检测项目：低温工作试验；技术要求：样品状态：通电工作、温度变化速率：1℃/min、试验温度：-28℃、试验时间：2h、试验期间和试验后样品应正常工作；检测结果：符合要求。】 【检测内容：检测项目：高温工作试验；技术要求：样品状态：通电工作、温度变化速率：1℃/min、试验温度：70℃、试验时间：2h、试验期间和试验后样品应正常工作；检测结果：符合要求。】 | 1 | 套 |
| 11 | 智能设备 | 杀虫灯 |  | 【诱集光源：频振灯管(365～680nm)，使用寿命＞50000（小时）； 灯管启辉时间：≤5s； 整灯功率：≤35W； 太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp； 光控技术：根据昼夜交替自动开关灯。】 | 10 | 套 |
| 12 |  | 水泥预制 |  | 【立杆水泥地基，含地笼。】 | 10 | 套 |
| 13 | 水泵智能控制 | 泵站远程控制终端 |  | 【控制与无线通讯一体，工业级网关，4G/5G通讯传输，现场手动、手机远程、电脑控制。】 | 2 | 套 |
| 14 |  | 压力传感器 |  | 【采集管道压力情况。】 | 2 | 套 |
| 15 |  | 数据采集终端 |  | 【采集数据并上传。】 | 2 | 套 |
| 16 | 阀门及智能化控制 | 电动螺阀(DN200) |  | 【DN200电动蝶阀，含电动执行器。】 | 13 | 套 |
| 17 |  | 定制支架 |  | 【蝶阀专用定制支架。】 | 13 | 套 |
| 18 |  | 蝶阀保护装置 |  | 【不锈钢镀锌材料，尺寸须匹配水泥基坑。】 | 13 | 套 |
| 19 |  | 阀门智能控制终端 |  | 【无线远程控制器，配套电路，控制阀门。】 | 13 | 套 |
| 20 |  | 太阳能供电系统 |  | 【太阳能吸收板、电池、集成控制器。】 | 14 | 套 |
| 21 |  | 智能终端灌溉控制设备 |  | 灌溉总控、控制与无线通讯一体，工业级网关，4G/5G通讯传输，现场手动、手机远程、电脑控制。 【检测内容：在低温工作试验，技术要求为试验温度：-28℃；持续时间：2h；温度变化速率：1℃/min；试验中及试验后样品应能正常工作；检测结果为“符合要求”；】 【高温工作试验，技术要求为试验温度：70℃；持续时间：2h；温度变化速率：1℃/min；试验中及试验后样品应能正常工作；检测结果为“符合要求”。】 | 1 | 套 |
| 22 |  | 专项施工 |  | 【灌溉所有设备安装需要的水泥基坑、排线、布管，设备调试以及本项次用到的辅材。】 | 1 | 项 |
| 23 | 视频监控设备 | 智能高速球型摄像机 |  | 【支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持3D数字降噪，支持真宽动态； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石平台接入 最大支持512 GB MicroSD卡存储。】 | 3 | 套 |
| 24 |  | 枪型摄像机 |  | 【400万像素、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 支持萤石平台接入，支持萤石云存储； 支持低码率模式； 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m； 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输。】 | 4 | 套 |
| 25 |  | 存储卡 |  | 【256G视频存储卡】 | 7 | 套 |
| 26 |  | 视频流量卡 |  | 【3年视频流量卡,10G/月。】 | 7 | 套 |
| 27 |  | 监控立杆及配套 |  | 【5米球机立杆2根、5米枪机立杆2根，热镀锌防腐处理。】 | 4 | 套 |
| 28 |  | 水泥预制 |  | 【立杆水泥地基，含地笼。】 | 4 | 套 |
| 29 |  | 球机支架 |  | 【定制室外球机支架。】 | 1 | 套 |
| 30 |  | 温室枪机支架 |  | 【定制温室大棚内枪机支架。】 | 2 | 套 |
| 31 |  | 监控柜 |  | 【定制：不锈钢防水设计300mm*400mm*200mm（含内部插座、空开等电器件）。】 | 7 | 套 |
| 32 |  | 太阳能供电系统 |  | 【监控供电，含电池12v100A、太阳能板2块、50W，优质产品。】 | 5 | 套 |
| 33 |  | 机柜 |  | 【18U 1.0米加厚 宽600 深600。】 | 1 | 台 |
| 34 |  | 配套辅材 |  | 【水晶头、扎带、螺丝、网线、电线、软管等配件。】 | 1 | 批 |
| 35 | LCD可视化屏 | 46寸液晶拼接屏 |  | 【1.屏幕尺寸：46英寸； 2. 分辨率：1920×1080； 3.LED背光，使用寿命长 ； 4.响应时间：8ms。 】 | 9 | 台 |
| 36 |  | 大屏控制软件 |  | 【具备有二次开发功能，提供继承开发软件环境，使用户可以维护软件、开发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。】 | 1 | 套 |
| 37 |  | 拼接控制器 |  | 【输入输出需求不少于：1路HDMI输入，10路HDMI输出。】 | 1 | 台 |
| 38 |  | 液压支架 |  | 【全工业设计，组合式结构，可对照图纸装配，方便快捷，易于安装与拆卸；液晶拼接专用支架，采用加厚五金固件加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电。】 | 9 | 套 |
| 39 |  | 大屏专用线材 |  | 【含高清信号线、整套设备所需电源线、网络控制线、排插等（高品质信号线，信号传输稳定及图像色彩高保真，有效隔绝电磁、射频等干扰）。(5米标配)】 | 10 | 套 |
| 40 |  | 物流运输费 |  | 【物流运输价格计算=易碎品物流费+保险费+木架。】 | 1 | 套 |
| 41 |  | 安装和调试 |  | 【提供工程师技术支持安装和调试。】 | 1 | 项 |
| 42 | 电脑设备 | 平板设备 |  | 【屏幕：11.5英寸、硬盘容量：8G+256GB、内存容量：8G、分辨率：2800*1840像素】 | 1 | 台 |
| 43 | 电视屏 | 95寸电视屏 |  | 【能效等级：1级、存储容量：8GB+128GB、分辨率：4K（3840*2160）】 | 1 | 台 |
| 44 |  | 电视屏支架 |  | 【定制】 | 1 | 套 |
| 45 | 触控竖屏 | 49寸触控竖屏 |  | 【全新A+品牌液晶面板、49英寸；分辨率：1920*1080；显示面积：1073.8*604mm；触摸分辨率：16384*16384；像素配置：RGB垂直条状。】 | 2 | 台 |
| 46 | 万盈园区管理系统 |  |  | 【1、园区产业情况概览与产业分布式介绍，提供图片、文字、视频形式，对核心地块采用GIS地图形式展示，以及设备点位标注； 2、物联网感知与控制，实现对土壤墒情、环境的数据采集与监测，并对大棚的设备控制，实现对泵站远程控制、灌溉设备自动化控制；对数据的异常情况预警提醒，形成智能化预警、分析、决策； 3、数据对接（针对万盈园区现有的传感器，正常使用且数据正常的传感器设备接入本系统中）； 4、提供操作人员手机端应用，实现便携式操作和管理； 5、提供驾驶舱大屏可视化，分模块展示园区概况、智慧物联、智慧灌溉。】 | 1 | 套 |
| （二）草堰镇星火秋歌农业园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境墒情数据采集 | 空气温湿度传感器 |  | 【测量范围：-20-50℃ 0-100%RH；准确度：≦±0.3℃(@25℃，典型）； ≦±3%RH（@25℃，20%-80%RH，典型）；供电电源：DC9~24V；工作电流：DC12V <20ma(485) ；DC12V <45ma(电流)。】 | 2 | 套 |
| 2 |  | 二氧化碳变送器 |  | 【通讯方式：433/Zigbee/485多通讯方式选择；测量范围:0～2000ppm:0～3000ppm:0～5000；反应时间:60s；测量精度：±3%；信号输出:4～20mA；功耗：平均＜60mA,峰值＜200mA；工作温度范围：-20℃～50℃；工作电压：5～24V宽电压。】 | 2 | 套 |
| 3 |  | 光照传感器 |  | 【通讯方式可选择433/Zigbee/485多种通讯方式，光线范围: 0～200Klux ，反应时间: 1秒，环境温度：-20～50°C，精度：±3%，5～24V宽工作电压。】 | 2 | 套 |
| 4 |  | 土壤温湿度传感器 |  | 【土壤湿度测量范围：0 - 100 %；土壤湿度精确度：0.05 %；土壤湿度分辨率：1 %；土壤温度精确度：±0.05 ºC；土壤温度分辨率：0.1 ºC。】 【检测内容：测量范围：（-20~60）℃；不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.05℃；溯源方式：校准；】 | 2 | 套 |
| 5 |  | 土壤PH值传感器 |  | 【专用的485电路，通信稳定，功耗0.15W，工作温度 0 - 50℃，量程：0~14PH；精度：±0.5PH；响应时间≤15s，探针材料防腐特制电极，密封材料黑色阻燃环氧树脂。】 | 2 | 套 |
| 6 |  | 数据采集终端 |  | 【通过无线方式组建的局域网，将数据传输到数据采集网关位置，再由数据采集网关上传到云端，实现数据云监测、含物联网专用卡。】 | 2 | 套 |
| 7 |  | 温室内数据显示屏 |  | 【P4.74单红色0.354*0.658米，485通讯。】 | 2 | 套 |
| 8 | 温室智能控制 | 温室智能控制终端 |  | 【多控制器输出，本地远程控制方式自由切换，实现控制效果的反馈，远程控制大棚卷膜设备，实现智能化,通讯方式可选择433/Zigbee/485多种通讯方式，使用环境：温度-20～60℃，湿度0～90%RH。】 | 1 | 套 |
| 9 | 泵站智能控制 | 泵站远程控制终端 |  | 【控制与无线通讯一体，工业级网关，4G/5G通讯传输，现场手动、手机远程、电脑控制。】 | 1 | 套 |
| 10 | 视频监控设备 | 智能高速球型摄像机 |  | 【支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持3D数字降噪，支持真宽动态； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石平台接入 最大支持512 GB MicroSD卡存储。】 | 3 | 套 |
| 11 |  | 枪型摄像机 |  | 【400万像素、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 支持萤石平台接入，支持萤石云存储； 支持低码率模式； 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m； 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输。】 | 4 | 套 |
| 12 |  | 监控立杆及配套 |  | 【球机立杆高度5米，热镀锌防腐处理。】 | 3 | 套 |
| 13 |  | 水泥预制 |  | 【立杆水泥地基，含地笼。】 | 3 | 套 |
| 14 |  | 温室枪机支架 |  | 【定制温室大棚内枪机支架。】 | 4 | 套 |
| 15 |  | 监控柜 |  | 【定制：不锈钢防水设计300mm*400mm*200mm（含内部插座、空开等电器件）。】 | 7 | 套 |
| 16 |  | 太阳能供电系统 |  | 【监控供电，含电池12v100A、太阳能板2块、50W，优质产品。】 | 3 | 套 |
| 17 |  | 存储卡 |  | 【256G视频存储卡】 | 7 | 套 |
| 18 |  | 视频流量卡 |  | 【3年视频流量卡,10G/月。】 | 7 | 套 |
| 19 |  | 机柜 |  | 【18U 1.0米加厚 宽600 深600。】 | 1 | 台 |
| 20 |  | 配套辅材 |  | 【水晶头、扎带、螺丝、网线、电线、软管等配件。】 | 1 | 批 |
| 21 | 大屏展示设备 | LED户外显示屏 |  | 【显示尺寸：长≥3.2m，高≥1.92m，整屏分辨率≥1280*768，点间距：2.5mm，刷新≥1920Hz。】 | 6.144 | 平方米 |
| 22 |  | 备品备件 |  | 【点间距：2.5mm，刷新≥1920Hz。】 | 2 | 张 |
| 23 |  | 视频处理器 |  | 【同异步。】 | 1 | 台 |
| 24 |  | 专用配电柜 |  | 【10KW智能配电箱。】 | 1 | 台 |
| 25 |  | 结构及边框 |  | 【钢结构尺寸：3.3m*2.02m，双立柱安装。】 | 6.666 | 平方米 |
| 26 |  | 线缆 |  | 【380V 5*2.5平方。】 | 1 | 项 |
| 27 |  |  |  | 【4根。】 |  |  |
| 28 |  | 运费 |  | 【搬运、运输及保险费。】 | 1 | 项 |
| 29 |  | 安装和调试 |  | 【提供工程师技术支持安装和调试。】 | 1 | 项 |
| 30 | 草堰园区管理系统 |  |  | 【1、园区产业情况概览与产业分布式介绍，提供图片、文字、视频形式，对核心地块采用GIS地图形式展示，以及设备点位标注； 2、物联网感知与控制，实现对土壤墒情、环境的数据采集与监测，并对大棚的设备控制，实现对泵站远程控制；对数据的异常情况预警提醒，形成智能化预警、分析、决策； 3、提供操作人员手机端应用，实现便携式操作和管理； 4、提供驾驶舱大屏可视化，分模块展示园区概况、智慧物联。】 | 1 | 套 |
| （三）南阳镇农业园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境墒情数据采集 | 空气温湿度传感器 |  | 【测量范围：-20-50℃ 0-100%RH；准确度：≦±0.3℃(@25℃，典型）； ≦±3%RH（@25℃，20%-80%RH，典型）；供电电源：DC9~24V；工作电流：DC12V <20ma(485) ；DC12V <45ma(电流)。】 | 1 | 套 |
| 2 |  | 二氧化碳变送器 |  | 【通讯方式：433/Zigbee/485多通讯方式选择；测量范围:0～2000ppm:0～3000ppm:0～5000；反应时间:60s；测量精度：±3%；信号输出:4～20mA；功耗：平均＜60mA,峰值＜200mA；工作温度范围：-20℃～50℃；工作电压：5～24V宽电压。】 | 1 | 套 |
| 3 |  | 光照传感器 |  | 【通讯方式可选择433/Zigbee/485多种通讯方式，光线范围: 0～200Klux ，反应时间: 1秒，环境温度：-20～50°C，精度：±3%，5～24V宽工作电压。】 | 1 | 套 |
| 4 |  | 土壤温湿度传感器 |  | 【土壤湿度测量范围：0 - 100 %；土壤湿度精确度：0.05 %；土壤湿度分辨率：1 %；土壤温度精确度：±0.05 ºC；土壤温度分辨率：0.1 ºC。】 【检测内容：测量范围：（-20~60）℃；不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.05℃；溯源方式：校准；】 | 1 | 套 |
| 5 |  | 土壤PH值传感器 |  | 【专用的485电路，通信稳定，功耗0.15W，工作温度 0 - 50℃，量程：0~14PH；精度：±0.010PH；响应时间≤15s，探针材料防腐特制电极，密封材料黑色阻燃环氧树脂。】 【检测内容：测量范围：pH=4.003(25℃)；不确定度/准确度等级/最大允许误差：U=0.010pH(k=3)；溯源方式：标准物质；】 | 1 | 套 |
| 6 |  | 数据采集终端 |  | 【通过无线方式组建的局域网，将数据传输到数据采集网关位置，再由数据采集网关上传到云端，实现数据云监测、含物联网专用卡。】 | 1 | 套 |
| 7 |  | 温室内数据显示屏 |  | 【P4.74单红色0.354*0.658米，485通讯。】 | 1 | 套 |
| 8 | 温室智能控制 | 温室智能控制终端 |  | 【多控制器输出，本地远程控制方式自由切换，实现控制效果的反馈，远程控制大棚遮阳帘、喷淋等设备，实现智能化,通讯方式可选择433/Zigbee/485多种通讯方式，使用环境：温度-20～60℃，湿度0～90%RH。】 | 1 | 套 |
| 9 | 农业气象站 | 气象七合一传感器 |  | 【风速：量程：0-60m/s，分辨率 0.1m/s，动态响应时间 ≤0.5s，精度 ±0.3m/s； 风向：量程：0~359.9 度，精度 ±1°，动态响应速度 ≤0.5s； 二氧化碳：量程：0-5000ppm，分辨率1ppm，响应时间≤2S，长期稳定性≤1ppm/y； 气压：量程：0-120Kpa，精度：±0.15Kpa@25℃ 75Kpa，响应时间≤1s，长期稳定性-0.1Kpa/y； 空气温湿度：量程：-60~250度，0%RH~99%RH，精度：±0.05℃（25℃），±0.05℃（25℃），响应时间≤1s，长期稳定性：温度≤0.1℃/y，湿度≤1%/y； 光照传感器：量程：0~20万Lux，精度：±7%(25℃)，响应时间≤0.1s，长期稳定性≤5%/y； 雨量：测量范围：雨强0～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min），露点为：（-30至90）℃Dp，温度：（-30至90）℃。 带LED显示屏； 2.2m*2.2m不锈钢围栏、1.5M高度、水泥浇筑。】 【检测内容：测量范围：（-20~50）℃；不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.05℃；溯源方式：校准；】 【检测内容：测量范围：露点（-30~90）℃Dp，温度：（-30~90）℃；不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.2℃；溯源方式：检定；】 | 1 | 套 |
| 10 | 苗床 | 移动钢板网苗床1 |  | 【1.7m*39.5m、 36台。】 | 2417.4 | 平方米 |
| 11 |  | 移动钢板网苗床2 |  | 【1.7m*38.5m 、 4台。】 | 261.8 | 平方米 |
| 12 |  | 移动钢板网苗床3 |  | 【1.7m*34.5m 、36台。】 | 2111.4 | 平方米 |
| 13 |  | 移动钢板网苗床4 |  | 【1.7m*33.5m 、4台。】 | 227.8 | 平方米 |
| 14 |  | 专项安装 |  | 【安装、调试。】 | 5018 | 平方米 |
| 15 |  | 专项运费 |  | 【运输、物流。】 | 1 | 项 |
| 16 | 视频监控设备 | 智能高速球型摄像机 |  | 【支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持3D数字降噪，支持真宽动态； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石平台接入 最大支持512 GB MicroSD卡存储。】 | 1 | 套 |
| 17 |  | 温室球机支架 |  | 【定制温室大棚内球机支架】 | 1 | 套 |
| 18 |  | 枪型摄像机 |  | 【400万像素、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 支持萤石平台接入，支持萤石云存储； 支持低码率模式； 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m； 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输。】 | 1 | 套 |
| 19 |  | 温室枪机支架 |  | 【定制温室大棚内枪机支架】 | 1 | 套 |
| 20 |  | 监控柜 |  | 【定制：不锈钢防水设计300mm*400mm*200mm（含内部插座、空开等电器件）。】 | 2 | 套 |
| 21 |  | 存储卡 |  | 【256G视频存储卡】 | 2 | 套 |
| 22 |  | 视频流量卡 |  | 【3年视频流量卡,10G/月。】 | 2 | 套 |
| 23 |  | 机柜 |  | 【18U 1.0米加厚 宽600 深600。】 | 1 | 台 |
| 24 |  | 配套辅材 |  | 【水晶头、扎带、螺丝、网线、电线、软管等配件。】 | 1 | 批 |
| 25 | LCD可视化屏 | 55寸液晶拼接屏 |  | 【1.屏幕尺寸：55英寸； 2. 分辨率：1920×1080； 3.LED背光，使用寿命长 ； 4.响应时间：8ms。 】 | 12 | 单元 |
| 26 |  | 大屏控制软件 |  | 【具备有二次开发功能，提供继承开发软件环境，使用户可以维护软件、开发新的应用软件等，满足功能扩展的要求。】 | 1 | 套 |
| 27 |  | 液晶拼接专用液压支架 |  | 【全工业设计，组合式结构，可对照图纸装配，方便快捷，易于安装与拆卸；液晶拼接专用支架，采用加厚五金固件加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电。】 | 12 | 套 |
| 28 |  | 拼接控制器 |  | 【输入输出需求不少于：1路HDMI输入，16路HDMI输出。】 | 1 | 台 |
| 29 |  | 大屏专用线材 |  | 【含高清信号线、整套设备所需电源线、网络控制线、排插等（高品质信号线，信号传输稳定及图像色彩高保真，有效隔绝电磁、射频等干扰）。(5米标配)】 | 13 | 套 |
| 30 |  | 物流运输费 |  | 【物流运输价格计算=易碎品物流费+保险费+木架。】 | 1 | 套 |
| 31 |  | 安装施工费 |  | 【碎屏包赔+全国上门安装。】 | 1 | 台 |
| 32 | 南阳园区管理系统 |  |  | 【1、园区产业情况概览与产业分布式介绍，提供图片、文字、视频形式，对核心地块采用GIS地图形式展示，以及设备点位标注； 2、物联网感知与控制，实现对土壤墒情、环境的数据、气象环境采集与监测，并对大棚的设备控制；对数据的异常情况预警提醒，形成智能化预警、分析、决策； 3、提供操作人员手机端应用，实现便携式操作和管理； 4、提供驾驶舱大屏可视化，分模块展示园区概况、智慧物联。】 | 1 | 套 |
| （四）区级远程控制中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频系统 |  | 无线话筒天线放大器 | 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用，方便安装工程。 技术参数： 适用频带范围：500-900MHz 输出/入增益： 0dB(频段中心） 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：400MHz 接头：BNC插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：170m | 1 | 套 |
| 2 |  |  | 数字智能防啸叫反馈抑制器 | 双通道数字自适应反馈抑制器采用智能识别算法，专门针对会议室语音发言演讲、教室扩声等场景设计。可脱离计算机编程、调试，让现场人员轻松完成安装调试。数字自适应反馈抑制器，内置专用高速浮点数字信号处理器，自适应反馈（AFC）抑制和（ANC）降噪消除算法，可以根据环境自动搜寻并处理和锁定陷波频点，有效的消除掉系统的啸叫声和噪音，从而提高话筒的拾音和改善音质。双通道输出，混音模式与立体声模式自由切换，使应用场合更加广泛。 产品规格 供电电压：AC220V / 50-60Hz 功耗：10W 2.8寸IPS显示屏，配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能 十路卡龙与6.35两用话筒输入接口，音量独立调节，卡龙可选48V幻象供电开关。 一组立体声莲花输入接口。 输入增益：0-21dB可调 线路输入阻抗：20kΩ 两路卡龙输出接口，一组立体声莲花输出接口。 混音模式与立体声模式切换开关 线路输出阻抗：200Ω 抑制啸叫方式：移频+自适应反馈抑制 双通道，每通道可设1-50个频率自动搜寻反馈抑制点 反馈抑制时间：≤0.4s @ 1KHz 抑制深度：-10dB 移频量：0-7Hz可设 失真：<0.1%@ 1KHz 信噪比：>90dB 信号延迟：7ms 采样率：48kHz 数字处理：采用32bit 450MHZ高速DSP 频率响应：20Hz-20kHz，可在此范围内设置高通、低通频率 输入接口：话筒卡龙或6.35mm、立体声莲花接口 输出接口：卡龙、立体声莲花接口 尺寸(长*宽*高)：420*205*44mm | 1 | 套 |
| 3 |  |  | 无线会议话筒 （真分集一拖四） | 真分集，不断讯，消除死角 发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭 OLED显示屏 PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率; CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度; 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰; 理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹 发射机 工作频率：610-670MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：50 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机 载波频率：610-670MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用） 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 消耗功率：13W S/N信噪比：≥95dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：60Hz -16kHz | 2 | 套 |
| （五）其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务 | 云服务器租赁 |  | 【CPU 8核，内存16GB,存储500GB 。】 | 3 | 年 |

第五章  评标方法与评标标准

开标时特别说明：

本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

- 一、定标原则

- 本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、投标产品制造商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，对小型和微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目行业类别为：工业。

（1）供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

（3）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 2 | 参数响应 （30分） | - 采购文件中采购设备技术要求全部满足招标要求的得满分30分；技术参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。中标后合同签订前须提供相关证明材料供甲方核查，否则取消其中标资格并依法追究虚假应标责任。 |
| 3 | 企业综合实力（6分） | 投标人具有与本项目软件系统平台研发相应的能力，根据投标人提供的有效证书予以评分，每提供1个加1分，本项最高得6分。 |
| 4 | 拟投入本项目主要技术人员（6分） | 1、拟投入本项目项目负责人（1人）：投标人本单位具有信息系统项目管理师证书、电子信息高级工程师证书的，每提供一项得2分，最高得4分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）：投标人本单位具有网络工程师(中级及以上）证书、注册信息安全（CISP）证书的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得2分；同一人员不重复计分，同一证书不重复计分。 投标人自行提供上述人员的在职证明材料（格式自拟），未提供的不予计分。 经查实，投标人提供的材料不实的，招标人将依法依规处理。 |
| 5 | 类似业绩（3分） | 投标人拥有近三年以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例（每份案例建设内容至少包含农业类智慧园区物联网管理平台、灌溉系统、温室监测系统其中至少一项），投标时需同时提供中标通知书（非招标项目不必须提供）、合同、验收报告扫描件，每提供1个项目业绩得1.5分（同一合同不重复计分），本项最多得3分。 上述业绩证明材料原件需在合同签订前提供甲方核查，投标人提供的材料不实的，招标人将依法依规处理。 |
| 6 | 项目理解（6分） | 评委根据供应商拟制的对本项目背景、建设思路、服务目标、建设原则、建设内容等方面的理解材料综合评审。 理解完整深刻、针对性强、能够贴合采购人需求的，得4-6分； 理解基本完整、针对性较强的，得2-3.9分； 内容空泛，针对性不全面的，得0.1-1.9分； 未提供不得分。 |
| 7 | 实施方案（6分） | 评委根据供应商拟制的实施总体设想、设备安装方案进行综合评审。 实施方案内容描述详细、可操作性强的得4-6分； 方案内容一般、可操作性稍显不足的得2-3.9分； 方案内容描述较少、可操作性差的得0.1-1.9分； 未提供不得分。 |
| 8 | 应急方案（6分） | 评委根据供应商拟制的应急方案进行综合评审。 突发事件的应急情况及相关应急预案完善、有效，应急保障措施科学、合理、全面的，得4-6分； 突发事件的应急情况及相关应急预案一般，应急保障措施较全面的，得2-3.9分； 突发事件的应急情况及相关应急预案较差，应急保障措施较差的，得0.1-1.9分； 不提供不得分。 |
| 9 | 培训及售后服务方案（6分） | 评委根据供应商拟制针对本项目培训及售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于培训计划、培训内容、售后服务团队、服务流程、服务方式、服务承诺、响应及解决时间等： 服务方案全面完整、合理可行、清晰明确的，得4-6分； 服务方案完整性、合理性、可行性较全面的，得2-3.9分； 内容空泛，针对性不全面的，得0.1-1.9分； 未提供不得分。 |
| 10 | 诚信投标 （1分） | 投标人提供盐城市政府采购事前信用承诺书的，得1分；没有提供的不得分。 |

三、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第一款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第一款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求，按评审后得分由高到低推荐有排序的1-3名中标侯选人，招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4． 通用评标规则

4.1 评标程序

资信文件、商务文件应分别评审，评审后不得更改。

4.2计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.3争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.4违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.5其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、开标一览表（系统固定格式）

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

三、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

六、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表（招标文件格式）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

十六、其他资料

一、开标一览表（系统固定格式）

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

三、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：       。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

六、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市大丰区农业农村局

根据贵方的                   项目招标文件，正式授权本单位______(法人或授权委托人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的设备全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（与开标一览表一致） |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |

备注：1、投标报价为全费用综合单价,含采购、运输、装卸、不符合甲方要求的等免费更换、包装、检测、缺陷维修、材料、机械、劳务、质保期内免费更换、安装、调试、培训、管理、利润、税金、招标代理费等以及合同履行过程中包含的所有风险、责任、政策性文件规定以及不可竞争费等所需的全部费用。

- 2、以上格式仅供参考，可自行增加。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、该表必须按照招标文件、采购需求要求逐条如实填写，根据供应商实际情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十四、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（加盖CA电子公章）：

年   月   日