常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070

采购单位：常熟市环境卫生管理处

采购类别：服务类

中思项目管理咨询有限公司

2025年12月30日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	9

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章  项目需求	18

第四章  评审因素和评分标准	32

第五章  合同格式	37

第六章  投标文件组成与格式	44

附件1、开标一览表	47

附件2、法定代表人授权书	48

附件3、书面声明函	49

附件4、中小企业声明函	50

附件5、残疾人福利性单位声明函	51

附件6、投标函	52

附件7、实质性要求响应及偏离表	53

附件8、服务要求响应及偏离表	55

附件9、商务条件响应及偏离表	56

附件10、项目服务方案	57

附件11、业绩一览表	58

附件12、投标人认为需要提供的其他材料（如有）	59

第一章  投标邀请

项目概况

常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年01月21日09点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070

项目名称：常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务

采购方式：公开招标

预算金额：170万元

最高限价（如有）：单价最高限价（77.62元/吨）

采购需求：包括常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理设施的运行维护服务等。南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理运行总量约60吨/天；年处理总量约21900吨。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云政府采购一体化平台”

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年01月21日 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云政府采购一体化平台”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc），点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市环境卫生管理处

地    址：常熟市青墩塘路29-1号

联系方式：0512-52720857（汤晗）

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地    址：苏州市西环路双桥868创意文化产业园629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：符美婷、岳楠、范万红

电    话：0512-68832715

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为中思项目管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及中标服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 中标服务费 | 本项目中标服务费为人民币22700.00元，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：中思项目管理咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行苏州东吴南路支行 帐 号：1102261009000058720 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。 如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标文件的制作、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

4.3制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。如未上传的视同为未参加本项目投标。

1.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

1.6开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人及以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的。

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的。

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的。

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）。

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）投标（响应）报价低于分包采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<分包采购项目预算×50%。

（2）投标（响应）报价低于分包采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<分包采购项目最高限价×45%。

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

8、串通投标

8.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，按照政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式确定。

1.2评委会根据排列情况将推荐中标人，并根据采购人委托直接确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。（该条款仅针对选取2个及以上中标候选人的情形）

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式四份，采购人两份、中标人、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金：签订政府采购合同时，中标供应商应当向采购人提交履约保证金。

3.1履约保证金为合同总金额的10％。

3.2履约保证金以履约保函（保险）形式提交，履约保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。

4、政府采购信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

第三章  项目需求

项目名称：常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070

采 购 人：常熟市环境卫生管理处

一、项目说明：

1、项目背景：

项目概况：南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理运行总量约60吨/天；年处理总量约21900吨。设备运行时间为每周七天，每天24小时运行，处理后水质需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） 表三标准。

2、本项目服务内容：

（1）南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理设施日常运行与维护、设施设备检查维修及更换、浓缩液运输、水质检测、在线仪维护等工作；

（2）对渗滤液处理设施的运行效果进行分析，提出相关优化建议。

3、项目边界划分：

（1）服务地点：南湖生活垃圾填埋场；服务场地由采购单位负责提供，服务人员食宿由供应商自行提供；

（2）生产、生活用水、用电由采购单位负责提供；

（3）渗滤液收集至调节池由采购单位负责。

（4）产出物中污泥由采购人自行外运处置；浓缩液由供应商负责运输至常熟市第二生活垃圾焚烧厂（常熟经济开发区长春路103号）。

4、服务设施设备现状：

（1）进水水质：

本项目垃圾渗滤液原液水质设计进水指标如下，详见下表所示：

渗滤液处理设计进水水质

| 序号 | 污染指标 | 设计进水水质 | 实际进水浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP | 30 | ≥4.5 |
| 2 | CODCr mg/L | 9000 | ≥200 |
| 3 | BOD5 mg/L | 25000 | ≥80 |
| 4 | SS（悬浮物）mg/L | 1600 | ≥1000 |
| 5 | TN（总氮）mg/L | 1900 | ≥45 |
| 6 | NH3-N（氨氮）mg/L | 1500 | ≥40 |

（2）出水水质

项目设计出水水质应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） 表三标准，设计出水主要指标见下表：

渗滤液处理出水水质

| 序号 | 污染指标 | 设计出水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TP | ≤1.5 |
| 2 | CODCr mg/L | ≤60 |
| 3 | BOD5 mg/L | ≤20 |
| 4 | SS（悬浮物）mg/L | ≤30 |
| 5 | NH3-N（氨氮）mg/L | ≤8 |
| 6 | TN（总氮）mg/L | ≤20 |

- 处理工艺如下：

（4）现有系统设备清单（如有设备更换更新，按现场设备为准）：

| ### 序号 | ### 设备 | ### 规格、参数 | ### 单位 | ### 数量 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 一 | ### 水质均衡系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 均衡池进水泵 | ### 螺杆泵；Q=15m³/h，H=20m；Pn=5.5kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 预曝气系统 | ### 曝气膜盘 | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### MBR进水泵 | ### 螺杆泵;Q=10m3/h，H=15m, ### Pn=4kw | ### 台 | ### 2 | ### 1用1备 |
| ### 4 | ### 袋式过滤器 | ### 袋式过滤器;Q=20m3/h，过滤精度600-800un | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 二 | ### MBR生化系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 一级反硝化液下搅拌器 | ### 不锈钢液下搅拌器， ### Pn=1.5kW | ### 台 | ### 3 | ### / |
| ### 2 | ### -级硝化射流曝气器 | ### 专用负压免维护式 | ### 套 | ### 2 | ### / |
| ### 3 | ### 一级硝化射流循环泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=330m3/h，H=13n,Pn=18.5kW | ### 台 | ### 4 | ### / |
| ### 4 | ### 鼓风机 | ### Q=2000m3/h，风压0.8bar,Pn=75kW | ### 台 | ### 3 | ### 2用1备 |
| ### 5 | ### 冷却塔 | ### Q=350m3/h，Pn=11kw | ### 座 | ### 1 | ### / |
| ### 6 | ### 板式换热器 | ### 冷却流量350m3/h | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 7 | ### 冷却污泥泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=350m3/h，H=16m,Pn=22kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 8 | ### 冷却水泵 | ### 铸铁卧式离心泵，Q=350m3h,H=16m,Pn=22kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 9 | ### 硝酸盐回流泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=125m3 /h，H=13m,Pn=7.5kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 10 | ### 消泡循环泵 | ### 隔膜泵，Q=75m3/h,H=30m,Pn=11kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 11 | ### 二级反硝化液下搅拌器 | ### 不锈钢液下搅拌器，Pn=0.85kW | ### 台 | ### 2 | ### / |
| ### 12 | ### 二级硝化射流曝气器 | ### 专用负压免维护式 | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 13 | ### 二级硝化射流循环泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=100m3/h，H=13m，Pn=7.5kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 14 | ### 超滤进水泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=100m3h，H=17m,Pn=11kw | ### 台 | ### 2 | ### 1用1备 |
| ### 15 | ### 消泡剂投加泵 | ### 隔膜泵，Q=1.5I/h | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 16 | ### 外加碳源储槽 | ### PP罐体，V=5m3 | ### 座 | ### 1 | ### / |
| ### 17 | ### 外加碳源投加泵 | ### 隔膜泵;Q=0.5m3/h，H=15m,0.55kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 三 | ### MBR超滤系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 超滤设备 | ### 采用管式超滤膜，产水量Q>250m3/d，Pn=100kW | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 超滤清液槽 | ### 非标设备，V=10m3 | ### 座 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### 超滤清液回流泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=10m3/h，H=15m,Pn=0.75kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 4 | ### 超滤清液循环泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=10m3/h，H=15m,Pn=0.75kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 5 | ### 酸储槽 | ### PP罐体，V=5m3 | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 6 | ### 超滤清液加酸泵 | ### 隔膜泵，Q=23L/h | ### 台 | ### 2 | ### / |
| ### 四 | ### 纳滤(NF)系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 纳滤进水泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=12.5m3/h,H=40m,Pn=3kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 纳滤设备 | ### 卷式纳滤膜，进水量Q>250m3/d，清液产率85%,Pn=25kW | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### 阻垢剂泵 | ### 隔膜泵，Q=1.51/h | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 五 | ### 反渗透(RO)系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 反渗透进水泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=12.5m3/h，H=30m,Pn=2.2kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 反渗透设备 | ### 卷式反渗透膜，进水量Q>250m3/d，清液产率70-75%,Pn=35kW | ### 座 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### 阻垢剂泵 | ### 隔膜泵，Q=1.51/h | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 六 | ### 剩余污泥脱水系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 污泥脱水进料泵 | ### 螺杆泵，Q=8m3/h，H=15m,Pn=3kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 污泥脱水机 | ### 叠螺机，Q=5~8m3/h,Pn=2.2kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### 絮凝剂制备装置 | ### Q=1.5m3/h，制备浓度0.1~0.3%，Pn=1.1kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 4 | ### 絮凝剂投加泵 | ### 螺杆泵，Q=1.5m3/h，H=15m,Pn=1.1kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 5 | ### 无轴螺杆输送机 | ### Q=1 th，Pn=1.5kW | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 6 | ### 脱水清液泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=15m3/h，H=15m，Pn=1.5k W | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 七 | ### 浓缩液回灌系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 回灌泵 | ### 不锈钢卧式离心泵，Q=15m3/h，H=15m，Pn=1.5kw | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 八 | ### 仪器仪表 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 水质均衡系统 |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### 液位传感器 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 1.2 | ### 压力传感器 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 1.3 | ### 电磁流量计 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 1.4 | ### 压力表 | ### / | ### 只 | ### 2 | ### / |
| ### 2 | ### MBR生化系统 |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### 液位传感器 | ### / | ### 只 | ### 3 | ### / |
| ### 2.2 | ### pH在线测量 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2.3 | ### 溶解氧在线测量 | ### / | ### 台 | ### 3 | ### / |
| ### 2.4 | ### 电磁流量计 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2.5 | ### 压力传感器 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 2.6 | ### 压力表 | ### / | ### 只 | ### 10 | ### / |
| ### 2.7 | ### 温度表 | ### / | ### 只 | ### 2 | ### / |
| ### 2.8 | ### 浮子流量计 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### MBR超滤系统 |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### 液位传感器 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 3.2 | ### pH在线测量 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 4 | ### 剩余污泥脱水系统 |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### 液位传感器 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 4.2 | ### 液位开关 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 4.3 | ### 电磁流量计 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 4.4 | ### 浮子流量计 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 5 | ### 浓缩液回灌系统 |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### 液位开关 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 5.3 | ### 压力表 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 6 | ### 其它 |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### 自来水水表 | ### / | ### 只 | ### 1 | ### / |
| ### 九 | ### 自控设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### PLC柜 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 工控机 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 3 | ### UPS | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 4 | ### 打印机 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 5 | ### 操作台 | ### / | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 6 | ### 系统操作和监控程序 | ### / | ### 套 | ### 1 | ### / |
| ### 十 | ### 电气设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 低压进线柜 | ### / | ### 台 | ### 1 | ### / |
| ### 2 | ### 低压配电柜 | ### / | ### 台 | ### 3 | ### / |
| ### 3 | ### 手操箱 | ### / | ### 台 | ### 16 | ### / |
| ### 十一 | ### 主要建构筑物 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 水质均衡池 | ### Vn=160m³ ### 钢砼结构 | ### 座 | ### 1 | ### 全地上 |
| ### 2 | ### 污泥储池 | ### Vn =70m³ ### 钢砼结构 | ### 座 | ### 1 | ### 组合池，全埋地结构 |
| ### 3 | ### 浓缩液储池 | ### Vn =100m³ ### 钢砼结构 | ### 座 | ### 1 |  |
| ### 4 | ### 脱水清液池 | ### Vn =30m³ ### 钢砼结构 | ### 座 | ### 1 |  |
| ### 5 | ### 一级反硝化池 | ### V =300m³ ### 钢砼或钢结构 | ### 座 | ### 1 | ### 全地上 |
| ### 6 | ### 一级硝化池 | ### V=1300m³ ### 钢砼或钢结构 | ### 座 | ### 1 | ### 全地上 |
| ### 7 | ### 二级反硝化池 | ### V =130m³ ### 钢砼或钢结构 | ### 座 | ### 1 | ### 全地上 |
| ### 8 | ### 二级硝化池 | ### V=170m³ ### 钢砼或钢结构 | ### 座 | ### 1 | ### 全地上 |
| ### 9 | ### 膜综合处理车间 | ### 24.6m*12.24m*5.5m ### 钢混结构 | ### 座 | ### 1 | ### 含膜处理车间、控制室、配电室和化验室 |
| ### 10 | ### 一体化车间 | ### 21m*15m*4.5m ### 钢混结构 | ### 座 | ### 1 | ### 含加药间、污泥脱水间、鼓风机房 |

5、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。联系人：汤晗；联系电话：0512-52720857。

★6、服务期限：自合同签订之日起1年。

★7、付款方式：（1）按季度结算支付，实际结算金额=实际处置量*中标单价-考核扣款。实际处置量以生化系统进水计量表为准，每月底采购人及供应商双方就处置量书面确认。 （2）服务期内，如结算总金额超过采购预算的，供应商应配合采购人安排继续提供渗滤液处理服务，直至服务期满为止。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票，采购人在收到有效发票后30日内支付相应款项。

8、本项目的采购预算为壹佰柒拾万元整（¥1700000.00）。投标单价不得超过渗滤液处置量单价最高限价（77.62元/吨），否则将作无效投标处理。

9、本项目不得以任何形式进行转包。

二、项目服务要求：

（一）总体要求：

1、供应商负责服务期间内的垃圾渗滤液处理装置维护及运营管理；

2、供应商应根据有关规定进行日常检验，以确保渗滤液处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） 表三标准。服务期间，采购单位有权随机抽取水样进行检验。

★3、供应商须按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如出水不达标，所有损失（二次处理、罚款、停产等）均由供应商承担。

★4、工艺要求：本项目的出水须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） 表三标准。

5、服务期间，供应商应严格按处理装置操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水水质达标。

6、供应商应遵守渗滤液处理运营管理制度，详实记录处理装置的运行日志、各工艺段水质监测、水位等监测记录、维修记录、排放记录等，并于次月5日前将上述记录台账报送采购单位。待合同期满后将全部资料纪录整理成册移交采购单位。在服务期内，供应商有义务配合采购单位做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

7、供应商工作人员须遵守处理站的各项规章制度，服从采购单位管理人员检查和监督，并保护好站内的一切公共设施、消防设施，保持站内环境卫生。

8、采购单位或环境保护行政主管部门有权针对处理水质进行在线监测，可以对处理量和主要污染排放进行实时监测。同时采购单位也可采取定期检查、不定期抽查等形式对供应商的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估。

★9、本项目设备区采用24小时巡查制，防止各类状况发生，因管理不到位产生的一切后果，均由中标单位承担。

★10、中标单位应做好与上年度运维服务公司的进退场交接事宜。

11、投标人投标时，需针对常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目提供运维实施方案（包括：①日常运维计划；②耗材及配件更换方案；③运维记录管理；④验收方案等）逐项说明。

（二）浓缩液运输要求：

1、浓缩液由供应商负责运输至常熟市第二生活垃圾焚烧厂（常熟经济开发区长春路103号）；运输需符合环保部门相关规定。

★2、供应商须为本项目配备运输车辆或委托专业运输公司进行浓缩液运输服务，运输车辆应为承载量≥30吨的罐装密闭式运输车辆，避免运输过程中出现滴撒抛漏现象。

3、浓缩液运输服务作业实行联单制管理，供应商应健全作业台账，应采购人要求，定期提供给采购人。计量以常熟市第二生活垃圾焚烧厂称重衡数据为准。

4、运输车辆应安装定位装置并纳入常熟市环卫综合管理信息系统，按照规定线路密闭运输，平槽装运，不得抛洒滴漏，不得随意变更线路，车体应经常清洗，轮胎不得带泥上路，保持整洁卫生状态。

5、投标单位投标时，需针对浓缩液的运输方案（包括：①人员配备；②运输线路；③联单制管理方案等）逐项说明。

- （三）设施设备维护要求：

1、若设施设备需要进行改造，供应商需配合并协助采购人开展设施升级改造工作；

2、设施设备维护过程中，供应商需根据项目实际情况对渗滤液处理设备分阶段实施，通过批次轮换维护确保系统持续运行。

3、设施设备维护完成后，应确保所有设备可正常运行，否则所有损失由供应商承担。

4、在项目服务期间，如设施设备发生故障需要维修的，供应商应立即维修，并在维修完成后及时书面告知采购人。如采购人检查发现有需要维修的情况，采购人发放工单至供应商，供应商应及时维修并书面反馈至采购人。

5、在充分保证达标的前提下，设施设备系统要适应一定范围内的水质水量变化的需要，并具备一定的抗冲击负荷能力。

6、投标单位投标时，需针对设施设备维护方案（包括：①设备故障排查；②维护质量保证等）逐项说明。

- （四）人员及设备配备要求：

★1、人员配备基本要求：本项目实行全年24小时工作制，须每日按实打卡。

- 项目负责人1名，具有中级及以上工程师职称；

- 项目组成员（不含项目负责人）7名：其中专业技术人员2名、电工作业人员1名、操作工4名；电工作业人员需持有高压或低压电工特种作业操作资格证书上岗。

★2、车辆配置要求：投标单位需为本项目配置（或委托专业运输公司配置）1辆符合国家标准的且承载量≥30吨的罐装密闭式运输车辆。

注：（1）以上为本项目最低配置要求，实际配置人数及车辆由投标人根据招标文件要求结合现场踏勘情况后自行考虑。

（2）供应商在投标文件中的投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需保证服务人员的职称、证书或资历等不低于投标文件中拟投入人员。

- （五）安全生产要求：

1、供应商在服务期间应当做到文明工作、安全生产，定期对技术人员进行安全培训与演练。如因措施不当、管理疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由供应商承担所有责任。

2、采取必要的安全防范措施，如技术人员必须佩戴安全帽、安全绳等符合规定的个人防护用品，制定动火作业、高处作业等特种作业方案。

3、特种操作人员上岗要求：

（1）从事电焊、气焊、气割的动火作业人员必须按规定持焊接与热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书上岗，从事特种设备相关焊接作业人员必须按规定持特种设备作业人员证上岗，具备相应动火作业安全技能。

（2）从事电气设备的维护保养的电工作业人员需持有高压或低压电工特种作业操作资格证书上岗。

（3）从事在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处作业人员需持有高处作业特种作业操作资格证书上岗。

4、动火作业操作规程：

动火作业必须符合《焊接与切割安全》GB9448)等相关标准的要求。作业期间严格做到“六必须”(一、必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；二、必须配备相应的消防器材，保障消防用水；三、必须在现场设置警戒线或者安全标识；四、必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；五、必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；六、必须安排专门人员进行现场全过程监护)，投标人维修期间应严格落实动火作业“四个一律”(动火一律持证上岗、动火一律申请批准、动火一律条件核查、动火一律现场监管)。督促作业过程中严格做好现场管控，清理易燃易爆物品，改善维修环境，增加安全系数。作业结束后应当进行现场复查，确保无火灾危险后，方可离开。现场监护人员和作业人员在发生初起火灾时，要立即报警，组织扑救，并及时疏散人员。

5、合同期内，投标人管理或维修工作人员发生的一切安全问题，包括由于投标人提供的维修服务导致的安全事故的责任及上下班途中发生的安全事故，均由投标人自行负责，与采购人无关。

6、投标人应配合采购人做好场内防汛、防台等特殊天气的应急处理工作，做好设施设备的安全管理；

7、运营管理工作期间处理站工作职责：

（1）严格按合同规定的工作内容履行现场运营管理职责；

（2）严格按系统《操作手册》及《运营安全手册》操作、管理系统；

（3）严格按各项技术规程及管理制度执行，确保系统的安全稳定运行；

（4）组织现场的技术培训和技术交流活动；

（5）参加采购单位（业主方）组织的有关业务例会，及时通报系统的运营管理情况；协调解决系统运营中遇到的问题。

8、投标单位投标时，需针对安全文明作业方案（包括：①安全文明作业保障措施；②安全教育培训和劳动保护措施；③对发生各类安全事故善后处理承诺及应对履约期内各类风险承诺等）逐项说明。

- （六）其他要求：

1、投标人必须按照《劳动法》规定配置工作人员数量并支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险。

2、采购人与本项目服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，中标人和本项目服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标人自负，与采购人无关。

3、对于中标人的服务方案，采购人有权要求中标人进行修改和调整以便达到实际采购需求，中标人应无条件全力配合。

★4、项目服务期间，如涉及到南湖生活垃圾填埋场生态治理工程开工建设且影响本项目正常运行的，本次采购项目及政府采购合同自动终止，中标人应无条件服从采购人安排，并协助采购人完成与南湖生活垃圾填埋场生态治理工程的交接工作。

5、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

6、签订政府采购合同时，中标供应商应当向采购人提交履约保证金。

（1）履约保证金为合同总金额的10％。

（2）履约保证金以履约保函（保险）形式提交，履约保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。

三、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则将作无效投标处理。

2、投标人投标报价时应以单价报价，包括但不限于在服务期内完成本项工作所需要的人工工资、浓缩液运输费、药剂费（碳源、硫酸、阻垢剂、消毒剂等）、化验检测费、在线仪维护费、流量计检定费、与污水处理相关的设备日常维护维修费、餐费、服装费、交通费、加班费、高温费、保险费、劳保、维护、利润、税金、代理服务费及项目过程中发生的一切费用以及其它临时性杂项应急服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人的报价单价不得超过渗滤液处置量单价最高限价（元/吨），否则将作无效投标处理。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

四、项目考核及验收

（一）考核办法：

1、本项目由采购人负责对渗滤液处理服务的人员、设备配置投标承诺和作业质量进行考核，主要包括人员管理、设施运维、浓缩液运输、水质管控、安全管理、内部管理等方面。

2、本项目采取月度考核，考核扣款年度结算。（考核标准详见《常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务质量标准和考核评分细则》）

3、服务作业质量考核采用扣分制，满分100分，每月度考核得分=100分-考核扣分。

考核得分≥95分的，不扣服务费；<95分的，每扣1分月度服务费用扣1000元，扣款金额=(95-考核得分)*1000元。

4、考核办法在合同期内可根据实际情况作适当调整。

常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务质量标准和考核评分细则

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理（20分） | 人员响应承诺 （10分） | 供应商按照承诺要求配置人员，到岗到位，缺1人扣5分。 |  |  |
|  | 工资福利 （6分） | 人员工资每月及时发放，每月25日前提供上月银行流水，延迟或缺失扣2分/项。 |  |  |
|  | 人员着装 （4分） | 规范着装，统一工作服，佩戴上岗证，不规范扣1分/人次。 |  |  |
| 设施运维（30分） | 设施运维 （8分） | 每月28日前制定次月设施运维计划；各类设施设备运行、维护、校验（在线设备）、标定（在线设备）等记录完整、齐全，缺漏扣2分/项。 运行期间擅自停运设施的，本项不得分。 |  |  |
|  | 设备维修（5分） | 按采购方要求或维修申请经采购方同意后，实施设备维修。未及时申请或未按采购方要求开展设备维修扣2分/次，维修结束未及时反馈，扣1分/次 |  |  |
|  | 设施巡检 （4分） | 每日开展设施巡检工作，巡检记录完备，缺漏扣2分/项。 |  |  |
|  | 耗材使用管理（9分） | 乙酸钠、盐酸、片碱等环保耗材使用合理，符合进水水质及工艺管控要求，不符合扣3分/项；环保耗材仓库规范管理，各类化学品MSDS证书齐全，堆放合理，出入库、温湿度等台账记录齐全，缺漏扣3分/项。 |  |  |
|  | 站区环境管理（4分） | 各类设施、场地保持干净整洁，无明显污渍，不合格扣1分/项。 |  |  |
| 浓缩液运输（15分) | 车辆配置与备案（5分） | 配置合规罐式车，车辆向采购方备案，未备案或使用不合规车辆该项不得分。 |  |  |
|  | 运输计划与执行（6分） | 每月5日前制定次月浓缩液运输计划，实行密闭化运输，无跑冒滴漏现象，计划延迟或执行不规范扣3分/次。 |  |  |
|  | 运输过程管理 （4分） | 运输过程实行联单制管理，记录完整可追溯，车辆需配有GPS并可接入环卫综合管理信息系统，缺失或不符合扣2分/项。 |  |  |
| 水质管控（15分） | 废水处理 （4分） | 按照采购方应急要求增量或减量处理渗滤液，未达到采购方要求的，扣2分/次。 |  |  |
|  | 出水水质达标（8分） | COD、TN、氨氮等满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》表3要求，不达标扣4分/项。 |  |  |
|  | 水质检测 （3分） | 按采购方要求开展各类水质检测，及时提供水质检测数据报告，报告不及时或有缺漏的，扣1.5分/项。 |  |  |
| 安全管理（15分） | 安全制度 （8分） | 各类安全生产制度齐全，执行到位，缺漏或执行不到位扣2分/次。发生安全事故应及时上报并开展处置工作，迟报扣5分/次，瞒报或未及时处置造成影响此项不得分。 |  |  |
|  | 安全培训与演练（2分） | 每半年至少1次安全演练，缺漏扣1分/次；无记录扣2分/次。 |  |  |
|  | 危化品管理 （5分） | 浓缩液储罐完好，各类危化品管理规范到位，危化品管理不到位扣2分/次 |  |  |
| 内部管理（5分） | 台账资料 （5分） | 按采购方要求提供相关运行资料，次月5日前提供月度运行报告，内容错误或缺失扣1分/次，未提交或迟交扣2分/次。 |  |  |
| 附加分 | 提升服务质量（6分） | 主动增加人员，配合采购方完成其它工作内容，加2分/次。 |  |  |
|  | 创新与优化 （2分） | 提出并实施工艺、管理优化方案，有效果加2分/项。 |  |  |
|  | 环保与社会责任（2分） | 在上级检查和环保督查中受通报表彰加2分/次。 |  |  |
| 考核总分（基础分100分 + 附加分10分） |  |  |  |  |

（二）验收方式：

按相关的国家规定和标准及招标文件的规定，待在合同履行完成后，由招标单位组织对供应商的服务质量等方面进行验收。验收内容包括：供应商进退场交接情况、服务期内的人员和车辆配置情况、进出水量、出水水质达标情况、浓缩液及污泥产出情况、设备设置维修情况等。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标单价的为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标单价）×25分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、服务方案59分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求响应性 | 18分 | 服务要求全部满足招标文件要求的得基本分18分；有负偏离条款的，每条扣0.6分，扣完为止。 注：（1）“第三章采购需求”中“二、项目服务要求”中，加“★”条款为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。 （2）“第三章 采购需求”中“二、项目服务要求”中，加“★”条款的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，按无效投标处理。 |
| 2 | 运维实施方案 | 12分 | 针对本项目的运维实施方案（包括：①日常运维计划；②耗材及配件更换方案；③运维记录管理；④验收方案等）进行综合评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 浓缩液的运输方案 | 6分 | 针对本项目的浓缩液的运输方案（包括：①人员配备；②运输计划；③联单制管理方案等）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 设施设备维护方案 | 6分 | 针对本项目的设施设备维护方案（包括：①设备故障排查；②维护质量保证等）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 安全文明作业方案 | 6分 | 针对本项目的安全文明作业方案（包括：①安全文明作业保障措施；②安全教育培训和劳动保护措施；③对发生各类安全事故善后处理承诺及应对履约期内各类风险承诺等）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 项目负责人 | 5分 | 拟投入本项目项目负责人满足招标文件要求的得基本分2分，具有高级工程师职称的得5分。 注：投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的有效证明材料及投标人为该人员缴纳的近三个月中任意一月社会保险的证明材料。如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 7 | 项目组成员（不含项目负责人）配置 | 6分 | 投标单位拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）满足招标文件要求的得基本分2分；在此基础上，每增加一人，加2分，本项最高得6分。 注：投标文件中需提供上述人员缴纳的近三个月中任意一月社会保险的证明材料。如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

3、综合实力16分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 10分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（18条）完全响应的得10分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣1分，其余项（共16条）有负偏离条款的，每项扣0.5分。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 投标人提供自2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的渗滤液处理服务业绩的，每提供一个得2分（最高6分）。注：投标文件中须提供项目合同（至少包括：合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页）的证明材料，未提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

③对应第四章评分中服务要求说明：负偏离【以1、***（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）针对小微型企业的评审：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，结合《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）相关要求对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

2.2中小企业划型标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

2.3中小微企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受小微企业扶持政策。

投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。投标人应当出具《中小企业声明函》（见格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4中小企业在投标文件中提供《中小企业声明函》的，可以认定为中小企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。请各投标人如实填写。如投标人提供的《中小企业声明函》不符合中小微企业认定标准，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

2.5根据投标人提供的《中小企业声明函》，如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为小型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；如投标人提供的货物、承担的工程或者服务，为微型企业生产的货物的，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与评审。

（3）关于政府采购促进残疾人就业政策的评审

3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）关于政府采购支持监狱企业发展政策的评审

4.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

4.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（二）政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购服务合同

项目名称：常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 常熟市环境卫生管理处 以 公开招标 对 常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市环境卫生管理处(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的 渗滤液处理 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市环境卫生管理处所需的渗滤液处理服务。

3.2服务期限：自合同签订之日起1年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下 渗滤液处理服务，合同总价为壹佰柒拾万元整（¥1700000.00）。

服务单价为：￥       元/吨（大写：人民币        元/吨）。

第五条 ▲支付结算

5.1、付款方式：（1）按季度结算支付，实际结算金额=实际处置量*合同单价-考核扣款。实际处置量以生化系统进水计量表为准，每月底甲乙双方就处置量书面确认。 （2）服务期内，如结算总金额超过合同总价的，乙方应配合甲方安排继续提供渗滤液处理服务，直至服务期满为止。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票，采购人在收到有效发票后30日内支付相应款项。

5.3发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

第六条 考核及验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对乙方进退场交接情况、服务期内的人员和车辆配置情况、进出水量、出水水质达标情况、浓缩液及污泥产出情况、设备设置维修情况等履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.7 具体详见考核办法。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

（1）甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

（2）甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

（3）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（2）乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

（3）乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过总人数30%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

（4）乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

（5）乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

（6）乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 2 小时内派员到场。

（7）定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

（8）乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

（9）乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

（10）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（11）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（12）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 ▲质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果（如有）结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数30% 的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金：签订政府采购合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金。

15.1履约保证金为合同总金额的10％。

15.2履约保证金以履约保函（保险）形式提交，履约保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                     指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章且双方法定代表人或授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件3）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件2）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

*3、中小企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件5）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件6）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件8）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件9）

3、项目服务方案（格式见附件10）

4、业绩一览表（格式见附件11）

5、投标人认为需要提供的其他材料（如有格式见附件12）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，否则作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070

| 项目名称 | 投标单价 |
| --- | --- |
| 常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务 | 小写：人民币 （元） |
| 投标单价（大写）金额 | 大写：人民币 |

日期：       年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总报价不得超过预算价，否则将作无效投标处理。

4、“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2、法定代表人授权书

中思项目管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件3、书面声明函

中思项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件4、中小企业声明函

中思项目管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市环境卫生管理处的常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1、常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，相关风险将由投标人自行承担。

附件5、残疾人福利性单位声明函

中思项目管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市环境卫生管理处单位的_常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件6、投标函

致：中思项目管理咨询有限公司

根据贵方的常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-SZZS-G2025-0070），投标人  （投标人全称）   递交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件7、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限：自合同签订之日起1年。 |  |  |
| 2 | ★、付款方式：（1）按季度结算支付，实际结算金额=实际处置量*中标单价-考核扣款。实际处置量以生化系统进水计量表为准，每月底采购人及供应商双方就处置量书面确认。 （2）服务期内，如结算总金额超过采购预算的，供应商应配合采购人安排继续提供渗滤液处理服务，直至服务期满为止。 注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。 2）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票，采购人在收到有效发票后30日内支付相应款项。 |  |  |
| 3 | ★供应商须按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如出水不达标，所有损失（二次处理、罚款、停产等）均由供应商承担。 |  |  |
| 4 | ★工艺要求：本项目的出水须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024） 表三标准。 |  |  |
| 5 | ★本项目设备区采用24小时巡查制，防止各类状况发生，因管理不到位产生的一切后果，均由中标单位承担。 |  |  |
| 6 | ★中标单位应做好与上年度运维服务公司的进退场交接事宜。 |  |  |
| 7 | ★供应商须为本项目配备运输车辆或委托专业运输公司进行浓缩液运输服务，运输车辆应为承载量≥30吨的罐装密闭式运输车辆，避免运输过程中出现滴撒抛漏现象。 |  |  |
| 8 | ★人员配备基本要求：本项目实行全年24小时工作制，须每日按实打卡。 - （1）项目负责人1名，具有中级及以上工程师职称； - （2）项目组成员（不含项目负责人）7名：其中专业技术人员2名、电工作业人员1名、操作工4名；电工作业人员需持有高压或低压电工特种作业操作资格证书上岗。 |  |  |
| 9 | ★车辆配置要求：投标单位需为本项目配置（或委托专业运输公司配置）1辆符合国家标准的且承载量≥30吨的罐装密闭式运输车辆。 |  |  |
| 10 | ★项目服务期间，如涉及到南湖生活垃圾填埋场生态治理工程开工建设且影响本项目正常运行的，本次采购项目及政府采购合同自动终止，中标人应无条件服从采购人安排，并协助采购人完成与南湖生活垃圾填埋场生态治理工程的交接工作。 |  |  |

注：（1）投标人必须对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应，未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

（2）如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

附件8、服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“项目需求”中的“二、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

附件9、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 ▲支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 ▲质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件10、项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、运维实施方案（包括：①日常运维计划；②耗材及配件更换方案；③运维记录管理；④验收方案等）。

2、浓缩液的运输方案（包括：①人员配备；②运输计划；③联单制管理方案等）。

3、设施设备维护方案（包括：①设备故障排查；②维护质量保证等）。

4、安全文明作业方案（包括：①安全文明作业保障措施；②安全教育培训和劳动保护措施；③对发生各类安全事故善后处理承诺及应对履约期内各类风险承诺等）

5、其他说明。

附件11、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1）上述业绩应为投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的渗滤液处理服务业绩。

2）请投标人提供上述表格中业绩的合同（合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页）等证明材料。

3）如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4）我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件12、投标人认为需要提供的其他材料（如有）