太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0038

项目名称：2024年监控及信息化系统维保

采购单位：太仓市公安局

采购项目类别：服务类

标的所属行业：(十二)软件和信息技术服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年5月

目录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 2024年监控及信息化系统维保 JSZC-320585-JZCG-G2024-0038招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2024-06-20 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0038

项目名称：2024年监控及信息化系统维保

预算金额：600万元

最高限价（如有）：600万元

采购需求：太仓市公安局在用且已过保的历年信息化建设项目的专业综合维护服务；太仓市治安监控（前端监控设备、人脸识别、高清抓拍、内部监控、中心机房配套设备等）、市局、警务中心、派出所、交警等其他内部监控及机房配套设备维护。具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：信息化维保服务一年，起止时间以合同约定为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：

2024年05月29日至2024年06月05日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-06-20 09:30 （北京时间）

地点：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7、政府采购监督电话：0512-53512539

8、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市公安局

单位地址：太仓市上海东路58号

联系人：计侃

联系电话：0512-33055606

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1按招标公告规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案；

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.8其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、其他事项

37. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分   项目需求

## 一、项目内容：

### （一）背景介绍

随着太仓市经济和城市建设的快速发展，及当前治安形势多样性、复杂性、犯罪作案手段隐蔽性以及刑事案件高发，治安监控的作用越来越重要，但因太仓市公安局已建监控及各类信息化系统逐渐过保、老化、损坏，如果没有专项经费和专业队伍维护，无法满足现有的维护使用要求，迫切需要落实对全市公安专业系统、治安监控、内部监控、车辆抓拍、人脸识别、感知采集、视频会议、指挥大屏、机房弱电网络、服务器、虚拟化设备、核心交换设备等前后端设备的专门维护工作，增强系统的稳定性，提升基础工作、治安管理、案件防范。

### （二）维护时间：

维保服务一年，起止时间以合同约定为准。

太仓市公安局在用且已过保的历年信息化建设项目的专业综合维护服务；太仓市治安监控（前端监控设备、人脸识别、高清抓拍、内部监控、中心机房配套设备等）、市局、警务中心、派出所、交警等其他内部监控及机房配套设备维护。

### （三）维护主要内容：

- 信息化建设项目的专业综合维护服务

  - 太仓市公安局综合业务服务器数据库、PGIS系统数据库一年专业维护

  - 350M电台系统、基站和设备的专业维护（五个基站+电台基础维护）

  - 监控运维平台维保一年、互联网微信云工单服务一年及一年驻场服务1人

  - 科达视频会议驻场服务1人

  - 雪亮工程接入云维护服务

  - 太仓市视频联网共享平台、信息港社会面监控联网共享平台管理维护服务及驻场维护服务人员

  - 市局主页维护及部分更新服务

  - 公安海康监控联网平台授权服务及安排驻场维护服务人员

  - 大华监控平台及云存储平台的维护服务

  - 网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练）

  - 太仓旅馆民宿系统新装、维护服务

  - 太仓在册旅馆民宿治安管理信息系统维护服务

  - 基础工作双网融合平台部分定制服务工作及基础运维服务

  - 民警健康档案系统运行维护服务

  - 太仓合成维稳系统维护服务

  - 南郊智慧检查站集成维护服务及南郊检查站、洋桥检查站配套系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护服务

  - 小区人像感知运维服务（服务时间2024.11-2025.11）

  - 雪亮一期过保软硬件设施（含运维平台）

  - 社会面监控汇聚平台服务及维护服务（2024.1-2025.8.24共20个月）

  - ETC智慧感知系统项目及苏州市公安局下发的20套etc设备的维护（一年）

  - 火车站反恐维稳项目到期（含铁塔服务）

  - 太仓站、太仓南站公安技防设施到期运维

  - 雪亮工程驻场维护服务人员2人到期，需要继续驻场服务1年

  - 监视居住专用场所（智能化）改造工程

  - 智慧交通一期基础预备项目到期运维

  - 2020年度人像卡口项目标段一到期运维

  - 2020年度人像卡口项目标段二采购部分到期运维

  - 太仓市智慧技防小区数字化管理系统维保服务费用

  - 指挥中心大屏建设项目到期运维

  - 二维码门牌管理平台维护服务

  - 视频监控系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清监控前后端进行维护修复,包含4G车载监控、其他移动图传设备、视频会议系统等

  - 高清抓拍系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清抓拍前后端进行维护修复

  - 人脸识别系统前后端及配套设备维护调式及对部分人像卡口前后端进行维护修复

  - 对全市公安各级机关的弱电网络线路维护

  - 太仓市公安局全员考系统一年的维护服务

- 治安监控系统及前后端配套设备维护服务

2.1、太仓市公安局及下属单位所有过保的治安监控系统和单位内部监控系统的维护服务

太仓市公安局所有过保的治安监控和单位内部监控的前端设备以及各级监控中心机房相关配套设备的一年维保服务，视频专网治安监控2143台，视频专网内部监控1300台；公安网内部监控合计543路。合计视频监控3986路，硬盘录像机218台。另有中心存储3台。

2.2、太仓市公安局已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护及服务

对已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护服务。合计243套抓拍主机。

2.3、太仓市公安局及下属单位所有过保的人脸识别系统的维护服务：

已经过保的人脸识别系统及配套设备的维护及服务，合计122个动态人像卡口

2.4、对市局过保的移动图传设备的维护服务

对市局过保的42套4G车载图传设备、4G布控球、4G单兵、4G执法仪、无人机单兵等设备的维护及服务，包含架设、安装、改装、搬迁、维护、现场应急安保等。

2.5、对市局所有使用的视频会议系统的维护服务：

对市局所有使用的视频会议系统（57套）及一键点调系统（33套）维保服务

2.6、其他内容：

2.6.1应急安保：因应急安保、市政施工、道路重新规划、供电系统改造、路面修补（损坏）、自然灾害等原因引起的设备采购、点位迁移及维护修复工作

2.6.2对全局各部门已经过保的各类指挥大屏、拼接屏、小间距屏的维护及修复服务

2.6.3其他配套设施：对市局、警务中心、指挥中心及各下属派出所、业务大队、交警中队等部门超过质保期的机房交换机、服务器、存储、硬盘、防火墙、安全边界、网闸、指挥大屏(指挥中心、警务中心、业务大队、派出所、中队及其他有关单位)、ups电源、空调、门禁等其他设备的一年维护及保养

- 维护具体要求

3.1、定期维护要求

每季度定期巡检，其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方应当立即组织现场维修，无法当场修复的必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期不少于12个月且性能型号不低于原设备。所需费用由中标方承担。

3.2、应急事件等维护内容

因应急安保、市政施工、道路重新规划、供电系统改造、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作（含全市所有高清抓拍点位、治安监控、其他技防设施以及相关配套设备）。对于紧急安保事件，甲方提出方案，由乙方提供必要的设备和安装施工调试。其他因公安实际工作变化原因需要迁移、改造的监控及抓拍点位及其他相关维护工作，由乙方承担基础施工和相关人工费用。

3.3、专业维护服务项

3.3.1、太仓市公安局综合业务服务器数据库、PGIS系统数据库一年专业维护

太仓市公安局综合业务服务器数据库、PGIS系统数据库一年专业维护。太仓市公安局在数据库出现故障后，要求中标单位立即派员做远程或者现场的技术支撑服务，保证各项业务数据库的稳定运行。

3.3.2、350M电台系统、基站和设备的专业维护（五个基站+电台基础维护）

350兆系统维保，要求中标单位与专业维护公司签订框架协议对太仓公安所有已建基站进行定期巡检（每季度不少于1次），保障设备正常运行。保修期内对基站设备免费保修。对于上级要求的PDT系统建设及加密模块配置，系统软件升级，声码器转换，以及其他要求做到7*24小时及时响应，及时派专人处理。开展大型活动，或者重大安保任务时，应甲方要求应当派遣专业技术人员进行现场保障。做好全市880个手台及基地台常规性维护服务工作。因信号覆盖问题，需要调整基站位置的，负责搬迁基站。对其中过保且损坏无法修复的设备，更换性能型号不低于原设备的新设备。

3.3.3、监控运维平台维保一年、互联网微信云工单服务一年及一年驻场服务1人

监控运维平台维保一年

安排不少于1人的驻场维护，主要负责监控运维平台、资产库平台的日常维护管理、微信端云工单业务管理维护。平台资产日常一机一档点位管理维护、与苏州市公安局业务对接管理服务等，工作时间与公安局机关一致，午饭自理。对突发故障须做到7*24小时响应维护并修复。

在互联网微信端建设云工单管理服务，按照上级公安要求以边界安全技术方式对接公安视频专网监控运维平台资产管理、工单管理、用户管理、地图管理和统计模型等。

互联网微信云工单服务主要参数如下：

| 序号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 1运行监测态势 | 包括各单位运行监测的相关指标和报表展示，完好数、拆除数、在修数、录像异常数、时钟异常数、OSD异常数、离线数、图片数据质量异常（包含人卡、车卡、超卡、电警、结构化相机等并分类，主要对图片时间异常、前端抓拍异常进行预警）。 |
| 2.工单处理态势 | 工单处理态势主要针对各单位工单处理流程相关指标的统计，告警工单总数、待响应数、正在维修数、待确认数、复检未通过数、维修完成数、响应率、完成率。 |
| 3.工作量统计 | 微信端使用人员工作量统计 |
| 4.工单管理 | 工单管理功能包括： (1)工单管理模块分民警和维保单位两个角色，不同角色的可操作功能不同。 (2)民警角色，默认为管理员角色（分部门和总管理员），具有对全量告警工单进行告警录入、催办、关闭审核、响应、反馈、延期审核、核验、列表查询、查看工单详情操作。 (3)责任单位或维保单位角色（可以定位到维护人员），具有对所属告警工单进行响应、反馈、延期、关闭、申诉、列表查询、查看工单详情操作，可以人工进行告警录入。 (4)支持分级分类查看、管理、流转、反馈、统计 |
| 5.资产管理--状态变更 | (1)状态变更主要是针对将要拆除的资产进行流程化审批管理，资产使用状态的变更需要进行严格审核。 (2)状态变更业务流程在移动端流转，移动端状态变更流程执行成功后先修改对应资产在移动端数据库资产表中的状态为拆除；若该资产已在工单流程中，则需结束对应的工单流程，修改工单业务表对应流程状态为维修完成。 |
| 6.资产管理--数据采集 | (1)数据采集主要是为方便下级责任单位或维保单位进行资产数据的录入和更新，数据采集主要功能是资产属性的采集、更新。 (2)按照前端设备命名规范，前端设备名称应以地点方位来命名。维保人员到达设备安装现场后可以用资产名称模糊搜索出需要更新的资产设备，选择对应设备并绑定当前位置的坐标，即可实现对资产经纬度坐标的更新。 (3)将采集到的前端设备最新的坐标转换成WGS84坐标系后更新到移动端数据库资产表中，与PC端数据库进行数据同步。 (4)支持现场图片信息采集、发送、审核； |
| 7.消息推送 | 推送设备资产采集、更新的任务到“云工单”。 |
| 8.后台管理 | （1）支持系统用户权限管理。 （2）支持微信绑定及解除绑定。 （3）支持个人用户信息展示。 （4）支持用户登录及退出登录。 （5）支持对接消息队列获取数据。 （6）支持和PC端数据对接。 （7）支持视频专网通过安全边界和互联网数据交互。 |
| 9.录像检测 | 检测前端设备的录像的完整性并生成工单流转服务。 |
| 10.前端OSD检测 | 检测前端设备OSD规范性，并生成工单流转服务。 |
| 11.时钟检测 | 时钟检测算法服务，与标准北京时间误差1分钟及以上的自动下发工单 |
| 12.个性化对接展示服务 | 服务器、交换机、虚拟机、存储等设备检测结果展示服务；数据库、中间件检测等SNMP探测结果按照甲方要求制作网页个性化展示服务。 |

3.3.4、科达视频会议驻场服务1人

科达视频会议驻场服务1人，工作时间与公安局机关一致，午饭自理。对突发故障须做到7*24小时响应维护并修复。参与图控中心会议值守、设备维护、会议调试等工作，夜间有会议的情况下需要根据排班表参与值班。

3.3.5、雪亮工程接入云维护服务

接入服务

通过级联数据库和直连感知前端设备等方式实现感知数据在甲方接入云感知数据资源库的汇聚接入，对接入数据的稳定、及时、规范进行运维监控，每日梳理问题点位清单（接入延时、倒挂设备、无数据活跃设备）通知并配合相关厂商排查并解决问题。

转发服务

甲方接入云感知数据按照甲方要求转发至苏州市局、本地公安网、本地视频网等相关平台（非1400标准协议对接需另行协商），确保转发数据的稳定、及时、规范，每日梳理问题点位清单（接入延时、倒挂设备、无数据活跃设备），通知并配合相关厂商排查并解决问题。

接口服务

对接入的各类数据提供接口服务（非1400标准协议对接需另行协商），满足公安机关各项应用及运维业务的需求。

维护服务

对接入云相关前后端设备的基础维护，对突发故障须做到7*24小时响应维护并修复。

3.3.6、太仓市联网视频联网共享平台、信息港社会面监控联网共享平台管理维护服务及驻场维护服务人员

负责太仓市级监控联网共享平台和太仓市公安局部署在信息港机房的社会面监控联网共享平台的维护（含点位接入授权服务不少于5万路），安排一名驻场维护服务人员，主要负责协调综指中心、太仓市公安局、各乡镇（联动中心、小区）对接各类视频监控，进行平台管理维护、做好驻场维护服务以及现场解决方案和现场协调（配合对二类、三类监控、一机一档数据采集建档，做好OSD标注及命名规范）和相关文案报表工作。工作地点在太仓市公安局，工作时间参照太仓市公安局的工作时间，午餐自理，必要时需要根据驻场单位工作情况酌情加班。

3.3.7、市局主页维护及部分更新服务

太仓市公安局主页系统的基础运维管理，主页个性化模板定制服务，7*24小时的应急保障服务。

具体维护服务：

（1）.乙方培训和指导甲方系统管理员对系统相关故障的诊断，制定维护计划，提供相关故障的处理方案，协调并解决系统运行过程中的各类问题。

（2）.乙方指导甲方做好数据的备份，数据库备份和数据库异机备份由甲方或甲方委托第三方公司负责；

（3）. 乙方的服务方式主要为：电话服务、QQ或微信的线上服务；在通过上述服务无法解决问题时，可提供现场服务；在甲方遇到紧急情况时，乙方技术人员须1.5小时内到达现场。

（4）.根据甲方要求，乙方提供对系统管理员的培训、使用人员的操作培训。

（5）.乙方及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对甲方已有的软件性能的提升、缺陷的修正，补丁升级的工作量不计入业务系统功能调整的工作量中。

（6）.乙方在节假日前需根据甲方要求提供主页节日元素设计，并及时维护更新。

具体更新服务;

（1）、苏州通知修改

调整苏州通知的页面，使其页面风格与网站的当前风格一致。调整后，该页面将展示每一条信息的标题、时间、链接，用户点击标题可以跳转到苏州GA网内对应信息的详情页。

（2）、值班管理修改

后台管理：提供值班管理的后台管理功能，系统管理员可以在后台管理页面手动添加值班详情。

页面展示：提供值班管理的前台展示栏目，网站的用户点击值班管理可以查看值班详情

（3）、通讯录修改

通讯录管理人员可设置联系人的群组，将联系人进行分组，方便查找不同部门的用户信息，通讯录可供单位中的所有人员进行查看

分组设置：提供分组设置功能，打开分组管理按钮可添加分组，添加的分组在页面侧的列表中显示。

维护联系人：支持对联系人进行新增、修改、删除功能。管理人员可以在分组列表中选择组别，可在该组别下添加、修改、删除联系人信息。

三级分组：添加通讯录三级部门分组，添加的分组在页面列表显示。

访问权限控制：通讯录前台添加访问权限控制（仅太仓公安内部访问），后台添加通讯录修改日志功能，记录IP和修改操作。

（4）、主页网站证书登录

将主页网站后台登录改为证书登录，进一步提升主页网站管理安全性。

（5）、主页新增信息排名模块

新增信息排名模块，展示各部门信息排名情况。

3.3.8、公安监控联网平台授权服务及安排驻场维护服务人员

负责太仓市公安局视频感知网监控平台软硬件的使用服务及基础运维服务，含点位接入授权服务，以实际使用量为准（不大于10万路），安排一名驻场维护服务人员，主要负责对接调试各类视频监控相关设备、平台管理维护保障、网关管理维护保障、点位推送服务、安保值守、现场解决方案和现场协调等。日常需做好系统巡检、日志管理、运维管理、建档管理、配置管理等。保障好监控平台与太仓市级监控联网共享平台、苏州市公安局、太仓市公安局公安网科达平台、太仓市公安局雪亮工程平台等各平台的实时对接、推送等。保障好平台关联所有云存储系统、CVR中心存储、NVR等设备与平台对接运行稳定。工作地点在太仓市公安局，工作时间参照太仓市公安局的工作时间，午餐自理，必要时需要根据驻场单位工作情况酌情加班。重大安保任务需随叫随到，应急保障时间为7*24小时

技术指标见4.3

3.3.9、大华监控平台及云存储平台的维护服务

支持7*24小时应急保障服务，发生故障后1.5小时候到达现场。

| 流媒体能力 | 支持实时视频转发并发数不小于1万，含授权 |
| --- | --- |
|  | 支持以RTSP、HLS协议、FLV协议、RTMP协议获取码流 |
|  | 流媒体集群具有负载均衡、集群容灾、横向扩展的功能 |
| 视频能力 | 支持H264、H265、SAVC等编码格式播放，支持播放叠加设备信息，包括日期、时间、星期，码流编码标准、码流分辨率和码流实时速率等，支持窗口预览下30秒、1分钟、2分钟、5分钟和10分钟等5种可选时间范围的录像回放，时间进度条自由调整 |
|  | 支持即定分割，在当前选定通道下保存视图，启动恢复上次视图，支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏，预览过的通道可自动加入历史记录，支持通道自定义轮巡、收藏夹轮巡、视图轮巡，支持以30秒、1分钟、2分钟、5分钟或10分钟等5种可选轮巡间隔 |
|  | 支持最多4个预览业务视窗并行活动，支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64或自定义等多种视窗分割选择，预览画面可展示智能规则线，支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种分割模式选择，支持在分割子画面拖移，实现视频局部放大的功能 |
| 回放能力 | 支持录像播放、暂停或停止，回放时间精度可定位到秒，支持同步播放控制多通道录像，支持最高64倍、最小1/64倍、单帧的正倒放，正倒放切换画面流畅不跳帧 |
|  | 支持配置下级平台的通道视频存储在本级计划，支持配置录像生命周期，支持配置通道计划的断网补录功能 |
| 地图能力 | 支持在地图上快速根据区域或者部门所在位置进行定位，支持地图上调整通道经纬度，支持地图上展示可视域摄像机的可视域覆盖范围，并实时刷新，支持在地图上根据地图层级聚散点位信息 |
|  | 支持视频追踪，可实时追踪和录像追踪，并可设置追踪范围和方向，支持在地图上绘制追踪轨迹 |
| 集群负载 功能检验 | 支持平台多域管理，可同时管理ipsan存储和云存储两种存储模式，设备可接入各自域 |
|  | 支持平台级联时，直接获取下级媒体流 |

3.3.10、网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练）

- 对市局现有安全管理体系和技术防护体系工作进行合规性检查，并提出整改方案，完善安全管理体系（制度、人员、系统、运维）

- 提供渗透测试服务（模拟恶意攻击；发现网络、系统、主机、应用的安全漏洞）

- 提供灾难恢复演练（数据恢复演练、硬件故障演练、网络攻击防御演练）

- 提供应急安全响应服务（针对特殊性、紧急性的重大安全问题，提供紧急响应服务，12小时内落实技术人员现场排除隐患，抵御清除安全隐患）

3.3.11、太仓旅馆民宿新装系统费用、维护

对全市48家旅馆民宿新装旅馆业治安管理信息系统，做好接入维护服务，确保正常登记及数据正常对接传输。维护保障期限为一年，做到7*24小时响应。

3.3.12、太仓在册旅馆民宿治安管理信息系统维护

对太仓全市在册325家旅馆民宿治安管理信息系统的维护服务，维护保障时间为7*24小时。确保正常登记及数据正常对接传输。维护保障期限为一年，做到7*24小时响应。

3.3.13、基础工作双网融合平台部分定制服务工作及基础运维服务

3.3.13.1、人房基础采集模块与联动中心对接以及技术支持

- 房屋新增修改删除管理功能业务以及数据对接

- 人口新增修改删除管理功能业务以及数据对接

- 标准地址相关业务以及数据对接

- 境外人员业务以及数据对接

- 人员核查等业务以及数据对接

- 房屋隐患功能业务以及数据对接

- 系统用户业务以及数据对接

- 系统用户权限业务以及数据对接

- 系统组织机构业务以及数据对接

- 系统社区以及街路巷字典信息业务以及数据对接

- 系统日志管理功能对接

- 所有系统业务字典数据表以及数据对接

3.3.13.2、系统日常运维处理

- 用户、部门、角色调整支持：因人事调动，公安民警或辅警需在平台中进行用户、部门和角色调整，工作日内甲方提出调整申请后乙方安排人员48小时内完成调整

- 根据工作需要，对原平台内统计分析功能进行新增和完善

- 与基础平台数据对接的平台发生变化时，配合做好与相关平台数据对接工作

- 根据工作需要，做好社区民警考核模块考核内容调整工作

- BUG完善：系统存在BUG，甲方提出问题申请后乙方安排人员48小时内改进

- 每周保障：乙方每周安排人员对系统进行一次例行检查，保障系统的稳定性

- 紧急保障：当系统出现病毒感染、硬盘故障等导致瘫痪现象，接收到甲方申请后，乙方承诺48小时内解决

3.3.14、民警健康档案系统维护服务

民警健康档案系统运行保障维护，主要包括：

      - 收集民警或其他工作人员历年体检数据，整理后导入系统中，并对各项体检数据进行纵向和横向的分析。提供各项分析结果报表，如实检率、人员健康率、疾病统计率、病症统计结果等。

      - 系统中有预约挂号功能，各民警或其他工作人员可根据自身需求完成预约工作，医生根据预约信息进行诊疗服务。

      - 基础资料的维护，系统中民警或其他工作人员的用户资料都有统一的管理且能定期更新。对于用户的权限，部门也能因为工作变更进行更新。

3.3.15、太仓合成维稳系统维护服务。

平台主要包括统一用户身份认证、合成作战平台、业务系统对接、布控预警指令等。

| 一级功能模块 | 二级功能模块 |
| --- | --- |
| 系统名称修改以及功能菜单调整 | 系统名称修改以及功能菜单调整 |
| 事件管理优化 | 事件管理界面优化 |
| 重点群体库 | 一级重点事件群体库管理 |
|  | 二级事件重点事件群体库关联 |
|  | 二级事件重点事件群体库查询 |
| 人员库 | 人员库管理 |
| 人员布控 | 人员人像数据完善 |
|  | 人员布控 |
|  | 已布控人员 |
|  | 人员预警 |
| 人员火车票布控 | 人员火车票布控 |
|  | 火车票布控人员 |
|  | 人员火车票预警 |
|  | 重点动车轨迹 |
| 指令下发 | 指令下发反馈 |
|  | 情报动态指令下发反馈填充 |
| 功能优化改造 | 涉稳人员标签完善 |
|  | 系统现有各类标签优化 |
|  | 生成台账优化 |
|  | 人员导出优化 |
|  | 人员历次维权情况功能优化 |
|  | 人员相关情况优化 |
| 合成维稳首页可视化展示 | 合成维稳首页可视化展示 |
| 人员汽车票布控 | 人员汽车票布控 |
|  | 汽车票布控人员 |
|  | 人员汽车票预警 |

3.3.16、南郊智慧检查站集成维护服务及南郊检查站、洋桥检查站、嘉太检查站配套系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护服务。

南郊智慧检查站集成维护服务，做好该检查站中配套的平台系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护。

包括以下设施的一年维保服务，南郊检查站具体明细如下：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件系统及服务 |  |  |  |
| 1 | 检查站系统平台 | 1 | 套 |
| 2 | 比对预警接口服务 | 1 | 项 |
| 3 | 报警展示服务 | 1 | 项 |
| 4 | 彻底扫描服务 | 1 | 项 |
| 5 | 监控接入服务 | 1 | 项 |
| 6 | 解码上墙服务 | 1 | 项 |
| 7 | 声光报警定制服务 | 1 | 项 |
| 8 | 自动防冲撞系统 | 1 | 套 |
| 服务器设备 |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 2 | 台 |
| 2 | 车底服务器 | 1 | 台 |
| 3 | 32路NVR | 1 | 台 |
| 4 | 南郊检查站解码器 | 1 | 台 |
| 5 | 联动中心解码器 | 1 | 台 |
| 监控设备 |  |  |  |
| 1 | 外部相机 | 9 | 台 |
| 2 | 内部相机 | 5 | 台 |
| 3 | 人卡相机 | 3 | 台 |
| 进市设备 |  |  |  |
| 1 | 抓拍机1 | 1 | 台 |
| 2 | 抓拍机2 | 1 | 台 |
| 4 | 车底终端 | 1 | 台 |
| 5 | 人证机 | 1 | 台 |
| 出市设备 |  |  |  |
| 1 | 抓拍机1 | 1 | 台 |
| 2 | 抓拍机2 | 1 | 台 |
| 3 | 抓拍机3 | 1 | 台 |
| 4 | 车底终端 | 1 | 台 |
| 5 | 人证核验机1 | 1 | 台 |
| 6 | 人证核验机2 | 1 | 台 |
| 8 | LED警示屏 | 1 | 套 |
| 9 | LED联动枪机 | 1 | 台 |
| 10 | 自动防冲撞柱 | 7 | 根 |

洋桥检查站具体明细如下：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、双基色卡口警示屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED卡口警示屏（双基色） | 海康威视 YDBZ-0-B-HKYD-160 | 海康威视 | 平方米 | 3.28 |
| 2 | 警示屏防水防尘机箱 | 海康威视 配套 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 3 | 卡口警示屏控制箱（聅动） | 海康威视 DS-TVL000-0-7 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 4 | 报警专用警灯 | 海康威视WLD012B2RB001 | 海康威视 | 个 | 1 |
| 5 | LED警示屏双立杆 | 海康威视配套 | 海康威视 | 个 | 1 |
| 6 | 400万星光级轻智能抓拍筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7A47BX/EWD-LZ | 海康威视 | 台 | 1 |
| （二）、检查站出入口车牌抓拍.人证识别系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 出入口抓拍一体机 | 海康威视DS-TCG227-A | 海康威视 | 台 | 3 |
| 9 | 出口抓拍机立柱 | 海康威视ESP-L1300-R117(TCG227) | 海康威视 | 根 | 3 |
| 10 | 线圈 | 海康威视配套 | 海康威视 | 套 | 6 |
| 11 | 车辆检测处理器 | 海康威视DS-TMG022 | 海康威视 | 台 | 3 |
| 12 | 出入口控制终端 | 海康威视DS-TPE300 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 13 | 人证核验终端 | 海康威视DS-K5603T-H | 海康威视 | 台 | 2 |
| 14 | 室内人证终端 | 海康威视DS-K5603 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 15 | 千兆交换机 | H3C LS-5110V2-28P-SI | 华三 | 套 | 2 |
| （三）、检查站人脸识别、安检棚通道监控系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 200万人脸抓拍一体化AI筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7627XWD-XB | 海康威视 | 台 | 6 |
| 17 | 400万星光级轻智能抓拍筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7A47BX/EWD-LZ | 海康威视 | 台 | 13 |
| 18 | 人脸抓拍支架 | 海康威视配套 | 海康威视 | 套 | 6 |
| 19 | 电源变换器 | 海康威视配套 | 海康威视 | 台 | 6 |
| 20 | 摄像机电源 | 海康威视配套 | 海康威视 | 套 | 15 |
| 21 | 网络硬盘录像机 | 海康威视DS-8664N-I16 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 22 | 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 希捷 | 块 | 10 |
| 23 | 千兆交换机 | H3C LS-5110V2-28P-SI | 华三 | 台 | 1 |
| （四）、检查站勤务指挥室LCD拼接屏系统 |  |  |  |  |  |
| 24 | LCD拼接屏 | 海康威视DS-D2055NL-B | 海康威视 | 台 | 4 |
| 25 | LCD拼接屏支架 | 配套 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 26 | 4路输出网络解码器 | 海康威视DS-6904UD | 海康威视 | 台 | 1 |
| 27 | HDMI线缆 | 秋叶原 | 国产 | 根 | 6 |
| 28 | 千兆交换机 | H3C LS-5110V2-28P-SI | 华三 | 台 | 1 |
| 29 | 光模块 |  |  | 个 | 4 |
| 30 | 标准机柜 |  | 大唐卫士 | 台 | 2 |
| （五）、其他 |  |  |  |  |  |
| 31 | 管材、线材、辅材等 |  | 国产 | 套 | 1 |

嘉太检查站维保内容：

| 序号 | 采购内容 | 品牌、规格、型号、制造厂商、产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | H3C 5560S-52S-SI、中国 | 台 | 2 |
| 2 | 一键点调 | 科达视频会议H650、中国 | 套 | 1 |
| 3 | 电视机 | 创维 60吋、中国 | 台 | 1 |
| 4 | 电视机 | 创维 75吋、中国 | 台 | 2 |
| 5 | 电视机 | 创维 55吋 | 台 | 1 |
| 6 | 一键点调 | 科达视频会议H650、中国 | 套 | 1 |
| 7 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2126FWDV2-IS、中国 | 台 | 1 |
| 8 | HDMI | 秋叶原 HDMI2.0 4K 10米 中国 | 条 | 4 |
| 9 | 布线管材 | 公元、中国 | 批 | 1 |
| 10 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2126FWDV2-IS 中国 | 台 | 1 |
| 11 | 网络交换机 | H3C 5120V2-52P-LI 中国 | 台 | 2 |
| 12 | POE交换机 | H3C S1224-p 中国 | 台 | 1 |
| 13 | 录像机 | 海康威视 DS-8632N-K8 中国 | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 4T | 块 | 8 |
| 15 | 配线架 | 康定贝尔 24口六类 中国 | 根 | 2 |
| 16 | 理线架 |  | 根 | 2 |
| 17 | 枪式摄像机 | 海康威视 400W星光级DS-2CD7A47EWD-IZ 中国 | 台 | 4 |
| 18 | 球机 | 海康威视 IDS-2DE7423MX-A/SI 中国 | 台 | 1 |
| 19 | 光模块 | 博扬 中国 | 对 | 2 |
| 20 | 光纤跳线 | 3米 中国 | 条 | 4 |
| 21 | 网线 | 康宁贝尔 六类 中国 | 箱 | 3 |
| 22 | 辅材 | 施工辅材 | 批 | 1 |

包括对三个检查站的临时安保、点位迁移、设备维修更换等维护服务

3.3.17、小区人像感知运维服务（服务时间2023.11-2024.11）

对建成的系统功能和数据库进行巡检与维护，主要有：

      - 数据质态巡检，主要有：“照片模糊无法辨认”，“登记在册仍预警”（误报），是否在5%范围内，不在此范围，需要核对问题所在。“登记在册仍预警”，查询原因，是否存在识别错误，运算漏洞或人员信息错误。“照片模糊无法辨认”查询是否存在摄像头模糊或口罩头盔。

      - 运行状态巡检，主要有：预警数量情况是否正常；是否存在小区摄像头问题或运算逻辑漏洞导致预警数量较少；小区是否满足人像感知预警条件，小区是否封闭，摄像头位置是否合适。白名单更新是否正常，是否存在无身份证信息情况

      - 程序优化,主要有：需要优化预警运算方式，目前循环过慢；且全天运行预警有随机性；计划修改为按照各派出所区分，分配周一到周五固定运行。

      - 其他系统运维，系统用户、小区以及摄像头等系统运行配置。

3.3.18、雪亮一期过保软硬件设施（含运维平台）

对雪亮平台雪亮一期主平台过保相关软硬件设施的运维服务

主要包括：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储解析系统 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 1 |
| 2 | 视频云节点1 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 4 |
| 3 | 视频云节点2 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 9 |
| 4 | 视频云节点3 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 1 |
| 5 | 虚拟化平台 | 华为 FusionCube | 套 | 1 |
| 6 | 服务器接入交换机 | 华为 CloudEngine6881-48S6CQ | 套 | 2 |
| 7 | 服务器管理交换机 | S5720-56C-EI-AC | 套 | 2 |
| 8 | 设备管理交换机 | S5720-56C-EI-AC | 套 | 1 |
| 9 | 安全区管理交换机 | S5720-56C-EI-AC | 套 | 1 |
| 10 | 网管系统 | 华为 esight | 套 | 1 |
| 11 | 监控智能运维系统 | 中翔 | 套 | 1 |
| 12 | 智能非现场执法服务器 | 华为 2288 V5 | 套 | 1 |
| 13 | 视频联网平台服务器 | 华为 IVS3000S | 套 | 1 |
| 14 | 案事件服务器1 | 华为 2288 V5 | 台 | 1 |
| 15 | 案事件服务器2 | 华为 2288 V5 | 台 | 1 |

3.3.19、社会面监控汇聚平台服务及维护服务

3.3.19.1主要内容：

对太仓市社会面监控接入平台提供平台建设虚机资源服务，平台管理服务，日常维护服务，社会面监控接入服务等。

在前期租赁项目基础上，主要汇聚各部委办局和全市小区监控视频至政法委“太仓市公共安全视频共享平台”，并在此基础上增加提供二、三类点位一机一档维护服务。

社会资源汇聚平台用于汇聚各部委办局的二类监控和来自社会其他行业的三类视频监控点位，并接入视频图像共享交换平台。三类视频监控点主要安装在一般企事业单位、住宅小区、普通场所、商户等，如居民小区出入口、主要道路、停车场、健身休闲区等重要部位安装的监控点位，歌舞娱乐、电影院线、电子游艺、网吧网咖、旅馆、博物馆、档案馆、图书馆、运动场所等出入口、安全通道及其他重要部位安装的监控点位，宾馆、酒店、商城、超市等出入口、大厅、重要通道、收银区域、安全通道、停车场及其他要害部位安装的监控点位。

社会面资源建设分散、类型繁多、协议多样，同时，建设方式也有所不同。根据网域分，有些建设在互联网下，有些建设在行业私有网络下；根据平台来分，规模大一些的单位会建设监控平台，小商户或小单位通常没有监控平台，所以，针对不同的场景应该有不同的整合方式。

3.3.19.2服务清单

主要包括以下内容：

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 汇聚平台组网服务 | 视频网核心交换机及接入防火墙租赁组网服务 |
| 22 | 云服务器租赁服务 | 社会面视频汇聚平台云服务器不少于10台（须满足社会面1500个单位、5万路视频汇聚接入容量） |
| 33 | 社会面资源汇聚服务 | 汇聚各部委办局和全市小区监控视频至政法委“太仓市公共安全视频共享平台”，社会面监控资源汇聚平台维护各监控接入点位巡检、维修服务费 |
| 44 | 一机一档 维护服务 | 提供二、三类点位一机一档维护服务 |

3.3.19.2.1汇聚平台组网服务

本项目通过租赁运营商专线，采用三层汇聚交换机，把各部委办局和社会面监控平台、监控资源通过汇聚交换机及防火墙接入市电子政务外网，再共享整合到政法委“太仓市公共安全视频共享平台”，最后共享至公安视频专网视频监控平台。

3.3.19.2.2云服务器租赁服务

a.服务器配置清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能应用服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、部署模块：查询中心组件(isearch)、地图应用组件(imap)、视频应用组件(bvideo)、插件助手(btools)、布控报警应用(balarm)、移动客户端(bmobile)、暂存架(ishelf)、各类智能应用组件 3、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 4、支持5万路，100用户并发登录，同时在线2000用户。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能应用管理服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、部署模块：业务字典组件(xdictionary)、业务资源检索(xres)、业务权限组件(xauth)、报警引擎组件(xalarm)、业务适配组件(xadaptor)、业务资源管理(xresmgr)、应用配置组件(xconfig)、业务任务组件(xjob)、业务执行代理(xtrigger)、JRE(jre18linux64)、tomcat(tomcat85linux64)、注册中心（consul）、简单文件存储（minio）、Active消息(activemq)、Rabbit消息(rabbitmq)、集群代理服务(cluster) 3、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 3 | 核心服务/资源管理调度平台服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、部署模块：智能业务执行(ait)、智能任务管理(aim)、智能调度(ais)、智能调度数据源(aid)、资源管理调度集成(edm)、边缘域管理(ensv)、计算资源管理调度(cac)、核心服务(bic)、授时服务(ntp)、采集上报(reportservice)、消息推送(mps)、缓存服务(redis)、门户(portal)、移动服务平台(xmobile)、地图通用服务(xmap)、海康地理信息系统(hgis) 3、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 4 | 数据库/存储及电视墙管理服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、tvms组件每管理10个电视墙（解码设备上限127个）增加一台服务器 3、部署模块：存储接入组件(sac)、联网共享组件(vnsc)、电视墙组件（tvms）、短信代理服务(smsps)、邮件服务器(mailps) 4、操作系统：需另外安装海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 5 | 设备接入/视频点播服务器 | 16vCPU/16GB内存/100GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：每5000台监控设备/10000视频通道增加1台服务器 2、部署模块：设备接入组件(dac)、视频点播组件(vod)，需要设置独占带宽（1Gbps） 3、单台在千兆网络环境下支持150路4M码流并发取流/或75路8M码流并发取流/或300路2M码流并发取流/或600路1M码流并发取流；并发处理1000条/秒无图报警事件。 4、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 4 |
| 6 | 联网网关服务器 | 16vCPU/16GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：每20万个下级级联监控点或每10万个向上级级联监控点的管理增加1台服务器(需满足第3点中数据并发量的限制） 2、部署模块：联网网关组件(ncg)，需要设置独占带宽（1Gbps） 3、单台在千兆网络环境下可同时提供:150路4Mb码流并发取流/或75路8Mb码流并发取流/或300路2Mb码流取流/或600路1Mb码流取流 4、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 7 | 视频运维/日志/数据检索服务器 | 32vCPU/64GB内存/1500GB硬盘/1*GE | 1、部署模块：检索服务组件（elasticsearch）、日志服务（logservice）、视频网管组件（nms、paf） 2、操作系统：需另外安装海康版linux操作系统Centos7.4 3、每个平台配置1台服务器 | 台 | 1 |

b.服务要求

（1）可移植性及开放性

云服务器平台应适应太仓市政务外网业务系统类型多样、结构复杂的特点，在体系架构、设备选型、软件配置、数据交互等方面需兼容各种主流的应用系统环境，保障业务系统及数据迁移的可移植性。同时，平台提供开放的技术接口，满足各应用系统基于平台的二次开发需求。

（2）安全性

云服务器平台作为政务应用的承载体，应严格按照国家及行业安全标准规范设计建设，遵照各级保密法律法规，采取切实有效的措施，确保系统安全稳定运行。

（3）可扩展性

投标人在搭建云服务器平台时，应充分考虑未来信息化发展趋势，系统的总体设计采用层次化、组件化设计，为今后平台扩展留有空间。

（4）易用性

云服务器平台应操作简单、使用方便、可集中管理和易于维护。

c.服务内容

（1）基础设施资源服务：包括机房资源服务、网络资源服务、计算资源服务、存储资源服务和灾备服务。

（2）信息安全技术服务：包括安全防护服务、用户安全服务、安全接入服务、安全管理服务、安全扫描服务、网站防护服务等。

（3）运行保障服务：包括政务云平台的资源监测、资源配置、资源优化、服务监控、事件处理、运维流程、日常巡检、备份恢复、灾备管理、应急预案管理、服务质量监督和报告等服务。

（4）建立健全配套制度标准。投标企业可提供基于自身平台的相关标准、办法及建议，如：云服务商可提供政务云管理办法、运维制度、应急预案等。

（5）建立健全满足云安全监管需要的配套检测、监管手段（如：流量），及相应监测办法。

3.3.19.2.3社会面资源汇聚服务

      - 社会面资源汇聚平台维护：社会资源汇聚平台运行状态监测和日常维护，监控点位的增加、删除、修改以及基础信息录入、维护等，国标编码、视频图像文字标注须符合公安相关规范。

      - 监控接入点位巡检和维护服务：每天对社会面资源汇聚平台监控接入点位进行巡检，当发现有接入点离线，及时派人维修，一般故障1.5小时内修复，线路故障24小时内修复。

      - 监控接入点位经纬度采集标注服务（支持公安84坐标系）：接入社会面资源汇聚平台的监控点位须采集设备经纬度，并在地图上进行标注。

3.3.19.2.4一机一档维护服务

按要求完成已接入的二、三类视频图像监控设备“一机一档”基础信息的采集建档和维护工作

3.3.20、ETC智慧感知系统项目及苏州市公安局下发的20套etc设备的维护（一年）

维护ETC点位明细表：

| 站点编号 | 站点名称 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 320585000001 | （太仓ETC）上海路长埭弄西向东 | 东 |
| 320585000002 | （太仓ETC）苏州路盐铁塘桥东向西 | 西 |
| 320585000004 | （太仓ETC）上海路长春路东向西 | 西 |
| 320585000003 | （太仓ETC）204国道339省道北侧南向北 | 北 |
| 320585000090 | （太仓ETC）娄江路外环一级路南侧南向北 | 北 |
| 320585000091 | （太仓ETC）娄江路外环一级路南侧北向南 | 南 |
| 320585000016 | （太仓ETC）华亭卡口进市 | 北 |
| 320585000097 | （太仓ETC）204国道339省道北侧北向南 | 南 |
| 320585000007 | （太仓ETC）华亭卡口出市 | 南 |
| 320585000087 | （太仓ETC）东仓路燕山路北侧南向北 | 北 |
| 320585000012 | （太仓ETC）科博尔厂东出市 | 西 |
| 320585000019 | （太仓ETC）346国道339省道西向东 | 东 |
| 320585000088 | （太仓ETC）东仓路燕山路北侧北向南 | 南 |
| 320585000046 | （太仓ETC）苏州路盐铁塘桥西向东 | 东 |
| 320585000096 | （太仓ETC）昆太路204国道西侧东向西 | 西 |
| 320585000095 | （太仓ETC）昆太路204国道西侧西向东 | 东 |
| 320585000018 | （太仓ETC）346国道S48延伸入口 | 北 |
| 320585000089 | （太仓ETC）南园西路盐铁塘桥东向西 | 西 |
| 320585000049 | （太仓ETC）G204县府西街西向东 | 东 |
| 320585000098 | （太仓ETC）南园西路盐铁塘桥西向东 | 东 |
| 320585000048 | （太仓ETC）G204县府西街东向西 | 西 |
| 320585000093 | （太仓ETC）东亭路天津路口南侧北向南 | 南 |
| 320585000047 | （太仓ETC）人民北路燕山路北侧南向北 | 北 |
| 320585000039 | （太仓ETC）昆太路城西卡口进市 | 东 |
| 320585000013 | （太仓ETC）新塘市镇东向西 | 西 |
| 320585000050 | （太仓ETC）人民北路燕山路北侧北向南 | 南 |
| 320585000092 | （太仓ETC）东亭路天津路口南侧南向北 | 北 |
| 320585000079 | （太仓ETC）昆太路城西卡口出市 | 西 |
| 320585000080 | （太仓ETC）太蓬卡口出市 | 西 |
| 320585000045 | （太仓ETC）G15高速朝阳路卡口出市 | 南 |
| 320585000100 | （太仓ETC）G15高速朝阳路卡口进市 | 北 |
| 320585000041 | （太仓ETC）人民路城南桥北堍南向北 | 北 |
| 320585000028 | （太仓ETC）苏昆太太沙公路立交南向北 | 北 |
| 320585000099 | （太仓ETC）苏昆太太沙公路立交北向南 | 南 |
| 320585000124 | （太仓ETC）东仓路339省道北侧南向北 | 北 |
| 320585000122 | （太仓ETC）东仓路339省道北侧北向南 | 南 |
| 320585000075 | （太仓ETC）太蓬卡口进市 | 东 |
| 320585000038 | （太仓ETC）常胜路天津路口南侧南向北 | 北 |
| 320585000071 | （太仓ETC）G204上海路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000037 | （太仓ETC）太平北路燕山路北侧北向南 | 南 |
| 320585000042 | （太仓ETC）太平北路燕山路北侧南向北 | 北 |
| 320585000094 | （太仓ETC）常胜路天津路口南侧北向南 | 南 |
| 320585000043 | （太仓ETC）S339板桥高速卡口出市 | 西 |
| 320585000123 | （太仓ETC）沿江高速浏阳路立交西向东 | 东 |
| 320585000040 | （太仓ETC）S339板桥高速卡口进市 | 东 |
| 320585000076 | （太仓ETC）燕山路G204东侧东向西 | 西 |
| 320585000077 | （太仓ETC）燕山路G204东侧西向东 | 东 |
| 320585000020 | （太仓ETC）346国道洋桥卡口进市 | 西 |
| 320585000138 | （太仓ETC）346国道洋桥卡口出市 | 东 |
| 320585000140 | （太仓ETC）沪通GD太仓站站前大道北向南 | 南 |
| 320585000078 | （太仓ETC）G204上海路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000141 | （太仓ETC）沪通GD太仓站站前大道南向北 | 北 |
| 320585000118 | （太仓ETC）沿江高速朝阳路立交东向西 | 西 |
| 320585000114 | （太仓ETC）沿江高速朝阳路立交西向东 | 东 |
| 320585000072 | （太仓ETC）S339五洋路北侧南向北 | 北 |
| 320585000073 | （太仓ETC）S339五洋路北侧北向南 | 南 |
| 320585000011 | （太仓ETC）浏河水闸桥南向北 | 北 |
| 320585000115 | （太仓ETC）沿江高速浏阳路立交东向西 | 西 |
| 320585000137 | （太仓ETC）339省道新塘万安村东向西 | 西 |
| 320585000142 | （太仓ETC）339省道新塘万安村西向东 | 东 |
| 320585000186 | （太仓ETC）岳鹿公路双浮路口南侧北向南 | 南 |
| 320585000112 | （太仓ETC）东仓路东仓桥北堍南向北 | 北 |
| 320585000195 | （太仓ETC）郑和中路陆嘉北路南向北 | 北 |
| 320585000187 | （太仓ETC）岳鹿公路双浮路口南侧南向北 | 北 |
| 320585000194 | （太仓ETC）郑和中路陆嘉北路北向南 | 南 |
| 320585000197 | （太仓ETC）上海东路G15高速卡口出市 | 北 |
| 320585000196 | （太仓ETC）上海东路G15高速卡口进市 | 南 |
| 320585000190 | （太仓ETC）岳鹿路归何线路口往常熟南向北 | 北 |
| 320585000185 | （太仓ETC）岳鹿路归何线路口南向北 | 北 |
| 320585000189 | （太仓ETC）岳鹿路归何线路口北向南 | 南 |
| 320585000148 | （太仓ETC）上海东路太平路东侧西向东 | 东 |
| 320585000149 | （太仓ETC）上海东路太平路东侧东向西 | 西 |
| 320585000116 | （太仓ETC）东仓路东仓桥北堍北向南 | 南 |
| 320585000111 | （太仓ETC）太平路南珠桥北堍南向北 | 北 |
| 320585000113 | （太仓ETC）太平路南珠桥北堍北向南 | 南 |
| 320585000191 | （太仓ETC）飞沪路陆渡卡口进市 | 南 |
| 320585000198 | （太仓ETC）郑和路兴业路东侧东向西 | 西 |
| 320585000200 | （太仓ETC）郑和路兴业路东侧西向东 | 东 |
| 320585000193 | （太仓ETC）飞沪路陆渡卡口出市 | 北 |
| 320585000107 | （太仓ETC）新北路沙直路直塘农机厂东向西 | 西 |
| 320585000117 | （太仓ETC）S224锡太卡口进市 | 东 |
| 320585000147 | （太仓ETC）临港路高速出口南侧南向北 | 北 |
| 320585000146 | （太仓ETC）临港路高速出口南侧北向南 | 南 |
| 320585000199 | （太仓ETC）郑和路G204东侧东向西 | 西 |
| 320585000108 | （太仓ETC）南环路346国道东侧东向西 | 西 |
| 320585000119 | （太仓ETC）S80疏港高速滨江大道出口出市 | 西 |
| 320585000051 | （太仓ETC）S80疏港高速滨江大道出口进市 | 东 |
| 320585000145 | （太仓ETC）S80疏港高速主线出口出市 | 东 |
| 320585000120 | （太仓ETC）双浮公路346国道西侧西向东 | 东 |
| 320585000110 | （太仓ETC）双浮公路346国道西侧东向西 | 西 |
| 320585000121 | （太仓ETC）南环路346国道东侧西向东 | 东 |
| 320585000060 | （太仓ETC）浏太路346国道西向东 | 东 |
| 320585000057 | （太仓ETC）浏太路346国道东向西 | 西 |
| 320585000160 | （太仓ETC）新北路沙直路直塘农机厂西向东 | 东 |
| 320585000059 | （太仓ETC）346国道S48延伸出口北向南 | 南 |
| 320585000161 | （太仓ETC）G204直塘卡口出市 | 北 |
| 320585000055 | （太仓ETC）346国道339省道北向南 | 南 |
| 320585000056 | （太仓ETC）G204直塘卡口进市 | 南 |
| 320585000106 | （太仓ETC）S224锡太卡口出市 | 西 |
| 320585000188 | （太仓ETC）G346六尺塘桥南向北 | 北 |
| 320585000036 | （太仓ETC）G346六尺塘桥北向南 | 南 |
| 320585000083 | （太仓ETC）岳鹿路江南路北侧北向南 | 南 |
| 320585000084 | （太仓ETC）岳鹿路江南路北侧南向北 | 北 |
| 320585000151 | （太仓ETC）S80疏港高速主线出口进市 | 西 |
| 320585000144 | （太仓ETC）浏河长江路西向东 | 东 |
| 320585000139 | （太仓ETC）浏河长江路东向西 | 西 |
| 320585000166 | （太仓ETC）岳杨路长浜桥北向南 | 南 |
| 320585000167 | （太仓ETC）四通路郑和路口西侧东向西 | 西 |
| 320585000066 | （太仓ETC）双周卡口进市 | 东 |
| 320585000064 | （太仓ETC）双周卡口出市 | 西 |
| 320585000101 | （太仓ETC）龙江路339省道西向东 | 东 |
| 320585000102 | （太仓ETC）龙江路339省道东向西 | 西 |
| 320585000152 | （太仓ETC）镇北路公园街东向西 | 西 |
| 320585000150 | （太仓ETC）镇北路公园街西向东 | 东 |
| 320585000105 | （太仓ETC）飞马路六里塘桥南侧西向东 | 东 |
| 320585000054 | （太仓ETC）飞马路六里塘桥南侧东向西 | 西 |
| 320585000170 | （太仓ETC）通港路绿化村委东向西 | 西 |
| 320585000168 | （太仓ETC）通港路绿化村委西向东 | 东 |
| 320585000153 | （太仓ETC）岳杨路长浜桥南向北 | 北 |
| 320585000178 | （太仓ETC）沙鹿路银鹿服饰门口南侧东向西 | 西 |
| 320585000173 | （太仓ETC）沙鹿路银鹿服饰门口南侧西向东 | 东 |
| 320585000165 | （太仓ETC）龙江路玖龙大桥北向南 | 南 |
| 320585000014 | （太仓ETC）通港路346东侧西向东 | 东 |
| 320585000035 | （太仓ETC）S80疏港高速璜泾南进市 | 西 |
| 320585000030 | （太仓ETC）滨江大道疏港高速桥北向南 | 南 |
| 320585000029 | （太仓ETC）滨江大道疏港高速桥南向北 | 北 |
| 320585000010 | （太仓ETC）滨江大道银港路东向西 | 西 |
| 320585000109 | （太仓ETC）滨江大道银港路西向东 | 东 |
| 320585000183 | （太仓ETC）G204良辅路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000085 | （太仓ETC）204国道新港路东向西 | 西 |
| 320585000081 | （太仓ETC）204国道新港路西向东 | 东 |
| 320585000129 | （太仓ETC）凤北路204国道东向西 | 西 |
| 320585000126 | （太仓ETC）凤北路204国道西向东 | 东 |
| 320585000067 | （太仓ETC）S48双凤高速进市1 | 西 |
| 320585000061 | （太仓ETC）S48双凤高速出市1 | 西 |
| 320585000065 | （太仓ETC）S48双凤高速出市2 | 东 |
| 320585000032 | （太仓ETC）滨江大道浪港桥路西向东 | 东 |
| 320585000154 | （太仓ETC）滨江大道浪港桥路东向西 | 西 |
| 320585000027 | （太仓ETC）港外大道通港路北向南 | 南 |
| 320585000164 | （太仓ETC）港外大道金港路南向北 | 北 |
| 320585000024 | （太仓ETC）港外大道金港路北向南 | 南 |
| 320585000169 | （太仓ETC）G15沙溪高速出市2 | 东 |
| 320585000171 | （太仓ETC）G15沙溪高速出市1 | 东 |
| 320585000006 | （太仓ETC）通港路346东侧东向西 | 西 |
| 320585000052 | （太仓ETC）陆璜路通港路北侧南向北 | 北 |
| 320585000034 | （太仓ETC）G15沙溪高速进市2 | 西 |
| 320585000009 | （太仓ETC）346国道浏家港大桥北向南 | 南 |
| 320585000017 | （太仓ETC）346国道浏家港大桥南向北 | 北 |
| 320585000172 | （太仓ETC）四通路洛阳路口西侧东向西 | 西 |
| 320585000086 | （太仓ETC）鹿河江堤卡口出市 | 东 |
| 320585000082 | （太仓ETC）鹿河江堤卡口进市 | 西 |
| 320585000180 | （太仓ETC）G204南郊卡口进市 | 北 |
| 320585000181 | （太仓ETC）G204南郊卡口出市 | 南 |
| 320585000182 | （太仓ETC）G204良辅路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000023 | （太仓ETC）港外大道通港路南向北 | 北 |
| 320585000053 | （太仓ETC）陆璜路通港路南侧北向南 | 南 |
| 320585000128 | （太仓ETC）凤林路204国道西向东 | 东 |
| 320585000127 | （太仓ETC）凤林路204国道东向西 | 西 |
| 320585000134 | （太仓ETC）新周卡口进市 | 东 |
| 320585000125 | （太仓ETC）新周卡口出市 | 西 |
| 320585000179 | （太仓ETC）龙江路玖龙大桥南向北 | 北 |
| 320585000155 | （太仓ETC）S80疏港高速G346国道出口进市 | 东 |
| 320585000130 | （太仓ETC）S339新湖卡口出市 | 西 |
| 320585000131 | （太仓ETC）S339新湖卡口进市 | 东 |
| 320585000005 | （太仓ETC）太海汽渡东江堤北向南 | 南 |
| 320585000156 | （太仓ETC）204国道通港路东向西 | 西 |
| 320585000163 | （太仓ETC）204国道通港路西向东 | 东 |
| 320585000176 | （太仓ETC）204国道通港路北向南 | 南 |
| 320585000021 | （太仓ETC）204国道通港路南向北 | 北 |
| 320585000175 | （太仓ETC）兴业路郑和路北侧南向北 | 北 |
| 320585000157 | （太仓ETC）兴业路郑和路北侧北向南 | 南 |
| 320585000103 | （太仓ETC）郑和路G204东侧西向东 | 东 |
| 320585000033 | （太仓ETC）S80疏港高速G346国道出口出市 | 西 |
| 320585000062 | （太仓ETC）前进路健雄学院北侧东向西 | 西 |
| 320585000063 | （太仓ETC）前进路健雄学院北侧西向东 | 东 |
| 320585000159 | （太仓ETC）S48岳王出口进市 | 东 |
| 320585000158 | （太仓ETC）S48岳王出口出市 | 西 |
| 320585000133 | （太仓ETC）广州路204国道南向北 | 北 |
| 320585000132 | （太仓ETC）广州路204国道北向南 | 南 |
| 320585000135 | （太仓ETC）滨江大桥346国道北侧北向南 | 北 |
| 320585000136 | （太仓ETC）滨江大桥346国道北侧南向北 | 南 |
| 320585000026 | （太仓ETC）G15沙溪高速进市1 | 西 |
| 320585000074 | （太仓ETC）339通海路北侧东向西 | 东 |
| 320585000031 | （太仓ETC）S80疏港高速璜泾南出市 | 东 |
| 320585000192 | （太仓ETC）339通海路北侧西向东 | 西 |
| 320585000204 | （太仓ETC）339省道岳鹿路西向东 | 东 |
| 320585000207 | （太仓ETC）新港路岳鹿路南向北 | 北 |
| 320585000205 | （太仓ETC）新港路岳鹿路东向西 | 西 |
| 320585000208 | （太仓ETC）新港路岳鹿路北向南 | 南 |
| 320585000206 | （太仓ETC）新港路岳鹿路西向东 | 东 |
| 320585000218 | （太仓ETC）339省道陆璜路南侧北向南 | 南 |
| 320585000216 | （太仓ETC）339省道陆璜路西向东 | 东 |
| 320585000215 | （太仓ETC）339省道陆璜路东向西 | 西 |
| 320585000217 | （太仓ETC）339省道陆璜路南侧南向北 | 北 |
| 320585000202 | （太仓ETC）346国道通港路西侧西向东 | 东 |
| 320585000201 | （太仓ETC）346国道通港路西侧北向南 | 南 |
| 320585000044 | （太仓ETC）四通路上海路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000213 | （太仓ETC）339省道东亭路东向西 | 西 |
| 320585000219 | （太仓ETC）339省道站东大道南侧南向北 | 北 |
| 320585000222 | （太仓ETC）新港路龙江路东向西 | 西 |
| 320585000068 | （太仓ETC）S48双凤高速进市2 | 东 |
| 320585000214 | （太仓ETC）339省道东亭路西向东 | 东 |
| 320585000212 | （太仓ETC）太仓大道东向西 | 西 |
| 320585000211 | （太仓ETC）太仓大道西向东 | 东 |
| 320585000221 | （太仓ETC）新港路龙江路西向东 | 东 |
| 320585000220 | （太仓ETC）339省道站东大道南侧北向南 | 南 |
| 320585000022 | （太仓ETC）G204老204路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000069 | （太仓ETC）东仓新路正夫路南侧北向南 | 南 |
| 320585000143 | （太仓ETC）G204南漳泾路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000184 | （太仓ETC）G204南漳泾路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000008 | （太仓ETC）346国道339省道东向西 | 西 |
| 320585000015 | （太仓ETC）新塘市镇西向东 | 东 |
| 320585000070 | （太仓ETC）东仓新路正夫路南侧南向北 | 北 |
| 320585000210 | （太仓ETC）东亭路双浮路南向北 | 北 |
| 320585000209 | （太仓ETC）东亭路双浮路北向南 | 南 |
| 320585000162 | （太仓ETC）滨江大道海港路东向西 | 西 |
| 320585000025 | （太仓ETC）滨江大道海港路西向东 | 东 |
| 320585000058 | （太仓ETC）人民路城南桥北堍北向南 | 南 |
| 320585000203 | （太仓ETC）339省道岳鹿路东向西 | 西 |
| 320585000174 | （太仓ETC）346国道339省道南向北 | 北 |
| 320585000227 | （太仓ETC）南郊污水处理厂东向西 | 西 |
| 320585000228 | （太仓ETC）南郊污水处理厂西向东 | 东 |
| 320585000234 | （太仓ETC）太安电灌站西向东 | 东 |
| 320585000233 | （太仓ETC）太安电灌站东向西 | 西 |
| 320585000235 | （太仓ETC）中市路富达路北向南 | 南 |
| 320585000236 | （太仓ETC）中市路富达路南向北 | 北 |
| 320585000231 | （太仓ETC）正夫路东东向西 | 西 |
| 320585000232 | （太仓ETC）正夫路东西向东 | 东 |
| 320585000239 | （太仓ETC）新泾路桥西向东 | 东 |
| 320585000240 | （太仓ETC）新泾路桥东向西 | 西 |
| 320585000237 | （太仓ETC）白云渡路南南向北 | 北 |
| 320585000238 | （太仓ETC）白云渡路南北向南 | 南 |
| 320585000241 | （太仓ETC）沼泾十三组东向西 | 西 |
| 320585000242 | （太仓ETC）沼泾十三组西向东 | 东 |
| 320585000229 | （太仓ETC）正夫路西东向西 | 西 |
| 320585000230 | （太仓ETC）正夫路西西向东 | 东 |
| 320585000280 | （太仓ETC）沙南公路白云南路南向北 | 北 |
| 320585000279 | （太仓ETC）沙南公路白云南路北向南 | 南 |
| 320585000295 | （太仓ETC）204正夫路北南向北 | 北 |
| 320585000296 | （太仓ETC）204正夫路北北向南 | 南 |
| 320585000287 | （太仓ETC）城西沼泾小路北向南 | 南 |
| 320585000283 | （太仓ETC）新农村30组小路北向南 | 南 |
| 320585000299 | （太仓ETC）沈海339桥西向东 | 东 |
| 320585000284 | （太仓ETC）南郊南广寺小路北向南 | 南 |
| 320585000300 | （太仓ETC）沈海339桥东向西 | 西 |
| 320585000274 | （太仓ETC）苏昆太上垮桥沪宜高速南向北 | 北 |
| 320585000273 | （太仓ETC）苏昆太上垮桥沪宜高速北向南 | 南 |
| 320585000308 | （太仓ETC）沈海通港路桥东向西 | 西 |
| 320585000307 | （太仓ETC）沈海通港路桥西向东 | 东 |
| 320585000303 | （太仓ETC）沈海新港路桥西向东 | 东 |
| 320585000304 | （太仓ETC）沈海新港路桥东向西 | 西 |
| 320585000305 | （太仓ETC）沈海双浮路桥西向东 | 东 |
| 320585000254 | （太仓ETC）沙鹿路G346北向南 | 南 |
| 320585000306 | （太仓ETC）沈海双浮路桥东向西 | 西 |
| 320585000255 | （太仓ETC）荣文路永乐环路东向西 | 西 |
| 320585000276 | （太仓ETC）滨江大道郑和大街北向南 | 南 |
| 320585000275 | （太仓ETC）滨江大道郑和大街南向北 | 北 |
| 320585000292 | （太仓ETC）石桥卡口北向南 | 南 |
| 320585000291 | （太仓ETC）科博尔卡口北向南 | 南 |
| 320585000262 | （太仓ETC）G346-S81东向西 | 西 |
| 320585000261 | （太仓ETC）G346-S81西向东 | 东 |
| 320585000286 | （太仓ETC）浏河阅兵村K407小路北向南 | 南 |
| 320585000256 | （太仓ETC）荣文路永乐环路西向东 | 东 |
| 320585000277 | （太仓ETC）S339浮浏线南向北 | 北 |
| 320585000278 | （太仓ETC）S339浮浏线北向南 | 南 |
| 320585000290 | （太仓ETC）二窑厂卡口西向东 | 东 |
| 320585000260 | （太仓ETC）太浏快速路站前大道西向东 | 东 |
| 320585000253 | （太仓ETC）沙鹿路G346南向北 | 北 |
| 320585000259 | （太仓ETC）太浏快速路站前大道东向西 | 西 |
| 320585000332 | （太仓ETC)疏港铁路南门 | 北 |
| 320585000333 | (太仓ETC)疏港铁路西门 | 东 |
| 320585000270 | （太仓ETC）滨河路东亭路西向东 | 东 |
| 320585000269 | （太仓ETC）滨河路东亭路东向西 | 西 |
| 320585000104 | （太仓ETC）G346璜泾卡口出市 | 北 |
| 320585000177 | （太仓ETC）G346璜泾卡口进市 | 南 |
| 320585000244 | （太仓ETC）沪太新路闸南路西向东 | 东 |
| 320585000247 | （太仓ETC）郑和中路陆嘉北路南向北 | 北 |
| 320585000248 | （太仓ETC）郑和中路陆嘉北路北向南 | 南 |
| 320585000267 | （太仓ETC）滨河路娄江北路南向北 | 北 |
| 320585000281 | （太仓ETC）陆璜公路浮璜线东向西 | 西 |
| 320585000282 | （太仓ETC）陆璜公路浮璜线西向东 | 东 |
| 320585000223 | （太仓ETC）太沙路高速桥 | 北 |
| 320585000225 | （太仓ETC）G15高速桥 | 南 |
| 320585000243 | （太仓ETC)沪太新路闸南路东向西 | 西 |
| 320585000245 | （太仓ETC)沪太新路郑和东路南向北 | 北 |
| 320585000246 | （太仓ETC)沪太新路郑和东路北向南 | 南 |
| 320585000249 | （太仓ETC)通港西路洞星路东向西 | 西 |
| 320585000250 | （太仓ETC)通港西路洞星路西向东 | 东 |
| 320585000251 | （太仓ETC)陆璜公路新镇路东向西 | 西 |
| 320585000252 | （太仓ETC)陆璜公路新镇路西向东 | 东 |
| 320585000263 | （太仓ETC)陆璜公路南环路东向西 | 西 |
| 320585000264 | （太仓ETC)陆璜公路南环路西向东 | 东 |
| 320585000265 | （太仓ETC)陆璜公路岳鹿线南向北 | 北 |
| 320585000266 | （太仓ETC)陆璜公路岳鹿线北向南 | 南 |
| 320585000268 | （太仓ETC)滨河路娄江北路北向南 | 南 |
| 320585000271 | （太仓ETC)岳鹿线-339南向北 | 北 |
| 320585000272 | （太仓ETC)岳鹿线-339北向南 | 南 |

因道路施工有13台ETC设备未安装的，需要在运维期间按照甲方要求，在指定地点安装完成，除光纤费用外，其他施工费用由中标单位负责。

3.3.21、火车站反恐维稳项目到期运维

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、太仓火车站周边超级智能车辆卡口系统 |  |  |  |  |
| 1.1、900万超级卡口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万超级卡口抓拍单元 | 详见原设备具体技术参数要求 | 12 | 套 |
| 2 | LED频闪灯 | 详见原设备具体技术参数要求 | 12 | 套 |
| 3 | 闪光灯 | 详见原设备具体技术参数要求 | 12 | 套 |
| 4 | 支架.抱箍 | 相应配套 | 30 | 套 |
| 1.2、前端网络传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机SD存储卡 | 64G相应配套 | 12 | 张 |
| 2 | 前端光交换机 | 10端口千兆以太网交换机(8GE+2SFP) | 2 | 台 |
| 3 | 光纤模块 | 光纤模块（配套交换机） | 2 | 对 |
| 4 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆收发器 | 1 | 对 |
| 1.3、立杆、相应配套辅材 |  |  |  |  |
| 1 | L型立杆 | 高6.3米,臂长11米 | 2 | 套 |
| 2 | T型立杆加横杆 | 横杆臂长3米 | 2 | 套 |
| 3 | 基础（含杆件地笼等） | 地笼、混凝土、螺栓 | 2 | 套 |
| 4 | 抱杆箱 | 不锈钢700*600*220cm（包含抱箍，空开，漏电保护器,防雷模块） | 2 | 套 |
| 5 | 前进路（电路改造） | 含(电表初装费） | 1 | 套 |
| 6 | 汽吊运输（含立杆拆除） | 汽吊运输（含立杆拆除） | 1 | 项 |
| 7 | 相应配套辅材 | 外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/控制线RVVP2*1.0/六类4对UTP电缆//硅芯管HDPE40/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/相应配套辅材等 | 2 | 套 |
| 二、太仓南站主要道路增补车辆违停及高空瞭望系统 |  |  |  |  |
| 2.1、违停及高空瞭望 |  |  |  |  |
| 1 | 400万违停球机 | 详见原设备具体技术参数要求 | 2 | 台 |
| 2 | 400万8寸融智能红外超星光球机 | 详见原设备具体技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | AC24V电源变换器/配套，AC220V输入，AC24V输出，输出功率60W | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机横臂 | 0.6米*1.5米（包括抱箍） | 3 | 套 |
| 5 | 违停禁令标志标牌 | 违停禁令标志标牌 | 4 | 套 |
| 6 | 抱杆箱 | 不锈钢 500*400*190cm（包含抱箍，空开，漏电保护器,防雷模块） | 3 | 套 |
| 7 | 相应配套辅材 | 外 接 电 源 线 RVV2*2.5/电 源 线 RVV2*1.5/六类 4 对 UTP /绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/相应配套辅材等 | 3 | 套 |
| 三、太仓车站重点区域人脸识别及视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1、人脸识别及视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍一体化AI筒型网络摄像机 | 详见原设备具体技术参数要求 | 3 | 台 |
| 2 | 400万星光级AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 | 详见原设备具体技术参数要求 | 8 | 台 |
| 3 | 电源变换器 | AC24V电源变换器/配套，AC220V输入，AC24V输出，输出功率60W | 2 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V3A/YK-151 | 8 | 台 |
| 5 | 摄像机立杆（包括基础） | 3.5米*0.6米（包括基础地笼、混凝土浇注等C25混凝土） | 2 | 套 |
| 6 | 摄像机横臂 | 0.6米*1.5米（包括抱箍） | 6 | 套 |
| 7 | 设备箱不锈钢材质 | 450*350*180（包括2P开关、7位多用插座、绝缘板、抱箍） | 6 | 套 |
| 8 | 线材 | 电源接入线RVV2*1.5/摄像机电源线RVV2X1国标2芯铜芯软护套线、UTP6六类网线等 | 10 | 套 |
| 9 | 波纹管/管线预埋/辅材等 | 波纹管Ø25-Ø32/保护管Ø20-Ø32（管线预埋土石方开挖.修复）辅材等 | 10 | 套 |
| 四、存储联网中心配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机（60路存储90天） | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 2 | 台 |
| 2 | 3.5寸监控级硬盘8T | 监控级硬盘8T,7200,3.5 | 32 | 只 |
| 3 | 视频会议终端 | 详见原设备具体技术参数要求 | 2 | 套 |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 信号塔服务 | 一年信号塔专业服务：含信号塔租用、爬塔维护 | 1 | 套 |

车卡点位明细：

CK_前进路健雄学院北东向西1

CK_前进路健雄学院北东向西2

CK_前进路健雄学院北东向西3

CK_前进路健雄学院北西向东1

CK_前进路健雄学院北西向东2

CK_前进路健雄学院北西向东3

CK_339省道新塘万安村东向西1

CK_339省道新塘万安村东向西2

CK_339省道新塘万安村东向西3

CK_339省道新塘万安村西向东1

CK_339省道新塘万安村西向东2

CK_339省道新塘万安村西向东3

人卡：

rxsb_太仓南站出口

rxsb_太仓南站东安检门

rxsb_太仓南站西安检门

监控：

太仓南站高空鹰眼球机

车站北门（向东）

车站北门（向西）

车站岗亭（向北）

车站岗亭（向南）

汽车站东北角（向南）

汽车站东北角（向西）

汽车站西南角（向北）

汽车站西南角（向东）

HW仓隆酒店东南角向西

高铁太仓站站前广场球

万达广场2号门

3.3.22、太仓站、太仓南站公安技防设施到期运维

车卡明细：

| 序号 | 辖区 | 点位 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏河 | PK_太仓站站南路地面出口 | 普卡 |
| 2 | 浏河 | PK_太仓站站南路地库出口 | 普卡 |
| 3 | 浏河 | PK_太仓站站南路出租车出口 | 普卡 |
| 4 | 浏河 | PK_太仓站站前大道入口1 | 普卡 |
| 5 | 浏河 | PK_太仓站站前大道入口2 | 普卡 |
| 6 | 浏河 | PK_太仓站站前大道地面出口 | 普卡 |
| 7 | 浏河 | PK_太仓站站前大道地库出口 | 普卡 |
| 8 | 浏河 | PK_太仓站北入口出站 | 普卡 |
| 9 | 浏河 | PK_太仓站北入口地库进站 | 普卡 |
| 10 | 浏河 | PK_太仓站北入口地面进站 | 普卡 |
| 11 | 浏河 | PK_太仓站出租车进口 | 普卡 |
| 12 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库西北出口 | 普卡 |
| 13 | 科教新城 | PK_太仓南站站房管理处进口 | 普卡 |
| 14 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库东北入口卡口 | 普卡 |
| 15 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库西南入口卡口 | 普卡 |
| 16 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库东北出口卡口 | 普卡 |

人卡明细：

| 序号 | 辖区 | 点位 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站通道1 | 人卡 |
| 2 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票1 | 人卡 |
| 3 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站通道2 | 人卡 |
| 4 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票2 | 人卡 |
| 5 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票3 | 人卡 |
| 6 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站通道3 | 人卡 |
| 7 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站售票1 | 人卡 |
| 8 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票4 | 人卡 |
| 9 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站安检2 | 人卡 |
| 10 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站1 | 人卡 |
| 11 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站3 | 人卡 |
| 12 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站安检1 | 人卡 |
| 13 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站2 | 人卡 |
| 14 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站4 | 人卡 |
| 15 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站售票2 | 人卡 |
| 16 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站候车大厅出口 | 人卡 |
| 17 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道1 | 人卡 |
| 18 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道2 | 人卡 |
| 19 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站进站通道东 | 人卡 |
| 20 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站进站通道西 | 人卡 |
| 21 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道西 | 人卡 |
| 22 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道东 | 人卡 |

监控明细：

| 站点 | 监控点位 |
| --- | --- |
| 太仓站 | 高铁太仓站出口球 |
| 太仓站 | 太仓站北入口违停 |
| 太仓站 | 太仓站地库1 |
| 太仓站 | 太仓站地库2 |
| 太仓站 | 太仓站地库3 |
| 太仓站 | 太仓站地库4 |
| 太仓站 | 太仓站地库南出口地面违停 |
| 太仓站 | 太仓站西北出口违停 |
| 太仓站 | 太仓站西南进口违停 |
| 太仓站 | 太仓站站北路违停 |
| 太仓站 | 太仓站站南路违停 |
| 太仓站 | 太仓站站西大道北向南违停 |
| 太仓站 | 太仓站站西大道南向北违停 |
| 太仓南站 | 太仓南站出租车停车出口违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场东北角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场东南角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场西北角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场西南角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站东仓新路路口违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站辅楼鹰眼 |
| 太仓南站 | 太仓南站公交停车场违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站广场东南角 |
| 太仓南站 | 太仓南站广场西北角 |
| 太仓南站 | 太仓南站经三路违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站铁路用房违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站正夫路南违停抓拍 |

3.3.23、雪亮工程驻场维护服务人员2人到期，需要继续驻场服务1年

不少于二人的驻场外包服务。主要负责协助太仓市政法委综指中心、太仓市公安局开展太仓市雪亮工程建设相关工作，服务期限为两年，包括但不限于协助进行市级监控联网共享应用平台的日常维护管理、各类设备一机一档的制作维护管理，各单位监控设备联网对接协调维护，各类监控运行质态运维等；协助太仓市公安局对全市治安监控、社会面监控日常管理协调运维工作，制作报表通报、国标处理、平台治理、点位推送等；协调太仓市信息港社会面监控平台及相关前端设备的对接、治理、维护工作。工作地点太仓市公安局。工作时间参照政府机关工作日工作时间，必要时需要7*24小时服务，加班解决雪亮工程相关工作。食宿自理。（驻场人员须通过公安机关慧安平台审核）

3.3.24、监视居住专用场所（智能化）改造工程

对已经过保太仓市公安局监视居住点的智能化运维，主要包括：

- 网络系统及管线、交换机面板等设施

- 有线电视系统

- 视频监控系统：

- 电子围栏报警系统

- UPS电源系统

- 门禁系统

3.3.25、智慧交通一期基础预备项目过期维保服务

对以下采购的软硬件及服务进行维护

| 序 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 环保卡口 | 华为X2391-20-TL | 套 | 12 |
| - 2 | 环保补光灯 | 华为CXBG-2-MC-ACC5513 | 套 | 16 |
| - 3 | 前端监控链路租赁 | 定制 | 条/1年 | 16 |
| - 4 | 高分可视化图形工作站 | DELL T3640 | 台 | 2 |
| - 5 | 显示器 | DELL U4919DW | 台 | 1 |
| - 7 | 开发对接服务 | 定制 | 套 | 1 |
| - 8 | 视频云转发存储服务器 | 华为IVS3800XS | 台 | 1 |
| - 9 | 聚档管理服务器 | 华为IVS3800XC | 台 | 2 |
| - 10 | 智慧乘车解析比对一体机 | 华为IVS3800XC | 台 | 1 |
| - 11 | 台式电脑 | 戴尔 OptiPlex 3080 Micro 300226 | 台 | 8 |
| - 12 | 显示器 | 显示器 DELL E2720H | 台 | 8 |
| - 13 | 笔记本14寸 | DELL Latitude 3420 330038 | 台 | 1 |
| - 14 | 笔记本15.6寸 | DELL Latitude 5520 320037 | 台 | 1 |
| - 15 | 服务器硬盘 | 希捷 ST16000NM001G | 块 | 16 |
| - 16 | 智慧停车扩容 | 定制 | 套 | 1 |

点位明细：

CK_东仓路郑和路北侧北向南

CK_陆璜公路339省道北侧北向南

CK_太平路海运堤路北50米

CK_人民路弇山路路口南侧

CK_太平路弇山路路口西侧

CK_人民路向阳路东

CK_东仓新路健雄路西侧西向东

CK_滨河路东亭路东侧东向西

CK_通港路岳鹿路东侧东向西

CK_339省道兴业路西侧西向东

CK_346国道S48南侧南向北

3.3.26、2020年度人像卡口项目标段一到期运维

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 招标数量 | 决算数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环保超级及智能车辆卡口 （一标段建设部分） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、900万超级卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万超级卡口抓拍单元A | 品牌：海康威视 规格：iDS-TCV900-BEF/X | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 120 | 120 |
| 2 | LED频闪灯A | 品牌：海康威视 规格：CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N 17) 超级卡口摄像机专用频闪灯，原则上一套频闪灯覆盖一条车道。 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 112 | 112 |
| 3 | 900万超级卡口抓拍单元B | 品牌：华为 规格：M2391-T | 华为技术有限公司 | 套 | 20 | 20 |
| 4 | LED频闪灯B | 品牌：华为 规格：CXBG-1-PS-ACC5410 | 华为技术有限公司 | 套 | 20 | 20 |
| 5 | 闪光灯 | 品牌：光宝 规格：G-300F | 温州市光宝摄影器材有限公司 | 套 | 140 | 140 |
| 6 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 272 | 272 |
| 1.2、900万环保超卡 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口抓拍单元 | 品牌：科达 规格：IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 | 18 |
| 2 | 闪光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 | 18 |
| 3 | LED频闪补光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 | 18 |
| 4 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 54 | 54 |
| 1.3、300万智能环保卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万智能环保卡口单元 | 品牌：大华 规格：DH-CP302-AU1G | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 29 | 29 |
| 2 | 四合一生态补光灯 | 品牌：大华 规格：DH-ITALF-300AG | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 29 | 29 |
| 3 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 58 | 58 |
| 1.4、前端网络传输设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机SD存储卡 | 品牌：国产 规格：64G相应配套 | 中国 | 张 | 187 | 187 |
| 2 | 前端光交换机 | 品牌：航天大为 规格：DWM210DSF 10端口千兆以太网交换机(8GE+2SFP) | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 台 | 40 | 40 |
| 3 | 千兆光纤模块 | 品牌：航天大为 规格：SFPSG3-20/40/60 单模单纤20KM*10对，40KM*20对，60KM*10对 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 对 | 40 | 40 |
| 4 | 光纤收发器 | 品牌：航天大为 规格：DWM114G 单模单纤千兆收发器，20KM*12对，40KM*12对，后端可支持机架式框架 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 对 | 24 | 24 |
| 1.5、立杆、相应配套辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅道加横杆 | 品牌：国产 规格：辅道加横杆臂长4米（含抱箍等，抱箍采用304不锈钢材料） | 中国 | 套 | 2 | 2 |
| 2 | L型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米，臂长7米 | 中国 | 套 | 4 | 3 |
| 3 | L型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米，臂长11米 | 中国 | 套 | 7 | 5 |
| 4 | T型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米,臂长7米4米 | 中国 | 套 | 1 | 1 |
| 5 | T型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米,臂长11米11米 | 中国 | 套 | 1 | 1 |
| 6 | 基础（含杆件地笼等） | 品牌：国产 规格：地笼、混凝土、螺栓，相关配件采用304不锈钢材质 | 中国 | 套 | 12 | 10 |
| 7 | 抱杆箱 | 品牌：国产 规格：不锈钢700*600*220cm（包含抱箍，空开，漏电保护器,防雷模块），箱体、配件等采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 20 | 20 |
| 8 | 相应配套辅材 | 品牌：国产 规格：外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/控制线RVVP2*1.0/六类4对UTP电缆/硅芯管HDPE40/镀锌钢管Ф50/接地/接地连接线/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/架空线含钢丝绳及配件/相应配套辅材等，工程中使用的抱箍、螺丝、螺帽、箱体等配件全部使用304不锈钢材质 | 中国 | 套 | 38 | 38 |
| 1.6、存储联网中心配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 品牌：海康威视 规格：DS-A71048R 机架式/8U48盘位/SATA硬盘/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB、2个千兆数据网口，1个千兆管理网口/冗余电源/最高可接入前端256路 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 8T企业级硬盘 | 品牌：海康威视 规格：HK728TAH 8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s，三年质保 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 只 | 48 | 48 |
| 3 | 补光无极灯 | 品牌：开元 规格：AFBG-2 80W | 浙江开元光电照明科技有限公司 | 套 | 50 | 50 |
| 4 | 48光口安全汇聚交换机 | 品牌：华三 规格：LS-5560X-54F-EI | 新华三技术有限公司 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 打印机 | 品牌：富可视 规格：FM-2833ND 黑白激光多功能一体机(打印、复印、扫描、自动双面打印、有线网络） | 珠海奔图电子有限公司 | 台 | 2 | 2 |
| 1.7、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 品牌：国产 规格：定制 本项目涉及安装调试等各类人工集成费用 | 中国 | 套 | 38 | 38 |
| 2 | 系统集成服务费 | 品牌：国产 规格：定制 本项目涉及前后端软硬件叁年技术服务费（365天*24小时） | 中国 | 套 | 38 | 38 |
| 3 | 机房托管及平台对接 | 品牌：国产 规格：定制 中心存储三年机柜租用、用电、前端与平台对接调试维护等 | 中国 | 年 | 3 | 3 |
| 二、设备采购部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防毒墙 | 品牌：网神 规格：NSG5000 TG-25 | 网神信息技术（北京）股份有限公司 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 数据库运维 | 品牌：安华金和 规格：DOMS-EGA- 2000B | 北京安华金和科技有限公司 | 套 | 1 | 1 |
| 3 | 边界集控设备 | 品牌：合众 规格：CM-350 | 杭州合众数据技术有限公司 | 套 | 1 | 1 |
| 4 | GPU套件 | 品牌：戴尔 规格：原厂配套 | 戴尔（中国）有限公司 | 套 | 1 | 1 |
| 三、点位增加部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口抓拍单元 | 品牌：科达 规格：IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 | 18 |
| 2 | 闪光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 | 18 |
| 3 | LED频闪补光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 | 18 |
| 4 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 54 | 54 |
| 5 | 摄像机SD存储卡 | 品牌：国产 规格：64G相应配套 | 中国 | 张 | 18 | 18 |
| 6 | 相应配套辅材 | 品牌：国产 规格：外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/控制线RVVP2*1.0/六类4对UTP电缆/硅芯管HDPE40/镀锌钢管Ф50/接地/接地连接线/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/架空线含钢丝绳及配件/相应配套辅材等，工程中使用的抱箍、螺丝、螺帽、箱体等配件全部使用304不锈钢材质 | 中国 | 套 | 3 | 3 |

抓拍点位明细：

CK_339省道346国道东侧东向西1

CK_339省道346国道东侧东向西2

PK_339省道346国道东侧东向西3

CK_339省道346国道东侧西向东1

CK_339省道346国道东侧西向东2

PK_339省道346国道东侧西向东3

CK_G204新浏河大桥南堍南向北1

CK_G204新浏河大桥南堍南向北2

PK_G204新浏河大桥南堍南向北辅道

CK_G204新浏河大桥南堍南向北3

CK_G204新浏河大桥南堍南向北4

PK_G204新浏河大桥南堍北向南辅道

CK_S339五洋路北侧北向南1

CK_S339五洋路北侧北向南2

PK_S339五洋路北侧北向南3

CK_S339五洋路北侧南向北1

CK_S339五洋路北侧南向北2

PK_S339五洋路北侧南向北3

CK_三高线滨江大道西侧东向西

PK_三高线滨江大道西侧东向西辅道

CK_三高线滨江大道西侧西向东

PK_三高线滨江大道西侧西向东辅道

CK_朝阳路盐铁塘桥西向东

CK_朝阳路盐铁塘桥东向西

CK_郑和大街浏河医院西向东1

CK_郑和大街浏河医院西向东2

CK_郑和大街浏河医院西向东3

PK_郑和大街浏河医院西向东4

CK_郑和大街浏河医院东向西1

CK_郑和大街浏河医院东向西2

PK_郑和大街浏河医院东向西3

CK_岳鹿路江南路北侧北向南1

CK_岳鹿路江南路北侧北向南2

PK_岳鹿路江南路北侧北向南3

CK_岳鹿路江南路北侧南向北1

CK_岳鹿路江南路北侧南向北2

PK_岳鹿路江南路北侧南向北3

CK_岳鹿路新港路南侧北向南1

CK_岳鹿路新港路南侧北向南2

PK_岳鹿路新港路南侧北向南3

CK_岳鹿路新港路南侧南向北1

CK_岳鹿路新港路南侧南向北2

PK_岳鹿路新港路南侧南向北3

CK_鹿北路安息堂东西向东

CK_鹿北路安息堂东东向西

CK_双浮公路346国道西侧东向西1

CK_双浮公路346国道西侧东向西2

PK_双浮公路346国道西侧东向西3

CK_双浮公路346国道西侧西向东1

CK_双浮公路346国道西侧西向东2

PK_双浮公路346国道西侧西向东3

CK_双浮路204国道西侧西向东1

CK_双浮路204国道西侧西向东2

PK_双浮路204国道西侧西向东3

CK_双浮路204国道西侧东向西1

CK_双浮路204国道西侧东向西2

PK_双浮路204国道西侧东向西3

CK_四通路洛阳路北侧南向北1

CK_四通路洛阳路北侧南向北2

PK_四通路洛阳路北侧南向北3

CK_四通路洛阳路北侧北向南1

CK_四通路洛阳路北侧北向南2

PK_四通路洛阳路北侧北向南3

CK_陆璜公路杨林塘北南向北1

CK_陆璜公路杨林塘北南向北2

PK_陆璜公路杨林塘北南向北3

CK_陆璜公路杨林塘北北向南1

CK_陆璜公路杨林塘北北向南2

PK_陆璜公路杨林塘北北向南3

CK_新港路牌楼镇东西向东1

PK_新港路牌楼镇东西向东2

CK_新港路牌楼镇东东向西1

PK_新港路牌楼镇东东向西2

CK_兴业路禅寺路南侧北向南1

PK_兴业路禅寺路南侧北向南2

CK_兴业路禅寺路南侧南向北1

PK_兴业路禅寺路南侧南向北2

CK_沈海高速上海路立交东向西1

CK_沈海高速上海路立交东向西2

CK_沈海高速上海路立交东向西3

CK_沈海高速上海路立交西向东1

CK_沈海高速上海路立交西向东2

CK_沈海高速上海路立交西向东3

CK_岳鹿公路双浮路口南侧南向北1

CK_岳鹿公路双浮路口南侧南向北2

CK_岳鹿公路双浮路口南侧北向南1

CK_岳鹿公路双浮路口南侧北向南2

CK_沙鹿路鹿河镇标南南向北1

CK_沙鹿路鹿河镇标南南向北2

CK_沙鹿路鹿河镇标南北向南1

CK_沙鹿路鹿河镇标南北向南2

CK_郑和路兴业路东侧东向西1

CK_郑和路兴业路东侧东向西2

CK_郑和路兴业路东侧东向西3

CK_郑和路兴业路东侧东向西4

CK_郑和路兴业路东侧西向东1

CK_郑和路兴业路东侧西向东2

CK_郑和路兴业路东侧西向东3

CK_中市路陆嘉南路西侧东向西1

CK_中市路陆嘉南路西侧东向西2

CK_中市路陆嘉南路西侧西向东1

CK_中市路陆嘉南路西侧西向东2

CK_G204上海西路西向东

CK_G204上海西路东向西

CK_G204县府西街东向西1

CK_G204县府西街东向西2

PK_G204县府西街东向西3

CK_G204县府西街西向东1

CK_G204县府西街西向东2

PK_G204县府西街西向东3

CK_G204燕山路东向西1

CK_G204燕山路东向西2

CK_G204燕山路东向西3

CK_G204燕山路东向西4

CK_G204燕山路西向东1

CK_G204燕山路西向东2

CK_G204郑和路西向东1

CK_G204郑和路西向东2

CK_G204郑和路东向西1

CK_G204郑和路东向西2

CK_东仓路燕山路北北向南1

CK_东仓路燕山路北北向南2

CK_东仓路燕山路北北向南3

CK_东仓路燕山路北南向北1

CK_东仓路燕山路北南向北2

CK_东仓路燕山路北南向北3

CK_南园路盐铁塘桥东向西

CK_南园路盐铁塘桥西向东

CK_人民北路苏州路北侧北向南1

CK_人民北路苏州路北侧北向南2

CK_人民北路苏州路北侧南向北1

CK_人民北路苏州路北侧南向北2

CK_人民北路弇山路北侧桥北向南1

CK_人民北路弇山路北侧桥北向南2

CK_人民北路弇山路北侧桥南向北1

CK_人民北路弇山路北侧桥南向北2

CK_人民路城南桥北堍南向北1

CK_人民路城南桥北堍南向北2

CK_人民路城南桥北堍北向南1

CK_人民路城南桥北堍北向南2

CK_苏州路盐铁塘桥东向西1

CK_苏州路盐铁塘桥东向西2

CK_苏州路盐铁塘桥东向西3

CK_苏州路盐铁塘桥西向东1

CK_苏州路盐铁塘桥西向东2

CK_苏州路盐铁塘桥西向东3

CK_太平路南珠桥北堍北向南1

CK_太平路南珠桥北堍北向南2

CK_太平路南珠桥北堍南向北1

CK_太平路南珠桥北堍南向北2

CK_太平路燕山路北侧南向北1

CK_太平路燕山路北侧南向北2

CK_太平路燕山路北侧北向南1

CK_太平路燕山路北侧北向南2

CK_太平路燕山路北侧北向南3

CK_天津路常胜路北向南1

CK_天津路常胜路北向南2

CK_天津路常胜路北向南3

CK_天津路常胜路南向北1

CK_天津路常胜路南向北2

CK_天津路常胜路南向北3

CK_天津路常胜路南向北4

CK_天津路东亭路北向南1

CK_天津路东亭路北向南2

PK_天津路东亭路北向南3

CK_天津路东亭路南向北1

CK_天津路东亭路南向北2

CK_天津路东亭路南向北3

CK_沈海高速朝阳路立交东向西1

CK_沈海高速朝阳路立交东向西2

CK_沈海高速朝阳路立交西向东1

CK_沈海高速朝阳路立交西向东2

CK_204国道新华西路东向西1

CK_204国道新华西路东向西2

CK_204国道新华西路西向东

CK_天津路娄江路南向北1

CK_天津路娄江路南向北2

CK_天津路娄江路北向南1

CK_天津路娄江路北向南2

CK_天津路娄江路北向南3

CK_东仓路东仓桥北堍北向南1

CK_东仓路东仓桥北堍北向南2

CK_东仓路东仓桥北堍北向南3

CK_东仓路东仓桥北堍南向北1

CK_东仓路东仓桥北堍南向北2

CK_东仓路东仓桥北堍南向北3

CK_东仓路东仓桥北堍南向北4

CK_半泾北路苏州路北侧南向北1

CK_半泾北路苏州路北侧南向北2

CK_半泾北路苏州路北侧北向南1

CK_半泾北路苏州路北侧北向南2

CK_常胜北路苏州路北侧南向北1

CK_常胜北路苏州路北侧南向北2

CK_常胜北路苏州路北侧南向北3

CK_常胜北路苏州路北侧北向南1

CK_常胜北路苏州路北侧北向南2

CK_常胜北路苏州路北侧北向南3

CK_常胜北路苏州路北侧北向南4

CK_上海东路娄江路东侧东向西1

CK_上海东路娄江路东侧东向西2

CK_上海东路娄江路东侧东向西3

CK_上海东路娄江路东侧东向西4

CK_上海东路娄江路东侧西向东1

CK_上海东路娄江路东侧西向东2

CK_上海东路娄江路东侧西向东3

3.3.27、2020年度人像卡口项目标段二采购部分到期运维

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器A（SSD) | 详见原招标参数4.2.4.1 | 5 | 台 |  |
| 2 | 服务器B | 详见原招标参数4.2.4.2 | 10 | 台 |  |
| 3 | 违规外联检测设备 | 详见原招标参数4.2.4.3 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频专用台式电脑 | i7-10700/16GB/M.256GB SSD+1TB/AMD R5 430 2G独立显卡/键盘鼠标/3年/3年硬盘不返回/windows10家庭版 中文 | 6 | 台 |  |
| 5 | 高清视频会议摄像机 | 详见原招标参数4.2.4.4 | 2 | 套 |  |
| 6 | 人车存储节点 | 详见原招标参数4.2.4.5 | 1 | 台 |  |
| 7 | 扩容硬盘（含授权） | 10T扩容硬盘 | 12 | 只 |  |
| 8 | 400万人脸抓拍筒机 | 详见原招标参数4.2.4.6 | 5 | 套 |  |
| 9 | 800万车辆微光抓拍筒机 | 详见原招标参数4.2.4.7 | 4 | 套 |  |
| 10 | 一拖N智能相机 | 详见原招标参数4.2.4.8 | 1 | 套 |  |
| 11 | 结构化智能球机 | 详见原招标参数4.2.4.9 | 1 | 套 |  |
| 12 | 万兆光模块 | 万兆单模60KM单纤10G光模块sfp+接口 兼容h3c、华为 | 6 | 对 |  |

3.3.28、提供太仓市智慧技防小区数字化管理系统维保服务

主要服务内容：

具体业务应用是太仓智慧技防政府端后台、太仓智慧技防物业端后台、太仓智慧技防住户端后台、太仓智慧技防小程序、太仓智慧技防大屏等系统的研发，通过PC电脑端、微信移动端，线上、线下互通协助各级小区住户、小区物业、相关部门职员完善对管辖范围内设备、人流的管理。整体框架如图：

应用架构：

  - 综合管理端：负责小区内人员及其他信息的收集，并管理维护小区住户以及物业提交的工单/报修/建议，自研了一套工单智能派发算法，可以极大的提高工单的处理响应效率。

  - 消息处理服务：系统直接对接小区设备，实时监控设备传递的心跳消息，争取在第一时间接收并发现设备异常，并将设备每日状况记录成日志。自研的消息处理算法可以提供高效准确的消息过滤以及送达处理。

  - 技防大屏：将上述系统服务收集整理的数据集合在一个页面之中，并根据重点内容进行区分，将需要高度关注的数据从中提取出来重新整合，用最简明易懂的方式呈现给用户

  - 基础数据收集：系统根据乡镇、社区、小区、物业对数据进行分类，清晰了当的将数据收集起来，避免收集数据时出现冗乱情况拖慢工作效率

  - 业务信息办理：系统分别提供账号权限管理、住户管理、车位管理、设备工单、设备报修、投诉建议等业务服务。在提高数据精确性的同时，也避免系统沦为只能收集数据的“死系统”。通过小区住户以及物业等角色的互动，落实提高整体生活环境质量的初衷。

  - 设备使用情况：为了更加方便，直观了解小区内安装设备的信息和数量，辅助后续的工作展开，系统可以根据需求进行多种形式统计，例如按照小区设备使用率的统计结果，可以准确分辨出小区内可能存在的安全隐患，并加以督促解决。

  - 住户账号创建流程：小区住户通过小程序/网页进行注册，随后由负责该小区的物业对住户信息进行认证操作，在保证住户信息准确性的同时，也通过一步到位的审核操作减少了不必要的延长流程操作。

平台主要功能：

(1)、设备工单管理（工单创建、工单处理）

物联网设备发生设备报警、设备离线、设备低电量、设备异常等情况都会自动生成设备工单，对于特殊情况也可以点击创建工单按钮，可以生成设备报警工单，生成的报警工单会提交至该小区下所有的物业账号处，而负责对应设备的物业账号可以在我的待办页面接收工单并进行处理。

在我的待办页面，选中自己要承接的设备报警工单，然后点击处理按钮，即可进行工单处理操作。设备工单会展示工单信息，包含工单编号、创建时间、设备名称、设备类型、IMEI、所属小区、设备位置、预警信息、接单人、接单时间，处理人录入办理结果和上传办理图片，可以进行处理操作。

(2)、智慧技防小区大屏（市级大屏、乡镇大屏、社区大屏、地图大屏）

（3）、消息管理（设备参数、日志管理）

该模块主要用于对各个厂家的设备和设备的各项参数进行管理，通过本页面用户能够维护需要接入的厂商、设备、消息类型数据，并设置设备的监控处理规则，与技防系统合力管理设备数据。

厂家配置：点击左侧列表的配置按钮，可以维护厂商数据，如设备对接必要的AppKey，AppSecret等。

消息策略配置：选中右侧设备类型的配置按钮，可以维护该设备的消息策略规则，包括不限于对该类型设备的心跳消息监控时间间隔、接口数据二次匹配等。

以是否自动解析入参为例，若勾选是，则系统接收到来自对应设备的消息时，会根据配置的参数字段名称，自动从消息数据中提取所需数据并加以整合分析，最终记录在系统数据库中，便于技防系统及技防大屏的使用。

设备新增：选中设备数量下的可点击数字，即可新增该类型设备的详细数据，若点击删除，即可删除已经存在于列表中的设备信息数据。

（4）、智慧小区政府端小程序服务（登录管理、首页界面、监督管理、预警提醒）

登录小程序后默认打开首页页面，展示对应乡镇、街道所有小区的流量统计、设备统计；

可以查看各小区的预警总数和各种设备的总数、在线数、离线数；

可以查看各小区的预警总数和各种设备的总数、在线数、离线数。

（5）、智慧小区小程序物业端（首页界面、预警管理）

录小程序后默认打开首页页面，展示小区的流量统计、设备统计；物业可以进行办理工单信息

（6）、系统安全对接服务

系统安全

网络上传输的数据，存在被中途截取数据包造成数据泄漏的风险。因此，需要通过传输数据加密、网络传输安全、请求链接签名等手段来达到安全传输的目的。

传输数据加解密

采用AES及SM2混合加密技术对数据进行加解密。以防止数据被截取后破解。SM2是一种非对称加密体系。

SSL安全传输协议

将SSL证书安装在网站服务器上，实现网站身份验证和数据加密传输双重功能。

与太仓市城管智慧停车系统对接

接收太仓市城管局智慧停车系统发送的小区车辆道闸车辆进出数据。

与苏州市智慧小区系统对接

将系统数据推送至苏州市智慧停车系统。

3.3.29、指挥中心大屏建设项目到期运维

主要维护清单如下：

- 指挥大屏：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.2-EH | 浙江大华 | 平方 | 72 |
| 2 | 室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.2-EH | 浙江大华 | 平方 | 5.76 |
| 3 | 显示屏独立主控 | DH-LCS-M600 | 浙江大华 | 台 | 32 |
| 4 | 大屏安装结构 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 5 | 配套附件包 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 6 | 大屏线缆 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 7 | 配电柜 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 8 | 大屏控制器 | DH-DSCON3000 | 浙江大华 | 台 | 2 |
| 9 | 大屏输入板卡 | VI0401HH-DC3000 | 浙江大华 | 块 | 6 |
| 10 | 大屏4K输入板卡 | VI0201UH-DC3000 | 浙江大华 | 块 | 2 |
| 11 | 大屏输出板卡 | VO0401HH-DC3000 | 浙江大华 | 块 | 10 |

- 大数据大屏：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏(含控制器、独立主控、配电柜、安装结构、辅材等) | DH-PHSIA1.2-SH | 浙江大华 | 平方 | 5 |

大屏技术参数指标：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1. LED发光二极管：表贴三合一LED； 2. LED显示屏制造商需提供LED灯厂家针对本项目的授权证明及3年内LED灯失效率≤5PPM的产品质量承诺函 3. 保证在LED显示屏对比度和可靠性，灯珠BT板具备隔离岛技术，芯片四周无通路 4. 像素间距：≤1.25mm； 5. 屏体1尺寸：长＞15.9米宽≥4.5米，考虑各厂家箱体尺寸不同，允许偏离＜1.5%，整屏分辨率：≥12800x3600； 6. 屏体2尺寸：长≥3.2米宽≥1.8米，考虑各厂家箱体尺寸不同，允许偏离＜1.5%，整屏分辨率：≥2560x1440； 7. 像素密度：≥640000dots/m²； 8. 支持刷新率1440-7200 Hz可调； 9. 亮度均匀性≥98%； 10. 采用外置集中供电，实现强弱电分离； 11. 为了提升空间利用率，要求箱体厚度小于等于40mm； 12. 箱体内部无线材连接，模块与转接板间无线材连接； 13. 箱体具备灯板错位技术，灯板采用错位安装； |
| 3 | 大屏控制器 | 1. 产品要求小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持输入输出板卡混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。 2. 单机至少支持72块拼接屏拼接。 单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 3. 支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出。 设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。 4. 单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。 5. 设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 6. 设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。 7. 设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 8. 设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。 9. 支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 10. 支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。 11. 支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。 12. 设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 13. 考虑系统兼容稳定性，大屏控制器必须与显示软件、控制软件、多场景可视化智能呈现系统采用同一厂家产品； |
| 4 | 控制软件 | 1. B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制LED显示单元。 网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示； 2. 云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；。 3. 具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 4. 具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡； 5. 具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 6. 具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； 7. 支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 8. 具备软件著作权登记证书； |

    - 二维码门牌管理平台维护服务

3.3.30.1二维码门牌软件维护服务参数要求

      - 门牌综合管理运维平台软件

二维码数字门牌是以大数据、物联网等数字技术为支撑，将人口、房屋、地址等属性与特定标识相关联，从而建立⼀种高粘性、高信任度、网格化的新型地址管理模式。为了保障对物理门牌整个生命周期中规范、有序的管理，因此建立了一套数字化门牌管理系统。数字化门牌管理系统对门牌生命周期中的：门牌申请、门牌审批、门牌制作、门牌签收、门牌安装、门牌验收、门牌质量管理等一系列环节起到流程实时监管的机制。

| 序号 | 功能模块名称 | 详细功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门牌申请 | 数字化门牌管理系统对接苏州市局二维码门牌大市应用系统、“一标多实”信息采集应用系统。由派出所人员根据苏州市局“一标多实”基础数据，将自己所在辖区范围内的居民个人及单位门牌信息集中统一通过门牌管理系统提出门牌申请。 |
| 2 | 门牌审批 | 派出所提出的门牌申请通过门牌综合管理运维平台流转至市公安局进行门牌审批。如审批未通过，将退单到上一级重新申请。 |
| 3 | 二维码图像生成 | 通过GPU处理单元设备，批量生成二维码图像、自动图像校正、图像打包数据文件、文件加密。 |
| 4 | 二维码图像核验 | 对根据省厅、苏州二维码标准生成的二维码图像进行批量解析和核验，发现问题二维码，上报上级部门，纠正错误图像。 |
| 5 | 门牌制作 | 审批完成后的门牌通过门牌综合管理运维平台流转至厂家进行门牌制作，厂家对制牌过程中的异常数据通过门牌管理系统反馈至上一级。 |
| 6 | 门牌签收 | 制作完成后的门牌会根据门牌标准地址发送至所在区的各区派出所。各区派出所通过专业定制扫码设备对门牌进行签收确认，各区派出所对于门牌存在漏发、错发、门牌损坏的情况，通过门牌综合管理运维平台及时反馈给门牌厂家及时处理。 |
| 7 | 门牌安装和 问题上报 | 厂家通过门牌综合管理运维平台接收到需要上门安装门牌的信息，时安排门牌安装人员根据标准规范快速完成门牌安装。门牌数据采集及GIS上图标注。安装过程发现的问题数据通过App上报到后台进行管理。 |
| 8 | 门牌验收 | 门牌验收采用门牌抽样检查的方式对门牌实行抽检验收。，通过门牌综合管理运维平台及时反馈验收情况并通知门牌生成安装人员及时上门处理。 |
| 9 | 门牌质量管理 | 通过门牌管理系统可查询每一块门牌的出厂、安装及保修状态。 |
| 10 | 门牌安装图像质量自动检测 | 通过GPU处理单元，批量并发处理采集终端提交的安装照片图像，通过图像质量分析算法、自动分析提交的图像，问题数据报警提醒。 |
| 11 | 数字门牌运维和报修管理 | 平台定期推送任务，提示派出所和综合治理网格巡查员定期巡查门牌情况，发现错误、丢失、损坏等情况通过手机端软件上报，后台生成维护工单，交运维人员维修。定期统计运维情况，生成报表。 |

      - 二维码综合应用平台软件

定制开发太仓市二维码综合应用平台软件，以数字门牌二维码为逻辑索引ID，以扫描二维码为应用触发入口，融合政府各相关应用平台的数据和功能，将数字门牌对应的地理位置信息赋能于各相关业务流程，提高管理效能，优化用户体验，实现政府管理流程到户，方便群众和企业接驳政府各部门在线办事入口。最终实现智慧城市各部分机能基于数字门牌地址信息的地图化、精细化管理。

软件以二维码门牌扫码应用为入口，进一步扩展为支持太仓本地的自主申报，对接苏州市公安局居民自主申报服务，增加太仓本地的个性化需求，实现二维码在基础信息采集和人口管理的多个业务流程中的应用。

| 序号 | 功能模块名称 | 详细功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人申报 | 开发微信小程序，实现居民个人的居住信息申报，实现实名认证人证合一比对、实现户籍人口居住信息申报、流动人口居住信息申报和居住证办理、实现本人申报和代替他人申报的功能、查看个人申报历史数据、获取个人二维码身份信息、业务办理提醒功能。 |
| 2 | 房主申报 | 开发微信小程序，实现房主的出租房屋信息申报，实现实名认证人证合一比对、实现房主本人申报和代替他们申报、实现承租人申报、查看已申报历史数据、业务办理提醒功能。 |
| 3 | 企业申报 | 开发web端企业批量人员申报功能，实现批量电子表格和人员照片的上传，实现企业申报和个人申报的数据后台关联，实现数据统计功能。 |
| 4 | 中介申报 | 开发微信小程序，实现劳务中介、房产中介的交易信息上报，将劳务合同中的个人信息及房产交易中双方个人信息上传到后台，实现后台数据关联。 |
| 5 | 面对面扫码核查比对 | 开发微信小程序实现面对面扫码核查比对个人的信息，通过扫码获取个人信息用于信息采集，由网格员、协管员对居民进行信息核验。 |
| 6 | Web后台审核 | 局端、各派出所可以对辖区内申报的信息分类管理、逐个审核，与派出所历年登记的人口信息进行比对、对存疑的数据审核不通过、下发给协管员、网格员上门核查，可以关联统计企业和中介申报的数据，推动申报工作减轻派出所上门采集数据的工作量。 |
| 7 | 数字门牌应用平台 | 市民扫描门牌上的二维码就可以查看该地址的基本情况、社区民警及联系电话、地理位置等基本信息；数字门牌还可以提供地点导航、快递物流、报警急救、房屋管理、流动人口登记局等服务。同时，它可对接网上便民服务的接口，市民可扫描门牌二维码进入“数字门牌”页面，快速办理公安、住建、医疗、邮政、缴费等业务，便民服务网延伸至家门口。具体分为二维码门牌地址信息库子系统、门牌地址信息共享子系统、公众互联网服务子系统、后台研判管理子系统。 |

      - 手持一体机门牌安装维护App软件

    - 加密功能：支持软件和工程加密，提供手势加密和数字加密方式，每次打开软件或者工程时需要验证密码；

    - 导入功能：软件支持海量shp、dxf、sit、cdi数据的导入叠加显示，导入dxf时，支持颜色，文字等信息的导入，便于在工作时进行多种数据的操作；

    - 导出功能：软件支持采集数据导出为shp、dxf、csv和kml文件；

    - 在线/离线地图：软件支持在软件操作界面一键链接PGIS内网或外网地图，便于在实际工作中查看当前的位置，并支持离线数据应用；

    - 导航功能：可根据输入的坐标、已采集对象的坐标、地图选取的坐标或直接利用在线或离线地图进行导航，并在数据采集窗口直观显示导航的信息；

    - 坐标显示：软件主界面可支持显示坐标及对应高程信息，并且经纬度坐标支持“度与度分秒”两种显示方式；

    - 面板显示功能：支持在主界面显示日期和时间，便于在工作时随时查看时间；

    - 轨迹记录：支持按时间或距离记录终端轨迹，并支持将轨迹导出为gpx、kml、kmz文件，便于后期通过轨迹文件的数据分析了解外业情况；

    - 连接功能：内置GNSS定位配置软件，支持通过WIFI、蓝牙连接第三方定位模块或接收机获取高精度位置；

    - 模板功能：软件支持自定义工程文件模板和坐标系文件模板，支持在软件里打开sxwu工程和进行.crd坐标系文件的导入；

    - 一级菜单：软件支持图层字段导入txt文本，快速添加一级菜单，便于工程数据模板的快速形成；

    - 批量导入：支持批量导入csv格式点线面，提高作业效率；

    - 坐标系定义：支持新建国内通用平面、经纬度及坐标系统工程，便于不同项目选择对应坐标系统进行工程作业；

    - 手绘操作：支持手绘进行调绘操作，也可通过屏幕十字光标，精准绘制地理图形；

    - 采集方式：支持平滑采集操作，采用全新算法采集数据，提高数据采集精度；

    - 在线导航：支持联网状态下，可在软件里对目标地点进行路径导航；

    - 电子罗盘：支持在采集面板显示电子罗盘，方便外业人员定向找方位；

    - 语言切换：支持软件语言自动跟随系统语言切换，也可设置中文、英文直接切换；

    - 图层字段：支持“图层-字段-编辑”中显示名称或别名，实现在字段管理和属性查询中显示名称或别名。

      - 一标多实系统数据对接服务

实现与苏州市公安局一标多实系统的无缝对接，投标单元须提供详细的对接方案，描述业务流程对接、数据对接、功能整合。

      - 苏州全市二维码门牌全面应用平台对接软件

实现与苏州市公安局大市二维码门牌全面应用平台的无缝对接，投标单元须提供详细的对接方案，描述业务流程对接、数据对接、功能整合。

      - 太仓市公安局派出所工作平台地址门牌数据对接软件

实现与太仓市公安局派出所工作平台的无缝对接，投标单元须提供详细的对接方案，描述业务流程对接、数据对接、功能整合。

3.3.30.2、地图数据更新服务和数字地图平台对接服务

- 在二维码门牌安装和数据采集和定位信息上传过程中，发现现有数字地图GIS数据的偏差和缺失，实现上报；太仓城区及重点乡镇倾斜摄影数据，数据格式为OSDG,平面精度为≤±0.3m，高程精度≤±0.8m,坐标系采用CGCS2000。数据质量要求：数据完整、齐全，影像无遮挡，去除空中悬浮物、噪点等；采集范围由采购单位决定，总面积不超过80平方公里；

- 提供地图基础数据的采集和导入现有数字地图GIS平台的工具软件，完成数据更新维护；

- 扩展太仓公安局地图数据展示平台， 形成数字门牌对应的标准地址数据上图工作机制，建立业务地理关联管理体系，利用地图技术分层展示；

- 能够在统一的地图上展现数字门牌相关信息，包括地址、房屋、门牌安装数据、精确地定位；

- 扩展新的展示图层，应引入各种应用标签，更新公安原有的人、房数据的定位数据，重新展现人、房图层，实现PGIS地图、天地图切换融合，实现警情、案件、人口、地址等各类数据在平台地图中展示；

- 支持放大、缩小、测距、面积等地图应用常用功能，支持空间检索、周边查询、位置查询等开放式应用接口，支持大容量数据一图加载展示，支持点线面数据采集标绘、建模，支持太仓市公安局二维码门牌平台、视频平台及其他平台对接展示，地图平台响应速度秒级；

    - 太仓市公安局全员考系统一年的维护服务

对于平台的日常巡检、日常管理、后台管理、数据整理、数据导出、平台运行、服务器运行等的日常维护服务一年

3.4、太仓市公安局内部监控系统、治安监控系统、人脸识别系统、卡口监控与抓拍系统维护服务，包含：

3.4.1、太仓市公安局及下属单位所有过保的治安监控系统和单位内部监控系统

太仓市公安局所有过保的治安监控和单位内部监控的前端设备以及各级监控中心机房相关配套设备的一年维保服务，视频专网治安监控2143台，视频专网内部监控1300台；公安网内部监控合计543路。合计视频监控3986路，硬盘录像机218台。中心存储3台。

对维保范围内超过质保期并已损坏的摄像机、存储设备、网络设备，必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期不小于1年且性能型号不低于原设备； 技术指标参照“（4）维护服务相关技术指标”

监控系统维护统计表：

| 序号 | 单位 | 内部监控 | 一类监控 | 路面NVR | 内部NVR | 公安网监控 | 公安网NVR | 监控总数 | 录像机总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城中所 | 93 | 87 | 1 | 7 | 33 | 16 | 213 | 24 |
| 2 | 城西所 | 89 | 68 |  | 8 | 26 | 10 | 183 | 18 |
| 3 | 开发区 | 80 | 810 | 20 | 3 | 21 | 1 | 911 | 24 |
| 4 | 科教新城所 | 61 | 170 | 7 | 4 | 21 | 1 | 252 | 12 |
| 5 | 双凤所 | 48 |  |  | 5 | 20 | 1 | 68 | 6 |
| 6 | 沙溪所 | 49 | 189 | 6 | 2 | 36 | 8 | 274 | 16 |
| 7 | 岳王所 | 56 |  |  | 3 | 41 | 10 | 97 | 13 |
| 8 | 浏家港所 | 42 |  |  | 1 | 14 | 5 | 56 | 6 |
| 9 | 璜泾所 | 41 |  |  | 1 | 22 | 8 | 63 | 9 |
| 10 | 浏河所 | 55 | 88 | 5 | 3 | 28 | 2 | 171 | 10 |
| 11 | 港区所 | 13 |  |  | 1 | 25 | 5 | 38 | 6 |
| 12 | 金浪所 | 51 |  |  | 2 | 33 | 8 | 84 | 10 |
| 13 | 板桥所 | 30 | 581 | 18 | 1 | 35 |  | 646 | 19 |
| 14 | 陆渡所 | 8 |  |  | 1 | 15 | 1 | 23 | 2 |
| 15 | 金仓湖所 | 33 |  |  | 1 | 10 | 1 | 43 | 2 |
| 16 | 公交所 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 |  | 32 | 3 |
| 17 | 市局 | 94 | 30 |  | 4 |  |  | 124 | 4 |
| 18 | 大数据 |  | 105 | 7 |  |  |  | 105 | 7 |
| 19 | 警务中心 | 40 |  |  | 2 | 139 |  | 179 | 2 |
| 20 | 城厢中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 21 | 璜泾中队 | 27 |  |  | 1 |  |  | 27 | 1 |
| 22 | 浏河中队 | 31 |  |  | 2 | 9 | 1 | 40 | 3 |
| 23 | 南郊中队 | 11 |  |  | 1 | 2 |  | 13 | 1 |
| 24 | 双凤中队 | 35 |  |  | 2 | 6 | 1 | 41 | 3 |
| 25 | 沙溪中队 | 33 |  |  | 3 | 4 | 1 | 37 | 4 |
| 26 | 港区中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 27 | 陆渡中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | 高新区中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | 事故中队 | 14 |  |  | 1 |  |  | 14 | 1 |
| 30 | 车管所 | 66 |  |  | 2 |  |  | 66 | 2 |
| 31 | 监视居住 | 78 |  |  | 3 |  |  | 78 | 3 |
| 32 | 看守所 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 5 | 1 |
| 33 | 反恐基地 | 26 |  |  | 1 |  |  | 26 | 1 |
| 34 | 检查站 | 77 |  |  | 5 |  |  | 77 | 5 |
|  | 合计 | 1300 | 2143 | 66 | 72 | 543 | 80 | 3986 | 218 |

3.4.2、已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护及服务

已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护及服务。合计154台抓拍主机及覆盖车道的配套镜头、闪光灯、补光灯、交换机、光收发器及前后端存储设备。维护要求每个抓拍车道全天候过车捕获率大于等于99%，车牌识别率大于等于99%,能分辨车辆品牌型号，并能清晰捕获驾驶员和副驾驶人脸。抓拍主机必须与公安车辆抓拍平台，公安车辆云存储平台，公安车辆大数据平台，交警违章平台的实现实时无缝对接。对维保范围内超过质保期并已损坏的抓拍主机、配套镜头、闪光灯、补光灯、交换机、光收发器及前后端存储设备，如果无法及时修复必须更换全新设备且性能型号不低于原设备；同时在维护中对达不到甲方上述要求和不满足“4.1.2抓拍修复技术指标”和“4.1.3抓拍相机指标”的点位设备参照上述要求更换，并由乙方负责相关费用，不设上限。

抓拍点明细：

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | CK_338省道浏家港大桥1北向南 |
| 2 | CK_338省道浏家港大桥1南向北 |
| 3 | CK_338省道浏家港大桥2北向南 |
| 4 | CK_338省道浏家港大桥2南向北 |
| 5 | CK_338省道浏家港大桥辅道北向南 |
| 6 | CK_338省道浏家港大桥辅道南向北 |
| 7 | CK_346国道洋桥卡口进市1 |
| 8 | CK_346国道洋桥卡口进市2 |
| 9 | CK_346国道洋桥卡口进市3 |
| 10 | CK_G15高速朝阳路卡口出市 |
| 11 | CK_G15高速朝阳路卡口进市1 |
| 12 | CK_G15高速朝阳路卡口进市2 |
| 13 | CK_G15高速朝阳路卡口进市3 |
| 14 | CK_G15高速朝阳路卡口进市4 |
| 15 | CK_G15高速S339板桥卡口出市1 |
| 16 | CK_G15高速S339板桥卡口出市2 |
| 17 | CK_G15高速S339板桥卡口进市1 |
| 18 | CK_G15高速S339板桥卡口进市2 |
| 19 | CK_城西沼丰路沼泾卡口 |
| 20 | CK_科博尔厂东出市预警3 |
| 21 | PK_204国道339省道北侧北向南1 |
| 22 | PK_204国道339省道北侧北向南2 |
| 23 | PK_G15高速双浮路立交1东向西 |
| 24 | PK_G15高速双浮路立交2西向东 |
| 25 | PK_G15高速双浮路立交3东向西 |
| 26 | PK_G15高速双浮路立交4西向东 |
| 27 | PK_G15高速朝阳路卡口调头车道 |
| 28 | PK_G204_苏昆太立交2南向北 |
| 29 | PK_G204_苏昆太立交3北向南 |
| 30 | PK_G204_苏昆太立交1南向北 |
| 31 | PK_G204_苏昆太立交4北向南 |
| 32 | PK_G204直塘卡口出市1 |
| 33 | PK_G204直塘卡口进市1 |
| 34 | PK_G204直塘卡口出市2 |
| 35 | PK_G204直塘卡口出市辅道 |
| 36 | PK_G204直塘卡口进市2 |
| 37 | PK_G204直塘卡口进市辅道 |
| 38 | PK_S224锡太卡口进市1 |
| 39 | PK_S224锡太卡口出市1 |
| 40 | PK_S224锡太卡口出市2 |
| 41 | PK_S224锡太卡口出市辅道 |
| 42 | PK_S224锡太卡口进市2 |
| 43 | PK_S224锡太卡口进市辅道 |
| 44 | PK_S48双凤高速进市1 |
| 45 | PK_S48双凤高速进市2 |
| 46 | PK_滨河路娄江路东侧1西向东 |
| 47 | PK_滨河路娄江路东侧2西向东 |
| 48 | PK_滨河路娄江路东侧1东向西 |
| 49 | PK_滨河路娄江路东侧2东向西 |
| 50 | PK_朝阳路娄江路东侧1西向东 |
| 51 | PK_朝阳路娄江路东侧2西向东 |
| 52 | PK_朝阳路娄江路东侧1东向西 |
| 53 | PK_朝阳路娄江路东侧2东向西 |
| 54 | PK_城西卡口出市预警 |
| 55 | PK_城西沼泾卡口 |
| 56 | PK_东仓北路苏州路北侧1南向北 |
| 57 | PK_东仓北路苏州路北侧2南向北 |
| 58 | PK_东仓北路苏州路北侧3南向北 |
| 59 | PK_东仓北路苏州路北侧1北向南 |
| 60 | PK_东仓北路苏州路北侧2北向南 |
| 61 | PK_东仓北路苏州路北侧3北向南 |
| 62 | PK_东亭北路苏州路北侧1北向南 |
| 63 | PK_东亭北路苏州路北侧2北向南 |
| 64 | PK_东亭北路苏州路北侧1南向北 |
| 65 | PK_东亭北路苏州路北侧2南向北 |
| 66 | PK_港区玖珑大道北向南 |
| 67 | PK_港区玖珑大道南向北 |
| 68 | PK_港区玖珑大道辅道北向南 |
| 69 | PK_港区玖珑大道辅道南向北 |
| 70 | PK_海运堤路污水处理厂卡口西向东 |
| 71 | PK_海运堤路污水处理厂卡口东向西 |
| 72 | CK_南郊公安检查站预警卡口出城1 |
| 73 | CK_南郊公安检查站预警卡口出城2 |
| 74 | CK_南郊公安检查站预警卡口出城3 |
| 75 | PK_科博尔卡口 |
| 76 | PK_石桥卡口 |
| 77 | PK_阅兵垃圾站三岔口抓拍 |
| 78 | CK_南郊公安检查站预警卡口进城1 |
| 79 | CK_南郊公安检查站预警卡口进城2 |
| 80 | CK_南郊公安检查站预警卡口进城3 |
| 81 | PK_浏河水闸桥南向北 |
| 82 | PK_浏河水闸桥北向南 |
| 83 | PK_毛太路苏州路北侧北向南 |
| 84 | PK_毛太路苏州路北侧南向北 |
| 85 | PK_南郊检查站车辆安检1 |
| 86 | PK_南郊检查站车辆安检2 |
| 87 | PK_南郊检查站车辆安检3 |
| 88 | CK_G15高速上海东路卡口出市 |
| 89 | CK_G15高速上海东路卡口进市1 |
| 90 | CK_G15高速上海东路卡口进市2 |
| 91 | PK_七丫路338省道东侧3东向西 |
| 92 | PK_七丫路338省道东侧4西向东 |
| 93 | PK_太安电灌站卡口出市向西 |
| 94 | PK_太安电灌站卡口进市向东 |
| 95 | PK_太海汽渡卡口出市 |
| 96 | PK_太海汽渡卡口进市 |
| 97 | PK_太蓬卡口出市预警 |
| 98 | PK_太平北路苏州路北侧1北向南 |
| 99 | PK_太平北路苏州路北侧2北向南 |
| 100 | PK_太平北路苏州路北侧3北向南 |
| 101 | PK_太平北路苏州路北侧1南向北 |
| 102 | PK_太平北路苏州路北侧2南向北 |
| 103 | PK_太平北路苏州路北侧3南向北 |
| 104 | PK_太平路上海东路东向西 |
| 105 | PK_太平路上海东路西向东 |
| 106 | PK_协星路_疏港高速立交1南向北 |
| 107 | PK_协星路_疏港高速立交2北向南 |
| 108 | PK_新港路东林佳苑向西辅车道西向东 |
| 109 | PK_新港路东林佳苑向西机动车道西向东 |
| 110 | PK_新港路东林佳苑向东机动车道东向西 |
| 111 | PK_新港路东林佳苑向东辅车道东向西 |
| 112 | PK_郑和东路娄江路东侧1西向东 |
| 113 | PK_郑和东路娄江路东侧2西向东 |
| 114 | PK_郑和东路娄江路东侧3西向东 |
| 115 | PK_郑和东路娄江路东侧1东向西 |
| 116 | PK_郑和东路娄江路东侧2东向西 |
| 117 | PK_郑和东路娄江路东侧3东向西 |
| 118 | PK_太仓站站南路地面出口 |
| 119 | PK_太仓站站南路地库出口 |
| 120 | PK_太仓站站南路出租车出口 |
| 121 | PK_太仓站站前大道入口1 |
| 122 | PK_太仓站站前大道入口2 |
| 123 | PK_太仓站站前大道地面出口 |
| 124 | PK_太仓站站前大道地库出口 |
| 125 | PK_太仓站北入口出站 |
| 126 | PK_太仓站北入口地库进站 |
| 127 | PK_太仓站北入口地面进站 |
| 128 | PK_太仓站出租车进口 |
| 129 | PK_太仓南站地下车库西北出口 |
| 130 | PK_太仓南站站房管理处进口 |
| 131 | PK_太仓南站地下车库东北入口卡口 |
| 132 | PK_太仓南站地下车库西南入口卡口 |
| 133 | PK_太仓南站地下车库东北出口卡口 |
| 134 | PK_洋桥检查站出市抓拍1 |
| 135 | PK_洋桥检查站出市抓拍2 |
| 136 | PK_洋桥检查站出市抓拍3 |
| 137 | CK_双周卡口进市 |
| 138 | CK_双周卡口出市 |
| 139 | CK_直塘卡口进市1 |
| 140 | CK_直塘卡口进市2 |
| 141 | CK_直塘卡口出市1 |
| 142 | CK_直塘卡口出市2 |
| 143 | CK_锡太卡口进市1 |
| 144 | CK_锡太卡口进市2 |
| 145 | CK_锡太卡口出市1 |
| 146 | CK_锡太卡口出市2 |
| 147 | CK_太海汽渡进市1 |
| 148 | CK_太海汽渡进市2 |
| 149 | CK_太海汽渡出市1 |
| 150 | CK_太海汽渡出市2 |
| 151 | CK_长江路卡口进市 |
| 152 | CK_长江路卡口出市 |
| 153 | CK_陆渡卡口进市 |
| 154 | CK_华亭卡口进市辅道 |

3.4.3、人脸识别系统及过保的人脸识别设备配套设备维护

人脸识别系统及过保的人脸识别设备配套设备维护调试，包括解析服务维护及144个动态人像卡口维护服务。满足平台对接各类公安业务的升级、对接、维护保障服务等；对维保范围内超过质保期并已损坏的抓拍主机、配套镜头、补光灯、交换机、光收发器及前后端存储设备，如果无法及时修复必须更换全新设备且性能型号不低于原设备；同时在维护中对达不到甲方上述要求和不满足“4.1.4、人脸识别修复标准”和“4.1.5人像卡口相机技术指标”的点位设备参照上述要求更换或者加装调试，并由乙方负责相关费用，不设上限。

监控点位明细：

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | rxsb_金仓湖北门入口 |
| 2 | rxsb_沙溪车站候车大厅 |
| 3 | rxsb_沙溪车站旅客下车 |
| 4 | rxsb_沙溪老街东侧 |
| 5 | rxsb_沙溪老街西侧 |
| 6 | rxsb_吉麦隆入口 |
| 7 | rxsb_沙溪苏杭时代二楼入口 |
| 8 | rxsb_沙溪苏杭时代出口 |
| 9 | rxsb_浏河车站出口 |
| 10 | rxsb_浏河车站候车大厅 |
| 11 | rxsb_浏河水闸桥（出） |
| 12 | rxsb_浏河水闸桥（进） |
| 13 | rxsb_南郊卡口辅道进市 |
| 14 | rxsb_菲比酒吧门口 |
| 15 | rxsb_南郊检查站出市安检 |
| 16 | rxsb_华亭检查站安检门 |
| 17 | rxsb_华亭检查站南向北 |
| 18 | rxsb_华亭检查站北向南 |
| 19 | rxsb_长途车站出站口1 |
| 20 | rxsb_长途车站出站口2 |
| 21 | rxsb_长途车站入口 |
| 22 | rxsb_朝阳路车站安检口 |
| 23 | rxsb_永辉超市入口 |
| 24 | rxsb_永辉超市出口 |
| 25 | rxsb_大润发入口 |
| 26 | rxsb_大润发出口 |
| 27 | rxsb_浏河执法局3 |
| 28 | rxsb_浏河便民服务中心5 |
| 29 | rxsb_浏河执法局2 |
| 30 | rxsb_浏河执法局1 |
| 31 | rxsb_浏河便民服务中心2 |
| 32 | rxsb_浏河便民服务中心3 |
| 33 | rxsb_浏河便民服务中心4 |
| 34 | rxsb_浏河便民服务中心1 |
| 35 | rxsb_浏河执法局4 |
| 36 | rxsb_陆渡卡口北向南 |
| 37 | rxsb_陆渡卡口南向北 |
| 38 | rxsb_南郊卡口南向北 |
| 39 | rxsb_南郊卡口北向南 |
| 40 | rxsb_洋桥卡口西向东 |
| 41 | rxsb_洋桥卡口东向西 |
| 42 | rxsb_车管所北门 |
| 43 | rxsb_体育馆侧门 |
| 44 | rxsb_体育馆正门 |
| 45 | rxsb_南郊检查站安检口 |
| 46 | rxsb_车管所正门 |
| 47 | rxsb_璜泾镇便民服务中心1 |
| 48 | rxsb_璜泾镇便民服务中心2 |
| 49 | rxsb_左岸春天进门 |
| 50 | rxsb_左岸春天出门 |
| 51 | rxsb_人证核验_太仓沙溪车站 |
| 52 | rxsb_人证核验_太仓浏河车站2 |
| 53 | rxsb_人证核验_太仓浏河车站1 |
| 54 | rxsb_人证核验_太仓港区车站 |
| 55 | rxsb_人证核验_太仓长途客运站2 |
| 56 | rxsb_人证核验_太仓长途客运站1 |
| 57 | rxsb_人证核验_太仓朝阳车站 |
| 58 | rxsb_墅沟水闸1 |
| 59 | rxsb_浏河长江路卡口 |
| 60 | rxsb_长江路边防所东 |
| 61 | rxsb_洋桥检查站安检室 |
| 62 | rxsb_洋桥检查站安检室外北 |
| 63 | rxsb_洋桥检查站进市东向西 |
| 64 | rxsb_东仓路加油站 |
| 65 | rxsb_长途汽车站入口新 |
| 66 | rxsb_浏河湿地公园广场 |
| 67 | rxsb_太丰卡口进市 |
| 68 | rxsb_太丰卡口出市 |
| 69 | rxsb_新双周卡口进市 |
| 70 | rxsb_新太海汽渡进市 |
| 71 | rxsb_新太海汽渡出市 |
| 72 | rxsb_浏河石桥卡口进市 |
| 73 | rxsb_浏河石桥卡口出市 |
| 74 | rxsb_科博尔卡口进市 |
| 75 | rxsb_科博尔卡口出市 |
| 76 | rxsb_浏河滨江大桥下长江路卡口 |
| 77 | rxsb_太仓市公安局门口 |
| 78 | rxsb_城中所办案区2号出 |
| 79 | rxsb_城中所办案区1号进 |
| 80 | rxsb_金仓湖所办案区2号出 |
| 81 | rxsb_金仓湖所办案区1号进 |
| 82 | rxsb_金浪所办案区2号出 |
| 83 | rxsb_金浪所办案区1号进 |
| 84 | rxsb_浏家港所办案区2号出 |
| 85 | rxsb_浏家港所办案区1号进 |
| 86 | rxsb_陆渡所办案区1号进 |
| 87 | rxsb_陆渡所办案区2号出 |
| 88 | rxsb_岳王所办案区1号进 |
| 89 | rxsb_岳王所办案区2号出 |
| 90 | rxsb_璜泾所办案区2号出 |
| 91 | rxsb_璜泾所办案区1号进 |
| 92 | rxsb_港区所办案区2号出 |
| 93 | rxsb_港区所办案区1号进 |
| 94 | rxsb_城西所办案区2号出 |
| 95 | rxsb_城西所办案区1号进 |
| 96 | rxsb_科教新城所办案区1号进 |
| 97 | rxsb_科教新城所办案区2号出 |
| 98 | rxsb_双凤所办案区1号进 |
| 99 | rxsb_双凤所办案区2号出 |
| 100 | rxsb_双凤中队办案区1号进 |
| 101 | rxsb_双凤中队办案区2号出 |
| 102 | rxsb_沙溪所办案区2号出 |
| 103 | rxsb_沙溪所办案区1号进 |
| 104 | rxsb_浏河所办案区1号进 |
| 105 | rxsb_浏河所办案区2号出 |
| 106 | rxsb_浏河中队办案区1号进 |
| 107 | rxsb_浏河中队办案区2号出 |
| 108 | rxsb_高新区所办案区1号进 |
| 109 | rxsb_高新区所办案区2号出 |
| 110 | rxsb_板桥所办案区2号出 |
| 111 | rxsb_板桥所办案区1号进 |
| 112 | rxsb_海防所办案区1号进 |
| 113 | rxsb_海防所办案区2号出 |
| 114 | rxsb_法制大队办案区2号出 |
| 115 | rxsb_正夫路204国道卡口东侧东向西 |
| 116 | rxsb_正夫路204国道卡口东侧西向东 |
| 117 | rxsb_利民花园9幢大门 |
| 118 | rxsb_东方幼儿园 |
| 119 | rxsb_江沁苑东门进口 |
| 120 | rxsb_浏河滨江幼儿园 |
| 121 | rxsb_童礼苑 |
| 122 | rxsb_童礼苑北门 |
| 123 | rxsb_童赋苑南门 |
| 124 | rxsb_童赋苑东门 |
| 125 | rxsb_浏河政府门口 |
| 126 | rxsb_南郊检查站入市工位1 |
| 127 | rxsb_南郊检查站入市工位2 |
| 128 | rxsb_南郊检查站入市工位3 |
| 129 | rxsb_南郊检查站出市工位1 |
| 130 | rxsb_南郊检查站出市工位2 |
| 131 | rxsb_南郊检查站北辅道入市 |
| 132 | rxsb_南郊检查站北辅道出市 |
| 133 | rxsb_南郊检查站南辅道出市 |
| 134 | rxsb_府南街兄弟烧烤门口 |
| 135 | rxsb_南郊检查站人车核验机主 |
| 136 | rxsb_南郊检查站人车核验机副 |
| 137 | rxsb_南郊检查站安检大厅入口 |
| 138 | rxsb_高铁太仓站安检3 |
| 139 | rxsb_娄东东港路东 |
| 140 | rxsb_娄东实验小学南 |
| 141 | rxsb_娄东实验小学北 |
| 142 | rxsb_娄东县府街太平路北 |
| 143 | rxsb_娄东县府街太平路南 |
| 144 | rxsb_娄东宾馆门口 |

3.4.4、对市局过保的移动图传设备的维护及服务：

对市局过保的4G车载图传设备、4G布控球、4G单兵、4G执法仪、无人机单兵等设备的维护及服务，包含架设、安装、改装、搬迁、维护、现场应急安保等。

设备明细表：

| 序号 | 所属分组 | 编号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G单兵 | 122 | 0122太仓无人机01 | 诚泰旧 |
| 2 | 4G单兵 | 国标 | 太仓无人机02 | 诚泰新 |
| 3 | 4G单兵 | 91 | 0091太仓4G单兵6 | DS-MH2430 |
| 4 | 4G单兵 | 92 | 0092太仓4G单兵7 | DS-MH2430 |
| 5 | 4G单兵 | 93 | 0093太仓4G单兵8 | DS-MH2430 |
| 6 | 4G单兵 | 88 | 0088太仓4G布控球1 | DS-MH6171-S |
| 7 | 4G单兵 | 89 | 0089太仓4G布控球2 | DS-MH6171-S |
| 8 | 4G单兵 | 85 | 0085太仓4G布控球3 | DS-MH6171-S |
| 9 | 4G单兵 | 86 | 0086太仓4G布控球4 | DS-MH6171-S |
| 10 | 4G单兵 | 87 | 0087太仓4G布控球5 | DS-MH6171-S |
| 11 | 城厢中队 | 1 | 苏E902F警 | 海康 |
| 12 | 城中所 | 2 | 苏E3333警 | 海康 |
| 13 | 城中所 | 3 | 苏E3331警 | 海康 |
| 14 | 城西所 | 4 | 苏E3363警 | 海康 |
| 15 | 城西所 | 5 | 苏E3335警 | 海康 |
| 16 | 城厢中队 | 6 | 苏E959G警 | 海康 |
| 17 | 开发区所 | 7 | 苏E3321警 | 海康 |
| 18 | 科教新城所 | 8 | 苏E3330警 | 海康 |
| 19 | 陆渡所 | 10 | 苏E3340警 | 海康 |
| 20 | 陆渡所 | 11 | 苏E3368警 | 海康 |
| 21 | 金浪所 | 12 | 苏E3347警 | 海康 |
| 22 | 沙溪所 | 13 | 苏E3351警 | 海康 |
| 23 | 双凤所 | 14 | 苏E3322警 | 海康 |
| 24 | 岳王所 | 16 | 苏E3436警 | 海康 |
| 25 | 金仓湖 | 17 | 苏E3325警 | 海康 |
| 26 | 岳王所 | 19 | 苏E3366警 | 海康 |
| 27 | 板桥所 | 20 | 苏E956G警 | 海康 |
| 28 | 浏家港所 | 21 | 苏E3375警 | 海康 |
| 29 | 开发区中队 | 22 | 苏E901F警 | 海康 |
| 30 | 金浪所 | 23 | 苏E3329警 | 海康 |
| 31 | 双凤所 | 24 | 苏E3341警 | 海康 |
| 32 | 开发区所 | 26 | 苏E3336警 | 海康 |
| 33 | 璜泾中队 | 27 | 苏E929E警 | 海康 |
| 34 | 璜泾所 | 28 | 苏E3373警 | 海康 |
| 35 | 璜泾所 | 29 | 苏E3342警 | 海康 |
| 36 | 开发区中队 | 32 | 苏E903F警 | 海康 |
| 37 | 浏河所 | 39 | 苏E3338警 | 海康 |
| 38 | 浏河所 | 40 | 苏E3356警 | 海康 |
| 39 | 浏家港所 | 41 | 苏E3343警 | 海康 |
| 40 | 港区所 | 44 | 苏E3323警 | 海康 |
| 41 | 沙溪中队 | 45 | 苏E907F警 | 海康 |
| 42 | 通信指挥车 | 199 | 通信指挥车苏E3413警 | 海康 |

3.4.5、对市局所有使用的视频会议系统的维护服务：

对市局所有使用的视频会议系统（58套）及一键点调系统（34套）维保服务。包含架设、安装、改装、搬迁、前后端维护、现场应急安保等。

视频会议：

| 序号 | 名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市局终端1 | 一楼东会议室 |
| 2 | 市局终端2 | 一楼西会议室 |
| 3 | 市局终端3 | 指挥中心4楼会议室 |
| 4 | 市局终端4 | 警务中心辅楼大会议室 |
| 5 | 市局终端5 | 警务中心主楼二楼交警大队 |
| 6 | 市局终端6 | 车管所 |
| 7 | 市局终端7 | 看守所 |
| 8 | 市局终端8 | 水上派出所 |
| 9 | 市局终端9 | 沙溪派出所 |
| 10 | 市局终端10 | 公交派出所 |
| 11 | 市局终端11 | 科教新城派出所 |
| 12 | 市局终端12 | 岳王派出所 |
| 13 | 市局终端13 | 城中派出所 |
| 14 | 市局终端14 | 城西派出所 |
| 15 | 市局终端15 | 开发区派出所 |
| 16 | 市局终端16 | 双凤派出所 |
| 17 | 市局终端17 | 璜泾派出所 |
| 18 | 市局终端18 | 浏家港派出所 |
| 19 | 市局终端19 | 浏河派出所 |
| 20 | 市局终端20 | 港区派出所 |
| 21 | 市局终端21 | 金浪派出所 |
| 22 | 市局终端22 | 板桥派出所 |
| 23 | 市局终端23 | 陆渡派出所 |
| 24 | 市局终端24 | 金仓湖派出所 |
| 25 | 市局终端25 | 港区中队 |
| 26 | 市局终端26 | 沙溪中队 |
| 27 | 市局终端27 | 城厢中队 |
| 28 | 市局终端28 | 浏河中队 |
| 29 | 市局终端29 | 华亭卡口 |
| 30 | 市局终端30 | 南郊中队 |
| 31 | 市局终端31 | 璜泾中队 |
| 32 | 市局终端32 | 海防所 |
| 33 | 市局终端33 | 双凤中队 |
| 34 | 市局终端34 | 科信大队1 |
| 35 | 市局终端35 | 科信大队2 |
| 36 | 市局终端36 | 人管大队 |
| 37 | 市局终端37 | 政治处 |
| 38 | 市局终端38 | 局长室 |
| 39 | 市局终端39 | 法制大队 |
| 40 | 市局终端40 | 南郊卡口G204 |
| 41 | 市局终端41 | 洋桥卡口 |
| 42 | 市局终端42 | 消防大队 |
| 43 | 市局终端43 | 网络警察大队 |
| 44 | 市局终端44 | 经侦大队 |
| 45 | 市局终端45 | 治安大队 |
| 46 | 市局终端46 | 禁毒大队 |
| 47 | 市局终端47 | 内保大队 |
| 48 | 市局终端48 | 出入境管理大队 |
| 49 | 市局终端49 | 刑警大队 |
| 50 | 市局终端50 | 长航派出所 |
| 51 | 市局终端51 | 战训电教室 |
| 52 | 市局终端52 | 太仓万达警务室 |
| 53 | 市局终端53 | 太仓交警大队9楼 |
| 54 | 苏州联指视屏会议 | 苏州联指视屏会议 |
| 55 | 省厅一键点调 | 省厅一键点调 |
| 56 | 沙溪所专班 | 沙溪所专班 |
| 57 | 备用 |  |
| 58 | 备用 |  |

一键点调系统：

| 序号 | 单位 | 安装点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城中 | 综合指挥室 |
| 2 | 城西 | 综合指挥室 |
| 3 | 高新区 | 综合指挥室 |
| 4 | 沙溪 | 综合指挥室 |
| 5 | 浏河 | 综合指挥室 |
| 6 | 板桥 | 综合指挥室 |
| 7 | 陆渡 | 综合指挥室 |
| 8 | 双凤 | 综合指挥室 |
| 9 | 港区 | 综合指挥室 |
| 10 | 璜泾 | 综合指挥室 |
| 11 | 金仓湖 | 综合指挥室 |
| 12 | 科教新城 | 综合指挥室 |
| 13 | 浏家港 | 综合指挥室 |
| 14 | 金浪 | 综合指挥室 |
| 15 | 岳王 | 综合指挥室 |
| 16 | 海防 | 综合指挥室 |
| 17 | 城厢中队 | 综合指挥室 |
| 18 | 高新区中队 | 综合指挥室 |
| 19 | 南郊中队 | 综合指挥室 |
| 20 | 浏河中队 | 综合指挥室 |
| 21 | 港区中队 | 综合指挥室 |
| 22 | 璜泾中队 | 综合指挥室 |
| 23 | 沙溪中队 | 综合指挥室 |
| 24 | 双凤中队 | 综合指挥室 |
| 25 | 万达警务工作站 |  |
| 26 | 月星家居警务工作站 |  |
| 27 | 大润发警务工作站 |  |
| 28 | 中心广场警务工作站 |  |
| 29 | 南郊公安检查站 | 综合指挥室 |
| 30 | 华亭公安检查站 | 综合指挥室 |
| 31 | 洋桥公安检查站 | 综合指挥室 |
| 32 | 太仓站警务室 | 警务室 |
| 33 | 太仓南站警务室 | 警务室 |
| 34 | 超警中心 | 警务中心4楼 |

3.4.6、对全市公安各级机关的弱电网络线路维护：

主要包括：

| 太仓市公安局 | 局机关 |
| --- | --- |
| 高新区派出所 | 派出所 |
| 板桥派出所 | 派出所 |
| 陆渡派出所 | 派出所 |
| 浏河派出所 | 派出所 |
| 浏家港派出所 | 派出所 |
| 港区派出所 | 派出所 |
| 璜泾派出所 | 派出所 |
| 金浪派出所 | 派出所 |
| 沙溪派出所 | 派出所 |
| 双凤派出所 | 派出所 |
| 金仓湖派出所 | 派出所 |
| 岳王派出所 | 派出所 |
| 城中派出所 | 派出所 |
| 城西派出所 | 派出所 |
| 科教新城派出所 | 派出所 |
| 海防派出所 | 派出所 |
| 水上派出所 | 派出所 |
| 公交派出所 | 派出所 |
| 公交派出所太仓站警务室 | 警务室 |
| 公交派出所太仓南站警务室 | 警务室 |
| 万达广场警务室 | 警务室 |
| 中心广场警务室 | 警务室 |
| 大润发警务室 | 警务室 |
| G15上海路高速警务室 | 警务室 |
| 月星家居警务室 | 警务室 |
| 警务中心 | 局机关 |
| 新市民中心 | 局机关 |
| 监视居住点 | 派驻点 |
| 新湖警务室 | 警务室 |
| 新塘警务室 | 警务室 |
| 鹿河警务室 | 警务室 |
| 人民医院警务室 | 警务室 |
| 车管所 | 局机关 |
| 反恐基地 | 局机关 |

对上述公安办公点的弱电网络的基础维护

3.5其他内容

3.5.1、后端设备

对市局、警务中心、指挥中心、派出所、中队等超过质保期的机房交换机、服务器、存储、硬盘、防火墙、大屏(指挥中心、警务中心、业务大队、派出所、中队及其他有关单位)、ups电源等其他设备的一年维护及保养。其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方应当立即组织现场维修，无法当场修复的必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期不少于1年且性能型号不低于原设备。所需费用由中标方承担。

主要设备如下：

3.5.1.1、市局中心设备：

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DEL、海康、大华、华为等各类型号 | 台 | 120 |
| 2 | UPS电源 | 艾默生主设备nxr-160kva | 套 | 2 |
| 3 | 解码器 | 海康 | 套 | 2 |
| 4 | 核心交换机 | H3C | 台 | 2 |
| 5 | 汇聚交换机 | H3C | 台 | 28 |
| 6 | 防火墙 | 网御神州、360 | 台 | 8 |
| 7 | 指挥大屏 | 大华小间距 | 套 | 3 |
| 8 | 大屏控制器 | 大华 | 台 | 3 |
| 9 | 视频综合平台 | 大华、海康 | 套 | 2 |
| 10 | 网闸 | 网御神州天网 | 台 | 4 |
| 11 | 光收发设备 | 瑞斯康达 | 对 | 100 |
| 12 | 其他 | 硬盘、电源、网线、光纤等配套设备 | 块 | 略 |

3.5.1.2、警务中心设备：

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DELL、HP等 | 台 | 18 |
| 2 | 存储 | DELL、海康 | 台 | 4 |
| 3 | 交换机 | H3C等 | 台 | 45 |
| 4 | 防火墙 | 网御神州等 | 台 | 2 |
| 5 | 光端机 | 华龙、瑞斯康达、航天大为等 | 台 | 2 |
| 6 | 其他 | 硬盘等配套设备 | 块 | 略 |

3.5.1.3、各部门中心设备

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DEL、海康、大华、华为等各类型号 | 台 | 50 |
| 4 | 核心交换机 | H3C、华为 | 台 | 20 |
| 5 | 汇聚交换机 | H3C、华为、迪普 | 台 | 98 |
| 6 | 自安全交换机 | 迪普 | 台 | 8 |
| 7 | 电视墙及大屏 |  | 块 | 168 |
| 8 | 解码器 |  | 台 | 30 |
| 9 | 视频综合平台 | 大华、海康各一 | 台 | 2 |
| 10 | 网闸 | 网御神州天网 | 台 | 4 |
| 11 | 其他 | 硬盘等配套设备 | 块 | 略 |

3.5.2、传输部分

对公安局及下属各单位的各级机房弱电线路（光纤、网络等）一年维护服务：对使用年数超长不稳定的交换机进行更换（千兆交换机及多模双纤光模块），并对机房线路进行整理，各类网络使用不同颜色跳线，各类级联线路做好标签，确保机房线路整洁有序，消除一机两用、一机双网等违规外联安全隐患。对全市公安局及下属各单位的弱电网络的维护，对涉及视频专网和公安专网的网络变更、网络拉线、网络对接等工作都由乙方负责。

3.5.3、搬迁等内容（含人工与材料且不限次数）：

①全市所有高清抓拍点位（含交警）的线圈切割（包括导线、修补、切割等）。

②全市所有公安监控或抓拍点位的搬迁，包含地笼、基础、手井、光纤等安装调试等工作。

③全市所有公安监控或抓拍点位接电线路的改动修复，包括电源线延长、电源线被盗后的修复等工作。

④监控、抓拍点位相关设备遭撞击、雷击等事故被破坏的。由乙方先行修复，修复费用原则上先走保险理赔程序，若因各种原因无法理赔的，由乙方负责修复工作及费用。

4、维护服务相关技术指标

4.1、监控修复技术指标

修复的监控点位必须实现录像能接入公安视频监控平台，能对接监控云存储系统，夜间画面清晰，并根据甲方要求对必要的点位提供结构化分析能力。

4.1.1、高清红外摄像机：

- 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

- 内置GPU芯片。

- 最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

- 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。

- 可识别11种车辆颜色。

- 车辆车身颜色识别准确率不小于95%。

- 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。

- 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于4096x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。

- 设备水平中心分辨力不小于2000TVL。

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- 信噪比不小于58dB。需支持IP67防尘防水。具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。

- 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。

- 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

- 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面。

- 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。

- 设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。

- 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

- 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

- 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

- 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

4.1.2、抓拍修复技术指标。

- 修复要求所有车道全天候过车捕获率大于等于99%，车牌识别率大于等于99%,并能清晰捕获驾驶员和副驾驶人脸。

- 抓拍主机必须与公安车辆抓拍平台，公安车辆云存储平台，公安车辆大数据平台，交警违章平台的实现实时无缝对接，点位实现测速功能并通过相关标定，相关的技术问题和费用由中标单位承担。

- 点位优先采用借用原来杆件施工，没有杆件或者借杆效果无法满足要求的，乙方应负责重新建设基础、立杆、接电、基础、跳线等工程并承担相应费用。

4.1.3、抓拍相机指标：

- 传感器类型：≥1英寸全局曝光CMOS

- 分辨率≥4096(H)×2160(V)

- 帧率≥25fps

- 接口协议：ISAPI ,GB28181

- 内部组件：防尘、防水面板，LED补光灯

- 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

- 输出图片格式：JPEG

- 接口：≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

- 电源同步：≥1路SYNC信号灯电源同步输入

- 触发输出：≥7路补光灯同步输出控制

- 智能功能：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频），非机动抓拍，行人抓拍。违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为。车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测

- 存储：支持TF卡口（≥64G）

- 防护等级: ≥IP65

- 白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对；

- 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。

- 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍

- 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%

- 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车

- 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析

4.1.4、人脸识别修复标准

| #### 序号 | #### 基本参数 | #### 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 机与镜头 | #### 相机不低于400万像素，不少于25帧/秒，快门小于1/100，宽动态、高灵敏、具有人脸优选功能；镜头畸变率不大于1%，最大光圈不小于F=1.4 |
| #### 2 | #### 捕获 | #### 多人场景下，视频流捕获不少于20人，照片流捕获不少于16人，平均捕获率不低于95% |
| #### 3 | #### 光照 | #### 识别区域正面不低于100lux，左右侧面光强差不得超过一倍，背光不得超过正面两倍 |
| #### 4 | #### 安装及环境 | #### 满足GB50348、GA/T922.2等技术指标及采集规范公式要求 |
| #### 5 | #### 图片效果 | #### 两眼间距50像素以上，分辨率不小于100dpi |
| #### 6 | #### 角度 | #### 水平转动角不超过15°，俯仰角不超过10°，倾斜角不超过20° |
| #### 7 | #### 清晰度 | #### 人脸清晰、无阴阳脸、无明显拖尾、抖动、运动模糊 |

4.1.5、人像卡口相机技术指标：

- 采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知

- 支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件

- 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光

- 最大图像尺寸: 通道1不小于2688 × 1520；通道2不小于2688 × 1520

- 音频: 2个内置麦克风，2路输入（Line in）；1个内置扬声器，1路输出（Line out）

- 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。

- 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

- 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。

- 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。

- 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

- 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

4.1.6、数据接入要求

1）、视频图像数据均按照GB/T28181-2016标准，按规范要求接入太仓市公安局视频专网。

2）、摄像机采集的人脸、机动车、非机动车文本和图像信息必须满足本级和上级公安机关的数据推送汇聚要求。各抓拍机产生的抓拍图片需对接市局耐思捷接入云。传送的图片流应具备并不少于如下信息：摄像头ID、抓拍时时间戳、抓拍图片的base64字符串、人体（车辆）图片的base64字符串、背景图片的base64字符串、背景图片压缩图的base64字符串。抓拍图片流需符合公安部的1400标准，并向市局指定的位置传送。

3） 能够按照GA/T 1400-2017协议的标准上传人脸、人体、非机动车、机动车，按照甲方的要求上传到公安接入云；

4）符合苏州市局接入云1400视图库接入标准：

一、图片格式要求支持存储、管理JPEG、JPEG 2000、BMP、PNG、TIF（TIFF）格式的图像资源；二、图片类型要求前端摄像机抓拍图片数据上传包括抓拍人脸小图上传、人体图片上传、抓拍背景照片上传、压缩过的抓拍背景照片上传，上传过程中人脸照片与背景照片一一对应。其中，人脸照片大小要求在20K-50K，压缩过的背景照大小要求在120K-150K。

4.2、存储及交换机技术指标：

4.2.1交换机：

- 固定端口48*10/100/1000Base-T以太网端口

- 4*100/1000 Base-X SFP光口

  - 电口属性    支持半双工、全双工、自协商工作模式

- 支持MDI/MDI-X

  - 以太网功能    支持LLDP

- 静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)；支持端口隔离

- 支持STP/RSTP/MSTP

  - 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；VLAN支持802.1Q (最大4K个VLAN)；支持基于协议的VLAN；支持基于IP子网的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；IP路由；支持静态路由、RIP；DHCP；支持DHCP Relay；支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping Option82；组播；支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；QoS支持Diff-Serv QoS

- 支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制

- 支持802.1p、DSCP优先级映射

- 支持对端口双向速率限制

  - ACL    • 支持二层、三层、四层ACL

- 支持IPv4、IPv6 ACL；支持VLAN ACL；IPv6支持IPv6静态路由、双协议栈；支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping；支持ND、PMTU；支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析

- 支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道

- 支持SSL，保障数据传输安全

- 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制

- 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能

- 支持防Dos攻击

- 支持MAC地址限制；支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能

- 支持IEEE 802.1x

- 支持Radius、支持HWTACACS

- 支持安全网管SNMPv3

- 支持广播报文抑制

- 支持CPU防攻击

- 系统管理：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3；支持NTP时钟；支持系统工作日志；

4.2.2录像机：

- 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；

- 支持64路高清，320M带宽网络视频接入；

- 支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；

- 支持4K分辨率接入和解码输出；

- 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

- 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；

- 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

###### 4.2.3硬盘：

对应硬盘录像机专用监控级硬盘、服务器专用企业级硬盘，根据服务器选择支持接口，容量根据实际情况选择。

4.2.4云存储技术参数

1)	单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源

2)	单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘；

3)	应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能

4)	硬盘≥48块8T的SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展

5)	系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。

6)	支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持2~16台存储节点组成的全对称架构部署模式

7)	★管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。

8)	支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等

9)	一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。

10)	统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。

11)	支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写

12)	数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。

13)	★支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；

14)	支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。

15)	支持视频直存技术，兼容标准码流、海康私有标准、海康私有标准视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。

16)	支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；

17)	支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议；

18)	支持只配置2台元数据服务器时，云存储系统支持存储文件个数不小于30亿；元数据服务器规模扩展后，存储文件文件数量线性扩展。

19)	一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。；

20)	单台存储节点图片存储性能≥1Gb/s,且不受图片大小改变而产生大的变化

21)	★视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。

22)	支持智能流（智能分析后的结构化的数据）直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。

23)	支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。

24)	业务平台支持和省视频监控共享平台通过GB/T28181-2016协议对接，支持业务平台向共享平台订阅设备信息，共享平台反馈设备信息给业务平台

25)	支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。

26)	云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。

27)	★支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。

28)	支持非副本模式下，可容忍9台（10≤N≤29，N为设备总台数）存储节点同时故障

29)	具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。

30)	支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。

31)	存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低。

32)	支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感。

33)	存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理

34)	支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。

35)	支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。

36)	万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入

37)	支持通过RESTful协议管理录像计划并进行录像、查询和下载视频；支持RTSP协议回放/下载视频。

38)	支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载；支持图片按URL单张下载；支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理。

39)	由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5台，系统业务均不受影响。支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。

40)	支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。

41)	云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。

42)	支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池;

43)	支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复。

44)	云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护

45)	支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。

46)	支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。

4.3、监控平台服务技术指标：

系统支持用户名密码及PKI登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能

- 应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用

- 支持下载系统默认初始化上传好的客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包；

- ★支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间

- ★支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位

- 支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性

- 支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段

- 支持针对一段录像进行标签标注

- 支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持资源的地图展示，提供时空一体化的指挥与作战能力

- 支持基于路网数据计算出合理的最短路径

- 支持针对系统点位进行算法调度配置及视频结构化处理，包括人脸识别、人体识别、车辆识别及活动目标识别。支持根据任务名称、算法类型（人脸识别、人体识别、车辆识别、活动目标）、算法厂商、算法版本、点位等信息创建在线录像解析任务

- 查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息

- 当使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控

- ★支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名

- ★支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息

- 支持通过GB/T 28181-2016、Onvif、厂商SDK、808部标整合前端各类监控资源，针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步，编码设备添加支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式，支持手动或自动读取满足GB/T 28181-2016协议的设备的通道名称和通道编号的功能，同时支持批量导入导出编码设备，支持编码设备能力集校准功能

- 支持名单库级联共享，支持将本级名单库下发至下级域，并支持查看下发状态

- ★支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情，支持物联资源检索、共享，网关配置、外语配置、转码配置等设置

18）   软件满足GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

5、维护具体内容

5.1、前后端设备的现场清洁保养和维护

| 设备名称 | 清洁内容 | 清洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 社会治安监控系统和卡口监控系统前端设备 | 摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查； 前端控制箱内的清洁除尘及故障检查； 光端机的保养、清洁及故障检查； 检测器的保养，清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 社会治安监控系统各个监控中心设备 | 硬盘录像机的保养、清洁及故障检查； 矩阵及控制键盘的保养、清洁及故障检查； 显示设备的保养、清洁及故障检查； 机柜及机柜内其他设备的保养、清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 卡口机房设备 | 工控机的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |
| 中心设备 | 机架除尘、工控机、服务器、显示设备屏幕的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |
| 路段高清抓拍摄像机、电子警察设备 | 摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查 | 1次/季度 |

5.2、系统中线路损坏的修复

包括电源线、视频线、控制线、网线、光纤线等的损坏，以及通讯井的保养和损坏修复，对于因市政工程、拆迁等因素造成线路损坏的，由客户方负责协调，中标方配合进行修复；对于传输光纤问题，中标方根据光纤标号和联系电话联系运行商，运行商负责修复。如运行商修复有问题的由客户方负责协调。

5.3、系统主要设备元器件的损坏维护

1）对矩阵及键盘、硬盘录像机、编解码设备、显示设备、摄像机（工业相机），检测器、光端机、工控机、服务器、防火墙、网闸等所有设备提供检测和故障检修，一旦出现设备（除人为故意损坏和不可抗拒因素外）损坏情况可以修复的由中标方及时修复，无法修复的，由中标方提供新设备并负责安装调试工作，使系统恢复正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

2）对摄像机电源、视频头、视频跳线、尾纤等其他辅助设备提供全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

3)地感线圈、车检器、导线等检测设备、设施的全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

5.4、对超过质保期并已损坏的监控及其配套设备、机房服务器及配套进行更新替换。

5.5、对公安局机房交换机、光模块、光收发器、服务器、存储、硬盘、防火墙、指挥中心大屏等其他设备的一年维护，其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方应当立即组织现场维修，无法当场修复的必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期为一年且性能型号不低于原设备。维修费和购置费包含在报价中。

主要设备参考“4.2、存储及交换机技术指标”，其他设备按照原有品牌型号进修更换。

5.6、对市局、警务中心、指挥中心超过质保期并已损坏的服务器的故障维护。

包含对所有服务器及配套设备的巡检、保养、维护，包括相关数据库的维护。

5.7、因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作（含全市所有高清抓拍点位及治安监控）。对于紧急安保事件，由甲方提出方案，由乙方提供必要的技防设备和安装施工调试。

5.8、因公安实际工作变化原因需要迁移、改造的监控及抓拍点位及其他相关维护工作，由乙方承担基础施工和相关人工费用。

6、维护工作要求

6.1、人员和车辆要求

为保证维护质量和效率，人员上本运维项目需要配备由专职驻场、外场项目经理其他维护人员；设备上需要配备相关维修车辆。

项目人员及设备汇总表

| 序 | 人员/设备 | 服务内容 | 数量 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业驻场服务人员 | 运维平台及云工单服务 | 1人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 2 | 专业驻场服务人员 | 视频会议服务 | 1人 | 7*24小时响应服务并参与值班 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 3 | 专业驻场服务人员 | 社会面监控平台管理服务 | 1人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 4 | 专业驻场服务人员 | 海康监控平台管理及运维服务 | 1人 | 7*24小时响应服务，有重要活动需现场值守 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 5 | 专业驻场服务人员 | 雪亮工程相关服务 | 2人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 6 | 项目经理 | 负责对内外场全部运维项目的管理 | 1人 | 7*24小时响应服务 | 实质响应条款； |
| 7 | 基础维护人员 | 负责内外场信息化设备及监控技防设施维护，高低压作业，高处作业等 | 2人 | 7*24小时响应服务 | 实质响应条款； |
| 8 | 应急队伍人员 | 负责内外场信息化设备及监控技防设施维护，高低压作业，高处作业等 | 若干 | 7*24小时响应服务 | 非实质响应条款； |
| 9 | 基础维修车辆 | 进行技防维修，须登高作业。 | 1辆 | 7*24小时响应服务 | 实质响应条款； |
| 10 | 应急队伍车辆 | 进行技防维修或登高作业等维修工作 | 若干 | 7*24小时响应服务 | 非实质响应条款； |
| 1.因项目特殊性，投标供应商在投标文件中提供服务承诺书，承诺中标后按照招标文件要求配备专业驻场服务人员（6人），中标后提供单位和人员对应表，派驻现场前由公安机关核验对应公安信息化企业合作单位和人员资质以及其他安全问题。服务承诺书，格式自拟，不提供视为未响应。 2.所有本项目的专业驻场服务人员、项目经理、基础维护人员和其他承诺驻场人员必须签订相关保密责任书，所有人员通过公安机关安全审查后方可上岗。投标单位需要在标书中提供承诺书，格式自拟，不提供视为未响应。 3.项目经理和基础维护人员需提供由投标人或投标人下属分支机构缴纳的开标前三个月社保证明复印件，基础维护人员须满足电工作业人员一位（高压、低压皆可）和高处作业人员一位（持证人员可重复计算），须提供有效期内相关作业证件复印件加盖单位公章。不提供视为未响应。 4.需提供基础维修车辆（需带自动升降设备满足登高作业要求）的行驶证复印件(车辆所属单位应与投标单位或其分支机构一致)或有效期内正规租赁合同。 |  |  |  |  |  |

6.2、维护单位应制定维护计划，落实维护各个环节，落实好维护范围内所有设备的维护、保养和运行维护工作，保证设备机械性能良好、电气特性符合标准要求、设备运行正常、稳定，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。维护人员应相对固定，有变动需要及时报备审查，且24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。

6.3、在日常维护中要做好维护记录，并每月一次向太仓市公安局上报维护情况表；对于更换设备，必须通过甲方确认，双方签署设备更换确认单，在实际的维护工作中，系统设备更换维护的数量按实结算，乙方提供采购价格明细表，并每月提交主管单位公示。

6.4、当有故障发生时，维护单位必须立即采取措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。每个前端监控点或抓拍卡口设备年度所发生的不可用时间不得大于15 天（光纤问题由运行商确认后除外）。高清抓拍维护应当包括相应的闪光灯、补光灯的调试维护，确保过车抓拍率达到99%，车牌识别率达到99%，且能较清晰捕捉车辆前排人员脸部特征和衣着特征，无法达到的必须及时修复，所需要的额外费用由中标单位承担。监控画面需要清晰且无遮挡

6.5、甲方有特殊需要时，维护单位必须随叫随到，未经许可，必须在1.5个小时内到达现场，紧急故障4小时内修复；一般故障应于12小时内响应，并进行现场维修,24小时内修复故障。

6.6、维护单位必须建立健全企业维护技术资料：

6.6.1、妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

6.6.2、按行业规范采购一定数量的备件备品，对不能修复的设备进行更换，确保设备正常运行。建立企业定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

6.6.3、各种记录在当月工作完成后要及时整理。每年的作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

6.6.4、各种维护报表、值班记录，要妥善保存。中标方提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等；

6.7维保服务要求：

如发生一般故障，在采购方发出通知后，中标方应于12小时内响应，并进行现场维修,24小时内修复故障。出现严重故障或大部分故障导致严重影响甲方工作的，中标方应1.5小时内到达现场，并及时修复故障。若发生重大安保、维稳、重要案事件，应甲方要求，中标方应中标方应1.5小时内到达现场，并进行必要的安装、修复等维护服务。

当设备及其承载的系统发生故障，用户方向中标单位提出故障响应请求后，若故障导致系统不能运行中标单位应在24小时内恢复系统；若故障不影响系统运行则中标单位应在48小时内恢复系统；若故障是由于电力供应或光缆引起的故障，则对中标单位响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算。中标方应承担因操作失误等造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

因客观因素无法解决的,应设有专门的维修备用机,万一出现不能当场排除的硬件故障时（线路故障、道路改造除外）,用不低于故障机配置的周转机供用户使用。

6.8 系统硬件设备的完好率

系统硬件设备的完好率是指社会治安监控和抓拍卡口治安监控在系统平台正常运行的状态下，系统前端设备保持正常运行状态所占的比例。主要用来考核前端监控点及卡点监控的正常运行状态。本标书中要求太仓市社会治安监控系统和抓拍卡口监控系统的设备完好率达到98%以上（包括98%）。

6.9 系统的维护质量和服务满意度

系统的维护质量和服务满意度是指甲方对中标方所做的关于太仓市社会治安监控系统和抓拍卡口监控系统维护工作的质量评价和和服务满意度的评价。系统的维护质量和服务满意度分为不满意、基本满意、满意和非常满意四个等次。本标书中要求太仓市社会治安监控系统和抓拍卡口监控系统的维护质量和服务满意度达到基本满意以上，若满意度为不满意的，在下一年不得参与太仓市公安局治安监控维护工作。

6.10系统配件的质量

系统所维修的配件必须是同型号的，如因备件原因无法更换原型号的，必须选用比原型号的性能指标高，功能更完善的产品替代。改型替代前须向甲方报备。新更换产品保修1年以上。

7、相关职责

7.1、维护单位按照维护内容、要求和考核细则，设专人负责监控点的运行维护工作，并接受公安局的检查和考核。维护单位要求向甲方提供维修人员的联系方式，负责内容及使用的维修车辆等有关资料。

7.2、甲方需配合维护单位做好维护工作，太仓市公安局负责有关协调工作。

7.3、中标方需做好维修过程中的数据保密工作，对于存储资料的设备，比如：硬盘、DVR/NVR、服务器、数据库等的维修，原则上要求在现场维修，对于需要带回中标方公司进行维修的，严禁将带回的设备接入Internet。设备内部资料严禁私自刻录，拷贝，更不得通过各种途径进行传播。对于信息化系统相关数据，必须严格按照公安机关有关信息化保密规定操作，签订相关公司、人员保密协议，一律不得对外拷贝传播。

8、维护考核

为了保证公安相关工作顺利高效的进行，我局根据社会治安监控系统、卡口监控系统维护以及公安机关相关业务服务器的维护特点，将维护金额纳入维护考核，并依据考核结果，按合同约定结付维护金额或终止维护合同。

8.1、考核依据

A、系统故障管理应当有文字或者网站记录，必须对故障发生的时间、故障情况、处理措施、维护人员等进行详实记录。

B、中标方维护工程师每次的故障处理，必须由系统使用方值班人员与维护工程师双方签字确认。

C、维护方必须每月提供一份截至本月末监控故障点的汇总报表，该报表作为考核的依据。

D、系统的正常维护需遵守中标方投标时的维护响应及处理承诺。

8.2、绩效考核方式

对报修后未在规定时间内及时修复的故障（不可抗力因素除外），甲方将抄告维护单位，从抄告之日起计算，单次故障每超时一天，扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到365天次的，甲方有权废除维保合同及全部产品，重新采购。中标单位需要退回已收取费用，所有损失由中标单位承担。

对维护项目中规定时间完成的建设维护任务，将按照合同约定处理。

9、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

10、付款方式

合同签订生效后10个工作日内支付人民币贰佰肆拾万元整（小写：￥2400000.00）；维护期限及免费保修期届满并经验收合格后10个工作日内根据考核结果支付剩余款项。具体时间以财政资金下达情况为准。

本服务需要投（中）标单位自行安排现场踏勘，甲方不提供踏勘服务，涉及费用由投标单位自行解决。

（四）维保服务要求

1、维保服务期限：一年，具体起止时间以合同约定为准。

2、系统维保目标及总体要求

2.1中标单位需保证采购单位规定的维保范围内的各系统的软硬件7*24小时的正常运行及交办的其它事项。

2.2中标单位必须对涉及公安业务的程序、数据及相关信息等进行保密，不得擅自拷贝、传播、向他人透露。

2.3中标单位应制定详细、合理、科学的维修保养方案及实施措施，针对维保设备实际运行情况，提供人员及技术保障、备品备件。

2.4 投标单位投标文件中的技术需求响应和设备响应必须完全真实，若有违反，采购人有权废除本次招标合同，退回所有产品，重新采购，中标单位需要退回所收款项，造成的损失由中标人自行承担，并承担相应后果，甲方保留追究中标方法律责任的权利。

## 三、投标报价要求

1、投标人须对本项目中的所有内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于本项目所有承包期内需要的人工费（包括人员工资、社保、意外保险费），通讯工具、服装、安全生产费用、管理费、利润、税金以及在服务中发生的一切费用。还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。报价中的人员工资不得低于国家规定标准，否则视为无效投标。

3、投标单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担前期调研的责任和风险。投标单位中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

4、中标人必须按照国家及太仓地区为聘用人员有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等，所有配置人员的工资、社保待遇不得低于太仓地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准（不包含政府公益性补贴），并须按照国家劳动法、劳动合同法等规定的工作时间安排员工工作。如在服务期间，太仓地区人均最低工资标准和社保缴费标准进行调整，则调整部分的费用由成交中标人承担。

5、本项目不收取履约保证金。

四、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0038号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位2024年监控及信息化系统维保招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0038 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年月日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2024-0038号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0038

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2024年监控及信息化系统维保 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：年月日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 元； 小写： 元 |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、报价中的人员工资、人员社保不得低于太仓市政府规定的最低标准，其他费用符合法律规定，报价必须含税。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

9、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:年  月   日

10、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

11、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

12、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：年月日

16、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  太仓市公安局  的  2024年监控及信息化系统维保  编号JSZC-320585-JZCG-G2024-0038     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  (十二)软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于  (十二)软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分
评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

二、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

三、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、中小企业相关政策：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评分标准

一、价格分20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

- 详细评审：80分

1.对项目需求中的维护主要内容响应情况（21分）：

对项目需求中的维护主要内容  “4、维护服务相关技术指标”的需求及相关技术参数指标响应情况全部响应的得21分，普通指标有一项负偏离的扣0.02分，最多扣3分，扣完为止；带★参数指标有一项负偏离扣2分，最多扣18分，扣完为止。（带★参数要求提供CMA认证的权威机构检测报告复印件）（21分）

2.对项目的整体认知程度及提供运行维护的服务方案，其中以下运维方案需着重说明。（8分）：

（1）350M系统维保方案（2）网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练）（3）太仓市公安局社会治安监控系统、卡口抓拍、人像抓拍系统及各下属单位相关设备的维护服务。（4）对市局、警务中心、指挥中心超过质保期并已损坏的服务器的维护及保养。对超过质保期并已损坏的硬盘、监控、交换机、光收发设备、服务器、云存储、指挥中心及派出所大屏（含电视墙解码器等相关配套设备）等设备的维护。

（1）（2）（3）（4）单项运维方案根据方案的详细性、完整性、专业技术合理性、可行性等方面进行打分。每个方案明显有过精准排摸调研，对现状梳理掌握清楚，内容详实完整的，有专业技术合理性的，且具备可操作性的得2分；方案没有精准排摸调研，对现状梳理掌握模糊的，内容简单，未体现专业技术合理性的，或不具备可操作性的得1分；方案与本项目无关或未提供方案不得分。每个方案最高分2分，共4项，满分8分。

3.备品备件（1分）：

提供为维护所准备的详细备件备品数量清单及品牌型号，以保障对各类故障的紧急恢复，三车道高清抓拍4套（含4个主机、4个镜头、12个闪光灯、12个补光灯、4个机罩、4张SD卡），900W超卡4套（含超卡、补光灯、闪光灯、SD卡），高清智能化监控摄像机不得少于20台，高清网络硬盘录像机不得少于2台，交换机不得少于2台。（提供产品清单明细，否则不得分。中标后甲方核验确认）

4.对招标文件的响应性（4分）：

4.1对技防类设施发生的故障，承诺服务时间范围在7天*24，且根据甲方要求1.5小时内到场服务的得1分；

4.2对招标文件提出的故障响应、升级服务、日常保养维护要求等方面提供具体的服务方案和证明材料（包括维护团队或售后服务机构的地址，出行方式、出发时间、到达时间等）。方案能够充分结合项目实际情况，配备合理具有可操作性得3分；方案能考虑到项目实际情况，配备合理但可操作性不足得2分；方案不合理或不具备可操作性的，或未提供方案本项不得分。

5.投标单位综合实力及维护能力（46分）：

5.1应急队伍：（2分）

根据投标单位投入本项目的应急队伍人员数量，进行评定；每提供1人得0.2分，最多2分。（需提供由投标人或投标人下属分支机构缴纳的开标前三个月社保证明复印件）

5.2应急队伍人员作业证件：（14分）

应急队伍人员中具有高、低压电工作业证件的，有1人得1分，最高得9分，没有不得分（不可重复计分）；上述人员中具有高处作业证件的，有1人得0.5分，最多得5分；（可与电工作业证件重复计分）须提供有效期内相关作业证件复印件加盖单位公章。

5.3承诺人员驻场：（5分）

因项目涉及公安网络安全及数据安全，投标单位承诺将投入本项目的维护人员、应急队伍派驻在公安机关进行驻场服务的，可酌情加分；每提供驻场1人得0.5分，一人多岗位不重复得分，最多5分。本项须提供驻场承诺，未提供驻场承诺不得分（5分）。

5.4应急队伍车辆：（10分）

除基础维护车辆外，投标单位每额外提供1辆应急队伍车辆，得0.5分，最多得4分；投标单位提供的应急队伍车辆中具备自动升降设备的，有一辆再得2分，最多得6分；以上需提供车辆行驶证复印件(车辆所属单位应与投标单位或其分支机构一致)或有效期内正规租赁合同，不提供不得分，本项最高分10分。

5.5承诺车辆派驻：（5分）

承诺投标提供的基础维修车辆、应急队伍车辆在服务期内全部长期派驻太仓，专门服务本项目维护使用的，得5分。

5.6类似业绩：（10分）

具有2021年以来包含道路高清治安监控和车辆高清抓拍卡口（或电子警察卡口）的安防类监控维护项目业绩，有一个得2分，最多不超过10分，须附合同书复印件加盖公章（10分）。

注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、若要求提供的复印件请加盖公章扫描入投标文件中，复印件电子扫描件未放入投标文件中，影响评分情况，是投标人的责任。

4、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

5、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

第六部分 合同格式

一、签约单位：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于  2024年监控及信息化系统维保项目  （编号 JSZC-320585-JZCG-G2024-0038 ）的招标结果签订本合同。

二、交货地点：太仓市公安局

项目名称：2024年监控及信息化系统维保项目

项目地点：太仓市

三、货物或服务名称、数量：

1、协议内容

太仓市公安局在用且已过保的历年信息化建设项目的专业综合维护服务；太仓市治安监控（前端监控设备、人脸识别、高清抓拍、内部监控、中心机房配套设备等）、市局、警务中心、派出所、交警等其他内部监控及机房配套设备维护。

（1）信息化建设项目的专业综合维护服务

- 太仓市公安局综合业务服务器数据库、PGIS系统数据库一年专业维护

- 350M电台系统、基站和设备的专业维护（五个基站+电台基础维护）

- 监控运维平台维保一年、互联网微信云工单服务一年及一年驻场服务1人

- 科达视频会议驻场服务1人

- 雪亮工程接入云维护服务

- 太仓市视频联网共享平台、信息港社会面监控联网共享平台管理维护服务及驻场维护服务人员

- 市局主页维护及部分更新服务

- 公安海康监控联网平台授权服务及安排驻场维护服务人员

- 大华监控平台及云存储平台的维护服务

- 网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练）

- 太仓旅馆民宿系统新装、维护服务

- 太仓在册旅馆民宿治安管理信息系统维护服务

- 基础工作双网融合平台部分定制服务工作及基础运维服务

- 民警健康档案系统运行维护服务

- 太仓合成维稳系统维护服务

- 南郊智慧检查站集成维护服务及南郊检查站、洋桥检查站配套系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护服务

- 小区人像感知运维服务（服务时间2023.11-2024.11）

- 视频监控系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清监控前后端进行维护修复,包含4G车载监控及其他移动图传设备

- 高清抓拍系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清抓拍前后端进行维护修复

- 人脸识别系统前后端及配套设备维护调式及对部分人像卡口前后端进行维护修复

- 对全市公安各级机关的弱电网络线路维护

- 雪亮一期过保软硬件设施（含运维平台）

- 社会面监控汇聚平台服务及维护服务（2024.1-2025.8.24共20个月）

- ETC智慧感知系统项目及苏州市公安局下发的20套etc设备的维护（一年）

- 火车站反恐维稳项目到期（含铁塔服务）

- 太仓站、太仓南站公安技防设施到期运维（故障线路恢复难度大22车卡+27人卡+28监控）

- 雪亮工程驻场维护服务人员2人到期，需要继续驻场服务1年

- 监视居住专用场所（智能化）改造工程

- 智慧交通一期基础预备项目

- 2020年度人像卡口项目标段一到期运维

- 2020年度人像卡口项目标段二采购部分到期运维

- 太仓市智慧技防小区数字化管理系统维保服务费用

- 指挥中心大屏建设项目到期运维

- 二维码门牌管理平台维护服务

- 太仓市公安局全员考系统一年的维护服务

（2）治安监控系统及前后端配套设备维护服务

- 太仓市公安局及下属单位所有过保的治安监控系统和单位内部监控系统的维护服务

太仓市公安局所有过保的治安监控和单位内部监控的前端设备以及各级监控中心机房相关配套设备的一年维保服务，视频专网治安监控2143台，视频专网内部监控1300台；公安网内部监控合计543路。合计视频监控3986路，硬盘录像机218台。另有中心存储3台。

2、太仓市公安局已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护及服务

对已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护服务。合计243套抓拍主机。

3、太仓市公安局及下属单位所有过保的人脸识别系统的维护服务：

已经过保的人脸识别系统及配套设备的维护及服务，合计122个动态人像卡口

4、对市局过保的移动图传设备的维护服务

对市局过保的42套4G车载图传设备、4G布控球、4G单兵、4G执法仪、无人机单兵等设备的维护及服务，包含架设、安装、改装、搬迁、维护、现场应急安保等。

5、对市局所有使用的视频会议系统的维护服务：

对市局所有使用的视频会议系统（57套）及一键点调系统（33套）维保服务

6、其他内容：

应急安保：因应急安保、市政施工、道路重新规划、供电系统改造、路面修补（损坏）、自然灾害等原因引起的设备采购、点位迁移及维护修复工作

对全局各部门已经过保的各类指挥大屏、拼接屏、小间距屏的维护及修复服务

其他配套设施：对市局、警务中心、指挥中心及各下属派出所、业务大队、交警中队等部门超过质保期的机房交换机、服务器、存储、硬盘、防火墙、安全边界、网闸、指挥大屏(指挥中心、警务中心、业务大队、派出所、中队及其他有关单位)、ups电源、空调、门禁等其他设备的一年维护及保养

2、响应时间

从乙方有效联络人收到甲方有效联络人的报修电话、网络平台报修或传真开始，至乙方技术人员到达甲方现场所经历的时间。

乙方响应及维护时间要求： 24（小时）×365（天）服务。

一般故障12小时内响应，24小时内到现场并修复，出现严重故障或大部分故障导致严重影响甲方工作的，1.5小时内到达现场，4小时内修复。

3、服务范围

(1)为甲方提供实时现场服务，响应紧急维护维修要求。

乙方在接到甲方有效报修人的维修要求后，根据故障等级作出响应并及时采取相应措施使系统或设备恢复正常运行：

(2)服务内容：详见“项目需求”。

4、乙方责任

(1)对提供给甲方的实时的常规服务，乙方每次应提供详细的服务报告，每半年双方会面总结上一阶段的服务状态，发现问题并及时解决。

(2)乙方应为甲方的协议设备建立设备维护档案。

(3)乙方在服务过程中应及时提出设备替换、系统升级改告、扩充的建议，以利甲方最大限度地满足自身需要。

(4)加强对派至甲方场所工作人员的教育和管理，并与他们签定《安全保密责任书》。提供相关工作人员的基本信息（姓名、年龄、性别、身份证号码、户籍地址、现居住地址等资料），以及乙方对派出人员政治素质评审的书面意见，供甲方备案。

(5)乙方对派入甲方工作人员进行调换，需事先与甲方沟通，办理有关手续后再作调整。

(6)乙方人员必须自觉遵守甲方工作纪律和规章制度，服从管理。未经甲方许可，不得擅自在甲方单位从事与项目无关的事务，不得擅自进出与工作无关的其他场所。

(7)乙方人员不得与甲方人员谈论甲方的情况；不得私自打听有关涉密的事情；不得擅自在甲方工作场所摄像、拍照。

(8)乙方人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行；不得擅自登陆、访问公安信息网；严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料；严禁在公安信息网上下载或上传任何文件资料。确因工作需要访问公安信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用公安信息网。

(9)乙方人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将掌握的甲方应用软件的源代码向第三方公布或泄露。

(10)乙方人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件和电话号码等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其它涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。

(11)乙方人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。

5、甲方义务

(1)在现场维护时，甲方应积极配合乙方的工作。

(2)甲方联络人应在报修时如实提供详细的故障情况，并如实确定故障等级，同时积极配合乙方作好各类服务及验收工作。

(3)甲方在未经乙方书面同意的情况下不得将以上维护交由第三方进行维护、维修。

(4)本协议有关设备的使用地点、连接、运行方式等状态变动时，甲方应及时书面通知书乙方。

(5)甲方有效报修联络人应配合乙方建立设备维护档案，并按要求作好系统及设备运行记录，为乙方现场维护提供分析依据。

四、组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号     ）

2、乙方提供的投标文件和投标报价表；

3、供货一览表；

4、技术规格响应表；

5、投标承诺；

6、服务承诺；

7、中标通知书；

8、甲乙双方商定的其他文件等。

五、合同总价款：__________________。

六、合同总价范围：

1．报价要求及内容：报价包括系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、加班、招标人向第三方咨询产生的费用等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2．维保过程新更换货物的免费质保期1年的费用；

七、维护期限：

2024年  月  日-2025年  月   日，具体以合同为准

八、支付方式：

合同签订生效后10个工作日内支付人民币贰佰肆拾万元整（小写：￥2400000.00）；维护期限及免费保修期届满并经验收合格后10个工作日内根据考核结果支付剩余款项。具体时间以财政资金下达情况为准。

发票必须背书成交单位的收款银行和帐号，并在备注栏中注明合同编号。由采购人汇入成交单位开户银行（付款方式如有变更，按财政部门相关要求执行）。

九、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十、保修期：

项目维护服务期限一年，对项目中的全新采购及更换设备免费保修期为1年（自现场调试合格达到可正常使用状态之日起计算）。

十一、售后服务

售后服务见合同附件乙方投标文件中的承诺。

十二、不可抗拒事故

水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十三、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2．延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金(指定交货日至合同终止日)，并按合同总金额的30%支付违约金同时返还甲方已支付的合同款。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

3．对报修后未在规定时间内及时修复的故障（不可抗力原因除外），甲方将抄告乙方，从抄告之日起计算，单次故障每超时一天，扣除维护费用2000元作为违约惩罚。合同期内抄告累计达到365天次的，甲方有权终止维保合同及退回全部产品，重新采购。乙方需要退回已收取费用，所有损失由乙方承担。

乙方因违反其他相关合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4．乙方应在规定的日期前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

6．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

7．对乙方工作人员违反有关职责义务的，甲方一经发现，可立即中止其工作。

8．因乙方违反有关职责义务给甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。对造成严重失、泄密事故的个人，将依法追究其法律责任。

十四、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．向乙方退货，返还甲方已支付的合同款及支付合同总金额30%违约金，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十五、特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

十六、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（采购人）：（盖章）           	乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                         代表人：

电    话：	                         电    话：

开户银行：                       	开户银行：

帐    号：                      	帐    号：

日期： 年 月 日                    日期：  年  月  日

（全文完）