版本号：BZ.GK-政采-202201

南京鼓楼医院

新食堂厨房设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

标段1：厨房成品类

标段2：厨房洗消类

标段3：厨房定制类

标段4：油烟净化器

标段5：送餐助力车

标段6：灭火系统

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五年十二月

目   录

第一章	招标公告	1

第二章	投标人须知	5

一．总则	11

二．招标文件	15

三．投标文件	16

四．投标文件的递交	19

五．开标和评标	20

六．确定中标	23

七．询问与质疑	24

八．其他	25

第三章 政府采购合同条款及格式	26

第四章 采购需求	31

第五章 评标方法与评标标准	31

第六章 投标文件格式	130

第一章 招标公告

项目概况

南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年1月13日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

1.2项目名称：南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目

1.3预算金额：本项目总预算人民币999.3155万。

1.4最高限价：本项目标段一投标报价不得高于人民币258.2866万元；标段二投标报价不得高于人民币 208.9962万元；标段三投标报价不得高于人民币 263.2767万元；标段四投标报价不得高于人民币117.06 万元；标段五投标报价不得高于人民币 115万元；标段六投标报价不得高于人民币36.696万元。投标人投标报价不得超过各产品单项限价金额，否则将作无效标处理。

1.5采购需求：采购新食堂厨房设备，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。

1.6标段划分：本项目共划分6个标段。本项目允许兼投兼中。

1.7合同履行期限：自接到通知之日起90个日历日内完成设备交货、安装、调试、验收合格交付采购人使用（供应商必须响应合同履行期限要求，否则将作无效标处理）。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年5月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

2.3.3其他资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月13日9：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京鼓楼医院

地 址：南京市玄武区双龙巷5号A座405房间

联系人：鲁老师

联系方式：025-83105762

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室

联系人：高颖、呼禹、宗超

联系方式：18805151053、18761879918、13851876930

3．项目联系方式

项目联系人：高颖、呼禹

电 话：18805151053、18761879918

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京鼓楼医院 地 址：南京市玄武区双龙巷5号A座405房间 联系人：鲁老师 电 话：025-83105762 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室 联系人：高颖、呼禹、宗超 电 话：18805151053、18761879918、13851876930 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■组织 投标人应在领取招标文件后勘察现场。 踏勘时间：在2025年12月1日前联系招标人或者招标代理机构确定具体踏勘时间。 踏勘联系方式：朱老师、13151085869。 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要。详见第四章《采购需求》 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | ★投标报价 | - 投标总价应包含但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对、厨房二次深化设计等）、采购、保险、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期内维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，包括但不限于对原有食堂设备的拆卸、搬运、安装，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。 在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。 2、质保期不低于三年，质保期内，免费提供零配件、耗材，免人工费和上门费，质保期自验收合格当日计算。质保期内的维修和常规保养工作由中标单位承担，质保期内的配件维修免费提供。 3、本项目采用固定单价，结算总价按经双方确认的实际供货数量计算。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 7人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■货物类 标段1核心产品：蒸汽式双门蒸饭箱（序号7） 标段2核心产品：推车式热风双门消毒柜（序号1） 标段3核心产品：定制式燃气双头大锅灶（带熄火保护）（序号1） 标段4核心产品：油烟净化器系统一套3600×1300×960（序号1） 标段5核心产品：送餐助力车（序号1） 标段6核心产品：灭火系统1900mm（序号1） |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》（https://njgc.jfh.com/）、《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不要求提供 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至15261870871@163.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至15261870871@163.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，本项目按预算金额收取代理服务费。采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 - 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 （5）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 4.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。★投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

- 政府采购合同条款及格式

南京鼓楼医院XX采购合同

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：（以下简称乙方）

甲、乙双方（经江苏省招标有限公司XX年XX月XX日公开招标），签订合同条款如下：

- 采购概况

1.甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供XXX：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。本合同履行期间，据实结算。

二、付款方式

1.结算方式：甲方项目负责人验收合格后，据实结算（分批次送货）。合同生效，货到验收合格且设备正常运行之日起30日内，甲方收到乙方开具的合法有效发票后支付合同总额的30%；验收合格且设备正常运行之日起120日内，甲方支付合同总额的60%；验收合格且设备正常运行之日起一年，甲方无息付清余款。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

三、交付方式

预计到货时间：XXX。交货地点：甲方指定地点。

四、保证条款

1.乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

2.乙方保证提供的商品或服务在本合同签订之前不存在任何法律纠纷与权利瑕疵，乙方具有对所提供产品或服务的完整的处分权，且乙方在向甲方提供该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

3.乙方保证本协议的签订或履行不违反以乙方为一方或约束乙方自身的任何重大合同或协议，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

五、质保条款

1.质保期：至少三年（含设备的维修保养），质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。

六、双方的权利和义务

（一）甲方权利义务

1.负责按本合同约定方式向乙方支付采购费用。

2.本项目遇技术问题由甲方总务处负责协调解决。

（二）乙方权利义务

1.负责并自行承担采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。

2.服从甲方的规章制度和现场管理。

3.如本合同涉及乙方需对甲方现场进行改造，乙方须做好现场已完工程的保护工作。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿。

4.乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外任何第三方人身伤害、机器损毁以及财产损失等损害，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。

5.乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置行为均无效且无法律效力。

七、违约责任

1.自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2.乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3.乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

4.乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

5.如乙方的违约行为致使任何第三方（包括但不限于任何人身财产权利）权利被侵害，第三方向甲方索偿且甲方赔偿后，甲方有权向乙方追偿，并加收合同总金额的30%的违约金。

6.如乙方或乙方提供维护的工程技术人员，未经甲方同意或未按甲方要求擅自修改本合同信息系统的数据文件，给甲方造成损失，应按合同总额的30%计算向甲方支付违约金。

7.乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故停止履行协议的，经甲方催告后 7 日内，仍未整改的。

8.乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9.以上各项违约事项相互独立，各项违约金可叠加给付，支付违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务（包括但不限于在甲方要求下继续履行本协议、赔偿损失等义务）。

10.因乙方上述违约行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

11.乙方若违反本协议第二条、第四条、第七条第二至七款、第八条、第九条及第十条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即解除本合同。

12.甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照本合同缔结以来甲方支付乙方总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

八、廉洁条款

甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1.合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2.甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无甲方处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

九、保密条款

1.双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2.双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3.本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十、安全责任条款

乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、合同的变更与解除条款

1.如有本合同未尽事宜或合同部分条款需要变更，双方协商后签订补充协议，补充协议与合同同等效力。

2.本合同第七条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。

十二、争端解决条款

双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决的，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十三、其他条款

1.本项目比选（招标文件、投标文件）（响应）文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

3.本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。

4.合同签署地点:南京。

附件1《XXXX》

| 甲方： 南京鼓楼医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： 南京市鼓楼区中山路321号 | 地址： |
| 邮编： 210008 电话： 025-83106666 | 邮编： |
| 法定代表人或授权代表： | 传真： |
| 采购分管院领导： | 座机： |
| 项目主管部门分管院领导： | 授权代表电话： |
| 项目主管部门负责人： | 授权代表： |
| 医用物资采购中心负责人： | 法定代表人： |
| 日期： | 日期： |

第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目背景：新职工食堂即将建成，配备供餐所需设备

2、项目建设遵循标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

二、产品技术参数

★注：供应商须承诺所投产品符合国家相关规定与强制认证要求。在合同签订前，招标人有权对所投产品相关原件材料进行核验检查。任何虚假承诺或拒绝提供行为，均将导致中标资格被取消并追究相应责任（提供承诺函）。

标段1：厨房成品类技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品尺寸及规格 | 单位 | 数量 （台、个） | 技术参数 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气六头煲仔炉（带熄火保护） | 700×1250×800/450（±30） | mm | 4 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；相应管径气管，接头、进口气阀、火种阀等组成。配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次。 | 7150.00 |
|  | 燃气双头矮仔炉（带熄火保护） | 1250×700×550/250（±30） | mm | 5 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；相应管径气管，接头、进口气阀、火种阀等组成。配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次。 | 5445.00 |
|  | 燃气单头矮仔炉（带熄火保护） | 700×700×550/250（±30） | mm | 1 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；相应管径气管，接头、进口气阀、火种阀等组成。配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次。 | 3168.00 |
|  | 电磁单头矮仔炉 | 700×850×530/720（±30） | mm | 1 | 可控硅智能调控功率，开关电源技术，可在160~265V范围内宽电压正常工作；高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围；超灵敏保护系统，确保客户安全使用；旋钮火力调节高档不锈钢立体三防保护，防屏蔽机壳设计；智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用；不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合；进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长。配1个加厚电磁专用不锈钢桶。 | 6435.00 |
|  | 四头红外煲仔灶 | 800×800×800（±30） | mm | 2 | 功率：≥3.5KW×4，寿命长：进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长，机芯、线盘双通道散热； 旋转式五档火力轻松调节 可在160~265V范围内宽电压正常工作；高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围。 面板SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.5mm； 高档不锈钢立体三防保护，防屏蔽机壳设计；智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用；不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合； 所投产品核心部件的风机依据GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017进行试验，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，防油、机械强度、耐潮湿、耐温性全部合格。 | 7150.00 |
|  | 六头红外煲仔灶 | 1400×800×800（±30） | mm | 8 | 功率：≥3.5KW×6，寿命长：进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长，机芯、线盘双通道散热； 旋转式五档火力轻松调节 可在160~265V范围内宽电压正常工作；高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围。 面板SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.5mm； 高档不锈钢立体三防保护，防屏蔽机壳设计；智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用；不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合； ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 10670.00 |
|  | 蒸汽式双门蒸饭箱（核心产品） | 1150×850×1680（±30） | mm | 10 | 生产能力：140kg--170kg/40分钟，蒸汽耗量：≤100kg/h；材质：外壳采用≥304-1.2mm不锈钢，内胆采用≥304-1.0mm不锈钢；蒸盘数量：配套≥24个蒸饭（304材质≥1.2 mm不锈钢），炉体骨架结构≥40X4的不锈钢角铁；蒸箱采用二次蒸发结构，蒸汽水箱采用≥304-1.2mm厚不锈钢板； 装有具自动供水功能的不锈钢箱一套和自动蒸气过压释放系统，安装辅材，疏水器，减压阀，压力表等。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 11880.00 |
|  | 蒸汽单门蒸饭箱 | 610×700×1600（±30） | mm | 1 | 生产能力：70-85kg/40分钟，蒸汽耗量：≤100kg/h；材质：外壳采用≥304-1.2mm不锈钢和内胆采用≥304-1.0mm不锈钢；蒸盘数量：配套≥12个蒸饭（304材质≥1.2 mm不锈钢），炉体骨架结构≥40X4的不锈钢角铁；蒸箱采用二次蒸发结构，蒸汽水箱采用≥304-1.2mm厚不锈钢板； 装有具自动供水功能的不锈钢箱一套和自动蒸气过压释放系统，安装辅材：疏水器，减压阀，压力表等。 | 6930.00 |
|  | 双门低温高身雪柜 | 737×824×1975（±30） | mm | 4 | 风冷， 内外箱SUS304材质，厚度≥1.0mm.门带锁适放1/1及2/1GN容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , ≥75mm厚ODP为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受≥43℃环境温度，工作温度：-19℃~-22℃，配有至少8件GN2/1浸塑层架，4只≥150mm高不锈钢可调柜脚。 | 15400.00 |
|  | 双门中温高身雪柜 | 737×824×1975（±30） | mm | 7 | 风冷 ，内外箱SUS304材质，厚度≥1.0mm.门带锁适放1/1及2/1GN容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , ≥75mm厚ODP为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受≥43℃环境温度，工作温度：-2℃~+2℃，配有至少8件GN2/1浸塑层架，4只≥150mm高不锈钢可调柜脚。 | 14300.00 |
|  | 四门中温高身雪柜 | 1400×824×1975（±30） | mm | 8 | 风冷 ，内外箱SUS304材质，厚度≥1.0mm.门带锁适放1/1及2/1GN容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无CFC的环保冷媒 , ≥75mm厚ODP为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受≥43℃环境温度温度：-2℃~+2℃，配有16件GN2/1浸塑层架4只≥150mm高不锈钢可调柜脚功率：≥0.99KW 220V/1/50Hz。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 17600.00 |
|  | 四门低温高身雪柜 | 1400×824×1975（±30） | mm | 6 | 风冷 内外箱SUS304材质，厚度≥1.0mm.2门带锁适放1/1及2/1GN容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无CFC的环保冷媒 , ≥75mm厚ODP为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受不低于43℃环境温度温度：-19℃~-22℃配有16件GN2/1浸塑层架4只150mm高不锈钢可调柜脚功率：不低于0.99KW 220V/1/50Hz。 | 18700.00 |
|  | 掩门中温平台雪柜 | 1765×800×850（±30） | mm | 4 | 容积：≥350L ，整体采用304不锈钢 ，温度：-2℃~+2℃，冷风循环制冷，自蒸发，电辅热化霜，无需排冷凝水。 电脑板智能控制，柜内不同区域温差不超过2度，配有双层架，一体式机组，压缩机、冷凝器、风机可整机拉出，环保制冷剂(R-404a)，无氟环保 ≥60mm厚高密度发泡保温层 | 16500.00 |
|  | 掩门中温平台雪柜 | 1370×700×850（±30） | mm | 14 | 容积：≥350L ，整体采用304不锈钢 ，温度：-2℃~+2℃，冷风循环制冷，自蒸发，电辅热化霜，无需排冷凝水。 电脑板智能控制，柜内不同区域温差不超过2度，配有双层架。 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出。 环保制冷剂(R-404a)，无氟环保 ≥60mm厚高密度发泡保温层。 | 12100.00 |
|  | 双门饮料展示柜 | 1290×630×1770（±30） | mm | 2 | 风冷，电子温控，冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发，板材厚度：外箱≥0.6mm，内胆≥0.4mm，门板≥0.6mm,食品级304#不锈钢台面：台面板厚度≥1mm，可调节子弹脚，采用加强承重设计。 一体式机组，压缩机、冷凝器、风机可整机抽出。 温度范围：冷藏不高于-5℃～+10℃ 发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度≥58mm，更加保温节能，环保制冷剂(R-404a)。 | 15400.00 |
|  | 蛋糕展示柜 | 1500×750×1150（±30） | mm | 3 | 整体采用304不锈钢 ，温度：0℃/+5℃ 冷风循环制冷，自蒸发，电辅热化霜，无需排冷凝水。一级能效，开门方向：后开门，直角中空玻璃,晶莹透亮,展示效果更佳，倾斜式层架,增加顾客视野,高度可自由调节，每层设置安全防护一体式节能日光灯， | 17600.00 |
|  | 净水器（配套制冰机用） | 740×180×180（±30） | mm | 4 | 1OO% 滤除 自来水中的不当异味，如氯的气味；100% 滤除 大于O.5微米(1/20000厘米)的泥沙等一切杂质；100% 滤除 三卤甲烷等百余种致癌物；100% 滤除 大肠杆菌、沙门氏菌、志贺杆菌等有害菌和致病菌；99.9%滤除 重金属(如铅、汞、铁、锰等)；99.9%滤除 石棉纤维、孢囊菌及浮游物 抑制细菌滋长，保留人体所需矿物质；提供专用工具，快速更换滤芯。 投标人须承诺，在保质期内，每季度免费提供更换滤芯服务。 | 1540.00 |
|  | 制冰机 | 569×830×1810（±30） | mm | 2 | 专利自动语音提示功能，直观清晰便捷 采用冷光感应照明方式，打开舱门冷光感应开启，关上后灯光关闭，实现智能化节能环保操控 前进前出散热效果明显，在制冰成型过程制冷系统更稳定，同时不受空间限制使用更多场合 压缩机制冷效果好，经过特殊降噪工艺，运转平稳接近无噪 制冰量：≥350kg/24h,储冰量：≥125kg 冷凝方式：风冷 功率：220V/1.5KW | 25300.00 |
|  | 吧台制冰机 | 500×570×790（±30） | mm | 3 | 产冰量：≥55kg/天，储冰量：≥15kg 冰形：方块冰 | 10890.00 |
|  | 榨汁机 | 500×340×500(士30) | mm | 6 | 转速：≥3000RPM 特征：≥84MM广口进料口，采用304不锈钢加镀铬机身一体成型。 榨汁机(渣汁分离型)核心参数：功率：750w,电压：220v;容量:601-800ml最大出汁量1001-1500L；尺寸：500×340×500mm;采用不锈钢滤网实现果肉与果汁分离 1 电机性能:单刀头结构，快速出浆技术个 材质:机身与刀头采用不锈钢材质。 | 9900.00 |
|  | 自动压面机 | 720×830×1100（±30） | mm | 2 | 材质：不锈钢304面板，压面厚度：2-32mm;压辊直径不低于118×490，压辊范围5-25，可用于面头、包子、法式餐包等硬面团产品的生产；无需人工翻动及折叠，既卫生又安全，提供专用工具，方便拆卸检修；压面宽度：450mm-500mm；面团重量范围：0.5-7KG； | 15840.00 |
|  | 面包切片机 | 570×760×730（±30） | mm | 1 | 规格:≥31片/次，12mm （±1mm） 304不锈钢机身，可定制（可调节）刀距 | 8910.00 |
|  | 台式绞肉机 | 500×300×480（±30） | mm | 2 | 产量：200-300Kg/H；材质：不锈钢304；带不同油脂盒的2个齿轮电动机；装备搅拌系统，碎肉部件可以轻松移除并进行清洗；通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉，产生的热量较少，配孔板6mm-8mm,15mm-25mm各1个，另配一组刀片。 | 8415.00 |
|  | 搅拌机 | 40L | L | 1 | 料桶容积：≥40L；搅拌速度：≥127/287/534(r/min) 具有拌和碎状、粉状、和面及液状食品等多种功能，机器工作平稳，安全可靠，设有多级转速，带搅拌扇、搅拌网、搅拌勾、防护罩，机内凡接触食物的零部台均采用不锈钢制造或经特殊表面处理，符合国家卫生标准。 | 10890.00 |
|  | 搅拌机 | 20L | L | 1 | 料桶容积：≥20L，搅拌转速 : ≥65/102/296(r/min) 具有拌和碎状、粉状、和面及液状食品等多种功能，带搅拌扇、搅拌网、搅拌勾，机器工作平稳，安全可靠，设有多级转速，带防护罩，机内凡接触食物的零部台均采用不锈钢制造或经特殊表面处理，符合国家卫生标准。 | 10395.00 |
|  | 蔬菜脱水机 | 20L | L | 2 | 内转筒采用SUS304-2B无磁不锈钢制作，内筒厚度≥1.5mm,内转筒直径≥500mm,外筒直径≥2mm，主轴转速≥900(r/min)，容量≥20KG | 9900.00 |
|  | 腌制机 | 150L | L | 2 | 滚筒转速变频调速（全国联保变频器）。 筒体“304不锈钢板材”“304不锈钢蝶形封头” 架体为不锈钢架体。 基本转速6转/分。 减速机功率2.7KW，配20型真空泵。 可选配自动吸料型，反转出料。 噪音小，性能可靠稳定，操作简便。 | 19800.00 |
|  | 馒头机 | 1500×1100×1150(±10mm) | mm | 2 | 效率：≥4000-6000个/H，材质304不锈钢，馒头大小可调节(60-120克) | 15400.00 |
|  | 搅拌机 | 30L | L | 1 | 材质304不锈钢，料桶容积：≥30L，搅拌转速 : ≥65/102/296(r/min)，具有拌和碎状、粉状、和面及液状食品等多种功能，带防护罩，机器工作平稳，安全可靠，设有多级转速，机内凡接触食物的零部台均采用不锈钢制造或经特殊表面处理，符合国家卫生标准。 | 12100.00 |
|  | 磨浆机 | 505×450×1090（±30） | mm | 2 | 功率：3KW 生产能力：≥200KG/H 投标人须承诺，质保期内每季度免费提供易耗纱网、磨豆砂轮等耗材。 | 7128.00 |
|  | 洗米机 | 560×450×1285（±30） | mm | 5 | 板材采用食品级不锈钢板制作，厚度：≥1.5㎜，调节腿，一体式焊接成型。可一机多用，清洗种类：大米、小米、黄豆、绿豆、红豆、油菜籽等规格：工作效率≥1000斤/小时，投放量：≥100斤/次。 | 7920.00 |
|  | 除湿机 | 423×312×682（±30） | mm | 2 | 除湿量（27℃，RH60%）≥1.95kg，名义风量≥500m³/h，机外静压：0~180Pa，全封闭压缩机，制冷剂名称及注入量：R410a，0.67kg，湿度调节范围：20%-90%，功能模式：除湿模式、净化模式，风口直径：≥2φ197mm | 1650.00 |
|  | 开水器带底座 | 380V，约9KW | KW | 4 | 内胆304不锈钢≥0.8MM制作，设置内层304不锈钢、中层隔热层防烫保温、外层拉丝面板，抗锈易清洁共三层，保温性强。自动上水、手动上水两用，不锈钢U型发热管，加热速度快，内置除杂质过滤装置 | 3465.00 |
|  | 挂墙式开水器 | 220V，3KW | KW | 2 | 材质：食品安全级304不锈钢制造。 功率：3kw220v 连续出水：≥35L/h | 2310.00 |
|  | 冷藏发酵柜 | 1000×700×1625mm（±30） | mm | 2 | 容量：≥800L，温度范围：3℃-50℃，湿度范围：30%-110%，控制方式：旋钮+按键，温湿双控，加厚密封条，热风循环，可视化玻璃窗，双重防干烧，万向转动轮，可调层架 | 24750.00 |
|  | 破壁机 | 200×250×500（±30） | mm | 2 | 加热功率：≥3000W 搅拌功率：≥1200W 转速：≥46000PRM 容量：≥19L 冷热打粉三合一，静音≤41分贝，有防溢装置。 | 792.00 |
|  | 四孔蒸炉 | 800×800×850/150(±5) | mm | 1 | 材料性能：SUS304不锈钢；内胆厚度≥1.2mm；外壳厚度为≥1.2mm；带防干烧保护功能及缺水保护，采用水保温，水胆底部有隔热层，防止热量散失。 | 6710.00 |
|  | 碎冰机 | 300×500×440(±5) | mm | 1 | 时产量：≥30KG | 3465.00 |
|  | 面粉车 | 743×395×711（±30） | mm | 22 | 连体盖设计，方便单手就可以获取储存的原料，内外表面光滑，易清洁，不易留任何污迹，符合食品卫生标准。 导轨式插入设计，令勺子藏在储物桶内，不但不接触配料，而且能轻易从储物车里取出，方便存取。 配3"加宽的轮子，移动方便，且稳定性和负重能力更好。透明滑盖，清晰的视窗，能快速识别原材料和库存管理·用于有效存储干式散装原料如糖、面粉、米和其他谷物类等 | 1210.00 |
|  | 封膜机 | 500×440×170（±30） | mm | 7 | 温度控制：100℃-190℃，温度±1℃确保质量的稳定性，封速12米/分钟，封口宽度可调节4-14mm | 792.00 |
|  | 双动双速和面机 | / | / | 2 | 材质：304不锈钢，料桶容积:≥50L,最大和面量≥ 16KG，设有安全网罩，保护使用者安全，提供备品备件；吸水量高≥60%；SUS304不锈钢和面桶≥3.0mm，可快速卸或装和面桶，动力系统使用大扭矩变频调速电机。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 38500.00 |
|  | 三层九盘烤箱 | 1770×1175×1755（±30） | mm | 2 | 每台配≥20个钛合金不粘烤盘；微电脑控制设计带有≥12个记忆功能键，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果，提供专用工具，方便拆卸检修。烤盘采用铝质，板材厚度≥1.2mm，烤盘网架由铁质升级为304#不锈钢，有一层带蒸汽式，后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走，加热管选用304#材质，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 70400.00 |
|  | 三层六盘烤箱 | 1770×1175×1755（±30） | mm | 2 | 每台配≥20个钛合金不粘烤盘；微电脑控制设计带有≥12个记忆功能键，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。烤盘采用铝质，板材厚度≥1.2mm，烤盘网架由铁质升级为304#不锈钢，后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走，加热管选用304#材质，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 62700.00 |
|  | 电磁旋转煎包炉 | 800×800×950（±30） | mm | 3 | 材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚≧1.25mm，侧板材质201,实厚≧1.0mm。 配不粘锅内径≧53mm，每台配4口锅及锅盖，要求显示屏带有中文故障原因，提供备品备件，专用工具，方便维修处理。 | 4158.00 |
|  | 电饼铛 | 700×850×750+170（±30） | mm | 2 | 工作温度：0~250℃采用双面加热。 可设定不同温度烙制食品，上下锅盘材质：铁，并配置有恒温系统装置及超温热保险；内径：≧53CM，工作能力：≧5KG饼/H1、电热管与铛体铸为一体，升温快，环境温度为25℃时升温至250℃仅为10分钟左右。 | 2310.00 |
|  | 落地式电扒炉 | 700×800×800（±30） | mm | 2 | 304不锈钢板制作，厚度≥1.0mm； 扒板厚度≥20mm，特殊处理便于清理。 精准温控，温度档位可任意调节； | 13200.00 |
|  | 落地式电扒炉 | 1200×800×800（±30） | mm | 1 | 304不锈钢板制作，厚度≥1.0mm； 扒板厚度≥20mm，特殊处理便于清理。 精准温控，温度档位可任意调节； | 17600.00 |
|  | 电单缸油炸炉（滤油型） | 2100×720×940（±30） | mm | 1 | 不低于IPX4标准防水设计四面可直接喷淋 可调温度50~300℃,根据食材烹饪所需温度自动调节功率输出，保持恒定温度，带超温保护，保障食材出品效果。 宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 台面SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，侧板304不锈钢，厚度≥0.8mm，高档不锈钢立体三防保护。 | 21780.00 |
|  | 油炸炉 | 1200×650×940（±30） | mm | 2 | 不低于IPX4标准防水设计四面可直接喷淋 可调温度50~300℃,根据食材烹饪所需温度自动调节功率输出，保持恒定温度，带超温保护，保障食材出品效果。 宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 台面SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，侧板304不锈钢，厚度≥0.8mm，高档不锈钢立体三防保护。 | 3520.00 |
|  | 六孔煮面炉 | 700×700×850/50（±30） | mm | 1 | 材质：壳体全部采用304不锈钢材质，功率：12KW,台面厚≧1.5mm; 煮食炉三档调节，每个炉头单独按钮制; 超温保护功能，防干烧自动断电，确保使用安全。 | 14300.00 |
|  | 商用全自动豆浆机 | 1200×520×1100（±30） | mm | 3 | 电压/功率:380V/13.8KW; 容量:≧60L; 制浆时间:30L≤60分钟，60L≤90分钟 具有食品接触产品安全认证证书（提供证书复印件） 特点:①全自动制浆清洗，免滤无渣，可选择30升、60升制浆。 ②功能：原味豆浆、花色豆浆、美味豆花、单独加热、自动保温、自动清洗、自动上水、自动磨浆、一键预约。 ③机身采用304食品级不锈钢材质；液晶显示屏与防水触摸按键，全自动电脑板控制，显示更清晰。 ④过热保护、过载保护、短路保护、漏电保护、电机堵转保护、水位超高保护、防溢保护、防干烧保护、电源过欠压保护、盖线位保护。 ⑤生产的豆浆经过GB 5009.5-2016检测结果蛋白质含量>3.9g/100g;经过 GB5009.268-2016 检测结果钙>148mg/kg。 | 29700.00 |
|  | 双头电磁煮面炉 | 1500×800×800+30（±30） | mm | 3 | 功率≥15KW×2 煮面桶φ≥500mm,深度≥300mm，底部厚度≥2mm,侧壁厚度≥1.7mm。 ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； PPS齿形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； | 19800.00 |
|  | 蒸汽可倾式间接加热汤锅(500升)连底座 | 1600×1200×1100（±30） | mm | 2 | 材质：全部用SUS304#不锈钢板 锅体可倾，便于出料，提供备品备件； 容积≥500L 内锅口径≥1200，配有安全扣。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 22000.00 |
|  | 保温饭汤车 | 600×600×850（±30） | mm | 10 | 整机采用304不锈钢材质≥1.5mm制作； 主体采用双层结构 ，带4个静音橡胶轮，每台配2个不锈钢304保温桶，配万向静音轮。 | 2376.00 |
|  | 双门立式保温柜 | 1546×550×1800（±30） | mm | 8 | 材质：采用304#不锈钢板制作厚度均需≥1.5mm 温度范围：60-80°C 整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角。 对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失。 电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感。 温度精确可调，适应不同食物的保温要求。 设有自动保护功能，食物和设备双重安全。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 22770.00 |
|  | 多功能切菜机 | / | / | 4 | 电源电压：220V/50HZ 电机功率：1.5KW 生产能力：300-1000KG/H 叶菜切段规格：1-60mm(可调) 传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料，提供专用工具，安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。 球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm) ▲请提供以下证明材料： 1、提供符合SB/T238-2008《切菜机技术条件》的检测报告复印件。 | 30800.00 |
|  | 净水器（开水器） | / | / | 12 | 1OO% 滤除 自来水中的不当异味，如氯的气味100% 滤除 大于O.5微米(1/20000厘米)的泥沙等一切杂质100% 滤除 三卤甲烷等百余种致癌物 100% 滤除 大肠杆菌.沙门氏菌，志贺杆菌等有害菌和致病菌99.9%滤除 重金属(如铅.汞.铁.锰等)99.9%滤除 石棉纤维.孢囊菌及浮游物 抑制细菌滋长，保留人体所需矿物质快速更换滤芯 投标人须承诺，质保期内每季度免费提供耗材。 | 1485.00 |
|  | 木面工作台 | 1800×800×800（±30） | mm | 2 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 台面：304≥1.5mm不锈钢,配柳桉≥50mm厚木板 加强筋：≥1.2mm不锈钢加强筋 立柱：ø51≥1.2mm圆管 横管：ø38≥1.2mm圆管 台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2750.00 |
|  | 馅料机 | 1140×850×1080（±30） | mm | 1 | 可调整转速,高速可斩肉,低速斩蔬菜,一机多用。料盘、料盘盖、支撑箱体等接触食品部位采用食品机用的铝镁合金铸件，并经抛光，表面阳极氧化处理,达到高强硬度铝镁合金标准，耐腐蚀、易清洗,符合国际食品卫生要求。转盘容量：≥40L | 8800 |
|  | 台式电磁炉 | / | / | 2 | 单相电输入宽电压工作，额定功率3.3KW 5档火力控制，60~80度，温度控制功能 全不锈外壳，安全可靠串联谐振半桥控制技术，可靠性高；采用TOP开关电源供电，功耗低输出功率大，功率输出持续稳定特有锅具干烧保护，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行控制系统自我诊断程序，多重保护及故障提醒功能三防结构设计，防水等级≥IPX39. | 1980.00 |
|  | 坐台双层架 | 1800×360×700（±30） | mm | 12 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 层板：304≥1.0mm不锈钢 立柱：ø38≥1.2mm不锈钢圆管 | 1485.00 |
|  | 双缸双筛电炸炉 | 700×700×850/50（±30） | mm | 1 | 全不锈钢加厚机身，坚固耐用。 按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫 温控准确，温度波动幅度小。 宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作 | 13860.00 |
|  | 风幕机 | 1500×190×210（±30） | mm | 12 | 风速：≥11/9（m/s）；风量≥2700m3/h； 噪音≤62dB(A)功率：220v0.29kw | 1485.00 |
|  | 热柜 | 1800×800×850（±30） | mm | 1 | 全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。 | 4840.00 |

标段2：厨房洗消类技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品尺寸及规格 | 单位 | 数量 （台、个） | 技术参数 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推车式热风双门消毒柜（核心产品） | 1540×780×1950（±30） | mm | 5 | 容量：≥700L，功率：≥4200W，材质：304不锈钢，消毒温度：≥125±25℃ 消毒时间：≥15min，消毒星级：二星级， 请提供以下证明材料： 1、提供具有CMA标识的检测报告复印件； 2、所投产品需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台线上查询截图。 | 23500 |
|  | 刀具消毒柜 | 570×135×650（±30） | mm | 6 | 使用紫外线对刀具进行灭菌消毒（波长256 mm）；不锈钢机身；烟熏色树脂玻璃门，带磁性封条；提供备品备件；材质：304不锈钢，消毒灯15 W；开门时自动关灯；可壁挂式安装；按键式门锁；可有效破坏细菌病毒中的DNA或RNA，达到杀菌消毒效果;箱内可放置≥10把刀。 | 2128 |
|  | 砧板消毒柜 | 1200×600×1750（±30） | mm | 6 | 采用符合国家标准的不锈钢304板材，厚度：≥1.2mm,存放数量：≥10块砧板，保温层使用国家现行标准发泡剂； 存放容积:≥850L，采用紫外线消毒或热力消毒，消毒时间:≥120分钟。 | 4455 |
|  | 双门密胺消毒柜 | 1120×518×1640（±30） | mm | 5 | 采用不锈钢304板材制作，外侧板采用≥1.5mm，门板≥1.0mm，内胆≥0.8mm；密胺专用，采用紫外光中温消毒，柜内热风循环，脚用不锈钢可调整脚；载重量≥10公斤/层，风机功率≥40W。 | 7920.00 |
|  | 双门热风循环消毒柜 | 1192×553×1660（±30） | mm | 5 | 外不锈钢，热风循环消毒方式，使内部消毒温度更均匀 采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠，全不锈钢消毒筐，触摸屏设计，美观大方，存储空间：双门双室 容积≥586L。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 8910.00 |
|  | 蒸汽消毒房 | 6200×2700×2600（±30） | mm | 1 | 库板表面材质:双面304不锈钢板,板厚≥0.8mm；实厚≥ 0.6mm，≥ 100mm厚耐高温B1级阻燃发泡保温房板，≥ 3.3mm压花防滑铝板，与外地面平行，便于推车；库内天花地台墙身均为整体成型R20圆弧角，便于清洁；门在开启小于90度时自动关闭式门铰；库内安装防水、防暴及防尘LED白光照明灯，库内照明亮度400Lux/m3；采用蒸汽加热消毒方式；周边均以乙烯基垫料封合；重型门铰、液压闭门器、库门拉手、内部安全锁为优质品牌，一个门配2个门铰链；电子温度显示温度表；库底板采用埋地式做法，埋地深度200mm（包括100mm厚保温底板）；安全控制：电控采用微电脑智能保护，拥有超温保护、漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下人员及设备的安全，使用三防三色警示报警闪灯提示故障，提供备品备件。 ▲请提供以下证明材料： 须提供针对B1级冷库板防火等级的CMA标识的检测报告复印件。 | 148500.00 |
|  | 紫外线消毒灯 | 40W | W | 63 | 主要用于空气杀菌、水消毒、物体表面消毒；有效寿命≥8000小时；采用优质高纯度石英玻璃管，紫外线透过率≥90%；超低汞技术，汞含量≤5mg，杀菌速度快，1-5秒内杀菌； | 198.00 |
|  | 蒸汽长龙式洗碗机 | 5550×914×2047（±30） | mm | 2 | 最大洗涤速度（履带速度）：0.9-2米/分钟（6000碟/小时，8寸碟计算）；机器总功率：≤60kW；耗水量：≤230L/小时，功能区块：入口区，机器入口长度≥900mm，机器入口宽度≥612mm；机器入口高度≥440mm。 入口区配置风罩，减少废热气对人的侵袭及向外溢出；进口端侧护板可拆卸，易于清洁，不留卫生死角。入口红外线感应传感器，自动检测餐具，操作更加方面。 主洗区：清洗泵功率≥1.5kW，水缸容量≥82L， 清洗温度55-60℃ 漂洗温度82-90℃，加热功率≤18kW，清洗臂抽屉式安装，不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。洗臂数量≥上4根/组，下4根/组。 双喷淋区： 喷淋温度≥82℃（当进水温度为10℃时实测），耗水量≤350L 喷淋温度≥82℃。 出口区：机器出口长度≥1200mm，机器出口工作面高度≤860mm 出口区四周围边可拆，带吹风干燥功能，易于清洁，不留卫生死角。 传送系统：采用高强度工程塑料；整机防水，密封：清洗、喷淋模块保证完全密封，防水性更好，同时防止老鼠对线路的破坏，降低维修费用。 控制系统：自动启动、延时，简化操作，操作人员只需简单培训便可上岗操作手动+自动切换，机器控制出现故障可通过手动档位继续运行，保证机器的稳定性；电子温度显示，清晰、直观，观察方便。升温箱分级加热控制，双温度探头监测减小温度波动，达到最佳喷淋效果。 入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≥900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于5根，下面不少于4根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统。 ▲请提供以下证明材料： 1、依据 GB/T20641-2014检测标准，洗碗机防护等级达到IP69，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告； 2、依据GB∕T 5226.1-2019和相关检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告。 | 172700.00 |
|  | 蒸汽长龙式洗碗机 | 4550×914×2047（±30） | mm | 1 | 最大洗涤速度（履带速度）：0.9-2米/分钟（6000碟/小时，8寸碟计算）；机器总功率：≤60kW；耗水量：≤230L/小时，功能区块：入口区，机器入口长度≥900mm，机器入口宽度≥612mm；机器入口高度≥440mm。 入口区配置风罩，减少废热气对人的侵袭及向外溢出；进口端侧护板可拆卸，易于清洁，不留卫生死角入口红外线感应传感器，自动检测餐具，操作更加方面。 主洗区：清洗泵功率≥1.5kW，水缸容量≥82L， 清洗温度55-60℃ 漂洗温度82-90℃，加热功率≤18kW，清洗臂抽屉式安装，不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。能够通过71°试纸测试，洗臂数量≥上4根/组，下4根/组。 双喷淋区： 喷淋温度≥82℃（当进水温度为10℃时实测），耗水量≤350L 喷淋温度≥82℃。 出口区：机器出口长度≥1200mm，机器出口工作面高度≤860mm 出口区四周围边可拆，带吹风干燥功能，易于清洁，不留卫生死角。传送系统：采用高强度工程塑料；整机防水，密封：清洗、喷淋模块保证完全密封，防水性更好，同时防止老鼠对线路的破坏，降低维修费用。 控制系统：自动启动、延时，简化操作，操作人员只需简单培训便可上岗操作手动+自动切换，机器控制出现故障可通过手动档位继续运行，保证机器的稳定性；电子温度显示，清晰、直观，观察方便。升温箱分级加热控制，双温度探头监测减小温度波动，达到最佳喷淋效果。 | 154000.00 |
|  | 隧道式洗碗机 | 1352×772×1474（±30） | mm | 2 | 载高度：≥440mm，洗涤筐尺寸：≥500×500mm，清洗温度：≤55～65 ℃(可达71℃)，能够通过71°试纸测试，喷淋温度：82～90 ℃ 耗水量：≤260L/h，主洗水箱容量：≥105L，主洗区洗臂数量：上6/下5，主洗泵功率≤2.2kW。 | 48400.00 |
|  | 高压洗地机 | 1185 x 540 x1000（±30） | mm | 3 | 刷盘工作宽度≥510mm,吸水宽度≥850mm,清/污水箱容量≥50L,续航时间≥2.6H。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 26840.00 |
|  | 垃圾处理器 | 1500×760×850/150（±30） | mm | 3 | 材质：不锈钢壳体；水压2-4bar；进水温度：5-40℃；进水接口：冷水dn15/热水dn15,排水接口：dn65;处理能力：≥150KG/H；自动隔油系统，双水槽设计，垃圾处理器与隔油处理可同时进行。粉碎器及离心脱水装置系统。配备过压、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。隔油系统配备闲闲时自动排水功能，保证隔油仓内清洁卫生。离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。粉碎系统采用不锈钢材质（颗粒≤8mm），使用寿命长。粉碎系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出，投放口前段具有金属阻碍功能，粉碎刀片采用9Cr18不锈钢材质制作。平均减量率≥80%，配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，不接受研磨方式，无需人员干涉，方便、安全，当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 食物残渣处理机具有过热、过载保护装置和和漏电保护装置；内置粉碎水箱，食物残渣通过循环水直接带入到粉碎单元内，水箱底部配置残渣篮，可拿出清洗；粉碎刀盘为侧装泵体一体式结构，粉碎刀头为钨钢材质，不易生锈；螺旋脱水电机为双速电机，慢速为正常运行，快速为自清洗排渣运行，脱水单元配置开启门，内部四周配置喷淋喷嘴，对螺旋及网筒进行自清洗。 ▲请提供以下证明材料： 1、依据GB/T14048.5-2017检测标准，操作开关能承受≥100万次的机械耐久性测试，须提供具有CMA标识的检测报告复印件。 2、依据GB/T 10125-2021检测标准，脚轮经过720小时中性盐雾试验，耐腐蚀等级为10级，须提供具有CMA标识的检测报告复印件。 | 176000.00 |
|  | 高压清洗机 | / | / | 2 | 额定压力 ≥150 Bar（可调，带压力保护阀），额定流量 ≥15 L/min，压力波动 ≤3%（稳定工况），最高温度：98（℃），水管长度： ≥15米。 | 15840.00 |
|  | 便携式农药残留检测仪 | / | / | 1 | 测量重复性CV：≤0.1%；稳定性：≤± 5%；测量时间：≤2秒，批间差异CV：≤ 2% 透射比示值误差：≤±0.5% 仪器软件检测模块纸条金标卡读取通道一个。 采用渗滤卡显色技术；试剂采用一次性耗材（单独报价），避免交叉污染，可以检测胶体金卡类。 彩色触摸屏显示 配备USB接口通讯模块，能实现数据传输功能，具有信息采集、统计、查询、交换和打印等功能。无线WIFI功能。 支持网络连接。 直接读取阴阳性定性结果，并给出参考定量值，防止人为误差。 选择性保存检测结果，并建立数据库，便于数据管理。 内含微型打印机，快速打印检测结果；打印方式有分列默认、分列自定义、合列；可自行设置所需打印的打印项目进行打印。 检测速度：≤5秒/次（含计算并打印结果）； 数据查询：可按日期查询、样品来源查询、判定结果查询、处理方式查询、项目名称查询、商品名称查询。 | 1045.00 |
|  | 水产品药物残留检测仪 | / | / | 1 | 测量重复性CV：≤0.1%；2.稳定性：≤± 5%；3.测量时间：≤2秒4.批间差异CV：≤ 2% 透射比示值误差：≤±0.5% 彩色触摸屏 仪器软件检测模块纸条金标卡读取通道一个。 采用渗滤卡显色技术；试剂采用一次性耗材（单独报价），避免交叉污染，可以检测胶体金卡类。 配备USB接口通讯模块，能实现数据传输功能，具有信息采集、统计、查询、交换和打印等功能。无线WIFI功能。 支持网络连接。 被检物(检测项目)可自由设定，应用拓展性高。 直接读取阴阳性定性结果，并给出参考定量值，防止人为误差。 选择性保存检测结果，并建立数据库，便于数据管理。 内含微型打印机，快速打印检测结果；打印方式有分列默认、分列自定义、合列；可自行设置所需打印的打印项目进行打印。 检测速度：≤5秒/次（含计算并打印结果）； 数据查询：可按日期查询、样品来源查询、判定结果查询、处理方式查询、项目名称查询、商品名称查询。 | 4455.00 |
|  | 食品重金属检测仪 | / | / | 1 | 波长范围： 至少包含410～630nm 分辨率：≤0.001Abs 准确度:ΔA≤0.01 Abs(0≤A<1.0 Abs)；≤2.5%（1.0 Abs≤A≤2.5 Abs）； 灵敏度：≥0.010 Abs 重复性: ≤0.2 （0≤A≤1.5 Abs）；≤1.0 （1.5 Abs <A≤2.5 Abs）； 通道差异：读数的极差值≤0.02 Abs 吸光度范围：0.000～3.000Abs 数据传输方面采用USB接口设计，可随时与计算机直接相连，实现数据存储、数据查询、数据处理、数据上传和统计分析。 仪器可存储检测数据、检测时间、检测日期，自动存储、自动打印，并支持翻页查看。 内置微型热敏打印机，终身无需更换色带，可实时打印检测结果。 | 5060.00 |
|  | 全自动兽残检测仪 | / | / | 1 | 测量重复性CV：≤0.1%；稳定性：≤± 5%；测量时间：≤2秒批间差异CV：≤ 2% 透射比示值误差：≤±0.5% 仪器软件检测模块纸条金标卡读取通道一个。 采用渗滤卡显色技术；试剂采用一次性耗材，避免交叉污染，可以检测胶体金卡类。 具有宽线范围，高灵敏度，可达满量程的0.5%。 检测模块：适用于各种外形规格卡片的判读。 直接读取阴阳性定性结果，并给出参考定量值，防止人为误差。 选择性保存检测结果，并建立数据库，便于数据管理。 内含微型打印机，快速打印检测结果；打印方式有分列默认、分列自定义、合列；可自行设置所需打印的打印项目进行打印。检测速度：≤5秒/次（含计算并打印结果）；数据查询：可按日期查询、样品来源查询、判定结果查询、处理方式查询、项目名称查询、商品名称查询。 投标人须承诺，质保期内每季度免费提供试剂等耗材。 | 6820.00 |
|  | 高压花洒(带龙头） | / | / | 9 | 台出快速安装，快速冲洗盘子.水果.蔬菜等；台式单孔的水龙头底座，”快插,锁紧”的安装特点；长度为18”(457mm)进水口软管；压缩阀芯和弹簧止回阀。 | 2970.00 |
|  | 电子式感应龙头 | / | / | 11 | 单孔感应龙头；台式安装，铸造水嘴；AC-DC控制模块；能调节温度的混水阀。电子感应笼头：大于等于4分进水管径，高压冲地笼头管径：大于等于内径3/8； | 1540.00 |
|  | 高压冲地龙头 | / | / | 17 | 流量≧14LPM，水管长度：≧10米松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘适用于墙壁安装。 | 6930.00 |
|  | 摇摆混合龙头 |  |  | 89 | 纯铜阀体，表面镀铬处理，光滑无毛刺，冷热水龙头中心间距：4";一字型手柄，摇摆龙头伸出的垂直中心距：356mm，配置止回阀，防止逆流；陶瓷阀芯。 | 594.00 |
|  | 双节摇摆龙头 |  |  | 5 | 6″摆动式水嘴，十字型手柄，墙出水 墙面或背板安装孔直径：25mm | 2090.00 |

1、传送带

1.1总体要求:传送速度：≧5～20m/min。传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，链板下部两侧翼加装滚轮，标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁，主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关，提供备品备件，提供专用工具，方便拆卸检修。

1.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4900+1600+2000×500×800 | 1 | 57200.00 |  |
| 2 | 5100+1600+5100×500×800 | 1 | 79200.00 |  |
|  |  | 合计：2 |  |  |

2、洗碗机集气罩

2.1总体要求：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚≧1.5mm；依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≦15mm。去除作用力后,框架的变形量≦3mm。

2.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000×1000×600 | 1 | 1584.00 |  |
| 2 | 3500×1200×600 | 3 | 6160.00 |  |
| 3 | 1600×1000×600 | 1 | 2640.00 |  |
|  |  | 合计：5 |  |  |

3、洗碗机90°转角台

3.1总体要求：整体采用SUS304-2B无磁不锈钢，电机：0.75KW，厚度≧1.5mm支脚采用φ≧38mm304不锈钢圆管，厚度≥1.5mm，采用不锈钢可调子弹脚，加强筋采用304#≧1.5mm不锈钢板材，横档采用φ≧25mm304不锈钢圆管，厚度≥1.5mm，无前横档。依据GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≦15mm。去除作用力后,框架的变形量≦3mm。

3.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 920×920×920 | 1 | 22000.00 |  |

4.小件投掷口

4.1总体要求

用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢

顶板：304≥1.5mm不锈钢，层板：304≥1.2mm不锈钢，侧板：304≥1.0mm不锈钢，柜门：304≥0.8mm，内衬≥0.6mm不锈钢，加强筋：≥1.5mm不锈钢加强筋，产品功能：分类回收筷勺和纸巾.酸奶盒等，与传送机配套使用。采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。

4.2 产品及规格

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（单位：mm，误差2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小件投掷口 | L=5600 | 1 | 13860.00 |  |
| 2 | 小件投掷口 | L=5900 | 1 | 14300.00 |  |

★1、以上冲地龙头、感应龙头、水龙头属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，投标人应提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的产品认证证书（中国节水认证）并将产品认证证书（中国节水认证）通过系统上传至“符合性要求”--“国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的”的栏目中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

标段3：厨房定制类技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品尺寸及规格 | 单位 | 数量 （台、个） | 技术参数 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定制式燃气双头大锅灶（带熄火保护） （核心产品） | 2400×1250×800/450（±30）锅径1000 | mm | 16 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管；炉膛为优质耐火砖； 炉头：采用静音预混合不锈钢节能炉灶。上水：紫铜管，所有阀门为304不锈钢阀门。炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；炉用鼓风机必须配制低噪≥120W防水直流蜗牛鼓风风机（风机直径≤200mm）； 每个炉头装有2个摇摆水龙头及冷水斗,篮球架，含配套加厚大锅2个，提供备品备件； 配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次； ★投标产品须获得有效的3C认证，并提供认证证书复印件。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 15750.00 |
|  | 燃气单头大锅灶（带熄火保护） | 1200×1250×800/450（±30）锅径1000 | mm | 1 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管；炉膛为优质耐火砖； 炉头：采用静音预混合不锈钢节能炉灶。 上水：紫铜管，所有阀门为304不锈钢阀门。 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；炉用鼓风机必须配制低噪≥120W防水直流蜗牛鼓风风机（风机直径≤200mm）； 每个炉头装有1个摇摆水龙头及冷水斗,篮球架，含配套加厚大锅1个，提供备品备件； 配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次； | 7900.00 |
|  | 燃气双头炒炉（带熄火保护） | 2200×1250×800/450（±30）锅径450 | mm | 4 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材；炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材；炉头：采用静音预混合不锈钢节能炉灶。上水：紫铜管，所有阀门为304不锈钢阀门。 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及整体耐火砖砌结火位；炉用鼓风机必须配制低噪≥120W防水直流蜗牛鼓风风机（风机直径≤200mm）； 每个炉头装有2个摇摆水龙头及冷水斗,篮球架，锅架，调料板，含配套加厚炒锅2个，提供备品备件； 配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次； ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 11700.00 |
|  | 燃气单头炒炉（带熄火保护） | 1200×1250×800/450（±30） | mm | 4 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 炉头：采用静音预混合不锈钢节能炉灶。 上水：紫铜管，所有阀门为304不锈钢阀门。 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及整体耐火砖砌结火位；炉用鼓风机必须配制低噪≥120W防水直流蜗牛鼓风风机（风机直径≤200mm）；每个炉头装有1个摇摆水龙头及冷水斗,篮球架，锅架，调料板，含配套加厚炒锅1个，提供备品备件；配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次； | 7650.00 |
|  | 冷藏库（含5个） | 定制 | / | 1 | 冷库板采用双面SUS304不锈钢厚度≥1.0mm，≥100mm厚聚氨酯夹芯板，含B1级阻燃；库板密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1或以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）； 冷藏库面积：负二楼18.2平方米、负二楼8平方米、负一楼21.5平方米、负一楼22平方米、6楼33平方米。冷库内墙身均为整体成型R20圆弧角，便于清洁；提供备品备件。冷藏温度：2-10℃，门在开启小于90度时自动关闭式门铰；库内安装防水、防暴及防尘LED白光照明灯，库内照明亮度400Lux/m3；门边设有防潮发热丝；周边均以乙烯基垫料封合；重型门铰、液压闭门器、库门拉手、内部安全锁为优质品牌，一个门配2个门铰链；电子温度显示温度表及冷库三防灯管盘连开关等；冷库底板采用埋地式做法，埋地深度200mm（包括100mm厚保温底板）； ▲请提供以下证明材料： 须提供针对B1级冷库板防火等级的CMA标识的检测报告复印件。 | 315000.00 |
|  | 冷冻库（含3个） | 定制 | / | 1 | 冷库板采用双面SUS304不锈钢厚度≥1.0mm，≥100mm厚聚氨酯夹芯板，含B1级阻燃；库板密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1或以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）； 冷冻库面积：负二楼18.2平方米、负一楼20.5平方米、6楼35平方米。冷库内墙身均为整体成型R20圆弧角，便于清洁；提供备品备件。冷冻温度：-20-0℃，门在开启小于90度时自动关闭式门铰；库内安装防水、防暴及防尘LED白光照明灯，库内照明亮度400Lux/m3；门边设有防潮发热丝；周边均以乙烯基垫料封合；重型门铰、液压闭门器、库门拉手、内部安全锁为优质品牌，一个门配2个门铰链；电子温度显示温度表及冷库三防灯管盘连开关等；冷库底板采用埋地式做法，埋地深度200mm（包括100mm厚保温底板）； ▲请提供以下证明材料： 须提供针对B1级冷库板防火等级的CMA标识的检测报告复印件 | 204000.00 |
|  | 压缩机组 | 1650×810×975（±30） | mm | 8 | 制冷量：（与冷藏、冷冻库配套），功率:≥380V/4740W 预留散热排风量：≥4570m^3/h（与冷藏、冷冻库配套）压缩机采用半封密活塞压缩机； 为了消减机组的震动，应在机组与地面之间加放置减震块中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还要增加气分中温机组一般按每天运转16小时；低温机组按每天运转18小时； 冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器，制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能； 制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型； 低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能； 机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度, 为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护；机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀,压力值为28bar,当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒,要求机组可以在40℃--+43℃环境内可安全运行。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 | 9500.00 |
|  | 不锈钢冷库控制箱及库内照明及安装辅材 | / | / | 8 | 箱体采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，微电脑智能控制系统、具备温控设置、自动控制压缩机的开停、供液电磁阀、冷凝风扇延时控制、蒸发器冷风机风扇、除霜以及冷库库温度等，控制系统含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护，电气元器件不低于国内一线品牌，指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件，提供备品备件，须有远程故障报警及监控，温度：高温0℃~10℃，低温≥-20℃。 | 7650.00 |
|  | 冷风机 | 1560×470×430（±30） | mm | 8 | 材质要求防腐防氧化，标准铜管铝翅片； 外壳：不锈钢304，（冷风机与压缩机配套） 采用≥300mm风扇结构紧凑，高度≥430mm，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有≥32mm螺纹接头；柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 | 5400.00 |
|  | 平板推车 | 850×750×340（±30） | mm | 11 | 板材选用SUS304厚度≥1.5mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度≥1.2mm不锈钢管；配备四个5寸万向静音轮，2只带刹车掣，承重 ≥250KG。 | 900.00 |
|  | 饼盘车 | 470×650×1750(±5) | mm | 48 | 板材选用SUS304-2B厚度≥1.5mm不锈钢腹膜磨砂板；带防滑杆，放盘尺寸：≥640mmX400mm, ≥10盘支架选用 ¢38mm厚度≥1.2mm不锈钢管；配备四个5寸万向静音轮，2只带刹车掣，承重≥250KG。 | 1700.00 |
|  | 特制拖车（含沥水盘） | 960×720×340(沥水盘高180）(±5) | mm | 10 | 板材选用SUS304-2B厚度≥2.0mm不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 ¢38mm厚度≥2.0mm不锈钢管；配备四个5寸万向静音轮，2只带刹车掣，承重 ≥200KG。 | 2300.00 |
|  | 双通GN盆推车保温柜 | 1546×940×1793（±30） | mm | 4 | 材质：采用304#不锈钢板制作厚度均需≥1.5mm 温度范围：30-80°C，保温温度恒定均匀整体发泡，整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角。 对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀，隔热效果佳，防止热量流失。 | 21600.00 |
|  | 实验室工作台 | 1800×800×800（±30） | mm | 2 | 工作台面采用304#≥1.5mm不锈钢 支脚采用304# ∅≥38mm304不锈钢圆管 采用不锈钢可调子弹脚 加强筋采用304#≥1.5mm不锈钢板材 横档采用304#∅≥25mm304不锈钢圆管，无前横档 | 2200.00 |
|  | 挡鼠板 | 定制 | / | 20 | 材质采用304#不锈钢板制作 厚度≧0.8mm，高≧60mm，挡鼠板尺寸：1000mm-1500mm | 180.00 |
|  | 员工三层杯架 | 2600×400×700（±30） | mm | 2 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 顶板：304≥1.0mm不锈钢 层板：304≥1.0mm不锈钢 侧板：304≥1.0mm不锈钢 柜门：304≥0.8mm，内衬≥0.6mm不锈钢 加强筋：≥1.2mm不锈钢加强筋 | 1800.00 |
|  | 吊顶双层架 | 6800×400×700（±30） | mm | 2 | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 层板：304≥1.2mm不锈钢 立柱：ø38≥1.2mm不锈钢圆管 | 5580.00 |

1、保温售卖柜

1.1总体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚，加热方式：加热管，功率：≧4.5KW，自动上下水。

1.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500×700×850 | 31（4格） | 4320.00 |  |
| 2 | 1800×700×850 | 2（5格） | 4480.00 |  |
|  |  | 合计：33 |  |  |

2、掩门工作柜

2.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm；掩门工作柜大于等于2层，外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

2.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750×760×800 | 1 | 2560.00 |  |
| 2 | 1000×660×800 | 1 | 2720.00 |  |
| 3 | 1000×700×800 | 6 | 2720.00 |  |
| 4 | 1100×760×800 | 1 | 2800.00 |  |
| 5 | 1200×660×800 | 1 | 2800.00 |  |
| 6 | 1200×700×800 | 1 | 2800.00 |  |
| 7 | 1200×760×800 | 1 | 2800.00 |  |
|  |  | 合计：12 |  |  |

3.工作台连层板

3.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，             立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

3.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（块） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500×900×800/150 | 4 | 1920.00 |  |
| 2 | 1500×760×850 | 8 | 1960.00 |  |
| 3 | 1500×760×800/150 | 6 | 1960.00 |  |
| 4 | 1000×760×800/150 | 1 | 1600.00 |  |
| 5 | 1280×760×800/150 | 1 | 1760.00 |  |
| 6 | 1680×760×800/150 | 1 | 2040.00 |  |
| 7 | 1780×760×800/150 | 2 | 2240.00 |  |
| 8 | 1100×900×800/150 | 1 | 1680.00 |  |
| 9 | 950×900×800/150 | 2 | 1300.00 |  |
| 10 | 1500×760×800 | 5 | 1960.00 |  |
| 11 | 1200×760×800/150 | 1 | 1680.00 |  |
| 12 | 1800×760×800/150 | 2 | 2240.00 |  |
| 13 | 1800×900×800 | 2 | 2360.00 |  |
| 14 | 920×760×800/150 | 1 | 1280.00 |  |
| 15 | 700×700×850 | 3 | 1180.00 |  |
| 16 | 1400×700×850/150 | 3 | 1840.00 |  |
| 17 | 1200×760×850/150 | 1 | 1760.00 |  |
| 18 | 1500×800×850 | 10 | 1960.00 |  |
| 19 | 1600×760×800/150 | 2 | 2000.00 |  |
| 20 | 1000×700×800 | 3 | 680.00 | 单孔 |
| 21 | 800×760×800 | 8 | 650.00 | 单孔 |
| 22 | 1520×760×850 | 1 | 970.00 | 单孔双孔 |
|  | 合计： | 68 |  |  |

4、售卖工作柜

4.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm；产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。

4.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（台） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100×700×850 | 1 | 4160.00 |  |
| 2 | 1800×800×850 | 4 | 4640.00 |  |
| 3 | 1200×800×850 | 2 | 4240.00 |  |
| 4 | 1500×800×850 | 4 | 4400.00 |  |
| 5 | 定制 | 2 | 4600.00 |  |
|  |  | 合计：17 |  |  |

5、高身储物柜

5.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材， 立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

5.2尺寸要求：

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200×480×1800 | 8 | 4000.00 |  |
|  |  | 合计：8 |  |  |

6.单通工作柜

6.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

6.2尺寸要求：

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600×760×800 | 1 | 3200.00 |  |
| 2 | 1450×600×800/150 | 1 | 3040.00 |  |
| 3 | 1400×760×800/150 | 1 | 3040.00 |  |
| 4 | 1500×650×800 | 3 | 3200.00 |  |
| 5 | 1200×760×800 | 1 | 3200.00 |  |
| 6 | 1800×800×800 | 1 | 3280.00 |  |
| 7 | 1500×800×850 | 4 | 3040.00 |  |
| 8 | 1500×800×800 | 1 | 3040.00 |  |
| 9 | 1800×700×800/150 | 1 | 3360.00 |  |
| 10 | 1300×800×800 | 1 | 3280.00 |  |
| 11 | 1700×800×800 | 1 | 3280.00 |  |
| 12 | 1500×760×800 | 2 | 3040.00 |  |
|  | 合计： | 18 |  |  |

7.双通工作柜

7.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，             立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

7.2尺寸要求：

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800×700×800 | 2 | 4160.00 |  |
| 2 | 1800×800×800 | 5 | 4160.00 |  |
| 3 | 1800×1000×800 | 8 | 3360.00 |  |
|  | 合计： | 15 |  |  |

8、挂墙式吊柜

8.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，             立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

8.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2750×360 | 1 | 3520.00 |  |
| 2 | 2560×360 | 1 | 3440.00 |  |
| 3 | 2800×350 | 1 | 3520.00 |  |
| 4 | 2550×360 | 1 | 3440.00 |  |
| 5 | 4800×360 | 1 | 5280.00 |  |
| 6 | 3850×360 | 1 | 4800.00 |  |
| 7 | 3200×350×700 | 1 | 4640.00 |  |
| 8 | 4650×360 | 1 | 5280.00 |  |
|  | 合计： | 8 |  |  |

9、补柜

9.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，             立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

9.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 760×800×40 | 1 | 2100.00 |  |

10、活动工作台

10.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材， 立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，横档采用φ25mm304不锈钢圆管用料厚度≧1.2mm，无前横档。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

10.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（台） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500×700×800 | 7 | 2100.00 |  |

11、大理石面工作台连抽屉

11.1具体要求：大理石面板采用国内优质整块大理石，层板、外壳≧15mm； 采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材，立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，横档采用φ25mm304不锈钢圆管用料厚度≧1.2mm，抽屉全部采用304#不锈钢板，外壳≧1.5mm，内面≧1.2mm，采用不锈钢可调子弹脚。

11.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800×800×850 | 1 | 2000.00 |  |

12、限位工作台

12.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材， 立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，横档采用φ25mm304不锈钢圆管用料厚度≧1.2mm，无前横档。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

12.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（台） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500×800×850 | 5 | 1900.00 |  |

13.不锈钢封墙板

13.1具体要求：采用SUS304-2B无磁不锈钢，整块不锈钢板制作，厚度≧1.2mm制作，产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。

13.2尺寸要求：

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3200×2000 | 1 | 2900.00 |  |
| 2 | 3320×2000 | 1 | 2700.00 |  |
| 3 | 6500×2000 | 1 | 5400.00 |  |
| 4 | 4000×2000 | 1 | 3300.00 |  |
| 5 | 6230×2000 | 1 | 4500.00 |  |
| 6 | 8000×2000 | 1 | 6000.00 |  |
| 7 | 8100×2000 | 1 | 6100.00 |  |
| 8 | 7600×2000 | 2 | 5600.00 |  |
| 9 | 3600×2000 | 1 | 2300.00 |  |
| 10 | 9000×2000 | 1 | 6860.00 |  |
| 11 | 8200×2000 | 1 | 6100.00 |  |
| 12 | 3000×2000 | 1 | 2100.00 |  |
| 13 | 8900×2000 | 2 | 6776.00 |  |
| 14 | 6800×2000 | 1 | 5000.00 |  |
| 15 | 9500×2000 | 1 | 7280.00 |  |
| 16 | （8400+3800+1300)×2000 | 1 | 9800.00 |  |
| 17 | （6200+2700）×2000 | 1 | 6700.00 |  |
|  | 合计： | 19 |  |  |

14、挂墙式双层板

14.1具体要求：采用SUS304-2B无磁不锈钢，整块不锈钢板制作，厚度≧1.2mm制作，天梯架及侧支撑板采用厚度≧2.0mm不锈钢板制作。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕，产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。

14.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6000×320 | 2 | 3840.00 |  |
| 2 | 7600×320 | 1 | 4864.00 |  |
| 3 | 5600×320 | 1 | 3584.00 |  |
| 4 | 3600×360 | 1 | 2304.00 |  |
| 5 | 4700×360 | 1 | 3008.00 |  |
| 6 | 5600×360 | 1 | 3584.00 |  |
| 7 | 1800×360 | 1 | 1152.00 |  |
| 8 | 2150×360 | 1 | 1376.00 |  |
| 9 | 1500×360 | 1 | 960.00 |  |
| 10 | 2800×360 | 2 | 1792.00 |  |
| 11 | 3000×360 | 1 | 1920.00 |  |
|  | 合计： | 13 |  |  |

15、垃圾桶柜

15.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材， 立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚，垃圾桶采用推拉式。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

15.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500×800×850/150 | 1 | 2560.00 |  |
| 2 | 500×760×850/150 | 2 | 2560.00 |  |
| 3 | 500×700×850/150 | 1 | 2560.00 |  |
| 4 | 500×760×850/150 | 1 | 2560.00 |  |
| 5 | 500×660×800/150 | 1 | 2560.00 |  |
|  | 合计： | 6 |  |  |

16、炉间柜

16.1具体要求：全部用SUS304-2B无磁不锈钢，台面≧2.0mm、层板、外壳≧1.2mm； 门外壳≧1.0mm，门内壳≧0.8mm。采用不锈钢雪柜调节，脚加强筋采用≧1.5mm不锈钢板材， 立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，横档采用φ25mm304不锈钢圆管用料厚度≧1.2mm，无前横档。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下,框架的变形量≤15mm。去除作用力后,框架的变形量≤3mm。

16.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700×600×800/450 | 1 | 2240.00 |  |
| 2 | 400×1200×800/450 | 8 | 2240.00 |  |
| 3 | 500×700×800/450 | 1 | 2400.00 |  |
| 4 | 400×700×800/50 | 3 | 2000.00 |  |
| 5 | 400×850×800/450 | 1 | 2080.00 |  |
| 6 | 570×1200×800/450 | 1 | 2400.00 |  |
| 7 | 400×700×800/450 | 1 | 2240.00 |  |
| 8 | 400×1100×800/450 | 2 | 2160.00 |  |
| 9 | 400×700×850/50 | 4 | 2240.00 |  |
|  | 合计： | 22 |  |  |

17、不锈钢地沟连格栅盖板

17.1总体要求:不低于SUS304B不锈钢板;格栅间隙≤25mm,地沟槽≧1.5mm，地沟盖板≧2.5mm厚的格栅地沟盖板，沟体一次拉伸成型无焊接，下水口位置采用防臭防鼠防蟑螂的绕流水封设计，方便拆卸检修。

17.2尺寸要求

| 序号 | 尺寸（单位：mm，误差2%） | 数量（块） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6200×350 | 1 | 7000.00 |  |
| 2 | 6920×350 | 1 | 7700.00 |  |
| 3 | 1400×350 | 1 | 1680.00 |  |
| 4 | 5250×350 | 1 | 6300.00 |  |
| 5 | 2070×350 | 1 | 2310.00 |  |
| 6 | 4620×350 | 2 | 5530.00 |  |
| 7 | 1100×350 | 1 | 1386.00 |  |
| 8 | 2900×350 | 1 | 3500.00 |  |
| 9 | 1430×350 | 1 | 1800.00 |  |
| 10 | 1380×350 | 1 | 1700.00 |  |
| 11 | 1420×350 | 1 | 1700.00 |  |
| 12 | 750×350 | 1 | 945.00 |  |
| 13 | 1550×350 | 1 | 1953.00 |  |
| 14 | 1050×350 | 1 | 1323.00 |  |
| 15 | 300×350 | 2 | 756.00 |  |
| 16 | 1620×350 | 2 | 3850.00 |  |
| 17 | 1500×350 | 2 | 3500.00 |  |
| 18 | 1200×350 | 2 | 1512.00 |  |
| 19 | 1550×350 | 2 | 3556.00 |  |
| 20 | 650×350 | 2 | 1638.00 |  |
| 21 | 450×350 | 1 | 567.00 |  |
| 22 | 350×350 | 1 | 441.00 |  |
| 23 | 3220×350 | 1 | 3500.00 |  |
| 24 | 3700×350 | 1 | 3580.00 |  |
| 25 | 1220×350 | 1 | 1500.00 |  |
| 26 | 1400×350 | 1 | 1764.00 |  |
| 27 | 330×350 | 1 | 400.00 |  |
| 28 | 2200×350 | 2 | 4830.00 |  |
| 29 | 834×350 | 1 | 1050.00 |  |
| 30 | 1458×350 | 1 | 1855.00 |  |
| 31 | 160×350 | 1 | 200.00 |  |
| 32 | 4950×350 | 1 | 5537.00 |  |
| 33 | 2600×350 | 1 | 3276.00 |  |
| 34 | 1520×350 | 1 | 1900.00 |  |
| 35 | 1620×350 | 1 | 2000.00 |  |
| 36 | 4710×350 | 1 | 5180.00 |  |
| 37 | 4760×350 | 1 | 5460.00 |  |
| 38 | 4900×350 | 1 | 5600.00 |  |
| 39 | 810×350 | 1 | 1000.00 |  |
| 40 | 800×350 | 2 | 1008.00 |  |
| 41 | 5720×350 | 1 | 6300.00 |  |
| 42 | 3600×350 | 1 | 4200.00 |  |
| 43 | 6850×350 | 1 | 7931.00 |  |
| 44 | 2550×350 | 1 | 3213.00 |  |
| 45 | 2410×350 | 1 | 3000.00 |  |
| 46 | 2450×350 | 1 | 3087.00 |  |
| 47 | 6500×350 | 1 | 7700.00 |  |
| 48 | 1150×350 | 1 | 1449.00 |  |
| 49 | 2200×350 | 1 | 2772.00 |  |
| 50 | 9440×350 | 1 | 11200.00 |  |
| 51 | 7700×350 | 1 | 9100.00 |  |
| 52 | 1780×350 | 1 | 2200.00 |  |
| 53 | 4900×350 | 1 | 5600.00 |  |
| 54 | 9380×350 | 1 | 11200.00 |  |
| 55 | 5420×350 | 1 | 6300.00 |  |
| 56 | 8580×350 | 1 | 10150.00 |  |
| 57 | 600×350 | 1 | 756.00 |  |
| 58 | 8720×350 | 1 | 10500.00 |  |
| 59 | 8420×350 | 1 | 10150.00 |  |
| 60 | 2480×350 | 1 | 3100.00 |  |
| 61 | 2460×350 | 1 | 3100.00 |  |
| 62 | 6080×350 | 1 | 7000.00 |  |
| 63 | 6100×350 | 1 | 7000.00 |  |
| 64 | 3160×350 | 1 | 3900.00 |  |
| 65 | 1990×350 | 1 | 2500.00 |  |
| 66 | 1660×350 | 1 | 2100.00 |  |
| 67 | 2700×350 | 1 | 3402.00 |  |
| 68 | 1070×350 | 1 | 1300.00 |  |
| 69 | 940×350 | 1 | 1100.00 |  |
| 70 | 4120×350 | 1 | 4900.00 |  |
| 71 | 1510×350 | 1 | 1900.00 |  |
| 72 | 1770×350 | 1 | 2200.00 |  |
| 73 | 3000×350 | 1 | 3780.00 |  |
| 74 | 1200×1200 | 1 | 5600.00 |  |
| 75 | 1200×800 | 2 | 5600.00 |  |
| 76 | 6240×350 | 1 | 7700.00 |  |
| 77 | 8350×350 | 1 | 9800.00 |  |
| 78 | 5800×350 | 1 | 7000.00 |  |
| 79 | 8860×350 | 1 | 10500.00 |  |
| 80 | 3470×350 | 1 | 4200.00 |  |
| 合计 |  | 90 |  |  |

17.3 相关配套产品

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢地漏盆连排水槽 | 350×350 | 1 | 315.00 |  |
| 2 | 不锈钢地漏盆连排水槽 | 900×100 | 1 | 1134.00 |  |
| 3 | 不锈钢地漏盆 | 350×350 | 1 | 315.00 |  |

18、货架

18.1总体要求：SUS304-2B无磁不锈钢；板材≧1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱φ38mm304不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm，配不锈钢螺旋调节脚。产品抛光后表面纹理均匀一致，且没有明显划痕、锤印及烧痕。可自由调节,每层承重≧250KG，去除重物后变形量≤0.3mm。

18.2产品及规格

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（单位：mm，误差2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 | 24 | 945.00 |  |
| 2 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 | 50 | 1106.00 |  |
| 3 | 货物搁架 | 530×910×225 | 25 | 385.00 |  |
| 4 | 四层倾斜沥水货架 | 550×1200×1600 | 10 | 1120.00 |  |

19、置物架

19.1 总体要求：SUS304-2B无磁不锈钢板材及管材；立柱38×38mm不锈钢方管用料厚度≥1.5mm，层板采用304不锈钢厚度≥1.5mm，不锈钢加筋厚度≥1.5mm ，每台配备不锈钢加重调整脚不少于4个。

19.2 产品及规格

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（单位：mm，误差2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂墙式杯茜筐架 | 需定制 | 4 | 546.00 |  |
| 2 | 拖把架 | 1200×350×550 | 2 | 1092.00 |  |
| 3 | 工具挂架 | L=1800 | 20 | 560.00 |  |

20、各种水池、盆台

20.1 总体要求：台面板采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm；台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm304不锈钢圆管，横撑φ25mm厚度为≥1.5mm304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，台面及水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm 。

20.2 产品及规格

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（单位：mm，误差2%） | 数量（个） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗锅三星盆台 | 2400×760×850/150 | 5 | 2100.00 |  |
| 2 | 洗锅三星盆台 | 需定制 | 2 | 2100.00 | 特制，清洗病人餐盘 |
| 3 | 理鱼星盆台 | 1800×760×850/150 | 2 | 1820.00 |  |
| 4 | 双星盆台 | 1600×760×850/150 | 2 | 1750.00 |  |
| 5 | 双星盆台 | 1200×760×850/150 | 9 | 1750.00 |  |
| 6 | 双星盆柜 | 1200×760×850/150 | 3 | 2100.00 |  |
| 7 | 单星盆柜 | 1200×760×800/150 | 1 | 2100.00 |  |
| 8 | 单星盆柜 | 1300×760×800/150 | 1 | 2240.00 |  |
| 9 | 单星盆柜 | 1500×760×800/150 | 2 | 2240.00 |  |
| 10 | 单星盆柜 | 1500×700×800/150 | 2 | 2240.00 |  |
| 11 | 单星盆柜 | 700×700×800 | 2 | 1750.00 |  |
| 12 | 单星盆柜 | 1200×700×800/150 | 3 | 2100.00 |  |
| 13 | 单星盆柜 | 1800×700×800/150 | 2 | 2520.00 |  |
| 14 | 单星盆柜 | 1180×700×800/150 | 1 | 2100.00 |  |
| 15 | 单星盆台 | 700×700×800/150 | 1 | 735.00 |  |
| 16 | 单星盆台 | 1300×760×800/150 | 2 | 1050.00 |  |
| 17 | 单星盆台 | 1800×900×800 | 2 | 1260.00 |  |
| 18 | 单星盆台 | 1500×900×800 | 2 | 1400.00 |  |
| 19 | 单星盆台 | 1200×760×850 | 2 | 1120.00 |  |
| 20 | 单星盆台 | 1500×760×800/150 | 2 | 1120.00 |  |
| 21 | 单星盆台 | 760×700×800 | 1 | 840.00 |  |
| 22 | 单大星盆台 | 1200×760×800/150 | 3 | 1050.00 |  |
| 23 | 单大星盆台 | 1200×900×800/150 | 10 | 1050.00 |  |
| 24 | 单大星盆台 | 1800×800×800 | 2 | 1400.00 |  |
| 25 | 洁碟台 | 1300×760×920/150 | 1 | 1400.00 |  |
| 26 | 洁碟台 | 1200×760×920/150 | 1 | 1400.00 |  |
| 27 | L形双星盆污碟台（一大一小） | （2000×900+2000×760）×920/150 | 1 | 4900.00 |  |
| 28 | L形双星盆污碟台 | （2000×900+1600×760）×920/150 | 1 | 4760.00 |  |
| 29 | 拖把星盆 | 600×600×500/120 | 2 | 1085.00 |  |
| 30 | 洗手星盆 | 400×440×250/150 | 5 | 994.00 |  |

21、餐具收餐存放车

21.1总体要求 台面板采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋，厚度≥1.5mm；台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25mm厚度为≥1.5mm304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚，四个4寸万向轮，对角带刹车。承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。

21.2 产品及规格

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（单位：mm，误差2%） | 数量（台） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐盘存放车 | 1300×700×1160 | 10 | 2200.00 | 内部盛放餐盘400X280和数量根据需要定制。 |

标段4：油烟净化器技术参数

1油烟净化器（油烟净化；排油烟风管；止回阀、防火阀）

1.1具体要求：

①净化效率不低于98%，吸烟罩厚度实卡≥0.95mm，材质 SUS201不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。

②设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。

③内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。

④烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。

⑤烟净化设备控制面板依据GB/T 2423.16-2022进行长霉试验，试验持续时间为28天（标准规定的严酷等级之一）。依据标准第13条进行最后检测，经肉眼观察及显微镜（放大50倍）检查，样品表面均未见霉菌生长。

▲请提供符合该款要求的以下证明材料：

提供带CMA 标识的检测报告扫描件。

⑥油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第29章，器具的结构应使其爬电距离不小于与其工作电压相应的值，并考虑其材料组和污染等级。基本绝缘的爬电距离不应小于表 17 的规定值(≥2.5mm)，实测＞2.50mm。

⑦油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。

▲请提供符合该款要求的以下证明材料：

提供带CMA 标识的检测报告扫描件。

⑧油烟净化设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相 380V 交流电，设备正常工作。

▲请提供符合该款要求的以下证明材料：

提供带CMA 标识的检测报告扫描件。

⑨油烟净化设备专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》耐久性试验48H，电动机结构设计应合理,确保在正常使用中不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动。

▲请提供符合该款要求的以下证明材料：

提供带CMA 标识的检测报告扫描件。

1.2规格及要求

| 位置 | 设备 | 规格及尺寸 | 数 量 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负二层中西点蒸煮间 | 油烟净化器系统一套（核心产品）（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 3600×1300×960 | 1 | 组 | 26000.00 |  |
|  | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 2000×1300×960 | 1 | 组 | 14000.00 |  |
| 负一层 蒸煮间1 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 6000×1300×960 | 2 | 组 | 44000.00 |  |
| 负一层中西点蒸烤间 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 5200×1300×960 | 2 | 组 | 47000.00 |  |
| 负一层 蒸煮间 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 7500×1300×960 | 2 | 组 | 48000 |  |
| 负一层 操作间 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 10000×1300×960 | 2 | 组 | 61200.00 |  |
| 一层 风味档 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 4700×1100×960 | 1 | 组 | 35000.00 |  |
| 二层 热厨房 | 热厨房、蒸煮间 |  |  |  |  |  |
|  | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、排油烟罩、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 3000×1300×960 | 2 | 组 | 51000.00 |  |
| 三层 热厨房 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 9000×1300×960 | 2 | 组 | 57600.00 |  |
| 三层风味小吃区 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 12500×1100×960 | 1 | 组 | 90000.00 |  |
| 四层 热厨房 | 热厨区 |  |  |  |  |  |
|  | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 7000×1300×960 | 2 | 组 | 54000.00 |  |
| 五层 热厨房 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 2200×1300×960 | 2 | 组 | 30000.00 |  |
| 六层 热厨房 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 6200×1300×960 | 1 | 组 | 45000.00 |  |
| 六层 风味区 | 油烟净化器系统一套（包含配套的油烟净化器、止回阀、防火阀、智能控制器等配件） | 9200×1100×960 | 1 | 组 | 95000.00 |  |
|  | 排油烟风管 | 定制 排油烟风管材质和厚度：201-大于等于1.0mm厚不锈钢 | 200 | m² | 240.00 |  |
|  | 防潮轴流风机 | ≥4000m³/h | 5 | 台 | 6400.00 |  |

标段五：送餐助力车技术参数

（一）送餐助力车总体要求

1、外观：整体采用SUS304-2B制作，台面及壁厚≥2.0mm，榫卯式架构；车门厚度≥8mm，两面开门，每面两扇车门对开，车门打开角度不少于 180 度。 带可折叠操作平台，双面助力把手，手脚两用开门方式，折弯前刨槽，标准90°。

2、驱动：电机：24V、≤500W、≥3000RPM，▲最大爬坡能力≥15º（提供证明材料）；速度初设置前进后退最大 4.0km/h；差 速 器 、 减 速 器 一 体 型 电 机 ，可电子减速和刹车，可单手操作平稳前进。餐车采用动力齿轮驱动方式,具备前进后退转向功能。

3、消毒功能：内部有自主消毒功能，确保车内环境卫生标准符合国家的规范；

显示控制：控制显示屏具有有调速装置、前进后退装置、电量显示、温度显示等；

4、充电装置：≥32A，充电装置及电线与车身可完全分离；餐车配专用防水、防触电航空快速插头及专用保温充电控制箱（含充电控制箱安装）。

5、电池及充电器：电池铅酸电池≥24V；充电器：24V，≥5Ah；≤6 小时充满电；续航里程≥20 公里；循环次数≥400 次。▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合该项招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。

6、容量：保温室容量≥32 个餐盘、≥8 层、2 行 2列；餐盘材质：环保耐热性材质； 规格：≥490x330x19mm；餐具：根据客户需求选定。

7、温度调节：60-80 度（可调节温度单位：1 度）；断电后可根据设定温度自动再加温；行驶中可持续保温≥2 个小时；密封使用橡胶磁石封闭。

8、▲前轮及后轮：转向轮≥6 寸医用轮胎；驱动轮≥10 寸无痕轮胎；实心、静音轮胎（提供证明材料）。

9、防撞装置：前后配置 PU 发泡保险杠。

请提供以下证明材料：

（二）产品及规格

| 序号 | 货物名称 | 尺寸（单位：mm，误差±10） | 数量（台） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送餐助力车（核心产品） | 1200×650×1250 | 50 | 23000.00 | 内部盛放餐盘和数量根据需要定制。 |

标段六：灭火系统技术参数

总体要求：

1、▲具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即开启喷水， 自动切换时间≤0.2s ，需提供依据 GA498-2012 或 XF498-2012 标准进行检测的检测报告。（投标人须提供证明所投产品技术参数符合该项招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。）

2、贮气瓶 12MPa；灭火药剂喷射时间单瓶组≥17.5秒，喷头数量≥10个。双瓶组≥22 秒，喷头数量≥18个；厨房设备灭火装置联动性能喷射延迟时间≤0.5s。

3、▲易熔片（灭火感温片）依据GB/T 228.1-2021的检测方法最大抗破断力≥2.62KN。（投标人须提供证明所投产品技术参数符合该项招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。）。

4、水流联动阀食品接触测试参照GB4806.9-2023食品安全国家标准，食品接触用金属材料及制品测试方法，对杂质元素迁移量和合金元素迁移量检测合格报告。

5、需提供消防产品认证证书。

6、▲液体药剂保质期：有效期为≥3年（提供相关证明材料）。

7、下喷喷嘴需采取连续布置、间隔600-650mm角度正对所保护区域的中心位置，安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护，每个烟道口都需要布置上喷喷嘴。

8、▲烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴，感温探测器动作温度≥183℃（提供相关证明材料）。

9、相邻的两个感温探测器安装距离不能超过1000mm，每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀，在灭火的同时能迅速切断燃气。

10、尺寸要求

| 序号 | 名称 | 尺寸（单位：mm，误差±2%） | 数量（组） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火系统 | 1900 | 1 | 14520.00 |  |
| 2 | 灭火系统 | 3720 | 1 | 14520.00 |  |
| 3 | 灭火系统 | 6500 | 3 | 14520.00 |  |
| 4 | 灭火系统 | 6230+4000+3600 | 3 | 14520.00 |  |
| 5 | 灭火系统 | 8000+8100 | 1 | 26400.00 |  |
| 6 | 灭火系统 | 7600+3600 | 1 | 26400.00 |  |
| 7 | 灭火系统 | 4690 | 1 | 14520.00 |  |
| 8 | 灭火系统 | 9000+8200+3000+8900 | 4 | 14520.00 |  |
| 9 | 灭火系统 | 8900+6800 | 1 | 26400.00 |  |
| 10 | 灭火系统 | 2600+2600 | 1 | 14520.00 |  |
| 11 | 灭火系统 | 8070 | 1 | 14520.00 |  |
| 12 | 灭火系统 | 6800 | 1 | 14520.00 |  |
| 13 | 灭火系统 | 6200 | 1 | 14520.00 |  |
| 14 | 灭火系统 | 7500 | 1 | 14520.00 |  |
| 15 | 灭火系统 | 8400+2050 | 1 | 26400.00 |  |
| 合计： |  |  | 22 |  |  |

注：

★各标段冲地龙头、感应龙头、水龙头属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，投标人应提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的产品认证证书（中国节水认证）并将产品认证证书（中国节水认证）通过系统上传至“符合性要求”--“国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的”的栏目中，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

（二）基本要求

1、投标人安装燃气燃烧器具应当按照国家有关的标准和规范进行，并具有相关资质证书（提供承诺函）。

2、中标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

3、中标人须保障采购人在使用货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权、著作权和工业产权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，确认事实后该投标视为无效投标，且中标人须承担由此可能发生的全部责任，包括且不仅限于经济损失和赔偿责任。同时，中标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

4、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须采购人确认同意。

5、投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、制造商及具体制造地点。

6、投标人应能提供足够场所让所生产的成品厨具，根据采购人需求透气摆放后再包装进场进行安装，采购人有权在设备生产安装过程中对厨具进行抽检。

7、投标人为本项目所供货物及相关服务的技术总负责，负责所有厨具直至交付采购人使用前的所有工作，包括：根据采购要求对本项目的厨具进行深化设计；质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；中标后提供货物的全套技术文件和资料。

8、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家认可的环保检测机构检验合格，并在中标后提供相关认证证书。采购人在认为有必要时可对中标货物相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由中标人承担，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失。

9、针对本项目所有产品的安装条件，采购方只提供如下条件：电力接驳到配电箱，上水只提供到就近出水口，下水只提供到就近排水口，所需其他配件均包含在总价内。完成本项目采购的所有产品及安装所需要的所有配件均须考虑的总价内。结算时，不再增加该费用。

10、安装辅材：所有下水采用镀锌钢管或铸铁管，所有进水采用304不锈钢软管。

11、投标人应专门为此项目设立应急情况处置小组，对施工、备货、送货、安装、调试等过程中出现突发情况进行处置，响应时间不得超过1小时，处置时间不得超过24小时，解决时间不得超过48小时。

12、投标人所有工作均需要在确保人员安全、设备安全、施工安全的基础上进行，对于施工过程中电焊、切割、转孔、登高、电气操作等具有危险性的操作应设立现场安全员，进行全过程督导监控。施工人员的资质要求要明确、施工进程与安全防护措施要准备充分，如人员在安装、施工、登高过程中出现人身安全的，由投标人负责并承担全部费用，对造成的工期延误按照第六章第2条执行。

（三）产品综合性能要求

投标人需提供的证明材料包括但不限于整机或主要模块的实物拍摄视频和照片、材质证明材料、工艺证明材料，产品技术指标的描述、检测文件。

1、产品设计要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合厨具设备构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

2、制造工艺要求：

产品制造工艺应符合厨具设备制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

3、产品材质要求：

产品材质应符合厨具设备合规性标准，在保障厨具设备功能的前提下，采用环保，优质耐用的材质；投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

4、产品安全性要求：

产品设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，适应各种应用场景，故障率低，使用寿命长，能够满足厨房长期安全使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

5、产品易用性要求：

所投产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

6、产品功能要求：

产品功能应符合国家和行业标准，能满足厨房使用需求，所投产品的配置和功能高于标书技术指标的优先，投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

三、厨房设施设备相关要求

★（一）供货及验收标准

1、合同签订之日起90日历天内完成合同范围内所有设备（全部设备必须在2025年8月1日后生产）的供货并安装调试完成。

2、产品到达交货地点后，采购人和中标人共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。

3、货物完成安装调试后，必要时采购人有权随机抽样送具备相应检验检测资质机构进行检验检测，所需运输、检测费用以及送检货物费用由中标人负责（即中标人须补齐送检货物）。采购人按照出厂标准、国家相关的技术规范及验收的标准、行业相关标准以及招标文件的要求及规定进行进行验收，若发现不符合要求的质量问题，中标人须用完全符合招标文件要求的全新货物进行更换，在完成更换之前不得撤走货物以供采购人临时代用，由此所产生的一切后果包括且不仅限于违约赔偿、货物使用磨损、安全责任等由中标人承担。

4、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

5、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因厨具产品质量给采购人带来的损失，中标人应赔偿采购人直接损失。

6、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

7、若技术要求中无相关说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准执行。

（二）包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、中标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。

3、中标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标人负责。

（三）安装、调试、培训

1、中标人应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

2、合同签订后，由中标人负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由中标人指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

3、设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收，设备包装应按国家标准执行，关键设备应原包装：供货时，交使用单位对包装状况及数量作现场验收，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担，每件包装内应附质量合格证和装箱单。如中标人届时不派人来，则验收结果应以采购人和验收专家的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。中标人应提供主要设备厂家供货证明。

4、中标人必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

5、合同签订后，按采购人规定的时间内全部设备运到用户要求的安装地点，要求在交货的同时提供关于设备安装、调试、测试、运行维护方面齐全有效的技术资料；在规定的时间内所有设备安装、调试完毕。

a) 安装调试

中标人负责系统安装调试工作，提供系统安装所需的安装材料，向采购人提交使用可靠、运行稳定系统。

b) 测试

(1)系统安装测试，全部由投标人负责，测试工具由投标人提供的，采购人予以协助配合。

(2)系统测试由投标人负责，投标人测试前应提出完整的测试计划并经采购人确认，包括测试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的测试工具。测试过程，投标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录，系统测试结束后，由投标人的技术人员签字后交给采购人验收.

6、中标人应有计划的对采购人的业务、维护、操作及管理人员进行培训。中标人应制订采购人人员的培训计划和内容。因中标人的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标，采购人有权要求中标人重新进行培训，所有费用应由中标人承担。

7、培训内容要求

中标人应提出详细的培训方案和培训计划，以确保采购人的相关人员能管理、操作、维护本系统、以及系统正常运行和相关业务的顺利发展。中标人应对采购人操作、维护、管理人员进行全面的技术培训。培训内容应包括本项目中全部应用系统使用培训。

8、技术资料要求

中标人长期提供技术支持，免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

（四）售后服务（质保期）

1、质保期

★1.1整机免费质保期为3年，在质保期内，免费提供零配件、耗材、免人工费和上门费，质保期自验收合格当日计算。质保期内的维修和常规保养工作由中标单位承担，质保期内的配件维修免费提供。

2、售后服务

2.1安装调试合格后，为用户提供现场免费操作培训，培训包括提供设备的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程和相关的应用培训。

2.2中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.3因中标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

2.4中标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

2.5在质保期间货物出现故障（保修责任范围内的故障），中标人应在接到采购人通知后 2 小时以内响应，24 小时内完成维修，36小时内无法排除故障的，须提供代用设备或提出经采购人同意的解决方案；及时帮助采购人解决问题。

2.6质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

四、投标报价说明

1、投标总价应包含但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对、厨房二次深化等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容，包括但不限于对原有食堂的拆卸、搬运、安装，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

2、投标人负责二次深化方案报市场监督管理部门审核、环保部门审核。

3、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

五、违约责任

1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

2、在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：

2.1 签定合同后，中标人未按合同规定供应货物和提供服务的；

2.2 中标人未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

2.3中标人逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、中标人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；

2.4中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），中标人应支付合同总额20%的违约金；

2.5中标人未能按合同规定履行其义务的；

2.6在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

3、本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

4、中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

5、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起十天内支付违约金、赔偿金等。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

六、其他要求

- （一）项目实施方案要求

- 明确供货、安装、调试全流程节点，满足供货期的要求。包含文明施工、环境保护措施，确保供货安装过程不影响医院正常运营。

- （二）项目培训方案要求

- 覆盖操作人员，包含培训师资、教材、形式及考核机制。确保相关人员熟练掌握设备操作、日常维护及故障处理技能。

- （三）项目验收方案要求

- 明确验收标准、流程，引用国家 / 行业规范，包含抽样检测计划。验收指标需与产品技术参数、功能要求一一对应。

- （四）售后服务实施响应要求

- 售后服务方案包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等，及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）。质保期内免费提供零配件、耗材，免人工费和上门费。

- （五）应急方案要求

- 涵盖供货延迟、设备故障、安全事故等场景，明确处置流程及责任分工。确保突发状况下能快速响应、高效处置，减少对食堂运营的影响。

- （六）安全保证措施要求

- 明确现场安全管理、操作人员资质、安全防护设备配置。项目实施及设备使用过程中需严格遵守医院安全管理规定，杜绝安全事故。

- ★（七）适用于标段一、标段二、标段三：

- 投标人须至少提供本标段投标产品中一个产品（标段1要求的产品类别为：商用燃气灶具系列、蒸箱系列；标段2要求的产品类别为：商用食具消毒柜系列；标段3要求的产品类别为：保温售卖柜、不锈钢水池系列）的检测报告复印件，该检测报告需明确显示产品检测结论符合《GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的相关要求，检测报告需由具备 CMA 资质的检测机构出具，且报告在有效期内（提供证书复印件）。

六、采购清单分项汇总

标段1：厨房成品类汇总列表

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量（台、个） | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气六头煲仔炉（带熄火保护） | 700×1250×800/450（±30） | mm | 4 | 7150 | 28600 |  |
|  | 燃气双头矮仔炉（带熄火保护） | 1250×700×550/250（±30） | mm | 5 | 5445 | 27225 |  |
|  | 燃气单头矮仔炉（带熄火保护） | 700×700×550/250（±30） | mm | 1 | 3168 | 3168 |  |
|  | 电磁单头矮仔炉 | 700×850×530/720（±30） | mm | 1 | 6435 | 6435 |  |
|  | 四头红外煲仔灶 | 800×800×800（±30） | mm | 2 | 7150 | 14300 |  |
|  | 六头红外煲仔灶 | 1400×800×800（±30） | mm | 8 | 10670 | 85360 |  |
|  | 蒸汽式双门蒸饭箱 | 1150×850×1680（±30） | mm | 10 | 11880 | 118800 |  |
|  | 蒸汽单门蒸饭箱 | 610×700×1600（±30） | mm | 1 | 6930 | 6930 |  |
|  | 双门低温高身雪柜 | 737×824×1975（±30） | mm | 4 | 15400 | 61600 |  |
|  | 双门中温高身雪柜 | 737×824×1975（±30） | mm | 7 | 14300 | 100100 |  |
|  | 四门中温高身雪柜 | 1400×824×1975（±30） | mm | 8 | 17600 | 140800 |  |
|  | 四门低温高身雪柜 | 1400×824×1975（±30） | mm | 6 | 18700 | 112200 |  |
|  | 掩门中温平台雪柜 | 1765×800×850（±30） | mm | 4 | 16500 | 66000 |  |
|  | 掩门中温平台雪柜 | 1370×700×850（±30） | mm | 14 | 12100 | 169400 |  |
|  | 双门饮料展示柜 | 1290×630×1770（±30） | mm | 2 | 15400 | 30800 |  |
|  | 蛋糕展示柜 | 1500×750×1150（±30） | mm | 3 | 17600 | 52800 |  |
|  | 净水器（配套制冰机用） | 740×180×180（±30） | mm | 4 | 1540 | 6160 |  |
|  | 制冰机 | 569×830×1810（±30） | mm | 2 | 25300 | 50600 |  |
|  | 吧台制冰机 | 500×570×790（±30） | mm | 3 | 10890 | 32670 |  |
|  | 榨汁机 | 500×340×500（±30） | mm | 6 | 9900 | 59400 |  |
|  | 自动压面机 | 720×830×1100（±30） | mm | 2 | 15840 | 31680 |  |
|  | 面包切片机 | 570×760×730（±30） | mm | 1 | 8910 | 8910 |  |
|  | 台式绞肉机 | 500×300×480（±30） | mm | 2 | 8415 | 16830 |  |
|  | 搅拌机 | 40L | L | 1 | 10890 | 10890 |  |
|  | 搅拌机 | 20L | L | 1 | 10395 | 10395 |  |
|  | 蔬菜脱水机 | 20L | L | 2 | 9900 | 19800 |  |
|  | 腌制机 | 150L | L | 2 | 19800 | 39600 |  |
|  | 馒头机 | 1500×1100×1150(±10mm) | mm | 2 | 15400 | 30800 |  |
|  | 搅拌机 | 30L | L | 1 | 12100 | 12100 |  |
|  | 磨浆机 | 505×450×1090（±30） | mm | 2 | 7128 | 14256 |  |
|  | 洗米机 | 560×450×1285（±30） | mm | 5 | 7920 | 39600 |  |
|  | 除湿机 | 423×312×682（±30） | mm | 2 | 1650 | 3300 |  |
|  | 开水器带底座 | 380V，约9KW | KW | 4 | 3465 | 13860 |  |
|  | 挂墙式开水器 | 220V，3KW | KW | 2 | 2310 | 4620 |  |
|  | 冷藏发酵柜 | 1000×700×1625mm（±30） | mm | 2 | 24750 | 49500 |  |
|  | 破壁机 | 200×250×500（±30） | mm | 2 | 792 | 1584 |  |
|  | 四孔蒸炉 | 800×800×850/150(±5) | mm | 1 | 6710 | 6710 |  |
|  | 碎冰机 | 300×500×440(±5) | mm | 1 | 3465 | 3465 |  |
|  | 面粉车 | 743×395×711（±30） | mm | 22 | 1210 | 26620 |  |
|  | 封膜机 | 500×440×170（±30） | mm | 7 | 792 | 5544 |  |
|  | 双动双速和面机 | / | / | 2 | 38500 | 77000 |  |
|  | 三层九盘烤箱 | 1770×1175×1755（±30） | mm | 2 | 70400 | 140800 |  |
|  | 三层六盘烤箱 | 1770×1175×1755（±30） | mm | 2 | 62700 | 125400 |  |
|  | 电磁旋转煎包炉 | 800×800×950（±30） | mm | 3 | 4158 | 12474 |  |
|  | 电饼铛 | 700×850×750+170（±30） | mm | 2 | 2310 | 4620 |  |
|  | 落地式电扒炉 | 700×800×800（±30） | mm | 2 | 13200 | 26400 |  |
|  | 落地式电扒炉 | 1200×800×800（±30） | mm | 1 | 17600 | 17600 |  |
|  | 电单缸油炸炉（滤油型） | 2100×720×940（±30） | mm | 1 | 21780 | 21780 |  |
|  | 油炸炉 | 1200×650×940（±30） | mm | 2 | 3520 | 7040 |  |
|  | 六孔煮面炉 | 700×700×850/50（±30） | mm | 1 | 14300 | 14300 |  |
|  | 商用全自动豆浆机 | 1200×520×1100（±30） | mm | 3 | 29700 | 89100 |  |
|  | 双头电磁煮面炉 | 1500×800×800+30（±30） | mm | 3 | 19800 | 59400 |  |
|  | 蒸汽可倾式间接加热汤锅(500升)连底座 | 1600×1200×1100（±30） | mm | 2 | 22000 | 44000 |  |
|  | 保温饭汤车 | 600×600×850（±30） | mm | 10 | 2376 | 23760 |  |
|  | 双门立式保温柜 | 1546×550×1800（±30） | mm | 8 | 22770 | 182160 |  |
|  | 多功能切菜机 | / | / | 4 | 30800 | 123200 |  |
|  | 净水器（开水器） | / | / | 12 | 1485 | 17820 |  |
|  | 木面工作台 | 1800×800×800（±30） | mm | 2 | 2750 | 5500 |  |
|  | 馅料机 | 1140×850×1080 | mm | 1 | 8800 | 8800 |  |
|  | 台式电磁炉 | / | / | 2 | 1980 | 3960 |  |
|  | 坐台双层架 | 1800×360×700（±30） | mm | 12 | 1485 | 17820 |  |
|  | 双缸双筛电炸炉 | 700×700×850/50（±30） | mm | 1 | 13860 | 13860 |  |
|  | 风幕机 | 1500×190×210（±30） | mm | 12 | 1485 | 17820 |  |
|  | 热柜 | 1800×800×850（±30） | mm | 1 | 4840 | 4840 |  |

标段2：厨房洗消类汇总表

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量（台、个） | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式热风双门消毒柜 | 1540×780×1950（±30） | mm | 5 | 23500 | 117500 |  |
| 2 | 刀具消毒柜 | 570×135×650（±30） | mm | 6 | 2128 | 12768 |  |
| 3 | 砧板消毒柜 | 1200×600×1750（±30） | mm | 6 | 4455 | 26730 |  |
| 4 | 双门密胺消毒柜 | 1120×518×1640（±30） | mm | 5 | 7920 | 39600 |  |
| 5 | 双门热风循环消毒柜 | 1192×553×1660（±30） | mm | 5 | 8910 | 44550 |  |
| 6 | 蒸汽消毒房 | 6200×2700×2600（±30） | mm | 1 | 148500 | 148500 |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 40W | W | 63 | 198 | 12474 |  |
| 8 | 蒸汽长龙式洗碗机 | 5550×914×2047（±30） | mm | 2 | 172700 | 345400 |  |
| 9 | 蒸汽长龙式洗碗机 | 4550×914×2047（±30） | mm | 1 | 154000 | 154000 |  |
| 10 | 隧道式洗碗机 | 1352×772×1474（±30） | mm | 2 | 48400 | 96800 |  |
| 11 | 高压洗地机 | 1185×540×1000（±30） | mm | 3 | 26840 | 80520 |  |
| 12 | 垃圾处理器 | 1500×760×850/150（±30） | mm | 3 | 176000 | 528000 |  |
| 13 | 高压清洗机 | / | / | 2 | 15840 | 31680 |  |
| 14 | 便携式农药残留检测仪 | / | / | 1 | 1045 | 1045 |  |
| 15 | 水产品药物残留检测仪 | / | / | 1 | 4455 | 4455 |  |
| 16 | 食品重金属检测仪 | / | / | 1 | 5060 | 5060 |  |
| 17 | 全自动兽残检测仪 | / | / | 1 | 6820 | 6820 |  |
| 18 | 高压花洒(带龙头） | / | / | 9 | 2970 | 26730 |  |
| 19 | 电子式感应龙头 | / | / | 11 | 1540 | 16940 |  |
| 20 | 高压冲地龙头 | / | / | 17 | 6930 | 117810 |  |
| 21 | 摇摆混合龙头 |  |  | 89 | 594 | 52866 |  |
| 22 | 双节摇摆龙头 |  |  | 5 | 2090 | 10450 |  |
| 23 | 传送带 | 4900+1600+2000×500×800 | mm | 1 | 57200 | 57200 |  |
|  |  | 5100+1600+5100×500×800 | mm | 1 | 79200 | 79200 |  |
| 24 | 洗碗机集气罩 | 1000×1000×600 | mm | 1 | 1584 | 1584 |  |
|  |  | 3500×1200×600 | mm | 3 | 6160 | 18480 |  |
|  |  | 1600×1000×600 | mm | 1 | 2640 | 2640 |  |
| 25 | 洗碗机90°转角台 | 920×920×920 | mm | 1 | 22000 | 22000 |  |
| 26 | 小件投掷口 | L=5600 | mm | 1 | 13860 | 13860 |  |
|  |  | L=5900 | mm | 1 | 14300 | 14300 |  |

标段3：厨房定制式采购汇总表

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量（台、个） | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制式燃气双头大锅灶（带熄火保护） | 2400×1250×800/450（±30）锅径1000 | mm | 16 | 15750 | 252000 |  |
| 2 | 定制式燃气单头大锅灶（带熄火保护） | 1200×1250×800/450（±30）锅径1000 | mm | 1 | 7900 | 7900 |  |
| 3 | 定制式燃气双头炒炉（带熄火保护） | 2200×1250×800/450（±30）锅径450 | mm | 4 | 11700 | 46800 |  |
| 4 | 定制式燃气单头炒炉（带熄火保护） | 1200×1250×800/450（±30） | mm | 4 | 7650 | 30600 |  |
| 5 | 冷藏库（含5个） | 定制 | / | 1 | 315000 | 315000 |  |
| 6 | 冷冻库（含3个） | 定制 | / | 1 | 204000 | 204000 |  |
| 7 | 压缩机组 | 1650×810×975（±30） | mm | 8 | 9500 | 76000 |  |
| 8 | 不锈钢冷库控制箱及库内照明及安装辅材 | / | / | 8 | 7650 | 61200 |  |
| 9 | 冷风机 | 1560×470×430（±30） | mm | 8 | 5400 | 43200 |  |
| 10 | 平板推车 | 850×750×340（±30） | mm | 11 | 900 | 9900 |  |
| 11 | 饼盘车 | 470×650×1750(±5) | mm | 48 | 1700 | 81600 |  |
| 12 | 特制拖车（含沥水盘） | 960×720×340(沥水盘高180）(±5) | mm | 10 | 2300 | 23000 |  |
| 13 | 双通GN盆推车保温柜 | 1546×940×1793（±30） | mm | 4 | 21600 | 86400 |  |
| 14 | 实验室工作台 | 1800×800×800（±30） | / | 2 | 2200 | 4400 |  |
| 15 | 挡鼠板 | 定制 | / | 20 | 180 | 3600 |  |
| 16 | 员工三层杯架 | 2600×400×700（±30） | mm | 2 | 1800 | 3600 |  |
| 17 | 吊顶双层架 | 6800×400×700（±30） | mm | 2 | 5580 | 11160 |  |
| 18 | 保温售卖柜 | 1500×700×850 | mm | 31 | 4320 | 133920 |  |
|  |  | 1800×700×850 | mm | 2 | 4480 | 8960 |  |
| 19 | 掩门工作柜 | 750×760×800 | mm | 1 | 2560 | 2560 |  |
|  |  | 1000×660×800 | mm | 1 | 2720 | 2720 |  |
|  |  | 1000×700×800 | mm | 6 | 2720 | 16320 |  |
|  |  | 1100×760×800 | mm | 1 | 2800 | 2800 |  |
|  |  | 1200×660×800 | mm | 1 | 2800 | 2800 |  |
|  |  | 1200×700×800 | mm | 1 | 2800 | 2800 |  |
|  |  | 1200×760×800 | mm | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 20 | 工作台连层板 | 1500×900×800/150 | mm | 4 | 1920 | 7680 |  |
|  |  | 1500×760×850 | mm | 8 | 1960 | 15680 |  |
|  |  | 1500×760×800/150 | mm | 6 | 1960 | 11760 |  |
|  |  | 1000×760×800/150 | mm | 1 | 1600 | 1600 |  |
|  |  | 1280×760×800/150 | mm | 1 | 1760 | 1760 |  |
|  |  | 1680×760×800/150 | mm | 1 | 2040 | 2040 |  |
|  |  | 1780×760×800/150 | mm | 2 | 2240 | 4480 |  |
|  |  | 1100×900×800/150 | mm | 1 | 1680 | 1680 |  |
|  |  | 950×900×800/150 | mm | 2 | 1300 | 2600 |  |
|  |  | 1500×760×800 | mm | 5 | 1960 | 9800 |  |
|  |  | 1200×760×800/150 | mm | 1 | 1680 | 1680 |  |
|  |  | 1800×760×800/150 | mm | 2 | 2240 | 4480 |  |
|  |  | 1800×900×800 | mm | 2 | 2360 | 4720 |  |
|  |  | 920×760×800/150 | mm | 1 | 1280 | 1280 |  |
|  |  | 700×700×850 | mm | 3 | 1180 | 3540 |  |
|  |  | 1400×700×850/150 | mm | 3 | 1840 | 5520 |  |
|  |  | 1200×760×850/150 | mm | 1 | 1760 | 1760 |  |
|  |  | 1500×800×850 | mm | 10 | 1960 | 19600 |  |
|  |  | 1600×760×800/150 | mm | 2 | 2000 | 4000 |  |
|  |  | 1000×700×800 | mm | 3 | 680 | 2040 |  |
|  |  | 800×760×800 | mm | 8 | 650 | 5200 |  |
|  |  | 1520×760×850 | mm | 1 | 970 | 970 |  |
| 21 | 售卖工作柜 | 1100×700×850 | mm | 1 | 4160 | 4160 |  |
|  |  | 1800×800×850 | mm | 4 | 4640 | 18560 |  |
|  |  | 1200×800×850 | mm | 2 | 4240 | 8480 |  |
|  |  | 1500×800×850 | mm | 4 | 4400 | 17600 |  |
|  |  | 定制 | mm | 2 | 4600 | 9200 |  |
| 22 | 高身储物柜 | 1200×480×1800 | mm | 8 | 4000 | 32000 |  |
| 23 | 单通工作柜 | 1600×760×800 | mm | 1 | 3200 | 3200 |  |
|  |  | 1450×600×800/150 | mm | 1 | 3040 | 3040 |  |
|  |  | 1400×760×800/150 | mm | 1 | 3040 | 3040 |  |
|  |  | 1500×650×800 | mm | 3 | 3200 | 9600 |  |
|  |  | 1200×760×800 | mm | 1 | 3200 | 3200 |  |
|  |  | 1800×800×800 | mm | 1 | 3280 | 3280 |  |
|  |  | 1500×800×850 | mm | 4 | 3040 | 12160 |  |
|  |  | 1500×800×800 | mm | 1 | 3040 | 3040 |  |
|  |  | 1800×700×800/150 | mm | 1 | 3360 | 3360 |  |
|  |  | 1300×800×800 | mm | 1 | 3280 | 3280 |  |
|  |  | 1700×800×800 | mm | 1 | 3280 | 3280 |  |
|  |  | 1500×760×800 | mm | 2 | 3040 | 6080 |  |
| 24 | 双通工作柜 | 1800×700×800 | mm | 2 | 4160 | 8320 |  |
|  |  | 1800×800×800 | mm | 5 | 4160 | 20800 |  |
|  |  | 1800×1000×800 | mm | 8 | 3360 | 26880 |  |
| 25 | 挂墙式吊柜 | 2750×360 | mm | 1 | 3520 | 3520 |  |
|  |  | 2560×360 | mm | 1 | 3440 | 3440 |  |
|  |  | 2800×350 | mm | 1 | 3520 | 3520 |  |
|  |  | 2550×360 | mm | 1 | 3440 | 3440 |  |
|  |  | 4800×360 | mm | 1 | 5280 | 5280 |  |
|  |  | 3850×360 | mm | 1 | 4800 | 4800 |  |
|  |  | 3200×350×700 | mm | 1 | 4640 | 4640 |  |
|  |  | 4650×360 | mm | 1 | 5280 | 5280 |  |
| 26 | 补柜 | 760×800×40 | mm | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 27 | 活动工作台 | 1500×700×800 | mm | 7 | 2100 | 14700 |  |
| 28 | 大理石面工作台连抽屉 | 1800×800×850 | mm | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 29 | 限位工作台 | 1500×800×850 | mm | 5 | 1900 | 9500 |  |
| 30 | 不锈钢封墙板 | 3200×2000 | mm | 1 | 2900 | 2900 |  |
|  |  | 3320×2000 | mm | 1 | 2700 | 2700 |  |
|  |  | 6500×2000 | mm | 1 | 5400 | 5400 |  |
|  |  | 4000×2000 | mm | 1 | 3300 | 3300 |  |
|  |  | 6230×2000 | mm | 1 | 4500 | 4500 |  |
|  |  | 8000×2000 | mm | 1 | 6000 | 6000 |  |
|  |  | 8100×2000 | mm | 1 | 6100 | 6100 |  |
|  |  | 7600×2000 | mm | 2 | 5600 | 11200 |  |
|  |  | 3600×2000 | mm | 1 | 2300 | 2300 |  |
|  |  | 9000×2000 | mm | 1 | 6860 | 6860 |  |
|  |  | 8200×2000 | mm | 1 | 6100 | 6100 |  |
|  |  | 3000×2000 | mm | 1 | 2100 | 2100 |  |
|  |  | 8900×2000 | mm | 2 | 6776 | 13552 |  |
|  |  | 6800×2000 | mm | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  |  | 9500×2000 | mm | 1 | 7280 | 7280 |  |
|  |  | （8400+3800+1300)×2000 | mm | 1 | 9800 | 9800 |  |
|  |  | （6200+2700）×2000 | mm | 1 | 6700 | 6700 |  |
| 31 | 挂墙式双层板 | 6000×320 | mm | 2 | 3840 | 7680 |  |
|  |  | 7600×320 | mm | 1 | 4864 | 4864 |  |
|  |  | 5600×320 | mm | 1 | 3584 | 3584 |  |
|  |  | 3600×360 | mm | 1 | 2304 | 2304 |  |
|  |  | 4700×360 | mm | 1 | 3008 | 3008 |  |
|  |  | 5600×360 | mm | 1 | 3584 | 3584 |  |
|  |  | 1800×360 | mm | 1 | 1152 | 1152 |  |
|  |  | 2150×360 | mm | 1 | 1376 | 1376 |  |
|  |  | 1500×360 | mm | 1 | 960 | 960 |  |
|  |  | 2800×360 | mm | 2 | 1792 | 3584 |  |
|  |  | 3000×360 | mm | 1 | 1920 | 1920 |  |
| 32 | 垃圾桶柜 | 500×800×850/150 | mm | 1 | 2560 | 2560 |  |
|  |  | 500×760×850/150 | mm | 2 | 2560 | 5120 |  |
|  |  | 500×700×850/150 | mm | 1 | 2560 | 2560 |  |
|  |  | 500×760×850/150 | mm | 1 | 2560 | 2560 |  |
|  |  | 500×660×800/150 | mm | 1 | 2560 | 2560 |  |
| 33 | 炉间柜 | 700×600×800/450 | mm | 1 | 2240 | 2240 |  |
|  |  | 400×1200×800/450 | mm | 8 | 2240 | 17920 |  |
|  |  | 500×700×800/450 | mm | 1 | 2400 | 2400 |  |
|  |  | 400×700×800/50 | mm | 3 | 2000 | 6000 |  |
|  |  | 400×850×800/450 | mm | 1 | 2080 | 2080 |  |
|  |  | 570×1200×800/450 | mm | 1 | 2400 | 2400 |  |
|  |  | 400×700×800/450 | mm | 1 | 2240 | 2240 |  |
|  |  | 400×1100×800/450 | mm | 2 | 2160 | 4320 |  |
|  |  | 400×700×850/50 | mm | 4 | 2240 | 8960 |  |
| 34 | 不锈钢地沟连格栅盖板 | 6200×350 | mm | 1 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | 6920×350 | mm | 1 | 7700 | 7700 |  |
|  |  | 1400×350 | mm | 1 | 1680 | 1680 |  |
|  |  | 5250×350 | mm | 1 | 6300 | 6300 |  |
|  |  | 2070×350 | mm | 1 | 2310 | 2310 |  |
|  |  | 4620×350 | mm | 2 | 5530 | 11060 |  |
|  |  | 1100×350 | mm | 1 | 1386 | 1386 |  |
|  |  | 2900×350 | mm | 1 | 3500 | 3500 |  |
|  |  | 1430×350 | mm | 1 | 1800 | 1800 |  |
|  |  | 1380×350 | mm | 1 | 1700 | 1700 |  |
|  |  | 1420×350 | mm | 1 | 1700 | 1700 |  |
|  |  | 750×350 | mm | 1 | 945 | 945 |  |
|  |  | 1550×350 | mm | 1 | 1953 | 1953 |  |
|  |  | 1050×350 | mm | 1 | 1323 | 1323 |  |
|  |  | 300×350 | mm | 2 | 756 | 1512 |  |
|  |  | 1620×350 | mm | 2 | 3850 | 7700 |  |
|  |  | 1500×350 | mm | 2 | 3500 | 7000 |  |
|  |  | 1200×350 | mm | 2 | 1512 | 3024 |  |
|  |  | 1550×350 | mm | 2 | 3556 | 7112 |  |
|  |  | 650×350 | mm | 2 | 1638 | 3276 |  |
|  |  | 450×350 | mm | 1 | 567 | 567 |  |
|  |  | 350×350 | mm | 1 | 441 | 441 |  |
|  |  | 3220×350 | mm | 1 | 3500 | 3500 |  |
|  |  | 3700×350 | mm | 1 | 3580 | 3580 |  |
|  |  | 1220×350 | mm | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  |  | 1400×350 | mm | 1 | 1764 | 1764 |  |
|  |  | 330×350 | mm | 1 | 400 | 400 |  |
|  |  | 2200×350 | mm | 2 | 4830 | 9660 |  |
|  |  | 834×350 | mm | 1 | 1050 | 1050 |  |
|  |  | 1458×350 | mm | 1 | 1855 | 1855 |  |
|  |  | 160×350 | mm | 1 | 200 | 200 |  |
|  |  | 4950×350 | mm | 1 | 5537 | 5537 |  |
|  |  | 2600×350 | mm | 1 | 3276 | 3276 |  |
|  |  | 1520×350 | mm | 1 | 1900 | 1900 |  |
|  |  | 1620×350 | mm | 1 | 2000 | 2000 |  |
|  |  | 4710×350 | mm | 1 | 5180 | 5180 |  |
|  |  | 4760×350 | mm | 1 | 5460 | 5460 |  |
|  |  | 4900×350 | mm | 1 | 5600 | 5600 |  |
|  |  | 810×350 | mm | 1 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | 800×350 | mm | 2 | 1008 | 2016 |  |
|  |  | 5720×350 | mm | 1 | 6300 | 6300 |  |
|  |  | 3600×350 | mm | 1 | 4200 | 4200 |  |
|  |  | 6850×350 | mm | 1 | 7931 | 7931 |  |
|  |  | 2550×350 | mm | 1 | 3213 | 3213 |  |
|  |  | 2410×350 | mm | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | 2450×350 | mm | 1 | 3087 | 3087 |  |
|  |  | 6500×350 | mm | 1 | 7700 | 7700 |  |
|  |  | 1150×350 | mm | 1 | 1449 | 1449 |  |
|  |  | 2200×350 | mm | 1 | 2772 | 2772 |  |
|  |  | 9440×350 | mm | 1 | 11200 | 11200 |  |
|  |  | 7700×350 | mm | 1 | 9100 | 9100 |  |
|  |  | 1780×350 | mm | 1 | 2200 | 2200 |  |
|  |  | 4900×350 | mm | 1 | 5600 | 5600 |  |
|  |  | 9380×350 | mm | 1 | 11200 | 11200 |  |
|  |  | 5420×350 | mm | 1 | 6300 | 6300 |  |
|  |  | 8580×350 | mm | 1 | 10150 | 10150 |  |
|  |  | 600×350 | mm | 1 | 756 | 756 |  |
|  |  | 8720×350 | mm | 1 | 10500 | 10500 |  |
|  |  | 8420×350 | mm | 1 | 10150 | 10150 |  |
|  |  | 2480×350 | mm | 1 | 3100 | 3100 |  |
|  |  | 2460×350 | mm | 1 | 3100 | 3100 |  |
|  |  | 6080×350 | mm | 1 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | 6100×350 | mm | 1 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | 3160×350 | mm | 1 | 3900 | 3900 |  |
|  |  | 1990×350 | mm | 1 | 2500 | 2500 |  |
|  |  | 1660×350 | mm | 1 | 2100 | 2100 |  |
|  |  | 2700×350 | mm | 1 | 3402 | 3402 |  |
|  |  | 1070×350 | mm | 1 | 1300 | 1300 |  |
|  |  | 940×350 | mm | 1 | 1100 | 1100 |  |
|  |  | 4120×350 | mm | 1 | 4900 | 4900 |  |
|  |  | 1510×350 | mm | 1 | 1900 | 1900 |  |
|  |  | 1770×350 | mm | 1 | 2200 | 2200 |  |
|  |  | 3000×350 | mm | 1 | 3780 | 3780 |  |
|  |  | 1200×1200 | mm | 1 | 5600 | 5600 |  |
|  |  | 1200×800 | mm | 2 | 5600 | 11200 |  |
|  |  | 6240×350 | mm | 1 | 7700 | 7700 |  |
|  |  | 8350×350 | mm | 1 | 9800 | 9800 |  |
|  |  | 5800×350 | mm | 1 | 7000 | 7000 |  |
|  |  | 8860×350 | mm | 1 | 10500 | 10500 |  |
|  |  | 3470×350 | mm | 1 | 4200 | 4200 |  |
| 35 | 相关配套产品 | 350×350 | mm | 1 | 315 | 315 |  |
|  |  | 900×100 | mm | 1 | 1134 | 1134 |  |
|  |  | 350×350 | mm | 1 | 315 | 315 |  |
| 36 | 货架 | 530×1220×1800 | mm | 24 | 945 | 22680 |  |
|  |  | 530×1220×1800 | mm | 50 | 1106 | 55300 |  |
|  |  | 530×910×225 | mm | 25 | 385 | 9625 |  |
|  |  | 550×1200×1600 | mm | 10 | 1120 | 11200 |  |
| 37 | 置物架 | 需定制 | mm | 4 | 546 | 2184 |  |
|  |  | 1200×350×550 | mm | 2 | 1092 | 2184 |  |
|  |  | L=1800 | mm | 20 | 560 | 11200 |  |
| 38 | 各种水池、盆台 | 2400×760×850/150 | mm | 5 | 2100 | 10500 |  |
|  |  | 需定制 | mm | 2 | 2100 | 4200 |  |
|  |  | 1800×760×850/150 | mm | 2 | 1820 | 3640 |  |
|  |  | 1600×760×850/150 | mm | 2 | 1750 | 3500 |  |
|  |  | 1200×760×850/150 | mm | 9 | 1750 | 15750 |  |
|  |  | 1200×760×850/150 | mm | 3 | 2100 | 6300 |  |
|  |  | 1200×760×800/150 | mm | 1 | 2100 | 2100 |  |
|  |  | 1300×760×800/150 | mm | 1 | 2240 | 2240 |  |
|  |  | 1500×760×800/150 | mm | 2 | 2240 | 4480 |  |
|  |  | 1500×700×800/150 | mm | 2 | 2240 | 4480 |  |
|  |  | 700×700×800 | mm | 2 | 1750 | 3500 |  |
|  |  | 1200×700×800/150 | mm | 3 | 2100 | 6300 |  |
|  |  | 1800×700×800/150 | mm | 2 | 2520 | 5040 |  |
|  |  | 1180×700×800/150 | mm | 1 | 2100 | 2100 |  |
|  |  | 700×700×800/150 | mm | 1 | 735 | 735 |  |
|  |  | 1300×760×800/150 | mm | 2 | 1050 | 2100 |  |
|  |  | 1800×900×800 | mm | 2 | 1260 | 2520 |  |
|  |  | 1500×900×800 | mm | 2 | 1400 | 2800 |  |
|  |  | 1200×760×850 | mm | 2 | 1120 | 2240 |  |
|  |  | 1500×760×800/150 | mm | 2 | 1120 | 2240 |  |
|  |  | 760×700×800 | mm | 1 | 840 | 840 |  |
|  |  | 1200×760×800/150 | mm | 3 | 1050 | 3150 |  |
|  |  | 1200×900×800/150 | mm | 10 | 1050 | 10500 |  |
|  |  | 1800×800×800 | mm | 2 | 1400 | 2800 |  |
|  |  | 1300×760×920/150 | mm | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  |  | 1200×760×920/150 | mm | 1 | 1400 | 1400 |  |
|  |  | （2000×900+2000×760）×920/150 | mm | 1 | 4900 | 4900 |  |
|  |  | （2000×900+1600×760）×920/150 | mm | 1 | 4760 | 4760 |  |
|  |  | 600×600×500/120 | mm | 2 | 1085 | 2170 |  |
|  |  | 400×440×250/150 | mm | 5 | 994 | 4970 |  |
| 39 | 餐具收餐存放车 | 1300×700×1160 | mm | 10 | 2200 | 22000 |  |

标段4：油烟净化器采购表

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量（台、个） | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化器设备及排油烟风管 | 3600×1300×960 | 组 | 1 | 26000 | 26000 |  |
|  |  | 2000×1300×960 | 组 | 1 | 14000 | 14000 |  |
|  |  | 6000×1300×960 | 组 | 2 | 44000 | 88000 |  |
|  |  | 5200×1300×960 | 组 | 2 | 47000 | 94000 |  |
|  |  | 7500×1300×960 | 组 | 2 | 48000 | 96000 |  |
|  |  | 10000×1300×960 | 组 | 2 | 61200 | 122400 |  |
|  |  | 4700×1100×960 | 组 | 1 | 35000 | 35000 |  |
|  |  | 3000×1300×960 | 组 | 2 | 51000 | 102000 |  |
|  |  | 9000×1300×960 | 组 | 2 | 57600 | 115200 |  |
|  |  | 12500×1100×960 | 组 | 1 | 90000 | 90000 |  |
|  |  | 7000×1300×960 | 组 | 2 | 54000 | 108000 |  |
|  |  | 2200×1300×960 | 组 | 2 | 30000 | 60000 |  |
|  |  | 6200×1300×960 | 组 | 1 | 45000 | 45000 |  |
|  |  | 9200×1100×960 | 组 | 1 | 95000 | 95000 |  |
|  |  | 定制 | m2 | 200 | 240 | 48000 |  |
|  |  | ≥4000m³/h | 台 | 5 | 6400 | 32000 |  |

标段5：送餐助力车汇总表

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量（台、个） | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送餐助力车 | 1200×650×1250(±10) | mm | 50 | 23000 | 1150000 |  |

标段6：灭火系统汇总表

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 单位 | 数量（台、个） | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火系统 | 1900 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 3720 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 6500 | mm | 3 | 14520 | 43560 |  |
|  |  | 6230+4000+3600 | mm | 3 | 14520 | 43560 |  |
|  |  | 8000+8100 | mm | 1 | 26400 | 26400 |  |
|  |  | 7600+3600 | mm | 1 | 26400 | 26400 |  |
|  |  | 4690 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 9000+8200+3000+8900 | mm | 4 | 14520 | 58080 |  |
|  |  | 8900+6800 | mm | 1 | 26400 | 26400 |  |
|  |  | 2600+2600 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 8070 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 6800 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 6200 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 7500 | mm | 1 | 14520 | 14520 |  |
|  |  | 8400+2050 | mm | 1 | 26400 | 26400 |  |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

标段1：厨房成品类 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 (30分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“产品技术指标要求”的得30分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标，本标段共计8项重要技术指标，有一项负偏离项扣1.5分；本标段共计30项一般性技术指标，一般性技术指标打分项有一负偏离项扣0.6分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中重要技术指标“▲”号还需按采购文件要求提供相应佐证材料，在偏离表中标明证明材料所在页码或位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 30 |
|  | 设备性能评分 （11分） | 由评委根据所投产品材质、安全性、易用性等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： 3.1产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；基本满足招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.2产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，基本满足招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.3产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，基本满足招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.4产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 11 |
|  | 投标人所获质量管理体相关证书 (3分) | 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人提供ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，每个证书得1.5分，最多得3分（提供有效期内的证书复印件）。 注：投标人具备或任一产品生产厂家具备以上认证，均予以认可。 | 3 |
|  | 项目实施、验收及培训方案 (9分) | 1、项目实施方案(3分)：由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得3分；方案满足招标文件要求，得1.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 3、项目验收方案（3分）： 由评委根据投标人提供的验收方案进行评定。方案优于招标文件要求，得3分；方案满足招标文件要求，得1.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 4、第三方验收承诺（1分）：承诺接受采购人邀请第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担的，得1分（提供承诺函，须明确接受第三方机构由招标人自行指定，且承担全部验收费用，否则不得分）。 | 9 |
|  | 售后服务 (7分) | 1、售后服务实施响应(5分)：评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、增加免费质保期承诺(2分)：投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加2分，即质保四年得1分，质保五年及以上得2分，其他或未提供的不得分。 | 7 |
|  | 项目组成员情况 （4分） | 1、项目组成员具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得2分； 2、项目组成员具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，每有一人得2分。 注：同一人不同证书，不重复计分。以上须按要求提供相关人员证书复印件及供应商2025年5月（含）以来任意一个月为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分。 | 4 |
|  | 产品业绩 (3分) | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签约时间为准），与本标段类似厨具项目供货业绩，每提供1个得1分，满分3分（投标文件需提供中标通知书、合同复印件，否则不得分）。并由投标人提供类似厨具经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、合同金额、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 3 |
|  | 节能环保（1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 应急及安全（2分） | 1、应急方案（1分）：投标人对施工过程中设立应急处理小组，对可能出现的突发状况有明确的应急事件的处理程序和应急解决办法，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 2、安全保证措施（1分）：投标人对项目组人员的个人安全、施工安全、有详细明确的方案，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 | 2 |
|  | 合计 |  | 100 |

标段2：厨房洗消类 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 (30分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“产品技术指标要求”的得30分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标，本标段共计5项重要技术指标，有一项负偏离项扣2.5分；本标段共计10项一般性技术指标，一般性技术指标打分项有一负偏离项扣1.75分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中重要技术指标“▲”号还需按采购文件要求提供相应佐证材料，在偏离表中标明证明材料所在页码或位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 30 |
|  | 设备性能评分（9分） | 由评委根据所投产品材质、安全性、易用性等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： 3.1产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；基本满足招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.2产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，基本满足招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.3产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.4产品功能评价（1分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得1分，基本满足招标文件要求的得0.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 9 |
|  | 投标人所获质量管理体相关证书 (3分) | 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人提供ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，每个证书得1.5分，最多得3分（提供有效期内的证书复印件）。 注：投标人具备或任一产品生产厂家具备以上认证，均予以认可。 | 3 |
|  | 项目实施、验收及培训方案 (11分) | 1、项目实施方案(4分)：由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。方案优于招标文件，得4分；方案满足招标文件要求，得2分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 3、项目验收方案（4分）： 由评委根据投标人提供的验收方案进行评定。方案优于招标文件要求，得4分；方案满足招标文件要求，得2分；方案不满足招标文件要求，得0分。 4、第三方验收承诺（1分）：承诺接受采购人邀请第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担的，得1分（提供承诺函，须明确接受第三方机构由招标人自行指定，且承担全部验收费用，否则不得分）。 | 11 |
|  | 售后服务 (7分) | 1、售后服务实施响应(5分)：评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、增加免费质保期承诺(2分)：投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，即质保四年得1分，质保五年及以上得2分，最多加2分，其他或未提供的不得分。 | 7 |
|  | 项目组成员情况 （4分） | 1、项目组成员具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得2分； 2、项目组成员具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，每有一人得2分。 注：同一人不同证书，不重复计分。以上须按要求提供相关人员证书复印件及供应商2025年5月（含）以来任意一个月为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分。 | 4 |
|  | 产品业绩 (3分) | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签约时间为准），与本标段类似厨具项目供货业绩，每提供1个得1分，满分3分（投标文件需提供中标通知书、合同复印件，否则不得分）。并由投标人提供类似厨具经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、合同金额、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 3 |
|  | 节能环保（1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 应急及安全（2分） | 1、应急方案（1分）：投标人对施工过程中设立应急处理小组，对可能出现的突发状况有明确的应急事件的处理程序和应急解决办法，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 2、安全保证措施（1分）：投标人对项目组人员的个人安全、施工安全、有详细明确的方案，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 | 2 |
|  | 合计 |  | 100 |

标段3：厨房定制类 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 (26分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“产品技术指标要求”的得26分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标，本标段共计5项重要技术指标，有一项负偏离项扣2分；本标段共计10项一般性技术指标，一般性技术指标打分项有一负偏离项扣1.6分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中重要技术指标“▲”号还需按采购文件要求提供相应佐证材料，在偏离表中标明证明材料所在页码或位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 26 |
|  | 综合性能评分（16分） | 由评委根据所投定制类产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： 3.1产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；基本满足招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.2产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；基本满足招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.3产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；基本满足招标文件要求得1.5分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.4产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，基本满足招标文件要求的得1.5分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.5产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.6产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 16 |
|  | 投标人所获质量管理体相关证书 (3分) | 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人提供ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，每个证书得1.5分，最多得3分（提供有效期内的证书复印件）。 注：投标人具备或任一产品生产厂家具备以上认证，均予以认可。 | 3 |
|  | 项目实施、验收及培训方案 (8分) | 1、项目实施方案(2分)：由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得2分；方案满足招标文件要求，得1分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 3、项目验收方案（2分）： 由评委根据投标人提供的验收方案进行评定。方案优于招标文件要求，得2分；方案满足招标文件要求，得1分；方案不满足招标文件要求，得0分。 4、项目报审承诺（1分）：承诺提供详细的厨房二次深化方案，提供符合食品安全流程设计，并承诺报送市场监督管理局和环保局审核的，得1分，其他或不承诺的不得分。 5、第三方验收承诺（1分）：承诺接受采购人邀请第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担的，得1分（提供承诺函，须明确接受第三方机构由招标人自行指定，且承担全部验收费用，否则不得分）。 | 8 |
|  | 售后服务 (5分) | 1、售后服务实施响应(3分)：评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得3分；方案满足招标文件要求，得1.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、增加免费质保期承诺(2分)：投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加1分，即质保四年得1分，质保五年及以上得2分，最多加2分，其他或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 项目组成员情况 （6分） | 1、项目组成员具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得2分； 2、项目组成员具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，每有一人得2分。 3.项目组成员具有应急管理部门颁发的制冷与空调作业证（操作项目为制冷与空调设备安装修理作业），每有一人得2分； 注：同一人不同证书，不重复计分。以上须按要求提供相关人员证书复印件及供应商2025年5月（含）以来任意一个月为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分。 | 6 |
|  | 产品业绩 (3分) | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签约时间为准），与本标段类似厨具项目供货业绩，每提供1个得1分，满分3分（投标文件需提供中标通知书、合同复印件，否则不得分）。并由投标人提供类似厨具经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、合同金额、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 3 |
|  | 节能环保（1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 应急及安全（2分） | 1、应急方案（1分）：投标人对施工过程中设立应急处理小组，对可能出现的突发状况有明确的应急事件的处理程序和应急解决办法，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 2、安全保证措施（1分）：投标人对项目组人员的个人安全、施工安全、有详细明确的方案，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 | 2 |
|  | 合计 |  | 100 |

标段4：油烟净化器 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 (21分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“产品技术指标要求”的得21分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标，本标段共计4项重要技术指标，有一项负偏离项扣3.75分；本标段共计4项一般性技术指标，一般性技术指标打分项有一负偏离项扣1.5分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中重要技术指标“▲”号还需按采购文件要求提供相应佐证材料，在偏离表中标明证明材料所在页码或位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 21 |
|  | 设备性能评分（10分） | 由评委根据所投产品的制造工艺、材质、安全性、易用性等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： 3.1产品制造工艺（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.2产品材质（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.3产品安全性(2分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.4产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.5产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 10 |
|  | 投标人所获质量管理体相关证书 (3分) | 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人提供ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，每个证书得1.5分，最多得3分（提供有效期内的证书复印件）。 注：投标人具备或任一产品生产厂家具备以上认证，均予以认可。 | 3 |
|  | 项目实施、验收及培训方案 (10分) | 1、项目实施方案(3分)：由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得3分；方案满足招标文件要求，得1.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 3、项目验收方案（3分）：由评委根据投标人提供的验收方案进行评定。方案优于招标文件要求，得3分；方案满足招标文件要求，得1.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 4、项目报审承诺（1分）：承诺提供详细的厨房二次深化方案，提供符合食品安全流程设计，并承诺报送市场监督管理局和环保局审核的，得1分，其他或不承诺的不得分。 5、第三方验收承诺（1分）：承诺接受采购人邀请第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担的，得1分（提供承诺函，须明确接受第三方机构由招标人自行指定，且承担全部验收费用，否则不得分）。 | 10 |
|  | 售后服务 (12分) | 1、售后服务实施响应(8分)：评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得8分；方案满足招标文件要求，得4分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、增加免费质保期承诺(4分)：投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加2分，最多加4分，其他或未提供的不得分。 | 12 |
|  | 项目组成员情况 （5分） | 1、项目组成员具有机电工程类相关中级及以上职称，或者具备二级或以上机电工程建造师证书的，每有一人得1分，最高得2分； 2、具有特种作业操作人员（电工），提供一个人员证书得1分，最高得1分； 3、具有特种作业操作人员（焊接与热切割），提供一个人员证书得1分，最高得1分； 4、具有特种作业操作人员（高空作业），提供一个人员证书得1分，最高得1分。 注：同一人不同证书，不重复计分。以上须按要求提供相关人员证书复印件及供应商2025年5月（含）以来任意一个月为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分。 | 5 |
|  | 产品业绩 (6分) | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签约时间为准），与本标段类似厨具项目供货业绩，每提供1个得2分，满分6分（投标文件需提供中标通知书、合同复印件，否则不得分）。并由投标人提供类似厨具经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、合同金额、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 6 |
|  | 节能环保（1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。 | 1 |
|  | 应急及安全（2分） | 1、应急方案（1分）：投标人对施工过程中设立应急处理小组，对可能出现的突发状况有明确的应急事件的处理程序和应急解决办法，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 2、安全保证措施（1分）：投标人对项目组人员的个人安全、施工安全、有详细明确的方案，方案优于招标文件要求的1分；方案基本满足招标文件要求的得0.5分；其他或未提供的不得分。 | 2 |
|  | 合计 |  | 100 |

标段5：送餐助力车 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 (15分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“产品技术指标要求”的得15分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标，本标段共计3项重要技术指标，有一项负偏离项扣2分；本标段共计9项一般性技术指标，一般性技术指标打分项有一负偏离项扣1分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中重要技术指标“▲”号还需按采购文件要求提供相应佐证材料，在偏离表中标明证明材料所在页码或位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 15 |
|  | 设备性能评分（12分） | 由评委根据所投定制类产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： 1.产品设计（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 2.产品制造工艺（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.产品材质（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 4.产品安全性(2分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 5.产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 6.产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 12 |
|  | 投标人所获质量管理体相关证书 (3分) | 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人提供ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，每个证书得1.5分，最多得3分（提供有效期内的证书复印件）。 注：投标人具备或任一产品生产厂家具备以上认证，均予以认可。 | 3 |
|  | 项目实施、验收及培训方案 (13分) | 1、项目实施方案(5分)：由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 3、项目验收方案（5分）： 由评委根据投标人提供的验收方案进行评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 4、第三方验收承诺（1分）：承诺接受采购人邀请第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担的，得1分（提供承诺函，须明确接受第三方机构由招标人自行指定，且承担全部验收费用，否则不得分）。 | 13 |
|  | 售后服务 (9分) | 1、售后服务实施响应(5分)：评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、增加免费质保期承诺(4分)：投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加2分，最多加4分，其他或未提供的不得分。 | 9 |
|  | 项目组成员情况 （4分） | 1、项目组成员具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得2分； 2、项目组成员具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，每有一人得2分。 注：同一人不同证书，不重复计分。以上须按要求提供相关人员证书复印件及供应商2025年5月（含）以来任意一个月为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分。 | 4 |
|  | 产品业绩 (9分) | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签约时间为准），与本标段类似厨具项目供货业绩，每提供1个得3分，满分9分（投标文件需提供中标通知书、合同复印件，否则不得分）。并由投标人提供类似厨具经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、合同金额、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 9 |
|  | 节能环保（1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 应急及安全（4分） | 1、应急方案（2分）：投标人对施工过程中设立应急处理小组，对可能出现的突发状况有明确的应急事件的处理程序和应急解决办法，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 2、安全保证措施（2分）：投标人对项目组人员的个人安全、施工安全、有详细明确的方案，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 合计 |  | 100 |

标段6：灭火系统 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 评分 (30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
|  | 产品技术响应情况 (13分) | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即完全满足招标文件“产品技术指标要求”的得13分。★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款，不满足废标。“▲”号指标为重要技术指标，本标段共计4项重要技术指标，有一项负偏离项扣2分；本标段共计4项一般性技术指标，一般性技术指标打分项有一负偏离项扣1.25分（投标人需按照本采购文件具体功能技术要求在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，其中重要技术指标“▲”号还需按采购文件要求提供相应佐证材料，在偏离表中标明证明材料所在页码或位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）。 | 13 |
|  | 设备性能评分（12分） | 由评委根据所投定制类产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： 1.产品设计（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 22.产品制造工艺（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 3.产品材质（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得2分；基本满足招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 4.产品安全性(2分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 5.产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 6.产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，基本满足招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 | 12 |
|  | 投标人所获质量管理体相关证书 (3分) | 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标人提供ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，每个证书得1.5分，最多得3分（提供有效期内的证书复印件）。 注：投标人具备或任一产品生产厂家具备以上认证，均予以认可。 | 3 |
|  | 项目实施、验收及培训方案 (13分) | 1、项目实施方案(5分)：由评委根据投标人提供的实施方案（包括按期供货、安装调试、施工进度、文明施工及环境保护等措施）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、项目培训方案(2分)：投标人应根据招标文件要求提供培训服务，并针对本次项目提供培训方案、师资、教材等，方案优于招标文件要求的2分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 3、项目验收方案（5分）：由评委根据投标人提供的验收方案进行评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 4、第三方验收承诺（1分）：承诺接受采购人邀请第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担的，得1分（提供承诺函，须明确接受第三方机构由招标人自行指定，且承担全部验收费用，否则不得分）。 | 13 |
|  | 售后服务 (9分) | 1、售后服务实施响应(5分)：评委将根据投标人提供的售后服务方案（包括质保期内的响应时效、定期回访与巡检制度、故障分级处理机制、技术人员资质与保障、备品备件供应价格与时效等）及服务能力（设立的服务网点、维修网点的数量、分布、技术力量配置等）进行综合评定。方案优于招标文件要求，得5分；方案满足招标文件要求，得2.5分；方案不满足招标文件要求，得0分。 2、增加免费质保期承诺(4分)：投标人在完全满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加一年免费质保期的加2分，最多加4分，其他或未提供的不得分。 | 9 |
|  | 项目组成员情况 （7分） | 1、项目组成员具有应急管理部门颁发的电工作业证，每有一人得2分； 2、项目组成员具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证，每有一人得2分。 3、拟派本项目的项目经理具有机电工程类相关中级及以上职称，或者具有消防类相关中级及以上职称，每有一人得1.5分，最高得3分；。 注：同一人不同证书，不重复计分。以上须按要求提供相关人员证书复印件及供应商2025年5月（含）以来任意一个月为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分。 | 7 |
|  | 产品业绩 (9分) | 投标人自2022年11月1日以来（以合同签约时间为准），与本标段类似厨具项目供货业绩，每提供1个得3分，满分9分（投标文件需提供中标通知书、合同复印件，否则不得分）。并由投标人提供类似厨具经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、合同金额、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 9 |
|  | 节能环保（1分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 应急及安全（3分） | 1、应急方案（1.5分）：投标人对施工过程中设立应急处理小组，对可能出现的突发状况有明确的应急事件的处理程序和应急解决办法，方案优于招标文件要求的1.5分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 2、安全保证措施（1.5分）：投标人对项目组人员的个人安全、施工安全、有详细明确的方案，方案优于招标文件要求的1.5分；方案基本满足招标文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 | 3 |
|  | 合计 |  | 100 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

南京鼓楼医院

新食堂厨房设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

（注：投标人根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

一、价格及商务部分

（1）投标函

南京鼓楼医院（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年		月		日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（3）授权委托书

（3-1）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

- 开标一览表

供应商名称（CA公章）：

项目名称：南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

分包号（如有）：

| 投标货物名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

注：1、投标报价应包含包装、装卸、运输、保险、税费等所有费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

- 所投产品情况表

供投标人使用参考格式

项目名称：南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

分包号（如有）：

| 序号 | 设备名称 | 所投产品产品尺寸及规格 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 小计（元） | 所投产品品牌 | 所投产品制造厂 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 备注 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： 大写 ;小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请务必按照此表格按照汇总清单进行报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

（6）偏离表

（6-1）商务要求响应及偏离表

项目名称：南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

分包号（如有）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2.所有招标文件要求的商务要求，必须在本表中逐项列出，不可以仅填写“均无偏离”等表述。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（6-2）技术要求响应及偏离表

项目名称：南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

分包号（如有）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 参与投标设备技术性能 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2.所有招标文件要求的商务要求，必须在本表中逐项列出，不可以仅填写“均无偏离”等表述。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

- 投标人具备投标资格的证明文件

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列6-2至6-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

（7-2）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

其中不适用信用承诺的情形:

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。该项评标现场通过网站核查；
	(7-3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（7-4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位（或联合体各方）具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（或联合体牵头人）名称（公章）：______________________

日期：______年		月		日

（7-5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年5月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1、交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收的证明材料

2、交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收的证明材料

（7-6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位（或联合体各方）在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（或联合体牵头人）名称（公章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（7-7） 法律、行政法规规定的其他条件

（7-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（7-9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

★注：供应商须承诺所投产品符合国家相关规定与强制认证要求。在合同签订前，招标人有权对所投产品相关原件材料进行核验检查。任何虚假承诺或拒绝提供行为，均将导致中标资格被取消并追究相应责任（提供承诺函）。

★适用于标段一、标段二、标段三

投标人须至少提供本标段投标产品中一个产品（标段1要求的产品类别为：商用燃气灶具系列、蒸箱系列；标段2要求的产品类别为：商用食具消毒柜系列；标段3要求的产品类别为：保温售卖柜、不锈钢水池系列）的检测报告复印件，该检测报告需明确显示产品检测结论符合《GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的相关要求，检测报告需由具备 CMA 资质的检测机构出具，且报告在有效期内（提供证书复印件）。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

二、技术部分

（1）用于本项目产品技术参数证明文件

“▲”重要技术指标

标段1：厨房成品类（8项重要技术指标）

| 序号 | 名称 | 投标产品重要参数 | 投标产品响应情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四门中温高身雪柜 | 风冷 ，内外箱SUS304材质，厚度≥1.0mm.门带锁适放1/1及2/1GN容器制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无CFC的环保冷媒 , ≥75mm厚ODP为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能可承受≥43℃环境温度温度：-2℃~+2℃，配有16件GN2/1浸塑层架4只≥150mm高不锈钢可调柜脚功率：≥0.99KW 220V/1/50Hz。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 双动双速和面机 | 材质：304不锈钢，料桶容积:≥50L,最大和面量≥ 16KG，设有安全网罩，保护使用者安全，提供备品备件；吸水量高≥60%；SUS304不锈钢和面桶≥3.0mm，可快速卸或装和面桶，动力系统使用大扭矩变频调速电机。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 三层九盘烤箱 | 每台配≥20个钛合金不粘烤盘；微电脑控制设计带有≥12个记忆功能键，超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果，提供专用工具，方便拆卸检修。烤盘采用铝质，板材厚度≥1.2mm，烤盘网架由铁质升级为304#不锈钢，有一层带蒸汽式，后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走，加热管选用304#材质，特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 多功能切菜机 | 电源电压：220V/50HZ 电机功率：1.5KW 生产能力：300-1000KG/H 叶菜切段规格：1-60mm(可调) 传送带宽：120mm 机器需加大料斗，便于入料，加高机身，便于出料，提供专用工具，安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。 球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm) ▲请提供以下证明材料： 1、提供符合SB/T238-2008《切菜机技术条件》的检测报告复印件。 |  |  |
|  | 双门立式保温柜 | 材质：采用304#不锈钢板制作厚度均需≥1.5mm 温度范围：60-80°C 整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角。 对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失。 电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感。 温度精确可调，适应不同食物的保温要求。 设有自动保护功能，食物和设备双重安全。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 六头红外煲仔灶 | 功率：≥3.5KW×6，寿命长：进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长，机芯、线盘双通道散热； 旋转式五档火力轻松调节 可在160~265V范围内宽电压正常工作；高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围。 面板SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.5mm； 高档不锈钢立体三防保护，防屏蔽机壳设计；智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用；不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合； ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 蒸汽式双门蒸饭箱 | 生产能力：140kg--170kg/40分钟，蒸汽耗量：≤100kg/h；材质：外壳采用≥304-1.2mm不锈钢，内胆采用≥304-1.0mm不锈钢；蒸盘数量：配套≥24个蒸饭（304材质≥1.2 mm不锈钢），炉体骨架结构≥40X4的不锈钢角铁；蒸箱采用二次蒸发结构，蒸汽水箱采用≥304-1.2mm厚不锈钢板； 装有具自动供水功能的不锈钢箱一套和自动蒸气过压释放系统，安装辅材，疏水器，减压阀，压力表等。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 蒸汽可倾式间接加热汤锅(500升)连底座 | 材质：全部用SUS304#不锈钢板 锅体可倾，便于出料，提供备品备件； 容积≥500L 内锅口径≥1200，配有安全扣。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |

标段2：厨房洗消类（5项重要技术指标）

| 序号 | 名称 | 投标产品重要参数 | 投标产品响应情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蒸汽消毒房 | 库板表面材质:双面304不锈钢板,板厚≥0.8mm；实厚≥ 0.6mm，≥ 100mm厚耐高温B1级阻燃发泡保温房板，≥ 3.3mm压花防滑铝板，与外地面平行，便于推车；库内天花地台墙身均为整体成型R20圆弧角，便于清洁；门在开启小于90度时自动关闭式门铰；库内安装防水、防暴及防尘LED白光照明灯，库内照明亮度400Lux/m3；采用蒸汽加热消毒方式；周边均以乙烯基垫料封合；重型门铰、液压闭门器、库门拉手、内部安全锁为优质品牌，一个门配2个门铰链；电子温度显示温度表；库底板采用埋地式做法，埋地深度200mm（包括100mm厚保温底板）；安全控制：电控采用微电脑智能保护，拥有超温保护、漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下人员及设备的安全，使用三防三色警示报警闪灯提示故障，提供备品备件。 ▲请提供以下证明材料： 须提供针对B1级冷库板防火等级的CMA标识的检测报告复印件。 |  |  |
|  | 蒸汽长龙式洗碗机 | 最大洗涤速度（履带速度）：0.9-2米/分钟（6000碟/小时，8寸碟计算）；机器总功率：≤60kW；耗水量：≤230L/小时，功能区块：入口区，机器入口长度≥900mm，机器入口宽度≥612mm；机器入口高度≥440mm。 入口区配置风罩，减少废热气对人的侵袭及向外溢出；进口端侧护板可拆卸，易于清洁，不留卫生死角。入口红外线感应传感器，自动检测餐具，操作更加方面。 主洗区：清洗泵功率≥1.5kW，水缸容量≥82L， 清洗温度55-60℃ 漂洗温度82-90℃，加热功率≤18kW，清洗臂抽屉式安装，不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。洗臂数量≥上4根/组，下4根/组。 双喷淋区： 喷淋温度≥82℃（当进水温度为10℃时实测），耗水量≤350L 喷淋温度≥82℃。 出口区：机器出口长度≥1200mm，机器出口工作面高度≤860mm 出口区四周围边可拆，带吹风干燥功能，易于清洁，不留卫生死角。 传送系统：采用高强度工程塑料；整机防水，密封：清洗、喷淋模块保证完全密封，防水性更好，同时防止老鼠对线路的破坏，降低维修费用。 控制系统：自动启动、延时，简化操作，操作人员只需简单培训便可上岗操作手动+自动切换，机器控制出现故障可通过手动档位继续运行，保证机器的稳定性；电子温度显示，清晰、直观，观察方便。升温箱分级加热控制，双温度探头监测减小温度波动，达到最佳喷淋效果。 入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≥900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于5根，下面不少于4根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统。 ▲请提供以下证明材料： 1、依据 GB/T20641-2014检测标准，洗碗机防护等级达到IP69，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告； 2、依据GB∕T 5226.1-2019和相关检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告。 |  |  |
|  | 垃圾处理器 | 材质：不锈钢壳体；水压2-4bar；进水温度：5-40℃；进水接口：冷水dn15/热水dn15,排水接口：dn65;处理能力：≥150KG/H；自动隔油系统，双水槽设计，垃圾处理器与隔油处理可同时进行。粉碎器及离心脱水装置系统。配备过压、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。隔油系统配备闲闲时自动排水功能，保证隔油仓内清洁卫生。离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。粉碎系统采用不锈钢材质（颗粒≤8mm），使用寿命长。粉碎系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出，投放口前段具有金属阻碍功能，粉碎刀片采用9Cr18不锈钢材质制作。平均减量率≥80%，配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，不接受研磨方式，无需人员干涉，方便、安全，当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 食物残渣处理机具有过热、过载保护装置和和漏电保护装置；内置粉碎水箱，食物残渣通过循环水直接带入到粉碎单元内，水箱底部配置残渣篮，可拿出清洗；粉碎刀盘为侧装泵体一体式结构，粉碎刀头为钨钢材质，不易生锈；螺旋脱水电机为双速电机，慢速为正常运行，快速为自清洗排渣运行，脱水单元配置开启门，内部四周配置喷淋喷嘴，对螺旋及网筒进行自清洗。 ▲请提供以下证明材料： 1、依据GB/T14048.5-2017检测标准，操作开关能承受≥100万次的机械耐久性测试，须提供具有CMA标识的检测报告复印件。 2、依据GB/T 10125-2021检测标准，脚轮经过720小时中性盐雾试验，耐腐蚀等级为10级，须提供具有CMA标识的检测报告复印件。 |  |  |
|  | 双门热风循环消毒柜 | 外不锈钢，热风循环消毒方式，使内部消毒温度更均匀 采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠，全不锈钢消毒筐，触摸屏设计，美观大方，存储空间：双门双室 容积≥586L。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 高压洗地机 | 刷盘工作宽度≥510mm,吸水宽度≥850mm,清/污水箱容量≥50L,续航时间≥2.6H。 ▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |

标段3：厨房定制类（5项重要技术指标）

| 序号 | 名称 | 投标产品重要参数 | 投标产品响应情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气双头大锅灶 | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材； 炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材； 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管；炉膛为优质耐火砖； 炉头：采用静音预混合不锈钢节能炉灶。上水：紫铜管，所有阀门为304不锈钢阀门。炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；炉用鼓风机必须配制低噪≥120W防水直流蜗牛鼓风风机（风机直径≤200mm）； 每个炉头装有2个摇摆水龙头及冷水斗,篮球架，含配套加厚大锅2个，提供备品备件； 配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次； ★投标产品须获得有效的3C认证，并提供认证证书复印件。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 冷藏库 | 冷库板采用双面SUS304不锈钢厚度≥1.0mm，≥100mm厚聚氨酯夹芯板，含B1级阻燃；库板密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k),保温材料具有助燃性，防火性符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1或以上认证等级，组合冷库用隔热夹芯板（复合材料）； 冷藏库面积：负二楼18.2平方米、负二楼8平方米、负一楼21.5平方米、负一楼22平方米、6楼33平方米。冷库内墙身均为整体成型R20圆弧角，便于清洁；提供备品备件。冷藏温度：2-10℃，门在开启小于90度时自动关闭式门铰；库内安装防水、防暴及防尘LED白光照明灯，库内照明亮度400Lux/m3；门边设有防潮发热丝；周边均以乙烯基垫料封合；重型门铰、液压闭门器、库门拉手、内部安全锁为优质品牌，一个门配2个门铰链；电子温度显示温度表及冷库三防灯管盘连开关等；冷库底板采用埋地式做法，埋地深度200mm（包括100mm厚保温底板）； ▲请提供以下证明材料： 须提供针对B1级冷库板防火等级的CMA标识的检测报告复印件。 |  |  |
|  | 定制式燃气双头炒炉（带熄火保护） | 炉台面使用304#≥2.0mm不锈钢板材；炉身及炉背板304#≥1.5mm不锈钢板材；炉头：采用静音预混合不锈钢节能炉灶。上水：紫铜管，所有阀门为304不锈钢阀门。 框架为≥38×38不锈钢方管；立柱为≥51×51不锈钢方管； 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及整体耐火砖砌结火位；炉用鼓风机必须配制低噪≥120W防水直流蜗牛鼓风风机（风机直径≤200mm）； 每个炉头装有2个摇摆水龙头及冷水斗,篮球架，锅架，调料板，含配套加厚炒锅2个，提供备品备件； 配电子点火开关装置，带熄火保护装置（开阀时间≤20s，闭阀时间≤45s），熄火保护装置在燃具使用寿命预期内的操作次数不少于40000次； ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 冷冻库 | 制冷量：（与冷藏、冷冻库配套），功率:≥380V/4740W 预留散热排风量：≥4570m^3/h（与冷藏、冷冻库配套）压缩机采用半封密活塞压缩机； 为了消减机组的震动，应在机组与地面之间加放置减震块中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还要增加气分中温机组一般按每天运转16小时；低温机组按每天运转18小时； 冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器，制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能； 制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型； 低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能； 机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度, 为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护；机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀,压力值为28bar,当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒,要求机组可以在40℃--+43℃环境内可安全运行。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  | 压缩机组 | 制冷量：（与冷藏、冷冻库配套），功率:≥380V/4740W 预留散热排风量：≥4570m^3/h（与冷藏、冷冻库配套）压缩机采用半封密活塞压缩机； 为了消减机组的震动，应在机组与地面之间加放置减震块中温机组配置油分，低温机组配置除油分外还要增加气分中温机组一般按每天运转16小时；低温机组按每天运转18小时； 冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器，制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能； 制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型； 低温机组必须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置，以提高压缩机的效能； 机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度, 为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护；机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀,压力值为28bar,当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒,要求机组可以在40℃--+43℃环境内可安全运行。 ▲请提供以下证明材料： 投标人须提供证明所投产品技术参数符合本项产品招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |

标段4：油烟净化器（5项重要技术指标）

| 序号 | 名称 | 投标产品重要参数 | 投标产品响应情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油烟净化器 | 烟净化设备控制面板依据GB/T 2423.16-2022进行长霉试验，试验持续时间为28天（标准规定的严酷等级之一）。依据标准第13条进行最后检测，经肉眼观察及显微镜（放大50倍）检查，样品表面均未见霉菌生长。 ▲请提供符合该款要求的以下证明材料： 提供带CMA 标识的检测报告扫描件。 |  |  |
|  |  | 油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。 ▲请提供符合该款要求的以下证明材料： 提供带CMA 标识的检测报告扫描件。 |  |  |
|  |  | 油烟净化设备安全性依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相 380V 交流电，设备正常工作。 ▲请提供符合该款要求的以下证明材料： 提供带CMA 标识的检测报告扫描件。 |  |  |
|  |  | 油烟净化设备专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》耐久性试验48H，电动机结构设计应合理,确保在正常使用中不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动。 ▲请提供符合该款要求的以下证明材料： 提供带CMA 标识的检测报告扫描件。 |  |  |

标段5：送餐助力车

| 序号 | 名称 | 投标产品重要参数 | 投标产品响应情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送餐助力车 | 电池铅酸电池≥24V；充电器：24V，≥5Ah；≤6 小时充满电；续航里程≥20 公里；循环次数≥400 次。▲投标人须提供证明所投产品技术参数符合该项招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |  |
|  |  | 最大爬坡能力≥15º▲提供证明材料 |  |  |
|  |  | 转向轮≥6 寸医用轮胎；驱动轮≥10 寸无痕轮胎；实心、静音轮胎。▲提供证明材料 |  |  |

标段6：灭火系统

| 序号 | 名称 | 投标产品重要参数 | 投标产品响应情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火系统 | ▲具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即开启喷水， 自动切换时间≤0.2s ，需提供依据 GA498-2012 或 XF498-2012 标准进行检测的检测报告。（投标人须提供证明所投产品技术参数符合该项招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。） |  |  |
|  |  | ▲易熔片（灭火感温片）依据GB/T 228.1-2021的检测方法最大抗破断力≥2.62KN。（投标人须提供证明所投产品技术参数符合该项招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。）。 |  |  |
|  |  | ▲液体药剂保质期：有效期为≥3年（提供相关证明材料）。 |  |  |
|  |  | ▲烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴，感温探测器动作温度≥183℃（提供相关证明材料）。 |  |  |

一般性技术指标打分项

标段1：厨房成品类（30项一般性技术指标打分项）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气六头煲仔炉（带熄火保护） | 详见技术参数要求 |  |
| 2 | 燃气双头矮仔炉（带熄火保护） | 详见技术参数要求 |  |
| 3 | 六头红外煲仔灶 | 详见技术参数要求 |  |
| 4 | 双门中温高身雪柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 5 | 制冰机 | 详见技术参数要求 |  |
| 6 | 榨汁机 | 详见技术参数要求 |  |
| 7 | 自动压面机 | 详见技术参数要求 |  |
| 8 | 搅拌机 | 详见技术参数要求 |  |
| 9 | 腌制机 | 详见技术参数要求 |  |
| 10 | 馒头机 | 详见技术参数要求 |  |
| 11 | 冷藏发酵柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 12 | 电磁旋转煎包炉 | 详见技术参数要求 |  |
| 13 | 电饼铛 | 详见技术参数要求 |  |
| 14 | 落地式电扒炉 | 详见技术参数要求 |  |
| 15 | 电单缸油炸炉（滤油型） | 详见技术参数要求 |  |
| 16 | 双头电磁煮面炉 | 详见技术参数要求 |  |
| 17 | 蒸汽可倾式间接加热汤锅(500升)连底座 | 详见技术参数要求 |  |
| 18 | 双门立式保温柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 19 | 电磁单头矮仔炉 | 详见技术参数要求 |  |
| 20 | 蒸汽式双门蒸饭箱 | 详见技术参数要求 |  |
| 21 | 双门饮料展示柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 22 | 净水器（配套制冰机用） | 详见技术参数要求 |  |
| 23 | 台式绞肉机 | 详见技术参数要求 |  |
| 24 | 蔬菜脱水机 | 详见技术参数要求 |  |
| 25 | 磨浆机 | 详见技术参数要求 |  |
| 26 | 四孔蒸炉 | 详见技术参数要求 |  |
| 27 | 封膜机 | 详见技术参数要求 |  |
| 28 | 保温饭汤车 | 详见技术参数要求 |  |
| 29 | 馅料机 | 详见技术参数要求 |  |
| 30 | 风幕机 | 详见技术参数要求 |  |

标段2：厨房洗消类（10项一般性技术指标打分项）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式热风双门消毒柜 | 详见技术参数要求 请提供以下证明材料： 1、提供具有CMA标识的检测报告复印件； 2、所投产品需提供全国消毒产品网上备案信息服务平台线上查询截图。 |  |
| 2 | 刀具消毒柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 3 | 双门密胺消毒柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 5 | 隧道式洗碗机 | 详见技术参数要求 |  |
| 6 | 高压洗地机 | 详见技术参数要求 |  |
| 7 | 高压清洗机 | 详见技术参数要求 |  |
| 8 | 便携式农药残留检测仪 | 详见技术参数要求 |  |
| 9 | 传送带 | 详见技术参数要求 |  |
| 10 | 高压花洒(带龙头） | 详见技术参数要求 |  |

标段3：厨房定制类（10项一般性技术指标打分项）

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通工作柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 2 | 餐具收餐存放车 | 详见技术参数要求 |  |
| 3 | 双通GN盆推车保温柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 4 | 冷风机 | 详见技术参数要求 |  |
| 5 | 饼盘车 | 详见技术参数要求 |  |
| 6 | 燃气双头炒炉（带熄火保护） | 详见技术参数要求 |  |
| 7 | 各种水池、盆台 | 详见技术参数要求 |  |
| 8 | 售卖工作柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 9 | 保温售卖柜 | 详见技术参数要求 |  |
| 10 | 不锈钢地沟连格栅盖板 | 详见技术参数要求 |  |

标段4：油烟净化器（4项一般性技术指标打分项）

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 净化效率不低于98%，吸烟罩厚度实卡≥0.95mm，材质 SUS201不锈钢，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 |  |
|  | 设备采用智能高压高数字电流，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 |  |
|  | 内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向，可前/上/后三向出风。 |  |
|  | 烟罩具有智能触控操作面板，杜绝按键失灵，智能诊断多种工作状态显示。 |  |

标段5：送餐助力车（9项一般性技术指标打分项）

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观：整体采用SUS304-2B制作，台面及壁厚≥2.0mm，榫卯式架构；车门厚度≥8mm，两面开门，每面两扇车门对开，车门打开角度不少于 180 度。 带可折叠操作平台，双面助力把手，手脚两用开门方式，折弯前刨槽，标准90°。 |  |
|  | 驱动：电机：24V、≤500W、≥3000RPM，最大爬坡能力≥15º；速度初设置前进后退最大 4.0km/h；差 速 器 、 减 速 器 一 体 型 电 机 ，可电子减速和刹车，可单手操作平稳前进。餐车采用动力齿轮驱动方式,具备前进后退转向功能。 |  |
|  | 消毒功能：内部有自主消毒功能，确保车内环境卫生标准符合国家的规范； |  |
|  | - 充电装置：≥32A，充电装置及电线与车身可完全分离； |  |
|  | 充电装置：≥32A，充电装置及电线与车身可完全分离； |  |
|  | 投标人须提供证明所投产品技术参数符合招标要求的文件，如：带CMA标识的检测报告复印件等材料。 |  |
|  | 温度调节：60-80 度（可调节温度单位：1 度）；断电后可根据设定温度自动再加温；行驶中可持续保温≥2 个小时；密封使用橡胶磁石封闭。 |  |
|  | 显示控制：控制显示屏具有有调速装置、前进后退装置、电量显示、温度显示等； |  |
|  | 防撞装置：前后配置 PU 发泡保险杠。 |  |

标段6：灭火系统（4项一般性技术指标打分项）

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 贮气瓶 12MPa；灭火药剂喷射时间单瓶组≥17.5秒，喷头数量≥10个。双瓶组≥22 秒，喷头数量≥18个；厨房设备灭火装置联动性能喷射延迟时间≤0.5s。 |  |
|  | 需提供消防产品认证证书。 |  |
|  | 下喷喷嘴需采取连续布置、间隔600-650mm角度正对所保护区域的中心位置，安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护，每个烟道口都需要布置上喷喷嘴。 |  |
|  | 相邻的两个感温探测器安装距离不能超过1000mm，每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀，在灭火的同时能迅速切断燃气。 |  |

（2）需求响应方案

格式自拟。

（3）投标人服务承诺

（4）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

（5）拟投入本项目人员情况表

项目名称：南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0371

分包号（如有）：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京鼓楼医院的南京鼓楼医院新食堂厨房设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收 入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：		年		月		日