连云港市政府采购

招标文件

项目名称：建设校园智慧安防系统（一期）项目

项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2024-0016

采   购   人：连云港职业技术学院

采购代理机构：中和德汇工程技术有限公司

2024年8月
目     录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  投标文件格式	27

第五章  合同专用条款表	42

第六章  项目需求	43

第七章  评标办法	60

# 第一章  投标邀请

项目概况 建设校园智慧安防系统（一期）项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年8月23日10点30分（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-ZHDH-G2024-0016

项目名称：建设校园智慧安防系统（一期）项目

预算金额：总预算236万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港职业技术学院响应江苏省技防校园建设要求。入校车辆人员进出管理及预约，新建石榴园和3号门监控覆盖管理，宿舍管理门禁，消防应急逃生出口门禁，宿舍各类知识宣传、通知及应急广播。包括访客预约系统、石榴园（晾晒场）及3号门周边监控系统、车辆管理系统、人员通道、消防应急门禁以及宿舍广播全覆盖的建设。

交货期：合同签订后30天内完成，达到预期效果。

交货方式：送货上门。

交货地点：连云港职业技术学院。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月2日至2024年8月8日23时59分止（北京时间）

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间与地点

投标文件接收截止时间：2024年8月23日10:30:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2024年8月23日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

## 五、公告期限

## 公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3. 无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港职业技术学院

地    址：连云港市海州区花果山大道晨光路2号

联系方式：冯老师  0518-85985566

2.采购代理机构信息

名    称：中和德汇工程技术有限公司

地    址：连云港市朝阳东路南瀛洲路东盛世嘉缘1幢3层5号

联系方式：陈工  15805130180

3.项目联系方式

项目联系人：姚老师

电      话：0518-85985028

## 八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

中和德汇工程技术有限公司

# 2024年8月2日

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7.质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、中和德汇工程技术有限公司提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照第一章投标邀请要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.3 质疑函的受理和答复

7.3.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.3.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.3.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.3.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.4 质疑处理

7.4.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.4.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.4.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.4.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.4.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.4.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.5 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在连云港市政府采购交易平台上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件制作工具

17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第四章“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

（3）项目需求响应：格式自拟。

18.4 评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点（本项目不需要提交样品）

21.1 采购项目如需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1 代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

22.2 开标程序：

（1）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.3 代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

22.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

23.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

## 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（须胶装并盖章）；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。

## 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中和德汇工程技术有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

## 八、政策功能

36. 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

37. 价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

38. 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

38.1 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。

38.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。

38.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

41政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

# 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标供应商澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

连云港市政府采购合同（货物）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1

8.2

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为       年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值       的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

# 第四章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

## 格式1、响应函

响应函

致：连云港职业技术学院

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

## 格式2、开标一览表

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

## 格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：

标段编号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

## 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

## 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改标段名称项目（标段编号：标段编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应采购文件“项目需求”中要求的技术规范（含货物名称、数量）填写该表，该表不能作为所响应产品的技术文件，供应商应在响应文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应产品规格及技术参数 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 第五章  合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 6 | 如若不收取时采用： 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | ★免费质保期：3年。免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 8 | ★1.交货期：合同签订后30天内完成，达到预期效果。 2.交货方式：送货上门。 3.交货地点：连云港职业技术学院。 |
| 9.1 | ★付款方式：合同签订后，全部货物交付且安装调试完毕，经采购人验收合格后，中标人提供正规发票，采购人自收到发票之日起30日内一次性支付合同金额的100%（不计利息）。 |
| 10.3 | 测试要求：依据技术要求中的条款进行验收测试。 |
| 13 | 违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足原要求和条件的响应，否则投标无效。

- 项目需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物采购清单。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：      服务器     。

一、项目概况

连云港职业技术学院响应江苏省技防校园建设要求。入校车辆人员进出管理及预约，2023年新建石榴园和3号门监控覆盖管理，宿舍管理门禁，消防应急逃生出口门禁，宿舍各类知识宣传、通知及应急广播。

包括访客预约系统、石榴园（晾晒场）及3号门周边监控系统、车辆管理系统、人员通道、消防应急门禁以及宿舍广播全覆盖的建设。

访客预约登记：对无长期通行权限的外来人员实行访客预约登记，审批后放行机制。

校门人车管控：南门、东门增设入校车辆道闸管理系统和人员通行管理系统，验证人车权限。

基础监控升级：新建石榴园和3号门监控覆盖管理，采用全景覆盖，重点区域联动，重点道路人脸抓拍等多种智能管控方式实现无死角覆盖。

重点人员管控：对重点防范区域部署人脸抓拍和比对系统，实现重点人员轨迹和以图搜图能力。

宿舍广播覆盖：用于日常通知播放和紧急情况下喊话提醒，为学生日常学习和生活提供便利。

应急通道门禁：在不常用的消防应急通道门增设门禁设施，日常防止人员自由出入，应急情况下远程全部自动落锁，保障突发事件学生疏散效率。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 人脸认证平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 泛门禁管理平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 访客系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 自助访客机一体机 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 手持终端 | 6 | 台 | 工业 |
| 8 | 平台管理软件模块 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 道闸 | 4 | 台 | 工业 |
| 10 | 出入口控制终端 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 显示器 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 机柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 泛门禁管理平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 物联网平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 智能人脸识别平板 | 102 | 台 | 工业 |
| 16 | 双机芯道闸 | 2 | 台 | 工业 |
| 17 | 单机芯道闸 | 6 | 台 | 工业 |
| 18 | 双机芯道闸 | 31 | 台 | 工业 |
| 19 | 单机芯道闸 | 34 | 台 | 工业 |
| 20 | 磁力锁支架 | 65 | 套 | 工业 |
| 21 | 磁力锁 | 65 | 套 | 工业 |
| 22 | UPS模块 | 24 | 套 | 工业 |
| 23 | 电源线 | 6000 | 米 | 工业 |
| 24 | 数字化IP网络广播系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 25 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 工业 |
| 26 | 采集器 | 1 | 台 | 工业 |
| 27 | 电源管理器 | 1 | 台 | 工业 |
| 28 | IP网络功放终端 | 12 | 台 | 工业 |
| 29 | 话筒 | 12 | 台 | 工业 |
| 30 | 天花喇叭 | 350 | 只 | 工业 |
| 31 | 广播专用音箱线（2*1.5） | 7200 | 米 | 工业 |
| 32 | 全景多目拼接系列摄像机 | 1 | 台 | 工业 |
| 33 | 摄像机 | 7 | 台 | 工业 |
| 34 | 全彩全景枪球智能一体机 | 3 | 台 | 工业 |
| 35 | 800W摄像机（6MM） | 3 | 台 | 工业 |
| 36 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 工业 |
| 37 | 显示器 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 交换机（含光模块） | 2 | 台 | 工业 |
| 39 | 无人机 | 1 | 台 | 工业 |

- 货物技术参数及功能指标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网平台 | 物联网平台为设备供应商提供快速接入物联网的能力；为业务应用系统供应商提供设备的抽象；为智慧化业务系统提供物联网解决方案，并解决高可用、实时性、私密性、开放性等难点。 物联网平台在统一的安全认证及授权策略下，提供统一的设备接入网关、应用系统接入网关；提供设备管理、规则引擎建立、设备监控升级等功能。 包含但不限以下功能： 1、支持智能设备接入，完成数据的上传下达； 2、设备接入支持认证和授权控制； 3、设备接入支持基于TLS/SSL的通信加密；通信数据支持基于AES的关键内容再加密，支持数据防篡改校验； 4、兼容交易类和身份识别类智能设备；兼容TCP/IP、Wifi、4G/3G等主流组网方式； 5、支持设备运行参数下发； 6、支持黑/白名单下发； 7、支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传； 8、支持规则引擎，可自定义数据转发规则，包括设备事件触发、运行状态上传、业务系统命令下发等； 9、支持集群部署和负载均衡 10、支持自动、批量触发终端设备的应用程序和固件程序的自动升级； 11、提供基于Android、Linux及主流RTOS设备的接入SDK； |
| 2 | 人脸认证平台 | 通过人脸认证服务管理系统的建设，增加一卡通平台业务系统人脸识别扩展能力，（如考勤、门禁、通道、访客等系统的人脸识别扩展）。 包含但不限以下内容：识别参数阈值灵活配置：系统 提供多种厂家算法接入，每种识别算法可提供多组参数供用户选择识别分数和活体分数。 1、支持同时接入多种人脸识别算法； 2、支持多品牌终端接入：人脸识别认证服务提供标准化接入规范，支持识别场景的相关的门禁、平板等终端接入 3、支持从三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片； 4、支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征； 5、支持向各业务系统推送人脸识别记录； 6、支持活体检测：系统提供的人脸识别算法支持活体检测，对于电子屏照片、视频、大头像照片、打印纸质照片、纸质、皮质类面具等非真人可有效防御。 7、支持认证记录明细和汇总查询，支持可视化报表； ▲为避免因知识产权纠纷为我方带来负面影响，投标人或制造商要求提供人脸认证服务平台的计算机软件著作权登记证书；并且提供国家认可的第三方检测机构出具的产品评测报告，证明其软件产品质量。 |
| 3 | 泛门禁管理平台 | 1、多种终端集成管理：支持集中授权、统一管控，包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等； 2、系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发； 3、支持多种验证方式：包括校园卡、手机扫码（正扫和反扫）、人脸识别等； 4、临时密码：支持为单个设备生成可自定义有效期的随机密码 5、区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型； 6、职员分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置； 7、授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权； 8、自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁； 9、门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态、异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能； 10、视频监控联动：支持与视频监控设备进行联动，支持实时视频查看、历史视频回放、系统联动抓拍等功能； 11、操作日志：支持完整记录授权信息的操作日志； 12、匪警联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动关闭，不允许普通用户出入； 13、消防联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动打开，取消报警后自动恢复； 14、断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态； 15、应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回: 16、高级功能：通道支持防尾随、验证记忆、语音提示；门禁支持胁迫码报警； 17、非法闯入报警：受控通行时强行进入视为非法闯入，系统会自动报警； 18、实时监控：支持图文并茂实时监控通行人员信息，包括姓名、学号、照片等； |
| 4 | 服务器 | 1、品牌要求：国产知名服务器品牌 2、机型：2U机架式服务器 3、处理器：配置≥1颗Intel Xeon 4210R系列CPU 4、内存：配置≥32GB DDR4 2933/2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM和NVDIMM-N内存可实现意外断电时内存数据不丢失，最大可支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） 5、硬盘：配置≥2块960G 2.5 SATA 6Gb R SSD，支持≥12个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持2个M.2 SSD，可支持硬RAID1，可选支持≥4个后置热插拔2.5寸硬盘位. 6、硬盘控制器：配置独立的8口 SAS卡，不占用标准PCI-E插槽，支持RAID0/1/ 7、网卡：配置1个双口千兆高性能网卡；提供板载双口千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 8、扩展插槽：最大支持10个PCI-E 3.0插槽，其中最大支持5个全高PCI-E插槽，3个半高PCI-E插槽，2个内置专用插槽； 9、电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；提供服务器电源认证，并加盖原厂商公章；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能。 10、风扇：配置≥4个热插拔高速系统风扇 11、SD卡：主板支持双SD卡插槽，可实现存储系统日志及BMC日志； 12、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源； 13、故障诊断：支持带液晶显示的数码管箱耳，直观显示部件故障类型，快速定位整机故障 14、服务器导航软件:集成磁盘擦除、本地和远程备份还原、Raid配置、虚拟磁盘管理、无人值守安装操作系统、智能驱动安装等功能； 15、安全:可同时支持TCM和TPM安全模块 16、主机加固系统：提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入。 ★17、数据保护：为保证数据安全，需针对本项目提供数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性，投标时提供国家信息中心出具的数据恢复售后服务承诺书证明文件 18、产品长时间无故障运行时间MTBF 15万小时认证。 |
| 5 | 访客系统 | 1、支持自助预约、访客特邀、批量访客导入等多种预约模式； 2、支持对操作员进行不同区域、不同人员的管理权限管理； 3、访客在手机端完成预约，被访人在手机端确认审核；电子流程支持自定义； 4、支持访客填写个人信息，包括姓名、身份证号码、车牌号码、相关截图、上传照片等；支持添加随行人员信息；支持填写来访信息，包括来访时段、选择被访人、来访事由等； 5、支持访客表单自定义，可配置表单项的显示/隐藏以及是否进行脱敏； 6、支持审批通过后，访客继承被访人的通行权限； 7、审批通过即自动下发相应门禁权限，来防人可通过刷脸、反扫访客码等多种方式进出校园，并按被权限访问对应空间，提供软件评测中心出具的测试报告。 8、支持使用人脸门禁、通道终端完成签到（师生和访客一机共用），访客只上传身份证号可通过刷身份证完成人证比对，上传照片则可以直接完成人脸比对； 9、支持对不同部门设置不同颜色标签，便于管理人员依据标签颜色快速了解出入权限； 10、支持自助签离和自动签离两种模式，访客超过登记时间，自动取消访客进出权限； 11、支持访客来访明细查询和统计查询，快速了解各出入口的出入访客数据，提供软件评测中心出具的测试报告 12、支持访客人员、车辆黑名单管理，当黑名单中人和车进行访客登记时，自动警示禁止进入，提供软件评测中心出具的测试报告； 13、支持灵活设置，包括访客预约最大天数、每天预约每大人数，可设置访客信息是否需要人脸拍照，滞留延期是否启用审批流程，延期时长限制，是否要统计未离开人数等。 |
| 6 | 自助访客机一体机 | 1、处理器：RK3288，32位四核1.7Ghz，2G RAM+8G FLASH，双13.3吋； 2、屏幕分辨率1920*1080；双电容式触控； 3、内置58式热敏打印机，打印凭条，也可选配外接标签打印机，打印粘贴标签； 4、200W像素双目摄像头； 5、内置公安部身份证阅读器模组，支持本地读身份证内容； 6、支持符合ISO14443A的13.56M卡； 7、通讯方式TCP/IP，WIFI，蓝牙； 8、外部接口RJ45*1，DC5.5*1，TF卡座*1，USB Host*4，USB OTG*1，UART*1，NANO SIM*1，3.5mm音频输出*1。 |
| 7 | 手持终端 | 1、操作系统： Android 11 ； 2、处理器： Kyro-260 8核处理器 4×2.0GHz+4×1.8GHz； 3、存储器： 4GB RAM+64GB ROM ； 4、显示屏： 5.5"HD，1440×720 ,电容多点式触摸； 5、摄像头： 后摄:16MP AF；前摄：5MP FF； 6、后置摄像头扫描 支持1D/2D条码扫描阅读； 7、NFC读卡器： 支持TypeA&B卡、Mifare卡、Felica卡，符合ISO/IEC14443、IS015693标准； 8、扫码器：霍尼/斑马/国产码头； 9、卡槽：1×Nano SIM；1×SIM ；1× PSAM；1×TF ； 10、指纹： 电容式指纹； 11、网络类型：支持2G&3G&4G网络；Wi-Fi： 2.4GHz/5GHz 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axready；蓝牙： 支持蓝牙 |
| 8 | 平台管理软件模块 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 ▲6、需与学校原有车辆管理平台、测速系统无缝对接，并出具所投产品制造商承诺函 |
| 9 | 道闸 | 1、支持400万像素高清摄像机 2、支持LCD显示 3、支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求 4、相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试 5、支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 6、支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 7、支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 8、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别 9、支持跟车不落杆，实现快速通行 10、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 11、一体化结构设计，布线简单，调试方便。 【摄像机】 1、最低照度：彩色≤0.022lx (F2.0,AGC ON) 2、黑白≤0.011lx(F2.0,AGC ON) 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、传感器类型：不小于1/3" Progressive Scan CMOS 5、自动光圈：DC驱动 6、ICR切换：支持 7、镜头：不小于3.1~6mm电动变焦镜头 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 10、补光灯：内置不少于9颗LED补光灯 11、扬声器与MIC：支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮 12、杆子类型：直杆 13、运行噪音：≤65dB 14、遥控距离：40米内 15、杆子长度：4米 16、寿命：500W次 17、显示分辨率 ：分辨率不小于1080P 18、显示亮度： 最大亮度不小于1500cd/m² 19、屏幕类型：LCD屏幕 20、显示屏尺寸：尺寸不小于21.5inch ▲21、变频功能检查 ：可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s.（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） ▲22、虚假车牌过滤功能检查 :支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） ▲23、LCD屏幕功能检查：采用不小于21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） |
| 10 | 出入口控制终端 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、不少于8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、不少于1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4、标配不小于128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5、支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 6、预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 7、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9、发热量小，优良散热设计，可保证在-10℃~+50℃温度下稳定运行 |
| 11 | 显示器 | 尺寸≥21.5英寸、 分辨率≥1080P |
| 12 | 机柜 | 22U/1.2米 |
| 13 | 泛门禁管理平台 | 1、多种终端集成管理：支持集中授权、统一管控，包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等； 2、系统机制：支持按规则自动授权和授权时段自动下发； 3、支持多种验证方式：包括校园卡、手机扫码（正扫和反扫）、人脸识别等； 4、临时密码：支持为单个设备生成可自定义有效期的随机密码 5、区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型； 6、职员分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置； 7、授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权； 8、自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁； 9、门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态、异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能； 10、视频监控联动：支持与视频监控设备进行联动，支持实时视频查看、历史视频回放、系统联动抓拍等功能； 11、操作日志：支持完整记录授权信息的操作日志； 12、匪警联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动关闭，不允许普通用户出入； 13、消防联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动打开，取消报警后自动恢复； 14、断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态； 15、应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回: 16、高级功能：通道支持防尾随、验证记忆、语音提示；门禁支持胁迫码报警； 17、非法闯入报警：受控通行时强行进入视为非法闯入，系统会自动报警； 18、实时监控：支持图文并茂实时监控通行人员信息，包括姓名、学号、照片等； |
| 14 | 物联网平台 | 物联网平台为设备供应商提供快速接入物联网的能力；为业务应用系统供应商提供设备的抽象；为智慧化业务系统提供物联网解决方案，并解决高可用、实时性、私密性、开放性等难点。 物联网平台在统一的安全认证及授权策略下，提供统一的设备接入网关、应用系统接入网关；提供设备管理、规则引擎建立、设备监控升级等功能。 包含但不限以下功能： 1、支持智能设备接入，完成数据的上传下达； 2、设备接入支持认证和授权控制； 3、设备接入支持基于TLS/SSL的通信加密；通信数据支持基于AES的关键内容再加密，支持数据防篡改校验； 4、兼容交易类和身份识别类智能设备；兼容TCP/IP、Wifi、4G/3G等主流组网方式； 5、支持设备运行参数下发； 6、支持黑/白名单下发； 7、支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传； 8、支持规则引擎，可自定义数据转发规则，包括设备事件触发、运行状态上传、业务系统命令下发等； 9、支持集群部署和负载均衡 10、支持自动、批量触发终端设备的应用程序和固件程序的自动升级； 11、提供基于Android、Linux及主流RTOS设备的接入SDK； |
| 15 | 智能人脸识别平板 | 1、供电：DC12V/2A 2、处理器：≥8核1.8GHz处理器 3、运行内存：≥2G RAM 4、存储：≥16G Flash 5、屏幕：≥8吋电容触控屏，分辨率≥1280×800 6、刷卡方式：设备应具有屏幕刷卡功能，可支持的卡应包括IC卡、手机NFC和第二代居民身份证 7、摄像头：≥200W像素双目摄像头（可见光+红外光） 8、补光灯：自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节 9、光感和测距：自带光感传感器和测距传感器 10、人脸特征容量：离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应不小于5万人 11、人脸识别精度：在同一设定阈值条件下，误识率应≤0.3%时，设备的人脸识别通过率不低于98% 12、人脸识别比对时间：设备的人脸特征平均比对时间应不大于400ms 13、声音：真人语音 14、接口：以太网×1，继电器×1，USB×1，RS485×1，开门按钮×1，韦根×1，报警输入×2，报警输出×1 15、通讯方式：以太网或WIFI 16、安装方式：立柱安装 17、扫码：支持手机正反扫开门 18、人脸识别：内置算法，活体识别 19、测温精度：±0.3℃ 20、在线升级：支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序 21、防护等级：≥IP65 22、产品厚度：≤22mm 23、外壳对外界机械碰撞的防护等级：▲设备屏幕部分应符合IK03的要求；其他金属表面应符合IK07的要求，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 24、工作环境：零下20摄氏度到60摄氏度 25、知识产权：▲要求投标人拥有完全自主知识产权，提供终端应用软件的计算机软件著作权登记证书 ▲提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告 |
| 16 | 双机芯道闸 | 1、电机类型：直流无刷电机 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度不小于1.2mm 3、门翼材质：不锈钢 4、通道宽度：550-1100mm 5、红外对数：不少于12对 6、使用环境：室内室外 7、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 8、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 9、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道 11、额定功率：不大于320W(单通道） ▲12、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） |
| 17 | 单机芯道闸 | 1、电机类型：直流无刷电机 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度不小于1.2mm 3、门翼材质：不锈钢 4、通道宽度：550-1100mm 5、红外对数：不少于12对 6、使用环境：室内室外 7、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 8、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 9、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道 11、额定功率：不大于320W(单通道） ▲12、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） |
| 18 | 双机芯道闸 | 1、电机类型：直流无刷电机 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度不小于1.5mm，箱体厚度不小于1.2mm 3、门翼材质：不锈钢，门翼上沿离地高度不小于76.5cm 4、通道宽度：550-1400mm 5、红外对数：不少于6对 6、使用环境：室内室外 7、通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 10、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） ▲11、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证复印件加盖投标人公章证明 |
| 19 | 单机芯道闸 | 1、电机类型：直流无刷电机 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度不小于1.5mm，箱体厚度不小于1.2mm 3、门翼材质：不锈钢，门翼上沿离地高度不小于76.5cm 4、通道宽度：550-1400mm 5、红外对数：不少于6对 6、使用环境：室内室外 7、通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8、设备容量：支持不少于6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 10、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） ▲11、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证复印件加盖投标人公章证明 |
| 20 | 磁力锁支架 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90度内开式门 |
| 21 | 磁力锁 | 1、锁体主体颜色为深灰色。 2、最大静态直线拉力：不小于280kg ± 15% * 2 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6、工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 7、锁体尺寸：长不小于476*宽47*厚28(mm)； 8、吸板尺寸：长不小于182*宽38*高13(mm)； 9、使用环境：室内（不防水）； 10、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 22 | UPS模块 | 1、充电后备电池 2、标准电压 12V 3、额定容量 不小于7.0Ah |
| 23 | 电源线 | RVV2*1/国标/阻燃 |
| 24 | 数字化IP网络广播系统 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11、支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13、支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14、支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。 15、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 16、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
| 25 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4、支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8、具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |
| 26 | 采集器 | 1、机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3、支持≥16路消防短路信号输入接口 4、面板支持一键取消任务。 5、支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6、标配网络接口，全速率连接可达≥100M。 7、短路接口：标准压线接线端子。 |
| 27 | 电源管理器 | 1、机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2、支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3、设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 28 | IP网络功放终端 | 1、设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4、支持高低音调节电位器控制。 5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6、具有≥1路音频输出接口。 7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8、集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10、具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11、设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 12、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 13、支持新配置注册智能语音提示功能。 14、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 15、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 29 | 话筒 | 1、换能方式：驻极体 2、钟声提示：带钟声提示功能 3、线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线） 4、咪杆长度 ：≥390mm 5、具备有灯环提示功能 |
| 30 | 天花喇叭 | 1、额定功率（100V）：3W,6W 2、额定功率（70V）：1.5W,3W 3、灵敏度≥89dB 4、频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5、喇叭单元：5"x1 |
| 31 | 广播专用音箱线（2*1.5） | 字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯（绝缘体） |
| 32 | 全景多目拼接系列摄像机 | 1、支持全景模式，支持4个通道独立出图; 2、最高分辨率可达3200万像素（8160 × 3616），并在此分辨率下可输出24 fps实时图像; 3、传感器类型：不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS 4、最大图像尺寸：不低于8160 × 3616 5、最低照度：彩色：≤0.009 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：≤0.0009 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态：数字宽动态 7、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~90° 8、焦距&视场角：2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90° 9、补光灯类型：红外灯 10、补光距离：不小于20 m 11、防补光过曝：支持 12、红外波长范围：850 nm 13、视频压缩标准：全景模式：H.265/H.264 原始图像模式、全景+ePTZ模式、分割模式：H.265/H.264 14、供电方式：DC：12 V ± 20% 15、PoE：支持IEEE 802.3at 16、防护：防水防尘：IP67，防暴：IK10 ▲17、可通过IE浏览器或客户端软件远程调节每颗红外灯亮度。（公安部检验报告证明） ▲18、支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式，全景+ePTZ模式支持不小于5路ePTZ画面（公安部检验报告证明） ▲19、全景图像模式下，主码流支持不小于8160x3616@25fps，原始图像模式下，4个通道均支持不小于3840x2160@25fps。（公安部检验报告证明） |
| 33 | 摄像机 | 1、支持分辨率不小于2560×1440@25fps 2、采用不小于1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用，F1.0超大光圈镜头，日夜全彩成像; 3、支持智能资源模式：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控; 4、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（Wh））; 5、传感器类型：不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS 6、最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 7、补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 8、补光距离：白光：普通监控：不小于30 m，人脸抓拍/识别：不小于5 m 9、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 10、PoE：支持 802.3at，Type 2，Class 4 11、防护：IP67 ▲12、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） |
| 34 | 全彩全景枪球智能一体机 | 1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440 2、拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节; 3、全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用; 4、全景路支持拼接水平视场角不小于190°; 5、内置双路加热玻璃，有效除雾; 6、传感器类型：【全景】不小于1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】不小于1/2.8＂ Progressive Scan CMOS 7、最低照度：【全景】彩色：≤0.0005 Lux @ （F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ （F1.5，AGC ON），黑白：≤0.001 Lux @ （F1.5，AGC ON），0 Lux with IR； 8、焦距：【全景】2.8 mm；【细节】不小于5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 9、视场角：【全景】水平视场角：190±10°，垂直视场角：81±10°；【细节】水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 10、白光照射距离：【全景】不小于30 m；【细节】不小于30 m 11、红外照射距离：【细节】不小于150 m 12、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 13、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 14、除雾：加热玻璃除雾 15、防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲16、全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） ▲17、全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） |
| 35 | 800W摄像机（6MM） | 1、传感器类型：不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、宽动态：不小于120 dB 4、焦距&视场角：4 mm：水平视场角：92.9°，垂直视场角：46.4°，对角视场角：112.7° 6 mm：水平视场角：57.4°，垂直视场角：30.4°，对角视场角：67.4° ▲5、内置不少于4颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） ▲6、内置不少于2个麦克风、1个扬声器。（以公安部检验报告复印件加盖投标人公章为准） 7、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 8、补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 9、最大图像尺寸：不小于3840 × 2160 10、音频：不少于1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 11、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 12、PoE：支持 802.3at，Type 2，Class 4 13、防护：IP67 |
| 36 | 硬盘录像机 | 2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 1、存储接口：不少于2个SATA接口，可满配8TB硬盘 2、视频接口：不少于1×HDMI，1×VGA 3、网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：不少于4路报警输入，1路报警输出 5、USB接口：不少于2×USB 2.0 6、输入带宽：不小于256Mbps 7、输出带宽：不小于160Mbps 8、接入能力：不小于32路H.264、H.265格式高清码流接入 9、解码能力：最大支持不少于12×1080P 10、显示能力：最大支持不小于4K+1080P异源输出 |
| 37 | 显示器 | 尺寸≥23.6英寸、 分辨率≥1080P |
| 38 | 交换机（含光模块） | 1、提供≥ 24个千兆PoE电口，2个千兆光口 2、交换容量≥ 52 Gbps 3、包转发率≥ 38.688 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 6、支持6 KV防浪涌（PoE口） 7、支持PoE输出功率管理 8、传输距离≥400米（配合中继器） 9、整机最大供电功率不小于370 W 10、端口最大供电功率不小于30 W 11、线速转发、无阻塞设计 12、PD功率智能检测，系统级过载保护 13、坚固式高强度金属外壳 |
| 39 | 无人机 | 实时监控、巡逻、远程喊话、定制语音 |

四、其他要求

★①师生持现有校园卡，二维码，人脸认证进出宿舍通道，不允许二次开卡；

★②通道机读卡部分支持加载学校密钥系统PSAM卡，实现师生刷卡验证卡内容信息进出；

★③与学校现有人脸识别平台对接，共用一套人员信息库，实现人员信息同步，不允许二次采集人脸信息。

★④为避免重复建设，便于统一管理和维护，供应商须承诺本项目建设与学校现有一卡通、门禁管理系统、人脸认证平台无缝对接

以上4条对学校软件管理系统统一管理不可或缺，投标人需完全响应提供承诺函并加盖公章。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后30日内完成，达到预期效果。

2.交货方式：上门安装。

3.交货地点：连云港职业技术学院。

六、安装调试要求

1.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。

2.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

七、国家或行业相关规范标准

《电子计算机机房施工及验收规范T300003-93》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2006》

上述标准为一般性要求，项目实施期间如有最新要求，按最新标准执行。

八、人员配备要求

本项目采购后需要现场安装，团队至少包含项目负责人 1 名，要求具有信息系统项目管理能力，具有能对本项目实施中涉及的网络通信、施工、云电脑技术有一定的总体规划水平和IT服务经验；实施人员至少3 名，具有设备安装调试、智能建筑弱电系统项目实施和网络施工维护能力。

九、履约验收要求

1.货物到达现场后，在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.按招标文件的要求和投标文件的响应，将设备、网络、线路安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.提供产品的技术参数与投标文件中一致，性能指标达到规定的标准，在安装调试并试运行符合要求后，采购人组织验收，安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备，经双方签字确认后才视为完成最终验收。

十、培训要求

派具有实践经验和较高理论水平的专业技术人员，对采购单位使用人员进行培训，以保障设备的正常操作运行，以及处理一些简单的故障问题。

十一、售后服务要求

质保期：3年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在合同价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、投标报价要求

1.报价币种为人民币，总价包干。

2.投标报价须包含但不限于设备价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装（升级）、调试、检验检测、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。

3.项目履约期间涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，全部货物交付且安装调试完毕，经采购人验收合格后，中标人提供正规发票，采购人自收到发票之日起30日内一次性支付合同金额的100%（不计利息）。

2、履约保证金

无。

十四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第七章  评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 综合评分法

# 1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

# 2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术指标（30分） | 技术参数基准分30分，标注▲项偏离在15项以内的（含15项），每有一项扣2分；偏离超过15项的，技术参数得0分。（投标文件中详细填写技术规格偏离表，逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或提供的证明材料与要求不符合的，视为负偏离） |
| 业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日以来，具有与本项目类似业绩的，每有一个得1分，最高得4分。 （投标文件中提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准） |
| 企业能力（6分） | 1、投标人具有信息系统业务安全服务资质证书的得2分，本项最高得2分； 2、投标人具有信息化工程与技术服务能力CNIETS的得2分，本项最高得2分。 3、投标人的售后服务完整度达到 GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》和 Q/ZZLH 1001-2022《售后服务体系完善程度认证评价规范》，没有不得分。（2分） 注：提供证书原件扫描件上传至投标文件中，否则不得分。 |
| 人员配备（6分） | 1、投标人针对本项目，拟投入的项目负责人具有信息系统项目管理师、系统架构设计师和注册信息安全管理人员证书(CISP)的，每具有一个得 1 分，最多得 3 分。 2、投标人针对本项目，拟投入的项目团队成员（不含项目负责人）具有弱电系统工程师（高级）、数据库系统工程师、系统规划与管理师的，每一个得 1分，最多得3分；（同一人员不重复得分，同一证书不重复得分。） 注:提供相关证书、证明原件扫描件并加盖投标人公章，并提供2024年1月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供社保证明的，对应人员不得分。 |
| 产品制造商资质及产品性能 （8分） | 1、所投监控系统设备制造商应具备较高智能制造能力，能提供CMMM智能制造能力成熟度标准符合性证书的，三级得2分。提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 2、所投监控系统设备制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术进步奖的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 3、所投监控系统设备制造商具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部办法的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 4、为保证本项目数据的安全性和可控性，所投监控系统设备制造商具备工业和信息化领域商用密码典型应用方案的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 |
| 实施方案（6分） | 投标文件中提供方案总体实施方案，内容包括但不限于实施流程、进度安排、质量保证措施等： 方案内容包含采购人所有需求，描述合理详细，流程清晰完整，可实施性好的得6分； 方案内容基本包含采购人所有需求，描述较合理详细，流程较清晰完整，可实施性较好的得3分； 方案内容存在缺项，描述不详细，流程不完整，可实施性差的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得5分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得3分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得1分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案（5分） | 投标文件中提供培训方案。根据方案是否完善合理,是否符合采购人实际需求，包括但不限于培训方式、培训内容及学时安排等内容进行评分。 培训方案内容丰富，培训形式多样，符合采购人需求的得5分； 培训方案内容较丰富，培训形式较多样，基本满足采购人需求3分； 培训方案内容简单，培训形式单一，与采购人需求存在偏差的得1分。 未见阐述不得分。 |