招　标　文　件

项目名称：福建路校区物业管理服务

项目编号：	JSZC-320000-SCZX-G2025-0226

江苏省政府采购中心

2025年7月14日

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………7

- 合同文本…………………………………16

- 采购需求…………………………………41

- 评标方法与评标标准……………………60

- 投标文件格式……………………………64

第一章  投标邀请

受南京财经大学的委托，江苏省政府采购中心就福建路校区物业管理服务(JSZC-320000-SCZX-G2025-0226)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

福建路校区物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月5日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0226

2.项目名称：福建路校区物业管理服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 149.52 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 137.06 |

5.采购需求（简介）：南京财经大学福建路校区综合楼、教学楼和礼堂等楼宇物业管理及室外广场道路、校区绿化养护、配电房运维托管、图书馆物业服务委托给中标物业服务公司进行管理。投标人必须按招标人的要求及投标人投标文件所承诺和确定的管理服务项目及质量标准实施管理。具体要求详见采购文件第四章。

6.合同履行期限：11个月，预计自2025年9月1日起至2026年7月31日。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月5日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目组织集中现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场,因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

统一勘察集中时间：2025年7月11日上午9：00（北京时间），过时不候。

集中地点：南京财经大学福建路校区（南京市鼓楼区铁路北街128号）综合楼门口

勘查现场联系人：卞老师

联系电话：13655177758

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京财经大学

地址： 南京市栖霞区文苑路3号

联系人：陈老师

联系方式：025-86718019

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔 严晓薇

联系方式：025-83668535、83668537

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同专用条款

南京财经大学

福建路校区物业委托管理服务合同

（此合同仅作范本，以最终签订的合同为准）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照南京财经大学福建路校区物业管理服务项目（2025-2026）（项目编号：        ）采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关服务，双方同意签署合同。

第一条 合同标的

甲方将2025-2026年南京财经大学福建路校区综合楼、教学楼和礼堂等楼宇物业管理及室外广场道路、校区绿化养护、配电房运维托管、图书馆物业服务委托乙方提供。

- 物业类型：高校物业

- 项目坐落位置：南京市鼓楼区铁路北街128号南京财经大学福建路校区。

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼ABCD | 14295 |
| 2 | 教一、教二、教三 | 15335.4 |
| 3 | 图二楼 | 2759 |
| 4 | 东二楼、东三楼 | 3312 |
| 5 | 综合楼及平台 | 10000 |
| 6 | 大礼堂 | 2850 |
| 7 | 单身教工公寓 | 1520 |
| 8 | 室外道路广场及校内家属区公共区域 | 35629.5 |
| 9 | 体育馆 | 10836 |
| 10 | 绿化 | 23518.35 |
| 11 | 十五亩地配电房和水泵房 | 106 |
| 12 | 图书馆 | 5100 |
| 总计 |  | 125261.25 |

（一）楼宇场馆

（1）教ABCD：共计4栋教学楼，教室26间，总座位数2297个，办公室112间。卫生间26间，126个蹲坑。仓库2间，配电房3间，实验室6间。

（2）教一二三：共3栋楼，教室48间，总座位数6985个，办公室4间，教师休息室14间，卫生间32间，150个蹲坑。仓库4间，配电间2间，值班室1间。

（3）图二楼：一至六楼楼道卫生，教室一间，办公室23间，实验室4间。卫生间10间，24个蹲坑。

（4）东二楼：一至六楼楼道卫生。东三楼一至二楼楼道卫生，办公室11间，医务室5间，卫生间4间，6个蹲坑。

（5）综合楼：小会议室三间，办公室107间，配电间12间，卫生间15间，69个蹲坑。电梯2个。

（6）大礼堂：办公室一间，休息室一间，仓库两间，配电间一间，卫生间4间，26个蹲坑。

（7）单身教工公寓：5层楼道卫生。

（8）体育馆：一楼老干部活动中心教室6间，活动室1间，会议室1间，棋牌室（小）1间，阅览室1间，乒乓球室1间，配电间1间，厕所2间，灯光音响控制室1间，体育馆外老干部办公室设有棋牌社（大）1间；体育馆2楼篮球馆1间；室外篮球场1个，足球场1个，网球场1个。

（9）配电房和水泵房：配电房2个，一个为综合楼10KV配电房（容量2*1250KVA），另一个为十五亩地10KV配电房（容量1*1250KVA）；水泵房2个，一个为综合楼水泵房（3*11KW水泵、水箱20m*6m*2.5m），另一个为十五亩地水泵房（1*15KW水泵）。

（10）其他：离退休活动室保洁；二食堂6楼公共区域卫生保洁；督促家属区公共区域建筑垃圾及时清运；校区内危房定期巡查管理；临工宿舍定期巡查，配合学校检查；学生宿舍日常巡查和管理。

（11）福建路图书馆；四层（含有夹层）独体建筑。包含但不限于办公区、大厅、图书借阅区、电子阅览区、自修区、书库、书架、MBA资料中心、粮情资料中心、走廊、楼梯、卫生间、开水间、玻璃门窗、室外楼梯平台、家具、设施、设备等指定范围，杂货梯、空调、监控、防盗报警系统，物业管理范围还包括校方随楼配备各种消防器材、弱电间等物资和设施设备。

（12）因室内、室外面积较大，建议投入机械化保洁设备和绿化设备：机械化多功能清扫车、洗地机、垃圾清运车等。

（二）报告厅、礼堂情况表

| 序号 | 校区 | 场所名称 | 座位数（个） | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建路 | 大礼堂 | 1075 | 舞台设施、中央空调等 |
| 2 | 福建路 | 综合楼322报告厅 | 278 | 音箱、话筒、投影仪、空调等 |

（三）绿地面积约23518.35平方米。

三、物业管理服务委托管理期限：

11个月，预计自2025年9月1日起至2026年7月31日。

南京财经大学后勤基建处负责对乙方服务质量进行考核，合同履行期的前二个月，如考核不合格，甲方有权解除合同。后续履行期内，一年内考核累计2次不合格的，甲方有权终止合同并重新采购。

第二条 委托管理事项

包含整个福建路校区所有公共区域的卫生保洁、垃圾清运、绿化养护、室内雨污排水系统、配电房运维托管服务、各类设施设备的维护和维修、图书馆。

（一）福建路校区内教室管理任务

1、教室内的日常管理（多媒体教室专业设备由学校负责管理），发现问题及时上报；每日卫生保洁；开水炉的维护和报修。

2、教学楼楼道、楼梯、门窗等每日卫生保洁，卫生间的清洁频率不低于每日四次，男卫生间小便池每日须有除臭清洁球，确保无异味。

3、教室内的课桌椅小型维修和检查报修。负责区域内供配电系统的日常运行管理、检查保养、维修和报修（楼层配电间设备维修由学校负责），负责照明系统的正常运行管理、检查保养、维修和报修，及各个场所的灯泡、灯管更换等材料（详见附件）。

4、按教务处排课表按时开、关门，考研教室的值班关灯。

5、教室内的粉笔、黑板擦、垃圾筐的保障及卫生洁具工具的配备。

（二）福建路校区内所有道路广场及家属区等室外公共区域的管理

1、负责区域内每日环境卫生和保洁。

2、垃圾袋、垃圾桶和垃圾筐的配备，负责区域内垃圾站内所有设施（包括垃圾桶）的配备。

3、在全天候巡查时如发现与保洁无关的其他事宜，如窨井盖打开而未盖上的要及时盖好、损坏的、地下管网渗漏、局部路灯不亮、有人为损坏绿化等，均应及时处置和汇报。

（三）福建路校区内所辖区域内办公楼和会议室等室内公共部位的管理

1、负责区域内卫生每日保洁、消杀，保洁劳动工具及物资配备齐全，垃圾桶每日更换垃圾袋，垃圾日产日清，卫生间的清洁频率不低于每日四次，男卫生间小便池每日须有除臭清洁球，确保无异味。

2、单身教工宿舍等楼道卫生及公共部位的每日卫生保洁。

3、会议室、报告厅、礼堂、活动中心的每日卫生保洁和按学校通知按时开、关门。

4、会议室、报告厅、礼堂、活动中心设备使用保障。

（1）会议室、报告厅配备专职会议服务人员，熟练操作使用和保养多媒体和会议设备。

（2）礼堂、活动中心音响灯光配备专职操作人员，且必须具备上岗证或专业证书，熟练操作使用和保养各设备。

（3）以上场所中央空调使用及简单维护（学校有专业空调维保单位，物业按用户使用要求及时开机、关机，及时发现空调故障并保修）。

5、项目内楼宇的室内排污、排水管道疏通清理。

6、学校重大活动期间（开学、运动会、毕业典礼等）无偿为学校提供搬运杂物和会议活动的用工；完成学校交办的突击性工作，做好节日和学校大型活动期间在校门和校园内插彩旗等事宜。

（四）福建路校区绿化管理

1、按照《南京财经大学绿化养护技术要求和管理要求（福建路）》（见附件），负责福建路校区绿地绿植和景观的管理、保洁、养护和维护，日常养护应达到《南京市园林绿化养护质量等级标准》的基本养护标准。

2、按照《南京财经大学校园绿化管理规定》（见附件）对绿地绿植和景观进行管理和保护。

3、采购人按照《南京财经大学绿化管养考核表（C）》（见附件）对绿化工作进行考核。

4、绿化养护服务要求：灌木整形修剪，每年不少于6次；乔木修剪每年不少于2次；绿地整治修剪，每年修剪不少于6次；及时除掉杂草，每年除杂草不少于6次；按土壤肥力、绿地种类、生长情况，适时适量施有机肥不少于2次；绿地保洁每2天不少于1次；极端天气(如台风/暴雨/冰雪/干旱等极端天气)应加强绿植加固、排水、抗旱、防火措施。

（五）福建路老干部活动中心的管理

1、老干部活动中心各类活动室、会议室、楼道、卫生间等公共区域每日（法定节假日除外）提供保洁消杀等服务。

2、老干部活动中心各类活动室、会议室等场所每日（法定节假日除外）开、关门，根据不同活动特点和场地要求，提供桌椅重新摆放等服务。

（六）福建路体育场馆的管理

1、体育场馆的卫生保洁（体育馆、篮球场、足球场、网球场）。

2、体育场馆内固定器材管理、维护。

3、场馆内材料维修项目具体见《物业公司维修项目清单》（见附件）。

（七）福建路图书馆

1、福建路校区图书馆委托管理概况、范围、任务和内容

（1）福建路校区图书馆实行大开放管理服务模式，全年365天开放（法定假日全部开放，寒暑假开放部分阅览区开放）；每周开放时间98小时（每天8：00-22：00），每学期考试前一个月入馆高峰期，维护入馆秩序。

（2）甲方提供物业办公用房一间，仅供物业管理服务人员正常办公使用，不得作为宿舍，不得使用明火或大功率电器。

（3）管理视使用情况调整。

2、安全保卫工作

（1）福建路馆出入口门岗保安，单人，立岗；每天开馆前需维持读者排队秩序，有序入馆。

（2）在入口门禁处，落实图书馆相关管理细则，有效制止不符合规定的各类行为及人员入馆。建立健全图书馆门禁系统使用日常报告制度，及时发现并制止图书馆公共财物私带出馆情况，确保图书馆公共财物安全。协助自助借还机（目前未设置）使用监督等工作。

（3）福建路图书馆实行全年24小时安全保卫制，夜间保安人员必须严守岗位，认真履行职责，确保福建路校区图书馆安全。

（4）负责全馆监控报警系统运行状况的管理，熟悉报警系统的操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安应迅速做出反应，及时应对突发事件。

（5）根据消防部门的规范要求，负责全馆消防监控装置的管理和监控工作。工作人员应受过良好的专业培训，熟悉消防系统的操作程序，有能力保证消防设施、设备的正常运转及消防通道的畅通。一旦发生警情，能及时处置。

（6）负责图书馆图书防盗监测仪的维护与监控。一律凭学校有效证件入馆，对到馆的无证人员实行登记制度。对无证擅闯进门及未办理借书手续擅自携书出门者，应予劝阻教育，并能妥善按章处理。

（7）负责图书馆强弱配电间、机房（空调、UPS等）的安全管理，根据用电特点，安全、合理、经济地供应电，出现影响安全用电的情况时应做好必要的处理并及时通知甲方。

（8）建立图书馆公共开放区域巡查管理制度，明确管理细则及处理流程。图书馆开放期间，各楼层应有保安巡视，对违反公共场所秩序的人应加以劝阻，如占座位、横卧睡觉、吸烟、喧哗、随地吐痰、乱扔果皮纸屑、随意搬移椅凳、破坏公物及公共设施等。报告厅使用时，对出入通道须有专人负责安全管理。

（9）认真做好防火、防盗、防漏水、防人身伤害等工作。严禁在馆内使用明火，严禁在馆内吸烟，严禁违章用电，严禁使用大功率电器（如取暖器、热得快、电饭锅、电瓶车充电等）。对在馆内吸烟、私拉接线板以及其他危险行为等予以坚决制止，严格杜绝安全隐患。及时排查书库消防、墙体天花板渗水、用电等安全隐患，及时上报除湿设备使用异常情况。

（10）保安人员要对馆内进行不断巡查，确保图书资料、仪器设备、公共设施、照明系统、门窗、玻璃等安全，做好巡查记录，一旦发现盗窃、损坏或故障，应及时报警或报修。

（11）在入馆人流量高峰期要注意做好人员的疏导工作，确保出入口通畅，遇到紧急情况，应能迅速将人员从馆内疏散。

（12）负责图书馆晚上闭馆后的全馆巡视，确信无读者滞留后再关闭大门。

3、维护管理

（1）物业管理要对福建路校区图书馆大楼的布局、结构、给排水、空调、电气、消防、各种线路（电线、网线、电话线等）等的数据要十分清楚，熟悉各种先进设备。

（2）对图书馆公共设施要进行日常管理和维修养护（含维修材料购买），并做好检修记录和保养记录。维修内容和项目见《物业公司维修项目清单》（见附件），做到接到报修或发现故障后15分钟内到达现场及时抢修；水电维修不过夜，门窗（含单层玻璃和钢制纱窗）、家具维修不过天，土建维修不过周，大中维修报图书馆负责部门。

（3）定期检查供水、供电、电梯、空调等使用状况，出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时联络相关部门或维保单位组织修复，同时监督维修。

（4）对停水、停电、火灾等突发事件应备有应急预案，一旦事故发生应立即报告有关部门，并及时采取积极的应急措施防止事故漫延和扩大。

4、保洁服务

（1）必须保证图书馆每天开放时间的14小时保洁，负责福建路校区图书馆内所有区域保洁，区域包括：大厅、图书借阅区、自修区、书库（包括书架）、走廊、楼梯、卫生间、开水间、电梯间、玻璃门窗、家具、设施、设备等指定范围，电梯、空调、监控、防盗报警系统、随楼配备各种消防器材等卫生保洁工作。每日清运垃圾两次，垃圾必须袋装后运至学校指定的校区内垃圾中转站，保证墙壁（包括走廊、窗台、栏杆等）、门窗洁净明亮、无蜘蛛网。（特别说明：图书馆人流量大，卫生间需做到无异味，卫生间清扫每日不少于6次（上午2次，下午2次，晚上2次）。

（2）福建路图书馆二楼（面积1000㎡）整个层面为橡胶地板，每年在学校暑假放假后的15天内完成此区域橡胶地板的打蜡保护，工艺必须按照起蜡、清洁、底蜡、面蜡等地板打蜡流程完成。

（3）各楼层玻璃窗（含办公区域）每年清洗一次。

（4）雨雪天时，门前的积水、积雪应及时清理。

5、绿化服务。

（1）负责福建路馆绿色植物的养护。

（2）图书馆有重大活动时，负责绿色植物摆放等会场布置任务。

6、其它服务

（1）负责每天到馆读者的统计，爱心伞的使用登记与管理等，以及图书馆各种活动的场景布置。

（2）在图书馆闭馆期间（如寒暑假），根据图书馆安排，协助完成其他相关业务工作和突击性工作（如布局调整、图书搬运等）。

（八）配电房配电房运维托管服务要求

负责各高压配电房设备的现场管理、每日巡检、施工操作、设备维护、一般性故障的处理和供电应急调度工作，负责水泵房巡视、管理工作，配合福建路校区水电表巡检、抄收工作。

1、配电房配电房运维托管技术要求

1.1 南京财经大学（福建路校区）供配电系统托管范围：

（1）综合楼10KV配电房（容量2*1250KVA）；

（2）十五亩地10KV配电房（容量1*1250KVA）；

（3）综合楼水泵房（3*11KW水泵、水箱20m*6m*2.5m）

（4）十五亩地水泵房（1*15KW水泵）；

（5）南京财经大学（福建路校区）范围内各类水电表的抄收与催缴；

（6）临时安排的其他供配电相关工作服务。

1.2 南京财经大学（福建路校区）供配电系统维护托管技术要求

（1）值班、管理

①按照电力行业规范，对南京财经大学（福建路校区）委托内容中的配电房进行日常管理，按照规范定期进行设备巡视和安全检查，并做好抄表及相关内容记录，确保配电房正常运行，协助学校供电增容改造等工作。

②根据《江苏省地方标准DB32 DB32/T 1702—2010电力用户变电所运行规程》中的“10（20）kV电压等级、单电源受电变压器总容量在630kVA及以上或有高压配电装置者，应有专职运行值班电工24h值班，每班2人”要求每日实行24小时值班（包括法定的节假日），要求双人双岗值班制；值班人员严格执行供配电运行的各项规章制度，实行定岗、定员，严禁串岗、脱岗等现象的发生，做好值班日记，确保配电房正常运行。

③供电线路如需停、送电，受托方必须听从委托方管理人员的统一调度，凭停电工作票进行操作，不得擅自停、送电（特殊情况除外）。受托方应自觉遵守委托方的有关规章制度，并依据合同接受委托方的监督、检查和协调，对委托方提出的问题及时进行整改。

（2）维护、维修

对南京财经大学（福建路校区）委托配电设备及设施进行日常维修及维护，发现供配电设备故障应及时维修或作相应处理，确保供配电设施正常运行，保证设备完好率达100%，其中1000元以内小型维修由维保单位承担，超出部分双方另行协商。

（3）设备检测

按照供电部门的要求和有关规定，对南京财经大学（福建路校区）内配电房高压设备的预防性试验（含10KV送配电系统预试、变压器系统预试、所用变系统预试、避雷器预试、接地网预试等等）开展预防性试验和安全工器具试验测试（每年一次），受托方需按照供电部门要求进行检测并出具有效的试验报告。预防性检测试验计划须提前一个月报委托方，以做好停电准备工作。检测结束后报告须按时提交给委托方备档。

| 序号 | 设备名称 | 试验内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 耐压、绝缘电阻（15”、60”）、绕组直流电阻、电压分接比及连接组别、接地电阻、清扫、紧固部件 | 变压器内风机检测，如损坏及时更换。 |
| 2 | 低压断路器 | 速断、过流、仪表检测、清扫、紧固部件 | 损坏及时更换 |
| 3 | 低压电容器柜 | 清扫、紧固部件 | 检测过程中发现漏油及时更换 |
| 4 | 低压开关柜 | 出线、仪表检测，清扫、紧固部件 | 损坏及时更换 |
| 6 | 变压器风机 | 维护 | 根据温度自动启停 |
| 7 | 高压负荷开关柜 | 绝缘电阻、工频耐压试验、速断过流保护校验、元器件清尘、紧固等 |  |
| 8 | 验电笔、绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒 | 耐压检测 |  |

（4）根据水泵房管理制度对水泵房24小时安全监视，确保水泵房的安全运行，按时供水，保证机械正常运行和人身安全。

（5）南京财经大学（福建路校区）大型活动的保电服务，以及根据活动需要进行小型供配电安装。

（6）南京财经大学（福建路校区）各配电房室外离外墙2米内环境清洁卫生保持环境清洁卫生保持。

（7）南京财经大学（福建路校区）范围内各类水电表的抄收与催缴。

（8）临时安排的其他供配电相关工作服务。

2、建立健全下列资料及图表

（1）资料记录簿：

运行日志簿；操作记录簿；设备故障记录簿；设备绝缘测试、检修试验记录簿；继电保护记录簿；蓄电池记录簿；接地装置记录簿；事故分析记录簿；安全活动记录簿。

（2）悬挂技术图表：

一次系统图；设备允许最大负荷表；继电保护整定表；设备巡视检查表；设备大、小修、预防性试验表；设备专责维护分工表；维保轮值表。

（3）应有下列资料：

设备设计施工图纸；设备试验记录、设备出厂的技术资料档案；现场规程制度；反事故措施、事故通报及有关文件。

第三条 物业管理规范

物业管理单位必须严格遵守国家有关法律、法规和条例，遵守学校的规章制度，同时需有完善的物业管理方案，管理制度健全。对中标人的监督管理考核由南京财经大学后勤基建处全权负责，中标人须无条件服从；同时，中标人须接受南京财经大学福建路校区相关业务部门的指导和监管。物业服务、绿化养护质量必须符合采购文件附件中相对应物业考核标准及绿化养护标准。每月考核检查不合格项目应在规定的时间内整改完毕。

（一）安全保卫和消防监督

物业公司须承担职责范围内的全部安全管理责任。物业公司消防安全工作，接受保卫处直接管理、监督和指导。

1、各楼宇内的安全、消防制度规范健全，有各类基础档案；工作人员熟悉工作流程，并能够严格按照工作流程进行操作；熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项；

2、行政楼、食工楼实行24小时安全保卫制。

3、协助保卫部门、劝阻、清理、驱赶、办公区内玩耍的闲杂人员。

4、负责学生在教室内丢失物品的上缴。

5、对违反公共设施、设备使用规定等行为，采取规劝、警告、制止等有效措施并做好记录工作。

6、有处理和预防各类突发事件的工作预案，对委托范围内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时上报，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。

7、消防管理人员配备。每个物业公司至少配备一名具有消防设施操作员证的人员担任消防安全管理人，具体负责项目区域的消防安全管理工作。

8、消防设施定期检查。规范管理项目范围内消防设施设备，定期对相关消防设施进行检查。每周至少一次，检查灭火器箱内灭火器是否在保质期内；室内消火栓箱内设施有无缺失，消防栓头有无锈蚀，保证室内消火栓内设施干净整洁；疏散指示标记、应急照明灯工作是否正常工作。做好相关消防设施书面台帐记录，发现消防设施过期、欠压、漏水、损坏等情况及时上报学校。

9、消防安全巡查检查。定期对项目区域内进行消防巡查检查，做好巡查检查记录，保障消防安全疏散通道的畅通，对工作中发现的其他消防安全隐患及时予以制止并上报。

10、定期组织项目人员开展消防安全培训和演练，熟悉消防设施基本操作，提高消防设施使用技能。

11、在发生消防设施报警或其他紧急情况时，及时报告并积极采取措施，消除安全隐患。必要时，开展现场应急救援，组织人员疏散，扑救初期火情。

12、公共区域水电安全巡查，发现问题及时处理并上报。

13、物业公司负责员工的安全教育和日常管理，对员工人身财产安全负全责。

14、物业公司所有进校工作员工应出具无犯罪记录证明。

（二）区域内秩序维护和日常管理

1、规章制度健全，工作人员的岗位职责明确，员工的考勤、考核记录完整，管理工作台帐完备，有详尽的记录。

2、工作人员配备齐全，服装统一，挂牌持证上岗。

3、门卫值班人员工作纪律严明，有每日值班、巡查记录；建立交接班制度，不脱岗。出入登记记录要清楚，维护正常秩序，发现异常情况及时处理并报告。

4、各楼宇物管站有值班牌，公布监督电话；加强与师生的沟通交流，对待师生态度谦和、服务热情。

5、使用智能化管理服务措施，按期提交各项服务数据。

6、如遇极端天气（包括但不限于暴雪、暴雨等）及时性处理，排除险情，确保包干区域内秩序恢复正常。

（三）区域环境卫生保洁

总体标准：区域环境整洁，无卫生死角，保证环境卫生全天清洁。

1、每日清洁大楼各楼层楼梯、台阶、通道、平台、大厅、电梯等公共部位。保持强电间、弱电间、地下室、防火门、消防栓、玻璃箱、内墙面、踢脚线、指示牌、扶手、护拦等清洁，做到无杂物、无垃圾、无污渍、无异味；墙面无乱贴乱划，公共空间无擅自占用、无乱堆乱放现象；顶面无蜘蛛网、灰尘；桌椅整齐摆放；室内外三米以下的玻璃要保持清洁等；玻璃幕墙、玻璃顶等保洁，每年不少于2次，开学前和根据学校需要清洗，物业公司应安排有相关高空作业资质的专业人员进行。

2、公共卫生间保洁。保持卫生间洁具、镜面、墙面、台面、台盆、水笼头等干净，小便池内无积垢，并根据卫生间实际及使用状况进行定时全面清洁，卫生间的清洁频率不低于每日四次，男卫生间小便池每日须有除臭清洁球，确保无异味。及时巡回保洁，确保卫生间无异味、无积水、无污渍、无杂物；四壁洁净、窗户明亮；在卫生间明显位置公示每天保洁记录情况。

3、定期检查楼宇上人屋顶、天台和天沟，每月至少清理2次；雨季前要特别检查，确保无杂物、无淤泥，排水口畅通，屋顶与墙面无杂草。如涉及高空作业，中标人应安排有相关高空作业资质的专业人员进行。

4、垃圾袋、垃圾桶和垃圾筐的配备，所在管辖区域内垃圾站内所有设施（包括垃圾桶）的配备。

5、保持垃圾桶周边清洁，做好生活垃圾分类工作，负责管辖区域内的垃圾清扫和收集，垃圾袋装化运到学校指定的场所。垃圾中转站需配备专人负责维护、消杀、保洁，配合垃圾清运公司对垃圾进行清运与处理。定期清洗垃圾桶。

6、负责管辖区域内的所有室内下水道的维护和疏通。室外生活废水管道、窨井盖、雨水篦子的定期检查，如发现窨井盖和雨水篦子缺损、化粪池漫溢和管道堵塞及时处置报修。

7、道路广场服务要求：广场、主干道清扫每天不少于 2 次；广场、道路公共设施每 2 天擦拭不少于 1 次；每 2 周不少于 1 次将雨水井盖打开，确保排水通畅无堵塞等。

8、办公楼、教学楼服务要求：办公楼、教室桌椅公共区域保洁每天不少于2次；玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等4天保洁不少于1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每2周保洁不少于1次；电梯每天保洁不少于2次；每天不少于4次对卫生间全面保洁，并循环保洁；会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角2日不少于1次；楼顶保洁每2周不少于1次。黑板每天擦洗1次等。

9、图书馆、室内体育场馆服务要求：楼宇大门、大堂、楼道等公共部位的清洁每天不少于2次；电梯轿厢、 操作板、地面等清洁保养每天不少于2次；会议室/接待室每天不少于1次保洁，会议结束及时保洁；标识标牌擦拭每2天不少于1次等。

（四）基本设施零星维修和保养

1、负责管辖区域内的日常零星维修工作，详见《物业公司维修项目清单》（见附件），相同位置的不合格项不得连续重复出现。

2、维修的各种专业工具必须齐全，服务期间严格遵守国家相关操作规范与操作规程，各种维修保修服务能够及时得到处理。

3、零星维修的操作流程及相关要求。

（1）物业公司建立畅通的零星维修项目报修与响应机制，建立台帐。

（2）物业公司应根据管辖区域内的情况，储备维修材料和配件。一般的零星维修项目做到小修随时完成，大修及时完成。维修现场必须设置相应的警示标识，并按照规范程序操作。维修完毕后，要及时清理现场，并做好维修记录。

（3）物业公司注重平时巡查和维护，对巡查中发现的只需简易加固并不需要维修的设备、设施等要予以加固，不能等到损坏加重后再报学校维修，比如螺丝扭紧、增加线路线卡等。

（4）物业公司要设立维修主管，可以由主管等管理人员兼任。工程技术人员要全面熟悉管辖区域内楼内外线路、管线走向等。维修过程中，工程技术人员须佩戴工作牌，文明施工，规范操作，礼貌服务。

（5）物业公司根据《南京财经大学楼宇内工程施工物业备案制度》（见附件），对辖区内工程施工进行管理；楼宇内施工、停水、停电等，要提前与相关部门沟通，并报主管部门同意后，张贴公告，然后施工；物业公司要始终关注施工现场，跟踪施工进度，监督施工单位遵守安全规范，维护正常工作和教学秩序。物业公司应制止未经后勤基建处批准、报备或影响正常工作秩序的各类施工。

（五）专业设施设备巡查和维保配合服务

1、服务内容：

基本水电设备：暖通空调、运输电梯、消防系统、开水炉等，由学校委托相关业务单位进行专业维修保养，物业公司要做好相关的日常巡查工作，发现异常情况及时上报主管部门，协助维保单位进行检修处理，并督促做好维修后现场的恢复工作，做好各类突发情况的应对处置。

工程人员每日巡检管辖区域，及时发现问题并处理。对于存在安全隐患的问题，应第一时间排除险情并及时书面上报，检查项目包括但不限于电器设备、电线、线路、强弱电间等，且按照国家相关规范完成日、月、季度、年度检查与养护，第一时间排除故障或险情。

2、具体标准：

协助工作主要包括以下事项，发现异常，及时上报相关部门。

1）强电间：巡查每周至少一次，室内干净整洁，无杂物，警示标识清晰，无私拉乱接。（主管部门：后勤基建处）

2）消防设施：巡查每周至少一次，确保灭火器箱内灭火器在有效期的日期范围内，消防栓箱内的配备无缺失，水带完好，并做好相关记录。（主管部门：保卫处）

3）电梯：每日巡查，电梯内干净整洁，无杂物。（主管部门：国有资产管理处）

4）空调：按照学校有关空调使用规定的要求，做好空调开放管理工作。（主管部门：国有资产管理处）

5）开水炉：巡查每天至少一次，做好警示标志；做好开水炉周边的卫生清洁及安全用电工作。（主管部门：国有资产管理处）

6）教室多媒体设备：协助多媒体管理中心对相关设备（含电脑、投影仪等）巡查，发现问题及时上报。（主管部门：教务处）

7）铃声系统：发现问题及时上报。（主管部门：教务处）

8）定期做好人防设备的巡查，发现问题及时上报。（主管部门：保卫处）

（六）考务、会务与大型活动服务

1、根据学校要求布置场地、会场等，做好安全、保洁、保密等工作。

2、学校重大活动期间（开学、运动会、毕业等）无偿为学校提供用工服务。

3、完成活动中学校交办的其他各项任务。

（七）配电房运维托管要求

1、定期工作基本要求（包括但不限于以下内容）：

（1）每日工作

①每日对各配电房进行巡查，检查变压器温度是否正常，记录相关数据，对发现的缺陷进行登记，并通知维护人员进行消缺维护。高负载时段加强设备巡查，并做好记录。

②每日对各配电房地面卫生进行保洁，保持现场环境卫生整洁。

③每日对各配电房各柜门进行检查，发现异常及时处理。

④每日对各配电房防鼠板进行检查，发现异常及时处理。

⑤每日对各配电房消防设施进行检查，发现异常及时处理。

⑥每日对各配电房电容器柜进行检查，发现异常及时处理。

⑦每日对直流屏进行检查，发现异常及时处理。

⑧每日对水泵房进行检查，发现异常及时处理。

⑨每班实行交接班制度，确保设备可靠运行、工具齐全。

(2)每周工作：每周对各配电房进行大清扫，做到物见本色，设备定置管理。

(3)每月工作

①每月对各配电房设备进行一个红外检测，并出具红外巡视报告，对变电所各设备运行状态进行分析，排查设备隐患，对发现的设备隐患排计划进行消除。

②完成月度运维报告，对本月工作完成情况进行总结，对当月整体设备运行状态、设备安全情况、设备缺陷消除情况进行分析，提出下月工作计划。

③每月对安全工器具进行外观检查，确保安全工器具完整可靠，在检验有效期内。

④每月对防鼠设备进行检查、试验，确保设备完好。

（4）年度工作

①对年度工作进行总结，提供年度运维报告，对所辖设备整体运行情况进行分析、对年度主要工作完成情况进行总结，对年度设备缺陷进行分析、对存在问题和设备隐患进行分析，对下年工作计划进行编制，为学校提供服务建议。

②按规定完成年度电气设备预防性试验工作。

③完成年度配电柜负载停电检修、清扫，负载开关解体维保工作。对负载开关轨道进行检查、保养，对开关分、合闸机构进行加油保养，对连接螺栓进行检查、紧固，对电缆接头进行检查、紧固。

2、甲方要求：乙方须能够进行变配电设备预防性检测试验，并出具检测试验报告。

3、服务承诺（乙方须对以下内容作为承诺）：

(1)乙方承诺中标后6个月内，完善南京财经大学（福建路校区）的电缆走向和电缆出线，出图并进行电缆标记位置图示，提供给甲方。

(2)乙方承诺中标后6个月内，完善南京财经大学（福建路校区）的开闭所、配电房和配电间的设备清单明细，提供给甲方。

(3)乙方承诺中标后6个月内，完善南京财经大学（福建路校区）的开闭所、配电房和配电间的电器图，提供给甲方。

(4)乙方为本标的最终管理方与责任方，保证不以任何形式转包给第三者管理，经费独立核算，自负盈亏。

(5)保证严格按委托方提出的管理要求，合法自主管理。

(6)承诺给师生提供优质、良好的服务。

(7)承诺自觉遵守法律法规，并接受委托方的监督考核。

(8)承诺严格履行合同规定的各项义务。

(9)其它有利于管理的承诺。

4、其它要求（验收标准）

①供电设备正常运转率达 100%；

②供电设施设备完好率 100%；

③配电房值班巡视记录完整，中心配电房值班到岗率 100%；

④供配电突发故障抢修及时，有完整的抢修记录；

⑤配电房运行环境达到相对应的国家及行业运行环境标准；

⑥按要求提交配电设备及工器具检测报告，检测周期按国家标准；

⑦水泵房安全运行，按时供水，机械正常运行；

⑧校区范围内各类水电表的抄收与催缴记录完整；

⑨符合签订合同内的管理要求。

（八）综合管理服务要求

1、本项目采取包干服务，在项目区域内，在工作职责范围，不因工作量的增加而增加费用。

2、应加强节能减排的巡查力度，杜绝“长明灯”、“长流水”现象。

3、建立楼宇基础设施设备的管理资料和台账工作，完善档案管理制度、各种基础资料、台帐报表、图册健全，保存完好。

4、应与被服务部门保持良好的沟通和联系，及时妥善处理各类诉求。

5、配合做好学校劳动教育课相关工作。

6、严格执行采购人相关规定，承担对校门和垃圾站等场所每日进行消毒等工作。

7、本项目范围内，因物业管理工作需要，甲方将部分固定资产以委托保管的方式交由乙方使用、维护和管理，乙方有维护和保管职责，如因乙方保管不善，造成托管资产损坏和缺失，乙方应照价赔偿。

8、做好项目进退场交接工作。在主管部门监督下，交接双方对使用和管理的物业用房、设施设备、固定资产等进行现场清查盘点；如有损坏或缺失，由交出方负责，从合同款中扣除维修或赔偿费用；如完好无缺失，则双方在书面交接资料签字确认；交接完成后，支付最后一次合同款。

9、配合完成甲方安排的其他工作。

第四条 合同价格

1、本合同总价格为（大写）人民币：       ，（小写）¥         。

2、乙方确认上述合同总价格时已充分考虑到影响价格的因素（包括国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准的强制性规定）。总价确定后，合同期内一般不予调整。

3、乙方所报人员成本单价包含乙方人员工资、福利、社保五险、法定税费、雇主责任险、第三者责任险、公众责任险、财产损失险、服装费、交通费、通讯费、餐补、办公用品费、加班费、管理费等一切费用，是为完成询价文件规定的工作内容所涉及到的一切可摊销至人头的费用总和。保洁耗材、工具的费用按人头均摊到环境保洁部的服务人员，工程耗材、工具的费用按人头均摊到工程部的服务人员。

4、月度考核与月度人员出勤记录是项目结算的重要依据，由乙方提供人脸识别考勤机，甲方为考勤机管理人，乙方每月提供花名册含照片，出勤记录。乙方人员入职、离职、请假、病假、旷工等行为需提前书面申请，若考勤中出现漏打卡、未打卡甲方一律视为未出勤，甲方将从当季度的服务费中扣除相应费用。

第五条 组成本合同的有关文件

本项目招标文件与本合同有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、投标文件和报价表；

3、甲乙双方商定的其他文件。

本项目招标文件与本合同有冲突之处，以甲方解释为准。

第六条 物业人员配置

总体要求：各类管理和服务人员均不得有违法犯罪记录（进驻一周内所有人员需提供身份证复印件和无犯罪记录证明报保卫处）。管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者上岗证书。

1、本项目采取包干服务，人员配置和作息时间的安排应不低于甲方需求，主要服务任务未结束，主要服务对象未离开，物业公司的管理和服务人员须在岗。为更有利于学校工作，要求：①法定节假日各物业公司和重要标段、楼宇必须有公司管理人员在岗；②教学组团、人才交流中心、学生公寓以上区域管理人员、维修工和保洁员除正常排班外，必须安排值班岗至夜间10点，不早于主要服务对象下班。

2、人员基本配置要求（投标文件中人员配备标准高于基本配置要求的以投标文件为准）

（1）管理人员（2人）：

①项目负责人（项目经理）1人：年龄在55周岁及以下，本科及以上学历；具有5年以上物业管理工作经验；责任心强，具备较强的组织协调能力。

②主管1人：年龄在50周岁以下，大专及以上学历；物业管理行业工作年限达3年以上；了解行业法规和要求，熟练使用电脑和办公软件。责任心强，具备一定协调组织、沟通、协调能力。

（2）员工（28人）：

①维修工（3人）：男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁；身体健康；持证上岗，具备低压电工证等物业维修设施运营服务所需专业证书，熟练掌握水、电、门锁等检查维修技能。

②保洁员（24人）：有3年及以上保洁工作经验，男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁。

③绿化工（1人）：有3年及以上绿化养护工作经验，男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁。

（3）配电房运维托管人员（8人）：

①配电房运维托管人员最低不能少于8人（含运维负责人1人，维修工人1人，值班电工6人），值班电工年龄不得超过55岁，运维负责人和维修电工年龄不得超过50岁。

②运维负责人应具有电气工程师中级职称，能够对班组人员进行日常管理和安全管理，具有高低压配电设备的运维管理能力，能够对现场设备进行运行操作、维修管理，具有独立进行缺陷处理能力。

③值班电工、维修电工等相关人员均具有合格期内的高压电工证书，指国家应急管理部门（含原安全生产监督管理部门）颁发的特种作业操作证，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业。具有高压电工操作证，经过电气运行及检修培训，具有高、低设备运行和维护操作能力，能够配合运维负责人完成操作及检修维护工作。

3、所有人员应遵纪守法，遵守校规校纪；要作风正派、责任心强；工作时间统一着装工作服和胸牌；文明作业、文明用语；如员工有违法违规违纪等情况，或员工有不文明现象，且屡教不改的，将按照合同相应条款对乙方进行处罚，对甲方造成严重不良社会影响的，甲方有权追究相应法律责任。

4.所有人员均不得有违法犯罪记录（进驻一周内所有人员需提供身份证复印件及无犯罪记录证明材料报保卫处）。

5.所有管理人员、专业技术人员和相关设施设备操作人员，均应按照国家有关规定取得相关职业资格证书或者上岗证书。物业公司至少配备一名具有消防设施操作员证的人员担任消防安全管理人，具体负责项目区域的消防安全管理工作。物业员工中应有一名能熟练操作会议室多媒体设备，负责提供会议相关服务。

6.乙方必须合法用工，所用员工必须身体健康，无重大疾病，且购买相关人身意外伤害险等。

7.所有人员必须遵守国家法律法规和学校各项规章制度，严格执行相关工作安排。

8.人员基本配置要求为本项目最低要求，仅供投标人参考。乙方应以完成项目任务为标准进行人员配置，根据项目任务所需技能、人员自身素质能力、法定节假日和劳动法等因素，调整提高人员配备数量和要求。

9.各岗位工作作息时间基本要求，乙方应以保证完成项目委托任务为标准制定工作作息时间，物业管理和服务人员上班时间应早于主要被服务对象上班时间，下班时间不应早于主要被服务对象下班时间。配电房运行维护人员实行24小时值班制。本项目配备所有管理人员均须常驻现场，每周不少于5天，每天不少于8小时；公休日和法定节假日，应调整安排管理人员和员工完成工作任务，应安排维修人员（不少于一人）每日在岗。

第七条 双方权利义务

（一）甲方权利与义务：

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、甲方有权对乙方的服务队伍及其服务过程进行管理并检查监督中标人的服务质量，对不称职的管理和服务人员有权要求中标人及时更换；

3、甲方监督乙方用工的合法性和规范性，若发现乙方不按法律规定为员工缴纳社保等费用，不按报价文件中上报的金额将工资及时、足额发放给员工，甲方有权在付款时扣除差额并处以差额两倍的罚款；

4、甲方审定乙方撰写的服务规章与管理制度；

5、甲方对乙方服务质量进行例行检查和定期（每月或每季）考核；

6、甲方拥有对乙方服务质量的评定权利，并根据评定结果对合同享有解除权。如果乙方的服务质量达不到甲方的评定标准，甲方有权随时解除合同，并且不承担任何违约责任；如果因乙方的服务缺陷给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方的相应法律责任；

7、在合同期间甲方无偿向乙方提供管理用房（产权归甲方所有，仅做办公和耗材仓库用途，严禁作为员工宿舍使用，且不得使用明火和电磁炉、电饭锅、电炒锅等类似电器），甲方有权随时调整或收回该管理用房，免收乙方服务期间在服务区域内用于服务而发生的水电费；

8、甲方协助乙方处理服务过程中的矛盾和问题；

9、合同签订前，甲方应会同乙方对物业范围、设备设施进行查验，并按规定向乙方移交物业管理所必须的相关资料。甲、乙双方办理物业查验、移交手续，对查验、移交中发现的问题及相应解决办法应采用书面方式予确认；

10、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

（二）乙方权利与义务

1、根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向甲方收取管理服务费用；

2、在本项目管理区域内设立专门机构负责本项目的日常管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

3、未经甲方书面许可，不得随意撤换本项目服务人员。项目经理为投标服务的项目主要负责人，若乙方更换项目经理须书面提交申请，且须征得甲方书面同意，合同期内不得超过1次，合同期内更换项目经理超过1次以上，超过的次数甲方有权每次从履约保证金中扣除2万元。若未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目经理，甲方有权解除合同。项目季度考核不合格，甲方有权更换项目经理。乙方合同期内更换工程主管超过1次以上，甲方有权每次扣履约保证金2万元；

4、乙方自主开展各项管理活动，但不得侵害甲方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益；

5、乙方就本项目购买公众责任险、财产损失险、公众责任险和第三方责任险等，履行合同时产生的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由乙方承担责任，甲方不承担责任；因乙方或者乙方工作人员原因造成甲方或者其他第三人财产损失或者伤亡的，由乙方负责解决并承担全部责任；若甲方先行赔付的，甲方有权直接从乙方当季物业费或保证金中扣除。

6、乙方必须合法用工，按相关法律规定为员工缴纳社保等费用，及时按投标书中上报的金额将工资及时、足额发放给员工，并按月向采购人提供社保缴费记录，无条件接受甲方的审查。

7、对物业使用人违反《物业管理公约》的行为，乙方有权及时制止，同时应及时报备甲方。

8、乙方对本物业的公用设施不得擅自占用或改变使用功能；

9、乙方工作人员在工作中违反操作规范，致甲方设备、设施等损坏，造成的损失经评估后由乙方赔偿；

10、合同终止时，向甲方移交全部管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并及时办理交接手续；

11、本合同生效后，乙方应在一周内提供本项目的全部服务人员的雇主责任险和公众责任险/第三方责任险复印件给甲方，保险期限应涵盖本合同期限，并将甲方同时列为被保险人。如乙方已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给甲方；

12、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

（三）在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对中标人的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

1、天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害。

2、暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为所致的损害，但因乙方故意或过失所致不在此限。

3、一方因不可抗力不能履行本合同义务时，不能履行一方应采取积极补救措施并及时书面通知另一方，如未积极采取补救措施，应就由此扩大的损失承担赔偿责任。

（四）为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第八条 质量保证

1.执行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

2.管理服务达到南京市物业管理示范项目评审条件。

3.各项承诺指标及所采取的措施应按招标文件要求完全响应，月、季考核分不低于80分。

4.其他管理服务质量要求按南京市有关标准执行。

第九条 履约保证金

1.在合同签订前，乙方向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。未在规定时间内向甲方足额支付上述履约保证金，视为乙方自动放弃成交资格。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。本项目履行期间，如乙方因违法、违约行为导致履约保证金被甲方扣除相关费用的，则乙方应当在扣除费用行为发生后7个日历日内，按照被扣除费用的数额补充汇款至甲方账户，保证履约保证金的充足。

3.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额与最后一期合同款一并由甲方无息支付给乙方。

4.如乙方完全履行合同规定的义务，待服务验收合格无异议后15个工作日内无息返还。

第十条 物业服务款项

（一）本合同项下所有款项以人民币支付。

（二）服务费支付：

服务费用共分四次付清。前三次付款开始时间分别为2025年11月10日、2026年2月10日、2026年5月10日。考核达标后办理相关支付手续，第1次服务费支付金额数为合同总金额的2/11，第2、3、4次服务费每次支付金额数均为合同总金额的3/11。第四次支付前，必须考核达标、验收交接完毕后甲方于2026年9月10日起办理支付应付总金额的全部余款手续（上述付款时间如遇寒暑假、法定节假日，往后顺延。）

（三）服务考核：

1、南京财经大学后勤基建处负责本项目的日常管理和考核；南京财经大学保卫处负责消防安全工作的管理和考核；后勤基建处根据《南京财经大学物业管理暂行办法》代表学校对物业管理企业的管理活动行使监督管理职责，保卫处和后勤基建处共同对物业管理服务进行综合管理。

2、物业管理服务采取季度考核，《公共楼宇物业服务管理工作日常考核表》、《校园公共区域物业服务管理工作考核表》、《南京财经大学绿化管理养护考核表（C）》、《南京财经大学物业服务消防安全工作日常考核标准》、《南京财经大学（福建路校区）配电房委托管理情况考评表》、《南京财经大学（福建路校区）供配电设施设备委托管理情况考评表》。每张考核表总分100分。考核结果分为三个层次：优秀（90分以上，含90分）、合格（80分以上-89分，含80分）、不合格（80分以下，不含80分），以分值最低的作为考核结果。

3、考核结果运用。

季度考核结果作为支付物业管理服务费及违规处罚的依据。季度考核结果为优秀和合格，全额支付当季物业管理服务费；考核结果不合格，学校有权要求中标人更换项目负责人，并按下列方式从当季物业管理服务费中扣款：79分——75分，一次性扣款5000元；74分——70分，一次性扣款10000元； 69分——60分一次性扣款20000元； 60分以下一次性扣款50000元。同时约谈物业公司负责人，提出整改要求。累计两次季度考核低于60分，视为物业公司不积极履行合同义务，学校有权停止支付当季物业管理服务费，并有权提前终止本物业管理服务合同。

4、合同生效后，由于乙方的错误产生的缺项、漏项、错项等，均被认为是乙方的让利行为，由乙方自行承担。

5、项目范围内物资产权归属甲方，乙方应爱惜并合理使用。甲方有权定期或不定期对上述资产进行清点。若有短缺或损坏，甲方有权依双方测算标准扣减物业管理费，直接从当季物业管理费或履约保证金中扣除，不足支付部分有权要求乙方另行赔偿。

6、公共区域的管理与监督为日常管理核心任务，若对访客未进行身份核实与有效核对，造成的一切损失将由乙方承担全部责任，工程设备未按日、月、季度、半年度、年度维护与保养实施造成的安全责任事故，将由乙方承担相应的法律责任，并赔偿相关损失。

第十一条 其他要求

1、乙方应严格执行国家相关法律、法规，严格按操作规程与操作标准执行。

2、乙方应接受甲方全面监督、指导、检查、验收和考核。项目经理常驻现场，服从甲方的管理，如遇突发事件，应第一时间到达现场处理。项目经理和主管不在现场需向甲方提前请假，项目经理、主管或管理人员擅自缺岗的，甲方有权按照2000元/天扣除合同款，并有权随时终止合同。乙方更换项目经理和主管需提交书面申请，需甲方书面同意，可按照本招标文件人员配备条件和基本要求的规定进行更换，且合同期内只能更换一次；如再次更换，需书面申请经甲方同意，同时甲方有权按照20000元/次扣除合同款；如因管理不善等工作或其他方面原因，甲方要求乙方更换项目经理和主管，乙方应按照本招标文件人员配备条件和基本要求的规定进行更换，同时甲方有权按照20000元/次扣除合同款；未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目经理和主管，甲方有权按照20000元/次扣除合同款，并有权随时终止合同。

3、对于不服从甲方管理、工作态度或工作技能或工作质量较差的项目经理、主管及现场工作人员，甲方有权要求乙方立即（2日内）调整更换，如不按时调整更换，每人每推迟一天，甲方有权按照5000元/次扣除合同款，并有权随时终止合同。

4、合同期间乙方人员配备数量不足的，甲方有权按照500元/人/天标准扣除合同款；乙方员工没有履行岗位职责或履行岗位职责中不按照操作规程的，甲方有权按照500元/人/次标准扣除合同款；未按规定执行能耗管控，发现一次扣除合同款500元；工程维修监管不到位每次扣除合同款500元；工程维护不到位每次扣除合同款500元；乙方员工偷盗每次扣除合同款500元（并予以开除，严重者追究法律责任）；乙方员工“顺手牵羊”拿不属于自己的物品或采摘甲方校园的苗木和花果每次扣除合同款500元（并予以开除）；乙方员工车辆乱停乱放每次扣除合同款500元；管理资料在服务期间未及时记录或完整性记录每次扣除合同款500元；闲杂人等进入楼宇进行推销、发放广告等骚扰办公秩序每次扣除合同款500元；未保障好设备设施的完好性每次扣除合同款500元；发现私自销售商品、提供服务、私自收费、提供有偿室内保洁等每次扣除合同款500元；未按照学校相关规定投放生活垃圾和非生活垃圾的每次扣500元，同时按照规定整改；对于国家明文规定和学校明确要求，须有上岗证方能上岗工作的岗位，乙方员工若有不符合要求的情况，甲方有权按照3000元/人/天标准扣除合同款。

5、对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除合同款1000元—10000元：因乙方服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；乙方未在甲方要求期限内完成整改的；发生同样问题3次（含3次）以上的；乙方员工存在违纪违法行为，对学校造成不良影响的；因乙方行为，发生重大有影响责任事件的，扣除合同款5000元—10000元，应由乙方承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任（甲方有权处理考核处罚的费用）。

6、乙方就本项目购买雇主责任险、财产损失险、公众责任险和第三方责任险等，履行合同时产生的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由乙方承担责任，甲方不承担责任。

7、乙方应在一周内提供本项目的全部服务人员的雇主责任险和公众责任险/第三方责任险复印件给甲方，保险期限应涵盖本合同期限，并将学校同时列为被保险人。如乙方已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给甲方。

8、乙方自主开展各项管理活动，但不得侵害学校、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益，不得擅自占用或改变本物业公用设施的使用功能。

9、乙方工作人员在工作中违反操作规范，致学校设备、设施等损坏，造成的损失经评估后由乙方赔偿。

10、甲方向乙方提供本项目所必需的工作场所，不收取房租、水电、供冷供暖费用。乙方如需其他办公、休息场所，需向甲方申请，房租、水电、供冷供暖等费用由乙方承担。

11、考虑到安全第一因素，乙方在服务期内不得在甲方单位使用明火开伙做饭；乙方办公、生活所需的任何电器必须符合安全规范标准，如有违规经教育仍不整改，甲方有权按照500元/次予以扣除合同款。

12、对未在招标文件中列举，但明显属于违约违规行为的，经甲方认定，甲方有权按照500—5000元/次予以扣除合同款。

第十二条 违约责任

除本合同另有约定外，甲乙双方按本条如下条款承担违约责任：

1、乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改（属于乙方管理责任的），逾期拒不整改或经2次整改仍不达标的，甲方有权拒付服务费、扣除乙方全部或部分履约保证金并解除合同，同时乙方应向甲方赔偿因其违约所造成的一切损失。

2、乙方违约情节严重，给甲方造成人民币伍万元整(¥50,000.00)以上经济损失的（包括单次或累计），甲方有权解除该合同并追究赔偿责任。

3、乙方未能按承诺执行用人标准，安排物业管理人员满足甲方的物业管理需求的，甲方有权解除合同并要求乙方支付年物业管理费总额 10%的违约金。

4、乙方在承担前述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、甲、乙双方任何一方不得擅自提前终止合同，单独提前终止合同方应按年物业管理费总额的10%向对方支付违约金，但因乙方违反本合同约定导致甲方提前终止本合同的除外。

6、因乙方违约行为导致甲方解除合同的，乙方除赔偿甲方相应损失外，还应向甲方支付年物业管理费总额10%的违约金。

7、本合同项下服务内容禁止任何形式的转包与分包，否则乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

第十三条 合同的变更和终止

1、除甲方上级主管部门行政指令或强制性政策要求，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、本合同为固定期限合同，到期自然终止。

3、若乙方在下一期物业管理服务招标中未中标，乙方必须按甲方要求与新的物业公司进行交接，交接完成后，合同截止日前，乙方必须移交管理权，移交设备设施及相关资料等，撤出本项目，否则甲方对乙方遗留的所有物资享有自由处理权且乙方无权要求甲方给予任何补偿。同时，最后一期的物业管理费待乙方完成交接工作后由甲方向乙方支付。

第十四条  合同的转让

未经甲方同意书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的部分或全部合同义务，乙方擅自转让且经甲方劝阻无效的视作乙方违约，甲方有权追究乙方违约责任。

第十五条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未终止的，本合同应继续履行。

第十六条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条  合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、双方可对本合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

福建路物业管理服务项目附件

1、《南京财经大学物业管理暂行办法》

2、《南京财经大学教室使用管理办法》

3、《南京财经大学楼宇内工程施工物业备案制度》

4、《南京财经大学校园绿化管理规定》

5、《南京财经大学用电安全巡查管理办法（试行）》

6、《南京财经大学后勤基建处外协单位办公用房管理办法(试行)》

7、《南京财经大学职工宿舍管理办法（试行）》

8、《南京财经大学生活垃圾管理制度》

9、《南京财经大学垃圾收集点管理规范》

10、《南京财经大学公共区域环境卫生消毒制度》

11、《南京财经大学物业安全巡查制度》

12、《南京财经大学大学生活动中心礼堂和报告厅管理规定》

13、《南京财经大学物业安全管理责任书》

14、《物业管理科安全管理办法》

15、《图书馆物业管理服务规范要求》

16、《物业公司维修项目清单》

17、《南京财经大学绿化养护技术要求和管理要求（福建路）》

18、《南京市园林绿化养护质量等级标准》

19、《公共楼宇物业服务管理工作日常考核标准》

20、《校园公共区域物业服务管理工作考核标准》

21、《南京财经大学图书馆物业服务业务考核表》

22、《南京财经大学物业服务消防安全工作日常考核标准》

23、《南京财经大学绿化管理养护考核表（C）》

24、《南京财经大学变电所管理办法（试行）》

25、《配电房岗位责任制度》

26、《配电房出入制度》

27、《配电房交接班制度》

28、《配电房安全操作规程》

29、《配电房倒闸操作制度》

30、《配电房巡回检查制度》

31、《水泵房管理制度》

32、《水泵安全操作规程》

33、《南京财经大学（福建路校区）配电房委托管理情况考评表》

34、《南京财经大学（福建路校区）供配电设施设备委托管理情况考评表》

第四章 采购需求

注：本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 福建路校区物业管理服务 | 物业管理 |

一、 项目基本情况

（一）项目基本信息

南京财经大学福建路校区综合楼、教学楼和礼堂等楼宇物业管理及室外广场道路、校区绿化养护、配电房运维托管、图书馆物业服务委托管理。

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼ABCD | 14295 |
| 2 | 教一、教二、教三 | 15335.4 |
| 3 | 图二楼 | 2759 |
| 4 | 东二楼、东三楼 | 3312 |
| 5 | 综合楼及平台 | 10000 |
| 6 | 大礼堂 | 2850 |
| 7 | 单身教工公寓 | 1520 |
| 8 | 室外道路广场及校内家属区公共区域 | 35629.5 |
| 9 | 体育馆 | 10836 |
| 10 | 绿化 | 23518.35 |
| 11 | 十五亩地配电房和水泵房 | 106 |
| 12 | 图书馆 | 5100 |
| 总计 |  | 125261.25 |

1.楼宇场馆

（1）教ABCD：共计4栋教学楼，教室26间，总座位数2297个，办公室112间。卫生间26间，126个蹲坑。仓库2间，配电房3间，实验室6间。

（2）教一二三：共3栋楼，教室48间，总座位数6985个，办公室4间，教师休息室14间，卫生间32间，150个蹲坑。仓库4间，配电间2间，值班室1间。

（3）图二楼：一至六楼楼道卫生，教室一间，办公室23间，实验室4间。卫生间10间，24个蹲坑。

（4）东二楼：一至六楼楼道卫生。东三楼一至二楼楼道卫生，办公室11间，医务室5间，卫生间4间，6个蹲坑。

（5）综合楼：小会议室三间，办公室107间，配电间12间，卫生间15间，69个蹲坑。电梯2个。

（6）大礼堂：办公室一间，休息室一间，仓库两间，配电间一间，卫生间4间，26个蹲坑。

（7）单身教工公寓：5层楼道卫生。

（8）体育馆：一楼老干部活动中心教室6间，活动室1间，会议室1间，棋牌室（小）1间，阅览室1间，乒乓球室1间，配电间1间，厕所2间，灯光音响控制室1间，体育馆外老干部办公室设有棋牌社（大）1间；体育馆2楼篮球馆1间；室外篮球场1个，足球场1个，网球场1个。

（9）配电房和水泵房：配电房2个，一个为综合楼10KV配电房（容量2*1250KVA），另一个为十五亩地10KV配电房（容量1*1250KVA）；水泵房2个，一个为综合楼水泵房（3*11KW水泵、水箱20m*6m*2.5m），另一个为十五亩地水泵房（1*15KW水泵）。

（10）其他：离退休活动室保洁；二食堂6楼公共区域卫生保洁；督促家属区公共区域建筑垃圾及时清运；校区内危房定期巡查管理；临工宿舍定期巡查，配合学校检查；学生宿舍日常巡查和管理。

（11）福建路图书馆；四层（含有夹层）独体建筑。包含但不限于办公区、大厅、图书借阅区、电子阅览区、自修区、书库、书架、MBA资料中心、粮情资料中心、走廊、楼梯、卫生间、开水间、玻璃门窗、室外楼梯平台、家具、设施、设备等指定范围，杂货梯、空调、监控、防盗报警系统，物业管理范围还包括校方随楼配备各种消防器材、弱电间等物资和设施设备。

（12）因室内、室外面积较大，建议投入机械化保洁设备和绿化设备：机械化多功能清扫车、洗地机、垃圾清运车等。

2.报告厅、礼堂情况表

| 序号 | 校区 | 场所名称 | 座位数（个） | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建路 | 大礼堂 | 1075 | 舞台设施、中央空调等 |
| 2 | 福建路 | 综合楼322报告厅 | 278 | 音箱、话筒、投影仪、空调等 |

3.绿地面积约23518.35平方米。

4.项目服务期限：11个月，预计自2025年9月1日起至2026年7月31日。

5.项目最高限价：137.06万元/11个月。

- 服务内容

（一）委托管理事项

包含整个福建路校区所有公共区域的卫生保洁、垃圾清运、绿化养护、室内雨污排水系统、配电房运维托管服务、各类设施设备的维护和维修、图书馆。

1.福建路校区内教室管理任务

1.1 教室内的日常管理（多媒体教室专业设备由学校负责管理），发现问题及时上报；每日卫生保洁；开水炉的维护和报修。

1.2 教学楼楼道、楼梯、门窗等每日卫生保洁，卫生间的清洁频率不低于每日四次，男卫生间小便池每日须有除臭清洁球，确保无异味。

1.3 教室内的课桌椅小型维修和检查报修。负责区域内供配电系统的日常运行管理、检查保养、维修和报修（楼层配电间设备维修由学校负责），负责照明系统的正常运行管理、检查保养、维修和报修，及各个场所的灯泡、灯管更换等材料（详见附件）。

1.4 按教务处排课表按时开、关门，考研教室的值班关灯。

1.5 教室内的粉笔、黑板擦、垃圾筐的保障及卫生洁具工具的配备。

2.福建路校区内所有道路广场及家属区等室外公共区域的管理

2.1 负责区域内每日环境卫生和保洁。

2.2 垃圾袋、垃圾桶和垃圾筐的配备，负责区域内垃圾站内所有设施（包括垃圾桶）的配备。

2.3 在全天候巡查时如发现与保洁无关的其他事宜，如窨井盖打开而未盖上的要及时盖好、损坏的、地下管网渗漏、局部路灯不亮、有人为损坏绿化等，均应及时处置和汇报。

3.福建路校区内所辖区域内办公楼和会议室等室内公共部位的管理

3.1 负责区域内卫生每日保洁、消杀，保洁劳动工具及物资配备齐全，垃圾桶每日更换垃圾袋，垃圾日产日清，卫生间的清洁频率不低于每日四次，男卫生间小便池每日须有除臭清洁球，确保无异味。

3.2 单身教工宿舍等楼道卫生及公共部位的每日卫生保洁。

3.3 会议室、报告厅、礼堂、活动中心的每日卫生保洁和按学校通知按时开、关门。

3.4 会议室、报告厅、礼堂、活动中心设备使用保障。

会议室、报告厅配备专职会议服务人员，熟练操作使用和保养多媒体和会议设备。

礼堂、活动中心音响灯光配备专职操作人员，且必须具备上岗证或专业证书，熟练操作使用和保养各设备。

以上场所中央空调使用及简单维护（学校有专业空调维保单位，物业按用户使用要求及时开机、关机，及时发现空调故障并保修）。

3.5 项目内楼宇的室内排污、排水管道疏通清理。

3.6 学校重大活动期间（开学、运动会、毕业典礼等）无偿为学校提供搬运杂物和会议活动的用工；完成学校交办的突击性工作，做好节日和学校大型活动期间在校门和校园内插彩旗等事宜。

4.福建路校区绿化管理

4.1 按照《南京财经大学绿化养护技术要求和管理要求（福建路）》（见附件），负责福建路校区绿地绿植和景观的管理、保洁、养护和维护，日常养护应达到《南京市园林绿化养护质量等级标准》的基本养护标准。

4.2 按照《南京财经大学校园绿化管理规定》（见附件）对绿地绿植和景观进行管理和保护。

4.3 采购人按照《南京财经大学绿化管养考核表（C）》（见附件）对绿化工作进行考核。

4.4 绿化养护服务要求：灌木整形修剪，每年不少于6次；乔木修剪每年不少于2次；绿地整治修剪，每年修剪不少于6次；及时除掉杂草，每年除杂草不少于6次；按土壤肥力、绿地种类、生长情况，适时适量施有机肥不少于2次；绿地保洁每2天不少于1次；极端天气(如台风/暴雨/冰雪/干旱等极端天气)应加强绿植加固、排水、抗旱、防火措施。

5.福建路老干部活动中心的管理

5.1老干部活动中心各类活动室、会议室、楼道、卫生间等公共区域每日（法定节假日除外）提供保洁消杀等服务。

5.2 老干部活动中心各类活动室、会议室等场所每日（法定节假日除外）开、关门，根据不同活动特点和场地要求，提供桌椅重新摆放等服务。

6.福建路体育场馆的管理

6.1 体育场馆的卫生保洁（体育馆、篮球场、足球场、网球场）。

6.2 体育场馆内固定器材管理、维护。

6.3 场馆内材料维修项目具体见《物业公司维修项目清单》（见附件）。

7.福建路图书馆

7.1 福建路校区图书馆委托管理概况、范围、任务和内容

（1）福建路校区图书馆实行大开放管理服务模式，全年365天开放（法定假日全部开放，寒暑假开放部分阅览区开放）；每周开放时间98小时（每天8：00-22：00），每学期考试前一个月入馆高峰期，维护入馆秩序。

（2）采购人提供物业办公用房一间，仅供物业管理服务人员正常办公使用，不得作为宿舍，不得使用明火或大功率电器。

（3）管理视使用情况调整。

7.2 安全保卫工作

（1）福建路馆出入口门岗保安，单人，立岗；每天开馆前需维持读者排队秩序，有序入馆。

（2）在入口门禁处，落实图书馆相关管理细则，有效制止不符合规定的各类行为及人员入馆。建立健全图书馆门禁系统使用日常报告制度，及时发现并制止图书馆公共财物私带出馆情况，确保图书馆公共财物安全。协助自助借还机（目前未设置）使用监督等工作。

（3）福建路图书馆实行全年24小时安全保卫制，夜间保安人员必须严守岗位，认真履行职责，确保福建路校区图书馆安全。

（4）负责全馆监控报警系统运行状况的管理，熟悉报警系统的操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安应迅速做出反应，及时应对突发事件。

（5）根据消防部门的规范要求，负责全馆消防监控装置的管理和监控工作。工作人员应受过良好的专业培训，熟悉消防系统的操作程序，有能力保证消防设施、设备的正常运转及消防通道的畅通。一旦发生警情，能及时处置。

（6）负责图书馆图书防盗监测仪的维护与监控。一律凭学校有效证件入馆，对到馆的无证人员实行登记制度。对无证擅闯进门及未办理借书手续擅自携书出门者，应予劝阻教育，并能妥善按章处理。

（7）负责图书馆强弱配电间、机房（空调、UPS等）的安全管理，根据用电特点，安全、合理、经济地供应电，出现影响安全用电的情况时应做好必要的处理并及时通知甲方。

（8）建立图书馆公共开放区域巡查管理制度，明确管理细则及处理流程。图书馆开放期间，各楼层应有保安巡视，对违反公共场所秩序的人应加以劝阻，如占座位、横卧睡觉、吸烟、喧哗、随地吐痰、乱扔果皮纸屑、随意搬移椅凳、破坏公物及公共设施等。报告厅使用时，对出入通道须有专人负责安全管理。

（9）认真做好防火、防盗、防漏水、防人身伤害等工作。严禁在馆内使用明火，严禁在馆内吸烟，严禁违章用电，严禁使用大功率电器（如取暖器、热得快、电饭锅、电瓶车充电等）。对在馆内吸烟、私拉接线板以及其他危险行为等予以坚决制止，严格杜绝安全隐患。及时排查书库消防、墙体天花板渗水、用电等安全隐患，及时上报除湿设备使用异常情况。

（10）保安人员要对馆内进行不断巡查，确保图书资料、仪器设备、公共设施、照明系统、门窗、玻璃等安全，做好巡查记录，一旦发现盗窃、损坏或故障，应及时报警或报修。

（11）在入馆人流量高峰期要注意做好人员的疏导工作，确保出入口通畅，遇到紧急情况，应能迅速将人员从馆内疏散。

（12）负责图书馆晚上闭馆后的全馆巡视，确信无读者滞留后再关闭大门。

7.3 维护管理

（1）物业管理要对福建路校区图书馆大楼的布局、结构、给排水、空调、电气、消防、各种线路（电线、网线、电话线等）等的数据要十分清楚，熟悉各种先进设备。

（2）对图书馆公共设施要进行日常管理和维修养护（含维修材料购买），并做好检修记录和保养记录。维修内容和项目见《物业公司维修项目清单》（见附件），做到接到报修或发现故障后15分钟内到达现场及时抢修；水电维修不过夜，门窗（含单层玻璃和钢制纱窗）、家具维修不过天，土建维修不过周，大中维修报图书馆负责部门。

（3）定期检查供水、供电、电梯、空调等使用状况，出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时联络相关部门或维保单位组织修复，同时监督维修。

（4）对停水、停电、火灾等突发事件应备有应急预案，一旦事故发生应立即报告有关部门，并及时采取积极的应急措施防止事故漫延和扩大。

7.4 保洁服务

（1）必须保证图书馆每天开放时间的14小时保洁，负责福建路校区图书馆内所有区域保洁，区域包括：大厅、图书借阅区、自修区、书库（包括书架）、走廊、楼梯、卫生间、开水间、电梯间、玻璃门窗、家具、设施、设备等指定范围，电梯、空调、监控、防盗报警系统、随楼配备各种消防器材等卫生保洁工作。每日清运垃圾两次，垃圾必须袋装后运至学校指定的校区内垃圾中转站，保证墙壁（包括走廊、窗台、栏杆等）、门窗洁净明亮、无蜘蛛网。（特别说明：图书馆人流量大，卫生间需做到无异味，卫生间清扫每日不少于6次（上午2次，下午2次，晚上2次）。

（2）福建路图书馆二楼（面积1000㎡）整个层面为橡胶地板，每年在学校暑假放假后的15天内完成此区域橡胶地板的打蜡保护，工艺必须按照起蜡、清洁、底蜡、面蜡等地板打蜡流程完成。

（3）各楼层玻璃窗（含办公区域）每年清洗一次。

（4）雨雪天时，门前的积水、积雪应及时清理。

7.5 绿化服务。

（1）负责福建路馆绿色植物的养护。

（2）图书馆有重大活动时，负责绿色植物摆放等会场布置任务。

7.6 其它服务

（1）负责每天到馆读者的统计，爱心伞的使用登记与管理等，以及图书馆各种活动的场景布置。

（2）在图书馆闭馆期间（如寒暑假），根据图书馆安排，协助完成其他相关业务工作和突击性工作（如布局调整、图书搬运等）。

8.配电房配电房运维托管服务要求

负责各高压配电房设备的现场管理、每日巡检、施工操作、设备维护、一般性故障的处理和供电应急调度工作，负责水泵房巡视、管理工作，配合福建路校区水电表巡检、抄收工作。

8.1 配电房配电房运维托管技术要求

8.1.1 南京财经大学（福建路校区）供配电系统托管范围：

（1）综合楼10KV配电房（容量2*1250KVA）；

（2）十五亩地10KV配电房（容量1*1250KVA）；

（3）综合楼水泵房（3*11KW水泵、水箱20m*6m*2.5m）

（4）十五亩地水泵房（1*15KW水泵）；

（5）南京财经大学（福建路校区）范围内各类水电表的抄收与催缴；

（6）临时安排的其他供配电相关工作服务。

8.1.2 南京财经大学（福建路校区）供配电系统维护托管技术要求

（1）值班、管理

①按照电力行业规范，对南京财经大学（福建路校区）委托内容中的配电房进行日常管理，按照规范定期进行设备巡视和安全检查，并做好抄表及相关内容记录，确保配电房正常运行，协助学校供电增容改造等工作。

②根据《江苏省地方标准DB32 DB32/T 1702—2010电力用户变电所运行规程》中的“10（20）kV电压等级、单电源受电变压器总容量在630kVA及以上或有高压配电装置者，应有专职运行值班电工24h值班，每班2人”要求每日实行24小时值班（包括法定的节假日），要求双人双岗值班制；值班人员严格执行供配电运行的各项规章制度，实行定岗、定员，严禁串岗、脱岗等现象的发生，做好值班日记，确保配电房正常运行。

③供电线路如需停、送电，受托方必须听从委托方管理人员的统一调度，凭停电工作票进行操作，不得擅自停、送电（特殊情况除外）。受托方应自觉遵守委托方的有关规章制度，并依据合同接受委托方的监督、检查和协调，对委托方提出的问题及时进行整改。

（2）维护、维修

对南京财经大学（福建路校区）委托配电设备及设施进行日常维修及维护，发现供配电设备故障应及时维修或作相应处理，确保供配电设施正常运行，保证设备完好率达100%，其中1000元以内小型维修由维保单位承担，超出部分双方另行协商。

（3）设备检测

按照供电部门的要求和有关规定，对南京财经大学（福建路校区）内配电房高压设备的预防性试验（含10KV送配电系统预试、变压器系统预试、所用变系统预试、避雷器预试、接地网预试等等）开展预防性试验和安全工器具试验测试（每年一次），受托方需按照供电部门要求进行检测并出具有效的试验报告。预防性检测试验计划须提前一个月报委托方，以做好停电准备工作。检测结束后报告须按时提交给委托方备档。

| 序号 | 设备名称 | 试验内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 耐压、绝缘电阻（15”、60”）、绕组直流电阻、电压分接比及连接组别、接地电阻、清扫、紧固部件 | 变压器内风机检测，如损坏及时更换。 |
| 2 | 低压断路器 | 速断、过流、仪表检测、清扫、紧固部件 | 损坏及时更换 |
| 3 | 低压电容器柜 | 清扫、紧固部件 | 检测过程中发现漏油及时更换 |
| 4 | 低压开关柜 | 出线、仪表检测，清扫、紧固部件 | 损坏及时更换 |
| 6 | 变压器风机 | 维护 | 根据温度自动启停 |
| 7 | 高压负荷开关柜 | 绝缘电阻、工频耐压试验、速断过流保护校验、元器件清尘、紧固等 |  |
| 8 | 验电笔、绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒 | 耐压检测 |  |

（4）根据水泵房管理制度对水泵房24小时安全监视，确保水泵房的安全运行，按时供水，保证机械正常运行和人身安全。

（5）南京财经大学（福建路校区）大型活动的保电服务，以及根据活动需要进行小型供配电安装。

（6）南京财经大学（福建路校区）各配电房室外离外墙2米内环境清洁卫生保持环境清洁卫生保持。

（7）南京财经大学（福建路校区）范围内各类水电表的抄收与催缴。

（8）临时安排的其他供配电相关工作服务。

8.2 建立健全下列资料及图表

（1）资料记录簿：

运行日志簿；操作记录簿；设备故障记录簿；设备绝缘测试、检修试验记录簿；继电保护记录簿；蓄电池记录簿；接地装置记录簿；事故分析记录簿；安全活动记录簿。

（2）悬挂技术图表：

一次系统图；设备允许最大负荷表；继电保护整定表；设备巡视检查表；设备大、小修、预防性试验表；设备专责维护分工表；维保轮值表。

（3）应有下列资料：

设备设计施工图纸；设备试验记录、设备出厂的技术资料档案；现场规程制度；反事故措施、事故通报及有关文件。

（二）物业管理规范

物业管理单位必须严格遵守国家有关法律、法规和条例，遵守学校的规章制度，同时需有完善的物业管理方案，管理制度健全。对中标人的监督管理考核由南京财经大学后勤基建处全权负责，中标人须无条件服从；同时，中标人须接受南京财经大学福建路校区相关业务部门的指导和监管。物业服务、绿化养护质量必须符合采购文件附件中相对应物业考核标准及绿化养护标准。每月考核检查不合格项目应在规定的时间内整改完毕。

1.安全保卫和消防监督

物业公司须承担职责范围内的全部安全管理责任。物业公司消防安全工作，接受保卫处直接管理、监督和指导。

1.1 各楼宇内的安全、消防制度规范健全，有各类基础档案；工作人员熟悉工作流程，并能够严格按照工作流程进行操作；熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项；

1.2 行政楼、食工楼实行24小时安全保卫制。

1.3 协助保卫部门、劝阻、清理、驱赶、办公区内玩耍的闲杂人员。

1.4 负责学生在教室内丢失物品的上缴。

1.5 对违反公共设施、设备使用规定等行为，采取规劝、警告、制止等有效措施并做好记录工作。

1.6 有处理和预防各类突发事件的工作预案，对委托范围内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时上报，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。

1.7 消防管理人员配备。每个物业公司至少配备一名具有消防设施操作员证的人员担任消防安全管理人，具体负责项目区域的消防安全管理工作。

1.8 消防设施定期检查。规范管理项目范围内消防设施设备，定期对相关消防设施进行检查。每周至少一次，检查灭火器箱内灭火器是否在保质期内；室内消火栓箱内设施有无缺失，消防栓头有无锈蚀，保证室内消火栓内设施干净整洁；疏散指示标记、应急照明灯工作是否正常工作。做好相关消防设施书面台帐记录，发现消防设施过期、欠压、漏水、损坏等情况及时上报学校。

1.9 消防安全巡查检查。定期对项目区域内进行消防巡查检查，做好巡查检查记录，保障消防安全疏散通道的畅通，对工作中发现的其他消防安全隐患及时予以制止并上报。

1.10 定期组织项目人员开展消防安全培训和演练，熟悉消防设施基本操作，提高消防设施使用技能。

1.11 在发生消防设施报警或其他紧急情况时，及时报告并积极采取措施，消除安全隐患。必要时，开展现场应急救援，组织人员疏散，扑救初期火情。

1.12 公共区域水电安全巡查，发现问题及时处理并上报。

1.13 物业公司负责员工的安全教育和日常管理，对员工人身财产安全负全责。

1.14 物业公司所有进校工作员工应出具无犯罪记录证明。

2.区域内秩序维护和日常管理

2.1 规章制度健全，工作人员的岗位职责明确，员工的考勤、考核记录完整，管理工作台帐完备，有详尽的记录。

2.2 工作人员配备齐全，服装统一，挂牌持证上岗。

2.3 门卫值班人员工作纪律严明，有每日值班、巡查记录；建立交接班制度，不脱岗。出入登记记录要清楚，维护正常秩序，发现异常情况及时处理并报告。

2.4 各楼宇物管站有值班牌，公布监督电话；加强与师生的沟通交流，对待师生态度谦和、服务热情。

2.5 使用智能化管理服务措施，按期提交各项服务数据。

2.6 如遇极端天气（包括但不限于暴雪、暴雨等）及时性处理，排除险情，确保包干区域内秩序恢复正常。

3.区域环境卫生保洁

总体标准：区域环境整洁，无卫生死角，保证环境卫生全天清洁。

3.1 每日清洁大楼各楼层楼梯、台阶、通道、平台、大厅、电梯等公共部位。保持强电间、弱电间、地下室、防火门、消防栓、玻璃箱、内墙面、踢脚线、指示牌、扶手、护拦等清洁，做到无杂物、无垃圾、无污渍、无异味；墙面无乱贴乱划，公共空间无擅自占用、无乱堆乱放现象；顶面无蜘蛛网、灰尘；桌椅整齐摆放；室内外三米以下的玻璃要保持清洁等；玻璃幕墙、玻璃顶等保洁，每年不少于2次，开学前和根据学校需要清洗，物业公司应安排有相关高空作业资质的专业人员进行。

3.2 公共卫生间保洁。保持卫生间洁具、镜面、墙面、台面、台盆、水笼头等干净，小便池内无积垢，并根据卫生间实际及使用状况进行定时全面清洁，卫生间的清洁频率不低于每日四次，男卫生间小便池每日须有除臭清洁球，确保无异味。及时巡回保洁，确保卫生间无异味、无积水、无污渍、无杂物；四壁洁净、窗户明亮；在卫生间明显位置公示每天保洁记录情况。

3.3 定期检查楼宇上人屋顶、天台和天沟，每月至少清理2次；雨季前要特别检查，确保无杂物、无淤泥，排水口畅通，屋顶与墙面无杂草。如涉及高空作业，中标人应安排有相关高空作业资质的专业人员进行。

3.4 垃圾袋、垃圾桶和垃圾筐的配备，所在管辖区域内垃圾站内所有设施（包括垃圾桶）的配备。

3.5 保持垃圾桶周边清洁，做好生活垃圾分类工作，负责管辖区域内的垃圾清扫和收集，垃圾袋装化运到学校指定的场所。垃圾中转站需配备专人负责维护、消杀、保洁，配合垃圾清运公司对垃圾进行清运与处理。定期清洗垃圾桶。

3.6 负责管辖区域内的所有室内下水道的维护和疏通。室外生活废水管道、窨井盖、雨水篦子的定期检查，如发现窨井盖和雨水篦子缺损、化粪池漫溢和管道堵塞及时处置报修。

3.7 道路广场服务要求：广场、主干道清扫每天不少于 2 次；广场、道路公共设施每 2 天擦拭不少于 1 次；每 2 周不少于 1 次将雨水井盖打开，确保排水通畅无堵塞等。

3.8 办公楼、教学楼服务要求：办公楼、教室桌椅公共区域保洁每天不少于2次；玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等4天保洁不少于1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每2周保洁不少于1次；电梯每天保洁不少于2次；每天不少于4次对卫生间全面保洁，并循环保洁；会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角2日不少于1次；楼顶保洁每2周不少于1次。黑板每天擦洗1次等。

3.9 图书馆、室内体育场馆服务要求：楼宇大门、大堂、楼道等公共部位的清洁每天不少于2次；电梯轿厢、 操作板、地面等清洁保养每天不少于2次；会议室/接待室每天不少于1次保洁，会议结束及时保洁；标识标牌擦拭每2天不少于1次等。

4.基本设施零星维修和保养

4.1 负责管辖区域内的日常零星维修工作，详见《物业公司维修项目清单》（见附件），相同位置的不合格项不得连续重复出现。

4.2 维修的各种专业工具必须齐全，服务期间严格遵守国家相关操作规范与操作规程，各种维修保修服务能够及时得到处理。

4.3 零星维修的操作流程及相关要求。

（1）物业公司建立畅通的零星维修项目报修与响应机制，建立台帐。

（2）物业公司应根据管辖区域内的情况，储备维修材料和配件。一般的零星维修项目做到小修随时完成，大修及时完成。维修现场必须设置相应的警示标识，并按照规范程序操作。维修完毕后，要及时清理现场，并做好维修记录。

（3）物业公司注重平时巡查和维护，对巡查中发现的只需简易加固并不需要维修的设备、设施等要予以加固，不能等到损坏加重后再报学校维修，比如螺丝扭紧、增加线路线卡等。

（4）物业公司要设立维修主管，可以由主管等管理人员兼任。工程技术人员要全面熟悉管辖区域内楼内外线路、管线走向等。维修过程中，工程技术人员须佩戴工作牌，文明施工，规范操作，礼貌服务。

（5）物业公司根据《南京财经大学楼宇内工程施工物业备案制度》（见附件），对辖区内工程施工进行管理；楼宇内施工、停水、停电等，要提前与相关部门沟通，并报主管部门同意后，张贴公告，然后施工；物业公司要始终关注施工现场，跟踪施工进度，监督施工单位遵守安全规范，维护正常工作和教学秩序。物业公司应制止未经后勤基建处批准、报备或影响正常工作秩序的各类施工。

5.专业设施设备巡查和维保配合服务

5.1 服务内容：

基本水电设备：暖通空调、运输电梯、消防系统、开水炉等，由学校委托相关业务单位进行专业维修保养，物业公司要做好相关的日常巡查工作，发现异常情况及时上报主管部门，协助维保单位进行检修处理，并督促做好维修后现场的恢复工作，做好各类突发情况的应对处置。

工程人员每日巡检管辖区域，及时发现问题并处理。对于存在安全隐患的问题，应第一时间排除险情并及时书面上报，检查项目包括但不限于电器设备、电线、线路、强弱电间等，且按照国家相关规范完成日、月、季度、年度检查与养护，第一时间排除故障或险情。

5.2 具体标准：

协助工作主要包括以下事项，发现异常，及时上报相关部门。

1）强电间：巡查每周至少一次，室内干净整洁，无杂物，警示标识清晰，无私拉乱接。（主管部门：后勤基建处）

2）消防设施：巡查每周至少一次，确保灭火器箱内灭火器在有效期的日期范围内，消防栓箱内的配备无缺失，水带完好，并做好相关记录。（主管部门：保卫处）

3）电梯：每日巡查，电梯内干净整洁，无杂物。（主管部门：国有资产管理处）

4）空调：按照学校有关空调使用规定的要求，做好空调开放管理工作。（主管部门：国有资产管理处）

5）开水炉：巡查每天至少一次，做好警示标志；做好开水炉周边的卫生清洁及安全用电工作。（主管部门：国有资产管理处）

6）教室多媒体设备：协助多媒体管理中心对相关设备（含电脑、投影仪等）巡查，发现问题及时上报。（主管部门：教务处）

7）铃声系统：发现问题及时上报。（主管部门：教务处）

8）定期做好人防设备的巡查，发现问题及时上报。（主管部门：保卫处）

6.考务、会务与大型活动服务

6.1 根据学校要求布置场地、会场等，做好安全、保洁、保密等工作。

6.2 学校重大活动期间（开学、运动会、毕业等）无偿为学校提供用工服务。

6.3 完成活动中学校交办的其他各项任务。

7.配电房运维托管要求

7.1 定期工作基本要求（包括但不限于以下内容）：

（1）每日工作

①每日对各配电房进行巡查，检查变压器温度是否正常，记录相关数据，对发现的缺陷进行登记，并通知维护人员进行消缺维护。高负载时段加强设备巡查，并做好记录。

②每日对各配电房地面卫生进行保洁，保持现场环境卫生整洁。

③每日对各配电房各柜门进行检查，发现异常及时处理。

④每日对各配电房防鼠板进行检查，发现异常及时处理。

⑤每日对各配电房消防设施进行检查，发现异常及时处理。

⑥每日对各配电房电容器柜进行检查，发现异常及时处理。

⑦每日对直流屏进行检查，发现异常及时处理。

⑧每日对水泵房进行检查，发现异常及时处理。

⑨每班实行交接班制度，确保设备可靠运行、工具齐全。

(2)每周工作：每周对各配电房进行大清扫，做到物见本色，设备定置管理。

(3)每月工作

①每月对各配电房设备进行一个红外检测，并出具红外巡视报告，对变电所各设备运行状态进行分析，排查设备隐患，对发现的设备隐患排计划进行消除。

②完成月度运维报告，对本月工作完成情况进行总结，对当月整体设备运行状态、设备安全情况、设备缺陷消除情况进行分析，提出下月工作计划。

③每月对安全工器具进行外观检查，确保安全工器具完整可靠，在检验有效期内。

④每月对防鼠设备进行检查、试验，确保设备完好。

（4）年度工作

①对年度工作进行总结，提供年度运维报告，对所辖设备整体运行情况进行分析、对年度主要工作完成情况进行总结，对年度设备缺陷进行分析、对存在问题和设备隐患进行分析，对下年工作计划进行编制，为学校提供服务建议。

②按规定完成年度电气设备预防性试验工作。

③完成年度配电柜负载停电检修、清扫，负载开关解体维保工作。对负载开关轨道进行检查、保养，对开关分、合闸机构进行加油保养，对连接螺栓进行检查、紧固，对电缆接头进行检查、紧固。

7.2 报价单位要求：投标单位须能够进行变配电设备预防性检测试验，并出具检测试验报告。

7.3 服务承诺（受托方须对以下内容作为承诺）：

(1)受托单位承诺中标后6个月内，完善南京财经大学（福建路校区）的电缆走向和电缆出线，出图并进行电缆标记位置图示，提供给甲方。

(2)受托单位承诺中标后6个月内，完善南京财经大学（福建路校区）的开闭所、配电房和配电间的设备清单明细，提供给甲方。

(3)受托单位承诺中标后6个月内，完善南京财经大学（福建路校区）的开闭所、配电房和配电间的电器图，提供给甲方。

(4)受托单位为本标的最终管理方与责任方，保证不以任何形式转包给第三者管理，经费独立核算，自负盈亏。

(5)保证严格按委托方提出的管理要求，合法自主管理。

(6)承诺给师生提供优质、良好的服务。

(7)承诺自觉遵守法律法规，并接受委托方的监督考核。

(8)承诺严格履行合同规定的各项义务。

(9)其它有利于管理的承诺。

7.4 其它要求（验收标准）

①供电设备正常运转率达 100%；

②供电设施设备完好率 100%；

③配电房值班巡视记录完整，中心配电房值班到岗率 100%；

④供配电突发故障抢修及时，有完整的抢修记录；

⑤配电房运行环境达到相对应的国家及行业运行环境标准；

⑥按要求提交配电设备及工器具检测报告，检测周期按国家标准；

⑦水泵房安全运行，按时供水，机械正常运行；

⑧校区范围内各类水电表的抄收与催缴记录完整；

⑨符合签订合同内的管理要求。

8.综合管理服务要求

8.1 本项目采取包干服务，在项目区域内，在工作职责范围，不因工作量的增加而增加费用。

8.2 应加强节能减排的巡查力度，杜绝“长明灯”、“长流水”现象。

8.3 建立楼宇基础设施设备的管理资料和台账工作，完善档案管理制度、各种基础资料、台帐报表、图册健全，保存完好。

8.4 应与被服务部门保持良好的沟通和联系，及时妥善处理各类诉求。

8.5 配合做好学校劳动教育课相关工作。

8.6 严格执行采购人相关规定，承担对校门和垃圾站等场所每日进行消毒等工作。

8.7 本项目范围内，因物业管理工作需要，采购人将部分固定资产以委托保管的方式交由中标人使用、维护和管理，中标人有维护和保管职责，如因中标人保管不善，造成托管资产损坏和缺失，中标人应照价赔偿。

8.8做好项目进退场交接工作。在主管部门监督下，交接双方对使用和管理的物业用房、设施设备、固定资产等进行现场清查盘点；如有损坏或缺失，由交出方负责，从合同款中扣除维修或赔偿费用；如完好无缺失，则双方在书面交接资料签字确认；交接完成后，支付最后一次合同款。

8.9配合完成采购方安排的其他工作。

三、人员配备要求

总体要求：各类管理和服务人员均不得有违法犯罪记录（进驻一周内所有人员需提供身份证复印件和无犯罪记录证明报保卫处）。管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者上岗证书。

1.本项目采取包干服务，人员配置和作息时间的安排应不低于采购人需求，主要服务任务未结束，主要服务对象未离开，物业公司的管理和服务人员须在岗。为更有利于学校工作，要求：①法定节假日各物业公司和重要标段、楼宇必须有公司管理人员在岗；②教学组团、人才交流中心、学生公寓以上区域管理人员、维修工和保洁员除正常排班外，必须安排值班岗至夜间10点，不早于主要服务对象下班。

2.人员基本配置要求（投标文件中人员配备标准高于基本配置要求的以投标文件为准）：

| 人员 类别 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 （2人） | 项目负责人（项目经理） | 1人 | 55周岁（含）以下 | 本科及以上学历；具有5年以上物业管理工作经验；责任心强，具备较强的组织协调能力。 |
|  | 主管 | 1人 | 50周岁（含）以下 | 大专及以上学历；物业管理行业工作年限达3年以上；了解行业法规和要求，熟练使用电脑和办公软件。责任心强，具备一定协调组织、沟通、协调能力。 |
| 员工（28人） | 维修工 | 3人 | 男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁 | 身体健康；持证上岗，具备低压电工证等物业维修设施运营服务所需专业证书，熟练掌握水、电、门锁等检查维修技能。 |
|  | 保洁员 | 24人 | 男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁 | 有3年及以上保洁工作经验。 |
|  | 绿化工 | 1人 | 男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁 | 有3年及以上绿化养护工作经验。 |
| 配电房运维托管人员（8人） | 运维负责人 | 1人 | 年龄不得超过50岁 | 应具有电气工程师中级职称，能够对班组人员进行日常管理和安全管理，具有高低压配电设备的运维管理能力，能够对现场设备进行运行操作、维修管理，具有独立进行缺陷处理能力。（提供上述证书复印件） |
|  | 维修工人 | 1人 | 年龄不得超过50岁 | 值班电工、维修电工等相关人员均具有合格期内的高压电工证书，指国家应急管理部门（含原安全生产监督管理部门）颁发的特种作业操作证，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业。具有高压电工操作证，经过电气运行及检修培训，具有高、低设备运行和维护操作能力，能够配合运维负责人完成操作及检修维护工作。（提供上述证书复印件） |
|  | 值班电工 | 6人 | 年龄不得超过55岁 |  |
| 合计 |  | 38人 |  |  |

注：岗位人员配置人数不得低于38人。投标人在其投标文件列出的所有配置人员的工资、社保等待遇不得低于南京市工资、社保等最低缴纳标准(如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准), 如有人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策的，请提供说明。

3.所有人员应遵纪守法，遵守校规校纪；要作风正派、责任心强；工作时间统一着装工作服和胸牌；文明作业、文明用语；如员工有违法违规违纪等情况，或员工有不文明现象，且屡教不改的，将按照合同相应条款对乙方进行处罚，对采购人造成严重不良社会影响的，采购人有权追究相应法律责任。

4.所有人员均不得有违法犯罪记录（进驻一周内所有人员需提供身份证复印件及无犯罪记录证明材料报保卫处）。

5.所有管理人员、专业技术人员和相关设施设备操作人员，均应按照国家有关规定取得相关职业资格证书或者上岗证书。物业公司至少配备一名具有消防设施操作员证的人员担任消防安全管理人，具体负责项目区域的消防安全管理工作。物业员工中应有一名能熟练操作会议室多媒体设备，负责提供会议相关服务。

6.中标人必须合法用工，所用员工必须身体健康，无重大疾病，且购买相关人身意外伤害险等。

7.所有人员必须遵守国家法律法规和学校各项规章制度，严格执行相关工作安排。

8.人员基本配置要求为本项目最低要求，仅供投标人参考。中标人应以完成项目任务为标准进行人员配置，根据项目任务所需技能、人员自身素质能力、法定节假日和劳动法等因素，调整提高人员配备数量和要求。

9.各岗位工作作息时间基本要求，中标人应以保证完成项目委托任务为标准制定工作作息时间，物业管理和服务人员上班时间应早于主要被服务对象上班时间，下班时间不应早于主要被服务对象下班时间。配电房运行维护人员实行24小时值班制。本项目配备所有管理人员均须常驻现场，每周不少于5天，每天不少于8小时；公休日和法定节假日，应调整安排管理人员和员工完成工作任务，应安排维修人员（不少于一人）每日在岗。

四、服务方案要求

1、服务目标及整体设想

方案需要结合南京财经大学福建路校区现状，针对各项物业服务内容、校园内各楼宇和环境情况、设施设备情况，从总体服务设想、目标定位、服务理念、重点难点分析、思路创新等角度展开描述。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

2、组织架构及人员管理

方案需要结合物业服务所需要提供的各项管理服务的内容出发，结合项目需求和岗位设置进行组织架构设计和人员配置管理，合理分配管理人员、楼宇内、环境绿化、配电房等板块的人员。包括本项目的岗位设置、部门职责、工作流程、规章制度以及人员的配置、管理、培训等方面。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

3、综合管理服务方案

方案包括对投标人接待、会务、重大活动保障、档案台账、节能减排等工作方案，以及受理投诉、沟通业主、文化建设、进退场交接等。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

4、楼宇保洁和秩序维护方案

教学楼宇保洁服务对楼栋公共区域进行保洁并做好日常巡视检查，做到无杂物、无垃圾、无污垢、无污渍、无异味，及时清扫积水积雪，确保托管区域内干净整洁。教学楼宇秩序维护包括值班、巡检、突发事件的应急处理等。方案需要包括服务内容、服务标准、质量控制、人员安排、工具设备等方面。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

5、工程管理及维修服务方案

方案包括对水电设备、空调、消防系统、教室多媒体设施设备、配电房、地下管网等各类工程设施设备的管理维护和物业范围内的维修服务措施等。包括建立健全维修服务相关制度、有效的节能降耗方案、突发断水断电的应急方案，以及维修人员配备方案，要求方案详细、科学合理、可行性高且措施有力。

6.校园环境卫生和绿化服务方案。室外环卫保洁包括校园所有道路、广场等区域的卫生清扫、保洁、清洗服务等，绿化带白色垃圾清扫等。校园绿化养护包括病虫害防治、树木修剪、草坪及地被养护、花坛花卉栽植与养护、浇水与施肥等。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

7.安全管理与应急处理预案。对本项目安全管理理念、安全工作目标进行定位，对安全工作重点、难点把控情况进行分析，应对设备故障、火情、警情、群体事件等各类突发事件，安全工作制度、培训演练方案完善，提供的安全管理方案应细致完整、针对性强、措施有力。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

8.物资材料及装备投入。方案包括本项目拟投入的设备、机械、工具等情况以及服装、耗材、日用品的规格档次等方面。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

9.配电房管理方案。对投标人就配电房运维托管要求制定的管理方案，包括各高压配电房设备的现场管理、每日巡检、施工操作、设备维护、一般性故障的处理和供电应急调度工作，水泵房巡视、管理，水电表巡检、抄收工作等。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

10.重难点及措施。根据本项目物业使用特点提出来管理过程中的重点、难点及所采取的针对性措施。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

11.物业特色服务。根据本项目的管理要求，制定物业公司特色服务与管理方案，包括关怀师生、创造温馨学习、工作环境的各种暖心举措。提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

12.根据校园物业管理的特点和服务需求，提供具有类似物业管理项目的成功案例。

13.根据本项目运行管理特点，提供质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。

五、质量保证

1.执行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

2.管理服务达到南京市物业管理示范项目评审条件。

3.各项承诺指标及所采取的措施应按招标文件要求完全响应，月、季考核分不低于80分。

4.其他管理服务质量要求按南京市有关标准执行。

六、履约保证金

1.在合同签订前，中标人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。

2.如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。本项目履行期间，如中标人因违法、违约行为导致履约保证金被采购人扣除相关费用的，则中标人应当在扣除费用行为发生后7个日历日内，按照被扣除费用的数额补充汇款至采购人账户，保证履约保证金的充足。

3.履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额与最后一期合同款一并由采购人无息支付给中标人。

4.如中标人完全履行合同规定的义务，待服务验收合格无异议后15个工作日内无息返还。

七、考核方式

1.南京财经大学后勤基建处负责本项目的日常管理和考核；南京财经大学保卫处负责消防安全工作的管理和考核；后勤基建处根据《南京财经大学物业管理暂行办法》代表学校对物业管理企业的管理活动行使监督管理职责，保卫处和后勤基建处共同对物业管理服务进行综合管理。

2.物业管理服务采取季度考核，《公共楼宇物业服务管理工作日常考核表》、《校园公共区域物业服务管理工作考核表》、《南京财经大学绿化管理养护考核表（C）》、《南京财经大学物业服务消防安全工作日常考核标准》、《南京财经大学（福建路校区）配电房委托管理情况考评表》、《南京财经大学（福建路校区）供配电设施设备委托管理情况考评表》。每张考核表总分100分。考核结果分为三个层次：优秀（90分以上，含90分）、合格（80分以上-89分，含80分）、不合格（80分以下，不含80分），以分值最低的作为考核结果。

3.考核结果运用。季度考核结果作为支付物业管理服务费及违规处罚的依据。季度考核结果为优秀和合格，全额支付当季物业管理服务费；考核结果不合格，学校有权要求中标人更换项目负责人，并按下列方式从当季物业管理服务费中扣款：79分——75分，一次性扣款5000元；74分——70分，一次性扣款10000元； 69分——60分一次性扣款20000元； 60分以下一次性扣款50000元。同时约谈物业公司负责人，提出整改要求。累计两次季度考核低于60分，视为物业公司不积极履行合同义务，学校有权停止支付当季物业管理服务费，并有权提前终止本物业管理服务合同。

4.合同生效后，由于中标人的错误产生的缺项、漏项、错项等，均被认为是中标人的让利行为，由中标人自行承担。

5.项目范围内物资产权归属采购人，中标人应爱惜并合理使用。采购人有权定期或不定期对上述资产进行清点。若有短缺或损坏，采购人有权依双方测算标准扣减物业管理费，直接从当季物业管理费或履约保证金中扣除，不足支付部分有权要求中标人另行赔偿。

6.公共区域的管理与监督为日常管理核心任务，若对访客未进行身份核实与有效核对，造成的一切损失将由中标人承担全部责任，工程设备未按日、月、季度、半年度、年度维护与保养实施造成的安全责任事故，将由中标人承担相应的法律责任，并赔偿相关损失。

八、付款方式

服务费用共分四次付清。前三次付款开始时间分别为2025年11月10日、2026年2月10日、2026年5月10日。考核达标后办理相关支付手续，第1次服务费支付金额数为合同总金额的2/11，第2、3、4次服务费每次支付金额数均为合同总金额的3/11。第四次支付前，必须考核达标、验收交接完毕后采购人于2026年9月10日起办理支付应付总金额的全部余款手续（上述付款时间如遇寒暑假、法定节假日，往后顺延。）

九、其他要求

1.中标人应严格执行国家相关法律、法规，严格按操作规程与操作标准执行。

2.中标人应接受采购人全面监督、指导、检查、验收和考核。项目经理常驻现场，服从采购人的管理，如遇突发事件，应第一时间到达现场处理。项目经理和主管不在现场需向采购人提前请假，项目经理、主管或管理人员擅自缺岗的，采购人有权按照2000元/天扣除合同款，并有权随时终止合同。中标人更换项目经理和主管需提交书面申请，需采购人书面同意，可按照本招标文件人员配备条件和基本要求的规定进行更换，且合同期内只能更换一次；如再次更换，需书面申请经采购人同意，同时采购人有权按照20000元/次扣除合同款；如因管理不善等工作或其他方面原因，采购人要求中标人更换项目经理和主管，中标人应按照本招标文件人员配备条件和基本要求的规定进行更换，同时采购人有权按照20000元/次扣除合同款；未经采购人书面同意，中标人擅自更换项目经理和主管，采购人有权按照20000元/次扣除合同款，并有权随时终止合同。

3.对于不服从采购人管理、工作态度或工作技能或工作质量较差的项目经理、主管及现场工作人员，采购人有权要求中标人立即（2日内）调整更换，如不按时调整更换，每人每推迟一天，采购人有权按照5000元/次扣除合同款，并有权随时终止合同。

4.合同期间中标人人员配备数量不足的，采购人有权按照500元/人/天标准扣除合同款；中标人员工没有履行岗位职责或履行岗位职责中不按照操作规程的，采购人有权按照500元/人/次标准扣除合同款；未按规定执行能耗管控，发现一次扣除合同款500元；工程维修监管不到位每次扣除合同款500元；工程维护不到位每次扣除合同款500元；中标人员工偷盗每次扣除合同款500元（并予以开除，严重者追究法律责任）；中标人员工“顺手牵羊”拿不属于自己的物品或采摘采购人校园的苗木和花果每次扣除合同款500元（并予以开除）；中标人员工车辆乱停乱放每次扣除合同款500元；管理资料在服务期间未及时记录或完整性记录每次扣除合同款500元；闲杂人等进入楼宇进行推销、发放广告等骚扰办公秩序每次扣除合同款500元；未保障好设备设施的完好性每次扣除合同款500元；发现私自销售商品、提供服务、私自收费、提供有偿室内保洁等每次扣除合同款500元；未按照学校相关规定投放生活垃圾和非生活垃圾的每次扣500元，同时按照规定整改；对于国家明文规定和学校明确要求，须有上岗证方能上岗工作的岗位，中标人员工若有不符合要求的情况，采购人有权按照3000元/人/天标准扣除合同款。

5.对出现以下情形之一的，每发生一项，扣除合同款1000元—10000元：因中标人服务不到位导致发生有较大影响的责任事件；中标人未在采购人要求期限内完成整改的；发生同样问题3次（含3次）以上的；中标人员工存在违纪违法行为，对学校造成不良影响的；因中标人行为，发生重大有影响责任事件的，扣除合同款5000元—10000元，应由中标人承担相应的责任损失，严重的依法承担相应的刑事责任（采购人有权处理考核处罚的费用）。

6.中标人就本项目购买雇主责任险、财产损失险、公众责任险和第三方责任险等，履行合同时产生的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由中标人承担责任，采购人不承担责任。

7.中标人应在一周内提供本项目的全部服务人员的雇主责任险和公众责任险/第三方责任险复印件给采购人，保险期限应涵盖本合同期限，并将学校同时列为被保险人。如中标人已购买统一公众责任险覆盖至其提供服务的所有项目，则可不需另外购买，但须提供保险单复印件给采购人。

8.中标人自主开展各项管理活动，但不得侵害学校、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益，不得擅自占用或改变本物业公用设施的使用功能。

9.中标人工作人员在工作中违反操作规范，致学校设备、设施等损坏，造成的损失经评估后由中标人赔偿。

10.采购人向中标人提供本项目所必需的工作场所，不收取房租、水电、供冷供暖费用。中标人如需其他办公、休息场所，需向采购人申请，房租、水电、供冷供暖等费用由中标人承担。

11.考虑到安全第一因素，中标人在服务期内不得在采购人单位使用明火开伙做饭；中标人办公、生活所需的任何电器必须符合安全规范标准，如有违规经教育仍不整改，采购人有权按照500元/次予以扣除合同款。

12.对未在招标文件中列举，但明显属于违约违规行为的，经采购人认定，采购人有权按照500—5000元/次予以扣除合同款。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 分值 | 评标项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20分（小数点后四舍五入保留两位）。 |
| 2 | 49 | 技术服务方案 | 由评委根据投标人所提供每个项目的工作方案、工作程序及细则、制度等进行打分，具体打分值范围如下： 2.1服务目标及整体设想（4分）。对投标人的总体服务设想、目标定位、服务理念、重点难点分析、思路创新等方面评分，方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.2组织架构及人员管理（4分）。对投标人就本项目的岗位设置、部门职责、工作流程、规章制度以及人员的配置、管理、培训等方面评分。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.3综合管理服务方案（5分）。对投标人接待、会务、重大活动保障、档案台账、节能减排等工作方案，以及受理投诉、沟通业主、文化建设、进退场交接等进行评分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.4楼宇保洁和秩序维护方案（5分）。对投标人楼宇内卫生保洁的服务标准和秩序维护方面工作方案评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.5工程管理及维修服务方案（5分）。对投标人对各类工程设施设备的管理维护和物业维修服务措施等方案评分评分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.6校园环境卫生和绿化服务方案（5分）。对投标人卫生保洁、垃圾分类以及责任范围内的绿化、绿植养护等方面的工作方案评分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.7安全管理与应急处理预案（5分）。对投标人应对突发故障、火情、警情，群体事件等应急管理和突发事件处置预案评分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.8物资材料及装备投入（5分）。对投标人就本项目拟投入的设备、机械、工具等情况以及服装、耗材、日用品的规格档次等方面评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.9配电房管理方案（5分）。对投标人就配电房运维托管要求制定的管理方案进行评分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.10重难点及措施（3分）。根据本项目物业使用特点提出来管理过程中的重点、难点及所采取的针对性措施。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 2.11物业特色服务（3分）。根据招标文件中的管理要求，制定特色服务与管理方案。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3 | 18 | 人员配置 | 由评委根据投标人所提供的资料等进行打分，具体打分值范围如下： 3.1项目经理（9分） 投标人拟投入本项目的项目负责人具有： ①本科（含）以上文化学历年龄45周岁以下，得3分； ②2022年1月1日至今，担任项目经理的与本项目相同或类似业绩经历；每提供1个得3分，最多得6分。 （需提供学历证明、身份证复印件、社保部门出具的投标单位为其缴纳的近半年来任意一个月的社保证明、合同复印件（合同中须指明该项目负责人为投标人派驻甲方并常驻现场的项目负责人或项目经理，如合同中未注明项目负责人或项目经理，可补充证明材料））。 3.2项目人员（9分） ①投标人拟投入本项目人员（主管、维修工等），满足年龄45周岁以下、本科(含)以上学历、有3年（含）以上物业管理服务经验条件，其中： 主管，任1人年龄符合得1分，任1人学历符合得1分，任1人经验符合得1分； 维修工，任1人年龄符合得1分，任1人学历符合得1分，任1人经验符合得1分； 本项最高得6分。 ②投标人拟投入本项目人员（运维负责人、维修工、电工等），具有上级主管部门颁发的高压电工证，每一人满足得1分，本项最高得3分。 （须提供相关证书复印件及投标单位为其缴纳的近半年来任意一个月的社保证明，以上材料加盖供应商公章，不提供不分）。 |
| 4 | 10 | 企业业绩及评价 | 4.1项目业绩（8分） 投标人在2022年1月1日以来管理过（含在管）非住宅物业服务项目业绩(服务内容不少于安保服务、保洁、客服/接待、楼宇（或宿舍）管理、工程维修服务、绿化养护等中的任意三项（具体名称可略有差别）成功案例，每提供1个得2分，本项最高得8分。 （须提供合同(合同业绩信息须能体现评审要素、合同甲方联系信息)，并加盖供应商公章，缺一不可，不提供不得分。同一甲方业绩得分，只计算一次） 4.2满意度评价（2分） 投标人提供服务单位出具的满意度证明材料（履约良好及以上，材料内容包括服务单位联系人、固定电话，材料加盖服务单位公章）和与服务单位签订的服务合同（2022年1月1日以来），二者缺一不可。证明材料能够证明履约情况达到良好及以上的，每提供1份得1分，最多得2分。 |
| 5 | 3 | 企业质量保证 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分3分。本项最高得分3分。（认证证书需在有效期内，投标文件中提供证书复印件，认证机构应为国家认监委认可的机构） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 总金额（万元/11个月） | 小计金额 （万元） | 备注 |
| 1 | 人员费用 | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | 日常保洁耗材 |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施的维保、年检费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公费、固定资产折旧费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 绿化养护相关费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商必须在投标（响应）文件中填报此表，否则作无效投标（响应）处理。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。人员工资不得低于项目所在地最低工资标准，供应商须在本表中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报人员工资、社会保险费用和住房公积金，否则作无效投标（响应）处理。

3.供应商为拟投入本项目的每位服务人员缴纳的社会保险费用和住房公积金均不得低于项目所在地最低标准。（如供应商为拟投入本项目的服务人员有社会保险费用或住房公积金低于项目所在地最低标准又未提供相应的减免费用缴纳政策说明的，作无效投标（响应）处理）

4.项目所在地最低工资标准、社会保险最低缴费基数及最低缴存比例、住房公积金最低缴费基数及最低缴存比例见附表1、附表2。

附表1

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准（A） | / | 一类 地区 | 二类 地区 | 三类 地区 | 下列项目不作为最低工资的组成部分，用人单位应按规定另行支付：（一）加班加点的工资；（二）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（三）劳动者按下限缴存的住房公积金；（四）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。 |
|  |  |  | 2490 | 2260 | 2010 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费工资基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 |  |  | 缴费比例明细见附表2 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥A）*缴存比例（≥5%） | / |  |  |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥A）*缴存比例（≥5%） | / |  |  |  |

备注：

1.最低工资标准按《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2023〕4号）执行，具体地区划分详见《通知》所附《全省各市、县（市、区）执行最低工资类别和标准对照表》。

2.社保缴费工资基数下限按《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省医疗保障局 省税务局关于发布2024年度社会保险有关基数的通知》（苏人社发〔2024〕38号）执行。

3.省人社厅如对最低工资标准和社保缴费工资基数进行调整，按调整后的规定执行。

4.住房公积金缴存基数下限（不得低于当地最低工资标准）和缴存比例下限按省内各地住房公积金管理部门公布的规定执行。

附表2

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。