招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0008

项目名称：2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目

项目属性：服务类项目

常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

2025年5月9日

目录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	17

第一部分 合同书	17

第二部分 合同一般条款	20

第三部分 合同专用条款	24

第四章 采购需求	26

三、投标报价要求：	31

四、其他说明：	32

五、附件：	32

1、附件-考核评分表	32

2、附件-雨水管及附属设施养护清单	33

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	50

附件1 开标一览表（优惠率）	53

附件2 保险保单证明材料	54

附件3 项目服务要求响应及偏离表	55

附件4人员配置情况	56

附件5 养护车辆配备一览表	57

附件6 设备工具一览表	58

附件7项目方案	59

附件8 业绩一览表	60

附件9 商务要求响应及偏离表	61

附件10 其他	62

附件11 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	63

附件12参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	64

附件13法人授权书	65

附件14 中小企业声明函	66

附件15 残疾人福利性单位声明函	67

附件16投标函	68

附件17 实质性要求响应及偏离表	69

附件《全费用工程量清单与计价表(清单)指导价》	70

- 第一章  投标邀请

受常熟市滨江市政公用事业管理中心的委托，常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司就2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目(JSZC-320581-XCZJ-G2025-0008)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年6月4日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0008

项目名称：2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币54000000.00元

最高限价（如有）：无

采购需求概况：常熟市滨江市政公用事业管理中心所需的市政设施（包括道路、桥涵、雨水管网、河道及挡墙等）日常巡查，市政设施维修、抢修以及防汛防台等应急处理工作（根据采购人需求开展）。

合同履行期限：自合同签订之日起3年。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2022年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）

6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

具有公路养护作业单位资质证书（路基路面养护甲级、桥梁养护甲级）资质。

注：1、未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月4日13:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅

- 五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：常熟市滨江市政公用事业管理中心

单位地址：常熟市通港路88号9楼

联系人：倪杰

联系方式：0512-52699835

2、采购代理机构信息

单位名称：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

单位地址：常熟市三环东路8号国际装饰城1幢A4016

联系人：邬晓霞

联系方式：0512-52907888

3、项目联系方式

项目联系人：邬晓霞

电话：0512-52907888

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在采购代理机构发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费48000.00元整，一次性付清。

账户名：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

开户行：中国建设银行常熟城东支行

账  号：32201986138050049735

财务电话：0512-52820076

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表（如有）、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表（如有）中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 5、报价明细表（如有）

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 6、服务、商务要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

- 7、项目服务方案业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 3．评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 4. 投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 5. 对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的，采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司，联系地址：常熟市三环东路8号国际装饰城1幢A4016，联系人：邬晓霞，联系电话：0512-52907888。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3、中标通知书

3.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2、服务（包含与项目有关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 4、合同公示

4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第三章  合同文本

采购合同参考范本

合同编号：

- 第一部分 合同书

项目名称：2025-2028年常熟经济技术开发区市政设施养护项目

甲方：常熟市滨江市政公用事业管理中心

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，常熟市滨江市政公用事业管理中心以公开招标形式对2025-2028年常熟经济技术开发区市政设施养护项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内（最长不超过三十日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市滨江市政公用事业管理中心（以下简称：甲方）和 （中标供应商名称） （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1标的名称：2025-2028年常熟经济技术开发区市政设施养护项目

1.3 价款：本合同（1-报价优惠率）为        %。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：详见《合同专用条款》2.5

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：自合同签订之日起3年；

1.5.2 履行地点：常熟经济技术开发区；

1.5.3 履行方式：。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本项目预算价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本项目预算价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交苏州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向常熟市人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件；

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格；

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务；

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件；

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任；

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过实际结算总费用的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效；

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起合同专用条款约定工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.5 | 付款方式： 2.5.1合同签订后的30个自然日内，甲方向乙方支付预付款，预付款=100万元*（1-报价优惠率）*10%。 2.5.2市政设施日常巡视、雨水设施养护费用：以年为期（3期共计36个月），每一期内甲方按月考核（详见附件-考核评分表），根据考核结果按月支付当月考核费的90%，每一期服务结束经综合验收合格后支付10%余款；服务期限不足一年或额外增加的，按实际服务的月数结合每月费用进行结算。 2.5.3市政维修、抢修费用：每月结算、双月支付，验收合格付至送审价的60%，项目审计结束且竣工验收合格满1年后支付审计后的余款。 2.5.4关于市政维修、抢修费用合同款结算： A、结算价=单价指导价*工程量*（1-报价优惠率）；单价指导价详见招标文件末尾附件《全费用工程量清单与计价表(清单)指导价》，该单价已含税，按实际签证工程量计算。 B、若无相关的单价指导价的，则按建设行政主管部门发布的计价依据和计价标准计算造价*（1-报价优惠率）计取，按实际签证工程量计算。 2.5.5市政维修、抢修费用结算总金额达到5100万元或项目服务期满，合同自动终止。 注：合同款支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、承兑汇票等。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第2.5.1条规定。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在10天内以书面形式变更合同； |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3天内以书面形式通知对方当事人，并在7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 服务期间由甲方根据考核细则进行考核； |
| 2.15.3 | 验收（考核）标准：满足招标文件、投标文件及合同、国标或行业标准。 |
| 2.18 | 本合同不收取履约保证金。 |
| 2.19 | 合同一式五份，甲方、乙方各执二份，代理机构执一份，每份均具有同等法律效力。 |

- 第四章 采购需求

一、项目说明：

1、采购范围：本项目分为市政设施日常巡视、雨水设施养护，市政维修、抢修等。

1.1市政设施日常巡视、雨水设施养护包括车行道、非机动车道、人行道与侧平石、雨水设施地面附属物、桥涵等的市政及配套附属设施的日常巡查及雨水管道的疏通养护。

1.2市政设施维护、抢修（包括道路、桥涵、雨水管网、河道及挡墙等）及配套附属设施的维修、抢修，地块整治、河道疏浚，零星市政设施完善，以及防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。（注：城市道路总长为105.05千米，面积为226.03万平方米，本项目含特殊结构一类养护桥梁。）

2、服务规范：按照CJJ36-2016《城镇道路养护技术规范》、CJJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》、《常熟经济技术开发区市政设施维修养护管理办法》、《常熟市市政设施维修养护标准》、《常熟市市政公用工程施工现场管理实施办法（暂行）》等相关规定，若出现上述标准出现差异时，按就高不就低的原则执行。总体符合现行国家技术、施工及验收规范规程，按国家有关规定；如有对施工工艺的特殊要求，按图纸（如有）及国家有关规定执行。

3、服务地点：常熟经济技术开发区。

★4、服务期限：自合同签订之日起3年。

5、投标人应对项目现场自行进行踏勘，但相关费用须自理。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

★6、付款方式：

付款方式：

6.1合同签订后的30个自然日内，甲方向乙方支付预付款，预付款=100万元*（1-报价优惠率）*10%。

6.2市政设施日常巡视、雨水设施养护费用：以年为期（3期共计36个月），每一期内甲方按月考核（详见附件-考核评分表），根据考核结果按月支付当月考核费的90%，每一期服务结束经综合验收合格后支付10%余款；服务期限不足一年或额外增加的，按实际服务的月数结合每月费用进行结算。

6.3市政维修、抢修费用：每月结算、双月支付，验收合格付至送审价的60%，项目审计结束且竣工验收合格满1年后支付审计后的余款。

6.4关于市政维修、抢修费用合同款结算：

A、结算价=单价指导价*工程量*（1-报价优惠率）；单价指导价详见招标文件末尾附件《全费用工程量清单与计价表(清单)指导价》，该单价已含税，按实际签证工程量计算。

B、若无相关的单价指导价的，则按建设行政主管部门发布的计价依据和计价标准计算造价*（1-报价优惠率）计取，按实际签证工程量计算。

6.5市政维修、抢修费用结算总金额达到5100万元或项目服务期满，合同自动终止。

注：合同款支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、承兑汇票等。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第6.1条规定

7、本项目采购预算为￥18000000.00元/年（人民币每年壹仟捌佰万元整）。3年共计￥54000000元（人民币伍仟肆佰万元整）。

8、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

9、现场条件：

(1)养护时用水、电：由各供应商自行解决，费用计入投标报价中。

(2)场内外道路：由各供应商自行解决，费用计入投标报价中。

二、项目服务要求：

（一）人员配置要求：

★1、管理人员：配置1名项目负责人，需为市政公用工程（或公路工程）一级注册建造师及具有相应的安全生产B类证书。

2、其他人员：配置施工员、安全员、质量员、资料员、预算员、材料员、设备管理员（持有特种作业操作证-电工作业或建筑施工特种作业操作资格证书-建筑电工）、道路巡察员（至少持有驾驶证C证）、特种作业车辆/设备专业驾驶员（须持有与车辆/设备相适配的操作证书）。要求巡视人员、作业人员要求统一服装，服装要求有明显的反光标志、有公司名称和"市政养护"字样。

3、配备的管理人员及其他人员须为投标人单位员工。项目负责人原则上在服务期间不得更换，应与投标文件中一致，除采购人书面同意之外。禁止使用65周岁（不含）以上人员（项目负责人为法定代表人的除外）。

（二）设备配置要求：

1、具有相应的养护维修工程机具设备，以保障项目顺利进行。配备的自有（或租赁）工

程机具设备包括但不限于：①大型设备：挖掘机、铣刨机、压路机、装载机、运输卡车、沥青摊铺机、沥青混合料搅拌机、除雪车、疏通车（清洗车），1500m3/h的大型应急排水车；②小型设备：吸尘机（或吹风机）、砼切缝机（或切割机）、灌缝机、泥浆泵、巡查车（皮卡或者普通乘用车）、无人机。

2、具有相应的仪器设备，以保障项目顺利进行。配备的自有（或租赁）仪器设备包括但不限于：经纬仪、水准仪、全站仪、万能试验机、路面平整度仪、沥青延伸度测定仪。

（三）作业要求：

招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有投标内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

维修养护施工现场的管理应符合《常熟市市政公用工程施工现场管理实施办法（暂行）》的各项要求，包括但不限于：

1、须落实专人对区域内各类设施进行日常巡视，查处问题及时上报，每周巡查范围覆盖合同养护区域。对发现的市政公用设施损坏或需要维修更新等情况做好记录，及时采取措施排除安全隐患；对供应商的巡视行为（人员、着装、线路、巡视记录、专用巡视车辆里程数等）、作业行为（规范施工、安全文明、工完场清等）进行现场管理和专业指导，对违反相关规范或标准等情况及时予以纠正；对路面突发事件等及时妥善处置，协助相关部门处理交通事故现场，及时统计受影响的市政设施工程量，出具相关赔偿意见。

2、路面部分：

2.1路面坑洼、下沉的填补翻修；

2.2麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

2.3路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；

2.4灌缝施工质量是一个多种因素综合作用过程，每一道工序都要严格按照要求施工。具体施工要求如下：（1）开槽深度1.5-2.0厘米。（2）须经过高压气体彻底清理灌缝槽。并经过高温烘烤，彻底清除潮气。（3）材料技术要求：低温拉伸、锥入度、软化点、流动值、弹性恢复率须符合《路面加热型密封胶》（JT/T740-2015）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTGE20-2011）检测标准；

2.5人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

2.6侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；

2.7侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

3、雨水排水设施：

3.1雨水检查窨井井盖（含预留井）和雨水边井盖、边井蓖缺损更换，发现井盖缺失的应及时完成补缺；

3.2发现雨水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复工程，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。

4、桥梁：

4.1桥面铺装层坑洼的维修及桥面伸缩缝的清理与填缝；

4.2桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

4.3桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补；

4.4挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。

5、区内公共区域附属设施：广场、园路、排水系统、建筑物配套市政设施维修。

6、服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报采购人，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由投标人承担。服务质量必须达到合格，凡因投标人责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。竣工后，供应商必须清理和拆除全部剩余的垃圾以及一切无用的临时装置，并从现场运走，保持现场及周边环境的清洁整齐，直至采购人满意为止。全部垃圾必须清理出辖区之外。养护时所有垃圾必须做到日产日清。

（四）安全要求：

1、中标人作为本项目养护工作的实施主体，对养护工作的安全生产负总责。中标人应按要求为本项目配备专职管理人员，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，无特殊情况，不得擅自变更。投标人在养护过程中应遵循道路交通法，在区内运输设备和材料时不得擅自超限超载，不得人货混装。

2、中标人应按要求做好养护施工人员的安全培训，上岗前做好技术交底工作，安全技术交底的内容需具有针对性且内容详细。特种作业人员必须持证上岗。中标人在实施过程中进行开挖、破碎、打桩、钻孔等行为时，应主动联系各地下管线权属单位，对地下管线情况进行详细调查，制定有效的施工方案，经主管部门审核通过后实施；占用道路的，应制定道路安全维护方案，并向交通管理部门提出申请，审核同意后进行实施。

3、中标人应为养护施工作业人员配备符合国家标准的防护器具，按要求设置必要的安全措施。道路养护作业人员应配备带有反光标志的桔红色工作装、安全帽等，应明示安全警示标志和作业围挡。雨水管道井下作业应制定详细的井下施工方案，经管理部门审核通过后实施。下井作业前做好通风措施，下井人员防护器具佩戴齐全，井上设置专人监护，全程监视井下作业情况，确保下井人员安全。遇到重大自然灾害及狂风暴雨等恶劣天气，应尽量减少或杜绝下井作业。

4、中标人在实施过程中应主动做好周边公共设施的保护工作，因投标人操作不当等原因造成损坏的，应第一时间通知管理部门，后续按管理部门要求进行恢复或按实价赔偿。中标人应主动做好工作现场的扬尘控制，采取冲洗、洒水、覆盖绿网等措施进行降尘，保持区域环境整洁。服务过程中产生的建筑粒料、弃土、垃圾等由投标人负责清运，清运过程遵循《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》。

★5、投标人在中标后，应为本项目购买公众责任保险（保险责任范围应需覆盖本项目）。投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员购买意外险（包括意外身故、残疾赔偿金不低于：30万元/人），承诺购买服务人员的意外伤害险。

（五）管理要求：

1、按照主管部门相关政策，投标人必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程。

制定年度市政养护计划，按月实施，并依据道路日常巡视情况适时调整。针对道路实际情况、养护要求和养护作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工作一律采取先申请后实施。投标人按申请要求与内容实施养护，养护工作量必须经现场监理及采购人现场验收后，按规定签证确认。

2、对有关养护工作，投标人须上报养护组织方案，严格按照养护操作技术要求完成工作。涉及开挖、修复路面等养护，按有关规定办理相关手续。采购人履行管理职能，负责组织协调、工作量实际签证和验收等工作。

3、养护操作现场做好安全警示和作业围挡，遵守操作规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTGH30标准实施，做到文明操作。

4、采购人检查发现问题后，投标人应及时响应整改，并落实回复。若因投标人工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同。

5、投标人应当办理有关养护现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由投标人负责。

6、养护项目未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。工作人员需服从采购人安全管理。

（六）应急抢险作业要求：

1、根据不同应急需求提前对需提前进行日常养护作业内容的进行全面排查；做好应急队伍的组建，考虑整体区域分布较广，应急抢险队伍不少于两队。根据采购人要求准备应急抢险物资及相关机具设备、警示标记、安全围档等。

2、须有配套养护维修机具设备及至少15个工作人员在60分钟内到场应急处理，并服从采购人现场指挥。

（七）其他要求：

1、市政设施日常巡视、雨水设施养护实行开放透明的考核机制。12345市民热线、市长热线、寒山闻钟的各类投诉及来电来信举报，经采购人核查属实的，在当月考核分数上进行扣分。如果因作业不当，造成人员伤亡或者产生较大社会影响的，采购人可视情况终止合同。考核采用100分制，月考核分90分（含）以上为合格，全额支付当月养护经费，月考核低于90分的，每分按当月养护经费1%计算扣除；若单个年度连续两个月或累计三个月考核不合格，则扣除当月养护经费10%，且采购人有权终止合同。（考核表详见：附件-考核评分表）

2、维修等情况的养护，中标人应在30分钟内响应，在2小时内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在8小时内解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织施工。

3、投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应一致，中标人不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换主要技术人员及设备，按中标人违约处理。中标人人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。采购人对中标人的人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按中标人违约处理。

4、中标人自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。中标人承担养护期间设备和安装调试人员的安全责任。在养护期间或保修过程中均应做好安全交通标识牌；作业人员对车辆设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。因中标人管理不善，造成服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人按实际损失金额赔偿。中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。

5、中标人应遵守养护规范要求，确保符合安全文明环保消防等要求。中标人应根据采购人的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。中标人应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。

6、养护时必要的交通指示、警示标志、施工安全标志及执勤巡检费用，各供应商综合考虑后计入投标报价中。养护时必要的交通管制由中标人自行向辖区交巡警大队提出申请，采购人予以配合。三、投标报价要求：

本项目费用包括：①市政设施日常巡视、雨水设施养护，②市政维修、抢修。

1、市政设施日常巡视、雨水设施养护：

1.1市政设施日常巡查（每日开展，巡查8小时，含无人机巡查，每日完成一次全区域道路、桥梁巡检打卡、日常项目资料整理制作）预算价：20万元/年（12个月）；

日常及突击雨水设施养护费（含公众责任保险费、服务期限内每个年度的区域内雨水管、雨水井全面清理1次及日常雨水设施养护，确保养护期内雨水管、井畅通，零星堵塞疏通，雨天巡查、边井清理等不再另行签证），预算价：80万元/年（12个月）。

注：市政设施日常巡查、雨水设施养护范围见：附件-雨水管及附属设施养护清单。

1.2“①市政设施日常巡视、雨水设施养护”费用设定统一（1-报价优惠率），（1-报价优惠率）不得超过88%，否则将作无效投标处理。在本项目服务期限内，（1-报价优惠率）保持不变。

1.3市政设施日常巡查、雨水设施养护费包括但不限于：人员费（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、机械费、设备费、日常巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费、应急防汛准备费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费、管理费、运输费、交通费、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、综合验收费、公众责任保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.4合同期内本项“①市政设施日常巡视、雨水设施养护”费用总价包干，投标人须在投标文件中以报价优惠率进行报价，按（1-报价优惠率）进行结算。（示例：结算费用=市政设施日常巡视、雨水设施养护费预算*（1-报价优惠率））

2、市政维修、抢修：

2.1市政维修、抢修费：预算价暂估1700万元/年（12个月）。此部分服务内容为道路、桥涵、雨水管网、河道及挡墙等市政及配套附属设施的维修、抢修，地块整治、河道疏浚、零星市政设施完善，以及防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，由中标人实施，最终工程量以监理及采购人现场核实为准。

2.2“②市政维修、抢修”费用设定统一（1-报价优惠率），（1-报价优惠率）不得超过88%，且“①市政设施日常巡视、雨水设施养护”及“②市政维修、抢修”费用的（1-报价优惠率）必须相等，否则将作无效投标处理。在本项目服务期限内，（1-报价优惠率）保持不变。

2.3投标人“②市政维修、抢修”费用须在投标文件中以报价优惠率进行报价，按照本文件给出的单价指导价*（1-报价优惠率）计取市政维修、抢修费；若无相关的单价指导价的，则按建设行政主管部门发布的计价依据和计价标准计算造价*（1-报价优惠率）计取市政维修、抢修费。

2.4市政设施日常巡视及雨水设施养护费用包干价中不包含以下特殊情况产生的费用：

台风、特大暴雨、冰冻等极端天气：根据市防汛防旱指挥部（市防指）要求，开展的应急值班、值守、巡查工作；抢险救灾：因自然灾害或突发事件导致的抢险救灾工作；道路清障：因极端天气或突发事件造成的道路障碍清理；雨水管应急疏通：因突发情况导致的雨水管道应急疏通工作。上述情况产生的费用，按照“②市政维修、抢修”费用结算模式，将根据实际发生的工程量，按照相关计价标准乘以（1-报价优惠率）另行结算。

3、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标价格中。风险因素包括但不限于最低工资调整、社保调整、公积金调整、遇重大活动、检查、不可抗力、突发情况、能源价格调整、物价调整、因违反公安交通环保规定引起的罚款、税费调整等。

四、其他说明：

1、实质性要求：本项目招标文件中的标“★”项为实质性要求，必须满足，标“★”项未满足的，将按无效投标处理。

2、本项目“二、项目服务要求”中，标“★”项为实质性要求，标“★”项之外的项目服务要求为常规要求，标“★”的实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。

五、附件：

1、附件-考核评分表

《市政设施养护月度考核表》

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料台帐 | 30 | 1.1（5分）无巡查台帐扣2分/次，记录不及时扣1分/次。1.2（5分）无施工台帐扣2分，记录不及时、不正确扣1分/次。1.3（5分）无仓库台帐扣2分，进出库无手续或手续办理不及时扣1分/次。1.4（4分）无年度巡查计划方案扣2分，无专项实施计划扣1分/次。1.5（5分）无维修养护实施计划及计划完成情况扣1分/次，巡查发现问题未及时列入维修养护计划扣1分/项。1.6（3分）维修养护项目实施无施工方案及措施扣1分/项。1.7（3分）签证资料未及时提供扣1分/项。 |  |  |  |
| 2 | 巡查、维修养护质量 | 40 | 2.1（5分）未及时发现各类路面、平侧石的破损、沉陷、变形及其他不正常现象，扣1分/处。2.2（5分）井盖、框缺失，扣1分/只。井盖、框破损，标识不清楚不正确，扣0.5分/只。2.3（5分）未及时发现道路沉陷、坑洞、错台严重，井盖破损丢失并影响道路安全运营情况的，扣2分/处，造成事故的，扣5分/次。2.4（5分）未及时发现桥涵、河道挡墙、排水等设施破损及其他不正常现象，扣1分/处。2.5（5分）雨后不巡查，扣2分/次，积水疏通不及时，扣2分/处。未发现大面积积水的，扣5分/处。2.6（3分）未按要求组织防汛、防台检查、排查。扣1分/次。2.7（3分）有危害市政设施的行为及作业，未发现或发现后未阻止未上报的，扣1分/次。2.8（5分）施工作业质量不符合国家行业相关标准规范要求的，扣2分/次。2.9（4分）不按计划方案实施的，扣1分/次，工期无故延迟扣2分/次。 |  |  |  |
| 3 | 安全文明作业 | 20 | 3.1（3分）不按规定着装，扣0.5分/人次。3.2（5分）养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，未设置扣2分/处，设置不符合要求扣1分/处。大中修工程项目无交通疏导方案，扣2分/次。夜间无明显警示标志，扣1分/处。因养护作业安全措施不到位造成事故的，扣5分/次。3.3（3分）直接在路面上或草坪内拌砂浆混凝土，扣1分/处。3.4（3分）未经同意破坏绿化扣1-3分/处，影响其他设施扣1分/处。3.5（3分）废料运输中抛冒滴漏扣1分/次，乱倒扣1分/处。3.6（3分）维修养护作业未做到工完料尽场地清，扣1分/处。 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 10 | 4.1（3分）施工作业未服从相关管理部门指令的，扣1分/次。4.2（3分）未经同意延迟工期，扣1分/次。4.3（2分）指令性、突击任务不能按时完成，扣1分/次。4.4（2分）有其他部门单位投诉，经核实的，扣2分/次。4.5如因作业不当，造成人员伤亡或者产生较大社会影响的，扣10分，采购人可视情况终止合同。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 月度考核评价： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（签章）： 养护单位（签章）： 建设单位： |  |  |  |  |  |  |

注：（1）考核满分为100分。实行扣分制考核，单项扣分不超过该项所占分值。

（2）月度考核采用累计扣分方法，日常巡查和随机抽查扣分每月累计后，从月度考核总分中扣除。

（3）来信、来电、来访反映养护单位养护责任问题，经核实确认的，按照评分标准扣分。

（4）考核得分在90分（含）以上为合格，低于90分为不合格，与90分相比，每少1分扣减当月养护经费的1%。

（5）若单个年度连续两个月或累计三个月考核不合格，则扣除当月养护经费10%，且甲方有权终止合同。

2、附件-雨水管及附属设施养护清单

以下数据仅供参考，养护时具体数据以采购人安排为准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管径600mm以内（含600mm） | m | 174433 |
| 2 | 管径600~1000mm以内（含600mm、不含1000mm） | m | 49010 |
| 3 | 管径1000~1500mm以内（含1000mm、不含1500mm） | m | 21479 |
| 4 | 管径≥1500mm | m | 3868 |
| 5 | 雨水边井 | 座 | 12485 |
| 6 | 雨水检查井 | 座 | 5101 |

- 附件-详细养护清单

| 全费用工程量清单与计价表(清单) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025-2028年度经开区市政设施养护（市政） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 金额（元），已含税 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价指导价 | 合价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、挖路基土方，土壤类别综合考虑，就近堆土 | m3 | 2000 | 7.42 | 14840 |
| 2 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 河道水冲法清淤，管径150 | m3 | 1000 | 11.51 | 11510 |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑，包括沥干后的淤泥） 2、运距10KM | m3 | 3000 | 42.62 | 127860 |
|  |  | 0410 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除混凝土侧石 | m | 1024 | 13.05 | 13363.2 |
| 5 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除混凝土平石 | m | 528 | 8.71 | 4598.88 |
| 6 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除花岗岩侧石 | m | 115 | 15.67 | 1802.05 |
| 7 | 041001005004 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除花岗岩平石 | m | 125 | 10.37 | 1296.25 |
| 8 | 041001005005 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除道板及砂浆基层 | m2 | 5500 | 14.33 | 78815 |
| 9 | 041001005006 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除大理石及砂浆基层 | m2 | 3000 | 26.43 | 79290 |
| 10 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、铣刨沥青路面 2、厚度5cm内 | m2 | 9000 | 5.91 | 53190 |
| 11 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、铣刨沥青路面 2、厚度10cm内 | m2 | 1200 | 11.59 | 13908 |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破碎机破除砼板块 | m3 | 1300 | 41.06 | 53378 |
| 13 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、破碎机破除二灰碎石基层 | m3 | 200 | 12.32 | 2464 |
|  |  | 0402 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：厚6cm道板砖 2、基础、垫层：厚3cm1：3干硬性水泥砂浆 3、零星修复：每处S≤20M2 | m2 | 5000 | 130.2 | 651000 |
| 15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、SUP-13(玄武岩、改性沥青) 2、厚度4cm | m2 | 15000 | 90.57 | 1358550 |
| 16 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、AC-20中粒式沥青混凝土 2、厚度6cm | m2 | 15000 | 88.8 | 1332000 |
| 17 | 040203004001 | 封层 | 1、封层油，满足设计要求 | m2 | 15000 | 10.24 | 153600 |
| 18 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、粘层油，满足设计要求 | m2 | 15000 | 4.72 | 70800 |
| 19 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、透层油，满足设计要求 | m2 | 15000 | 5.79 | 86850 |
| 20 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、混凝土路面钢筋网，HPB300，φ10以外 | t | 10 | 6622.65 | 66226.5 |
| 21 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、混凝土路面构造筋（拉杆，传力杆），HRB400，φ10以外 | t | 3 | 6122.8 | 18368.4 |
| 22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土路面模板 | m2 | 3000 | 74.73 | 224190 |
| 23 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、切缝 | m2 | 2000 | 16.21 | 32420 |
| 24 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、聚氨酯灌缝 | m2 | 2000 | 156.31 | 312620 |
| 25 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、刻痕 | m2 | 13000 | 10.62 | 138060 |
| 26 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、C20商品泵送砼基层 2、厚22cm 3、养护 | m2 | 125 | 135.82 | 16977.5 |
| 27 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、C30商品泵送砼基层 2、厚24cm 3、养护 | m2 | 160 | 152.44 | 24390.4 |
| 28 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、C20商品泵送砼基层 2、厚20cm 3、养护 | m2 | 260 | 124.09 | 32263.4 |
| 29 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1、C30商品泵送砼基层 2、厚30cm 3、养护 | m2 | 350 | 190.14 | 66549 |
| 30 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、C20商品砼路面 2、厚22cm 3、养护 | m2 | 500 | 141.97 | 70985 |
| 31 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、C30商品砼路面 2、厚24cm 3、养护 | m2 | 6000 | 158.93 | 953580 |
| 32 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1、C20商品砼路面 2、厚20cm 3、养护 | m2 | 900 | 129.84 | 116856 |
| 33 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1、C30商品砼路面 2、厚30cm 3、养护 | m2 | 7000 | 198.25 | 1387750 |
| 34 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1、混凝土强度等级：C25商品砼面基层 2、厚度：12cm | m2 | 6600 | 76.01 | 501666 |
| 35 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1、混凝土强度等级：C25商品砼面基层 2、厚度：10cm | m2 | 2000 | 63.34 | 126680 |
| 36 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：厚6cm道板砖 2、基础、垫层：厚3cm1：3干硬性水泥砂浆 3、成片翻修：每处S≤400M2 | m2 | 3000 | 107.6 | 322800 |
| 37 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：芝麻白、灰 3cm厚 2、基础、垫层：厚5cm1：2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 2300 | 203.57 | 468211 |
| 38 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：芝麻白、灰5cm厚 2、基础、垫层：厚5cm1：2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 1200 | 298.43 | 358116 |
| 39 | 040202011001 | 碎石 | 1、碎石垫层基层 2、厚5cm | m2 | 4000 | 18.06 | 72240 |
| 40 | 040202011002 | 碎石 | 1、碎石垫层基层 2、厚10cm | m2 | 2000 | 34.21 | 68420 |
| 41 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥稳定碎石基层，厚20cm 2、含水泥4% 3、养护 | m2 | 600 | 130.3 | 78180 |
| 42 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1、二灰碎石基层（5:15:80），厚20cm 2、养护 | m2 | 450 | 88.52 | 39834 |
| 43 | 040202005001 | 石灰、碎石、土 | 1、泥灰碎石基层，厚20cm 2、配合比：石灰:土:碎石=5:15:80 3、养护 | m2 | 350 | 77.11 | 26988.5 |
| 44 | 040202013001 | 山皮石 | 1、建筑粒料基层，厚20cm | m2 | 5500 | 14.73 | 81015 |
| 45 | 040201021001 | 土工合成材料 | 土工布 | m2 | 800 | 14.03 | 11224 |
| 46 | 040201021002 | 土工合成材料 | 玻钎格栅 | m2 | 200 | 21.31 | 4262 |
| 47 | 040201021003 | 土工合成材料 | 抗裂贴 | m2 | 527 | 24.21 | 12758.67 |
|  |  | 0405 管网工程 |  |  |  |  | 0 |
| 48 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、C30混凝土包封至路面 2、养生 | m3 | 120 | 741.97 | 89036.4 |
| 49 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、C25混凝土包封 | m3 | 90 | 729.69 | 65672.1 |
| 50 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1、C20混凝土包封 | m3 | 152 | 719.07 | 109298.64 |
| 51 | 040305001001 | 垫层 | 1、中粗砂垫层 | m3 | 102 | 389.87 | 39766.74 |
| 52 | 040305001002 | 垫层 | 1、碎石垫层 | m3 | 128 | 392.02 | 50178.56 |
| 53 | 040501004001 | 塑料管 | 1、铺设Φ200 HDPE双壁波纹管 | m | 1057 | 58.84 | 62193.88 |
| 54 | 040501004002 | 塑料管 | 1、铺设Φ200 实壁管 | m | 519 | 74.65 | 38743.35 |
| 55 | 040501004003 | 塑料管 | 1、铺设Φ300 实壁管 | m | 250 | 177.03 | 44257.5 |
| 56 | 040501004004 | 塑料管 | 1、铺设Φ400 实壁管 | m | 60 | 277.49 | 16649.4 |
| 57 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、铺设DN1000，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 100 | 1758.94 | 175894 |
| 58 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、铺设DN600，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 150 | 625.13 | 93769.5 |
| 59 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、铺设DN800，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 280 | 1139.51 | 319062.8 |
| 60 | 040501001004 | 混凝土管 | 1、铺设DN1200，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 50 | 2455.08 | 122754 |
| 61 | 040504009001 | 雨水口 | 1、砖砌550*300单篦雨水口，高度0.8m 2、15cm厚C25商品混凝土垫层 3、M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖，1:2水泥砂浆抹灰 4、C25钢筋砼梁预制、安装 5、C25细石砼回填浇筑 6、钢纤维雨水篦 | 座 | 102 | 487.77 | 49752.54 |
| 62 | 040504009002 | 雨水口 | 1、砖砌550*400单篦雨水口，高度0.8m 2、15cm厚C25商品混凝土垫层 3、M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖，1:2水泥砂浆抹灰 4、C25钢筋砼梁预制、安装 5、C25细石砼回填浇筑 6、钢纤维雨水篦 | 座 | 78 | 524.19 | 40886.82 |
| 63 | 040504001001 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖（450*250） | 座 | 115 | 242.55 | 27893.25 |
| 64 | 040504001002 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖座（550*300） | 座 | 98 | 325.89 | 31937.22 |
| 65 | 040504001003 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖座（1000*300） | 座 | 35 | 540.76 | 18926.6 |
| 66 | 040504001004 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖座（400*500） | 座 | 89 | 353.25 | 31439.25 |
| 67 | 040504001005 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（550*300） | 座 | 74 | 227.97 | 16869.78 |
| 68 | 040504001006 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（450*250） | 座 | 56 | 180.05 | 10082.8 |
| 69 | 040504001007 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（550*350） | 座 | 45 | 259.49 | 11677.05 |
| 70 | 040504001008 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（350*250） | 座 | 80 | 164.42 | 13153.6 |
| 71 | 040504001009 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（450*350） | 座 | 45 | 221.71 | 9976.95 |
| 72 | 040504001010 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（450*350） | 座 | 18 | 159.22 | 2865.96 |
| 73 | 040504001011 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（550*300） | 座 | 15 | 169.63 | 2544.45 |
| 74 | 040504001012 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（450*250） | 座 | 435 | 143.59 | 62461.65 |
| 75 | 040504001013 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（550*350） | 座 | 15 | 196.99 | 2954.85 |
| 76 | 040504001014 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（350*250） | 座 | 560 | 138.36 | 77481.6 |
| 77 | 040504001015 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ800（C250） | 座 | 45 | 303.52 | 13658.4 |
| 78 | 040504001016 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ800（C250） | 座 | 97 | 437.05 | 42393.85 |
| 79 | 040504001017 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ800（D400） | 座 | 16 | 351.9 | 5630.4 |
| 80 | 040504001018 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ800（D400） | 座 | 12 | 517.68 | 6212.16 |
| 81 | 040504001019 | 零星子目 | 更换防沉降球墨铸铁井盖座Φ800（D400） | 座 | 60 | 1665.86 | 99951.6 |
| 82 | 040504001020 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ700（C250） | 座 | 126 | 281.15 | 35424.9 |
| 83 | 040504001021 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ700（C250） | 座 | 230 | 399.79 | 91951.7 |
| 84 | 040504001022 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ700（D400） | 座 | 125 | 326.8 | 40850 |
| 85 | 040504001023 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ700（D400） | 座 | 125 | 475.83 | 59478.75 |
| 86 | 040504001024 | 零星子目 | 更换角钢座电力井1650*970*70 | 座 | 54 | 1665.86 | 89956.44 |
| 87 | 040504001025 | 零星子目 | 更换角钢座电力井1650*970*100 | 座 | 57 | 1822.13 | 103861.41 |
| 88 | 040504001026 | 零星子目 | 更换钢纤维水表井600*600 | 座 | 106 | 394.91 | 41860.46 |
| 89 | 040504001027 | 零星子目 | 更换1300*1000*50角钢座弱电井座盖 | 座 | 49 | 1249.16 | 61208.84 |
| 90 | 040504001028 | 零星子目 | 更换1300*1000*50角钢座弱电井盖板 | 座 | 34 | 832.45 | 28303.3 |
| 91 | 040504001029 | 零星子目 | 更换700*1000*70弱电井盖板 | 座 | 16 | 603.27 | 9652.32 |
| 92 | 040504001030 | 零星子目 | 更换700*1000*70弱电井座盖 | 座 | 38 | 415.76 | 15798.88 |
| 93 | 040504001031 | 零星子目 | 更换700*500*50弱电井盖板 | 座 | 78 | 353.25 | 27553.5 |
| 94 | 040504001032 | 零星子目 | 更换2530*1450*150强电井盖板 | 座 | 90 | 3228.5 | 290565 |
| 95 | 040504001033 | 零星子目 | 更换2530*1450*150强电井座盖 | 座 | 39 | 5103.67 | 199043.13 |
| 96 | 040504001034 | 零星子目 | 更换钢格栅井盖（550*300） | 座 | 40 | 174.85 | 6994 |
| 97 | 040504001035 | 零星子目 | 更换钢格栅井座盖（550*300） | 座 | 16 | 221.71 | 3547.36 |
| 98 | 040504001036 | 零星子目 | 更换钢纤维井座盖600*600（C250级） | 座 | 250 | 392.13 | 98032.5 |
| 99 | 040504001037 | 零星子目 | 更换钢纤维井座盖（520*520）（C250级） | 座 | 480 | 333.94 | 160291.2 |
| 100 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑乙型混凝土侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 620 | 68.21 | 42290.2 |
| 101 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑甲型混凝土侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 3700 | 81.01 | 299737 |
| 102 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑125*300*1000大理石侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 100 | 170.27 | 17027 |
| 103 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑125*200*1000大理石侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 500 | 144.41 | 72205 |
| 104 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑圆弧125*300*1000大理石侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 251 | 285.42 | 71640.42 |
| 105 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑甲型平石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 791 | 80.46 | 63643.86 |
| 106 | 040204004007 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑乙型平石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 558 | 65.01 | 36275.58 |
| 107 | 040204004008 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型混凝土侧石 2、零星修复L≤15M | m | 150 | 108.26 | 16239 |
| 108 | 040204004009 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型混凝土平石 2、零星修复L≤15M | m | 165 | 100.36 | 16559.4 |
| 109 | 040204004010 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型花岗岩侧石（125*300*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 186 | 198.23 | 36870.78 |
| 110 | 040204004011 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型花岗岩平石（125*300*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 108 | 190.12 | 20532.96 |
| 111 | 040204004012 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型混凝土侧石 2、零星修复L≤15M | m | 201 | 94.8 | 19054.8 |
| 112 | 040204004013 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型混凝土平石 3、零星修复L≤15M | m | 56 | 84.1 | 4709.6 |
| 113 | 040204004014 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型花岗岩侧石（125*200*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 87 | 172.97 | 15048.39 |
| 114 | 040204004015 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型花岗岩平石（125*200*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 130 | 164.86 | 21431.8 |
| 115 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1、清扫、缩缝聚氨酯灌缝 | m | 1026 | 11.22 | 11511.72 |
| 116 | 040305004001 | 砖砌体 | 八五砖砌筑围墙 | m3 | 20 | 859.57 | 17191.4 |
| 117 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 墙体砂浆粉刷 | m2 | 500 | 36.85 | 18425 |
| 118 | 040308004001 | 涂料 | 墙体刷白 | m2 | 1200 | 23.46 | 28152 |
| 119 | 040309002001 | 石质栏杆 | 花岗石桥面栏杆更换 | m | 268 | 1906.83 | 511030.44 |
| 120 | 040309007001 | 桥梁伸缩装置 | 更换伸缩缝（D60型钢） | m | 105 | 1715.7 | 180148.5 |
| 121 | 040309007002 | 桥梁伸缩装置 | 桥梁伸缩缝C60早强混凝土修补 | m3 | 20 | 7512.91 | 150258.2 |
| 122 | 040309007003 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝更换胶条 | m | 105 | 231.94 | 24353.7 |
| 123 | 040307007001 | 其他钢构件 | 砼结构修补 环氧砂浆修补桥面混凝土2cm | m2 | 98 | 506.17 | 49604.66 |
| 124 | 040101001001 | 零星子目 | 1、AC-13冷补沥青（25KG/袋） | 袋 | 100 | 61.89 | 6189 |
|  |  | 041106 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |
| 125 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机 场外运输费用 | 次 | 15 | 6277.03 | 94155.45 |
| 126 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机场外运输费用 | 次 | 15 | 7418.52 | 111277.8 |
| 127 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机(振动压路机) 场外运输费用 | 次 | 7 | 4446.36 | 31124.52 |
| 128 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 驳运费 | 台班 | 78 | 722.02 | 56317.56 |
| 129 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 铣刨机场外运输费用 | 次 | 10 | 6188.68 | 61886.8 |
| 130 | 041107002001 | 排水、降水 | 河道排水 | m3 | 8000 | 0.45 | 3600 |
| 131 | 041103001001 | 围堰 | 翻挖、回填、就地取土，拆围堰 | m3 | 600 | 31.83 | 19098 |
| 132 | 040101001007 | 围挡1 | 1、彩钢板围挡（高3m） 2、警示灯+警示桩+限速+公告+导向标志 | m | 2000 | 201.13 | 402260 |
| 133 | 040101001008 | 围挡2 | 1、彩钢板围挡（高2m） | m | 2000 | 134.09 | 268180 |
| 134 | 040101001009 | 围挡3 | 1、浸塑围挡（高2米） | m | 2000 | 123.77 | 247540 |
| 135 | 040101001006 | 零星子目 | 钢板租赁6米*1.5米*0.02米 | t /天 | 300 | 7.01 | 2103 |
| 136 | 零星人工 |  |  | 工日 | 500 | 250 | 125000 |
| 137 | 1T轻型皮卡 |  | （含司机） | 台班 | 100 | 500 | 50000 |
| 138 | 0.6m3小挖机 |  | （含司机） | 台班 | 20 | 1100 | 22000 |
| 139 | 1m3大挖机 |  | （含司机） | 台班 | 30 | 2200 | 66000 |
| 140 | 小破碎机 |  | （含司机） | 台班 | 30 | 1500 | 45000 |
| 141 | 大破碎机 |  | （含司机） | 台班 | 25 | 2500 | 62500 |
| 142 | 奥龙车 |  | （含司机） | 台班 | 30 | 2000 | 60000 |
| 143 | 大切割机 |  |  | 台班 | 10 | 550 | 5500 |
| 144 | 电镐 |  |  | 台班 | 100 | 350 | 35000 |
| 145 | 3T装载车 |  | （含司机） | 台班 | 100 | 1200 | 120000 |
| 146 | 高压疏通车 |  | （含司机） | 台班 | 30 | 2500 | 75000 |
| 147 | 160型推土机 |  | （含司机） | 台班 | 20 | 2200 | 44000 |
| 148 | 手扶式压路机 |  | （含司机） | 台班 | 20 | 400 | 8000 |
| 149 | 10T农用车 |  | （含司机） | 台班 | 30 | 1100 | 33000 |
| 150 | 5T叉车 |  | （含司机） | 台班 | 70 | 500 | 35000 |
| 151 | 25T平板车 |  | （含司机） | 台班 | 35 | 1800 | 63000 |
| 152 | 12T平板车 |  | （含司机） | 台班 | 35 | 1500 | 52500 |
| 153 | 10KW发电机 |  |  | 台班 | 80 | 400 | 32000 |
| 154 | 30KW发电机 |  |  | 台班 | 40 | 800 | 32000 |
| 155 | 6寸水泵 |  |  | 台班 | 12 | 150 | 1800 |
| 156 | 4寸水泵 |  |  | 台班 | 10 | 100 | 1000 |
| 157 | 长臂挖机 |  | （含司机） | 台班 | 5 | 6000 | 30000 |
| 158 | 25T吊机 |  | （含司机） | 台班 | 5 | 1800 | 9000 |
| 159 | 空压泵 |  |  | 台班 | 60 | 400 | 24000 |

注：本养护清单中的工作量为暂估量，最终按实际签证工程量计算。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：

1、报价25分

满足采购文件要求且投标优惠率最高的投标人的价格为评标基准优惠率，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准优惠率）／（1-投标优惠率）×25分。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、项目服务31分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 6分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分6分；常规要求存在负偏离的，每条扣0.2分，扣完为止。本项目“二、项目服务要求”中，标“★”项为实质性要求，标“★”项之外的项目服务要求为常规要求，标“★”的实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理。 |
| 2 | 日常养护巡查方案 | 6分 | 根据投标人提供的针对本项目的日常养护巡查方案（需包括：①巡查方式、②巡查范围、③巡查内容及要求、④巡查记录）进行评定，方案内容符合项目实施要求的得1.5分/个；方案内容有缺少（或内容存在明显不足的）得1分/个，未作说明不得分。 |
| 3 | 养护服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的养护服务方案（需包括：①日常、定期养护、②特别养护）进行评定，方案符合项目实施要求的得1.5分/个；方案内容有缺少（或内容存在明显不足的）得1分/个，未作说明不得分。 |
| 4 | 管道疏通方案 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的管道疏通方案（需包括：①管道机械疏通、②管道人工清淤疏通）进行评定，方案符合项目实施要求的得1.5分/个；方案内容有缺少（或内容存在明显不足的）得1分/个，未作说明不得分。 |
| 5 | 应急抢修服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的应急抢修服务方案（需包括：①应急抢修保障方案、②保障力量配置）进行评定，方案符合项目实施要求的得1.5分/个；方案内容有缺少（或内容存在明显不足的）得1分/个，未作说明不得分。 |
| 6 | 安全生产管理措施 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的安全生产管理措施（需包括：①安全生产管理组织架构、②安全生产技术措施）进行评定，方案符合项目实施要求的得1.5分/个；方案内容有缺少（或内容存在明显不足的）得1分/个，未作说明不得分。 |
| 7 | 项目实施组织及质量保障措施 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的项目实施组织及质量保障措施（需包括：①人员设备组织协调，②服务质量保障体系及措施）进行评定，方案符合项目实施要求的得1.5分/个；方案内容有缺少（或内容存在明显不足的）得1分/个，未作说明不得分。 |
| 8 | 重、难点分析及合理化建议 | 1.5分 | 根据本项目养护特征及要求，分析本项目实施重点、难点，对上述重、难点的解决提出对应的合理化建议进行评定，重、难点分析全面到位、核心内容突出，建议合理可行的得1.5分；重、难点分析有欠缺，建议可行性不足的得1分。未作说明不得分。 |
| 9 | 服务响应时效承诺 | 2.5分 | 1、根据投标人针对应急抢修任务的服务响应承诺时间（包括响应时间、到达现场时间）进行评定，承诺响应并到达现场的时间在30分钟（含）内的得1分；承诺响应并到达现场的时间在30分钟（不含）~60分钟（含）的得0.5分；承诺响应并到达现场的时间超过60分钟（不含）的本小项0分；未作说明本小项不得分。 2、根据投标人针对一般任务（不包括应急抢修任务）的服务响应承诺时间（包括响应时间、到达现场时间）进行评定，承诺响应并到达现场的时间在30分钟（含）内的得1.5分；承诺响应并到达现场的时间在30分钟（不含）~60分钟（含）的得1分；承诺响应并到达现场的时间在60分钟（不含）~120分钟（含）的得0.5分；承诺响应并到达现场的时间超过120分钟（不含）的本小项0分；未作说明本小项不得分。注：需在投标文件中同时提供：服务响应时间承诺函（格式自拟，但必须加盖投标人公章），未提供不得分。 |

3、人员及设备配置32分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人配备 | 2分 | 拟投入项目负责人具有高级工程师职称证书的得2分；具有工程师职称得1分，其余不得分；本项最高得2分。投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的有效证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（至少包括2025年4月）的证明材料。如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |
| 2 | 其他人员配备 | 4分 | 投标人拟投入本项目的其他人员（不包括项目负责人）中，施工员、安全员、质量员、资料员、预算员、材料员、设备管理员（持有特种作业操作证-电工作业或建筑施工特种作业操作资格证书-建筑电工）、道路巡察员（至少持有驾驶证C证）类别中，道路巡察员需有2人得0.5分，其余7类中每类有1人得0.5分，单类别内人数增加不累计得分，本项最高得4分，否则不得分。注：投标文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（至少包括2025年4月）的证明材料。如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，本评分项不得分。 |
| 3 | 大型工程机具配置情况 | 20分 | 投标人拟投入的大型工程机具设备（自有或租赁），满足以下基准数量要求：挖掘机1辆（2分）、铣刨机1辆（2分）、压路机1辆（2分）、装载机2辆（2分，每辆1分）、运输卡车1辆（2分）、沥青摊铺机1辆（2分）、沥青混合料搅拌机1台（2分）、除雪车1辆（2分）、疏通车（清洗车）1辆（2分），效率1500m3/h或以上的大型应急排水车1辆（2分），上述共10类设备，每类设备超出基准数量提供的不额外累计加分。 注：①本大项最高得20分。 ②对于自有的工程机具设备，需在投标文件中提供设备购置发票（如为机动车，可提供机动车行驶证）、设备彩色照片（须与相关设备一一对应），否则不得分。 ③对于租赁的工程机具设备，需在投标文件中提供设备购置发票（如为机动车，可提供机动车行驶证）、设备彩色照片、及租赁证明材料（须与相关设备一一对应），否则不得分。 |
| 4 | 小型工程机具配置情况 | 6分 | 投标人拟投入小型工程机具设备（自有或租赁），满足以下基准数量要求：吸尘机(或吹风机）1台（1分）、砼切缝机（或切割机）1台（1分）、灌缝机1台（1分）、泥浆泵1台（1分）、巡查车（皮卡或普通乘用车）2辆（1分，每辆0.5分），无人机1台（1分），上述共6类的，得基本分6分，每类设备超出基准数量提供的不额外累计加分。 注：①对于自有的工程机具设备，需在投标文件中提供设备购置发票（如为机动车，可提供机动车行驶证）、设备彩色照片（须与相关设备一一对应），否则不得分。 ②对于租赁的工程机具设备，需在投标文件中提供设备购置发票（如为机动车，可提供机动车行驶证）、设备彩色照片、及租赁证明材料（须与相关设备一一对应），否则不得分。 |

4、综合能力12分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离的条款，每条扣0.2分，扣完为止。付款方式必须完全响应，否则将作无效投标处理。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 投标人2020年1月1日至今（以合同/协议签订时间为准）承担过市政养护项目的，每有1个得2分，本项最高6分（若项目养护服务期≥1年的，只计作1个业绩）。需在投标文件中提供与上述评分相对应的合同/协议证明材料（须至少包含：项目内容页、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |
| 3 | 客户评价 | 3分 | 根据投标人提供的与上述业绩（若项目养护服务期≥1年的，只计作1个业绩）相对应的甲方正面反馈意见（加盖甲方公章）情况进行评定，每有一份评价为优良（或满意）的得1分，最高得3分；未提供有效证明材料扫描件的不得分。 |

三、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将依法拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：进入评审环节前。

2、查询渠道：

采购人、采购代理机构应当通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存。

3、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

以上失信信息应按苏财购[2017]11号第十一条规定的办法进行查询确认。

4、查询证据留存方式：

按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

5、经查询发现投标人存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

四、针对小微企业的评审：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

五、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目

项 目 编 号：JSZC-320581-XCZJ-G2025-0008

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件）

2、保险保单证明材料（格式见附件）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2022年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明；

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

2、中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、项目负责人具有有效的市政公用工程（或公路工程）一级注册建造师资格及相应的安全生产B类证书扫描件。

4、供应商的公路养护作业单位资质证书（路基路面养护甲级、桥梁养护甲级）资质扫描件；

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件）

2、法人授权书（格式见附件）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件）

四、综合评审文件

1、保险保单证明材料（格式见附件）

2、人员配置情况（格式见附件）

3、养护车辆配备一览表（格式见附件）

4、设备工具一览表（格式见附件）

5、项目方案（格式详见附件）

6、业绩一览表（格式详见附件）

7、商务要求响应及偏离表（格式详见附件）

8、其他

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、“投标优惠率”请保留小数点后两位，保留百分号。

附件2 保险保单证明材料

1、提供购买公众责任保险（保险责任范围应需覆盖本项目）的承诺。

2、投标人为本项目投入所有人员均投保意外伤害险（包括意外身故、残疾赔偿金不低于：30万元/人），投标文件中需提供保险单据扫描件或提供承诺。

附件3 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据“项目需求”中“二、项目服务要求（一）至（七）的30条小项”，对照所能提供的服务承诺进行评议。（

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

附件4人员配置情况

项目组人员（管理人员及其他人员）配置一览表

| 序号 | 本项目中担任岗位类型 | 姓名 | 年龄/身份证号 | 职业 资格 | 持有相关证书情况 | 职称 | 履历等情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的项目组人员（管理人员及其他人员）情况，据实填报上述表格。

②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“项目负责人配备”、“其他人员配备”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（可对照表格，提供索引）

③表格格式供参考，可另接或自拟格式（但需体现对应的评审要素）。

附件5 养护车辆配备一览表

1、大型工程机具设备配置一览表

| 序号 | 设备所属类型 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 自有或租赁 | 号码号牌（如有） | 购置/注册日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的大型工程机具设备情况，据实填报上述表格。

②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“大型工程机具配置情况”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（须与相关设备一一对应）

③表格格式供参考，可另接或自拟格式（但需体现对应的评审要素）。

附件6 设备工具一览表

2、小型工程机具设备配置一览表

| 序号 | 设备所属类型 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 自有或租赁 | 号码号牌（如有） | 购置/注册日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的小型工程机具设备情况，据实填报上述表格。

②可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“小型工程机具配置情况”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（须与相关设备一一对应）。

③表格格式供参考，可另接或自拟格式（但需体现对应的评审要素）。

- 附件7项目方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案说明：

1、日常养护巡查方案说明（需包括：巡查方式、巡查范围、巡查内容及要求、巡查记录）。

2、养护服务方案说明（需包括：日常养护、定期养护、特别养护）。

3、管道疏通方案说明（需包括：管道机械疏通、管道人工清淤疏通）。

4、应急抢修服务方案说明（需包括：应急抢修保障方案、保障力量配置）。

5、安全生产管理措施说明（需包括：安全生产管理组织架构、安全生产技术措施）。

6、项目实施组织及质量保障措施说明（需包括：人员设备组织协调、服务质量保障体系及措施）。

7、对本项目的重、难点分析及合理化建议【需包括：①根据本项目养护特征及要求，分析本项目实施重点、难点，②对上述重、难点的解决提出对应的合理化建议）】。

8、服务响应承诺：

8.1针对应急抢修任务的服务响应承诺时间（包括响应时间、到达现场时间）说明。

8.2针对一般任务（不包括应急抢修任务）的服务响应承诺时间（包括响应时间、到达现场时间）说明。

注：投标人可根据本项目“第五章 评审因素和评分标准”内“服务响应时效承诺”评审要求提供对应的证明材料。（如果有的话）

9、其他说明。

附件8 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 完成时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”中“业绩情况”相关内容。

2、投标人需提供上述表格中相关业绩的合同/协议证明材料（须至少包含：项目内容页、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件9 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条定义 |  |  |
| 第二条组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条合同内容 |  |  |
| 第六条 考核办法 |  |  |
| 第七条验收办法 |  |  |
| 第八条双方的其他权利义务 |  |  |
| 第九条质量保证 |  |  |
| 第十条违约责任 |  |  |
| 第十一条合同的解除 |  |  |
| 第十二条不可抗力 |  |  |
| 第十三条合同的变更、中止 |  |  |
| 第十四条合同的终止 |  |  |
| 第十五条合同的转让 |  |  |
| 第十七条争议解决方式 |  |  |
| 第十八条通知与送达 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件10 其他

投标人根据 “第五章 ”提供相关其他证明材料。

- 附件11 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

- 附件12参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件13法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-XCZJ-G2025-0008号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025 年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证正反面扫描件；如法定代表人参加投标，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

- 附件14 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常熟市滨江市政公用事业管理中心的2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025-2028年度常熟经济技术开发区市政设施养护项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：其他未列明行业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件15 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件16投标函

致：常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

根据贵方的JSZC-320581-XCZJ-G2025-0008号招标文件，正式授权下述______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（姓名）代表兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 附件17 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： 2.5.1合同签订后的30个自然日内，甲方向乙方支付预付款，预付款=100万元*（1-报价优惠率）*10%。 2.5.2市政设施日常巡视、雨水设施养护费用：以年为期（3期共计36个月），每一期内甲方按月考核（详见附件-考核评分表），根据考核结果按月支付当月考核费的90%，每一期服务结束经综合验收合格后支付10%余款；服务期限不足一年或额外增加的，按实际服务的月数结合每月费用进行结算。 2.5.3市政维修、抢修费用：每月结算、双月支付，验收合格付至送审价的60%，项目审计结束且竣工验收合格满1年后支付审计后的余款。 2.5.4关于市政维修、抢修费用合同款结算： A、结算价=单价指导价*工程量*（1-报价优惠率）；单价指导价详见招标文件末尾附件《全费用工程量清单与计价表(清单)指导价》，该单价已含税，按实际签证工程量计算。 B、若无相关的单价指导价的，则按建设行政主管部门发布的计价依据和计价标准计算造价*（1-报价优惠率）计取，按实际签证工程量计算。 2.5.5市政维修、抢修费用结算总金额达到5100万元或项目服务期满，合同自动终止。 注：合同款支付方式包括但不限于数字人民币、现金、支票、承兑汇票等。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第2.5.1条规定。 |  |  |
| 2 | 管理人员：配置1名项目负责人，需为市政公用工程（或公路工程）一级注册建造师及具有相应的安全生产B类证书。 |  |  |
| 3 | 投标人在中标后，应为本项目购买公众责任保险（保险责任范围应需覆盖本项目）。投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员购买意外险（包括意外身故、残疾赔偿金不低于：30万元/人），承诺购买服务人员的意外伤害险。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

附件《全费用工程量清单与计价表(清单)指导价》

| 全费用工程量清单与计价表(清单)指导价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025-2028年度经开区市政设施养护（市政） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 已含税(元） |
|  |  |  |  |  | 单价指导价 |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、挖路基土方，土壤类别综合考虑，就近堆土 | m3 | 7.42 |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人辅机开挖土方2m内，土壤类别综合考虑，就近推土 | m3 | 17.3 |
| 3 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、人辅机开挖土方4m内，土壤类别综合考虑，就近推土 | m3 | 19.49 |
| 4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖沟槽土方，土壤类别综合考虑，就近堆土 | m3 | 76.18 |
| 5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 推土机推土清表 | m3 | 5.65 |
| 6 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、挖路基土方，土壤类别综合考虑，就近堆土 | m3 | 6.29 |
| 7 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、挖路基土方，土壤类别综合考虑，翻挖一次 | m3 | 12.59 |
| 8 | 040103001001 | 回填方 | 1、回填土方 | m3 | 4.75 |
| 9 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工回填土方 | m3 | 20.5 |
| 10 | 040103001002 | 回填方 | 1、回填土方 | m3 | 5.59 |
| 11 | 040103001003 | 回填方 | 1、回填中粗砂 | m3 | 359.81 |
| 12 | 040103001004 | 回填方 | 1、回填级配砂石（砂：碎石=4：6） | m3 | 343.13 |
| 13 | 040103001005 | 回填方 | 1、回填级配碎石 | m3 | 329.35 |
| 14 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 河道水冲法清淤，管径150 | m3 | 11.51 |
| 15 | 040103002001 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车运污泥 6～10km | m3 | 90.58 |
| 16 | 040103002002 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车运污泥 11～15km | m3 | 106.36 |
| 17 | 040103002003 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车运污泥 16～20km | m3 | 116.06 |
| 18 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑，包括沥干后的淤泥） 2、运距1KM内 | m3 | 20.5 |
| 19 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑，包括沥干后的淤泥） 2、运距3KM内 | m3 | 27.37 |
| 20 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑，包括沥干后的淤泥） 2、运距5KM内 | m3 | 32.27 |
| 21 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑，包括沥干后的淤泥） 2、运距7KM内 | m3 | 37.92 |
| 22 | 040103002008 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑，包括沥干后的淤泥） 2、运距10KM | m3 | 42.62 |
| 23 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑） 2、运距1KM内 | m3 | 17.41 |
| 24 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑） 2、运距3KM内 | m3 | 23.22 |
| 25 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑） 2、运距5KM内 | m3 | 27.37 |
| 26 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑） 2、运距7KM内 | m3 | 32.17 |
| 27 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、装车外运（不可利用，综合考虑） 2、运距10KM | m3 | 36.14 |
| 0410 拆除 |  |  |  |  |  |
| 28 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除混凝土侧石 | m | 13.05 |
| 29 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除混凝土平石 | m | 8.71 |
| 30 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除花岗岩侧石 | m | 15.67 |
| 31 | 041001005004 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除花岗岩平石 | m | 10.37 |
| 32 | 041001005005 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除道板及砂浆基层 | m2 | 14.33 |
| 33 | 041001005006 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、人工拆除大理石及砂浆基层 | m2 | 26.43 |
| 34 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、铣刨沥青路面 2、厚度5cm内 | m2 | 5.91 |
| 35 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、铣刨沥青路面 2、厚度10cm内 | m2 | 11.59 |
| 36 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破碎机破除砼板块 | m3 | 41.06 |
| 37 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、破碎机破除二灰碎石基层 | m3 | 12.32 |
| 0402 道路 |  |  |  |  |  |
| 38 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：厚6cm道板砖 2、基础、垫层：厚3cm1：3干硬性水泥砂浆 3、零星修复：每处S≤20M2 | m2 | 130.2 |
| 39 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、SUP-13(玄武岩、改性沥青) 2、厚度4cm | m2 | 90.57 |
| 40 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、AC-20中粒式沥青混凝土 2、厚度6cm | m2 | 88.8 |
| 41 | 040203004001 | 封层 | 1、封层油，满足设计要求 | m2 | 10.24 |
| 42 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、粘层油，满足设计要求 | m2 | 4.72 |
| 43 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、透层油，满足设计要求 | m2 | 5.79 |
| 44 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、混凝土路面钢筋网，HPB300，φ10以外 | t | 6622.65 |
| 45 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、混凝土路面构造筋（拉杆，传力杆），HRB400，φ10以外 | t | 6122.8 |
| 46 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土路面模板 | m2 | 74.73 |
| 47 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、切缝 | m2 | 16.21 |
| 48 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、聚氨酯灌缝 | m2 | 156.31 |
| 49 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、刻痕 | m2 | 10.62 |
| 50 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、C20商品泵送砼基层 2、厚22cm 3、养护 | m2 | 135.82 |
| 51 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、C30商品泵送砼基层 2、厚24cm 3、养护 | m2 | 152.44 |
| 52 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、C20商品泵送砼基层 2、厚20cm 3、养护 | m2 | 124.09 |
| 53 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1、C30商品泵送砼基层 2、厚30cm 3、养护 | m2 | 190.14 |
| 54 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、C20商品砼基层 2、厚22cm 3、养护 | m2 | 141.97 |
| 55 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、C30商品砼基层 2、厚24cm 3、养护 | m2 | 158.93 |
| 56 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1、C20商品砼基层 2、厚20cm 3、养护 | m2 | 129.84 |
| 57 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1、C30商品砼基层 2、厚30cm 3、养护 | m2 | 198.25 |
| 58 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1、混凝土强度等级：C25商品砼面基层 2、厚度：12cm | m2 | 76.01 |
| 59 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1、混凝土强度等级：C25商品砼面基层 2、厚度：10cm | m2 | 63.34 |
| 60 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：厚6cm道板砖 2、基础、垫层：厚3cm1：3干硬性水泥砂浆 3、成片翻修：每处S≤400M2 | m2 | 107.6 |
| 61 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：芝麻白、灰 3cm厚 2、基础、垫层：厚5cm1：2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 203.57 |
| 62 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：芝麻白、灰5cm厚 2、基础、垫层：厚5cm1：2.5干硬性水泥砂浆 | m2 | 298.43 |
| 63 | 040202011001 | 碎石 | 1、碎石垫层基层 2、厚5cm | m2 | 18.06 |
| 64 | 040202011002 | 碎石 | 1、碎石垫层基层 2、厚10cm | m2 | 34.21 |
| 65 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥稳定碎石基层，厚20cm 2、含水泥4% 3、养护 | m2 | 130.3 |
| 66 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1、二灰碎石基层（5:15:80），厚20cm 2、养护 | m2 | 88.52 |
| 67 | 040202005001 | 石灰、碎石、土 | 1、泥灰碎石基层，厚20cm 2、配合比：石灰:土:碎石=5:15:80 3、养护 | m2 | 77.11 |
| 68 | 040202013001 | 山皮石 | 1、建筑粒料基层，厚20cm | m2 | 14.73 |
| 69 | 040201021001 | 土工合成材料 | 土工布 | m2 | 14.03 |
| 70 | 040201021002 | 土工合成材料 | 玻钎格栅 | m2 | 21.31 |
| 71 | 040201021003 | 土工合成材料 | 抗裂贴 | m2 | 24.21 |
| 0405 管网 |  |  |  |  |  |
| 72 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、C30混凝土包封至路面 2、养生 | m3 | 741.97 |
| 73 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、C25混凝土包封 | m3 | 729.69 |
| 74 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1、C20混凝土包封 | m3 | 719.07 |
| 75 | 040305001001 | 垫层 | 1、中粗砂垫层 | m3 | 389.87 |
| 76 | 040305001002 | 垫层 | 1、碎石垫层 | m3 | 392.02 |
| 77 | 040501004001 | 塑料管 | 1、铺设Φ200 HDPE双壁波纹管 | m | 58.84 |
| 78 | 040501004002 | 塑料管 | 1、铺设Φ200 实壁管 | m | 74.65 |
| 79 | 040501004003 | 塑料管 | 1、铺设Φ300 实壁管 | m | 177.03 |
| 80 | 040501004004 | 塑料管 | 1、铺设Φ400 实壁管 | m | 277.49 |
| 81 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、铺设DN1000，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 1758.94 |
| 82 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、铺设DN600，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 625.13 |
| 83 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、铺设DN800，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 1139.51 |
| 84 | 040501001004 | 混凝土管 | 1、铺设DN1200，钢筋砼承插管、含C20砼180°管基 | m | 2455.08 |
| 85 | 040504009001 | 雨水口 | 1、砖砌550*300单篦雨水口，高度0.8m 2、15cm厚C25商品混凝土垫层 3、M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖，1:2水泥砂浆抹灰 4、C25钢筋砼梁预制、安装 5、C25细石砼回填浇筑 6、钢纤维雨水篦 | 座 | 487.77 |
| 86 | 040504009002 | 雨水口 | 1、砖砌550*400单篦雨水口，高度0.8m 2、15cm厚C25商品混凝土垫层 3、M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖，1:2水泥砂浆抹灰 4、C25钢筋砼梁预制、安装 5、C25细石砼回填浇筑 6、钢纤维雨水篦 | 座 | 524.19 |
| 87 | 040504001001 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖（450*250） | 座 | 242.55 |
| 88 | 040504001002 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖座（550*300） | 座 | 325.89 |
| 89 | 040504001003 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖座（1000*300） | 座 | 540.76 |
| 90 | 040504001004 | 零星子目 | 更换球墨铸铁井盖座（400*500） | 座 | 353.25 |
| 91 | 040504001005 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（550*300） | 座 | 227.97 |
| 92 | 040504001006 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（450*250） | 座 | 180.05 |
| 93 | 040504001007 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（550*350） | 座 | 259.49 |
| 94 | 040504001008 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（350*250） | 座 | 164.42 |
| 95 | 040504001009 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座（450*350） | 座 | 221.71 |
| 96 | 040504001010 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（450*350） | 座 | 159.22 |
| 97 | 040504001011 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（550*300） | 座 | 169.63 |
| 98 | 040504001012 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（450*250） | 座 | 143.59 |
| 99 | 040504001013 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（550*350） | 座 | 196.99 |
| 100 | 040504001014 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖（350*250） | 座 | 138.36 |
| 101 | 040504001015 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ800（C250） | 座 | 303.52 |
| 102 | 040504001016 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ800（C250） | 座 | 437.05 |
| 103 | 040504001017 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ800（D400） | 座 | 351.9 |
| 104 | 040504001018 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ800（D400） | 座 | 517.68 |
| 105 | 040504001019 | 零星子目 | 更换防沉降球墨铸铁井盖座Φ800（D400） | 座 | 1665.86 |
| 106 | 040504001020 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ700（C250） | 座 | 281.15 |
| 107 | 040504001021 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ700（C250） | 座 | 399.79 |
| 108 | 040504001022 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖Φ700（D400） | 座 | 326.8 |
| 109 | 040504001023 | 零星子目 | 更换钢纤维井盖座Φ700（D400） | 座 | 475.83 |
| 110 | 040504001024 | 零星子目 | 更换角钢座电力井1650*970*70 | 座 | 1665.86 |
| 111 | 040504001025 | 零星子目 | 更换角钢座电力井1650*970*100 | 座 | 1822.13 |
| 112 | 040504001026 | 零星子目 | 更换钢纤维水表井600*600 | 座 | 394.91 |
| 113 | 040504001027 | 零星子目 | 更换1300*1000*50角钢座弱电井座盖 | 座 | 1249.16 |
| 114 | 040504001028 | 零星子目 | 更换1300*1000*50角钢座弱电井盖板 | 座 | 832.45 |
| 115 | 040504001029 | 零星子目 | 更换700*1000*70弱电井盖板 | 座 | 603.27 |
| 116 | 040504001030 | 零星子目 | 更换700*1000*70弱电井座盖 | 座 | 415.76 |
| 117 | 040504001031 | 零星子目 | 更换700*500*50弱电井盖板 | 座 | 353.25 |
| 118 | 040504001032 | 零星子目 | 更换2530*1450*150强电井盖板 | 座 | 3228.5 |
| 119 | 040504001033 | 零星子目 | 更换2530*1450*150强电井座盖 | 座 | 5103.67 |
| 120 | 040504001034 | 零星子目 | 更换钢格栅井盖（550*300） | 座 | 174.85 |
| 121 | 040504001035 | 零星子目 | 更换钢格栅井座盖（550*300） | 座 | 221.71 |
| 122 | 040504001036 | 零星子目 | 更换钢纤维井座盖600*600（C250级） | 座 | 392.13 |
| 123 | 040504001037 | 零星子目 | 更换钢纤维井座盖（520*520）（C250级） | 座 | 333.94 |
| 124 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑乙型混凝土侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 68.21 |
| 125 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑甲型混凝土侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 81.01 |
| 126 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑125*300*1000大理石侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 170.27 |
| 127 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑125*200*1000大理石侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 144.41 |
| 128 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑圆弧125*300*1000大理石侧石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 285.42 |
| 129 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑甲型平石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 80.46 |
| 130 | 040204004007 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、新筑乙型平石 2、浇筑C25混凝土基础 | m | 65.01 |
| 131 | 040204004008 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型混凝土侧石 2、零星修复L≤15M | m | 108.26 |
| 132 | 040204004009 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型混凝土平石 2、零星修复L≤15M | m | 100.36 |
| 133 | 040204004010 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型花岗岩侧石（125*300*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 198.23 |
| 134 | 040204004011 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复甲型花岗岩平石（125*300*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 190.12 |
| 135 | 040204004012 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型混凝土侧石 2、零星修复L≤15M | m | 94.8 |
| 136 | 040204004013 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型混凝土平石 3、零星修复L≤15M | m | 84.1 |
| 137 | 040204004014 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型花岗岩侧石（125*200*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 172.97 |
| 138 | 040204004015 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、人工拆除、修复乙型花岗岩平石（125*200*1000） 2、零星修复L≤15M | m | 164.86 |
| 139 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1、清扫、缩缝聚氨酯灌缝 | m | 11.22 |
| 140 | 040305004001 | 砖砌体 | 八五砖砌筑围墙 | m3 | 859.57 |
| 141 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 墙体砂浆粉刷 | m2 | 36.85 |
| 142 | 040308004001 | 涂料 | 墙体刷白 | m2 | 23.46 |
| 143 | 040309002001 | 石质栏杆 | 花岗石桥面栏杆更换 | m | 1906.83 |
| 144 | 040309007001 | 桥梁伸缩装置 | 更换伸缩缝（D60型钢） | m | 1715.7 |
| 145 | 040309007002 | 桥梁伸缩装置 | 桥梁伸缩缝C60早强混凝土修补 | m3 | 7512.91 |
| 146 | 040309007003 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝更换胶条 | m | 231.94 |
| 147 | 040307007001 | 其他钢构件 | 砼结构修补 环氧砂浆修补桥面混凝土2cm | m2 | 506.17 |
| 148 | 040101001002 | 零星子目 | 公益广告（2400*1200） | 块 | 206.29 |
| 149 | 040101001003 | 零星子目 | 人工草坪（2cm厚加密春草 | m2 | 25.78 |
| 150 | 040101001004 | 零星子目 | 1、覆盖8针绿网 | m2 | 1.23 |
| 151 | 040101001005 | 零星子目 | 1、彩条布 | m2 | 6.18 |
| 152 | 040101001006 | 零星子目 | 1、AC-13冷补沥青（25KG/袋） | 袋 | 61.89 |
| 041106 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |
| 153 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机 场外运输费用 | 次 | 6277.03 |
| 154 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青摊铺机场外运输费用 | 次 | 7418.52 |
| 155 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机(振动压路机) 场外运输费用 | 次 | 4446.36 |
| 156 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 驳运费 | 台班 | 722.02 |
| 157 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 铣刨机场外运输费用 | 次 | 6188.68 |
| 158 | 041107002001 | 排水、降水 | 河道排水 | m3 | 0.45 |
| 159 | 041103001001 | 围堰 | 翻挖、回填、就地取土，拆围堰 | m3 | 31.83 |
| 160 | 040101001007 | 零星子目 | 1、彩钢板围栏（高3m） 2、警示灯+警示桩+限速+公告+导向标志 | m | 201.13 |
| 161 | 040101001008 | 零星子目 | 1、彩钢板围栏（高2m） | m | 134.09 |
| 162 | 040101001009 | 零星子目 | 1、浸塑围栏（高2米） | m | 123.77 |
| 163 | 040101001010 | 零星子目 | 钢板租赁6米*1.5米*0.02米 | t /天 | 7.01 |
| 164 | 零星人工 |  |  | 工日 | 250 |
| 165 | 1T轻型皮卡 |  |  | 台班 | 500 |
| 166 | 0.6m3小挖机 |  |  | 台班 | 1100 |
| 167 | 1m3大挖机 |  |  | 台班 | 2200 |
| 168 | 小破碎机 |  |  | 台班 | 1500 |
| 169 | 大破碎机 |  |  | 台班 | 2500 |
| 170 | 奥龙车 |  |  | 台班 | 2000 |
| 171 | 大切割机 |  |  | 台班 | 550 |
| 172 | 电镐 |  |  | 台班 | 350 |
| 173 | 3T装载车 |  |  | 台班 | 1200 |
| 174 | 高压疏通车 |  |  | 台班 | 2500 |
| 175 | 160型推土机 |  |  | 台班 | 2200 |
| 176 | 手扶式压路机 |  |  | 台班 | 400 |
| 177 | 10T农用车 |  |  | 台班 | 1100 |
| 178 | 5T叉车 |  |  | 台班 | 500 |
| 179 | 25T平板车 |  |  | 台班 | 1800 |
| 180 | 12T平板车 |  |  | 台班 | 1500 |
| 181 | 10KW发电机 |  |  | 台班 | 400 |
| 182 | 30KW发电机 |  |  | 台班 | 800 |
| 183 | 6寸水泵 |  |  | 台班 | 150 |
| 184 | 4寸水泵 |  |  | 台班 | 100 |
| 185 | 长臂挖机 |  |  | 台班 | 6000 |
| 186 | 25T吊机 |  |  | 台班 | 1800 |
| 187 | 空压泵 |  |  | 台班 | 400 |