常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州市中医医院超声、放射、内镜系统服务采购项目

项目编号/包号：JSZC-320400-LKJS-C2025-0013

采 购 人：常州市中医医院

采购代理机构：江苏龙控建设管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	7

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	46

第六章   响应文件格式	51

- 第一章   采购邀请

- 竞争性磋商公告

项目概况 - 常州市中医医院超声、放射、内镜系统服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取竞争性磋商文件，并于2025年8月12日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号/包号：JSZC-320400-LKJS-C2025-0013

项目名称：常州市中医医院超声、放射、内镜系统服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

项目预算金额：70万元

项目最高限价：70万元

采购需求：根据医院需求，采购超声、放射、内镜系统服务及对应运维服务和技术支持。

合同履行期限：自合同签订生效之日起两年

本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业  采购。

即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是 ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：□是 ■否

3.3其他特定资格要求：/

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月12日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年8月12日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应单位对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于2025年8月8日中午11：30前以书面形式提交至采购人或江苏龙控建设管理有限公司（注：① 提交文件须加盖响应单位公章；② 文件时间以采购人或代理机构收到时间为准；否则采购人或代理机构有权拒收。）

2.本项目需要落实的政府采购政策：无。

3. 本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线：0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

3.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目成交通知书或成交合同，为成交中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市中医医院

地址：常州市和平北路25号

联系人：王磊

联系方式：0519-89896800

2.采购代理机构信息

名称：江苏龙控建设管理有限公司

地址：常州市钟楼区茶花路300号（创投大厦三楼）

联系方式：蒋文婧  0519-8201 8281

3.报名联系人：丁女士

电话：0519-8201 8281

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 本项目为固定总价报价。磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料费、机械费、质保期及维保服务、保险、劳保、管理、各种税费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |
| 11 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 1.采购人信息 名称：常州市中医医院 地址：常州市和平北路25号 联系人：王磊 联系方式：0519-89896800 2.采购代理机构信息 名称：江苏龙控建设管理有限公司 地址：常州市钟楼区茶花路300号（创投大厦三楼） 联系方式：蒋文婧 0519-8201 8281 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ☑成交供应商 收费标准：成交供应商须按其成交金额的0.8%计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时支付至江苏龙控建设管理有限公司账户。采购代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000元的，按人民币3000元收取。 |

供应商须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《供应商须知资料表》。

2.2是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，响应人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5响应费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

采购邀请

供应商须知

评审程序、评审方法和评审标准

采购需求

合同草案条款

响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10.报价

10.1所有响应均以人民币报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.3所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.4按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.5采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.6供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

12.响应有效期

响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13.响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15.响应文件截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

16.响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

17.响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用”苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.6如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19.评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20.确定成交供应商

采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21.成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

21.3代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释未成交原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

平台系统出现序号17.6的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24.询问与质疑

24.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25.代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》，由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人和磋商小组查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且响应人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 15 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过”苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过”苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最终报价的算术修正及政策调整

3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____/______

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予工程类5%、货物类及服务类20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：__/____。

4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：__/____。

5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为5.2 成交候选供应商的评审方法。

5.3 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

5.5关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 10 |  |
| 主观分 |  |  |  |
| 软件技术方案总体设计 | 根据供应商针对本项目提供的软件技术方案（总体设计），根据方案功能的完整性、技术的先进性、使用的便捷性及可拓展性等进行评价。其中技术方案功能完整、技术先进、使用便捷及可拓展性强的，得5分；技术方案功能基本完整、技术较先进、使用较便捷及可拓展性较强，得4分；技术方案功能不够完整、技术落后、使用不便或系统封闭难以拓展的，得3分；未提供方案不得分。 | 5 |  |
| 实施计划及质量控制方案 | 根据本项目的实施计划方案、进度控制措施、项目质量控制体系（包括管理组织、项目实施规范、项目质量管理能力、人员管理措施）等方案的完整性、科学性、有效性综合评议。实施计划方案科学合理、进度控制措施科学有效、项目质量控制体系完整规范，可有效保证项目服务高质量的，得5分；实施计划方案较科学合理、进度控制措施较科学有效、项目质量控制体系完整规范性基本满足要求，可基本保证项目服务质量的，得4分；实施计划方案不够科学合理、进度控制措施不够科学有效、项目质量控制体系不规范，无法保证项目服务质量的，得3分；未提供实施计划及质量控制方案的不得分。 | 5 |  |
| 运维服务及培训方案 | 由评委对供应商针对本项目提供的运维服务及培训方案评定其内容是否完整，清晰合理。（包含运维服务及培训方案、响应时间、修复时间、故障解决等内容）进行综合评议。方案科学合理、培训安排切实可效的，得5分；方案科学较合理、培训安排较切实可效的，得4分；培训方案不合理、培训安排不切实可效的，得3分；未提供运维服务及培训方案的不得分。 | 5 |  |
| 客观分 |  |  |  |
| 技术分 | 根据供应商对技术要求的响应情况进行评审，技术条款完全满足采购要求的得满分，带“▲”重要技术条款需提供实际功能截图等有效证明材料，若带“▲”重要技术条款未能提供实际功能截图等有效证明材料的每缺一项扣2分，不满足其他一般技术条款要求的，每项扣0.5分，扣完为止。 | 12 | 提供偏离表及带▲项的相关证明或软件截图 |
| 投标人资质 | 为了项目实施的稳定及企业的长期有效的高质量发展，供应商需提供由工信部出具的具有创新型、专业化特色化的企业资质，提供一个得2分，最高2分，未提供不得分。 | 2 | 供应商需提供有效证书扫描件并加盖公章 |
| 体系认证 | 供应商拥有通过ISO9001及ISO13485质量管理体系认证证书，每个得2分。 | 4 | 供应商需提供有效证书扫描件并加盖公章 |
| 产品保障 | 为了保障项目的可靠性，供应商需具有由政府软件行业颁发的相关证书及与所投产品相关的软件产品证书、每个得3分，最高得6分，未提供不得分。 | 6 | 供应商需提供有效证书扫描件并加盖公章 |
| 投标人资质 | 供应商需拥有医学影像类医疗器械生产许可证、医疗器械注册证，每个得2分，最高4分。 | 4 | 供应商需提供有效证书扫描件并加盖公章 |
| 项目人员资质 | 为了保障项目的实施能力及后期项目的可靠性，供应商拟派项目组中的人员需具有项目经理证书、网络工程师证书、系统集成项目管理师证书、知识产权工程师证书，每提供一个得2分，未提供不得分。最高分8分 | 8 | 供应商需提供有效证书扫描件并加盖公章 |
| 企业软著实力 | 供应商或所投产品软件厂商需具有影像档案传输处理系统、放射科信息管理系统、超声图文报告和影像管理系统、移动式医学影像远程会诊系统、骨科图像分析和图像三维重建系统、智慧医疗影像会诊系统、影像科危急值管理系统、智能影像结构化报告系统的计算机软件著作权证书，每提供1个得1分，最高8分。注：著作权名称不同的，提供功能说明，由评委判定。 | 8 | 供应商需提供有效证书扫描件并加盖公章 |
| 企业业绩 | 供应商自2022年1月1日以来拥有影像系统升级类似项目的成功案例。提供相应合同及证明材料。每提供一份完整合同得3分，最高15分。 | 15 | 供应商需提供包含中标通知书，合同首页、合同项目名称、双方盖章页的合同扫描件并加盖供应商公章。 |
| 产品资质 | 供应商需拥有通过专业部门颁发的IHE产品各领域测试功能角色通过证书，每个得1分，最高得10分，未提供不得分 | 10 | 需提供有效证书扫描件并加盖供应商公章。 |
| 兼容性测试 | 供应商需具备国产化支持能力，通过国产数据库兼容性测试并提供对应产品兼容互认证书，通过国产服务器适配测试并提供产品兼容性互认证书，通过国产服务器操作系统适配测试并提供产品兼容性认证证明，每提供一项得2分，未提供不得分。此项最高6分。 | 6 | 需提供有效证书扫描件并加盖供应商公章。 |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供扫描件并加盖公章

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明（扫描件、原件或公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3.为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第四章   采购需求

- （一）商务要求

- 1.服务期限和地点

服务期限：超声、放射、内镜系统期限为两年（从合同签订日之次日起算）。

地点：医院指定位置。

- 2.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1年服务款 | 第一年服务经考核合格后，收到正式发票后支付。 | 10个工作日内 | 50% |  |
| 2 | 第2年服务款 | 第二年服务经考核合格后，收到正式发票后支付。 | 10个工作日内 | 50% |  |

- （二）服务技术要求

- 1、服务清单

- 本次具体采购服务清单如下：

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声系统服务 | 项 | 1 |
| 2 | 放射系统服务 | 项 | 1 |
| 3 | 内镜系统服务 | 项 | 1 |
| 4 | 驻场服务 | 项 | 1 |

- 2、服务资源要求

- 为确保常州市中医医院超声、放射、内镜系统服务质量，系统服务提供商应至少按照且不低于以下要求，定期提供服务报告，巡检报告及使用部门的反馈确认情况。

- 2.1服务器端软件

- (1)提供DICOM遵从性声明，包含基本的DICOM服务：ECHO SCU/SCP、Store SCU/SCP、Query/Retrieve SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Storage SCU/SCP 、Modality Work list SCU/SCP 、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Structured Reporting、DICOM Grayscale Softcopy Presentation State、Hanging Protocol等。

- (2)支持任意DICOM设备的图像接收，支持超声、内镜、放射等科室图像的接收和管理。

- (3)符合HL7标准与IHE规范，提供标准HL7接口。

- (4)数据库支持一体化设计，同时满足放射、超声、内镜等科室系统管理。

- (5)系统提供统一接口，实现PACS系统与第三方系统融合；

- (6)支持集群体系架构，支持双机热备

- (7)可采集所有基于DICOM标准的数据图像，并能正确显示。

- (8)可针对各种非DICOM标准影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式，能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等

- (9)可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求。

- (10)拥有登记、预约、检查、报告、审核、发布等完整的影像科工作流程功能。

- (11)支持用户管理功能，提供包括用户添加、修改、删除、权限管理、工作组管理等。

- (12)有完整的影像状态日志记录系统，对图像、报告等信息及系统的修改、增加、删除均有日志记录。

- (13)支持存储空间的自动监测、报警和管理，对于设定的阀值可以智能处理。

- (14)全中文操作界面，并提供全中文说明书。

- (15)支持用户管理和用户权限管理。

- (16)支持系统日志管理，提供系统DICOM图像传输日志，系统设置修改日志等；

- (17)支持客户端同步服务器时间，当客户端和服务器时间不一致情况下，客户端自动同步服务器时间；

- (18)支持接口回传程序异常中断后重连。

- (19)支持危急值设置和流程管理，医生根据危急值设置选择患者是否危机，发送危机值给相关系统；

- (20)▲放射科能即时调阅就诊患者在江苏省内其他公立医疗机构的历史就诊影像及报告；

- 2.2数据存储归档

- (1)支持DICOM3.0相关存储标准

- (2)支持DICOM3.0数据压缩算法，支持Jpeg、Jpeg-Lossless、Jpeg2000、Jpeg-LS、Deflate等有损及无损压缩模式。

- (3)系统支持在线、近线和离线三种存储状态，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理。采用冗余存储技术和镜像存储方式。

- (4)采用数据库与影像数据分离存储方式，用优化的算法进行数据库管理，保障海量数据存储与检索

- (5)具有影像数据存储状态提示功能

- (6)数据离线又需要诊断时，可随时通过PACS系统读取病人数据

- (7)具有严格的用户分级数据访问安全管理机制

- (8)具有优秀的可升级性与扩展性，存档图像进行自动管理，可以对存储空间进行自动控制，具有自动备份及手动备份功能，有完善的系统监控及警示功能，并有详细的日志记录。

- 2.3登记预约系统

- （一）患者信息登记

- (1)支持患者基本信息的新建、保存、修改、删除。

- (2)支持多种病人信息录入方式(包括病人的基本信息及申请单信息)：包括手工录入、条形码识别、HIS获取、磁卡读取等。同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机,保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。

- (3)支持急诊、门诊、住院、体检等各种病人类型的登记，并支持优先级设置

- (4)可进行患者检查登记，可进行登记管理，支持多个登记队列，并可在不同队列间切换。

- (5)支持患者信息的多条件查询（姓名、编号、设备类型、检查时间等）。

- (6)支持数据字典的维护（患者来源、检查号设置、费用类别、检查部位、申请科室管理、医院名称、检查医师、设备管理、胶片尺寸维护等）。

- (7)支持调取重复检查的老患者信息（根据检查号、姓名自动调取）。

- (8)支持患者申请单的扫描、DICOM方式保存、删除。

- (9)支持申请单的DICOM方式查看。

- (10)支持Modality Worklist，支持中文转拼音，中文转拼音转中文等多种传送模式。

- (11)支持预约登记功能，可根据需要预约未来任意日期，任意时间，并提供预约单打印功能。

- (12)提供全面的系统设置界面，包括条码打印设置、输入法设置、流水号设置、输入项目设置等多项参数设置。

- (13)支持预约列表查看，提供患者姓名、门诊号、送诊科室、查询时间等多条件综合检索。

- （二）三查七对模块

  - 检查前对登记的患者信息进行核对，并确认

  - Modality Worklist

  - 后台多线程处理。

  - 同时支持多台设备进行WORKLIST查询。

  - 影像设备的合法性验证。

  - 自动中文转拼音、以及部位传输等。

- （三）病人列表

- (1)支持病人姓名、性别、检查时间、住院信息、报告/送诊/审核医师、诊断结论等多条件检索功能。

- (2)支持申请单查看。

- (3)支持有权限的用户进行报告查看、删除、病人信息修改等功能。

- (4)支持图像查看、病人检查状态等信息查看。

- (5)支持患者退费管理。

- (6)支持登记分打印机打印功能，可以同时设置分诊单、报告、条码等多个默认打印机，无需选择打印机。

- 2.4 三维影像后处理功能

- (1)支持DICOM3.0数据通信和标准图像格式的接收、存储

- (2)可导入和显示多种设备的影像，如CR、CT、MR、US、PET等

- (3)选择多种工作界面的颜色主题，可定制颜色主题

- (4)支持DICOM Store SCU转发功能，支持DICOM Print SCU 胶片打印功能，实现不规则打印布局。

- (5)能把图像以DICOM、JPEG、TIF、AVI、BMP等多种格式另存到本地介质，以及转化为DICOM3.0格式。

- (6)支持在调入图像的同时进行图像显示和诊断工作，医生可以在第一幅图调入后即进入阅片工作状态无需所有图像加载完毕，并能支持将图像调入内存以提高阅片速度。

- (7)支持不同条件的搜索查询；

- (8)支持多核CPU处理分析，多个功能操作并时处理或后台处理，提高系统运行效率

- (9)同一检查不同序列的显示方式，需能设置成1X1、1X2、2X1……2X4等显示方式。

- (10)当同一检查有不同序列时，需提供序列列表显示功能，医生可从列表中将不同序列图像移动至当前显示序列中。

- (11)支持序列间图像同步，任意多屏多序列对比，可实现对一个病人的多次检查对比，不同病人相同疾病的检查对比。多序列同屏滚动对比，实现屏幕上的多个序列同步滚动显示，一个序列的图像发生滚动，另一个序列也同步滚动显示。

- (12)支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理。

- (13)支持图像的任意角度翻转、伪彩、反色、整体缩放、局部放大、图像复原、平滑、锐化、轮廓提取、浮雕、镜像、去噪、窗宽窗位调整等图像处理功能。

- (14)支持点灰度值测量，即鼠标跟随实时显示图像上某点的精确灰度值，CT图像应能给出精确的CT值。

- (15)支持在图像上标注线条、箭头、各种形状、文字等，且能整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息。

- (16)能进行角度、长度、面积等测量，测量线可整体移动，改变后能实时显示相关信息。

- (17)支持CR/DR图像的心胸比测量。

- (18)支持选项打印完成后自动清除打印排版内的数据

- (19)需支持挂屏协议，能个性化定义工作站排列显示方式

- (20)同时兼用32位/64位的系统和CPU

- (21)支持自由式胶片打印，即可对不同病人不同检查的影像进行合并，将其打印在一张胶片上。

- (22)可显示病人的基本信息（姓名、性别、检查日期、ID、生日、检查设备等），支持病人信息的修改

- (23)预设多个检查部位，器官的窗宽窗位，快捷键切换各个预设，用户自定义窗宽窗位的具体数值

- (24)支持同步及相关设置进行多series之间影像的同步及对比，自动/手动识别、同步分析不同组的序列

- (25)可自定义多幅影像显示格式

- (26)支持动态电影方式播放浏览影像，可调整播放速度和方向

- (27)提供图像显示的缩放、移动、翻转、黑白反转以及放大镜等影像显示功能

- (28)能对选定组织进行透镜显示，即按照选定区域的图像窗宽窗位进行自动调整显示的亮度，已达到显示最多信息的目的。

- (29)支持放大镜功能，即能使图像局部按比例放大，支持鼠标操作。

- (30)多平面定位，即在定位图上显示焦点图的位置。

- (31)可测量长度、角度和密度，勾勒目标区域，测量面积及其密度等。

- (32)提供不同的重构技术：MPR、VR、MIP、MinIP、SSD、AIP等

- (33)支持MPR（多平面重建法）功能，支持二维影像数据堆栈中的任意平面二次重构的二维重定格式图像。

- (34)支持多平面、多曲面三维重建功能MPR、VR。

- (35)支持最大密度投影、最小密度投影、平均密度投影等。

- (36)支持冠状位成像、矢状位成像。

- (37)提供三维定位线，即选定图像上的任意一点对应到其它图像的相应位置上，以更加直观的显示病灶的空间位置。

- (38)能针对不同组织采取不同三维显示方案。

- (39)能使用手术刀对生成的三维体数据进行去床，生成去除床板后的三维数据并显示。

- (40)可在工作窗口中，切换不同的视窗布局（MPR、MIP/MinIP和3D等视窗）

- (41)多个不同Windows和DICOM打印机的输出能力，支持分格打印排版组合，自定义打印胶片的格式（n×m）

- (42)可将重建后的图像发送到PACS服务器

- (43)斜位MPR重建：交互式手动操作模式，实时显示影像任意角度的斜位视图

- (44)支持多屏幕、多窗口的图像显示和处理

- (45)CT值测量

- (46)VR 模式（平均, MIP,  SSD 以及组织渲染）平均 , 3D MIP ,根据组织密度显示3D颜色，3D MIP。

- (47)可在3D视图中，切割影像不需要的部分，仅显示感兴趣区域（ROI）；

- (48)▲CPR曲面重建：标注曲面路径，进行曲面重建，显示CPR视图，按照CPR路径限制性导航多平面视图，可以修改CPR曲线点和删除整条CPR曲线。（提供功能证明截图）

- (49)具有平移、缩放、旋转、翻页、调窗等工具，可以实现目标组织的2D或3D编辑、测量

- (50)▲支持常规VR、常规SSD、冠脉、肺组织和结肠、血管、脑血管、肺表面、肺透明化等组织协议。（提供功能证明截图）

- (51)▲支持内切、外切等多种切割方式。（提供功能证明截图）

- (52)MPR视图中，支持平均密度、最大密度、最小密度等多种厚层重建，支持0mm、2mm、4mm、8mm、16mm、32mm、64mm、128mm等厚层重建。

- 2.5 报告分发模块

- 排班管理

- (1)支持新增班次，支持班次名称、班次时间、班次职责和班次设备设置；

- (2)支持诊断职责和审核职责划分，明确班次职责范围；

- (3)支持可视化排班日历管理，日历管理根据日历形式显示该日报告人员，值班人员，审核人员等；

- 报告分发系统设置

  - 支持人员技能能力设置，根据医生技能水平设置医生人员工作范围；系统支持普通用户组，高级用户组和主任组权限，对医生可以写的报告进行设置，如CT报告，MR报告，超声报告等，并设置审核能力

  - 支持患者类型优先级排序，根据患者来源设置优先级，对于优先级高的优先派发报告；

  - 支持检查部位诊断权重设置，支持各检查部位诊断报告的复杂程度设置系数；系统会根据系数核算工作量进行报告自动派发；

  - 支持部位审核权重设置，设置部位审核权重系数，系统根据系数核算进行报告审核派发

  - 支持检查名称诊断权重设置，按照检查名称诊断报告权重进行系数设置

  - 支持检查名称审核权重设置，按照检查名称审核报告权重进行系统设置

  - 支持重新分发设置，指定报告和审核重新分发时间，在规定时间内未完成任务将重新分发到其他人员；

  - 支持特殊时间段设置，对值班时间段进行设置；

  - 支持实习医生等特殊人员权重设置，实习医生等特殊人员在获取任务时保持少派报告任务的前提，可以进行例外权重设置，确保报告分发合理；

  - 支持分发部门设置，可设定系统使用科室；

  - 支持排班数据EXCEL表导入功能，可对排班情况进行批量导入；

  - 支持人员技能、部位诊断、部位审核、检查名称诊断、检查名称审核等数据批量导入功能。

- 报告分发管理

  - 支持报告分发模式选择，系统支持按照检查部位权重或检查名称权重进行报告分发；

  - 支持报告情况查询，系统支持患者类型，设备类型，诊断状态，诊断人，审核状态，审核人，世间范围进行报告查询

  - 支持员工日程班次情况查询，通过可视化排班日历显示每日班次和当值人员情况；

- 2.6 超声诊断系统

- (1)支持多条件查询患者的图像和报告（根据姓名、病号、住院号、患者来源、报告医师、审核医师、诊断等条件）。

- (2)支持检查状态的自动变更（已预约、已登记、已检查、已报告、已审核等）。

- (3)支持患者图像和报告的删除、刷新等

- (4)支持光盘刻录

- (5)支持手动选择一个或多个患者进行复制到缓冲区。

- (6)支持自动按照时间顺序复制患者图像到缓冲区。

- (7)支持CD/DVD模式，刻录的光盘支持脱机浏览。

- (8)支持DICOMDIR光盘刻录模式。

- (9)支持典型病例的管理，支持公有典型病例和私有典型病例的收藏。

- (10)支持典型病例的查询和管理。

- (11)支持典型病例的光盘刻录（支持CD\DVD等）。

- (12)支持报告格式自定义

- (13)支持可以方便设定不需要打印的字段。

- (14)支持打印报告的字体、颜色的自定义。

- (15)支持报告的急诊打印模式自定义。

- (16)支持历史报告自动查询

- (17)支持快速浏览历史报告内容。

- (18)支持方便引用历史报告内容。

- (19)支持书写报告复制、黏贴、剪切等功能，支持报告字体和大小设置。

- (20)支持测量标注

- (21)支持直线、矩形、多边形、椭圆、圆等多种长度、面积测量方式。

- (22)支持文字、箭头等多种标注方式。

- (23)支持测量标注的添加和删除。

- (24)可以对当前图像、当前序列、当前检查进行BMP\JPG\GIF\DICOM等格式的图像输出。

- (25)支持患者图像在暂存甲、暂存乙的保存，并支持患者图像从暂存甲、暂存乙转到当前区。

- (26)支持暂存甲、暂存乙图像的导入、导出、删除等功能

- (27)支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示，医生可以一边观看采集图像一边写诊断报告

- (28)支持自定义快捷键采集图像。

- (29)支持手按开关或脚踏开关等外设设备采集图像。

- (30)支持计算机图像断电后的图像保护功能。

- (31)支持断电前采集图像的自动装载功能。

- (32)支持在报告中任意的添加图片

- (33)支持方便使用自定义的诊断模板。

- (34)支持诊断词条的自定义维护。

- (35)支持字体自动缩放打印

- (36)支持所见即所得的打印模式。

- (37)支持光盘刻录，支持一键式光盘刻录。

- (38)支持支持图像的无损压缩刻录模式

- (39)支持图像的伪彩、反白、平滑、锐化处理

- (40)支持图像的顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像。

- (41)支持图像的缩放、平移。

- 2.7 内镜诊断系统

- (1)支持多条件查询患者的图像和报告（根据姓名、病号、住院号、患者来源、报告医师、审核医师、诊断等条件）。

- (2)支持检查状态的自动变更（已预约、已登记、已检查、已报告、已审核等）。

- (3)支持患者图像和报告的删除、刷新等

- (4)支持光盘刻录

- (5)支持手动选择一个或多个患者进行复制到缓冲区。

- (6)支持自动按照时间顺序复制患者图像到缓冲区。

- (7)支持CD/DVD模式，刻录的光盘支持脱机浏览。

- (8)支持DICOMDIR光盘刻录模式。

- (9)支持典型病例的管理，支持公有典型病例和私有典型病例的收藏。

- (10)支持典型病例的查询和管理。

- (11)支持典型病例的光盘刻录（支持CD\DVD等）。

- (12)支持报告格式自定义

- (13)支持可以方便设定不需要打印的字段。

- (14)支持打印报告的字体、颜色的自定义。

- (15)支持报告的急诊打印模式自定义。

- (16)支持历史报告自动查询

- (17)支持快速浏览历史报告内容。

- (18)支持方便引用历史报告内容。

- (19)支持书写报告复制、黏贴、剪切等功能，支持报告字体和大小设置。

- (20)支持测量标注

- (21)支持直线、矩形、多边形、椭圆、圆等多种长度、面积测量方式。

- (22)支持文字、箭头等多种标注方式。

- (23)支持测量标注的添加和删除。

- (24)可以对当前图像、当前序列、当前检查进行BMP\JPG\GIF\DICOM等格式的图像输出。

- (25)支持患者图像在暂存甲、暂存乙的保存，并支持患者图像从暂存甲、暂存乙转到当前区。

- (26)支持暂存甲、暂存乙图像的导入、导出、删除等功能

- (27)支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示，医生可以一边观看采集图像一边写诊断报告

- (28)支持自定义快捷键采集图像。

- (29)支持手按开关或脚踏开关等外设设备采集图像。

- (30)支持视频录像。

- (31)支持计算机图像断电后的图像保护功能。

- (32)支持断电前采集图像的自动装载功能。

- (33)支持在报告中任意的添加图片

- (34)支持方便使用自定义的诊断模板。

- (35)支持诊断词条的自定义维护。

- (36)支持字体自动缩放打印

- (37)支持所见即所得的打印模式。

- (38)支持光盘刻录，支持一键式光盘刻录。

- (39)支持支持图像的无损压缩刻录模式

- (40)支持图像的伪彩、反白、平滑、锐化处理

- (41)支持图像的顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像。

- (42)支持图像的缩放、平移。

- 2.8 驻场服务

- （一）整体要求

能配合院方业务科室完成超声、放射、内镜系统的运维服务。

- （二）服务内容

- (1)已有软件系统维护、故障排除、BUG纠错。

- (2)在合理范围内，完成与第三方系统的对接、维护、故障排除、BUG纠错。

- (3)已有软件系统数据库整理恢复、数据库优化、数据库备份与数据恢复方案制定、备份检查、数据安全检查等。

- (4)已有软件系统服务器调试、优化、维护、管理等，供应商协助医院针对服务器的故障向厂商报修。

- (5)在合理范围内，已有软件系统必要、必须且符合产品发展方向的医院客户化/定制化需求修改，每次客户化修改向医院提供反馈文档，文档应包含已经修改内容及修改方法等。

- （三）服务要求

- (1)供应商需提供两年的服务；

- ★(2)服务期内，供应商需要提供至少1名工程师进行驻场服务；（响应文件中提供承诺函，不提供按无效响应处理）

- (3)服务期内，供应商必须确保每季度巡检1次，每次不少于1个工作日；

- (4)上门服务由供应商委派的服务技术人员完成，并保证故障不排除，人员不撤离。现场工作记录由医院签字确认后整理备档。

- (5)服务期内，系统故障供应商必须做到即时响应，48小时内予以解决，无法解决的必须给出合理解决方案并经由采购人同意后方可延时。

- (6)服务期内，供应商需要每年度向医院提交已有系统软件运行总结报告。

- （四）响应时间

  - 紧急问题：每10-15分钟进行处理结果反馈；若遇到需三方解决的，需汇报采购人，由采购人尽快协调相应厂商进行故障处理。

  - 非紧急问题：影响客户使用问题、操作问题；5分钟内响应，并在处理完5分钟内，进行电话或者微信故障回复，在12小时内发送故障回执单；

  - 远程安装问题，在收到相应报修后10分钟内响应，并在处理过程中，每一天进行处理进度汇报，若3天内由于医院条件或者商务问题，未有新进展；总结目前进度；需求问题1小时内进行需求反馈，48小时内协调相应部门进行需求评估。

- （五）处理时间

- (1) 紧急问题：供应商运维人员在发现或收到医院反馈时，第一时间联系产品驻场工程师，进行相关问题处理，一般在10分钟内解决，如遇到和供应商程序无关，但导致平台问题时，及时协调三方进行最高级别故障响应，尽量在最短时间内解决；

- (2)非紧急问题：影响院方使用问题、操作问题；5分钟内响应，30分钟内进行处理 ；对于客户现场复杂的，远程条件不具备的，处理时间在60分钟内；

- (3)远程安装实施问题，5分钟内响应，4小时内进行处理；对于条件不具备的，延长处理时间。需求问题，供应商收到需求反馈后，及时联系相关部门，48小时内反馈处理结果。

- 3 验收要求

供应商建立符合招标人要求的服务考核管理办法，包含技术服务方案、实施计划、时间表、资源安排、服务记录等，考核范围包括超声、放射、内镜系统服务内容及其驻场服务。考核内容须包括技术故障排除、运行质量、维护队伍管理等多个方面。

供应商需按要求提交服务报告。院方与供应商共同确认验收结果，签署验收报告。

重要提醒：不见面开评标期间投标工作人员要守在开标计算机前，按系统要求及时完成二次（最终）报价等工作，一旦未按系统要求及时完成相关工作，后果自负。

- 第五章 合同

甲方:                                   合同编号：

乙方:                                   签订地点：

合同时间: 20   年    月    日

根据江苏龙控建设管理有限公司年月日进行的       号竞争性磋商，甲、乙双方就乙方成交的项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

- 合同内容

本项目为常州市中医医院超声、放射、内镜系统服务采购项目。

二、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方提交的其他资料及承诺；

（4）        号竞争性磋商文件；

（5）最终报价及分项报价表；

（6）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

三、合同履行期限：自合同签订生效之日起两年

四、合同价格及费用结算

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1年服务款 | 第一年服务经考核合格后，收到正式发票后支付。 | 10个工作日内 | 50% |  |
| 2 | 第2年服务款 | 第二年服务经考核合格后，收到正式发票后支付。 | 10个工作日内 | 50% |  |

五、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

六、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

七、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

八、附则

1、合同份数：

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方壹份，代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲    方：                                        乙    方：

单位地址：                                        单位地址：

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

电    话：                                        电    话：

开户银行：                                        开户银行：

账    号：                                        账    号：

（以上合同格式供参考，甲乙双方可以根据不同的采购内容进行调整，但不能违背招标内容和要求。）

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏龙控建设管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3其他特定资格要求

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：江苏龙控建设管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次响应中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的响应、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人本人或供应商为自然人，参加磋商时，不提供本《授权委托书》，但需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加磋商时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

3.授权委托人须为投标单位正式员工具有社保机构出具的投标单位为其缴纳社会基本养老保险的近三个月缴纳凭证（2025年4月-2025年6月）

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  报价一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 响应人名称 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- |

注：1.此表中，每包的响应报价应和《响应分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

响应人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：  元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司 （此处填供应商单位名称） 参加   组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：建筑业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料