苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-SZGZ-C2025-0094

采购内容：市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保

采 购 人：苏州市公安局

项目类别：服务类

所属行业：租赁和商务服务业

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二○二五年七月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 竞争性磋商文件

- 评审方法及评分标准

- 合同主要条款

- 附件格式

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZGZ-C2025-0094 |
| 2 | 项目名称 | 市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 联系地址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼 联系人：沈燕、杨富珍、陆帏帏、项陈 联系电话：0512-67913588-6001 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市公安局 地址：苏州市人民路3998号 联系人：吴杰 联系电话：0512-65225661 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第三章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起四十五天（日历日） |
| 8 | 响应文件 接收截止时间 | 2025年8月18日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 磋商时间和地点 | 2025年8月18日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商中标后需提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 评审办法 | 详见“四、评审方法及评分标准” |
| 13 | 导致废标 因素 | - 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的； - （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； - （三）响应单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； - （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 投标无效因素 | - （一）有下列情形之一的，视为响应单位串通投标，其投标无效： - 1、不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制； - 2、不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 3、不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 4、不同响应单位的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - （二）响应单位存在下列情况之一的，投标无效: - 1、未按照采购文件的规定提交投标保证承诺书的； - 2、未按照采购文件规定要求签署、盖章； - 3、不具备采购文件中规定资格要求； - 4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 5、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

一、竞争性磋商公告

项目概况： 市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”） 获取采购文件，并于2025-08-18 13:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZGZ-C2025-0094

项目名称：市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保

采购预算：人民币伍拾玖万捌仟贰佰元整(￥598200.00)

最高限价：人民币伍拾玖万捌仟贰佰元整(￥598200.00)

采购需求：市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保，保证市局大院中央空调各类设施正常运转，确保维护常态化。

合同履行期限：24个月，自2025年12月1日0时至2027年11月30日24时止。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业：租赁和商务服务业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

无

注：

1、供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

3、凡为采购项目提供整体规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：网上报名获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-18 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

3.方式：投标文件网上递交

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子（投标）响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

本磋商文件的公告期限为五个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购文件获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）项目参与

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

（3）技术服务咨询电话：

CA技术咨询电话：400-608-6099

电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030

系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）未依照采购公告要求实行网上报名的响应单位，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3、本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

4、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

6、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

7、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、联系人及联系方式：

1、采购单位信息

采购单位名称：苏州市公安局

地址：苏州市人民路3998号

联系人：吴杰

联系电话：0512-65225661

2、采购代理机构信息

名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

地址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼

联系人：沈燕、杨富珍、陆帏帏、项陈

联系电话：0512-67913588-6001

3、项目联系方式

项目联系人：沈燕、杨富珍、陆帏帏、项陈

电话：0512-67913588-6001

二、供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

详见采购公告。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求

详见采购公告。

3.联合体响应：不接受。

4.转包与分包与磋商费用

4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商采购文件

5.1.磋商采购文件的内容如下：

竞争性磋商公告

供应商须知

竞争性磋商文件

评审方法及评分标准

合同主要条款

附件格式

5.2.供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：（部分格式见附件）

8.1封面

8.2开标一览表

8.3磋商报价分析表（格式自拟）

8.4资格审查响应文件

8.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

8.4.1.1具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

8.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

8.4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

8.4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（响应单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

8.4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供声明函；

8.4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合；

8.4.2《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

8.4.3其它有关特定资格要求的证明文件（包括但不限于磋商采购公告中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

8.5符合性审查响应文件

8.5.1磋商响应函；

8.5.2关于资格文件的声明函；

8.5.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法人授权委托书和磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

8.5.4服务要求偏离表；

8.5.5商务条款偏离表；

8.5.6投标（响应）保证承诺书；

8.5.7磋商响应单位基本情况表；

8.5.8其他有关符合性证明的文件：包括但不限于采购需求中要求提供的证明文件（如有）；

8.6综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

8.6.1项目服务方案；

8.6.2拟投入本项目人员一览表、项目负责人情况表等；

8.6.3 类似项目业绩一览表；

8.6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

8.7价格折扣文件格式：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：

投标文件由上述8.1-8.7规定的内容共同组成。响应单位必须提交上述规定的资料，并须按照“磋商响应文件的组成”将相关材料上传至相应模块。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

9.网上响应文件的制作

（1）系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

10.报价（编制）要求的说明

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为45日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，将以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1.响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1代理机构工作人员将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开标。响应单位应当按照《操作手册》规定，参加磋商开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

14.1.2开标仪式由苏采云系统自动对项目进行开标，并宣布各响应单位名称。

14.1.3供应商在开标过程中涉及到的开标解密、评审环节等待、等待后续多次报价、答疑澄清等操作，应按照《操作手册》规定执行。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）审查所有供应商的资格条件和符合性响应条款；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）发起最终报价；

（6）编写评审报告；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组对所有响应文件进行资格条件和符合性进行审查，以确定其是否满足磋商文件的要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人在线与代理机构及磋商评审小组联系。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序（开标结束进入评审程序后）

磋商小组首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件、符合性条款等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

14.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代理人签字且加盖公章或CA电子公章。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在系统中发起最终报价流程，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在苏采云系统中告知开标结果，并向中标供应商发放《中标通知书》。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

15.2.2供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到响应单位书面质疑后七个工作日内作出答复。

根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及投标供应商确认函与质疑函一起递交。

未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

15.2.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2.4 质疑联系方式

名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

联系地址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼

联系人：沈燕、杨富珍、陆帏帏、项陈

联系电话：0512-67913588-6001

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

16.4.服务的追加、减少和添购

16.4.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

16.4.2采购单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。

17.磋商保证金：无。

18. 成交服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，本项目代理费金额为8973元，供应商所投报价应当包含该项目代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算：

收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%。

账 户 名：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司新城分公司

开户银行：平安银行苏州分行营业部

账    号：15946344870016

19.磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）参加磋商的供应商必须法定代表人或授权代理人；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（5）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（6）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

20.1本磋商文件中所称按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

20.2本采购文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 三、竞争性磋商文件

受苏州市公安局之委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司对其需采购的市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。

一、采购编号：JSZC-320500-SZGZ-C2025-0094

二、项目名称：市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保

三、采购预算：人民币伍拾玖万捌仟贰佰元整(￥598200.00)

最高限价：人民币伍拾玖万捌仟贰佰元整(￥598200.00)

服务期限：24个月，自2025年12月1日0时至2027年11月30日24时止。

四、服务内容

（一）项目背景及维保内容：

1、项目需实现的功能

保证市局大院中央空调各类设施正常运转，确保维护常态化。

维保设备投入使用时间是2013年1月份。

2、维保设备清单

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心式冷水机组DCLC800N | 2 | 顿汉布什 |
| 2 | 水冷螺杆式冷水机组WCFX46TRC | 1 | 顿汉布什 |
| 3 | 分体空调 FVQ125XV2C/RQ125XY3C | 5 | 大金 |
| 4 | 单冷型商用空调机组FVQ125XV2C/RQ125XY3C | 4 | 大金 |
| 5 | 吊顶式卧式暗装型新风机KFRD1.5S-4 | 6 | 顿汉布什 |
| 6 | 吊顶式卧式暗装型新风机KFPD02S-6 | 5 | 顿汉布什 |
| 7 | 吊顶式卧式暗装型新风机KFPD4.5-6 | 2 | 顿汉布什 |
| 8 | 吊顶式卧式暗装型新风机 KFPD03S-4 | 5 | 顿汉布什 |
| 9 | 新风处理机组（6排管） KFD04S-6 | 2 | 顿汉布什 |
| 10 | 吊顶式卧式暗装型新风机 KFPD04S-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 11 | 立式新风机组 KFPL02-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 12 | 立式新风机组 KFPL03-4 | 16 | 顿汉布什 |
| 13 | 立式新风机组 KFPL05BS-4 | 2 | 顿汉布什 |
| 14 | 立式新风机组 KFPL06B-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 15 | 立式新风机组 KFPL10BS-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 16 | 立式新风机组 KFPL15BS-4 | 1 | 顿汉布什 |
| 17 | 立式新风机组 KFPL20BS-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 18 | 立式新风机组 KFPL15BS-6 | 2 | 顿汉布什 |
| 19 | 立式新风机组 KFPL15BS-4 | 2 | 顿汉布什 |
| 20 | 立式新风机组 KFPL25BS-4 | 3 | 顿汉布什 |
| 21 | 立式新风机组 KFPL20BS-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 22 | 立式新风机组 KFPL20BS-4 | 1 | 顿汉布什 |
| 23 | 立式新风机组 KFPL27B-4 | 2 | 顿汉布什 |
| 24 | 立式新风机组 KFPL20B-4 | 1 | 顿汉布什 |
| 25 | 立式新风机组 KFPL25B-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 26 | 卧式空调机组 KFPW22BS-6 | 1 | 顿汉布什 |
| 27 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR03HBP3 | 32 | 顿汉布什 |
| 28 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR04HBP3 | 88 | 顿汉布什 |
| 29 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR05HBP3 | 181 | 顿汉布什 |
| 30 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR06HBP3 | 654 | 顿汉布什 |
| 31 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR07HBP3 | 9 | 顿汉布什 |
| 32 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR04CBP3 | 4 | 顿汉布什 |
| 33 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR05CBP3 | 46 | 顿汉布什 |
| 34 | 卧式空调机组 （WAP标准型）CR06CBP3 | 66 | 顿汉布什 |
| 35 | 冷却塔 | 1项 |  |
| 36 | 分体空调RQ125-XY3C | 1 | 大金 |
| 37 | 分体空调FFR-120W | 1 | 格力 |
| 38 | 多联机内机GMV-系列 | 4 | 格力 |
| 39 | 多联机外机GMV-系列 | 2 | 格力 |
| 40 | 分体空调FFR-120W | 2 | 格力 |
| 41 | 分体空调KFR-72W | 1 | 格力 |
| 42 | 分体空调KFR-72W | 1 | 美的 |
| 43 | 分体空调KFR-120W | 1 | 格力 |
| 44 | 分体空调KFR-72W | 2 | 格力 |
| 45 | 分体空调KFR-120LW | 2 | 格力 |
| 46 | 分体空调KFR-72LW | 1 | 格力 |
| 47 | 分体空调KFR-120LW | 1 | 格力 |
| 48 | 分体空调KFR-35GW | 6 | 格力 |
| 49 | 分体空调KFR-50GW | 1 | 海尔 |
| 50 | 分体空调KFR-50GW | 1 | 美的 |
| 51 | 分体空调KFR-35W | 2 | 格力 |
| 52 | 多联机GMV-H160WL/A | 1 | 格力 |
| 53 | 分体空调KFR-120W | 4 | 格力 |
| 54 | 吸顶空调RY125FQAY3C | 1 | 大金 |
| 55 | 吸顶空调RY71FQAY3C | 1 | 大金 |
| 56 | 分体空调KFR-50W | 1 | 格力 |
| 57 | 分体空调KFR-120W | 1 | 格力 |
| 58 | 分体空调KFR-72LW | 1 | 格力 |
| 59 | 分体空调KFR-35GW | 1 | 格力 |
| 60 | 分体空调KFR-120LW | 2 | 格力 |
| 61 | 分体空调KFR-35GW | 2 | 格力 |
| 62 | 分体空调KFR-120TW | 2 | 格力 |
| 63 | 分体空调KFR-120W | 2 | 格力 |
| 64 | 多联机外机MDV-系列 | 12 | 美的 |
| 65 | 多联机内机MDV-系列 | 99 | 美的 |
| 66 | 多联机外机 | 4 | 格力 |
| 67 | 多联机内机 | 8 | 格力 |

3、维保服务具体内容：

（1）空调冷却塔系统维护保养

维护周期：每年一次下列内容的维护保养，使用期间每月巡检。

| 序号 | 维护保养内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳的清洁 | 延缓设备氧化，老化，延长使用寿命 |
| 2 | 内部填料（槽）的清洁 | 提高热交换效率 |
| 3 | 集水盘（槽）的清洁 | 保证水质的质量 |
| 4 | 布水装置的清洁 | 保证布水管布水正常 |
| 5 | 吸声装置的清洁 | 保证功能的正常 |
| 6 | 塔体内部化学清洗 | 除菌、除垢 |
| 7 | 风机电机绝缘检查维护 | 防止电气安全事故 |
| 8 | 风机电机润滑加油 | 保证运转正常 |
| 9 | 风扇叶片检查、维护、防锈油漆涂刷 | 保证运转效果 |
| 10 | 塔体支架、风机系统结构检查维护 | 防止发生运行故障 |
| 11 | 塔体结构检查维护 | 防止发生检修事故 |
| 12 | 供水管道检查维护 | 保证供水正常 |
| 13 | 自动供水阀系统检查维护 | 防止水系统控制异常 |
| 14 | 齿轮减速装置检查维护 | 防止运行故障 |
| 15 | 配水器的检查维护 | 确保配水效果 |
| 16 | 挡水板的检查维护 | 确保工作正常 |
| 17 | 淋水装置、填料的检查维护 | 损坏的要修补更换 |
| 18 | 进水立管的检查维护 | 确保水循环正常 |

（2）冷水机组末端维护

维护周期：每年两次换季保养维护，使用期间每月巡检

| 序号 | 维护保养内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内机组电源连接线路绝缘老化检测 | 对老化电路实施更换 |
| 2 | 室内机组信号控制电路检查 | 防止产生接触不良影响机组工作稳定性 |
| 3 | 室内机端子检查 | 松动部件紧固、不合格部件更换 |
| 4 | 室内机传感器灵敏度检查 | 确保控制的精确性 |
| 5 | 室内机控制器设定检查、除尘 | 确保控制系统工作正常 |
| 6 | 室内机组排水控制电路检查 | 防止因控制失灵产生内机漏水故障 |
| 7 | 室内机风扇、风扇电机、传动带检查 | 以达到最佳的空气换热交换效果 |
| 8 | 室内机整机绝缘检查 | 防止以外电气事故的产生 |
| 9 | 室内机热交换器高压冲洗 | 以达到最佳的工况效果 |
| 10 | 室内机热交换器消毒抗氧化处理 | 达到健康、环保延长机组使用寿命 |
| 11 | 室内机风管保温检查维护 | 排除能量的非正常损耗 |
| 12 | 室内机空气过滤器清洁、维护 | 保证空气的正常、循环和热交换 |
| 13 | 室内出风系统风道、风量调节性能检查 | 保持最佳的调节效果 |
| 14 | 室内风扇电机转速检查 | 保证空气的正常交换 |
| 15 | 室内风扇电机轴承加油 | 保证电机的正常运转 |
| 16 | 室内风口，导流栅清洁除尘、除垢 | 保证空气的循环质量 |
| 17 | 室内进风温度检测 | 以达到最佳的能效比 |
| 18 | 室内出风温度检测、调节 | 以达到最佳的工况要求 |
| 19 | 排水管路性能检查、维护 | 防止发现破裂漏水或堵塞 |
| 20 | 排水管保温检查、维护 | 防止出现冷凝水管结露漏水 |
| 21 | 接水盘清洁维护、过滤器清洗 | 防止水系统的堵塞 |
| 22 | 室内机冷冻水接口泄露检测 | 防止冷冻水的泄漏 |
| 23 | 内机冷冻水管路的检查维护 | 保证冷媒水系统供冷正常 |
| 24 | 室内机安全牢固检查 | 防止机器坠落等不安全事故 |
| 25 | 室内机运行噪音检查 | 防止产生异常故障及事故 |
| 26 | 室内机平衡动态检查 | 防止因平衡不良而产生的系列故障及事故 |
| 27 | 机组各紧固件调整 | 保证机组的结构可靠性 |
| 28 | 室内机外观清洁 | 以达到最佳的清洁效果 |
| 29 | 室内机辅助装置检查 | 确保各功能的工作正常 |

（3）冷水机主机机组维护

维护周期：每年一次换季保养维护，使用期间每月巡检

| 序号 | 维护保养内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组电源连接线绝缘老化、性能检测 | 对隐患线路给予更换 |
| 2 | 接线端子排绝缘及性能检查 | 对烧灼部件更换 |
| 3 | 机组控制电脑板清洁、性能检测 | 保持性能的稳定 |
| 4 | 交流接触器控制组件触点性能检测 | 隐患部件给予更换 |
| 5 | 高、低压力控制器性能检测 | 防止出现失控 |
| 6 | 热继电器性能检测 | 防止过热装置失灵 |
| 7 | 过载保护器性能检测 | 防止过载保护失灵 |
| 8 | 相序保护控制器性能检测 | 防止相位异常 |
| 9 | 控制工作温度传感器性能检测 | 防止检测异常 |
| 10 | 机组热交换器温度传感器性能检测 | 防止检测失灵 |
| 11 | 压缩机工作电压、电流、温度检测 | 保证压缩机工作正常 |
| 12 | 各控制开关、部件性能检测 | 保证控制系统正常 |
| 13 | 机组绝缘保护性能检测 | 杜绝发生电器事故 |
| 14 | 机组冷媒状况检测、调整、充注 | 保证达到最佳能效 |
| 15 | 机组高压压力状态检测、调试 | 防止出现超负荷运行 |
| 16 | 机组低压压力状态检测、调试 | 防止冷媒泄漏 |
| 17 | 高压保护开关性能检测、维护 | 防止保护装置失灵 |
| 18 | 低压保护开关性能检测、维护 | 防止保护装置失灵 |
| 19 | 冷媒系统连接阀气密性能测试、维护 | 防止冷媒泄漏 |
| 20 | 旁通电磁阀、换向电磁阀性能检测 | 防止系统转换异常 |
| 21 | 过冷组件、节流器件，调节性能检测 | 防止调节量异常 |
| 22 | 压缩机能量调节检测 | 防止压缩机异常 |
| 23 | 压缩机吸排气能力测试 | 保证达到最佳状态 |
| 24 | 压缩机绕组及绝缘性能检测 | 避免产生电气事故 |
| 25 | 压缩机冷冻润滑油状况检查及调整 | 确保压缩机正常运行 |
| 26 | 系统过滤器性能检测、维护、更换 | 保证系统的洁净度 |
| 27 | 系统管路气密性能检测、检漏 | 防止管路泄漏 |
| 28 | 冷凝及蒸发效率检测 | 确保达到最佳效果 |
| 29 | 系统管路保温性能检查维护 | 保证能量损耗最低 |
| 30 | 机组热交换器化学除垢及清洗、维护 | 达到最佳换热效果 |
| 31 | 机组热交换器抗氧化处理 | 延长机组使用寿命 |
| 32 | 机组外表清洁、维护 | 延长机组使用寿命 |
| 33 | 水循环系统管道内部化学除垢、清洗 | 保证水系统的运行 |
| 34 | 水流量开关性能检测、调试 | 保证水系统的控制 |
| 35 | 水泵电机性能检查 | 保证水系统的运转 |
| 36 | 水泵性能检查 | 保证水系统的运转 |
| 37 | 水泵电机传动器检查、维护 | 防止异常导致故障 |
| 38 | 水压压力测试 | 保证工作在标准工况 |
| 39 | 水压压控检查 | 防止控制异常 |
| 40 | 水系统阀件加油维护 | 延长机组使用年限 |
| 41 | 水过滤器系统清洁维护 | 保证水系统循环畅通 |
| 42 | 水管管道保温性能检查 | 防止能量流失 |
| 43 | 水管管道泄漏检查、维护 | 防止发生漏水故障 |
| 44 | 机组工作噪音检查 |  |
| 45 | 机组运行平稳状态检查 |  |
| 46 | 机组防锈处理 |  |
| 47 | 机组运行安全状态检查 |  |
| 48 | 机组各坚固件调整 |  |
| 49 | 各工作点参数检测 |  |
| 50 | 机组各控制元件检查 |  |

（4）多联机中央空调外机维护

维护周期：每年两次换季保养

| 序号 | 维护保养内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组电源连接线绝缘老化、性能检测 | 对隐患线路给予更换、排除 |
| 2 | 内外机组信号连接线路检测 | 对出现的接触不良及不稳定因素给予排除 |
| 3 | 外机接线端子排绝缘及性能检查 | 对烧灼部件给予更换 |
| 4 | 室外机控制电脑板清洁、除尘、性能检测 | 保持性能的稳定 |
| 5 | 交流接触器绕组、触点性能检测 | 对不符合使用要求的部件给予更换 |
| 6 | 高、低压力控制器性能检测 | 防止出现失控导致压缩机损坏 |
| 7 | 继电器性能检测 | 防止继电器失灵 |
| 8 | 过载保护器性能检测 | 防止过载失灵 |
| 9 | 相序保护控制器性能检测 | 防止相位异常时不能起到保护作用 |
| 10 | 环境温度传感器性能检测 | 防止传感器性能检测不准，增加功耗及发生故障 |
| 11 | 室外热交换器温度传感器性能检测 | 防止检测失灵 |
| 12 | 压缩机工作电压、电流、温度检测 | 保证压缩机工作在额定的工作范围内 |
| 13 | 风机工作电压、电流、温度检测 | 保证风机工作性能的稳定 |
| 14 | 风扇电机转速检查 | 保证热交换器交换速度符合散热要求 |
| 15 | 机组绝缘保护性能检测 | 杜绝发生意外电器事故 |
| 16 | 各控制开关、部件性能检测 | 保证控制系统的工作正常 |
| 17 | 电加热及其它辅助装置检查维护 |  |
| 18 | 机组冷媒状况检测、调整、充注 | 保证达到最佳能效 |
| 19 | 机组高压压力状态检测、调试 | 防止出现超负荷运行，损坏压缩机 |
| 20 | 机组低压压力状态检测、调试 | 防止出现系统堵及冷媒泄漏 |
| 21 | 高压保护开关性能检测、维护 | 防止保护装置失灵 |
| 22 | 低压保护开关性能检测、维护 | 防止保护装置失灵 |
| 23 | 二通连接阀气密性能检测、维护 | 防止冷媒泄漏 |
| 24 | 三通连接阀气密性能检测、维护 | 防止冷媒泄漏 |
| 25 | 电子膨胀阀气密性能及调节性能检测、调整 | 防止调节量异常及泄漏 |
| 26 | 四通电磁阀转换性能检测 | 防止系统冷媒流向及转换无法控制 |
| 27 | 压缩机吸排气能力检测 | 以保证达到最佳运行状态 |
| 28 | 压缩机绕组及绝缘性能检测 | 避免产生意外电气事故 |
| 29 | 压缩机冷冻润滑油状况检查及调整\更换 | 保证压缩机的正常运行 |
| 30 | 系统过滤器性能检测、维护 | 保证制冷系统的洁净度 |
| 31 | 系统管路气密性能检测、检漏 | 防止管路泄漏 |
| 32 | 冷媒量的调整 | 保证达到最佳工况 |
| 33 | 系统管路保温性能检查维护 | 保证能量损耗降至最低 |
| 34 | 室外机组热交换器化学除垢及清洗、维护 | 以使机组达到最佳换热效果 |
| 35 | 室外机组热交换器抗氧化处理修整 | 延长机组的使用寿命 |
| 36 | 室外机外表清洁、维护 | 延长机组的使用寿命 |
| 37 | 机组工作噪音检查 |  |
| 38 | 机组运行平稳状态检查 |  |
| 39 | 机组防锈处理 |  |
| 40 | 机组运行安全状态检查 |  |
| 41 | 机组各紧固件检查、调整 |  |

（5）多联机中央空调室内机维护

维护周期：每年两次换季保养

| 序号 | 维护保养内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内机组电源连接线路绝缘老化检测 | 对老化电路实施更换 |
| 2 | 室内机组信号控制电路检查 | 防止产生接触不良影响机组工作稳定性 |
| 3 | 室内机端子检查 | 松动部件紧固、不合格部件更换 |
| 4 | 室内机传感器灵敏度检查 | 确保控制的精确性 |
| 5 | 室内机控制电脑板设定检查、除尘 | 确保控制系统工作正常 |
| 6 | 室内机组排水控制电路检查 | 防止因控制失灵产生内机漏水故障 |
| 7 | 室内机风扇、风扇电机检查 | 以达到最佳的空气热交换效果 |
| 8 | 室内机整机绝缘检测 | 防止意外电气事故的产生 |
| 9 | 室内机热交换器检查、维护 | 以达到最佳的工况效果 |
| 10 | 室内机热交换器消毒抗氧化处理 | 达到健康、环保延长机组使用寿命 |
| 11 | 室内机风扇清洗 | 保证风量的循环正常 |
| 12 | 室内机空气过滤器清洗、 | 保证空气的正常、循环交换 |
| 13 | 室内出风系统风道、风量调节性能检查 | 保持最佳的调节效果 |
| 14 | 室内风扇电机转速检查 | 保证空气的正常交换 |
| 15 | 室内风扇电机检查 | 保证通风系统的正常运转 |
| 16 | 室内风口、导流栅清洁除尘、除垢 | 保证空气的正常循环及质量 |
| 17 | 浮子开关性能检测、维护 | 保证室内机水位的检测正常 |
| 18 | 排水电机性能检查、维护 | 保证室内排水系统的正常工作 |
| 19 | 排水管路性能检查、维护 | 防止发现破裂漏水或堵塞 |
| 20 | 排水管保温检查、维护 | 防止出现冷凝水管结露漏水 |
| 21 | 接水盘清洁维护 | 防止排水系统的堵塞 |
| 22 | 室内进风温度检测 | 以达到最佳的能效比 |
| 23 | 室内出风温度检测、调节 | 以达到最佳的工况要求 |
| 24 | 室内机冷媒接口泄漏检查 | 防止冷媒的泄漏 |
| 25 | 室内机铜管保温维护 | 防止能效的流失 |
| 26 | 室内机安全牢固检查 | 防止机器坠落等不安全事故 |
| 27 | 室内机运行噪音检查 | 防止产生异常故障 |
| 28 | 室内机平衡动态检查 | 防止因平衡不良而产生的系列故障 |
| 29 | 机组各坚固件调整 | 保证机组的结构可靠性 |
| 30 | 室内机外观清洁 | 以达到最佳的清洁效果 |
| 31 | 室内机加热及辅助装置检查 | 确保各功能的工作正常 |

（6）分体式挂机、柜机维护

维护周期：每年两次换季保养

| 序号 | 维护保养内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 室内 |  |
| 1 | 室内机外观清洁 |  |
| 2 | 室内机空气过滤器清洁 |  |
| 3 | 室内机端子排检查 | 对检动不合格部件给予调整或更换 |
| 4 | 室内机主电源线路检查 | 对老化线路给予更换 |
| 5 | 室内机通信信号线检查 | 对接触不良部位给予排除 |
| 6 | 室内机控制板设定检查、除尘 | 防止出现控制异常 |
| 7 | 室内机电机转速检测、调整 | 对异常情况给予排除 |
| 8 | 室内风扇清洁 | 保证风扇效率的正常发挥 |
| 9 | 室内机热交换器清洗、消毒 | 确保热交换器达到最佳能效状态 |
| 10 | 室内接水盘清洁、清洗 | 确保排水系统畅通 |
| 11 | 室内排水管路检查、调整 | 确保排水系统畅通 |
| 12 | 室内机进、出风温度检测 | 确保达到正常工况标准 |
| 13 | 室内机平衡安全性能检查 | 对松动等不安全因素给予排除 |
| 14 | 室内机运行噪音检查 | 对磨损松动部件进行更换或调整 |
| 15 | 室内控制传感器性能检测 | 确保控制系统的精确性 |
| 16 | 室内整机绝缘性能检测 | 杜绝由此带来的电气安全事故 |
| 17 | 室内机管路保温性能检查 | 确保能量损耗降至最低点 |
| 18 | 室内机系统管路接头泄漏检测 | 确保冷媒不发生泄漏 |
|  | 室外 |  |
| 1 | 室外机连接线路检查 | 松动、不合格部位调整更换 |
| 2 | 室外机接线端子检查 | 松动、不合格部位调整更换 |
| 3 | 室外机控制板及元器件检查 | 确保工作在最佳稳定状态 |
| 4 | 室外机传感器性能检测 | 确保控制系统的灵敏度 |
| 5 | 室外机整机绝缘性能检测 | 杜绝电气安全隐患 |
| 6 | 室外机高压控制开关性能检查 | 确保保护电路工作正常 |
| 7 | 室外机低压控制开关性能检查 | 确保保护电路工作正常 |
| 8 | 室外机整机及压缩机电流检测 | 使压缩机及整机工作在额定范围内 |
| 9 | 室外机组工作电压检测 | 防止电源异常带来的机组损坏 |
| 10 | 系统高压压力检测 | 防止系统出现超负荷运行 |
| 11 | 系统低压压力检测 | 防止压力偏低导致机组异常 |
| 12 | 二通连接阀气密性能检测 | 防止冷媒泄漏 |
| 13 | 三通连接阀气密性能检测 | 防止冷媒泄漏 |
| 14 | 电子膨胀阀或过冷管组件气密性检查、维护 | 调节功能检测、保证达到最佳能效 |
| 15 | 电磁阀开关转换性能检测 | 防止出现系统转换异常导致故障 |
| 16 | 压缩机工作温度检测 | 保证压缩机工作在正常温度范围内 |
| 17 | 压缩机运行噪音检测 | 对早期故障及时发现并排除 |
| 18 | 冷冻油颜色及粘稠度检查 | 防止压缩机润滑不良 |
| 19 | 室外机热交换化学除垢 | 以达到最佳换热效果 |
| 20 | 室外机热交换器高压冲洗 | 以达到最佳换热效果 |
| 21 | 室外机热交换器抗氧化处理、翅片修整 | 延长机组使用寿命 |
| 22 | 室外机风扇、风扇电机检查 | 保证室外机散热效果 |
| 23 | 室外机支架牢固程度检查 | 防止发生安全事故 |
| 24 | 室外机除锈处理 | 延长外机使用周期 |
| 25 | 室外机整机运行状态检查 | 保证机组平稳高效的运行 |
| 26 | 室外机管路保温性能检查 | 破损部位重新保温包扎 |
| 27 | 室外机整机外观清洁 |  |

（6）中央空调、新风机组、管道机组的维护保养及检修内容

①正常运转中的维护（每月至少一次）

②定期巡检的内容（每三个月至少一次）

（7）检修工作的内容

响应单位须充分了解项目情况及详细需求，在维护保养期间，对原设备及系统做好检修工作。响应单位不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

（8）特殊维护

对于因为特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。加注冷冻油：当需加注冷冻油时加注冷冻油；加注制冷剂：当有制冷剂损失时应及时补充；调整热力膨胀阀；对压力开关、风量开关等的校准。

（二）维保目标及标准：

1、需实现的目标

（1）确保中央空调各类设施正常良好地运转。

（2）预防性维护策略，把故障消灭在萌芽状态。

（3）在接到故障申报后，及时响应，排除故障。

（4）配合物业部门做好维保记录、教育培训、巡察等工作，做好台帐资料。

2、服务标准

响应单位应向采购方提供符合合同约定的各项服务。如合同未约定质量标准的，应按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。响应单位应遵循国家安全生产相关法规政策。

为确保设备的正常运行，对空调主机及末端系统定期进行点检、保养、和清洗，完成维保工作后专业工程师负责开机以确认机组正常运行。维保频率：年度点检、清洗、保养不少于2次；常规点检、保养、清洗每年不低于2次；空调过滤网每两个月清洗一次。

空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修，以确保中央空调设备设施各项性能完好，增加各种设备设施的寿命，保证设备正常安全运行。应制定《中央空调维修保养计划》。

五、其他要求：

1、磋商响应单位必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、磋商响应单位对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

3、报价说明：包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本项目工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、各磋商响应单位需要提供详细的服务方案，方案内容包含维保方案、安全管理方案、售后保障方案等。

5、响应单位针对本项目至少配备：

a.项目负责人1名

b.技术负责人1名（须具有制冷空调系统安装维修工三级及以上证书）

其他作业人员不少于5名（成员中须具有暖通或相关专业助理级及以上职称），岗位包含：

c.安全员1名；

d.资料员1名；

e.质检员1名；

f.其他作业人员不少于2名。

项目组成员中从事特种作业的须具有特种作业操作证（制冷与空调作业、电工作业、焊接与热切割作业、高空作业证书）复印件并加盖投标单位公章，未提供视为非实质性响应。

注：上述服务人员数量为最低要求，响应单位可根据现场情况按需合理配置。响应单位须在其响应文件中提供以上人员要求的相关证书扫描件并加盖投标单位公章。

6、磋商响应单位需配备至少两辆应急抢修车辆并提供相关证明材料，否则将被视为非实质性响应。（注：①车辆为现自有的，须提供有效期内的车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、交强险保单的复印件，并加盖响应单位公章；②车辆为已租赁的，须提供有效期内响应单位的租赁协议、车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、交强险保单的复印件，并加盖响应单位公章；③如承诺成交后具备的，响应单位须提供承诺书并加盖公章。）

7、磋商响应单位需在能及时响应维修任务的范围内设置维修服务点的，并提供相关证明材料，否则将被视为非实质性响应。（注：已有在能及时响应维修任务范围内服务机构的办公场所的需提供如营业执照或租房协议扫描件等并加盖响应单位公章；承诺成交后配置的需提供具体配置场地证明及承诺成交后15天内配置到位的承诺书。）

8、实施地点：采购单位指定服务地点。

9、磋商响应单位须承诺人员配备及维保响应时间:

维保期内成交单位需配备至少2名维保技术人员，作息时间与采购单位同步。正常工作期间的应急维修须30分钟响应，工作时间以外的应急维修须60分钟到场响应。一般故障须2小时解决，如遇重大事件维保单位须做出承诺，并在48小时内解决或提出相应方案。响应文件中未承诺或承诺不全的视为未实质响应采购需求。

10、维保期限：24个月。

11、付款方式：合同生效后，采购单位向响应单位支付合同金额的30%作为预付款，剩余70%分四次支付。支付时间为每半年支付一次，第二次支付至合同金额的50%；第三次和第四次分别为合同金额的25%。采购单位有权依据维保考核表对响应单位维保服务情况按月度进行考核，并根据考核结果向响应单位支付最终维保服务费（详见合同附件）。

12、考核标准

| 项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 规章制度 | 维保工作人员出现迟到、早退、脱岗、数量不符合要求等情况，每发生一次扣5分；当月出现上述情况2次以上，直接扣除当月维保费用。 |
| 工作总结 | 不按规定（每月25日前）提交当月工作总结,下月维保计划等资料扣5分；不按规定建立维护、巡检、维修等各类台账资料扣5分。 |
| 及时率 | 在接到故障申报后，不按响应文件中规定的时间内到场每出现一次扣5分，不到场每出现一次扣10分。 |
| 故障处理情况 | 1、对一般故障不在规定时间（2个小时）内排除出现一次扣5分；2、对重大故障排除不在承诺时间内（48个小时）完成每发生一次扣10分；3、当出现安全生产事故的，直接扣除当月维保费。 |
| 维护保养 | 1、不按要求进行保养扣5分；2、进行保养不填写相关记录每出现一次扣5分；3、按合同约定的维保项目达不到标准，每发现1处扣5分；4、每次维保检测工作完成后，不及时清理工作现场每发生一次扣5分；5、响应单位维保人员不服从采购单位人员管理每人/次扣10分。 |
| 台账资料 | 维保记录、员工教育培训、巡查等台账资料不全或不符合检查要求的，每发现一处扣5分。 |
| 整改项目 | 对巡视提出的整改项目的维修通知，每少完成一项扣5分 |
| 服务质量 | 因维护保养不当造成设备不能正常使用的，扣除当月维保费，直至设备正常运行为止。 |

13、验收标准：

（1）项目按月度进行考核，满分100分，考核标准为85分及以上不扣月度服务费，低于85分月度服务费将按以下标准扣减：

考核分数在80分-84分之间，将扣除月度服务费用的20%；

考核分数在70分-79分之间，将扣除月度服务费用的50%；

考核分数低于70分的，将扣除月度服务费用100%。

（2）若因响应单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由响应单位承担。

（3）项目同一问题或情况，经采购单位（考核人）发现或提出，响应单位连续2个月不进行整改的，采购单位有权扣除当月维保费，响应单位仍应整改至验收合格；响应单位连续3个月不进行整改，采购单位有权直接解除维保合同，并要求响应单位承担违约责任。

六、政策要求

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。

2、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应单位应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各响应单位提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

4、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（3）最终报价超过采购预算的，不能成交；

（4）不实质性响应磋商文件的不能成交；

（5）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购终止。

5、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布的通知为准。

四、评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如磋商供应商存在“苏财购（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

5、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

6、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

6.1采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

6.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

6.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

6.5如响应单位存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

7、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

响应总报价低于或等于采购预算价格的，为有效响应报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

（二）服务方案比较（45分）

1、维保方案（20分）

1.1针对本次维保内容及要求的可行性方案（6分）

对项目需求的理解与分析，包含相关标准规范、设备工具等。

①项目现状

②相关标准规范

③对相关设备工具的了解

进行综合打分，方案内容科学全面、分析透彻、针对性强，满足采购需求每个得2分；方案内容全面、分析模糊、缺乏针对性，部分满足采购需求每个得1分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

1.2维保作业方法流程方案（10分）

①维保准备

②检查工作

③运行测试

④故障处理

⑤维保记录

进行综合打分，方案内容科学全面、分析透彻、针对性强，满足采购需求每个得2分；方案内容全面、分析模糊、缺乏针对性，部分满足采购需求每个得1分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

1.3维保期间与其他单位、部门的综合协调方案（4分）

①维保服务的工作流程

②与其他单位、部门的协调方案

进行综合打分，协调方案内容科学全面、完整详细、考虑周到、综合评定优秀，满足采购需求每个得2分；协调方案内容全面、综合评定良好，考虑不周到，部分满足采购需求每个得1分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

2、物资装备、备品备件配套情况（3分）

①工具及耗材的配备情况

②根据故障频率的备品备件配套情况

③物资装备、备品备件配套的管理

进行综合打分，方案内容科学合理、全面、针对性强，满足采购需求每个得1分；方案内容合理、片面、具有针对性，部分满足采购需求每个得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

3、安全管理方案（5分）

①整体安全管理方案

②对维保过程的风险预测、分析

③对正常营运及服务作业时的组织和安全防护措施

④对发生事故时的组织和安全防护措施

⑤应急保障服务方案

进行综合打分，方案内容科学合理、全面、针对性强，满足采购需求每个得1分；方案内容合理、片面、具有针对性，部分满足采购需求每个得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

4、售后服务方案（10分）

①售后服务响应时间

②一般故障处理时间

③重大故障处理时间

④售后服务保障制度

⑤质量保障承诺

进行综合打分，方案内容科学合理、全面、针对性强，优于采购需求每个得2分；方案内容合理、片面、具有针对性，满足采购需求每个得1分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

5、响应单位内部管理制度（7分）

提供本项目的内部管理方案，主要包括企业内部各项制度的完善性和可操作性强。

①接管移交管理

②安全生产管理

③工具管理

④员工管理

⑤档案管理

⑥财务管理

⑦考核奖惩管理等制度

进行综合打分，方案内容科学合理、全面、针对性强，满足采购需求每个得1分；方案内容合理、片面、具有针对性，部分满足采购需求每个得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

（三）拟投入本项目人员比较（19分）

1、项目设项目负责人，项目负责人具备有效期内的机电工程专业二级建造师资格证和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格B证，满足得4分，不满足不得分，最高得4分。

2、项目设技术负责人，技术负责人需具有制冷空调系统安装维修工二级（技师）及以上证书得3分，最高得3分。

3、针对本项目，除项目负责人及项目技术负责人外的其他维保团队成员的人员配备比较（12分）：

项目团队成员（除项目负责人及项目技术负责人外）具有（暖通专业）工程师及以上职称的，有一人，得3分，最高3分；

项目团队成员（除项目负责人及项目技术负责人外）具有（暖通空调设计专业）工程师及以上职称的，有一人，得3分，最高3分；

项目团队成员需有安全员1名，具有安全生产考核证书（C证，且在有效期内）每个得2分，最高2分；

项目团队成员需有质检员1名，具有有效的培训考核合格证，每个得2分，最高2分；

项目团队成员需有资料员1名，具有有效的培训考核合格证，每个得2分，最高2分；

注：1人持多本证书的不重复计分，配备不全不得分，磋商响应文件中提供响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明、相关证书复印件，并加盖响应单位公章，未提供不得分。

（四）企业综合实力比较（6分）

1、管理体系认证证书（3分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一类证书得1分，最高得3分。

注：上述证书均需清晰可辨在有效期内，磋商文件中需提供相关扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会官网查询的页面完整截图扫描件，并加盖响应单位公章，未提供或提供不全不得分。

2、类似业绩（3分）

2022年1月1日以来，响应单位从事类似维护保养服务的业绩评定，每提供一份业绩得1分，最高3分。

注：磋商响应文件中须提供合同及部分发票扫描件，并加盖响应单位公章，未提供不得分。

五、合同主要条款

项目编号：

甲方：苏州市公安局

地址：

代表人：

联系电话：

乙方：

地址：

代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保】（以下简称“本项目”）的采购事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

1、乙方负责完成甲方的【市局冷水机组、末端风机设备、分体式空调、冷却塔及其管路维保】，具体内容详见附件。

2、服务期限：【24】个月。自2025年12月1日0时至2027年11月30日24时。

3、下列文件为本合同不可分割的部分：

3.1本合同书及本合同书签署后双方以书面形式确认的补充协议等；

3.2中标通知书；

3.3采购文件；

3.4投标（响应）文件；

3.5乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若文件之间存在歧义或不一致的，则按照上述编号优先次序进行解释，编号相同的以形成时间在后的为准；若上述文件与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

二、合同价格及费用结算

1、合同含税总价（人民币）：大写            ：小写：¥           。

上述价格包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本合同价格为最终报价，除非本合同另有约定外，乙方不得再要求追加任何其他费用，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：合同生效后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，剩余支付时间为每半年支付一次，第二次支付至合同金额的50%；第三次和第四次分别支付金额为25%（具体结算金额以考核结果为准）。甲方有权依据维保考核表对乙方维保服务情况按季度进行考核，并根据考核结果向乙方支付最终维保服务费（详见合同附件）。若乙方主动放弃预付款的，则甲方可以不支付预付款，若无预付款，则每次支付的服务费=合同金额*25%（具体结算金额以考核结果为准）。

3、付款方式：本次货款以数字人民币形式支付。

乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

开户行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额20%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让向甲方主张权利的，甲方因处理此次纠纷而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

4、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：

4.1合法有效且符合甲方要求的销售发票。

4.2甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。

三、双方权利义务

1、甲方应按本合同约定向乙方支付服务费用。

2、甲方有权随时对乙方的维护服务情况进行监督并提出整改意见。

3、乙方应保证相关联系电话有专人值守，乙方应在接到甲方的日常服务请求后【  】分钟内响应并到达现场进行处理，并在【  】小时内解决技术问题。若乙方未按上述要求及时响应并解决问题的，甲方有权采取其他措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、乙方应根据甲方要求安排维护服务人员，乙方应当确保其安排的服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验。否则甲方有权要求乙方在3日内予以更换，乙方拒不更换或逾期更换的，应按照20000元/人次支付违约金。

5、乙方服务人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方在从事维护服务工作中应做到文明工作、安全生产，并采取必要的安全防范措施，本合同服务期内若发生安全事故或给第三方造成损害的，乙方应承担全部责任，与甲方无关。

6、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作等发生安全事故的，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

7、乙方应按甲方要求做好维保记录并提交甲方审核。

四、保密条款

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

五、安全生产

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。

（二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。

（三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

六、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

- （一）甲方违约责任

- 1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的5%为限。

- （二）乙方违约责任

- 1、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

- 2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

- 3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

- 4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

- 5、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

- 6、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

7、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。

8、若因乙方管理不当、操作失误或其他原因发生安全事故，导致甲方或第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括直接损失、间接损失及由此产生的法律责任。

七、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出通知后30日内提供书面证明。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等事项，由双方协商确认。

八、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

九、合同的解除和转让

1、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行或存在本合同约定可以解除的情形的，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方，合同在书面通知到达对方时解除。

4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部转让给任何第三人。

5、如因乙方违约，甲方依法或依约解除合同的，乙方应当支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当足额赔偿。

十、争议解决

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约以及乙方追究甲方违约不成立而导致甲方支出的费用，均应当由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十一、附则

1、合同份数：本合同一式【伍】份，甲方【叁】份，乙方【壹】份，代理机构【壹】份，各份合同具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》之规定解释。双方也可按照书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。补充协议之间如存在冲突的，应当以最新签订的为准。

5、在本合同履行过程中，甲乙双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等一切不利后果。

6、其他约定：

（以下无正文）

甲方签章：苏州市公安局                乙方签章：

法定（授权）代理人签字：              法定（授权）代理人签字：

日期： 年  月  日                     日期：年  月  日

附件：考核标准

| 项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 规章制度 | 维保工作人员出现迟到、早退、脱岗、数量不符合要求等情况，每发生一次扣5分；当月出现上述情况2次以上，直接扣除当月维保费用。 |
| 工作总结 | 不按规定（每月25日前）提交当月工作总结,下月维保计划等资料扣5分；不按规定建立维护、巡检、维修等各类台账资料扣5分。 |
| 及时率 | 在接到故障申报后，不按响应文件中规定的时间内到场每出现一次扣5分，不到场每出现一次扣10分。 |
| 故障处理情况 | 1、对一般故障不在规定时间（2个小时）内排除出现一次扣5分；2、对重大故障排除不在承诺时间内（48个小时）完成每发生一次扣10分；3、当出现安全生产事故的，直接扣除当月维保费。 |
| 维护保养 | 1、不按要求进行保养扣5分；2、进行保养不填写相关记录每出现一次扣5分；3、按合同约定的维保项目达不到标准，每发现1处扣5分；4、每次维保检测工作完成后，不及时清理工作现场每发生一次扣5分；5、乙方维保人员不服从甲方人员管理每人/次扣10分。 |
| 台账资料 | 维保记录、员工教育培训、巡查等台账资料不全或不符合检查要求的，每发现一处扣5分。 |
| 整改项目 | 对巡视提出的整改项目的维修通知，每少完成一项扣5分 |
| 服务质量 | 因维护保养不当造成设备不能正常使用的，扣除当月维保费，直至设备正常运行为止。 |

（1）项目按月度进行考核，满分100分，考核标准为85分及以上不扣月度服务费，低于85分月度服务费将按以下标准扣减：

考核分数在80分-84分之间，将扣除月度服务费用的20%；

考核分数在70分-79分之间，将扣除月度服务费用的50%；

考核分数低于70分的，将扣除月度服务费用100%。

（2）若因乙方误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由乙方承担。

（3）项目同一问题或情况，经甲方（考核人）发现或提出，乙方连续2个月不进行整改的，甲方有权扣除当月维保费，乙方仍应整改至验收合格；乙方连续3个月不进行整改，甲方有权直接解除维保合同，并要求乙方承担违约责任。

六、响应文件格式

格式1：磋商响应函

磋商响应函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

格式2：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 响应报价(元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总报价：人民币(大写) 小写(¥： ) |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

格式3：拟投入本项目人员一览表

- 拟投入本项目人员一览表

采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 技术资质 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“项目组人员”指磋商响应单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购人事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购人事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购人有权要求更换，成交人必须及时更换。

响应单位：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式4：项目负责人情况表

- 项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 毕业院校 |  |  |  | 专业 |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |

注：附项目负责人学历、职称及执业资格证明、业绩复印件（如有）

响应单位：            （单位全称）（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签章)

日      期：        年      月       日

格式5：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

磋商响应单位：（加盖CA电子公章）

日期：

格式6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购编号：

日    期：

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权         代表我公司全权办理针对本次采购编号：         号                         项目，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对委托代理人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

格式7：响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

格式8：类似项目一览表

类似项目一览表

响应单位名称：_________________________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：磋商响应单位应提供双方签订的合同复印件。

格式9：服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对项目工作方案进行详细的说明与描述。 2、供应商应针对本次采购项目特点：针对本项目需求进行逐一描述。 3、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式10：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商日期:

服务要求偏离表

项目名称：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

磋商日期:

注：1、供应商应对照采购文件中服务要求等，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：租赁和商务服务业

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

1

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

格式13：投标（响应）保证承诺函

投标（响应）保证承诺函

致：         （采购人名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）