苏州市相城区政府采购

招    标    文    件

编    号：JSZC-320507-SZZS-G2025-0042

项目名称：太平街道一级消防站灭火救援器材采购

采购单位：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

采购类别：货物类

中思项目管理咨询有限公司

二〇二五年七月

目    录

前 附 表	- 1 -

第一章 投标邀请函	- 3 -

第二章 投标人须知	- 7 -

第三章 投标文件格式	- 18 -

第四章 招标书	- 32 -

第五章 主要合同条款	- 97 -

第六章 评标办法及评分标准	- 103 -

- 前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | - 苏州市相城区人民政府太平街道办事处 联系人：荣晓 联系电话：0512-65481110 |
| 2 | 招标代理机构 | 中思项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室 邮编：215007 电话：0512-68832715 联系人：范万红、符美婷、岳楠 |
| 3 | 招标编号 | JSZC-320507-SZZS-G2025-0042号 |
| 4 | 项目名称 | 太平街道一级消防站灭火救援器材采购 第一标段（灭火防护类） 第二标段（灭火救援类） |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式），否则视为无效投标。 |
| 7 | 投标文件份数 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，在系统里上传电子投标文件，无需递交纸质投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。（中标后，中标单位需提供四套纸质投标文件） |
| 8 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费； 本项目代理服务费：第一标段：22584元；第二标段:23948元。 |
| 9 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件 |
| 10 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 投标邀请函

项目概况 太平街道一级消防站灭火救援器材采购的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取获取招标文件，并于2025年08月15日09点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320507-SZZS-G2025-0042

2、项目名称：太平街道一级消防站灭火救援器材采购

3、预算金额：叁佰伍拾万零贰仟玖佰陆拾壹元壹角壹分（¥3502961.00）

第一标段（灭火防护类）：壹佰陆拾捌万玖仟肆佰捌拾伍元整（¥1689485.00）

第二标段（灭火救援类）：壹佰捌拾壹万叁仟肆佰柒拾陆元整（¥1813476.00）

4、最高限价：

第一标段（灭火防护类）：壹佰陆拾捌万玖仟肆佰捌拾伍元整（¥1689485.00）

第二标段（灭火救援类）：壹佰捌拾壹万叁仟肆佰柒拾陆元整（¥1813476.00）

本次招标项目共贰个标段，允许一个供应商报名多个标段，但一个供应商最多只能就其中1个标段中标。每个标段中标单位为一名。标段的开标顺序按标段顺序号进行，按先开先中的原则，确定各标段的供应商。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，仅计入该标段的实质性响应供应商数量内，不再具有该标段的得标权。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

5、采购需求的简要说明：

根据《苏州市“十四五”社会消防救援事业发展规划》文件及区消委办要求，“十四五”期间太平街道需建设1座一级消防站，一级消防站需配置个人防护装备、抢险救援设备、水域救援设备、灭火器材和通信器材，详见招标书。

6、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

7、本项目不接受联合体投标，不接受转包，分包。

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。供应商所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月15日09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

操作手册及CA办理指南下载链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章请至苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

邮编：215000

联系人：范万红、符美婷、岳楠

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

4、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

5、苏州市相城区政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名    称：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

地    址：苏州市相城区兴太路268号

联 系 人：荣晓

联系方式：0512-65481110

2、招标代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

3、项目联系方式

项目联系人：范万红、符美婷、岳楠

电话：0512-68832715

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中思项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中思项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、投标人的资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，招标人或招标代理机构可以顺延招标文件提供期限。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1网上询问。报名成功的供应商在下载招标文件后，对招标文件有疑问的，可在“苏采云系”中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。

8.2由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出.

9、招标文件的修改

9.1招标人或者招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

- 10、投标答疑会与现场考察：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人或在招标文件中明确。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。提供的货物必须全部由符合政策要求的中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业制造，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标。）

13.4符合性审查响应文件

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证扫描件；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）投标人委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（5）投标报价明细表；

（6）技术条款偏离表；

（7）商务条款偏离表；

（8）售后服务承诺书；

（9）实质性条款（如有）

（10）其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

注：供应商必须提交上述13.1—13.4款规定的资料。否则，投标文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。

14.网上投标文件的编制

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.3未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.4 网上投标文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.5.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份网上投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应在招标文件要求处，有投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章，并在单位盖章处加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18.投标文件的提交

18.1网上投标文件的内容按投标文件的组成的要求进行制作，并按《政府采购供应商须知》步骤进行提交。

19、投标截止时间

19.1网上投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。

19.2招标人或者招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20、投标文件的修改和撤销

20.1 投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

20.2 投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

六、开标和评标

21.开标

21.1开标由招标人或者招标代理机构主持，有关工作人员参加。招标人、供应商登录“苏采云系统”直接观看、参与开标过程。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

21.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.4如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个开、评标程序的，可以进行封标。招标人或者招标代理机构应把继续开、评标程序的时间、地点通知到每个投标人。

22、资格审查

23.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.1.3对投标文件进行比较和评价；

23.1.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

23.1.5向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.2评标委员会成员应当履行下列义务：

23.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23.2.5配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.2.6配合相关部门的投诉处理工作；

23.3对投标文件的审核：

23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.投标的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标代理机构通知的时间进行答疑和澄清。

25.2投标单位必须按照评标委员会书面通知的时间内进行书面形式的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的有效组成部分。

25.3投标单位对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外，算数错误的调整办法见本须知23.3.1）。

25.4请投标单位认真仔细制作投标文件，投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容时须接受按本须知规定执行，否则其投标将被拒绝。

26.投标无效

26.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.6未通过符合性审查的。

26.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.14不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

27.废标

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标办法及评分标准具体详见第七章。

七、授予合同

29.中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

29.2自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.3各标段中标人个数：1个。

30.中标通知书

30.1中标公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.合同的签订

31.1招标人与中标单位应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

31.3招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.5.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

八、其他事项

32.质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对招标文件中供应商特定资格要求、采购需求等内容的质疑，潜在供应商应向招标人提出，由招标人负责答复。

32.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函代理机构有权不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则， 一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

32.4招标人或招标代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

32.5.质疑联系方式

名称：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联 系 人：范万红、符美婷、岳楠

联系方式：0512-68832715

33.监督

33.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（投标人）法人委托书

法人委托书（标段      ）

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2、投标函

投标函（标段      ）

中思项目管理咨询有限公司：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

格式3、开标一览表

- 开标一览表（标段      ）

招标编号：                                                单位：元

| 序号 | 项目名称 | 价格 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4、投标报价分析表

投标报价分析表（标段      ）

招标编号：                                                    单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式5、技术参数偏离表

技术参数偏离表（标段      ）

供应商：                                      招标编号∶

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

注：1.供应商应对照招标文件技术要求等，在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.供应商须按上述格式要求填报《技术参数偏离表》，否则，视为非实质性响应。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表（标段      ）

| 序号 | 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

- 1.商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。供应商应对照招标文件要求，在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

- 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

- 3.各投标人必须附《商务条款偏离表》。

格式7、服务方案

服务方案（标段      ）

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书（标段      ）

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函（标段      ）

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  （招标编号）  号   （包号）    的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、中小企业声明资料

中小企业声明函（货物）（标段      ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （项目名称及包号） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；

2、（标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；注：（企业类型选填一项）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3、供应商应当对所投产品制造商进行声明。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（标段      ）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目  包号  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12、监狱企业声明函

监狱企业声明函（标段      ）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日    期：    年  月  日

- 格式13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（标段      ）

致：         （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和招标编号） 标段的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（中标）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（中标）后不依法与招标人签订合同；

3.中标（中标）后不按本招标文件规定向招标人提交履约保证金；

4.中标（中标）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                      （盖公章）

地址：          电话：           传真：

电子邮件：          邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第四章 招标书

中思项目管理咨询有限公司受苏州市相城区人民政府太平街道办事处委托，就该单位所需的太平街道一级消防站灭火救援器材采购进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、招标编号：JSZC-320507-SZZS-G2025-0042号

二、采购项目名称：太平街道一级消防站灭火救援器材采购

三、采购预算：叁佰伍拾万零贰仟玖佰陆拾壹元整（¥3502961.00）

第一标段（灭火防护类）：壹佰陆拾捌万玖仟肆佰捌拾伍元整（¥1689485.00）

第二标段（灭火救援类）：壹佰捌拾壹万叁仟肆佰柒拾陆元整（¥1813476.00）

本次招标项目共贰个标段，允许一个供应商报名多个标段，但一个供应商最多只能就其中1个标段中标。每个标段中标单位为一名。标段的开标顺序按标段顺序号进行，按先开先中的原则，确定各标段的供应商。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，仅计入该标段的实质性响应供应商数量内，不再具有该标段的得标权。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

四、货物清单及技术性能要求：

（一）采购清单：

第一标段（灭火防护类）

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 45 | 顶 | 1、头盔符合 XF44-2015消防头盔标准。 2、头盔由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。 3、头围可调范围广，最大可调节范围≥265cm。 4、专属热绝缘帽壳，帽壳主体含有不小于5cm加长帽沿，采用玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫。 5、帽壳采用双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，还能提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳采用安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。 6、冲击吸收性能测试:高温预处理最大冲击力小于3200N，辐射热预处理最大冲击力小于3200N，低温预处理最大冲击力小于3200N，浸水预处理最大冲击力小于3200N。 7、头盔所配面屏应采用高性能耐冲击材料，面屏应带有浅色防护涂层，以提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过65%。 8、头盔的后部带有D形环，以便日常使用方便挂持 9、头盔抗冲击加速度性能:在最大冲击加速度≤400gn时，头帽顶部冲击力小于130N，头盔前部小于 310N，头盔侧面冲击力小于320N,头盔后部冲击力小于310N。 10、头盔采用带大旋风旋钮的头箍，方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，确保舒适性。 11、配有可拆卸铝箔防火披肩，要求防水、耐高温火焰。 12、投标产品经 XF44-2015中电绝缘试验后，帽壳的泄漏电量小于1.2mA。 13、投标产品经过 XF44-2015中下颏带拉伸实验时，下颏带不发生断裂和滑脱，且实验后下频带延伸不超过16mm。 14、投标产品经过XF44-2015中侧向刚性试验后，帽壳最大变形量小于30mm，卸载后变形量小于3.5mm。 15、头盔整体重量小于1.5KG。 16、投标产品标识、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，包括:执行标准XF44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。 |
| 2 | ★消防员灭火防护服 | 45 | 套 | 总体符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，满足应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 1、材料：外层为芳纶双层格子面料，防水透气隔热层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘面料。 2、服装配备救生拖拉带。 3、整体热防护性能TPP值≥43cal/cm2。 4、整套服装质量≤2.5kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤25mm； 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm； 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm； 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm； 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤25mm。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥3000N，纬向≥3000N； 2）舒适层断裂强力：经向≥650N，纬向≥600N； 3）救生拖拉带断裂强力：≥16000N； 4）撕破强力：外层经向≥750N，纬向≥700N； 5）外层接缝断裂强力：经向≥1000N，纬向≥900N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8000g/(m2•24h)，有效提高舒适性。 8、整套服装热稳定性能：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。 9、水洗后各层面料缩水率：外层经纬向≤1%，防水透气层经纬向≤2%，舒适层经纬向≤2.5%。 10、表面抗湿性能：≥4级。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 3 | 消防手套 | 90 | 双 | - 符合XF7-2004《消防手套》标准要求； 2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米。 4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。 - ▲手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； ▲5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。 6、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 4 | 消防手套2 | 10 | 双 | - 符合XF7-2004《消防手套》标准要求； 2.消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3.采用翻指工艺，手套外层采用牛皮材料，手背处设有黄银黄反光条。手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间≤0秒，手套外层掌心面、手背面经向和纬向的损毁长度均≤10毫米；隔热层手套本体经向和纬向的损毁长度≤40毫米。 4.隔热层采用芳纶防割绒布，具有良好的隔热性能、耐穿刺和耐切割性能。 - ▲手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥50cal/cm2。手套外层及衬里热收缩率≤1%； ▲5.力学防护性能：撕破强力≥120N，手套穿刺力：≥120N。 6、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 5 | 消防安全腰带 | 38 | 根 | 17款消防安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成，采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色，为插扦改良式。 1、款式：插扦改良式； 2、织带。尼龙66材质，织带为整根，没有有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 3、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。 4、扦针。不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 5、D型环。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 6、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。 7、移动板。尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm。 8、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。 9、缝线。尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 10、型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 11、织带：藏蓝色，潘通色号为PANTONE19-4013TCXDarkNavy，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。正立方向静拉力：≥13KN。整条腰带质量约0.7kg，较为轻便。 12、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 45 | 双 | 1.整体要求 1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 1.4靴筒顶部有收紧设计，面料为防水阻燃材料。 2. 技术性能 2.1靴底耐油性能：-2-10%。 2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。 ▲2.3抗刺穿性能：≥2500N。 ▲2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 2.5隔热性能：≤10℃。 2.6抗辐射热渗透性能：≤8℃。 2.7防滑性能：≥15°。 2.8防水性能：不应出现渗水现象。 2.9质量：≤2.0kg。 2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 3、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 7 | ★正压式空气呼吸器（6.8L) | 20 | 具 | 1.正压式空气呼吸器需符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 2.正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等配件为同一品牌； 3.具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。 4.压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-30 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。 5.压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。 6. 压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Ex ia IIC T4 Ga要求；显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 7.背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照GA124-2013标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间0秒。 8.供气管可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯 9.在充满气的状态下，整机佩戴质量≤13kg。 10.动态呼吸阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤310 Pa，呼气阻力≤635Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤200 Pa，呼气阻力≤510Pa。 11.GA124-2013中耐高温试验后，呼气阻力≤640Pa。 12.GA124-2013中耐低温试验后，呼气阻力≤500Pa。 13.GA124-2013中耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤0.8 MPa。 14.GA124-2013中耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤40 Pa，呼气阻力≤600Pa。 15.静态压力≤200 Pa。 16.全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。 17.全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥68%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 18.减压器输出压力应在0.5 MPa ~0.68 MPa之间。 19.安全阀关闭压力大于1.1 MPa。 20.供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 21.空呼报警哨应集成于减压器上，而非连接于压力表。 22.气瓶容量为6.8L 23.压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，其漏气量≤5L/min。 24.气瓶阀开启方向为逆时针，如不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 25.腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 26.包装满足XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 27. 需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 8 | 空气备用气瓶 | 20 | 个 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器 》 、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 9 | 佩戴式防爆照明灯 | 36 | 个 | 1、额定电压：≥DC3.7V 2、额定容量：≥1.8Ah 3、光源功率：3W 4、连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h 5、充电时间：≤5h 6、重量：110g(含支架) 7、外形尺寸：≤φ25×120mm 8、外壳防护等级：IP66/IP68 9、照度：强光≥2000 lx. 弱光≥900 lx 10、本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 11、灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求，确保灯具在易燃易爆场所使用的安全性。 12、灯具在水下5m环境下可正常使用1小时。 13、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。 14、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。 15、灯具电量可视化显示，可直观查看电池电量剩余工作时间及灯具工作状态（工作光、强光、爆闪）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。 16、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 17、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 18、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换，需在国家级检测报告中体现。 19、可为灯具选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少10套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足各种紧急需求。 20、具备8种以上不同类型（采购方选择一种）的头盔支架，以确保主流头盔的配对使用 21、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 22、提供防爆合格证复印件； |
| 10 | 消防呼救器 | 38 | 个 | 1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 3、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。 4、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预 报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 6、通信功能： 6.1呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。 6.2同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 7、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8、允许静止时间：30±2S。 9、预报警时间：15±2S。 10、预报警声级强度：≥100dB。 11、报警声级强度：≥100dB。 12、低电压告警声级强度：≥65dB。 ▲13、连续工作时间： ①连续开机时间：≥24h。 ②连续报警时间：≥900min。 14、质量：≤230g。 15、绝缘性能MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 16、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 17、耐气候环境性能： 高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。 低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18、耐机械环境性能： 振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。 20、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。 21、接收灵敏度，μV≤0.3。（信噪比为12dB）. 22、通信距离，m≥2000。 23、发光亮度，cd/m2≥300。 24、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 25、产品标志产品上应标有如下内容： a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。 26、显示屏：≥1.54寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 27、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 28、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 29、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 30、具备计时提醒功能。 31、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。 32、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 33、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 34、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 35、相对湿度：＜96%RH（＋25℃时）。 36、防爆标志：ExibⅡCT4Gb，提供防爆证书复印件。 37、防护等级：≥IP68。 38、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 11 | 应急逃生自救安全绳 | 30 | 套 | 一、自救安全绳套装用于消防员火场逃生自救。 二、逃生绳主要性能要求： 1、直径为 8（±0.5）mm； 2、长度=16m； ▲3、最小破断强度≥20kN； 4、线密度≤50g/m； 5、延伸率应≥1%且≤10%（承重达到最小破断强度的 10 %时）； 6、经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象； 7、在 600（±5）℃、 1.33 kN 负荷环境下的承载 ≥45 s，在 400（±5）℃、 1.33 kN 负荷环境下承载 ≥300s，不应出现断裂现象； 8、绳体阻燃。 三、基本结构性能要求： 1、安全绳为包芯绳结构，绳索外皮及内芯应采用芳纶材料制成，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主体颜色应为黄色； 2、安全绳的一端应采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝 50mm， 并包以裹紧的橡胶或塑料套管； 3、绳芯内应编入贯穿全绳的信息条，以便溯源； 4、绳环下方应设置永久性标志； 5、整套系统应包括安全绳、多功能绳包、2 个轻型安全钩（铝质 D 型钩）、轻型下降器、扁 带、缠绳板等 7 项组件构成。整套组件均为同一厂家生产制造。 6、下降器应具有面板可开合设计，便于装入和撤换绳索，并拥有面板双重安全保护开关；下降器可承受 5KN以上的工作负荷，破断负荷不小于 13.5KN，下降器应具备离手制停功能，下降器应具备防慌乱功能，主体框架应采用航空铝合金制造； 7、绳包应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，绳包本体应选用芳纶材料制成，耐高温不低于260°； 8、绳包套装应轻便、携带方便，总重量≤1.9kg； 9、安全绳 4m、8m、12m 处应设置相应标识。绳体上应设置反光标识，间断反光长度不少于绳体总长度的三分之一； 10、轻型安全钩和下降器应符合 GA494《消防用防坠落装备》标准要。安全钩、下降器提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件； 11、绳包套装需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 12 | 消防腰斧 | 36 | 个 | 1、符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。 2、整体尺寸：≤325mm*175mm 3、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3 u m；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有 害杂质缺陷，涂漆部分不应有 流痕、气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔 隙、夹杂物及其它明显缺陷，表 面花纹应清晰。 4、质量 ≤ 0.95KG 5、硬度要求：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且 其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 6、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不 应有裂纹、变形等损伤。 7、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径≥5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和 裂纹等影响使用功能的损伤。 8、尖刃和柄刃 凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢 平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等 影响使用功能的损伤 9、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB 6461 -2002外观等级 评定轻微级的要求。 10、腰斧表面具有防静电耐腐蚀涂层。 11、腰斧套材质头层牛皮。 13、腰斧锯片具有刻度测量功能。 14、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 13 | 防静电内衣 | 60 | 件 | 1.整体要求 1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业； 2.外观要求 2.1各部位整烫平服、整洁。 2.2由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 3.技术要求 2.1甲醛含量≤20mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 2.2尺寸变化率：长度和宽度方向≤5%。 2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥3级，耐汗渍色牢度≥4级。 ▲2.4胀破强力：≥600kpa。 2.5起球等级：≥4级。 2.6缝制：缝线针距≥12针/3cm,腋下接缝强力≥260N，后档接缝强力≥350N。 ▲2.7防静电性能：带电电荷量≤0.3μC/套。 3、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 14 | 消防灭火防护头套 | 68 | 只 | 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2.消防员灭火防护头套具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计； 3.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀； 4.外部颜色为黑色碳纤维针织布，内层材料为高阻燃聚酰亚胺针织布； 5.缝线采用黑色防火阻燃线； ▲6.阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm； ▲7.热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%；水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%； 8.面料抗起球性能不应低于4级； 9.整体性能：质量≤160g; 10.接缝强力≥900N； 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 15 | 消防护目镜 | 38 | 副 | 1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。 2、头带宽度不小于10mm，护目镜质量应不大于150g： 3、单镜片型，长方形镜片（包括眼罩）的长度≥150mm，宽度≥50mm，厚度≥3mm ▲4、光学性能：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ，水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ，光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%，广角散射测量值应不大于1.5%。 5、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验后无缺陷。 6、抗重物锤击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后后无缺陷。 7、耐紫外老化性能：经紫外老化试验后，透射比的相对变化量：≤±1%。 8、耐热性能：进行耐热试验后，测量护目镜光学性能能满足：球镜度≤±0.05D，柱镜度≤0.05D，棱镜度≤0.1Δ。水平方向棱镜度互差（基底向外）≤0.5Δ；垂直方向棱镜度互差≤0.1Δ。光透射比（无滤光效果）应不小于88%。光透射比局部变化（无滤光效果）：左右镜片参考点所对应的光透射比值之间的相对偏差不得超过2.5%。广角散射测量值应不大于1.5%。 9、经检测：耐磨性能、耐腐蚀性能、抗熔融金属和炽热固体性能、化学雾滴防护性能均符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 16 | 抢险救援头盔 | 45 | 顶 | 一、基本要求 救援头盔主要是用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具； 二、技术要求 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、由帽壳、帽衬、可调节帽箍、下颏带、防护眼罩等部件组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便。 3、需具备优异的抗冲击、耐热辐射、阻燃、防化学腐蚀、耐热耐寒、或防护其他类型的危害的能力，其整体轻便，满足恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 4、帽壳应由增强型热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。同时帽壳上开有透气孔，以提高散热效果，提高舒适性。 5、头围可调范围广，最大可调节范围达到64cm。同时头盔自带有三档调节功能，用户可根据头围调节搭扣位置。 6、内部的头箍佩戴高度可调节，可通过头箍的固定位置调节相对应的佩戴高度。通过帽子后部的两个滑动自锁装置来调节帽托的高度 7、采用3点式带下颏托的下颏带系统，能提供最佳的舒适度和稳定性。 8、采用快速调节棘轮系统，可以在佩戴时方便调节帽箍尺寸，轻松调节到位并锁定。其调节方向为左右双向调节，可适应绝大多数头围。 9、采用六点式顶带，以确保冲击均匀分布至头部四周，提供最佳的舒适性。同时顶带配有调节搭扣，以方便调节头盔的佩戴深度，满足不同使用者的习惯。 10、带有高性能反光标志，可以增强在恶劣环境中的能见性。 11、内部周围带有软衬垫，在保护头部的同时也提高舒适性。 12、配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性。 ▲13、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应大于2500N。 ▲14、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自息。 15、头盔整体重量≦750g（不含护目镜）。 16、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 17 | 抢险救援手套 | 90 | 双 | 1、满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性 3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。 4、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。 5、阻燃性能:续燃时间:经向≤0s:纬向≤0s，损毁长度:经向≤15mm;纬向≤25mm。 6、热稳定性能:手套尺寸变化率:长方向≤1.2%:宽方向≤1.7%:手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 7、耐磨性能:≥8000 次。 8、耐撕破性能:掌心面:经向≥250N:纬向>150N:背面外层:经向>200N:纬向>100N。 9、抗切割性能:>15N 10、抗机械刺穿性能:掌心面≥100N |
| 18 | 抢险救援服 | 30 | 套 | 1、选用单层双面芳纶面料，总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。结构款式符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》要求，整套服装带电量≤0.2μc。 2、夏季款，上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋，左上臂外侧设盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于贴软胸徽。右胸设长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。行军帽为棒球帽款式，正前方设消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640mm；腰带为插扣式腰带。门襟及袖口、裤脚魔术贴不应刮手。 3、阻燃性能，续燃时间为0S，损毁长度（经纬）≤33mm；无熔融滴落现象。 ▲4、撕破强力（经纬向）≥200N；断裂强力（经纬向）≥880N，接缝断裂强力≥750N。 ▲5、服装具备抗菌性能，水洗50次后应具有抗菌效果，其中抑菌率金黄色葡萄球菌≥97%，大肠杆菌≥89% ，白色念珠菌≥83%，提供报告。 6、服装应具备防霉特性，按国标要求进行测试，28天后防霉等级不得高于1级，提供报告。 7、缝纫线及硬质附件经260℃热稳定性实验后应保持原有功能。 8、外层耐水摩擦及耐洗沾色≥4级。外层沾水等级应≥4级。 9、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
|  | 抢险救援靴 | 45 | 双 | 1、技术性能符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求； 2、主体为黑色；鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 3、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。 4、鞋底采用连帮注射工艺。 5、低腰款设计，消防员抢险救援靴41码质量为≤1.2kg。 6、靴帮抗剌穿性能≥120N。 7、靴底抗刺穿性能≥1100N。 8、阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 9、热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 10、隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃。 11、靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。 12、电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.08 13、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 20 | 护膝、护肘 | 68 | 副 | 1、包括护膝1对、护肘1对；主体颜色为黑色。 2、外层保护层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR、TPU等材料；内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便缓冲材料。 3、耐磨性能：硬质保护层磨耗量≤250mm3。 4、硬质保护层抗刺穿性≥400N |
| 21 | 消防绳包 | 38 | 个 | 1、结构：腰包左边圆筒形包专门用于放置消防安全绳，右边方形包可放置手套、呼救器、对讲机和小工具等，方形包外部有腰斧包，圆筒形包和方形包各自独立，包内重量均匀分布，且不影响空气呼吸器气瓶阀的开启和关闭。包底有排水设计。设有反光带。 2、性能：按 GB/T3923.1-2013 测试：断裂强力≥3000N；按GB/T3917.31-2009 测试：撕破强力≥650N；按 GB/T21196.2-2007 测试：耐磨次数≥50000；按 GB/T5455-2014 测试燃烧性能：损毁长度≤80mm。 |
| 22 | 头骨振动式通信装置 | 15 | 套 | 1、采用全骨传导技术，嘈杂环境下能保证消防员正常清晰通讯。开放佩戴者双耳，增加对周围环境感知。 2、耳机部分才用双耳式全骨传导降噪耳机，可配合面罩、头盔等消防装备使用，不会破坏和损坏原有空呼面罩、头盔原有的的结构与功能，佩戴简单方便。 3、整机设计合理，整机重量≤350g，耳机部分重量≤90g。 ▲4、防尘、防水、防爆，防护等级 IP68，防爆等级：≥ExiaIICT5 Ga。能够适用于各种易燃易爆等危险环境下的对讲通讯； 5、全骨传导降噪耳机与 PTT 套件采用防水型快速连接插头，可以快速切换骨传导耳机或防爆手持台的肩咪通讯功能。不佩戴耳机时， PTT 套件可单独当肩咪使用，具有内置麦克风与内置喇叭；插上骨导耳机即为 PTT 控制按钮。 6、 PTT 套件具有两个 PTT 开关：侧面小 PTT 按钮，正面喇叭处大 PTT 按钮，即使佩戴消防手套轻松触发。 7、骨导耳机性能参数： 送话灵敏度：-20dB±5dB。 送话输入阻抗：送话输入阻抗 1KΩ±0.1KΩ。 送话总谐波失真：送话器的谐波失真系数г应不大于 5％。受话输入阻抗：受话器输入阻抗不小于 8Ω。 受话灵敏度：受话灵敏度应满足 107dB±3dB。 送受话语音清晰度：骨传导降噪耳机在 95dB 噪声环境下可辨识通话，通话应清晰可辩。 噪音抗扰等级：骨传导降噪耳机抗扰等级应不小于 95 dB。频率响应：送受话频率响应 100～10000HZ。 信噪比：送受话信噪比≥60dB。 8、按键寿命≥30 万次，各个组件的连接处的连接拉力应不小于 100N（10Kg），电磁抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅲ级要求。 9、整机应具备耐高低温、耐盐雾、抗震抗跌落等性能，绝缘性能应满足标准条件下≥50MΩ，静电放电抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅱ级要求。 10、提供防爆认证证书，防爆等级≥ExiaIICT5 Ga。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 23 | O形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。 3、流畅的内部设计和Keylock系统避免钩住绳索或挂片等锚点。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量； 4、可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 5、上锁系统：自动扣。 ▲6、7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN ； 7、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 24 | D形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、D型不对称铝制锁扣,三段自动锁,D型的外形用于连接下降器或定位挽索等装备。 3、无钩状锁鼻设计，避免与锚点、绳索等发生意外钩挂；H型截面，保护标记免受磨损； ▲4、纵向拉力≥27kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，开口≥24mm，重量≤75g。 5、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 25 | 隔热服 | 10 | 套 | 1、本防护服须符合国家消防XF634-2015《消防员隔热防护服》标准； 2、分体式，背部带空气呼吸器背囊，整套包含：头罩、隔热上衣、隔热裤、五指隔热手套、靴套。防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 3、本防护服整体(包含头罩、手套、脚套)结构≥4层，所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。 4、火焰和辐射热防护性能TPP(cal/c㎡)≥50.00. 5、抗辐射热渗透性能（s）:内表面温升达到24℃的时间≥67s. 6、阻燃性能（表层）：燃烧毁损长度：经向应≤12mm,纬向≤15mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 7、断裂强力（表层）：经向≥1800N，纬向≥1500N. 8、撕破强力（表层）:经向：≥300N,纬向：≥230N. 9、剥离强力（表层）：横向：≥10N,纵向：≥18N. 10、热稳定性能，尺寸变化率（%）（表层）：经向≤3%，纬向≤3%。 11、耐弯折性能（表层）：干态断裂强力（N）：经向≥1650N,纬向≥1350N。 12、耐弯折性能（表层）：湿态断裂强力（N）：经向≥1500N，纬向≥1350N。 13、阻燃性能（隔热层）：燃烧毁损长度：经向应≤5mm,纬向≤5mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 15、阻燃性能（衬里层）：燃烧毁损长度：经向应≤50mm,纬向≤40mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 16、断裂强力（衬里层）：经向≥700N，纬向≥450N. 17、外层接缝断裂强力≥750N。 18、本防护服整体质量：≤6kg 19、头罩包含镀金防护面屏，厚度≥4MM,尺寸≥23*16CM，内置头盔。手套为五指，所用材质与连体服一致，手掌带芳纶加强层，靴套，所用材质与连体服一致，靴底带芳纶加强层。 20、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 26 | 避火服 | 2 | 套 | 防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。所用材质应为纺轮，预氧化纤维材质表层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。 2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。 3、镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。 4、阻燃性能（外层性能）：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落. 5、断裂强力（外层性能）：经向≥2400N，纬向≥750N. 6、撕破强力（外层性能）:经向：≥280N,纬向：≥120N. 7、耐静水压性能（外层性能）：≥19KPA. 8、阻燃性能（舒适层）：毁损长度不应大于70mm，续燃时间不大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 9、抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥72s. 10、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥33Cal/㎠. 11、整体接缝断裂强力≥800N 整套服装配尼龙收集袋，便于携行。 12、总重量≤11.0kg≥8.0kg.(M/L) 13、该防护服耐辐射热≥1100摄氏度，经过距离服装≤8cm,≥2分钟放热后服装内部温度不得高于40摄氏度。 14、本产品应通过消防XF634-2015标准认证。 15、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 27 | 二级化学防护服 | 8 | 套 | 消防员化学防护服（二级）为整身连体式防护服，可抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。 1、符合 GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用； 3、防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。 4、整体抗水渗透性：20min 无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。 ▲5、整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 6、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。 ▲7、面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 8、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性 5 级；可拆卸更换。 9、脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 28 | 一级化学防护服 | 4 | 套 | 消防员化学防护服（一级）专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。 1、符合 XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、（选配：外界气源接头、通风系统分配阀、内部除湿系统）等部分组成。 3、 贴条的粘附强度≥0.78kN/m，防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能 4、整体气密性≤230Pa；整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥ 70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。整套重量≤8kg。 5、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好， 遇火只产生炭化，不熔滴。 6、面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间≤3s，无焰燃烧时间≤1s， 经纬向损毁长度≤8cm；经纬向拉伸强度≥25kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 7、化学防护手套要求：耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能 5 级；可拆卸更换。 8、防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥2300N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。 9、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术，实现永久性防雾保明，方便救援工作。 10、内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 29 | 防蜂服 | 4 | 套 | 消防员防蜂服是用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。外层面料采用白色高压耐刺穿面料制成，具有密封、耐磨、 轻便、高强力，保护色不易引起蜂群攻击等特性，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，是消防人员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的功能型防护服。 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。 2、全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 ▲3、面料性能：抗蛰刺力≥0.45N；耐磨性能≥2000次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤90mm。 ▲4、断裂强力：经向≥1400N，纬向≥1000;撕破强力：经向≥200N，纬向≥120N;接缝断裂强力≥800N。 ▲5、甲醛含量≤0mg/kg；PH值：7.0-8.5;表面抗湿性能≥4级;拒油性能≥4级; 6、头罩性能：孔径≤1mm； 7、手套性能：抗刺蛰力≥0.8N；割破力≥2N。撕破强力≥100N；灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 8、靴帮抗刺穿性能≥67N；击穿电压≥5000V，泄漏电流＜0.8mA，始滑角＞15°。 9、重量≤4.2kg。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 30 | 电绝缘装具 | 2 | 套 | 1.整体要求 1.1符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 2.结构 2.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 3.1电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。 3.2表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。 3.3表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。 3.4表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。 3.5电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 3.6绝缘手套耐电压≥12KV。 3.7绝缘靴耐电压≥25KV 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 31 | 防静电服 | 4 | 套 | 1.整体要求 1.1符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业。 1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 2.2面料透气率≥70mm/s。 2.3耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 2.4断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。 2.5撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。 2.6点对点电阻：≥2×1010 Ω。 ▲2.7防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套 3、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 32 | 内置纯棉手套 | 60 | 双 | 1、用于消防员可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。 2、具备防静电、质地柔软的性能。 3、为五指式，针织手套，可与防化手套配套使用。 |
| 33 | 防高温手套 | 10 | 双 | 1.整体要求 1.1符合GA634-2015《消防员隔热防护服》、XF7-2004 《消防手套》标准。 1.2材料：采用芳纶碳纤维混纺密织布，内里为芳纶隔热毡及舒适层。 2.技术性能： 2.1阻燃性能：续燃和阴燃时间≤2S ，试验无熔融滴落现象。 2.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。 2.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。 2.4 TPP值:≥55cal/c㎡。 2.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7。 2.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 2.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥14N。 |
| 34 | 防化手套 | 10 | 双 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、化学防护手套采用橡胶材料制作，柔软灵活；菱形掌纹设计，高效防滑，具备出色的掌握力。 3、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 4、耐寒性能（-25℃×5min）：无裂纹。 5、耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能5级。 6、对工业化学品的防护时间：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥70min。 |
| 35 | 消防阻燃毛衣 | 38 | 件 | 1.整体要求 1.1符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》 2.材料、款式 2.1采用芳纶、绵羊毛、锦纶异性纤维、腈纶等材料混纺，采用双缝制。 2.2为长袖款，鸡心领设计。 2.3肩肘部需用芳纶材料补强。 3.技术性能 3.1保暖性能：克罗值≥0.6clo。 3.2氧指数：主体材料（横向和纵向）≥36%，加强材料（横向和纵向）≥28%。 3.3阻燃性能：续燃时间为0S。 3.4甲醛含量：≤75mg/kg。 3.5PH值：4.0-8.5。 3.6耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度≥4级。 3.7起毛起球性能：≥3级。 3.8顶破强度：≥900KPa。 3.9水洗尺寸变化率：≤6%。 3.10静电性能：≤0.2μC。 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 36 | 消防通用安全绳 | 10 | 根 | 1.整体要求 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维。 3.技术性能： 3.1直径：16±0.5mm，长度50米。 3.2破断强度：≥49.5KN。 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 5、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 37 | 消防坐式半身安全吊带 | 4 | 根 | 1、总体性能符合XF494《消防用防坠落装备》标准的要求， 2、Ⅱ型安全吊带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可调节的宽大腿环，使安全带佩戴快速且无松脱、滑落现象，适用于紧急逃生或救援； 3、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 4、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、安全吊带共3个7075铝合金材质的金属拉环，厚度9.35±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。腰部前方、左、右各1个拉环，两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 6、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 7、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求； 8、具备扩展能力，可根据需求，配合肩带，扩展为全身式安全吊带（不可倒置型）； ▲9、安全吊带设计负荷≥2.67kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、重量：≤1100g。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 38 | 防坠落辅助部件 | 4 | 套 | 整套防坠落辅助部件符合XF494标准，配置包括手套1双，头盔1顶，全身安全吊带1套，静力绳100米，护绳套2只，安全钩10只，手式上升器1套，脚踏带1根，下降器1个，抓绳器1个，缓冲器1个，动力挽索2根，梅陇锁4只，连接扁带1根，换轮2个，短扁带2根，长扁带2根，地垫1块，装备整理包1只。 1、手套：耐用的双层皮质，手掌采用A级牛皮制造，虎口额外加强了耐磨性，手背采用了耐磨透气的尼龙材料，手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔； 2、头盔：主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击； 2.1透气孔≥10个，提供了极佳的透气性； 2.2具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感，内部衬垫可以拆洗； 2.3不少于四个头灯卡扣，能安装市面上任何头灯，头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度； 2.4重量：≤410g 3、全身式安全带 3.1挂点≥8个，腰部腿环全可调安全带，内置胸升 3.2两肩部的连接点可用于受限空间垂直提吊救援 3.3腰部两侧，两个腿环，共计4个快插扣，能实现迅速穿脱安全带 3.4模块化设计，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带 3.5腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别 3.6腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的装备 3.7腹部挂点可以承受不小于24kN的拉力 3.8重量：≤2550g 3.9需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 4、静力绳： 4.1绳皮股数≥44股 4.2直径：≤10.5mm 4.3破断强度：≥32kN 4.4每米重量：≤72g 4.6长度100米 4.7需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 5、护绳套：材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢；⻓度：≥70cm； 6、铝合金O形双动锁：材质：铝合金；纵向拉力：≥26 kN；横向拉力：≥8 kN；开口拉力：≥7 kN；开口大小：≥21 mm；重量：≤81 g；提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 7、手式上升器： 7.1左手和右手各一个； 7.2不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性； 7.3宽大的下连接可同时挂入两把锁扣上连接孔可扣入一把锁扣套住绳索； 7.4重量：≤190g； 7.5强度：≥12KN 7.6材质：主体轻合金，凸轮：不锈钢，手柄：塑料 7.7适应绳径：8-13mm 7.8需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 8、脚踏带：通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率，可调节⻓度：35-150cm； 9、防恐慌下降器： 9.1带有防恐慌功能 9.2手柄过度用力或松开，都可以自动制停 9.3承重：≥225 kg 9.4强度：≥18kN 9.5重量：≤365g 9.6适用直径：10-12 mm 9.7材料：凸轮结构：不锈钢，侧板：轻合金 9.8需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 10、抓绳止坠器： 10.1导向性止坠器和工作定位装置 10.2凸轮可以在需要的位置锁住，当受力后可以释放 10.3只使用扁带连接时，扁带长度≤20cm 10.4重量：≤188g 10.5工作负荷：≥100kg 10.6需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 11、势能缓冲器：长度≤40cm，坠落打开后115-118cm，强度：≥15kN； 12、动力挽索：12.1由动力绳制作而成；12.2直径：≤11mm；12.3强度：≥22kN；12.4材料：尼龙，轻合金, PVC；12.5重量：≤120g；12.6需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 13、梅陇锁：直径≤8mm；材质：镀锌钢；纵向拉力≥35 kN；横向拉力：≥10kN；开口大小≥11 mm；重量≤77 g；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 14、连接带：轻量化高强度短扁带，重量≤12g，材料：聚酰胺纤维，强度≥22kN，宽度≤16mm，长度≤11cm，需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 15、滑轮：高效率大尺寸单滑轮，效率达到94%，顶部大型连接孔可容纳不少于3把锁扣，重量: ≤257g，强度:≥32 kN ，最大使用绳径:13毫米，轴承类型: 封闭滚珠轴承，需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 16、扁带80：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥80cm，重量：≤60g；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 17、扁带120：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥120cm，重量：≤86g；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 18、地布：100%耐⾼温棉帆；双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 19、装备包： 19.1顶部和背部有大开口，能轻松拿取主仓物品，采用YKK拉链； 19.2人体工程学肩带和背部衬垫，有可调节胸带，背重物不容易滑落； 19.3带有泡沫的底部和前部采用超级耐用的尼龙材料，保证了长时间的使用，并且能保护你的装备 19.4容量：≥40L |
| 39 | 移动供气源 | 1 | 套 | 1、需提供国家认可的认证或检测机构出具认证证书或检测报告。 整套装备符合 长管呼吸器标准要求，装具的构造：推车式长管空气呼吸器由不锈钢手推小车、气瓶总成、高压胶管总成、减压阀块、报警器、长管导气管、Y 型接头、腰接阀、供气阀、全面罩组成。 2、气瓶符合国家质量技术监督局国发［2000］250 号《气瓶安全监察规程》规定。气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕气瓶，外层涂环氧树脂。 3、由 4个 6.8L 的 30MPa 高压碳纤维气瓶，双减压器输出，流量大于1000L/min，气瓶可以随意更换，在更换气瓶时不会影响正常使用。气瓶与减压装置采用软管连接，方便快捷。并配有 2 个正压式呼吸面罩及供给阀，1个 Y 型接口。 4、移动小车采用可脱卸式长管卷盘，4只轮子、折叠旋转手柄适用消防车车载使用；可以有效减少所占空间，便于存放。 5、两人同时使用时可接长≥40m，单人使用时可接长≥50m，气管耐磨、抗腐蚀性能好。 6、动态呼吸阻力：当气瓶压力在30MPA-2MPA呼吸量40*2.5L/MIN时吸气阻力小于等于280pa,吸气阻力≤800pa,气瓶压力在2MPA-1MPA呼吸量25*2L/MIN时吸气阻力≤300pa,呼气阻力≤600pa. 7、气瓶设计、制造、检验和使用应符合国家质量技术监督局国发［2000］250 号《气瓶安全监察规程》的规定。气瓶上应有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积； 重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；警示：发现纤维断裂或损坏，不应充装” 字样标记。 8、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针。气瓶瓶阀上应设置安全膜片， 其爆破压力应为（37～45）Mpa |
| 40 | 手提式强光照明灯 | 10 | 个 | 1、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光） 2、额定电压≥DC22.2V 3、额定容量≥2.5Ah 4、聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h， 泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h， 泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h 5、充电时间≤3h 6、重量≤1.5kg 7、外形尺寸：≤φ80x200mm 8、防护等级IP66/IP68，可在1.5m水深处使用1小时 9、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换，且外部具备本安式提手 10、隔爆+本质安全防爆设计，适合在一区、二区各种易燃易爆场所使用，灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求。 11、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充放电保护电路 12、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明 12、灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式 13、灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置（需提供样品测试） 14、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。需具有有多段式LED电量显示装置。灯具需具备低电压警示功能， 15、灯具照度：强光平均值≥2000 lx，最小值：≥1400 lx；弱光平均值≥1300 lx，最小值≥700lx。 16、灯具开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应正常点亮，并实现强、弱光切换。 17、灯具在零下25度低温及55度高温下，持续工作2小时，仍能正常开关及切换强弱光 18、灯具在1m处跌落，无机械损伤和紧固件松动，且仍能正常开关及切换强弱光 19、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 20、提供防爆证书复印件； |
| 41 | 消防员降温背心 | 16 | 件 | 1.产品技术性能符合《中华人民共和国公共安全行业标准》中XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》技术要求。 2.蓄冷袋采用马赛克结构，4×4方格，前后身各1只，超大面积覆盖身体躯干部位达到更好降温效果。 3.马甲由外层、隔冷层、舒适层三层结构组成。颜色为藏蓝色。 4.外层面料损毁长度经、纬向≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。断裂强力经、纬向≥350N；撕破强力经、纬向≥25N。 5.外层面料经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。 6.蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激，对环境友好，提供安全性认证。 7.蓄冷剂相变热≥200kj/kg。蓄冷剂总蓄冷量≥300kj。 8.蓄冷降温袋静压负重≥490N。接缝断裂强力经、纬向≥350N。 9.贴体温度≥5℃。总质量≤2.0 kg。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 42 | 荧光棒 | 120 | 根 | 1)荧光棒符合XF/T 1428-2017（GB/T8416-2003）《消防用荧光棒》标准，无毒无放射性、不易燃、无火花；发光时间稳定、具有不可致灭性、抗外力破坏保持发光；360度可视性光谱纯净、单色性能良好；独立密封，具有防水功能。 (2)每根荧光棒的发光时间不少于90分钟。 （3）初始亮度≥210cd/㎡。 （4）有效亮度≥20cd/㎡。 （5）内管内溶液开口的闪点大于等于110摄氏度。 （6）尺寸≥15*30 CM |
| 43 | 消防过滤式自救呼吸器 | 30 | 个 | 1、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求； 2、防护头罩：高效阻燃，抗高温，保护头部，面部避免受火星伤害； 3、视窗：视野开阔，透光度好，使得逃生路线清晰可见； 4、半面罩：橡胶材质，可贴合各种脸型，内置呼气阀，确保呼吸通畅； 5、头带：松紧可调，贴合头部，不易晃动脱落，可自行调节适配，避免呼吸器产生较大幅度移位，对视野造成严重影响； 6、防护时间：≥30分钟； 7、过滤装置：过滤一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾等有害气体，滤烟效率≥95%。 8、CO透过积累量≤200ml/m3；吸气中的 CO≤2%；氰化氢透过浓度≤10ml/m3；吸气温度应小于 65 度；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力应≤300 Pa；视窗透光率大于 85%；有效期不低于 3 年。 |
| 44 | 医药箱 | 2 | 个 | 采用铝合金边框、铝塑板板材、金属包角、具有防震、抗摔、耐腐蚀、阻燃等特性；内部设计科学分区，尺寸≥30cm*18cm*20cm。 |
| 45 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 1、金属堵漏套管是由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。配合快速堵漏胶迅速修复各种水、油、气、酸、碱、盐和各类有机溶剂的泄漏，可以对管道上孔、洞、缝进行直接封堵。 2、该工具适用介质温度在70～150℃， 3、适用管道直径：12～125mm ，最大封堵压力不小于2.5MPa。 4、金属堵漏套管能密封直径不小于（0.5寸、0.75寸、1寸、1.25寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸）10种管道的裂缝与小孔，无需压缩空气，使用专业螺钉固定。 5、配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。 6、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告。 |
| 46 | 注入式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、本套工具所有部件全部采用进口不锈钢和无火花铜合金材质生产，具有防静电、防爆、无火花等特点。无火花注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，适用介质温度在-200至600℃、压力大于30MPa的泄漏； 2、高压注胶枪1把，材质：进口钢材； 3、堵漏胶（10支/盒）3盒，红盒胶一盒、白盒胶一盒、兰盒胶一盒； 4、手动高压油泵1台，压力≥76MPa； 5、专用高压油管（附快速接头）1根； 6、旋塞阀（M12）4只，材质：无火花铜合金材质； 7、角向接头（45°、90°）各1只，材质：无火花铜合金材质； 8、注射弯头（M12）1只，材质：无火花铜合金材质； 9、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：无火花铜合金材质； 10、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质； 11、专用润滑松动喷剂一罐； 12、专用扳手1把； 13、铝合金工具箱1只。 14、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 47 | 粘贴式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、粘贴式堵漏工具能用于水类、油类、气类、化学试剂类、酸类、碱类泄漏介质。可灵活应用于多种规格的法兰、罐体、阀门等部位的堵漏。 2、粘贴式堵漏工具由钢带捆扎器、钢带及卡扣、堵漏胶泥、专用扳手和携行箱等组成。 3、适用介质温度：-70℃ ～ 200℃ 4、修复后可承受压力：2.5 MPa 5、孔洞状泄漏口，直径≤Ф50mm，堵漏压力2.5MPa 6、裂纹泄漏口， 长*宽≤50*5mm，堵漏压力2.5MPa 7、线状泄漏口， 裂缝长度100mm，堵漏压力2.5MPa 8、法兰垫片穿孔扇形缺口，弧长≤20，堵漏压力2.5MPa 9、点状泄漏口，直径≤ф15，堵漏压力2.5MPa 10、产品配置：钢带捆扎器1把、钢带1条（3米）、卡扣10只、堵漏胶泥1套 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 48 | 电磁式堵漏工具 | 1 | 套 | 1、电磁式堵漏工具(磁压式堵漏工具)用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 。 2、本套工具利用超强永磁体对钢铁容器的吸附力，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵住各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏的目的。本套工具适用于各种大型管道、槽车、立卧罐等储运设备的堵漏，使用方便快捷。 3、磁压式堵漏器额定起重能力≥300KG,圆柱形起重能力≥150KG，最大抗拉脱能力≥1000KG; 4、配置：磁压器一个，防爆铜片四块，东方神胶两组，不干胶一卷、铝合金携带箱一个。 5、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 49 | 木制堵漏工具 | 1 | 套 | 1、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业； 2、材质工艺：红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形； 3、适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。 4、配置：该产品由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔共计28件木楔、1把木锤。 5、适用温度范围-70℃至150℃，压力-1.0Mpa至0.8Mpa； |
| 50 | 无火花工具 | 1 | 套 | 1、主要应用于因火花产生而有可能引起爆炸危险的作业场所； 2、无火花工具采用优质合金铝青铜材料制造，各种工具均通过绝缘处理； 3、无火花工具抗拉强度>105Kgf/mm²,硬度HRC≥35。工作时无火花，无磁性、耐腐蚀，由多种开启、关闭、清理和其他无火花工具组成， 4、配置：全套含管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、锯子、錾子等21件，铝合金工具箱包装。 |
| 51 | 移动箱灯 | 1 | 台 | 1、额定电压：DC≥20V 电池容量≥32Ah； 2、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W； 3、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥4500lx；10m处最大初始照度≥1200lx； 4、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离大于1Km； 5、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h； 6、防护等级灯头IP66，箱体IP65； 7、外形尺寸（长×宽×高）：升起状态645×370×1860（±50）mm；收缩状态：645x370x210(±50)（mm） 8、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。播放时默认 20m处声强＞70dB。 9、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。 10、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音； 11、水平转角、俯仰角：达到水平回转角≥ 360°，俯仰角≥60°; 12、抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面 0.1m 跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效; 13、重量≤19KG; 14、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 52 | 移动照明灯组 | 1 | 台 | 1.全方位自动泛光工作灯符合GB16796-2009、GB/T4208-2017、GB/T15211-2013、GB26755-2011标准; 2、由灯盘、伸缩气缸、发电机、控制面板、遥控器、泵、警示灯、三角地桩及行走轮组成，采用220V供电； 3.灯盘可单独调节方向，上下可旋转360°，左右旋转360°；灯头应符合GB/T4208-2017中IP66的规定；遥控器最大无线距离不小于65m. 4.连续工作时间：发电机充满燃油连续工作≥13h，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需求。 5.电源指示；照明装置控制盒上应有固态LED金属电源指示灯，在使用过程中照明设备发生故障时，指示灯可以提示故障。 6.照明装置在5米处的照度不小于576Lx;照明装置在10米处的照度不小于426Lx；照明装置在20米处的照度不小于335Lx；照明装置在30米处的照度不小于226Lx；照明装置在40米处的照度不小于125Lx。 7.抗风性能：照明装置升至最高状态时，采用8级风对灯具作用力（441.6v)给灯具进行施力，前后左右方向施加相应拉力各40min，灯具能正常工作，无倾斜，升降杆无变形。 8.遥控器对码功能：遥控器有对码功能，控制盒清码后，原装遥控器无法对灯具进行控制，对码成功后恢复原遥控器自动控制功能。 9.发电机功率：≥2000W，油箱额定容量：约15L，采用4个100WLED光源灯头组成. 10.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 53 | 水域救援头盔 | 6 | 顶 | 1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 5.头盔有≥8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机； 7.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 51-64 厘米之间调节； ▲8.漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 9.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 10.质量：≤550g； ▲11.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≥3670N； ▲12.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≤150g，加速度超过150g的作用时间：≤2ms； 13.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 54 | 水域救援靴 | 6 | 双 | 1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计； 2.脚踝处有魔术贴固定收紧； 3.水域救援靴从靴内后跟中央起止靴口最低处的高度≥200mm； 4.质量≤1kg； ▲5.靴帮材料在经过反复弯折20000次后，不应无裂纹、松面、掉浆等现象； ▲6.靴帮抗刺穿性能≥102N； 5.凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 6.经常磨损区域做加强处理； 7.脚掌侧面带有排水孔； 8.脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用； 9.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 55 | 水域救援手套 | 6 | 双 | 1、五指式多用途救援手套，人体工学预弯曲设计，贴合手部自然曲度，舒适且操作灵活，有效缓解手部疲劳。 2、采用高弹力氯丁橡胶复合面料制作，立体剪裁技术，良好的保暖性。 3、弹性加宽尼龙束带，魔术贴闭合，稳固扣于腕部，阻止海水进入手套内部，开合调节便捷 4、立体式入口，设计有YKK拉链开合，更易于手套快速穿脱。左右手套设计有防丢失粘合塑料扣。 5、粘合盲缝工艺，出色的防水性能和抗拉强度。 6.人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失； 7.质量：≤170g； 8.双手穿戴手套后，戴手套与未戴手套的拉重力比不应小于100%； 9.在9kPa压力下，掌心面材料经5000次循环摩擦后，试样不应被磨穿； 10.掌心面材料的割破力不应小于12N； 11.抗刺穿性能≥55N； 12.水域救援手套的徒手控制百分比不应大于105%； 10.穿戴时间不应超过10s； 11.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 56 | 水域救援刀 | 6 | 把 | 1.一面集成了刀面、锯齿面、割绳钩，适应不同作业需求； 2.另一面无刃设计，可以按压用力接触； 3.钝头设计防止刀头误伤到设备或者使用者，同时也能作为一字螺丝刀使用； 4.带有刀鞘设计，可以稳定的固定救援刀于救生衣上； 5.采用双面按压式开关，双手按下，刀会自动弹出到手上； 6.刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落； 7.手柄采用橡胶覆盖，凸点设计，加强摩擦与握力效果； 8.手柄处带有小长方形孔洞可作为压缩气瓶的扳手； 9.手柄处椭圆形孔洞可以作为开瓶器使用； 10.手柄底部带有玻璃破碎器； 11.整刀长≥22cm，刀柄长度≥15cm； 12.刀片材质为钛合金；硬度≥50HRC； 13.切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳，且切割时间均不超过10s； 14.救援刀经48h的中性盐雾试验后，应无明显腐蚀现象； 15.刀鞘耐压力980N，刀鞘不应破裂； 16.在45℃恒温2h后，刀鞘应无变形； 17.手柄覆盖材质为TPR热塑橡胶； 18.刀鞘材料为玻璃纤维加强型尼龙； 19.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 57 | ★湿式救援服 | 6 | 套 | 1.主要材质为3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质，提供非常好的热反射性能。 2.双向的YKK®前置拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷。 3.腕部和踝部的YKK®拉链可以帮助将袖口和裤腿收紧。 4.所有的缝线处都是用四针六线缝制，并且都做了加固压胶处理，提高保暖性和舒适感。 5.在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护。 6.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配救生衣固定使用，防止冲脱。 7.手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的可视性。 8.左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具；大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，YKK拉链闭合设计，方便使用。口袋内有D型挂钩及1根弹力绳，可以挂置救援绳索等物件。 9.主要性能：面料拉伸强度≥150N，持续10s经纬向不应出现断裂现象； 10.耐磨性面临经2000次循环摩擦 后，补强经过6000此循环摩擦不应被磨穿；耐静水压100kpa下5min后不应出现水滴渗透。 11.湿式服的接缝经≥100N、持续10s的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 12.湿式服穿着时间≤25s，重量≤1.8kg； 13. 需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 58 | 激流救生衣 | 6 | 件 | 1.激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。 2.结构为背心式，颜色为红色采用扣件和拉链形式。 3.闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 ▲4.浮力≥175N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤4.5%。 ▲5.救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm²。 ▲6. 救生衣衣身应能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏，肩部应能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 7.救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 8.救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。 9.快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受 2500N 的拉力。 10.人穿着救生衣应能在≤10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N。 11.人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上。 12.配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止 入水后救生衣向上移位。 13.产品带有永久性标签，标签内容包含： 制造厂名称、地址和注册商 标；产品名称及型号； 生产日期和批号； 产品执行标准的代号；主要参数。 14.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 59 | 30米绳包 | 6 | 个 | 1.高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带； 2.在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干； 3.采用的直径≥9mm绳索，断裂负荷≥35kN，长度≥30米，线密度≤55g/m，延展率≤6%；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h； 4.整体质量≤0.85kg； 5.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 6.网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 7.绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。 8.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 60 | 水面漂浮绳 | 200 | 米 | 1.整体要求 1.1符合《水域救援漂浮救生绳试验大纲》标准要求。 2.结构 2.1采用聚丙烯纤维交叉编织外层，内包高强聚乙烯绳芯。绳整体粗细均匀、结构一致，绳皮编入一股贯穿全绳的蓄光发光纤维和1股反光丝，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 3.技术性能： 3.1直径：12±0.5mm，长度≥100米。 ▲3.2破断强度：≥38KN。 ▲3.3延伸率：≤2.0%。 3.4漂浮性能：经 48h的漂浮性能试验，始终可漂浮在水面上。 3.5线密度：≤85g/m。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、品牌、制造商、生产日期等。 5、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 61 | 救生圈 | 6 | 个 | 1.聚乙烯复合救生圈采用高密度聚乙烯为売体 2.内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色稳定、抗老化 3.内径：450MM 左右 外径：700MM 左右 厚度 105MM 4.浮力：≧17KG 5.重量：2.5KG 6.救生圈设置不少于 4 个 360°反光带，反光带宽度≥50mm，均为分布在整个圈体； 7、设置绳索固定位置，并预设不少于4个等长绳索索环。 |
| 62 | 水域救援头灯 | 6 | 个 | 1、选用新型大功率LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，免维护； 2、采用高能锂离子电池，无记忆，容量大、寿命长，充放电性能优良，自放电率低，安全环保； 3、采用最新的Type-C充电接口，可正反插入，通用市场上常见的USB充电器；具有五格电量显示装置，可实时显示灯具剩余电量及充电状态； 4、额定电压：DC3.7V 5、额定容量：1200mAh 6、连续工作时间：≥4h |
| 63 | 消防水带65 | 100 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； 5、单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤2.5％，附着强度≥65N/25mm；扯断伸长率≥340%；扯断强度≥50MPa 6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 8、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 64 | 消防水带80 | 120 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； 5、单位长度重量≤340g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤2.5％，附着强度≥65N/25mm；扯断伸长率≥340%；扯断强度≥50MPa（参数指标可核查检验报告）； 6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 9、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 65 | 水带卷盘 | 2 | 套 | 充分利用物理学落差原理，通过车轮的驱动传动收取水带，也可以单盘或双盘收取水带。具有重量轻、体积小，工作效率高； 1、材质：不锈钢、钢板、6061铝合金； 2、车身外观静电喷塑(消防红)，转盘、手柄镀铬工艺 ；尼龙耐磨轴套，拉伸轮毂，聚氨酯防滑轮胎； 3、尺寸：收缩≤43CMX22CM X 84CM，展开≥43CM X22CM X 108CM； 4、重量：≤18KG; |

第二标段（灭火救援类）

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵个人定位装置 | 1 | 套 | 1、每套设备包含数字化单兵终端8台、消防员专用智能手表8台、穿戴式单兵侦检终端8台、安全感知基站4台、安全管控终端1台。 2、数字化单兵终端 2.1、定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m； 2.2、方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离不超过15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏； 2.3、语音对讲：对讲频率350至400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，可消除来自各个方向的警报声、电锯声、爆炸声、车辆轰鸣声等环境噪声，仅拾取对讲人声； 2.4、信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网传输距离≥2km； 2.5、显示屏：OLED显示屏≥2.4英寸。 2.6、高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据； 2.7、室外定位：支持北斗，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 2.8、自动开机：人员携带设备出警时，设备自动开机； 2.9、定位数据可实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台）； 2.10、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 2.11、重量：整机（含背夹）≤450g； 2.12、电池：连续运行时间≥6小时； 3、消防员专用智能手表 3.1、生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针等感知数据； 3.2、队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m； 3.3、独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台消防员专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m； 3.4、北斗定位：使用北斗定位，误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示； 3.5、结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450*450，具有3个实体按键。 3.6、身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用数字化单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率； 3.7、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 3.8、重量：整机（含表带）≤120g； 3.9、电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天； 4、穿戴式单兵侦检终端 ▲4.1、气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2,H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头； 4.2、传输：可通过蓝牙把数据传输给数字化单兵终端，并通过数字化单兵终端传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台和安全管控终端； 4.3、气体检测精度：气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒； 4.4、实战实用：防护等级≥IP67，防爆，采用阻燃性材料，电池连续运行时间≥6小时，整机重量（含背夹）≤250g，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求； 5、安全感知基站 5.1、信标定位：在大型综合体内部署安全感知基站，仅部署1台安全感知基站即可定位附近人员位置，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示； 5.2、气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒； 5.3、电子围栏闯入报警：可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息； 5.4、信号传输：具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网传输距离≥2km，支持10跳转发； 5.5、结构：OLED显示屏≥2.4英寸。 5.6、定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，数字化单兵终端和综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到安全感知基站所在位置。测距精度≤1m； 5.7、.坐标定位：支持北斗，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5.8、定位和气体检测数据可实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台）； 5.9、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 5.10、重量：整机（含背夹）≤ 550g； 5.11、电池：设备连续运行时间≥6小时； 6、安全管控终端 6.1、集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等； 6.2、提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行； 6.3、气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒； 6.4、信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度≤1m； 6.5、实战实用：防护等级≥IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间。 6.6、快速出动：可对接接处警系统或消防救援一张图警情图层获得的警情位置、报警记录、通话录音、灾害等级、出警类型等信息，自动创建灾情现场，快速导航出动； 6.7、指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致； 6.8、重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致； 6.9、先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物； 6.10、复杂建筑物建模和预案保存：可对类似央视总部这样的包含多个廊桥连通结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用； 6.11、多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表； 6.12、多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记； 6.13、安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流； 6.14、人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致； 6.15、设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏； 6.16、应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息。 6.17、落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程； 6.18、派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度； 6.19、派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度； 6.20、落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置； 6.21、设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层； 6.22、设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层； 6.23、楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示。 6.24、自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示； 6.25、撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况； 6.26、可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格； 6.27、灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场； 6.28防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 6.29、重量：整机（由一个部件集成数据采集和显示功能）≤1600g； 6.30、简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等； 6.31、人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置； 6.32、数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现； 6.33、定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差； 6.34、离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件； 6.35、终端的内攻登记等所有数据都实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台），并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。； 6.36、公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能。 |
| 2 | 有毒气体探测仪 | 1 | 个 | 1、能够可靠地监测多达四种危害气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。 2、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 3、声音报警： >95dB at 30cm 4、屏幕：高对比度液晶显示 ▲5、检测气体种类：可燃气LEL/O2/H2S/CO/H2S-LC（低浓度）/CO ▲6、传感器：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4）/O2：0-30%Vol/CO：0-1999ppm/H2S：0-200ppm 7、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20小时 9、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35毫米 10、重量：≤ 230克 11、防水防尘等级：IP68 提供国家计量认证、防爆证书复印件 |
| 3 | 可燃气体探测仪 | 1 | 个 | 1、检测仪具备各种灵活传感器选项，以便检测不同环境下的可燃气体传感器配置选项灵活； 2、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 3、声音报警： >95dB at 30cm 4、屏幕：高对比度液晶显示 5、检测气体种类：可燃气LEL 6、传感器：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4） 7、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20小时 9、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35毫米 10、重量：≤ 230克 11、防水防尘等级：IP68 提供国家计量认证、防爆证书复印件 |
| 4 | 热像仪 | 1 | 台 | 符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求，消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。 1、热像仪尺寸不超过（H*W*D）：≦220mm*110mm*85mm,重量（含充电电池）不超过900克 2、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点。 3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用锂电池充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、英标、欧标、美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求。 4、屏幕：LCD屏幕不小于3.5英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦； 5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD<50mK (0.05℃)； 6、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上 ▲7、热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在80℃环境下工作30分钟，在120℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。 8、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。 9、需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪。需标配电子罗盘功能，可用中文在屏幕上显示东、西、南、北及东北、西北、东南、西南的方向。 10、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索、激光指针激活。 11、热像仪有电源及数据电源接口，可以直接充电并传输数据。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。 12、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。 13、保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。 14、全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹 15、具备激光测距功能，测量距离≥80m，可测量并显示被测物体与主机间的直线距离； 16、热像仪尺寸不超过（H*W*D）：≦220mm*110mm*85mm,重量（含充电电池）不超过900克16、主机自带照明灯，黑暗环境可作为照明使用，可通过按键实现照明灯的开启或关闭。 |
| 5 | 测温仪 | 2 | 个 | 1、手枪型红外测温仪，内置双激光点定位功能及白色背光LCD显示/数据保持 /自动关机/最大、最小值、平均值/温差测量/高温/低温报警/K型热电偶输入/USB接口及数据存储等功能，温度单位可切换。 2、温度范围：-50度至1650度。 3、距离目标：50：1。 4、反应时间：＜0.15毫秒。 5、基本精度（TK）：±1.5%。 6、分辨率：0.1℃（1000°内），1°（1000°以上）。 7、发射率：0.1-1.0。 8、精度：±1%。 |
| 6 | 漏电检测仪 | 2 | 个 | 1、水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 2、探测仪可自动探测220V/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。 3、配备OLED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。 4、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。 5、具备SOS一键紧急呼叫求救功能和照明功能，可通过仪器正面的物理按钮实现紧急呼叫。 6、探测仪内置可充电电池，续航时间≥8h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息。 ▲7、防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m。 8、工作温度：-40℃至60℃。 9、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 7 | 电子气象仪 | 1 | 台 | 1、袖珍型专业手持气象仪，支持温度、湿度、气压、风速、风向、光照、紫外线等要素测量，内置天气预报、人体舒适度、红外测温、指南针、定位轨迹、海拔、卫星通讯等辅助监测功能，具有手电筒、SOS求救信号、无线电静默、校准等特色功能。整机重量轻，单手可握的小巧设计。 1、温度测量范围：-30℃~70℃，-40℃~80℃(宽温型) 2、红外测温范围：-70℃~380℃ 3、湿度测量范围：0%RH~100%RH 4、气压测量范围：300hPa~1100hPa 5、风速测量范围：0~40m/s 6、风向测量范围：0~360° 7、光照动态范围：0~128000 lx 8、冷启动TIFF：≤35s； 9、通讯接口：USB（Type C）、WIFI、BT 10、电池类型：锂聚合物电池，电压3.7V，容量≥3800mAh。 11、电池续航：连续亮屏工作≥24小时，待机工作≥200小时 12、整机重量：≤180g |
| 8 | 隔离警示带 | 14 | 盘 | 1、警戒带用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，警戒带使用方便，不会污染现场环境，有反光功能。 2、可多个连接使用。 3、采用加厚涤纶材质，抗风能力强，抗磨耐用； 4、警戒带印有“警戒/消防救援”字样，主色红色，每盘长100米，宽不小于45毫米。 |
| 9 | 危险警示牌 | 2 | 套 | 用于灾害事故现场警戒警示。采用2mm铝合金板冲压而成，高亮度抗紫外线室外反光材料，50m清晰可见，是最专业的消防现场警戒套组。警示牌为40CM三角形，黄底黑字反光，工程级反光膜。2MM厚铝板，标准图案。可与标志杆配套使用。分有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。 |
| 10 | 手持扩音器 | 2 | 个 | 材质：ABS工程塑料，防摔； 传输距离：不小于800米； 功率:不小于50W； 功能：喊话、报警、USB多功能； 外观尺寸：约230*385mm； 电池容量：12V,2600毫安； |
| 11 | 电梯钥匙 | 5 | 把 | 1.表面电镀360度覆盖，耐腐蚀，耐用，多功能。 2.可开启电梯、火车、动车、地铁通用门。 |
| 12 | 躯体固定气囊 | 1 | 套 | 躯体固定气囊采用真空成型原理，将气囊内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便，特别有利于群体伤者的转移、运送。 1.躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。 2.在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3.体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用 4.可进行X光成像及磁共振检查 5.使用时快速简便，非专业人员也可操作 6、承重≥150KG |
| 13 | 肢体固定气囊 | 1 | 套 | 1、该产品外层采用阻燃材料，内衬是高分子粒子。 2、采用真空成型原理，配有专用气筒，将气囊内空气抽出，使其形成与人体形状相符的硬性固定成型体，紧贴人体，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。 3、由上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 4、体积小、重量轻，携带方便，保护性强，坚固耐用。 5、可进行X光成像及磁共振检查。 6、自重：≤5kg。 |
| 14 | 救生照明线 | 2 | 盘 | 1、符合 GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求； 2、结构组成：供电源、发光线、绕线盘 3、在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。 4、发光亮度：≥19cd/m2，具有常亮和频闪两种功能； 5、闪烁频率：1.5Hz； ▲6、绝缘电阻：≥50MΩ 7、常亮工作时间：≥8h； 8、闪亮工作时间：≥16h； 9、表面最高温度：≤60℃； ▲10、单条线体拉力：≥1000N 11、系统供电电压：DC12V； 12、线体长100米，线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。 13、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。 14、照明线具备导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注。 15、整体质量：≤4.5Kg； 16、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 15 | 折叠式担架 | 2 | 个 | 铝合金救援担架采用高强度铝合金和牛津面料制成,设计人性化；此担架具有重量轻、体积小，携带方便，使用安全等特点，极大程度提高抢救效率。 1、担架配置4个脚轮，其中2个万向轮,偏于行走运输； 2、展开尺寸≥185cm*50cm*20cm; 3、承重≥160KG; 4、重量≤10KG； |
| 16 | 多功能担架 | 1 | 个 | 主要用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高空救助，水平或垂直吊运，化学事故现场救护。 1、材质采用特殊塑料复合而成，体积小重量轻，便于携带，应用范围广； 2、可耐低温-30度，高温+50度； 3、附件：背包、拖绳一个； 4、展开尺寸:≥245 x 92、折叠尺寸:≤92 x 30 x 30cm； 5、承重:≥250kg |
| 17 | 救生气垫 | 1 | 套 | 1、气垫性能应符合XF631-2006标准， 2、气垫采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动。长≤4.5m，宽≤4.5m，高≤2.5m 3、气垫总量≤70kg，储存年限≥2年 4、气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，方便人员抬起移动。 5、气垫配有气压表，可显示工作气压。 6、气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。 ▲7、气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，纬向拉伸强度≥2500N/5cm，经向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N ▲8、承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/5cm，氧指数≥26，经向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N 9、气垫配有检修门设计，方便日常检查维护。 10、气垫内部配有二次保护层，可拆卸式设计，防止二次伤害增加安全可靠性 11、气垫侧面底部配有气瓶收纳袋，可容纳6.8L，9L，12L的300bar高压气瓶放置其中，并与气垫形成一个整体，方便移动收纳。 ▲12、消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089规定的2级。 13、消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的増加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹级 ▲14、充气时间≤28s，补气时间≤6s ▲15、减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g 16、消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 17、消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象。 18、消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 ▲19、气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa 20、可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。 21、产品适用最大高度16m； 22、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 18 | 缓降器 | 2 | 个 | 1、符合GB21976.2-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求; 2、往复式高层缓降逃生器械，可实现一机多救； 3、逃生缓降器由安全钩（由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠）、安全带（安全带材质为合成纤维材料，并应具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环）、绳索、调速器、不锈钢连接件（挂架及膨胀螺栓均为不锈钢材质）及绳索卷盘组成。 4、缓降绳索采用航空用钢丝绳芯包覆芳纶纤维编织而成，直径≥6mm，绳长 30m，下降时中途遇到火情不易烧断，可耐高温达 500℃。 5、采用摩擦阻尼结构,连续200次下降所有部件无异常现象。最大负荷（981±5N）状态下，连续 200 次下降，下降速度≤1.1m/s;最小负荷（343±5N）状态下，连续 200 下降，下降速度≤0.5m/s； 6、高温处理后，标准负荷连续两次下降，下降平均速度≤0.7m/s； 7、安全带具有反向防滑脱装置。 8、主机具备自冷却功能，控制设备温度在60℃左右。 9、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 19 | 气动起重气垫 | 1 | 套 | 应用于各种交通事故救援，地震等灾害救援，建筑物坍塌救援；有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援。 1、气垫的操作压力≥12巴，爆破压力≥48巴，安全系数≥4:1； 2、有防静电和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性； 3、气垫厚度≤2.5厘米，适用于狭小空间等特殊场所的救援； 4、表面互锁结构设计，边缘倒角设计更易于插入； 5、反光中心和四角标记，保证在光线不好的地方依然有良好的可视性； 6、芳族聚酰胺织料增加型材料，四周均有多层结构，更结实耐用； 7、正常使用，正确存放，使用寿命可达15-20年。 8、全套方形起重气垫不少于8种规格； 起重力≥4.5吨的气垫1个，举升高度≥12cm，气垫面积≤26*20cm，重量≤1.5kg； 起重力≥10吨的气垫1个，举升高度≥17.5cm，气垫面积≤32*32cm，重量≤3kg； 起重力≥20吨的气垫1个，举升高度≥24cm，气垫面积≤44*44cm，重量≤5kg； 起重力≥33吨的气垫1个，举升高度≥19cm，气垫面积≤31*102cm，重量≤8kg； 起重力≥34吨的气垫1个，举升高度≥28cm，气垫面积≤52*62cm，重量≤8.5kg； 起重力≥40吨的气垫1个，举升高度≥33cm，气垫面积≤61*61cm，重量≤9.5kg； 起重力≥50吨的气垫1个，举升高度≥37cm，气垫面积≤68*68cm，重量≤12kg； 起重力≥59吨的气垫1个，举升高度≥39cm，气垫面积≤78*69cm，重量≤14kg； 9、附件配置：配备2条10米充气软管，2条5米充气软管，1个减压器，1个12巴复式操纵仪。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 20 | 救援支架 | 1 | 个 | 1、一套设备即可实现三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架的功能，配有三根延长柱，可根据救援现场需要快速组合，备有手摇式绞盘,同时可选配电动遥控绞盘，可在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。 2、标准尺寸：完全收缩≤150cm，完全展开≥270cm； 3、有效使用高度≥220cm； 4、具有延长功能，延长后收缩尺寸≤280cm，展开尺寸≥350cm； 5、有效使用高度≥300cm； 6、工作负荷≥300kg，阻 断 力≥1800kg； 7、包装规格≤180×60×40cm； 8、重 量≤16kg （不含绞盘）； 9、手动绞盘：工作负荷≥300kg，钢缆长度≥30M，手动绞盘带自锁装置 阻 断力≥22kN； 10、配高强度铝合金包装箱。 |
| 21 | 救生抛投器 | 1 | 个 | 1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求； 2、产品配置：发射主机 1 个（抛投器主机内置1.5 升碳纤维气瓶）、多功能底座 1 个、陆用救援弹≥2 个（内置救援绳）、水用救援弹≥2 个（内置水用救援绳，带自动充气救生圈）、训练弹≥1 个、绳包≥2 个（分别内含≥190 米水用救援绳，与水用救援弹和训练弹配合使用）、装绳器≥1 个、收绳器≥1 套、双滚珠角度仪≥1 套、气瓶充绳器≥1 套、16 克 CO2 压缩气瓶≥4 个、触发剂≥4 个、救生圈保护套≥2 套、锚钩≥1；套航空箱一套； 3、工作压力：≥8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量≤8.5KG（净重）； ▲4、抛射距离：陆用时抛射距离≥350 米；水用时抛射自动充气救生圈距离≥250 米，搭配直径8mm专用绳索发射金属锚钩时，抛射距离≥80米； ▲5、抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2500N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度≥7400N； 6、抛射偏差角≤0.8°； 7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力； 8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接 G5/8 国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头； 9、配备金属多功能底座，有 30°、45°、55°、65°、75°等 5 个调整角度。带有 2 个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用； 10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力； 11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远； 12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援； 13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 14、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 22 | 敛尸袋 | 20 | 个 | 用于包裹遇难人员尸体，无纺布材质。 1、单面防水涂层，承重强度高、防水； 2、袋子四周有4个提手，承受重量75-200KG； 3、双拉链头更方便打开或封口，直型或U型的拉链设计能帮助工作人员把尸体迅速的装进尸体袋，减慢尸袋暴露在外而腐烂的时间； 4、环保无污染，可直接燃烧； 5、体积小，重量轻，独立包装，使用方便。 |
| 23 | 单杠梯 | 2 | 把 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术性能 3.1工作长度3±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤9.0kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：10.5°。 3.8侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。 3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.10粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 24 | 挂钩梯 | 3 | 把 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3. 技术要求 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤10.5kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 25 | 二节拉梯 | 3 | 把 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 26 | 三节拉梯 | 2 | 把 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度9±0.2m，合并高度5.4±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量≤44kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.06%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤11°、α逆：≤11°。 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 3.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm、外弯曲≤1.5mm。 3.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 3.14粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后均无脱胶现象。 3.15抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 27 | 15米金属拉梯 | 1 | 把 | 1.整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 28 | 指环切割器 | 1 | 套 | 携带轻便，操作安全、切割高效、作业简便、快速完成；可轻松切割任何材料，包括塑料、铂金、黄金、白银、钛、铜、热处理钢、铝、石材、玻璃等；最大切割厚度达6mm。 指环切割器套装组成： （1）电动切割器×1，带有不低于3mm厚透明材质的防飞溅挡板，导向轮，开关具有安全保护锁可防止误操作；尾盖螺纹旋紧并带有防水密封圈。 （2）负载电池盒×1，可装四节5号电池； （3）手指保护器×1，开放式保护器，适用于所有手指尺寸； （4）金刚石切割片×1，用于切割高硬度金属； （5）硬质合金切割片×2，用于切割一般硬度的金属； （6）辅助螺丝刀×1，用于安装或更换切割片； （7）练习用手指×1；用于练习 （8）练习用指环×10，用于练习； （9）冷却液×2，具有超强的吸热性，保护手指在切割过程中不被烫伤； （10）尖嘴扩张钳×1， （11）小手提箱×1 （12）操作说明书； |
| 29 | ★液压破拆工具组 | 1 | 套 | 1、结构组成：整套工具包括双输出液压机动泵1台、液压扩张器1台、液压剪切钳1台、液压剪扩钳1台、液压顶杆1台、多功能手动工具1台。 2、主要应用场景：用于建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业救援； 3、双输出液压机动泵： 3.1质量：≤23kg； 3.2额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min； 3.3低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min； 3.4配10米液压管2根。 4、液压扩张器： 4.1质量：≤15kg； 4.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN； 4.3扩张距离：≥720mm。 5、液压剪切钳： 5.1质量：≤9.5kg； 5.2开口距离：≥170mm； 5.3剪切能力：直径≥31mm的Q235A圆钢； 5.4宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间。 6、液压剪扩钳： 6.1质量：≤15kg； 6.2扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥43KN，最大扩张力≥70KN； 6.3剪切能力：直径≥36mm的Q235A圆钢； 6.4扩张距离：≥380mm； 6.5剪切开口：≥320mm。 7、液压顶杆： 7.1质量：≤11kg； 7.2撑顶力：≥150KN； 7.3撑顶长度：≥760mm； 7.4原始长度：≤515mm； 7.5撑顶行程：≥250mm。 8、多功能手动工具： 8.1具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能。集成手动泵并装有不可拆卸的加压手柄，能直接驱动扩张臂和剪切刃，无需外接动力源； 8.2最大工作压力：≥72MPa； 8.3剪切开口距离：≥27mm； 8.4剪切能力：≥能一次剪断直径≥18mm的Q235A圆钢； 8.5扩张距离：≥125mm； 8.6扩张力（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm）：≥30KN； 8.7质量：≤8kg。 |
| 30 | 机动链锯 | 1 | 台 | 1、功率≥3kw； 2、风冷二冲程引擎； 3、排量≤60cc； 4、导板长度≥18寸； 5、重量≤6kg （不含导板链条）； 6、链条最大速度≥29m/s； 7、油箱容积约0.65L； 8、润滑油箱容积约0.33L； 9、声能级：≤120dB（A）； |
| 31 | 无齿锯 | 1 | 台 | 采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。采用先进的汽缸设计、数字点火系统，具有功率大、油耗低、排放低等特点。合理的人体工程学设计，手柄的震动低，操作舒适，战斗员的体力消耗少，适合长时间救援工作。 选配有万能金刚石锯片，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质，无需水冷。 1、汽缸排量(CC)≥118 2、功率(kw)≥5.6 3、燃油箱体积(L)≥1.25 4、空转速度（rpm）≥ 2700 5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤13.5 6、噪音水平(dB)≤104 7、锯片规格(mm)≥400 8、切割深度(mm)≥145 |
| 32 | 玻璃破碎器 | 1 | 套 | 主要用于救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等，整套工具轻便、易携带，可满足常见各类破拆玻璃的使用要求。 1、满足GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件电动汽车玻璃剪切器试验大纲； 2、电动切割器1个：重量≤1.2kg，切割速度≥150cm/min(≥4mm汽车玻璃）； 3、玻璃凿切器1个：长度≥250mm，切割玻璃厚度≤12mm，重量≤0.5kg； 4、弹性破窗器1个：长度≥140mm，直径≤18mm，重量≤110g，破拆≥4mm汽车钢化玻璃； 5、玻璃吸盘2个：直径≥116mm ，吸附力≥50kg，重量≤330g； 6、配件：电池2块， 充电器1个 ，护目镜1副，专用手套1付， ABS工具箱1个； 7、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 33 | 手持钢筋速断器 | 1 | 台 | 1、手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用， 2、切割范围：钢筋、钢管、电缆等。 3、机身部份360°可自由旋转。 4、电压范围：110-240V， 锂电电池:DC18v 5、开口距离：≥28mm ▲6、剪切能力： 6.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≥25mm。 6.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≥25mm. 7、剪切时间 7.1圆钢（Q235A材质）钢筋：≤8.6秒。 7.2热轧带肋钢筋（HRB400）钢筋：≤9.5秒 ▲8、电池持续工作能力： 在连续切割直径20mm的圆钢（Q235A材质）70次后，电力未耗尽。 9、产品配有4档电量显示功能。 10、含电池及液压油重量：≤11KG 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 34 | 多功能刀具 | 5 | 把 | 1、结构组成：尖嘴钳、标准工具钳、钢丝钳、开罐器、开瓶器、附件连接器、锥刀、锯齿刀(可锯绳索)、主刀、小一字起子、大一字起子、锉刀、尺子、附件(连接套筒、11 种型号起子)； 2、主要应用场景：适用于事故现场救人或自救； 3、材质：不锈钢，钳口为钨钢； 4、硬度53—55HRC（其中钳头硬度46HRC）； 5、折合尺寸（cm）：105*38*25； 6、重量：250g（±3%） |
| 35 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 | 无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。整套工具包括：多功能手柄1个，各类工具头≥4个，消防平斧≥2把。重量≤19KG.配备模块化防水工程塑料箱 ▲1、手动破拆手柄部份浸水2H后绝缘电阻≤11.5GΩ。 2、消防斧平刃应以能砍断10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 3、冲击式破拆器尖刃能凿裂等级为C20的混凝土试块，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 4、撬斧尖刃能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 5、撬斧起撬部位能切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 6、手动破拆工具的金属部份经GB/T10125-2012规定的48小时中性盐雾试验后，外观应符合GB 6461-2002外观等级评定轻微伤级的要求。 7、多功能冲击手柄：冲击行程≤325mm。 8、消防平斧：收缩长度≥460mm，最大展开尺寸：≥650mm。 9、多功能手柄连接撬斧拔钉器后总长度≤1210mm。 10、多功能手柄连接金属切割器后总长度≤1210mm。 11、多功能手柄重量≤4.5KG、消防平斧重量≤3.3KG、长尖凿工具头重量≤1.45KG、长平凿工具头重量≤1.5KG、长宽凿工具头重量≤1.8KG、撬斧拔钉器工具头重量≤1.7KG、金属切割器工具头重量≤1.5KG。 12、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 36 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1 | 套 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具. 一、液压泵主要参数 1、额定输出压力：≥70MPA 2、额定输出量：≥0.8ml/次 3、低压输出压力：≤1.3MPA 4、低压流量：≥3.2ml/次 5、手柄力：≤350N 6、质量：≤4kg 二、微型扩张器 1、扩张距离 ：≥150mm； 2、扩张（分离）力：≥70KN 3、快速接口型式：单管接口； 4、质量：≤4KG 三、开门器 1、最大开启距离：≥300mm 2、开启（分离）力：≥60KN； 3、收拢长度：≤250mm；; 4、快速接口型式：单管接口； 5、防滑措施：底脚的活动脚：有楔形防滑齿；抬升器的分离槽； 有棱形防滑槽；顶部撑顶面：有带辅助支撑的防滑齿。 6、质量：≤4KG。 四、四合一多用撬棍 1、可橇、劈、弯及其它他类似工作。 2、长度：≤460mm 3、重量：≤2KG 五、微型钢筋：速断器主要参数 1、开口距离≥20MM 2、切割直径：≥10mm圆钢 3、质量：≤2kg 六、微型剪切器 1、开口距离：≥30MM 2、切割直径：≥20mm圆钢 3、质量：≤4kg |
| 37 | 毁锁器 | 1 | 套 | 1、破拆功能：据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速； 1.1、拆卸面板扭断锁芯时间≤12-45秒； 1.2、开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门； 2、拆锁夹主体材料：选用不锈钢材料制造专用工具； 3、夹口设计：剪叉式C型咬合口(可拆卸面板、拆卸锁芯)； 3.1、内侧设计凹型(拆卸面板起到防滑作用)； 3.2、咬合口的开口≥2cm-8cm，确保市场所有主流锁具面板均可轻松夹松快拆。 3.2咬合口处经特殊表面热处理，硬度值≥45，保证足够强度。 3.3连接处采用不锈钢铆钉压铆工艺(非普通螺丝螺帽连接，确保剪口灵活且牢靠) 4、手柄设计：两个手柄均带可扩展功能的内置式螺丝刀具。一个手柄带快拆式十字螺丝刀，另一个手柄带平口一字螺丝刀。两个手柄尾部均带U型口，但两个U型口尺寸不同，可拆卸不同尺寸锁芯。 5、带十字螺丝刀的手柄上有可放置快拆强开磨具头的槽口，槽口为非贯通式，槽口内置强磁片，可快速固定强开磨具头，稳定不脱落，可保证在短时间内开启锁具。 6、带一字螺丝刀的手柄，U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体。 7、螺丝刀前端设计≥8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。此手柄的螺丝刀内内置电源，开关及LED灯源及光纤灯束，点亮灯源用于拨动锁体时快速准确看清拨动点位置。 8、配备电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具(十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具)、工具箱。 9、充电式电动扳手参数： 空载转速：≥0-2600/2900转/分钟 冲击频率：≥0-3300/3800次/分钟 最大扭矩：≥360NM 电池容量：≥2.0Ah 充电时间：≤70min 重量：≤2kg 电池包数量：≥1个 10、工具箱： 工具箱尺寸≤560*270*100mm； 工具箱重量≤7kg |
| 38 | 多功能挠钩 | 2 | 套 | 产品执行标准：GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》。 1、主要应用场景：消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆工具。 2、材料和结构：消防挠钩更换杆头后派生出的产品有:消防斧、消防榔头（铝合金材质）、消防爪耙、标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等。 ▲4、抗拉离性能：挠钩连接件抗拉离性能 kN：12.5KN不脱落 5、钩拉性能：消防挠钩应能承受3000N的拉力，且应无断裂、脱落等现象 6、消防挠钩产品由4节可组合手柄和9个工具头组成，放置在1个携行箱内。由4节手柄和尖顶单头挠钩工具头组合为最大长度状态的消防挠钩时，总长度≥4300mm，额定拉力≥2000N， 7、工具头包括尖顶单头挠钩工具头1个，尖顶双头挠钩工具头1个，平顶双头挠钩工具头1个，Y形撑顶工具头1个，爪耙工具头1个、剪刀工具头1个，锤形工具头1个、锯型工具头1个、铲型工具头1个。 8、各组件质量 尖顶单头挠钩工具头≤1.04KG，尖顶双头挠钩工具头≤1.26KG，平顶双头挠钩工具头≤1.25KG，Y型撑顶工具头≤0.78KG，爪耙工具头≤1.15KG、剪刀工具头≤0.97KG，锤形工具头≤0.81KG、锯型工具头≤0.55KG、铲型工具头≤0.86KG，可组合手柄≤3.04KG（0.76KG/节，共4节），携行箱≤6.09KG。 10、可组合手柄为合成树脂管加金属连接头形式。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 39 | 哈利跟撬棍 | 2 | 根 | 一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁铤，该工具包括钢制杆体，杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，杆体表面设置有防滑部件，杆体装有吊带方便携带。铁铤整体全部为高碳钢锻打而成，硬度≥45HRC，热处理淬火工艺。长度≥36寸，重量≤6KG. |
| 40 | 消防斧 | 5 | 把 | 1.PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，能有效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端带有穿绳孔方便穿绳，挂起来更方便。 2. 斧头45#碳钢锻打，刃口热处理，硬度48-55之间，可一次性砍断12mmQ235A热轧圆钢。斧头和手柄的连接处经过灌胶处理，压力机注入专业胶防止掉头，大大增加使用者安全系数。 3.具备砍、剁等功能，是消防破拆不可少的工具之一。 4.品经测试可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱，对于消防员救援过程中更安全可靠。 |
| 41 | 消防铁锹 | 5 | 把 | 适用于救援人员携带方便，重量轻，易使用，安全可靠； 1、功能：铲、镐、锯、斧、扳手、割绳槽、破拆锥、刀、呼救哨、打火石、 开瓶器、防身棍等。 2、结构：五合一连接组织结构；铲头、三节连接杆、尾锥。 3、规格：总长度 ≥750mm，铲头宽度 ≥129mm，铲头长度 ≥166mm；重量 ≤900g。 4、材质：铲面为3CR13锰钢，硬度 48+，刃口锋利，功能化结构设计，光泽无斑点，不小于2.5mm 板材厚度；连接杆铝镁合金材料，抗冲击力不小于1200KN，壁厚度达不小于5mm，丝扣紧凑，拆卸方便，适合高寒高温。 |
| 42 | 消防火钩 | 5 | 根 | 1、主要用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等； 2、手柄材质为PVC+PTR+玻璃纤维,具有阻燃绝缘功能，承受拉力≥4000N； 3、钩头材质为碳钢，锻打，硬度35-46HRC； 4、整体长度≥3M； |
| 43 | 消防丁字镐 | 2 | 把 | 救援镐由绝缘镐柄和镐头组成，总长≥90cm，镐柄芯部采用玻纤棒，保证强度，表面采用PVC制成绝缘、轻便、高韧性，外表包裹一层TPR（热塑橡胶）经人体工程学设计防滑、不震手、环保，因材料特殊性永不折断，采用倒装工艺安装永不脱头保证使用安全，镐头由锰钢锻打制成，经淬火工艺处理硬度（HRC）保持48-55之间，可一次砍断12mmQ235A热轧圆钢，适用于城市、森林等救援破拆作业。 |
| 44 | 防盗窗破拆扳手 | 2 | 把 | 该工具可以通过快速拧断钢管凿击玻璃等功能来将防盗窗拆除，自带多种扳手功能最大限度的节省了破拆时间，具有安全、高效快速等特点； 1、尖头破窗器，可凿击钢板玻璃； 2、双向切割刃口，可切割方管、圆管不锈钢及铁制防盗窗； 3、具有不少于10种扳手功能； 4、方槽刃口，可起撬防盗窗圆管； 5、长度：≦85cm； |
| 45 | 消防锤 | 3 | 把 | 消防锤头部采用高碳钢锻造，一体成型设计，整体实心不掉头。锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，增加抓握力和舒适感，不易打滑，减震性好。柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，防震抗弯。经过特殊热处理淬火工艺在应急救援中可以砸锁、破门、破坏石膏、复合板等墙体开辟救援通道是火场必不可少的的工具。 |
| 46 | 大力剪 | 4 | 把 | 1、绝缘剪短钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成； 2、绝缘剪断钳符合 DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》； 3、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压可达5000V； 4、剪切性能：直径16mm以下电线、钢筋； 5、剪切硬度：≥HRC30; |
| 47 | 移动排烟机（汽油） | 1 | 台 | 符合《GB27901-2011移动式消防排烟机》标准。用于火灾现场的正压排烟及送风。 1、燃油发动机，功率≥3.0KW; ▲2、强劲风力技术、超强风压，排烟量≥58000立方米/小时； 3、风扇直径≤45CM、加固型合成树脂叶片； 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、运转时间：≥2小时； 6、重量：≤40KG; 7、尺寸：≤56X56X52cm; 8、配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度；配有斜度调整杆、可使风机向下倾斜不小于10°； 9、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 48 | 直流水枪 | 9 | 支 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； 1、接口：铝镁合金锻造工艺，表面金色阳极氧化防腐处理。 2、阀体：铝合金压铸工艺，表面红色喷塑防腐处理。 3、球体：铝镁合金挤压工艺，表面黑色阳极氧化防腐处理。 4、把手：门字型省力把手，表面红色喷塑防腐处理。 5、枪管：铝镁合金挤压工艺，一体整流式稳流枪管，表面金色阳极氧化防腐处理。 6、喷嘴：铝镁合金锻压工艺，出水口口径≥19mm，表面金色阳极氧化防腐处理 7、配置65卡式雄接口，通水孔径≥60.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥45mm，门式手柄结构，枪管壁厚≤3.5mm，总长度≤480mm，总重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa； 8、流量7.5L/s，射程≥28.8m，喷射压力0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m； 9、密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性，中性盐雾试验≥300小时。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 49 | 多功能水枪（无后座力） | 15 | 支 | 1、用于火灾扑救、具有直流喷雾无极转换，流量可调，防扭结等功能； 2、符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 3、额定压力≥0.6MPa； 4、直流额定流量为≥8L/s 5.直流射程≥32m； 6.喷雾角≥110°； 7.水枪球阀手柄操作力矩≤7.5Nm。 8.流量多档可调，流量分为：2.5L/s-5L/s-6.5L/s-8L/s-Flush（冲洗）； 9、枪头前端防护套采用高性能橡胶套，带有橡胶均匀固定雾化齿； 10、水枪具有直流、喷雾、开花等喷射功能，水枪具有开关功能。 11.水枪重量≤1.85KG； 12.进水口：通径 65mm。 13.球阀和阀杆须采用 6061 铝镁合金 锻造氧化成型。 14、尾部接口采用铝镁合金材质；枪体采用铝镁合金； 15、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 50 | 泡沫管枪 | 6 | 支 | 产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准； 1、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面黑色阳极氧化防腐处理； 2、枪体：枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻； 3、带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。 4、可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化； 5、流量≥480L/min； 6、射程≥24m； 7、枪体长度：≤460mm 8、产品重量：≤3.5kg 9、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 51 | 转角水枪 | 2 | 支 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.转角式水枪由铝合金和304不锈钢材质制成，阳 极氧化抛光处理； 3.枪管在 360 度内旋转扑救喷射，枪管为可拆卸式，能满 足死角暗火喷射要求；喷射功能:开花、直流、喷雾； 4.进水口径：65mm； 5.最大流量≥360L/min； 6.压力范围 0-0.8Mpa； 7.喷射距离≥22m； 8.最大喷雾角≥120° 9.整装质量≤3kg； 10.卡口形式：卡式 11.具有永久性标志及产品数据标识； 12.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 52 | 刺穿式破拆水枪 | 1 | 支 | 1.符合 GB8181-2005《消防水枪》标准； 2.由不锈钢材料或优于该材质制成；穿刺水枪通过穿刺头进 行注水、喷射，以达到直接灭火的目的； 3.阀门采用等同于铜质或高于该材质；枪头采用 304 不锈钢 或同等质量材质； 枪管长度≥1.1m; 4.流量≥550L/min； 5.枪头具备穿刺≥1.2mm 金属材料能力，可进行泡沫和水 切换射流，枪体可拆卸； 6.进水口径：65mm； 7.卡口形式：卡式； 8. 重量：≤2.6Kg 8.具有永久性标志及产品数据标识； 9.需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 53 | 单干线水炮 | 1 | 门 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准； 2、快攻移动式消防炮主要由炮体、炮头等组成； 3、炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀； 4、额定流量30升/秒，固定流量炮头，射程：水≥60m； 5、射流形式：直流/开花/喷雾。水平可调角度±20°； 6、俯仰角度范围为30~70°，通过上下扳动炮头调整俯仰角，停止扳动时自动锁定俯仰角； 7、内置球阀阀体与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，防止阀门意外开启，炮体正面标识阀门开启ON和阀门关闭OFF的位置； 8、与炮体一体化铸造而成的T形把手，便携快速攻击； 9、可折叠式撑脚，碳化钨材料防滑钉；撑脚表面标配橡胶膝盖撑垫，减轻消防员工作时的负担； 10、标配安全带，安全带有收纳装置； 11、360°旋转消防接口； 12、配快速拆装型泡沫管； 13、标配的储存架，固定在消防车上可以安置设备，在行驶中保护设备不会被磕碰损坏。 14、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 54 | 多空间自由度遥控消防炮 | 1 | 门 | 符合GB19156-2019《消防炮》标准；适用于石油、化工、油罐区大型仓库、地下车库等高温作业， 1、多自由度消防炮可脱离地面，立式灭火，远射程，多角度，大范围喷射， 2、主要由夹具、炮体等组成，炮体与夹具采用快速插拨式连接 3、炮体材料为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质，防腐蚀 4、工作压力：≥0.6MPa 5、水流量：≥30L/s 6、射程：≥60米 7、旋转角度：俯仰/水平≥90度 8、电机带有手动控制手柄，同时配有远程无线遥控器，操作人员可以根据作业现场情况灵活选择控制方式。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 55 | 手抬泵 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机采用(EFI）电子燃油喷射系统，运行更加稳定。 3、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程； 4、输出功率：≥10KW; 5、转速：≥6000转/分钟； 6、油箱容积：≥5L； 7、水泵类型：单泵单程离心泵； 8、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米） 9、额定流量：≥9.5L/S（吸深3米）; 10、额定压力：≥0.5MPA; 11、吸水口：≤65mmm； 12、重量：≤55KG 13、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 56 | 消火栓扳手 | 6 | 个 | 1、扳手头部内角设计，夹合有力，紧固，不易打滑，便于辅助消火栓的正常开启和关闭。 2、加强手柄设计使用杠杆原理，强度高，摔不断，表面耐磨损。 3、产品材质：采用烤漆工艺一体成型。 4、颜色：红色 |
| 57 | 转换接口套装 | 2 | 套 | 1、产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连接转换的消防器材，有一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌。 3、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用 4、工作压力强度≥2.5MPa； |
| 58 | 分水器 | 10 | 个 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 3、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 4、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 5、球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 6、把手：T型浸塑把手； 7、工作压力：≥2.5Mpa 8、重量：≤4.6 kg 9、分水器口径为：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 59 | 水带挂钩 | 15 | 个 | 1、参照XF494-2004《消防用防坠落装备》 2、水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。水带挂钩是由尼龙带、不锈钢挂钩组成。长度不小于50cm。 |
| 60 | 水带护桥 | 2 | 副 | 1.整体要求 1.1采用天然优质橡胶,钢模制造而成。 1.2产品美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材。 2.技术性能 2.1护桥槽：宽度：90mm 深度75mm 2.2外形尺寸：85*57cm 2.3底板厚度： ≥5mm 2.4质量：≤30KG |
| 61 | 水带包布 | 15 | 个 | 1.产品材质：高强度涤纶长丝。 2.水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。 3.它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 62 | 空气充填泵 | 1 | 台 | 静音式充气泵有智能控制器、压缩机、马达等部件组成，用于空气呼吸器压缩气瓶的空气填充，压缩空气质量符合EN12021标准； 1、充气流量：≥315L/min； 2、工作压力：≥300bar ； 3、充气时间：充2只瓶6.8升气瓶时间小于14分钟，快速高效； 4、控制系统：压缩机具有自动停机功能，可根据压力设定自动停机，应配有带运行计时器，具有自动排污、污水收集功能，可选手动或自动运行模式； 5、保护功能：具有转向保护，低油压保护，过载保护，防频繁启动保护功能，并配有指示灯； 6、压力检测和控制功能：设备具有一级，二级，三级气缸压力表，实时显示各个气缸工作压力。 7、保养提醒功能：设备应具有保养提醒功能，在达到保养时间时，应有提醒操作员保养功能； 8、连续工作时间：≥8小时； 9、噪声：≤75分贝；振动烈度：≤12mm/s；排气温升：≤150摄氏度； 10、马达功率：≥7.5KW； 11、高效三缸，三级压缩机，静音式结构，压缩机不外露，封闭在箱体内，降低噪音； 12、PLC+HMI 全智能控制器，压力可设定范围在 100-330bar； 13、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 63 | 防爆充气箱 | 1 | 台 | 1. 更高的防护性能，操作员正面三层钢板结构，门主体钢板厚≥10mm,箱内≥5MM钢板并折弯加强，箱外≥5mm钢板折弯加强，正面总厚≥20mm钢板； 2. 强力的三方向门闩锁止功能； 3. 开门自动切断气源； 4. 关门并锁止后自动接通气源开始充气； 5. 4只气瓶2*2布局，可以实现2瓶在内箱充气，始终有另外2瓶在外箱准备，充好的气瓶转到箱外取下换上空瓶的同时，提前准备好的外箱气瓶转到箱内自动充气，大大提高充气效率的同时，减少压缩机的启动次数； 6. 每个充气头都具有防喷涌功能，防止误操作时高压气体瞬间喷涌而产生的甩鞭效应伤害操作人员或损坏充气阀； 7. 充气头自闭功能，不接气瓶的充气阀自动关闭，接上气瓶自动打开，不充装的工位不需要额外的封头或阀门来关闭； 8. 充气速度可手动调节； 9. 气瓶放置桶内径≥205mm，可同时充装6.8升，9升，12升消防气瓶以及10-12升潜水铝瓶； 10. 调压功能，可根据气瓶瓶身上的标定压力调节充气压力，防止过压充气造成危险； |
| 64 | 伸缩式救援梯 | 1 | 架 | 1、铝合金材质，收拢长≥1.12m，完全展开≥3.8m； 2、重量：≤12.5kg； 3、标准承重≥150kg； 4、梯级12布，工作高度≥2.9m。 5、具有锁定指示孔，快速一键解锁；靠墙防滑端帽；防夹手装置，外扩平衡梯脚。 |
| 65 | 移车器 | 1 | 套 | 利用杠杆原理，通过撬杠撬动移车器的撬柄支起车轮移车。 1、通用于各类轿车、越野车及微型轻型客车一器全能； 2、纯粹机械的设计终生免维护，超长保用； 3、高强度结构钢满焊而成保证受力不变形，万向脚轮量身特殊定制转动灵活高承载； 4、杠杆抬升一次到位快捷省力易操作； 5、配有地面保护轮及二次释放装置，避免操作时划伤地面。 6、单个规格尺寸≥350mm*620mm*200mm，单个净重：≤23公斤，每套数量：4个， 单个承重：≥1000公斤/个（四个最大承重≥4000公斤），支起最小离地间隙约60毫米。 |
| 66 | 灭蜂枪 | 1 | 套 | 1、主要用于配备消防救援队伍，供处置户外马蜂窝使用，对快速高效进行蜂窝处置、保护消防员和群众生命安全。用快速打气和储气装置，将蘸有灭蜂药剂的箭杆射入蜂窝，起到毒杀和熏离马蜂的作用。 2、技术参数： 2.1打气方式：设定压力值充压自动停止或手动打气； 2.2最大压力：4BAR； 2.3产品重量：整体含箱子重量≤4kg 2.4灭蜂器重量≤2kg； 2.5箭只垂直最大有效射高≥40m 3、灭蜂器包含内容： 3.1灭蜂器 1 把， 3.2智能电动充气泵1套（含UBS充电线、充压软管、收纳袋等） 3.3灭蜂箭 100 支（含箭头、箭杆、箭尾）， 3.4箭只保护管100支 3.5管腔清洁刷（不锈钢杆把）1支 3.6灭蜂药剂 1 瓶（可以浸泡约 500 根灭蜂箭）， 3.7箭杆收纳盒 1 个， 3.8橡胶手套 10双， 3.9口罩 10 个， 3.10激光瞄准器 1 只，备电1只 3.11电池充电器 1 个， 3.12使用说明书 1 份， 3.13报警人危险告知书模板 1 份， 3.14器材箱 1 个（带锁2把钥匙）。 |

注：

- （1）第一标段核心产品：★消防员灭火防护服、正压式空气呼吸器（6.8L)、湿式救援服。

第二标段核心产品：★液压破拆工具组。

（2）核心产品的所有要求必须全部响应，如有其中任意一处不响应处作无效标处理。

（3）项目团队要求：投标人须为本项目配备项目负责人和技术负责人各1人，并足额配备相关工作人员以满足项目实施的需要，保证项目正常安装、调试。

（4）上述产品清单，产品技术性能参数允许有部分负偏离，但不能影响产品的质量和重要使用功能。

（二）相关其他要求

1、包装和装运

（1）包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

（2）包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

2、安装、检验与质量保证

（1）安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

（2）验收依据

2.1招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

（3）如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

3、质量保证

3.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

3.2 履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

3.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

4、交货期限：合同签订后60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

5、售后服务

5.1售后服务等其它要求：投标人须为本项目提供每周5个工作日×12小时免费服务热线；对采购人提出的服务要求，须在1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题，如需更换或送修，须在48小时内解决或提供同等备品，并提供2年的免费质保维护期（自本项目验收合格之日起计算）以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。

5.2中标单位须提供全面使用、维护培训。

5.3质保期满以后，中标单位应按同类货物的优惠价格提供保修服务，并按照成本价收取零配件费用（具体细则由投标单位在投标文件中投报）。

三、综合说明：

1、投标人所投产品必须明确所投产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，应包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、供应商所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考，非指定品牌。投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。供应商在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其投标文件将有被拒绝的可能。

5、投标采购文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标供应商提供的所有产品（包括设计、制造以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

6、供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7、供应商应保证对所提供货物或服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8、供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

9、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人终生负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人全部承担，与他人无涉。

10、项目地点：甲方指定地点。

11、中标单位领取中标通知书后5个工作日内需将中标产品有关的招标文件所要求的检验（检测）报告原件（或彩色扫描件加盖制造商单位鲜章）送于采购单位核实，否则采购单位有权取消其中标资格并需承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

12、验收要求：标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准。设备验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。投标供应商应保证向投标采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，供方负责“三包”，费用由供方负责。验收时投标采购单位有权委托权威机构或专家进行各项检测，如不符合采购要求，须在指定时间内更换符合要求的产品，否则不予通过验收。中标单位对货物或服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，采购单位有权向中标单位提出对不足部分的补偿。

13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。

- 第五章 主要合同条款

甲方（采购方）：

联系地址：

联 系 人：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系地址：

联 系 人：

联系电话：

付款单位（付款方）：苏州市相城区太平街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室

联系地址：

联 系 人：

联系电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号            号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的                项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）付款步骤：

在政府采购合同签订生效后，待所有产品到达甲方指定地点完成安装调试，经验收合格，提供甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》后，由甲方向乙方支付至合同总价50%的货款，验收合格满一年后支付至合同总价80%的货款，余款在质保期满后，由甲方向乙方一次性付清。（本项目付款单位：苏州市相城区太平街道综合行政执法和安全生产监督管理办公室）

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》（最后一次付款时提供）

付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：合同签订后60日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、验收标准：

（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。乙方对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。

（三）提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

六、售后服务及其他要求：

（一）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期为    年。

（二）乙方应以优良的服务态度，提供每周5个工作日×12小时免费服务热线；对甲方提出的服务要求，须在1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题，如需更换或送修，须在48小时内解决或提供同等备品，并提供2年的免费质保维护期（自本项目验收合格之日起计算）以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。

（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

（四）如因产品质量受到有关部门处罚或给采购单位造成各项损失，由成交单位承担全部经济和法律责任，采购单位不予支付送货产品货款。

（五）在产品使用过程中，甲方有权对产品质量进行抽检，如乙方对甲方抽检结果有异议，双方可共同指定一家权威机构再进行检测，检测费用由乙方承担。

（六）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

（七）所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。

七、税费：

（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行

十、索赔：

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、苏州市政府采购监督管理部门和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                   法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

- 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

3、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

5、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购。

在本次货物采购项目中，货物中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标的，可享受相关政策。

投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受相关政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受相关政策。

注：

若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、综合评分标准：

（一）价格（30分）

以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价）；其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）技术比较（30分）

投标货物的配置及技术性能参数全部符合或优于招标要求的得基准分30分，招标文件中标注“▲”的为重要技术参数，每负偏离一项扣0.3分，扣完为止；其余参数每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。

说明：（1）在偏离表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，供应商自行担责）。

（2）标注“▲”的重要技术参数的相关证明材料须提供：生产厂家彩页或手册或厂家盖章白皮书或检测报告等作为证明材料。

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确辨认评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（三）项目实施方案比较 （34分）

1、项目实施方案比较（7分）

根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括供货进度安排及控制措施、质量保证措施）进行综合评定：方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能保证项目质量的得7分；方案各项内容阐述片面有缺漏项、针对性说明简单、可行性一般、基本能保证项目质量的得4分；方案各项内容粗略缺漏、缺针对性说明、不能保证项目质量的得1分。未作说明的不得分。

2、保障配合措施比较（7分）

根据投标人提供的与采购人配合措施进行评定，包括：①配合采购人进行供货及安装调度；②配合采购人测试及验收等；上述内容全部阐述详实无漏项，满足项目实际需求，安排合理，节点清晰，人员到位充足，措施科学合理的得7分；内容阐述片面有漏项且基本满足项目实际需求，措施有一定合理性的得4分；内容阐述简略，节点不明确，人员安排不到位，缺乏合理性的得1分。未作说明的不得分。

3、针对本项目的应急保障措施方案（7分）

应急保障措施方案详实具体、保障性好、可实施性强的得7分；应急保障措施方案较为详细、保障性较好、可实施性较好的得4分；应急保障措施方案不够详细保障性一般的得1分；未提供的不得分。

4、售后服务机构及售后服务承诺（7分）

根据投标人提供的售后服务机构、售后服务承诺情况进行评定：售后服务机构配备完善，技术支持能力强，售后服务响应快的得7分；服务机构情况配备较完善，技术支持能力较强，售后服务响应较快的得4分；服务机构设置及售后服务承诺有所欠缺的得1分。未作说明的不得分。

5、项目技术培训方案（6分）

提供的项目技术培训方案进行评定，包括人员培训及技术指导方案、培训计划、方式、内容、培训保障等）：方案考虑全面周到，无漏项、针对性强，实操性强的得6分；方案片面，有针对性，实操性一般的得4分；方案简略笼统，无针对性或与本项目无联系，可操作性差的得2分。未作说明的不得分。

（四）企业综合实力（6分）

响应单位自2021年1月至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得6分。（需提供业绩合同证明（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）材料原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。）

注：以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应在投标文件中按招标文件要求提供相关的资料复印件，并作出相应的对比供评分评判。

（全文完）