招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-JSCX-G2024-0015

项目名称：常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务

项目属性：服务类项目

江苏诚信工程咨询管理有限公司

2024年12月11日

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	7

五、开标与评标	7

六、定标	11

七、授予合同	13

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	20

一、项目说明：	20

二、维修服务清单及要求：	20

三、报价要求：	29

四、质量保证及售后服务要求：	29

五、其他要求：	30

六、实质性要求：	30

第五章  评审因素和评分标准	31

第六章  投标文件组成与格式	35

附件1 开标一览表	37

附件2 投入费用明细表	38

附件3 项目服务要求响应及偏离表	46

附件4 商务要求响应及偏离表	47

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	48

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	49

附件7 法人授权书	50

附件8 投标函	51

附件9 中小企业声明函	52

附件10 残疾人福利性单位声明函	53

附件11 实质性要求响应及偏离表	54

附件12 项目服务说明	55

附件13 质量保证和服务承诺	56

附件14 业绩一览表	57

# 第一章  投标邀请

受常熟市污水处理厂的委托，江苏诚信工程咨询管理有限公司就常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务（JSZC-320581-JSCX-G2024-0015）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”获取招标文件，并于2025年1月3日13点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-JSCX-G2024-0015

2、项目名称：常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币660000.00元整

5、采购需求：本项目采购内容为常熟市污水处理厂所需的常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务项目。

6、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年1月3日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名    称：常熟市污水处理厂

地    址：常熟市莫城街道树园路111号

联系方式：0512-52347995

2、采购代理机构信息

单位名称：江苏诚信工程咨询管理有限公司

单位地址：常熟市黄河路777号佳和广场4幢402室

联系人：周雁

联系电话：0512-52360642

3、项目联系方式

项目联系人：周雁

电话：0512-52360642

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏诚信工程咨询管理有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

#### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费，但收取采购代理服务费用。

本次招标项目中标服务费由中标人支付，在发中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费陆仟玖佰叁拾元整。

江苏诚信工程咨询管理有限公司指定账户：

账 户 名：江苏诚信工程咨询管理有限公司

开户银行：华夏银行南京分行营业部

帐    号：63040180400010263

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

### 二、招标文件

#### 1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

#### 2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、投入费用明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

#### 3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 5、投入费用明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投入费用明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 6、技术（或商务）要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 7、项目服务说明、质量保证和服务承诺、业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和服务承诺，如免费质量保证期、免费培训及技术支持说明及售后服务的响应能力等。

7.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的泵类项目业绩情况。

#### 8、投标有效期

8.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 9、投标有效期的延长

9.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后3分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3、评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏诚信工程咨询管理有限公司  常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务 项目（项目编号：JSZC-320581-JSCX-G2024-0015）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2 甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3 乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4 服务：提供本合同规定的乙方承担的 常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务及相关工作。

1.5 合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2 上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3 乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1 服务内容：

3.2 服务期限：自合同签订之日起一年‌。

3.3 乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务 费用总金额为人民币		元整（大写：      ）。

第五条 支付结算

采取按月度支付的付款方式，中标人按采购人要求维修服务完成后，应及时提出竣工验收。由中标人汇总制作结算报告，并报采购人审核，经采购人审定后，采购人按月度结算一次且按照实际维修工程量在下月15日前进行支付。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目合同款支付支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1 甲方依法组织履约验收工作，按照合同约定内容进行验收。最终成果除需满足甲方验收要求外还应当符合国家、行业现行规范要求及相关部门的检查验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.2 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2 甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2 乙方权利义务

7.2.1 乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2 除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过 5%  的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 1 小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1 甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.05 ％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的 5 ％。

9.2 有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 20 %的违约金：

9.2.1 乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（  5  日内）恢复的；

9.2.2 乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 5% 的；

9.2.3 乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

9.2.4 乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5 因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 2 次的；

9.2.6 乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7 根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价 20 ％的违约金。

9.3 乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1 乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 10%  的；

10.2 乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 6 人次的；

10.3 乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4 因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3 次的；

10.5 乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6 因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7 乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1 本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1 在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2 如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1 甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1 甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2 乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2 双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3 任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份，代理机构一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

第四章  采购需求

项目名称：常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务

项目编号：JSZC-320581-JSCX-G2024-0015

采 购 人：常熟市污水处理厂

## 一、项目说明：

1、本次采购内容为常熟市污水处理厂所需的常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务项目服务，主要包括：

1.1、进口泵：主要包括现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。

1.2、国产泵：主要包括轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。

1.3、电机：主要包括现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。

2、服务地点：采购人指定地点（常熟市城区区域内）。

3、服务期限：自合同签订之日起一年‌。

4、投标人应对项目现场进行自行踏勘或咨询，进行现场踏勘或咨询时涉及费用的由投标人自行承担。现场踏勘联系人：郑健，联系电话：13862311815。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

5、付款方式：采取按月度支付的付款方式，中标人按采购人要求维修服务完成后，应及时提出竣工验收。由中标人汇总制作结算报告，并报采购人审核，经采购人审定后，采购人按月度结算一次且按照实际维修工程量在下月15日前进行支付。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 本项目合同款支付支持数字人民币方式。

6、本项目采购预算为￥660000.00元（人民币陆拾陆万元整），投标人的投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、维修服务清单及要求：

（一）进口泵维修清单及内容：

| 序号 | 设备类型、品牌 | 功率 | 单位 | 数量 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）常熟市城西污处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反洗泵（滤布滤池） (格兰富SEV.80.80.22.4) | 2.2kW | 台套 | 2 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 2 | 回流泵（氧化沟） (德国EMU RZP22.145-4/8VG20) | 2.5kW | 台套 | 9 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 3 | 硝化回流泵（AAO池） (格兰富SRP.50.30.684.25.5.1.AA) | 5kW | 台套 | 6 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 4 | 潜污泵（进水泵房） （格兰富S2404AL1) | 40kW | 台套 | 2 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 5 | 潜污泵（进水泵房） （格兰富S3806M1) | 80kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 6 | 潜污泵（进水泵房） 格兰富S3.120.300.800.6.70.70.M | 90kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 7 | 潜水搅拌器（AAO池） （飞力SR4650.412) | 5.5kW | 台套 | 4 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 8 | 潜水推进器（AAO池） （飞力SR4430.010) | 4.3kW | 台套 | 4 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 9 | 水下推进器（厌氧池） （威乐TR50-2.37-4/8V) | 2.5kW | 台套 | 4 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 10 | 排泥泵（氧化沟） 格兰富SE1.80.100.40.4.51D | 4kW | 台套 | 4 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 11 | 搅拌器（一期匀质池） 德国EMU TR50-2.34-4/8R | 2.2kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 12 | 轴流泵（深床滤池） | 18.5KW | 台套 | 2 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 13 | 轴流泵（深床滤池） | 30KW | 台套 | 3 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| （二）常熟市各级泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵（格兰富S1074CM1) (元和路泵站） | 7.5kW | 台套 | 2 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 2 | 潜污泵（格兰富S1124AE1) (元和路泵站） | 12.5kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 3 | 潜污泵（格兰富S1174M1） （招商城泵站） | 17kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 4 | 潜污泵（格兰富S2404AL1) (招商城泵站） | 41kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 5 | 潜污泵（德国EMU FA25.93D-380+T30-6/41K）（世纪道泵站、熙春桥泵站、昭文路泵站） | 44kW | 台套 | 5 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 6 | FA20.73D+T24-4/29K9 (熙春桥泵站) | 25kW | 台套 | 1 | 现场吊装拆回、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、本体组装测试、现场安装调试、外观喷砂防腐油漆、往返运输等 |
| 合计 |  |  | 台套 | 54 |  |

（二）国产泵维修清单及内容：

| 序号 | 设备类型、品牌 | 单位 | 数量 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）常熟市各级泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 7.5kW潜水排污泵（荏原、上海熊猫、克瑞丰球） | 台套 | 8 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 2 | 11kW潜水排污泵（金事业） | 台套 | 1 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 3 | 15kW潜水排污泵(金事业、亚太水泵) | 台套 | 5 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 4 | 18.5kW潜水排污泵(亚太泵业) | 台套 | 1 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 5 | 22kW潜水排污泵亚太、金事业、蓝深水泵) | 台套 | 8 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 6 | 30kW潜水排污泵(亚太水泵) | 台套 | 6 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 7 | 37kW潜水排污泵(蓝深水泵、克瑞丰球) | 台套 | 7 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 8 | 55kW潜水排污泵(金事业水、亚太) | 台套 | 4 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| （二）常熟市城西污处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 4kW排泥泵（克瑞丰球） | 台套 | 4 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 2 | 7.5kW污泥回流泵（克瑞丰球） | 台套 | 6 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 3 | 15kW二次提升泵（克瑞丰球） | 台套 | 2 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 4 | 18.5kW二次提升泵（克瑞丰球） | 台套 | 4 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 5 | 28kW深床滤池反洗水泵(steady世代) | 台套 | 3 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 6 | 30kW二次提升泵（克瑞丰球） | 台套 | 2 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 7 | 37 kW湿地提升泵(上海海德隆) | 台套 | 3 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 8 | 37kW反冲洗泵（凯泉泵业） | 台套 | 3 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 9 | 90kW回用水泵（凯泉泵业） | 台套 | 2 | 轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮更换、吊勾预制加工、定子线圈重绕、现场吊装及拆装调试、本体需回厂拆解清理组装、叶轮动平衡校正、转子磨损修复、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 合计 |  | 台套 | 69 |  |

（三）电机维修清单及内容：

| 序号 | 设备类型、品牌 | 单位 | 数量 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4kW | 台套 | 10 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 2 | 5.5kW | 台套 | 21 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 3 | 7.5kW | 台套 | 7 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 4 | 18.5kW（深床滤池轴流泵电机） | 台套 | 2 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 5 | 30kW（深床滤池轴流泵电机） | 台套 | 3 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 6 | 30kW罗茨风机电机（城西） | 台套 | 3 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 7 | 90kW罗茨风机电机（城西） | 台套 | 3 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 8 | 30/45kW双速转刷电机（城西） | 台套 | 9 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 9 | 45kW转刷电机（城西） | 台套 | 9 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 10 | 160kW多级离心鼓风机电机（城西） | 台套 | 3 | 现场吊装及拆装调试、本体拆解清理组装、轴承更换、接线柱、风扇、风扇罩清理、线圈重绕、转子维修、端盖维修、本体组装测试、现场安装、外观喷砂防腐油漆、往返运输等。 |
| 合计 |  | 台套 | 70 |  |

注：清单数量为采购人现有设备总体数量，投标人报价时只需填报单台设备维修时所需价格，结算时维修内容及数量按实计取乘以相应中标价格结算。

（四）维修服务要求：

1、维修原则：投标人保证在接到通知后1小时内响应，4小时内务必赶到现场进行修理。尊重原设计，材质、品牌、质量等各项参数均不低于原设计，缺损的设施按原设计补齐恢复。维修完毕后水泵中标人负责现场安装调试至设备安全正常运行，现场整洁，设施齐全无缺损，符合原设计理念。

2、本维修工作主要负责对设备进行故障维修，确保设备正常使用，并且做好对相关维修设备进行更换机油、更换易损耗配件、常规检查养护工作。包括对核心部件的更换维修；在维修前期拆解设备后根据故障情况的实际检测，及时与采购人进行维修周期的确认，务必在承诺的交货期内完成。

3、进口泵以及国产泵的电缆线均需采用 YCW 潜水泵专用耐用防水电缆，电机的TMB线圈真空浸漆F级绝缘。

4、若中标，中标人须严格按照操作规程作业，不得违规操作，同时中标人必须现场提供具备安全资质的安全员一名以及电工人员；如维修过程中导致损坏设备，则负责维修，费用自理；维修过程中更换的配件必须质量合格，如在检查中发现设备的核心部件有损坏需要更换时必须经采购人同意后更换。中标人每次维修前，需提前将更换的零配件上报给采购人确认，经采购人同意后方可实施，实际发生更换的配件数量由采购人确认计量后按照报价结算。

4.1电工人员基准要求：为投标人在职人员，至少1人持有电工作业证（低压电工作业）。（证明材料要求：提供对应人员的身份证、证书、投标人为其缴纳的社保（近三个月内任意一个月）证明材料。）

4.2安全员要求：为投标人在职人员，至少1人持有安全员证。（证明材料要求：提供对应人员的身份证、证书、投标人为其缴纳的社保（近三个月内任意一个月）证明材料。）

4.3配备所需的工具设备，至少配备：专车、常用工具、易损易坏件等。

5、应急管理：及时反馈并解决故障，及时处理、修复，确保运行。

6、调试验收：能按照要求完成的各项工作，能够正常运行和保质保量，验收数据符合规范。

7、资料提供：单次维修保养后须提供全套维修资料（包括故障描述、维修更换内容、维修前后对比图片、更换零部件图片、测试报告等）。

## 三、报价要求：

1、投标人须按本项目中包含的所有服务内容进行投报，不得拆开报或只报其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

2、项目实施过程中由采购人承担的项目及费用：

2.1、负责提供设备堆放场地。

2.2、负责维修施工、调试时所产生的用水、用电费用。

3、投标总价应为所有“投标报价”相加。投标报价包括所列项目维修内容（现场吊装拆回、现场吊装、本体需回厂拆解清理组装、轴承更换、机械轴封更换、绝缘油更换、电缆、叶轮、勾钩更换、定子线圈重绕、转子磨损维修、转子动平衡、外观喷砂防腐油漆等）、运输费、机械、耗材、通讯、全部人工、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。所需的全部工作装备和消耗材料均由中标人负责提供。

4、报价应以人民币报价，分项报价时须填报单台设备维修时各项内容所需价格，结算时维修内容及数量按实计取乘以相应中标价格结算。

5、此次维修项目的一切保险（包括第三方责任险、供应商维修安装人员的保险等），由中标人承担，且包含在投标总价中。

## 四、质量保证及售后服务要求：

1、免费质保期为一年（自维修安装完毕后由采购人验收后并交付采购人使用之日起计算）。

2、在所有设备维修完成后，应对采购人的设备操作人员日常使用方面进行不少于3个工作日的免费培训，最终培训结果须经采购人验收合格。设备的日常管理及维护由设备操作人员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。

3、在免费质量保证期内，因产品制造原因出现的任何质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。

4、在维保服务期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后1小时内响应，4小时内务必赶到现场进行修理、更换，费用由中标人承担。如在6小时内不能响应的，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。

5、投标人保证设备的正常运行，有固定的维修车间和备品备件储存仓库，具备160kW以内调试设备所具备的电力供应条件，有固定的维修人员，并提供相关的技术资格证书，登记好联系地址和电话。如投标人承诺中标后在就近地区设立服务点的，须在签订合同时提供服务点的服务人员在中标人公司就职的社保证明复印件等相关证明资料，相关证明资料须并加盖中标人公章；如签订合同时无法提供，相关风险由中标人自行承担。

## 五、其他要求：

1、中标人进入采购人提供的安装、维护、保养场地后，应遵守采购人的相关规定，并在其安装、维修、保养范围内设置明显标志以保证安全。

2、安装、维护、保养操作进行中，中标人应对中标人工作人员的人身安全负责。

3、采购人对中标人工作人员在采购人维修现场内发生的人身伤亡事故不承担任何责任。

4、中标人必须及时处理安装、维护、保养工作现场产生的废弃物，并运离现场至合法弃置的场所。

## 六、实质性要求：

1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。

1.1斜体且有下划线部分：必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。如招标文件标注“证明材料”的，还需按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，也将按无效投标处理。，

注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。

# 第五章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审因素、权值及评分标准

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、项目实施方案及措施51分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务要求响应性 | 10分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分10分；有负偏离的，每条扣1分。 |
| 2 | 项目维修实施总体方案 | 12分 | 根据投标人提供的项目维修实施总体方案（涉及评审要点（共4项）：①维护内容、②维护操作、③维护管理、④组织机构配置以及相关规范及标准）进行综合评定：本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 维修安装计划措施 | 9分 | 根据投标人提供的项目维修安装计划措施（涉及评审要点（共3项）：①维修施工进度计划、②质量保证措施、③安全措施）进行综合评定：本项最高得9分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 突发事件的应急情况及相关应急处置措施 | 6分 | 根据投标人针对本项目制定的应急方案（涉及评审要点（共2项）：①应急机制及应急人员配置、②应急响应方式及处置措施）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 调试验收方案 | 3分 | 根据投标人提供的调试验收方案进行综合评定：本项最高得3分。方案明确、符合采购需求的得3分；有所欠缺，无法完全贴合采购需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 车辆配备 | 4分 | 根据投标人拟投入本项目的车辆情况进行评定： 投标人拟投入的车辆（带吊装功能的卡车）自有（或租赁）有一辆得1分，最多得4分。 注：①对于自有的车辆，需在投标文件中同时提供车辆机动车行驶证、车辆照片（须与相关车辆一一对应），否则不得分。 ②对于租赁的车辆，需在投标文件中同时提供车辆机动车行驶证、车辆照片、车辆租赁合同（或协议）（须与相关车辆一一对应），否则不得分。 |
| 7 | 人员配备情况 | 7分 | 根据投标人拟投入本项目的项目组人员情况进行评定： （1）拟投入本项目维修人员数量为1~3人的得1分；4~6人的得2分；7~9人的得3分。（本小项最高得3分） （2）投入人员中具有机械工程类工程师职称的有1个得1分，最多得2分。（本小项最高得2分） （3）投入人员在“电工人员基准要求”上，每增加1名持有电工作业证（低压电工作业）或者焊工证书的加1分，最多得2分。（本小项最高得2分） 未能满足“电工人员基准要求”的，将按无效投标处理。 注：①本大项最高得7分。 注：②如有维修养护人员有多种证书的，可累计加分。 以上（1）（2）（3）在投标文件中须提供相关人员有效的身份证、证书及投标人为其缴纳的社保（近三个月内任意一个月）证明材料，未按要求提供的不得分。 |

3、质量保证及服务承诺8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 3分 | 免费质保期满足招标文件要求的得3分，低于招标要求的或未作说明的本项不得分。 |
| 2 | 维保响应时间、培训及技术支持说明 | 5分 | 在符合采购要求的基础上，根据投标人免费培训及技术支持说明、维保响应时间、到达现场时间以及方式说明等情况（涉及评审要点（共2项）：①免费培训及技术支持说明；②维保响应时间、到达现场时间以及方式说明）进行综合评定：本项最高得5分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

4、业绩情况及商务响应11分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的泵类维修项目业绩情况进行评定，每有1个得2分，最多得8分。 注：①投标文件中提供维修合同扫描件（至少包括合同首页、金额页、签字盖章页）及发票（与维修合同对应的发票），未提供的不得分。 ②投标文件中提供年度维修合同的，提供维修合同扫描件（至少包括合同首页、金额页、签字盖章页）及发票（与年度维修合同对应的其中一张发票），零星维修合同不计入。未提供的不得分。 ③单个合同连续年度按一个业绩计算。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离的条款，每条扣0.15分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：进入评审环节前。

2、查询渠道：通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等网站输入投标人全称或统一社会信用代码查询信用记录。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件组成与格式

投  标  文  件

项 目 名 称：常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务

项 目 编 号：JSZC-320581-JSCX-G2024-0015

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：2024年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照（扫描件）；

1.2 2022年至今任意一期的财务审计报告；或者近六个月由银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

注：（1）提供投标截止时间前近一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。

（2）提供投标截止时间前近一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）

2、法人授权书（格式见附件6）

3、中小企业声明函（格式见附件8）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、开标一览表（格式见附件1）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、投入费用明细表（格式见附件2）

2、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

3、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

4、项目服务说明（格式见附件12）

5、质量保证和售后服务承诺（格式见附件13）

6、业绩一览表（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

### 附件1  开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务

项目编号：JSZC-320581-JSCX-G2024-0015

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

### 附件2  投入费用明细表

1、报价明细表

（一）进口泵维修清单（不含叶轮）：

| 序号 | 设备类型、品牌 | 功率 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）常熟市城西污处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反洗泵（滤布滤池） (格兰富SEV.80.80.22.4) | 2.2kW | 台套 | 1 |  |
| 2 | 回流泵（氧化沟） (德国EMU RZP22.145-4/8VG20) | 2.5kW | 台套 | 1 |  |
| 3 | 硝化回流泵（AAO池） (格兰富SRP.50.30.684.25.5.1.AA) | 5kW | 台套 | 1 |  |
| 4 | 潜污泵（进水泵房） （格兰富S2404AL1) | 40kW | 台套 | 1 |  |
| 5 | 潜污泵（进水泵房） （格兰富S3806M1) | 80kW | 台套 | 1 |  |
| 6 | 潜污泵（进水泵房） 格兰富S3.120.300.800.6.70.70.M | 90kW | 台套 | 1 |  |
| 7 | 潜水搅拌器（AAO池） （飞力SR4650.412) | 5.5kW | 台套 | 1 |  |
| 8 | 潜水推进器（AAO池） （飞力SR4430.010) | 4.3kW | 台套 | 1 |  |
| 9 | 水下推进器（厌氧池） （威乐TR50-2.37-4/8V) | 2.5kW | 台套 | 1 |  |
| 10 | 排泥泵（氧化沟） 格兰富SE1.80.100.40.4.51D | 4kW | 台套 | 1 |  |
| 11 | 搅拌器（一期匀质池） 德国EMU TR50-2.34-4/8R | 2.2kW | 台套 | 1 |  |
| 12 | 轴流泵（深床滤池） | 18.5KW | 台套 | 1 |  |
| 13 | 轴流泵（深床滤池） | 30KW | 台套 | 1 |  |
| （三）常熟市各级泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵（格兰富S1074CM1) (元和路泵站） | 7.5kW | 台套 | 1 |  |
| 2 | 潜污泵（格兰富S1124AE1) (元和路泵站） | 12.5kW | 台套 | 1 |  |
| 3 | 潜污泵（格兰富S1174M1） （招商城泵站） | 17kW | 台套 | 1 |  |
| 4 | 潜污泵（格兰富S2404AL1) (招商城泵站） | 41kW | 台套 | 1 |  |
| 5 | 潜污泵（德国EMU FA25.93D-380+T30-6/41K）（世纪道泵站、熙春桥泵站、昭文路泵站） | 44kW | 台套 | 1 |  |
| 6 | FA20.73D+T24-4/29K9 (熙春桥泵站) | 25kW | 台套 | 1 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

（二）国产泵维修清单：

| 序号 | 设备类型、品牌 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）常熟市各级泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 7.5kW潜水排污泵（荏原、上海熊猫、克瑞丰球） | 台套 | 1 |  |
| 2 | 11kW潜水排污泵（金事业） | 台套 | 1 |  |
| 3 | 15kW潜水排污泵(金事业、亚太水泵) | 台套 | 1 |  |
| 4 | 18.5kW潜水排污泵(亚太泵业) | 台套 | 1 |  |
| 5 | 22kW潜水排污泵亚太、金事业、蓝深水泵) | 台套 | 1 |  |
| 6 | 30kW潜水排污泵(亚太水泵) | 台套 | 1 |  |
| 7 | 37kW潜水排污泵(蓝深水泵、克瑞丰球) | 台套 | 1 |  |
| 8 | 55kW潜水排污泵(金事业水、亚太) | 台套 | 1 |  |
| （二）常熟市城西污处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 4kW排泥泵（克瑞丰球） | 台套 | 1 |  |
| 2 | 7.5kW污泥回流泵（克瑞丰球） | 台套 | 1 |  |
| 3 | 15kW二次提升泵（克瑞丰球） | 台套 | 1 |  |
| 4 | 18.5kW二次提升泵（克瑞丰球） | 台套 | 1 |  |
| 5 | 28kW深床滤池反洗水泵(steady世代) | 台套 | 1 |  |
| 6 | 30kW二次提升泵（克瑞丰球） | 台套 | 1 |  |
| 7 | 37 kW湿地提升泵(上海海德隆) | 台套 | 1 |  |
| 8 | 37kW反冲洗泵（凯泉泵业） | 台套 | 1 |  |
| 9 | 90kW回用水泵（凯泉泵业） | 台套 | 1 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

（三）电机维修清单：

| 序号 | 设备类型、品牌 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4kW | 台套 | 1 |  |
| 2 | 5.5kW | 台套 | 1 |  |
| 3 | 7.5kW | 台套 | 1 |  |
| 4 | 18.5kW（深床滤池轴流泵电机） | 台套 | 1 |  |
| 5 | 30kW（深床滤池轴流泵电机） | 台套 | 1 |  |
| 6 | 30kW罗茨风机电机（城西） | 台套 | 1 |  |
| 7 | 90kW罗茨风机电机（城西） | 台套 | 1 |  |
| 8 | 30/45kW双速转刷电机（城西） | 台套 | 1 |  |
| 9 | 45kW转刷电机（城西） | 台套 | 1 |  |
| 10 | 160kW多级离心鼓风机电机（城西） | 台套 | 1 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：表中“合计（元）”所有相加应与“开标一览表”中“投标总价”相一致。

2、明细分解表

（一）进口泵维修分解明细：

| 设备类型、品牌 | 小计（元） | 现场吊装拆回 | 本体拆解清理 | 轴承 | 机械密封 | 绝缘油 | 电缆 | 勾钩 | 定子线圈重绕 | 转子磨损维修 | 转子动平衡 | 本体组装测试 | 现场安装调试 | 外观喷砂防腐油漆 | 往返运输费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反洗泵（滤布滤池） (格兰富SEV.80.80.22.4) 2.2kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流泵（氧化沟） (德国EMU RZP22.145-4/8VG20) 2.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝化回流泵（AAO池） (格兰富SRP.50.30.684.25.5.1.AA) 5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（进水泵房） （格兰富S2404AL1) 40KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（进水泵房） （格兰富S3806M1) 80KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（进水泵房） 格兰富S3.120.300.800.6.70.70.M 90KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水搅拌器（AAO池） （飞力SR4650.412) 5.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水推进器（AAO池） （飞力SR4430.010) 4.3KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水下推进器（厌氧池） （威乐TR50-2.37-4/8V) 2.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排泥泵（氧化沟） 格兰富SE1.80.100.40.4.51D 4KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌器（一期匀质池） 德国EMU TR50-2.34-4/8R 2.2KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴流泵（深床滤池）18.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴流泵（深床滤池）30KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（格兰富S1074CM1) (元和路泵站）7.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（格兰富S1124AE1) (元和路泵站）12.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（格兰富S1174M1） （招商城泵站）17KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（格兰富S2404AL1) (招商城泵站）41KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜污泵（德国EMU FA25.93D-380+T30-6/41K）（世纪道泵站、熙春桥泵站、昭文路泵站）44KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA20.73D+T24-4/29K9 (熙春桥泵站)25KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）国产泵维修分解明细：

| 设备类型、品牌 | 小计（元） | 轴承 | 机械轴封 | 绝缘油 | 电缆 | 叶轮 | 吊勾预制加工 | 定子线圈重绕 | 现场吊装及拆装调试 | 本体拆解清理组装 | 叶轮动平衡校正 | 转子磨损修复 | 外观喷砂防腐油漆 | 运输费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）常熟市各级泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5kW潜水排污泵（荏原、上海熊猫、克瑞丰球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11kW潜水排污泵（金事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15kW潜水排污泵(金事业、亚太水泵) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5KW潜水排污泵(亚太泵业) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22kW潜水排污泵亚太、金事业、蓝深水泵) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30kW潜水排污泵(亚太水泵) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37kW潜水排污泵(蓝深水泵、克瑞丰球) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55kW潜水排污泵(金事业水、亚太) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）常熟市城西污处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4kW排泥泵（克瑞丰球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5kW污泥回流泵（克瑞丰球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15kW二次提升泵（克瑞丰球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5kW二次提升泵（克瑞丰球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28kW深床滤池反洗水泵(steady世代) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30kW二次提升泵（克瑞丰球） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 kW湿地提升泵(上海海德隆) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37kW反冲洗泵（凯泉泵业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90kW回用水泵（凯泉泵业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）电机维修分解明细：

| 设备类型、品牌 | 小计（元） | 现场吊装及拆回 | 本体拆解清理 | 轴承 | 接线柱 | 风扇 | 风扇罩 | 线圈重绕 | 转子维修 | 端盖维修 | 本体组装测试 | 现场安装 | 外观喷砂油漆 | 运输费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5kW（深床滤池轴流泵电机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30kW（深床滤池轴流泵电机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30kW罗茨风机电机（城西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90kW罗茨风机电机（城西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/45kW双速转刷电机（城西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45kW转刷电机（城西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160kW多级离心鼓风机电机（城西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）进口泵叶轮维修报价明细表（仅作参考，不计入投标价格）

| 设备类型、品牌 | 叶轮维修报价（元） |
| --- | --- |
| 反洗泵（滤布滤池） (格兰富SEV.80.80.22.4) 2.2kW |  |
| 回流泵（氧化沟） (德国EMU RZP22.145-4/8VG20) 2.5kW |  |
| 硝化回流泵（AAO池） (格兰富SRP.50.30.684.25.5.1.AA) 5kW |  |
| 潜污泵（进水泵房） （格兰富S2404AL1) 40KW |  |
| 潜污泵（进水泵房） （格兰富S3806M1) 80KW |  |
| 潜污泵（进水泵房） 格兰富S3.120.300.800.6.70.70.M 90KW |  |
| 潜水搅拌器（AAO池） （飞力SR4650.412) 5.5KW |  |
| 潜水推进器（AAO池） （飞力SR4430.010) 4.3KW |  |
| 水下推进器（厌氧池） （威乐TR50-2.37-4/8V) 2.5KW |  |
| 排泥泵（氧化沟） 格兰富SE1.80.100.40.4.51D 4KW |  |
| 搅拌器（一期匀质池） 德国EMU TR50-2.34-4/8R 2.2KW |  |
| 轴流泵（深床滤池）18.5KW |  |
| 轴流泵（深床滤池）30KW |  |
| 潜污泵（格兰富S1074CM1) (元和路泵站）7.5KW |  |
| 潜污泵（格兰富S1124AE1) (元和路泵站）12.5KW |  |
| 潜污泵（格兰富S1174M1） （招商城泵站）17KW |  |
| 潜污泵（格兰富S2404AL1) (招商城泵站）41KW |  |
| 潜污泵（德国EMU FA25.93D-380+T30-6/41K）（世纪道泵站、熙春桥泵站、昭文路泵站）44KW |  |
| FA20.73D+T24-4/29K9 (熙春桥泵站)25KW |  |

注：1、投标人应将完成项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、应充分考虑施工期间各类价格变化，政策性调整的风险以及任何可能影响价格的风险，综合单价一经确定，合同期限内不予调整。

3、投标人报价时只需填报单台设备维修时所需价格，结算时维修内容及数量按实计取乘以相应中标价格结算。

4、进口泵的叶轮维修报价仅作为采购人参考使用，不计入此次投标报价中，该部分维修采购人后续可以选择中标单位进行维修，也可以自行选择合适的供应商。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

5、若表格不够可根据上表格式另行填制。

### 附件3  项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求 | 服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第四章 项目需求”中的“二、维修服务清单及要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

### 附件4  商务要求响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第五条 支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人如不能满足本项目的付款方式，将作无效投标处理。

### 附件5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

### 附件6  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 附件7  法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-JSCX-G2024-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2024__年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 附件8  投标函

致：江苏诚信工程咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-320581-JSCX-G2024-0015号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

### 附件9  中小企业声明函

江苏诚信工程咨询管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1、常熟市污水处理厂水泵和电机维修服务项目，属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目所属行业为：其他未列明行业。

- 上述“中小企业声明函”中格式和所属行业原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

### 附件10  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

### 附件11  实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条 支付结算 采取按月度支付的付款方式，中标人按采购人要求维修服务完成后，应及时提出竣工验收。由中标人汇总制作结算报告，并报采购人审核，经采购人审定后，采购人按月度结算一次且按照实际维修工程量在下月15日前进行支付。 注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）本项目合同款支付支持数字人民币方式。 |  |  |
| 2 | 第十四条 合同的转让 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |
| 3 | 3、进口泵以及国产泵的电缆线均需采用 YCW 潜水泵专用耐用防水电缆，电机的TMB线圈真空浸漆F级绝缘。 |  |  |
| 4 | 4.1电工人员基准要求：为投标人在职人员，至少1人持有电工作业证（低压电工作业）。（证明材料要求：提供对应人员的身份证、证书、投标人为其缴纳的社保（近三个月内任意一个月）证明材料。） |  |  |
| 5 | 4.2安全员要求：为投标人在职人员，至少1人持有安全员证。（证明材料要求：提供对应人员的身份证、证书、投标人为其缴纳的社保（近三个月内任意一个月）证明材料。） |  |  |

备注：

1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

### 附件12  项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目维修实施总体方案（内容包括但不限于维护内容、维护操作、维护管理、组织机构配置以及相关规范及标准等）。

2、维修安装计划措施的说明（内容包括但不限于维修施工进度计划、质量保证措施、安全措施等）。

3、突发事件的应急情况及相关应急处置措施。

4、调试验收方案。

5、投标人拟投入本项目的车辆说明。

车辆情况一览表

| 序号 | 车辆名称 （用于本项目） | 品牌型号 | 车辆号码号牌 | 数量 | 自有或租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的车辆情况，据实填报上述表格。

②投标人可根据本项目“第五章  评审因素和评分标准”内“车辆配备”评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（须与相关车辆一一对应）

6、人员配备情况说明。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 本项目中担任岗位 | 职业资格、职称 | 从业 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：在投标文件中须提供相关人员有效的身份证、证书及投标人为其缴纳的社保（近三个月内任意一个月）证明材料。

7、其他说明。

### 附件13  质量保证和服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质保时间及免费维护服务内容说明。

2、服务响应承诺、免费培训及技术支持情况说明。

2.1、免费培训及技术支持说明。

2.2、设备出现故障后响应时间、到达时间及方式等说明。

3、其他售后服务承诺说明。

### 附件14  业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施日期 | 业主方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的泵类维修项目业绩。

2、请投标人提供上述表格：

①维修合同扫描件（至少包括合同首页、金额页、签字盖章页）及发票（与维修合同对应的发票）、业主联系人及联系电话。

②提供年度维修合同的，提供维修合同扫描件（至少包括合同首页、金额页、签字盖章页）及发票（与年度维修合同对应的其中一张发票）、业主联系人及联系电话。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。