无锡市滨湖区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-SMDG-G2025-0191

项目名称：无锡市第二中医医院超声检查仪采购项目

采购人：无锡市第二中医医院

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    项目要求和有关说明

第四部分    合同条款

第五部分    附件（评分标准、投标文件格式)

- 投标邀请

苏美达国际技术贸易有限公司受无锡市第二中医医院的委托，对无锡市第二中医医院超声检查仪进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市第二中医医院超声检查仪采购项目 采购编号：JSZC-320211-SMDG-G2025-0191 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市第二中医医院拟采购1套超声检查仪，具体参数详见招标文件第三部分。 |
| 2 | 采购人：无锡市第二中医医院 地址：无锡市滨湖区太湖街道信成道390号 联系人：李爽 联系方式：0510-85061407-7539 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 地址：无锡市梁溪区钟书路99号国金中心62楼6215室 联系电话：025-84531056 联系人：周翠 电子邮件地址：zhoucui@sumec.com.cn |
| 3 | （1）招标范围：无锡市第二中医医院所需超声检查仪的供货、运输、安装、调试、验收、质保期服务及后续服务等全部内容。 （2）合同履行期限：合同签订生效后30天内送货并安装调试完毕。 （3）本项目是否接受进口产品投标：否。 （4）本项目是否专门面向中小企业：否。 （5）本项目不接受联合体投标。 （6）本项目所属行业：工业(制造业)，依据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 本项目招标分一个标段。 |
| 4 | 供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。 3.本项目的特定资格要求： 如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格： （1）投标人具有所投产品医疗器械生产许可（或备案）证或经营许可（或备案）证。 （2）提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证。 4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形： （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； （3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 1.获取时间：至2025年11月27日23:59时止，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取地点：网上免费获取 3.获取方式：潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 |
| 6 | 采购人、苏美达国际技术贸易有限公司将以线上不见面、电话咨询、邮件等方式开展线上答疑服务。截止至2025年11月28日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章并备注联系方式）提出“项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前以邮件的方式给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天。 |
| 9 | （1）本项目预算金额：150.00万元。 （2）本项目招标人设最高限价，最高限价为142.00万元，投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 10 | 网上投标截止时间：2025年12月16日13:30（北京时间）。 开标时间（网上投标解密时间）：2025年12月16日13:30（北京时间）开启解密后半小时。 投标及开标地点：苏采云线上开标大厅。 |
| 11 | 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 |
| 12 | 其他补充事宜： 1.本项目公告媒体：江苏政府采购网。 2.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购政策。 3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法： （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见： http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 |

# 第二部分 供应商须知

(一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

4.投标人应登录苏采云政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

5.招标文件仅作为本次招投标使用。

(三）招标文件的解释：

1.投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮件的形式提出，并按“投标邀请”规定的时间将电子邮件发送至苏美达国际技术贸易有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、苏美达国际技术贸易有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标人针对招标文件提出的要求澄清的问题进行书面或电子邮件形式答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人及苏美达国际技术贸易有限公司。

(四）招标文件的补充或修正：

1.苏美达国际技术贸易有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，苏美达国际技术贸易有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。苏美达国际技术贸易有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，苏美达国际技术贸易有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函扫描件并加盖公章或签电子公章（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照副本或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件并加盖公章或签电子公章（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件并加盖公章或签电子公章；

（7）投标供应商近三个月内任意一个月(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章，依法免税或不需要缴纳税收的投标供应商，需在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要税收证明材料；

（8）投标供应商近三个月内任意一个月(不含投标当月) 的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（9）非法人投标的项目，法定代表人授权代表需具有与本企业签订的劳动合同或由相关政府部门出具的近三个月内任意一个月(不含投标当月)的社保缴费证明原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请”-“供应商资格条件”之3中要求）；

（11）承诺书（格式见附件）

3.开标一览表

4.细目报价表（格式见附件）

5.商务响应偏离表（格式见附件）

6.技术响应偏离表（格式见附件）

7.设备主要性能的技术资料以及供应商认为需要提供的其他技术资料

8.售后服务实施方案等

9.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

如是中小企业的，提供《中小企业声明函》扫描件并加盖公章或签电子公章；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函扫描件并加盖公章或签电子公章；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章。

上述1-6项必须全部提供,否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

（七）网上投标：

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（包）投标总价超过本项目（包）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

① 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

② 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标供应商单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评标标准：见附件一。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。苏美达国际技术贸易有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达苏美达国际技术贸易有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。苏美达国际技术贸易有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，苏美达国际技术贸易有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

2.在发布中标公告的同时，苏美达国际技术贸易有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。提交的纸质投标文件（如有）将作为存档依据，不予退回。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经苏美达国际技术贸易有限公司见证后生效。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，苏美达国际技术贸易有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.本项目无需缴纳履约保证金。

# （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1.中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

3.拒绝履行合同义务的。

# （十五）中标服务费：

1.领取中标通知时，中标供应商向采购代理机构一次性付清。

2.招标代理服务费：本招标项目代理服务费由中标供应商支付，代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法的80%计算。收费标准为：100万以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为1.1%，500万元-1000万元费率0.8%。

3.服务费交纳账户：苏美达国际技术贸易有限公司

账号：7321010182300013675

开户银行：中信南京分行营业部

（十六）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十七）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

# 第三部分 项目要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下★号要求，不得有负偏离，★号指标不满足即按无效投标文件处理。★号技术参数必须在投标文件中逐条提供原厂技术白皮书，《技术响应偏离表》中需标明技术支持材料所在页码，未提供技术支持资料或提供的技术支持资料不能佐证技术参数内容的，评审时不予认可，即按无效投标文件处理。

一、技术需求：

★1、基本要求：

（1）产品具备《医疗器械注册证》，投标文件中需提供产品的医疗器械注册证、有效的产品技术要求扫描件和适用有效的备案说明书扫描件，未提供或提供不全的视为未实质性响应。

（2）投标单位需提供承诺函，承诺中标后5个工作日内向招标方提供中标产品《产品技术标准（白皮书）》原件并加盖生产厂家公章，否则视为未实质性响应。（承诺函格式自拟）

（3）各厂家所投机型应为2021年10月1日以后推出的新高端机型（以注册证时间为准）。为保证技术的先进性，投标单位需提供承诺函扫描件，承诺所投机型为目前新高端机型，否则视为未实质性响应。（承诺函格式自拟）

★2、设备配置：

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 超声主机（包括软件应用包） | 台 | 1 |
|  | 腹部探头 | 支 | 1 |
|  | 小器官/血管探头 | 支 | 1 |
|  | 心脏探头 | 支 | 1 |
|  | 腔内探头 | 支 | 1 |

3、技术参数：

3.1主机屏幕尺寸≥22英寸，触摸屏尺寸≥12英寸。

3.2显示屏分辨率≥1920×1080。

★3.3探头接口≥4个，全激活可互换。

3.4符合人体工程学设计要求，控制面板支持电动升降调节,支持电动助力推行，支持中央刹车和直行锁功能。

★3.5具有微细血流成像功能，可实现超微细血流（超低速血流）的高分辨率显示。

★3.6具备腹部剪切波弹性成像或应变式弹性成像模式，有效检查深度≥10cm。

3.7图像储存，硬盘≥1TB ，USB接口输出，支持压缩和高清DICOM图像传输。

3.8院内信息系统互联：超声主机可对接院内HIS及PACS系统，支持与CT、MRI设备实现影像融合功能，可通过蓝牙无线等网络连接功能连接手机和电脑等终端。

★3.9具备脂肪定量检测分析技术。

3.10具备宽景成像技术。

3.11具备穿刺活检引导线及穿刺针增强技术。

3.12具备高清放大功能，并可实时增强病灶区域细节显示。

★3.13具有造影定量相关技术，造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、凸阵容积等探头。

3.14具备多种剪切波定量分析功能，可支持腹部、浅表及腔内应用。

3.15具备弹性造影多模态影像联合定量分析功能，可以实现双幅或多幅模式显示。

★3.16具备先进的探头技术：包括线阵探头、矩阵或面阵探头技术、DAX探头、微凸阵探头技术，至少3种。

3.17探头内置手势感应单元或磁导航定位单元，可用于高级功能应用。

3.18产品注册证范围内探头最高阵元数≥256。

★3.19提供探头4把，可支持单晶体（透镜、纯净波）材质探头数量≥3把，其中必须包含单晶体（透镜、纯净波）腔内探头1把。

3.20系统最高可支持探头频率≥23Mhz。

★二、商务需求(所有商务要求均不允许有负偏离)：

1.售后服务：

（1）原厂整机免费保修期≥5年，以生产厂家出具的承诺为准。

（2）质保期内每年提供两次原厂维护保养。在保质期内，故障发生后，要求供方在接报后2小时内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。

（3）免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。

（4）提供24小时报修电话。

（5）供应方承担设备初次计量检定/校准费用。

2.交货安装验收完工时间：合同签订生效后30天内送货并安装调试完毕。

3.验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标。

4.货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

5.交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：

（1）装箱单

（2）产品质检合格证明

（3）需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息

6.运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供方承担。

7.安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

8.付款方式：安装调试验收合格后支付合同价款的30%，产品正常使用半年后支付合同价款的60％，产品正常使用12个月后付清余款。

9.设备随机耗材（试剂）要求：报价供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材（试剂）及维修配件的清单及价格；未列其中的，视为维保范围内包含的免费材料。

10.设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。

三、有关说明

1.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

4.投标单位必须根据本采购文件“项目要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《技术/商务偏离响应表》中逐条标明响应与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《技术/商务偏离响应表》中说明。

5.根据国家扶持中小企业的有关政策，在本项目中标、供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行；如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

6.中标供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

9.本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

# 第四部分 合同条款

年无锡市第二中医医院

设备采购项目合同书

合同签订地：江苏无锡                           合同编号：

甲方（采购单位）：无锡市第二中医医院

地址：无锡市太湖街道信成道 390 号

电话/传真：0510-85061407/0510-85062263

乙方（供货单位）：

地址：

电话/传真：

根据                            项目的采购结果，甲乙双方本着平等协商、诚实信用的原则，经过协商一致，就本采购项目签订如下合同：

第一条：项目内容及价款

| 产品名称 | 生产厂家 （品牌） | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：交货

1.交货日期：自合同签订之日起           内，如出现乙方原因的延迟交货，乙方按合同款 1%/天向甲方交纳滞纳金。

2.乙方在交货前应书面或电联方式通知甲方。

3.交货地点：无锡市第二中医医院

第三条：合同价格及支付方式

1.本合同采用固定总价合同，除本合同另有约定外，合同总价不再予以调整。

合同金额        元（大写：         ）。

2.双方一致确认，该合同价格已包含乙方为履行本合同项下义务所产生的各项费用、税金、合理利润等，非经甲方书面同意，该合同价格不再予以调整。

3.甲方同意以转账方式将本合同项下的服务费用支付至乙方指定银行账户。

甲方开票信息名称：无锡市第二中医医院

纳税人识别号：12320212466361115E

乙方指定银行账户信息如下：

名称：

开户行：

账号：

4.支付方式和支付期限（采用以下第       种方式）：

①一次总付：       元，大写：                  。支付时间：合同签订且设备验收合格后，收到乙方开具的符合要求的增值税普通发票后30个工作日内支付。

②分期支付：

首期支付合同金额的          %，               元，大写：        ；支付时间：合同签订且设备验收合格后，收到乙方开具的符合要求的增值税普通发票后30个工作日内支付；

中期支付合同金额的      %，         元，大写：           ；支付时间：设备使用正常壹年后，收到乙方开具的符合要求的增值税普通发票后 30 个工作日内支付。

尾期支付合同金额的      %，         元，大写：          ；支付时间：设备使用正常两年后，收到乙方开具的符合要求的增值税普通发票后30个工作日内支付尾款。

第四条：服务要求

1.乙方负责设备的免费安装、调试、培训等服务。设备安装、调试时间    天内完成，如乙方原因造成的调试时间延迟，乙方按每天合同总价的 1%向甲方交纳滞纳金。

2.乙方提供的设备全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3.项目的验收标准：符合甲方及本合同要求。

4.自项目终验之日起由乙方提供免费维保服务     年。免除包括更换配件、人工费、搬运费、安装调试及系统软件升级等一切费用。保修期：设备安装、调试结束正常运行一段时间后，由双方验收后正式起保。

4.1.在保修期内，如设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，费用由乙方承担。同时延长修补或更换件的质量保证期。

4.2.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，需给予明确的答复，并在 24 小时内赶到现场维修（不可抗拒力量下除外），由原厂认证合格的工程师提供快速优质的现场服务，在维修期间的往返费用由乙方承担。

4.3.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年定期预防性维护保养，并提供详细的检测内容和检测单的维修报告。

4.4.保修期内每年因故障停机不超过 15 个工作日，一年以 275 个工作日计算，超过一天顺延  1 天，同时每天按照合同总价的 0.2 %进行赔偿。设备维修时，有替代设备保障使用。

4.5.保修期满后，甲方有权利遴选设备维保服务商，如由乙方继续负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，维修响应时间  24 小时，到场时间 24 小时。乙方储备足够的零配件库，并以小于报价    的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。乙方列出消耗品的价格清单并保证二年不变，以后如有变化，每年幅度不超过   。

5.甲方应向乙方相关技术人员提供便利条件，有关费用由乙方负责。

6.甲方如要求乙方提供本合同以外的其他服务，其费用另定。

7.如果任何被检验的服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期完成服务的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的其他义务。

8.经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合甲方及本合同要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

第五条：双方保证

（一）甲方：

1.甲方应保证其有能力及资格签署本合同并授权乙方提供本合同项下服务，并保证向乙方提供的授权函、声明、文件、数据及资料在整个授权服务期间均真实、合法和有效；

2.甲方应保证签署本合同时已充分理解附件所述乙方提供的服务内容，知悉相关可能性风险，且知晓并能接受服务过程中乙方为服务之必要需收集相关信息的行为；

3.在乙方服务的各个阶段配合乙方进行管理和协调，并向乙方提供必要的工作环境和协助；

4.及时向乙方提供服务所需要的相关资料和各种信息。

（二）乙方：

1.乙方保证所提供的服务符合相关技术规范要求，所提供的专业人员均有能力按照本合同的约定完成相关服务事项，以及了解并遵守本合同相关的保密义务及保护知识产权的约定；

2.乙方应对接触到的甲方保密信息履行严格保密义务，非经甲方同意不能向第三方披露，保密的期限为永久。

3.乙方应保证甲方在使用其交付货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用，并赔偿由此产生的全部损失，且甲方有权解除本合同。本合同工作成果涉及的知识产权归甲方所有。

4.乙方应提供完善的服务文档，如合同终止或解除，乙方有义务配合进行相关文档资料的移交。

第六条：保密条款

1.乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将合同履行过程中获得的政府、公民等各种信息和资料提供给其他单位和个人。乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。乙方不得将基于本协议从甲方获取的任何信息用于本协议目的以外的其他任何目的。未经甲方同意，不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供。如发生以上情况的，乙方须立即采取措施弥补，并向甲方支付违约金人民币 10 万元或合同服务费总金额的 20%（以孰高为准），如造成甲方损失的，乙方须另行全额赔偿。

2.保密信息包括但不限于以下内容：软件源代码；数据库数据；技术方案及资料；图纸、文档信息；双方商业机密；合同、招投标文件等相关资料；系统运维日志、报表、调试数据；因建设需要知悉的双方其他项目文件、资料、信息等。

3.乙方同意并承诺，无论任何原因，服务终止后，乙方不可恢复地删除甲方暂存的保密信息，并不留存任何副本。同时，乙方将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方。

4.保密期自协议签订之日起永久有效，如双方合作关系终止或解除，项目保密期永久有效，直至相关信息脱密为止。

第七条：违约责任

1．在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长服务时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.乙方如无不可抗力，又未履行合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的 20%向甲方支付违约金。

3．由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等合理费用）。乙方应按照合同总价的 20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

4．除本合同另有约定外，因乙方违约致使本合同解除的，乙方须退还已收取的全部费用（未产生的费用不再予以支付），并按合同总额的 20%向甲方支付违约金，及另行赔偿由此造成的一切损失。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿合同总价的 20%的违约金。因此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

第八条：不可抗力

1.本合同所称不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。

2.合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但双方同意不因不可抗力导致的延迟而调整合同价格。

3.遇不可抗力的一方，应尽快将不可抗力事件情况通知另一方，并在 15 天内将有关当局出具的不可抗力证明文件提交给另一方审阅确认。双方应尽快协商，寻找合理办法，以减轻不可抗力造成的损失。

4.因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任，但不可抗力发生在义务迟延履行期间的除外。

5.在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如不可抗力事件持续达 60 天以上，双方均有权单方解除本合同。

第九条：争议解决

与合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉请解决。诉讼进行过程中，双方应继续执行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十条：合同生效及其它

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（章）并加盖公章（或合同专用章）。

2.本合同原件一式肆份，双方各持贰份，每份具有同等法律效力。

3.任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项将由双方友好协商予以解决。对合同内容做出的任何修改和补充均应为书面形式，由双方盖章后成为合同不可分割的部分。

4.双方同意，附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

5.所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及成交通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

6.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

甲方（盖章）：无锡市第二中医医院

法定代表人或授权代表（签字/章）：

日期：         年       月       日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字/章）：

日期：          年       月        日

医疗设备购销廉洁协议

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）无锡市第二中医医院 （医疗卫生单位），（乙方）                特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2、不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4、不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：无锡市第二中医医院                乙方：

代表签字：                             代表签字：

日期：                                 日期：

五、附件（评分标准、投标文件格式)

附件一：评分标准

本次招标的评标办法采用综合评分法（计分均保留2位小数），未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。评审因素及各比重如下（百分制）：

一、价格部分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 二、供应商评价（30分）

2.1业绩（3分）：提供自2022年1月1日起所投品牌同类项目的业绩（以合同签订日期为准），有一个得1.5分，最高得3分。投标时需提供相关业绩合同原件扫描件并加盖供应商公章，不提供或提供资料不符合要求均不得分。

2.2项目要求响应情况（27分）

| 序号 | 技术参数要求 | 技术评分标准 | 评分 下限 | 评分 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机屏幕尺寸≥22英寸，触摸屏尺寸≥12英寸 | 不满足不得分，主机屏幕尺寸≥22英寸，触摸屏尺寸≥12英寸得1分；主机屏幕尺寸≥26英寸，触摸屏尺寸≥15英寸得2分，最多得2分 | 0 | 2 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 2 | 显示屏分辨率≥1920×1080 | 不满足不得分，显示屏分辨率≥1920×1080，得1分；显示屏分辨率≥2560×1440，得2分，最多得2分 | 0 | 2 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 3 | 符合人体工程学设计要求，控制面板支持电动升降调节，支持电动助力推行，支持中央刹车和直行锁功能。 | 全部不满足不得分，支持操作面板可支持电动上下升降，得1分，支持电动助力推行得1分，支持中央刹车和直行锁功能得1分，全部满足得3分 | 0 | 3 | 提供主机图片及原厂技术白皮书，并标注所在页码 |
| 4 | 图像储存，硬盘≥1TB ，USB接口输出，支持压缩和高清DICOM图像传输。 | 不满足不得分，满足得1分 | 0 | 1 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 5 | 院内信息系统互联：超声主机可对接院内HIS及PACS系统，支持与CT、MRI设备实现影像融合，可通过蓝牙无线等网络连接功能连接手机和电脑等终端 | 不满足不得分，满足得1分 | 0 | 1 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 6 | 具备宽景成像技术。 | 不满足不得分，满足得1分 | 0 | 1 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 7 | 具备穿刺活检引导线及穿刺针增强技术。 | 不满足不得分，满足得2分 | 0 | 2 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 8 | 具备高清放大功能，并可实时增强病灶区域细节显示 | 不满足不得分，满足得1分 | 0 | 1 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 9 | 具备多种剪切波定量分析功能，可支持腹部、浅表、腔内应用 | 不满足不得分，支持腔内剪切波弹性的，得1分；支持腔内剪切波弹性，且剪切波感兴趣区域2cm×3cm时，帧率≥5帧/秒的，得2分；支持腔内剪切波弹性，且剪切波感兴趣区域2cm×3cm时，帧率≥5帧/秒，同时在同一切面下实现应变式弹性成像和剪切波弹性成像双幅显示，得3分，最多得3分。 | 0 | 3 | 提供实机功能图片及原厂技术白皮书，并标注所在页码 |
| 10 | 具备弹性造影多模态影像联合定量分析功能，可以实现双幅或多幅模式显示。 | 不满足不得分，支持声衰减成像图谱与剪切波弹性成像图谱同切面同屏显示的，得1分；支持声衰减成像图谱与剪切波弹性成像图谱同切面同屏显示，且支持剪切波弹性成像与造影成像同屏显示的，得2分；支持声衰减成像图谱与剪切波弹性成像图谱同切面同屏显示，且支持剪切波弹性成像与造影成像同屏显示，同时支持剪切波弹性成像与粘弹性成像同屏显示的，得3分；最多得3分。 | 0 | 3 | 提供实机功能图片及原厂技术白皮书，并标注所在页码 |
| 11 | 探头内置手势感应单元或磁导航定位单元，可用于高级功能应用 | 不满足不得分，满足得3分 | 0 | 3 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 12 | 产品注册证范围内探头最高阵元数≥256。 | 不满足不得分，阵元数≥256，得1分；阵元数≥500，得2分，阵元数≥1000，得3分；最多得3分。 | 0 | 3 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |
| 13 | 系统最高可支持探头频率≥23Mhz。 | 不满足不得分，系统可支持探头频率≥23Mhz,得1分；系统可支持探头频率≥26Mhz得2分 | 0 | 2 | 提供原厂技术白皮书并标注所在页码 |

# 三、技术部分（37分）

（1）售后服务方案（18分）

投标人针对本项目提供的售后服务方案包括：①服务体系、②服务内容、③故障解决方案、④专业技术人员保障及服务电话等、⑤相应的服务细则和规范的管理制度⑥应急保障措施。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计6点内容，本项最高得18分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（2）实施方案（10分）

投标人针对本项目提供的实施方案，包括①包装运输方案、②进度计划、③安装调试流程和技术重难点、④安装调试人员安排。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得2.5分，存在1处瑕疵的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得10分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（3）培训方案（9分）

投标人针对本项目提供的培训方案，包括①培训内容、②培训人员安排、③培训周期。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得9分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 四、政策性因素（3分）

（1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章、环境标志产品认证证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，否则不得分）。

（2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

# （一）投标函(格式)：

投  标  函

致苏美达国际技术贸易有限公司：

我方收到贵方项目编号                   招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供苏美达国际技术贸易有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者苏美达国际技术贸易有限公司恶意串通、决不向采购人、苏美达国际技术贸易有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（采购项目编号：）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目                        的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

# (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（采购项目编号：              ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                              采购项目编号：

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 品牌 |  |
| 交货期 |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”）。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准
（六）细目报价表 (格式)：

细目报价表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 免费质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，苏美达国际技术贸易有限公司有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

（4）投标人对所报相关数据的真实性负责；

（5）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；

备注：以上报价为含税价，清单格式仅作参考，请投标单位根据实际情况自行拟定。

（七）商务响应偏离表（格式）：

商务响应偏离表

采购项目编号：

| # 序号 | # 招标文件条目号 | # 招标文件要求的商务条款 | # 投标文件响应情况 | # 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：

1、投标人应对招标文件“第三部分 项目要求和有关说明”中的“二、商务需求”里的条款内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为完全响应招标文件的商务条款要求。

2、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

# （八）技术响应偏离表（格式）：

技术响应偏离表

# 采购项目编号：

| # 序号 | # 招标文件条目号 | # 招标要求规格 | # 投标文件响应情况 | # 偏离/响应 | # 技术支撑材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：

1、投标人应对招标文件中的技术需求内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

2、“偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

### （九）投标供应商简介和经营情况说明：

投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：