苏州市政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320505-SZHQ-G2025-0064

采购人：苏州高新区人民医院

采购代理机构：苏州海企国际工程咨询有限公司

项目名称:健康体检管理一体化平台

采购类别：货物类

苏州海企国际工程咨询有限公司

二〇二五年十月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 健康体检管理一体化平台 |
| 2 | 交货期限 | 合同签订起90个日历日内完成供货、安装调试并交付使用。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币陆拾伍万元（￥650000.00元） |
| 4 | 最高限价 | 人民币陆拾伍万元（￥650000.00元） |
| 4 | 投标人落实政府采购政策资格要求、特定资格条件 | 详见招标公告 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 进口产品 | 不接受进口产品投标 |
| 7 | 现场考察 | 不集中组织现场考察 |
| 8 | 投标答疑会 | 不召开,投标人对招标文件如有疑问，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 |
| 9 | 投标文件份数 | 中标单位中标单位后，提供1份纸质投标文件，送至招标代理机构。 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 合同方式 | 固定单价合同 |
| 12 | 招标代理费 | 按以下方式差额定率累计后收取，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 计算公式： 预算价100万元以下，费率1.5%； 预算价100万元-500万元，费率1.1%； |
| 13 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标截止时间 | 时间：2025年11月5日09时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间：2025年 11月5日09时30分 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 定标办法 | 授权评标委员会按照采购文件要求确定中标供应商。 |
| 19 | 履约保证金 | 不提交 |
| 20 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 21 | 监督电话 | 政府采购监督电话：0512-68751335 |
| 22 | 特别提醒 | 本项目采用电子网上招投标。 1.投标单位需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子投标文件，并在提交投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传； 2.投标单位需使用携带加密文件的CA证书，在项目开启后，在规定时间内解密投标文件，请投标单位预留足够的解密时间。 |
| 23 | 其他 | 1、本项目的核心产品为：健康检前预约系统、体检系统、导检系统； 2、为保证系统整体兼容性与后期维护一致性，本项目要求上述核心产品必须为同一品牌；要求其生产厂家在政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和合同纠纷诉讼记录（提供核心产品生产厂家承诺函）。 |

目  录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	11

第三章 投标文件格式	30

第四章 采购内容	47

第五章 合同条款	63

第六章 评标办法及标准	77

第一章 招标公告

招标公告

项目概况

苏州高新区人民医院健康体检管理一体化平台的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-11-5  09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-SZHQ-G2025-0064

项目名称：健康体检管理一体化平台

预算金额：650000.00元

最高限价：650000.00元

采购需求：

- 采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康体检管理一体化平台 | 检前预约系统 | 1套 |
| 2 |  | 体检系统 | 1套 |
| 3 |  | 导检系统 | 1套 |
| 4 |  | 业务展示终端 | 2台 |
| 5 |  | 体检叫号设备 | 20台 |
| 6 |  | 自助签到机 | 1台 |

2、验收标准：符合国家及行业最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。

合同履行期限：合同签订起90个日历日内完成供货、安装调试并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.7法律、行政法规规定的其他条件；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业采购清单中序号1~3为软件和信息技术服务业；序号4~6为工业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：线上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025-11-5  09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、更正(补充)公告及附件的获取:供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、政府采购监督管理电话：0512-68751335。

9、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州高新区人民医院

地址：苏州高新区华山路95号

联系方式：0512-69585039

2、采购代理机构信息

名称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地址：苏州高新区滨河路苏州资管大厦9楼

联系方式：0512-68087208

3、项目联系方式

项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛

电话：0512-68087208

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州海企国际工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州海企国际工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

4．合格投标人的落实政府采购政策资格要求、特定资格条件

4.1 详见前附表规定。

5．投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6. 投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.6 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8. 投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、 招标文件说明

9. 招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构处获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10.现场考察

10.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已依法获取招标文件的潜在投标人现场考察。组织现场考察的，应当在招标文件前附表中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有已报名的潜在投标人。

10.2投标人应规定对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.3招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.4经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

10.5投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.投标答疑

11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问或未在开标前答疑会提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

12. 招标文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在苏州市政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分，对投标人起约束作用。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

四、 投标文件说明

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

基本目录：

15.1 法定代表人授权委托书（如有授权，详见投标文件格式）；

15.2 投标人法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件；

15.3《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

15.4 投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.5拟投入项目组人员一览表（详见投标文件格式）；

15.6 针对本次项目的产品安装实施方案，内容包括但不限于供货、安装、调试、验收方案（需具体说明交货进度计划、安装调试验收的方案等内容）；

15.7产品质量承诺；

15.8货物的技术服务、售后服务体系承诺与售后服务方案（包括服务承诺及优惠条件）、培训方案、其中售后服务承诺书格式见投标文件格式；

15.9设备配置清单表（含投标货物数量、规格、品牌型号、性能、产地、技术指标说明与描述、质量要求、交货期说明等）；

15.10满足“节能产品和环境标志产品”政策规定的证明（如属于）；

15.11招标文件技术部分规定提交的其他相关材料；

资格条件：

15.12投标人《营业执照》副本扫描件；

15.13投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供最近一期经审计的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

15.14投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内依法缴纳税收及社会保险的证明材料；如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

15.15 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.16投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

15.17单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。提供关于资格文件的声明函及响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（详见投标文件格式）；

15.18落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业采购清单中序号1~3为软件和信息技术服务业；序号4~6为工业，为工业，制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

符合条件：

15.19投标函（详见投标文件格式）；

15.20 分项报价明细表（详见投标文件格式）；

15.21技术规格偏离表和商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

15.22投标单位对招标文件其他符合性条款的响应情况；

综合评审评分项：

15.23招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；

价格折扣文件：

15.24《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（部分格式详见投标文件格式）；

注：投标人应完整提交投标文件，否则，投标文件将可能因资格审查不符或符合性审查不符而判定为无效标。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

16.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

16.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需全部货物和服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.2投标人应按《分项报价明细表》中的全部货物计算单价《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

17.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.4一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.6最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

19. 投标文件的有效期

19.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、 投标文件的递交

20. 投标截止时间

20.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

20.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

20.4在投标截止时间止招标采购单位收到的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

20.5电子投标文件必须在电子投标文件上传截止时间前完成投标文件上传。

20.6. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第15款资格审查证明文件的规定对投标人的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，采购人或采购代理机构将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3采购人或采购代理机构现场告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

23.评标工作的组织

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目交货期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的免费质保期限不满足招标文件规定；

5）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

6）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

7）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

8）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

9）投标人的报价存在选择性的；

10）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

11）投标人拒绝修正错误影响评标的；

12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

13）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

14）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，采购代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值

28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者单价最高限价的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6投标人未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过了预算金额或最高限价，采购人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32. 中标供应商的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.3本项目中标供应商数量：1个。

32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33. 合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

35.2  在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，通过苏采云系统告知该未中标供应商的排名，未中标供应商自行查看相应的信息。

- 36.履约保证金（本项目不提交履约保证金）

37. 合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38. 招标代理服务费

38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

39. 监督

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40.政府采购政策

40.1本项目为专门面向中小企业采购，制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

40.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致或声明函未加盖公章的不享受相关政策，视为非实质性响应采购文件。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策，视为非实质性响应采购文件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：采购清单中序号1~3为软件和信息技术服务业；序号4~6为工业。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

40.3促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

40.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

40.3.2 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

40.4信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

40.4.1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

40.4.2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现, 通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

40.4.3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

40.4.4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

40.5、采购文件的质疑、澄清

40.5.1、根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

40.5.2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.5.3、采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

40.5.4、供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑联系方式详见采购公告。

（六）节能产品和环境标志产品

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为无效投标。

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

41.未尽事宜

41.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了   （招标编号）    项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目的投标。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。我方的投标报价已包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、搬运费、安装调试、检测验收、软硬件的端口对接费、采购单位指定部门的抽样产品的检测检验费用、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括澄清或者修改(如有)，对招标文件及澄清或者修改(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起_90_天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：                                        邮政编码：

联系电话：                                        传    真：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加          (采购代理机构)组织实施的编号为           号的          （项目名称）             招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

三、开标一览表

| 序号 | 采购编号 | 项目名称 | 投标总报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |

注：报价金额全部采取人民币表示，响应报价精确到分。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日   期：

- 分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、生产厂家、产地 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期限 | 生产厂家是否为小、微企业（填“是”或“否” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7=5*6 |  |  |
| 最终报价 | 金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“采购清单”列全项填写“分项报价明细表”，“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

五、设备配置清单表

设备配置清单表

（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家、产地 | 技术指标说明与描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

注：1、各响应供应商可参照上述格式自制《设备配置清单表》投标。

六、投入的实施、交货、验收方案

提示： - 投标单位应针对本次采购项目特点编写中标后拟投入的实施、交货、验收方案及相关保证措施等； 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称： （盖章）

七、拟投入项目组人员一览表

项目组人员一览表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 曾参予过的工程 | 在曾参予过的工程中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

八、关于资格文件的声明函

8.1关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

（投标方）法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（单位盖章）：

年	  月 	日

8.2投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

招标编号：

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

九、投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 | 2024 年 万元 |
| 实现利润 | 2024 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

十、技术规格、商务偏离表

（一）技术规格偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 需要提供证明材料的，填写证明材料页码位置，及证明结论在材料中突出显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授代理人（签字或盖章）：

投标日期:

（二）商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货期限 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| （3） | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的技术、商务部分与招标文件的技术、商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

十、售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保（维保）期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| .. |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

十一、中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的物名称）  ，属于 软件和信息技术服务业 ；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的物名称） ，属于软件和信息技术服务业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

3. （标的物名称） ，属于软件和信息技术服务业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

4. （标的物名称） ，属于工业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

5. （标的物名称） ，属于工业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

6. （标的物名称） ，属于工业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

2、如供应商认定所投货物制造商为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位所投不同货物的生产制造商信息均需填报。

5、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：采购清单中序号1~3为软件和信息技术服务业；序号4~6为工业，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十二、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（招标编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（单位盖章）

日  期：       年      月    日

- 采购内容

- 受苏州高新区人民医院的委托，苏州海企国际工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其苏州高新区人民医院健康体检管理一体化平台进行国内公开招标。

一、采购编号：JSZC-320505-SZHQ-G2025-0064

二、采购需求

（一）采购内容清单及基本要求：

| 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 合同履行期限 | 是否接受进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州高新区人民医院健康体检管理一体化平台 | 检前预约系统 | 1套 | 合同签订起90天内完成供货、安装调试并交付使用 | 不接受 | 检前预约系统、体检系统、导检系统质保期不少于三年；业务展示终端、体检叫号设备、自助签到机硬件质保期不少于一年 |
| 2 |  | 体检系统 | 1套 |  |  |  |
| 3 |  | 导检系统 | 1套 |  |  |  |
| 4 |  | 业务展示终端 | 2台 |  |  |  |
| 5 |  | 体检叫号设备 | 20台 |  |  |  |
| 6 |  | 自助签到机 | 1台 |  |  |  |

（二）技术参数

（1）检前预约系统

| 序号 | 功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成性 | 检前微信预约系统，需集成到医院微信公众号。 |
| 2 | “1+X”套餐 | 支持选择固定套餐预约，并支持在固定套餐基础上，自选加项形成新的体检套餐，完成在线套餐预约。 |
| 3 | DIY套餐 | 支持体检项目DIY自由组合预约，自由组合选择体检项目，组成个性化套餐，完成在线套餐自定义选择。 |
| 4 | 问卷推套餐 | 支持通过填写系统设置的健康问卷，推送体检套餐，并支持在此套餐基础上，灵活增加项目形成新的套餐进行预约，预约界面显示可预约日期和号源数。 |
| ▲5 | 电子指引单 | 支持集成电子指引单，微信上显示体检人员信息、体检订单号、体检电子条形码，实现刷码体检，并支持通过微信，显示全部待检项目、已检项目，以及队列下一站指引。 |
| 6 | 单位体检预约 | 6.1、支持团检用户能够通过身份证号码自动匹配团检信息，选择已绑定单位套餐或金额后可完成团检在线加项、预约流程。 6.2、团检代预约：支持可帮他人代预约体检。 加项包：支持根据团检套餐设置的加项包属性，在线选择加项包。包括自选加项包、加项包N选x、必选加项包等多种方式。 6.3、订单限额：支持团检固定金额，用户自由选择加项生成套餐，超额部分自费，不超额单位支付，也可设置基础套餐必选项目。 6.4、支持身份证实名认证，避免因身份信息错误造成的无法体检、退单。 |
| 7 | 在线缴费 | 支持在线预约缴费和退费功能。 |
| 8 | 问卷同步 | 支持在线填写健康体检问卷，自动同步到体检系统。 |
| 9 | 报告查询 | 9.1、支持微信上能呈现AI人工智能体检报告，AI体检报告需同时符合ICD标准、一元论合并、MDT多学科会诊和按照“急、重、缓、轻”次序排序的主检结论，以提高体检报告的可读性和健康指导价值。 9.2、支持手机端OFD格式报告下载。 9.3、支持微信在线报告查询。 |
| ▲10 | AI智能客服 | 10.1 支持通过问答，AI智能推荐体检套餐。 10.2 支持检前AI智能问询，指导体检客户注意事项。 10.3 支持体检报告AI智能解读，指导体检客户健康干预。 |
| 11 | 客户移动端 | 11.1、支持医院基本信息导览、宣传、体检提醒等功能。 11.2、支持显示推荐套餐、活动套餐页面，增加活动曝光度。引导个人客户进行预约。 11.3、支持我的订单功能，用户可查看订单状态；支持修改预约日期、取消订单、申请退款等操作。 11.4、支持体检人管理，用户可添加多位体检人信息，帮助他人预约体检。 |
| 12 | 平台管理端 | 12.1、要求可配置机构基本信息：至少包括医院名称、电话、地址（导航信息）、营业时间、提前预约天数、支付方式等，可展示宣传图片。 12.2、要求可配置收费项目库：至少包括项目名称、价格、项目意义、项目关系（项目互斥、项目关联等）。 12.3、要求可配置常规套餐，至少包括套餐名称、套餐价格。 12.4、支持多种条件（至少包括姓名、手机号、证件号、订单状态、体检时间等）查询订单状态，统计订单费用，订单可代预约、改约、取消等，支持手动、自动同步订单。 |

（2）体检系统

| 序号 | 功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 整体架构 | 采用B/S架构、浏览器登录形式，无需安装客户端，能够适应信创产品。体检系统主界面：业务流程图展示，从建档、到检登记、体检收费、分科诊台、理单工作台、到初审、总审、终审工作都在流程图上展示，每个医生护士可以根据自己的岗位进入流程图上的按钮进行操作。 |
| 2 | 体检预约 | 2.1、个人、团体体检人员档案建立。支持excel导入，excel表中直接定义用户分组（性别、年龄），导入后生效，导入excel后可自动判断信息重复、身份证号格式错误等常见问题。支持多个套餐分组一次性导入。有VIP患者隐私保护，所有患者资料如姓名、地址、手机号码等涉及到个人隐私信息均需加密保存。 2.2、系统支持对总人数排期、精准到具体时间段、可以区分个人、团体排期。支持精确对不同单位客户进行排期、支持特殊项目排期限号，特殊科室排期限号。排期渠道灵活控制。 2.3、可动态调整体检套餐，支持整体项目折扣及单项费用折扣设定。 2.4、支持体检项目之间关联关系维护，开单时选择项目A可自动带出项目B。 |
| 3 | 缴费方式 | 3.1、支持设置单位付费、个人付费、固定套餐、折扣付费等多种加项付费方式。 3.2、支持单位先体检后缴费设置。 3.3、已执行项目不允许退费、未缴费项目不允许检查等流程控制。 3.4、对接医院HIS实现体检缴费退费流程。根据业务要求支持按总金额进行收款、退款，同时支持按项目明细进行收款、退款。收费后获取发票号并打印发票。支持按订单打折，按项目打折。退费后废弃发票。 3.5、系统支持收费员日结、收费处日结、收费处月结等结算报表输出。 |
| 4 | 到检登记 | 4.1、支持现场刷身份证新建订单及查询订单，自动抓取身份证号、性别、照片等信息。 4.2、支持快速引用已有订单的项目，进行登记。 4.3、支持特别关注设置，如医生发现特殊情况，可进行特别关注登记，提醒其他相关科室注意。 4.6、电子指引单：支持微信电子指引单显示各个检查科室项目检查状态和科室导引单的电子条码。支持查看已经检查完成的项目和未检完项目。 4.7、登记有项目细项的体检项目，系统自动提示互斥，不允许添加。也支持配置例外无需验证项目。 |
| 5 | 科室体检 | 5.1、支持科室可定制不同类型个人体检报告，科室可定制团体分析报告并对展示项目进行调整。 5.2、支持根据阳性体征自动关联诊断，具备默认正常结果及快速录入阳性体征模板功能。支持诊断是否进小结自由配置。 5.3、支持拼音首字母、关键字等多种快速检索诊断功能，支持历史诊断和常用诊断的快捷选择。 5.4、支持阳性体征医生勾选设定，阳性体征红色显示。 5.5、支持诊断及对应的意义、建议可进行修改维护。 5.6、支持小结自动生成，并且支持修改及重新添加。 5.7、支持体检结果集中录入。 5.8、支持可定义体检结论样式。 5.9、支持可查看本次科室的体征、诊断及小结，以及可查看过往历史报告，并支持报告对比。 |
| 6 | 体检质控 | 6.1、一人一号制：以身份证号为唯一识别号，并与姓名、性别绑定。支持角色设置，通过身份证号码自动识别。 ▲6.2、防替检功能：人脸核验功能：系统通过人脸比对功能，识别是否本人体检，防止体检客户冒名顶替。支持指纹核验功能：系统通过指纹核验，识别是否本人体检，防止体检客户冒名顶替。 6.3、防漏检功能，通过刷来检人员的导检单上条码，确定该人员是否所有项目检查都已经结束，如果有项目未检，则确认是否拒检，防止漏检。 6.4、防性别错误功能，项目标记男女，无法选择其他性别项目，防止男女检查项目误操作。 6.5、防错检功能，支持与血压仪、体重秤、人体成分分析仪等体检设备对接，自动从设备获取结果数据，避免手工输入的差错，避免人工夹塞报告出错，并支持来检人员自助进行一般检查。 6.6、结果质控：科室及总检通过系统智能算法辅助判断阳性结论及诊断，提高体检诊断和体检报告的准确性。 6.7、阳性处理：科室诊断重大阳性后，系统自动弹框告知医生进行进一步处理。 6.8、权限设置：设置登录账号，防止科室以外人员操作系统，并通过权限设计，设计各岗位的权限和操作界面，防止误操作和信息泄露。 6.9、日志记录：记录系统所有登陆人员的操作行为，便于分清责任，追踪溯源，避免纷争。 ▲6.10、AI智能纠错，AI自动纠正错误诊断、错误用词，降低误诊率，降低投诉。 |
| ▲7 | 订单流程管理 | 在系统界面上显示体检客户从建档、登记、收费、申请单执行、分科、总检、报告的具体进度流程，方便医护人员进行业务服务管理。 |
| 8 | 危急值 | 8.1、危急值设置：对各项目指标，设置性别、年龄、参考范围多维度危急值判断标准。 8.2、危急值提醒：检查结果产生时，自动提醒医生，某订单项目危急值提醒，可快速进去确认。 8.3、配备AI自动识别AB类诊断功能，AI自动识别符合重要异常结果专家共识的A类，B类诊断。 8.4、危急值跟踪：进去确认页，可以标记危急值处理状态记录处理方式和处理内容。支持AB类检验检查危急值管理。 |
| ▲9 | 订单超期质控 | 以不同颜色标记未检完、未打印、待终审等不同的订单状态，工作人员可以直接点击订单详情或数据监控，查看订单的异常情况和时间节点。 |
| 10 | 总检审查 | 10.1、三级审核：支持初审、总审、终审三级审核，并支持三级审核流程灵活配置，只开启一审、或二审、三审流程，可定义体检结论样式。 10.2、支持总检医生发现分科或者主检错误可进行异常打回，修复完成后再次检查，并支持总检可撤销重新总检。 10.3、支持总检：各审核节点，支持多次保存提交。与三级审核双重质控。 |
| 11 | 总检小结合并和拆分功能 | 支持总检医生根据实际工作需求，对体检小结二次合并和拆分，生成新的总检结论，并支持医生拖动鼠标，实现总检小结，自由排序，以提高总检工作效率。 |
| 12 | AI智能总检 | ▲12.1、支持AI人工智能辅助主检，点击AI主检，自动生成AI主检结论，并且可以和体检系统产生的主检结论相互比对，点击引用，则AI主检结论自动进入体检系统主检结论中。AI主检结论区别于常规体检系统的结论，必须在10秒钟以内自动实现ICD规范用词，一元论合并，多学科会诊和急重缓轻顺序排序。（备注：传统体检系统关键词匹配，不满足本条款要求） 12.2、主检诊断AI自主学习，无需人工进行知识库，关键词维护，即可给出主检结论。 ▲12.3、支持AIGC人工智能辅助主检小结功能，支持针对单个体检小结，支持多次给出不同的AIGC结论，以适应总检医生的诊断习惯，提高总检报告品质。 12.4、AI结果质控：依据《健康体检主检报告撰写专家共识》等标准出具主检报告，通过智能算法，系统自动实现ICD术语规范、“急、重、缓、轻”次序排序，一元论合并，MDT会诊等要求，并支持根据最新质控要求，自动更新诊断。 （备注：传统关键词匹配不符合本功能要求） |
| 13 | AI疾病风险预测 | AI自动给出疾病风险预测，指导体检客户，提前预防干预。 |
| 14 | 报告打印、查询 | 14.1、支持科室可定制入职、入户等不同类型个人体检报告，科室可定制团体分析报告并对展示项目进行调整。 14.2、支持医生电子签名及科室电子印章。 14.3、支持预览、打印报告、支持下载PDF报告文件。 14.4、体检报告历年对比：可以根据近3次的体检结果数据进行汇总，出具个人体检对比报告。 14.5、支持对接手机端电子报告查询。同时可以自助设备、网站查询、下载打印。 |
| 15 | 检后随访 | 15.1、拥有检后随访功能，支持制定检后随访计划。 15.2、支持对体检客户进行检后随访和随访记录。有定期提醒功能。 15.3、支持检后随访分级管理。 |
| 16 | 个人档案管理 | 支持新增、修改、删除个人档案。支持通过身份证作为唯一识别ID，并对人员唯一性进行校验。支持可以将人员与单位直接关联。 |
| 17 | 单位档案管理 | 支持新增、修改、删除单位档案。支持可设置单位多个层级部门。支持单位存在唯一id，并对单位唯一性进行校验。 |
| 18 | 报表统计查询 | 18.1、到检统计报表，统计每日不同科室的到检人员名单。 18.2、数据回传结果报表，统计每日检验检查回传名单及回传结果。 18.3、工作量统计报表，统计不同科室不同医生的工作量，并可以精确到具体项目。 18.4、上报数据报表，统计不同类型等上报数据。 18.5、统计每日的订单状态数据。 18.6、自定义报表，提供版本范围内其他自定义类型报表。 18.7、重大异常以及客户随访记录能生成报表，报表内容自定义。 |

| 19 | BI大数据分析 | 19.1、科室情况分析，综合分析科室工作量，便于管理层进行考核和优化流程及科室投入配比。 19.2、医生情况，综合分析医生工作量，便于管理层进行考核和优化流程及人力配比。 19.3、疾病大数据分析，综合分析疾病（流行病）大数据，便于医院进行数据分析。 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 网络安全 | 要求满足网络信息安全，网络信息交换等网络安全要求。 |
| 21 | 体检设置 | 21.1、项目/组合/套餐设置：设置项目/组合/套餐的内容及相关属性。 21.2、诊断设置：设置诊断的内容及相关属性。 21.3、字典设置：设置ICD编码/民族/籍贯等字典的内容及相关属性。 21.4、科室/工作组设置：设置科室/工作组的内容及相关属性。 |
| 22 | 系统设置 | 22.1、权限设置：设置不同角色的增删查改权限。 22.2、账号设置：对账号进行增删查改，并可关联不同角色权限。 22.3、参数设置：前台必填字段、分科影像检验设置、总检审核次数等系统内多维度自主配置，灵活控制体检流程。 22.4、订单权限设置：每个账号可以设置查看订单权限，有对应权限的账号可以看到对应订单。如订单级别是干部级别，有干部权限账号可以显示订单，可以进行查看。 |
| 23 | 软件系统对接接口 | 对接医院HIS/LIS/PACS/病理系统/心电系统接口，实现数据传输（所有的接口费用由供应商承担）。 |
| 24 | 设备对接接口 | 对接医院具备接口功能的人体成分、骨密度、身高体重等体检设备，实现数据传输。（如有新增设备具备此类接口，后续需免费对接）。 |

（3）导检系统

| 序号 | 功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能导诊 | 通过智能算法，引导客户到等待时间最少的科室体检，并支持手机上实现微信导检，显示排队信息。 |
| 2 | 导诊台 | 2.1、可独立设置科室的在线与离线状态、优先级科室，达到预排队的效果，缩短医生的闲置时间。 2.2、可灵活地调配人员队列、起到灵活地疏导。 2.3、支持插队、指定到某科室。 2.4、支持独立队列与全科导检队列的同屏显示。 2.5、能够合理处理VIP客户的情况，导检系统会让VIP客户优先完成所有项目的检查。 2.6、调整队列时，可以指定上移、下移。 2.7、增加查询指定科室的功能，输入科室名称后，可以定位到这个科室的人员列表。 |
| 3 | 检查科室医生站 | 3.1、一键呼叫“下一位”完成当前就检人员的检查状态标注的同时，呼叫下一人，同时具备“催检”、“未到检”等辅助功能。 3.2、支持随时扫码插队，重新调整就检人员的体检序列并重新合理规划，在保证系统化的体检流程同时，不失灵活性。 3.3、“暂停”键的设置，在考虑医生连续工作的同时，留出小息的时间。 3.4、支持非连续的可选择性的呼叫。 3.5、界面自动手动开启，不影响主业务的操作，可与各系统同时使用。 |
| 4 | 诊间屏、区域屏信息显示（软件控制） | 4.1、可以设置LOGO、科室名称、定义字体、颜色、背景。 4.2、可一屏分割多个科室队列显示。 4.3、可显示队列顺序、人员姓名。 4.4、支持视频、图片播放及轮播。 4.5、支持各屏幕语音独立播报，规避显示与发音的不同步问题，支持男女声。 4.6、支持各种尺寸，可灵活定义。 4.7、支持定时开关机，无需人员参与。 4.8、显示待检人员总人数。 |
| 5 | 系统设置 | 5.1、可灵活设置导检科室，定义科室优先级。 5.2、可灵活设置导检项目，定义餐前、餐后、憋尿、妇检等特殊项目，设置项目检查时间，分配执行科室。 5.3、定义与体检系统的接口，实现首检科室的显示方式（在体检系统的导引单上、自助设备的窗体信息提示上，以及微信等）。 |
| 6 | 统计功能 | 6.1、可随时查阅、统计导检状态以及医生工作的实效性，控制就诊的时间，评价医生的服务标准。 6.2、统计功能可以在平台查询，可以分科室、分项目、分管理者。 6.3、支持医生工作量及工作效率统计，检查人数、检查时间、平均检查时间、最长检查时间、最短检查时间。 |

（4）业务展示终端

| 序号 | 功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥55英寸 |
| 2 | 操作系统 | Android或windows系统 |
| 3 | CPU | 不低于四核64位，主频1.8GHz |
| 4 | 运行内存 | ≥2GB |
| 5 | 存储 | ≥32GB |
| 6 | 预装软件 | 支持多媒体信发软件 |
| 7 | 系统接口 | ≥DC-IN*1、HDMI输出*1、RJ45*1、耳机座*1、TF卡座*1、USB*2 |
| 8 | 视频播放 | DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2 |
| 9 | 图片播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式 |

（5）体检叫号设备

| 序号 | 功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥24英寸 |
| 2 | CPU | 不低于四核64位，1.8GHz |
| 3 | 存储 | ≥32GB |
| 4 | 运行内存 | ≥2GB |
| 5 | 喇叭配置 | 不低于2×5W立体环绕声效 |
| 6 | 操作系统 | Android或windows系统 |
| 7 | 支持网络 | 局域网、广域网、WIFI、4G网络 |
| 8 | 安装方式 | 支持壁挂或卧式安装 |
| 9 | 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
| 10 | 配套 | 电源线、天线、保修卡、合格证、壁挂架 |

（6）自助签到机

| 序号 | 功能 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器（CPU） |  | 不低于四核64位，主频：4.8GHz |
| 2 | 图形处理器（GPU） |  | ≥四核 |
| 3 | 内存（RAM） |  | ≥2GB LPDDR4 |
| 4 | 存储（ROM） |  | ≥16GB eMMC |
| 5 | 操作系统 |  | Android或windows系统 |
| 6 | 外部接口 |  | ≥电源口*1、USB*2、MicroUSB*1、HDMI*1、RJ45以太网接口*1 |
| 7 | 显示屏 |  | ≥32英寸高清显示屏 |
| 8 | 触摸屏 |  | 支持多点触摸 |
| 9 | 网络通讯 |  | 全网通4G，WIFI，有线网络，蓝牙4.1 |
| 10 | 扬声器 |  | ≥ 3W音频功放，内置 |
| 11 | 扫描模块 |  | 11.1、嵌式高性能一维二维条码识读引擎，高性能处理芯片，解码速度快，识读精度高。支持纸质、电子一维码/二维码扫描识别。 11.2、识读模式：CMOS。 11.3、识读精度：一维码5mil，一维码9mil。 11.4、识读码制：一维码（Code128EAN-8Code39etc），二维码（QRCodeGM、MICROQR MICRO PDF 417、PDF417Data Matrix）。 |
| 12 | 热敏/标签打印 |  | 12.1、多功能高速条码打印机（支持热敏与热转印打印） 12.2、支持打印凭条单排/双排标签标牌腕带打印纸张 12.3、宽度：≥118mm（Max）打印宽度：≥104mm（Max） 12.4、打印速度：≥200mm/s（Max） 12.5、切纸方式：全切 12.6、纸检测传感器：支持标签间隙、缺纸堵纸、碳带耗尽检测 |
| 13 | 激光打印机（黑白） |  | 专业级激光打印机 打印技术：激光打印 |
| 14 | 读卡接触式 | IC卡读卡器模块 | 支持接触CPU卡&逻辑加密卡444214428/24CXXX |
|  |  | 非接IC卡读卡器 | 支持ISOAEC14443/15693协议，支持TypeA&B类CPU卡，Mifare卡 |
| 15 | 二代身份证模块 |  | 15.1、符合公安部GA450 1GA450标准规范，符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准 15.2、工作频率：13.56MHz（fc） 15.3、阅读时间：<4.0s 15.4、具有电源自动保护设计 |
| 16 | 安全控制模块 |  | 符合GSM1111的SIM卡尺寸的SAM卡座 支持社会保障卡和居民健康卡PSAM卡 |
| 17 | 电源模块 |  | 输入：220V |
| 18 | 功能介绍 |  | 支持使用者刷身份证自助取得体检导引单 |

（三）技术及服务要求

1、投标单位需具有二次研发的能力，提供维保期内免费升级服务，并确保采购人拥有本项目采购软件的永久使用权。（投标文件中需提供本项目软件的所有权证明扫描件及软件厂家承诺函（承诺采购人拥有本项目采购软件的永久使用权）并加盖厂家公章，否则视为无效响应）。

2、AI智能总检免费使用期自合同最终验收合格起不低于1年，免费期后收费不得高于5元/份或全年全包不高于10万元/年，并签订新协议。

3、系统易扩展，易升级，性能优越，能够与自助设备、线上小程序、网站、系统具备全面对接第三方系统及设备的能力，根据医院实际情况，做好相应的数据接口，确保各系统如（HIS、LIS、PACS、病理系统、心电系统）及硬件设备的有效集成。

4、系统功能设计完整严密，以确保系统操作使用的稳定性。同时有完善的流程管控和质量管控，保证体检结果产出及时性和正确性。

5、系统出具的体检报告要符合《健康体检主检报告书写规范专家共识》、《重要异常结果专家共识》等体检质控指导文件要求。

6、系统安装中所涉及的所有软件、硬件及因完成项目所需全部的接口对接费用由中标方承担。

7、项目实施方案：

7.1 投标人根据项目需求和特点，提供项目实施方案，项目实施方案包含需求调研、定制改造、安装调试、测试、试运行等内容的工作程序和步骤、关键步骤思路和要点、进度计划安排等，尤其要确保按期进行系统试运行。包括①项目管理方案、②项目实施方案、③项目进度计划、④项目质量保障与管控等内容。

7.2 质保要求：健康检前预约系统、体检系统、导检系统免费质保期不少于三年；业务展示终端、体检叫号设备、自助签到机硬件免费质保期不少于一年，质保期自采购人验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有软硬件。质保期服务内容：（1）招标范围内软硬件正常使用，中标单位提供免费运维、保修、维护、维修服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），中标单位均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。过质保期后，对于损坏的零部件，中标单位应保证过质保期后，所提供给采购单位维护所需的一切消耗品及零备件均以不高于本次成交价。（2）如产品发生故障，供应商在接到采购人报修电话后2小时之内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。如有特殊情况，供应商应立即通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。（3）专人售后服务，提供专门的售后人员服务，服务人员需对院方的系统、设备等有较深的理解，保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换。

7.3 质保期后，如采购人需要购买维保服务的，投标单位软件系统每年的维保服务费不得超过采购需求1～3项中标总价的8%，硬件设备每年的维保服务费不得超过采购需求4～6项中标总价的5%。（以上维保可单独购买，费用包含所有的人工费、配件费、税费、上门费等完成维保服务所需要的一切费用）

7.4 在免费质保期内，投标单位没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理的，采购人有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用在合同余款中扣除。

（四）交货、安装、调试、验收要求

（1）安装、调试：

在货物到达采购单位指定地点后，成交供应商应在7天内派技术人员到达现场进行安装调试，并协助采购单位组织验收。

（2）交货及验收要求

2.1交付期：合同签订起90天内完成供货、安装调试并交付使用。

2.2交货、安装及验收地点：用户指定地点。

2.3验收要求：

①货物完成安装调试后，中标方提交初验申请书，甲乙双方签字，视为初验通过；初验结束后进行1个月系统试运行；项目试运行期结束后，中标方向采购方提交终验申请书。由采购方组织最终验收签署验收意见。

②中标人负责所投设备的保障工作，对于项目验收前发生的损坏、丢失等损失，由中标人独立承担。

③验收标准：中标人提供的货物必须符合国家及行业最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标。投标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

④投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，中标后在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求；

（五）技术培训要求

投标方需提供完善的培训方案。应负责对采购方相关技术人员、系统使用人员、管理人员等进行培训，并提交详细培训计划，并保证甲方操作人员正常使用设备的各种功能。

三、综合说明及其它要求：

（一）投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、规格及一些必须说明的技术参数等，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

（二）投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（三）投标总报价一次报定，包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、搬运费、安装调试、检测验收、软硬件的端口对接费、采购单位指定部门的抽样产品的检测检验费用、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（四）政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（五）投标单位须为本项目配备的所有人员在项目服务期内出现的工伤及其他意外事故，均由投标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

（六）付款方式：详见合同条款。

（七）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布通知为准。

第五章 合同条款

合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1本合同文件适用中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标/成交通知书

2.1.5磋商文件

2.1.6响应文件

2.1.7 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力；上述文件为本合同不可分割的组成部分，构成本合同的文件视为是能够互相说明的，如果上述文件存在歧义或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

3. 合同文件使用文字

3.1 构成本合同的所有文件使用中文书写、解释和说明。

3.2 构成本合同的所有文件适用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于乙方向甲方提供的标的物，乙方应当拥有完整物权，享有合法的权利，在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等，且乙方负有保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受第三方向甲方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼。若甲方使用本合同项下的标的物构成上述侵权的，乙方应承担全部责任；给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或苏州市市场监督管理部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算（有特殊要求的按照特殊要求执行）。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。若因乙方包装不当而造成的标的物损坏的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1  标的物的所有权自标的物由乙方交付至甲方并经甲方验收合格时转移至甲方享有。因交付产生的交通费、运输费及其相关费用由乙方承担；标的物在交付甲方并通过甲方验收合格前，其毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。验收不合格的全部退货并由乙方承担甲方因此而造成的全部损失。同时，甲方有权立即终止合同的执行。

9.3  验收期限自所有标的物安装调试完成之日起90个工作日内。特殊情况需延长的，双方应另行协商确定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局或其他具有法定资质的检验机构的检验结果为准，检验费用由乙方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。若标的物存在甲方无法检验的质量问题，则对该标的物的检验不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，乙方应当自验收期满后三日内对甲方进行催告，经乙方催告后甲方在五日内仍未作出答复的，视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  甲方在验收期内向乙方发出书面异议通知的，乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合法有效且符合甲方要求的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1  在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2  甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

13.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍要求乙方继续交付的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

15.  不可抗力

15.1  合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明。

七、索赔

16.  索赔

16.1  乙方交付的标的物的质量、数量、规格、性能等不符合本合同规定的，甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它权威部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或异议有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3  在接到甲方通知后7日内使用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并承担甲方因更换零件、部件或标的物所发生的一切费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的延长的时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权直接从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金（本项目不提交履约保证金）

九、合同的解除和转让

18.  合同的解除

18.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

18.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.  合同的转让

未经甲方书面同意，本合同的部分和全部均不得转让。

十、合同的生效

20.  合同的生效

本合同在双方法定代表人或授权代表人签字盖章后即生效。

十一、争议解决

21.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十二、附则

22.  合同份数。

本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执壹份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。均具有同等法律效力。

23.  未尽事宜

- 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其它有关招标采购的法律法规的规定执行。

五、合同主要条款

编号：

甲方：

联系人：

联系方式：

乙方：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》以及招标编号          号招标文件及乙方的投标文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同组成：

1、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、合同内容

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： ¥： |  |  |  |  |  |  |

三、合同金额与支付：

（一）本次报价以人民币报价；

（二）合同总金额：人民币            （¥：       ），合同总金额为安装目的地价，包含全部货物和服务的报价应包括完成该项工作所需全部设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、搬运费、安装调试、检测验收、软硬件的端口对接费、甲方指定部门的抽样产品的检测检验费用、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）付款方式：

1、在采购合同签订生效后，由甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，整体项目全部完成并经验收合格，乙方向甲方提供单据（A、B）后三个月内，由甲方向乙方按合同总价支付60%，待硬件质保期到期后，再次验收合格无质量问题，支付合同总价5%，余款5%待软件质保期到期后，再次验收合格，由甲方向乙方付清。

A、甲乙双方签定的货物验收单。

B、合格销售发票。

乙方未按本合同约定提供上述单据的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款责任。

2、乙方账户信息：

户名：

账号：

开户行：

数字人民币账号：

四、交货期限、地点：

1、交货期限：合同签订起      日内完成供货、安装调试并交付使用；

2、交货地点：根据甲方要求送达指定地点。

五、质量要求

1、所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

3、乙方交货时需向甲方提供完整的图纸、技术资料、所有设备的操作和保养手册，用于指导运营单位人员进行试验、试运转、操作和设备保养，这些手册包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册。

六、验收期限、方式、标准及依据：

1、验收期限：自产品安装调试完毕之日起 90 个工作日内，如有特殊情况，双方另行协调。

2、验收方式

①货物完成安装调试后，乙方提交初验申请书，甲乙双方签字，视为初验通过；待项目整体完成后进行1个月系统试运行；项目试运行期结束后，乙方向甲方提交终验申请书。由甲方最终组织验收签署验收意见。

②乙方负责所投设备、软件系统的保障工作，对于项目验收前发生的损坏、丢失等损失，由乙方独立承担。

3、验收标准：乙方提供的货物必须符合国家及行业最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和承诺的其它指标。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在设备和系统软件完全正常运转和甲方确认后，项目的安装工作才能认为已全部完成。

七、安装、调试、售后服务及实施现场要求：

（一）安装、调试：

在货物到达甲方指定地点后，乙方负责上门安装和调试，确保投入正常使用，运行良好，并协助甲方组织验收。

（二）售后服务及其他要求

1、检前微信预约系统、体检系统、导诊系统免费质保期    年；业务展示终端、体检叫号设备、自助签到机硬件免费质保期     年，质保期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括合同中所有软硬件。质保期服务内容：（1）招标范围内软硬件正常使用，乙方提供免费运维、升级、保修、维护、维修服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。过质保期后，对于损坏的零部件，乙方应保证过质保期后，所提供给甲方维护所需的一切消耗品及零备件均以不高于本次成交价。（2）如产品发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。如有特殊情况，乙方应立即通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。（3）专人售后服务，提供专门的售后人员服务，服务人员需对系统、设备等有较深的理解，保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换。

2、在免费质保期内，乙方没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理的，甲方有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用在合同余款中扣除。

3、质保期后，如甲方需要购买维保服务的，乙方软件系统每年的维保服务费不得超过合同内容1～3项总价的    %，硬件设备每年的维保服务费不得超过合同内容4～6项总价的    %。（以上维保可单独购买，费用包含所有的人工费、配件费、税费、上门费等完成维保服务所需要的一切费用）

4、乙方需提供完善的培训方案。应负责对甲方相关技术人员、系统使用人员、管理人员等进行培训，并提交详细培训计划，并保证甲方操作人员正常使用设备的各种功能。

5、AI智能总检免费使用期自合同最终验收合格起为    年，免费期后收费不得高于5元/份或全年全包不高于10万元/年，并签订新协议。

6、系统出具的体检报告要符合《健康体检主检报告书写规范专家共识》、《重要异常结果专家共识》等体检质控指导文件要求。

7、系统安装中所涉及的所有软件、硬件及因完成项目所需全部的接口对接费用由中标方承担。

8、按招标文件及投标文件中的承诺执行。

（三）作业现场要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明作业，现场人员的安全由乙方负责，甲方免责；

（2）作业现场的协调工作由乙方负责，甲方配合；

（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格，以免受损；

（4）在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾（木箱等包装垃圾由乙方自行带离处理）；

（5）在安装、调试期间或保修过程中，对现场原有成品造成的损坏，由乙方负责换新。

八、违约责任：

（一）甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每日万分之一支付逾期付款违约金，但甲方支付的此项违约金总额以逾期付款金额的5%为限。

(二)乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍要求乙方交货的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日万分之四支付逾期交货违约金，同时赔偿甲方一切直接、间接损失。

（三）乙方不能交货（逾期超过15日视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

九、合同的解除和转让

1. 合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.1.3如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效及其它：

1、本合同在双方法定代表人或授权代表人签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构备存。若调解后甲乙双方协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

4、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执壹份，招标代理机构壹份，政府采购监督部门壹份。

甲方(公章)：                             乙方（公章）：

法定代表人（签章）：	                  法定代表人（签章）：

或其                                     或其

授权代表人（签章）：		               授权代表人（签章）：

年   月   日                             年   月   日

- 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标，提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审综合得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会确定一个投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人综合得分和投标报价均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的同品牌投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5、针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审价格折扣按照招标文件内针对中小型企业的评审、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策相关规定执行。

二、评分标准：

（一）投标报价（30分）

第一步：投标总报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应当在评标合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。

（二）所投产品技术要求（20分）

设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他指标为一般指标，有一项负偏离扣1分；扣完为止。

注：（1）投标人须对本招标文件技术需求书进行点对点应答，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（2）对于投标文件中“▲”号项需功能演示，（统一采用录制真实软件操作视频方式，每条参数录制一个视频），没有演示文件进行佐证的按照负偏离处理，其他指标提供技术规格偏离表。

备注：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi等可播放格式，每个视频时长不超过2分钟。

演示内容如下：

▲1、电子指引单：支持集成电子指引单，微信上显示体检人员信息、体检订单号、体检电子条形码，实现刷码体检，并支持通过微信，显示全部待检项目、已检项目，以及队列下一站指引。

▲2、AI智能客服：

支持通过问答，AI智能推荐体检套餐。

支持检前AI智能问询，指导体检客户注意事项。

支持体检报告AI智能解读，指导体检客户健康干预。

▲3、体检系统主界面：业务流程图展示，从建档、到检登记、体检收费、分科诊台、理单工作台、到初审、总审、终审工作都在流程图上展示，每个医生护士可以根据自己的岗位进入流程图上的按钮进行操作。

▲4、人脸核验功能：系统通过人脸比对功能，识别是否本人体检，防止体检客户冒名顶替。

▲5、指纹核验功能：系统通过指纹核验，识别是否本人体检，防止体检客户冒名顶替。

▲6、AI智能纠错：AI自动纠正错误诊断、错误用词，降低误诊率，降低投诉。

▲7、订单流程管理：在系统界面上显示体检客户从建档、登记、收费、申请单执行、分科、总检、报告的具体进度流程，方便医护人员进行业务服务管理。

▲8、订单超期质控：以不同颜色标记未检完、未打印、待终审等不同的订单状态，工作人员可以直接点击订单详情或数据监控，查看订单的异常情况和时间节点。

▲9、AI人工智能辅助主检：点击AI主检，自动生成AI主检结论，并且可以和体检系统产生的主检结论相互比对，点击引用，则AI主检结论自动进入体检系统主检结论中。AI主检结论区别于常规体检系统的结论，必须在10秒钟以内自动实现ICD规范用词，一元论合并，多学科会诊和急重缓轻顺序排序。（备注：传统体检系统关键词匹配，不满足本条款要求）

▲10、AIGC人工智能辅助主检小结功能，支持针对单个体检小结，支持多次给出不同的AIGC结论，以适应总检医生的诊断习惯，提高总检报告品质。

（三）技术服务及售后服务方案（20分）

1、实施方案（5分）

据项目项目实施方案进行综合打分，包括但不限于需求理解、项目管理体系、项目质量保障与管控措施等，完全理解项目需求，项目管理体系完善，项目质量保障与管控措施合理、可行的得5分；基本理解项目需求，项目管理体系基本完善，项目质量保障与管控措施基本合理可行的得3分；对本项目需求不理解，项目管理体系不完善，项目质量保障与管控措施不合理不可行的得1分；不提供方案不得分。

2、售后服务方案（5分）

对投标人的产品质保、响应时间、服务体系、服务内容、服务承诺函等进行阐述。售后服务方案完整详细、合理可行、服务体系完善、服务承诺满足要求的得5分；方案完整性、详细程度不够，基本合理可行、服务体系完善程度不够、基本符合要求的得3分；方案不完整、不详细，不合理可行、服务体系不完善的得1分；不提供方案不得分。

3、人员培训方案（5分）

结合用户业务特色，明确培训目标、培训对象、培训内容、计划安排等内容，培训方案与内容完整、有保障且切实可行的得5分；培训方案与内容较完整、有保障方案较可行的得3分；培训方案与内容不完整，不可行的得1分；不提供方案不得分。

4、拟投入本项目人员情况（5分）

（1）投标人或授权产品生产厂家提供一名项目经理，拟投入本项目项目经理应具备PMP（即项目管理专业人员认证）证书、软件设计师证书，每具备一项证书得1分，最高得2分，不提供不得分。

（2）投标人或授权产品生产厂家拟投入本项目项目团队专业齐全、组织合理，项目团队人员应具有软件设计师证书、软件工程师证书、网络工程师证书，每具备一项证书得1分，最高得3分。

注：以上人员须提供相关证书扫描件及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明扫描件，不提供相关证明不得分。

（四）国产信创和信息安全符合情况（6分）

依据国家信创政策，规避底层信息安全风险，要求投标人提供投标人或授权产品生产厂家如下证明：

（1）提供第三方机构出具的确保其在信创环境下所有功能能够正确运行，满足信创适配认证要求的体检系统相关适配报告。

（2）提供第三方机构颁发的体检系统相关信息安全三级等保证书。

提供证明材料扫描件并加盖公章，每提供一项得3分，最高6分，未提供证明材料或未加盖公章的不得分。

（五）企业综合实力（10分）

1、投标人提供投标人或授权产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得2分。（投标文件中需提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖投标单位公章，不提供或提供不全不得分。）

2、为确保系统能够不断迭代升级，不断保持先进性，能够长期使用，降低医院整体使用成本，需要供应商具备强大的专业能力和研发能力作为支撑。要求投标单位提供投标单位或授权产品生产厂家的体检、智能化排队、网络信息安全、网络信息交换相关专利证书。每提供一个专利得2分，最高8分，提供证书扫描件并加盖公章，未提供证明材料或未加盖公章的不得分。

（六）服务优惠条件（6分）

1、软、硬件质保期在满足招标文件约定的基础上，免费质保期每增加一年加1分，最多加2分（软、硬件需同时增加）。（投标文件中需提供承诺函并加盖公章）

2、质保期后，如采购人需要购买维保服务的，在满足招标文件约定的基础上，软件系统每年维保服务费每降低1个百分点，得1分，最高得2分（例8%降为7%，得1分）；硬件设备每年的维保服务费每降低1个百分点得1分，最高得2分（例5%降为4%，得1分）；本项最高得4分（不足1个百分点的不得分）。（投标文件中需提供承诺函并加盖公章）

（七）产品资质和成熟度（8分）

1、投标人提供投标人或授权产品生产厂家的体检预约、体检系统、智慧导检、智能总检等相关软件著作权证书，每提供一项得1分，最高得4分。（须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分）。

2、投标人提供投标人或授权产品生产厂家近三年内（以合同签订时间为准）承担过的同类产品业绩证明，每提供一项得1分，最高得4分。（须提供业绩合同首页、关键页、盖章页扫描件，并加盖公章，否则不得分）。

注：

1、付款方式、交货期限、售后服务不满足招标文件要求视同未实质性响应招标文件要求。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

4、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

(全文完）