苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0031

采购项目：2025年藻水分离处理及尾水提升维护服务

采购单位：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

采购类别：服务类

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

2025年8月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-DLZB-C2025-0031 |
| 2 | 项目名称 | 2025年藻水分离处理及尾水提升维护服务 |
| 3 | 采购预算（元） | 人民币壹佰陆拾万元整（￥：1600000.00） |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 现场勘察 | 无 |
| 6 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 7 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年8月29日9:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 开启时间 开启地点 | 2025年8月29日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间 评审地点 | 时间：2025年8月29日9：30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |

目录

第一章 磋商邀请书	1

第二章 磋商供应商须知	5

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	39

第五章 合同的主要条款	44

第六章 评标办法及评分标准	51

# 第一章 磋商邀请书

受苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处的委托，苏州鼎力招投标咨询服务有限公司就其所需的2025年藻水分离处理及尾水提升维护服务采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0031

- 项目名称：2025年藻水分离处理及尾水提升维护服务

- 预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（￥：1600000.00）

- 最高限价：人民币壹佰陆拾万元整（￥：1600000.00）

- 采购标的所属行业：其他未列明行业

- 服务期限：一年或蓝藻处理量达到4万吨（二者中以先到者为准，具体进场时间按采购单位要求）。

- 站内设备清单如下表所示：

| 序号 | 所属系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藻水分离 | 藻水分离设备 | 3 | 套 |
| 2 | 尾水提升 | 活性炭生物滤池 | 3 | 台 |
| 3 |  | 微孔曝气装置 | 1 | 台 |
| 4 |  | 沉水植物 | 700 | 平方米 |
| 5 | 配套设施 | 管理房 | 1 | 处 |
| 6 |  | 仓库 | 1 | 处 |

- 采购需求：吴江区实施的藻水分离站位于苏州市吴江区横扇街道四都村垃圾中转站内，处理太湖沿线蓝藻打捞后的处置以及尾水的提升，现需对站内藻水分离设备进行维护和日常运行。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2025年8月25日17:30（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年8月29日9:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年8月29日9:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、成交服务费

1.收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

3.本项目由 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司代理。

4.质疑联系方式：

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附投标供应商确认函）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留“投标供应商确认函”质疑时与质疑函一并提交。

地  址：松陵镇吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧二楼北侧

联系人：吴彤瑶          联系电话：0512-63092799

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处

联系人：范骏冰                联系电话：0512-63312357

地址：苏州市吴江区北举路228号

2.政府釆购代理机构信息

名称：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧）

联系方式：0512-63092799

3.项目联系方式

项目联系人：吴彤瑶

联系电话：0512-63092799

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

# 第二章 磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1封面

7.2磋商报价表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（复印件加盖公章）；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.3.7 其他资格特殊证明材料（如有）

7.4符合性审查响应文件

7.4.1响应报价分析表（格式见第三章）

7.4.2磋商响应承诺书（格式见第三章）；

7.4.3响应单位法定代表人身份证复印件；

7.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

7.4.5响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

7.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

7.4.7响应单位基本情况表（格式见第三章）；

7.4.8偏离表（格式见第三章）；

7.4.9实质性条款（承诺函）；

7.4.10其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

7.5综合评审响应文件

7.5.1服务方案

7.5.2响应单位综合情况

7.5.3其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上7.3.1-7.3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上7.4.1-7.4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

- ①如果响应文件实质上未响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。对于此类文件中不合要求的偏离或保留，供应商不得通过修改或撤销相关内容使其成为实质性响应的文件。

- ②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：吴彤瑶

联系电话：0512-63092799

现场递交地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（鼎力招投标）

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%。

账  户：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账  号：32250199763600000937

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可负偏离，如负偏离响应文件无效。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 格式1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为           号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年　　  月　　  日

- 格式2：磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵方            号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

愿意按照磋商采购文件的一切要求，包括在承包期内完成合同约定的全部服务所需的人工费（包括员工工资、社保、保险、各种加班费、夏季高温费等）、保险、采购人指定部门的检测费、技术支持与培训、药剂费，电费，水费、在蓝藻分离运行管理及设备尾水提升运行维护所产生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位（公章）：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

- 格式3：磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务期限 | 一年或蓝藻处理量达到4万吨（二者中以先到者为准，具体进场时间按采购单位要求） |
| 磋商总报价 | 人民币（大写） 元整； （¥： .00） |

上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商报价表》。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式4：分项报价表

分项报价表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常运行管理费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费用 | 专业工程师 | 名 | 2 |  |  | 1.报价超过预算金额视为无效投标。 |
| 2 |  | 操作工 | 名 | 4 |  |  |  |
| 3 | 电费 | 管理房用电 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 河道曝气设备用电 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 曝气生物滤池 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 其他 | 水质检测费 | 次 | 36 |  |  |  |
| 7 |  | 设备维修保养 | 次 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 易损件更换 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 河道水质调控 | 次 | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 河道生态系统优化与调整 | 次 | 4 |  |  |  |
| 11 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 日常运行管理费用预算金额：700000.00 |  |  |  |  | 总价（元） |  |  |
| 二 | 与蓝藻处理量相关的运行维护费用（按40000吨/年计算） |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 药剂费 | PAM | kg |  |  |  | 1.报价超过预算金额视为无效投标。 |
| 2 |  | PAC | kg |  |  |  |  |
| 3 |  | 菌种及微量元素 | kg |  |  |  |  |
| 4 | 电费 | 藻水分离设备用电 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 水费 | 自来水费用 | 吨 |  |  |  |  |
| 6 | 藻泥处理费（包含运费） | 藻泥焚烧处理费 | 吨 |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 与蓝藻处理量相关的运行维护费用（按40000吨/年计算）预算金额：900000.00 |  |  |  |  | 总价（元） |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表合计金额应与磋商报价表金额一致，否则磋商总报价将以磋商报价表为准。

2.报价表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细。

3.日常运行管理费用季度费用结算=日常运行管理费用/4。

4. 与蓝藻处理量相关的运行维护费用（按40000吨/年计算）

①蓝藻处理量达到40000吨，即完成服务合同内容，按合同价结算；

②蓝藻量X ＜40000吨的，结算公式：合同总价-（与蓝藻处理量相关的运行维护费用÷40000）*（40000-实际处理量）

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年    月     日

格式5：服务条款偏离表、商务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式6：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式7：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 格式8：服务方案

服务实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

- 格式9：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 格式10：资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

- 格式11：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

- 格式13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 格式14：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式15：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式16：承诺函

- 第四章 采购需求

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2025-0031

- 项目名称： 2025年藻水分离处理及尾水提升维护服务

- 项目预算：人民币壹佰陆拾万元整（￥：1600000.00）

- 最高限价：人民币壹佰陆拾万元整（￥：1600000.00）

- 服务期限：一年或蓝藻处理量达到4万吨（二者中以先到者为准，具体进场时间按采购单位要求）。

- 采购内容及要求：

- 项目概况：

藻水分离站位于苏州市吴江区横扇街道四都村，该工程在四都村垃圾中转站内、目前投入运行使用，设计处理蓝藻量为1760吨/d、输出藻饼量为1800—1900kg/h，设计年处理蓝藻量为4万吨/年，采用的是叠螺压缩机加气浮生化及活性炭生物滤罐一体设备，藻水分离和净化工艺技术，既能处理新鲜蓝藻也可以处理陈腐蓝藻，能有效的将太湖吴江段沿线及水源地保护区内打捞抽吸的蓝藻进行藻水分离，（负责区域：松陵、横扇、同里、水源地、华衍水务第二水厂等）并及时对藻水分离设施的督促检查，确保藻水分离设施的正常运行，蓝藻(水草)爆发高峰期，督促设施运行单位加大处置能力,延长处置时间,必要时开展夜间不停机作业。分离后将蓝藻制成饼外送处置，有效的阻止了蓝藻堆放产生的二次污染，为提升区域水环境质量再添助力。

内设备清单如下表所示：

| 序号 | 所属系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藻水分离 | 藻水分离设备 | 3 | 套 |
| 2 | 尾水提升 | 活性炭生物滤池 | 3 | 台 |
| 3 |  | 微孔曝气装置 | 1 | 台 |
| 4 |  | 沉水植物 | 700 | 平方米 |
| 5 | 配套设施 | 管理房 | 1 | 处 |
| 6 |  | 仓库 | 1 | 处 |

打捞的蓝藻经过气浮设备富集和叠螺脱水装置脱水之后形成藻泥，藻泥外运至垃圾焚烧厂焚烧处理；藻水分离设备产生的尾水进入气浮设备和活性炭曝气生物滤池进行处理，达标排入场地东北侧的河道内。

叠螺脱水装置及气浮设备产生的尾水，其氨氮浓度≥5.0mg/L，为劣五类水质，为使得进入河道水稳定达到IV类水，尾水需经过藻水分离设备尾水提升设施（活性炭曝气生物滤池）处理后可达到IV类水，排入场地东北侧的河道内。

★提高尾水水质主要指标达到地表水 IV 类水标准。具体水质数据如下表所示：

| 序号 | 标准值项目 | Ⅳ水质指标要求（mg/L） | 现状水质数据（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | ≤1.5 | ≥5.0 |

★磋商响应单位须作出处理后尾水排放：据采购单位要求确定，经处理后的尾水指标见上表的承诺，承诺函加盖响应单位公章上传至实质性条款中，否则为无效响应文件。

2、采购内容：

2.1 日常运行管理费用：

- 人工费

运行维护现场需配备2名专业工程师与4名操作工。本分离站需全年无休工作，蓝藻及藻泥日产日销，夜晚需配备值班人员负责看护管理区域内设施，并在采购方有需求的情况下保证设备在夜晚的正常工作运行；

- 电费

①管理房用电

管理房用电设备功率为1.5kw/h，使用时间按12h/天计；

②河道曝气设备用电

河道中共设置1套微孔曝气装置，功率为1.5kw/h，运行时间为8.0h/天；

③曝气生物滤池用电

每套曝气生物滤池：曝气风机功率1.5kw，提升泵功率1.1kw，共三套设备，平均每天运行时间8h；

- 藻泥叉车费及运费

藻水分离站产生的藻泥需日产日销，每日藻泥需用叉车转移至专用车辆运输，其中叉车费和专用车辆运费；

- 水质检测费用

每10天对藻水分离设备出水水质进行检测，每年检测次数按36次计，检测指标包括：氨氮、总磷、溶解氧、COD、浊度等；

- 设备维修保养费用

每季度对藻水分离设备进行维修保养一次，每年4次，共3套设备；

- 易损件更换

每年对藻水分离设备进行易损件更换，共3套设备；

- 河道水质调控

稳定水质，维持水质稳定，每个月对河道内水体进行一次水质调控；

- 河道生态系统优化与调整

不同季节对河道内生态系统进行优化、补充；

2.2 与蓝藻处理量相关的运行维护费用：

（1） 药剂费

①PAM

藻水分离站PAM投加量为90mg/L，年处理蓝藻量为40000吨；

②PAC

根据往年打捞蓝藻情况分析，每年5-10月份打捞的蓝藻为浓浆蓝藻，蓝藻总量占全年蓝藻量的比例约为66%，全年设计蓝藻总量为40000吨，即浓浆蓝藻量为26800吨，新鲜蓝藻量为13200吨，其中浓浆蓝藻pac加药量是新鲜蓝藻的3倍；

根据横扇藻水分离站现场运行数据，每吨新鲜蓝藻PAC投加量为0.17kg；

③菌种及微量元素

尾水提升系统需向曝气生物滤池投加优势菌种及微量元素，投加浓度为10mg/L；

（2）藻水分离设备电费

根据横扇藻水分离站运行情况，每吨蓝藻的耗电量为0.55kw.h，全年设计蓝藻总量为40000吨；

（3）自来水费用

需要使用自来水的设备：1. 加药装置配置药剂时使用，2. 藻水分离设备反冲洗时使用；

根据横扇藻水分离站运行情况，每100吨蓝藻需要使用自来水8.3吨，全年设计蓝藻总量为40000吨；

（4）藻泥焚烧处理费

根据横扇藻水分离站全年运行数据，平均每吨蓝藻产生藻泥10kg；

全年设计蓝藻总量为40000吨；

2.3其他说明：

2.3.1响应单位自行组织对项目现场进行踏勘，当前现场存在的各种因素均包含在本项目实施风险范围内。响应单位可根据现场踏勘情况对项目提出合理化建议。

2.3.2 响应单位需提供针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应方案。

2.3.3 响应单位需制订针对本项目的实施质量、进度、安全的保障措施。

- 七、综合说明及其它要求：

1、响应单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。

2、响应单位须为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，工资待遇发放符合《劳动法》相关条款；正常工作时间以外的加班费、法定节日的加班费按国家有关规定执行支付加班费和交纳正常的社会保险，以上各项费用应包含在磋商总价中。

5、其它临时性杂项应急服务费用也含在磋商总价中。

6、采购单位与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由成交单位自行管理，成交单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由成交单位自行负责，与采购单位无涉。

7、因成交单位管理不善等原因，造成服务作范围内的设施、设备等损坏的，由成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

8、因成交单位管理不善，导致采购单位、成交单位或第三方出现发生人身安全事故或造成财产损失的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

9、因成交单位管理不善，导致采购单位、成交单位或第三方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在3万元以上的或有财产损失3万元以上的），采购单位有权终止合同。

10、项目服务期间出现环保问题，如藻泥、尾水等处置物，处理标准须满足采购单位及相关法律法规要求。如处置不当对环境产生危害的，由成交单位承担全部责任，赔偿相关经济损失，且采购单位有权解除合同，并对成交单位处以罚金。

11、采购单位委派专门部门负责对成交单位日常工作的监管、协调、考核；成交单位须配合、协助采购单位的工作。

12、成交单位必须在合同生效后一周内（或者采购单位指定时间）接管所有工作，逾期产生的一切后果由成交单位承担。

13、成交单位有责任配合采购单位接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

14、成交单位管理如不符合或达不到采购单位的要求，采购单位书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购单位要求，采购单位有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

15、在服务期限内工作用具、耗材等由成交单位自行承担。

16、付款：合同生效后，按季度支付金额=日常运行管理费用/4＋（与蓝藻处理量相关的运行维护费用÷40000）*3个月实际处理量-综合考核扣款。

次月5日前由成交单位提供完整的付款资料后甲方于次月20日前支付，遇节假日或因付款资料提交不及时则顺延。

横扇街道蓝藻分离站设计年处理蓝藻量为4万吨，蓝藻处理量达到4万吨，即完成服务合同内容，按合同价-考核扣款结算；一年服务期限到期蓝藻处理量未达到4万吨，按每吨蓝藻处理费用计算扣除费用，从结算总价中扣除。

报价明细表中日常运行管理费用为全年费用，日常运行管理费用以季度为结算单位，如服务期限不满4个季度，按实际服务月份结算；报价明细表中与蓝藻处理量相关的运行维护费用为蓝藻处理量4万吨的费用，如服务期满蓝藻处理量未达到4万吨，按每吨蓝藻处理费用计算扣除费用，从结算总价中扣除。

17、报价要求：投标报价包括完成该项服务所需的一切费用，包括在承包期内完成合同约定的全部服务所需的人工费（包括员工工资、社保、保险、各种加班费、夏季高温费等）、保险、采购人指定部门的检测费、技术支持与培训、药剂费，电费，水费、在蓝藻分离运行管理及设备尾水提升运行维护所产生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

18、服务期限：一年或蓝藻处理量达到4万吨（二者中以先到者为准），具体开始时间以甲方通知入场时间为准。（具体进场时间衔接上期合同到期时间，中标单位接采购单位通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作。）

19、履约保证金：签定合同前成交单位向采购单位提交成交金额5%的履约保证金，履约保证金（无息）在服务期满退还。

- 八、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

- 第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州鼎力招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购          的成交结果，确定乙方为本次第标段成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

1、乙方负责            服务。

服务期限为一年或蓝藻处理量达到4万吨（二者中以先到者为准），具体开始时间以甲方通知入场时间为准（具体进场时间衔接上期合同到期时间，乙方接甲方通知后立即入场，与原服务单位做好交接工作）。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

2、合同文件组成和解释顺序如下：

- 合同文件及其附件；

- 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

- 成交通知书、响应文件和磋商采购文件；乙方在磋商标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

3、服务范围：按采购文件要求。

- 合同价款及付款办法

1、合同价为人民币（大写）                   ，（小写）￥                。

2、上述费用包含本次采购范围内所涉及的所有费用。包括在承包期内完成合同约定的全部服务所需的人工费（包括员工工资、社保、保险、各种加班费、夏季高温费等）、保险、甲方指定部门的检测费、技术支持与培训、药剂费，电费，水费、在蓝藻分离运行管理及设备尾水提升运行维护所产生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、付款：合同生效后，按季度支付金额=日常运行管理费用/4＋（与蓝藻处理量相关的运行维护费用÷40000）*3个月实际处理量-综合考核扣款。

次月5日前由乙方提供完整的付款资料后甲方于次月20日前支付，遇节假日或因付款资料提交不及时则顺延。

横扇街道蓝藻分离站设计年处理蓝藻量为4万吨，蓝藻处理量达到4万吨，即完成服务合同内容，按合同价-考核扣款结算；一年服务期限到期蓝藻处理量未达到4万吨，按每吨蓝藻处理费用计算扣除费用，从结算总价中扣除。

报价明细表中日常运行管理费用为全年费用，日常运行管理费用以季度为结算单位，如服务期限不满4个季度，按实际服务月份结算；报价明细表中与蓝藻处理量相关的运行维护费用为蓝藻处理量4万吨的费用，如服务期满蓝藻处理量未达到4万吨，按每吨蓝藻处理费用计算扣除费用，从结算总价中扣除。

4、履约保证金签定合同前成交单位向采购单位提交成交金额5%的履约保证金，履约保证金（无息）在服务期满退还。

5、甲方将根据月度考核检查情况调整每季度实际支付金额，实际总金额可能与合同价有差异。

- 甲、乙双方的责任

- 甲方责任：

- 1.指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

- 2.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

- 3.定期组织对乙方服务质量的考核、收集意见和意见，并将结果及时通报乙方。

- 4.合同期满，应协助做好与新服务公司的业务交接事宜。

- 5.为乙方有效开展工作提供其他必要的便利。

- 乙方责任

- 1.乙方应及时调整不适应本项目服务要求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须在接到甲方通知后7天内调整。

- 2.乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。乙方需为本项目配备的服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，合同期内若发生安全事故由乙方承担责任，与甲方无关。

- 3.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。管理不善等原因，造成服务作范围内的设施、设备等损坏的或，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

- 4.因乙方管理不善，导致甲方、乙方或第三方出现发生人身安全事故或造成财产损失的，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。如有人员伤亡医药费在3万元以上的或有财产损失3万元以上的），采购单位有权终止合同。

- 5.项目服务期间藻泥、尾水等处置物，处理标准须满足甲方及相关法律法规要求。如处置不当对环境产生危害的，由乙方承担全部责任，赔偿相关经济损失，且甲方有权解除合同，并对乙方处以罚金。

- 6.接受并积极配合甲方组织的定期考核、满意度调查等工作，并按甲方提出意见及时进行整改。

- 7.本合同终止时，如双方不再续签合同，乙方必须在规定期限内向甲方及后续服务公司移交甲方曾提供的档案资料和甲方购置的设备等。移交的资料档案应具备完整性，如不配合甲方进行移交的，将扣除其履约保证金并追究相关责任。

- 8.乙方在响应文件中提出的其他服务承诺。

- 9.乙方必须为其工作人员按苏州市劳动部门的相关规定缴纳相关费用。

- 安全措施及责任：

1、乙方自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

2、甲方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理，乙方和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由乙方自负，与甲方无涉。

3、乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

- 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任：

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求停止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过逾期付款金额的5%。

3.乙方违约责任：

- 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织采购，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，履约保证金中扣除并可提出索赔要求。

- 乙方有其他违反合同约定情形的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金。

- 乙方未按要求将藻泥委托相关有资质的单位进行藻泥焚烧处理，私自外运其他地方，甲方有权解除合同。

- 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3、不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

- 合同的解除和转让

1、合同的解除

有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

- 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 2、合同的转让

- 合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需采购代理机构加盖骑缝章，合同在签订两个工作日内由甲方上传苏采云系统备案。

- 附则

- 合同份数本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

- 2、未尽事宜

本合同未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

附件一：《考核表》

附件二：《验收方案》

（以下为签章页，无正文）

| 甲方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 年 月 日 | 乙方（签章）： 法人代表 或其授权代理人（签章）： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：考核表

| 项目 | 序号 | 考核内容及要求 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备运行维护 （12） | 1 | 设备运行维护月度计划齐全，每发现一处不合格扣2分 | 4 |  |
|  | 2 | 设备运行维护记录完整，每发现一处不合格扣2分 | 4 |  |
|  | 3 | 查看现场设备运行状况是否平稳，有无异响、漏水、漏电等异常情况，每发现一处不合格扣2分 | 4 |  |
| 现场 整理 （63） | 4 | 现场保持整洁，发现一次不符合要求的扣2分 | 6 |  |
|  | 5 | 保证现场无臭味，如有居民投诉或被通报批评的，一次扣3分 | 9 |  |
|  | 6 | 水质检测按时完成，并出具完整检测报告，不符合要求的或未进行检测的，发现一次视情况扣5分 | 10 |  |
|  | 7 | 藻泥堆放整齐，且每日运送至处理单位，做到日产日清，发现一次不符合要求的扣5分 | 15 |  |
|  | 8 | 藻泥运输途中做好密封措施，不得出现二次污染，发现一次不符合要求的扣4分 | 8 |  |
|  | 9 | 未对运来的蓝藻的浓度、重量要做好把控工作，发现一次不符合要求的扣3分 | 6 |  |
|  | 10 | 未按要求做好安全培训、安全防护等措施，发现一次不符扣3分 | 6 |  |
| 劳动组织与纪律（18） | 11 | 检查工作人员在岗情况，在规定的时间内擅自离岗，脱岗的，每发现一起扣2分。 | 4 |  |
|  | 12 | 出现蓝藻大爆发，环境问题等突发情况，不能及时应急处理，发现一次扣2分 | 6 |  |
|  | 13 | 对业主调配工作服从性差，任务完成不及时，发现一次扣3分 | 6 |  |
|  | 14 | 未及时按甲方要求完成相应的工作任务，发现一次扣2分 | 6 |  |
| 台账、影像记录 （7） | 15 | 每日蓝藻送达做好台账记录，每月25日上报甲方代表，未能按要求进行记录每次扣2分 | 4 |  |
|  | 16 | 每日对送达蓝藻车辆进行拍照，上报甲方代表，未能按要求进行记录每次扣1分 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 考核人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：每月考核1次，平时工作情况计入当月考核中，季度考核得分按3次平均分计算（计算平均分时考核得分高于95分的，按95分计。如第一月考核得98分，第二月考核得92分，第三月考核得97分，则季度平均分=（95+92+95）/3=94。季度考核平均分达到95分（含）以上的，合同金额全额支付；95分以下—90分(含)，每降低1分扣除季度合同金额的1%；90分以下的，每降低1分扣除季度合同金额的2%，按线性插值法计算，如最终季度考核得分为93.2分，则扣除季度合同金额的1.8%。

附件二：验收方案

验收方案

一、验收单位：

二、验收时间：   年     月

验收内容、标准及程序

验收工作由采购单位，成交单位参加。验收工作依据招标文件、采购合同等相关规定和要求执行。

| 公司营业执照 | 相关资质证书 | 服务人员花名册 | 服务人员身份证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

三、验收标准（验收内容）

| 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、地点、方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 | 合 格口 不合格口 |

# 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1.本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4.针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）价格分（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）技术分（90分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务方案（54分） |  |  |
| 1 | 运营维护方案（16分） | 针对水质生态维护方案及技术措施的可行性、合理性，是否针对项目特点，是否充分考虑到现场的难点和不利因素，技术措施是否突出重点，是否有确保维护方案实施的保证措施等。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理。得16分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施合理。得13分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理。得9分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理。得6分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写不够详细、措施合理。得3分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理。得1分；未提供相关内容不得分。最高得16分。 | 16 |
| 2 | 应急处理方案（9分） | 主要包括针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间等方面的应急响应方案。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理。得9分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理。得6分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理。得3分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理。得1分； 未提供相关内容不得分。最高得9分。 | 9 |
| 3 | 安全、文明、质量等各项保证措施（9分） | 主要包括安全管理培训计划、正常服务作业和发生事故时的组织和安全防护措施、保证质量的技术措施、项目质量标准等。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理。得9分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理。得6分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理。得3分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理。得1分；未提供相关内容不得分。最高得9分。 | 9 |
| 4 | 响应单位内部组织机构及内部考核奖惩制度（8分） | 主要包括部门设置，智能规划，内部考核及奖惩，用工规范、操作规程及规范等。根据机构设置的健全性，分工的科学合理性，职能规划的完善性，内部考核奖惩机制是否分明，用工是否规范。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理。得8分； 服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理。得5分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理。得2分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理。得1分；未提供相关内容不得分。最高得8分。 | 8 |
| 5 | 进退场交接过度方案（6分） | 主要包括进退场前人员设备等准备工作及交接方案，根据方案的详细性，考虑的周全性，方案的可实施性。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理。得6分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理。得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理。得2分； 服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理。得1分；未提供相关内容不得分。最高得6分。 | 6 |
| 6 | 资料、档案管理保障（6分） | 主要包括日常运行台账的设置、汇报、保存，对资料、档案管理等，针对方案的详细性，考虑的周全性，能否满足项目实施。服务方案涵盖上述所有内容，且各内容描写详细、措施合理。得6分；服务方案涵盖上述所有内容，但各内容描写不够详细、措施不够合理。得4分；服务方案未涵盖上述所有内容，但所写内容描写详细、措施合理。得2分；服务方案未涵盖上述所有内容，且所写内容描写不够详细、措施不够合理。得1分；未提供相关内容不得分。最高得6分。 | 6 |
| 二 | 响应单位综合情况（36分） |  |  |
| 1 | 项目负责人情况（2分） | 拟投入本项目的项目负责人具有中级工程师及以上职称，得2分，最高得2分。（响应文件中提供证书及响应单位为其缴纳的近半年社保复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。） | 2 |
| 2 | 售后服务（6分） | 2.1响应单位在苏州地区具有售后服务机构，可为本项目提供完整的售后服务体系的，得3分（响应文件中提供营业执照副本复印件或售后服务机构的另需提供委托协议或授权书复印件，人员社保证明复印件并加盖公章）。承诺中标后在苏州地区成立售后服务机构的，得3分（响应文件中提供承诺书复印件或扫描件加盖公章未提供相关内容不得分）。最高得3分。 | 3 |
|  |  | 2.2评委根据响应单位售后服务响应时间比较；最快的得3分，其次得2分，最慢的得1分。未响应不得分。最高得3分。 | 3 |
| 3 | 类似业绩（6分） | 3.1（2022年1月1日以合同签订日期为准）至今响应单位承接过河道治理或运行维护项目的，有1份得2分，最高得6分。 注：响应文件中提供合同复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。 | 6 |
|  |  | 3.2（2022年1月1日以合同签订日期为准）至今响应单位承接过类似藻水分离设备维护项目的，有1份得4分，最高得8分。 注：响应文件中提供合同复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。 | 8 |
| 4 | 水处理专业专利技术（6分） | 响应单位有水处理专业专利技术的，每一项得1分，最高得6分（响应文件中提供相关证明资料复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。） | 6 |
| 5 | 综合实力比较（2分） | 响应单位具有有效期内的质量体系证书得2分，最高得2分。（响应文件中提供证书复印件、网站查询路径及截图，否则不得分。） | 2 |
| 6 | 藻泥处理能力比较（6分） | 响应单位提供具有藻泥处置能力单位的资质证明以及针对本项目藻泥接收的证明，得6分。（响应文件中提交接收证明材料（协议或接收证明函）及处理单位资质证书复印件加盖响应单位公章，资料不全不得分。） | 6 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法进行处罚。

- （全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。