医疗设备精细化管理系统采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

代理机构编号：1214-254108286WWF

采购人：南京市江宁医院

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年08月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	9

二．招标文件	13

三．投标文件	14

四．投标文件的递交	17

五．开标和评标	19

六．确定中标	21

七．询问与质疑	23

八．其他	23

第三章 政府采购合同条款及格式	24

第四章 采购需求	28

第五章 评标方法与评标标准	28

第六章 投标文件格式	52

第一章 招标公告

项目概况

医疗设备精细化管理系统采购项目的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年9月1日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

1.2项目名称：医疗设备精细化管理系统采购项目

1.3预算金额：90万元

★1.4最高限价：90万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：医疗设备精细化管理系统1套，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》

1.6标段划分：本项目共划分1个标段。

1.7合同履行期限：具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年2月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2提供供应商代表参加本次采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供；

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。（如有变化以最新为准）

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月1日14:00（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采 购 人：南京市江宁医院

联系地址：南京市江宁区湖山路169号

联 系 人：张老师

联系电话：025-52087505

2、采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（舜天集团）C座110室

项目联系人：王凡（项目经理）、魏欣倩（商务）、王慧（标书）

电话：025-52874022、52875946、025-52875825

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京市江宁医院 地 址：南京市江宁区湖山路169号 联 系 人：张老师 电话：025-52087505 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 地 址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（舜天集团）C座112室 联系人：王凡 电 话：025-52874022 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | 不组织。 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | ★投标报价 | 投标报价的其他要求：不得超过采购预算及最高限价 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | / |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》（https://njgc.jfh.com/）、《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | 无 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至wangfan@sohockgroup.com或者 wanghui@sohockgroup.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按计价格[2002]1980号文件，向采购代理机构支付中标服务费。采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |

投标人须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

# 11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

# 二．招标文件

# 16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三．投标文件

# 18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

20.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%:

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.7启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

# 22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

# 四．投标文件的递交

# 24.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

# 25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

# 26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

# 五．开标和评标

# 28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

# 30.评标

# 30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

# 30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

# 30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

# 30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# 30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定中标

# 31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

# 32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

# 33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

# 34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

# 八．其他

# 38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

# 39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

# 40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

- 政府采购合同条款及格式

（参考文本）

XX医院

合同

项目名称：医疗设备精细化管理系统采购项目

使用单位：      XX医院

供货单位：

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据                       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付：

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 总体技术要求

- 要求系统采用纯浏览器/服务器(B/S)架构，仅需通过支持的主流浏览器（如IE8及以上版本、火狐、谷歌浏览器等）即可访问系统。要求本次采购的所有模块需统一登录，统一界面，统一数据，统一一个中间件服务，不接受多套系统整合应用。

- 为保障系统运行的稳定性，降低运维的难度，本项目所投系统必须采用同一种开发语言JAVA开发，不得采用混合工具开发，如部分JAVA+.net或.net core、JAVA+PB等，系统需在国内有相同规模的医院3家以上使用验证，不接受新开发未经医院使用的产品，提供用户联系方式以便查验。

- 系统需符合国家信创要求，必须同时支持国产数据库、中间件、操作系统适配。

- ▲具备严格的数据及权限管理体系，采用混合部署模式，数据和应用部署在医院本地，移动端和云端应用通过前置机和防火墙进行授信中转，保证使用速度以及数据安全性；对关键数据的加密存储和传输，提供安全认证方式。支持升级成https协议，实现互联网传输安全保护。

- 支持对系统操作过程痕迹的追溯和记录，并可以根据多种分类条件精确查询相关的操作痕迹。

- 系统支持微信或钉钉号扫码登入，具备强密码管理设置，对登录密码设置的长度、复杂性做限制要求。

- ▲系统需支持消息自定义推送，系统自动读取系统任意维度业务数据或调用接口，根据用户需求可以在任意指定时间进行消息推送，并且推送不限次数，推送内容是任意业务组合的汇总内容；展示形式支持:列表、文本、饼形图、折线图、柱状图。并且每块详情都可以链接跳转到具体业务操作界面。所有推送记录都可以在手机端或电脑端进行查询，区分已读和未读，并且每次推送时间节点的统计数据都会留存下来。

- ▲在保证系统稳定性的前提下，尽可能减少资源占用，严禁采用大型资源服务器作为系统运行的支撑，服务器数量≤4台。投标方在提交的实施方案中，必须提供详细的系统服务器配置清单，包括但不限于CPU型号、内存容量、存储空间及网络接口等关键参数。投标方需承诺，系统运行所需的服务器配置能够充分满足本项目的需求，并在后续使用过程中保持良好的性能表现。

- 其他要求

9.1为保障本项系统所有功能投标方自主可控，不受第三方平台约束，后续可持续深度升级开发，要求本项目核心业务功能包括设备质控管理、维修管理、效益分析管理必须为自主源代码开发，不得使用第三方低代码平台配置。

9.2不接受第三方授权的OEM产品，中标方在签订采购合同之前，采购方有权要求中标方配本项目要求的所有功能进行系统操作测试（要求：流程使用操作流畅，数据必须联动完整），测试提供的所有指标功能是否满足项目建设的需求。对于提供虚假参数应标强行中标的行为，经测试查实后取消其中标资格、上报采购监管部门，并按相关要求赔偿采购方相关损失。

- 设备质控管理

- 基础设置管理

  - 品牌管理

    - 系统应具备标准品牌库管理功能，支持品牌信息在设备名称规格字典等环节的调用。品牌管理应支持多级分类。

  - ▲供应商信息管理

    - 系统应支持对厂商、供应商及维修公司的集中建库管理，批量维护供应商的作废状态、黑名单及单位属性信息；

    - 建立黑名单，对供应商进行信用管理；

    - 同一家供应商信息可自动同步至多个库房使用；

    - 供应商列表支持列配置管理，包括显示列信息、宽度及次序的自定义，支持多套列显示模板快速切换；

    - 支持供应商信息按标准模板导入（如Excel格式）。

    - 系统应支持供应商名称修改并保留历史更名记录，可通过新名称查询更名前的资产入库信息，确保数据追溯的完整性。

  - 名称规格字典管理

    - 系统应支持根据分类新建设备名称字典，并在每个字典下配置多个规格型号。名称字典信息应包括名称、规格型号、核算类别、单位、单价、品牌、物资描述、标签类型、巡检标识、巡检周期、巡检分类、pm标识、pm分类、自检标识、特种设备标识、风险等级、需要维修标识、需要强检标识、设备分类、性能检测标识、电气安全检测标识、计量标识、可以设置PM、巡检、科室自检的检查周期、周期类型。

    - 字典列表信息支持列配置管理，包括显示列信息、宽度及次序的自定义，支持多套列显示模板快速切换；

    - 字典信息支持勾选或查询导出；

    - 字典修改操作记录应可追溯。

  - 条码及标签管理

    - 系统应支持根据定义的规则生成条码信息，并提供多种标签格式供选择，支持标签的连续打印。系统需支持与旧条码信息、财务编号及财政编号的对应关联，确保从不同编码维度进行查询。

    - 系统应支持打印配件资产标签，配件编码应与主资产编码关联，确保配件信息的完整性。

    - 系统应支持验收未入库资产生成资产台账编码并打印资产标签，确保资产信息的及时记录和管理。

    - 系统应支持至少30种标签格式，用户可选择常用格式进行分类打印，支持资产标签的连续批量打印。

  - 位置管理

    - 系统应支持根据单位实际地理位置分级建立位置标准库，并支持集团化分部管理。位置信息应与科室信息关联，支持批量维护。

    - 支持设定资产管理的位置级次，导入导出管理功能齐全。

    - 位置列表信息支持列配置管理，包括显示列信息、宽度及次序的自定义，支持多套列显示模板快速切换；

    - 支持维护地理位置面积信息。

- 台账管理

  - 台账权限与修改

    - 系统应支持批量修改设备的地理位置、保管科室、保管人、实物名称、规格、品牌、生产日期、产地、生产厂家、快速转换标记、标签类型、尺寸、状态、国产/进口标记、购入日期等信息。

    - 提供历史会计期间节点的台账数据查询功能。

    - 管理平台和科室平台均需支持按资产分类、科室、地理位置、账簿等条件配置查询范围。

    - 支持移动端上传的实物信息进行批量审核管理。

    - ▲每行展示的信息项数量及类别归集均可由用户自定义配置。

    - 支持自定义配置列表搜索条件，对条件进行分类展示，并允许用户自定义修改文字显示及其显示顺序。

  - 台账全景搜索

    - ▲系统需支持使用=、≈、≠、＞、＜、≥、≤七种运算符进行词条内容配置，单个查询条件可配置多个查询内容；多个词条可以组合成一个词条进行快速搜索，支持多词条同时搜索。

  - 台账管理

    - 系统需支持台账页卡显示基本信息、实物图片、拆分记录、档案记录、历史记录、附件信息、配件信息、位置变更信息、修改记录、附属资产信息。能够关联合同名称、合同单号、合同编号及供货单位。具备台账修改审批功能。

    - 通过日常管理业务自动建立资产状态（如正常、维修中、警告、预报废）。批量启用或停用台账物资。批量维护资产使用年限。批量上传资产附件信息。批量维护资产保管人并审核。

    - ▲支持台账拆分，保存拆分标记，主资产有拆分标记时，同步处理报废数据，拆分后的台账支持合并回主台账，且拆分台账可自定义名称、规格、品牌、出厂编号、金额、折旧金额、经费来源等信息。

    - 职能部门可对设备进行自定义维度的鉴定评价，并汇总评价结果。

    - 允许根据不同的查询条件导出勾选的台账数据。支持打印设备的卡片信息、报废鉴定表、列表清单、台账配件、标签、科室清单及台账信息。

  - 其它台账管理

    - 支持管理不占用单位资金的设备，该类设备不记入单位财务会计账簿，仅对实物进行管理。

    - 日常业务管理与普通台账管理相同，包括台账、转科、报废、维修及处理等业务。支持按固定其他台账模板导入。

  - ▲主附台账管理

    - 针对成套采购的设备，可以建立配套的其他台账，并在主台账中关联附属台账，附属台账可以进行报废。

    - 支持在设备台账中增加配件，包括配件名称、规格型号、单价、数量、品牌、购入日期、保管科室及配件类型等信息。

    - 支持多件设备台账增加相同配件。

  - 台账导入管理

    - 如果医院已有其他系统管理设备设备台账，需与本系统对接新建功能时，可以进行台账信息同步。同步方式采用视图读取模式，定期对台账进行读取并更新。

    - ▲支持按固定模板整理的设备信息Excel文件导入。导入时，供应商字典、厂商字典、保修单位字典、品牌字典、产地字典及设备字典中已有的条目自动关联，没有的条目自动新建。支持对内容进行批量修改，生成领用初始出库单及库存初始入库单。导入错误时提供错误提示，引导用户进行修改。完成上述步骤后，生成的初始入库单记账后完成台账导入工作。

- 安装验收管理

  - 电脑端安装验收管理

    - 手机端、电脑端应实现数据同步。

    - ▲系统应具备合同明细信息或临时单据的自动关联功能，可根据合同信息自动匹配设备数量，并允许验收工程师选择需验收的具体设备，生成待验收任务单。

    - 系统应提供验收信息录入界面，支持同型号设备的批量信息录入并提供扫码功能，包括但不限于规格型号、配置清单、出厂编码、设备图片、附件文档（如配置说明、合格证明等）以及检查项目列表。

    - ▲验收过程中可以调取药监局信息与供应商提供的设备注册证的信息进行验证比对。

    - 系统应支持验收过程中新增配件及账外配件的入库操作。

    - 验收合格后，系统应自动生成预入库台账，并支持生成唯一的设备条码。

    - 系统应根据验收记录自动生成符合规范的安装验收报告，并收集医院、科室和生产厂商的三方验收意见。

    - 系统应集成电气安全检测模块，在验收环节进行安全检测并生成相应的检测报告。

  - 培训管理

    - 系统应支持对设备创建详细的培训计划。

    - 系统应支持参训人员报名功能，通过钉钉或微信接口自动向培训人员推送培训通知及提醒。系统应为每次培训生成唯一的签到二维码，参训人员通过扫码完成签到，系统自动记录签到信息。

    - 系统应自动生成每次培训的详细记录，包括日期、地点、参训人员名单、讲师信息、培训内容概要等。

    - 系统应支持供应商直接上传培训手册、视频教程等资料，或由管理员从附件中导入，形成知识库。

    - 系统应支持用户按设备类型、时间、关键词等条件查询过往的培训资料。

  - 手机端安装验收管理

    - 验收责任人可通过手机端查看自己分管的验收项目。执行验收时，支持拍照、扫SN码、基本信息验收、配件验收等功能。

    - 验收过程中支持查看合同等附件信息，支持合同双方及第三方的手机签名，支持上传至平台生成验收报告单。

    - 手机端应支持扫码发起培训，培训记录和培训人员信息应同步到培训管理模块。

  - ▲OCR铭牌识别

    - 验收过程中手机端支持拍照设备铭牌，图片实时同步到电脑端，通过OCR识别技术识别设备品牌、型号、注册证信息等并支持一键快速填写到验收信息里。

- ▲合同管理

  - 合同自定义配置

    - 系统应支持对合同进行自定义配置，包括但不限于合同类型名称、批量启用或禁用标志的设置、是否存在额外信息页卡（如付款计划、人员信息、职工信息、设备清单、预算项目、执行计划、配套耗材等）并将这些子页卡配置在主合同页面下。

    - 系统需提供对合同基础字段的灵活控制功能，包括字段的显示与否、列名称、必填性、排序、占用行数以及移动端审批标识等属性的设置。

    - 系统应支持扩展字段的定义，扩展字段类型可包括文本框（单选或多选）、下拉菜单、数值输入及时间选择器等。

    - 根据合同所处的不同阶段（如起草、审核、执行等），系统能够控制哪些附件为必传项，哪些为可选项，确保附件管理的灵活性与规范性。

    - 系统需支持基于经办科室、合同类型、业务库房及执行科室的合同查看权限配置。

  - 合同审批签订管理

    - 系统需支持范本审批流程的多级自定义配置，以适应不同场景下的审批需求。

    - 系统应支持将合同范本导出为Word或PDF格式，方便用户进行线下查阅与打印操作。

    - 系统需支持合同审批功能，移动端支持消息推送频率（按天、小时）及超时天数的设置，并在审批结束后支持选择抄送人及抄送方式（审批结束通过/不通过、审批结束退回修改等）。

    - 医院可通过内部审批后的合同上传至供应商平台进行确认，供应商可通过平台下载标准PDF合同并在签订后上传带红章的合同扫描件回传给医院，经审核完成后建立合同电子存档。

  - 合同归档管理

    - 合同签订完成后需申请合同归档，申请时系统要求上传最终合同文本，并补充填写实际开始时间、实际结束时间、验收状态、合同执行备注及上传相关附件。经归档负责人审查通过后形成正式合同档案。

  - 附件管理

    - 系统应支持定义医疗设备相关的附件名称、类型，并在后台管理上传时自动识别文件名称，实现类似名称的自动分类，同时允许手动调整分类。

    - 系统应支持批量上传，并确保上传后同类设备根据设定可共用附件。

    - 附件应具备访问权限管理功能，包括科室、角色的定义。

  - 供应商协同管理

    - ▲医院应能够为供应商开通医院内网供应商授权账号，供应商可通过该账号上传合同内的医疗设备的注册证、生产许可证、经营许可证、说明书、图片等信息。

    - 上传的信息需经院内工作人员审核后生效，供应商仅能修改和操作自己的信息。

    - 通过供应商协调管理制定维护模板、派发定期维护任务、定期统计分析任务完成率。

  - 设备分类管理

    - 系统应支持设备分类与等级标识功能，允许用户根据设备特性（如是否需要PM、巡检分类、计量分类、质控分类等）进行分类和等级标识。

    - 新入库设备应能根据其属性自动匹配最合适的分类和等级标识，当新设备的属性与某一类别高度相似时，系统应自动建议该类别的分类。

    - 系统应允许用户定期或按需重新评估并调整设备的分类和等级标识。

    - 对于每个分类下的设备，系统应能够关联配置具体的维护计划，包括科室自检计划、科室巡检计划、PM计划等。维护计划应包含计划的执行周期、浮动执行、巡检模板、任务类型、负责人等信息。

  - 设备巡检管理

    - 系统支持对需要进行巡检的医疗设备进行设置，包括方案和执行人。能够根据巡检模板设定每一台医疗设备的巡检计划，并实施周期管理、任务分配管理。完成巡检后生成巡检报告单。对于巡检过程中出现故障需要进一步修理的设备，自动转入设备日常维修管理中。

    - 可以分设备类型制定巡检模板，自定义巡检模板中的巡检项目，设置选择填写实测值、项目类型及默认取值等。在设备巡检时无问题的设备可以直接使用系统设置的默认值。

    - 支持按照单次、重复、增量等方式按指定重复周期自动创建巡检计划。巡检计划执行时间可按照执行时间上下浮动计算开始和结束时间，或指定具体的时间范围执行，精确到分钟。

    - 支持单次执行、重复执行、增量执行的任务类型。

  - 科室巡检管理

    - ▲系统支持两套科室巡检方案执行，为每个科室设定一套基础的巡检标准方案，涵盖通用的检查项目和标准。针对特定医疗设备，制定设备专项巡检方案。

    - 允许科室负责人根据科室特点，在系统中为每个科室单独定义巡检任务。提供灵活的周期设置选项，可以为每项任务设定日常、周常、月常或自定义周期。

    - 系统支持指派具体的责任人或小组负责执行巡检任务，确保责任明确到个人。

    - ▲通过移动端扫描科室二维码，即可查看该科室的巡检任务列表及设备概况。扫描后展示的界面包含科室医疗设备的综合信息，如总台数、在用设备数量、巡检设备明细等。科室人员选择或扫描关联科室二维码并执行巡检登记，包括文字描述、照片上传、视频上传等。

    - 可以针对巡检结果发起使用科室的批量确认，通过手机微信或钉钉推送给相关负责人进行电子确认。

  - ▲科室自检管理

    - 系统内置一套全面的自检标准模板库，每个模板详细列出该类别设备的自检项、检查标准及方法。医院可以从标准模板库中下载模板直接使用，也可以根据科室特殊需求，对模板进行调整和增减，创建适配科室的自检计划。

    - 支持为不同设备设定不同自检周期，如按日、周、月、年等周期安排，系统自动根据设定生成自检任务计划。各科室管理员可以根据科室实际情况，调整设备的自检频率和添加临时检查任务。

    - 系统自动发送自检任务提醒给指定责任人，确保按时执行，同时对于逾期未完成的任务进行再次提醒。

    - 科室人员能够在现场通过手持设备便捷执行自检任务，扫描设备二维码即可快速执行设备的自检流程。在执行自检过程中，可以直接在移动应用上记录检查结果、拍照上传异常情况、备注说明等。

    - ▲支持各科室生成定期自检执行报告，包括但不限于完成率、合格率、问题设备列表及整改建议。

  - ▲PM管理

    - 系统应支持为每类设备（不限于医疗设备、计量设备、特种设备）配置PM模板，每个模板项需包含实测值、项目类型（如文本框、数值、时间、下拉框、运算符、日期）及类型取值范围。模板应具备灵活性，以适应不同设备的维护需求。

    - 系统应能为不同类型的医疗设备制定差异化的预防性维护保养方案，确保维护内容与设备特性相匹配。

    - 周期与责任人设定：管理员应可为每项PM任务设定执行周期（按日、周、月、小时数），并基于权限控制指定具体负责人，确保维护任务的高效执行。执行结果确认：

    - 系统应记录每项PM任务的详细执行结果，并支持科室负责人或指定人员在系统中进行审核确认，确保维护工作的质量与合规性。

    - 系统应支持通过供应商协调管理制定维护模板、派发定期维护任务、定期统计分析任务完成率。

    - 数据分析与报告：系统应具备自动生成PM执行情况统计报告的功能，为用户提供数据支持，便于分析维护效果并优化维护策略。

  - ▲计量管理

    - 系统应具备对计量设备（包括台账和非台账计量管理）的基本信息及检定信息进行登记管理的能力，支持计量器具的分布、分类与单机查询功能，确保能够快速获取每台计量设备的检定情况。

    - 计量台账管理功能应支持新建和编辑计量设备台账，可进行详细的信息登记，包括设备基本信息和检定历史等。

    - 计划制定与管理功能应包括计划的制定、取消、批量编辑、导出、打印以及新增临时计量台账等功能。根据不同类型的计量设备，系统需制定相应的计量检测模板和计划，并支持计划的调整，如取消或修改已制定的计划，以及对多个计划进行批量编辑。

    - 信息查询与自动报警功能应具备快速检索功能，以便查询任意一台计量设备的检定情况，包括最近的检定日期和结果等。当设备临近或错过检定周期时，系统需发出预警提醒。

    - 数据查看与分析功能应支持用户查看每一项计量数据的详细信息，如鉴定时间、执行单位、状态、鉴定人等，以及相关的证件和检查项目记录。

    - 系统还应支持数据导出和打印，并根据不同计量类别的数据生成分析报告。

    - ▲检测结果处理功能应支持检测单位的结果导入，通过出厂编号SN自动匹配并登记检定信息，自动生成检测记录。检测费用审批功能应生成检测过的设备的检测费用，并配置审批流程，对检测费用申请进行线上审批。

  - 特种设备管理

    - ▲系统应具备对特种设备及特种设备配件（压力表、安全阀等）基本信息及检定信息进行登记管理的能力，支持特种设备的分布、分类与单机查询功能，确保能够快速获取每台特种设备的检定情况。

    - 特种设备台账管理功能应支持新建和编辑特种设备台账，可进行详细的信息登记，包括设备基本信息和检定历史等。

    - 特种设备安全检定计划制定与管理功能应包括计划的制定、取消、批量编辑、导出、打印以及新增临时特种设备台账等功能。根据不同类型的特种设备，系统需制定相应的特种设备检定模板和计划，并支持计划的调整，如取消或修改已制定的计划，以及对多个计划进行批量编辑。

    - 信息查询与自动报警功能应具备快速检索功能，以便查询任意一台特种设备的检定情况，包括最近的检定日期和结果等。当设备临近或错过检定周期时，系统需发出预警提醒。

    - 数据查看与分析功能应支持用户查看每一项检定数据的详细信息，如检定时间、执行单位、状态、鉴定人、检定周期、截止日期等，以及相关的证件和检查项目记录。

    - 系统还应支持数据导出和打印，并根据不同类别的数据生成分析报告。

    - ▲检测结果处理功能应支持检测单位的结果导入，通过出厂编号SN自动匹配并登记检定信息，自动生成检测记录。检测费用审批功能应生成检测过的设备的检测费用，并配置审批流程，对检测费用申请进行线上审批。

  - 不良事件

    - 系统支持PC端和手机移动端在线上报功能，移动端可通过扫描设备上的二维码或RFID标签快速定位和上报相关设备的不良事件。

    - 移动端与PC端数据实时同步，确保所有平台上查看到的信息均为最新且一致。

    - 不良事件报告涵盖详细信息，包括但不限于：发生时间、涉及病人的基本信息、所在病区及床位、事件的具体描述、紧急采取的措施、后续的原因分析、处理情况、预防和改进措施，以及对患者影响的关联性评估等。

    - 系统为职能部门（如设备科、质量管理科等）提供管理后台，便于其对上报的不良事件进行审核、分类、统计汇总、制定处置措施。

    - 职能部门可利用系统对不良事件数据进行分析统计，并支持不良事件报告的导出功能。

    - 在设备报修或故障维修流程中，系统允许工作人员直接关联并记录不良事件信息

  - 使用登记管理

    - 医疗设备使用人员可通过微信扫码或工作站扫码进行使用登记，快速登记开始和结束时间，对使用过程中的设备进行检查记录，支持批量登记设备使用；系统可统计分析一个周期内所有医疗设备的使用情况及异常情况。

  - 风险评估

    - 系统支持自定义适用于各类医疗设备的评价指标体系模板，包括但不限于设备稳定性、测量准确性、操作便捷性、故障发生率、维护便利性以及对临床工作的支持度等。对于设备使用年限、维修次数等信息，系统可自动进行评定。

    - 系统可支持自定义配置设备风险评估模板，包括评估内容、评估类型、最大值、最小值及占比权重等参数

    - 支持通过移动手持设备扫码进行设备风险评估，并允许上传图片辅助评估。评价过程支持上传图片、视频、语音，以使评价更加直观和详尽。

    - 科室人员可通过移动端扫描设备二维码直接进入评价界面，在设备使用后立即反馈评价意见。

    - 系统支持将评价任务推送给指定人员或指定科室接收，用户可设定推送频率、多次推送、推送开始时间及结束时间；系统显示推送状态以便追踪。

    - 所有收集到的评价数据自动汇总至后台，系统利用数据分析技术（如统计图表、趋势分析等）帮助医院科室快速识别设备使用中的问题及潜在改进空间。

    - 系统支持风险评估台账查询功能，可通过物资名称、评估模板、评估细则、评估人、评估时间等条件进行查询；双击可查看风险评估详情信息，包括设备详细信息、评估内容、评估评价、评估备注等。

  - 考核督查管理

    - ▲系统支持自定义适用于临床科室管理考核的评价指标体系模板，包括但不限于医疗器械使用准入规范、医疗设备使用率、医疗器械规范化使用、不良事件等。对于设备使用年限、使用次数、日常检查完成度等信息，系统可自动进行评定。

    - 系统可支持自定义配置督查考核模板，包括检查项目、考核内容、扣分方式、得分等参数

    - 支持通过移动手持设备扫码进行督查考核评估，并允许上传图片辅助评估。评价过程支持上传图片、视频、语音，以使评价更加直观和详尽。

    - 科室人员可通过移动端或者电脑端收集到督查考核评估后相关信息并反馈整改措施。

    - 系统支持将评价任务推送给指定人员或指定科室接收，用户可设定推送频率、多次推送、推送开始时间及结束时间；系统显示推送状态以便追踪。

    - 所有收集到的评价数据自动汇总至后台，系统利用数据分析技术（如统计图表、趋势分析等）帮助医院科室快速识别设备使用中的问题及潜在改进空间。

    - 系统支持考核督查台账查询功能，可通过督查名称、评估人、督查科室、评估时间等条件进行查询；可查看督查考核详情信息，包括检查项目、考核内容、扣分方式、得分等。

  - ▲设备借用管理

    - 系统应支持科室之间设备的临时借用登记管理，需通过微信或钉钉扫码方式实现借出与归还操作。

    - 借出时，借入科室经办人通过扫码（支持微信或钉钉扫码）发起借用申请，系统自动生成借出记录。需自动记录借出时间、借入科室名称、经办人姓名及联系方式等信息。
归还时，归还科室通过扫码完成归还操作，系统需记录归还时间、接收人姓名及联系方式，并支持归还科室对设备状态（如完好性）进行确认。若归还信息异常（如设备损坏），需支持备注说明并留存记录。

    - 系统应提供实时的设备借用状态查询功能，各科室可通过权限访问以下信息：科室当前借出的设备列表（含借出时间、借入科室、经办人、状态等）。科室当前借入的设备列表（含借入时间、借出科室、归还截止时间等）。
系统需支持按设备名称、借出/借入科室、时间范围等条件进行数据筛选与导出。

    - 系统应具备自动定期提醒功能，需满足以下要求：对临近归还截止日期的设备（如归还前3天、1天），向借入科室及相关管理人员推送提醒通知（支持微信、钉钉消息或邮件）。对逾期未归还的设备，系统需自动触发催办提醒，并记录提醒时间及接收人。提醒功能需支持自定义提醒周期与接收人权限配置。

    - 系统应支持多级权限管理，包括但不限于：普通用户（科室经办人）仅可发起借用申请、扫码归还及查看本科室设备状态。管理端用户可查看全院设备借用数据，并可强制终止异常借用流程或调整归还期限。所有扫码操作需绑定用户身份，确保操作可追溯，系统需记录完整的操作日志（包括时间、操作人、设备编号、状态变更等）。

  - 动态电子档案管理

    - 系统对医疗设备档案信息进行管理，包括人员访问权限控制、档案号中的台账管理、电子附件管理等功能；

    - 科室平台可查询电子档案中的操作说明书、培训资料、产品图片等信息。

    - 系统能生成医疗设备全生命周期的电子档案，根据时间先后生成全流程报告，并支持导出PDF格式。

  - 知库管理

    - ▲系统应具备在供应商平台上上传操作说明书及相关附件材料的能力，支持多种文件格式，主要包括PDF和视频格式。上传的资料应能自动同步至医院端，并确保与医院设备台账相关联，便于医院集中管理与查阅。

    - ▲系统须提供严格的权限控制功能，确保仅授权供应商能够上传相关内容。供应商需通过医院提供的内网授权账号进行操作，未经授权的供应商不得上传或修改任何资料。

    - ▲系统应支持对说明书的类型（如操作手册、维护指南、流程图、视频等）、版本号和关键字进行配置，以实现分类管理和快速检索功能。供应商上传的资料需经过医院审核后方可生效。

    - 供应商上传的资料应能自动同步至医院端，医院管理员可在系统中集中管理与查阅所有设备的相关文档。系统应支持批量上传、自动分类和手动调整功能，确保资料管理的高效性。

    - ▲同步至医院端的说明书和附件材料应能与特定设备台账记录相关联，支持按设备名称、规格等条件快速查找对应文档。

    - 系统应支持通过手机等移动设备扫描设备上的设备码，在线查看相关的说明书信息。移动设备访问功能应确保操作便捷，提高设备资料的访问效率。

  - 移动手机端扫码管理

    - 系统可支持通过移动手机设备扫描设备上的二维码或条形码，扫码后移动设备显示该设备的基本信息、巡检项目清单、上次巡检记录等。根据巡检项目清单逐一检查设备状态、执行时间，并在移动设备上填写检查结果。支持拍照记录设备状态，手写签名确认并随巡检报告一同上传至系统。完成巡检后，系统自动保存巡检记录，并更新设备的巡检状态。

    - 系统支持通过移动手机设备扫描设备二维码或条形码，扫码后移动设备显示该设备的基本信息、自检项目清单、上次自检记录等。用户根据自检项目清单逐一检查设备状态，并在移动设备上填写自检结果。支持拍摄照片记录设备状态，并随自检报告一同上传至系统。完成自检后，系统自动保存自检记录，并更新设备的自检状态。

    - 移动手机设备端可查看待检计划、过检计划、合格、不合格统计数量。

    - 移动手持设备端支持分科室批量巡检设备。用户通过移动手持设备扫描设备二维码或条形码，扫码后移动设备显示巡查项目、计划时间、需要巡查的设备、存在的问题、分析处理、反馈等内容。巡查记录推送给科室负责人进行巡查确认。完成巡查后，系统自动保存巡查记录，并同步更新系统。

    - 在巡检或自检过程中，若发现设备存在故障或异常情况，用户可通过移动设备直接记录不良事件。不良事件记录应包括但不限于：事件描述、发生时间等。系统接收不良事件记录后，自动触发相应的处理流程，如通知维修团队、暂停设备使用等。

    - 通过手机微信或钉钉应用选择合同进行安装验收管理。手机设备验收时可拍照（包括正面、侧面、铭牌照）、扫SN码、进行基本信息验收、配件验收等操作。验收过程中可在手机端查看合同等附件信息。支持科室、工程师、厂商人员在手机上签名，并上传到后台形成验收报告单。

    - 培训管理中可生成签到二维码，参加培训的员工可扫码签到，同时记录签到时间、签到人、所属科室等情况。

- 设备维修管理

  - 基础管理

    - 系统支持设置单位维修人员和外包维修人员信息，包括姓名、手机、性别、工号等详细信息。院外人员可根据单位建立联系人信息。

    - 根据医院使用需求，系统需梳理设备故障分类体系，每个大类下再细分小类。基于医院的历史维修记录、行业通用故障案例以及公司储备的维修知识库，整理出常见故障及其解决方案，形成医院故障字典。

    - 为每种故障字典制定统一的描述模板，包括故障等级、故障分类、故障现象、故障原因、工时、备注等内容，确保信息的完整性和一致性。

    - 当报修人员输入故障描述时，系统能够自动匹配最相关的故障条目，减少手动搜索时间，并提高描述的准确性。

    - 根据故障对医院的影响程度设定不同的故障等级。紧急且影响重大的故障应优先处理。在故障字典中加入等级标签，确保报修时系统能自动识别并按优先级排序，加快响应速度。

    - 权限和推送管理：根据维修类别、位置、科室进行工程师接单权限设置，系统自动分单并推送信息。对普通工单和加急工单可以设定未接收提醒的时间。

    - 可以对管理的配件进行分类设定（分类到大类）。支持跨院区及库房定义权限。

    - 通过手机微信扫一扫位置码，进入快速报修管理，对常见故障、位置可以进行设定，方便快速选择。

    - 通过手机微信扫一扫设备码，进入快速报修管理，对常见故障可以进行设定，方便快速选择。

  - 报修管理

    - 科室或部门可通过科室管理平台提交维修申请，并能根据不同人员和科室定义常用位置。对人员和位置可设定常见的报修故障，进入手机快速报修界面可以直接点击，支持拍照、语音上传功能。

    - 对常用的故障进行智能化排序，支持维修状况的全过程跟踪管理。

    - 为了减少进入报修操作的步骤，配置了快速报修的位置或设备，可以直接通过扫二维码报修。

    - 支持维修单评价功能，对费用进行审批确认等。

  - 维修大屏管理

    - 实时显示处于申请和未处理维修状态的维修申请单，只要临床提出申请，立即显示在维修科室大显示屏上，并根据任务分配自动分配到对应的维护人员。

    - 显示屏一直滚动显示，直到该维修单维修完毕。能进行语音播报维修单信息提示。

    - 报修人可通过系统进行维修工单的进度跟踪，实时掌握维修进展情况，如是否已派工、接单维修人员是谁、何时开始维修、何时完工等。

    - 支持至少3种大屏展示格式选择。

  - 维修流程管理

    - 申请（报修）：用户可以通过系统便捷地提交维修申请，详细描述故障现象、发生地点等信息，并可直接上传现场图片，以便于快速定位问题。无论是报修人还是维修工程师，都可以实时查看工单的最新状态、历史记录、相关图片、视频等信息。

    - 接收与派单：维修管理部门接收到报修申请后，可以根据故障类型和紧急程度自动或手动分配给合适的工程师或维修组。工程师可以直接通过工单系统联系申请人。

    - 转单与催单：对于不属于当前工程师负责范围的维修任务，系统允许工程师或管理人员转单。在线催单功能可以提醒相关责任人加快处理进度。

    - 拆单管理：系统支持将复杂的维修任务拆分为多个子任务，分别指派给不同的工程师或维修组。

    - ▲工时分摊：当多个工程师共同处理同一工单时，系统可自动或手动分摊工时，保证工时统计的准确性。

    - 其他工作流程：支持包含维修过程审批、等待工程师、送修、暂停等多种状态的复杂流程管理。

    - 配件管理：包括配件查询、申请、采购、使用记录等，系统能自动追踪配件库存，并支持按科室统计配件使用情况。

    - 完修：完成维修后，工程师通过系统记录处理方法、更换配件详情以及维修结果（无需维修、已修复、无法维修等）。

    - 系统需要对故障描述（现象）、原因、处理方案、配件（单台设备和科室统计配件使用情况）等进行标准化分类建库，方便进行智能化统计分析。

    - 根据时间节点及状态进行全过程管理，并生成相应的报告单。全过程可直接查看图片信息。工程师可以通过工单直接拨打申请人的手机。

    - 维修过程中的支持材料登记模式，在没有建立维修材料库房对接的情况下，只需进行登记管理即可，以方便查询。

  - 移动手机端管理

    - 在微信公众号或钉钉上集成身份验证功能，确保只有本单位成员或具有报修权限的人员才能提交报修请求。

    - 支持相关人员通过手机扫位置或设备二维码完成后勤服务的快速报修，系统自动定位楼层位置信息，选择或填写故障情况然后提交。支持拍照、语音、视频、常用故障的智能定位管理。

    - 维修人员可以通过系统查看分配给自己的任务列表，根据科室提交的需求进行响应和处理。维修全过程进行记录。

    - 维修人员在处理工单过程中，可实时更新维修状态，如“接受任务”“正在维修”“维修完成”或“无法修复需进一步处理”。支持在微信或钉钉上直接转单、上传维修过程中的图片或视频记录。

    - 对于需要多级审批的工单，系统应支持自定义审批流程，审批人收到通知后可以在移动端直接查看工单详情并进行审批。

    - 系统应具备即时消息推送功能，当工单状态变更、审批完成或有新的评论时，自动通知相关责任人。

    - 维修完成后，允许报修人对维修服务进行评价，收集反馈意见，持续改进服务质量。查询工单进度，对需要审批的工单进行审批。确认完成的工单可打印维修报告。

    - 对于科室维修费用确认、维修工单评价、相关的业务审批可以进行手机笔迹签名管理并上传到后台保存。

  - 维保合同及付款管理

    - 对台账或非台账的续保合同进行登记管理，记录包括合同的周期、维修工程师信息、续保合同付款情况、续保合同的台账范围、配件范围等信息。支持导出续保信息。

    - 自动分析维保合同周期内发生的维修、巡检、预防性维护（PM）、停机时间，方便下一次续保决策

    - 系统能提前提示即将过期的设备列表，并用明显的红色标注以引起注意。

  - ▲维修智能分单管理

    - 系统通过实时监控报修单的数量和工程师当前处理的工单数量，实现智能化的自动派单。当新的报修单提交时，系统自动识别哪些工程师当前工作量较小，从而优先向他们推送新的工单。

  - 排班管理

    - 系统支持维修工程师排班计划，只有在工程师的排班工作时间内，才会收到派发的工单。

    - 系统提供手动派单选项，在特殊情况下，如紧急维修或临时调整时，可以通过手动指定维修工程师或维修小组。

    - 无论是自动派单还是手动派单，一旦工单被分配给工程师，系统会自动通知接收人，无需工程师手动确认接受。

  - 维修统计及报表

    - 统计维修人员工作量、好评率等日报、周报、月报、季报、年报。

    - 统计维修中设备列表、维修人员分工、维修人员工作量（包括工时）、科室维修费用汇总等的查询与统计。

    - 维修结束后进行评级管理，级别可以由单位进行定义。

- 大型放射设备效益分析管理

  - 设备效益总览

    - 系统应显示总设备台数及总价值、净值。支持显示单台设备分析数据，包括专项自动分析、使用率、部位分析、功能分析等。

    - 按科室、按分类按月显示使用数量和金额。

    - 当年整体收益率以饼图形式展示。

  - ▲购置前效益分析管理

    - 系统需支持将采购类型中的物资与设备物资字典批量建立关联，调用相关科室原有的资产台数和效益情况数据。

    - 申购采购阶段调取同类医疗设备、单台医疗设备的经济效益数据接口用于医疗设备购置效益论证进行年收入预测。

    - 对照同步管理

    - 系统应具备科室管理模块，支持科室对照和作废功能。

    - 系统应支持同步HIS收费项目数据，系统应支持视图和接口两种方式同步数据。同步项目包括收费代码、收费名称、收费金额、收费单位、收费类型。收费数据可按月按天汇总，支持配置时间段区间内的收费数据同步。

    - ▲支持设置和取消单机效益设备，支持设置和取消设备分类单机设备。支持设置机房信息（机房编号、机房名称、机房设备编号、机房设备名称）和预测收入信息。支持设置单机效益过滤。

    - 系统应支持维护设备分类收费设置，包括收费项目、预测收入、设备、设备分类使用情况、医嘱分类。

    - ▲系统应具备成本管理功能，支持同步设备台账的维修费用、折旧、维保费用。支持录入成本和使用导入模板导入成本，成本类型支持自定义。

  - 报表管理

    - 医院可以根据收益率的比例定义红黄绿卡的范围值；评价指标包括收入折旧比、预期目标完成率、毛净利润、收益率等，绿卡代表良好，黄卡代表预警，红卡代表不达标。

    - 效益总览报表：包含单机设备效益报表、设备分类效益报表、设备分类与科室效益报表、科室效益报表，支持导出报表数据。支持查看收益率图、收入和成本图、收入组成图、成本组成图。

    - 院级分析报表：可以设置设备单价范围统计医院所有设备的数量、设备总值、月折旧、总收入、月收入、设备占比率、净值率、完整率、无形设备占比、有形设备占比等。

    - 单机效益工作量统计报表：根据设备基础信息、使用情况、收支情况、质量情况生成统计报表；

    - 设备使用效益分析报表：包含设备分类、年份、诊治病人数、设备数量、设备原值、收入、支出（设备相关成本）、净收益、投资收益率（%）等信息，并支持报表导出功能。

  - ▲设备使用效益

    - 系统应支持查看设备使用情况报表，内容包括年份、设备分类、设备数量、额定工作量、预测工作量、实际工作量、使用率（%）、预期工作量符合率（%）、阳性率（%）、年可开机时间（时）、年故障次数、年故障时间（时）、故障率（%）、年度按规定保养（次）、年度按规定检测（次）。

    - 设备经济效益分析报表，包含设备分类、年份、诊治病人数、设备数量、设备原值、收入、支出（设备相关成本）、净收益、投资收益率（%），支持报表导出。

- ★商务要求

（一）合同履约地点：采购人指定地点。

（二）完成时限：供应商在合同签订生效后2个月内完成数据整理、设备质控管理、维修功能上线；2个月内完成效益分析管理功能上线；1个月内完成项目验收工作。

（三）交货地点：采购人指定的安装地点。

（四）验收标准

1、符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。

2、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳服务方案、计划安排及要求。

3、本项目验收为整体质量运行验收（履约验收）。

4、验收流程：

（1）供应商在完成产品建设之日起向采购人提交验收申请，递交验收通知书；

（2）采购人在收到验收通知书后5个工作日内组织人员完成验收情况核查，将验收意见正式回复供应商；

（3）双方签订《验收报告》。

5、验收时间：软件产品正式上线使用5个工作日后进行。

6、产品验收：供应商完成软件产品，正式上线使用5个工作日后双方签署《项目验收报告》。产品交付验收不合格的，供应商应当按照约定的要求整改直至达到采购人的建设要求，期间产生的相应的费用由供应商承担。

7、履约验收：在软件安装部署验收合格满一年，双方在10个自然日内进行整体运行质量验收（履约验收），经验收合格的，双方应当在10个自然日内签署整体运行质量验收报告。

8、上述各阶段，验收/审核不合格或不完全合格的情形，供应商应当严格按照采购人要求给予合理解决直至完全符合采购人要求。

（五）质保期服务

(1)质保期期限：供应商在项目验收合格后，提供1年的免费质保服务。

(2)质保期服务内容：供应商须提供7*24 小时维护服务和故障解决方案，包含以下内容：

①质保期内提供7*24小时系统维护服务；

②管理、维护系统以及与其他系统的接口开发；

③问题解答、问题分析、与其他合作方的协作；

④修正应用软件的错误；

⑤维护和执行的服务须满足系统的操作；

⑥信息系统的服务是与整个系统相关的，维护服务须保证系统的一致性与稳定性；

⑦对系统的每一次改变或升级都须对需求进行检查。

（六）付款方式

（1）合同签订后10个工作日，医院支付供应商合同总金额的30%做为款预付款；

（2）软件安装调试完成正常使用，并经医院验收合格之后，支付软件部分金额的60%。

（4）质保期结束后10个工作日，医院支付剩余合同金额的10%；

（七）报价说明：本项目按金额报价，供应商报价应为包干价，包含技术服务费，人工费，调试费、税费所需的费用，采购人不再支付其他任何费用。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评估法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 （20分） |  | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×20。 | 20分 |
| 商务资质 (15分) | 国产化建设适配 | 根据国家政策要求，需落实医院应用信息系统的信创国产化适配，供应商提供本次采购的系统与国产操作系统、数据库、中间件厂商的兼容互认证书。每提供一份互认证书得0.5分，最高得1.5分。 供应商提供医院用户出具的符合信创国产化项目建设的证明文件和对应项目的上线或验收报告，每提供一份得1.5分，最高得4.5分。 | 6分 |
|  | 企业资质证书 | 投标人资质证书要求： 具有有效期内的信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书、每提供1个得0.5分，最多得1分； 投标文件中提供上述有效证书原件扫描件并加盖公章，未提供或未盖章不得分。 | 1分 |
|  | 产品交付能力证书 | 具有设备全生命周期管理、设备效益分析管理、维修管理、预警中心相关著作权证书，每提供1个得0.5分，最多得2分； 投标文件中提供上述有效证书原件扫描件并加盖公章，招标文件发布日期后发表的著作权证书不得分； | 2分 |
|  | 课题研发能力 | 投标人提供省级以上的课题申报并通过验收的项目证书，提供1个得2分，最多得2分； | 2分 |
|  | 类似业绩 | 提供自2022年01月01日起投标供应商实施的类似医院项目业绩合同，每提供1份得1分,最高可得3分。（含首页、关键内容页、签字盖章页，并至少需体现本次采购的设备质控管理、效益分析管理内容）。 | 3分 |
| 技术与服务 (65分) | 关键技术指标 | 完全响应招标文件各项指标的得31分，每负偏离一条未打▲号扣0.1分，每负偏离一条打▲号扣0.5分。扣完为止。 打▲号技术要求需提供系统文字解释说明并附系统软件截图做佐证（▲号条款作为合同签订签定前的重点测试功能），只提供说明没提供截图不得分。 | 31分 |
|  | 软件架构 | 建设总体设计方案包括但不限于以下内容：①对项目需求背景分析与理解；②项目建设业务痛点难点；③项目建设目标亮点；④项目建设依据；⑤项目设计原则（具有可扩展性，安全性，先进性，实用性，稳定性）；⑥项目技术路线及总体架构；⑦系统在linux平台上的部署方案。⑧接口设计方案；⑨项目功能应用设计及详细功能描述方案；功能描述需提供详细文字说明及系统功能截图。方案内容描述完整、全面得3分，缺一项内容扣0.5分，扣完为止。 | 3分 |
|  | 强密码管理 | 投标人提供的管理系统具体微信或钉钉扫码登入，具备强密码管理。具备通过微信或钉钉扫码登入系统平台的功能得1分；提供多种密码强校验方案（如密码必须包含大小写字母、数字、特殊符号且长度不小于8位等）得1分。需提供详细图片文字说明和视频说明资料，否则不得分。 | 2分 |
|  | 需求跟踪及版本升级管理 | 1.对系统的维护和运行提供快速和便捷的持续保障，系统主页集成扫码快速上报功能，使用者扫一扫报修二维码提交问题、上传附件、联系人和联系方式，客服后台收集信息并分配工程师处理，并能实时查看与跟踪过程，让用户可以随时了解问题解决的进展，提供系统截图证明材料和详细说明得2分，不提供不得分。 2.系统具备新版本自动更新功能，支持版本一键更新操作，包括下载更新文件、数据备份、文件更新、SQL执行、相关的检查等，以方便后续升级管理，提供系统截图证明材料和详细说明得2分，不提供不得分。 提供上述自动升级工具或需求跟踪管理类似软件著作权，每提供1项得0.5分，共1分，不提供不得分。 | 5分 |
|  | 项目实施 | 根据投标人提供的项目具体实施方案情况进行综合评审，包括1.项目各个阶段的实施步骤；2.项目实施时间进度计划；3.项目质量保障措施；4.项目安全管理；5.需要医院配合的工作内容和工作方法指导；6项目试运行和验收方案等。方案内容描述完整、全面得3分，缺一项内容扣0.5分。 | 3分 |
|  | 项目组成员 | 项目负责人具有《系统集成项目管理工程师》证书或《信息系统管理工程师》证书得2分，不重复计分，没有不得分。 项目组成员具有《系统集成项目管理工程师》或《信息系统管理工程师》证书得2分。 项目组成员具有PMP项目管理认证证书，提供一份得0.5分，最高得1分。 以上证书需提供相应人员的毕业证书、资格证书、工作简历等证明材料和近三个月投标人为其缴纳社保的证明，未提供完整不得分。 注：以上须提供有效证书复印件并加盖供应商公章。 | 5分 |
|  | 应急方案 | 系统应急方案必须包括但不限于以下内容：数据库故障应急措施、应用软件操作故障应急措施、网络故障应急措施、备份故障、升级故障应急措施、病毒攻击应急措施。方案内容描述完整、全面得2分，缺一项内容扣.5分。 | 2分 |
|  | 售后服务 | 提供完整的售后服务和培训方案，培训方案详细描述培训方式、培训计划、培训课程、培训讲师简历等内容；售后方案详细描述服务方式、服务范围、响应时间、投诉回访处理、应急预案、至少2名售后工程师简历。方案内容描述完整、全面得3分，缺一项内容扣0.5分。 | 3分 |
|  | 功能演示 | 视频功能演示,演示的系统JAVA语言开发，否则不得分，视频不超过15分钟。 ①演示内容1：可以对需要进行巡检的医疗设备进行设置，包括方案、执行人，能够根据巡检的模板进行设定每一台医疗设备的巡检计划并进行实施周期管理。巡检计划创建可以按照单次，重复，增量等方式按指定重复周期自动创建；巡检计划执行时间可以按照执行时间上下浮动计算开始和结束时间，也可以指定到具体的时间范围执行，可以精确到分钟；执行任务类型支持单次执行、重复执行、增量执行。任务分配管理；执行巡检完成巡检报告单。对于巡检过程中出现有故障需要进一步修理的设备，自动转入设备日常维修管理中。（完全满足得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分） ②演示内容2：演示手机端安装验收管理功能，验收责任人可通过手机端查看自己分管的验收项目。执行验收时，支持拍照、扫SN码、基本信息验收、配件验收等功能。验收过程中支持查看合同等附件信息，支持合同双方及第三方的手机签名，支持上传至平台生成验收报告单。手机端应支持扫码发起培训，培训记录和培训人员信息应同步到培训管理模块。（完全满足得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分） ③演示内容3：设备效益分析红黄绿卡功能。医院可以根据收益率的比例定义红黄绿卡的范围值；评价指标根据不同的业务类型（收入折旧比、预期目标完成率、毛净利润、收益率）配置红黄绿卡范围值。（完全满足得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分） ④演示内容4：移动手机设备端可查看待检计划、过检计划、合格、不合格统计数量。移动手持设备端支持分科室批量巡检设备。用户通过移动手持设备扫描设备二维码或条形码，扫码后移动设备显示巡查项目、计划时间、需要巡查的设备、存在的问题、分析处理、反馈等内容。巡查记录推送给科室负责人进行巡查确认。完成巡查后，系统自动保存巡查记录，并同步更新系统。（完全满足得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分） ⑤演示内容5：支持维修、计量、巡检、PM、自检、风险评估、设备评价、操作说明书等管理，维修能与维保合同安装验收数据关联自动判断是否在质保期内；计量能支持非台帐计量设备的管理，支持云平台检测记录和证件发送到医院本地；支持科室级批量设备巡检；移动端能查看设备说明书、评价设备、风险评估、自检等管理。（完全满足得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分） ⑥演示内容6：可以建立维修人员或维修组的排班管理，在岗时间维修工单可以根据权限自动推送，可以根据每人的工单数量选择数量少的先派、数量一样的随机派，对单任务工作周期长的人员可以选择转单，方便工作的合理安排。（完全满足得2分，部分满足得0.5分，不满足不得分） | 12分 |

- 演示要求：

（1）演示方式：上传视频演示

（2）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

注：建议投标人将视频文件同时上传到百度网盘，并在投标文件中提供百度网盘分享链接及提取码。分享链接有效期选择“长期有效”，本项目评标时如系统上传文件无法正常读取或播放，则以投标人提供的百度网盘中的文件为准。如分享链接及提取码无效或无符合要求的演示视频，视为投标人未提供视频文件，采购人不再接受补充。

（3）视频内容要求：

1）视频开场请自述单位全称及演示人员名字。

2）请按照演示内容逐条演示，明确演示功能是否满足以及实现途径。

3）视频质量要求画面清晰可见，语音清晰可辩，因视频制作质量导致演示内容无法满足招标文件要求的，视为未响应。

4）系统演示视频不得为PPT等静态图片方式，否则视为未响应。

其他：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

医疗设备精细化管理系统采购项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

代理机构编号：1214-254108286WWF

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）公章授权书（如需），格式见附件。

（10）售后服务条款

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）需求响应方案

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需）

（5）用于本项目人员表

（6）用于本项目设备

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

一、价格及商务部分

（1）投标函

XX医院（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的医疗设备精细化管理系统采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起90日历天。

4、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

固定电话：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年		月		日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就医疗设备精细化管理系统采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就医疗设备精细化管理系统采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

（4-1）开标一览表

项目名称：医疗设备精细化管理系统采购项目

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

供应商名称：

| 投标报价： | 小写： （元/年） 大写： （元/年） |
| --- | --- |
| 付款方式： | 响应招标文件 |
| 服务地点： | 响应招标文件 |
| 服务期： | 响应招标文件 |
| 投标货物制造商 是否属于小微企业 | □是 □否 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

（4-2）明细报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 制造商 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：医疗设备精细化管理系统采购项目

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应情况 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件本项目第四章中：★二、商务要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（6）投标人具备投标资格的证明文件

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

（6-2）财务报表等证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

日期：______年		月		日

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2025年2月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（2025年2月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（6-7） 信用中国查询

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

（6-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

日期：______年		月		日

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏苏豪创新科技集团高科有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

项目名称：医疗设备精细化管理系统采购项目

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术响应情况 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件总体技术要求的内容要求填写此表，需点对点应答。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

（2）用于本项目产品技术参数证明文件

（3）需求响应方案

格式自拟。

（4）投标人服务承诺

承诺函

XX医院：

我司郑重承诺：

遵守国家的有关法律法规，尊重并贯彻采购人的意见，维护采购人实际利益，与采购单位密切配合，随时提供全过程、全方位的服务，保证项目顺利执行完成。

供应商名称：

日期：2025年    月    日

（5）拟投入本项目人员情况表

项目名称：医疗设备精细化管理系统采购项目

项目编号：JSZC-320115-SHGK-G2025-0084

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称/证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（6）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

随后请附相关人员证明材料

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：		年		月		日