苏州市吴江区政府采购

货物类公开招标项目

招标文件

采购编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0126

项目名称：汾湖双珠路消防站消防器材装备

采 购 人：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

采购类别：货物类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年七月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2025-0126号 |
| 2 | 招标内容 | 汾湖双珠路消防站消防器材装备 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 联系人：殷发海 联系电话：0512-63479119 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年8月1日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年8月1日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年8月1日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳。 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为第一标段人民币贰万壹仟捌佰叁拾捌元整；第二标段人民币贰万壹仟贰佰贰拾肆元整。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

汾湖双珠路消防站消防器材装备招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年8月1日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0126

2.项目名称：汾湖双珠路消防站消防器材装备

第一标段：防护救生类；第二标段：灭火救援类

3.预算总金额（最高限价）：人民币捌拾万陆仟柒佰元整（¥：3187500.00）

第一标段：人民币壹佰陆拾贰万壹仟陆佰陆拾肆元整（¥：1621664.00）；第二标段：人民币壹佰伍拾陆万伍仟捌佰叁拾陆元整（¥：1565836.00）

4.采购需求：

4.1采购清单（具体详见招标文件要求）

第一标段：防护救生类

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 45 | 个 |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 75 | 套 |  |
| 3 | 消防手套 | 100 | 双 |  |
| 4 | 消防安全腰带 | 60 | 个 |  |
| 5 | 抢险救援腰带 | 40 | 个 |  |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 80 | 双 |  |
| 7 | 正压式消防空气呼吸器 | 40 | 具 |  |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 50 | 个 |  |
| 9 | 消防员呼救器 | 50 | 个 |  |
| 10 | ……… |  |  |  |

第二标段：灭火救援类

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扁带 | 35 | 根 |  |
| 2 | D型环 | 40 | 只 |  |
| 3 | O型环 | 40 | 只 |  |
| 4 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 6 | 件 |  |
| 5 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 6 | 件 |  |
| 6 | 消防防坠落辅助部件 | 2 | 套 |  |
| 7 | 二节拉梯 | 4 | 把 |  |
| 8 | 三节拉梯15米 | 2 | 把 |  |
| 9 | 挂钩梯 | 5 | 把 |  |
| 10 | ……… |  |  |  |

4.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

5.合同履行期限：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起三年。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月1日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年8月1日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

地    址：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦莘大道

联系电话：0512-63479119

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成（适用于各标段）

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年1月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：

12.7.1提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

35.中标服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   第  标段的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司号第标段招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 标段号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号                    标段号：             项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2、投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

附件5、技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号          标段号：              项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号          标段号：项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号标段号：        项目名称

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 1.1 | 服务响应 |  |  |
| 1.2 | 到达现场 |  |  |
| 1.3 | 解决问题 |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 | 免费维保 |  |  |
| 2.1 | 服务响应 |  |  |
| 2.2 | 到达现场 |  |  |
| 2.3 | 解决问题 |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号标段号：         项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号            标段号：             项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号            标段号：             项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号第标段的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件13、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年1月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件14、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的汾湖双珠路消防站消防器材装备的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0126号

二、项目名称：汾湖双珠路消防站消防器材装备

第一标段：防护救生类；第二标段：灭火救援类

三、预算总金额（最高限价）：人民币捌拾万陆仟柒佰元整（¥：3187500.00）

第一标段：人民币壹佰陆拾贰万壹仟陆佰陆拾肆元整（¥：1621664.00）；第二标段：人民币壹佰伍拾陆万伍仟捌佰叁拾陆元整（¥：1565836.00）

四、采购清单及产品具体技术要求

| 第一标段：防护救生类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 消防头盔 | 45 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF(GA)44-2015《消防头盔》标准要求。 2.性能要求： 2.1.主要是用于消防员在灭火救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。双层帽壳设计，提供三重防护（冲击、穿刺、高热），由外帽壳、内帽壳、披肩等组成。其配件均为同一品牌，整个头盔各部件模块化设计，更换维护方便。 2.2头围可调范围广，头盔尺寸调节范围52-62cm。 ▲2.3冲击吸收性能：高温预处理后≤3300N，辐射热预处理后≤3300N，低温预处理后≤3200N，浸水预处理后≤3200N。 ▲2.4抗冲击加速度性能：帽顶部≤150gn，帽前部≤400gn,帽侧部≤400gn,帽后部≤400gn。 2.5阻燃性能：下颏带损毁长度≤5mm，续燃时间0s，不应有融熔、滴落现象；披肩损毁长度≤35mm；续燃时间0s，不应有融熔、滴落现象；面罩续燃时间0s，不应有融熔、滴落现象。 2.6帽壳电绝缘性能电流泄露≤1.0mA。 2.7下颏带抗压拉强度实验时，下颏带不发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过15mm。 2.8侧向刚性试验后，帽壳最大变形量≤23mm，卸载后变形≤4mm。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 75 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。 2.性能要求： 2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 2.2符合应急管理部消防局20式统型要求。由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 2.3外层面料：克重：≤（210±10）g/㎡。 2.4防水透气层：阻燃PTFE防水透湿层，克重：≤（130±7）g/㎡。 2.5舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：≤（180±9）g/㎡。 2.6阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：≤40mm、纬向：≤40mm； 防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤50mm；反光标志带经向：≤35mm、纬向：≤30mm；外层加强材料经向：≤37mm、纬向：≤37mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 2.7热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。 2.8缩水率： 外层经、纬向：≤2%、2%；防水透气层经、纬向：≤2.0%、≤2.0%；舒适层经、纬向：≤3%、≤3%。 4.4断裂强力：外层：经向≥1200N、纬向≥1200N；舒适层：经向≥450N、纬向≥640N；救生拖拉带≥9400N。 4.5外层撕破强力：经向≥380N、纬向≥400N；接缝断裂强力：经向≥840N、纬向≥750N。 4.6防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥6300（g/(㎡·24h)）、拒油性能3级。 4.7质量：≤ 3kg。 4.8拖拉带展开时间≤4S。 ▲4.9整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥32。 |
| 3 | 消防手套 | 100 | 双 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF(GA)7-2004《消防手套》标准要求。 2.性能要求： 2.1.消防用灭火防护手套符合部局统型外观设计，手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带,手掌腕口处设有个人铭牌贴。 2.2防水层采用阻燃防水透气膜，具有阻燃、防水、透气性能，且有效防止细菌、血液和化学制剂接触手部。 ▲2.3手套阻燃性能：手掌、手背和手套本体阴燃和续燃时间均需≤1s，外层手套掌心面经向和纬向损毁长度均需≤15mm；外层手套手背经向和纬向损毁长度均需≤40mm；隔热层（手套本体）经向和纬向的损毁长度均需≤25mm； ▲2.4手套隔热性能：手套的整体热防护性能≥30cal/cm²；耐热性能：手套外层及衬里热收缩率均需≤1%。 2.5手套力学性能：掌心和背面割破力≥15N；撕破强力：掌心≥100N，手背撕破强力≥60N,手套穿刺力：手掌≥120N、手背≥60N；耐磨性能（循环次数）：掌心和背面均需≥2000次。 2.6人体工效要求：灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径≤7mm；握紧性能：拉重力比≥80%； 穿戴性能：穿戴时间≤2s； |
| 4 | 消防安全腰带 | 60 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》，外观样式及配件符合国家综合性消防救援队伍统型要求。 2.性能要求： 2.1消防安全腰带是一种紧扣于腰部的带有必要金属零件的织带，用于承受人体重量以保护其安全，适于消防员登梯作业和逃生自救。为插扦改良式。 2.2破断强度（挂点）≥22kN。 2.3带长应连续可调，整带应由织带、带扣和拉环等零部件构成。织带应为一整根，不应有接缝。织带宽度为70mm±1mm。 2.4质量≤1kg。 2.5标志内容：产品名称或代号、型号、制造厂名称或商标、生产日期或出厂编号、执行标准。 |
| 5 | 抢险救援腰带 | 40 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合涤纶材料或其他同等。 2.需为插扣式腰带，规格长度*宽度*厚度为≥1300*50*2 mm。 3.需与20式消防员抢险救援防护服款式配套使用。 |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 80 | 双 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF(GA)6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.1用于保护消防员足部和下肢的安全，具有防水、防穿刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。 1.2灭火防护胶靴颜色为黑色，并有醒目标志，帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底。 1.3靴底、靴面材料均为优质橡胶，带内置钢包头、钢底板。 1.4防砸性能：静压力和冲击≥18mm。 ▲1.5抗刺穿性能：≥1800N。 1.6电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流＜1mA。 1.7隔热性能＜8℃。 1.8抗辐射热渗透性能＜6℃。 1.9防滑性能始滑角≥15。 1.10整体质量：≤3kg。 |
| 7 | 正压式消防空气呼吸器 | 40 | 具 | 1.整体要求： 1.1.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》或者GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。 2.性能要求： 2.1.所投产品包含但不限于全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背架和压力平视装置配件须为同一生产企业生产制造。 ▲2.2动态呼吸阻力(Pa)：气瓶压力30MP～2MP,呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力(Pa)≤80，呼气阻力(Pa)≤500； ▲2.3动态呼吸阻力(pa)：气瓶压力2MP～1MP,呼吸量25×2L/min时，吸气阻力(Pa)≤80，呼气阻力(Pa)≤360；耐低温性能(Pa)：呼气阻力≤380； 2.4气瓶水容积：≥6.8L，工作压力：≥30MPa，水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥102MPa。全缠绕式碳纤维复合材料：内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。瓶体带荧光标识，在黑暗处可自发光。瓶身应配有阻燃反光保护套，气瓶应带有压力显示，实时显示气瓶内压力，气瓶两端应需配有橡胶帽及橡胶圈； 2.5全面罩应配有HUD压力平视显示装置，采用内置安装方式，方便浓烟环境观察压力。压力平视显示装置无需工具一键拆卸，信号应具有唯一性，设计有配对按钮。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，应设置报警灯闪烁； ▲2.6压力平视显示装置应符合：防爆等级：≥Exia IIC T4 Ga ，防护等级：≥IP67；工作温度-35℃--60℃； 2.7从警报启动至气瓶压力下降至1Mpa为止，警报器平均耗气量≤1.2L/min； 2.8应配有自锁式快速救援接口(Y型三通)，置于使用者胸前，可使呼吸器扩展为两人同时使用，可实现队员之前的互救及对被困人员的他救； 2.9呼吸器的佩戴质量≤12kg(气瓶压力30MPa时)； 2.10整套应配有便携方便的拉杆箱包装，方便携带； |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 50 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。 2.技术性能 2.1照明功能：灯具通过轻按开关可实现强光、弱光、爆闪的开启、关闭和切换，对现场进行照明、信号指示。 2.2灯具的开关经不少于50000次可靠性试验后应保持完好合格，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 2.3灯具防跌落高度：≥1M。 2.4额定电压≥DC3.7V； 2.5额定容量≥1.9Ah； ▲2.6连续放电时间：≥480min（弱光）/240min（强光）； 2.7充电时间：≤4h； 2.8外壳防护：IP66/IP68。 2.9潜水5米能正常使用≥1小时。 2.10防爆标志不低于：Ex ib II C T4 GB，需提供防爆合格证； |
| 9 | 消防员呼救器 | 50 | 个 | 1. 整体要求： 1.1产品符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求。 2.性能要求： 2.1发光亮度：≥300 cd/m² 2.2重量：≤200克 2.3电池：不低于7.4V 1200mAh 可充电锂电池 2.4屏幕尺寸：≥2英寸 2.5允许静止时间：30s±2s 2.6预报警时间：15s±2s 2.7连续开机时间：＞200h ▲2.8连续报警时间：≥800min 2.9预报警声级强度：≥100dB 2.10强报警声级强度：≥100dB 2.11防爆等级：≥EX ia IIC T3 Ga,需提供防爆合格证； |
| 10 | 方位灯 | 50 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合消防、油田、石化、煤矿等易燃易爆场所和特殊场所作及各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方位指示以及信号联络用。 2.性能要求： 2.1.额定电压：≥DC3V； 2.2静态电流＜3μA； 2.3闪光频率2.5±0.5Hz； 2.4脉冲电流最大值：≥80 mA ； 2.5外形尺寸：≤70×50×40mm(长×宽×高)； 2.6重量≦1kg ； 2.7外壳防护等级≧IP68； ▲2.8防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb，需提供防爆合格证复印件； |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 50 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF(GA)869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 2.性能要求： 2.1头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 2.2阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 2.3热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 2.4水洗尺寸变化率：直向≤2%、横向≤2%； 2.5PH值：4.0-7.5； 2.6整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm； 2.7质量：≤130g。 |
| 12 | 抢险救援头盔 | 45 | 顶 | 1.整体要求： 1.1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.性能要求： 2.1.头盔材料:采用复合纤维材料和缓冲内衬，保证头盔壳体轻量化的同时，头盔佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能，整体重量≤800g。 2.2帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷；头盔各部件安装到位、牢固、端正、无松脱、滑落现象； ▲2.3冲击吸收性能：高温预处理(将头盔置于50℃的温度中保持 4h)头模所受冲击力≤2800N；低温预处理(将头盔置于-28℃的温度中保持 4h)头模所受冲击力≤2200N；浸水预处理(将头盔置于20℃水槽中保持 4h)头模所受冲击力≤3600N。 2.4耐穿透性能:浸水预处理(将头盔置于20℃水槽中保持 4h)钢锥未与头模建立电接触。 2.5阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在 1s 内自熄。 2.6热稳定性能：救援头盔在 180℃的烘箱中保持 5min 后，其边沿无变形；硬质附件保持功能完好;反光材料表面无炭化、脱落现象。 ▲2.7侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形值≤25mm，卸载后变形值≤2mm。 2.8下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤15mm。 |
| 13 | 抢险救援手套 | 60 | 双 | 1.整体要求： 1.1阻燃性能：掌心面料经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤10mm ；背面面料经纬向续燃时间≤1S，损毁长度≤15mm 。 1.2热稳定性能：收缩率≤3%。 1.3抗切割性能：割破力≥5N。 1.4耐撕破性能：掌心面和背面材料≥100N。 1.5抗机械刺穿性能：掌心面穿刺力≥250N，背面≥120N。 1.6耐摩性能：掌心面材料≥5000次。 ▲1.7接缝断裂强力：≥380N 1.8灵巧性能：徒手控制百分比为≤120%。 1.9抓握性能：拉重力比为≥85%。 1.10穿戴性能：穿戴时间≤5S。 |
| 14 | 抢险救援服（夏款） | 30 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.性能要求： 2.1外层断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥770N。 2.2外层撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥160N。 2.3热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于1%，且试样表面无明显变化。 2.4色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。 2.5色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 2.6外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于四级。 2.7内层表面吸湿性、速干性：按照GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥100%，滴水扩散时间≤20s，芯吸高度≥90mm，蒸发速率不大于1g/h，透湿量≥8000g/(㎡.d)。 2.8缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2.0%。 2.9起毛起球性能：≥4级。 2.10针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 2.11外层接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥600N。 2.12硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，应保持其原有的功能。 2.13缝纫线热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，应无熔融、烧焦的现象。 2.14上衣、裤子防静电性能：≤1μC。 |
| 15 | 抢险救援服（冬款） | 30 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.性能要求： 2.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量≤210g/㎡。 2.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤50mm，续燃时间0s且无熔融、滴落现象。 2.3断裂强力：经、纬向断裂强度≥1100N。 2.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥100N。 2.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥500N。 2.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化。 2.7表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥四级。 2.8缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2.0%。 2.9起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。 2.10针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 2.11上衣、裤子防静电性能：≤1μC。 2.12重量≤2.0kg。 |
| 16 | 抢险救援靴 | 60 | 双 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防员抢险救援防护靴试验大纲》标准要求。 2.性能要求： 2.1消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；靴内侧设有拉链。 2.2鞋底应采用连帮注射工艺。 2.3消防员抢险救援靴质量为≤1.2kg。 ▲2.4靴帮抗剌穿性能≥120N。 ▲2.5靴底抗刺穿性能≥1100N。 2.6阻燃性能:损毁长度＜1mm,离火自熄时间0s，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 2.7热稳定性能:任何部件不产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。 2.8隔热性能:靴底内表面的温升≤16℃。 2.9靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤19℃。 2.10电绝缘性能:击穿电压＞5000V，泄漏电流≤1mA。 |
| 17 | 防高温手套 | 10 | 双 | 1.整体要求： 1.1阻燃性能：续燃时间≤2S ，损毁长度≤5mm ,试验无熔融滴落现象。 1.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60S。 1.3灵巧性能：隔热手套灵巧性能不应低于XF7-2004规定的3级要求。试验条件下拾起最小测试棒的直径为8.0MM。 1.4 TPP值:≥28cal/c㎡。 1.5针距密度：明暗线每3CM≥9，包缝线每3CM≥7。 1.6耐磨性能：手套掌心面：在9KPA的压力下，经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 1.7耐切割性能：手套本体掌心面和背面外层材料割破力≥13N。 |
| 18 | 防化手套 | 10 | 双 | 1.整体要求： 1.1外观：手套应无伤痕、气泡、斑点污渍及其他有碍使用的缺陷。 1.2不泄漏性：手套厚度≥1mm；充气压力：≥5kPa。 1.3耐渗透性能：应无渗透、龟裂、剥离、溶解，无明显膨胀、收缩和硬化等其他异常现象发生。 1.4抗切割性：≥1级。 1.5抗撕裂性：≥10N。 1.6每只手套上必须有明显持久的标识:耐酸碱性能分类;抗机械性能等级;手套型号;制造厂名或商标;制造年份、月份。 |
| 19 | 3M口罩 | 3 | 箱 | 1.整体要求： 1.1可用于防护粉尘和雾霾，还可用于防护焊烟、铅烟、铸造烟等金属烟和某些重金属粉尘。 1.2高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95%以上。 |
| 20 | 口罩 | 1 | 箱 | 1.外观：口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。 2.鼻夹：鼻夹长度≥8cm。 3.口罩带：每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10 N。 4.阻燃性能：口罩材料应采用不易燃材料;口罩离开火焰后燃烧≤ 5s。 5.压力差(AP)：口罩两侧面进行气体交换的压力差AP≤ 49 Pa。 |
| 21 | 手套 | 1 | 箱 | 1.整体要求： 1.1长度：≥230mm；宽度：≥90mm。 1.2老化前扯断力（1只）：≥7.0N。 1.3老化前拉断伸长率（1只）：≥500%。 1.4老化后拉断伸长率（1只）：400%。 1.5不透水性（只）：≤5。 |
| 22 | 披肩 | 60 | 个 | 1.整体要求： 1.1匹配消防头盔（全盔）使用，可拆卸防火披肩，防水性能好，且耐高温火焰。材料为玻璃纤维增强材料或更优材料。 |
| 23 | 备用气瓶6.8L | 35 | 个 | 1.整体要求： 1.1气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 1.2水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 1.3气瓶出口螺纹：M18x1.5。 1.4气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 1.5气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 1.6气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 1.7气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 24 | 二级化学防护服 | 6 | 套 | 1.整体要求： 1.1符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2.性能要求： ▲2.1粘附强度：≥1 kN/m； 2.2面料拉伸强度：纵向：≥30kN/m，横向：≥30kN/m ； 2.3撕裂强力:纵向≥30N，横向≥30N ； 2.4阻燃性能： 2.4.1有焰燃烧时间：≤1s； 2.4.2无焰燃烧时间：≤1s； 2.4.3损毁长度：≤10cm； ▲2.5面料接缝强力：≥1000N； 2.6化学防护靴 2.6.1抗刺穿性能：≥1800N； 2.6.2防滑性能：始滑角≥15.0°； 2.6.3防砸性能：10.78kN静压力试验后，间隙高度≥15mm，冲击锤质量为23kg落下高度≥300mm的冲击试验后，间隙高度≥15mm； 2.6.4电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，且泄露电流应不小于3mA 2.6.5防化靴抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min； 2.7面料抗化学渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min； 2.8面料接缝部位抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min； 2.9防护手套抗化学品渗透性能：98%硫酸≥70min，30%盐酸≥70min，60%硝酸≥70min，40%氢氧化钠≥70min； 2.10化学防护手套耐刺穿力：≥30N； 2.11整体质量：≤5kg ； |
| 25 | 电绝缘装具 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1电绝缘服须由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜； 1.2电绝缘靴须采用高压橡胶制成； 1.3电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式； 1.4表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%； 1.5表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%； 1.6表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%； 1.7电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象； |
| 26 | 正压式消防氧气呼吸器 | 2 | 套 | 1.整体要求： 1.1符合XF 632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求。 2.性能要求： 2.1额定防护时间:≥240min； 2.2材料要求:阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间为≤0s； 2.3佩戴质量:≤15kg； ▲2.4气密性:高压系统气密性要求:≥30min不漏气;低压系统气密性在1min内压力下降值:≤10Pa； ▲2.5额定防护时间内防护性能要求:吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤2%，吸气温度≤38℃，呼气阻力≤500Pa，吸气阻力≤300Pa； 2.6供氧性能: 定量供氧量≥1.4L/min,自动补给供氧量≥100L/min,手动补给供氧量≥80Lmin，自动补给阀开启压力50-250Pa，排气阀开启压力400-900Pa； 2.7耐温性能测试下（重型劳动强度下的防护性能）:吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤42℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤500Pa； 2.8耐温性能测试下：定量供氧量≥1.4L/min,自动补给供氧量≥100L/min,手动补给供氧量≥100Lmin； 2.9压力表:漏气量≤6.0L/min；压力表的外壳应有橡胶防护套，外壳直径不应大于60mm，压力表的测量范围应为(0~30)MPa，精度不应低于2.5级，最小分格值不应大于1MPa，压力表标度盘上警报压力值段和20MPa处应有明显指示，在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者应能读出压力指示值，在防水性能试验后，压力表内不得进水，压力表的其他性能应符合GB/T1226-2001的规定。 ▲2.10面罩性能:总视野≥80%，双目视野≥70%，下方视野>35° 2.11气囊有效容积:≥5L。 2.12.呼吸软管:伸长率≥20%。 2.13呼气阀:逆向漏气量≤0.1L/min，通气阻力≤20Pa，吸气阀:逆向漏气量≤0.3L/min，通气阻力≤23Pa。 2.14永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称;产品名称及型号;生产日期和批号; |
| 27 | 消防过滤式自救呼吸器 | 20 | 个 | 1.整体要求： 1.1主要用途：主要用于火灾事故现场的呼吸防护。 1.2、防护范围：粉尘、一氧化碳、硫氧化物、硫化氢、氮氧化物等有毒有害气体。 1.3佩戴质量≤400g。 1.4防护性能：吸气阻力≤650pa，呼气阻力≤150pa；滤烟效率≥95%。 1.5防护头罩透光率≥90%；总视野≥70%；双目视野≥60%。 2.6额定防护时间≥30min。 |
| 28 | 消防员隔热防护服 | 6 | 套 | 1.整体要求： 1.1符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准要求。 2.性能要求： 2.1阻燃性能：续燃时间经向≤1s，纬向≤1s，损毁长度：经向≤32mm，纬向≤33mm，不应有熔融、滴落现象； 2.2断裂强力：经向≥2200N,纬向≥2000N； 2.3撕破强力：经向≥420N，纬向≥220N； 2.4剥离强力：如复合层能够与基材分离，则经、纬向剥离强力不应小于9N/30mm； 2.5热稳定性能：尺寸变化率纵向≤10%，横向≤10%，且无变色、脱层、碳化、熔融、滴落现象； 2.6耐静水压性能：≥190kPa； 2.7抗辐射热渗透性能：其内表面温升达到24℃时不应小于60s； 2.8隔热层面料 2.8.1阻燃性能：续燃时间纵向≤1s，横向≤1s，损毁长度：纵向≤48mm，横向≤49mm，且无熔融、无滴落。 2.8.2热稳定性能：尺寸变化率经向≤1%，纬向≤1%，且无变色、碳化、熔融、滴落现象； 2.9舒适层面料 2.9.1阻燃性能：续燃时间经向≤1s，纬向≤1s，损毁长度：经向≤37mm，纬向≤35mm，且无熔融、滴落； 2.9.2断裂强力：干态经向≥830N,纬向≥740N； ▲2.10火焰和辐射热渗透性能：隔热服火焰和辐射热防护能力的TPP值≥60cal/cm² 2.11接缝断裂强力：隔热服外层的接缝断裂强力≥1000N 2.12针距密度：隔热服明暗线每3cm不应小于9针，包缝线暗线每3cm不应小于7针； 2.13整体质量≤:5000g； |
| 29 | 高音哨 | 6 | 个 | 1.整体要求： 1.1适用环境：水域救援、户外求生等。应可用于救援求救、示警，体育运动裁判哨，用途广泛 1.2声级强度：≥100db。 1.3应配原装可拆卸尼龙绳。 1.4材质应为耐撞击材料。 |
| 30 | 水域救援切割刀 | 6 | 把 | 1.整体要求： 1.1 产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2性能要求： 2.1刀身应由金属材料制造，采用直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背的结构。水域刀的金属表面光滑平整，无裂纹、毛刺凹痕、缺损等缺陷； 2.2整刀长≥170mm； 2.3刀片硬度≥30HRC； 2.4质量：≤65g; 2.5切割性能：应能切断直径 9.5 mm12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳，且切割时间均不超过10s； 2.6腐蚀性能：水域救援刀经 48h的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象； |
| 31 | 15米抛绳包 | 6 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2性能要求： 2.1抛绳包应设有供使用者携带的提手。提手上应缝有蓄光发光纤维制成的反光线； 2.2采用的直径≥10mm绳索，破断强度≥15kN，线密度≥56g/m；延伸率：≥2%； 2.4绳子可浮在水面上，且漂浮时间应不小于48h； 2.5网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 2.6绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳； |
| 32 | 30米抛绳包 | 6 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2性能要求： 2.1高强力过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带； 2.2在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干； 2.3采用的直径≥8mm绳索，破断强度≥22kN，长度≥30米，线密度≥35g/m；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h；绳芯需有生产厂家信息； 2.4收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 2.5网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 2.6绳包和绳均应可浮于水面。 |
| 33 | 消防员水域救援防护服 | 6 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2.性能要求： 2.1防渗透性能：经静水中持续1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤0.2kg； 2.2在经常磨损的区域例如臀部、肘部和膝部用做特殊加固处理，经过不低于100圈磨损后应无破洞； 2.3上衣肩部拉链应设保护盖； 2.4裆部应有高强度防水拉链，入厕时不用脱下整件衣服； 2.5整体的高强度防水拉链应确保密封不进水； 2.6袖口、颈部、腰部和踝部应都配有氯丁橡胶材质的魔术贴调节带，帮助穿着人员束紧，调节舒适度； 2.7服装面料应不含甲醛、不含可致癌物质，无异味； ▲2.8防护服穿着时间≤25S； 2.9防护服质量≤1700g； 2.10具有保温性能； |
| 34 | 消防员水域救援头盔 | 6 | 顶 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2.性能要求： 2.1外壳应采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间应采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 2.2漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔应能始终漂浮在水面上； 2.3耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 2.4质量：≤550g； ▲2.5冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值≥3600N； 2.6顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≥140g，加速度超过150g的作用时间：≤1ms； |
| 35 | 水域救援靴 | 6 | 双 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2.性能要求： 2.1鞋帮应高于脚踝，整体为系带设计； 2.2双层结构，内部≥5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性 2.3≥7mm的氯丁橡胶内垫可以提供良好的减震性； 2.4凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形； 2.5经常磨损区域做加强处理，脚掌侧面应带有排水孔，脚跟处凸起设计，应方便与脚蹼搭配使用； 2.6质量：≤2kg； 2.7防水性能：消防员水域救援靴经防水性能试验后，应无渗漏现象； |
| 36 | 消防专用救生衣 | 20 | 件 | 1.整体要求： 1.1产品符合《激流救生衣试验大纲》标准。 2.性能要求： 2.1结构应为背心式，应采用扣件和拉链形式。 2.2浮力≥175N，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失应≤5%。 2.3救生衣上逆向反光带的总面积不小于 300cm²。 2.4救生衣衣身应能承受 3200N 的作用力 30min 而不损坏，肩部应能承受 900N 的作用力 30min 而不损坏，救生衣裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 2.5救生衣前侧应配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 2.6人穿着救生衣应能在≤10s内解开快脱带，且快脱带的开启力应≤110N。 2.7人员穿着救生衣应以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面≥120mm以上。 2.8配置腿环附有快速插扣，应有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止入水后救生衣向上移位。 |
| 37 | 救生圈 | 6 | 个 | 1.整体要求： 1.1聚乙烯复合救生圈应采用高密度聚乙烯为壳体； 1.2内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色应稳定、抗老化； 1.3内径：≥40cm 外径：≥70cm ； 1.4浮力：≥175N； 1.5重量：≤3KG； 1.6救生圈设置应不少于 4 个 360°反光带，反光带宽度应≥50mm，均为分布在整个圈体； 1.7应设置绳索固定位置，并预设应不少于 4个等长绳索索环； |
| 38 | 水域救援牛尾绳 | 8 | 根 | 1.整体要求： 1.1产品符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 2.性能要求： 2.1静态长度：牛尾绳表面应编制反光条，一端为 O 型环，一端为挂扣，静态长度≥85cm， 2.2弹性性能：在 1000N 的轴向拉力作用下，牛尾绳伸展后的长度≥145cm，弹性长度应为静态长度的 1.5-2.0 倍； 2.两端缝合：Z 形线迹并加固缝合表面应编有反光丝方便黑暗条件下反光； |
| 39 | 水域救援漂浮救生绳 | 7 | 个 | 1.性能要求： 1.1.适用水域救援，应采用超强合成纤维材料或更优质材料，可漂浮于水面； 1.2.救生绳直径要求 ≥8mm,长度≥ 50m； ▲1.3.最小破断强度≥22kN； 1.4.经 48h 的飘浮性试验，救生绳能始终漂浮在水面上，无明显下沉； 1.5.标识明显有反光处理； 1.6.延伸率：承重达到最小破断强度的 10%时救生绳救生绳延伸率≤3%； |
| 40 | 测温仪 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1测量范围：≥-50～1100℃ 1.2测量物距比：12:1 1.3响应时间：500msec,95%响应 1.4响应波长：8-14um 1.5发射率：0.1-1.00可调 1.6工作环境温度：0～40℃ 1.7工作环境湿度：10-90%RH不冷凝 |
| 41 | 移动照明灯组 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1灯具应具有5V-USB对外输出端口； 1.2灯头规格：≥4个500W卤钨灯头； 1.3升降高度：升起高度≥4500mm,收缩高度≥1800mm； 1.4升降时间：上升时间：≤40s,下降时间：≤20s； ▲1.5灯头的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP65的要求； 1.6升降杆在升到最高点后，1h内下滑距离应不超过6cm； 1.7遥控器的最大无线控制距离不小于60m，可通过开关按钮及遥控器控制灯具开启或关闭、伸缩杆上升或下降； 1.8高温试验：试验温度55℃+2℃、持续时间2h，应处于工作状态，应能正常工作； 1.9低温试验：试验温度-25℃+2℃、持续时间2h，应处于工作状态，应能正常工作； |
| 42 | 手提式强光照明灯 | 12 | 个 | 1.整体要求： 1.1防爆标志：≥Ex dia II C T6 Gb，需提供防爆合格证复印件； 1.2额定电压：≥11V； 1.3额定功率：≥3*3W； 1.4额定容量：≥4300mAh； 1.5光源平均使用寿命：≥100000h； ▲1.6连续稳定工作时间：强光放电时间≥300min，弱光放电时间≥600min； 1.7照度：强光平均值≥410 lx，最小值≥240 lx；弱光平均值≥260 lx，最小值≥160 lx； 1.8低电压状态下连续工作时间：强光≥15min；弱光≥30min； 1.9绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应≥20MΩ，交变湿热试验后应≥5MΩ； |
| 43 | 防水头顶灯 | 6 | 个 | 1.整体要求： 1.1重量：≤1kg； ▲1.2防护等级：≥IP68； 1.3工作时间：强光≥15min、弱光≥30min； 1.4低电压报警时间：强光≥14s、强光≥13s； 1.5绝缘性能：常温环境下，绝缘电阻应不小于20MΩ； 1.6低温持续时间：≥2h； 1.7高温持续时间：≥2h； |
| 44 | 指南针 | 6 | 个 | 1.整体要求： 1.2表盘直径：≥50mm； 1.3比例尺：≥1:25000； 1.4重量：≤400g； 1.5应具备防水，夜光等功能； |
| 45 | 消防通用安全绳 | 6 | 条 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.性能要求： 2.1应采用包芯绳结构，绳皮、绳芯均应采用高强涤纶长丝。 2.2直径：≥13±0.5mm，长度≥20m。 ▲2.3破断强度≥45kN。 2.4安全绳的延伸率≤5%。 2.5经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳应未出现熔融、焦化现象。 2.6安全绳在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s，均应未出现断裂现象。 2.7抗滑移性能试验后，绳皮沿绳芯正反两方向纵向滑移量不应大于20mm。 2.8安全绳的绳芯内应编有一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少包括生产者企业名称、批号、产品执行标准的代号等。 |
| 46 | 50米安全绳（φ12mm） | 3 | 根 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.性能要求： 2.1应采用包芯绳结构，绳皮、绳芯均应采用高强涤纶长丝。 2.2直径：≥12±0.5mm。 ▲2.3破断强度：≥30kN。 2.4当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%。 2.5经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳应未出现熔融、焦化现象。 2.6绳芯内编有宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上应包括生产者单位名称、商标、地址、电话。绳索任一端部应设置永久性标识。 |
| 47 | 50米静力绳（φ10mm） | 3 | 根 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.性能要求： 2.1直径：≥10±0.5mm。 ▲2.2破断强度：≥30kN。 2.3当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%。 2.4经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳应未出现熔融、焦化现象。 2.5绳芯内编有宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上应包括生产者单位名称、商标、地址、电话。绳索任一端部应设置永久性标识。 |
| 48 | 100米安全绳 | 3 | 根 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.性能要求： 2.1应采用包芯绳结构，绳皮、绳芯均应采用高强涤纶长丝。 2.2直径≥16.0±0.5mm，长度≥50m。 ▲2.3最小破断强度≥40kN。 2.4当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%。 2.5经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳应未出现熔融、焦化现象。 2.6抗滑移性能试验后，绳皮沿绳芯正反两方向纵向滑移量不应大于20mm。 2.7安全绳的绳芯内应编有一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少包括生产者名称、商标、批号等。绳索任一端部应设置永久性标识。 |
| 49 | 消防轻型安全绳 | 50 | 条 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.性能要求： 2.1应采用包芯绳结构，绳皮、绳芯均应采用高强涤纶长丝。 2.2直径≥9±0.5mm，长度≥50m。 ▲2.3破断强度≥20kN。 2.4当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%。 2.5经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳未出现熔融、焦化现象。 ▲2.6抗滑移性能试验后，绳皮沿绳芯正反两方向纵向滑移量不应大于20mm。 2.7安全绳的绳芯内应编有一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少包括生产者名称、商标、日期、批号。绳索任一端部应设置永久性标识。 |
| 50 | 捕蛇器 | 2 | 把 | 1.整体要求： 1.1长度：≥1M 1.2应可折叠 1.3材质应为铝合金或不锈钢 |
| 51 | 工具箱 | 5 | 个 | 1.整体要求： 1.1可有序存放各类小型五金工具，如螺丝刀、扳手、钳子等 ，保护工具免受磕碰、磨损，避免丢失，方便取用，提高工作效率。 2.性能要求： 2.1材质：铝合金材质框架，坚固耐用，便于携带 2.2尺寸：外箱尺寸：≥28cm*20cm*10cm ，内箱尺寸：≥25cm*19cm*9cm 2.3内部填充：内部需有保护层，能有效缓冲外部冲击力，防止箱内物品碰撞受损 2.4质量：≤1kg |
| 52 | 定位漂浮 | 5 | 个 | 1.应采用环保纯单键防水解TPU涂层布； 2.TPU吹管，ABS吹嘴，可以口吹，BCD打气，无需打气筒； 3.尺寸：外径*高度≤80*30cm； 4.质量应轻便：≤2kg； |
| 53 | 各类警示牌 | 1 | 个 | 1.整体要求： 1.1易燃、有毒、危险、泄漏、爆炸五种标志。 1.2应用于危险场所或环境警示。 1.3边长≥450mm。 1.4反光性能≥5cd/(lx×㎡) |
| 54 | 隔离警示带 | 10 | 盘 | 1.整体要求： 1.1材料：应高密度绦纶布； 1.2长度：≥50米； 1.3宽度≥50mm； 1.4物理试验前反光性能≥480cd/(lx×㎡)； |
| 55 | 消防用荧光棒 | 60 | 根 | 1.整体要求： 1.1长度：≥35cm； 1.2发光时间：≥5h； 1.3重量：≤60g； 1.4外观：荧光棒应无明显色差、气泡、黑点、毛刺、塑化不良等缺陷； 1.5抗弯折性能：试验后应无开裂、漏波现象； |
| 56 | 锥形事故标志柱（警戒桶） | 20 | 个 | 1.整体要求： 1.1重量：≤5kg 1.2底座直径≥30cm，应便于立放 1.3高度：≥60cm |
| 57 | 闪光警示灯 | 5 | 个 | 1.整体要求： 1.1功能：应红灯闪烁、红灯常亮、白灯照明； 1.2重量≤1kg。 |
| 58 | 敛尸袋 | 10 | 个 | 1.整体要求： 1.1主要用于抢险救援中包裹遇难者遗体。 1.2展开尺寸≥1800×320×200mm。 1.3质量≤700g |
| 59 | 短火勾 | 6 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工其通用技术条件》标准要求。 2.性能要求： 2.1绝缘性能：≥10MΩ 2.2长度：≥1.8M 2.3钩拉性能：将试样悬挂在 3m 髙度的固定物上(钩头朝下)，在钩头中间位置上施加4500N 载荷，保载 3min，应无断裂、脱落等现象。 |
| 60 | 长火勾 | 6 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工其通用技术条件》标准要求。 2.性能要求： 2.1绝缘性能：≥10MΩ 2.2长度：≥4M 2.3钩拉性能：将试样悬挂在 3m 髙度的固定物上(钩头朝下)，在钩头中间位置上施加4500N 载荷，保载 3min，应无断裂、脱落等现象。 |
| 61 | 绝缘拉杆 | 4 | 根 | 1.整体要求： 1.1材质：聚酰亚胺纤维(PI)或环氧树脂材料； 1.2耐电压：≥500kV； 1.3长度：≥5节，≥10米。 |
| 62 | 多功能担架 | 1 | 副 | 1.整体要求： 1.1多功能担架应采用特殊复合塑料制成，应体积小，质量轻，便于携带。应可用于紧急救援等。 1.2静负荷性能：≥180kg ； 1.3产品自重：≤9kg； 1.4破断力（织带）：≥3700N； 1.5展开尺寸（mm）：≥长2400，宽850。 |
| 63 | 折叠担架 | 1 | 个 | 1.整体要求： 1.1担架带4轮、带支腿，应可折叠，应采用高强度铝合金材料，双层牛津布； 1.2展开尺寸（mm）：≥长1800、宽500、高200； 1.3折叠尺寸（mm）：≥长900、宽500、高150； 1.4静载荷性能：承重≥150Kg； 1.5质量≤7Kg； |
| 第二标段：灭火救援类 |  |  |  |  |
| 1 | 扁带 | 35 | 根 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2.性能要求： 2.1强度：≥22kN； 2.2宽度：≤20mm； 2.3长度：≥120cm； 2.4重量：≤100g； |
| 2 | D型环 | 40 | 只 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2.性能要求： 2.1材质：7075铝合金； 2.2规格大小：≥5CM*10CM； 2.3纵向拉力：≥25kN； 2.4横向拉力：≥8kN； 2.5开门拉力：≥7kN； 2.6重量：≤90g； |
| 3 | O型环 | 40 | 只 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2.性能要求： 2.1规格大小：≥5CM*10CM； 2.2纵向拉力：≥25kN； 2.3横向拉力：≥8kN； 2.4开门拉力：≥7kN； 2.5重量：≤80g； |
| 4 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 6 | 件 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2.性能要求： 2.1类型：半身型； 2.2静负荷性能测试：安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离：≤10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性的明显损伤； 2.3缝合接口及缝合末端回缝≥13mm； 2.4吊带前部和两侧各有一承重铝合金挂点，承重点拉力≥22kN； 2.5金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形； |
| 5 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 6 | 件 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2.性能要求： 2.1类型：全身型； 2.2设计负荷：≥2N； 2.3可倒置全身式安全吊带，带有背部，腰部及腿部舒适性衬垫；具背部，胸部，腹部D型环各一个；腰部D型环两个；并附有工具挂环方便救援使用； 2.4静负荷性能正立方向≥22kN； 2.5静负荷性能：所有承载连接部件须经正立和水平方向静拉力试验，试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 2.6抗冲击性能：安全吊带上所有承载连接部件须经冲击试验。试验时，安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤； 2.7耐高温性能：经204℃士5℃的耐高温性能试验后，安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象； |
| 6 | 消防防坠落辅助部件 | 2 | 套 | ▲1.整套包含全身安全吊带1根、山岳救援头盔1个、手式上升器1个、防恐慌下降器1个、止坠器1个、止坠器势能吸收带1根、动力挽索2个、梅陇锁4个、脚踏带2个、短链接1个、O型铝合金双动锁10个、操作手套1副、80CM成型扁带2根、120CM成型扁带2根、装备包1个、脚升上升器1个、主绳1根； 2.性能要求： 全身安全吊带：挂点≧8个，全可调，腰部两侧及腿环共计≧4个上下两端同时按压才能推开的快插扣。带有半永久原装胸升，配有宽大的腰带，腿环和肩带。装备挂环≧4个，每个承重≧15kg 山岳救援头盔：具有防震外壳和吸能EPS内衬，带有≧16个钢丝隔栏的透气孔。重量≦410g。 手式上升器：不锈钢凸轮，宽大的把手和可容纳两枚锁扣的下连接孔，重量≦200G。破断强度12kN。 防恐慌下降器：双人下降速度≤1m/s，单人下降速度≤2m/s，强度≧18kN，重量≦370G。 止坠器：可以使用≧10mm绳索，重量≦190g。 止坠器势能吸收带：强度≧15kN，长度≧70厘米。 动力挽索：配有缝合终端，长度≧80cm，用于树上维护作业定位和设置锚点。破断强度22kN。 梅陇锁：开口大小≧10mm，重量≦80g。 脚踏带：可调节脚踏圈。 短链接：容易抓住，材质聚酰胺纤维。宽度：16-25mm易抓握设计，长度：12cm，重量≤15kg O型铝合金双动锁：热锻轻合金椭圆形登山扣，重量≦85G。 操作手套：轻量化手套，虎口加强耐磨性。 80CM成型扁带：轻量化，宽度≤16MM，长80CM，破断强度≧22kN 120CM成型扁带：轻量化，宽度≤16MM，长120CM，破断强度≧22kN 装备包：≧45L，重量≦650G。 脚升上升器：用于帮助绳索上升，兼容8-13mm静力绳或动力绳。 主绳：承受拉力大，破断强度≧33kN，直径≧10MM，长度≧30米。 |
| 7 | 二节拉梯 | 4 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.性能要求： 2.1应采用精选多年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成； 2.2工作长度6±0.2m，最小梯宽300±3mm； 2.3整梯质量≤33kg； 2.4梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆； |
| 8 | 三节拉梯15米 | 2 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.性能要求： 主体应选用高强铝合金材料制成。应由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，用于增加稳定性，下节梯和中节梯的侧板上装有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，应可保证限位安全可靠； 2.1工作高度长度：≥15±0.3m； 2.2梯蹬间距：≥350±4mm； ▲2.3梯节抗扭转性能：≤10°； 2.4水平弯曲残余变形比值：≤0.6％； 2.5梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％； 2.6侧摇摆要求≤0.3％； 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象； 2.8进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形； 2.9梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔； 2.10撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象； |
| 9 | 挂钩梯 | 5 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.性能要求： 2.1应采用精选多年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成； 2.2工作长度：≥4±0.1m，最小梯宽≥；250±2mm，梯蹬间距≥340±2mm； 2.3梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％，水平弯曲残余变形比值≤0.3%； 2.4整梯质量≤12kg； 2.5垂直旋紧，应没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面应光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。挂钩梯的展开和缩合应灵活可靠，应无任何卡阻现象，定位装置牢固可靠； |
| 10 | 单杠梯 | 5 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.性能要求： 2.1应采用精选多年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成；产品应体积小、韧性强，强度高、经久耐用； 2.2工作长度：≥3±0.1m，最小梯宽：≥250±2mm，梯档间距：≥340±2mm； 2.3整梯质量≤12kg； 2.4水平弯曲残余变形比值：≤0.2%； 2.5梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%； |
| 11 | 救援支架 | 1 | 组 | 1.整体要求： 1.1产品符合《多功能救援支架试验大纲 XF3009-2020救援三脚架》标准要求。 2.性能要求： 2.1外观质量：救援三脚架的金属部件应无机械性损伤、起纹、毛刺等缺陷； 2.2结构要求：救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差不应大于5mm； 2.3救援支架最大工作状态高度(mm)≤3500； 2.救援支架支撑脚展开长度（cm）≥250； 2.5救援支架支撑脚收缩长度（cm）≤150； 2.6有效使用高度(固定锚点高度)（cm）≥280； ▲2.7最大工作负荷(kg)≥250； 2.8手动绞盘：钢缆长度(m)≥20； |
| 12 | 救生照明线 | 2 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准。 2.性能要求： 2.1电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电； ▲2.2采用LED发光线体，发光亮度≥100cd/㎡，线体拉力≥300N； 2.3具备长亮、慢闪、快闪功能；线盘端和线尾两端均有闪烁模式按键，便于撤退信号下达； 2.4线长100米，整套发光线设备重量≤8Kg，绝缘电阻≥550MΩ，最高表面温度≤26℃。 2.5线盘应采用内置锂电池组，工作电压≥7.4V，最大工作电流≤1A； 2.6长亮连续工作时间＞8h，慢闪连续工作时间＞16h； 2.7应具有高亮辅助照明灯功能的线盘，在黑暗的环境中可提供辅助照明； 2.8线盘应具有方位灯功能，方便寻回； 2.9应具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕； |
| 13 | 移动式排烟机 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。 2.性能要求： 2.1功率：≥3KW； 2.2涡轮风叶：≥Φ540mm×8片； 2.3额定转速：≤2500r/min； ▲2.4排烟量：≥15000m³/h； 2.5重量：≤45kg； 2.6油箱容量：≥3L； 2.7噪声：≤110 dB(A)； 2.7应配有脚轮，可方便移动；脚踏式定位器，应可调节排烟机的倾斜度达到最理想角度； |
| 14 | 移动发电机 | 1 | 组 | 1.整体要求： ▲1.1排气量（cc）：≥460； 1.2最大输出功率(kW)：≥8； 1.3启动系统：手启动+电启动； 1.4燃油箱容量(L) ：≥25； 1.5连续工作时间（H）：≥10.0； 1.6噪音（距 7m处）（db）：≤78； 1.7相数：单三相通用； 1.8额定(常用)功率（kW）：≥ 8； 1.9重量：≤95kg； 2.10发电机组应具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯。缺少机油时，发动机应自动熄火； |
| 15 | 救生气垫 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1质量：≤100kg； ▲1.2拉伸强度：消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度应≥20kN/m。 1.3耐老化性能：消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值应≤ 35%； 1.4充气时间：≤60s； 1.5补气时间：≤30s； |
| 16 | 液压破拆工具组 | 1 | 组 | 1.整体要求： 1.1产品符合液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》标准要求。 2性能要求： 2.1包含：液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压机动泵、液压油管等。 2.2液压剪切器：救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。超强的C型刀片完美利用弧形刀片的回拉作用； (1)工作压强≥730巴; (2)最大开口距离≥150mm; ▲(3)剪切圆钢（Q235A材料）≥φ35mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥15mm； (4)最大剪切力≥670kN； (5)重量≤13kg； 2.3液压扩张器：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉功能； (1)工作压强≥730巴； ▲(2)最小扩张力≥60KN； (3)最大扩张距离≥660mm； (4)最大扩张力≥100KN，牵拉距离≥510mm； (5)重量≤17kg； 2.4液压剪扩器：救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能； (1)工作压强≥730巴; ▲(2)剪切能力：剪切圆钢（Q235A材料）≥φ30mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥15mm； (3)最小扩张力≥45KN； (4)牵拉距离≥360mm； (5)最大牵拉力≥90KN； (6)重量≤15kg； 2.5液压撑顶器：用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转； (1)工作压强≥730巴; (2)收缩长度≥450mm; ▲(3)一级撑顶行程≥300mm; (4)重量≤11kg; 2.6液压机动泵：应可同时接驳并使用两件工具，应采用径向柱塞泵，设计更加高效，使用、维修更方便； (1)工作压强≥730巴，功率≥2.2KW; (2)额度压力流量≥0.5L/min，低压流量≥2L/min； (3)液压油箱容量≥3L; ▲(4)发动机转速：≤3800rpm; (5)重量≤24KG； 2.7液压油管2套：每套长度≥5m，应采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； |
| 17 | 机动链锯 | 2 | 套 | 1.整体要求： 1.1气缸排量：≥45 cm²； 1.2功率：≥2 kW； 1.3怠速：≥2700 rpm； 1.4锯切效率：≥55cm²/s； 1.5锯切燃油消耗率：≤62g/m² 1.6最高功率转速：≥9000 rpm； 1.7气缸缸径：≥42 mm； 1.8活塞行程：≥33 mm； 1.9燃油箱容量：≥0.4 升； 1.10链条润滑油箱容量：≥0.2 升； ▲1.11噪声满负荷：≤105dB（A）； 1.12导板长度：≥18寸； 1.13重量：≤6kg； |
| 18 | 无齿锯 | 2 | 套 | 1.整体要求： 1.1应采用风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置。锯片罩可以无极调整，皮带松紧度为一键式调节方式。 1.2汽缸排量：≤74 CC； 1.3功率：≥3.5 kW； 1.4燃油箱体积：≤0.9 L； 1.5空转速度：≤2700 rpm； 1.6质量：≤11 kg； ▲1.7耳旁噪音（高速空转）：≤105 dB(A)； 1.8震动等级：≤3m/s²； |
| 19 | 手动破拆工具组 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准要求。 2.性能要求 2.1整套工具需包括：多功能手柄1个，各类工具头≥3个，消防平斧≥2把； 2.2重量≤19KG； 2.3手动破拆工具手柄应绝缘，手柄部分浸水 2h后绝缘电阻应不小于 10 MQ； ▲2.4抗拉离性能：手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时，其装配应牢固，在施加12500N拉力时，不应拉脱； 2.5砍断性能：消防斧平刃应能砍断直径 10 mm 的 Q235A 圆钢,且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 2.6撬斧斧头平刃应能砍断直径 10 mm 的 Q235A 圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 2.7消防腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的 Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 2.8凿击性能： 消防斧尖刃应能凿裂强度等级为 C20 的混凝土试块，且刃口应无明显崩刃和开裂； 冲击式破拆器尖刃应能凿裂强度等级为 C20 的混凝土试块，且刃口应无明显崩刃和开裂； 冲击式破拆器尖刃应能凿裂强度等级为 C20 的混凝土试块，且刃口应无明显崩刃和开裂； 2.9钩拉性能：消防挠钩应能承受 3000 N的拉力，且应无断裂、脱落等现象； 2.10起撬、切割性能：撬斧起撬部位应能承受 7840N的载荷，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；撬斧切割部位应能切割厚度1.5mm的 Q235A钢板且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； |
| 20 | 绝缘剪断钳 | 6 | 把 | 1.整体要求： 1.1硬度（剪刃口）≥50HRC ； 1.2剪柄耐电压≥ 5000V。绝缘≥380v ； 1.3全长≥600mm，钳头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感淬火，连臂一侧螺栓调节 间隙； 1.4可剪断直径 16m 以下电线、钢筋(普通圆钢)等，可绝缘操作； 1.5重量≤3kg ； 1.6钳口最大开口≥25mm； |
| 21 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1 | 组 | 1.整体要求： 1.1整套工具应由优质不锈钢制成；防盗门破拆工具组利用简单的工具组合，在不破坏防盗门主体结构的同时，可以实现多种门锁的开启，开锁时间短，开锁效率高，安全性能高，同时对使用者的力量要求较低，可适用人群范围较广，实用性较强； 1.2应由破拆斧、锁把钳、锁芯套筒、扁口开锁起、辅助工具及便携式工具箱组成，体积小，重量轻，携带方便，整套工具重量≤5KG； 1.3整套工具结实耐用，易损部件少，后期维护保养简单。能利用破拆斧除了防盗门以外其它地方的破拆，如轻质墙等； |
| 22 | 毁锁器 | 3 | 套 | 1.整体要求： 1.1应专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，应可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 1.2 （1）充电式电钻： 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮：0-23800转/分；三级齿轮：0-30600转/分； 最大钻距：≥47牛顿/米；钻夹头：≥13毫米；钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米；重量（不含电池组）：≤2千克； （2）镍镉电池组：电压：14.4V；容量：≥2.4安时；重量：≤2千克； （3）外包装尺寸：≤660*500*250mm，毛重：≤15Kg； |
| 23 | 双轮异向切割锯 | 1 | 具 | 1.整体要求： 1.1产品符合《机动双轮异向锯试验大纲》标准要求。 2.整体要求： ▲2.1汽缸排量 ：≥70CC； 2.2标准怠速 :≥3000rpm； 2.3无负荷最大转速：≥13000rpm； 2.4功率：≥4kw； 2.5燃油箱体积：≥ 0.7 L； 2.6质量( 无燃油、润滑油、锯片)：≤16kg； 2.7噪音水平：≤104dB； 2.8切割速度：≥60㎡/min； 2.9切割深度：≥110 mm ； |
| 24 | 哈利根（撬棒） | 12 | 根 | 1.整体要求： 1.1重量：≤5kg； 1.2整体硬度：≥45HRC； 1.3手柄力：≥700KN； 1.4撬锁力：≥10KN； 1.5长度：≥900mm； 1.6 拔钉力：≥10KN； |
| 25 | 撬棒 | 12 | 根 | 1.整体要求： 1.1两端50mm内硬度：≥33HRC； 1.2质量：≤3kg； |
| 26 | 消防锤 | 12 | 根 | 1.整体要求： 1.1锤体重量：≤4kg； 1.2硬度：锤击面≤58HRC,锤孔相邻部分：≤35HRC； 1.3抗拉载荷 ：≥8000N； 1.4表面质量：不应有裂纹、毛刺、缺损、锈斑等缺陷；抛光部分 Ra 值≤3.2μm，表面涂层均匀不应有漏漆，流痕、气泡等缺陷； |
| 27 | 铁锹 | 12 | 根 | 1.整体要求： 1.1硬度（淬火区域)：≥40HRC； 1.2 400N静载荷作用下变形量：≤2mm； 1.3表面质量：不应有裂纹、毛刺、缺损、斑痕、麻点、氧化皮； |
| 28 | 电动破拆工具 | 1 | 件 | 1.整体要求： 1.扩张力：≥30kN； 1.2最大剪切能力：圆钢直径≥φ20(Q235A)；圆钢直径≥φ15(HRB400螺纹钢)； ▲1.3最大切割力：≥300kN； 1.4液压输出力：≥20t； 1.5额定工作压力：≥72MPa； |
| 29 | 手持钢筋速断器 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合《手持式钢筋速断器试验大纲》标准要求。 2.性能要求： 2.1速断器经可靠性试验后，动作正常，应无泄漏及异常现象，刃口应无卷曲、崩刃现象。 2.2开口距离：≥20mm； ▲2.3剪切能力：圆钢（Q235A材质）：≥φ22mm；钢筋（HRB400）：≥φ22mm； 2.6最大剪切力：≥290KN； 2.7在连续切割直径18mm的圆钢（Q235A材质）180次后，电力未耗尽； 2.8在连续切割直径20mm的圆钢（Q235A材质）140次后，电力未耗尽； 2.9不含电池重量：≤8KG； |
| 30 | 防盗窗破拆扳手 | 1 | 只 | 1.整体要求： 1.1外观：结构应简单、牢固可靠、表面光洁平整，不得有裂纹、毛刺和磕碰损伤等缺陷； 1.2重量：≤3kg，长≤85CM； 1.3应由合金工具钢制作的横档破拆头、碳钢制作的竖档破拆头及连接杠杆焊接而成； |
| 31 | 消防腰斧 | 50 | 个 | 1.整体要求： 1.1质量：≤1kg。 1.2硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到 48HRC~56HRC，刃部热处理长度应不小于 20mm 且不大于 40mm，撬口热处理长度应不小于5mm 且不大于 10mm。 1.3抗冲击性能：腰斧平刃应能砍断直径 6.5mm 的Q235A 圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 1.4抗冲击性能：腰斧各刃部经 5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 |
| 32 | 手抬泵 | 2 | 组 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 6245-2006《消防泵》、CCCF-CPRZ-26：2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。 2.性能要求： ▲2.1额定工况：≥19.50 L/s @ 0.5 MPa（3米吸深）；≥9.75 L/s @ 0.5 MPa（7米吸深）； 2.2最大出口压力：≥1.0MPa； ▲2.3启动性能：≤3.0秒； 2.4整机重量：≤85 kg； 2.5泵轴密封：应采用轴向石墨碳化硅密封，可以自调节、自润滑，并防震、耐摩擦； 2.6水泵型式：应为单级离心式 ； 2.7发动机功率：应为四冲程发动机； 2.8水泵材质：应为铝合金并经阳极硬氧化处理； 2.9叶轮：应为高强度铸铝并经阳极氧化处理； ▲2.10引水时间：≤10秒； |
| 33 | 水带推车 | 2 | 套 | 1.整体要求： 1.1应可存放多卷水带。底部安有滑轮装置，是适用水源距离火场较远的地方使用； 1.2材质：不锈钢； |
| 34 | 移动式消防炮 | 3 | 套 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 19156- 2019《消防炮通用技术条件》标准要求。 2.性能要求： 2.1喷射压力：≤1.0MPa； 2.2工作压力范围：( 0.8 - 1.0)MPa； 2.3流量（L/S)：≧39； ▲2.4射程（m）：≧65m； 2.5最大喷雾角度：≧90°； 2.6俯仰角度：+ 30°～+70°； 2.7水平回转角度：≧90 °； |
| 35 | 泡沫枪 | 10 | 把 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 25202-2010《泡沫枪》标准要求。 2.性能要求： 2.1额定工作压力MPa：≥0.7 ； 2.2额定流量L/s：≥7； 2.3低倍发泡倍数（20℃）≥6； 2.4低倍数25%析水时间（min）：≥2； 2.5混合比≥6%； ▲2.6射程m：≥28 |
| 36 | 80水带 | 90 | 盘 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.性能要求： 2.1应采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，应具有表面光滑平整、编织均匀的优点； 2.2衬里应采用聚氨酯制作而成，应具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点； 2.3长度≥20m； 2.4爆破压力≥4.8Pa； ▲2.5延伸率≤3%，膨胀率≤5%； 2.6水带织物层与衬里之间的附着强度（N/25mm）≥70； 2.7 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa； 2.8接口的弹簧疲劳寿命应大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象； 2.9每盘水带接口处绑扎应不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时应不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处应有专用的保护套保护，防止连接部位磨损； 2.10在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标等； |
| 37 | 65水带 | 90 | 盘 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.性能要求： 2.1单位长度≥20m， 内径≥63mm； 2.2爆破压力≥4.8MPa； ▲2.3延伸率≤3%，膨胀率≤5%； 2.4水带织物层与衬里之间的附着强度≥（N/25mm）≥70； 2.5 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa； 2.6接口的弹簧疲劳寿命应大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象； 2.7每盘水带接口处绑扎应不少于5道*3道铁丝，测试压力32公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处应有专用的保护套保护，防止连接部位磨损； 2.8在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期； |
| 38 | 水幕水带 | 20 | 盘 | 1.整体要求： 1.1长度：≥20m； 2.2织物层原材料应采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面整洁、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、 易卷缠，轻便柔软、使用寿命长； 2.3爆破压力：≥5.4MPa，水带编织层与衬里之间的附着强度≥58N/25mm； ▲2.4在设计工作压力下其轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤3%； 2.5应清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名和生产日期； |
| 39 | 水带挂钩 | 30 | 个 | 1.整体要求： 1.1水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子或其它物体上。 2.性能要求： 2.1水带挂钩应由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，应可将水带悬挂起来。 2.2长：≥500mm ； 2.3织带宽：≥20mm ； 2.4重量：≤1KG； |
| 40 | 水带包布 | 30 | 个 | 1.整体要求： 1.1水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处。 2.性能要求： 2.1应由帆布带和金属夹钳等零件组成； 2.2使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可； |
| 41 | 水带护桥 | 20 | 个 | 1.整体要求： 1.1木质水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，为不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、使用方便等特点。 2.性能要求： 2.1产品应采用木、螺钉、连接带制造而成； 2.2将水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶； |
| 42 | 直流水枪 | 10 | 支 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 81818-2005《消防水枪》标准要求。 2.性能要求： 2.1额定流量 ：≥7.4L/s； 2.2额定喷射压力：≥0.35MPa； 2.3操作力矩（N.m）≤15； ▲2.4直流射程≥28m。 |
| 43 | 消火栓扳手 | 8 | 把 | 1.整体要求： 1.1长度：≥400mm； 1.2开口宽度：≥55mm； 1.3开口深度：≥55mm； 1.4扳手五角头硬度：≥44，扳手S处≥44； |
| 44 | 智能消火栓扳手 | 5 | 把 | 1.整体要求： 1.1应由高强度钢浇筑制成； 1.2长：≥400mm高：≥55mm 厚：≥10mm； 1.3多用钳口加长设计，杠杆原理省力易用， 应可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用，在消防工作里起到大的作用； |
| 45 | 多功能消防水枪 | 8 | 支 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 81818-2005《消防水枪》标准要求。 2.性能要求： 2.1应由枪头、流态调节器、流量调节器、球阀开关、水枪握把、转轴式方向套组成。 2.2应具有直流、开花、喷雾无极转换，流量多档可调，具有枪膛高压冲洗功能，可直接连接泡沫发生装置喷射泡沫。 2.4进水口：可选配快速或内扣等多种接口，360度可旋转，防止水带打结。 2.5重量（Kg）：≤1.9； 2.6喷雾流量调节范围（L/s）：2.5-5-6.5-8； 2.7直流流量（L/s）：≥8； ▲2.7喷射压力（MPa）：≤ 0.6； 2.8有效射程（m）：≥32； 2.9喷雾角度0 -100°； |
| 46 | 止水器（65） | 12 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合《止水器试验大纲》标准要求。 2.性能要求： 2.1接口：应采用锻造工艺，铝镁合金6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.2阀体：应采用压铸工艺，铝合金材质，表面红色喷塑防腐处理； 2.3手柄：应采用铸造工艺，铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理； 2.4球体：应铝合金材质； 2.5公称通径：65mm； 2.6公称压力：≥2.5MPa； 2.7产品重量：≤2kg； |
| 47 | 止水器（80） | 4 | 个 | 1.整体要求： 1.1产品符合《止水器试验大纲》标准要求。 2.性能要求： 2.1接口：应采用锻造工艺，铝镁合金6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 2.2阀体：应采用压铸工艺，铝合金材质，表面红色喷塑防腐处理； 2.3手柄：应采用铸造工艺，铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理； 2.4球体：应铝合金材质； 2.5公称通径：80mm； 2.6公称压力：≥2.5MPa； 2.7产品重量：≤2kg； |
| 48 | 快开三分水器 | 8 | 个 | 1.整体要求： 1.1接口：应采用锻造工艺，铝镁合金6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 1.2阀体：应采用压铸工艺，铝合金材质，表面红色喷塑防腐处理； 1.3手柄：应采用铸造工艺，选用铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理； 1.4球体：应选用铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理； 1.5阀门最大开启力≤200N； 1.6公称压力：≥2.5MPa； 1.7重量≤7KG； |
| 49 | 65转40分水器(接口) | 8 | 个 | 1.整体要求 1.1应由铝镁合金锻造而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活； 1.2公称压力/MPa：≥1.6； 1.3应用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上； 1.4公称通径/mm：65、80； |
| 50 | 80转40分水器(接口) | 8 | 个 | 1.整体要求 1.1应由铝镁合金锻造而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活； 1.2公称压力/MPa：≥1.6； 1.3应用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上； 1.4公称通径/mm：65、80； |
| 51 | 80转60分水器(接口) | 16 | 个 | 1.整体要求 1.1应由铝镁合金锻造而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活； 1.2公称压力/MPa：≥1.6； 1.3应用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上； 1.4公称通径/mm：65、80； |
| 52 | 40水带 | 20 | 盘 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 6246—2011《消防水带》标准要求。 2.性能要求： 2.1应采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，应具有表面光滑平整、编织均匀的优点； 2.2衬里应采用聚氨酯制作而成，应具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点； 2.3单位长度：≥20m 内径：≥38+2mm； 2.4 爆破压力≥8MPa； ▲2.5延伸率≤3%，膨胀率≤5%； ▲2.6水带织物层与衬里之间的附着强度≥38N/25mm； 2.7 扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa； 2.8接口的弹簧疲劳寿命应大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象； 2.9每盘水带接口处绑扎应不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时应不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处应有专用的保护套保护，防止连接部位磨损； 2.10在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰的印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标等； |
| 53 | 40无后坐力水枪 | 4 | 支 | 1.整体要求： 1.1产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求。 2.性能要求： 2.1水枪应由枪头、流态调节器、流量调节器、球阀开关、水枪握把、转轴式方向套、接口组成； 2.2应具有直流、开花、喷雾无极转换，流量多档可调，具有枪膛高压冲洗功能，可直接连接泡沫发生装置喷射泡沫； 2.3重量（Kg）：≤1； 2.4流量调节范围（L/s）：2.5-4； 2.5.额定工作压力（MPa）：0.6； 2.6喷雾角度：≥0 -100°； ▲2.7水枪有效射程（m）：≥26； |
| 54 | 细水雾装置 | 2 | 套 | 1.整体要求： 1.1装置为以气瓶储存的压缩空气为动力的泡沫灭火系统（CAFS），具备正压式空气呼吸防护功能； 1.2装置的原液桶工作时无压力，无需泄压即可实现灭火液快速充装； 1.3装置能够实现背负和地面拖动两种快速移动方式； 1.4灭火等级：A类：≥4A，B类：≥144B； 1.5泡沫喷射距离：≥11米； 1.6气瓶标准：≥6.8L、30MPa； 1.7原液桶灭火液填充容积：≥16L； 1.8连续喷射时间：≥100秒； 1.9整机重量：≤35Kg（灭火液充满原液桶，气瓶充满）。 |
| 55 | 异型异径接口 | 5 | 组 | 1.整体要求： 1.1应可用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上； 1.2材质：铝镁合金或优于； 1.3公称压力/MPa：≥2.5MPa； 1.4公称通径/mm：65、80 ； |
| 56 | 双光无人机 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1机身重量（包含桨叶和电池）≤3kg。 1.2对角线轴距≤550 mm。 1.3最大上升速度≥5 m/s，最大下降速度≥4 m/s 1.4最大水平飞行速度≥70km/h。 1.5无干扰、无遮挡环境下遥控器与飞行器间有效控制距离≥8km。 1.6无风环境下飞行器最长飞行时间≥40分钟。 1.7最大可抗风速≥5级风。 1.8飞行器需支持遥控器信号中断时，自动执行返航的功能。 1.9飞行器需支持全向避障能力，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒。 1.10支持连接网络RTK服务以获取飞机的位置信息。 1.11RTK正常工作时，飞行器定位精度要求：水平方向≤1cm+1ppm ，垂直方向≤ 1.5cm+1 ppm。 1.12飞行器至少需要具备一个可见光广角相机、可见光长焦相机和一个红外热成像相机。 1.13具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。 1.14红外传感器分辨率≥600*500。 1.15可见光广角相机影像传感器：≥1/2英寸CMOS，有效像素≥4800万。 1.16可见光长焦相机影像传感器：≥1/2英寸CMOS，有效像素≥4800万。 1.17支持可见光相机混合变焦：≥50倍。 1.18实时图传质量≥900p。 1.19飞行器支持通过4G链路进行图传。 1.20飞行器拍摄时的坐标和时间支持在可见光视频与照片上记录。 1.21遥控器和显示屏具备一体化设计。 |
| 57 | 无人机电池充电箱 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1充电管家：支持同时接入≥3节电池。 1.2额定功率≥100瓦特，充电温度范围：5℃ 至 40℃。 |
| 58 | 单兵图像传输设备 | 1 | 套 | 1.1结构组成：主机、电池、背夹、数据线、 1.2支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 1.3配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； 1.4视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 1.5支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。 1.6屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280； 1.7外壳防护等级支持≥IP68； 1.8支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 1.9在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 1.10支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 1.11外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； 1.12支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 1.13支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 1.14设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 1.15应可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； |
| 59 | 5G布控球机（含球机支架） | 1 | 个 | 1.整体要求： 1.1结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 1.2产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 1.3支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°； 1.4支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 1.5内置双扬声器，应可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 1.6应支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 1.7设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象； 1.8设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 1.9云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 1.10支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 1.11编码算法支持H.264和H.265; 1.12要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 1.13支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 1.14支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 1.15网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 1.16设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 1.17应可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台； |
| 60 | 运动相机 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1重量：≤150g； 1.2microSD 卡,最大支持≥ 512GB； 1.3变焦：拍照≥4倍； 1.4镜头：视场角≥150°； 1.5最大分辨率≥3648*2736； 1.6电池容量：≥1700毫安时 1.7能量：≥6瓦时 1.8使用温度：20°C 至 45°C 1.9充电环境温度：5°C 至 40°C |
| 61 | 电小二 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1AC 输入:AC 220V-240V~50Hz，10A Max; 1.2DC 输入(USB-C):12-27VDC 5A Max,100W Max; 1.3总输出:≥300W; 1.4电池容量:≥90000mAh; 1.5重量:≤5kg; 1.5放电温度:-10°C~45°C; 1.6充电温度:0°C~45°C; |
| 62 | 车载台 | 3 | 套 | 1.整体要求： 1.无线终端必须满足PDT标准功能，包括但不限于： 登记、去登记、鉴权、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、讲话方身份识别、PTT授权、遥毙、遥晕、复活、动态重组、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输。 2、其他功能要求 （1）支持TMO、DMO、RMO工作模式； （2）支持AMBE++和NVOC国产声码器，支持通过菜单切换； （3）支持唯一身份码和多个组号； （4）支持快速选择通话组； （5）支持手动选择系统； （6）场强指示； （7）发射功率、话音音量可调； （8）中文操作，支持中文输入； （9）防尘防水性能等级不低于IP54； （10）内置蓝牙功能； （11）组呼临时存储功能 （12）扫描组 ; （13）仅本地组呼; （14）移动终端信息查询功能； （15）故障率低，按钮、旋钮触感良好操作便利。 3、参数指标要求 PDT车载台射频技术指标要求： 最大输出功率 ≤25W 4FSK调制频偏误差 ≤10.0% 4FSK发射误码率 ≤1×10-4 占用带宽 ≤8.5kHz 频率误差 ≤1.5×10-6 发射上升时间 ≤l.5ms 发射下降时间 ≤1.5ms 邻道功率比(ACPR) ±12.5kHz ≤-60dB ±25.0kHz ≤-70dB 瞬态切换邻道功率(ACTP) ±12.5kHz ≤-50dB ±25.0kHz ≤-60dB 杂散发射 天线端口 9kHz～1GHz ≤-36dBm 1GHz～12.75GHz ≤-30dBm 机箱端口 30MHz～1GHz ≤-36dBm 1GHz～12.75GHz ≤-30dBm 静态灵敏度 ≤-116dBm 高电平信号输入状态下的误码率 ≤1×10-4 互调响应抗扰度 ≥70dB 阻塞 ≥84dB 杂散响应抗干扰 ≥70dB 共信道抑制 ≥-12dB 邻道选择性 ≥60dB 杂散发射 天线端口 9kHz～1GHz ≤-57dBm 1GHz～12.75GHz ≤-47dBm 机箱端口 30MHz～1GHz ≤-57dBm 1GHz～12.75GHz ≤-47dBm |
| 63 | 三轴稳定器 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1手持式三轴稳定器，应可承载微单及镜头云台等设备。 1.2具有一个≥1.8英寸的彩色触摸屏。 1.3自身重量≤2kg，最大承重≥3kg。 1.4电池容量≥3000毫安。 1.5最长待机时间≥12小时。 1.6充电时间≤3小时。 1.7工作频率：2.400 GHz-2.484 GHz。 |
| 64 | 手持电台 | 45 | 个 | 1.整体要求： 1.1工作频段：350MHz～400MHz，频率间隔：12.5/25kHz，电压：7.4V。 1.2带键盘、彩屏显示，日间/夜间显示模式,高效分辨率，阳光下可视。屏幕显示文字行数≥4行。 1.3外观尺寸 (标配电池，不含天线)：高*宽*深≤130*55*41 mm 1.4信道容量：≥1000信道；具有紧急报警键；支持中文输入法；内置蓝牙4.0、支持GPS/北斗双模式； 1.5支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式。支持AMBE+2、NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 1.6具有智能音频功能（自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声）； 1.8标配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹等附件； 1.9可选集成Wi-Fi功能、支持室内定位（常规工作模式下）、数字电话转接、强行发射中断、空中软件更新、支持空中电池管理功能。 1.10支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下）。 1.11支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 1.12PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 1.13其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 1.14通过国家防爆电气产品质量监督检验中心CNEX国家防爆标准认证，防爆标志：EX ib ‖B T4 Gb/EX ibD 21 T130℃。 1.15接收机数字灵敏度：≤-122.0dBm。 1.16防尘防水等级IP68。 1.17符合当地公安数字集群系统接入要求并负责具体接入工作，后续为应急 370M 提供升级服务，支持NVOC1.02.015版本声码器。 |
| 65 | 装备烘洗一体机 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1运行要求：机器应能正常启动，动作正确、安全可靠、运转平稳、无异常现象，应能正常并完整运行1个循环； 1.2洗净度：经洗涤后的应明显去除油污斑痕，拍打织物无尘埃； ▲1.3噪声：机器的声压机噪声在洗涤时不大于70dB(A)； 1.4机器的声压级噪声在脱水或加热时不大于85dB(A)； 1.5额定容量：≤20kg； 1.6供电电压：≤40/700rpm； 1.7电机功率：≥2Kw 1.8烘干功率：≥8Kw |
| 66 | 空气充填泵 | 1 | 台 | 1.整体要求： ▲1.1充气量:≥400L/min； 1.2电机功率:≥7.5kW； 1.3机器噪音:≤85dB； 1.4应配备自动排污、自动停机功能（方便操作人员日常操作）。 1.5工作压力≥330Bar； 1.6驱动采用380V或220V 50HZ 三相或者单相电动马达，应具有电流过载保护功能； |
| 67 | 防爆箱 | 1 | 台 | 1.整体要求： 1.1外箱内层和箱体底部开应有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内，外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，应防止对人员的伤害； 1.2应具有开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路； 1.3防爆箱可供选择同时可充2个气瓶； 1.4放空阀应含放空消音器； 1.5关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开； 1.6应带有减压阀，保证充瓶不会超过设定压力； 1.7减压阀后应带有安全阀，防止减压阀损坏导致气瓶过充； |
| 68 | 水成膜抗溶泡沫灭火剂 | 10 | 吨 | 1.整体要求： 1.1 产品符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》标准。 2性能要求： 2.1凝固点℃：温度处理前：≤-20℃ 2.2应适用水质：淡水，海水，不受冻结，融化影响 4、比流动性：温度处理前、后：在-17℃时，泡沫液流量不小于标准参比液体流量； 5、表面张力mN/m：温度处理前：≤18.0 6、界面张力mN/m：温度处理前：≤2.0 ▲7、腐蚀率mg/(d·d㎡)：温度处理前：Q235A钢片:≤2.0，3A21铝片:≤1.0 8、发泡倍数：温度处理前：≥8.0，温度处理后：≥7 9、25%析液时间min：温度处理前：≥9.0 温度处理后；≥8 10、灭火性能：IA级别：灭火时间：淡水≤2min、海水≤2min，抗烧时间：淡水≥14min、 海水≥14min， ARIA级别：灭火时间：淡水≤2min、海水≤2min， 抗烧时间：淡水≥16min、 海水≥16min |
| 69 | A类泡沫灭火剂 | 2.5 | 吨 | 1.整体要求： 1.1 产品符合GB 27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准。 2性能要求： 2.1凝固点℃：温度处理前：≤-29℃ ； 2.2抗冻结、融化性：应无可见分层和非均相； 2.3比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值； 2.4腐蚀率/[mg/(d ·dm)]：温度处理前Q235A钢片≤10，3A21铝片≤2； ▲2.5表面张力/(mN/m)：在混合比为1.0%的条件下，温度处理前表面张力≤20； 2.6润湿性：在混合比为1.0%的条件下，润湿时间≤20s； 2.7隔热防护性能：在混合比日的条件下，25%析液时间≥20min，且发泡倍数≥30倍； |
| 70 | 漏电探测仪 | 2 | 个 | 1.整体要求： 1.1重量：≤450g 1.2高温50℃，持续时间≥2h； 1.3低温-30℃，持续时间≥2h； 1.4静电放电抗扰度：接触放电:≤6kV，空气放电:≤8kV； 1.5绝缘性能：绝缘电阻≥550MΩ； |
| 71 | 有毒气体探测仪 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1气体量程：LEL:0-100%LEL；O2:0-30%VOL；CO:0-500PPM；H2S:0-100PPM 1.2探测精度：≤±3%F.S； 1.3响应时间：≤20s（T90）； 1.4显 示 屏：高清彩色屏≥2.3寸；可同时显示4种气体浓度，可查看历史数据、实时曲线图； 1.5背景灯：支持背光自动休眠，休眠时长可设置；光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟； 1.6存储功能：≥2万组数据存储，自动覆盖旧数据； 1.7防护等级：≥IP65； 1.8电池使用时间：≥10小时； 1.9振动测试：放在震动试验台上频率10-55Hz，1倍频程/min，振幅0.35mm，X、Y、Z三个方向各5min，试验后应能正常工作； 1.10防爆等级：≥Exia II CT4，需提供产品防爆合格证； |
| 72 | 可燃气体检测仪 | 1 | 套 | 1.整体要求： 1.1气体种类：可燃气LEL； 1.2气体量程：LEL:0-100%LEL； 1.3探测精度：≤±3%FS； 1.4显 示 屏：高清彩色屏≥2.3寸；可查看历史数据、实时曲线图； 1.5报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置； 1.6背景灯：支持背光自动休眠，休眠时长可设置；光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟； 1.7存储功能：≥2万组数据存储，自动覆盖旧数据； 1.8防护等级：≥IP65； 1.9电池使用时间：≥10小时； 1.10振动测试：放在震动试验台上频率10-55Hz，1倍频程/min，振幅0.35mm，X、Y、Z三个方向各5min，试验后应能正常工作； 1.11防爆等级：≥Exia II CT4，需提供产品防爆合格证； |
| 73 | 消防用红外热像仪 | 3 | 台 | 1.整体要求： 1.1红外热成像仪用于隐患火点探测,液晶显示屏，可调整图像显示等，用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻 1.2显示屏：≥2.4英寸 1.3探测器分辨率:≥190 x 190 1.4测温范围: -20°C - 550°C 1.5测温精度:±2 °C 或 读数的±2%(取最大值)° 1.6伪彩模式：≥6种 1.7具有拍照功能，内存≥4G，可存储≥30000张照片 1.8电池工作时间:≥8h 1.9防护等级:≥IP54 1.10防摔等级:≥2m 1.11重量:≤300g |
| 74 | 测距仪 | 1 | 台 | 1整体要求： 1.量程：≥3-1000米； 2.电源 ：锂电池； 3.测量单位： 米(m)、码(Yd)； 4.测距误差：≥ ±0.3m； 5.测量角度范围：≥ -90°~90°； 6.弹道补偿角度范围：≥ -20°~20°； 7.测高最小高度起：≥1m； 8.测角误差:≥±1°； 9.激光波长：≥900 nm； 10.视力安全：FDA（CFR 21）； 11.望远镜倍率：≥7X； 12.望远镜物镜孔径：≥23mm； 13.望远镜目镜孔径：≥16mm； 14.出瞳直径 ≥3mm； 15.屈光度 ±5D；； 16.镜片镀膜：A5 17.测速范围： ≥18~300km/h； 18.液晶显示器： 透过式LCD ；Transflective LCD； 19.重量：≤200g； |
| 75 | 手持扩音喇叭 | 3 | 个 | 1.整体要求： 1.1材质：ABS； 1.2峰值功率≧50W； 1.3峰值分贝≧120db； 1.4传输距离≧800米； |
| 76 | 多功能挠钩 | 3 | 组 | 1.整体要求： 1.1外观：表面不应有裂缝、锈蚀和有害伤痕、毛刺等缺陷:对接顺畅，连接牢固； 1.2螺纹联接强度：挠杆螺纹套连接处的螺纹联接强度≥35kN； 1.3功能:应包含10种功能头； |

注：上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

五、投标货物要求及相关说明（适用于各标段）：

（一）货物要求

1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（二）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（五）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于一年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标单位须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

六、综合说明其他要求（适用于各标度）

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货期：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5、交货地点：具体按照采购单位要求。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政策执行

1、本次招标均不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1  甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在网上公示。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 合同特殊条款

甲方 ：江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市创杰招投标咨询服务有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目第   标段的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本项目第标段合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

在政府采购合同签订生效后，待货物全部交付并经甲方验收合格后付至合同金额的90%，余款在验收合格满一年后一次性付清(具体支付金额以甲方财政支付要求为准)。

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：自合同签订生效后60天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.验收要求：

7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

7.4.验收时间：

（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

7.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同上传系统公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品：第一标段序号1消防头盔、序号7正压式消防空气呼吸器、序号12抢险救援头盔；第二标段序号6消防防坠落辅助部件、序号16液压破拆工具组、序号32手抬泵。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、评分标准：

适用于第一标段

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（36分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为36分

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得基准分36分，招标文件的产品技术要求中标注“▲”的技术条款每一项负偏离扣0.6分；其他技术条款每一项负偏离扣0.1分，扣完为止。

说明：（1）在偏离表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，供应商自行担责）。

（2）标注“▲”的重要技术参数的需按招标文件要求提供相关证明材料，招标文件未作要求的，可提供第三方权威机构出具的检测报告或生产厂家彩页或手册或厂家盖章的技术白皮书等作为证明材料。否则视为负偏离。未打“▲”号部分参数，投标文件中提供对应参数对照表，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）类似业绩情况，6分

投标单位2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得6分。投标文件中提供完整合同复印件，否则不得分。

适用于第二标段

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（38分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为38分

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得基准分38分，招标文件的产品技术要求中标注“▲”的技术条款每一项负偏离扣0.6分；其他技术条款每一项负偏离扣0.1分，扣完为止。

说明：（1）在偏离表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，供应商自行担责）。

（2）标注“▲”的重要技术参数的需按招标文件要求提供相关证明材料，招标文件未作要求的，可提供第三方权威机构出具的检测报告或生产厂家彩页或手册或厂家盖章的技术白皮书等作为证明材料。否则视为负偏离。未打“▲”号部分参数，投标文件中提供对应参数对照表，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）类似业绩情况，4分

投标单位2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得1分，最高得4分。投标文件中提供完整合同复印件，否则不得分。

备注：1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）