公开招标采购文件

# 项目名称：常州市北郊高级中学高品质特色高中科创专用仪器设备

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0487

常州市教育基本建设与装备管理中心

2025年12月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	39

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	53

第一章  投标邀请

受常州市北郊高级中学的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心就常州市北郊高级中学高品质特色高中科创专用仪器设备(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0487)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0487

2.项目名称：常州市北郊高级中学高品质特色高中科创专用仪器设备。

3.预算金额：117.3324 万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为117.3324 万元。

5.采购需求（简介）：本项目是常州市北郊高级中学为全方位建设成为江苏省高品质特色高中，进一步凸显科技教育育人理念，在图文楼建设科技场馆，需采购一批科创专用仪器设备。本项目包括但不限于其基本产品技术要求范围内相应开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、检验、包装、发货、运输、装卸至采购人指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务等全部内容。

6.合同履行期限：合同签订后30日内完成安装调试，并交付验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月17日17:30截止。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：2025年12月29日14:00。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：常州市北郊高级中学

地  址：常州市新北区辽河路218号

联系人：蔡老师

联系方式：15961281921

- 采购代理机构信息

- 名  称：常州市教育基本建设与装备管理中心

地　址：常州市新市路9号

采购文件相关联系人：费老师

电  话：0519-86676110

开标评审相关联系人：周老师

电  话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

25.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.4.1.1 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；

25.4.1.2 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；

25.4.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.4.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。

25.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

建装中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。

建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

本项目不收履约保证金。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：

2.预算金额：117.3324万元

3.最高限价：117.3324万元

4.采购项目概况（简介）：本项目是常州市北郊高级中学为全方位建设成为江苏省高品质特色高中，进一步凸显科技教育育人理念，在图文楼建设科技场馆，需采购一批科创专用仪器设备。本项目包括但不限于其基本产品技术要求范围内相应开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、检验、包装、发货、运输、装卸至采购人指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务等全部内容。

5.合同履行期限：合同签订后30日内完成安装调试，并交付验收。

6.是/否接受联合体投标： 否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：专门面向中小/小微企业；

11.本项目的特定资格要求：无；

12.项目类别：货物类。

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州市北郊高级中学 |
| 2 | 项目质保要求 | 1.项目免费质保期：自验收合格之日起提供不少于1年原厂质保，签订合同前提供原厂质保函。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 合同签订 | 中标人应当在中标通知书发出之日起十日内完成合同签订。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后30日内完成安装调试，并交付验收。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 成交供应商工负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。 2. 由采购人指定的实际安装的采购人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 成交供应商所提供的货物开箱后，如采购人（或实际安装的采购人负责人员）发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），成交供应商必须立即以同样型号的设备在采购人（或实际安装的采购人负责人员）商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，成交供应商应提前15天书面告知采购人，并提供性能规格不低于成交货物的替代型号。 |
| 6 | 售后服务 | 中标人提供7*24小时免费上门服务，接到采购人通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 中标供应商应在设备交付后，对教师提供免费培训，次数不限，教会为止。 |
| 8 | 安装调试及验收要求 | 1. 按采购人要求和指定位置安装硬件设备并调试、测试。 2. 按采购人要求对软件平台进行适当调整。 3. 由采购人组织验收小组，按《江苏省政府采购履约验收管理办法》等法律法规及招标文件相关条款对设备及软件逐项验收。 3.1本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收； 3.2若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用及后续复验费用，复验不合格则视为无履约能力，采购人有权解除合同并重新招标。 3.3本项目中涉及的所有平台和软件无条件免费开放接口和协助学校完成与其他平台的对接。 |
| 9 | 包装和运输 | 货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。 |
| 10 | 保险 | 无 |
| 11 | 付款条件 | 验收合格，全款付清 |
| 12 | 其他要求 | - 中标供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质投标文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 技术要求

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地大型激光切割机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 2 | 烟雾净化器 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 3 | 垫高底座 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 4 | 便携式智能激光雕切机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 5 | 多色3D打印机 | 套 | 4 | 见“2. 货物技术要求” |
| 6 | 多功能双喷嘴多色激光3D打印机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 7 | 精密台钳 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 8 | UV彩色平面打印设备 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 9 | 台式双速曲线锯机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 10 | 带锯机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 11 | 双金属带锯条用于带锯机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 12 | 台式砂光机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 13 | 微型木工修边机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 14 | 虎钳固定块 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 15 | 精密手虎钳 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 16 | 微型台式砂轮机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 17 | 微型抛光机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 18 | 钻头磨削机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 19 | 小钻头磨削适配器 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 20 | 压缩机+套装喷笔 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 21 | 喷笔上色工作台 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 22 | 钻磨机 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 23 | 电动木工雕刻刀 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 24 | 激光刻刀笔夹机头附件包 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 25 | 激光旋转轴配件包 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 26 | 雕刻一体机耗材包 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 27 | 钻头组 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 28 | 特种熔合铝金刚砂砂轮 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 29 | UV打印墨水 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 30 | 物联网入门开发板套件 | 套 | 20 | 见“2. 货物技术要求” |
| 31 | 物联网套件 | 套 | 15 | 见“2. 货物技术要求” |
| 32 | 物联网气象站套件 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 33 | 四足机器狗 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 34 | 人形导览机器人 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 35 | 人形机器人软件 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 36 | 无人驾驶套件 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 37 | 人工智能与开源硬件 | 套 | 20 | 见“2. 货物技术要求” |
| 38 | 中小学创新实践活动器材（入门版） | 套 | 10 | 见“2. 货物技术要求” |
| 39 | 开源硬件 | 套 | 10 | 见“2. 货物技术要求” |
| 40 | 数字、模拟电路实验器材 | 套 | 32 | 见“2. 货物技术要求” |
| 41 | 开发板套件1 | 套 | 50 | 见“2. 货物技术要求” |
| 42 | 开发板套件2 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 43 | 开发版套件3 | 套 | 10 | 见“2. 货物技术要求” |
| 44 | 智能家居数字逻辑电路套件 | 套 | 30 | 见“2. 货物技术要求” |
| 45 | 人工智能电子电路实验平台 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 46 | 可调直流稳压电源 | 套 | 32 | 见“2. 货物技术要求” |
| 47 | 信号发生器 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 48 | 示波器 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 49 | AI中学赛事器材套装 | 套 | 4 | 见“2. 货物技术要求” |
| 50 | AI中学赛事场地套装 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 51 | AI机器人套装 | 套 | 4 | 见“2. 货物技术要求” |
| 52 | AI场地套装 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 53 | 人工智能普及活动高级套装 | 套 | 6 | 见“2. 货物技术要求” |
| 54 | 实物元素周期表 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 55 | 六轴协作机械臂1 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 56 | 六轴协作机械臂2 | 套 | 2 | 见“2. 货物技术要求” |
| 57 | 六轴协作机械臂3 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 58 | 机械臂套装 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 59 | 人工智能套装 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |
| 60 | G型底座 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 61 | 平面底座 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 62 | 笔夹持器 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 63 | 自适应夹爪 | 套 | 5 | 见“2. 货物技术要求” |
| 64 | 摄像头 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 65 | 蓝牙手柄 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 66 | 垂直吸泵 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 67 | 柔性夹爪 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 68 | 双头吸泵 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 69 | 笔夹 | 套 | 3 | 见“2. 货物技术要求” |
| 70 | 传送带 | 套 | 1 | 见“2. 货物技术要求” |

- 货物技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 落地大型激光切割机 | 1.光器功率及类型：功率≥80W，密封式二氧化碳玻璃激光管； 2.外观尺寸：≥1500mm*1105mm*1100mm； 3.工作幅面：≥900mm*600mm； 4.Z轴行程：0-225mm； 5.分辨率：最高可达1000DPI； 6.加工平台：蜂巢板平台与铝刀条平台； 7.对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦； 8.定位精度：±0.01mm； 9.最大切割深度：≥20mm（指定材料）； ▲10.最大雕刻速度：≥1000mm/s；（需提供产品彩页扫描件或产品说明书扫描件） 11.设备内存容量：≥1GB标准； 12.连接方式：网络连接、USB接口、U盘接口； 13.安全保护系统：支持开盖保护、强制水冷保护系统、温控自动报警、漏电断路保护、紧急急停保护、光路封闭式设计、指示灯提醒功能、外接口凹入防磕碰设计； 14.交互方式：支持软件参数调整与控制面板两种操作模式；传输完成后能实现离线作业，支持断电续雕功能； 15.智能环保排放系统：设备工作时启动，节能减耗，可同时上下排气，保护镜头和材料不受激光加工过程中产生的烟尘污染； ▲16.双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控制吹气，搭配气量数显表精准监测气量，实现高精度加工；（需提供产品彩页扫描件或产品说明书扫描件） 17.文件格式：支持打开LCPX，LCP,DXF，PLT，DST，AI,SVG，PNG，JPG，BMP，JPEG等格式，无需转换； 18.运行环境：支持Windows系统与Mac OS系统； 19.有配套专用激光建模软件； ▲20.专用专用激光建模软件，能实现包括但不限于下述（1）-（6）项功能（需提供该功能截图）： （1）支持智能加工模式，配套参数库，加工参数自动分析；根据材料种类、工艺、厚度自动匹配最佳加工参数，无需人工调整； （2）具有一键造物功能，包括一键造盒、模数齿轮、徽章/印章等功能，快速实现造物； （3）能够实现布尔运算、阵列等基础设计功能； （4）图稿自动排版功能，提高耗材使用率；自动计算材料加工成本、加工工时，支持仿真加工系统； （5）水口截断功能，水口工具保护细小零件，保证图纸完整性； （6）实用性加工系统，生成唯一队列号和密码，保障队列和图纸的安全性，统一归集大量设计作品排队加工； 21.具有相关配套的课程资料，要求课时数不低于100课时；需涵盖初级课程≥13章节，中级课程≥12章节，高级课程≥12章节，专题课程≥14章节； |
| 2 | 烟雾净化器 | 1.净化器功率不小于200W，工作风压不少于3000PA，风量不小于350m3/h；整机密封静音，风噪小于60db。 2.滤芯采用三重滤网结构，通过初效滤芯、中效滤芯、高效滤芯三层结构实现加工后气体气味吸附，实现加工无异味，净化效果可达99.9%。 3.滤芯支持独立更换，更换方便，易处理。 |
| 3 | 垫高底座 | 1.垫高底座尺寸为：725*550*180mm±10mm 2.垫高底座采用抽屉式风格布置台面，平台布局高度兼容Z轴移动范围，可实现0-180mm高度全覆盖； 3.垫高底座采用密封设计，可实现烟雾净化吸尘内置。 |
| 4 | 便携式智能激光雕切机 | 1.产品尺寸：长*宽*高（mm）≤725*550*260； ▲2.加工幅面：长*宽（mm）≥500*300；加工高度可达42mm；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件） 3.整机功率：110-240V，50~60Hz；平均功率约150W； 4.运行速度及精度：雕刻速度可达1000mm/s；加工精度可达0.01mm； 5.运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6.加工模块类型与功率：标配≥10W蓝光激光模组，支持高性能的其他加工头快拆更换； 7.激光头等级：波长455nm蓝光激光；光斑大小小于等于0.08mm；使用寿命不小于8000h； 8.加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； ▲9.交互方式：设备内置高清液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲10.操作方式：支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件） 11.智能摄像系统：内置1600W像素智能高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照提取图像进行可视化加工；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件） 12.自动吹气系统：自动吹气管路，可接吹气单元加工；支持高压气路外接； 13.对焦方式：支持激光自动对焦、支持手动对焦，能实现激光焦距自动校准； ▲14.多种安全传感器辅助：内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作。（提供具有CMA标志的检测报告扫描件） 15.照明系统与显示状态灯：支持工作区全局照明，辅助拍照加工；屏幕指示加工状态与工作进程； 16.可扩展配套：可扩展配套其他加工头单元，包含笔夹单元加工，夹画笔直径最大可支持20mm，支持自动提笔加工；支持刻刀单元装夹刻刀加工，满足装夹30°、45°、60°雕刻刀，刻刀单元满足二级弹性伸缩刻刀，支持自定义加工柔性材料，加工深度刀切材料厚度最大可达1.5mm；加工单元支持快拆式更换机头单元；无需另外接线可扩展增高台、可扩展旋转轴单元、可扩展配套烟雾净化系统。 17.配套软件：搭配轻量级激光软件，软件包括建模设计模块、仿真加工模块、控制加工模块模块，软件支持工作模式切换为激光模式、裁刀模式、画笔模式，软件内包含布尔运算、支持绘制多段线、贝塞尔曲线、支持偏置、矩形阵列、圆形阵列等图元编辑功能，支持图元对齐、镜像、支持一键造物功能，可以直接生成盒子模型等，快速实现建模设计造物等操作，支持摄像头定位，支持摄像头图像对齐与参数校准；软件支持旋转轴的设置，可以选择卡盘式或滚轴式旋转轴； 18.配套移动端APP：配套自研移动端激光软件，支持移动端加工和操作；； ▲19.配套课程与教学资源，课程内容≥12章节，课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。具有网上教学资源库，拥有海量教学资源，具有20种以上材料认知AR体验APP。（提供课程证明文件扫描件）。 |
| 5 | 多色3D打印机 | 1.成型技术：熔融沉积成型； 2.机身最大尺寸(长*宽*高)不低于490*510*620 mm，最大打印尺寸(长*宽*高)不低于340*320*340mm； 3.框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 4.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 5.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃； 6.工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s，大流量热端最大流速不低于65 mm³/s； 7.支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA，PPA-CF/GF，PPS，PPS-CF/GF等； 8.支持热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平、自动皮带张紧； 9.配备双摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、硬件配置扫描； 10.支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 11.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于24色； 12.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性； 13.自带自动风门与过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12； 14.支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃； 15.配备触摸显示屏，屏幕尺寸5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影； 16.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 17.支持Wi-Fi通讯，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n； 18.有配套3D打印切片软件。 |
| 6 | 多功能双喷嘴多色激光3D打印机 | ★1.需至少具备激光雕刻、刀切割、画笔绘画等多种功能；（需提供产品彩页或产品说明书扫描件） 2.成型技术：熔融沉积成型； 3.机身最大尺寸(长*宽*高)不低于490*510*620 mm³，最大打印尺寸(长*宽*高)：单喷嘴模式不低于325*320*325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300*320*325 mm³、单喷嘴并集模式不低于350*320*325 mm³； 4..框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 5.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 6.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃； 7.工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s； 8.支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等； 9.支持热端快拆、主动振动补偿、全自动双喷嘴偏移校准、自动热床调平、自动皮带张紧； ▲10.配备四摄像头计算机视觉系统，实现微米级测量精度，支持AI首层检测、炒面检测；（需提供产品彩页或产品说明书扫描件） 11.配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测； 12.支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 13.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于25色； 14.自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12； 15.支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃； 16.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影； 17.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 18.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性； 19.支持Wi-Fi通讯； ▲20.支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵；（需提供产品彩页或产品说明书扫描件） 21.支持切割材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等； 22.配备半导体激光器，最大功率不低于10瓦，最大雕刻速度不低于400 mm/s，最大雕刻面积不低于310*270 mm²，最大切割厚度不低于5 mm； 23.配备刀切模块，最大切割面积不低于300*285 mm²； ▲24.配备画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300*255 mm²； 25.有配套3D打印切片软件。 |
| 7 | 精密台钳 | 夹钳口：≥75mm，最大夹持宽度：≥70mm，可夹持于最大厚度≥60mm的桌面。 |
| 8 | UV彩色平面打印设备 | 1.打印尺寸：≥500mm*600mm； 2.喷头数量：≥2个； 3.喷头保养：自动闪喷、自动保湿、一键清洗； 4.颜色墨水：≥8色； 5.图片格式至少包含：TIFF、BMP、JPEG、PDF、JPEG等常见图片格式； 6.高度范围：0mm-200mm； 7.打印材质至少包含：玻璃、亚克力、瓷砖、金属板、纸板布料、木板、皮革、PVC、PP、PEPTFE等平面材质+酒瓶、保温杯等圆柱体物品； 8.配件：含墨水1组，打印软件，排版软件，作图软件，电源线，数据线备用墨囊两个，备用螺丝一包，保湿液一瓶、无坐布一包。 |
| 9 | 台式双速曲线锯机 | 1.额定电压：220V； 2.电机性能：无刷双速马达； 3.两档可调转速：900或1400rpm； 4.冲程长度：≥19mm； 5.喉深：≥400mm； 6.最大切割厚度：50mm（工作台处于45°时为25mm）； 7.台式双速曲线锯可连接附件：台式双速曲线锯机可连接车间紧凑型真空吸尘器； 8.工作台尺寸：≥360*180mm。 |
| 10 | 带锯机 | 1.额定电压：220V； 2.额定功率：≥85W； 3.带锯速度：180-330m/min； 4.喉深：≥150mm； 5.工作台：≥200*200mm可倾斜45°； 6.间隙宽度：≥150mm； 7.切割高度：≥80mm； 8.带锯尺寸：1065*3-6mm； 9.工作能力：软木80mm,硬木50mm,铁10mm，铝20mm； 10.持续使用时间：≥30分钟； 11.体积：≥480*310*215mm。 |
| 11 | 双金属带锯条用于带锯机 | 10-14齿/25mm。 |
| 12 | 台式砂光机 | 1.额定电压：220V； 2.额定功率：≥200W； 3.盘面速度：250-750rpm； 4.砂光片尺寸：直径≥250mm； 5.最大研磨高度：≥135mm； 6.工作台尺寸：≥275*105m； 7.倾斜角度：向上15°向下45°； 9.整机身尺寸（不含工作台）：≥330*280*230mm。 |
| 13 | 微型木工修边机 | 1.额定电压：220V； 2.额定功率：≥100W； 3.电压频率：50/60Hz； 4.最高转速：≥25000rpm； 5.工件最大厚度：≥40mm； 6.工作台尺寸：≥300*150mm； 7.进给手轮：1转=1mm,1刻度=0.05mm； 8.体积：≥310*185*100mm。 |
| 14 | 虎钳固定块 | 钳口宽≥100mm,开口≥75mm。 |
| 15 | 精密手虎钳 | 钳口宽≥100mm,开口≥75mm。 |
| 16 | 微型台式砂轮机 | 1.额定电压：220V； 2.功率：≥100W； 3.转速范围：3000-9000rpm； 4.打磨速度：8-24m/s； 5.适用砂轮：≥50*13*12.7mm。 |
| 17 | 微型抛光机 | 1.额定电压：220V； 2.额定功率：≥140W； 3.抛光最大直径：≥102mm； 3.转速范围：1000-3100rpm。 |
| 18 | 钻头磨削机 | 1.额定电压：220V； 2.额定功率：≥85W； 3.刚玉石尺寸：≥50*13mm。 |
| 19 | 小钻头磨削适配器 | 方便地用以打磨直径在3-13mm的钻头，标准研磨角度为118°。 |
| 20 | 压缩机+套装喷笔 | - 1.电压：220V； - 2.额定功率：≥85W； - 3.压缩空气率：≥12升/分钟； - 4.最大气压：≥2.0BAR，适合搭配喷笔使用。 |
| 21 | 喷笔上色工作台 | 1.电压：220V； 2.功率：≥25W； 3.噪音：≤47分贝； 4.排风量：4M3L/MIN； 5.展开尺寸≥480*460*360mm。 |
| 22 | 钻磨机 | 电压：220v,额定功率：≥80W，转速6000-22000rpm。 |
| 23 | 电动木工雕刻刀 | - 1.电压220V； - 2.功率：≥50W； - 3.速率：≥11000rpm； 4.长度：约≥230 mm（不含刀具）。 |
| 24 | 激光刻刀笔夹机头附件包 | 本项为项目序号4便携式智能激光雕切机的配套附件包，须完全适配。 1.笔夹单元支持装夹笔单元加工，夹笔直径最大可支持20mm，支持自动提笔工； 2.刻刀单元支持装夹刻刀加工，满足装夹30°、45°、60°雕刻刀；刻刀单元满足二级弹性伸缩刻刀，支持自定义加工柔性材料，加工深度刀切材料厚度最大可达1.5mm； 3.加工单元支持快拆式更换机头单元，无需另外接线。 |
| 25 | 激光旋转轴配件包 | 本项为项目序号4便携式智能激光雕切机的配套附件包，须完全适配。 1.旋转轴单元长度尺寸为：240mm*149mm*126mm±5mm； 2.装夹尺寸：卡盘直径为≥50mm；卡盘能支持多种雕刻模式；支持雕刻直径为滚轴模式下3-200mm；卡盘模式下0-160mm；球体模式下25-160mm；环形模式下12-70mm； 3.驱动方式：基于精密步进同步带驱动，卡盘模式传动比为4：15；滚轴模式传动比为1:1； 4.快插式接头：快插式接头，方便快速与整机连接，使用方便。 |
| 26 | 雕刻一体机耗材包 | 1.椴木板尺寸≥300*210*3mm，数量至少30件； 2.奥松板尺寸≥300*210*3mm，数量至少30件； 3.瓦楞纸尺寸≥3*200*300mm，数量至少30件； 4.瓦楞纸尺寸≥6*200*300mm，数量至少10件； 5.年轮杯垫尺寸≥φ90*10mm，数量至少10件； 6.亚克力板尺寸≥300*210*3mm，数量至少5件； 7.牛皮纸尺寸≥200*297mm，数量至少50张； 8.混色厚卡纸尺寸≥200*297mm，数量至少50件； 9.不锈钢狗牌尺寸≥40*20*2mm，数量至少5件。 |
| 27 | 钻头组 | 柄径至少包含：0.3-0.5-0.8-1.0-1.2-1.5-2.0-2.5-3.0-3.2mm。 |
| 28 | 特种熔合铝金刚砂砂轮 | 特种熔合铝金刚砂砂轮内径≥12.7mm。 |
| 29 | UV打印墨水 | 配套UV打印机≥8色墨水。 |
| 30 | 物联网入门开发板套件 | - 硬件组成部分至少包含：物联网开发板*1、扩展板*1、温湿度传感器*1、电阻式土壤湿度传感器*1、模拟声音传感器*1、火焰传感器*1、蜂鸣器*1、电位计*1、杜邦线*10。 二、硬件部分参数 （一）物联网开发板 1.主控制器 （1）处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）； （2）主频：240MHz； （3）SRAM：520KB； （4）Flash：16MB； （5）Wi-Fi标准：FCC/CE/TELEC/KCC； （6）Wi-Fi协议：802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n，速度高达150 Mbps)； （7）频率范围：2.4~2.5 GHz； （8）蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准； （9）蓝牙音频：CVSD和SBC音频低功耗：10uA； （10）频率范围：2.4~2.5GHz； （11）深度休眠功耗：<10uA @ RTC定时器+RTC存储器工作。 2.通信模组 （1）通信频段：B5/B8（移动、电信、联通NB-IoT全网通）； （2）GNSS导航定位系统：GPS/BeiDou（北斗）双星导航定位； （3）支持DFOTA差分固件升级； （4）深度休眠功耗：<5uA @ Modem处于PSM，CPU处于深度休眠，GNSS关闭。 3.IO接口 （1）通用数字I/O：≥5个； （2）模拟输入（12位）：≥2个； （3）SPI：≥1个； （4）I2C：≥1个； （5）UART（兼容3.3V/5V）：≥1个。 4.电源管理 （1）USB：5V，供电数据二合一； （2）电池（BAT）：≥3.7V锂电池； （3）太阳能（SOLAR IN）：≥5V太阳能板； （4）外部供电（VIN）：6V-24V； （5）最大充电电流：≥500mA； （6）集成3.7V锂电池充电功能，USB、太阳能、外部供电任一接口均可充电； （7）太阳能支持MPPT，最大化太阳能板利用率。 5.其它功能与特性 （1）开发环境：至少支持Win7，Win10； （2）开发工具与语言：至少支持 IDE，C/C++； （3）RGB全彩状态指示灯； （4）电池、太阳能板、外部供电防反接（带反接指示LED）； 6.TinkerNode IO扩展板 （1）Analog 3P接口：≥2个； （2）Digital 3P接口：≥5个； （3）IIC 4P接口：≥3个； （4）UART 4P接口：≥1个。 7.温湿度传感器 （1）供电电压：3.3到5V； （2）接口类型：数字； （3）温度范围：0-50℃ 误差±2℃； （4）湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH。 8.电阻式土壤湿度传感器 （1）供电电压：3.3V 或5V。 9.模拟声音传感器 （1）工作电压：+3.3/5V； （2）接口类型：模拟。 10.火焰传感器 （1）类型：模拟信号； （2）电源要求: 3.3V到5V DC； （3）探测距离:20cm（4.8V）~ 100cm（1V）； （4）能够探测的光谱带：760nm到1100nm。 11.蜂鸣器 （1）类型：数字信号； （2）电压：3.3~5V； （3）接口模式：PH2.0-3。 12.电位计 （1）供电电压：3.3~5v； （2）输出类型：模拟信号； （3）接口模式：PH2.0-3p； （4）转动角度：300°。 |
| 31 | 物联网套件（核心产品） | - 硬件部分：主控板*1，语音识别模块*1，继电器模块*1，红色LED模块*1、绿色LED模块*1、蓝色LED模块*1、按钮模块*1、土壤湿度传感器*1、RGB12灯珠灯环*1、温湿度传感器*1、空气质量传感器*1、舵机*1、风扇*1、角度传感器*1、USB摄像头*1、水泵*1，数据线*1、模块连接线*13、电池盒*1 二、软件部分：支持图形化编程 三、硬件参数： （一）主控板： 1.CPU需采用单板计算机架构的芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； 2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、VScode编程 - 等； 3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； 4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； 5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； ▲6.需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等；（提供具有CMA标志的检测报告扫描件） 7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）； 8.需支持Type-C 5V供电； 9.可通过触摸屏切换菜单栏开启/禁用无线热点； 10.支持离线运行和储存多个Python 程序； 11.需支持远程桌面服务，可通过 windows 远程桌面，VNC 软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面； 12.可通过触摸屏切换菜单栏开启或关闭物联网服务器，可通过有线或无线访问后台管理页面和数据界面； 13.可不通过 USB 数据线与连接电脑，实现实时调试、上传程序； 14.具有语音识别功能，可实现自定义或预设唤醒词和命令词的识别。 （二）电子模块 1.语音识别模块 （1）需支持离线语音识别功能； （2）需支持内置常用固定命令词条，至少包含135条常用的固定命令词条； （3）需支持新增命令词学习功能，至少支持17条命令词条学习； （4）需配备麦克风、喇叭及喇叭接口，并且麦克风数量不少于2个； （5）需支持I2C和UART两种通讯方式，适配主流开源硬件主控器。 2.继电器模块 （1）需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态； （2）需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放； （3）需采用防反插接口，简单易用。 3.红色LED模块 （1）工作电压：3.3~5V； （2）发光颜色：红色； （3）主发光波长：620~630nm； 4.绿色LED模块 （1）工作电压：3.3~5V； （2）发光颜色：绿色； （3）主发光波长：515~530nm。 5.蓝色LED模块 （1）工作电压3.3~5V； （2）发光颜色：蓝色； （3）主发光波长：460~475nm。 6.按钮模块 （1）工作电压：3.3~5V。 7.土壤湿度传感器 （1）工作电压：3.3~5V。 8.RGB灯环 （1）工作电压：3.3~5V； （2）最大工作电流：<100mA； （3）灯珠数量：不低于12颗； （4）接口类型：PH2.0-3P。 9.温湿度传感器 （1）工作电压：3.3~5V； （2）接口类型：数字； （3）温度范围：0-50℃ 误差±2℃； （4）湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH。 10.空气质量传感器 （1）工作电压：3.3~5V； （2）工作电流：29mA； （3）通讯方式：I2C。 11.舵机 （1）工作电压：4.8V~6V； （2）工作温度：-10℃~50℃。 12.风扇 （1）工作电压: 5V。 13.角度传感器 （1）工作电压：3.3~5V。 14.USB摄像头 （1）像素：不低于30W； （2）分辨率：≥640*480； （3）工作电压：3.3~5V。 15.水泵 （1）工作电压：DC3~6V； （2）电流：150~370mA。 16.数据线 （1）电压20V MAX。 17.模块连接线： （1）连接传感器与主板。 18.电池盒 （1）四节五号电池盒，带开关。 四.配套内容： 提供不少于 25 课时教学课程，包含课程文档、课程 PPT、案例程序、教学视频等。 |
| 32 | 物联网气象站套件 | 一、硬件组成部分至少包含：主控板*1、气象仪*1、语音识别模块*1、PM2.5传感器*1、舵机*1、灯带*1、语音合成模块*1、太阳能板*1、USB摄像头*1、模块连接线*5、主板烧录数据线*1、结构件*3。 二、软件部分：至少支持图形化编程、代码编程等。 三、硬件部分参数： （一）主控板： 1.CPU需采用单板计算机架构的芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存或同等性能及以上技术，存储容量不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； 2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等； 3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； 4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； 5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； 6.需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块； 7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）； 8.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。 （二）气象仪 1.需支持风速、风向、温度、湿度、气压等数据检测； 2.需支持直接输出物理量数据； 3.需支持外接传感器扩展，至少内置2个传感器接口； ▲4.需兼容常规主控板，支持至少2种通讯方式；（需提供产品彩页或产品说明书扫描件） 5.需支持单板存储功能，并且存储空间至少16M； ▲6.至少需支持GNSS定位、WiFi无线通信，还需满足实时数据传输和远程定位及信息获取功能；（需提供产品彩页或产品说明书扫描件） 7.需内置大容量电池，可支持气象仪独立工作至少48小时，并且支持低功耗模式，同时可查看输出的电池电量数据。 （三）语音识别模块 1.需支持离线语音识别功能； 2.需支持内置常用固定命令词条，至少包含135条常用的固定命令词条； 3.需支持新增命令词学习功能，至少支持17条命令词条学习； 4.需配备麦克风、喇叭及喇叭接口，并且麦克风数量不少于2个； 5.需支持I2C和UART两种通讯方式，适配主流开源硬件主控器。 （四）PM2.5传感器 1.工作电压：3.3V~5.0V，最大工作电流：100 mA。 （五）舵机 1.工作电压：4.8V~6V； 2.工作温度：-10℃~50℃。 （六）灯带 1.芯片：WS2812b，输入电压：3.3V~5V； 2.灯珠数量：不低于7颗。 （七）语音合成模块 1.供电电压：3.3V~5V； 2.工作电流：160mA。 （八）太阳能板 1.工作电压：5V（带稳压模块），开路电压：7.2V（电池板）。 （九）USB摄像头 （1）像素：不低于30W （2）分辨率：≥640*480 （3）工作电压：5V 四、配套内容：需提供不少于18课时教学课程。 |
| 33 | 四足机器狗 | 1.产品尺寸：不低于70cm*31cm*40cm / 关机趴下尺寸：不低于76cm*31cm*20cm； 2.整机重量：不低于15kg（含电池）/产品材质：铝合金+高强度工程塑料； 3.电池：普通（8000mAh）充电器：普通（33.6V 3.5A）续航：1-2h； 4.供电电压：28V~33.6V /工作最大功率：约3000W； 2.高性能八核处理器； 3.载荷：约8kg(极限~10kg)/运动速度：0~3.5m/s； 4.最大攀爬落差高度：约16cm/最大攀爬斜坡角度：40°； 5.基础算力：≥8核高性能CPU； 6.最大关节扭矩：约45N.m； 7.内置4G模组内置eSIM（远程控制）； 7.铝合金精密关节电机：至少12个/膝关节内走线/关节热管辅助散热 8.超大关节运动空间： 机身：-48~48°/大腿：-200~90°/小腿：-156~-48° 9.超广角3D激光雷达/探物避障/广角相机/前置照明灯； 10.基本运动（握手/蹲下/前跳/前扑/滚翻/比心等等）/内置舞蹈； 11.APP高清图传、遥控、所有数据查看 / APP图形化编程； 12.WIFI6双频无线802.11ax /蓝牙 5.2/4.2/2.1/ 智能OTA升级； |
| 34 | 人形导览机器人 | 1整机自由度至少25dof （1）腰部自由度：1； （2）单手臂自由度：5； （3）头部自由度:2。 2.激光雷达≥1个。 3.RGBD相机≥1个。 4.双目摄像头≥1个。 5.后视摄像头≥1个。 6.表情交互屏≥1个。 7.触摸传感器≥1个。 8.麦克风≥1个。 9.扬声器≥1个。 10.假手≥1只 11.配件 （1）充电器≥1个：用于电池和整机充电； （2）电池包≥1个：可拆卸设计； （3）无线急停开关≥1个：拍下急停后，机器人立刻站定； （4）遥控器≥1个：用于遥控机器人行走、切换动作模式。 |
| 35 | 人形机器人软件 | ★本项为序号34人形导览机器人的配套软件，须完全适配。（需提供产品彩页或产品说明书扫描件） 1.至少包括：遥控移动行走、手臂动作、坐下站起、点头/摇头； 2.至少包括：语音对话、头随声动、 表情表达、 触摸反馈； 3.至少包括：情绪表达、 状态表达。 - 4.知识库录入； - 5.唤醒词定制； - 6.音色定制； - 7.人脸识别迎宾、主动对话。 - 8.下肢动作：走跑/崎岖路面行走/ 坡道通行/上下台阶/ - 9.上肢动作（含手势）：左/右挥手、握手、拥抱、击掌、加油、点赞。 10.全身舞蹈：扇子舞、叮叮当当舞、快乐崇拜、武术表演、群控表演。 |
| 36 | 无人驾驶套件 | - 一、硬件组成部分至少包含：主控板*1、金属小车平台*1、主板扩展板*1、USB音频模块*1、USB摄像头*1、单路巡线传感器*2、三路巡线传感器*1、LED灯*2、电机*2、主板烧录数据线*1、模块连接线*7、锂电池*2锂电池充电器*1、电池盒*1、金属夹持器*1、金属配件包*1、车轮*2、螺丝刀*1、AI视觉识别卡纸*15、积木块*2。 二、软件部分：至少支持图形化编程、代码编程等。 三、硬件部分参数 （一）主控板 1.CPU需采用单板计算机架构的芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存或同等性能及以上技术，存储容量不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； 2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等； 3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； 4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； 5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； 6.需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块； 7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），至少19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）； 8.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V~5V。 （二）小车平台 1.车体需采用一体成型工艺，外壳材质需是铝合金金属； 2.车体需板载螺纹孔，方便固定。 （三）扩展板： 1.扩展板需使用沉金PCB工艺，具有焊性良好的镍金镀层，不易氧化； 2.需板载至少8路3Pin端口、2路IIC端口、2路电机接口、1个主控卡槽； 3.需板载至少1路电源开关、1路锂电池接口、1路Type-C电源接口、1路电源输出接口。 4.需支持工作电压：3.3V~5V。 （四）USB音频模块： 1.需板载至少1个Type-C接口，方便供电； 2.需板载至少1个喇叭、1个喇叭接口； 3.需内置USB Hub芯片、至少1个USB-A接口，方便外接USB设备； 4.需板载固定孔，方便固定； 5.需板载LED电源指示灯。 （五）USB摄像头 1.像素：不低于30W 2.分辨率：≥640*480 3.工作电压：3.3V~5V。 （六）单路巡线传感器 1.供电电压：3.3V~5V，接口模式：数字/模拟。 （七）三路巡线传感器 1.供电电压：3.3V~5V，接口模式：数字/模拟。 （八）LED灯 1.输入电压3.3~5V。 （九）电机 1.齿轮齿数比：120:1，无负载转速(6V)：160rpm。 - 四、配套内容：提供不少于18课时教学课程。 |
| 37 | 人工智能与开源硬件 | 一、硬件组成部分至少包含：：主控板*1、空气质量传感器*1、USB摄像头*1、按钮模块*1、红色LED*1、温湿度传感器模块*1 二、软件部分：至少支持图形化编程、代码编程等。 三、硬件部分参数 （一）主控板： 1.CPU需采用单板计算机架构的芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存或同等性能及以上技术，存储容量不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； 2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等； 3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； 4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； 5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； 6.需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块； 7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设，如摄像头等）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）； 8.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V~5V。 （二）空气质量传感器： 1.需支持3种数据输出，数据包含TVOC、eCO2、AQI数据； 2.需内置算法，输出数据更准确； 3.需内置基线自动校准算法，利于传感器的长期使用更加稳定； 4.需采用I2C通讯方式，适配主流开源硬件主控器。 （三）USB摄像头 1.像素：不低于30W； 2.分辨率：≥640*480； 3.工作电压：3.3V~5V。 （四）按钮模块 1.工作电压：3.3V~5V。 （五）红色LED 1.输入电压3.3~5V； 2.发光颜色：红色； 3.主发光波长：620~630nm。 （六）温湿度传感器模块 1.供电电压：3.3~5V； 2.接口类型：数字； 3.温度范围：0-50℃ 误差±2℃； 4.湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH。 四、课程资料：不少16个项目内容。 |
| 38 | 中小学创新实践活动器材（入门版） | - 主控： （一）主控板1（数量≥1个） 1.微控制器：ATmega328（DIP封装）； 2.工作电压：3.3~5V； 3.输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入； 4.输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出； 5.支持USB接口协议及供电(不需外接电源) 6.支持ISP下载功能 7.数字I/O端口：至少14（6个PWM输出口） 8.模拟输入端口：至少6个 （二）主控板2（数量≥1个） 1.处理器： Nordic Semiconductor nRF52833； 2.内存至少：512kB Flash, 128kB RAM ； 3.接口：NXP KL27Z, 32kB RAM； 4.麦克风：MEMS麦克风和LED指示灯； 5.扬声器：板载扬声器； 6.Logo触摸：触摸感应Logo； 7.边缘连接器：25Pin接口: 至少4个专用GPIO, PWM, I2C, SPI 和外部电源接口；至少3个环形口可连接鳄鱼夹，香蕉插头。有方便连接的凹口。 二、通信模块 （一）物联网模块（数量≥1个） 1.供电电压：3.3V~5.5 V； 2.接口类型：I2C、URAT； 3.无线模式：IEEE802.11b/g/n； 4.加密类型：WPA WPA2/WPA2–PSK； 5.无线频率：2.4GHz； 6.内置协议：TCP/IP 协议栈。 （二）红外线接收传感器（数量≥1个） 1.工作电压：3.3V~5.5 V； 2.调制频率：38KHz； 3.平面尺寸：≥25*20mm； 4.安装孔距：14mm； 5.接口类型：PH2.0-3； 6.信号类型：数字信号。 （三）遥控器（数量≥1个） 1.按键设置：至少21个按键（数字0-9、电源、音量等）； 2.电池类型：优质CR2025环保纽扣电池（容量达160mAh）； 3.发射频率：38KHz ； 4.发射距离：≥8m； 5.有效角度：60度； 6.面贴材料：0.125mmPET（有效寿命至少2万次）； 7.工作电流：3-5uA（静态）/3-5mA（动态）。 三、扩展设备 - （一）人工智能视觉传感器（数量≥1个） 1.像素：至少500万； 2.屏幕类型：≥2.0寸 TFT； 3.分辨率：≥320*240； 4.视角：≥170°； 5.面板：IPS； 6.背光：白光LED灯，亮度可调。 四、输入设备： （一）数字大按钮模块（数量≥2个） 1.工作电压：3.3V到5V； 2.数据类型：数字。 （二）光线传感器（数量≥1个） 1.类型：模拟信号； 2.供电: 3.3-5VDC； 3.接口模式：PH2.0-3； 4.反应时间：≤15us； 5.感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux。 （三）角度传感器（数量≥1个） 1.供电电压：3.3~5v； 2.输出类型：模拟信号； 3.接口模式：PH2.0-3p； 4.转动角度：300°。 （四）声音传感器（数量≥1个） 1.工作电压：+3.3/5V； 2.接口类型：模拟。 （五）土壤湿度传感器（数量≥1个） 1.供电电压：3.3V 或5V。 （六）温湿度传感器（数量≥1个） 1.供电电压：3.3到5V； 2.接口类型：数字； 3.温度范围：0-50℃ 误差±2℃； 4.湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH。 （七）超声波传感器（数量≥1个） 1.供电电压：3.3~5.5V DC； 2.最大瞬时工作电流：<20mA； 3.工作温度范围：-10℃～＋70℃； 4.有效测距量程：2cm～500cm。 （八）晃动传感器（数量≥1个） 1.输入电压：3.3V~5.0V； 2.开关寿命：20万次以上； 3.接口类型：Gravity 3P数字接口。 （九）运动传感器（数量≥1个） 1.输入电压：3.3~5V，最大6V； 2.工作电流：15uA； 3.工作温度：-20~85℃； 4.输出电压：高电平3V，低电平0V。 （十）烟雾传感器（数量≥1个） 1.具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小； 2.传感器类型：模拟。 （十一）TDS传感器（数量≥1个） 1.输入电压：3.3~5.5V； 2.输出信号：0~2.3V； 3.工作电流： 3~6mA； 4.TDS测量范围：0~1000ppm； 5.TDS测量精度：±10% F.S.（25℃）。 五、输出设备 （二）LED模块（数量≥2个） 1.电源要求:+3.3-5V； 2.类型:数字模式； 3.接口模式:pH2.0-3； （二）离合舵机（数量≥1个） 1.工作电压范围：4.8-6V DC； 2.静态电流：≤8mA at 6.0V。 （三）减速电机（数量≥2个） 1.齿轮齿数比：120:1； 2.无负载转速(6V)：160rpm； 3.无负载转速(3V)：90rpm。 （四）灯带（数量≥1个） 1.芯片：WS2812b； 2.输入电压：3.3V~5V； 3.接口：PH2.0-3P。 （五）显示屏（数量≥1个） 1.工作电压：3.3V~5V； 2.显示颜色：蓝色； 3.像素个数：至少128列*64行； 4.接口方式：Gravity-I2C。 （六）双路电机驱动模块（数量≥1个） 1.输出电流：1.2A单通道连续驱动电流； 2.启动/峰值电流：2A(连续脉冲)/ 3.2A(单脉冲)； 3.输入电压：12V（峰值）。 （七）电机驱动扩展板*1 1.兼容 UNO R3、Leonardo、Mega等控制器，具备完整端口。 扩展功能 六、配件：轮子*2、支撑轮*1、传感器线若干、数据线若干、螺丝刀*1、胶枪*1。 |
| 39 | 开源硬件 | 一、硬件组成部分至少包含：AlstartQ1板*1、扩展板*1、主控板*1、AI视觉模块*2、离线中文语音识别模块*1、语音合成模块*1、I2C颜色识别传感器*1、心率传感器 *1、I2C数字功率计*1、电导开关模块*1、数字晃动传感器*1、模拟灰度传感器*1、模拟线性温度传感器*1、模拟环境光线传感器*1、数字震动传感器*1、数字钢球倾角传感器*1、数字触摸开关*1、数字贴片磁感应传感器*1、模拟声音传感器*1、模拟一氧化碳气体传感器*1、模拟电压检测模块*1、模拟压电陶瓷震动传感器*1、模拟角度传感器*1、摇杆*1、火焰传感器*1、三轴加速度计*1、人体热释电红外传感器*1、模拟量超声波测距传感器*1、土壤湿度传感器*1、水分传感器模块*1、按键模块*3、数字LED模块*4、RGB全彩LED灯 *1、继电器模块*1、带功放喇叭模块*1、微型振动模块*1、直流电机风扇*1、背光液晶屏*1、七彩灯带*1；蜂鸣器模块*1、Maixduino 控制器*1、2.4寸LCD屏*1、GC0328摄像头*1、AI智能摄像头模块*1。 二、硬件部分参数 （一）AlstartQ1板 1.内置K210芯片,无需掌握AI模型算法即可轻松实现颜色识别、条码/二维码识别、人脸检测、人脸识别、数字识别、自分类训练学习等多项视觉应用； 2.≥2.8英寸高清TFT显示屏； 3.至少30W摄像头模组； 4.内置RGB三色彩灯； 5.全10引出； 6.内置拨轮开关； 7.可配合拓展实现外接电子模块和电机驱动； 8.PCB 工艺:沉金无铅 PCB，SMT贴片元件，稳定耐用。 （二）扩展板 1.大电流输出.DC5V最大达到3A的输出电流； 2.内置模拟量输入芯片,为K210提供模拟量输入； 3.红外接收头可以接收红外信号； 4.蓝牙模块可实现K210的无线上传或无线通信； 5.两路电机输出,带过流保护； 6.杜邦口引出K210所有10口,支持1.25 4P连接端子； 7.内置蜂鸣器； 8.PCB 工艺:沉金无铅 PCB，SMT贴片元件，稳定耐用。 （三）AI视觉模块 1.处理器：Kendryte K210； 2.图像传感器：OV2640（至少200W像素）； 3.供电电压：3.3~5.0V； 4.电流消耗：320mA@3.3V,230mA@5.0V； 5.连线接口：UART，I2C； 6.显示屏：≥2.0寸IPS，分辨率≥320*240； 7.内置功能：人脸识别，物体追踪，物体识别，巡线追踪，颜色识别，标签识别。 （四）离线中文语音识别模块 1.工作电压：3.3~5V； 2.工作电流：25 ~ 40 mA； 3.通信方式：I2C； 4.I2C地址：0x4F； 5.芯片可设置词条数：50，每个词条长度不超过10个汉字或者79个字节的拼串； 6.板载麦克风灵敏度：-38db； （五）语音合成模块 1.供电电压：3.3V~5V； 2.工作电流：160mA； 3.I2C地址：0x40； 4.工作温度范围：-40℃~85℃。 （六）I2C颜色识别传感器 1.工作电压：3.3-5V； 2.工作电流：65uA； 3.检测距离：3-10mm； 4.时钟频率：0-400KHZ。 （七）心率传感器 1.供电电压：3.3 - 6V，推荐5V； 2.输出电压：模拟量（0 - VCC）/ 数字量（0 / VCC）。 （八）I2C数字功率计 1.供电电压(VCC)：3.3V ~ 5.5V； 2.电压量程（IN+或IN-相对GND）：0 ~ 26V； 3.电压分辨率：4 mV； 4.电压相对误差：<±0.2%（典型值）； 5.电流量程：0 ~ ±8A（可测双向电流）； 6.电流分辨率：1 mA。 （九）电导开关模块 1.工作电压：3.3~5V； 2.输出类型：数字信号； 3.接口模式：PH2.0-3P； 4.可识别最大电阻：10MΩ。 （十）数字晃动传感器 1.输入电压：3.3V~5.0V； 2.开关寿命：20万次以上； 3.接口类型：Gravity 3P数字接口； （十一）模拟灰度传感器 1.传感器类型：模拟； 2.引脚定义：1--输出 2--地 3---电源。 （十二）模拟线性温度传感器 1.工作电压：5V/3.3V； 2.传感器类型：模拟。 （十三）模拟环境光线传感器 1.类型：模拟信号； 2.供电: 3.3-5VDC。 （十四）数字震动传感器 1.工作电压：3.3V到5V。 （十五）数字钢球倾角传感器 1.工作电压：3.3/5V DC； 2.接口类型：数字。 （十六）数字触摸开关 1.类型：数字信号； 2.供电:3.3-5VDC。 （十七）数字贴片磁感应传感器 1.工作电压：3.3V到5V。 （十八）模拟声音传感器 1.工作电压：+3.3/5V； 2.接口类型：模拟。 （十九）模拟一氧化碳气体传感器 1.引脚定义：1--输出 2--地 3--电源； 2.具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小。 （二十）模拟电压检测模块 1.电压：3.3V~5V； 2.接口类型：模拟。 （二十一）模拟压电陶瓷震动传感器 1.电压：3.3V~5V； 2.接口类型：模拟。 （二十二）模拟角度传感器 1.电源要求：+3.3-5V DC； 2.信号类型：模拟信号。 （二十三）摇杆 1.电源要求：+3.3-5V； 2.接口模式：PH2.0-3； 3.2轴模拟输出(X，Y)。 （二十四）火焰传感器 1.类型：模拟信号； 2.电源要求: 3.3V到5V DC； 3.探测距离:20cm（4.8V）~ 100cm（1V）。 （二十五）三轴加速度计 1.工作电压：3.3V~5V； 2.工作电流：2uA(low-power mode 50Hz ODR) / 11uA(normal mode 50Hz ODR)； 3.接口方式：Gravity-I2C接口； 4.可选标尺：±2g/±4g/±8g/±16g。 （二十六）人体热释电红外传感器 1.工作电压：5V； 2.静态电流：50μA； 3.硬件接口：数字信号输出； 4.工作温度：0℃～＋70℃。 （二十七）模拟量超声波测距传感器 1.供电电压：3.3V～5.5V DC； 2.输出信号：0~VCC； 3.工作电流：20mA； 4.工作温度范围 ：-10℃～＋70℃； 5.有效测距量程：2cm～500cm。 （二十八）土壤湿度传感器 1.供电电压：3.3V 或5V。 （二十九）水分传感器模块 1.模拟传感器； 2.输出电压范围：0~4.5V（5V供电）；0~3.0V（3.3V供电）。 （三十）按键模块 1.工作电压：3.3V到5V。 （三十一）数字LED模块 1.电源要求:+3.3-5V； 2.类型:数字模式。 （三十二）RGB全彩LED灯 1.灯珠类型：WS2812 RGB全彩LED灯珠5050 2.供电电压：3.3V ~ 5.5V 3.最大电流：48 mA （三十三）继电器模块 1.控制信号：TTL电平，高电平通。 2.触点方式：1H,1Z 3.额定负载：10A 250VAC/10A 24VDC 4.最大开关电压：250VAC/30VDC 5.最大开关功率：250VA/210W （三十四）带功放喇叭模块 1.工作电压：2.0~5.5V； 2.接口类型：数字。 （三十五）微型振动模块 1.工作电压：3.3/5V； 2.控制方式：高低电平/PWM信号。 （三十六）直流电机风扇 1.工作电压: 3.3/5V； 2.接口类型: 标准数字传感器接口。 （三十七）LCD1602 RGB背光液晶屏 1.工作电压：3.3V~5.0V； 2.工作电流：＜60mA； 3.显示描述：16*2； 4.通信方式：IIC/I2C； （三十八）七彩灯带 1.芯片：WS2812b； 2.输入电压：3.3V~5V； 3.接口：PH2.0-3P。 （三十九）蜂鸣器模块 1.类型：数字信号； 2.电压：3.3~5V； 3.接口模式：PH2.0-3。 （四十）Maixduino 控制器 1.CPU：RISC-V 双核64bit、内置FPU、400Mhz标准频率（可超频）； 2.内置神经网络处理器； 3.连接器：兼容 接口、TF卡槽、扬声器接口 ； 4.无线功能：支持2.4G 802.11.b/g/n、支持Bluetooth 4.2； 5.音频功能：MEMS 麦克风、3W扬声器输出； 6.至少8 Bit(256 级) 可调颜色,5Bit (32 级)亮度调节； 7.DVP 摄像头接口：24P 0.5mm FPC 连接器，支持OV2640、5640、7740等； 8.LCD接口：24P 0.5mm FPC 连接器，支持8bit MCU LCD。 （四十一）AI智能摄像头模块 1.OV3660：160°广角红外摄像头 2.IR：红外补光灯(IO47) 3.MIC：I2S PDM麦克风 4.LED：板载LED灯（IO3） 5.ALS：LTR-308环境光传感器 6.ESP32-S3：ESP32-S3R8芯片 7.SD：SD卡槽 8.Flash：16MB Flash 9.VIN：5-12V DC输入 10.HM6245：电源芯片 11.像素：至少300W 12.感光：可见光、940nm红外 13.可视角度：160° 16.焦距（EFL）：0.95 17.光圈（F/No.）：2.0±5%。 |
| 40 | 数字、模拟电路实验器材 | 1.硬件部分至少包含：65只电阻，34只电容，二极管三极管共34只，集成电路8只，面包线70根，面包板1块，继电器1个，话筒1个，拨码开关1个，扬声器1个，电池盒1个，镊子1个，螺丝刀1个； 2.软件部分：电路仿真软件 |
| 41 | 开发板套件1 | 硬件部分至少包含：原装主板1个、实验面包板1个、光敏传感器1个、电位器1个、火焰传感器1个、四位数码管1个、直流马达 1个、全彩RGB灯1个、红发红LED灯20个、黄发红LED灯20个、绿发红LED灯20个、大轻触按键 5个、按键帽 5个、9V电池 1个、9V电池扣 1个、1K电阻 10个、47K电阻 10个、220R电阻10个、杜邦线3种 各10条、有源蜂鸣器1个、倾斜开关 1个、热敏电阻 1个、电机风扇叶1个、步进电机驱动板1个、三色RGB灯1个、霍尔传感器 1个、步进电机 1个、时钟芯片1个、74HC164芯片1个、74HC138编码器1个、74HC595芯片1个、红外发射管2个、DHT11传感器1个、声音传感器1个、震动传感器1个、1位数码管1个、32.768晶振1个、万能接收头1个。 |
| 42 | 开发板套件2 | 1.AI智能视觉套件：至少包含扩展版，摄像头，二维云台、无线键鼠等各1个； 2.AI视觉小车（不含主板），至少包括功能扩展板，摄像头，二维云台，红外避障传感器，超声波传感器，4个直流电机，亚克力车架，麦克纳姆伦4个，锂电池组，数显电压表等各1个； 3.主板至少包含：16G内存内存卡，读卡器，电源，ABS外壳，带风扇散热器，Micro HDMI线等各1个。 |
| 43 | 开发版套件3 | 至少包含：2块V2主板，1个亚克力手柄，1个扩展版，1个巡线传感器，1个超声波传感器、1个水位传感器、2个红色电机，1个灰色舵机，400颗积木。 |
| 44 | 智能家居数字逻辑电路套件 | 智能家居数字逻辑电路套装把传统的编程技术移植到硬件平台上，整合了常用传感器、输出设备，加入了数字逻辑模块、控制模块可以实现脱机编程。 1.所有模块产品质量高，均采用黑油化金工艺； 2.所有产品模块采用全中文标示，方便国内学生使用； 3.逻辑组件丰富，含主板、逻辑与、或、非、分支、比较、延时、翻转模块，数量至少15个； 4.逻辑主板采用至少3路输入输出设计，可以同时呈现至少3组作品； 5.电子模块种类丰富，有模拟量指示灯模块、LED高亮灯组模块、直流电机模块、火焰传感器模块、水分传感器模块、测障模块、声音传感器模块等总共31个实用型电子模块； 6.采用亚克力特制底板，方便作品固定演示； 7.配套≥20节相应课程，方便社团组织学习使用。 |
| 45 | 人工智能电子电路实验平台 | 搭载高性能主控芯片，支持 Python/C++ 编程，兼容国产操作系统，集成 Wi-Fi/Bluetooth 通信模块、多传感器接口（温湿度、红外、超声波、摄像头），适配 5G/6G 通信技术实践。 |
| 46 | 可调直流稳压电源 | 1.电压范围：0.00V-16.0V 2.电流范围：000.0MA-2.10A 3.额定功率：30W 4.尺寸：170*125*155mm 5.配件：输出线 |
| 47 | 信号发生器 | 1.显示屏：≥4.3寸高分辨率TFT彩色液晶显示屏通过色调的不同明显的区分通道一和通道二的输出状态、功能菜单和其它重要信息，以及人性化的系统界面使人机交互变得更简捷，提高了您的工作效率。 2.功能按键：功能按键有Mode，Wave，Utility，通过这些按键进行调制设置，基波选择和辅助功能设置等多功能旋钮/按键旋转多功能旋钮改变数字(顺时针旋转数字增大)或作为方向键使用，按多功能旋钮可选择功能或确定设置的参数。 3.方向键：在使用多功能旋钮和方向键设置参数时，用于切换数字的位或清除当前输入的前一位数字或移动(向左或向右)光标的位置。 4.控制输出键：快速切换在屏幕上显示的当前通道(CH1信息标签高亮表示为当前通道，此时参数列表显示通道一相关信息，以便对通道一的波形参数进行设置)。若通道一为当前通道(CH1信息标签高亮)，可通过按CH1键快速开启/关闭通道一输出，也可以通过按Utility键弹出标签后再按通道一设置软键来设置。打开通道输出时，背光灯亮，同时在信息标签会显示输出的功能模式("波形“或"调制"字样或"线性"字样或"对数"字样)，同时输出端输出信号。关闭时CH1键或CH2键，背光灯灭，同时在信息标签会显示"0FF"字样，同时关闭输出端。 5.数字键盘：用于输入所需参数的数字键0至9、小数点"."、符号键"+/-"。左方向键退格并清除当前输入的前一位。 6.菜单操作软键:通过软键标签的标识对应地选择或查看标签(位于功能界面的下方)的内容，配合数字键盘或多功能旋钮或方向键对参数进行设置。 |
| 48 | 示波器 | 1.通道数：≥2； 2.带宽：100MHz； 3.实时采样率：1Gs/s； 4.存储深度：64kpts； 5.上升时间：<3.5ns； 6.波形捕获率：5,000wfms/s； 7.垂直灵敏度：1mV/div~20V/div； 8.时基范围：2ns/div~50s/div独立时基实现单通道独立控制； 9.存储方式：设置、波形、位图； 10.触发频率计：硬件6位触发； 11.触发类型：边沿、脉宽、利率、视频、交替； 12.触发模式：自动、正常、单次； 13.触发耦合：直流、交流、高频/低频/噪声抑制； 14.波形录制：1000帧； 15.释义范围：80ns~1.5s； 16.自动测量：34种波形参数； 17.波形计算：+，-，x，一，FFT，数字滤波； 18.波形设置：20组波形、20种设置； 19.显示屏：英寸LCD； 20.标准配件：探头x2、电源线、USB数据线. |
| 49 | AI中学赛事器材套装 | 一、白名单赛事要求： ★该套装内包含赛项场地搭建所需要的地图、边框、道具等零件，可用于线下训练，承办比赛使用。需满足江苏省青少年科技模型及机器人竞赛相关赛项规则要求(提供准入证明或往届参赛证明材料） 二、产品构成 至少包含新主控、动力扩展板、电源管理模块、双路颜色传感器、mBuild延长线模块、180智能编码电机、37直流电机、智能舵机MS-12A、无刷电机（正螺纹和反螺纹）、蓝牙适配器、蓝牙手柄、蓝牙模块、测距传感器、视觉模块、麦克纳姆轮等各。 三、功能与特点 （一）主控板 至少具有一个高性能M7处理器以及一个STM32F030CCT6协处理器，具有不少于5个传感器接口，不少于6个智能电机接口。传感器接口使用串口通讯，对外输出 5V电压。智能电机接口使用串口通讯，对外提供12V电压。新主控板载6轴传感器，可测量 X，Y，Z 三个方向上的加速度和 X，Y，Z 三个方向上的旋转角速度。新主控可搭配动力扩展板使用，提供更加丰富的接口与资源。 1.主要参数 （1）处理器：高性能M7处理器和STM32F030CCT6协处理器； （2）主频≥300MHz； （3）Flash≥1024KB； （4）RAM≥384KB； （5）工作电压：6V ~ 13V； （6）工作电流：60 mA； （7）通讯端口及协议：串口/专属协议； （8）模块尺寸：≤85*56*13 mm（长*宽*高)。 2.功能特性 （1）外接支持：金属件、lego销连接； （2）传感器接口：至少5路； （3）电机接口：至少6路； （4）板载传感器：至少6轴运动传感器； （5）扩展：支持动力扩展板； （6）编程支持：图形化积木编程或Python编程 。 （二）动力扩展板 动力扩展板至少搭载一颗ARM Cortex-M4 内核MCU，使用串口与新主控通信连接，通过不少于8个直流输出接口和不少于2个无刷电机接口对直流电机、机械爪、电磁阀、无刷电机等动力器件进行控制。 1.主要参数 （1）输入电压：6 ~ 13 V； （2）直流接口电压：12 V； （3）直流接口最大电流：3 A； （4）无刷接口电压：12 V； （5）无刷接口最大电流：5 A ； （6）模块尺寸≤85*56*19mm（长*宽*高)。 （三）电源管理模块 此模块与新主控搭配使用，为参加比赛的必须器件。模块通过无线连接至比赛系统，使比赛系统能够控制参赛队伍机器人的动力电源，并且向机器人发送与比赛相关的指令（如切换手动/自动状态） 1.主要参数 （1）模块尺寸≤85mm*56mm*11mm； （2）工作电压：6V ~ 13V； （3）工作电流：100mA； （4）通讯端口/协议：串口/神经元协议。 2.功能特性 （1）使用RGB LED提示比赛状态，方便用户在远处观测； （2）在训练中，使用者可以通过按键模拟比赛中各个阶段的状态； （3）外置天线，信号更加稳定。 （四）蓝牙手柄 1.材质：ABS； 2.蓝牙版本：≥4.0； 3.频率范围：2402-2480MHz； 4.射频发射功率：≥4dBm； 5.传输距离：≥20m； 6.抗干扰能力：支持不少于80个同时工作。 （五）测距传感器 测距传感器能够通过红外波检测与障碍物之间的距离。 1.尺寸：24*20mm±5mm； 2.读值范围：2~200cm； 3.读值精度：±5%； 4.工作电流：33mA。 （六）视觉模块 视觉模块能够识别条码和线条，也可以学习和识别颜色鲜艳的物体，实现诸如垃圾分类、智慧交通、物体追踪、智能巡线等功能。 1.尺寸≤48*48mm； 2.分辨率≥640*480； 3.视场角≥65.0度； 4.有效焦距：4.65±5% mm； 5.识别速度：60帧/s； 6.识别距离：0.25-1.2m范围最佳； 7.抗跌落能力≥1m； 8.供电方式：3.7V锂电池或5V电源模块； 9.功耗范围：0.9-1.3W； 10.工作温度：-10℃~55℃。 （七）双路颜色传感器 双路颜色传感器使用两对光敏元件感知表面的颜色，在感知物体颜色的同时，还可以协助机器人进行巡线。该模块提供从表示光强的模拟量、线和背景判断的数字量及运算之后的电机控制参数的多层次数据输出。保证使用简便的同时，又有足够的灵活性，便于教师从不同层次讲解巡线和颜色的相关知识、原理。 该模块提供自适应地图学习功能。通过学习不同的背景和线的颜色，自动设置判断阈值。模块固件内置了巡线算法， 能够输出可以直接用来调整电机转速的参数，降低了实现高速巡线功能的难度。 1.工作范围：距离被检测物体 5~15mm； 2.工作电流：70mA。 （八）无刷电机 直流无刷电机通过远超其他直流电机的转速将“子弹”发射出去，达成比赛的各种任务。 1.额定转速≥7300rpm； 2.额定电流：10000 mA MAX。 （九）智能舵机 智能舵机重点解决了传统舵机存在的控制复杂，角度范围小，不可连续旋转，配件单一等问题。 智能舵机可以快速组装成多关节机器人：如人形机器人、多足蜘蛛机器人、机械臂等，也可以利用其可连续旋转的特性，组装成可控旋转平台，车轮驱动等机构。 （十）智能编码电机 智能编码电机是入门级编码电机。主要搭配NovaPi主控作为相关赛项的底盘驱动电机。 （十一）构件数量 1.包含梁不少于30种，数量不少于92个； 2.包含支架类不少于8种，数量不少于40个； 3.包含连接片及连杆类不少于8种，数量不少于27个。 |
| 50 | AI中学赛事场地套装 | 一、产品描述： 该套装内包含赛项场地搭建所需要的地图、边框、道具等零件，可用于线下训练，承办比赛使用。 二、产品配置： 1.铁网≥4； 2.收纳挂篮≥4； 3.红黑保龄球瓶≥12； 4.蓝黑保龄球瓶≥12； 5.120mm黄色EVA方块≥6； 6.方形底座锥桶≥6； 7.飞盘（红色）≥37； 8.飞盘（蓝色）≥37； 9.蓝黑护栏板≥8； 10.红黑护栏板≥8； 11.4*8*3法兰轴承包（24个装）≥1； 12.8mm轴套包（4个装）≥1； 13.十字沉头螺钉≥4； 14.M4*8半圆头内六角螺丝包-不锈钢304（64个装）≥1； 15.M4*10半圆头内六角螺丝包-不锈钢304（20个装）≥2； 16.M4*16半圆头内六角螺丝包-不锈钢304（60个装)≥1； 17.M4*22半圆头内六角螺丝(不锈钢304)≥80； 18.M4*16双通六角铜螺柱（16个装）≥1； 19.4*7*2垫片包（18个装）≥ 1； 20.4*7*3垫片包（25个装）≥ 1； 21.M4长方形铁螺母螺帽≥32； 22.M4防松螺母包(50个装）≥ 3； 23.滑轨双孔梁144≥ 6； 24.单孔梁024≥6； 25.单孔梁036≥12； 26.单孔梁092≥12； 27.单孔方形梁0808-056≥12； 28.1寸尼龙轮≥4； 29.连接片O1≥ 2； 30.不锈钢铰链合页≥12； 31.扁铝封盖1550≥4； 32.八棱柱封盖4040≥144； 33.拉簧≥12； 34.L形内六角梅花型扳手≥3； 35.胶柄可换头螺丝刀2.5mm转十字≥2； 36.M5+M7定制双头扳手≥2； 37.1.5mm L形六角扳手≥2； 38.2.5mm L形六角扳手≥ 2； 39.双面布基胶带≥3； 40.3M纳米双面胶≥2； 41.60宽透明胶带≥1； 42扁铝1550-960≥56； 43.八棱柱4040-960≥28； 44.三卡锁≥380； 45.八棱柱4040-400≥4； 46.八棱柱4040-250≥16； 47.八棱柱4040-45≥24； 48.扁铝1550-293≥18； 49.扁铝1550-220≥24； 50.扁铝1550-160≥92； 51.边框板A≥6； 52.边框板B≥8； 53.资源投放区底板≥6； 54.边框板C≥2； 55.边框板D≥4； 56.球瓶摆放区隔板≥4； 57.隔板A≥8； 58.中央资源区隔板≥2； 59.中央旋转门挡板A≥2； 60.中央旋转门挡板B≥2； 61.中央资源岛方块隔板底≥2； 62.中央资源岛方块隔板盖≥2； 63.中央资源岛后隔板≥10； 64.中央资源岛带槽板≥10； 65.旗帜连接片≥12； 66.反转旗帜面板≥12； 67.中央熔炉盖板≥2； 68.中央熔炉底板≥2； 69.中央熔炉入口挡板≥4。 |
| 51 | AI机器人套装 | - 至少包含主控器1个、锂电模块1个、2个标准电机、2个光感、1个声控、1个LED、1个触碰、1个超声波、结构件等主要零配件。 - 1.主控器采用Atmel SAM3X8E微控制器，Cortex-M3架构，至少12个通用接口RJ11（6P6C），可以接马达； - 2.传感器等输入输出设备，兼容IIC，数字，模拟等通信方式，6V恒压输出，1路工业总线CAN BUS及RS232组合接口，1路micro USB下载端口，1路标准USB高速下载口； - 3.≥1.3寸OLED显示屏；输入电压为7-12V，外设端口输出电压额定6V，信号输入输出为3.3V； - 4.光电传感器有效感应距离0.3-2cm，辅助照明LED颜色为红、绿、蓝、黄、品红 青、白共七色，额定工作电压6V，控制信号电压3.3V； - 5.电机最大转速为220转/秒，实际使用中由程序控制，额定工作电压6V，控制信号电压3.3V,电机集成驱动模块及码盘模块； - 6.轮胎直径为65±2mm,宽度为24mm±2mm，材质为硅胶，抓地力强； - 7.供电使用大倍率锂电底座模块，主控器可判断供电来源并读取电压，具有短路保护功能，低电压警示功能； - 8.软件1：使用图形化软件，具有独立软件著作权，可流程图式编程，自定义代码； - 9.软件2：兼容scratch编程；遥控器和主控器通过蓝牙连接通讯，可以使用图形化软件对各遥控通道进行设定和编程。 |
| 52 | AI场地套装 | 场地尺寸2.4米*2.4米，围板为铝合金框架结构，高≥30厘米，地垫每块60*60厘米，至少16块，场地道具为塑料材质。 |
| 53 | 人工智能普及活动高级套装 | 1.控制器：32位Cortex-M3处理器；3MB外部程序存储空间加1M外部文件存储空间。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。至少4个按键；提供不少于20路各类输入输出接口；可通过手机APP连接。可在文件界面选择不同的程序并运行； 电池电压显示，声音播放。系统工作电压6.5 ~ 10V； 2.人工智能视觉模组：双核64位处理器，双核的主频高达600MHZ ，并自带独立FPU，KPU，APU。外纸TF卡槽。至少30W像素摄像头和两个高亮度LED，至少320x240分辨率LCD屏幕；尺寸约60x50mm。具有：人脸识别 ，单双轨道路识别 ， 自训练学习分类与识别 ， 固定卡片识别等功能； 3.传感器：传感器种类≥7种，传感器数量≥12个；超声传感器2个，AI视觉模组1个，地面灰度传感器2个，红外测距传感器1个，触碰开关传感器2个，温湿度传感器1个，磁敏传感器1个； 4.执行器：伺服电机2个， 闭环电机4套，彩色LED灯3个； 5.结构件（含传动件）：组件数量不少于600个，组件种类不少于54种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固； 6.传动件：齿轮种类至少12种，数量至少33个。类别至少包含：12齿半高锥齿轮≥4个，20齿半高锥齿轮≥2个，12齿锥直齿轮≥2个，20齿锥直齿轮≥2个，36锥直齿轮≥2个，8直齿轮≥4个，16直齿轮≥4个，24直齿轮≥2个，带销齿条≥6个，蜗杆≥2个， 52转盘齿≥1个，万向节≥2个； 7.能源：至少1块，7.4V、1550mAh的专用锂电池； 8.编程方式：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器等至少五种编程方式。 |
| 54 | 实物元素周期表 | 1.81种元素的实物样品（不含放射性元素的实物样品），放射线元素不摆放实物，用对应元素相关的图片展品。包括100件以上实物标本，涵盖各种宝石、矿物晶体、化合物、工业用品、生活用品等，各种贵金属、稀有金属、稀土金属、稀有气体等。 元素标本展示：氢气、氦气、锂、铍、硼、碳、氮气、氧气、氟、氖气、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩气、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、砷、硒、溴、氪气、铷、锶、钇、锆、铌、钼、钌粉、铑丝、钯、银、镉、铟块、锡、锑、碲、碘、氙气、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铪、钽、钨、铼、锇、铱、铂、金、汞、铊、铅、铋。 亚克力盒子：≥10立方厘米方体盒子 展示柜：按元素周期表进行排布 2.配套部分：元素周期表墙体固定基础，砖混结构墙或轻钢龙骨墙 |
| 55 | 六轴协作机械臂1 | 1.自由度≥6 轴； 2.有效负载≥250g ； 3.工作半径≥280mm ； 4.重复定位精度:±0.5mm ； 5.重量≤850g ； 6.电源输入:12V，5A ； 7.工作温度:-5-45℃ ； 8.通信：USB-C/WLAN/BT； 9.额定功率：≤60W； 10.编程语言：Python/C++/C#/JS/； 11.安装方式：台面安装； 12.主控：ESP32； 13.辅控：ESP32； 14.蓝牙：2.4G/5G； 15.无线：2.4G 3D Antenna； 16.应用软件:myblockly/mystudio； 17.支持系统：Windows/Linux/Mac。 |
| 56 | 六轴协作机械臂2 | 1.自由度≥6 轴； 2.有效负载≥250g ； 3.工作半径≥280mm ； 4.重复定位精度:±0.5mm ； 5.重量≤850g ； 6.电源输入:12V，5A ； 7.工作温度:-5-45℃ ； 8.通信：USB-C/WLAN/BT； 9.额定功率：≤60W； 10.编程语言：Python/C++/C#/JS/； 11.安装方式：台面安装； 12.主控：ESP32； 13.辅控：ESP32； 14.蓝牙：2.4G/5G； 15.无线：2.4G 3D Antenna； 16.应用软件:myblockly/mystudio； 17.支持系统：Windows/Linux/Mac。 |
| 57 | 六轴协作机械臂3 | 1.自由度≥6轴； 2.有效负载≥1000g ； 3.工作半径≥320mm ； 4.重复定位精度±0.5mm ； 5.重量≤3360g ； 6.电源输入24V，9.2A ； 7.工作温度：-5-45℃ ； 8.通信：USB-C/WLAN/BT； 9.额定功率：≤120W； 10.编程语言：Python/C++/C#/JS//ROS1/ROS2； 11.安装方式：台面安装； 12.蓝牙：2.4G/5G； 13.无线：2.4G 3D Antenna； 14.主控：ESP32； 15.辅控：ESP32*2； 16.应用软件:myblockly/mystudio； 17.支持系统：Windows/Linux/Mac； 18.电机类型：高性能伺服电机； 19.外观：光敏树脂喷漆。 |
| 58 | 机械臂套装 | 一、主体参数 1.自由度≥3轴； 2.有效负载≥650g ； 3.工作半径≥340mm ； 4.噪音≤60dB； 5.末端速度：≤100mm/s； 6.重复定位精度：±0.1mm ； 7.重量≤2900g ； 8.电源输入：12V，5A； 9.工作温度：0-45； 10.通信：USB / Type-C/WLAN/BT； 11.额定功率：60W； 12.编程语言：Python； 13.编程方式：lephant Luban，图形化编程myBlockly，Python，ROS1/ROS； 14.安装方式：台面安装； 二、摄像头参数 1.图像像素：≥2M 1080p； 2.支持图像格式； 3.USB协议：USB2.0 HS/FS； 4.视场角度：≥110°无畸变； 5.支持系统：Windows XP/7/8/10/VISTA/SEVEN/MAC LINUX(includeuvc)//Android 4.2+； 三、传送带参数 1.电机类型：步进电机； 2.传送带长度：≥800mm； 3.运行速度：≥0.5m/s； 4.传送带宽度：≥100mm； 5.传送带高度：≥60mm； 6.承载能力：≥500g。 |
| 59 | 人工智能套装 | 1.尺寸：521*637*600mm±10mm； 2.识别速度：颜色/形状/二维码：300ms 特征点：600ms； 3.识别精度≤3mm； 4.摄像头名称：USB无畸变摄像头； 5.图像像素：2M 1080p； 6.支持图像格式：mjpg/yuy2； 7.像元尺寸：3.0um*3.0um； 8.最高帧率：MJPG：1920 1080@30fps YUV：1920 1080@30fps； 9.USB协议：标准uvc协议； 10.支持的分辨率：1280*720,640*480,320*240； 11.市场角度：110°畸变。 |
| 60 | G型底座 | 1.重量：≥ 70g； 2.工艺：光敏树脂； 3.尺寸：174*166*31mm±5mm； 4.固定方式：乐高连接件、螺丝固定。 |
| 61 | 平面底座 | 1.工艺：ABS压塑； 2.尺寸：145*145*13mm±5mm； 3.重量：≤60g。 |
| 62 | 笔夹持器 | 1.材料：光敏树脂； 2.尺寸：47*25*45mm±2mm； 3.重量：≤35g； 4.笔夹虚位：≤1mm； 5.使用寿命：≥两年； 6.连接方式：乐高连接件； |
| 63 | 自适应夹爪 | 1.工艺：ABS注塑； 2.夹持范围：20-45mm； 3.夹持力：≥150g； 4.重复精度：≤1mm； 5.驱动方式：电动； 6.传动方式：齿轮+连杆； 7.尺寸：112*94*50mm±10mm； 8.重量：≤100g； 9.固定方式：乐高连接件； 10.控制接口：串口控制。 |
| 64 | 摄像头 | 1.工艺：ABS注塑； 2.尺寸：83*64*16mm±5mm； 3.重量：≤50g； 4.USB协议：USB2.0 HS/FS； 5.镜头焦距：标配1.7mm； 6.视场角度：≥60°； 7.支持系统：Win7/8/10、Linux、Mac； 8.固定方式：乐高连接件； 9.控制接口：串口控制。 |
| 65 | 蓝牙手柄 | 1.接口类型：USB； 2.震动方式：无； 3.使用产品：电脑控制器； 4.材质：ABS； 5.产品尺寸：157*97*65mm±5mm； 6.产品重量：≤156g； 7.附加功能：2.4G无线手柄； 8.连接方式：无线。 |
| 66 | 垂直吸泵 | 1.材料：ABS注塑； 2.吸泵盒尺寸：72*52*37mm±5mm； 3.吸泵末端：63*24.5*26mm±5mm； 4.吸盘数量：≥1 5.吸盘尺寸：直径≥20mm； 6.负载重量：≥150g； 7.固定方式：乐高连接件； 8.控制接口：IO控制； |
| 67 | 柔性夹爪 | 1.工艺：ABS注塑+3D打印； 2.夹持范围：0-90度； 3.夹持力：≥100g； 4.重复精度：≤1mm； 5.驱动方式：电动； 6.传动方式：齿轮+连杆； 7.尺寸：112*94*50mm±5mm； 8.重量：≤110g； 9.固定方式：乐高连接件； 10.控制接口：串口控制 |
| 68 | 双头吸泵 | 1.材料：光敏树脂+金属； 2.吸盘数量：≥2； 3.吸盘尺寸：≥直径20mm； 4.吸取重量：≥150g； 5.动力源设备：吸泵盒； 6.使用寿命：≥一年； 7.固定方式：乐高连接件； 8.控制接口：IO控制； |
| 69 | 笔夹 | 1.材料：进口光敏树脂； 2.工艺：3D打印； 3.孔径大小：直径16mm； 4.弹簧行程：≥18mm； 5.使用寿命：1年； 6.尺寸：160*40*44mm±5mm； 7.重量：≤ 141g 8.固定方式：螺丝固定； 9.控制接口：串口/IO控制 |
| 70 | 传送带 | 传送带需适配机械臂设备使用 1.驱动系统 （1）电机功率：配备大功率的电机，确保稳定的动力输出，满足不同负载情况下的输送需求。 （2）驱动方式：采用齿轮减速驱动或链条驱动，具有传动效率高、运行平稳、噪音低的特点。 （3）电源要求：支持常用220V电源类型，方便接入不同工作场所的电源系统。 2.输送带材质及特性​ （1）材质：采用PVC输送带，耐磨且具有一定的柔韧性； （2）表面特性：输送带表面可为平面、防滑纹等设计。平面适用于表面平整、不易滑落的物品；防滑纹可增加物品与输送带之间的摩擦力，防止物品在输送过程中滑动，特别适用于倾斜输送或表面光滑的物品； 3.框架结构​ （1）材质：机架采用铝合金或碳钢制作。具有重量轻、耐腐蚀的优点，便于设备的移动和安装，适合需要经常调整布局的物流场所。​ （2）结构形式：采用桌面式结构，确保设备在运行过程中的稳定性和可靠性。 |

3.验收标准：按验收条款逐项验收，全部满足招标需求为验收合格。若验收不合格，检测及整改费用由中标供应商承担。两次整改仍不合格的，视作无履约能力，解除本项目合同，重新招标。

4.其他要求:无。

- 实质性要求（打★项）

| 序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能双喷嘴多色激光3D打印机 | 需至少具备激光雕刻、刀切割、画笔绘画等多种功能。 | 需提供产品彩页或产品说明书扫描件 |
| 2 | AI中学赛事器材套装 | 需满足江苏省青少年科技模型及机器人竞赛相关赛项规则要求。 | 提供准入证明或往届参赛证明材料 |
| 3 | - 人形机器人 | - 人形导览机器人的功能及配套软件须完全适配。 | - 需提供产品彩页或产品说明书扫描件 |

- 需提供证明材料的重要参数（打▲项）：

| 序号 | 设备名称或其他 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地大型激光切割机 | 最大雕刻速度：≥1000mm/s。 | 提供产品彩页或产品说明书扫描件 |
| 2 |  | 双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控制吹气，搭配气量数显表精准监测气量，实现高精度加工。 | 提供产品彩页或产品说明书扫描件 |
| 3 |  | 专用专用激光建模软件，能实现包括但不限于下述（1）-（6）项功能： （1）支持智能加工模式，配套参数库，加工参数自动分析；根据材料种类、工艺、厚度自动匹配最佳加工参数，无需人工调整； （2）具有一键造物功能，包括一键造盒、模数齿轮、徽章/印章等功能，快速实现造物； （3）能够实现布尔运算、阵列等基础设计功能； （4）图稿自动排版功能，提高耗材使用率；自动计算材料加工成本、加工工时，支持仿真加工系统； （5）水口截断功能，水口工具保护细小零件，保证图纸完整性； （6）实用性加工系统，生成唯一队列号和密码，保障队列和图纸的安全性，统一归集大量设计作品排队加工。 | 提供功能截图 |
| 4 | 便携式智能激光雕切机 | 加工幅面：长*宽（mm）≥500*300；加工高度可达42mm | 提供具有CMA标志的检测报告扫描件 |
| 5 |  | 交互方式：设备内置高清液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动； |  |
| 6 |  | 操作方式：支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工。 |  |
| 7 |  | 多种安全传感器辅助：内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作。 |  |
| 8 |  | 配套课程与教学资源，课程内容≥12章节，课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容。具有网上教学资源库，拥有海量教学资源，具有20种以上材料认知AR体验APP。（提供课程证明文件扫描件）。 | （提供课程证明文件扫描件） |
| 9 | 多功能双喷嘴多色激光3D打印机 | 配备四摄像头计算机视觉系统，实现微米级测量精度，支持AI首层检测、炒面检测。 | 提供产品彩页或产品说明书扫描件 |
| 10 |  | 支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵。 |  |
| 11 |  | 配备画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300*255 mm²。 |  |
| 12 | 物联网套件 | 需板载彩色显示屏，分辨率≥240*320、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等； | 提供具有CMA标志的检测报告扫描件 |
| 13 | 物联网气象站套件 | 需兼容常规主控板，支持2种通讯方式（UART、I2C）。 | 提供产品彩页或产品说明书扫描件 |
| 14 |  | 需支持GNSS定位、WiFi无线通信，还需满足实时数据传输和远程定位及信息获取功能。 |  |

- 演示：按评标方法与评标标准中的演示要求，通过视频方式演示相关功能。上传的视频单个文件不得大于50M，要求使用常见视频格式，视频画面和声音清晰可辨，能准确表达演示内容。因视频无法播放、画面模糊不清或声音难以听清导致的扣分及其他后果，由响应供应商自行承担。总演示时长不得超过20分钟。

- 8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 落地大型激光切割机 | 工业 |
| 2 | 烟雾净化器 | 工业 |
| 3 | 垫高底座 | 工业 |
| 4 | 便携式智能激光雕切机 | 工业 |
| 5 | 多色3D打印机 | 工业 |
| 6 | 多功能双喷嘴多色激光3D打印机 | 工业 |
| 7 | 精密台钳 | 工业 |
| 8 | UV彩色平面打印设备 | 工业 |
| 9 | 台式双速曲线锯机 | 工业 |
| 10 | 带锯机 | 工业 |
| 11 | 双金属带锯条用于带锯机 | 工业 |
| 12 | 台式砂光机 | 工业 |
| 13 | 微型木工修边机 | 工业 |
| 14 | 虎钳固定块 | 工业 |
| 15 | 精密手虎钳 | 工业 |
| 16 | 微型台式砂轮机 | 工业 |
| 17 | 微型抛光机 | 工业 |
| 18 | 钻头磨削机 | 工业 |
| 19 | 小钻头磨削适配器 | 工业 |
| 20 | 压缩机+套装喷笔 | 工业 |
| 21 | 喷笔上色工作台 | 工业 |
| 22 | 钻磨机 | 工业 |
| 23 | 电动木工雕刻刀 | 工业 |
| 24 | 激光刻刀笔夹机头附件包 | 工业 |
| 25 | 激光旋转轴配件包 | 工业 |
| 26 | 雕刻一体机耗材包 | 工业 |
| 27 | 钻头组 | 工业 |
| 28 | 特种熔合铝金刚砂砂轮 | 工业 |
| 29 | UV打印墨水 | 工业 |
| 30 | 物联网入门开发板套件 | 工业 |
| 31 | 物联网套件 | 工业 |
| 32 | 物联网气象站套件 | 工业 |
| 33 | 四足机器狗 | 工业 |
| 34 | 人形导览机器人 | 工业 |
| 35 | 人形机器人软件 | 工业 |
| 36 | 无人驾驶套件 | 工业 |
| 37 | 人工智能与开源硬件 | 工业 |
| 38 | 中小学创新实践活动器材（入门版） | 工业 |
| 39 | 开源硬件 | 工业 |
| 40 | 数字、模拟电路实验器材 | 工业 |
| 41 | 开发板套件1 | 工业 |
| 42 | 开发板套件2 | 工业 |
| 43 | 开发版套件3 | 工业 |
| 44 | 智能家居数字逻辑电路套件 | 工业 |
| 45 | 人工智能电子电路实验平台 | 工业 |
| 46 | 可调直流稳压电源 | 工业 |
| 47 | 信号发生器 | 工业 |
| 48 | 示波器 | 工业 |
| 49 | AI中学赛事器材套装 | 工业 |
| 50 | AI中学赛事场地套装 | 工业 |
| 51 | AI机器人套装 | 工业 |
| 52 | AI场地套装 | 工业 |
| 53 | 人工智能普及活动高级套装 | 工业 |
| 54 | 实物元素周期表 | 工业 |
| 55 | 六轴协作机械臂1 | 工业 |
| 56 | 六轴协作机械臂2 | 工业 |
| 57 | 六轴协作机械臂3 | 工业 |
| 58 | 机械臂套装 | 工业 |
| 59 | 人工智能套装 | 工业 |
| 60 | G型底座 | 工业 |
| 61 | 平面底座 | 工业 |
| 62 | 笔夹持器 | 工业 |
| 63 | 自适应夹爪 | 工业 |
| 64 | 摄像头 | 工业 |
| 65 | 蓝牙手柄 | 工业 |
| 66 | 垂直吸泵 | 工业 |
| 67 | 柔性夹爪 | 工业 |
| 68 | 双头吸泵 | 工业 |
| 69 | 笔夹 | 工业 |
| 70 | 传送带 | 工业 |

9.核心产品：物联网套件

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按下列评分因素得分由高到低顺序排列：功能演示、技术响应。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*价格权值*100。 | 0 | 30 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.3）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 24 | 否 | 否 |
| 2.1 | 项目实施方案 | 响应供应商应结合本项目采购需求编制项目实施方案，根据其编制的内容进行评审，包括：（1）组织机构及管理制度；（2）实施进度计划；（3）质量保证方案；（4）技术保障方案方案；（5）供货组织及运输方案；（6）验收方案。 方案细化指标全面详实、内容与本项目高度相关、实际可操作性强的，得8分； 方案细化指标全面详实、内容与本项目关联度一般、可行性一般的，得6分； 方案细化指标全面详实、内容与本项目关联度较低、可行性较差的，得4分； 方案细化指标不完整、内容与本项目无关联、内容与实际情况不符的，及未提供方案的，本项不得分 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 响应供应商应结合本项目采购需求编制项目售后服务方案，根据其编制的内容进行评审，包括：（1）售后服务流程体系；（2）应急响应服务时间；（3）售后服务方式；（4）服务范围及故障解决方案；（5）人员培训计划；（6）详细完整的“三包”和备品备件方案。 方案细化指标全面详实、内容与本项目高度相关、实际可操作性强的，得8分； 方案细化指标全面详实、内容与本项目关联度一般、可行性一般的，得6分； 方案细化指标全面详实、内容与本项目关联度较低、可行性较差的，得4分； 方案细化指标不完整、内容与本项目无关联、内容与实际情况不符的，及未提供方案的，本项不得分 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.3 | 课程方案 | 响应供应商应结合本项目采购需求编制项目课程方案，根据其编制的内容进行评审，包括：（1）课程的完整度；（2）课程的成熟度；（2）课程符合度；（4）课程预期效果。 课程大纲逻辑清晰、内容完整，具有完整详尽的配套教学材料，课程内容紧密结合产品，有可量化的效果评估方案，得8分； 课程大纲基本完整，配套教学材料基本齐全，课程内容和产品有一定结合，有较好的效果评估方案，得4分； 方案细化指标不完整、内容与本项目无关联、内容与实际情况不符的，及未提供方案的，本项不得分 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 46 | 否 | 是 |
| 3.1 | 产品演示1 | 物联网套件功能演示： （1）系统启动与网络配置：通过主控板触摸屏开启WiFi热点或蓝牙，切换菜单配置物联网服务器，实现设备自组网与远程访问准备；得1分。 （2）离线程序存储与加载：演示设备存储多段Python控制程序（环境监测/智能灌溉/远程监控），离线运行并可通过按键切换不同种植场景策略；得1分。 （3）多传感器环境感知：实时采集温湿度、土壤湿度及空气质量数据发送到物联网平台上，在物联网平台上可以显示动态曲线图；得1分。 （4）智能灌溉与通风联动：当土壤湿度低于阈值，自动触发继电器控制水泵灌溉；温度超标时启动风扇；得1分。 （5）语音交互控制：使用离线语音识别模块，通过预设词条"开始浇水""关闭浇水"等命令，直接控制水泵；得1分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.2 | 产品演示2 | 物联网气象站套件功能演示： （1）五要素气象采集：气象仪通过无线通信，实时采集风速、风向、温度、湿度、气压数据，发送到物联网平台，主控板读取后台数据并在彩色屏幕上显示多维环境数据；得1分。 （2）可视化显示：电脑可连接到物联网平台，可查看后台历史数据，电脑可视化界面可以读取后台数据进行实时数据和动态图表显示；得1分。 （3） 双向语音交互：语音指令"播报今日气象"触发离线识别，主控板解析后驱动语音合成模块朗读实时数据；；得1分。 （4）智能预警与联动：当温度值超过30℃或风速大于8m/s时，灯带红色闪烁警示，语音合成模块循环播报预警信息；得1分。 （5）USB摄像头环境监控：调用USB摄像头实时拍摄现场环境，并将视频画面与气象数据数据同屏显示在物联网可视化上，完成综合环境监控场景的构建。得1分 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.3 | 技术参数 | 技术参数全部满足招标要求的得满分28分；标注★参数如有负偏离，将视为无效响应；标注▲参数如有负偏离，每有一项扣2分；扣完为止。未按要求提供证明材料的视作负偏离。 | 0 | 28 | 否 | 是 |
| 3.4 | 软著证书 | 所投产品：落地大型激光切割机、便携式智能激光雕切机、双喷嘴多色激光3D打印机、AI机器人套装等设备的配套教学软件，具有计算机软著著作权证书的，每有1个，得1分，最高得4分。 注：若软著证书中名称与上述名称不同，但实质性内容类似的，视为符合得分要求。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 企业业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似科创类项目业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 投标文件中须提供有效的项目合同及验收报告（或结算发票）扫描件，否则不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 服务承诺 | 投标人承诺在原厂免费质保期1年的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

四、法人授权书

五、投标函

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

七、小微企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

十三、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、投标函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

七、小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十三、投标文件通用模版编制和评审要求

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标 | 如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审 | 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式） | 提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函 | 按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应3 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应4 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应5 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应6 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应7 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应8 | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。