无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JLYX-G2025-0042

采购项目名称：无锡旅游商贸高等职业技术学校安全用电改造项目

采购人：无锡旅游商贸高等职业技术学校

采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司

二○二五年七月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同格式

第五部分    附   件

- 第一部分. 投标邀请

江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司受无锡旅游商贸高等职业技术学校的委托，对无锡旅游商贸高等职业技术学校安全用电改造项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡旅游商贸高等职业技术学校安全用电改造项目 采购编号：JSZC-320200-JLYX-G2025-0042 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡旅游商贸高等职业技术学校 采购人地址：无锡市梁溪区广石西路999号 采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢803室 |
| 3 | 采购项目简要说明及预算金额、最高限价： （一）采购项目简要说明： 1.采购内容：该项目主要采购智能微型断路器、智能终端配电传感器、智能网关、智慧插座面板、插座网关、智慧用电在线监测装置、配套器材等。 2.交货期：合同生效后30天内交货、安装调试并通过采购人验收。 3.质量标准：一次性验收通过，100%合格。 4.质量违约金：合同价款的5%。 5.质保期：自验收合格之日起整体质保5年（不含易损易耗件）；质保期内质量出现问题或损坏，由供应商免费更换。 6.本项目合同履行地点：无锡旅游商贸高等职业技术学校。 （二）本项目采购预算金额：75万元。 （三）本项目设定最高限价：75万元。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2.被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。 本项目是否专门面向中小企业：否。 （三）本项目的特定资格要求： 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同； 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） （四）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购文件提供时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。 采购文件提供地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 采购文件提供方式：江苏省政府采购（苏采云）平台线上获取 售价：免费获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年7月31日17:30时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 1.网上投标截止时间：2025年8月18日09:30。 2.网上投标解密时间：2025年8月18日，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 9 | 评审时间：2025年8月18日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 10 | 确定中标单位时间：2025年8月18日 |
| 11 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 12 | 采购人：无锡旅游商贸高等职业技术学校 联系人：韩老师 联系电话：0510-83038010 采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 联系人：牛淞、胡忠愉 联系电话：0510-83707889 联系地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢803室 邮政编码：214000 电子邮件地址：3428045458@qq.com |
| 13 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件；

（5）被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（6）投标供应商2023年或2024年度财务审计报告或者近三个月中任意一个月（不含开标当月）财务报表扫描件并加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）；

注：①上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

1.2补充证明文件

- （1）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）；

- （2）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

- （3）对应评分标准所需的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式）；

（2）商务响应偏离表（格式）；

（3）技术响应偏离表（格式）；

（4）企业业绩一览表（格式）；

（5）项目人员配置表（格式）；

3．报价部分（格式见附件）

（1）开标一览表（格式）；

（2）报价明细表（格式）；

4．技术文件部分（内容参照评标办法）

（1） 项目实施方案；

（2） 售后服务方案；

（3） 系统运维服务方案；

- （六）报价要求：

1.本项目固定总价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试（含原器件拆除）及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.本项目任何有选择的报价将不予接受。

4.投标报价以人民币元为单位报价。在签订合同和履行合同过程中，投标价不做调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

5.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在在一小时内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制或技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；

- 33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

- 34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

- （九）开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在资格审查时，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。核心产品：智慧插座面板提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分标准

评分项目及分值（总分100分）

8.1价格                                       30分

8.2商务部分                                   20分

8.3技术部分                                   50分

9.各项目评分标准

9.1价格（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

9.2商务部分（20分）

9.2.1产品与技术（13分）

- （1）所投智能微型断路器符合采购需求并具备以下功能的得相应分值（1分）

- 电能累计显示值偏差：设定电压220V,电流20A，功率因数1.0，工作10分钟，测得的电能显示值与设定值的偏差应小于等于0.5%；得1分（需提供检测报告并加盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- （2）所投智能终端配电传感器符合采购需求并具备以下功能的得相应分值（3分）：

- ①电磁兼容：静电放电抗扰度：空气放电±15KV

- 射频电磁场辐射抗扰度：扫频：80MHZ-1000MHZ；场强：10V/m，

- 电快速脉冲群抗扰度试验：电压峰值：±4KV（AC公共电网供电线）；重复频率：5kHZ

- 浪涌(冲击)抗扰度试验：浪涌波形：1.2/50us；脉冲电压：±0.5kv、±1kv、±2kv、±4kv（AC公共电网供电线）；脉冲数量：5个/极性；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ②外壳防护等级：IP55；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ③监测功能：设备接入空开后，应能监测用电回路中的电压、电流、温度、功率、漏电流、电能等工作参数。设备应能通过无线方式将工作参数上传网关，客户端软件应能通过访问网关的形式实时显示前端设备采集的各工作参数；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- （3）所投智能网关符合采购需求并具备以下功能的得相应分值（5分）：

- ①断电上报功能：网关应配有备用电源，当网关供电被断开时，网关应能将断电信息上传到服务器软件平台；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ②外接设备：网关应能接入至少64路断路器、智能终端、配电传感器等设备；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ③控制功能：网关应能在本地对电压、电流、漏电流、温度工作参数的报警阈值进行设置，应能对保护动作进行设置，应能在本地控制断路器的分合闸。得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ④接口功能：网关应至少有一路开关量输入接口、一路开关量输出接口；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ⑤事件记录：应能记录至少报警信息、故障信息、动作信息各20条；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- （4）所投智慧用电在线监测装置符合采购需求并具备以下功能的得相应分值（4分）：

- ①监控功能：设备接入空开后，能监控用电回路中的电压、电流、温度、漏电流、功率、电能、故障电弧、短路、环境温湿度等工作参数，并在设备彩色液晶屏上显示相应参数；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ②谐波监测功能：设备能监测用电回路中的2~63次电压电流谐波；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ③通讯接口：设备应有二路RS485接口，一路二总线接口；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

- ④智能终端配电传感器通讯功能：设备能通过无线通讯方式与智能终端配电传感器进行通讯，能接收处理智能终端配电传感器测到的电压、电流、漏电流、温度、电能、功率等工作参数，当接收到的工作参数偏离预先设定的预警、报警值，设备有告警功能；得1分（需提供检测报告并盖投标供应商公章，不提供的不得分）

9.2.2投标供应商综合实力（7分）

（1）企业证书（2分）

投标供应商具有信息技术服务管理体系认证证书得1分；培训管理体系认证证书得1分。上述需提供相应证书等资料的扫描件并加盖投标供应商公章放入投标文件内，提供不符合要求不得分。

（2）本项目人员配备（5分）：以投标供应商填列的《项目人员配置表》（格式详见附件）及按要求提供的证明材料（人员证书扫描件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料）（如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）为准。

①项目负责人（3分）：项目负责人一人，该项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得1分；高级工程师职称资格证书的得1分；ITSS IT服务项目经理证书的得1分。上述需提供相应证书等资料的扫描件并加盖投标供应商公章放入投标文件内，提供不符合要求不得分。

②技术负责人（2分）：技术负责人一人，该技术负责人具有高级工程师职称资格证书的得1分；设备安装质量员证书的得1分。上述需提供相应证书等资料的扫描件并加盖投标供应商公章放入投标文件内，提供不符合要求不得分。

- 9.3技术部分（50分）：

9.3.1功能演示（12分）：

对智能微型断路器、智能终端配电传感器、智慧插座面板的数据在同一用电平台、手机端进行展示并操作；投标供应商须通过用电安全平台及手机端小程序完成以下演示内容，演示成功得相应分值：

（1）通过用电平台的PC端和手机端对智能微型断路器、智能终端配电传感器的电压、电流、温度的实时数值进行展示，得2分。

（2）通过用电平台的PC端和手机端对智能微型断路器、智慧插座面板进行远程开合闸展示，并能成功对智能微型断路器、智慧插座面板进行远程开合，得2分。

（3）通过用电平台的PC端对智慧插座面板的温度保护值、欠压保护、过压保护、过流保护、功率保护等报警参数进行设置，并且根据设定的报警参数，平台能对应显示报警信息，例如：设置智慧插座面板的温度保护值为20°，则当面板温度超过20°时，平台能弹跳出报警信息，得2分

（4）通过用电平台的PC端对智能微型断路器的电压（过压报警值、欠压报警值）、电流（过流报警值、功率报警值、漏电报警值）、温度（温度设定）等报警数值的设定，得2分。

（5）通过用电平台的PC端对报警记录、处理结果、月度报表等内容进行展示，得2分。

（6）现场展示用电平台的源代码，得2分

（演示不得使用PPT演示稿或截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，上传视频不得超过50MB，无演示不得分。本项目演示为投标供应商上传系统提供视频演示，投标供应商无需到现场，关于演示操作，详见苏采云系统通知公告中的《“苏采云”系统供应商操作手册》）

9.3.2技术方案（38分）

（1）项目实施方案（13分）：包括但不限于产品互联功能介绍情况、供货时间、货物安装及调试、计划进度、文明施工、安全施工等方案。方案详细、完整，完全符合项目需求得13分；方案较详细、较完整，符合项目需求得9分；方案一般，基本符合项目需求得5分；方案不符合或未提供不得分。

（2）售后服务方案（13分）：包括但不限于售后服务体系、服务响应时间、技术培训、备品备件保证、故障解决方案、售后服务承诺等。方案详细、完整，完全符合项目需求得13分；方案较详细、较完整，符合项目需求得9分；方案一般，基本符合项目需求得5分；方案不符合或未提供不得分。

（3）系统运维服务方案（12分）：包括但不限于运维服务的内容、服务要求及标准、服务频次、服务方式等内容。方案详细、完整，完全符合项目需求得12分；方案较详细、较完整，符合项目需求得8分；方案一般，基本符合项目需求得4分；方案不符合或未提供不得分。

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术文件”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）确定中标供应商：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）质疑处理

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

- 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

- 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

- 5.以下情形的质疑不予受理

- 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十四）中标通知书

- 1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- 2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十五）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司见证后生效。

- 2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 3.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 4.江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）代理服务费：

1.招标代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准打八折收取。采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；以最高限价为基数计算。

- （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

以下技术要求不得负偏离，相关要求如若达不到，视为无效投标。

一、采购要求：

1.采购内容：该项目主要采购智能微型断路器、智能终端配电传感器、智能网关、智慧插座面板、插座网关、智慧用电在线监测装置、配套器材等。

2.交货期：合同生效后30天内交货、安装调试并通过采购人验收。

3.质量标准：一次性验收通过，100%合格。

4.质量违约金：合同价款的5%。

5.质保期：自验收合格之日起整体质保5年（不含易损易耗件）；质保期内质量出现问题或损坏，由供应商免费更换。

6.本项目合同履行地点：无锡旅游商贸高等职业技术学校。

二、项目技术要求和有关说明

1.服务要求：

（1）学校建设全面覆盖的智能用电安全监管服务系统，通过智能用电在线监测装置、智能终端配电传感器及智能插座面板，24H*7实时监测电气线路的运行情况，并通过4G将数据发送到智能用电安全监管服务平台，经平台处理后将数据发送到相关人员的手机程序或电脑终端，满足自身用电安全和电气火灾安防监管需求，形成长效健全的用电安全防范体系。从学校用电安全管理角度来说，涉及到的管理角色分为三类：学校安全员、学校安全分管领导、教育局安全管理人员。

（2）学校安全员：学校安全员接收平台的报警信息后，前往现场排查问题；安全隐患处置完成后，反馈处置结果。学校安全员通过手机程序接收巡检任务，巡检过程中记录巡检时间、位置，上传巡检点位照片以及设施隐患。将记录的结果反馈至平台，最终得出巡检统计分析。

（3）学校安全分管领导：通过系统提供的预警、报警信息实时查阅，用电隐患参数远程监测、隐患分析与监管。督促学校安全员现场排查问题，遇到反馈不及时的进行催办。集中监控、管理与维护跟踪用电情况，将火灾隐患降到最低。

（4）教育局安全管理人员：在平台可查看学校的用电安全报警信息，统筹掌握学校的用电情况。对于不按时反馈处置结果的学校进行督促，如有存在有安全隐患的催促其整改，对于学校长时间不整改的进行催办和督办。

2.本项目的核心产品为：智慧插座面板。

3.产品参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能微型断路器（漏电保护） | 台 | 4 | 1）对配电箱的4P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的插座回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，4P规格，额定电流为63A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断漏电动作电流：≤30mA；保护动作时间：≤70mS；漏电不动作电流≤15 mA。 4）微断可设置漏电保护功能每月自动检测。 5）微断可对所监测回路中的漏电值超过30mA时，断路器0.07秒内会自动断电并报警，漏电电流可选30mA/100mA/300mA。 6）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 7）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 8）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 9）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 10）接线能力：1-35m²； 11）海拔要求：2000m； 12）与智能网关配合使用；电压电流显示值偏差：断路器测得的电压电流显示值与设定值的偏差应小于 0.2%。 13）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 14）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 15）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 2 | 智能微型断路器 | 台 | 58 | 1）对配电箱的2P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，2P规格，额定电流为32A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 3 | 智能微型断路器 | 台 | 34 | 1）对配电箱的3P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，3P规格，额定电流为32A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 4 | 智能微型断路器 | 台 | 24 | 1）对配电箱的3P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，3P规格，额定电流为63A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 5 | 智能微型断路器 | 台 | 11 | 1）对配电箱的3P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，3P规格，额定电流为100A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 6 | 智能微型断路器 | 台 | 15 | 1）对配电箱的4P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，4P规格，额定电流为32A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 7 | 智能微型断路器 | 台 | 14 | 1）对配电箱的4P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，4P规格，额定电流为63A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 8 | 智能微型断路器 | 台 | 1 | 1）对配电箱的4P回路进行检测和控制，一般针对配电箱或者PZ30箱的进线回路进行检测。 2）微断采用国际统一标准，4P规格，额定电流为100A，标准导轨式安装，排线式通讯连接，通讯即插即拔，当中间断路器损坏时，可直接更换，无需移位，智慧断路器集成内置机械控电装置和数字化控制芯片。 3）微断额定短路电流：C型（5In-10In)，保护动作时间：≤40mS。 4）具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能； 微断手自一体控制：手机遥控，也可通过手动推杆控制通断。 微断具备电工检修模式：线路检修状态下，可以通过本地锁定禁止合闸，在不解除锁定的情况，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸，提高线路检修状态下用电安全。 微断具备本地锁定功能，本地锁定后，在不解除锁定的情况下，通过远程指令控制，无法对开关合闸。 5）微断外壳采用PA46等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V2级。 6）机械寿命：20000次，电气寿命：6000次； 7）接线能力：1-35m²； 8）海拔要求：2000m； 9）与智能网关配合使用 10）电路保护功能：断路器应能对用电回路中电压、电流、漏电流、温度等工作参数设置报警值，当工作参数偏离阈值时，断路器应能自动分闸。应有红灯提示，报警信息应能通过网关上传到客户端软件或手机 APP； 11）泄漏电流要求：使用交流电源供电的设备，外壳泄漏电流小于等于5mA； 12）静电放电抗扰度及浪涌(冲击)抗扰度要求：空气放电:士2kV，士4kV，士8kV，士15kV:试验期间样品工作正常，无误动作；浪涌波形:1.2/50us脉冲电压:士0.5kV，士1kV，士2kVAC公共电网供电，线-线)脉冲数量:5个/极性试验期间样品工作正常，无误动作； |
| 9 | 智能终端配电传感器 | 台 | 325 | 1）对配电箱的单相（2P）回路进行检测，一般针对配电箱或者PZ30箱的照明回路进行检测，设备不应具备断电功能。 2）可实时检测回路的电压、电流参量。 3）产品工作温度：-20℃-70℃ 4）海拔要求：2000m； 5)电流电压显示值偏差范围及电能累计显示值偏差范围：设备测得电压电流显示值与设定值的偏差应小0.5%，电能显示值与设定值的偏差应小于等于1% |
| 10 | 智能终端配电传感器 | 台 | 133 | 1）对配电箱的三相(3P)回路进行检测，一般针对配电箱或者PZ30箱的照明回路进行检测，设备不应具备断电功能。 2）可实时检测回路的电压、电流参量。 3）产品工作温度：-20℃-70℃ 4）海拔要求：2000m； 5)电流电压显示值偏差范围及电能累计显示值偏差范围：设备测得电压电流显示值与设定值的偏差应小0.5%，电能显示值与设定值的偏差应小于等于1% |
| 11 | 智能终端配电传感器 | 台 | 39 | 1）对配电箱的四个单相回路进行检测，一般针对配电箱或者PZ30箱的照明回路进行检测，设备不应具备断电功能。 2）可实时检测回路的电压、电流参量。 3）产品工作温度：-20℃-70℃ 4）海拔要求：2000m； 5)电流电压显示值偏差范围及电能累计显示值偏差范围：设备测得电压电流显示值与设定值的偏差应小0.5%，电能显示值与设定值的偏差应小于等于1% |
| 12 | 智能网关 | 台 | 132 | 1）工作电源：AC 220V；功耗：≤30W。 2)显示方式：LCD点阵液晶显示 3)协议：Modbus、MQTT等 4)海拔要求：2000m 5)环境温度：-10℃～55℃，24h平均温度不高于40℃ 6)环境要求：无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 7)相对湿度：+40℃时，空气的相对湿度50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度 8)储存温度：-20℃-70℃ 9)防护等级：IP20 10）一个网关可同时连接多台智能微型断路器或智能终端配电传感器 11）网关应能对接入的设备进行一键管理，应能对设备自动分配地址进行组网。应能将设备采集到的各类信息自动上传到管理平台。 12）网关应配有485模块，应能选择安装LAN、WIFI、4G、蓝牙、LORA、LORAWAN等传输模块； 13）数据上传功能：网关上可查看各个智能断路器及智能终端配电传感器的电压、电流、功率、电能温度和漏电等实时数据； 14）状态监控功能：网关应能在本地查看各个设备报警信息、报警阈值、故障信息等工作参数； 14）显示方式：网关应采用不小于 1.15 英寸的液晶显示屏； |
| 13 | 智慧用电在线监测装置 | 台 | 4 | 1)探测器具有1路剩余电流和4路温度检测功能； 剩余电流测量范围为10~3000mA，分辨率1mA，温度测量范围为0~150℃，分辨率0.1℃ 2)探测器具有三相电压、电流、功率、四象限电能等电参量检测功能； 相关电参量测量精度为：频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级 3)探测器支持2路联动信号输入功能（二路无源干接点输入、输入方式:内置电源） 4)探测器支持2路继电器输出功能；触点容量AC 220V/1A ，DC 30V/1A 5)探测器具有2~31次谐波电压、电流检测功能； 6)探测器具有电压相序判断检测功能； 7)探测器具有零序电压、电流检测功能； 8)探测器具有电能脉冲输出功能； 9)探测器具有剩余电流、温度、过压、欠压、过流等多种保护功能； 10)剩余电流动作值设定范围:300mA～1000mA,调节精度 1mA； 11)温度报警动作值设定范围:45℃～140℃，调节精度 1℃ 12)电压报警动作值百分比设定范围：过压（100%~140%）、欠压（60%~100%）； 13)电流报警动作值百分比设定范围：过流（20%~140%） 14)报警动作延时时间设定值：0.1~60S连续可调 15)工作电源：AC220V±15%,50Hz； 16)显示类型：LCD中文显示； 17)波形记录导出功能：设备能记录三相电压、三相电流、漏电流等在触发点的前十个和后五个波形参数，能记录4路温度值，并能通过SD卡导出数据； 18)电压电流显示值偏差要求：设备电压、电流显示值与设定值的偏差应小于等于 0.2%； |
| 14 | 智慧插座面板 | 台 | 30 | 1.无线发射功率 Max +27dBm 工作模式全双工，支持挂墙安装 2.无线天线采用全向天线，SMA 接口 4G天线，外置天线,SMA 接口 3.供电电压 DC +12V--1.0A支持POE供电、支持220V供电工作温度 -40℃～+70℃ 4.整机功耗Max 12W外壳材质金属 5.外形尺寸主机260mm（长）×220mm（宽）×100mm（高） 6.内置wifi调试，自带web调试页面 7.具有停上电检测上报到平台功能，支持RS485通信 8.上行支持4G及RJ45通信，支持全网通5G卡兼容应用 9.工作状态指示灯功能定义，电源、4G、以太网、通信指示 10.静电放电抗扰度，接触放电±6kV，空气放电±8 KV 11.网关接口:LoRa-T接口,PWR接口,WAN接口,4G接口,SIM接口,LoRa-R接口 12.与网络服务器具备TCP及UDP连接方式，同时支持APN方式接入 13.上行通信支持8通道并发接收，速率支持SF5-SF12的扩频因子，采用精简网关消息协议，以TCP/IP进行与网络服务器通信 14.支持精简网关消息协议支持APN、支持TCP/UDP网络协议栈 15.可扩展16通道，采用mini-pcie方式接口 |
| 15 | 智慧插座网关-LoRa | 台 | 5 | 1.遵循标准LPWAN通信协议（C类节点） 2.470MHz~510MHz民用计量频段 3.具有电压、电流、功率、温度采集及周期上报 4.具有负载电能计量及周期上报(可以执行关断功能) 5.具有上报心跳周期、电流、电压、功率、温度异常门限等参数通过后台配置功能 6.具有事件记录及周期上报故障，具备超负载后自动断电功能并上报到后台功能 7.具备工作状态、网络信号、通信等指示 8.支持远程升级、日志记录、设备自检、维护等功能 9.工作电源：220V±20% 、50Hz 10.静态功率：≤1.2W，动态功率：≤1.8W，负载10A 11.采用标准86盒标准5孔方式安装方式，嵌入墙体安装 12.与物联网通信基站实时通信 |
| 16 | 线盒增高垫，明装线槽，电源线 | 套 | 1 | 满足实际需求 |

三、相关要求：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试（含原器件拆除）及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

售后服务包括：

（1）实时监控与预警服务

①电气线路报警监控（24小时监测电气线路运行状态）

②设备状态监测（24小时监测设备运行状态）

（2）报警与应急响应

①告警推送：第一时间通过短信、电话等方式向责任人推送报警信息，支持多人同步通知，并自动生成事件日志。

②故障诊断与工单管理：分析故障代码生成维修工单，自动派单至维保团队，并跟踪处理进度。

（3）远程控制与维护支持

①设备远程操控（授权人员跟进实际现场情况配合对现场安全用电设备进行对应远程操作）

②设备日常的维护及保养。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书扫描件。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.交货期：合同生效后30天内交货、安装调试并通过采购人验收。

6.项目整体质保期：自验收合格之日起整体质保5年（不含易损易耗件）；质保期内质量出现问题或损坏，由供应商免费更换。

7.付款方式：合同签订10日内后支付合同金额的30%，项目验收合格后支付至合同金额的95%，剩余金额待项目质保期满后支付。

8.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

9.本项目合同履行地点：无锡旅游商贸高等职业技术学校。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

10.投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第四部分．合同书

第一部分 合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       （小写）：

四、质量要求及验收标准：

五、服务期或完工期及质保期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

十四、合同生效：本合同由供需双方签字或盖章并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                           供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                             法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：

年  月  日

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

第二部分 合同条款

根据项目编号             招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 采购内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订10日内后支付合同金额的30%，项目验收合格后支付至合同金额的95%，剩余金额待项目质保期满后支付。

- 3.履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：   否    。

履约保证金缴纳金额：         /              元。

履约保证金的缴纳时间：  /   ，缴纳形式：  /  。

履约保证金的退付时间：  /    ，退付办法： /    。

履约保证金不予退还的情形：    /             。

逾期退还履约保证金的违约责任：    /         。

（三） 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四） 质量与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向招标代理反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

1．在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3．需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4．由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5．供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6．由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9．如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其他：

1．合同经供需双方代表签字并盖章，且见证后即生效。履约保证金在本项目验收合格后，在供方提供收到返还履约保证金的收据后无息退还。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形

- 第五部分.附件（投标文件格式）

无锡旅游商贸高等职业技术学校安全用电改造项目公开招标

投标文件

项目名称：

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：    年    月    日

- （一）响应函（格式）

致：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡旅游商贸高等职业技术学校：

我公司（单位）参加本次项目（         ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

无锡旅游商贸高等职业技术学校：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） |  | 法定代表人身份证扫描件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） |  | 法定代表人身份证扫描件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次无锡旅游商贸高等职业技术学校安全用电改造项目（项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡旅游商贸高等职业技术学校

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：    （盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：   （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

年    月     日

- （五）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                         项目编号：

| 项目名称 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校安全用电改造项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 报价明细表（格式）

投标供应商名称（盖章）                   政府采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能微型断路器（漏电保护） | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 智能微型断路器 | 台 | 58 |  |  |
| 3 | 智能微型断路器 | 台 | 34 |  |  |
| 4 | 智能微型断路器 | 台 | 24 |  |  |
| 5 | 智能微型断路器 | 台 | 11 |  |  |
| 6 | 智能微型断路器 | 台 | 15 |  |  |
| 7 | 智能微型断路器 | 台 | 14 |  |  |
| 8 | 智能微型断路器 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 智能终端配电传感器 | 台 | 325 |  |  |
| 10 | 智能终端配电传感器 | 台 | 133 |  |  |
| 11 | 智能终端配电传感器 | 台 | 39 |  |  |
| 12 | 智能网关 | 台 | 132 |  |  |
| 13 | 智慧用电在线监测装置 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 智慧插座面板 | 台 | 30 |  |  |
| 15 | 智慧插座网关-LoRa | 台 | 5 |  |  |
| 16 | 线盒增高垫，明装线槽，电源线 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

- 2.表格不够可自行延长。

- （六）商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （七）技术响应偏离表（格式）

技术响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商的技术规格部分与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （八）企业业绩一览表（格式）

- 企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：    年  月   日

- （九）项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

投标供应商名称（盖章）                            政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员须提供身份证明、相应人员证书和连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））经社保管理部门确认的社保缴纳名单扫描件并加盖公章，并标注各人员所处位置以便评审。

3.招标文件中所要求须提供的其他相关证明材料。

4.以上佐证材料请附本表之后。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）“在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。”

（十一）监狱企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、非监狱）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司有权将相关内容进行公示；

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十三）技术文件（格式自拟）