招　标　文　件

项目名称：江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、药品检验检测科研专业设备采购

项目编号：JSZC-320700-ZRZB-G2024-0005

采   购   人：连云港市食品药品检验检测中心

采购代理机构：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

2024年4月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受连云港市食品药品检验检测中心的委托，江苏卓睿工程咨询管理有限公司就江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、药品检验检测科研专业设备采购(JSZC-320700-ZRZB-G2024-0005)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、药品检验检测科研专业设备采购 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2024 年  5月20 日9 点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-ZRZB-G2024-0005

2.项目名称：江苏省市场监管及食品检验检测技术能力提升、药品检验检测科研专业设备采购

3.预算金额：238万元

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为  238万元。

5.采购需求(简介)：完成省市场局技术能力提升项目、科研计划项目，提升实验室对食品放射性的检测能力，保障食品、药品、化妆品、保健品等检验检测工作的开展，满足政府监管需要，拟采购伽马能谱仪/高纯锗γ谱仪、电子自旋共振波谱仪、二氧化硫蒸馏仪（多功能一体化蒸馏仪）、十万分之一天平、工业除湿机、数控固相萃取仪、多管旋涡混匀仪、渗透压测试仪等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限（交货期）：5个月内完成采购安装调试并通过验收（合同签订之日起算）

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目部分产品 接受 进口产品（具体详见第四章采购需求）（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.法律、法规规定的其他条件。

### 三、获取招标文件

1.时间：2024年4月28日至2024年5月8日23:59止（北京时间）。

2.方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间 2024年5月20日上午9:00:00（北京时间）。

2.开标时间：提交投标文件截止时间

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市食品药品检验检测中心

地址：江苏省连云港市昌圩路28号

联系人：陈先生

联系方式：18036612388

2.采购代理机构信息

名称：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

地址：连云港市海州区龙河南路46号万佳商务A座304

联系人：李工

联系方式：18795569115

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏卓睿工程咨询管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏卓睿工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3中标服务费：参照苏招协[2022]002文（货物类）收费标准下浮20%计取；此费用最终由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准等其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏卓睿工程咨询管理有限公司，联系地址：连云港市海州区龙河南路46号万佳商务A座304，联系电话：18795569115。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构提供一正三副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政策功能

34、促进中小企业发展

34.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准

34.2投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

34.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

34.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

34.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

#### 36、政府采购需求标准

36.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏卓睿工程咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的 5%作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保证金缴纳的方式

6.2.2履约保证金退还时间：验收合格后，10个工作日内

6.2.3履约保证金退还条件：中标人义务履行完毕止

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

（1）供应商不能按期到货、技术参数不能满足要求无法验收的等违约事项，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

（2）未经采购人同意，供应商不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后一个月内支付合同价款的50%，安装调试验收合格后一次性付清余款（无息）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  1  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，财政监督管理部门及见证方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

见 证 方：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业 。

1、本项目需求中斜体加下划线的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目核心产品为：伽马能谱仪/高纯锗γ谱仪

一、项目背景

完成省市场局技术能力提升项目、科研计划项目，提升实验室对食品放射性的检测能力，保障食品、药品、化妆品、保健品等检验检测工作的开展，满足政府监管需要，拟采购伽马能谱仪/高纯锗γ谱仪、电子自旋共振波谱仪、二氧化硫蒸馏仪（多功能一体化蒸馏仪）、十万分之一天平、工业除湿机、数控固相萃取仪、多管旋涡混匀仪、渗透压测试仪等。

二、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口设备 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伽马能谱仪/高纯锗γ谱仪 （核心产品） | 1 | 台（套） | 是 | 工业 |
| 2 | 电子自旋共振波谱仪 | 1 | 台（套） | 是 | 工业 |
| 3 | 二氧化硫蒸馏仪（多功能一体化蒸馏仪） | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 4 | 十万分之一天平 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 5 | 工业除湿机 | 6 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 6 | 数控固相萃取仪 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 7 | 多管旋涡混匀仪 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 8 | 渗透压测试仪 | 1 | 台（套） | 否 | 工业 |
| 9 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台（套) | 否 | 工业 |
| 10 | 智能实验动物安乐死设备 | 1 | 台（套) | 否 | 工业 |
| 11 | 氢器发生器 | 2 | 台（套) | 否 | 工业 |

- 货物技术参数及功能指标：

（一）伽马能谱仪/高纯锗γ谱仪

1.宽能高纯锗探测器

1.1能量相应范围：3keV-10 MeV；

1.2▲参考尺寸：晶体直径≥62mm，晶体厚度≥58mm；

1.3▲相对探测效率：≥40%；

1.4▲能量分辨率FWHM：对5.9keV峰（Fe-55）：≤0.78KeV；对 122 keV峰（Co-57）：≤0.88KeV；对1.33 MeV峰（Co-60）：≤1.80keV；

1.5峰康比：≥66：1；

1.6峰形参数：FW0.1M/FWHM ≤1.9；FW0.02M/FWHM ≤2.6；

1.7▲探测器封装结构：低本底整体全碳纤维封装结构封装；（提供实物图片证明材料，加盖公章）

2.回凝制冷器

2.1 ▲充满液氮、连续通电运行条件下可维持工作至少720天以上而无需填充液氮；

2.2 ▲压缩机寿命大于19万小时。

2.3 自带远程LCD显示屏，以文字或数字形式显示如下信息：运行功率水平：是否在液氮循环状态；液氮水平等；

2.4 功耗：启动时小于300W，运行时小于150W；

2.5▲ 配备双安全泄压阀，保证设备不会因断电导致压力过高；

2.6 产品通过第三方认证机构的安全认证。

3.高性能数字化多道分析器

3.1全数字化多道分析器，同时支持Ethernet和USB通讯方式，支持网页浏览模式；

3.2具有低频噪声抑制、自动最优化、自动极零、零死时间校正和虚拟示波器等功能；

3.3屏幕液晶可以显示仪器状态，可实时显示测量谱图。

3.4▲系统变换道数：65536，32768，16384，8192，4096，2048，1024或512道可选；

3.5积分非线性：≤0.025%；微分非线性：≤1%；

3.6温度系数：增益≤35ppm/C ；零点≤3ppm/C。

4.中/英文谱获取分析软件

4.1支持64位操作系统；

4.2全中文操作界面与操作手册，具有谱控制、获取、分析、报告与质保功能；

4.3可以完成寻峰、峰面积计算、本底扣除、效率修正加权平均活度计算、母体-子体衰变修正、探测下限（MDA）计算、自动或手工操作进行剥谱，以正确地对多核素间干扰进行校正；

4.4拥有不同的针对性分析引擎，需要包含针对环境土壤样品和气溶胶样品的专用分析引擎；

4.5 ＞200种常见核素。

5.配套低本底铅室

5.1铅室内腔尺寸：≥ 26cm直径×40cm高；

5.2▲铅室主体由外到内的构造：≥9.5mm低碳钢外衬、≥100mm老铅、≥1.6mm软铜内衬、系统积分本底(50keV~2000keV)≤2.0cps；

5.3铅室主体外形尺寸：≥50cm直径×60cm高；

6.无源效率刻度软件。

6.1可由点源 / 柱体状（体源）/ 平面状（面源）/ 马林杯样品源之中的任一系列标准源的完整效率曲线为基准，由软件推演计算其它形式样品的效率刻度曲线；

6.2多种探测器类型可选，包含P型同轴，井型，NaI 探测器；

6.3多语言包可选，可一键切换中，英文等多种语言；

6.4支持输入探测器信息：名称/类型/高度/直径/内接触极孔直径与深度/内外接触极材料与厚度/死层厚度/导出极材料与尺寸等；

6.5▲探测器原厂出厂表征，与刻度软件准确一致、可溯源，可进行无实体标准源的核素检测（提供溯源证明材料，加盖公章）。

6.6自定义样品几何性质、化学性质、物理性质，可完成效率曲线法活度计算。

7.配套电脑打印机

7.1计算机硬件要求：CPU Intel i7或同级以上，内存不低于16G，硬盘容量不低于1T，液晶显示器(19寸或以上)；

7.2打印机主要配置不低于：黑白激光，打印幅面A4，接口不低于高速USB 2.0端口，兼容系统与仪器客户端软件一致或更高，支持网络打印。

8.验证点源 Co-60校准点源1个。

9.马林杯水样标准源1个，含 U-238,Ra-226,Th-232,K-40,Am-241,Cs-137,Co-60。

10.生物样标准源1个，含U-238,Ra-226,Th-232,K-40,Am-241,Cs-137,Co-60。

11.配套样品盒马林杯样品盒（1L）、样品盒75mm*70mm、样品盒35mm*70mm，3种规格各80个。

12.钢板1块，足够分担仪器与铅室等的1～2吨的重量压力，防止地面下陷。

13.液氮转运罐30L以上及增压泵1套，自增压泵，自带泄压阀，压力显示。

14. ▲配套UPS （8小时延迟）1台。

15.放射标准源保险柜1个，空间可存储验证点源Co-60、马林杯水样标准源、生物样标准源，双锁。

16.放射性样品存放柜2个，≥长1.2m×宽0.5m×高1.8m，双锁。

17.个人辐射剂量仪2个，

17.1 χ-γ 剂量当量率 (137Cs)：0.1～999.9 µSv/h，误差：±25%

17.2 χ-γ 剂量当量(137Cs) ：0.001～9999mSv，误差：±25%

17.3 β辐射通量密度 (90Sr+90Y)：10～100 000 (сm²·min)-1 ；误差：±20%

17.4剂量当量累积间隔时间及误差：1分钟～100小时，每24小时误差不超过±0.1秒

17.5 χ-γ 测量能量范围和能量响应：0.05～3.0MeV；±25%

17.6 β辐射：0.5～3.0MeV

17.7测量间隔时间：5～70秒

17.8电池使用时间：6000小时

17.9使用温度范围：-10°C～+50°C

18.样品粉碎机1台，

18.1主轴转速：25000（r/min）;

18.2进料粒度：≤20mm；

18.3电机功率：650W；

18.4出料粒度：30-300目；

18.5电源：220V/50Hz；

18.6适用物料：土壤、药物、砂石、矿物质及各种粮食进行粉碎处理。

19.筛分仪1台，

19.1筛子直径：200mm；

19.2振幅：0-5MM；

19.3振动频率：0-50HZ；

19.4最高转速：3000r/min；

19.5数显振幅调节：200-3000r/min可调；

19.6功率：140瓦；

19.7外形尺寸：420*320*750mm；

19.8总重量：≦25kg；

20.压片机1台，

20.1压力范围：0-15t；

20.2活塞工作直径：70mm；

20.3活塞工作行程：15mm；

20.4压力稳定性：≤1兆帕/30min；

20.5工作台面：100mm；

20.6立柱数量：2根立柱；

20.7工作空间：160*105*110mm；

20.8外形尺寸：230*165*350mm；

20.9含9mm、20mm压片。

21.球磨机1台，

21.1.规格：0.4L；

21.2.调速方式：变频调速；

21.3.可配磨罐规格：50-100ml；

21.4.可配真空磨球规格：50ml；

21.5.数量：4只；

21.6.运行设定总时间：1-9999min；

21.7.反交替运行时间：1-999min；

21.8.可调转速公转：45-435rpm；

21.9.可调转速自转：90-870rpm；

21.10.噪声：≦58db；

21.11.电机功率：0.25KW；

21.12.体积：530*300*340mm；

21.13.电源：220V-50HZ。

（二）电子自旋共振波谱仪

1.主机：含热电冷却器、微波单元、磁体单元、集成处理模块等；

1.1. X-波段连续波ESR波谱仪，内部集成处理器，触摸屏，USB接口；

1.2.台式便携，集成式一体化设计，无需另配计算机/电脑；

1.3.非介电样品检测限：≤ 100 nM；

1.4.线性电压控制谐振微波源，X波段，9.5至10 GHz之间；

1.5.内置正交锁定检测器；

1.6.谐振腔：圆柱形介质谐振腔；

1.7.最大样品入口：≥5mm外径；

1.8.微波功率: ≥ 70 mW；

1.9.小型稀土磁体，中心场3470 G至3490G之间；

1.10.磁间隙：≥ 12 mm；

1.11.磁体冷却方式：风冷；

1.12.磁场范围：3480 ± 250 G；

1.13. ▲数字分辨率：≥ 8192个点；

1.14.信号通道动力学范围：≥ 16 bit；

1.15.能耗：≤75W；

1.16.屏幕：≥21 cm平板显示屏，触摸屏；

2.附件组件：

2.1.10cm样品管：≥20根；

2.2双开口毛细管：≥100根；

2.3 O型圈一套。

（三）二氧化硫蒸馏仪（多功能一体化蒸馏仪）

1.蒸馏系统主机：本仪器主要用于 GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》第一、二、第三法的蒸馏前处理，同时也适用于其他需要水蒸气蒸馏、普通蒸馏的检验项目。仪器原理设计应符合2015版、2020版《中国药典》二氧化硫残留量测定法和GB5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》中的第一、二、三法。

1.1▲主机≥6位工作单元，使用烧瓶体积为500ml和1000ml；

1.2加热单元单路加热功率≥400W；

1.3控制单元应可对单孔、多孔分别进行工作控制，设置蒸馏时间、功率等参数，按工作时间倒计时（最大不少于200min）或设定馏出液收集达到重量（最大不少于500g），到达时间或重量设定条件时，机器自动停止加热；

1.4自动加酸模块应可每路独立控制，可设定加酸量0-30ml，有加酸精度校准、管路清洗等功能；

1.5▲冷凝单元有防倒吸功能，防止实验完成后溶液倒吸；

1.6▲氮气控制单元可对每路流量单独调整；流量范围：200ml-2000ml/min，设有泄压阀等安全装置；

1.7仪器主机应具备自动清洗程序。

2.▲氮气发生器：氮气最大流量不少于16L/min，可分路调节，每路0～2L/min，气体纯度大于99.9%。

3.冷却水循环系统：机内置或外置冷却水循环系统，制冷量应满足主机最大功率运行要求，与主机控制部分联动操作，蒸馏结束，冷却水循环能够自动停止工作。

4.水蒸气发生器模块：

4.1主机内置或外置≥6路的水蒸气自动发生装置，具备超温保护功能，可自动停止加热；

4.2水蒸气发生器水箱具有液位自动检测，自动补水，防止加热部件干烧功能；

4.3蒸汽量输出可调。

5.配套玻璃仪器：包括至少2组烧瓶各6个、接收瓶12个、放置架等必须的配套部件。

（四）十万分之一天平

1、量程（g）： 102 /220 (双量程)

2、▲精度(mg)： 0.01/0.1

3、重复性(mg)：≤0.02（十万分之一设置），≤0.1（万分之一设置）

4、线性（mg）：±0.05（十万分之一设置），±0.2（万分之一设置）

5、▲相对稳定时间：≤8秒（十万分之一设置），≤2秒（万分之一设置）

6、秤盘尺寸(mm)：≥91

7、▲自动校准：具备带温度、时间触发的全自动内部砝码校准

8、▲传感器：双杠杆单模块传感器

9、天平权限设置：天平带有密码保护功能

10、电源要求：12V/1.5A

11、显示屏: 中文显示，采用易于阅读的有机EL显示器

12、灵敏度调整：天平在称量过程中，可随时调节天平的灵敏度和响应性

13、标配功能：间隔时间输出、比重测定、计数、百分比称量、单位转换、下挂钩称量、模拟显示、多种称量模式、标准配置支持用户自检天平的功能

14、电脑数据接口：具备RS233C、USB接口

（五）工业除湿机

1、除湿量：≥90L/D；

2、防触电保护：Ⅰ类；

3、排水方式：自带8L以上水箱及软管外接排水；

4、过滤配置：精密过滤网；

5、定时功能：设置定时开机，无须人员值守；

6、干燥模式：一键开始干燥除湿模式；

7、双显功能：采用精密电脑智能控制显示屏；

8、自定义湿控：湿度10%-90%可调；

9、远程控制：APP智能控湿，手机智控，远程除湿；

10、自动除湿：湿度达到设定值，设备会自动停止工作，环境湿度高于设定值，自动启动，降低用电能耗。

（六）数控固相萃取仪

1.具备配套正压泵，支持大体积进样和正压匀速洗脱,采用数控方式精确控制柱流速：单道流速范围0.00026～48ml/min；

2.大液晶触摸控制：采用≥7寸大液晶显示、具有流速控制和定时功能；

3.位数：≥8位

4.处理量大：多通道，小柱接头耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀；

5.定时范围：0～999min

6.样品数：一个通道可以同时处理≥8个不同样品

7.电源：220V/50Hz

8.真空槽为石英玻璃制作，非有机玻璃

9.真空压力表实时显示真空度

10.废液回收系统有很高的耐腐蚀性。

11.≥8组样品可同时或独立控制

（七）多管旋涡混匀仪

1、电机类型：无刷电机；

2、水平回旋幅度：≥4mm；

3、转速范围：1500～3000rpm；

4、转速增量（步进）：≤10rpm

5、定时范围：1min～8h；

6、样品处理量：标配模块可同时涡旋离心管数量：50ml至少25支+15ml至少16支；

7、允许环境温度：5～40℃ 80%RH；

8、电源：AC 100～220V，50/60Hz；

（八）渗透压测试仪

1、取样量：50～100μL

2、测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O

3、显示结果单位：渗透压摩尔浓度：mOsmol/kg H2O；渗透压摩尔浓度比

4、分辨率：1 mOsmol/kg H2O

5、重复性：RSD ≤1%

6、检测准确度：±2mOsmol/kg（≤400mOsmol/kg）；≤±1%（＞400mOsmol/kg）

7、常规测量时间：≤100 s

8、采用双半导体制冷系统，无冷冻液，冷针导向防偏离设计，无污染，无噪音

9、为用户配备渗透压摩尔浓度测定仪校正用标准溶液

（九）高压蒸汽灭菌器

1、容量：≥85升，向上翻盖。

2、生产厂家具有压力容器设计、安装资质：中国特种设备(压力容器)制造许可证（如第三方提供视无效证明材料）。

3、三种以上干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。

4、配备两个不锈钢提篮。

5、设计温度≥152度，设计压力≥0.40MPA，安全阀起跳压力≥0.30MPA。

6、六级排汽方式（0-5级）：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽。

7、标配冷却风扇，加速降温。

8、最高灭菌温度≥138℃,灭菌时间≥6000分钟，定时启动时间：0分钟-15天。

9、电动式双内锁：控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力，只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖，确保使用人员的安全。

10、 废弃物模式：专用废弃物程序，100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可以设定不排气，蒸汽内循环，确保实验室空气洁净度。

11、冷却锁OPEN温度：每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度，防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物）还处于不安全状态下开盖导致烫伤。

12、机械连锁：独特的八柱式连锁装置，比一般的连锁更安全可靠。

13、六种预置程序：可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼脂的融化保温等。

14、记忆存储系统：可创建新的程序,并记忆存储起来,可创建18条以上程序。

15、温度测量准确度：空载热分布与可接受的合格范围为最冷点与灭菌腔平均温度间的差值不超过±1℃。

16、状态流程图显示工作进程。

17、安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统。

18、生产厂家具有中国医疗器械生产许可证，CE-PED证书，ASME证书，所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。

19、另配压力表，安全阀一套，配不锈钢提桶一个，尺寸为高≥45cm，直径≥35cm。

（十）智能实验动物安乐死设备

1.设备采用智能 PLC控制,安全稳定。

2.可以根据需求满足对大鼠、小鼠、豚鼠、兔子等动物进行安乐死智能操作。

3.操作过程有倒计时显示功能，便于操作者掌握安乐死时间。

4.根据实验动物习性安乐死过程有麻醉、安乐、静詈排风、杀菌结束过程，减少动物安乐死过程痛苦，不采用直接憋死的方式。

5.为操作方便，充分体现设备人性化，对整个安乐死过程可以采用直接跳过运行的方式。

6.对每次操作，设备有记忆可查功能，方便日后查询。

7.为了设备安全，门与冬个阀门有万锁功能，在门未关闭时，任何一个电动阀门无法工作。

8.为防止设备在长期运行后有臭味病菌产生，设备自带杀菌除臭功能，可以通过按键随时启动。

9.为防止在狭小的空间内二氧化碳对人造成危害，设备自带排风功能，每次安乐死完毕设备排风机自动启动，将设备内的二氧化碳排空。

10.设备参数可修改，当输入正确的密码后方可进入参数修改界面。

11.配液体比重天平（韦氏比重秤）一套。

（十一）氢器发生器

1、氢气纯度  ≥99.999%

2、输出流量  0-300ml/min

3、输出压力  0-0.5Mpa

4、最大功率  ≤265W

四、商务条款

1.本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

2.验收：

★中标人在设备安装调试合格后，须提供必要的调试数据记录及国家授权的法定计量单位出具的计量检定或校准证书（计量设备）。采购人将对货物的每项参数邀请专家审核，如发现设备与投标参数不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由中标人负责，采购人并有权向中标人提出索赔。（投标方提供承诺函，格式自拟）

3．交货期、交货方式及交货地点与免费质保期

★3.1 交货期：5个月内完成采购安装调试并通过验收（合同签订之日起算）

3.2 交货方式：项目需求单位指定位置安装验收。

3.3 交货地点：项目需求单位指定地点。

★3.4 免费质保期：1年。

免费质保期间，中标人免费包维修、保养、安检、调换等；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的损坏，终生维修，维修时只收部件成本费 。

★4.付款方式：

合同签订后一个月内支付合同价款的50%，安装调试验收合格后一次性付清余款（无息）。

★5.履约保证金

履约保证金：合同金额的 5%作为本合同的履约保证金

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.备品备件及耗材等要求：无。

8.应急响应要求

★接到售后需求电话1小时内响应，12小时内到达现场，到达现场后24小时内完成售后需求，若不能及时完成，则需要提供同类设备给采购方使用，直至完成维修需求。

9.报价要求：报价须包含但不限于包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

特别提醒谈判供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

- 其他

★1.供应商需作出承诺，承诺内容：“供应商或厂家负责办理伽马能谱仪/高纯锗γ谱仪设备及标准源使用中法规要求的有关手续，采购人协助办理；供应商或厂家负责办理高压灭菌器设备法规要求的安装使用手续，采购人协助办理。”

2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标人。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （30分） | 投标产品的技术参数及功能指标响应完全满足招标文件要求，得30分。标“▲”项每有一项负偏离扣3分，“▲”项超过5项负偏离，本项技术参数及功能指标响应不得分；其他未标“▲”项参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标文件中提供详细填写的技术规格偏离表，其中要求提供证明材料的必须提供，否则不得分。 |
| 类似业绩（10分） | 投标产品自2021年1月1日以来完成过类似核心产品销售业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。 注：投标文件中须提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 供货保障方案 （8分） | 投标人提供供货保障方案，包括但不限于设备质量保证、运输保障方案、供货保障、安装计划、供货安全措施等内容。 优：设备质量保证完备、运输供货保障科学、安装计划科学可行、安全保障措施全面：8分； 良：设备质量保证较完备、运输供货保障较科学、安装计划较科学可行、安全保障措施较全面：5分； 一般：设备质量保证欠缺、运输供货保障一般、安装计划可行性一般、安全保障措施简单：2分； 注：该项未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案 （8分） | 投标人提供安装调试方案及主要技术措施详细、针对性打分： 优：方案详细且针对性强，得8分； 良：方案较详细、针对性较好，得5分； 一般：方案不详细、针对性较差，得2分； 注：该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 投标人提供售后服务方案，包括但不限于备品备件安排、故障响应时间、故障修复时间、售后人员安排等内容进行评审； 优：备品备件安排合理、响应时间快速、故障修复时间快速、售后人员完备：8分； 良：备品备件安排较合理、响应时间较快、故障修复时间较快、售后人员较完备：5分； 一般：备品备件安排合理性一般、响应时间慢、故障修复时间慢、售后人员安排较差：2分； 注：该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人针对项目需求提供培训方案，包括但不限于培训人员配置、培训计划、培训后考核方案、培训效果、后期人员培训技术支持措施： 优：培训人员配置合理，培训计划及培训考核方案可行性强，后期技术支持措施内容详尽的，得6分； 良：培训人员配置教合理，培训计划及培训考核方案基本可行，后期技术支持措施内容较为详尽的，得4分； 一般：培训人员配置一般，培训计划及培训考核方案一般，后期技术支持措施内容简单，得2分； 该项未见阐述不得分。 |

五、中标标准：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

## 七、投标函

致：江苏卓睿工程咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

八、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏卓睿工程咨询管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

九、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十一、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。