常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

采购人：溧阳市水利局

采购代理机构：江苏龙城招投标有限公司

- 编制时间：二零二五年六月

- 目录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	8

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	38

第七章   投标文件格式	48

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

2、项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

3、项目预算金额：人民币2500万元/三年（其中再生水厂预算为人民币2425万元/三年，南渡取水泵站预算为人民币75万元/三年，不含动力费(水电)）

4、项目最高限价：

（1）.再生水厂年阶梯运维费控制价：日处理水量≤0.8万吨/日：2.50元/吨；   0.8万吨/日<日处理水量≤1.2万吨/日：1.70元/吨；1.2万吨/日<日处理水量≤1.5万吨/日：1.45元/吨（不含动力费（水电））；

（2）.取水泵站年运维费控制价75万元/三年(不含动力费(水电))。

5、采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元/三年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目 | 2500 | 1项 | 负责再生水厂的运维管理、技术检查、污泥压滤、清运和处理、设备设施的维护保养和修理等工作；负责取水泵站设备设施、输水管线的维护管理、故障排除、清洁保养和修理等工作；负责水质监测、记录、报告管理和日常检测；负责办公用品、劳保用品、药剂等购买；负责取水泵站和再生水厂厂区绿化维护、保洁、安保、员工培训等工作。 |

6、合同履行期限：三年。

7、本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

8、本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1.具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件]

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标之日前任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或者2024年度的财务审计报告原件扫描件并签章]

1.3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供投标之日前任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料]

1.4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明]

1.5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2.其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1.本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2.本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3.其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年7月23日上午9点30分（北京时间）。

2、地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：/。

2、现场踏勘：采购人不组织，投标人自行踏勘

3、标前答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年7月11日中午11点30分前以书面形式递交或电子邮件（jslcztb@163.com）至江苏龙城招投标有限公司

4、本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

4.1.办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云政府采购一体化平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

4.2.注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云政府采购一体化平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

4.3.控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云政府采购一体化平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

4.4.获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

4.5.编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6.提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7.电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

4.8.注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

5、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：溧阳市水利局

地址：溧阳市南大街135号

联系方式：0519-87032137

2、采购代理机构信息

名    称：江苏龙城招投标有限公司

地    址：溧阳市嘉源广场3号楼2号门6楼

联系方式：0519-80897906

3、项目联系方式

项目联系人：陈工

电    话：0519-80897906

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目/包为单一产品采购项目。 □本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ☑允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：根据实际需求进行约定。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件（jslcztb@163.com）。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏龙城招投标有限公司综合办； 联系电话：0519-80897906； 通讯地址：溧阳市嘉源广场3号楼2号门6楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑中标人 收费标准：1.根据国家发展改革委员会发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号、江苏省物价局苏价服〔2003〕4号文件精神，成交服务费按照《招标代理服务收费标准》收取； 2.采购代理服务费收费按差额定率累进法计算； 3.招标代理服务费收费按上述计算方法不足人民币2000元的，按人民币2000元收取； 4.本次采购过程中产生的一切费用由中标方支付。 缴纳时间：中标单位应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将成交服务费付至采购代理机构帐户。 |

投标人须知

一   说明

- 1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1.采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2.投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3.联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1.资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2.项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3.是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4.核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3、现场考察、开标前答疑会

3.1.若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2.由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4、样品

4.1.本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2.样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1.进口产品

5.1.1.指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1.中小企业定义：

5.2.1.1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2.监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3.残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4.本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6.小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3.政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1.政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3.如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5.依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4.支持乡村产业振兴管理

5.4.1.为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5.正版软件

5.5.1.依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2.各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6.信息安全产品

5.6.1.所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7.政府采购创新产品政策

5.7.1.采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6、投标费用

6.1.投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7、招标文件构成

7.1.招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

7.2.投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8、对招标文件的澄清或修改

8.1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2.澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1.本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2.除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3.除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10、投标文件构成

10.1.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3.第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4.对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5.投标人认为应附的其他材料。

- 11、投标报价

11.1.所有投标均以人民币报价。

11.2.投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1.投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2.按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3.采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4.投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12、投标保证金

- 12.1.根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13、投标有效期

13.1.投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14、投标文件的签署、加盖公章

14.1.招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2.招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15、投标文件的提交

15.1.本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2.采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16、投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 17、投标文件的修改与撤回

17.1.投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2.投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 18、开标

18.1.采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2.本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3.开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5.投标人不足3家的，不予开标。

18.6.投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7.因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8.如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19、资格审查

19.1.见第三章《资格审查》。

- 20、评标委员会

20.1.评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2.评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21、评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1.见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 22、确定中标人

22.1.采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 23、中标公告与中标通知书

23.1.采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2.中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24、废标

24.1.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4.因重大变故，采购任务取消的。

24.2.废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 25、签订合同

25.1.中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3.联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4.政府采购合同不能转包。

25.5.采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 26、询问与质疑

26.1.询问

26.1.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2.采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2.质疑

26.2.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2.招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3.质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4.投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3.接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27、代理费

27.1.收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件原件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1、投标文件的符合性审查

1.1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件原件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1.评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1.招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/。

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2.单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5.落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7.残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8.若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3、投标文件的比较和评价

3.1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2.评标方法和评标标准

3.2.1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2.采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

3.2.3.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

3.2.4.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 4、确定中标候选人名单

4.1.采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

4.2.采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3.采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4.评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5.评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5、报告违法行为

5.1.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

一、评审办法：

1、本项目评标采用综合评分法，评标小组在响应文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的响应文件进行评审。

二、评分标准：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×6/6/6/2。(再生水厂年运维费报价分为18分（其中，0.8万吨/日（含）以下报价分6分，0.8万吨/日-1.2万吨/日（含）报价分6分，1.2万吨/日-1.5万吨/日（含）报价分6分）；取水泵站年运维费报价分为2分。) 分项价格分计算依次相加得出总报价分。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 50分 | - 对项目的整体理解和总体思路比较：对项目的功能与作用的理解程度、项目意图、政策指引、相关概况等方面认识的程度，总体思路表述等方面进行评定：非常理解且思路清晰得11-15分；比较理解且思路清晰6-10分；不理解且思路不清晰得0-5分，不提供不得分。 - 对项目的重点、难点分析及其对策措施比较：对项目重点、难点、对策措施等方面进行打分：重点、难点认识清晰且对策措施可行的得11-15分；重难点问题认识相对清晰且对策措施可行的得6-10分；重难点问题认识不清晰且对策措施不可行的得0-5分；不提供不得分。 3、对项目的质量标准、质量目标，质量保证体系，可能出现的质量偏差如何监控及应对措施等，项目周期、项目各阶段的工作任务、工作量分析预计，总体进度计划和各阶段进度计划、保障措施、对可能出现的进度偏差的监控及应对措施等方面进行评定：最全面且合理得11-15分；比较全面且合理得6-10分；不全面性合理性差的得0-5分；不提供不得分。 4、安全制度体系健全，各环节安全措施到位得4-5分；安全制度体系基本健全，各环节安全措施基本到位得2-3分；安全制度体系不健全，各环节安全措施不到位得0-1分；不提供不得分。 | 投标文件 |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 3分 | 1、项目负责人具备化学工程类或环境工程类相关专业本科及以上学历的得1分； 2、项目负责人具备环境工程类或给排水类副高级工程师及以上职称的得2分；具备环境工程类或给排水类中级及以上职称的得1分。 | 需提供对应的学位证书扫描件加盖电子章、职称证书扫描件加盖电子章及投标人在开标前为其缴纳的近6个月社保证明扫描件加盖电子章，否则相应评分项不得分。 |
| 3.2 | 技术负责人 | 3分 | - 技术负责人具备环境工程类或给排水类相关专业硕士及以上学历的得1分； - 技术负责人具备环境工程类或给排水类副高级工程师及以上职称得2分；具备环境工程类或给排水类中级及以上职称的得1分。本项最高得2分。 | 需提供对应的学位证书扫描件加盖电子章、职称证书扫描件加盖电子章及投标人在开标前为其缴纳的近6个月社保证明扫描件加盖电子章，否则相应评分项不得分。 |
| 3.3 | 项目组人员 | 12分 | 1、配备的技术力量方面（2分）：项目组成员不少于12人，每增加1人得1分，本项最高得2分； 2、配备人员专业方面（5分）：配备的人员具有如下专业：给排水类或环境工程类，每1人得0.5分，本项最高得5分； 3、配备人员的资格方面（5分）：项目组成员具备给排水类或环境工程类中级及以上职称的，每有一人得0.5分，本项最高得5分。职称专业以职称证为准，职称证上没反映专业的以毕业证或职称评审表为准。 | 1、专业以毕业证的专业为准，提供毕业证书扫描件加盖电子章、人员简历表，否则相应人员不得分； 2、需提供职称证书扫描件加盖电子章、毕业证或职称评审表扫描件加盖电子章（专业职称证书中未明确的提供）及投标人在开标前为其缴纳的近6个月社保证明扫描件加盖电子章，否则相应人员不得分。 注：项目负责人、技术负责人、项目组人员不重复计分。 |
| 3.4 | 企业实力 | 1分 | - 投标人同时具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，得1分； | 提供证书扫描件加盖电子章及在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询记录的网页截图，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.5 | 驻点机构 | 8分 | - 投标人具有本地化驻点服务能力的得1分； - 驻点服务机构具有污废水自动监控运行工证书的，每1人得1分，本项最高得2分； - 驻点服务机构污废水处理工证书的，每1人得1分，本项最高得3分； - 4、驻点服务机构具有高新技术企业证书得2分； | 1、提供本地化驻点服务机构的营业执照扫描件加盖电子章及相关证书复印件； 2、提供证书扫描件加盖电子章及驻点服务机构在开标前为其缴纳的近6个月社保证明扫描件加盖电子章，否则相应人员不得分。 |
|  | 业绩 | 3分 | 供应商近五年（2020年6月1日至今，以合同签订日期为准）承担过类似污水处理设备设施运营或污水处理厂在线监控等相关运维项目，有1个业绩得0.5分，最高得3分。 | 提供合同扫描件加盖电子章，同一甲方只能算一个业绩，未提供的相应业绩不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

2. 项目背景/项目概述

为积极响应国家提出的“促转变”、促进产业集聚发展的需求，溧阳市围绕调结构促转型，积极搭建创新平台，大力发展优势产业。在此背景下，南渡镇抓住省市对产业结构调整和经济发展转型的新契机，根据自身发展条件，积极谋划，规划建设溧阳市南渡镇新材料工业集中区。目前由东南大学城市规划设计研究院编制的《溧阳市南渡新材料工业集中区控制性详细规划》已经完成。根据该规划南渡新材料工业集中区分为旧县和强埠两个片区，分别位于南渡镇旧县村北侧和强埠村北侧。本工程位于旧县片区，规划面积3.93km2。该区性质以新材料为主体、特色鲜明、生态友好的省级生态工业园区。

溧阳市水利局积极响应国家生态环保要求，采用国内先进的工艺，对南渡园区内优于城镇污水厂一级A排放标准的尾水进行再次深度处理，并达到地表准三类水要求。

南渡取水泵站设计流量为0.76立方米/秒（近期约1万吨/日）；输水管线长约1180米，管径DN600-DN800，自北河取水输送至赛得利（常州）纤维有限公司净水厂。南渡再生水厂总设计规模按45000m³/d，规划分三期建设，每期均为15000m³/d，本项目为一期工程，其来水主要为赛得利（常州）纤维有限公司处理后废水，其排放标准已经达到甚至优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准，南渡再生水厂采用先进的工艺（再生水厂工艺流程主要包括中间水池1、磁混凝沉淀系统、活性炭吸附系统、活性炭输送再生系统、中间水池2、纳滤装置系统、板框式压滤机系统、变电所系统及配电间、自控及仪表系统等，取水泵站主要包括配电系统、取水泵及进出水管线等。），对上游企业来的排放水进行再次深度处理，并达到地表准Ⅲ类水要求，其中无纺布来水处理后全部回用给赛得利（常州）纤维有限公司；莱赛尔纤维来水处理后，约70%排放到北河，约30%回用。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：三年；溧阳市。

2. 付款条件（进度和方式）：按月支付。

- 采购要求

1、服务要求

- 负责取水泵站和再生水厂的常规运营管理、技术检查、污泥压滤、清运和处理等工作；

- 负责取水泵站、处理设备、电气设备、输水管线的维护管理、故障排除、清洁保养等工作；

- 负责水质监测、记录、报告管理和日常检测；

- 负责办公用品、劳保用品、药剂等购买；

- 负责取水泵站和再生水厂厂区绿化维护、保洁、安保、员工培训等工作。

2、进水水质要求：优于一级A要求

3、出水水质要求

出水水质标准

本项目设计出水水质标准执行地表水环境质量标准类Ⅲ类水体标准，具体指标如下表所示。

表  设计出水水质标准

| 序号 | 水质指标 | 单位 | 标准值 | 序号 | 水质指标 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6-9 | 6 | 总氮 | mg/L | ≤10 |
| 2 | CODcr | mg/L | ≤20 | 7 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤4 | 8 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |
| 4 | 色度 |  | ≤30 | 9 | 悬浮物（SS） | mg/L | ≤10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤1 |  |  |  |  |

注：主要考核指标为COD、BOD、氨氮、总磷、总氮。其中总氮执行DB32标准。

- 再生水厂基本要求

- 1、费用组成

本项目运行费用包括但不限于为确保水质达标排放而使用的各类药剂成本、人工成本、污泥处置费、所有厂区设备设施和进出水管道的维修费和管理费等构成。动力费（水电）根据计价标准照实结算，不计入本次运行费用测算。

进出水在线监测系统设备维护、废气颗粒物在线监测系统设备维护、行业主管部门要求改进或加装的设施费等费用不在本次运行费用承担范围内。

| 溧阳市南渡再生水厂运营所需（按处理量15000万吨/日计） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 费用 | 项目 | 说明/规格 | 年用量 | 备注 |
| 1.1 | 电费 | 电费 | 固定单价按计价标准照实计算 |  |  |
| 1.2 | 水费 | 自来水费 | 固定单价按计价标准照实计算 |  |  |
| 1.3 | 人工费 | 运营主管 | 按需配备，人工费含工资、社保、福利等 |  |  |
|  |  | 工艺技术员 |  |  |  |
|  |  | 设备技术员 |  |  |  |
|  |  | 操作员 |  |  |  |
| 2.1 | 原材料、药剂及耗材费（含税13%，含运费） | 磁粉 | 1.成分：磁性 四氧化三铁；2.纯度≥65%；3.粒径200目； | 11吨 |  |
| 2.2 |  | 活性炭 | 粒径：8-30目，亚甲基蓝20g/100g，碳碘值1000，堆积密度：450kg/m3，硬度97% | 50吨 |  |
| 2.3 |  | 药剂 | 1. PAM；阴离子；分子量1800万,加药量1ppm | 16吨 | 纳滤膜系统实际使用时必须加阻垢剂，杀菌剂和还原剂，药剂使用根据系统实际情况进行调整 |
|  |  |  | 2.PAC；氧化铝含量28%,加药量8.4ppm | 120吨 |  |
|  |  |  | 3. 阻垢剂（进口）； pH2.5±1；投加量3ppm | 16吨 |  |
|  |  |  | 4. 杀菌剂（进口）；非氧化性； pH（1%）5.0±1；4.投加量3ppm | 16吨 |  |
|  |  |  | 氧化杀菌剂；次氯酸钠；10%含量；投加量3ppm | 40吨 |  |
|  |  |  | 5.还原剂；pH4.5±0.5；投加量1-2ppm | 11吨 |  |
|  |  |  | 6.NaOH溶液（32%(wt)）约9t/a、Na2S溶液（60%（wt））约1.5t/a、NaOCl溶液（10%（wt））约6t/a |  |  |
| 2.4 |  | 纳滤膜元件 | 膜元件品牌型号Transfilm，TFN90-400 |  | 一次性更换400支，费用三年分摊 |
| 2.5 | 污泥处置 | 运费 | 中水回用项目中的极少量污泥不属于危废，可以当一般固废交由市政统一外运处理，污泥量约4吨/月（水量按15000吨/日计），污泥处置费用450元/吨（含运费） |  |  |
| 2.6 | 化验费 | 化验分析费 | 每天进出水各测2次，每次包括但不限于5个常规指标； |  |  |
| 2.7 | 设备维护修理费用 | 设备维护修理 | 再生水厂所有设施设备的日常维护保养和修理等工作，包括大修 |  |  |
| 3.1 | 其他管理费用等 |  | 按年直接运营成本的5%估算，含厂区绿化维护、保洁、招待、安保（含标识标牌安装等）、办公、培训、参观等其他费用 |  |  |
| 3.2 | 税金 |  | 6% |  |  |

- 2、运营期限

三年。

- 3、阶梯报价方案

- （1）阶梯运行费含义

吨水运行费用根据客户每日处理水量浮动，日处理水量越高，吨水运行费越低。

（2）阶梯运行费控制价

| 再生水厂阶梯运维费最高控制单价（不含动力费（水电）） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日处理水量≤0.8万吨/日 | 0.8万吨/日<日处理水量≤1.2万吨/日 | 1.2万吨/日<日处理水量≤1.5万吨/日 |
| 2.50元/吨 | 1.70元/吨 | 1.45元/吨 |

- 南渡取水泵站基本要求

- 1、费用组成

本项目运行费用包括但不限于取水泵运行成本、人工成本、维修费和管理费等构成。动力费（水电）根据计价标准照实结算，不计入本次运行费用测算。

行业主管部门要求改进或加装的设施费等费用不在本次运行费用承担范围内。

| 南渡取水泵站年运行情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明/规格 | 备注 |
| 1 | 离心泵 | 2台，单台功率132kw，功率因子0.8，每天运行约5小时，年运行365天 | 2用1备 |
| 2 | 电动葫芦 | 1台，单台功率6kw，功率因子0.8，年运行约100小时 |  |
| 3 | 电动阀门 | 4台，单台功率0.55kw，功率因子0.8，年运行约20小时 |  |
| 4 | 其他 | 包括照明、空调、电脑、监控等，合计功率15kw，功率因子0.8，年运行约8000小时 |  |
| 5 | 人工 | 含工资、社保、福利等 |  |
| 6 | 维修及保养 | 含离心泵、电动葫芦、电动阀门、电器系统等设备 |  |
| 7 | 税金 |  |  |

附件：南渡取水泵站和再生水厂运维工作考核细则

| 南渡取水泵站和再生水厂运维工作考核细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目总分 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核记录 | 分项得分 | 项目得分 |
| 1 | 组织机构 | 15 | 5 | 主要负责人履职情况 | （1）尽责得5分； （2）单位负责人未认真参与指导运维工作，则该项不得分。 | 做好日常生产管理工作，确保取水泵站和再生水厂正常运行。 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 管理机构设置和人员配备情况 | （1）机构设置完整，运维值班人员配备齐全，得5分，值班人员缺勤每发现一次扣2分，2次以上则该项不得分； （2）主要技术人员持证得5分，发现无证上岗操作一次扣2分，2次以上则该项不得分。 | 机构设置和人员配备需有合同记录；技术人员相关资格证书登记可查。 |  |  |  |
| 2 | 污水处理水量管理、水质管理 | 20 | 5 | 污水处理水量 | （1）污水处理水量台账记录完整准确，得5分； （2）发现记录不准确不得分。 | 处理水量记录必须有实时流量计记录，每天准时抄表，流量计计量精准，且流量计应定期维护。 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 污水处理质量 | （1）污染物每日平均排放值COD、BOD、NH3-N、TN、TP、pH达标，得10分； （2）发现1次不达标扣5分；2次以上则该项不得分 | 查化验分析台帐及行业主管部门或生态环境部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准依据环评批复要求及有关部门的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 污泥运输及处置 | （1）确保污泥安全稳定处置，合同有效、运输规范、处理及时，得5分； （2）发现一次处置不合规扣2分；2次以上该项不得分。 | 查现场和污泥处置（含污泥外运）合同、污泥运输情况、污泥出厂单据，污泥处置单位出具的收费票据等 |  |  |  |
| 3 | 设施运行管理 | 20 | 10 | 污水处理现状 | 工艺设施、设备能正常且高效运行得10分，否则根据运行现状酌情扣分 | 随机现场查看取水泵站和再生水厂处理单元、处理设备运行情况 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 运行台帐 | （1）各项运行台帐记录齐全、真实可靠，得10分； （2）台帐记录不齐全，不真实等，每发现一次扣2分，扣完为止。 | 台账记录包括但不限于设施、设备运行记录、交接班记录、设施设备维修记录等 |  |  |  |
| 4 | 安全管理 | 20 | 20 | 安全管理制度 安全规程及防护 | （1）各项安全制度、措施到位，现场检查无安全问题，得10分； （2）安全培训工作落实到位得10分； （3）发生一次安全事故，则该项不得分。 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全培训制度、保护措施；必要场所有安全警示牌；设施、设备安全防护措施到位等 |  |  |  |
|  | 厂容厂貌管理 | 5 | 5 | 站容站貌 | 现场每有一处不符合要求，扣2分，2次以上该项不得分。 | 建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；各种管道色标明显；站内道路完好、通畅，无破损；站内照明设施完好；站内绿化、景观良好；办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，工具摆放整齐、环境良好等。 |  |  |  |
| 5 | 运维服务到期移交 | 10 | 10 | 取水泵站和再生水厂移交 | （1）运维台账记录完整得5分； （2）设备、设备完好得5分； （3）台账记录不完整或存在不合理修改，发现一次扣2分，2次以上该项不得分； （4）移交时设施、设备存在故障且整改没有落实到位，一次性扣除5分。 | （1）移交时台账记录资料须完整； （2）移交时设施、设备须完好，确保取水泵站和再生水厂正常运行。 |  |  |  |
| 6 | 制度资料管理 | 10 | 10 | 制度管理 | 制度齐全则得5分，否则根据现状酌情扣分 | 有完善的运行管理制度，包括但不限于岗位制度、交接班制度、设施设备运行制度等 |  |  |  |
|  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

运维期绩效考核违约金制度：绩效考核违约金基数为当年政府付费的100%。根据考核得分情况，扣除考核违约金。考核违约金从政府每年支付的政府付费中直接扣除。具体扣除标准见表1《运维期绩效考核结果与违约金对应表》

## 表1 运维期绩效考核结果与违约金对应表

| 序号 | 考核结果（分） | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 85-100 | 无 |
| 2 | 80-85（不含85） | 扣除绩效考核基数的5% |
| 3 | 75-80（不含80） | 扣除绩效考核基数的10% |
| 4 | 70-75（不含75） | 扣除绩效考核基数的20% |
| 5 | 65-70（不含70） | 扣除绩效考核基数的40% |
| 6 | 60-65（不含65） | 扣除绩效考核基数的60% |
| 7 | 低于60 | 扣除绩效考核基数的100% |

出现环境问题被中央、省级主要媒体曝光的，一次扣10分，被上级主管部门挂牌督办且逾期未完成整改的，一次扣20分。受到中央、省级主要媒体作为典型范例进行报道的，酌情加分。

考核采用百分制，每年度考核一次。根据考核结果分为优良、合格和不合格。考核得分≥85 分的为优良，60分<考核得分<85 分的为合格，考核得分<60 分的为不合格。

有下列情况之一的直接定为不合格:

## 1.不参与或不配合考核工作的;

## 2.出现重大环境污染和安全事故的；

## 3.谎报实际运行数据以及编造虚假数据的;

## 4.存在其他严重违法行为的。

## 甲方根据月均日处理水量和运维单价计算年度基本污水处理服务费，实际政府付费在基本污水处理服务费的基础上扣除相应的违约金（如有）进行计算；甲方根据考核结果拨付费用，并不断健全完善绩效考核体系。

乙方运维年度考核结果为不合格，视为乙方违约，甲方有权解除合同并依据相关合同条款约定向乙方索赔。

第六章   合同草案条款

合同编号：

参考格式

政府采购合同

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

甲方：溧阳市水利局

乙方：

签订地：江苏省溧阳市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，溧阳市水利局以公开招标形式对溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经溧阳市水利局(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目；

1.2.2 标的数量：1项；

1.2.3 标的质量：甲方确保再生水厂进水水质优于城镇污水处理厂污染物排放标准一 级 A，乙方确保出水中 pH、COD、BOD、氨氮、总磷、石油类执行《地表水环境质量标准》 	（GB3838-2002）Ⅲ类标准，出水总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要 水污染排放限值》（DB32/1072-2018）中表 3 中排放限值（总氮≤10mg/L）（见下表）。

| 序号 | 水质指标 | 单位 | 进水标准 | 出水标准 | 序号 | 水质指标 | 单位 | 进水标准 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6-9 | 6-9 | 6 | 总氮 | mg/L | ≤15 | ≤10 |
| 2 | CODcr | mg/L | ≤50 | ≤20 | 7 | 总磷 | mg/L | ≤0.5 | ≤0.2 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 | ≤4 | 8 | 石油类 | mg/L | ≤1 | ≤0.05 |
| 4 | 色度 |  | ≤30 | ≤30 | 9 | 悬浮物 （SS） | mg/L | ≤10 | ≤10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤5 | ≤1 |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款

再生水厂阶梯运维费采用如下计费方式：

a 日处理水量≤0.8 万吨/日，结算费用单价为                   元/吨；

b 日处理水量＞0.8 万吨/日且≤1.2万吨/日，结算费用单价为     元/吨。

b 日处理水量＞1.2万吨/日且≤1.5 万吨/日，结算费用单价为     元/吨。

取水泵站运维费采用如下计费方式：

取水泵站年运维费为                  万元/年，三年合计    万元。

1.3.1 上述费用包括但不限于为确保水质达标排放而使用的各类药剂成本、人工成本、 污泥处置费、维修费和管理费、税费等构成。动力费（水电）根据计价标准照实结算，不计入本次运行费用。进出水水质在线监测设备维护、废气颗粒物在线监测设备维护、行业主管部门要求改进或加装的设施费等费用不在本次运行费用承担范围内。

1.3.2 上述价款为本合同全部价款(含服务费、办公费、增值税税费以及本协议约定的 其他相关费用)。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：按月支付；

1.4.2 发票开具方式：增值税发票。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：三年，从本合同签订之日起开始计算；

1.5.2 履行地点：溧阳市南渡取水和再生水厂；

1.5.3 履行方式：乙方对溧阳市南渡取水泵站和再生水厂进行托管运营。

1.5.4 其他：运营期间乙方需根据自身技术优势及运营经验对现有工艺进行动态调整，以更好的满足再生水处理效果。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约的，违约方应向对方支付违约金 10万元，造成对方损失的还应承担赔偿责任。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向溧阳市人民法院起诉。由此产生的律师费、诉讼费、保全费及其他必要费用由责任方承担。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：        帐号：

代理机构：

单位名称（章）： 江苏龙城招投标有限公司

单位地址：溧阳市嘉源广场3号楼2单元6楼

法定代表人：                           委托代理人：

经办人：                               电  话：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的送达方式或者地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 7 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
|  | 需约定结算方式和付款条件（按月结算，结算时吨水单价按照标准计算） |
|  | 服务验收要求和验收程序 |
|  | 服务提交的具体时间节点 |
|  | 质量保证期 |
|  | 售后/伴随服务响应时间 |
|  | 履约保证金约定 |
|  | 因工作量变化导致的服务费用增减 |
|  | 提交的服务成果知识产权归属约定 |

- 第 1 条、声明

- 1.1声明

每一方特此向另一方声明如下：

1.1.1 已经依据中国法律正式成立并注册，具有签署和履行本协议的法人资格和行为能力；

1.1.2 其就其所知，不存在发生诉讼、起诉或程序的危险也不存在任何未决诉讼，以致对该方履行其协议项下的义务产生严重不利影响；

1.1.3 如果一方在第 1.1 条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，另一方有权终止本协议。

1.1.4 其完全有权签署本协议并能够履行其在本协议项下的义务

1.1.5 本协议对其构成有效、合法并有约束力的义务；

1.1.6 签署和履行本协议不违反其应遵守的任何适用法律或对其有约束力的任何协议或安排；

1.1.7 在本协议有效期内，其不得与任何第三方签署将对本协议项下的任何事项构成竞争的任何协议，亦不得与任何第三方签署将违反本协议项下的任何事项的任何协议；

1.1.8 其完全有权并能够执行第 13 条规定的争议解决程序，该项下所作的裁决对该方是有效的且可强制执行；

- 1.2甲方的权利和义务

1.2.1 甲方的权利：

（1）  在经营期内，对乙方的服务质量、履行法定义务和承诺的情况依法进行检查和监管，包含乙方的经营状况、安全防范措施、产品和服务质量。

（2）  遇到紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，可依法对本项目进行临时接管。

（3）  甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将乙方的产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。

（4）  出水在线监测仪表（包括水质、流量）由甲方负责管理、维护、维修。

（5）  在履行合同期间，甲方有权随时对乙方进行运营工作量及运营质量的监督、检查。有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和进出水质量标准进行现场检查和检测，费用由甲方承担。

但这种监督不应妨碍乙方对本项目的正常经营。

（6）   甲方有权随时调阅乙方关于本项目的资料，乙方应积极予以配合。

（7）   甲方认为不能胜任本项目工作或者不能认真负责本项目的乙方所属人员有权要求乙方更换，乙方应自接到甲方通知之日起 5 个工作日内予以更换，更换后的人员条件不得低于更换前的人员。

1.2.2 甲方的义务：

（1）  双方签订协议后，甲方负责协调和解决该项目实施过程中的问题，以获得运营、维护本项目所需的基本公用设施。

（2）  在履行合同期间，当乙方遇到需甲方与有关部门及单位进行关系协调时，为使运营工作正常、顺利进行，甲方应给予乙方大力支持，帮助乙方协调相关关系。

（3）  甲方移交给乙方前，保障本项目各设备和设施完好，核心设备需要满足设计要求。

- 1.3乙方的权利和义务

1.3.1 乙方的权利：

（1）  乙方在协议有效期内对委托经营的财产拥有使用权；

（2）  根据本协议的规定，乙方在授权范围内对本项目公司的经营拥有自主权。

（3）  在委托经营期内，乙方根据本协议的规定享有获得水处理服务费的权利，经营纳税后的利润，由乙方自主支配。

1.3.2 乙方的义务：

（1）  按本合同约定按质按量为甲方提供取水设施运维和水处理服务的义务。

（2）  乙方负责本项目的安全、消防、环境保护工作，配合政府职能部门的监督检查，提供相关资料及汇报材料，并遵守国家和当地政府的相关法规 和规定，承担由此产生的相关费用，如因上述工作而导致投诉、被政府有关主管部门通报批评或者处以罚款、追究相关责任的，由乙方承担全部责任，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（3）  接受政府部门的行业监管，服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

（4）  在履行合同期间，乙方应根据运营项目具体工作内容，结合实际情况，制订操作规程及管理规章制度并严格遵照执行。

（5）  在履行合同期间，乙方要严格按照本协议约定的数量、质量标准及目标要求进行项目管理，未达约定的数量、质量标准及目标要求的，乙方必须要积极进行整改，并承担相应责任，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（6）  在履行合同期间，乙方保证按甲方要求足额配备工作所需的人员。在履行合同期间，乙方负责乙方所属人员的劳动人事管理，按时发放工资， 按国家有关规定为所属人员缴纳各种保险，乙方与所属人员发生的劳务 纠纷，全部由乙方自行处理，由此产生的费用由乙方自行承担。

（7）  在履行合同期间，乙方负责对所属人员的各类技术培训及安全教育，确保所属人员的上岗资格。

（8）  在履行合同期间，乙方未经甲方同意，不得私自改变本合同项目设施原状。否则，承担全部责任并赔偿由此造成的全部经济损失。

（9）   出水水质检测报告，每月定期送交甲方。完善建立运营台帐或档案，供甲方及有关管理部门检查。

（10） 乙方在本合同履行期间发生人员或者财产损失的，或者造成第三方人身伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部责任，由此造成甲方损失的，乙 方应予以赔偿。

（11）  未经甲方同意，乙方不得将本合同约定的权利义务全部转包或者部分转包给他人，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担10万元违约金 以及由此给甲方造成的损失。

- 第 2 条、经营范围

（1）  负责取水泵站和再生水厂的常规运营管理、技术检查、污泥压滤、清运和处理等工作；

（2）  负责取水泵站、处理设备、电气设备、输水管线等的维护管理、故障排除、清洁保养等工作；

（3）  负责水质监测、记录、报告管理和日常检测；

（4）  负责办公用品、劳保用品、药剂等购买等。

- 第 3 条、水处理服务

- 3.1甲方的主要义务

3.1.1 为乙方在接收点提供符合第 4.1 条规定的进水，并在交付点接收本项目处 理后的出水；

3.1.2 按第 5 条的规定由甲方及时向乙方支付水处理服务费。

3.1.3 甲方指定并负责协调本项目产生污泥的垃圾填埋场或焚烧厂，因非乙方原因致使污泥未能及时清运而足以影响本项目正常运营的，由甲方承担相应责任。

- 3.2乙方的主要义务

3.2.1 在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担除水电以外的费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施。

3.2.2 除第 3.5 条款规定的情况外，从本项目接收之日起，乙方应每日连续接收并处理符合本项目设计能力范围内的水，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

3.2.3 乙方应确定在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（a）适用法律 ;

（b）运行维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议;

（c）本协议的规定 ;

（d）谨慎运营惯例，除非另有规定。

3.2.4 自本项目正式运营起，乙方应于每月五日前向甲方提交本项目上一月份的运营记录报表。

3.2.5 乙方在运营期内不得从事其经营范围以外的活动。

3.2.6 乙方在运营期内不得以甲方名义从事任何经济活动，由此发生的一切债权债务与甲方无关。

- 3.3公共安全

乙方应根据有关公共卫生和安全的适用法律以及本协议的规定，确保项目设施的安全运营。若发生安全事故造成人身伤亡或者财产损失的， 由乙方承担全部责任，由此造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

- 3.4运行维护手册

3.4.1 乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制本项目项目的运行维护手册（下 称“手册”）。该手册在项目运营期间应根据项目运行的实际情况随时进 行修改和完善。

- 3.4.2 手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护和年度维护的程序和计划， 以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

- 3.5暂停服务

3.5.1 计划内暂停服务

（a）乙方应于每年 12 月 31 日之前提交下一年度维护计划，将其重大维护和更新工作通知甲方。如果有计划内暂停服务，乙方应提前至少一个月将暂停服务的预定日期通知甲方。甲方应在预定日期之前至少一个星期确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。如果甲方没有在计划内暂停服务之前一个星期给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。

（b） 甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，条件是在可能情况下，乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，以使本项目在计划内暂停服务期间维持至少 50%的设计运行能力，并且每一运营年计划内暂停服务不得超过十五（15）日。

（c）乙方提供的通知应包括以下内容：

（i） 暂停服务的范围和理由；

（ii）暂停服务的时间；

（iii）恢复服务的大约时间。

3.5.2 计划外暂停服务

（a）如果有计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方，解释暂停服务的原因以及提出更正暂停服务的建议。乙方应尽其最大努力在发现或通知服务暂停后二十四（24）小时内恢复正常服务。

（b）如果暂停服务时间预期超过二十四（24）小时，则乙方应考虑甲方关于处理暂停服务的建议或意见。

（c）如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应通知甲方，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

第 4 条、水质标准和检测

4.1进出水水质标准

甲方确保再生水厂进水水质优于城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A，乙方确保出水中 pH、COD、BOD、氨氮、总磷、石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，出水总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2018）中表 3 中排放限值（总氮 ≤10mg/L）（见下表）。

| 序 号 | 水质指 标 | 单位 | 进水标 准 | 出水标 准 | 序 号 | 水质指 标 | 单位 | 进水标 准 | 出水标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6-9 | 6-9 | 6 | 总氮 | mg/L | ≤15 | ≤10 |
| 2 | CODcr | mg/L | ≤50 | ≤20 | 7 | 总磷 | mg/L | ≤0.5 | ≤0.2 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 | ≤4 | 8 | 石油类 | mg/L | ≤1 | ≤0.05 |
| 4 | 色度 |  | ≤30 | ≤30 | 9 | 悬浮物 （SS） | mg/L | ≤10 | ≤10 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤5 | ≤1 |  |  |  |  |  |

- 4.2水质检测

4.2.1 乙方的检测义务

（a）各种水质指标的检测分析方法按国家相关规定进行；

（b）乙方应按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发【1987】31 号）对水质检测设备进行校验。

（c）如上级主管部门颁布新规定时，应按新规定的内容要求无偿执行。

4.2.2 水样的采集和储存

（a）水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定 HJ495-2009》和国家标准《水质采样技术指导 HJ494-2009》的要求；

（b ）水样储存应满足国家标准《 水质采样样品的保存和管理技术规定 HJ493-2009》的要求；

（c）每次提取的水样应分装 A、B 两瓶，A 瓶用于乙方自行检测，B 瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于 2000ml，瓶上须明确标明采样日期和采样点，进水和出水和备用水样须分开在 4℃保存，保存时限48 小时。

4.2.3 水质检测结果的报告

（a）乙方应如实记录每次检测的所有结果，并按照本协议条款向甲方提供检测结果报表；

（b）任何一次检测的任何出水水质指标超标或进水水质指标超标，乙方应立即通知甲方并及时采取必要的处理措施。

- 4.3甲方的核实和抽查

4.3.1 甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。

4.3.2 甲方有权随时亲自或委派监督员，利用第 4.2.2 条款规定的备用水样，对相关水质指标进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。

4.3.3 甲方有权随时亲自或委托一家具有正式资格的水质检测机构在采样点按第 4.2.2 条款规定自行采集水样，对相关水质指标进行抽查。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后， 乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

4.3.4 甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，双方应委托共同认可的具有正式资格的水质检测机构进行检测。

4.3.5 甲方委托的检测机构进行上述核实或者检查的费用由甲方承担，但是如果核实或者抽查的结果表明乙方检测结果不符合标准的，则乙方应承担该相关费用。

- 4.4水质超标的处理

4.4.1 进水水质超标

如果进水水质超过本协议规定的标准致使乙方不能履行其在 4.1 条项下的义务，乙方应立即通知甲方，按下列方法处理：

（1）进水水质短期超标：

如进水水质一项或数项超过设计标准，乙方免除相关责任，但尽全力保证出水水质达标排放，甲方应正常向乙方支付水处理服务费。

（2）进水水质较长期的超标：

如果进水水质持续 10 天超过设计标准，或因进水水质严重超标对本项目造成冲击，或水、污泥处理标准提高致使本项目系统无法达到约定标准，乙方可与甲方共同寻求解决方案。在解决方案未能确定和实施之前，且项目设施仍在进行水处理的情况下，则乙方免除相关责任。乙方尽快向甲方发出书面通知，详述其认为必要的改变及成本或支出的增加情况，在得到甲方批准后，由甲方向乙方支付增加的费用或上调水处理服务费。

4.4.2 出水不符合排放标准的违约金

乙方出水不符合排放标准应向甲方支付违约金。乙方在进水水质符合进水水质标准情况下，若乙方出水水质不合格，甲方有权扣除质量违约金0.2 万元/次，本违约金在当月水费结算中予以直接扣除，不可抗力（比如地震、战争、自 然灾害等）或甲方原因导致出水超标除外。因乙方原因造成连续超过 10 日以上 出水水质均不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

4.4.3 更改出水排放标准及污泥处置标准

若因国家或地方政府提高水处理排放标准或污泥处置标准或执行甲方要求，导致乙方生产成本上升或资本性支出时，甲方应与乙方重新协商上调水处理服务费用或给予乙方相应的补偿，以使乙方的经济状态恢复至未发生此等提高标准时 的状态。

4.4.4 超标与更改出水排放标准及污泥处置标准的处理费用

在正式运营日内，产生第 4.4.1 条中第（2）款和第 4.4.3 条情况时，乙方有义务协助甲方向有关部门申请因此种情况所增加的费用或上调水处理服务费，且所获取增加费用由乙方支配；若申请因此种情况增加的费用或上调水处理服务费不成功，不应影响甲方向乙方支付生产成本上升增加的费用或上调水处理服务费。

- 第 5 条、水量、水处理服务费

- 5.1水量计量

5.1.1 乙方应使用符合适用法律要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水数量和在出水计量点提取的出水数量，并应确保这些流量计能够以 在线方式向乙方的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬 时流量和时、日、月、年的累计流量。

5.1.2 这些流量计将由乙方在每日九时（9:00）抄表，以确定前一日进、出水水量。水量将以立方米（m3）计算。甲方有权随时检查乙方的抄表记录。

5.1.3 出水计量点所计量的每日水量作为乙方处理的水量。

- 5.2 水处理服务费

5.2.1 水处理服务费

再生水厂阶梯运维费采用如下计费方式：

a 日处理水量≤0.8 万吨/日，结算费用单价为                   元/吨；

b 日处理水量＞0.8 万吨/日且≤1.2万吨/日，结算费用单价为     元/吨。

b 日处理水量＞1.2万吨/日且≤1.5 万吨/日，结算费用单价为     元/吨。

取水泵站运维费采用如下计费方式：

取水泵站年运维费为                  万元/年，三年合计   万元。

备注：

- 上述费用包括但不限于为确保水质达标排放而使用的各类药剂成本、人工成本、污泥处置费、维修费和管理费、税费等构成。动力费（水电）根据计价标准照实结算，不计入本次运行费用。进出水水质在线监测设备维护、废气颗粒物在线监测设备维护、行业主管部门要求改进或 加装的设施费等费用不在本次运行费用承担范围内。

- 2、再生水厂内核心设备（磁混凝系统、活性炭输送及再生系统、膜系统、污泥压滤系统、高低压电气系统等）需满足初步设计要求的条件，如因核心设备损耗超出设计要求而导致运营成本增加的，乙方有权要求甲方对增加部分进行补偿。

3、上述价款为本合同全部价款(含服务费、办公费、增值税税费以及本协议约定 的其他相关费用)。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。如因乙方原因造成核心设备（磁混凝系统、活性炭输送及再生系统、膜系统、污泥压滤系统、高低压电气系统等）损坏的，乙方应负责立即修理并赔偿由此造成的损失。

4、计费方式调整：后期根据实际运营效果，计费方式若有重大异议，双方可另 行商议调整。

5.3水处理服务费的支付

（1）本项目服务费采用按月支付的方式。

（2）乙方在每个运营月结束后 5 个工作日内按照该运营月的平均日水处理水量计算水 处理服务费金额，并向甲方提交付款申请，同时向甲方及相关部门提供当月运营报告，包括处理水量、水质检测情况、设施运行状态等情况。

（3）甲方在每月 15 日前将上月服务费总额的 100%支付给乙方。

（4）如甲方对付款申请有异议，应在收到付款通知后 5 个工作日内通知乙方。如果未发出通知，视为无争议。

- 第 6 条、开票和付款

- 6.1账单和发票

- 6.2逾期付款

6.2.1 本协议项下任何逾期不付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计息，利率参照国家银行的标准。

6.2.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第 13 条作出有约束力终局仲裁，实属到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按违 约利率计息。不属到期应付的，如已由甲方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的水处理服务费中扣除，并从乙方收到款项之 日起按违约利率计息。

6.3账户

6.3.1 一方根据本协议向另一方支付的所有款项，应汇入对方为此而通知指定的机构或银行账户。乙方和甲方应自生效日之后尽快明确告知甲方其收取水处理服务费或对方对其支付的任何费用的汇款账号。

6.3.2 一方如需改变账户，应提前至少十（10）个工作日通知对方。

- 6.4货币

本协议下的任何应付款项，一律以人民币支付。

- 第 7 条、项目设施的移交

- 7.1移交范围

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿、完好移交乙方对项目设施的所有权和所有权益，包括：

1)项目设施及本项目场地；

2)与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

3)运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的）；

4)所有尚未到期的保证、保险和其它合同利益（只要这些是可以转让的）；

5)与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料；

6)建设运营期间所形成的所有管理文件及资料；

7)为转移项目设施的所有权所需的文件；

8)财务移交；

9) 甲方或其指定机构合理要求的其它物品与资料。

南渡取水泵站和再生水厂相关设施、设备移交时并需满足如下要求：

（1）乙方须提供完整的取水泵站和再生水厂相关设施、设备的所有技术资料及运行维护期间所有运维记录；

（2）乙方须保证移交时的所有设备处于正常运转状态。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任等权利瑕疵。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方全部清偿或赔偿完毕。 如甲方负责处理后可依约向乙方及公司追偿。

- 7.2移交委员会和移交程序

经营期结束一（1）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方三（3）名授权代表和甲方三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性大修计划和将按照第 7.1条款规定的移交范围的详细清单。

- 7.3技术转让

乙方应在移交日将届时使用的运营和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权至移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。如甲方或其指定机构因使用上述技术或者技术诀窍而受到第三方追究相关责任的，由 此产生的责任由乙方负责。

- 7.4合同的取消、转让

以第 7.5 条款为前提，如果甲方合理要求，乙方应取消其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和任何其他合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任，同时乙方应尽全部合理义务保护甲方免受任何此类损害。

- 7.5保证

在移交日，乙方应确保本项目的资产均处于良好状况，以使本项目在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。

- 7.6移交后的保修

移交后项目设施保修期为移交日期后一（1）个月。在保修期内，乙方须按适用法律的规定履行保修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外）， 乙方提供的维修服务、更换服务不收取任何额外费用并免费提供满足正常生产需 要的技术咨询服务。

属于保修范围和内容的项目设施，乙方自接到维修通知之日后 3  日内派人修理。如在约定期限内，乙方未派人处理，甲方有权委托第三人修理，由此产生的费用以及造成甲方的损失由乙方承担。

- 第 8 条、不可抗力

- 8.1不可抗力事件

“不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本协议下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订本协议时不能合理预见、做出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

（a）任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

（b）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

（c）发生瘟疫和大规模流行性疾病；

（d）任何征用；

（e）由于非乙方原因项目设施的外供电中断；

（f）全国性、地区性或行业性罢工。

（g）法律变更。

- 8.2免于履行

当本协议生效日期之后发生的不可抗力情况完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议的义务时，应及时向对方通报不履行或者不能完全履行的原因，取得对方同意后，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义 务。

- 8.3积极补救不可抗力的义务

如果任何一方发生不可抗力事件，该方应：

（a）尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和对其在本协议下履行义务的可能影响做出估计；

（b）做出一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务；

（c）尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

（d）做出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

（e）将其根据上述（b）、（c）和（d）段采取的行动和行动计划定期通告对方，并在导致免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

- 8.4不可抗力期间的水处理服务费

发生第 8.1 条款项下的不可抗力事件，致使乙方处理能力受影响（无法处理水除外），则在该不可抗力事件持续期间，甲方应按照基本水量向乙方支付水处理服务费。

- 8.5不可抗力发生后的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商，

8.5.1 如果双方在九十（90）日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务， 则甲方应按照第 11 条的规定向乙方进行补偿。

8.5.2 如果双方不能够在上述九十（90）日期限内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。

- 第 9 条、补偿

- 9.1一般补偿

9.1.1 获得一般补偿的权利

在经营期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”）

（a）根据第 8.1 条款，发生不可抗力事件；

（b）根据进水水质超标进行的情况调整和设备改造，导致乙方资本性支出或运营费用增加；

（c）因现有设备或设施不能满足设计条件，或损耗过高导致的运营成本增加，乙方有权要求甲方依照本第 9 条获得补偿。

9.1.2 补偿原则

（a）本协议生效日期后发生第 9.1 条款项下的不可抗力事件时的补偿

不可抗力事件导致本项目运营成本或资本性支出增加时，甲方将对全部增加的运营成本和资本性支出给予乙方补偿。

（b）发生进水水质超标事件时的补偿

因进水水质超标进行的情况调整和设备改造，导致乙方运营成本或资本性支出增加的，甲方将对全部增加的运营成本和资本性支出给予乙方补偿。

（c）因现有设备或设施不能满足设计条件，或损耗过高导致的运营成本增加的补偿措施：

① 因现有设备不满足设计条件，损耗过高导致的运营成本增加的，甲方将对增加部分的运营成本给予乙方补偿。同时， 甲方可向设备厂家对该部分补偿进 行追偿。

② 因现有运营设施（包括但不限于厂内道路、厂房及生产、化验所必需的仪器设备等）不满足运营条件的，可由乙方对上述设施进行完善以满足运营条件，因完善上述设施产生的费用由甲方依据签证金额对乙方进行补偿。

（d）因现有公共设施不满足运营条件，导致的运营成本增加的补偿

因现有公共设施不满足运营条件，包括道路不畅、无办公场所等情况导致的运营成本增加的，甲方将对增加部分的运营成本给予乙方补偿。

9.1.3 以其他方式已补偿的损失

就乙方因补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营成本支出），甲方没有义务对已从下列途径另行获取补偿或抵销的损失部分提供补偿：

（a）乙方有权获得的保险赔款；

（b）乙方已从其他途径获得补偿；

（c）甲方按照本协议其他规定或以其他方式提供补偿；

（d）法律变更使乙方资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了乙方。

9.1.4 补偿形式

（a）一次性补偿；

（b）调整水处理价格。

9.1.5 补偿事件的通知

当按照上述第 9.1 条款规定而使乙方有权获得补偿时，乙方应书面通知甲方补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿 通知”）

9.1.6 谈判期

（a）甲方收到补偿通知后，双方应基于诚信进行谈判，尽最大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致。

（b）若在谈判开始后三十（30）日内双方未能就补偿达成一致，则按照本协议第 13 条规定解决。

9.1.7 责任限制

乙方同意，如果甲方按照本第 9 条的规定提供补偿，甲方对乙方不再承担有关补偿事件的任何其它责任。乙方不得以任何理由和任何形式再要求甲方予以赔 偿或者补偿。

9.1.8 其它

乙方在运营期内有义务协助甲方向有关部门申请因第 9.1.1 条所列情况申请一般补偿支付给乙方，无论申请是否成功，甲方均须向乙方支付一般性补偿。

- 9.2提前终止后的补偿

若本协议根据第 12 条终止

9.2.1 可归责于乙方的原因导致终止

乙方应向甲方支付本协议约定的违约金、损害赔偿及其他基于本协议甲方可向乙方请求支付的费用。

乙方应补偿甲方所遭受的预期可得利益的损失。

9.2.2 可归责于甲方的原因导致终止

（a）违约责任承担

(ⅰ)甲方应向乙方支付本协议约定的违约金、损害赔偿及其他基于本协议乙方可向甲方请求支付的费用

(ⅱ)甲方应补偿乙方所遭受的包含预期可得的净利润在内的直接经济损失。

第 10 条、约定违约金

10.1乙方违约

10.1.1 违反出水质量标准的违约金

在运营期内的任一运营月，如果某一运营日由于乙方的原因导致出水不符合出水质量标准，所引起的处罚由乙方承担。

10.1.2 计划外暂停服务期间的违约金

在运营期内的任一运营月，如果某一运营日来水量未超过日设计能力，因乙方计划外暂停而导致部分或全部水未得到处理，乙方应向甲方支付违约金。违约 金按照下列计算：

（日设计能力-该运营日进水水量）×水处理价格×2

- 10.2甲方的违约

10.2.1 若甲方未按时支付水处理服务费须按违约利率计付违约利息。

- 10.3乙方运营期间违约金支付

乙方应根据第 10.1 条款计算应向甲方支付的违约金金额，并在根据第 5 条向甲方开具账单时将该金额从水处理服务费总额中扣减。若某月的水处理服务费总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从日后甲方需支付的水处理服务费中补扣足。

- 10.4违约金争议

如对违约金金额有争议，应根据第 13 条解决。

- 第 11 条、其他违约赔偿

- 11.1赔偿

受限于本协议的其他规定,每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。

- 11.2免责

- 如果一方证明其未履行义务是由于第 8.1 条款规定的不可抗力造成的，则该方可根据第 8.2 条款免责。

- 11.3减轻损失的措施

11.3.1 由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

11.3.2 如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

11.3.3 受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

- 11.4部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

- 11.5对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

- 第 12 条、协议的提前终止

- 12.1甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出 终止意向通知，并组织临时接管：

12.1.1 未经甲方事先书面同意，乙方连续七十二（72）小时中止对项目设施的运营；

12.1.2 乙方根据中国法律进行清算或资不抵债；

12.1.3 乙方在第 1.1 条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

12.1.4 乙方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后三十（30）日内仍未能补救该实质性违 约。

- 12.2乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

12.2.1 甲方在第 1.2 条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不正确，使甲方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

12.2.2 甲方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后三十（30）日内仍未能补救该实质性违 约；

12.2.3 甲方未按本协议按时足额向乙方支付水处理服务费，且欠费超过九十（90）日。

- 12.3终止意向通知和终止通知

12.3.1 终止意向通知

（a）发出的任何终止意向通知应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况。

（b）在终止意向通知发出之后，双方应在二十（20） 日之内或双方同意的更长时间内（“协商期”）协商避免本协议终止的措施。

（c）如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者乙方或甲方（视情况而定）在协商期纠正了乙方违约事件或甲方违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

12.3.2 终止通知

（a）在协商期之后，除非  （i）双方另外达成一致；

（ii）导致发出终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知；

（b）按第 8.5.2 条款规定所发出/送达的终止通知发出/送达后，本协议应于双方商定的提前终止日（“提前终止日”）终止。

12.4终止的一般后果

12.4.1 如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本协议的权利和义务。

12.4.2 自提前终止日起，双方在本协议项下不再有进一步的义务。但本协议的终止不影响本协议第 12.5、12.6 条款和第 14 条的效力。

12.5终止后的移交

12.5.1 移交范围

乙方应根据第 12.5.2 条款向甲方或其指定机构移交依照第 7.1 条款规定的本项目所有设施的权利和权益。

12.5.2 移交程序

乙方应于提前终止日向甲方或其指定机构移交本项目的占有权和运行权。甲方或其指定机构和乙方应于三十（30）日内按第 7.2 条款确定终止补偿金额，甲方或其指定机构应在确定终止补偿金额后九十（90）日内将终止补偿金全部支付，乙方在收到最后一笔终止补偿金当日，乙方对项目设施的所有权和所有权益即全 部转给甲方或其指定机构，乙方应积极配合甲方办理各项手续和相关移交工作。

- 第 13 条、争议的解决

- 13.1友好协商

13.1.1 若双方由于对于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔， 则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

13.1.2 除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后三十（30） 日内该争议未能根据第 13.1.1 条款得到解决则任何一方有权直接向溧阳市人民法院起诉。由此产生的律师费、诉讼费、保全费及其他必要费用由责任方承担。

- 第 14 条、其他条款

- 14.1保密条款

14.1.1 双方对本协议及相关文件负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。

14.1.2 甲方不得将乙方提供的技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

- 14.2文字

本协议以中文订立，正本一式陆份，甲方和乙方各执叁份。

- 14.3修正

本协议的任何修改须经双方法定代表人或其授权代表书面签署后方能生效。

- 14.4开始生效

本协议自双方签字盖章之日起开始生效；

甲 方（公章）                             乙 方（公章）

地 址：                                  地 址：

法定代表人/授权代表（签名）              法定代表人/授权代表（签名）

开户银行：                               开户银行：

帐 号：                                    帐 号：

签署时间：                               签署时间：

- 附件1  甲方提供的服务和设施

甲方提供的服务和设施：甲方移交给乙方的现有本项目所有的建筑物、构筑 物及其设施、设备移交清册。

- 附件2  所需的项目和企业相关文件

1、 本项目工程初步设计及批复；

2、 本项目工程环评报告及批复；

3、 本项目工程立项文件；

4、 本项目工程可行性研究报告及批复；

5、 本项目工程厂区、厂外管网、泵站设计文件；

6、本项目工程建设资料；

7、本项目一期环保验收文件；

8、本项目工程项目竣工报告。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项 目 编 号：龙城采公[W43Y]-2025060301

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1.1.投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：溧阳市水利局、江苏龙城招投标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2.1.中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

二、商务技术文件格式

- 1、投标函（实质性格式）

投标函

致：溧阳市水利局、江苏龙城招投标有限公司

我方参加你方就溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目，龙城采公[W43Y]-2025060301（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

2、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目，龙城采公[W43Y]-2025060301的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面原件的电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

4、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水厂年阶梯运维费（不含动力费（水电）） | 日处理水量≤0.8万吨/日 | 0.8万吨/日<日处理水量≤1.2万吨/日 | 1.2万吨/日<日处理水量≤1.5万吨/日 |
|  | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
| 取水泵站年运维费（不含动力费（水电）） | 元/年 |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

5、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301                   报价单位：人民币元

| 再生水厂阶梯运维费单价（不含动力费（水电）） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日处理水量≤0.8万吨/日 | 0.8万吨/日<日处理水量≤1.2万吨/日 | 1.2万吨/日<日处理水量≤1.5万吨/日 |
| 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 |
| 取水泵站运维费（不含动力费（水电）） |  |  |
| 元/年 |  |  |

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 日期：    年    月    日

- 6、合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 7、采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 8、中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日期：________

9、项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10、参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

11、相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目名称：溧阳市南渡取水和再生水厂工程运维服务项目

项目编号/包号：龙城采公[W43Y]-2025060301

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 12、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 友情提醒

各投标人：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。

2、投标保证金一定要从公司账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。中标公示结束后我们也只会将投标保证金返还到您的公司账户。

3、资格证明材料提供电子件的一定要加盖电子公章，有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按招标文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6、设定最高限价的，超过限价一律废标。

7、请精心仔细审阅招标文件,特别是黑体字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-80897906

最后祝您投标成功！

- 财务温馨提醒

投标保证金：1、投标保证金必须由投标人从公司账户缴纳。未按要求缴纳保证金的投标人，视为无效响应。

2、未中标单位需在本次投标公示期结束（招标结束7个工作日之后）将收据退回至代理机构财务，并提供贵公司账号信息。

3、中标单位需在五个工作日内缴纳中标服务费及履约保证金，并把合同备案后，办理退回保证金手续（详见第2条）

代 理 费：  中标单位需在收到中标通知书后按规定向代理机构缴纳代理费，缴款方式由中标公司向代理机构的投标保证金账户打款或电汇。

- 本招标文件的最终解释权归江苏龙城招投标有限公司所有。

（全文完）