南通市海门区图书馆采购2025年度物业管理项目（第二次）

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0104

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二五年七月

地址: 南通市海门区长江南路777号           邮政编码：226100

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分 招标公告

项目概况 南通市海门区图书馆采购2025年度物业管理项目JSZC-320614-JZCG-G2025-0104 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025-07-24 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0104

项目名称：南通市海门区图书馆采购2025年度物业管理项目

采购方式：公开招标

预算金额：170.2万元

最高限价（如有）：170.2万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年07月04日 至 2025年07月10日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-24 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：服务

## 3.本项目所属行业：物业管理

## 4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

- 注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区图书馆

单位地址：南通市海门区东布洲中路100号

联系人：杨先生

联系电话：0513-81285002、18912236603

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

#### 3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

#### 4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 本次项目为南通市海门区图书馆的物业服务进行统一采购。投标人应根据招标要求，在对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序等。投标人须依照现代企业制度，以合理的服务流程和服务人数、优良的服务质量、科学的物业养护、稳定的服务队伍、优惠的价格来制订详细的服务方案，充分体现自身的实力，发挥自身优势，用热心、爱心、专心、贴心服务，为南通市海门区图书馆后勤社会化提供全方位、一体化的专业服务保障，保证南通市海门区图书馆工作正常进行，各项重大活动顺利完成，并保证服务质量和形象上升一个新台阶。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 所有服务项目参照《民法典》、全国物业管理示范大楼标准及评分细则(建住房物[2000]008号)、城市房屋修缮管理规定（建设部第11号令）、物业管理企业资质管理试行办法（建设部）、全国物业管理从业人员岗位证书管理办法（建设部）、《中华人民共和国消防法》、《公共卫生条例》。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1、由于南通市海门区图书馆项目的特殊性，在日常物业管理服务中尤其注意消防的安全，时刻做好消防安全意识，定期进行消防应急预案培训。

- 2、中标方按照自身的服务职责，围绕年服务保障目标和各项任务，制订工作计划并报业主审定后实施与备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。业主有权要求中标方提供各岗位工资、职责、人员配备数量及相应责任人名单，并每天进行考勤、考核、奖惩。

- 3、接受业主工作检查、指导和督促，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。因业主方工作需要，相关岗位临时抽调中标方人员，中标方应无条件服从。

- 4、认真落实各类规章制度（包括处置突发问题应急预案）。

- 5、做好设备检测、来访登记接待等各项记录，每月及时汇总，年度整理归档。

- 6、各物业管理岗位加强巡逻检查，配备必要设备，如配足对讲机等，随时检查、调度、指挥。形成巡检台帐，发现问题，及时主动地解决。

- 7、积极主动搞好节能降耗工作。如及时关闭空调、电灯照明、大厅显示屏等。

- 8、物业管理人员按合同要求配置后，保持物业管理队伍基本稳定，不得擅自减少。管理骨干和技术人员调动，应事先通知业主，并在一周内配齐。员工因病事假而缺勤，应主动及时安排人员补岗。经抽查，发现物业管理服务人员减少，且无正当理由，业主有权按实际减少的人数扣除中标方次月相应的人均服务费，同时要求中标方补足人数。

- 9、中标方应根据《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》将管理服务费足额用于员工的工资（员工工资不得低于当年度海门市最低工资标准）、服装费和缴纳城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等法定险金费用。中标方雇请的劳务雇佣工且已享受社会养老待遇的除外。业主方将对中标方发放工资和缴纳法定险金费用的情况进行抽查，发现违规问题，不仅要追回被挪用的金额，中标方还需按年管理费的10%承担违约金。中标方必须按时发放管理和服务人员的工资（在业主方支付当月管理服务费后一星期内付清该月工资）且将发放工资明细交业主方备案，并作为业主方支付中标方次月管理服务费用依据。如中标方延期支付当月工资，业主方将相应延期支付中标方次月管理服务费。

- 10、外借设备检修、保洁等服务员工必须征得业主同意。

- 11、接到投诉后，于10分钟内到达现场立即调查核实，当日或次日提出处理意见，1日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。根据处理情况，及时汇报结果给业主，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。并要求记录完整，及时处理，件件落实。

- 12、中标方负责物业管理的财务管理及账务处理，业主方参与监督、管理、审计，对违规现象有权制止并提出整改意见。

- 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 项目位于东布洲中路100号，用地面积29266㎡，总建筑面积18801.73㎡，其中地上建筑面积14290.92㎡，地下建筑面积4510.81㎡。

- 馆内包括成人图书馆、少儿图书馆。

- 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- （一）对于图书馆房屋本体的管理、维修、养护。

- （二）设备管理服务

1、管理服务内容

- (1)变配电系统的运行操作和养护。

- (2)低压电气设备系统的运行操作和养护。

- (3)空调设备系统的运行操作和养护。

- (4)电梯设备系统的运行操作和养护。

- (5)给排水设备系统的运行操作和养护。

- (6)消防设备系统的运行操作和养护。

- (7)BA设备监控的运行操作和养护。

上述设备运行维护管理所需的备品备件、物料、辅料、能耗及有关主管部门规定收取的控制、测试等费用由业主方负责。各设备的大、中修及委托第三方维保单位的落实由业主方负责，并支付相关费用。10元以下的耗材由中标方负责，且需保证品牌知名、品质优良。中标方负责协调上述单位进行设备修理及维保工作，并参与业主方对其考核。中标方负责相关设备的日常维护，并做好和设备委外维保单位的联系、配合工作。

2、管理服务目标

（1）无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

（2）提高设备适用效率，降低运行成本。

（3）设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

3、管理服务要求

应按照国家标准，建立健全ISO9001质量保证体系，ISO14001环境质量保证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

4、管理服务标准

（1）需配备适量设备维修人员，均应具有相应专业上岗证书。

（2）各类设备运行良好，完好率达98%。

- ①　BA监控系统设备完好，运行正常。

- ②　会议系统运行正常，设备完好，确保随时优质使用。

- ③　保证供配电系统24小时正常运行，如出现停电故障，5分钟内查明原因，在配电设备无机械故障情况下，30分钟内恢复供电。重点区域、重大活动期间照明电气完好率达100%。

- ④　电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后10分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后30分钟内到达现场开展营救被困人员。

- ⑤　排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故，若遇计划停水、停电应报业主，及时发出预告。

- ⑥　生活饮用水箱水质达国家标准。

- ⑦　空调系统运行正常，无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。

- ⑧　定期配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、路标完好。

- ⑨　24小时图书馆（共计3个）及时维修。

（3）制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

（4）实行全年365天接报修制度。接报修后10分钟内到达现场处理，水电急修项目当日处理完毕，24小时内回访。

（5）加强日常工作巡查，及时发现并解决问题。根据季节转换特点主动做好空调等设备调整工作。

（6）每季一次定期做好各项能耗数据的抄见、计量、统计、分析等工作，向业主方作出及时报告。

（7）做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，定期向业主方提出设备预防性维护建议。

（8）设备检测、测试按计划、按要求进行，应提前一周向业主方报告。

（三）强电管理服务

1、管理服务目标

- (1)无等级安全与工伤事故，无等级设备损坏责任事故，无等级设备故障责任事故。

- (2)提高设备适用效率，降低运行成本。

- (3)设备完好率达98%以上，报修及时率达100%。

2、管理服务要求

按照国家标准，执行ISO9001质量保证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

3、管理服务标准

- (1)明确强电设备责任人，均应具有相应专业上岗证书，应具备较好的政治素质，无不良行为。

- (2)制定突发事件的应急方案，定期演练。

- (3)保证强电设备24小时正常运行，出现故障，立即上报业主方并通知维保单位。

- (4)变配电房按计划做好变电配电设备的月度、季度、年度维护保养工作。

- (5)遇到突发性故障，中标方应无条件派出相关人员配合业主方处置故障。

（四）弱电管理服务

1、管理服务目标

- (1)无等级安全与工伤事故，无等级设备损坏责任事故，无等级设备故障责任事故。

- (2)提高设备适用效率，降低运行成本。

- (3)设备完好率达98%以上，报修及时率达100%。

2、管理服务要求

按照国家标准，执行ISO9001质量保证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

3、管理服务标准

- (1)明确弱电设备责任人，均应具有相应专业上岗证书和计算机等级证书；应具备较好的政治素质，无不良行为。

- (2)制定突发事件的应急方案，定期演练。

- (3)保证弱电设备24小时正常运行，出现故障，立即上报业主方并通知维保单位。

- (4)BA系统实行全年24小时值班制度，出现无法远程控制等情况，立即派人到相应部位手动控制，并报业主方通知维保单位。

- (5)会议音响系统应做好设备日常运行和清洁工作。所有设备在无会议期间必须完全断电。

- (6)每月对BA、会议系统进行运行检查，按设备使用规定规范摆放设备设施，发现问题及时上报业主，严禁发生设备带病运行的情况。

- (7)对弱电设备操作人员进行保密教育，严禁利用控制用设备进行除控制软件外的一切活动，不得在控制用设备上使用移动存储设备，不得擅自接收、存储和发布监控中心的监控信息。

- (8)不得在弱电控制室内私接网络，不得改变弱电线路。

- (9)做好弱电设备控制室内的防尘工作，控制室内不得使用明火，不得存放液体容器，控制室内温度要常年保持在15-30度之间，以确保设备运行正常。

（五）秩序维护服务内容及要求：

1、内容

- (1)24小时门卫值班；

- (2)24小时监控室值班；

- (3)24小时物业管理区域内导行、值勤、巡逻、维持治安；

- (4)停车场和管理区域内车辆管理；

- (5)报刊杂志信件等分发服务；

- (6)设消防管理人员（持证上岗），负责消防设施设备的管理，自动消防系统的运行、器材的管理；

- (7)根据时间科学合理地安排工作人员。

2、要求：

- (1)能处理和应对馆区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；

- (2)配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服（内保与图书馆整体风格一致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠；

- (3)各出入口和门卫24小时值班看守（夜班保安常规配置为2人，如有特殊情况将另行调整）。开放期间要立岗，并有详细的交接班纪录，外来车辆必须登记。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记；

- (4)对进入图书馆的车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通；

- (5)对大型物件出入要先询问调查并做好记录；

- (6)保持秩序维护员之间以及秩序维护员与各部门的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，秩序维护员2分钟内赶到现场采取相应措施控制局面；

- (7)秩序维护员对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有理有节，措施到位；

- (8)力保馆区内不出现任何警情，如出现警情，根据双方权利和义务的相关条款履行合同；

- (9)遇到布置展览等情况，秩序维护员要做好图书运输的安全警戒工作；

- (10)加强夜间巡逻，按要求定时巡更，并做好详细记录，秩序维护员之间要保持联系；

- (11)做好外围广场的秩序维护员执勤工作，制止访客不文明现象的发生。

- (12)监控：监控中心24小时定点值班，监视监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并安排秩维人员及时赶到现场进行前期准备。保障电话畅通，接听及时（铃响三声内必须接听）。

- (13)停车管理：按照规定时间对停车场进行管理。秩维人员应对出入馆区的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆便于通行、易于停放，车辆停放有序。无易燃、易爆等物品存放。非机动车应定点停放，并及时做好整理和疏导自行车、电动车、摩托车的管理服务工作。

- (14)日常及处理突发事件应急处理（参见下表）

| 作业内容 | 作业频率 | 作业标准 |
| --- | --- | --- |
| 门岗 | 24小时 | 车辆、物品、外来人员进出登记100%，礼貌服务，先敬礼后问话。仪表整洁，标志齐全。引导车辆停放、上下班高峰期车流顺畅无阻塞现象。 |
| 监控岗 | 24小时 | 随时报告异常情况进行处理。设备状况良好脱岗现象。 |
| 事故处理 | 发生后5分钟内到达现场 | 保护现场、制止纠纷、疏导交通、及时报警、及时抢救，并通知所有有关领导。 |
| 突发事件 | 2分钟内到达现场 | 及时采取措施控制局面，保护现场迅速报告有关人员。 |

（15）消防管理：建立健全消防管理制度，建立消防责任制。管理消防器材，保持其完好。保持消防通道畅通，定期进行消防宣传和消防演习。

（六）保洁服务内容：

1、清洁卫生管理范围：

- (1)制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求；

- (2)制定部门各岗位的责任制；

- (3)建立卫生清洁的检查制度；

- (4)保持馆区内公共场所的清洁卫生；

- (5)提供全面的清洁卫生美化服务。

- (6)做好馆内展厅及公共区域环境卫生；

- (7)做好馆区外场区域环境卫生；

- (8)定期水系打捞维护；

- (9)定期做好公共区域的卫生消杀工作；

- (10)做好大型展览开幕、重要接待任务等突击保洁工作；

- (11)不间断巡回保洁，保障现场洁净的环境；

- (12)及时做好馆方领导安排的任务。

2、具体要求：

- (1)馆区、公共区域要求全天候即时保洁。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹；

- (2)垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁；

- (3)厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍；

- (4)消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；

- (5)电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日换一次），操作板每日消毒一次，每半个月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹；

- (6)对库房的保洁，只负责走廊等公共部位；

- (7)做好休闲区域的保洁工作，做到目视地面干净无杂物；

- (8)做好大型展览开幕、重要接待任务等的突击保洁工作；

- (9)每天清理外运馆内产生各类垃圾。

- (10)按国家卫生城市标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效、有记录。

- (11)完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

（七）设备运行管理和日常零修：

1、检修零修服务：物业接管时协助委托方做好三方承接查验工作，并对存在问题的整改情况进行督查和跟进。日常配备两名全职维修人员。维修人员熟悉区域内的上下水管道、供电、消防报警系统、智能化系统等设施设备的性能、使用情况、线路分布及安装和维修技术，做好日常巡视工作，按服务处制订的年度维修计划和节能降耗计划，及时完成维修任务和相关数据的统计、比对和分析，做好和相关台帐记录。

2、设备管理人员要求：

- (1)设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，特殊岗位要求具有上岗证的专业工作人员；

- (2)根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人；

- (3)在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力；

- (4)了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测；

- (5)严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命；

- (6)遇图书馆临时展览活动或突发状况要迅速反应积极配合；

- (7)对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

（八）高配值班服务要求：

1、电工应具有上岗证书。做好馆变配电室、各楼层配电间及其他用电设备、设施的日常安全检查和维护，确保设备、设施运行良好。同时，检查馆所有用电线路及照明器材的检查和维修工作。

2、专职消防员应具有上岗证书实行24小时值班制度。依照《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》的要求每天进行防火安全检（巡）查，做好消防设备、设施安全检查和维护保养，使所有消防设备、设施完全处于良好工作状态，发现火灾隐患及时消除，并对检（巡）查内容做好记录。根据维保要求，配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保所有设备设施处于良好的工作状态。

3、确保给排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故。

4、制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

5、加强日常工作巡查，及时发现并解决问题，启用巡更系统加强管理，根据季节转换特点主动做好强电及消防等设施设备的调整工作。

6、做好对专业设备维保单位的联系、协调、配合工作，并制定专业设备维护计划，定期向业主方提出设备预防性维护建议。

（九）其它服务

1、每天确保接待室、会议室的开水。

- 2、确保各类会议布置、茶水供应及礼仪服务。

3、负责图书馆7000平方米绿化维护工作，定期除草、施肥、打药。

4、根据馆方要求清洗外墙玻璃1次。

5、满足馆方工作上的其它需求。

六、采购标的的验收标准；

| 考核依据 | 《南通市海门区图书馆物业服务项目合同》。 |
| --- | --- |
| 考核对象 |  |
| 考核内容 | 1. 综合服务管理； 2. 安保、消防服务管理； 3. 保洁服务管理； 4. 建筑物本体、强弱电、工程设备运行和维保养护服务管理等几个方面。 |
| 考核办法 | 物业公司自评，占10%；图书馆科室考评，占20%；图书馆安保部考评，占20%；馆领导班子考评，占50%，实行百分制打分。 |
| 考核结果使用 | 根据综合得分由高到低依次确定为优秀（90分以上）、良好（80分——89分）、合格（70——79分）、不合格（70分以下）四个等次，根据考核等次发放：优秀的全额发放，良好的发放98%，合格的发放95%，不合格的发放90%。 |
| 考核程序 | 1. 物业公司根据考核测评量化评分表中的测评内容及工作情况写好工作情况汇报，并填好自评表。 2. 组织考评，量化打分。 3. 考核小组实行定性与定量相结合、现场与台账相结合、平时考核和季度考核相结合的办法给出考评分。 4. 汇总结果，报送局党组 |

2024年海门区图书馆物业管理季度考核量化评分表

（物业自评，图书馆考核小组用）

| 考评内容 | 综合服务管理 （25分） | 安保、消防 服务管理 （25 分） | 保洁 服务管理 （25分） | 强弱电、工程设备运行 和维保养护服务管理 （25分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |
| 扣分原因 |  |  |  |  |  |

考核人签名：

2024年   月   日

2024年海门区图书馆物业管理季度考核评分细则

（物业自评，图书馆考核小组用）

| 考核要素 | 考核内容 | 评分说明 | 等次 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合服务管理 | 1．管理理念先进，管理思想端正，严格按照《物业管理条例》、《物业管理企业资质管理试行办法》等法规条约的基本要求，做到有年度总体规划，周有安排，月有计划，季有检查落实。 2．物业人员（含主要负责人）数量符合要求，出勤良好。 3．物业人员资质满足工作要求，持证上岗。 4．员工要统一着装，.安保人员配备对讲装置和必要的安全护卫器械 5．按规定时间上下班，不擅自离岗。 6．在岗时不随意交谈、吸烟、吃东西、看书报、听音乐、打瞌睡、会友、玩手机、吵架、打架、赌博。 7．对上级部门查出的问题能在限期内认真处理整改。 8．不泄露图书馆机密、文件、档案或在网上发布散发未经查实有损图书馆形象的文字、图片、视频资料。 9．接到投诉，记录完整，及时处理，件件落实。 | 1.违反管理服务法规条约内容基本要求，发现1次扣 1分。 2.管理思路不清、管理目标不明确，没有年度总体计划的扣2分。 3.没有季度总结扣2分。 4.有计划、有总结，但资料不全或落实不达标，酌情扣1—3分。 5人数不达要求，查实1次扣1分。 6人员年龄结构未达到合同要求，查实1例扣1分。 7违反工作纪律和考勤制度发现1次扣1 分。 8发现问题不及时处理、整改落实的，查实一例扣1分。 9违反图书馆内部机密规定，有损图书馆形象，查实1例扣5分。 | 优秀 | 20-25 |
|  |  |  | 良好 | 14-20 |
|  |  |  | 合格 | 7-13 |
|  |  |  | 不合格 | 0-6 |
| 安保、消防服务管理 | 1．认真完成每日安全防范工作并有相关台账。 2．.图书馆内无安全隐患、无火灾、无治安刑事案件、失窃和交通事故发生。 3．物业人员在图书馆上班工作期间，无工伤死亡、重伤和.造成经济损失等事故事件发生。 4..安全疏散指示、监控等安全设备设施无损失损坏。 5..在危险重点部位设明显提示标志和安全防护措施。 6..高空作业、公共区域维修、绿化、清洁、消杀作业等要设安全警戒或提示标志。 7.公共区域内、消防通道、时刻保持畅通，无乱停放车辆或杂物乱堆、乱放占用公共区域及通道。 8.消监控室地面清洁、物品摆放整齐、无杂物放置，无关人员不得随意出入（24小时要有人值班各项设备设施24小时正常运行）；常闭式防火门随时处于关闭状态。 9.各类消防设施、灭火器材管理有善，无损坏缺失，能正常运转。检查表张贴规范。消防设备每半年联动操作测试。 10.消防水泵、高位水箱水压每日进行一次压力检查。 11.有突发事件的应急预案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急工作。 | 1每日安全防范工作记录不全的，少一次扣1 分。 2造成业主方火灾、治安刑事案件、失窃和交通事故有一起发生，扣5分。 3.危险重点部位、高空作业、公共区域维修、绿化、清洁、消杀作业等没有安全警戒提示标志和安全防护措施，少一处扣1分。 4.消控室人员无证上岗或有证但不能熟练操作消控设施，查实一次扣1分。 5.消控室环境“脏、乱、差”，工作人员散漫拖拉，查实一次扣1分。 6团队男女比例严重失调，酌情扣1—3分。 7.无突发事件应急预案扣3分，不完整酌情扣1—2 | 优秀 | 20-25 |
|  |  |  | 良好 | 14-20 |
|  |  |  | 合格 | 7-13 |
|  |  |  | 不合格 | 0-6 |
| 保洁服务管理 | 1．闭馆前打扫到位，保证次日开馆开放区域全天候无保洁问题。 2．大厅、展厅和走道玻璃门透明好，无污迹，无手印，无灰尘，明亮光洁。 3．电梯门及轿厢无杂物、污迹，无手印，无灰尘，保持光亮。 4．大厅、展厅和走廊天花板目视无网丝积点，无蛛网，无积灰。 5．南、北广场地坪无杂物，无污迹；露天座位目视无积尘，无污迹；水池水面无杂物，水质良好，观赏鱼存活率达98%以上。 6．会议室、报告厅等地面无污迹，无杂物，表面清洁；椅子、桌子、墙面附属物无污迹，无杂物。 7．卫生间及茶水间地面无积尘，无杂物，无污迹，表面明亮；蹲位、座位、台盆无积水，无杂物，鼻嗅无异味；小便池无积水，无杂物，鼻嗅无异味。 8．庭院无污物，无杂草、青苔、污迹等落叶堆积物；地下室地面无杂物，无污迹。 9．馆内所有垃圾桶做到日产日清；排水沟排水畅通，无堵塞；雨天、台风季节要加强排水、排污疏通（包括图书馆化粪池的定期检查），及时清理污垢和地面积水。 | 1.每发现一处公共区域内堆放垃圾超过24小时，仍未处理者扣1。 2.每发现一处卫生死角扣1。 3.每发现一处公共区域或花园草地内有杂物扣1。 4.每发现一处有积灰或积水或积沙分别扣1 分。 5.每发现一处有蜘蛛网扣1。 6.每发现一处乱堆乱放清洁用具扣1。 7.每发现一处公共区域有臭气扣1。 8上次检查出的问题本周仍未整改，每处按标准加倍扣1分 。 | 优秀 | 20-25 |
|  |  |  | 良好 | 14-20 |
|  |  |  | 合格 | 7-13 |
|  |  |  | 不合格 | 0-6 |
| 强弱电、工程设备运行和维保养护服务管理 | 1.按照合同要求，物业相关管理人员负责图书馆区域内的工程设备设施及建筑物本体的运行管理、维修、保养工作。 2.实行全年365天接报修制度，维修标准符合合同规定的管理服务标准并有相关台账。每季度做好一次各项能耗数据抄见、计量、统计、分析等工作，并向业主作出及时报告（设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%）充分发挥效能，延长设备的使用年限。 2.确保各类会议布置、茶水供应及礼仪服务符合要求，会议系统运行正常设备完好，确保随时优质使用,发现问题及时上报，无带病运行状况。 3.配备两名全职维修人员负责日常设备运行管理和检修零修工作并做好相关台账。 4.强弱电管理服务要按合同中的管理服务标准执行，保证强弱电设备24小时正常运行，变配房子实行全年24小时值班制度，按计划做好变电配电设备的保养工作。 | 1.管理人员不在岗位且职责分工不明确，发现一起扣1。 2.工程记录、台账资料不全，扣1分 3.管理人员无正当理由未完成任务，有1人扣1。 4.设备出现故障，没有立即上报业主并通知维保单位，发现一起扣1。 5.无条件派出相关人员配合图书馆处置强电突发性故障，拖延一起扣1分 | 优 | 20-25 |
|  |  |  | 良 | 14-20 |
|  |  |  | 合格 | 7-13 |
|  |  |  | 不合格 | 0-6 |

2024年南通市海门区图书馆物业管理季度考核汇总表

| 物业自评 | 占比10% | 科室主任 考核分 | 占比20% | 采编部 考核分 | 占比20% | 馆领导班子考核分 | 占比50% | 考核总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

南通市海门区图书馆

2025年 月

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

1、本次招标物业管理期限为一年，具体起至时间以合同为准。合同履约完毕后，业主方可根据中标方的合同履约情况决定是否续约，在国家没有政策性调资的情况下，物业管理服务费用不变，可以续签下一年度合同，续签不可超过两次。如考核成绩不合格的，业主方有权终止合同。

2、本次报价应包括以下内容：

（1）本次报价包括人员工资，工作必需品，管理费及税金等所有费用。

（2）管理费是指除人员工资、服务用品耗材以外的一切费用。

（3）所有人员工资不得低于海门区政府规定的最低工资标准，且符合年龄条件的人员必须缴纳社会保险。

3、各投标单位应同时制订前期介入服务方案。

4、业主在与中标单位签订物业管理合同前，将保留对本项目物业管理内容中的部分服务项目指定分包给某一具备资质的专业服务单位承包的权力。若出现该指定分包的情况，涉及该专业服务的报价将从投标总报价中扣除，但该专业服务纳入物业管理统一管理，由物业管理单位承担管理责任。

5、提前终止合同的情形

中标方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，业主方有权单方提前终止合同。

①中标方未按照《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》为管理和服务人员按时定额缴纳城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等法定险金费用或工资标准未达到当年度海门市最低工资标准。

②中标方未按照业主方规定要求足额配置管理和服务人员或擅自减少管理和服务人员，影响业主方的司法安全、物业管理。

③中标方未经业主方同意擅自变动或调动人员的。

④对业主方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离。

⑤中标方未按照业主方规定要求按时发放管理和服务人员的工资。

⑥因中标方工作失职造成业主方重大司法安全事故、消防及水电安全事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

⑦中标方未能完全履行合同约定的其它义务，且经业主方两次书面通知整改，无正当理由未整改到位。

⑧因中标方原因造成文物及其它重要物品失（盗）窃或。

⑨季度考核不合格且经整改仍不符合约定的。

⑩其他中标方严重违约行为。

- 八、采购需求中必须满足的实质性要求；

- 1、按项目标准人员配置要求：

| - 岗位 | - 人数 | - 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| - 派驻项目经理 | - 1 | - 男女不限，50周岁以下，大专及以上学历文化程度，5年以上相关工作经历，特种设备安全管理和作业人员证。 - 注：投标时需提供相关学历证明、工作经历证明（加盖被服务单位公章）、证书复印件、近一个月社保缴纳证明（新成立公司提供当月社保缴纳证明即可） |
| 秩序维护员 | 13 | - 男性年龄60周岁以下，女性年龄50周岁以下，且均持有保安上岗证（有1年及以上工作经验者，年龄可适当放宽2年，放宽年龄人员的比例不超过秩维人员总数的20%）（投标时提供身份证和证书扫描件；50周岁以上者提供工作经历证明：加盖被服务单位公章） - 其中女性人数不得超过5人。 |
| 消控员 | 6 | - 女性50周岁以下，男性60周岁以下，且具有四级及以上消防设施操作员证（投标时提供身份证和证书扫描件） |
| 保洁员 | 9 | 女性，55周岁以下（年龄可适当放宽2年，放宽年龄人员的比例不超过保洁员总数的20%）。 |
| 会务 | 2 | 女性，50周岁以下，责任心强，具有较强的服务意识。 |
| 水电维修工 | 2 | 男性，60周岁以下，同时具有高压证、低压证。（投标时提供证书扫描件）。 |
| 合计 | 33 |  |

2、由于图书馆工作的特殊性，依据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，法定假日加班费按照不低于10人测算（测算标准：2490/21.75*10人*11天*3倍）；双休日加班费按照不低于10人计算（测算标准：2490/21.75*10人*52天*2倍）；水电维修工基本工资（含个人承担的社保费用）不低于4300元/人/月。

3、由于南通市海门区图书馆项目的特殊性，中标方须购买全年累计赔偿限额不低于100万的物业管理责任险。

九、付款方式：先考核后支付方式。即每季度结束后的七个工作日内，由业主单位对物业公司上季度的服务工作进行考核，考核结束后十个工作日内将上季度服务费按考核结果支付给物业公司。

- 十、履约保证金：无

十一、拟签订合同：（根据实际情况略有变动）

南通市海门区图书馆物业服务合同

甲方(委托方)：

住所地：

法定代表人：

乙方(受托方)：

住所地：

法定代表人：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关规定本着友好协商、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供服务的有关事宜达成如下协议：

- 一、项目名称：

- 二、服务项目需求

第一章 物业管理内容

一 、项目基本情况：

项目位于东布洲中路100号，用地面积29266㎡，总建筑面积18801.73㎡，其中地上建筑面积14290.92㎡，地下建筑面积4510.81㎡。馆内包括成人图书馆、少儿图书馆。

第二章  物业管理服务总体要求

所有服务项目参照现行相关物业管理法律法规条例等进行管理。

1、乙方按照服务职责，围绕年度服务保障目标和各项任务，制订工作计划并报甲方审定后实施与备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年度有目标。

2、乙方接受甲方工作检查、指导和督促，认真参加甲方组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。

3、乙方认真落实各项规章制度（包括处置突发事件应急预案）。

4、乙方做好设备检测（查）、来访登记接待、检（巡）视等各项记录，每月汇总，年度整理归档。

5、乙方对秩序维护、安检、消防、水电及其他物业管理达到全年无安全、工伤、致残、伤亡事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故，设备完好率达98%以上，报修及时率、维修合格率达100%的服务目标。

6、乙方的管理和服务人员工作时，统一着装、持证上岗、尽职尽责，严格遵守法管的各项规章制度。秩维、安检、消防、电工上岗服务期间，必须将上岗证、资质证书复印件交甲方备案。

7、因甲方工作需要，相关岗位临时抽调乙方人员，乙方应无条件服从。

8、乙方按合同规定，配备足够的管理和服务人员，上报甲方取得同意后，保持管理队伍基本稳定，不得擅自减少。管理和服务人员变动或调动，必须事先通知并经甲方同意，且在三日内配齐；从事秩维、安检岗位的人员无法定原因不得更换。员工因病事假而缺勤，及时补岗。如经抽查，发现管理和服务人员减少，且无正当理由，甲方有权按实际减少的人数扣除中标方当月相应的人均服务费。

9、乙方应根据《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》将管理服务费足额用于员工的工资（员工工资不得低于当年度海门区最低工资标准）、服装费和缴纳城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等法定险金费用。乙方雇请的劳务雇佣工且已享受社会养老待遇的除外。甲方将对乙方发放工资和缴纳法定险金费用的情况进行抽查，发现违规问题，不仅要追回被挪用的金额，乙方还需按年管理费的10%承担违约金。乙方必须按时发放管理和服务人员的工资（在甲方支付当月管理服务费后一星期内付清该月工资）且将发放工资明细交甲方备案，并作为甲方支付乙方次月管理服务费用依据。如乙方延期支付当月工资，甲方将相应延期支付乙方次月管理服务费。

10、外借设备检修、保洁等服务员工必须征得甲方同意。

11、乙方接到投诉后，于10分钟内到达现场立即调查核实，当日或次日提出处理意见，1日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。根据处理情况，及时汇报结果给甲方，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。并要求记录完整，及时处理，件件落实。

12、乙方负责物业管理的财务管理及账务处理，甲方参与监督、管理、审计，对违规现象有权制止并提出整改意见。

13、乙方须建立健全物业管理档案资料。

第三章  物业管理服务范围及具体要求

（应包括并不局限于以下内容）

- 一、对于图书馆房屋本体的管理、维修、养护。

- 二、设备管理服务

（一）管理服务内容

1、变配电系统的运行操作和养护。

2、低压电气设备系统的运行操作和养护。

3、空调设备系统的运行操作和养护。

4、电梯设备系统的运行操作和养护。

5、给排水设备系统的运行操作和养护。

6、消防设备系统的运行操作和养护。

7、BA设备监控的运行操作和养护。

上述设备运行维护管理所需的备品备件、物料、辅料、能耗及有关主管部门规定收取的控制、测试等费用由甲方负责。各设备的大、中修及委托第三方维保单位的落实由甲方负责，并支付相关费用。10元以下的耗材由乙方负责，且需保证品牌知名、品质优良。乙方负责协调上述单位进行设备修理及维保工作，并参与甲方对其考核。乙方负责相关设备的日常维护，并做好和设备委外维保单位的联系、配合工作。

（二）管理服务目标

（1）无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

（2）提高设备适用效率，降低运行成本。

（3）设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

（三）管理服务要求

应按照国家标准，建立健全ISO9002质量保证体系，ISO14001环境质量保证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

（四）管理服务标准

（1）需配备适量设备维修人员，均应具有相应专业上岗证书。

（2）各类设备运行良好，完好率达98%。

A、BA监控系统设备完好，运行正常。

B、会议系统运行正常，设备完好，确保随时优质使用。

C、保证供配电系统24小时正常运行，如出现停电故障，5分钟内查明原因，在配电设备无机械故障情况下，30分钟内恢复供电。重点区域、重大活动期间照明电气完好率达100%。

D、电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后10分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后30分钟内到达现场开展营救被困人员。

E、排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故，若遇计划停水、停电应报业主，及时发出预告。

F、生活饮用水箱水质达国家标准。

G、空调系统运行正常，无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。

H、定期配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、路标完好。

I、3个24小时图书馆及时维修。

（3）制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

（4）实行全年365天接报修制度。接报修后10分钟内到达现场处理，水电急修项目当日处理完毕，24小时内回访。

（5）加强日常工作巡查，及时发现并解决问题。根据季节转换特点主动做好空调等设备调整工作。

（6）每季一次定期做好各项能耗数据的抄见、计量、统计、分析等工作，向甲方作出及时报告。

（7）做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，定期向甲方提出设备预防性维护建议。

（8）设备检测、测试按计划、按要求进行，应提前一周向甲方报告。

三、强电管理服务

（一）管理服务目标

1、无等级安全与工伤事故，无等级设备损坏责任事故，无等级设备故障责任事故。

2、提高设备适用效率，降低运行成本。

3、设备完好率达98%以上，报修及时率达100%。

（二）管理服务要求

按照国家标准，执行ISO9002质量保证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

（三）管理服务标准

1、明确强电设备责任人，均应具有相应专业上岗证书，应具备较好的政治素质，无不良行为。

2、制定突发事件的应急方案，定期演练。

3、保证强电设备24小时正常运行，出现故障，立即上报甲方并通知维保单位。

4、变配电房按计划做好变电配电设备的月度、季度、年度维护保养工作。

5、遇到突发性故障，乙方应无条件派出相关人员配合甲方处置故障。

四、弱电管理服务

（一） 管理服务目标

1、无等级安全与工伤事故，无等级设备损坏责任事故，无等级设备故障责任事故。

2、提高设备适用效率，降低运行成本。

3、设备完好率达98%以上，报修及时率达100%。

（二）管理服务要求

按照国家标准，执行ISO9002质量保证体系，确保大楼设备和秩序的正常运行。

（三）管理服务标准

1、明确弱电设备责任人，均应具有相应专业上岗证书和计算机等级证书；应具备较好的政治素质，无不良行为。

2、制定突发事件的应急方案，定期演练。

3、保证弱电设备24小时正常运行，出现故障，立即上报甲方并通知维保单位。

4、BA系统实行全年24小时值班制度，出现无法远程控制等情况，立即派人到相应部位手动控制，并报甲方通知维保单位。

5、会议音响系统应做好设备日常运行和清洁工作。所有设备在无会议期间必须完全断电。

6、每月对BA、会议系统进行运行检查，按设备使用规定规范摆放设备设施，发现问题及时上报业主，严禁发生设备带病运行的情况。

7、对弱电设备操作人员进行保密教育，严禁利用控制用设备进行除控制软件外的一切活动，不得在控制用设备上使用移动存储设备，不得擅自接收、存储和发布监控中心的监控信息。

8、不得在弱电控制室内私接网络，不得改变弱电线路。

9、做好弱电设备控制室内的防尘工作，控制室内不得使用明火，不得存放液体容器，控制室内温度要常年保持在15-30度之间，以确保设备运行正常。

五、秩序维护服务内容及要求：

（一）内容

1、24小时门卫值班；

2、24小时监控室值班；

3、24小时物业管理区域内导行、值勤、巡逻、维持治安；

4、停车场和管理区域内车辆管理；

5、报刊杂志信件等分发服务；

6、设消防管理人员（持证上岗），负责消防设施设备的管理，自动消防系统的运行、器材的管理；

7、根据时间科学合理地安排工作人员。

（二）要求：

1、能处理和应对馆区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；

2、配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。上岗时统一佩戴标志，穿戴统一制服（内保与江海图书馆整体风格一致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，值班时立姿挺直，不倚不靠；

3、各出入口和门卫24小时值班看守（夜班保安常规配置为2人，如有特殊情况，将另行调整）。开放期间要立岗，并有详细的交接班纪录，外来车辆必须登记。对外来人员进入办公区要通过电话先与当事人联系然后决定是否放进，如要接待做好详细登记；

4、对进入图书馆的车辆要进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序，道路畅通；

5、对大型物件出入要先询问调查并做好记录；

6、保持秩序维护员之间以及秩序维护员与各部门的通信畅通，在遇到异常情况或紧急求助时，秩序维护员2分钟内赶到现场采取相应措施控制局面；

7、秩序维护员对观众的不文明举止或危害展品安全的行为，必须立即制止，做到有理有节，措施到位；

8、力保馆区内不出现任何警情，如出现警情，根据双方权利和义务的相关条款履行合同；

9、遇到布置展览等情况，秩序维护员要做好图书运输的安全警戒工作；

10、加强夜间巡逻，按要求定时巡更，并做好详细记录，秩序维护员之间要保持联系；

11、做好外围广场的秩序维护员执勤工作，制止访客不文明现象的发生。

12、监控：监控中心24小时定点值班，监视监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并安排秩维人员及时赶到现场进行前期准备。保障电话畅通，接听及时（铃响三声内必须接听）。

13、停车管理：按照规定时间对停车场进行管理。秩维人员应对出入馆区的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆便于通行、易于停放，车辆停放有序。无易燃、易爆等物品存放。非机动车应定点停放，并及时做好整理和疏导自行车、电动车、摩托车的管理服务工作。

14、日常及处理突发事件应急处理（参见下表）

| 作业内容 | 作业频率 | 作业标准 |
| --- | --- | --- |
| 门岗 | 24小时 | 车辆、物品、外来人员进出登记100%，礼貌服务，先敬礼后问话。仪表整洁，标志齐全。引导车辆停放、上下班高峰期车流顺畅无阻塞现象。 |
| 监控岗 | 24小时 | 随时报告异常情况进行处理。设备状况良好脱岗现象。 |
| 事故处理 | 发生后5分钟内到达现场 | 保护现场、制止纠纷、疏导交通、及时报警、及时抢救，并通知所有有关领导。 |
| 突发事件 | 2分钟内到达现场 | 及时采取措施控制局面，保护现场迅速报告有关人员。 |

15、消防管理：建立健全消防管理制度，建立消防责任制。管理消防器材，保持其完好。保持消防通道畅通，定期进行消防宣传和消防演习。

六、保洁服务内容：

清洁卫生管理范围：

1、制定完善的清洁细则，明确所需材料、检查方法等，并严格要求；

2、制定部门各岗位的责任制；

3、建立卫生清洁的检查制度；

4、保持馆区内公共场所的清洁卫生；

5、提供全面的清洁卫生美化服务。

6、做好馆内展厅及公共区域环境卫生；

7、做好馆区外场区域环境卫生；

8、定期水系打捞维护；

9、定期做好公共区域的卫生消杀工作；

10、做好大型展览开幕、重要接待任务等突击保洁工作；

11、不间断巡回保洁，保障现场洁净的环境；

12、及时做好馆方领导安排的任务。

具体要求：

1、馆区、公共区域要求全天候即时保洁。地面保持整洁无灰尘、无杂物、无痰渍，门窗、墙面、栏杆、扶手、展柜玻璃等无污垢、污迹、手印等。室内保持表面明亮、无灰尘、印迹；

2、垃圾桶、茶水废弃桶及时清倒，保持表面清洁；

3、厕所内做到无怪味、无脏物、无污渍、污垢，地面、镜面无水渍、污渍；

4、消防箱、指示牌等公共设施隔日擦拭无灰尘，天花板、公共灯具每半月除尘一次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网；

5、电梯轿厢每日循环保洁（地毯每日换一次），操作板每日消毒一次，每半个月对电梯门壁打蜡上光一次、表面光亮、无污迹，轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹；

6、对库房的保洁，只负责走廊等公共部位；

7、做好休闲区域的保洁工作，做到目视地面干净无杂物；

8、做好大型展览开幕、重要接待任务等的突击保洁工作；

9、每天清理外运馆内产生各类垃圾。

10、按国家卫生城市标准和要求对公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀，制定详尽的消杀预防方案，消除老鼠蟑螂苍蝇及其他有害昆虫及其滋生条件，做到科学、有效、有记录。

11、完成突发性事件造成的保洁工作，配合做好防汛、防冻、防台风、防火的应急处理。

七、设备运行管理和日常零修：

检修零修服务：物业接管时协助委托方做好三方承接查验工作，并对存在问题的整改情况进行督查和跟进。日常配备两名全职维修人员。维修人员熟悉区域内的上下水管道、供电、消防报警系统、智能化系统等设施设备的性能、使用情况、线路分布及安装和维修技术，做好日常巡视工作，按服务处制订的年度维修计划和节能降耗计划，及时完成维修任务和相关数据的统计、比对和分析，做好和相关台帐记录。

设备管理人员要求：

1、设备运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，特殊岗位要求具有上岗证的专业工作人员；

2、根据不同的设备和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人；

3、在设备运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力；

4、了解设备生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备特约维修人员和供应商对设备进行定期保养检测；

5、严格按技术规范使用，科学操作、保证设备正常运行延长使用寿命；

6、遇图书馆临时展览活动或突发状况要迅速反应积极配合；

7、对从事国家规定特殊工种的工作人员必须具有国家有关部门规定的资质证书、持证上岗。

八、高配值班服务要求：

1、电工应具有上岗证书。做好馆变配电室、各楼层配电间及其他用电设备、设施的日常安全检查和维护，确保设备、设施运行良好。同时，检查馆所有用电线路及照明器材的检查和维修工作。

2、专职消防员应具有上岗证书实行24小时值班制度。依照《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》的要求每天进行防火安全检（巡）查，做好消防设备、设施安全检查和维护保养，使所有消防设备、设施完全处于良好工作状态，发现火灾隐患及时消除，并对检（巡）查内容做好记录。根据维保要求，配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保所有设备设施处于良好的工作状态。

3、确保给排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故。

4、制定突发事件的应急方案，定期演练，确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展突发事件应急处理工作。

5、加强日常工作巡查，及时发现并解决问题，启用巡更系统加强管理，根据季节转换特点主动做好强电及消防等设施设备的调整工作。

6、做好对专业设备维保单位的联系、协调、配合工作，并制定专业设备维护计划，定期向甲方提出设备预防性维护建议。

九、其它服务

1、每天确保接待室、会议室的开水。

2、确保各类会议布置、茶水供应及礼仪服务。

3、绿化服务：负责图书馆7000平方米的绿化维护工作，定期除草、施肥、打药除虫。

4、根据馆方要求清洗外墙玻璃1次。

5、满足馆方工作上的其它需求。

第四章  管理和服务人员配置基本要求

| - 岗位 | - 人数 | - 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| - 派驻项目经理 | - 1 | - 男女不限，50周岁以下，大专及以上学历文化程度，5年以上相关工作经历，特种设备安全管理和作业人员证。 - 注：该项目经理未经甲方许可，不得予以更换。 |
| 秩序维护员 | 13 | - 男性年龄60周岁以下，女性年龄50周岁以下，且均持有保安上岗证（有1年以上工作经验者，年龄可适当放宽2年，放宽年龄人员的比例不超过秩维人员总数的20%）。 - 其中女性人数不得超过5人。 |
| 消控员 | 6 | - 女性50周岁以下，男性60周岁以下，且均具有四级及以上消防设施操作员证。 |
| 保洁员 | 9 | 女性，55周岁以下（年龄可适当放宽2年，放宽年龄人员的比例不超过保洁员总数的20%）。 |
| 会务 | 2 | 女性，50周岁以下，责任心强，具有较强的服务意识。 |
| 水电维修工 | 2 | 男性，60周岁以下，同时具有高压证、低压证，责任心强。 |
| 合计 | 33 |  |

第五章  提前终止合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前终止合同并追究相关责任。

1、乙方未按照《劳动合同法》、《社会保险法》、《住房公积金管理条例》为管理和服务人员按时定额缴纳城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等法定险金费用或工资标准未达到当年度海门市最低工资标准。

2、乙方未按照甲方规定要求足额配置管理和服务人员或擅自减少管理和服务人员，影响甲方的司法安全、物业管理。

3、乙方未经甲方同意擅自变动或调动人员的。

4、对甲方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离。

5、乙方未按照甲方规定要求按时发放管理和服务人员的工资。

6、因乙方工作失职造成甲方重大司法安全事故、消防及水电安全事故、其他责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

7、乙方未能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次书面通知整改，无正当理由未整改到位。

8、因乙方原因造成文物及其它重要物品失（盗）窃或。

9、季度考核不合格且经整改仍不符合约定的。

10、其他乙方严重违约行为。

- 第六章   商务要求

- 一、项目要求：

1、合同期为壹年。合同履约完毕后，甲方可根据中乙方的合同履约情况决定是否续约，在国家没有政策性调资的情况下，物业管理服务费用不变，经财政主管部门同意后，可以续签下一年度合同，续签不可超过两次。如考核成绩不合格的，甲方有权终止合同。

本合同年金额为（大写）：   。

2、本次合同价应包括以下内容：

（1）正常物业费。

（2）期限：合同订立之日起一年，即    。

（3）本次合同价包括管理费、人员工资、社保、加班费、服装、工具、税金、办公经费等与履行合同相关的所有费用。

（4）垃圾桶、废纸篓、洗手液、玻璃水和卫生纸由甲方提供。

（5）会务接待用品由甲方承担。

（6）乙方人员工资不低于政府规定的最低工资标准，且按海门区社保部门规定的最低缴费基数缴纳各项保险和基金。乙方雇请的临时工及劳务雇佣工除外。（如遇最低工资标准变动，合同期内不对最高限价进行调整）

（7）管理费是指除人员工资、服务工具以外的一切费用。

（8）所有物业工作人员三餐自理。

（9）乙方负责购买物业管理责任保险。

- 三、付款方式：

先考核后支付（每三个月结算支付一次），即自合同生效之日起每三个月后的七个工作日内，由甲方对物业公司上三个月的服务工作进行考核，考核结束后的十个工作日内将上三个月的服务费按考核结果支付给乙方，即甲方以每三个月人民币    元为基数并根据考核结果结算支付物业服务费。（考核结算制度见附表）若甲方未按照约定节点支付服务费，则以应付未付款为基数，按照人民银行公布的一年期浮动贷款利率（LPR1Y）的两倍向乙方支付违约金。

乙方开具等额增值税发票交南通市海门区图书馆财务入账为付款的必要条件。如乙方未按约开具足额的合规发票，甲方有权顺延付款且无须承担违约责任。之后付款以此类推。

甲方的开票信息及支付账号如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

乙方的开票信息及支付账号如下：

账户名称：

地 址：

开户银行：

银行帐号：

第七章、权利和义务

一、甲方的权利和义务

（1）按时交纳物业管理费用；

（2）完善本物业管理区域内的设备设施、包括物业的标牌标识等；

（3）审查和批准物业管理方案，监督、检查乙方方案的实施情况，对不称职的管理服务人员提出批评、警告，直至提出劝辞建议。对乙方提出的管理服务人选进行政审，并有权建议乙方拒绝录用政审不合格的人选。

（4）乙方开办事宜由双方另行商议。

二、乙方的权利和义务

（1）设立专门机构负责本物业的日常管理工作，并委派具有岗位资格人员履行本合同；

（2）开展物业管理服务时不得损害甲方的合法权益，或当甲方的合法权益受到不法侵害时，不得以无管理或协助义务为由而拒绝管理，但由此而额外支出的费用，有向甲方获得补偿的权利；不得利用提供物业管理的便利获取不正当利益。

（3）对被甲方提出劝辞建议的不称职人员及时予以清退或调离；

（4）向甲方提供拟录用人员的真实、完整的人事资料；

（5）根据合同的约定向甲方收取物业服务费用，并通过合法途径解决与甲方在物业管理方面可能存在的争议；

（6）及时向甲方报告本管理区域发生的重大物业管理事项，并向甲方提出合理化建议；

（7）结合本物业的实际情况，编制切实可行的物业管理方案，并报请甲方审核。

（8）物业工作人员因工资、福利待遇、劳动保护等发生争议的，由乙方负责解决。

（9）物业工作人员在工作中造成损伤或在日常生活中发生意外，由乙方自行负责，并承担所发生的一切费用。

三、乙方的管理服务达不到本合同约定的服务事项及内容的，视为违约，甲方有权根据违约责任在乙方服务费中扣减。

（1）乙方因组织管理工作不到位，给服务单位工作人员及公众造成不良影响，经双方查实确认的乙方承担违约责任为每次200—500元；

（2）馆舍内（除展厅和库房区域外）发生2次被盗事件，乙方承担违约责任为1000元；

（3）馆舍内（除展厅和库房区域外）多次（2次以上）发生被盗事件，或单次被盗财产价值超过2000元的，在公安机关追脏无法落实的情况下依法由乙方赔偿；

（4）因不规范操作发生电力设备故障，影响甲方正常办公时间超过1小时的，每次乙方承担违约责任为3000元；

（5）因不规范操作或安排无资质人员上岗，导致消防、报警及监控系统出现故障，且经整改后又发生的，每再发生一次乙方承担违约责任为1000元；

（6）因乙方原因发生触电、火灾、漫水事故，或虽非乙方原因发生上述事故，但乙方处置不力导致损失扩大的，每次乙方承担违约责任为1000元；在事故中造成人员伤害和财产损失的，按侵权责任原则承担相应的赔偿责任；

（7）安全隐患未及时消除，或故意隐瞒安全隐患，或瞒报责任事故的，每发现一次乙方承担违约责任为5000元；

（8）秩维及设备值班人员缺岗或未达巡更点，每次乙方承担违约责任为100元；

（9）在全市性文明、卫生创建活动中被通报批评，属乙方原因的，乙方承担违约责任为1000元；

（10）甲方对乙方重点岗位员工在岗情况实时检查，每查岗发现少1人，每次扣1000元；在岗员工年龄与配置要求不符的，每人每次扣1000元。

四、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可向甲方所在地人民法院起诉。

五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

甲方（委托方）（盖章）：          乙方（受托方）（盖章）：

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

电话：                             电话：

签订时间：      年    月   日     签订时间：      年    月   日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体设想与计划 | 5 | 符合国家及省、市的有关物业管理法规、政策的规定，根据有关物业管理法规、政策及招标文件中的物业管理服务标准，结合该项目的特点，提出项目物业管理整体设想与计划。方案详实、贴切实际、实用性强，满足3个条件的得5分，满足2个条件的得3分，满足1个条件的得1分，不满足或未提供的得0分。 |
| 2 | 管理重点、 难点和措施 | 4 | 投标人根据自身管理经验，结合本项目的实际情况，提出管理重点、难点及对应措施，评委对方案与措施的合理性、全面性、可行性、针对性打分。 （1）方案详尽清晰合理，很好满足本项目需求并且措施完善得4分；（2）方案合理完备，较好满足本项目需求得2分；（3）方案合理，基本满足本项目需求得1分；（4）方案不合理或不满足本项目需求得0分。 |
| 3 | 物业管理方案 | 6 | 根据业主单位情况制订物业管理方案，包含但不限于：人员的配备和管理、管理服务体系、管理规章制度、日常管理标准及措施、物业档案资料管理、服务响应时间承诺、业主关系维护等。 要求方案目标清晰，措施切实可行，有全方位的管理服务承诺和质量保证措施。方案详实、贴切实际、实用性强，满足3个条件的得6分，满足2个条件的得3分，满足1个条件的得1分，不满足或未提供的得0分。 |
| 4 | 项目组成员素质 | 3 | 项目团队中有人力资源和社会保障部、应急管理部颁发的一级注册消防工程师资格证书的，得3分；有省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发的二级注册消防工程师资格证书的，得1分。 （上述人员提供相关证书扫描件及在投标单位近一个月内社保缴费证明，以社保机构出具证明为准），否则不得分。 |
| 5 | 重大活动保障 | 4 | 要求重大活动保障方案、应急预案合理性、可行性、有针对性。 （1）重大活动保障方案、应急预案贴合采购人实际工作性质及工作需求，方案齐全、整体有针对性的得4分；（2）重大活动保障方案、应急预案内容完整、针对性较强的得2分；（3）有重大活动保障方案、应急预案但内容不全面的得1分；（4）无重大活动保障方案、应急预案的得0分。 |
| 6 | 节能降耗方案 | 4 | 要求节能降耗方案科学可行。 （1）节能降耗方案贴合采购人实际工作性质及工作需求，方案齐全、整体有针对性的得4分；（2）节能降耗方案内容完整、针对性较强的得2分；（3）有节能降耗方案但内容不全面的得1分；（4）无节能降耗方案的得0分。 |
| 7 | 企业资信 | 4 | 供应商具有有效期内的：具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、GB/T19095垃圾分类能力认证证书的，每提供一个得1分，最多得4分。投标供应商须提供国家认证认可监督管理委员会官网认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）认证结果查询截图，截图内容须含有具体网址和有效期，未提供或提供不全的不得分。 |
| 8 | 企业业绩 | 10 | 2021年1月1日以来，投标人具有类似公建物业（非住宅）管理经验的成功案例，每个得2分，最高不超过10分。 业绩证明材料须提供：①完整的合同文本且服务内容包含保洁服务、维修服务、消防日常管理服务、会议服务至少三项；②每份合同至少提供一张有效物业服务费发票复印件；③加盖业主公章的业主好评材料。材料提供不全的，该业绩不得分。 |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

3.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价明细表（格式见附件7）。

3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

# 开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件7

| 分项报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价表（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工种 | 工资/人 | 单位缴纳社会保险费/人 | 从业伤害险/人 | 雇主险/人 | 劳保防护及福利费/人 | 其它费/人 | 人员数量 | 合计（元/年） |
| - 派驻项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秩序维护员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消控员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电维修工 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项报价表（2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元/年） |
| 法定假日加班费 |  |  |  |
| 双休日加班费 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

| 分项报价表（3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元/年） |
| 设备使用成本等费用 |  |  |  |
| 原辅材料费 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

| 总报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 报价费用（元/年） | 备注 |
| 分项报价（1） |  |  |
| 分项报价（2） |  |  |
| 分项报价（3） |  |  |
| 物业管理责任险 |  | 中标方须购买不低于100万保额的物业管理责任险 |
| 管理费 |  |  |
| 税费 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （￥ 元） |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |

- 附件8

- 中小企业声明函（服务）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区图书馆的南通市海门区图书馆采购2025年度物业管理项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.物业管理，属于物业管理；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件10

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件12

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。