淮阴工学院枚乘路校区图书馆、体育馆空调维保服务

公开招标文件

项目编号：JSZC-320800-WYGS-G2025-0052

| 招 标 人： | 淮阴工学院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 江苏伟业项目管理有限公司 |
| 日 期： | 二〇二五年六月 |

目      录

第一章  投标邀请……………………………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………………………6

第三章  评标标准……………………………………………………19

第四章  合同格式及条款……………………………………………21

第五章  项目采购需求………………………………………………29

第六章  投标文件格式………………………………………………35

第一章  投标邀请

受淮阴工学院的委托，江苏伟业项目管理有限公司就淮阴工学院枚乘路校区图书馆、体育馆空调维保服务进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：淮阴工学院枚乘路校区图书馆、体育馆空调维保服务的潜在投标人应在江苏伟业项目管理有限公司[淮安市清江浦区北京北路148号，西郊社区（北京北路与青年路交界处红绿灯向东50米）院内5楼503室]获取招标文件，并于2025年6月25日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-WYGS-G2025-0052

（二）项目名称：淮阴工学院枚乘路校区图书馆、体育馆空调维保服务

（三）采购方式：公开招标

（四）本项目最高限价：180万元。包工包料。

（五）服务期限：五年，日常维修、维护、保养及重要活动保障。

（六）服务标准要求：符合国家和招标文件相关要求，确保中央空调正常使用，包工包料，项目实施过程中一切责任由中标人负责。

（七）项目实施过程中，如因招标人设备更新改造，在新设备质保期内，涉及的部分，扣减相应的维保费用，扣减费用按月计算，不足一月按一个月计算，具体以招标人通知日期开始，直至设备质保期结束。

（八）实施地点：江苏省淮安市枚乘东路1号（枚乘路校区）。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并取得安全生产许可证，上述资质须在有效期内；

2.拟派的项目负责人具备机电安装工程专业二级(含)以上注册建造师（在有效期内）且具有有效的安全生产考核证书（B证，且在有效期内），2024年12月以来任意一个月的投标人为其缴纳的政府社保机构出具的社保证明；

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（1）时间：2025年6月4日至2025年6月10日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）

（2）地点：淮安市清江浦区北京北路148号西郊社区院内5楼

（3）方式：报名请添加微信：15751716660，备注单位名称及所报项目名称，并提供投标人参与投标确认函。联系人:王婷婷     电话:15751716660

（4）售价：400元/份，售后不退。

注：如果投标人未填写投标人参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有所更正或修改而招标代理机构因没有收到确认函或因所留联系方式有误而无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2025年6月25日14时30分（北京时间）

（二）开标地点：淮安市清江浦区北京北路148号，西郊社区（北京北路与青年路交界处红绿灯向东50米）院内5楼501会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人联系方式

名称：淮阴工学院

地址：淮安市清江浦区高教园区枚乘东路1号

技术联系人：张振举

联系电话: 13952367602

2、招标代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：淮安市清江浦区北京北路148号

联系方式：王工

联系电话:15751716660

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目的代理服务费以成交价为基数，参照原计价格【2002】1980号文标准的14.68%计取，不足1000元的按1000元计取，评委费按实另计，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清代理服务费等。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知招标代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至招标代理机构电子邮箱613984266@qq.com），招标代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标代理机构将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，招标代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网和淮阴工学院官网同时进行公告【同时通知所有已发送《投标人参与投标确认函》的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与招标代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，因此投标人的报价应包括跟员工相关所有费用、设备维修、设备保养及设备零配件更换和储备等采购中涉及的一切费用，如有遗漏则视为由投标人免费提供。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3招标代理机构不接受备选的投标人方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、项目编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址以及邮政编码，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2招标代理机构可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1招标代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。招标人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3投标报价与招标文件要求内容不一致的，一律以招标文件内容为准。

22.4投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，招标代理机构报经财政监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，可以与该两家投标人进行竞争性谈判或竞争性磋商。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；

（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1招标人或招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中的商务和技术要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品(/)。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（11）不符合招标文件中规定的第五章（项目采购需求）的；

23.2.2.9 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照22.4款执行。

23.2.2.10有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，招标代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标投标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

27.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3招标代理机构将在江苏政府采购网和淮阴工学院官网同时发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1招标代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到招标代理机构通知后五个工作日内必须到招标代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标人必须在成交通知书发出前向招标代理机构交纳采购代理费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取，在领取成交通知书前支付。

28.4中标通知书将是合同的一个组成部分。

29.签订合同

29.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

29.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者招标人可以重新招标。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标人须在签订合同前向淮阴工学院交纳叁万元的履约保证金（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北支行；银行帐号：32001724236051451171）。中标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

31.2履约保证金须在合同期满，中标人确保空调系统完好且正常运转、招标人无异议情况下无息退还。中标人凭招标人签署的同意退还履约保证金的证明（格式详见招标文件第六章《履约保证金退还申请》），到淮阴工学院计划财务处办理保证金退还手续。

31.3中标人在项目到期后，办理完履约保证金退款手续之日起10个工作日内，招标人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以参加投标人的法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标代理机构有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.7 招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包（本项目不涉及）

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

本项目采用综合评分法。评标委员会（以下简称评委会）将本着公平、公正原则，对通过资格审核的投标文件进行符合性审查，依据评分标准对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》[财库〔2011〕181号]的规定，提供《小微企业声明函》，声明函格式详见招标文件第六章。符合条件的小微企业参与投标，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号。

评委会将依据评分标准（见下表）分别进行评标，本评分标准的总分为100分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。按评审后得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列；投标报价得分相同的，按维保方案得分从高到低排列；维保方案得分相同的，按技术力量得分从高到低排列。

有效投标为3家及以上确定1家为中标候选人。若投标不足3家或实质性响应不足3家，招标人可以宣布项目流标或采用竞争性磋商等方式确定供货商。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得30分，投标价格高于基准价的按下列公式计算（保留两位小数）： 体育馆投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）*9 图书馆投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）*21 两个报价得分相加为总得分。 | 30 | 图书馆与体育馆分开报价，计算得分，体育馆占9分，图书馆占21分。 |
| 2 | 维保方案 | - 总体方案。 优于项目需求的得10分，符合项目需求的得6分，不符合项目需求或未提供的得0分。 | 30 |  |
|  |  | - 服务承诺，包含质保措施、养护措施、应急方案与措施、人员安排、服务响应措施等。 优于服务项目要求的得10分，符合项目需求的得6分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |  |
|  |  | （3）安全和文明服务措施。包括各投标人安全和文明服务措施的操作性等方面（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买商业意外保险、文明服务制度）。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |  |
|  |  | （4）管理制度。 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。 |  |  |
| 3 | 技术力量 | （1）本项目成员具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“制冷与空调作业”特种操作证书的，每提供一个得1分，最高4分。 | 18 | 项目组成员含项目负责人，必须提供社保部门出具的投标人为参与本项目组人员缴纳2024年10月以来的1个月的社保证明。未提供社保的项目组成员不得分。 |
|  |  | （2）本项目成员在具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“焊接和热切割作业”特种作业操作证，每提供一个得1分，最高4分。 |  |  |
|  |  | （3）本项目成员在具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“低压电工作业”的特种作业操作证，每一个得1分；最高得4分。 |  |  |
|  |  | （4）本项目成员在具有省级应急管理/安全生产监督管理部门颁发的“高处作业”的特种作业操作证，每一个得1分；最高得4分。 |  |  |
|  |  | （5）项目负责人具备暖通工程相关专业高级工程师资格证书的得2分，具备暖通工程相关专业中级工程师资格证书的得1分。 |  |  |
| 4 | 企业实力 | （1）投标人具有中国制冷学会审定的“中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）”等级为I级（范围：A类）及以上得3分、等级为II级（范围：A类）得2分、等级为III级（范围：A类）得1分，其他不得分。 | 12 | 投标时提供复印件加盖投标人公章，无盖章无效，原件备查。 |
|  |  | （2）投标人获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》评价认证五星级的得3分；四星得2分；三星级得1分，三星以下的不得分。 |  |  |
|  |  | （3）投标人获得GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》得3分。 |  |  |
|  |  | （4）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每个1分，最多3分。认证范围包含空调的安装或维保或维修，否则不得分。 |  |  |
| 5 | 维保业绩 | 2022年1月1日至今签订并履行的空调维保业绩合同，服务期限一年及以上，每份空调维保合同金额得1分。材料不全不计分。本项最高得10分。 中标后业绩公示。 | 10 | 投标时提供复印件加盖投标人公章，无盖章无效，原件备查。 |
| 总得分 |  |  | 100 |  |

注：以上得分项需提供相关证明材料，复印件加盖投标人公章，装订在投标文件中。

第四章  合同格式及条款

甲方：淮阴工学院（以下称甲方）

乙方:                 公司（以下称乙方）

为保证甲方中央空调正常运行，延长使用寿命，根据《中华人民共和国民法典》，遵循平等互利的原则，经甲、乙双方共同协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：淮阴工学院枚乘路校区图书馆、体育馆空调维保服务。

2.本项目合同价：     万元（小写：      万元），为固定总价合同。

3.服务期限：2025年  月  日-2030年  月  日共五年的日常维修、维护、保养及重要活动保障。

4.服务标准要求：符合国家和招标文件相关要求，确保中央空调正常使用，包工包料，项目实施过程中一切责任由乙方负责。

5.项目实施过程中，如因甲方设备更新改造，在新设备质保期内，涉及的部分，扣减相应的维保费用，扣减费用按月计算，不足一月按一个月计算，具体以后勤处通知日期开始，直至设备质保期结束。

6.实施地点：淮阴工学院枚乘路校区.

二、维修、维护、保养范围：

图书馆约克风冷热泵中央空调

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 图书馆的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组（主机） | YEAS200 | 约克 | 4 | 六层东西两侧 |
| 2 | 组合式空调箱 | 28000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 2 | 一层开架书库 |
| 3 | 组合式空调箱 | 30000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 2 | 一层期刊阅览室 |
| 4 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 4 | 二层开架阅览室 |
| 5 | 组合式空调箱 | 30000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 2 | 二层联机检索区 |
| 6 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 4 | 三层开架阅览室 |
| 7 | 组合式空调箱 | 30000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 1 | 三层休闲阅览 |
| 8 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 5 | 四层阅览室 |
| 9 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 5 | 五层阅览室 |
| 10 | 新风空调箱 | 5000m3/h,电机2.2kw | 盾安空调 | 1 | 一层 |
| 11 | 新风空调箱 | 5000m3/h,电机2.2kw | 盾安空调 | 3 | 六层 |
| 12 | 管道机（室内机和室外机） |  |  | 6 | 图书馆 |
| 13 | 风机盘管 |  |  | 100 | 1～6层 |
| 14 | 水泵 | 160m3/h,32米，22kw | 上海东方 | 6 | 六层东西两侧 |
| 15 | 手动阀门 |  | 无 | 40 | 六层东西两侧 |
| 16 | 压力表 |  | 雷尔达 | 20 | 六层东西两侧 |
| 17 | 单向阀 |  |  | 6 | 六层东西两侧 |
| 18 | 水流开关 |  |  | 4 | 六层东西两侧 |
| 19 | 温度计 |  |  | 20 | 六层东西两侧 |
| 20 | 自动排气阀 |  |  | 2 | 六层东西两侧 |
|  | 体育馆约克风冷热泵中央空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 体育馆的位置 |
| 1 | 风冷热泵机组（主机） | YEAS100 | 约克 | 2 | 体育馆机房旁 |
| 2 | 组合式空调箱 | 30000m3/h,电机15kw | 靖江春意 | 5 | 体育馆 |
| 3 | 组合式空调箱 | 15000m3/h,电机7.5kw | 靖江春意 | 4 | 体育馆 |
| 4 | 水泵 | 160m3/h,32米，22kw | 上海东方 | 3 | 体育馆 |
| 5 | 手动阀门 |  |  | 20 | 体育馆机房 |
| 6 | 压力表 |  | 铁头 | 20 | 体育馆机房 |
| 7 | 单向阀 |  |  | 3 | 体育馆机房 |
| 8 | 水流开关 |  |  | 2 | 体育馆机房 |
| 9 | 温度计 |  |  | 20 | 体育馆机房 |
| 10 | 自动排气阀 |  |  | 2 | 体育馆机房 |

三、主要服务内容

1、为了保证乙方能按要求完成协议所载之工作，甲方：a) 为机组提供符合设计要求的供电、供水、系统合格的水质处理；b) 如果甲方配备对主机及整个空调系统操作管理的操作人员，乙方负责免费培训。

2、乙方特此接受甲方之聘请，根据本协议及其附件所载之条款，为甲方提供图书馆、体育馆空调机组和末端设备及系统的维修保养服务，主要包括：

3、机组运行期内，日常运行管理中，根据甲方开机指令，进行日常机组的开关机工作,乙方（每月一次）派员对甲方的机组及系统进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告；

4、乙方对甲方的机组及系统进行每年一次的全面检查及保养，同时提交年度保养报告；

5、应急维修 [维修服务热线：	     ]保养协议期间，甲方机组运行出现故障时，乙方在接到甲方报修通知后，两个工作小时内到达现场（因交通原因延误除外），进行故障排除或采取相关应急措施，直至机组及系统恢复正常运行。

6、本协议包括需更换的零配件、空调系统维护、压缩机和电机设备的大修等。乙方保障甲方整个中央空调系统的正常运行，乙方有义务对甲方的中央空调系统提出合理化建议，包含系统改造及节能措施的建议，甲方如需乙方提供未包含在本协议及其附件范围内的额外产品或服务，应就增加的内容事先与乙方另外达成单独的书面协议。

7、甲方交由乙方维护保养的设备状态如目前状态。

四、服务响应时间要求

1.设立24小时报修电话，接到电话后，一个小时到达现场响应；

2.非节假日

接到客户报修，1小时内到达现场，无需更换配件的情况下，2 小时修复使用，如需更换配件，配件运抵后，8小时内修复使用。

3.节假日

接到客户报修，2小时内到达现场，无需更换配件的情况下，3小时修复使用，如需更换配件，配件运抵后，10小时内修复使用。

五、服务要求

1.确保合同期限内，空调系统运转正常并达到指定制冷（热）效果。

2.乙方须严格按照招标文件及投标文件，派遣本公司具备维保甲方空调系统资格的专业人员按照行业规范及具体设备的修理、维保守则对空调系统进行维修保养和检测，并做好运行日记，准确、完整记录运行情况及故障情况等。

3.合同期限内空调运行季节，须每月不少于一次派员对空调系统进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告，每年不少于二次通风管道清洁工作，并于制冷或制热季节前作一次完整的检修，同时提交保养报告。

4.有义务免费对甲方空调系统的管理与使用提出合理化建议，包括系统改造及节能措施的建议等，甲方如需乙方提供未包含在本合同范围内的额外产品或服务，应就增加的事项与乙方另行签订合同。

5.甲方交乙方维护保养的空调系统状态为本合同签订时实际状态（乙方已提前实地勘察完毕）。

7.服务期满时，乙方必须保证系统完好并正常运行。

六、费用及支付

1、本合同总费用共计：人民币                元整（￥        元），包括现状修复、日常修理、维护、培训、日常维护材料、零部件更换、运杂、税金等所有与本项目相关的费用。

2、本合同总费用为全包型，包括为确保甲方空调系统正常运行并达到约定效果及科学使用和管理所需的一切费用，含目前状态的缺陷修复等。维修、更换的零配件，必须是与原有产品的品牌、型号一致的全新产品或者认可的权威部门（文件）等证明优于原有配件，并与原系统完好兼容的全新产品，须经甲方确认。

3、甲方无预付款，在空调系统运转正常前提下，支付进度如下：

（1）每年考核合格，支付年费用；

（2）第五年维保费，在合同期满，空调系统正常运转，招标交接完成后支付。

七、履约保证金

1.为保证合同的顺利执行，乙方须在签订合同前向淮阴工学院交纳叁万元的履约保证金（银行开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北支行；银行帐号：32001724236051451171）。乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

2.履约保证金合同期满，在乙方确保空调系统完好且正常运转、甲方无异议情况下无息退还。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，到淮阴工学院计划财务处办理保证金退还手续。

3.乙方在办理完履约保证金退款手续之日起10个工作日内(节假日顺延)，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

八、双方责任

甲方责任：

1、按照乙方规定的操作规程正确操作空调设备；

2、乙方维修人员进出设备安装地点及借用甲方一般工具（如梯子等）时，甲方应给予协助；

3、如遇不正常运转情况，甲方应及时通知乙方，在乙方维修人员的正确指导下，采取必要的措施，将空调设备损失降低到最低限度。如甲方或甲方指派的第三方对空调进行不专业的维修或处理等操作而引起的零配件损坏或故障，乙方不承担责任。

4、甲方应按时付款，但乙方有提前7个工作日以上期间的告知或提醒义务。

乙方责任：

1、本合同存续期间，以下责任甲方不承担，均由乙方承担：1）甲方设备损坏、遗失；2）乙方人员的伤亡；3）乙方的间接损失，包括但不限于：预期利润的损失等。

2、按照招标文件及投标文件要求，维保服务期内，免费上门检测、维修及零部件更换；

3、建立客户档案：合同期内为客户建立维保档案库：包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

4、服务承诺：

(1)设立24小时报修电话，24小时响应；

(2)非节假日

接到客户报修，1 小时内到达现场，无需更换配件的情况下，2 小时修复使用，如需更换配件，配件运抵后，8小时内修复使用。

(3)节假日

接到客户报修，2小时内到达现场，无需更换配件的情况下，3小时修复使用，如需更换配件，配件运抵后，10小时内修复使用。

上述服务时间每延时一小时，扣款300元，各空调系统分别计算。

由后勤管理处每年组织使用部门进行满意度调查，低于75%，扣合同总价的3%.

如遇突发事件或不可抗力,可能延长服务响应时间或修复时间，具体时间由双方协商确定。

九、违约及责任

1、如果乙方未能按照项目方案规定的内容和要求完成工作，无法保证空调的运行效果，甲方有权扣留全部履约保证金，有权拒付维保款。

2、项目合同期内，与工程相关的所有一切责任都由乙方负责，甲方概不负责。

十、协议的终止

出现下列任一情况，甲方均有权终止合同：

1、乙方不能按约定时间有效的履行合同规定的责任和义务；

2、乙方干扰并影响甲方正常使用空调系统或人为损坏甲方空调系统；

3、乙方派遣不具备维保甲方空调系统资格的专业人员或派遣非乙方单位人员进行维保；

4、因乙方因素造成了重大责任事故及发生安全事故；

5、合同期内，空调使用部门满意率未达到70%以上。

因上述原因甲方终止合同后，甲方有权拒绝支付一切尚未支付的费用、履约保证金不予退还，并有权追偿违约金和损失。

经乙方提前告知或提醒，甲方仍未按时付款时，乙方有权终止合同，停止服务，收回履约保证金，有权追偿违约金。

十一、其他要求

1、乙方需固定2名以上熟悉甲方空调系统的工作人员，负责甲方空调设施的维保，并根据甲方实际需要提供空调系统的操作培训。

2、乙方必须落实好安全措施，确保人员及设备、材料的安全。

3、维保期间不得造成地面、场所污损，如必须临时占用，必须在24小时内清除，否则甲方组织清理，清理费用从维保款中支付，乙方不得就清理费用提任何异议。

4、未经乙方同意，甲方不能擅自安排非乙方人员对合同中规定的乙方服务范围内的设备进行修改。

5、甲方有重大活动时，乙方需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

6、保养完毕后，乙方将保养单交甲方各空调具体管理部门签字认可，然后交到后勤管理处。保养任务的完成与否，保养单为重要依据。

十二、本项目的招标文件、投标文件及其附件作为合同附件，是本合同的组成部分，具有同等法律效力。

十三、本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效，一式六份，双方各执三份。

十四、本合同未尽事宜，双方协商解决；如果协商不能解决，可提交淮安市经济技术开发区人民法院解决。

甲方：淮阴工学院                     乙方：

委托代理人：（公章）                 代理人：（公章）

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签订日期：  年  月  日               签订日期：  年  月   日

合同附件：空调维保服务考核方法及考核扣分细则

一、考核方法：

1、乙方对空调机组实行费用总承包，维保内容包括：设备维修、设备保养及设备零配件更换和储备。甲方对维保方进行量化考核，考核以设备运行完好率和有关记录作为支付维保费用依据，实施违约考核。

2、每年冬季、夏季各考核一次，满分100分，考核分数由各项考核分数汇总组成，乙方在当季空调将《季度工作总结报告》交给甲方；

3、甲方及时将考核分汇总通报乙方；

4、乙方考核总分≥70分，视为合格，不扣违约款；

5、乙方考核总分＜70分，视为考核不合格，则按年维保费的2%进行款项扣除； 甲方有权终止合同。

二、考核扣分细则

1、乙方接到甲方维修需求通知后，应尽快赶到，最迟不得超过2小时，否则按2×n-1扣分（n表示次数）；

2、在空调停运后一周内，乙方须向甲方提交《季度工作总结报告》，对设备安全运行和主机总体运行状况进行分析评估，如果不能按时提交，每超过一天扣1分；

3、乙方必须遵守甲方规章制度，服从甲方的管理。每违规一次扣2分；

4、乙方对空调主机（包括电气部分）的维修、维保应事先通报甲方，双方协议原则是不能影响甲方空调的使用，不能擅自停止空调运行（紧急停机除外）进行维修和维保工作，每违约一次扣10分；

5、一般故障情况下，乙方保证故障机组在5小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零件采购期不得超过5天；进口零件采购期不得超过半个月。每违约一次扣5分；

6、备用机组发生故障，在正常情况下，乙方需在三个工作日内修复，出现零件需要加工或非常用零件时可延长到七个工作日（特殊情况如压缩机大修等可通过协商确定），若超时违约每次扣5分；

7、机组换季维保期前，乙方需向甲方提交详细维保计划，维保结束后做出维保工作总结，每违约一次扣5分；

8、未经甲方允许，乙方擅自改动机组原有结构或私自使用伪劣配件及材料，每发生一次扣20分；

9、乙方如需动火维修，须征得甲方同意，并办理动火证后方能维修。每违约一次扣5分；

10、乙方对设备进行维护后，必须清理现场，保持现场清洁干净，每违约一次扣2分。

三、满意度调查
甲方每年组织用户满意度调查，合同期内，空调使用部门满意率未达到70%以上，甲方可以终止合同。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：淮阴工学院枚乘路校区图书馆、体育馆空调维保服务

2.本项目最高限价：180万元。包工包料。

3.服务期限：五年，日常维修、维护、保养及重要活动保障。

4.服务标准要求：符合国家和招标文件相关要求，确保中央空调正常使用，包工包料，项目实施过程中一切责任由投标人负责。

5.项目实施过程中，如因招标人设备更新改造，在新设备质保期内，涉及的部分，扣减相应的维保费用，扣减费用按月计算，不足一月按一个月计算，具体以招标人通知日期开始，直至设备质保期结束。

6.实施地点：江苏省淮安市枚乘东路1号（枚乘路校区）

二、维修、维护、保养范围

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 图书馆的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 图书馆约克风冷热泵中央空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组（主机） | YEAS200 | 约克 | 4 | 六层东西两侧 |
| 2 | 组合式空调箱 | 28000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 2 | 一层开架书库 |
| 3 | 组合式空调箱 | 30000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 2 | 一层期刊阅览室 |
| 4 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 4 | 二层开架阅览室 |
| 5 | 组合式空调箱 | 30000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 2 | 二层联机检索区 |
| 6 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 4 | 三层开架阅览室 |
| 7 | 组合式空调箱 | 30000m3/h，电机15kw | 盾安空调 | 1 | 三层休闲阅览 |
| 8 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 5 | 四层阅览室 |
| 9 | 组合式空调箱 | 25000m3/h，电机11kw | 盾安空调 | 5 | 五层阅览室 |
| 10 | 新风空调箱 | 5000m3/h,电机2.2kw | 盾安空调 | 1 | 一层 |
| 11 | 新风空调箱 | 5000m3/h,电机2.2kw | 盾安空调 | 3 | 六层 |
| 12 | 管道机（室内机和室外机） |  |  | 6 | 图书馆 |
| 13 | 风机盘管 |  |  | 100 | 1～6层 |
| 14 | 水泵 | 160m3/h,32米，22kw | 上海东方 | 6 | 六层东西两侧 |
| 15 | 手动阀门 |  | 无 | 40 | 六层东西两侧 |
| 16 | 压力表 |  | 雷尔达 | 20 | 六层东西两侧 |
| 17 | 单向阀 |  |  | 6 | 六层东西两侧 |
| 18 | 水流开关 |  |  | 4 | 六层东西两侧 |
| 19 | 温度计 |  |  | 20 | 六层东西两侧 |
| 20 | 自动排气阀 |  |  | 2 | 六层东西两侧 |
| （二） | 体育馆约克风冷热泵中央空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 体育馆的位置 |
| 1 | 风冷热泵机组（主机） | YEAS100 | 约克 | 2 | 体育馆机房旁 |
| 2 | 组合式空调箱 | 30000m3/h,电机15kw | 靖江春意 | 5 | 体育馆 |
| 3 | 组合式空调箱 | 15000m3/h,电机7.5kw | 靖江春意 | 4 | 体育馆 |
| 4 | 水泵 | 160m3/h,32米，22kw | 上海东方 | 3 | 体育馆 |
| 5 | 手动阀门 |  |  | 20 | 体育馆机房 |
| 6 | 压力表 |  | 铁头 | 20 | 体育馆机房 |
| 7 | 单向阀 |  |  | 3 | 体育馆机房 |
| 8 | 水流开关 |  |  | 2 | 体育馆机房 |
| 9 | 温度计 |  |  | 20 | 体育馆机房 |
| 10 | 自动排气阀 |  |  | 2 | 体育馆机房 |

三、主要服务内容

（一）空调主机保养内容

1.供冷（热）季节启动前的准备和检查（一年两次）

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行，配合检查辅助设备的运行状况：

（1）检查机组水泵水流量是否符合要求；

（2）根据情况更换润滑油和过滤器；

（3）检查油加热器、油温和润滑系统；

（4）检查和测试所有的运行和安全控制；

（5）检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

（6）启动机组，检查控制系统和变送器工作情况；

（7）检查确认过冷和过热温度正常；

（8）检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

（9）机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

（10）检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封情况。

（11）去除机组周围和内部的脏物，保持现场整洁；

（12）检查冷凝器是否有结垢现象和堵塞；

（13）检查并拧紧电气接头；

（14）检查机组风机运行状况；

（15）启动后，检查电机的运行状态和电机温度；

（16）检查机组上载卸载工作情况是否正常；

（17）同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

2.运行季节检查

机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

- 检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

- 检查机组是否有泄漏的地方，并处理漏点；

- 检查机组控制系统和传感器有无偏差；

- 检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

- 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- 按要求调节机组运行参数；

- 检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

- 检查油温和油加热器工作是否正常；

- 检查启动器、继电器和控制组件；

- 检查电机运行状态；

- 检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内；

- 检查压缩机轴承是否有异常声响；

- 机组油过滤器，干燥过滤器是否有堵塞现象；

- 检查油压是否正常；

- 上载卸载动作是否灵活；

- 蒸发器有无结垢及堵塞现象，冷凝器翅片视情况进行清洗；

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

- 对用户提出合理性建议，提交保养报告；

（二）空调末端及新风空调箱维修保养内容

1.空调末端（风机盘管及新风空调箱）开机前期间维护项目

（1）检查风机盘管及空调器电机运转是否正常；

（2）检查风机盘管及空调器调速是否明显；

（3）检查风机盘管翅片及空调器是否堵塞；

（4）检查风机盘管回过滤网及空调器是否需要清洗；

（5）检查风机盘管及空调器电容是否损坏；

（6）清洗风机盘管及空调器积水盘，预防凝水回路堵塞。

2.空调末端（风机盘管及新风空调箱）运行期间维修保养内容

(1)每月对空调系统设备例检一次，项目如下:

①对风机盘管及风柜检查漏水，漏风、排泄、出风量、调速，调温等不正常现象应及时修理；

②对风机盘管及风柜尘网进行清洗；

③对冷冻管保温漏水较严重的保温管段应作局部更换 ；

⑵空调系统设备保养工作如下：

①对风机盘管及风柜检测出风口温度，温控触点灵敏度，调正或更换轴承，清洗翅片；

②对风机盘管及风柜轴承加油，清理机组外表，紧固螺栓；

③对冷冻管更换已腐烂或老化的保温棉、密封析、检测总管的密封情况；

④送排风机维修保养内容--每月对送排风进行例检一次，项目如下；

⑤检查排风机控制电路系统、消除噪音；

⑥检查送排风机电机运行情况；

⑦高速送排机电机、皮带轮、皮带；

⑧对送排风机电机检测运转是否有异响和振动；

⑨对送排风机轴承加油，清理机组外表及风轮，紧固螺栓。检查送热电厂风运行情况。

（三）冷冻水泵维护保养工作

1.冷冻水泵运行开机前维护工作

- 泵基座是否牢靠；

- 手动盘车是否灵活；

- 平衡管是否阻塞；

- 检查是否缺油；

- 调整泵体螺丝；电机接线发热处理；

- 对水泵与电机地脚螺栓、联轴器螺栓紧固；

- 地脚螺栓、联轴器螺栓及垫圈的检查；

- 对水泵管路进出口管件、阀门漏水的检查和处理；

- 泵本体解体、检查、清杂、零部件检查修配、轴套、叶轮、口环、轴等、组装调试、试运行；

- 乙方应严格按照甲方提出的水泵机组、设备的维修保养项目要求进行维保，不能漏项。

2.冷冻水泵运行期间维护工作

- 检查空调水泵运行是否正常，测量配电线路吸合程度及过流保护；

- 检查空调水泵进出口压力是否正常，判断回水堵塞或叶轮是否有磨损；

- 检查空调水泵是否有漏油、漏水现象，若有漏油、漏水现象给予排除；

- 轴承是否运转正常，并对水泵轴承加油；

- 若水泵轴封损坏，将及时给予更换；

- 联轴器是否正常；轴承基座是否过热；是否振动过大；

- 泵本体揭盖、检查、内外填料的检查，清杂、中心调整、试运行；

- 有填料的密封经常添加 紧固 更换轴套；

- 检查空调水泵是否有异常振动响声，运行温度是否正常；

- 泵本体附属小管件泄漏处理，后轴承清洗、检查、漏油处理、更换；连接紧固件检查调整；

- 维保后，设备状态符合国家规定的相关标准及技术性能指标；

（四）辅助阀门及其他管道配件

- 检查所有管件、阀门接头的松紧程度，并调整到合适程度；

- 检查辅助电加热控制接触器的运行情况；

- 检查阀门的开闭的动作情况；

- 检查辅助电加热动静触头，并紧固接线柱，确保正常运行；

- 检查压力表温度计指示值准确度并检验；检查所有螺栓是否松动，并重新调整紧固；

（五）质量保证

- 投标人应对保养作业周期、步骤等各个环节进行严格把关，日常运行管理中，根据甲方开机指令，进行日常机组的开关机工作,确保设备安全，保证维保质量符合招标方的相关规定要求。

- 投标人应对所用器件材料严格把关，确保向招标方提供原厂配件及允许耗材，确保设备安全，保证维保质量符合招标方的相关规定要求。

- 保养期内，凡由于材料及作业造成的质量问题，由中标方负责，并承担一切返修费用。

四、服务响应时间要求

（一）设立24小时报修电话，接到电话后，一个小时到达现场响应；

（二）非节假日

接到客户报修，1小时内到达现场，无需更换配件的情况下，2 小时修复使用，如需更换配件，配件运抵后，8小时内修复使用。

（三）节假日

接到客户报修，2小时内到达现场，无需更换配件的情况下，3小时修复使用，如需更换配件，配件运抵后，10小时内修复使用。

五、服务要求

（一）确保合同期限内，确保空调系统运转正常并达到指定制冷（热）效果。

（二）须严格按照招标文件及投标文件，派遣本公司具备维保招标人空调系统资格的专业人员按照行业规范及具体设备的修理、维保守则对空调系统进行维修保养和检测，并做好运行日记，准确、完整记录运行情况及故障情况等。

（三）合同期限内空调运行季节，须每月不少于一次派员对空调系统进行巡检、维护保养，并每次提交相应的状态报告，每年不少于二次通风管道清洁工作，并于制冷或制热季节前作一次完整的检修，同时提交保养报告。

（四）系统制冷、制热效果标准为：以末端出风口的实测温度为准，夏季制冷时出风口温度随时可调至21℃以下，冬季制热时出风口温度随时可调至25℃以上。

（五）有义务免费对甲方空调系统的管理与使用提出合理化建议，包括系统改造及节能措施的建议等，甲方如需乙方提供未包含在本合同范围内的额外产品或服务，应就增加的事项与乙方另行签订合同。

（六）甲方交乙方维护保养的空调系统状态为本合同签订时实际状态（乙方已提前实地勘察完毕）。

（七）服务期满时，乙方必须保证系统完好并正常运行。

第六章  投  标  文  件  格  式

一、投标文件封面和材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容

投标人名称

授权委托人姓名

授权委托人联系电话（含固定电话和手机）

投标人传真

投标人地址

投标人电子邮箱

投标人邮编

投标时间

二、投标函

淮阴工学院：

我方经仔细阅读研究    项目招标文件（项目编号：     ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物与服务，投标总价为：（     大写），（小写     ）。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、取消中标资格、没收履约保证金、2年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

投标人名称：（公章）

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

授权委托人（签名）： 电话（手机）

联系电子邮箱：

投标日期：

三  报价明细表

（全包）

请根据图书馆、体育馆设备清单表格明细报价，图书馆与体育馆分开报价，各填写一份报价表。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 厂家 | 数量 | 价格（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 五年合计 |  |  |  |  |  |

投标人:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（印章）：

日期：年月日

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

四 资格证明材料

4.1法定代表人投标，提供法定代表人资格证明（原件，格式见本章）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）；授权委托人投标，提供法定代表人授权委托书（原件，格式见本章）、法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章）和授权委托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至投标现场备查）。

4.2提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件并加盖投标人公章）；提供项目负责人资格证书及安全生产考核证书（B证，且在有效期内）（复印件并加盖投标人公章），2024年12月以来任意一个月的投标人为其缴纳的政府社保机构出具的社保证明（原件）。

4.3“投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定”、“不符合1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。”的承诺书（格式见本章，加盖投标人公章）。

4.4中小企业声明函（格式见本章，加盖投标人公章）。

4.1法定代表人资格证明

致淮阴工学院：

单位名称：

地址：

姓名：            性别：       职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院（项目名称）（项目编号：）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行招标、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：     年   月  日

法定代表人身份证复印件粘贴处

4.2 法定代表人授权书

致淮阴工学院：

委托方：

地址：

法定代表人姓名（签名）：

授权委托人姓名（签名）：          性别：       职务：

授权委托人身份证号码：

兹委托代表我公司参加淮阴工学院（项目名称）               （项目编号：        ）投标活动。该授权委托人有权在该项招标活动中，代表我公司签署投标函和招标文件，与招标人协商、澄清、解释，进行合同谈判、签订合同，并处理与该项目有关的一切事务。

授权委托人在办理上述事宜过程中以自己名义所签署的所有文件，我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

授权期限：至上述事宜处理完毕止。

委托方名称：（公章）

日期：       年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

4.3 承诺书

淮阴工学院：

我公司郑重声明:

1.我公司具有独立承担民事责任的能力；

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

7.我公司承诺完全响应第五章项目采购需求。

8.我公司不存在以下情形：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。。

特此声明！

投标人:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（印章）:

日期:      年  月  日

4.4 中小企业声明函

致淮阴工学院:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（项目名称 ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:     （公章）

法定代表人:（印章或签字）

日期:     年  月  日

# 五、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

投标人参加投标时，根据招标文件要求，提供完全响应第五章（项目采购需求）的所有要求（原件，格式见本章）。

六 综合评分时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评标标准“维保方案”中的要求提供文件（格式自拟，加盖投标人公章）。

2、投标人根据评标标准“技术力量”中的要求提供文件.（原件的复印件，加盖投标人公章）。

3、投标人根据评标标准“企业实力”中的所有要求提供材料（提供原件的复印件，加盖投标人公章）。

4、投标人根据评标标准“维保业绩”中的要求提供材料。（业绩格式见本章，加盖投标人公章）。

5、其他相关材料。

投标人:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（公章）:

日期:      年  月   日

6.1 投标人2022年1月以来业绩一览表

| 序号 | 招标单位名称 | 时间 | 合同金额 | 合同名称 | 招标单位联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请填报与本项目直接相关的供货业绩；合同签订时间为2022年1月以来；须附合同复印件（加盖投标人公章）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（印章或签字）：

日期:      年   月    日

七 履约保证金退还申请单

致淮阴工学院:

我单位中标了贵校组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。目前，我单位已按招标文件规定及投标文件承诺履行完相关义务，项目已经通过贵校验收，符合保证金退还的条件，现向贵校申请退还我单位交纳的本项目履约保证金元。

投标保证金退款具体信息见下表，我单位保证所提供信息的准确性，否则责任自负。

| 单位账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行详细信息（具体至支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 | 手机：办公电话： |

备注：本项材料不装订在招标文件中，须附履约保证金收据。在通过验收后，向项目使用单位提出申请办理。

投标人名称：（名称+公章）

授权委托人（签名）：

年月日

履约保证金退还流程表

| 项目使用单位 经办人意见 | （是否通过验收） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目使用单位 分管负责人意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 项目主管部门 意见 | 负责人： 年 月 日 |

八 投标人参与投标确认函

（提供WORD电子文档）

淮阴工学院：

我单位将参与采购项目（项目编号：）的投标，现已在淮阴工学院网站下载招标文件，特发函确认。

投标人名称：办公电话：

授权委托人：

授权委托人移动电话：

电子邮箱：

年　月　日