招 标 文 件

项目名称：2025年盐都区建设工程消防设计技术审查和验收现场评定服务项目

项目编号：JSZC-320903-HYGC-G2025-0005

采购单位：盐城市盐都区住房和城乡建设局

2025年7月

- 总  目  录

- 招标公告…………………………………1

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………20

- 采购需求…………………………………28

- 评标方法与评标标准…………………34

- 投标文件格式……………………………39

第一章  招标公告

项目概况

2025年盐都区建设工程消防设计技术审查和验收现场评定服务项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年 8月 11日09 点 00 分00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-HYGC-G2025-0005

2.项目名称：2025年盐都区建设工程消防设计技术审查和验收现场评定服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币66万元

5.最高限价：人民币66万元，本项目分为两个采购包，其中采购包1和采购包2的单价限价及总价限价分别如下表：

| 采购包号 | 项目名称 | 预估工作量 | 全费用综合单价限价 | 总价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 消防设计技术审查服务 | 30万㎡ | 0.35（元/㎡） | 39.75 |
|  | 消防验收现场评定服务 | 35万㎡ | 0.45（元/㎡） |  |
|  | 驻场人员 | 1人 | 13.5万 |  |
| 采购包2 | 消防设计技术审查服务 | 30万㎡ | 0.35（元/㎡） | 26.25 |
|  | 消防验收现场评定服务 | 35万㎡ | 0.45（元/㎡） |  |

6.采购需求：2025年盐都区建设工程消防设计技术审查和验收现场评定服务项目，分为两个采购包,本项目按照“兼投不兼中”原则，总共选定2名中标人承担本次审查和评定任务，服务期为一年，具体内容详见第四章采购需求。

本项目每个采购包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标。各个采购包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包1至采购包2的顺序依次评审，已被推荐为前面采购包中标候选人的投标人不再参与后面采购包的评审，同时该中标人不再计入后面采购包有效投标人数量。

7.合同履行及期限：一年(自合同签署之日起至合同截止日前最后一个受委托服务项目审批合格为止。服务质量经过招标人综合考核认可，可续签1年。

8.服务标准：合格。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目： 否 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应是中华人民共和国境内注册的供应商，具有建筑工程设计行业甲级资质，符合中华人民共和国应急管理部应急[2019]88号《消防技术服务机构从业条件》的要求并在行业主管部门注册,提供“社会消防技术服务信息系统”网投标申请人基本信息截图。

3.2项目负责人须具有一级注册消防工程师、建设工程中级及以上职称。投标申请人须保证项目负责人为本单位的正式职工，投标时提供从2025年5月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。每个采购包只能设立一个项目负责人，否则按无效标处理。

3.3其中采购包1项目组成员中还需1名持有一级注册消防工程师证书的人员驻场服务。4.本项目接受联合体投标，联合体投标的须提供联合体协议书。

4.1联合体成员不得超过2家。联合体供应商之间须签订联合体协议书，明确联合体主供应商（牵头人）和联合体其他供应商各自承担的工作和义务，并就采购合同约定的事项承担相应责任。联合体供应商应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的能力。

4.2联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体供应商中的一方不得再单独参加本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中再次投标，否则相关投标均无效。

4.3联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。组成联合体投标须为联合体各方自愿行为。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8 月11 日 09点00 分00 秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市盐都区住房和城乡建设局

地    址：盐城市盐都区新都路住建大厦

联 系 人：朱先生

联系电话：051588426570

2.采购代理机构信息

名    称：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地　　址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼东三楼

联 系 人：任先生

联系电话：13338920318

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　话： 051588426570

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问及澄清

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3针对“苏采云”系统有关的询问，投标人应联系系统开发公司，采购人不负责答复。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表、招标文件第四章采购需求中要求提供的相关材料、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见综合评分表中）、其他证明文件等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 标的物

采购人的需求。

13.3有关费用处理

13.3.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的技术要求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。即主要包括（但不限于）：人工、人身安全险及意外险、消防设计审查、建设工程消防验收、计算分析、结果评价（并出具相应的报告或意见）、办公费、通讯费、差旅费、招标代理服务费、利润、税金、管理费、配合费、加班费、不可预见费及其它一切相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，固定综合单价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3本项目设定投标报价的最高限价，请各投标人在最高限价人民币66万元，其中采购包1：人民币39.75万元，采购包2：人民币26.25万元。（消防设计技术审查最高综合单价限价a为0.35元/平方米，消防验收现场评定服务最高综合单价限价b为 0.45元/平方米）以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.3.4投标报价方式：本次投标服务费采取“全费用综合单价”报价方式，投标人分别对设计技术审查和验收现场评定报单价a、b，取总价c最低的投标人中标。【例如：50万平方米(预估设计审查总量)*a+150万平方米(预估验收总量)*b=c】由投标人自行根据采购人提供的工作量、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不予调整中标价、超出总限价视为让利优惠。

只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

13.3.5招标人约定由采购包1和采购包2中标人分别向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：人民币3500元和人民币2500元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因（如有偏离）。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.8评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价（单价）低于采购项目预算（单价）50%的，即投标（响应）报价（单价）<采购项目预算（单价）×50%；

（2）投标（响应）报价（单价）低于采购项目（单价）最高限价45%的，即投标（响应）报价（单价）<采购项目（单价）最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.9启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.1.1本项目分为两个采购包,本项目按照“兼投不兼中”原则，总共选定2名中标人承担本次审查和评定任务。

28.1.2本项目每个采购包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标。各个采购包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包1至采购包2的顺序依次评审，已被推荐为前面采购包中标候选人的投标人不再参与后面采购包的评审，同时该中标人不再计入后面采购包有效投标人数量。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照有关法律法规订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

本项目无需缴纳履约保证金。

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等文件要求及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目名称                 相关事项协商一致，签订本合同。

一、项目名称：

二、项目地点：盐城市盐都区境内。

三、服务项目内容

1、甲方通过公开招标方式确定由乙方提供以下服务:盐都区建设工程消防设计技术审查（以下简称技术审查）和消防验收现场评定（以下简称现场评定）服务。

2、服务内容及数量：乙方按照甲方的要求对辖区内建设工程的消防设计文件进行技术审查和对建设工程现场进行消防验收评定等工作；当甲方通知进行现场评定（技术审查）时，乙方必须按照甲方的要求及时响应，在规定时间内完成现场评定（技术审查），并出具合格或不合格结论性意见。具体内容及要求详见招标文件。

四、合同价

1、本合同总金额(人民币大写)∶             整；(人民币小写)￥         元 。

a技术审查按建筑面积综合单价:         元/m²。

b现场评定服务按建筑面积综合单价:           元/m²。

2、本合同价是指乙方为完成招标文件中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：人工、人身安全险及意外险、消防设计审查、建设工程消防验收、计算分析、结果评价（并出具相应的报告）、办公费、通讯费、差旅费、利润、税金、管理费、配合费、加班费、不可预见费及其它一切相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

五、技术需求：详见招标文件以及投标文件。

六、质量要求：乙方出具的现场评定（技术审查）意见须符合法律法规和技术标准，同时应符合相关主管部门的要求。

七、服务要求

1、乙方须按照投标文件中承诺的人员组建专家库，如须增减、更换专家库成员的，须经采购人同意，且其专业资质不得低于投标文件中承诺的人员资质。如需对化工、交通、能源、电力等专业项目进行技术审查或现场评定，乙方应当按照甲方的要求增设该专业的技术人员。

2、乙方须提供一名固定技术人员，负责接收甲方发送的设计图纸、工作要求等文件，按照甲方的要求组织设计技术审查和现场评定，向甲方发送技术审查意见、现场评定意见，对项目有关参建单位答疑等。

3、技术审查的流程：甲方向乙方发送技术审查通知和设计文件，乙方须在收到消防设计文件之日起的5日内完成技术审查，并出具消防设计技术审查意见交甲方。建设单位完成整改并提交补充或整改材料的，乙方须在收到材料后2日内完成复核，并出具消防设计技术审查意见交甲方。

4、技术审查人员组成要求：技术审查人员从乙方专家库中选取，至少应包括：一级消防工程师一名（作为项目负责人），建筑、给排水、电气、暖通等所有涉及专业的技术人员各一人。如需对化工、交通、能源、电力等专业项目进行设计审查，应包括该专业技术人员至少一人。

5、现场评定的流程：甲方向乙方发送现场评定通知和设计文件，乙方组织人员在甲方指定的时间到达验收现场。在完成现场评定之后，乙方应在24小时内向甲方提交现场评定意见。建设单位完成整改后，乙方应根据甲方的要求在两日内进行复核，并出具相应意见。

6、现场评定人员组成要求：现场评定人员从乙方专家库中选取，应包括：一级消防工程师一名（作为项目负责人）、符合项目相应专业的技术人员。

7、乙方应自备交通工具自行前往验收现场，不得要求、接受相关单位派遣车辆接送。乙方与甲方约定现场评定日期之后，未经甲方同意不得推延。乙方人员如发生迟到等违反甲方管理规定的行为，将计入考核。

8、乙方应自带相关检测、音像记录设备，在现场评定过程中应同步录音录像，并将全过程中的音视频记录资料交甲方进行保存、管理。检测所用的设备应符合中华人民共和国应急管理部印发的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）的要求。

9、乙方出具的技术审查意见和现场评定意见须明确作出通过或不通过的结论，并注明存在的问题。意见须经乙方项目负责人和其他技术人员签名，并加盖乙方单位印章。

10、乙方负责对其出具的技术审查意见和现场评定意见进行解释，如项目的建设、设计、施工等参建单位就意见中的问题提出疑问，乙方应负责解释。所有问题和答复应以书面形式提出，并同时抄送甲方。未经甲方同意，乙方不得擅自向项目参建单位提出书面意见以外的要求。

11、甲方可对乙方工作人员进行监督考核，如发现乙方工作人员违反法律法规、合同要求以及甲方的管理规定，或技术能力不能满足项目需要，有权要求乙方更换。

12、乙方对甲方提出的技术审查和现场评定任务必须全数接受，不得挑选、拒绝。如确实因自身技术能力不足以承担该项目，应在收到任务通知的当日告知甲方，并负责组织具备相应资质和能力的组织或专家队伍完成设计技术审查和验收现场评定任务。

13、乙方应为甲方提供消防技术咨询服务。

14、乙方应遵守相关的保密要求，对建设单位提交的设计文件等相关资料不得随意外泄。

15、乙方应做好廉政风险防控，不得利用本次政府采购业务关系，通过任何形式接受、索要相关单位或人员的礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。

16、回避条款：乙方在服务过程中，其已经为该项目的建设工程提供过施工图设计、施工图审查、消防设计、消防检测等服务的，需进行回避，应重新安排相关技术人员进行服务。

八、服务周期：一年(自合同签署之日起至合同截止日前最后一个受委托服务项目审批合格为止（具体以双方约定为准）)。

九、付款方式

采购人不承诺服务单位在服务期间承接服务业务的数量及服务费用。服务费用以实际发生的工作量为准，服务费用计算公式为：实际工作量*全费用综合单价，超出总限价视为让利优惠。合同签定后预付合同总价的30%作为预付款；服务费用每3个月结算一次，支付不超过合同总额的25%；服务期满，单据齐全，全部结清；上述付款进度无任何利息。服务费用以每3个月甲方考核后的工作量付款。

注：在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

十、结算方式

1、本项目采用“全费用综合单价”合同，按中标单价及实际完成量结算。最终结算工作量不得超过招标文件规定的最高限价，超出最高限价的部分均视为优惠，合同实施过程中中标单价一律不予调整。

2、结算价=全费用单价a×技术审查实际完成量+全费用单价b×现场评定实际完成量，采购包1另加驻场人员报价费用。

3、上述实际完成量是指乙方已办结案件的建筑面积总和，未办结、未办理的案件不计入实际完成量，其中已办结案件包含合格和不合格案件。

4、乙方不得以已完成工作量超出最高限价为由，拒绝接受甲方提出的消防技术审查和现场评定任务。

5、本项目价款一律通过银行非现金结算。

6、费用结算信息。乙方结算账户名称：              ；账号               ；开户银行：                  。

十一、甲方的权利义务

（一）甲方的权利

1、采纳或不采纳乙方拟定的技术审查意见、现场评定意见；

2、对乙方提出技术审查、现场评定任务；

3、甲方有权对乙方的技术审查及现场评定服务工作和投标文件、投标承诺、合同履行情况进行监督检查，监督乙方服务工作的实施及相关制度执行情况，对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未检查到位的情况提出整改要求，情节严重的扣除相应的检查服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同；

4、在合同履行期间，如乙方中途无故退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，严重影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，并要求乙方给予经济赔偿；

5、对拒绝、不服从或抵触甲方领导指挥的和业务能力不能满足工作要求的乙方人员，甲方有权要求乙方进行调换，否则甲方有权终止本合同，并对乙方进行经济处罚；

6、监督、指导乙方人员在区域内的一切行为和活动；乙方人员进场前应征求甲方的意见；

7、依据相关法律、法规规定享有的其他权利。

（二）甲方的义务

1、甲方应向乙方移交技术审查、验收现场评定所必需的资料；

2、按照合同约定按时足额支付服务费；

3、通知项目相关参建单位协助乙方做好技术审查及现场评定工作；

4、协助乙方规范区域内人员的违反法规、规章行为；

5、协调、配合乙方共同处理本合同生效前发生的相关遗留问题；

6、法律、法规规定的其他义务。

十二、乙方的权利义务

（一）乙方的权利

1、按照本合同和有关规定向甲方收取服务费用；

2、根据甲方授权，制定必要的规章制度，并以有效方式督促项目参建单位相关人员遵守；

3、依照法律、法规规定和本合同约定享有的其他权利。

（二）乙方的义务

1、全面贯彻执行国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准、法规、政策，全面遵守招标文件的要求，执行投标文件的承诺，接受甲方的检查、考核和监督，接受相关行政主管部门等的监督和指导；

2、及时向甲方通告被审查设计文件和被评定建设工程现场存在的问题，接受甲方的监督管理；

3、对甲方要求的消防设计文件进行技术审查、建设工程现场评定并出具意见；

4、为甲方提供技术咨询服务；

5、本合同终止或出现本合同约定终止情形时，乙方应当在接到通知七日内将技术审查意见和现场评定意见等相关资料及时如数地移交给甲方并撤场，不得以任何理由拒绝或拖延；

6、法律、法规规定的其他义务。

十三、违约责任

1、服务每满半年组织一次考评，结果分为优、中、差、不及格4个等级。对于考评结果为优的考评对象，给予相关单位及人员表扬。对于考评结果为差的，扣除应得服务费的10%；对于考评结果为不及格的考评对象，采购人有权终止合同。

2、乙方未能按要求配合甲方开展工作提交符合甲方要求的书面意见、台账资料等，应向甲方偿付违约损失费，每天的延期损失费按1000元计算。延期超过10天的，甲方有权取消乙方中标资格并没收全部履约保证金。

3、乙方未能根据招标文件及投标承诺配备满足需求的项目负责人或项目组成员，每少一人罚款1万元。

4、若因乙方服务质量不合格，未能有效把控的，除扣除相应服务费（如出现安全事故，按10万元/起计算）外，应按责任情况承担相应行政责任，并追究相关人员责任。

5、对于甲方提供的资料，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对此造成的损失追究责任。

6、乙方出现以下情况的，甲方有权解除合同，因此导致合同解除的，乙方应当立即归还已收到的甲方款项及采购人的全部资料，逾期归还的，每逾期 1 天按已支付金额的1‰向甲方支付违约金。对违反法律法规规定的，区住建局将视情况的严重性，采取约谈、责令限期整改、警告、通报批评、列入不良行为记录等处理措施。

（1）乙方串通项目参建单位出具不符合法律法规、技术标准或现场实际情况的意见。

（2）乙方在服务过程中发现项目参建单位或注册执业人员存在违反法律、法规和工程建设强制性标准等问题，未能及时报告甲方。

（3）设计文件中有明显违反强制性条款的，而乙方在技术审查中未发现。

（4）建设工程现在有明显违反强制性条款或与设计图纸不符的，而乙方在现场评定中未发现。

（5）乙方在约定的技术审查时限内，未能保质保量完成技术审查工作。

（6）乙方未能在甲方指定的时间到达验收现场且未提前说明理由，或有其他不服从甲方管理要求的行为，经甲方书面警告后仍不整改。

（7）乙方对建设单位提交的设计文件等相关资料随意外泄。

（8）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的。

7、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一的，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方人员无条件退场。

（1）不同意本项目合同条件；

（2）故意拖延技术审查或现场评定服务进度；

（3） 要挟甲方提高合同价款；

（4） 要挟甲方给予某种补偿；

（5） 自认合同价款比例和时间。

十四、不可抗力

1、如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、履约保证金：

本项目无需缴纳履约保证金。

十六、争议的解决：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十七、转包和分包：乙方不得将本项目转包和分包给任何第三方，如甲方发现乙方有转包或分包行为，责令限期改正。否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的合同款中扣除。

十八、其他

1、本项目招标文件和乙方的投标文件中被甲方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

2、乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，服务期不顺延；甲方不批准乙方任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请。

3、乙方在服务过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

4、本合同中的未尽事宜，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理；没有规定的，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。本合同之附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

5、乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

6、合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

7、如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

8、本合同中相关技术文件由供应商签署，供应商承担由此产生的一切法律责任。

9、合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

10、本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

签订地点：

甲方（盖公章）：                          乙方（盖公章）：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                                联系电话：

日期：      年    月    日

第四章  采购需求

一、服务内容

1、消防设计技术审查服务内容供应商对采购人委派的项目，须严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市住房和城乡建设主管部门有关规定，开展建设工程消防设计技术审查工作，在三日内出具报告，并对出具的报告负责。服务的具体内容包括但不限于以下内容：

1.1初审

供应商应对以下内容进行技术审查

- 消防设计文件编制符合相应建设工程设计文件编制深度规定的要求；

- 消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定；

- 消防设计文件内容符合国家工程建设消防技术标准中带有"严禁""必须""应""不应""不得"要求的非强制性条文规定。

1.2技术指导

(1）对初审中发现的不符合要求或规定的问题应及时反馈采购人，并响应采购人要求指导项目建设单位及设计单位做好消防设计文件的修改回复；

(2）提供项目建设单位及设计单位的答疑解释服务。

1.3判定结合初审内容及项目设计单位的修改回复，进行判定。经修改后的消防设计文件符合1.1条各项条件的，结论为合格；不符合任意一项的，结论为不合格。

1.4档案整理服务人员应当及时对所承办的消防设计技术审查项目的相关资料进行收集、整理，及时按照归档内容及装订顺序立卷存放，确保案卷材料齐全完整。

2、消防验收现场评定服务内容供应商对采购人委派的项目，须严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市住房和城乡建设主管部门有关规定，开展建设工程消防验收现场评定服务工作，在三日内出具报告，并对出具的报告负责。服务的具体内容包括但不限于以下内容：

2.1图纸及资料核查

(1）特殊工程核查涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符情况；备案抽中项目需按照规范复核竣工图纸的合规性。

- 核查涉及消防验收的材料是否齐全完整，真实合法。

2.2现场查验消防验收现场评定应对建设工程现场与消防设计文件是否一致进行查看、对建筑物防（灭）火设施的质量进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

2.3档案整理服务人员应当及时对所承办的消防验收现场评定项目的相关资料进行收集、整理，及时按照归档内容及装订顺序立卷存放，确保案卷材料齐全完整。

- 协助采购人做好所审查、验收项目的相关信访投诉处理工作。

4、人员配备、介入方案

专业人员配备及工作流程和介入的实施方案需严谨、方法切实可行。

5、主要消防验收设备配置

设备配置的种类、齐全程度等要科学合理、全面。

6、消防验收、图审内容及实施方案

安排和管理、工作程序等需全面、可行、有效。

7、服务质量和安全控制

质量目标、质量把控、安全问题保障和预见措施等要实用、合理、可行。

8、进度保证措施

本项目的进度保证措施、工作程序等要实用、合理、可行。

9、风险防控

本项目消防技术服务风险控制预案，需具有完善的保障措施，按时达成目标，切实可行。

10、应急处理方案

根据方案中提出的服务过程中可能存在问题的解决方案对策、处理效果等需切实、科学合理、预估成效。

二、投标报价方式和单价、总价最高限价以及结算方式

| 采购包号 | 项目名称 | 预估工作量 | 全费用综合单价限价 | 总价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 消防设计技术审查服务 | 30万㎡ | 0.35（元/㎡） | 39.75 |
|  | 消防验收现场评定服务 | 35万㎡ | 0.45（元/㎡） |  |
|  | 驻场人员 | 1人 | 13.5万 |  |
| 采购包2 | 消防设计技术审查服务 | 30万㎡ | 0.35（元/㎡） | 26.25 |
|  | 消防验收现场评定服务 | 35万㎡ | 0.45（元/㎡） |  |

所报全费用综合单价包括但不限于中标人完成本项目一切工作内容的技术服务酬金、设备、材料、利润、管理费、税金、专家评审费、专家验收费、不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本服务项目任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）等所需的全部费用等不可预见费及其它一切相关费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

服务费用结算公式为：项目总价＝消防设计技术审查服务实际工作量（m2)＊消防设计技术审查服务投标全费用综合单价（元／m2)＋消防验收现场评定服务实际工作量（㎡2)＊消防验收现场评定服务投标全费用综合单价（元／㎡2)（采购包1另加驻场人员报价）（如按上述公式计算的单项消防设计技术审查服务费低于1500元的按1500元结算，消防验收现场评定服务费低于2000元的按2000元结算）；年度按实结算的服务费用低于中标总价的按实结算；若年度按实结算的服务费用超过中标总价的，则按中标总价结算，中标单位不得以服务费超过中标总价而拒绝服务。每3个月支付不超过中标总价的25%。

- 合同履行期限：12个月，自合同签署之日起至合同截止日前最后一个受委托服务项目审批合格止。服务质量经过甲方考核认可，可以续签1年。

- 投标供应商应具备检测仪器、设备齐全充足、功能参数符合标准要求。具体见下表：

| 序号 | 设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 量程不小于15min；精度：0.1s |
| 2 | 卷尺 | 量程不小于30m；精度：1mm;2个。量程不小于5m；精度：1mm;2个 |
| 3 | 游标卡尺 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |
| 4 | 强光手电 | 警用充电式， LED 冷光源 |
| 5 | 激光测距仪 | 量程不小于50m；精度：3mm |
| 6 | 数字照度计 | 量程不小于2000Lx；精度：±5% |
| 7 | 数字声级计 | 量程：30dB-130dB；精度：1.5dB |
| 8 | 数字风速计 | 量程：0m/ s -45m/ s ；精度：±3% |
| 9 | 超声波流量计 | 测量管径范围：0mm-300mm；精度：±1% |
| 10 | 数字坡度仪 | 量程：0°-±90°；精度：±0.1° |
| 11 | 消火栓测压接头 | 压力表量程：0Mpa-1.6MPa；精度：1.6级 |
| 12 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程：0Mpa-0.6MPa；精度：1.6级 |
| 13 | 接地电阻测量仪 | 量程：0Ω-1000Ω；精度：±2% |
| 14 | 绝缘电阻测量仪 | 量程：1MΩ-2000MΩ；精度：±2% |
| 15 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
| 16 | 感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h |
| 17 | 感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h |
| 18 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能 |
| 19 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
| 20 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
| 21 | 平板电脑 | 配置系统内存1GB及以上，存储容量64GB及以上 |

- 有关要求

- 驻场人员要求：采购包1需配备一名持有一级注册消防工程师证书，在采购人消防地震科或窗口长年服务人员。受招标人委托参与建设工程消防设计技术审查、验收、备案工作，协助受理材料把关，协助处理消防审验方面的信访及投诉。上述人员与中标服务单位签订劳动合同，但日常考勤考核由采购人实施，并由采购人明确工作内容，在服务过程中，严格遵守采购人的工作纪律。

- 中标人不得自行更换投标文件中承诺的项目负责人、各专业负责人和主要技术人员。如果确需更换，必须征得采购人同意，并且更换人员的技能不得低于原有的水平。如中标人擅自更换人员，采购人将保留对中标人处以罚款的权利，其中擅自更换项目负责人按5万元／人次处罚，更换各专业负责人按3万元／人次处罚，更换主要技术人员按1万元／人次处罚。

- 中标人成立消防设计技术审查、验收现场评定组，其成构成须符合相关规定，和项目要求相匹配，并须得到采购人的认可，费用由中标人承担。特殊工程到现场验收时须核对竣工图纸与通过消防设计技术审查的设计图纸的一致性，查验现场验收纸质材料与消防审验平台电子文档的一致性；备案抽中项目需先行按照规范复核竣工图纸的合规性，现场验收时须按特殊工程要求核对竣工图纸与复核后的设计图纸的一致性，查验现场验收纸质材料与消防审验平台电子文档的一致性。并根据项目特征拟定验收方案，严格按照规范和图纸对申报材料和实体工程进行验收，现场验收实行全覆盖，全程录音录像并留有影像资料。重点核对竣工图纸与现场工程实体的一致性、相关规范的强制性条文执行情况，按《建设工程消防验收评定规则》进行验收评定出具验收报告。如现场有违反强制性条文未被验收发现，该情形发生一次予以处罚2000元。如造成恶劣影响的，根据情况进一步加大处罚力度并追究相应责任。

- 特殊建设工程审验和备案抽中项目验收，在审核或验收前需将方案报甲方审核，审核通过后项目组成员不得随意更换。

- 在消防审查、验收服务过程中，中标人成立的审、验组对在消防审、验过程遇到的违法行为必须第一时间向盐都区住建局汇报，并在审、验报告中体现。对涉及审、验的相关信息不得擅自对外透露，不得擅自接受验收对象的相关业务咨询，不得直接与验收服务对象联系。上述情形发现一起，直接处罚3万元，如累计超过3起，采购人有权终止合同，并将中标人列入盐都区建设工程黑名单。

- 未经采购人同意，不得将消防审、验报告转发给第三方。

- 中标人须在项目验收10日内按要求向盐都区住建局消防地震科移交验收档案，并办理书面移交手续，作为付款依据。档案资料至少包含：验收方案、现场验收记录、验收复核流程表、验收影像资料、相关实测数据的纸质和扫描电子档，超期未移交验收档案的项目服务费用，每超出一天扣罚100元。如资料缺失，该阶段的费用暂不支付，直至资料补充齐全为止。

- 如果供应商的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，采购人有权要求更换，中标人应立即派出具有同等或以上资历的人员替换；若非因上述原因，中标人有权拒绝。

9、联合体成员应共同签署联合体投标协议，明确各方的权利和义务；联合体各方必须指定一家企业为联合体牵头人，由牵头人的法定代表人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；参加联合体的成员单位不得再以自己名义单独投标本项目，也不得同时参加另外联合体的投标。

- 注：中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的的所属行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

2.依据《国民经济行业分类》本采购标的所属行业适用于 服务业 。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。本项目各采购包的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目各采购包分别只选取1名中标候选人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

本项目每个采购包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同采购包同时投标。各个采购包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个采购包。本项目按照采购包1至采购包2的顺序依次评审，已被推荐为前面采购包中标候选人的投标人不再参与后面采购包的评审，同时该中标人不再计入后面采购包有效投标人数量。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准（采购包1和采购包2）

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 投标报价（15分） | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留两位）。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 技术部分（48分） | 人员配备、介入方案（7分） | 根据方案中的专业人员配备及工作流程和介入的实施方案是否严谨、方法切实可行等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得6分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 主要消防验收设备配置（7分） | 根据方案中的设备配置的种类、齐全程度等是否科学合理、全面等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得6分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 消防验收、图审内容及实施方案 （7分） | 根据方案中的安排和管理、工作程序等是否全面、可行、有效等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得6分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 服务质量和安全控制方法（7分） | 根据方案中的质量目标、质量把控、安全问题保障和预见措施等是否实用、合理、可行等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得6分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 进度保证措施 （7分） | 根据投标人对本项目的进度保证措施、工作程序等是否实用、合理、可行等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得6分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 风险防控方案 （6分） | 根据投标人针对本项目消防技术服务风险控制预案，是否具有完善的保障措施，是否按时达成目标，是否切实可行等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得6分；符合采购需求的得5分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 应急处理方案 （7分） | 根据方案中提出的服务过程中存在问题的解决方案对策、处理效果等是否切实、科学合理、预估成效等方面进行综合评审。方案优于采购需求的得7分；符合采购需求的得6分。不符合采购需求或未提供方案不得分。 |
|  | 供应商提供的技术方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；技术方案能响应要求的，可视为符合；技术方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |  |
| 商务部分 （37分） | 企业实力 （12分） | 1．投标人符合江苏省工程建设项目审批管理系统（满足通知条件）的消防审验技术服务机构消防验收现场评定条件的得2分。投标时须提供“江苏省工程建设项目审批管理系统”网企业基本信息示截图加盖投标人公章，未提供不得分。 2、投标人具有应急【2019】88号文件中《消防技术服务机构从业条件》中所要求的消防设施维护保养检测及评估设备中需要检定校准设备本年度的检定校准报告的，得2分[以校准报告原件（能有效识别二维码的电子证书加盖证书持有单位公章可视为原件）扫描件为依据，否则不得分]。 3、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书且认证范围为消防检测或维保等相关技术服务内容的，得2分（以证书原件的扫描件为依据，否则不得分） 4.投标人入选省或市级消防审验专家库的人员：多于或等于10人得5分；多于或等于6人但不足10人得4分；多于或等于3人但不足6人得3分；少于3人不得分。 5．投标人参与住建部门组织且最终形成文件实施的消防技术问题解答或验收指南类文件的编制的得1分。需提供有编制人员名单的扉页，不在名单之列的不得分，仅仅参与开会讨论或征求意见的不得分，本条最多得分1分。 |
|  | 近三年业绩 （12分） | 1.投标人近三年（自2022年1月1日以来）消防设计审查或消防验收现场评定服务业绩：联合体共同或者双方中任一方单独或与他人（含本次联合体的一方）组成联合体承接包括消防设计审查和消防验收现场评定服务的业绩的得基本分4分。此外，联合体共同或者双方中任一方单独或与他人（非本次联合体的一方）组成联合体承接消防设计审查或消防验收现场评定服务的业绩每个加2分，加分最高不超过6分；得不到基本分的不予加分。投标时须提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。本项最高得10分。 2.投标人自2022年1月1日以来具有化工、能源、电力专业消防设施施工、检测、评估或设计业绩的，每有一个业绩得1分（每提供一份合同算一个业绩），本项最高得2分。投标时须提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 项目负责人（6分） | - 1.项目负责人同时具有以下任一注册类证书：一级建造师（建筑工程或机电安装工程）、国家注册监理工程师（房屋建筑工程、建筑安装工程）、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给排水或暖通空调专业）、注册安全工程师、高级工程师（建筑工程、机电工程、消防工程、安全工程类）。每有一个证书得2分，本项最高得4分，投标时须提供相关证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 2.以入选省或市级消防审验专家库的专家作为项目负责人的得2分。投标时须提供入库证明文件扫描件加盖投标人公章及查询网站链接，未提供不得分。 |
|  | 项目团队 （7分） | 1.拟派项目组成员包含如下专业（不含项目负责人）： ①建筑专业技术人员1名：具有注册建筑师或建筑专业类中级及以上职称的得1分； ②结构专业技术人员1名：具有注册结构工程师或结构专业类中级及以上职称的得1分； ③暖通专业技术人员1名：具有注册公用设备工程师（暖通及空调工程）或公用设备（暖通及空调工程）专业类中级及以上职称的得1分； ④给排水专业技术人员1名：具有注册公用设备工程师（给排水工程）或公用设备工程师（给排水工程）专业类中级及以上职称的得1分； ⑤电气专业技术人员1名：具有注册电气工程师（供配电）或电气工程师（供配电）专业类中级及以上职称的得1分； ⑥消防专业技术人员1名（不含项目负责人）：具有一级注册消防工程师或消防专业类中级及以上职称的得1分（采购包1中驻场人员所具有的一级注册消防工程师不加分）。 2.拟派项目组成员（不含项目负责人及以上组成人员）投标人每投入一名中级及以上消防设施操作员（建构筑物消防员）的得0.5分，本项最高得1分。 注：①投标时须提供以上人员相关证书（注册证书、职称证书）扫描件，未提供不得分。②投标人需承诺以上项目组成员须为本单位正式人员，投标时须提供承诺函原件扫描件并加盖投标人公章，退休人员须提供在本单位相关证明，未提供不得分。上述人员一人多证不重复计分。 |

备注：①本项目涉及面较广、点位分散、现状复杂，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。

②以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。

③投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章   投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：   （加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件（格式附后）

七、特定资格要求的证明文件（详见公告）

八、法人授权书（格式附后）

九、投标函（格式附后）

十、中小企业声明函（格式附后）

十一、残疾人福利性单位声明函（格式附后）

十二、联合体协议（格式附后）

十三、投标分项报价表（格式附后）

十四、技术参数响应及偏离表（格式附后）

十五、商务条款响应及偏离表（格式附后）

十六、开标一览表（格式附后）

十七、项目团队人员一览表（格式附后）

十八、类似项目业绩一览表（格式附后）

十九、技术方案、承诺等

二十、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

附：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

投标函

致：  （采购人全称）

根据贵方的       （项目名称）      （项目编号：          ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：    年    月   日

十、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）    的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 综合单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预估设计审查总量 | 30万㎡ |  |  |
| 2 | 预估验收总量 | 35万㎡ |  |  |
| 3 | 驻场人员（只有采购包1须提供） | 1人 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |

注：1、投标人综合单价报价不得高于综合单价最高限价，否则按废标处理。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十四、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离、负偏离、等同于 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十五、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

十六、开标一览表

开标一览表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

项目负责人：

是否提供《企业类型声明函》： 是/否

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。

2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。

4、每个采购包只能设立一个项目负责人，否则按无效标处理。

十七、项目团队人员一览表

- 项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

十八、类似项目业绩一览表

- 类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

十九、技术方案、承诺等

技术方案、承诺等

二十、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（加盖CA电子公章）：

日      期：    年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。