靖江市政府采购项目

招  标  文  件

项目名称：开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）

项目编号：JSZC-321282098-JSYT-G2025-0001

采   购   人：靖江经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：江苏舜煜天工程管理咨询有限公司

日期：2025年07月

不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

- 1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

- 2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

三、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/index.html

四、CA数字证书”的获取与更换

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。

按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

CA数字证书和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。

“CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

第三章 合同格式	22

合同协议书	23

第四章 采购项目需求	27

第五章 评分标准	32

第六章 投标文件格式	34

# 第一章 招标公告

开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。本项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年7月23日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321282098-JSYT-G2025-0001

项目名称：开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）

招标方式：公开招标

预算金额：80万元；最高限价：80万元

服务期：自合同签订生效之日起一年

采购需求：靖江经济开发区2套VOCs监测站、50套微型监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。详见《采购需求》。

所属行业：软件和信息技术服务业

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.特殊资格要求：无

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；

注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定

（2）落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

（3）落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>》及《<快递包装政府采购需求标准（试行）>》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

5.至投标截止时间止，供应商有下列情形之一的，不得参加本采购项目采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

（7）法律、法规规定的其他情形。

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的获取与更换详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间: 2025年7月23日9:00(北京时间)

开标时间：2025年7月23日9:00(北京时间)

开标地点:“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：靖江经济技术开发区管理委员会

地    址：靖江市新港大道99号

联系人：薄先生

联系方式：0523-89109053

2.采购代理机构信息

名    称：江苏舜煜天工程管理咨询有限公司

地    址：江苏省靖江市靖城工农路128号1幢

联系方式：0523-84895688

3.项目联系方式

项目联系人：高女士

电      话：0523-84895688

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

本表是本章 “供应商须知”的具体补充和修改，如与采购文件各部分内容有差异，应以本须知前附表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：靖江经济技术开发区管理委员会 招标采购代理机构：江苏舜煜天工程管理咨询有限公司 采购需求详见第四章采购项目需求 |
| 1.2 | 合格的供应商资格：见供应商资格条件 |
| 7.1 | 供应商须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 10.5 | 10.5.1投标供应商报价是根据采购文件所确定的服务范围内的全部内容价格体现，是为完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。每项货物和服务只允许有一个报价，否则将被认定为无效投标，但采购文件要求提交备选投标的除外。 采购文件未列明，而投标供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。投标供应商在进行报价时应充分考虑到各环节成本（评审等）因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准。 10.5.2上述价格的构成须按分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：无 |
| 12.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 13.4 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府 采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电 子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解 密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件， 采购代理机构退回拒收。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅 支持江苏省电子政务证书认证中心CA，省内各地区办理的江苏省电子 政务证书认证中心CA全省通用。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投 标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采 云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系 统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求：使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环 节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使 用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后 缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交 的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。 逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。 |
| 17.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3名 |
| 18.1 | 投标供应商提问截止时间：2025年7月18日17:30 |
| 19.4 | 评标方法：综合评分法,具体评分标准详见附表。 |
| 其他 | - （1）服务期：自合同签订生效之日起一年。 （2）付款方式：合同签订后预付合同金额的30%，合同期内，甲方组织不定期抽检，抽检合格的，合同期满后1个月内按合同价付清余款。（须开具正式发票）。 - （3）本项目中标服务费参照苏政采协【2024】20号文规定服务类收费标准执行，无论供应商如何报价均视为包含在投标总报价中，该项费用由中标人在领取中标通知书前向招标代理人全额支付该费用，否则将作放弃中标处理。 - （4）中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； - （5）中标单位与采购人签订合同后的1个工作日内，须向招标代理机构提供合同扫描件以作备案。 - （6）供应商在编制投标文件中，采购文件中没有类似表格或提供的格式文件不相适应的，格式自拟。 （7）本采购文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的要求优先执行。 |

一、说明

### 1．采购人、招标采购代理机构及合格的供应商

1.1采购人：本项目的采购人为：见供应商须知前附表。

招标采购代理机构：是指集中采购机构或依法经认定资格的其他招标采购代理机构。本项目的招标采购代理机构为：见供应商须知前附表。

1.2合格的供应商：详见第一章 招标公告，并不得有以下情况：

1.2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

1.2.2为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该项目的其他采购活动。

1.3凡未购买采购文件的供应商，不得参与投标。

1.4供应商在投标过程中不得向采购人和招标采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.5采购人和招标采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义投标、相互串通投标，供应商提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，视情况依法追究责任。

### 2．资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 3．投标费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

3.2 中标人应向招标采购代理机构交纳中标服务费。此项费用不应单独开列，但计入投标总价。

## 二、采购文件

### 4．采购文件构成

4.1要求提供的货物内容、技术需求、投标须知和合同条件在采购文件中均有说明。

采购文件共八章，具体内容如下：

第一章 招标公告

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同格式

第四章 采购项目需求

第五章 评分标准

第六章 投标文件格式

4.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5. 采购文件的澄清、修改

5.1为使供应商准备投标时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，招标采购代理机构有权视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有采购文件收受人。

5.2 采购文件的任何澄清、修改和补充将在江苏政府采购网发布，任何发布的采购文件的澄清、修改和补充为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。与此前发布的采购文件具有同等效力，并对所有供应商均具有约束力。

5.3澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.4澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标供应商；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

5.5采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知在江苏政府采购网公告。变更通知一经公告，即视为所有潜在供应商收悉。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函采购代理机构，逾期不回视同收到此公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

### 6. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构将在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取采购文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取采购文件费用，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的采购文件费用

## 三、投标文件的编制

### 7. 投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言

7.1投标范围详见“第四章 采购项目需求”。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 供应商提交的投标文件及供应商与招标采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文为准。

### 8. 投标文件构成

8.1供应商应完整地按采购文件提供的投标文件格式编写投标文件。

8.2投标文件编制

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

- 8.2.1基本目录

- （1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）；

- （2）《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）；

8.2.2资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效，其中2～5项为承诺制，提供基本资格条件承诺书，其余需逐条响应）

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供原件的扫描件）

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

- （6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）；

- （7）中小企业声明函（提供声明函原件扫描件）

- 8.2.3落实政府采购政策要求：

（1）根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；

注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定

（2）落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

（3）落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>》及《<快递包装政府采购需求标准（试行）>》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

8.2.4符合条件（必须提供，否则投标无效）

(1)《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）；

(2)投标报价明细表（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）；

(3)技术条款偏离表（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）；

(4)商务条款偏离表（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）；

- (5)供应商廉洁自律承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件格式》）。

- 8.2.5综合评审评分项

- 供应商认为需提供的资料（要求见招标文件第五章《评分标准》）

- 注：

- 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。

- 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人

- 核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

### 9． 知识产权

9.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 10. 投标报价

10.1 供应商的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2 供应商对每种服务只允许有一个报价，招标采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

10.3 供应商应在投标分项报价表上标明投标服务及相关货物产品的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.4 供应商所报的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

10.6对供应商投标报价的其它要求见投标文件

11. 投标保证金：无

### 12. 投标有效期

12.1 投标应在规定的开标日后的（见供应商须知前附表）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

12.2 招标采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期，接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝招标采购代理机构的这种要求，上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 四.投标文件的递交

13.1供应商在供应商须知中的投标截止时间前上传投标文件。

13.2开标时间、地点：见供应商须知前附表规定。

13.3投标文件的密封（加密）和标记

13.3.1 密封（加密）要求：

13.3.1.1 供应商应当按照《招标文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

13.3.1.2 签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

13.3.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

13.3.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

13.4投标文件的递交

本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA，省内各地区办理的江苏省电子政务证书认证中心CA全省通用。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

### 14. 投标文件的修改与撤回

14.1拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

14.2投标文件的撤回和修改

14.2.1投标文件的撤回

14.2.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

14.2.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2.2投标文件的修改

14.2.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

14.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

## 五、开标及评标

### 15. 开标

15.1 采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。

15.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。未按要求参加开标会的，视为其认可开标结果。

- 15.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得评标。

15.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 15.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

- 所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

15.6开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

15.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

### 16. 组建评标委员会

16.1 招标采购代理机构根据国家规定和招标采购货物的特点组建评标委员会负责评标。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，采购人代表只限一人。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

16.2评审专家的抽取

16.2.1采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

16.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.2.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

16.2.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本采购文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

16.2.5评标委员会具有依据采购文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

17 评标程序

17.1 评标委员会对符合资格的供应商的投标文件，按照第五章“评分标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

17.2 评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会推荐的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

17.3评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。

17.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

17.5供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

### 18. 投标文件的澄清

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 19. 评标

19.1 经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

19.2 评标严格按照采购文件的要求和条件进行。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4评标方法：

综合评分法。即是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。具体评分权重见“第五章 评分标准”。

评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

19.7有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

19.8评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

### 20．评标过程及保密原则

20.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

20.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 六、确定中标

### 21．中标候选人的确定标准

21.1 除第19条规定外，评标委员会确定中标候选人的标准见供应商须知和评分标准。

### 22．定标

22.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 23．授标时更改采购货物数量的权利

23.1 采购人在授予合同时有权对采购文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。具体的增减幅度见供应商须知前附表。

### 24. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

24.1 为维护国家和社会公共利益，采购人和招标采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 25．中标通知书

25.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标采购代理机构将在规定的发布信息媒体上发布中标结果公告，中标公告期限为1个工作日。供应商对中标公告有异议的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购代理机构提出质疑，应当有明确的请求和必要的证明材料，需对质疑内容的真实性承担责任及后果。质疑期外提出的质疑，招标采购代理机构将不予受理。

25.2 在投标有效期内，中标人确定后，招标采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

25.3 中标通知书是合同的组成部分。

25.4 招标采购代理机构将向其他供应商发出招标结果通知书。

### 26. 签订合同

26.1 采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和采购文件的约定，签订书面合同。

26.2 中标人的投标文件以及投标文件的澄清、采购文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27. 废标条款

27.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

## 七、履行合同和验收

### 28. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 29. 履约保证金

本项目无需缴纳

### 30. 履行合同

30.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 31. 验收

31.1采购人有权对供应商提供的服务进行验收。如发现服务的质量与合同不符，采购人有权根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

31.2服务期满后，采购人应对服务的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并作为付款凭据之一。

## 八、质疑处理

33提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

34供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

34.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　34.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　34.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

35质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

36采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

代理机构联系人、采购人联系人分别为代理机构和采购人质疑接收人，联系方式见招标文件第一章。

37以下情形的质疑不予受理

37.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

37.2 超出政府采购法定期限的质疑。

37.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

37.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

37.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

37.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

37.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

37.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

# 第三章 合同格式

开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）   采购项目

项目编号：

合同号：

项目名称：开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）

采购人： 靖江经济技术开发区管理委员会

供应商：

签署日期：       年  月  日

# 合同协议书

项目编号：

项目名称：开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）

| 甲方（采购人）：靖江经济技术开发 区管理委员会 | 单位地址：靖江市新港大道99号 |
| --- | --- |
| 乙方（中标人）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托江苏舜煜天工程管理咨询有限公司进行 开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站） 政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

1.1合同价格（大写）人民币        元（￥        元）。

1.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

2.1本合同项下的服务指：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs(57pams)微站 | 2 | 1.负责所有监测因子分析仪的日常维护； 2.负责所有监测因子分析仪故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含所有分析仪定期的标定费用和标气； 7.负责质控设备、辅助设备的维护和维修以及所有耗材和配件； 8.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 9.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测； 10、负责定期清洁站房内的卫生； 11、定期对站房的防水、防潮、隔热、保温措施进行检查 12、负责站房内供电系统的维护和老化更换； 13、负责站房内的空调和换气扇的维护维修； 14、负责灭火器的定期更新；保养 15、负责防雷设施的维护和升级 |
| 2 | 微型监测站 | 50 | 1.负责整个监测系统的日常维护； 2.负责整个监测系统故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 7.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测； |

2.2服务期限：自合同签订生效之日起一年。

- 合同价格支付

3.1付款方式： 合同签订后预付合同金额的30%，合同期内，甲方组织不定期抽检，抽检合格的，合同期满后1个月内按合同价付清余款。（须开具正式发票）。

3.2乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。

（3）其他（如有）。

3.3支付方式：银行转账。

- 保密

4.1甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

- 违约责任

5.1甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

5.2乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍要求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

6.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

6.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

7.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

8.1政府采购合同的部分和全部都不得转让与分包。

- 合同的解除

9.1有下列情形之一，合同一方可解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

9.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

11.1本合同经双方签字并盖公章，同时须送政府采购监督管理部门备案。

11.2下列文件为本合同不可分割部分：1、中标通知书；2、乙方投标文件；3、采购文件；4、乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

12.1未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 伍 份，甲、乙方各执 贰 份，采购代理机构 壹 份。

以上无正文

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第四章 采购项目需求

（一）运维内容

靖江经济开发区2套VOCs监测站、50套微型监测站的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制等。各套的主要监测仪器及监测指标详见下表。托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

仪器和设施的消耗件和更换部件费用（含大件）、运维车辆费用、办事处费用、投标人人员工资、标准气体费用、防雷检测报告费用、灭火器费用、及站房电费、网络费等所有费用由投标人负责。

设备运维清单：

| 序号 | 类型 | 设备类型 | 品牌 | 数量/套 | 运维频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs(57pams) | PAMS 57种因子仪及配套 | 赛默飞 | 2 | ≥1-2次/周/站点 |
| 2 | 微站自动监测站 | PM2.5 PM10 TVOC CO SO2 O2 NO及气象五参数因子 | 聚光 | 50 | ≥1-2次/周/站点 |

（二）运维具体内容及要求

1.运维具体内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs(57pams)微站 | 2 | 1.负责所有监测因子分析仪的日常维护； 2.负责所有监测因子分析仪故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.含所有分析仪定期的标定费用和标气； 7.负责质控设备、辅助设备的维护和维修以及所有耗材和配件； 8.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 9.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测； 10、负责定期清洁站房内的卫生； 11、定期对站房的防水、防潮、隔热、保温措施进行检查 12、负责站房内供电系统的维护和老化更换； 13、负责站房内的空调和换气扇的维护维修； 14、负责灭火器的定期更新；保养 15、负责防雷设施的维护和升级 |
| 2 | 微型监测站 | 50 | 1.负责整个监测系统的日常维护； 2.负责整个监测系统故障损坏的维修； 3.负责所有分析仪日常维护的人工和耗材更换； 4.负责故障维修时的零部件更换人工以及所有零部件（含大件及备用分析仪）； 5.含运行软件的升级和维护； 6.负责数采仪的升级、维修和通讯费用； 7.负责气象仪的运维和维修，以及所有耗材和零部件，确保正常监测； |

2.运维要求

2.1总体要求

（1）投标人应严格按照仪器说明书中的维护项目、周期和程序，《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）以及采购人运维要求进行运维。

（2）投标单位应具有本单位的专业运行维护人员、专用运维车辆，须接到维保电话通知后2小时内赶到现场。投标单位需在投标文件中承诺:中标后合同签订前在泰州市范围内建立固定的办公场所，以保证接到维保电话2小时内赶到现场。

（3）采购人根据运维服务的情况，有权要求适当增加车辆和人员，中标单位须无条件配合。

2.2VOCs自动监测站运维要求

（1）每日系统检查

每天至少上午和下午两次远程查看监测站的数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

（2）每周定期巡检

每周至少巡视监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括如下：

1）查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常，并检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅，如果发现仪器相关参数不在范围内，及时解决；

3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

5）检查设备的通讯系统，保证设备与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

6）对仪器的运行情况进行检查，根据检查情况进行校准，保证数据的稳定性和有效性，并及时对仪器的状态进行记录。

（3）每月/季工作项目

每月至少用校验装置通入零气和接近空气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点；

每季度对各监测仪器的精密度进行一次审核。

钢瓶检查钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶。

注意钢瓶上标注的日期。

清洁空调滤网，清洁站房。

（4）年度维护工作

每年对各监测仪器的准确度进行一次审核。

每年对各子站仪器进行一次多点校准。

（5）其它

中标单位在泰州市应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所运维站点运行半年用量计算；

中标单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1级和1～20L/min 1级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具。

应建立各类设备维护档案，将运行管理情况和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

应落实气站制度上墙机制，每台设备需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由中标单位承担。

（6）运维依据

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

（三）微型空气质量自动监测站运维要求

1.每天检查仪器是否在线，检测数据是否正常，视情况对设备进行校准，保证数据有效性；

2.每周至少巡检一次，对设备进行维护，传感器风罩清洗；检查仪器供电是否正常，保持24小时正常工作；

3.每季度/年视监测因子传感器损耗情况进行更换维护。

（四）应急响应要求：

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，应在2小时内到达子站处理故障并将信息反馈监控中心；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并书面告知区监控中心。如不能在48小时内排除故障，应更换备机并负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，应委托仪器生产厂商等第三方维修。除不可抗力（洪水，地震）以外所有设备维修与配件更换所产生的费用由运维方承担。

（五）运维机构配置要求：

1.因本项目涉及软件系统、硬件系统及现场设备众多，项目复杂、设备分布面广、点位分散、现场道路情况复杂，资源配置要求：

(1)为了保障现场设备维护和应急处理效率，要求针对本项目配备专用车辆1台，以适应设备现场的道路情况。（须提供相关的证明材料复印件附在技术标内）。

(2)为了确保现场设备故障后能及时恢复，投标单位需在投标文件中承诺:中标后合同签订前在泰州市设立备品备件库，且现场关键仪表具有备用机。

2.投标人应针对运维工作，提供运维资源配置情况说明与管理办法，包含但不限于：

(1)运维基本要求；

(2)人员组织架构、数量及职责要求；

(3)运维资源配备情况；

(4)运维管理制度，如维护作业计划、维护责任制、报告汇报制度等。

(5)运维过程中的安全责任由运维单位独立承担。

三、考核办法

采购人的监督检查以季检和不定期抽检的方式进行，季检要在现场跟踪1个监测周期，并查阅运行记录。按照仪器说明书及国家、国家有关空气自动监测技术要求对仪器性能指标进行检查。中标单位应协助采购人完成检查。

根据季度检查和不定期抽检来判定运维单位的服务质量，对于不符合要求的情况，由采购人提出整改，情况严重者可以进行中断合同；服务质量优越者采购人可以考虑沿用投标人的服务。

四、项目交付和工期要求

1.服务期限：自合同签订生效之日起一年。

2.服务地点：采购人指定。

3.付款方式：合同签订后预付合同金额的30%，合同期内，甲方组织不定期抽检，抽检合格的，合同期满后1个月内按合同价付清余款。（须开具正式发票）。

# 第五章 评分标准

一、评标办法：本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足采购文件实质性要求的前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法（供应商须知前附表23.1规定的除外），满分为100分，详细评分标准如下：

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 评分分值构成 （100分） |  | 商务部分：35分 技术部分：55分 投标报价：10分 |
| 条款号 | 评分因素及权重分值 | 评分细分项 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 商务部分（35分） | 体系认证（6分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。 注：提供证书原件扫描件及国家权威网站查询证书有效截图，否则不得分。 |
|  |  | 项目组配备 （27分） | - 项目技术负责人具有自动监控（气）运维证书得3分。 - 在此基础上，具有网络工程师证书（国家软考）的，加3分、具有系统集成项目管理工程师证书（国家软考）的，加3分。 - 本小项最高得9分；（须提供以上人员证书原件扫描件及其在投标人处近3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料原件扫描件，没有不得分）。 - 项目组成员（不含技术负责人，至少具备2名项目组成员）具有自动监控（气）运维证书的，得3分/个。 - 在此基础上，同时具有电工证书的，加3分/个；同时具有登高证证书的，加3分/个。 - 本小项最高得18分；（须提供以上人员证书原件扫描件及其在投标人处近3个月内任意1个月缴纳社保的证明材料原件扫描件，没有不得分）。 |
|  |  | 类似业绩（2分） | - 供应商自2022年1月1日起承担过类似项目业绩的得2分，本项最高得2分。 注：提供合同原件扫描件 |
| 2.2.2（2） | 技 术 部 分 （55分） | 在线监测设备应急维修预案 （15分） | 评委根据供应商提供的在线监测设备应急维修预案进行评分，预案先进科学合理，有针对性的得15分；预案先进性及科学性内容较合理，针对性较好的得12分；预案先进性及科学性一般内容基本合理，针对性一般的得8分；内容基本完整但不合理的得5分；没有应急维修预案得0分。 |
|  |  | 技术维护方案 （15分） | （1）服务质量控制措施（2）系统维护内容说明（3）传感器校准方法 （4）在线设备维护保养方法（5）试剂更换注意事项；评委根据供应商提供的以上内容进行评分，服务流程及内容详细完整、科学、先进、合理的得15分；服务流程及内容较完整、科学性较好、较合理的得12分；服务流程及内容基本完整、科学性一般、基本合理的得8分；内容基本完整但不合理的得5分；内容缺失不合理的得0分。 |
|  |  | 试剂及耗材管理措施 （15分） | 评委根据供应商提供的试剂及耗材存放管理、使用管理措施进行评分， 措施先进科学的得15分；措施先进性、科学性较好的得12分；措施先进性、科学性一般的得8分；措施基本完整但不合理的得5分；没有的得0 分。 |
|  |  | 安全管理措施 （6分） | 评委根据供应商提供运维服务相关的安全管理措施进行评分，安全管理 措施内容详实、先进科学的得6分，安全管理措施内容基本完整、先进性 和科学性一般得4分，安全管理措施具备但不科学的得1分，安全管理措施内容严重缺失得0分。 |
|  |  | 培训方案 （4分） | 培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得 4分；培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2分。培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得 0 分。 |
| 2.2.2（3） | 投标价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |  |

二、异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求:

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类服务在该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

# 第六章 投标文件格式

封面

开发区限值限量监测监控设备运维服务（微站、VOCs站）

投标文件

供应商名称：                           （电子签章）

日期：  年  月   日

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、法定代表人身份证明或授权委托书

五、资格证明文件

六、技术条款响应表

七、商务条款响应表

八、服务方案

九、评标办法要求的其他资料（如有）

1 投标函

靖江经济技术开发区管理委员会：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）             ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部采购文件，同意投标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90日历日。

6. 货物或服务质量保证达到采购文件要求的标准及国家标准。

7、如我方中标，我方将按发包人规定的服务期安排完成并移交全部项目。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

2 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 | 自合同签订生效之日起一年 |
| 备 注 |  |

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

3 投标分项报价表

项目编号：

货币币种：    人民币                                          单位： 元

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计(元) | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

注:

1、本表按包填写；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4、上述各项的详细分项报价，供应商可另页描述。

4法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

附身份证复印件

5 资格证明文件

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供原件的扫描件）

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

- （6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）；

- （7）中小企业声明函（提供声明函原件扫描件）

注：1～7项必须提供，否则响应无效，其中2～5项为承诺制，提供基本资格条件承诺书，其余需逐条响应。

## 附件1 供应商基本资格条件承诺书

（采购人名称）：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府招标活动的单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向招标人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标人、招标代理机构签订采购合同；严格履行合同。

五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

6技术条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件内容条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

注：

- 技术偏离表主要针对采购文件项目需求（各项服务内容）填写，项目需求中明确需要提供的资料必须提供，否则作负偏离处理；

2、对采购文件有任何偏离，应列明偏离情况；对采购文件无偏离应标明“无偏离”。

7 商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件内容条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标有效期 |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

注：

1、商务偏离表主要针对采购文件商务条款（包括采购文件中服务期、付款方式、投标有效期、采购文件规定的其他商务要求等）填写；

2、对采购文件有任何偏离，应列明偏离情况；对采购文件无偏离应标明“无偏离”。

8服务方案

9 评标办法要求的其他资料

10部分格式文件附件

附件1 供应商同类项目实施情况一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 | 附件材料按采购文件评分标准提供、其他认为必须的证明材料。 |  |  |  |

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

### 附件2  项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书编号 | 本项目中拟任职 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 附件材料按采购文件评分标准提供、其他认为必须的证明材料。 |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日期：

## 附件3           中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员	     人，营业收入为        	万元，资产总额为     	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（           行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	     人，营业收入为       	万元，资产总额为        	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日   期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

监狱企业证明

此处附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查。