如皋市中医院医用家具采购项目

政府采购磋商文件

采购文件编号：JSZC-320682-JZCG-C2025-0023

如皋市公共资源交易中心

2025年5月

地址: 如皋市惠政路1799号          邮政编码：226500

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同签订与验收付款

- 第一部分  采 购 邀 请

受如皋市中医院的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称：“交易中心”）就如皋市中医院医用家具采购项目(项目编号:JSZC-320682-JZCG-C2025-0023)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

如皋市中医院医用家具采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2025年5月28日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-C2025-0023

项目名称：如皋市中医院医用家具采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：380万元

最高限价：360万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：自合同签订之日起，成交供应商按医院供货清单要求分批次供货，在收到每份供货清单后30个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

本项目是否专门面向中小微企业采购:是。

- 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

4.本项目的特定资格要求：产品生产厂家具有有效的中国环境标志产品认证（十环认证）认证单元包含本次采购产品的相关内容。须提供认证证书扫描件以全国认证认可信息公共服务平台查询截图，查询不到或不在有效期内按资格条件不合格处理。

5.授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。响应时，须提供响应截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；响应截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

- 三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

- 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

提交响应文件截止时间、磋商时间:  2025年5月28日9点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

磋商地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、磋商保证金：免收

2、履约保证金：本项目免收履约保证金

3、项目磋商活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

4、项目演示、样品、答辩等：

本项目需提供样品: 医用治疗柜一组（清单序号5），包含：

①上柜（双玻璃吊柜）W930mm*D350mm*H600mm、

②中柜（置物架中柜）W930mm*D350mm*H650mm、

③下柜（双门双抽地柜）W930mm*D565mm*H835mm、

④台面（不锈钢医用环保处置台面）W930mm*D600mm*H15mm。

送样时间：样品须在响应文件提交截止时间前一个工作日下午至响应文件提交截止时间，上班时间送到指定地点。上班时间：上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

送样地点：如皋市公共资源交易中心三楼

联系人：缪恺

联系电话：15162743368

响应供应商信息须做有效遮挡，供应商应在采购文件要求的规定时间内，将样品送达指定地点并安装完毕。没有提交样品或者提交样品不齐全的或者未能在规定时间内安装完毕的，视为无效响应。

5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件联系人或项目磋商经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。

6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：如皋市中医院

地址：如皋市大司马路269号

联系人：缪恺

联系方式：15162743368

2.如皋市公共资源交易中心

地址：如皋市惠政路1799号

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

磋商文件联系人: 王珊珊（0513-87620882）

项目磋商经办人：孙雯（0513-87620882）

4.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806

5.CA联系电话：朱俊杰（18951314963）。

附件:1、磋商文件

- 采购人信用承诺

- 办理政采贷和履约保函（保险）告知函

- 第二部分 磋商须知

- （一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。

- （二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人及交易中心可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人及交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人在原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- （五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加磋商活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密、磋商结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后， 采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和交易中心提出质疑，由采购人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向采购人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3．成交通知书

3.l 公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

有关要求说明：

1. 关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.关于参照品牌：

项目中如有列明的品牌、型号为参照品牌、型号，供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参照品牌、型号。相当于或优于参照品牌、型号的证明材料由供应商提供，由评标委员会确认。当评标委员会认定响应品牌质量低于参照品牌质量的，将作无效投标处理。

其内容包含（不限于下述内容）：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

采用的医用家具满足医院使用，符合医院感染控制要求。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1、JC/T908-2013《人造石》；

2、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》

3、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；

4、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》

5、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；

6、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；

7、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；

8、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》；

9、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》

10、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》；

11、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》；

12、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 产品参考图 | 产品名称 | 规格尺寸（mm） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用 储物柜 | LW*500/550/600D*2450H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，钢板表面光滑、平整。 2、工艺：金属表面防锈预处理采用陶化工艺，耐腐蚀、易清洁消毒；表面采用静电粉末喷涂，高温静电喷粉处理，不脱色，耐消毒、易清洁打理。 3、含活动层板四边折弯，采用隐藏式拉手。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 |
| 2 |  | 洗手台盆柜（脚踩式出水） | 700W*550D*820H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、国标304不锈钢液压门铰，耐腐蚀、经久耐用。 4、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度不小1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求。 5、踢脚采用国标304不锈钢板材，耐腐蚀耐消毒易清洁。 6、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，脚踩式控制出水。 |
| 3 |  | 洗手台盆柜 | 700W*550D*820H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电粉末喷涂，，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、国标304不锈钢液压门铰，耐腐蚀、经久耐用。 4、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度不小于1.2cm，耐酸耐碱，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求。 5、踢脚采用国标304不锈钢板材，耐腐蚀耐消毒易清洁。 6、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭。 |
| 4 |  | 医用 护士站(（L型/直条型/U型）) | 护士站站体（L型）LW*300/700D*760/1100H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好。所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电抗菌粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷少，耐腐蚀、耐冲击性能好，涂层附着力达到到2级。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、台底柜采用ABS拉手，易清洁。 3、国标304不锈钢液压门铰，耐腐蚀、承重、经久耐用。抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。五金部件需高强防腐性能，持久耐用，推拉灵活。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 4、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥1.2cm，具有耐酸耐碱、抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火等技术特点，符合医院高标准的环境卫生要求。 5、护士站内部留有夹层做走暗线功能，包含电线，开关插板，电脑网线接口。隐藏式走线系统，用电安全，避免线路杂乱，统一管理。 |
|  |  |  | 人造石（上台面）LW*300D*12H |  |
|  |  |  | 人造石（下台面）LW*750D*12H |  |
|  |  |  | 外挂人造石（半包）LW*370/750D*12H |  |
|  |  |  | 活动主机架/标准 |  |
|  |  |  | 键盘架/标准(钢) |  |
|  |  |  | 三抽柜390W*500D*718H |  |
|  |  |  | 资料柜800W*600D*760H/ 390W*500D*718H |  |
| 5 |  | 医用治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）LW*350D*600H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、采用国标304不锈钢液压门铰，带阻尼铰链，耐腐蚀、经久耐用。 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、台面采用国标304不锈钢材质，厚度不低于1.0mm，内部加衬实木多层板，保证台面稳定性，耐腐蚀、易清洁。 6、踢脚采用国标304不锈钢板材，厚度不小于0.8mm，踢脚高度160mm，符合医院感染控制要求。 7、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，脚踩式控制出水。 8、水槽：采用国标304不锈钢，耐腐蚀，耐磨损。 9、亚克力一体化挡水，方便实用，整体美观。 10、大输液存取柜内部含十个ABS篮筐，可放置药液，单个篮筐承重性≥30KG，可平滑抽出，也可倾斜抽出。 11、上柜采用中柜置物架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙。下柜钢制双开双抽门形式，中柜钢制敞格柜形式，上柜钢化玻璃开门形式，柜门处安装静音橡胶，用于门板与柜体之间，确保轻声开合。上柜、中柜和下柜配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用，采用隐藏式走线，用电安全，每个门板配置可替换标识牌，用于记录物品名称，方便抽取替换。 12、置物架（中）内嵌隐藏式感应灯带。 |
|  |  |  | 置物架（中）LW*350D*650H |  |
|  |  |  | 医用环保治疗柜（下）LW*565D*835H |  |
|  |  |  | 不锈钢医用环保处置台台面 LW*600D*15H |  |
|  |  |  | 单水龙头 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 |  |
|  |  |  | 大输液存取柜 690W*580D*2100H |  |
|  |  |  | 不锈钢投递口 |  |
| 6 |  | 医用 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）LW*350D*600H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、采用国标304不锈钢液压门铰，耐腐蚀、经久耐用。 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、台面：采用国标304不锈钢材质，厚度不低于1.0mm，内部加衬实木多层板，保证台面稳定性，耐腐蚀、易清洁。 6、踢脚采用国标304不锈钢板材，厚度不小于0.8mm，踢脚高度160mm，符合医院感染控制要求。 7、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，脚踩式控制出水。 8、水槽：采用国标304不锈钢，抗腐蚀，耐磨损。 9、亚克力一体化挡水，方便实用，整体美观。 10、吊柜采用中柜置物架安装形式，避免损坏墙体和非承重墙的问题。吊柜、中柜置物架和地柜配置可活动层板，方便调节高度，可放置药盒方便使用，隐藏式灯带，隐藏式走线系统，用电安全，每个门板配置标识牌，可记录物品名称。 11、配置脚踏带缓冲功能的垃圾收纳装置，配备不同颜色抗菌ABS医用垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾。 |
|  |  |  | 置物架（中）LW *350D*650H |  |
|  |  |  | 医用环保治疗柜（下）LW*565D*835H |  |
|  |  |  | 脚踏垃圾处置柜组件 |  |
|  |  |  | 互通垃圾柜LW*600D*1350H |  |
|  |  |  | 不锈钢医用环保处置台台面 LW*600D*15H |  |
|  |  |  | 单水龙头 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  |
| 7 |  | 医用 配餐柜 | 医用环保治疗柜（下）LW*565D*835H | 1、柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。 3、采用国标304不锈钢液压门铰，耐腐蚀、承重、经久耐用。 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、台面：采用国标304不锈钢材质，厚度不低于1.0mm，内部加衬实木多层板，保证台面稳定性，耐腐蚀、易清洁。 6、踢脚采用国标304不锈钢板材，，厚度不小于0.8mm，踢脚高度160mm，符合医院感染控制要求。 7、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，高抛式手动控制出水。 8、水槽：采用国标304不锈钢，抗腐蚀，耐磨损。 9、柜门门板配置标识牌，可记录物品名称；柜内配置可活动层板，可随意调换高度，方便使用。 |
|  |  |  | 不锈钢医用环保处置台台面 LW*600D*15H |  |
|  |  |  | 单水龙头(带冷热) |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  |
| 8 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用环保治疗柜（下）LW*565D*835H | - 柜体采用双面镀锌电解钢板制作，整体钢板厚度不小于1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。表面采用静电抗菌粉末喷涂处理，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、柜体采用折弯拉手，耐消毒耐腐蚀易清洁。3、采用国标304不锈钢液压门铰，耐腐蚀、承重、经久耐用。 4、抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用。设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 5、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度不小于1.2cm，无缝拼接，耐腐蚀，不易变色。 6、踢脚采用国标304不锈钢板材，，厚度不小于0.8mm，踢脚高度160mm，符合医院感染控制要求。 7、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，脚踩式控制出水。 8、水槽：采用国标304不锈钢，抗腐蚀，耐磨损。 9、亚克力一体化挡水，方便实用，整体美观。 10、柜门门板配置标识牌，可记录物品名称；柜内配置可活动层板，可随意调换高度，方便使用。 |
|  |  |  | 医用环保治疗台台面 LW*600D*12H |  |
|  |  |  | 单水龙头 |  |
|  |  |  | 大单水槽 |  |
|  |  |  | 亚克力挡水 |  |
| 9 |  | 不锈钢污洗池 | 医用环保清洗柜（国标304）LW*650D*1100H | 1、不锈钢：采用国标304不锈钢板材，整体钢板厚度不小于0.8mm，耐腐蚀、耐消毒、耐久性好。 2、水龙头：龙头主体材质选用精铜锭，高抛式手动控制出水。 3、拖把池由档水板、池、及池身组成，不带底板和后板便于安装与维修。 4、拖把池正前方采用平板层设计，并且内有加强筋，提高整体洁净度，避免过多凹凸导致的卫生死角。 |
|  |  |  | 单水龙头 |  |
|  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（国标304）LW*650D*1700H |  |

备注： 1.产品的“规格尺寸”允许在±2mm范围内误差，材料厚度只允许正偏差。

- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用储物柜 | 医用环保更衣柜LW*500/550D*2450H | 米 | 51.34 | 1 |
| 2 | 洗手台盆柜（脚踩式出水） | 700W*550D*820H | 套 | 23 | 1 |
| 3 | 洗手台盆柜 | 700W*550D*820H | 套 | 42 | 1 |
| 4 | 医用护士站 | 护士站站体（L型/直条型/U型） LW*300/750*760/1100H | 米 | 108.70 | 1 |
|  |  | 人造石（上台面）LW*300D*12H | 米 | 87.349 | 1 |
|  |  | 人造石（下台面）LW*750D*12H | 米 | 108.70 | 1 |
|  |  | 外挂人造石（半包）LW*370/750D*12H | 米 | 121.10 | 1 |
|  |  | 活动主机架/标准 | 套 | 55.00 | 1 |
|  |  | 键盘架/标准（钢） | 套 | 73.00 | 1 |
|  |  | 三抽柜390W*500D*718H | 套 | 45.00 | 1 |
|  |  | 资料柜800W*600D*760H | 套 | 2 | 1 |
|  |  | 资料柜 390W*500D*718H | 套 | 9 | 1 |
| 5 | 医用治疗柜/备餐间/处置室 | 无菌物品壁柜 （上）LW*350D*600H | 米 | 155.747 | 1 |
|  |  | 置物架（中）LW*350D*650H | 米 | 155.747 | 1 |
|  |  | 医用环保治疗柜（下）LW*565D*835H | 米 | 297.223 | 1 |
|  |  | 脚踏垃圾处置柜组件 | 套 | 33 | 1 |
|  |  | 不锈钢医用环保处置台台面 LW*600D*15H | 米 | 268.448 | 1 |
|  |  | 单水龙头 | 套 | 62.00 | 1 |
|  |  | 大单水槽 | 套 | 80.00 | 1 |
|  |  | 亚克力挡水 | 套 | 49.00 | 1 |
|  |  | 大输液存取柜 690W*580D*2100H | 套 | 10.00 | 1 |
|  |  | 不锈钢投递口 | 套 | 20.00 | 1 |
|  |  | 互通垃圾柜LW*600D*1350H | 米 | 10.03 | 1 |
|  |  | 单水龙头(带冷热) | 套 | 18.00 | 1 |
|  |  | 医用环保治疗台台面 LW*600D*12H | 米 | 37.80 | 1 |
| 6 | 不锈钢污洗池 | 医用环保清洗柜（国标304）LW*650D*1100H | 米 | 0.8 | 14 |
|  |  | 单水龙头 | 套 | 1 | 14 |
|  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架 （国标304）LW*650D*1700H | 米 | 0.8 | 14 |

交货期限：自合同签订之日起，成交供应商按医院供货清单要求分批次供货，在收到每份供货清单后30个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请。

地点：采购人指定地点。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

响应供应商在响应时，须针对本项目提交售后服务方案，内容至少包含以下内容：1.“免费为所供产品提供终身维护服务及不低于五年原厂免费质保服务（国家有相关质保规定优于本合同约定质保期的按国家相关规定执行）。在质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知后的2小时内进行响应，并在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，将组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标供应商负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。”上述服务须提供原厂承诺函，并加盖响应供应商公章。响应供应商能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。

2.具体售后服务方案。响应供应商针对本项目制定售后服务方案（格式自拟），内容应至少包括：（1）售后服务方案。响应供应商应具备服务能力，响应供应商根据采购文件售后服务要求，提供项目服务解决方案及相关证明材料。（2）质保期满后的服务方案。

本项目服务期为自交货并验收合格之日起计五年。

（六）采购标的的验收标准；

以采购单位现场验收为准。

验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，免费保修五年；保修期后，终身维护；相关配件及质保人工给予9折优惠。

2.故障响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户及时得到服务。

- （八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：医用治疗柜。

- （九）采购需求中必须满足的实质性要求：无。

- （十）付款方式：合同签订后1个月内预付合同总金额的30%，本项目按工程进展付进度款，每批次货物安装结束后按合同造价付至本批次货物总额的60%，所有货物安装结束验收合格后付至合同总金额的95％，余款5%验收合格满五年后无质量问题一次付清。

- （十一）样品

本项目需提供样品: 医用治疗柜一组（分体式，清单序号5），包含：

①上柜（双玻璃吊柜）W930mm*D350mm*H600mm、

②中柜（置物架中柜）W930mm*D350mm*H650mm、

③下柜（双门双抽地柜）W930mm*D565mm*H835mm、

④台面（不锈钢医用环保处置台面）W930mm*D600mm*H15mm。

样品未提供或提供不全或提供的样品不满足需求清单中的规格尺寸、技术参数、样品参考款式或其他不满足要求情况的做无效响应处理。

样品参考图：

送样时间：样品须在响应文件提交截止时间前一个工作日下午至响应文件提交截止时间，上班时间送到指定地点。上班时间：上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

送样地点：如皋市公共资源交易中心三楼

联系人：缪恺

联系电话：15162743368

送样要求：

（1）供应商应按照采购文件要求的材质、制造工艺等要求提交要求的样品。

（2）在采购文件要求的规定时间内，将样品送达指定地点并安装完毕。没有提交样品或者提交样品不齐全的或者未能在规定时间内安装完毕的，视为无效投标。样品只能规定时间内一次性交付，响应供应商一次性交付样品后不得再次进行更换，相应房间进行封闭。响应供应商送样时提供样品标签，标签上注明供应商名称、投标样品，并加盖供应单位公章，样品交付时，标签交工作人员编号登记。

（3）样品上不能出现供应商或产品制造商的任何标志、标记，如：品牌、制造商、型号等。如有请进行有效遮盖。

（4）逾期送达的样品将拒收。

（5）评委专家小组在对样品审查时有权对所供样品做必要的破坏性验证, 相关损失由各响应供应商自行承担，采购人不予任何补偿。

（6）开标结束后，成交供应商的样品进行封存，作为后期项目验收核实的依据；未成交供应商的样品必须于评审结束后当日自行负责处理和搬运，及时搬离样品存放区，采购人不承担样品的保管责任。

- （十二）本项目不接受进口产品参与

- （十三）政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，响应时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求成交供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，响应时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求成交供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 第四部分 评审方法和评审标准

- 一、磋商方式

不见面远程磋商模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

- 二、评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价须在系统规定时间内提交，未在规定时间内提交最后报价的，以上一轮报价作为最后报价。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品和原材料质量性能 | 16分 | 1、原材料质量(10分) （1）人造石对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、阴沟肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：QB/T 4371-2012标准。检验报告中包含7个及以上菌种得1分，包含4-6个菌种得0.5分，不足4个或抗菌率不达标均不得分。 （2）电解钢板（喷涂后）对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、阴沟肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：QB/T 4371-2012标准。检验报告中包含7个及以上菌种得1分，包含4-6个菌种得0.5分，不足4个或抗菌率不达标均不得分。 （3）304不锈钢板对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、阴沟肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：QB/T 4371-2012标准。检验报告中包含7个及以上菌种得1分，包含4-6个菌种得0.5分，不足4个或抗菌率不达标均不得分。 （4）静电粉末对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、阴沟肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 21866-2008、HG/T 3950-2007标准。检验报告中包含7个及以上菌种得1分，包含4-6个菌种得0.5分，不足4个或抗菌率不达标均不得分。 （5）人造石对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告包含7个及以上霉菌种得1分，包含4-6个霉菌种得0.5分，不足4个或耐霉等级不达标均不得分。 （6）电解钢板（喷涂后）对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告包含7个及以上霉菌种得1分，包含4-6个霉菌种得0.5分，不足4个或耐霉等级不达标均不得分。 （7）304不锈钢板对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告包含7个及以上霉菌种得1分，包含4-6个霉菌种得0.5分，不足4个或耐霉等级不达标均不得分。 （8）静电粉末对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告包含7个及以上霉菌种得1分，包含4-6个霉菌种得0.5分，不足4个或耐霉等级不达标均不得分。 （9）医用处置柜脚踏机构防腐蚀要求：检测依据符合QB/T 3828-1999或GB/T10125-2021标准；满足300小时及以上铜盐加速乙酸盐雾试验，涂（镀）层本身耐腐蚀等级不低于10级，涂（镀）层对基体的保护等级不低于10级得1分。 （10）标识牌质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 32487-2016标准；检验项目包含但不限于：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP含量未检出；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；16种多环芳烃总量未检出，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，苯并[a]芘未检出，得1分。 2、产品质量(6分) （1）医用护士站的防腐蚀要求：检测依据符合QB/T 3827-1999或GB/T10125-2021标准；满足500小时及以上乙酸盐雾试验，镀层对基体的保护不低于10级，镀层本身耐腐蚀等级不低于10级得0.5分。 （2）医用治疗柜的防腐蚀要求：检测依据符合QB/T 3827-1999或GB/T10125-2021标准；满足500小时及以上乙酸盐雾试验，镀层对基体的保护不低于10级，镀层本身耐腐蚀等级不低于10级得0.5分。 （3）医用处置柜的防腐蚀要求：检测依据符合QB/T 3827-1999或GB/T10125-2021标准；满足500小时及以上乙酸盐雾试验，镀层对基体的保护不低于10级，镀层本身耐腐蚀等级不低于10级得0.5分。 （4）医用护士站对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、阴沟肠杆菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：QB/T 4371-2012标准。检验报告中包含7个及以上菌种得0.5分。 （5）医用护士站对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告中包含7个及以上菌种得0.5分。 （6）医用治疗柜对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、阴沟肠杆菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：QB/T 4371-2012标准。检验报告中包含7个及以上菌种得0.5分。 （7）医用治疗柜对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告中包含7个及以上菌种得0.5分。 （8）医用处置柜对医院院感抗菌的表面抗菌率≥99.9%。菌种包括：金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、阴沟肠杆菌、白色念珠菌、单核增生李斯特氏菌。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：QB/T 4371-2012标准。检验报告包含7个及以上霉菌种得0.5分。 （9）医用处置柜对耐霉菌的表面耐霉等级达到0级（0级最好4级最差），根据医院院感耐霉菌要求，霉菌种类需包含：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、烟曲霉、球毛壳霉、构巢曲霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，检测依据：GB/T 1741-2020标准。检验报告包含7个及以上霉菌种得0.5分。 （10）医用护士站质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格。全部检测合格得0.5分。 （11）医用治疗柜质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格。全部检测合格得0.5分。 （12）医用处置柜质量要求：检测依据包含但不限于：GB/T 26696-2011标准；检验项目包含但不限于：耐酸碱、耐水蒸气、耐高温、表面耐干热、表面耐划痕、抗球冲击、耐香烟灼烧、耐污染、抗老化、耐沸水、耐光色牢度检测合格。全部检测合格得0.5分。 注： 1、检验报告上受检单位名称必须与响应产品生产厂家名称一致。 2、提供带有CMA标志的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图，否则不得分。 3、投标人需对提供的各项材料真实性负责，一旦中标，公示结束后中标人需提供和投标文件一致的证明材料原件给采购人进行核查，如发现弄虚作假，采购人有权取消与中标人签订合同、并报采购监管部门按相关规定进行处罚。 |
| 2 | 类似业绩 | 2分 | 响应供应商或响应产品制造商具有2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类医用家具项目采购合同，每份合同得1分，最高得2分。 注：响应文件中须同时提供中标(成交) 通知书、合同（含清单）、验收合格证明文件和发票，复印件加盖公章，如合同无法显示清单，需提供合同中采购人盖章的证明材料。 |
| 3 | 企业实力 | 3分 | 1、响应供应商或响应产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须包含医疗家具的销售、生产、安装和服务）得1分，缺项或未提供不得分； 2、响应供应商或响应产品制造商具有IS014001环境管理体系认证证书（认证范围须包含医疗家具的销售、生产、安装和服务）得1分，缺项或未提供不得分； 3、响应供应商或响应产品制造商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包含医疗家具的销售、生产、安装和服务）得1分，缺项或未提供不得分； 注：响应文件中须提供有效期内且未被暂停的证书复印件或扫描件加盖公章，且提供全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图，否则不得分。 |
| 4 | 产品安全认证 | 3分 | 1、响应供应商或响应产品制造商具有家具防火阻燃质量等级认证证书（认证范围：金属家具类），提供齐全得3分，缺项或未提供不得分； 注：响应文件中须提供有效期内且未被暂停的证书复印件或扫描件加盖公章，且提供全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图，否则不得分。 |
| 5 | 样品 | 28分 | 医用治疗柜一组（清单序号5），包含： ①上柜（双玻璃吊柜）W930mm*D350mm*H600mm、 ②中柜（置物架中柜）W930mm*D350mm*H650mm、 ③下柜（双门双抽地柜）W930mm*D565mm*H835mm、 ④台面（不锈钢医用环保处置台面）W930mm*D600mm*H15mm。 1、外观：①尺寸规格样式参照样品参考图；②折边处需打磨倒圆角，无锋利边口；③表面美观，无裂纹、脱皮或鼓泡现象；④色彩搭配协调，美观大方（上柜、下柜颜色白色或灰色搭配，中柜颜色蓝色或绿色搭配）；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 2、工艺：①钢柜表面平整，敲击无空鼓；②焊接缝平整、美观，无毛刺无明显焊点；③表面喷涂均匀，手感舒适，无挂壁现象；④金属表面无毛刺、颗粒感；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 3、结构：①各部件连接紧密，缝隙平整②上、中、下柜及台面之间结合紧密；③上、中、下柜及台面稳固性好；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 4、功能：①上、中、下柜各部件开合顺滑，结合处无松动；②抽屉打开灵活、稳定，无卡顿、无异响；③层板稳固、可调；满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 5、五金：①阻尼铰链带阻尼缓冲功能；②三节导轨符合要求，均带阻尼缓冲功能；③所有零部件无破损、表面光滑、平整；④所有五金件特别是连接件的安装应严密、牢固，结合处应无开裂或松动；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 6、配件：①所有零部件无破损、表面光滑、平整；②所有配件特别是连接件的安装应严密、牢固；③所有配件特别是连接件的结合处应无开裂或松动；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分。 7、精度：①垂直度好，缝隙均匀，无对角线错位现象；②平整度高，四周无悬空翘曲现象；③表面光洁度高，④表面无毛刺、飞溅物；完全满足得4分，部分满足得1分，不满足不得分 评标委员会根据响应供应商提供的符合需求的样品进行评分，本项最高28分。 |
| 6 | 履约能力 | 6分 | 响应供应商或响应产品制造商具备本次招标产品所需要的生产设备： 钢制生产设备：大功率数控激光切割机、伺服式数控转塔冲床、数控开卷校平定尺横剪线、全自动静电喷涂生产线、冲剪复合和多边折弯的钣金柔性生产线、金属表面喷淋配套的污水处理设备； 上述设备每满足一项得1分，此项最高得6分。 注：响应供应商或响应产品制造商须提供自有设备购置的真实设备实物彩图、购买设备发票原件（扫描件放入投标标书中，发票与设备名称必须一致），中标后需提供原件至甲方核查，如所提供设备名称与本项要求不完全一致，但实际使用功能相同，响应产品制造商须补充所购设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求设备具有同等功能，否则不予认可。 |
| 7 | 生产计划方案 | 2分 | 响应供应商针对本项目生产计划提供实施方案，实施方案内容至少包括①原材料组织，②进度计划生产设备安排，③进度控制，④供货安装日程计划等内容。 上述4方面内容中每一项内容完整得0.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的不得分，缺项不得分。(本项最多得2分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 8 | 质保年限 | 5分 | 评委根据响应供应商提供的质保年限进行评分，超过采购文件要求的,每多两年得1分,最多得5分。 注：响应供应商提供承诺函，否则不得分。 |
| 9 | 售后服务方案 | 4分 | 响应供应商针对本项目提供的售后服务方案，售后服务方案内容至少包括①服务体系，②服务内容，③故障解决方案，④专业技术人员保障等内容： 上述4方面内容中每一项内容完整得1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的得0.5分，缺项不得分。(本项最多得4分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 10 | 绿色采购 | 1分 | 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应文件中提供承诺函）。 |

备注：1.上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。

2.上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，在确认采购结果之前，采购人将对成交人响应文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定成交结果。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至项目磋商经办人。

- 第五部分  响应文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（响应供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。响应供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

- 第六部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

南通市政府采购项目

合同书

（本合同书仅供参考）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○   年    月     日

采购单位全称：                               （简称甲方）

成交供应商全称：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款：

一、合同标的

- 本合同标的为（采购对象），包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日）。

二、价格

  - 合同总价：人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

  - 货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

- 到货及安装地点：                   。

- 安装时间安排如下：

1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

- 合同生效，甲方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，乙方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按规定将到货时间提前通报甲方。

五、保密

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

六、技术文件

  - 乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

  - 甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

  - 乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

  - 所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

  - 到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

七、知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

  - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

八、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和南通地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

九、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给甲方：

1、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

2、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十、付款

- 本合同付款方式：合同签订后1个月内预付合同总金额的30%，本项目按工程进展付进度款，每批次货物安装结束后按合同造价付至本批次货物总额的60%，所有货物安装结束验收合格后付至合同总金额的95％，余款5%验收合格满五年后无质量问题一次付清。

- 采用银行汇付（含电汇）等形式。每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

- 本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十一、产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

- 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十二、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十三、检验与测试

- 甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

- 检验和测试可以在乙方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

- 甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在乙方或其分包人的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同规定的检验证书提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十四、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与试运行

  - 乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 乙方在接到甲方要求开始安装的通知后   天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

  - 乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

  - 测试及验收工作由甲方和/或乙方组织，验收合格后，甲乙双方签署验收合格证书。

  - 如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 乙方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 乙方负责对甲方受训人员进行操作培训、维修培训。

十五、合同转让与分包

- 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 乙方拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得甲方同意，并提交证明拟分包人合格的文件，及乙方与分包人签订的分包合同予甲方，且分包人不得再分包。

- 乙方将本合同分包的，其就分包部分向甲方负责，分包人就分包部分承担连带责任。

十六、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的    质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

  - 甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求书设置服务热线，保证在接到报障后    小时内到达甲方现场，并于   日内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

  - 质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

十七、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

  - 乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

  - 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

  - 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十八、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按      的规定计算，且误期不能超出    的期限。一旦达此限期，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，甲方有权选择要求乙方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

- 如果甲方不能按合同约定支付预付款，则乙方有权延期交货；迟付期限按上一条规定，一旦达此限期，乙方有权解除合同，并要求甲方按合同总金额的10％计付违约金。甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按规定计算。超过合同付款期限30天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

- 本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十、合同变更

- 乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十一、合同解除和终止

- 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因甲方便利而解除或终止。

  - 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对乙方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购甲与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购甲类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同面不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十二、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同的诉讼管辖为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

二十三、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十四、通知

            - 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

            - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十五、税和关税

- 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十六、合同生效

1．合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十七、其它

- 成交通知书、响应文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	乙方法定代表（签字）：

二0   年   月   日                   二0   年   月   日

南通市政府采购项目

合同书（简化版，仅供参考）

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及      年   月   日                  项目(采购编号：           )的采购结果、采购文件及竞谈文件，经双方协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

| 货物名称 | 货物标准 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币): |  |  |  |  |  |  |

1.2乙方按其竞谈文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。货物清单见合同附件。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及竞谈文件承诺的标准。

1.4前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

2.价格：

2.1按照乙方的成交价，本合同价款总额为：大写人民币         元（RMB     元）。

2.2合同价格为：指定地点交货价，投标报价包括：货物价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、质保期及采购标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响.

2.3 合同价款含甲方到乙方生产场地、原材料产地考察及监督生产全过程的费用总计         （RMB      元），该费用在合同供货完成后按实结算，如果甲方放弃考察、监督，该费用将全部扣除，不予支付。

3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方竞谈时提供的产品样品，委托        ，双方在其样品化验单上签字确认存档，作为每批货物的验收依据。样品技术指标优于“货物需求一览表”技术需求的指标项，按样品其技术指标验收。

3.3乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.4乙方提供的货物必须是正品。

3.5因货物的质量问题发生争议，由    市质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.6货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1交货地点：指定地点。

5.2交货时间：合同签订后     天内交第一批货物，所送货物数量以甲方通告数量为准。

5.3交货形式：其余货品乙方在接到甲方的供货通知后  小时内将货物送至甲方指定地点。

5.4交货周期：供货间隔时间及每批供货量由甲方按实际使用量提前通知乙方，如有特殊情况，甲方提前   小时通知乙方。

5.5每批货物须经甲方抽样检验，初验合格后方可收货，初验不合格者作退货并警告处理，如发现所供货物化验结果与样品化验单有明显差别（甲方要求的不在此列），甲方提出意见后乙方产品没有明显改善，甲方有权向南通市政府采购中心反映，必要时可提前终止合同。

5．6乙方必须提供每批货物的生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件。

6.结算及付款方式：

6.1 合同乙方即采购项目的成交供应商，结算价格为磋商文件所报价格。

6.2合同签订后1个月内预付合同总金额的30%，本项目按工程进展付进度款，每批次货物安装结束后按合同造价付至本批次货物总额的60%，所有货物安装结束验收合格后付至合同总金额的95％，余款5%验收合格满五年后无质量问题一次付清。

6.3货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

7.违约责任：

7.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方在本合同第5条规定之外另应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

7.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

7.5因乙方不能按期交货，甲方有权购甲其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

- 8.不可抗力：

8.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

8.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

- 9.其他约定条款：

10.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向人民法院起诉。

11.合同构成：

11.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同协议书；

- 成交通知书；

- 采购文件及附件；

- 竞谈文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

11.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

12.合同期限与数量：

12.1本合同期限为    年，自      开始至           止。

12.2本合同一式    份。

13.合同未尽事宜：

13.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方（盖章）：	                乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	        乙方法定代表（签字）：

二0   年   月   日               二0   年   月   日

- 附件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

响应供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。响应供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（响应供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注: 授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。响应时，须提供响应截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；响应截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距响应截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（响应供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

响应供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本采购文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括响应货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于货物类项目。

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，采购文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于服务类项目。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十五、开标一览表

响应供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

十五、开标一览表（注：采用折扣率报价时选用）

响应供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标折扣率 |  |
| --- | --- |
| 小写： （%） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。