太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0054

项目名称：太仓市科教新城292路道路治安监控专线服务租赁

采购单位：太仓市科教新城管理委员会

采购项目类别：服务类

标的所属行业：软件和信息技术服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年5月

目录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 太仓市科教新城292路道路治安监控专线服务租赁 JSZC-320585-JZCG-G2025-0054招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-06-10 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0054

项目名称：太仓市科教新城292路道路治安监控专线服务租赁

预算金额：52.56  万元

最高限价（如有）：52.56万元

采购方式：公开招标

采购需求：

本项目计划在太仓市科教新城派出所辖区内，租赁292个道路治安监控摄像头，采用400万像素的高清智能摄像机，录像存储方式需采用云存储。具体内容详见第三部分项目需求。

项目需求合同履行期限：

自合同签订生效后30天内完成全部监控系统的安装调试、光纤接入、无故障运行且经采购人验收合格后交付服务。

项目通过验收后进入服务期，服务期共一年，每12 个月为一个服务期。服务期结束后一个月内后支付完毕。付款时需提供正式的发票。实际提供的服务(设备) 如有增减，经双方一致确认后，服务费可经协商一致后进行调整。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

- 本项目的特定资格要求：

具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-10 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市科教新城管理委员会

单位地址：太仓市书院路101号镜湖点金2号楼

联系人：卞佳伟

联系电话 ：051253402322

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.10 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案；

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7企业类似业绩一览表

15.2.2.8拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表；

15.2.2.9拟投入本项目的设备设施明细表

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分项目需求

- 1. 项目概况

本项目计划在太仓市科教新城派出所辖区内，租赁292个道路治安监控摄像头，采用400万像素的高清智能摄像机，录像存储方式需采用云存储。完成本项目与太仓市公安局视频专网接入、网络安全体系（边界接入平台、公安监控内网接入）等相关工作。

- 2.服务内容

1、投标人能够提供本项目所需如摄像机、立杆、控制系统、传输网络、数据存储器、管理软件系统等，以及项目使用过程中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、消耗电能资费等（首次接电费除外），并能够负责项目的运营管理，即投标人能够提供全包服务。项目设备（如摄像机、立杆、数据存储器等）资产属投标人所有。前端点位原则上采用自立杆，实际实施过程在具备条件且保证视野范围以及画面质量的前提下可借杆安装。合计点位为292个点位。

- 2、400万高清摄像机参数：

- 摄像机传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

- 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

- 宽动态：120 dB

- 焦距&视场角：2.8~4 mm：水平视场角：110.0°~70.7°，垂直视场角：59.3°~39.2°，对角视场角：130.6°~81.8°

- 4~6 mm：水平视场角：92.9°~56.1°，垂直视场角：46.4°~30.2°，对角视场角：112.7°~65.8°

- 6~9 mm：水平视场角：57.4°~36.3°，垂直视场角：30.4°~19.8°，对角视场角：67.4°~42.2°

- 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠

- 补光距离：白光：普通监控：最远不低于30 m，人脸抓拍/识别：最远不低于5 m

- 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

- 最大图像尺寸：2560 × 1440

- 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

- 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

- SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB

- 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

- 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

- 复位：支持

- 电源输出：DC12 V，100 mA

- 接口类型：外甩线

- RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议

- 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W

- PoE：802

3. 服务总体要求

3.1 项目建设要求

（1）完成本项目与太仓市公安局视频专网接入、网络安全体系（边界接入平台、公安监控内网接入）等相关工作，并完成数字视频存储平台的调试工作，保证其正常工作；

（2）配项存储服务及网络传输；

（3）值守系统软件及运维管理平台；

（4）运行维护管理。

3.2 系统组成及结构

（1）图像服务点包括人脸识别监控图像服务。

（2）值守系统软件及运维管理平台包括：值守系统软件平台客户端及监控设备运维管理平台等。

（3）数据存储及传输服务：包括图像存储服务、数据汇聚总线服务、运行服务管理：包括日常巡逻服务、数据维护服务、机房维护服务。

3.3 服务点位数量及位置要求：以采购人实际需要确定。

3.4 技术标准：

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

1)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004。

2)《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001。

3）《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127-2013

4)《安全防范系统验收规则》GA 308-2001。

5)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2017及GB/T 28181-2017补充文件。

6)《IEEE 802.3千兆以太网标准规范》。

7）《外壳防护等级》GB/T 4208-2017

8)《信息安全技术 路由器安全技术要求》GB/T 18018-2007。

9)《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999。

10)《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008。

11)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。

12）《低压电涌保护器》GB/T 18802.11-2016/2020

13)《全省公安机关道路监控网“3•20”工程建设规划及技术指导意见》。

14)《全省“320工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》。

15)《苏州市公安机关治安监控系统建设规范》。

4.服务采购清单

| 序号 | 服务名称 | 设备内容 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清图像租赁 | 400万高清摄像机 | 292 | 个 | 292 | 路 |  |
|  |  | 光纤 | 180 | 条 |  |  |  |
|  |  | 视频云存储服务 | 1 | 套 |  |  |  |

5.详细点位表

| 序号 | 点位明细 |
| --- | --- |
| 1 | 太平路科教新城管委会东南侧风光带内 |
| 2 | 子冈路太仓大学科技园（北区）东北侧 |
| 3 | 老国道西埠桥东侧 |
| 4 | 科教新城区天境湖A区太平路南 |
| 5 | 科教新城区天境湖A区太平路南 |
| 6 | 科教新城区天境湖B区人民路南 |
| 7 | 科教新城区天境湖沙滩旁 |
| 8 | 科教新城区天境湖规划馆旁 |
| 9 | 科教新城区天境湖F区 |
| 10 | 科教新城区原南郊菜场河边 |
| 11 | 科教新城区桔园路 |
| 12 | 科教新城派出所内 |
| 13 | 科教新城派出所内 |
| 14 | 科教新城区北街 |
| 15 | 科教新城区北街 |
| 16 | 科教新城区老镇政府东 |
| 17 | 科教新城区老镇政府东 |
| 18 | 科教新城区海仓路棉种厂南 |
| 19 | 科教新城区海仓路棉种厂南 |
| 20 | 南郊北街老浏河沿河 |
| 21 | 南郊北街老浏河沿河 |
| 22 | 南郊北街盐铁塘风光带健康步道旁 |
| 23 | 桔园二村东门 |
| 24 | 太和丽都三期东门 |
| 25 | 太和丽都一期西门 |
| 26 | 太和丽都一期东门 |
| 27 | 太和丽都二期西门 |
| 28 | 东港滨河花苑南门 |
| 29 | 南城水岸北门 |
| 30 | 上海公馆北区南门 |
| 31 | 上海公馆南区北门 |
| 32 | 太仓院子北区南门 |
| 33 | 太仓院子南区北门 |
| 34 | 镜湖点金广场 |
| 35 | 凯盛河滨花园门口 |
| 36 | 凯盛河滨花园门口 |
| 37 | 乐和城北通道 |
| 38 | 乐和城北通道 |
| 39 | 上海公馆南区北门 |
| 40 | 乐和城西通道 |
| 41 | 乐和城南通道 |
| 42 | 乐和城南通道 |
| 43 | 乐和城东通道 |
| 44 | 乐和城东通道 |
| 45 | 乐和城中通道 |
| 46 | 乐和城中通道 |
| 47 | 健雄西门织女门口 |
| 48 | 绿地一期门口南 |
| 49 | 绿地一期门口南拐弯处 |
| 50 | D245江申大道荆石路1 |
| 51 | D246江申大道荆石路2 |
| 52 | D247江申大道荆石路3 |
| 53 | D248江申大道荆石路4 |
| 54 | D249江申大道复游城路1 |
| 55 | D250江申大道复游城路2 |
| 56 | D251江申大道复游城路3 |
| 57 | D252江申大道复游城路4 |
| 58 | D253文昌路南张路1 |
| 59 | D254文昌路南张路2 |
| 60 | D255文昌路南张路3 |
| 61 | D256文昌路南张路4 |
| 62 | D257文昌路荆石路1 |
| 63 | D258文昌路荆石路2 |
| 64 | D259文昌路荆石路3 |
| 65 | D260文昌路荆石路4 |
| 66 | D261文昌路复游城路1 |
| 67 | D262文昌路复游城路2 |
| 68 | D263文昌路复游城路3 |
| 69 | D264文昌路复游城路4 |
| 70 | D265东仓新路安道街1 |
| 71 | D266东仓新路安道街2 |
| 72 | D267东仓新路安道街3 |
| 73 | D268东仓新路南张路1 |
| 74 | D269东仓新路南张路2 |
| 75 | D270东仓新路南张路3 |
| 76 | D271东仓新路荆石路1 |
| 77 | D272东仓新路荆石路2 |
| 78 | D273东仓新路荆石路3 |
| 79 | D274 204国道正夫路桥1 |
| 80 | D275 204国道正夫路桥2 |
| 81 | D276 204国道正夫路桥3 |
| 82 | D277十洲路华发南门 |
| 83 | D278十洲路太平新路1 |
| 84 | D279十洲路太平新路2 |
| 85 | D280十洲路太平新路3 |
| 86 | D281十洲路太平新路4 |
| 87 | D282十洲路南码头路1 |
| 88 | D283十洲路南码头路2 |
| 89 | D284十洲路南码头路3 |
| 90 | D285十洲路南码头路4 |
| 91 | D286十洲路人民新路 |
| 92 | 海运堤三期外广场东南角 |
| 93 | 海运堤三期外广场东南角 |
| 94 | 海运堤三期北河边 |
| 95 | 海运堤三期北河边 |
| 96 | 海运堤三期北河边 |
| 97 | 海运堤三期西北河边 |
| 98 | 海运堤三期西北河边 |
| 99 | 海运堤三期城南桥下 |
| 100 | 海运堤三期城南桥下 |
| 101 | 城南花园北厕所（南） |
| 102 | 城南花园北厕所（东北） |
| 103 | 绿地一期南门口 |
| 104 | 大科院北门口1 |
| 105 | 大科院北门口2 |
| 106 | D287南渡路南张路1 |
| 107 | D288南渡路南张路2 |
| 108 | D289南渡路荆石路1 |
| 109 | D290南渡路荆石路2 |
| 110 | D291南渡路荆石路3 |
| 111 | D292南新路南张路1 |
| 112 | D293南新路南张路2 |
| 113 | D294南新路南张路3 |
| 114 | D295南新路荆石路1 |
| 115 | D296南新路荆石路2 |
| 116 | D297南新路荆石路3 |
| 117 | D298南新路荆石路4 |
| 118 | D299慎之街正夫路口1 |
| 119 | D300慎之街正夫路口2 |
| 120 | D301慎之街正夫路口3 |
| 121 | 绿地二期东门口1 |
| 122 | 绿地二期东门口2 |
| 123 | 绿地二期环岛1 |
| 124 | 绿地二期环岛2 |
| 125 | 绿地二期环岛3 |
| 126 | 绿地二期南门口 |
| 127 | D304老204国道-良辅路口向西 |
| 128 | D305 204国道资勇五金路口向南 |
| 129 | D306新丰8组路口往西 |
| 130 | D307新丰8组路口往东 |
| 131 | D308利民9幢西 |
| 132 | D310利民花园9幢西（岗亭） |
| 133 | D311利民花园9幢地下车库（往里） |
| 134 | D312利民花园9幢地下车库 |
| 135 | D313利民花园岗亭内 |
| 136 | D314利民花园三期56幢东北 |
| 137 | D315利民花园三期56幢西北 |
| 138 | D316海运堤路东侧 |
| 139 | D317海运堤路西侧 |
| 140 | D318老204国道中石化加油站 |
| 141 | D319桔园路-城南路口 |
| 142 | D320老204国道-桔园路口 |
| 143 | D321东仓路-梅村路口 |
| 144 | D322太平新路-海运堤西南角 |
| 145 | D323人民南路中兴路口 |
| 146 | D324中兴路-北街路口 |
| 147 | D325老204国道-中兴路口 |
| 148 | D326南仓路-北仓桥西堍 |
| 149 | D327中兴路-新园新村南门口 |
| 150 | D328南街-世纪华联门口1 |
| 151 | D329南街-世纪华联门口2 |
| 152 | D330东仓路-长沙路 |
| 153 | D331老204国道-南丰路口 |
| 154 | D332新204国道-南丰路口 |
| 155 | D333老204国道-金门湾浴场 |
| 156 | D334水岸华府IVY幼儿园 |
| 157 | D335利民花园西门 |
| 158 | D336南城雅苑西门 |
| 159 | D337东仓南路-子冈路北 |
| 160 | D338新204国道-新星路口 |
| 161 | D339新204-太蓬路口 |
| 162 | D340南街-南郊小学门口 |
| 163 | D341新星路 |
| 164 | D342新204国道-南光寺路口 |
| 165 | D343新204国道-新泾路口 |
| 166 | 实验小学北门口 |
| 167 | D345城南花园南门 |
| 168 | D346东仓花园东门 |
| 169 | D347仓桥路关公庙 |
| 170 | D348仓桥路海仓路红绿灯 |
| 171 | D349新园一村十幢 |
| 172 | D350南郊村三组小路口 |
| 173 | D351仓桥路菜场西南角 |
| 174 | D352海仓路仓南路口 |
| 175 | D353北仓桥东堍1 |
| 176 | D354北仓桥东堍2 |
| 177 | D355仓南路书院路口 |
| 178 | D356沿河街老国道口 |
| 179 | D357河南街老过国道口 |
| 180 | D358南星路佳成织造门口 |
| 181 | D359文华路野塘路口 |
| 182 | D360文华路健雄路口 |
| 183 | D361邻里中心门口 |
| 184 | D362省太高北门口 |
| 185 | D363健雄学院北门口 |
| 186 | D364新丰粮站门口 |
| 187 | D362公墓门口 |
| 188 | D366公墓204国道口 |
| 189 | D367海运堤二期广场西 |
| 190 | D368海运堤南码头路口 |
| 191 | D369海运堤二期广场东 |
| 192 | D370太平新路海运堤路口 |
| 193 | D371文昌路-海运堤路 |
| 194 | D372东仓新路-海运堤路口 |
| 195 | D373海运堤体育馆门口 |
| 196 | D374东仓四期北门口 |
| 197 | D375东仓四期南门口 |
| 198 | D376东仓三期东门口 |
| 199 | D377常丰社区门口 |
| 200 | D378文昌路十洲路口 |
| 201 | D379文昌路桴亭路 |
| 202 | D380文昌路子冈路口 |
| 203 | D381实验小学南门口 |
| 204 | D382黄姑塘路文昌路 |
| 205 | D383利民幼儿园门口 |
| 206 | D384桴亭路东仓新路口 |
| 207 | D385群星三期门口 |
| 208 | D386太安电灌站门口 |
| 209 | D387海运堤-人民路1 |
| 210 | D388海运堤-人民路 |
| 211 | D89海运堤-人民路2 |
| 212 | D390人民新路棉种场路口1 |
| 213 | D391人民新路棉种场路口2 |
| 214 | D392书院路人民新路口1 |
| 215 | D393书院路人民新路口2 |
| 216 | D394书院路人民新路口3 |
| 217 | D395书院路鹊桥路口1 |
| 218 | D396书院路鹊桥路口2 |
| 219 | D397鹊桥路子冈路口1 |
| 220 | D398鹊桥路子冈路口2 |
| 221 | D399鹊桥路子冈路口3 |
| 222 | D400鹊桥路健雄路口3 |
| 223 | D401鹊桥路健雄路口2 |
| 224 | D402鹊桥路健雄路口1 |
| 225 | D403健雄路江申大道口1 |
| 226 | D404健雄路江申大道口2 |
| 227 | D405健雄路江申大道口3 |
| 228 | D406子冈路东仓新路口 |
| 229 | D407东仓路-梅村路 |
| 230 | D408桴亭路-江申大道 |
| 231 | D409子冈路-江申大道 |
| 232 | D410健雄路-G204 |
| 233 | D411利民幼儿园 |
| 234 | D412东仓幼儿园 |
| 235 | 南郊社区门口广场采样点1 |
| 236 | 南郊社区门口广场采样点2 |
| 237 | 南郊社区门口广场采样点3 |
| 238 | 利民花园32幢二单元 |
| 239 | 利民花园32幢西围墙 |
| 240 | 利民花园32幢二单元人脸 |
| 241 | 南郊利民三组路口人脸 |
| 242 | 新党校对面公园电箱处1 |
| 243 | 新党校对面公园电箱处2 |
| 244 | 新党校对面公园电箱处3 |
| 245 | 新党校对面公园电箱处4 |
| 246 | 新党校对面公园最东面桥南侧1 |
| 247 | 新党校对面公园最东面桥南侧2 |
| 248 | 新党校对面公园最东面桥南侧3 |
| 249 | 新党校对面公园最东面桥南侧4 |
| 250 | 新党校对面公园最西水塘东侧1 |
| 251 | 新党校对面公园最西水塘东侧2 |
| 252 | 新党校对面公园最西水塘东侧3 |
| 253 | 新党校对面公园最西水塘东侧4 |
| 254 | 新党校对面公园黄姑塘生态湿地牌子东侧1 |
| 255 | 新党校对面公园黄姑塘生态湿地牌子东侧2 |
| 256 | 新党校对面公园黄姑塘生态湿地牌子东侧3 |
| 257 | 新党校对面公园黄姑塘生态湿地牌子东侧4 |
| 258 | D421桴亭路幼儿园门口 |
| 259 | D419复兴幼儿园南门 |
| 260 | D420复兴幼儿园西门 |
| 261 | D422复兴幼儿园门口 |
| 262 | D219黄沙浜路1 |
| 263 | D220黄沙浜路2 |
| 264 | D221 204国道大理门路向西1 |
| 265 | D222 204国道大理门路向西2 |
| 266 | D445良辅中学北门 |
| 267 | D446消防大队门口 |
| 268 | D447城南花园45幢二单元园门口 |
| 269 | D443梅村路文澜路路口向北 |
| 270 | D444梅村路文澜路路口向南 |
| 271 | D416翡丽云邸7幢二单元地下车库 |
| 272 | D417翡丽云邸7幢二单元非机动车库 |
| 273 | D418翡丽云邸西小门口 |
| 274 | D423秋帆路文治路向东 |
| 275 | D424秋帆路文治路向南 |
| 276 | D425秋帆路文治路向北 |
| 277 | D426武英路天如路向东 |
| 278 | D427武英路天如路向西 |
| 279 | D428武英路天如路向南 |
| 280 | D429天如路文治路向南 |
| 281 | D430天如路文治路向北 |
| 282 | D431文昌路凤洲路向南 |
| 283 | D432文昌路凤洲路向北 |
| 284 | D434人民新路文治路向北 |
| 285 | D435人民新路文治路向西南 |
| 286 | D436利民三期西门向南 |
| 287 | D437利民三期西门向北 |
| 288 | D438冈身路老204国道向南 |
| 289 | D439冈身路老204国道向北 |
| 290 | D440冈身路204国道向东 |
| 291 | D441油车路老204国道向北 |
| 292 | D442油车路老204国道向南 |

注：投标单位需自行对各项目现场进行勘查，以确定各项目最合理的监控点位数量及位置（采购人要求的点位数量为基础数量，投标人投标时可根据踏勘情况，在此基础上合理增加，但不得减少，保证所有区域全覆盖、无死角）。施工需要符合政府管理部门及相关单位的要求，不得随意布放，相关协调工作和费用（含市政道路开挖及修复、苗木移植及补种、相关行政性手续收费等）由中标单位自行负责，规范施工，安全运营。

6.图像服务技术性能要求

6.1 400W高清摄像头图像租赁服务

支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。

★图像传感器检测：具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。

★光圈大小检验：光圈大小不小于F1.0。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

★内置芯片检测：内置GPU芯片。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。

当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。

支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。

★耀光抑制功能检查：设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★鳞镜式补光灯检查：内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★补光灯检验：灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

不低于IP67防尘防水等级。

6.2 视频云存储

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

★文件系统功能检测（系统重构）：系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★视频功能检测（视频存储及检索功能）：支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★视频功能检测（录像标签功能）：系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★图片功能检测：支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★文件系统检测（数据保护机制）：系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★文件系统检测（分布式云架构）：采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★文件系统检测（直流存模式）：系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★延迟踢盘功能检测：支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★视频功能检测：设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★死机恢复功能检测：存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除

支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等

负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响

支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断

支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断

按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间

支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；

标注“★”的项目，应满足“3.4技术标准”要求为检测依据，采用中国计量认证的第三方检测机构按照国家、江苏省及苏州市现行标准要求的检测方式，包括但不限于（1）★图像传感器检测：具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（2）光圈大小检验：光圈大小不小于F1.0。（3）内置芯片检测：内置GPU芯片。（4）耀光抑制功能检查：设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（5）鳞镜式补光灯检查：内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。提供检测结果为“达标”或“符合”的报告为佐证。

7.系统要求

7.1视频要求：

（1）送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。

（2）系统以1个服务点位为一个计量单位。

（3）高清治安监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。

7.2网络传输要求：

（1）网络传输介质按照设计方案要求采用单模光纤作传输介质，基于EPON架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。

（2）每个点位的传输带宽不小于10M；各汇聚机房到中心机房传输带宽不小于10G；通过适当的QOS策略确保当汇聚交换机处理正常的数据交换业务均能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。

（3）在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

（4）网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断，双链路捆绑后满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

（5）具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

（6）网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。

7.3图像存储服务必须使用云存储，服务要求：

（1）图像云存储服务部署

应部署于运营商标准机房。

7.4接入要求

（1）治安监控服务点按属地要求提供派出所网络设备，并在派出所的PC终端上部署监控值守软件，支持64路以上并发访问。

（2）按设计方案要求，组织实施与视频专网的安全对接。

（3）接入所需的网络服务、图像存储服务等相关技术参数不低于服务技术性能参数要求。

7.5软件系统要求

（1）派出所值守系统终端软件（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

本项目中配置视频客户端软件，可独立运行于装有Windows操作系统的个人电脑上，实现通过网络实时接收视频图像，完整实现接入本派出所板块的数字视频监控的各项功能，主要功能包括：查看直播图像、录像和回放、收藏夹、打开Web界面和图片文件、多画面分割切换、云台控制、视频颜色调节、巡检、事件、日志、电视墙等。

（2）值守系统（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实际需要）

用户管理：对于所有用户采用集中式、分区管理的方式进行组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

权限管理：采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。其中管理员可以根据管理内容可分为系统管理员和用户管理员。用户管理员的权限包括用户管理权限、设备授权权限。用户管理员可以增加、删除、修改用户。用户管理员可以授权用户对视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等操作行为的权限，同时支持权限优先级，优先级高的用户可以优先占用控制权。权限可以被赋予，也能被收回。用户管理员可以授权下级用户管理员管理权限。普通用户的权限包括设备控制权限。普通用户由用户管理员的授权对设备进行控制。权限包括视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等，且普通用户不可更改操作权限。系统校时：具有统一的时间管理体系，对所有联网设备提供时钟同步接口，包括前端编解码器、DVR、NVR、各应用服务器、存储设备等。软件可灵活设置时间校正周期，如24小时、1小时、10分钟。

实时监控：为保证监控范围、图像清晰要求，摄像机采用高清摄像机，分辨率不低于1080P，帧率不低于25fps。支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、12画面、16画面等方式；对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动。软件应提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；操控延时应小于1秒。对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位。具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些设备在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划。画面显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

录像回放：支持录像回放，系统主界面可选择要查询的通道，点播类型、文件类型、开始时间、结束时间等。除了对硬盘录像机以及视频记录设备进行回放，还包括对视频图像的处理：编辑、上传、下载等功能。回放的基本功能：单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

视频（抓录）功能：操作者在实时监看视频图像、或者在回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违章车辆等情况，支持进行图像（抓录），并填写相关信息说明。

（3）监控设备运维管理平台（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实战需要）

设备管理：软件提供设备管理功能，包括设备入网认证、属性配置、设备注销、启/停用以及设备信息查询。

点位信息：可查看点位基础信息，包括点位名称、点位位置、路段走向、所属区域、经纬度坐标、管辖单位、图片保存路径等。

设备状态信息：查看设备相关信息，如当前运行状态、维保单位、维保人、联系电话，还可查看设备维保日志，对设备阶段性运行情况全面掌控，支持查询、统计、导出、打印功能。

设备运行状态实时检测：软件具备对前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备等设备定时巡检、自动报修的功能，能以不超过十分钟的时间间隔自动巡检设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态等信息；同时在软件界面上动态显示。

设备报修：当前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备发生异常，授权用户还可人工报修，填报设备故障发生时间、故障现象等信息，便于运维人员及时、有效处理。

设备远程维护：授权用户通过软件对前端设备和中心网络设备、DVR、服务器等进行远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等，实现远程维护。

运维人员管理：软件提供运维人员管理功能，可添加运维人员，填报姓名、所属单位、联系电话等信息，并关联负责运维的设备，便于系统运维的正常、高效。

统计报表：软件可根据设备的类别、时间段来生成设备运行情况的统计报表，可以对设备的发生故障总数、不同故障的发生次数和发生时间总长度分别进行统计，便于对系统整体运行情况和主要设备运行稳定性准确掌控，进行针对性的措施。

7.6安全要求

（1）根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

（2）网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

（3）信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

（4）数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

机房（存储服务）要求：提供的机房应达到国家标准C类以上标准。配备精密中央空调保证机房恒温恒湿。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，可以双路供电。7*24小时保安值守，有严格的安检登记制度。

8.质量要求

8.1为保证图像服务质量保障，提供服务设备的稳定运行，投标人选用产品应至少能满足具备较高的设备成熟度和行业认可程度。

8.2投标人在投标技术文件中必须对所有服务产品的招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对投标人的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。

采购人保留在投标人中标后，委托第三方对服务设备进行测试、检验以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权要求中标人无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

8.3所有提供图像服务的产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

8.4投标人明确提供图像服务所需说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确详细的技术参数及性能说明书。

8.5投标人根据按照招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标人和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

8.6招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有服务内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

8.7在合同履行过程中，中标人应满足采购人提出的合理要求。

8.8中标人提供的产品质量必须符合中华人民共和国国家标准。质量出现问题中标人在服务期内负责包退、包换、包修，提供保证质量的售后服务，以维持系统正常运作，费用由中标人负责。

9.人员要求

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 精通网络安全方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的网络架构和实施安全策略。同时具有完备的项目管理能力。 |
| 2 | 项目管理师 | 2 | 具备电子信息方面的专业知识，能够根据业务需求制定项目进度及规划项目流程，保障项目科学高效的完成既定需求水准。 |
| 3 | 专业技术负责人 | 4 | 精通电子设备的使用维护、信息服务维保、多媒体信息传播等方面的专业知识。能够准确分析和处理各种信息传输问题。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。 |

10.服务方案要求

投标单位需充分考虑项目实际需求及服务内容可行性，制定符合招标文件要求和相关法律、法规的服务方案，包括但不限于：

- 技术方案：结合监控设备硬件需求、使用环境及点位、图像存储方式，制定分析透彻、技术先进的设计方案

- 网络架构设计方案：针对本项目设计总体网络架构方案，依照项目背景、相关政策标准，体现中标单位服务态度及原则，突出对网络架构选择的考量。

- 前端系统设计方案：按照招标文件提出的相关要求和实际情况，分析前端设备使用场景，确定监控设备及其配套设备的选型。

- 传输系统设计方案：传输设计需契合网络架构设计，设计需照顾到网络传输质量、效率、安全等方面。

- 存储系统设计方案：存储系统根据招标文件中提出的需求进行选择，明确存储系统整体框架和存储设备配置。

- 项目实施方案及进度保障措施：为确保项目实施效率和服务前期工程的计划性、合理性，提供进度规划完善、成本分配合理的实施方案

- 施工进度规划：中标单位需对服务前期工程有效规划，计划中要阐明施工进度和主要施工程序。

- 施工组织方案：施工组织方案要严格遵守施工规范与标准，相关措施需考虑到施工管理、文明施工要求。

- 工期保证措施：工期控制是实施施工部署和计划的环节，包括检查和协调两个职能。根据各项信息的反馈，对施工过程实行全面控制。

- 人员部署及分工：根据前期工程的规模、特点，组织以项目经理为主的施工管理班子，全权负责本工程现场施工管理，人员部署要涵盖分工责任，保障服务效率。

- 质量保证措施：监控图像租赁需确保稳定的服务质量，中标单位应当关注租赁设备安装质量及后续风险及维护工作，并组织人员进行基础的运维培训。

- 安装调试及检测方案：监控设备的安装、调试和检测是确保监控系统正常运行和有效监控的关键环节，通过详细的安装、调试和检测方案，可以确保监控设备安装正确、功能正常。

- 运营维护方案：运营维护方案包括界定维护范围、服务响应时间，对故障保修流程进行说明，方便采购单位及时通知反馈意外情况。

- 培训方案：针对本项目提供培训服务，对培训行为的组织结构进行总体说明，培训对象需包括负责管理人员和应用人员，师资安排和培训计划要求符合实际，保证培训成果。

- 规避及降低风险措施：信息化项目涉及的设备种类多，安调复杂，前期施工过程及实际服务过程中不确定因素和不可控因素较多，因此应对租赁项目过程进行有效的风险管理，以提升生产和经济效益，确保采购方和承建方双方利益。

- 应急抢险处理预案：中标单位应做好充分的应急处理准备，有条理清晰、措施有力的相关预案和专业应急服务人员及设备。

- 应急处理流程：对于项目中提供的设备提供完善的应急处理流程，以应对可能发生的紧急状况，处理流程应当明确事件分类、分级，涵盖应急准备、实施、恢复、总结。

- 应急维护设备投入方案：应急车辆的快速、有效运行对于抢修工作至关重要。应急车辆需遵循灵活、统一、安全原则。

- 应急人员部署方案：应急人员部署旨在提高应急故障处理速度，减少停机停工时间，需提供技能充分、分工明确的人员配置，同时明确人员工作内容，保障劳动力不缺不滥，提高应急处理效率。

11.验收要求

11.1验收时间：全部监控系统安装调试、光纤接入结束，所有功能正常使用，且无故障运行后，采购单位组织项目验收。

11.2验收内容：

（1）技术性能：各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

（2）档案资料：项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两项。

11.3验收标准：

(一)硬件与系统安装验收

① 光纤线路与设备

- 光纤线路铺设符合规划图纸，无破损、弯折过度现象。

- 光纤接头损耗测试达标，满足高速数据传输要求。

- 网络设备（如交换机、路由器）型号、数量与合同一致，安装位置合理，运行正常。

② 监控摄像头

- 收集用户反馈意见，对系统进行必要的调整和优化。

12.交付服务

12.1 交货及验收标准

1、图像服务点位由需方及有关部门进行交付审核，交付内容包括：

技术性能：各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

档案资料：项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

其他要求：中标单位在产品升级前应做好充分的应急预案，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行服务升级，同时做好事件记录；除不可抗力因素外，如中标单位在升级过程中，发生严重影响系统运行的问题导致视频信息中断的，中断时间超过2小时以上，每发生一起图像中断，按每小时500元进行扣款；若期间发生影响案件正常取证，导致造成严重后果的，甲方有权解除合同，中标单位须向甲方偿付合同总价款10%的违约金。

其余按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及行业相关标准为准。

2、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

12.2验收合格后，由中标人提出交付申请，由采购人组织项目交付并出具意见，形成《系统交付报告》，交付通过后才可进入服务期，服务期自项目交付通过之日起计算。

13.系统运维要求

13.1 投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

13.2 投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

13.3 投标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时派单排障。

13.4 投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

13.5 投标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到100%，无遮挡率达到100%。

13.6 投标人应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制。

13.7 系统升级要求

（1）在服务期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。

（2）由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

（3）如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

（4）中标人在产品升级前应做好充分的应急预案，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行服务升级，同时做好事件记录；除不可抗力因素外，如中标人在升级过程中，发生严重影响系统运行的问题导致视频信息中断的，中断时间超过2小时以上，每发生一起图像中断，按每小时500元进行扣款；若期间发生影响案件正常取证，导致造成严重后果的，采购人有权解除合同，中标人须向采购人偿付合同总价款10%的违约金。

13.8 运行维护机构

（1）中标人应针对本项目设立运行维护机构和展示环境。

（2）中标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备。

（3）中标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

（4）对报修内容，中标人应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题。

（5）每天对设备进行一次巡检，并有巡检记录。每周进行镜面一次清洁，每月进行一次外罩清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。

（6）如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

（7）对服务点位变更等情况，在采购人提出要求后，投标人应在7天内完成调试，并交付使用。

（8）由于服务点位变更等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

（9）乙方在每次预防性维护后，应针对服务的隐患，准备备用方案，并立即修复。更换的服务应与被更换的完全一样或更优。

14.服务技术支持

14.1 投标人提供的图像服务应确保在采购人使用的一年内（具体自服务交付通过之日起开始计算）无条件更换或修复，保证服务能够正常顺利运行，在服务期内所有产品功能及其形成的系统性能如出现问题，投标人负责在招标文件规定时间内修复，由此导致的损失和责任一律由投标人承担。

14.2 投标人应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题，1个工作日内无法修复的故障，投标人需提供备用设备，以保证用户正常使用系统功能。投标文件中提供具体的保障措施。投标人接到故障报告后，投标人应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

14.3 投标人需提供现场技术培训，投标人应给出详尽的培训计划，确保采购人的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供现场技术培训，提供全项的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。

14.4 投标人在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。投标人应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

15.商务要求：

15.1合同履行期限：一年。项目通过验收后进入服务期，服务期共一年，每12 个月为一个服务期。服务期结束后一个月内后支付完毕。付款时需提供正式的发票。

15.2服务地点：招标单位指定地点。

15.3报价要求：

- （1）投标报价一次报定，投标总价不高于采购预算的为有效投标报价，否则为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- （2）投标人应以人民币对全部采购项目进行报价，只对其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标总价包括但不限于完成本项目所需的全部软硬件设备、辅材、线材、附配件、系统、损耗、安装、调试、验收、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、第三方检测费等到项目正式交付及租赁服务期间内一切费用等各项应有费用。招标文件未列明但为完成本项目采购需求所必须的其他费用亦包含在投标报价中。招标单位不再支付其他款项。

- （3）投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

- 15.4付款要求

- 项目通过验收后进入服务期，服务期共一年，每12 个月为一个服务期。服务期结束后一个月内后支付完毕。付款时需提供正式的发票。

16.综合说明

16.1中标人在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

16.2因中标人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购方有权解除合同。

16.3中标人在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

16.4中标人在合同履行期间应严格遵守采购人的廉政、保密等相关制度，如有违反，采购人有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

16.5中标人须按招标文件的要求和投标承诺完成全部工作。项目完成以后，如采购人有需要中标人配合相关后续服务工作，中标人应予以配合。

16.6中标人在服务期间发生下列行为之一的，采购人可解除服务合同，并要求中标人承担相应责任：

（1）中标人将承揽的服务转包他人；

（2）因中标人原因造成安全事故或重大损失；

（3）中标人和中标人的服务人员出现违法违纪事件；

（4）中标人无法有效开展本项目服务工作。

16.7中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。

16.8中标人在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购单位做好交接工作，并赔偿采购人因此带来的损失。

16.9本项目采购人不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购人不承担任何责任。

17.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。担。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： 采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0054号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市科教新城292路道路治安监控专线服务租赁招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0054 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元或2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元或2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0054号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0054

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 太仓市科教新城292路道路治安监控专线服务租赁 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：  年  月  日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、报价中的人员工资、人员社保及其他费用符合法律规定，报价必须含税。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

10、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

11、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

12、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

16、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  （软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，但须提供情况说明。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

- （一）投标报价（20分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

（二）技术参数响应（16分）

打“★”的为重要技术指标，技术参数全部满足或高于招标文件要求的得16分，出现一个负偏离扣1分，共16项，总分16分。技术条款必须按照招标文件要求的提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则按负偏离扣分。

（三）技术与服务方案（30分）

1、技术方案：根据投标人提供的系统方案（至少包括：①网络架构设计方案②前端系统设计方案③传输系统设计方案④存储系统设计方案）进行综合评定：对背景、现状了解和分析透彻，技术先进，项目总体设计方案科学合理、完全符合或优于项目需求的得8分；每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

2、项目实施方案及进度保障措施：根据投标人所提供的项目实施方案（至少包括：①施工进度规划 ②施工组织方案③ 工期保证措施 ④人员部署及分工）进行综合评定：实施方案完善严谨、进度安排合理、措施合理的得8分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

3、质量保证措施：根据投标人所提供的的项目质量保证措施（至少包括：① 安装调试及检测方案 ②运营维护方案 ③培训方案 ④规避及降低风险措施）进行综合评定：质量保证措施完善严谨、进度安排合理、措施合理的得8分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

4、应急抢险处理预案：根据投标人所提供的的项目应急抢险处理预案（至少包括：①应急处理流程②应急维护设备投入方案③应急人员部署方案）进行综合评定：应急抢险处理预案完善和合理，应急措施有力、及时得6分,每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

（四）投标人综合能力比较（30分）

1、根据投标人针对本项目拟派的项目经理1 人（仅一人，且不与其他人员重复），单人具有以下证书:

(1) 具有电子信息类专业高级工程师及以上职称的得4分:

(2) 具有网络工程师证书的得2分；

(3) 具有PMP高级项目管理师证书的得2分

需提供相关人员证书复印件、身份证复印件及投标人为其缴纳近一个月的社保证明材料。（最高8分）

2、根据投标人针对本项目拟派的项目管理师2人（且不与其他人员重复），具有以下证书:

(1) 每有一人具有电子信息类专业工程师及以上职称的得3分；（最高6分）

(2) 每有一人具有PMP高级项目管理师证书的得2分；（最高4分）

需提供相关人员证书复印件、身份证复印件及投标人为其缴纳近一个月的社保证明材料。（最高10分）

3、根据投标人针对本项目拟派的专业技术负责人4 人（且不与其他人员重复），具有以下证书:

(1) 每有一人具有电子信息类专业工程师及以上职称的，有1人得3分（最高6分）；

(2) 每有一人具有广播电视类专业工程师及以上职称的，有1人得3分（最高3分）；

(3) 每有一人具有电子通信类专业工程师及以上职称的，有1人得3分（最高3分）；

需提供相关人员证书复印件、身份证复印件及投标人为其缴纳近一个月的社保证明材料。（一人多证不重复计分）（最高12分）

（五）企业业绩（4分）

投标人提供2022年05月01日以来类似业绩（以合同签订日期为准），每提供一个得1分，最高得4分。需提供销售合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购合同

| 采购人： | 供应商： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于              项目（编号              ）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 服务内容：

本项目计划在太仓市科教新城派出所辖区内，租赁292个道路治安监控摄像头，采用400万像素的高清智能摄像机，录像存储方式需采用云存储；租赁的人脸抓拍摄像机支持人脸比对功能，并能够与太仓市公安局等部门实现数据对接。

供应商能够提供本项目所需如摄像机、立杆、控制系统、传输网络、数据存储器、管理软件系统等，以及项目使用过程中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、消耗电能资费等（首次接电费除外），并能够负责项目的运营管理，即供应商能够提供全包服务。项目设备（如摄像机、立杆、数据存储器等）资产属供应商所有。前端点位原则上采用自立杆，实际实施过程在具备条件且保证视野范围以及画面质量的前提下可借杆安装。

- 服务标准：见采购文件

- 交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号：              ）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币__                     __（大写）人民币，小写：（￥：          ）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：

项目通过验收后进入服务期，服务期共一年，每12 个月为一个服务期。服务期结束后一个月内后支付完毕。付款时需提供正式的发票。

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，保密要求：
    1、在合同履行期间，中标人从采购人处所获得的文件、资料及在合同履行过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属采购人所有，中标人负有保密义务。未经采购人书面同意，中标人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
    2、中标人负责对采购方所提供资料及最终成果的保密，未经采购人书面同意，中标人不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传；中标人及其工作人员需遵守采购方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
    3、项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；
    4、中标人须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。
    5、以上保密规定如有违反，采购方有权追究中标人相关法律责任。
    6、本合同的保密条款在合同终止后同样具有约束力

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后( )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同壹式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）            乙方（供应商）：（盖章）

代表人：              代表人：

日期： 年   月   日                 日期：   年   月   日

（全文完）