
南通职业大学

实验实训室数智化管理平台采购项目
政府采购招标文件
招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0102
南通职业大学
2025年11月
目   录

3

第一部分  投标邀请

7

第二部分  投标须知

22

第三部分  项目需求

47

第四部分  开标和评标

第五部分  质疑与投诉
53
第六部分  投标文件组成
57


第一部分  投标邀请
受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学实验实训室数智化管理平台采购项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2025-0102 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 (南通职业大学实验实训室数智化管理平台采购项目）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年12月11日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0102
2.项目名称：南通职业大学实验实训室数智化管理平台采购项目。
3.预算金额：60万元。
4.最高限价：60万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。
5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
6.合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成供货及安装调试。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：无；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）； 
注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止及开标时间：2025年12月11日14点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收。
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.项目演示：投标人根据商务技术分制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。
4.对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。
5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名称：南通职业大学　　　　　　　　　　　　

地址：江苏省南通市青年中路89号  

联系人：樊老师

联系方式：13390993182

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：肖俊菁   18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

第二部分  投标须知
一、总则
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。
招标代理收费费率标准：
	中标金额
	招标代理收费费率（超额累进）

	20万元（不含）以下
	固定3000元

	20万元（含）-50万元（不含）
	1.5%

	50万元（含）-100万元（不含）
	1.4%

	100万元（含）以上
	1.1%


4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。
二、招标文件
1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2招标人视情组织答疑会
3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
三、投标文件的编制
1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子投标文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
四、投标文件的递交
1.投标文件的提交
1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.提交投标文件截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。
5.投标文件的撤回和修改
5.1投标文件的撤回
5.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2投标文件的修改
投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
五、开标与评标
1.开标
1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。
1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.3开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.投标文件的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。
5.对投标文件的审查
5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
5.1.2招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2异常低价审查
5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。
5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。
5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。
6.投标文件线上格式要求
6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
7.无效投标条款和废标条款
7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.4未通过符合性检查的。
7.1.5本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。
7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
7.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。
7.1.9 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
7.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的（投标人商务技术得分低于商务技术总分的50%的）。
7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.1.15不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。
7.1.16未按照求提供视频演示的。
7.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.2废标条款：
7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。
1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
3.中标通知书
3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。
七、授予合同
1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
八、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。
一、项目属性：货物类项目。
二、采购清单

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
	数量
	单位
	是否主要标的
	是否核心产品
	是否强制节能
	备注

	
	学校实验实训室数智化管理平台
	软件和信息技术服务业
	1
	套
	是
	是
	否
	


三、项目需求

1.总体要求

（1）构建校级实验实训室综合管理平台，所有业务子系统的功能界面风格和操作流程一致，遵循相同的数据标准；系统采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构，满足我校实验实训室日常业务流程化规范化用户集中、数据高性能处理的要求，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作。

（2）系统遵循学校的统一信息标准，开放系统数据接口，能与学校的相关系统如数据中心（教务系统、资产管理系统、一卡通系统等需要对接的数据系统）数据共享与数据交换. 系统运行环境支持最新Edge（10及以上）浏览器，并兼容Firefox，Google Chrome，Safari等其他内核浏览器的正常浏览操作。
（3）为保障数据的标准性、统一性，本项目采购的各分项子系统/功能模块必须基于统一数据平台；系统支持多类数据库平滑切换功能，系统应对各类主流数据库支持具有较强的适用性，根据用户已建设的不同的数据库环境实现平滑支持，至少可支持Oracle、MS SQLServer数据库 ，系统具备从现有数据库切换至另一类数据库时，实验实训室综合管理平台业务功能可正常使用，不产生系统框架性定制开发。

（4）系统为学校数字化校园数据中台及其他信息系统提供数据接口，可以根据需要定义数据接口提供的数据内容；

（5）系统平滑升级：为保障用户在系统持续运行过程中，产品功能性定制研发部分与系统的兼容性，实现平滑过渡平滑更新升级，不对系统日常使用造成影响，系统需具备内部版本号管理及平滑升级功能，当系统版本发生更新时，登录系统即可自动进入更新升级界面，更新界面内容至少包含：数据库备份、系统各功能模块名称、依赖数据库版本号、升级数据库版本号及当前程序版本号。管理员可一键进行在线智能校验升级，同时数据库备份容灾模式可保障系统升级前后的安全性及稳定性。

（6）平台支持流程管理，用户可自定义流程、配置流程节点和审批人，可自行配置流程－功能的关联。

▲（7）为保障平台后期使用，供应商需配备足额人员协助配合完成全校实验实训室各类基础数据梳理，完成全校所有实验实训室的数据收集和治理工作，实验实训室信息数据收集和治理工作包括系统录入和系统对接。数据梳理信息至少包含以下部分：①实验室基本信息数据：实验室名称、实验室编号、实验室房间号、实验室负责人、实验室所属机构编号、实验室面积、实验室类别。②实验室人员信息：人员姓名、职工号、职称、联系电话、所在部门等，支持按学院、姓名、职称、职工号等条件查询功能。③实验室设备信息：资产编号、所属实验室编号、资产名称、单价、套（件数）、总价、厂家、型号、资产状态、购置日期、调转入日期。 eq \o\ac(○,4)规范耗材名称信息（需提供承诺函并加盖投标人公章）
（8）软件系统需要根据我校指定的服务器进行本地化部署及有数据备份机制，并在运行期间发现漏洞能够配合我校进行修复。
（9）平台可助力学校实验室管理和实践教学数智化转型，供方需协助学校申请相关典型案例、软著等，在典型案例申报等方面提供专家咨询服务不少于2次。

四、技术指标要求

	序号
	设备名称
	技术性能指标参数

	
	学校实验实训室数智化管理平台
	整体要求：

1.平台采用B/S架构设计，支持采用静态文件和动态应用系统分离方式部署，静态文件管理系统可通过动态配置切换，支持公有云对象存储、私有云对象存储和本地文件服务器。可随时根据参与教学人数进行横向部署扩展。

2.系统支持在不开启http协议之外端口的情况下能进行版本升级和二次开发部分定点更新。

▲3.需提供中国计算机软件著作权登记证书。（投标时提供证书复印件）

▲4.提供云监测服务，平台开放外网的情况下，支持每周7*24*2的双倍智能监测，统计联通率、停滞率、总时长、联通时长、停滞时长。支持异常检测结果的推送并自动生成检测报告。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
▲5.国产化支持，系统需支持适配安全可靠国产操作系统及国产CPU芯片，系统至少兼容3家的国产操作系统安装部署，包括但不限于：统信（UOS）、麒麟（银河）、中科方德、普华、中科红旗、欧拉（openEuler），以确保信息安全的要求；需适配国产CPU，至少支持ARM、X86、LoongArch三种CPU架构。（投标时需提供所投管理平台与国产操作系统及CPU兼容且运行稳定的认证证书扫描件加盖投标人公章）
（一）门户网站管理

1、风格化门户网站：必须按照学校的专业/专业群特色进行定制设计开发，在需求沟通及设计阶段提供不少于10套的设计模板供用户参考，布局合理,能够展示优质共享的实训资源及重要通知公告等。

2、网站栏目管理：支持各级网站栏目的管理操作，如添加、编辑、删除及排序等，并以清晰的列表形式逐级展示网站栏目信息。这些信息涵盖栏目名称、所属上级栏目以及栏目类型（基础模块、拓展模块）。在拓展模块方面，提供了丰富的类型支持，包括但不限于新闻列表型、文章型、超链接型等类型。

3、信息发布管理：提供信息门户中心作为对外展示信息的平台，支持多种信息类型的发布，包括但不限于文字（文章）、图片、视频、文档和超链接。通过该平台，可以发布新闻、通知公告、规章制度以及办事指南等关键信息。

4、友情链接管理：实现各站点链接信息的统一操作，包括添加、编辑和删除等。这些链接信息包含链接标题和链接地址，均可通过信息门户中心进行集中展示。用户只需在信息门户中心点击相关链接，即可直接跳转至目标站点。

5、在门户上可以提供公共数据的可视化展板，体现实验室建设及使用情况。

（二）实训室基础信息管理系统

1、实训室管理：

（1）组织架构管理：支持自定义组织架构，支持最大4级组织架构定义（校，院，实训室，实训室分室，可根据学校情况进行灵活调整）；各级管理人员可以维护本级的实训室基本信息。本级管理员可以维护本级的组织单位信息和下级的组织单位信息，并且可以设置本级和下级单位的管理员。管理员可以对校区、学院、专业、班级进行增删改查、支持数据的批量操作；支持组织架构支持以图形的形式进行逐级展示。

（2）实训室信息管理：管理建制实训室及实训分室设置，支持显示查看实训室名称、负责人、联系电话、实训室地点、管理单位、安全检查情况、实训室房间数、房间面积、仪器设备台套数、基础信息、设备信息、实训室信息展示等信息；

（3）实训用房管理：登记实训用房基本信息，如：房间号，名称，类型，使用面积，建筑面积，所属实训室，工位数量，楼层平面图等信息；支持多层级实训室架构管理。

2、用户管理：

（1）系统用户管理：支持对系统中所有用户进行统一管理，包括教工、学生、校外用户等人员信息，方便进行统一批量管理，包括姓名、用户名等字段的展示，支持批量删除导出、批量启用禁用、添加修改等操作。

（2）用户注册管理：系统提供用户注册功能，可实现对校外人员注册登录的管理，包括用户名、手机号、电子邮箱、公司/学校、审核状态、注册时间等字段的展示。

（3）教工管理：系统可对全校教职工用户进行统一管理，通过对接学校中间库可实时同步教职工人员信息，包括姓名、教工号、电话、学院、人员类别、邮箱、角色等字段，可对人员进行批量删除导出、批量启用禁用、添加修改、修改密码、授权角色等操作。

（4）学生管理：系统可对全校学生用户进行统一管理，通过对接学校中间库可实时同步学生人员信息，包括姓名、学号、卡号、年级、班级、专业、电话、学院、邮箱、角色等字段，可对人员进行批量删除导出、批量启用禁用、添加修改、修改密码、授权角色等操作。

3、组织管理：

（1）校区管理：提供学校不同校区的内容配置，包括校区名称、校区代码等内容管理，支持批量导出、删除操作。

（2）学院管理：提供学校不同学院的内容配置，包括学院名称、学院代码、校区名称等的内容管理，支持批量导出、删除操作，该内容可在定时任务配置中实时同步更新，亦可手动添加。

（3）专业管理：专业管理页面提供了丰富的功能。用户可以选择学院，并通过关键词进行查询和筛选。页面以表格形式展示学科专业的详细信息，包括学科专业名称、代码、所属学院、班级数等。同时，具备批量删除和添加学科专业、导出学科专业数据的功能。通过该页面，用户能够高效地对不同学院的学科专业进行综合管理和操作。该内容可在定时任务配置中实时同步更新，亦可手动添加。

（4）班级管理：班级管理页面提供了全面的班级信息管理功能。用户可以输入学院名称和学科专业名称等关键词进行查询和筛选。页面以表格形式展示班级的详细信息，包括班级名称、代码、年级、所属专业、所属学院以及添加人等内容。同时，具备批量删除和导出班级数据的功能。通过该页面，用户能够高效地对不同学院、不同专业的班级进行综合管理和操作。该内容可在定时任务配置中实时同步更新，亦可手动添加。

4、数据统计：

（1）工作台：工作台首页支持根据不同角色设定不同风格内容模块，支持以多种形式呈现实训室使用情况、设备使用情况、管理员自查隐患统计、安全隐患统计、我的待办、教师学生实验课程表、通知公告等统计表，支持各统计模块可视化形式自定义编辑拖动显示位置。

（2）中心概况：系统支持根据选择的学期信息本学期实训室利用率（课时），设备利用率，支持以可视化的形式展示实训室的建设情况，包括：实训室利用率、实训室利用情况统计。

（3）学时统计：支持以专业为单位展示该专业选的所有实训课程学时数、已修学时数、总人时数等信息，支持数据的导出操作。

（4）实训室使用情况：支持统计各个学院的各个实训室的使用情况，包括所属单位、实训室分室名称、负责人、实训室名称、使用教师、课时使用、周次等信息，支持数据的导出，同时可按学年、学期、周次、实训室等信息进行信息的筛选操作。

（5）开放预约统计：支持实训室开放预约多种数据多种形式统计，包括：实训室预约统计、工位使用情况、实训室仪器设备借出量统计、实训室耗材借出归还情况统计，各统计表均分类筛选操作。

5、系统管理：

(1)权限管理：系统角色可灵活配置，可以根据学校的需求进行自主添加，给不同的角色配置不同的功能权限。

(2)日志管理：包含支撑本平台各个业务系统的登录管理、登录日志及操作日志。

(3)角色管理：支持角色信息的全面管理，涵盖添加、编辑及删除等操作，这些角色信息包括但不限于角色级别、所属系统、角色编号及角色名称等。新增的角色信息将以直观清晰的列表形式进行展示。此外，系统还需支持通过灵活的权限配置，实现人员所属角色的分配或撤销，以确保角色管理的灵活性和高效性。

(4)安全配置：系统可以添加并记录访问IP，可以记录访问IP、访问国家、省份、城市、运营商信息，可以开启防XSS攻击、防SQL注入，实时保障系统运行稳定。

▲(5)域名白名单管理：域名白名单是被允许访问的域名列表，只有在这个列表中的域名能够被用户访问，不在白名单中的域名则会被阻止或限制访问。在域名白名单中可以添加网站相关域名地址，从而提高安全性，防止用户访问恶意网站，减少病毒、木马、钓鱼等网络攻击的风险。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
(6)授权应用管理：授权应用管理页面包括序号、应用名称、AppSecret、公司名称等多个字段。具有批量删除、导出授权应用、添加以及关键字查询功能。通过该页面可高效管理授权第三方接口应用，方便进行数据对接等操作。

(7)全局属性管理：支持在该页面修改对应的全局属性，包括系统名称、首次登录是否修改密码、学校信息的信息，可进行灵活维护，方便学校进行灵活配置。

(8)用户同步配置：可通过中间库配置参数进行用户同步。

(9)字典配置：字典配置页面以表格形式展示了多种字典信息，包括字典类型、字典状态、字典备注等内容。提供了批量删除、添加、导出字典等操作，通过该页面可方便地对不同类型的字典进行管理和配置。

(10)学年学期配置：负责每个学年学期的初始化与设置操作，包括开始日期、结束日期和总周数，可视化的形式让管理员管理起来更方便。

(11)定时任务配置：定时任务配置可设置同步任务内容、设置定时任务开始时间等。

(12)数据导入与导出管理：负责常用基本数据的外部文件导入与系统内部数据的导出成外部文件。

●(13)提供数据库监控功能：（需提供视频演示）
①通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux）。

②通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI（路径）、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。

③系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。

（三）实验室设备管理

1、支持手动录入或对接资产系统自动导入设备信息。包括设备名称、设备编号、规格、购入原值、设备状态、隶属部门、所在位置、负责人等信息。

2、支持按照实训部门、实训室、关键字检索等方式对实训设备进行分类筛选。

3、支持批量管理，可批量导入、导出、批量变更设备状态（正常/报废）等操作。

4、支持为单个设备设置借用规则，如是否必须在实训室内使用、借用前准则是否必读，同时支持通过直接编辑或者上传附件的形式维护设备借用须知及安全准则。

5、实训课程的开展中，可以通过用户扫码和填写对应的信息完成设备的使用登记。

6、用户可以通过拍照、拍视频等形式进行上传，作为设备使用记录说明。

7、面向实训实践课对设备的应用，也可以面向课外进行开放预约，提高设备利用率。

▲8、系统支持通过RFID手持机、RFID打印机硬件设备实现在线借用，以借用单、归还单形式构成线上线下相结合的设备管理，支持批量借用。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）。

9、便捷借用盘点设备的信息能实时同步到设备管理后台，管理员可以进行查看或导出记录。

10、支持对设备全生命周期进行跟踪管理，可对设备进行调拨，报修，报废等管理，上述管理操作通过审核 正式生效之后，系统会同步更新设备列表。

11、支持设备的调拨管理，设备负责人能够变更设备的所属部门、所在位置和负责人。

12、支持设备的报修与验收管理，具体流程如下：

设备负责人发起维修流程，选择设备，填写内容包含维修理由、联系方式、数量、维修费用估计、供应商（提供维修服务的单位）、维修是否出校外、是否请款、支持拍照上传图片等。提交申请流程，进入审批流程，设备则不允许被借用。

设备维修后的验收流程，设备负责人在维修记录中点“确认归还”，发起验收，需填写：设备是否正常运行、维修实际总金额、发票编号、维修起止时间、维修地点、项目公司、项目公司负责人、项目公司联系方式、验收备注、支持附件文件上传等，提交申请流程，进入审批流程，审批成功则系统自动将设备状态转变为正常。

13、支持设备的报废管理，设备负责人可以在设备列表申请设备报废。已经报废的设备不再允许借用。

14、数据统计，对仪器设备支撑过的实训实践课应用记录，开展的实训名称、用户、使用时长。

15、系统支持将设备数据通过图形化界面进行展现，采用柱形图的形式展示分类台账、分户台账。

16、系统支持设备报表导出，方便管理员存档。

17、设备能够与实验教学项目进行关联，完成设备使用情况的基础信息收集与统计。

（四）实训室耗材管理系统

1、耗材品目库：支持对实训室中所有品目类型的耗材进行统一管理，包括耗材编码、耗材名称、型号、单位、耐用程度、耗材类型等信息，支持批量导出、删除筛选等操作。同时可对每条耗材品目进行查看，实时显示该耗材的库存量、总价、所属中心等信息，同时可查看该耗材的图片。

2、耗材库存：系统支持对实训室所有耗材库存进行统一管理，支持按名称、实训中心、实训室、耐用程度、耗材状态等信息进行筛选，支持批量导出导入删除操作。支持查看该耗材的信号、单位、数量、单价、主要用途、使用实训室、需求预算依据、所属学院、存放位置、负责人、使用人。可对耗材设置借用规则：是否在实训室使用、借用前准则、借用须知，并可上传相关附件。同时支持查看只看我的采购的耗材库存，方便进行管理维护。

3、在线申请，通过线上提交耗材采购申请，包含不限于耗材数量、名称、型号等信息，可设置是否审核层级，进行完成采购单的确认。

4、耗材采购：审核通过的采购申请，形成耗材采购单，同时系统也支持管理员直接添加耗材采购单，可根据耗材品目库的内容调用耗材相关数据，亦支持手动添加采购耗材。可以选择耗材适用项目、耗材适用课程、使用实训室等信息。提交采购申请后管理员进行逐层审核，支持增加电子签名审核。同时，系统将支持多次采购汇总同意进行采购申报。

5、耗材入库：系统支持对审批通过的采购单进行批量或一键入库，入库完成后可查看该入库相关的采购详情，包括：入库时间、采购登记表、采购合同、验收清单、验收报告、执行报告、校批总额、实际花费总额等信息，其中文件资料支持在线查看和下载操作。

6、耗材领用与归还：系统支持用户对已入库的耗材进行领用，填写领用申请单，支持导出领用申请单。领用需进行在线审核，审核完后库存信息会发生相应变化。领用的耗材可进行归还管理，可填写归还时耗材的剩余或者损耗情况。

7、耗材报废：支持对耗材报废情况的管理，超过一定报废金额的需进行报废审核，审批通过后方可报废，耗材库存相应的信息将减少。

8、盘点管理：系统支持对耗材的使用及情况进行盘点，包括耗材的名称、型号、平均价格、总数量、目前库存数量、已领用数量、盘点时间、待归还数、已归还数等信息。支持导出及筛选操作。

9、统计与报表：系统支持对耗材进行报表统计，包括耗材总价值统计图、在用耗材价值统计图，支持按实训室进行筛选操作，支持数据及图表导出操作。

10、在实验项目中用到的耗材，需要与实验项目关联，对于开展了的实验课程所需的耗材及耗材余量准确记录。

（五）危化品及危险源管理

1、支持对实训室危险化学品全生命周期管理能力。

2、支持灵活设置危化品的基础品目（例如品名、类别等）。

▲3、支持对危化品进行全流程管控，包括申购、验收、入库、领用、存放、调拨废弃回收等流程。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）。
4、支持按照学院、实训室、库房、货架形式分批次存放管理危化品库存，入库、出库时能够自动对库存识别增减。

5、支持不同分类人员角色的工作体系，包括化学品使用人员、课题组负责人、仓库管理员、院系管理人员、校级管理人员等角色，部分角色分工不同。

6、支持实现“一瓶一码”物联网或手机扫码管控措施，按CAS号、库存等信息打印危化品条码。

7、按照公安部要求，导出符合格式内容的化学试剂盘点表。

8、支持与危险源系统进行数据联动，实训室了的危化品直接关联着实训室的安全等级。

9、危险源管理：管理危险源级别、类别、描述、分值等信息，支持增删改查及Excel导入，支持搜索查询。支持将危险源信息与实训室绑定。

10、评分规则设置，根据教育部要求提供标准实训室分级分类评分规则，可根据学校实际实施进行规则修改、增加。

★11、实训室安全评级功能：支持根据系统内数据或导入数据自动生成安全分级分类。依据教育部管理办法，管理员匹配勾选后提交，提交后自动生成风险级别，支持列表展示、打印输出。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）。

12、支持重新评级功能，按等级分类查询实训室列表，查看评级状态及审批信息。支持自定义危险源、等级、评级要素及分值，完成特色分级评价。

13、支持展示评分依据，以风险源评级、累计评分为依据分别分级后取二者最高值。

14、支持评分后将特色分级分类信息以标签形式展现在实训室信息内。

（六）实训室安全检查管理

1、系统满足基于PC+移动端（Android或小程序）模式搭建，支持页面自适应，检查信息可随查随记。

2、对实训室安全检查计划、依据、实施、安全隐患查询统计等进行管理，并建立实训室安全隐患库。系统侧重实训室安全体系的过程管理，实现对各类教学/科研实训室安全检查依据、计划、评审、核查、整改、报告及统计报表的管理，提高实训室安全管理部门的工作效率。

3、支持组织机构、人员、实训室/房间信息管理，可与校方已有信息系统对接，做到信息自动同步。

4、系统默认包含教育部规定的《高等学校实训室安全检查项目表》内容。

5、支持对检查项内容按照多层级/树形形式自定义编辑，支持对评定规则自定义设置。

6、支持检查组定义及组内人员管理维护。

7、支持自查、统一安排两种检查方式，可按检查要求灵活设置计划检查的检查项和实训室/房间，对于统一安排的检查，支持安全检查员安排。

8、支持检查进度在线查看、实时跟踪。

9、检查结果中若存在安全隐患项可自动生成待整改记录并通知相关负责人。

▲10、支持整改完成后信息反馈，支持整改结果复查信息反馈，反馈支持上传文件、照片，通过后给相关负责人发送消息。支持检查结果报告生成、Word版报告导出。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）

11、支持按检查计划制定时间、按部门单位搜索检查档案，默认按时间降序排列。

12、支持学校统一检查及二级学院自查，检查过程和结果数据能够进行实时存档。

●13、支持移动端进行巡查，可将发现的安全隐患和不规范事件进行拍照，拍视频，文字描述等形式进行反馈。（需提供视频演示）

（七）实验室安全培训与考试系统

1、支持单选、多选、判断、填空、问答多种题型，试题题干、选项内容可含图片。

2、试题库自带多类学科题目，试题数量不低于7000道，学科类型包括：化学类、生物类、机械类、辐射类、电气类、通识类、消防安全类、特种设备、信息安全类、网络安全类、环保教育、新生安全等。

3、支持试题单条录入、按类别以Excel模板格式批量导入。

4、提供在线练习功能，支持随机练习、顺序练习两种模式，练习过程中可进行试题收藏、错题自动归集到错题库。对不同科目的试题进行练习，对未掌握的试题可以收藏，对答错的试题系统自动进行收藏，可以继续练习，直到掌握为止。

5、平台提供考试管理功能，具有考试管理权限的用户可以维护考试信息，安排参加考试人员，设置考试有效时间、考试时长、及格线、允许考试次数。

6、学生查看考试时，未参加考试的状态显示“缺考”，已参加考试等待批改的状态显示“待批改”，正在进行的考试状态显示“开始考试”，已经批改并发布的状态显示“查询成绩”。

7、参加考试时提供考前须知功能，学生确认后方可进行答题。在考试界面中，支持切换试题。支持快捷选题卡显示答题状态及进度。选题卡中显示全部试题题号，并通过不同颜色区分各试题作答状态。

8、如果一场考试可以允许多次答题，则提交试卷后，页面会提示学生重新作答或查看对错。可以多次作答的试卷，系统取最高分作为最终成绩。

9、如果考试已通过，则页面弹出查看对错和签订承诺按钮。

10、成绩查看：学生考完，可以在考试列表查看成绩，成绩查询页面显示考试名称、考试时长、满分、及格分、学生参加的次数、最高分等信息。考试成绩通过和未通过的可以区分展示，可以查看每次考试的答题情况。

11、支持考试时长限制，学生需在规定时间内进行考试，规定时间结束系统将强制提交答卷。

●12、考试创建支持考生同试卷、考生不同试卷，同试卷情况下可选择：人工组卷、智能组卷、引用卷库中试卷3种方式中任意一种。人工组卷可根据试卷结构灵活选择特定试题，自动组卷可通过自定义策略智能抽取试题，引用卷库中则直接从我的卷库中直接选择即可。考生不同试卷情况下采用智能组卷，智能组卷支持按题型、科目、难易程度进行试题选择、数量及分值设置。（需提供视频演示）
13、支持试卷收藏，收藏后的试卷可在安排其他场次考试时直接使用。

14、支持同试卷时，试题显示顺序是否乱序设置，有效防止作弊。

15、支持Word格式试卷导出。

16、支持一键安排补考，补考规则与原考试完全一致。已经结束的考试，如果有考生未通过或未参加考试，可以安排补考，让考生再次参加考试。在考试管理中，找到要安排补考的考试，鼠标悬浮于后方的操作菜单图标处，在呈现出的菜单中，点击安排补考，弹出安排补考窗口，设置补考有效时间，系统自动抽取未通过的考生，即考生在有效时间内可以再次参加考试。

17、支持自动批改和教师手动阅卷。考试结束后客观题系统自动阅卷、主观题可安排教师人工阅卷。策略组卷试题全由客观题组成，学生完成考试，提交试卷后，系统自动完成批改，学生即刻就能查看到自己的分数；智能组卷和人工组卷，学生完成考试，提交试卷后，等待教师阅卷。教师点击结束按钮后，自动弹出阅卷按钮，教师进行阅卷，客观题需教师点击“客观题批改”按钮，系统自动批改。主观题需教师进行手动批阅。提交试卷。

18、考试成绩支持导出为Excel格式（可导出最终成绩或历次成绩）。

19、提供考试中心功能，学生可以参加教师已经安排的考试，支持考试倒计时、断点保护、时间结束自动提交，考试合格可以下载或打印合格证书。考试允许多次考试的情况可查看历次考试成绩。

20、支持中途掉线后下次上线继续考试。若考生因断电、网络故障、意外关闭等原因中断开始，下次登录后可以继续进行上次未完成的考试。

21、允许多次考试情况下，系统会记录考生的历次考试成绩，并取最高分数作为最终成绩。

22、平台提供资源中心管理功能，对培训、考试资源进行管理，包括学科设置、资源分类、课程资源、试题管理、课程管理。学习资源支持的格式包括视频、文档、图片、虚拟仿真、压缩包等，其中视频、图片、虚拟仿真资源支持在线播放、预览。

23、平台提供培训计划管理功能，支持将多门课程组合为一个培训计划，安排给学生或老师，培训计划支持有效期设置。支持按学院/班级/个人分配参加培训的人员。可对计划内课程设置先后学习顺序，为培训对象设置循序渐进的学习过程，使其更好的接受学习内容。

24、支持教师通过安排培训计划进行实验室安全相关规章制度、操作流程等教育培训。培训计划具有有效时间，只有在该有效时间内，学员才能进行学习，过期则自动结束，教师也可以手动结束培训。

25、培训计划可根据不同角色的需求灵活设定学习课时，确保每位角色在完成指定课程时间后，方能圆满达成学习任务。

26、提供在线学习功能，学生/教师可以参加已安排的培训计划，完成课程学习。教师安排给学员的培训计划，即学员自己的学习任务，培训计划可包含一系列的课程，每门课程中可包含多类学习资源。学习过程中，视频类学习内容支持在线观看，虚拟仿真类学习内容支持教学模式，其他类型内容可下载至本地学习。可以记录学生和教师的学习时长，只有当达到培训计划所设定的学习时间后，才能成功完成学习任务。当中途退出时可以记录学习比率，方便学生了解整体学习进度。

27、提供统计分析功能，多维度数据统计，包括学习资源统计、试题统计、考试统计等，同时支持统计数据导出。

（八）实训教学管理系统

1、可对学年学期进行设置，包括学年、学期及起止时间。可以对选课时间进行设置，包括学生类别及起止时间。学生即可在规定的时间范围内进行选课。

2、可以对每天的上课时间进行设置，系统默认一天有12节课，一节课45分钟。可以根据学校的实际情况对上课的起止时间进行设定。

3、可从教务管理系统内自动导入理论课表，再对其中的实训课（理论课中的实训项目、独立设置的实训课、课程设计、集中实训等）的实训项目进行二次排课。

4、可对要开设的实训课程进行统一管理，支持单个添加和批量导入。同时建立实训项目库，包括实训项目名称、项目编码、项目类型（1.演示性；2.验证性；3.综合性；4.设计性；5.研究创新性；6.其它）、项目类别（基础、专业基础、专业）、实训项目所属学科、学时、实训要求（必修、选修、开放）、实训者类别（1.本科生；2.专科生；3.其他）等基本信息。

5、系统支持对总课程表的课表样式进行灵活设置，可显示二维直观图样式的课表。

6、教师可查看自己承担的实训课程信息，可以看到承担课程的上课时间、上课地点、选/上课人数信息。

7、教师可以维护自己的实训项目，包括项目的实训要求内容、预习、实训报告、成绩占比（总占比为100%）、配套资料等设定。同时，教师也可以引用其他其他同课程教师添加的实训项目。

8、教师可对课程下的实训项目进行安排，并对已安排的实训进行基本操作；如：选择实训地点、实训安排方式、实训前练习、上课时间。

9、对于已经安排完成的项目，教师可以在原截止时间之前，修改提交报告的截止时间。

10、实训完成后，教师可以看到每个实训项目的实训状态、已提交人数和未批改人数。可以看到课程下所有学生的报告的提交情况，可以对学生的实训结果进行批改。

11、实训实训实训的批改，分为报告批改和实训批改。最终的成绩按照项目的设定比例进行计分。

12、系统支持成绩和报告的导出。导出的成绩单中，包括实训总人数、最高分、最低分、平均分、及格率、批阅人信息。方便教师进行查看和统计。

13、系统支持按照实训项目导出成绩，可以是单个项目也可以是多个项目。

14、支持教师、学生对平台生成的个人课表进行打印。

15、教师可以在资源库中为学生提供一些辅助资料，资料类型包括:文档、图片、视频。

16、学生可以查看自己的个人课表，支持在线进行选课。

17、系统支持教师按照知识点组成试题、然后组成试卷，试卷可以和实训项目搭配，也可以单独对学生进行测验。

●18、供应商需提供虚拟仿真实训教学开放云平台服务免费使用三年:
（1）云平台内需包含但不限于实验室安全基础相关实验（高校实验室概况与分类、实验室安全的重要性、海因里希法则、实验室安全素养与行为、实验室安全标识）、实验室消防安全相关实验（实验室消防安全事故、实验室火灾常见诱因、认识火灾并正确报警、常见灭火设施的使用方法、火灾逃生的基本方法）、实验室特种设备安全相关实验（实验室特种设备安全事故、特种设备的定义、特种设备的分类、高压气体钢瓶的安全使用规范、高压灭菌器的安全使用规范、反应釜的安全使用规范）、实验室电气安全相关实验（实验室电气安全事故、触电事故与防护、电气火灾与防护）、实验室化学品安全相关实验（实验室常见化学品安全事故、危险化学品的采购、实验室常见危险化学品、化学品废弃物处理与处置、危险化学品事故紧急处理）、实验室急救相关实验（实验室急救概述、实验室急救用品、实验室常见事故的急救措施、实验室急救之心肺复苏）等，课程资源需体系化，资源类型包含视频、课件、试题等理论学习资料和具有操作交互流程的虚拟仿真实训资源，以满足我校对实验室安全教育教学的需要。
（2）为了进一步支撑我校实验教学建设，需要覆盖机械、电子、建筑、化工相关专业的实验项目不少于10个，可采用云的形式提供访问链接，实验包含但不限于机械加工工艺规程设计虚拟实验、CA6140车床拆装及工作原理虚拟实验、CA6140车床认知虚拟实验、CA6140车刀认知虚拟实验、发动机曲柄连杆锻造虚拟仿真实验、二极管开关特性测试与分析、二极管与门测试与分析、三极管开关特性测试与分析、装配式建筑施工工艺虚拟仿真实、电弧炉炼钢工艺虚拟仿真实验。（需提供视频演示）

★19、平台集成AI智能问答助手，用户可在实验或系统使用过程中随时提问，并获得实时解答。系统将自动记录所有提问内容，支持按提问频次进行排序，便于管理员或教师快速了解高频问题与用户关注焦点，从而针对性地优化服务与教学内容。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
20、系统支持扫码学习功能：学生通过手机扫描标签，可直接调用云端或系统内置的专属文档与视频，从而深化对实验原理与操作的理解。

（九）开放预约管理

1、通过系统可预约工位、实验室，支持设备借还，方便学生自主灵活参与实验。

2、学生可通过系统预约开放实验室中的工位，预约后根据工位预约是否需要审核决定工位是先审核还是直接使用。

3、支持实验室设备预约借用，学生和教师在系统中提交设备借用申请后，根据设备预约是否需要审核决定设备是先审核还是直接使用。

4、系统能够记录借出设备的借出时段、领取时间和归还时间，方便设备借用跟踪。

5、实验室管理人员可设置实验室开放时间段。

6、实验教师可通过系统预约开放的实验室，实验教师、学生在线提交预约申请，由实验室管理人员进行审核（后台自动匹配实验室是否被排课）。

7、系统可以实时、分阶段统计实验室使用(课时使用节数、工位预约节数、实验室开放预约节数)、工位使用、仪器使用的情况。

8、系统支持自定义工位布局，管理人员可根据实际实验室进行工位布局安排，方便学生预约。

9、系统需预留接口，与门禁电子班牌、视频监控关联，实现自动启动、报警、监控等。

（十）实训室数据上报系统

1、系统采用B/S架构，系统通过数据库中的数据进行分析及整理，满足教育部及教育厅要求的数据报表，包括但不限于：教学科研仪器设备表 (SJ1)、教学科研仪器设备增减变动情况表(SJ2)、贵重仪器设备表 (SJ3)、实训室经费情况表(SJ7)系统支持手动导入基础数据，进行数据统计分析生成符合教育部要求的数据报表。

2、系统支持查看并导出历年报告数据（txt格式）、支持手动更新当前学年统计数据。

3、系统可自动进行仪器设备、教学实训项目、实训室人员、实训室基本情况科研仪器的统计，并提供数据导出功能。

4、系统其他模块已有数据（例如设备管理）中的数据可自动填入到对应的基表内、以减轻填报统计工作量。

5、可以针对单独的一条数据进行修改操作，使用户在处理数据时能够更加灵活地对特定的数据条目进行调整和更新。

6、统计、上报表格符合教育部要求的数据上报格式标准(txt、exce1等)。

7、系统要实训教学及实训室综合管理平台进行集成，统一门户管理。

8、在填报过程中支持学校所需的报表数据统计与上报。查看基表填报说明，为填报提供辅助作用。

（十一）实验室三维可视化分布管理

★1、结合学校的实际楼宇分布，构建楼宇外观展示可以观测到有多少层、点击任何一层可以弹出此楼层的平面分布、点击平面分布图里的某一个实验室，可以关联展示出实验室的介绍、实验室设备情况、关联实验使用数据情况。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）。
●2、为了达到更好的沉浸式交互式展示效果，供应商需具备通过三维建模技术（非全景拍摄技术）真实、精细地呈现三维场景的能力，能够完整展示校区、楼宇、楼层、实验室及实验室内设备等多级结构。系统支持通过鼠标操作实现楼层的分解查看、视角旋转，清晰展示楼层中实验室的分布情况。具体包括以下功能：多层级三维展示：支持从校区→楼宇→楼层→房间的逐级穿透式展示，用户可通过鼠标左键双击进入下一层级，右键双击返回上一层级；交互式视角控制：支持鼠标左键拖拽旋转视角、右键拖拽平移视角，实现自由浏览；楼层分解与实验室分布展示：能够对楼层进行分解查看，直观展示各楼层中实验室的布局与分布；三维与数据联动：在三维场景中点击具体层级（如楼宇、房间）可实时展示关联数据面板，实现可视化数据交互；（结合实施过的相关案例进行视频演示）

3、满足学校5个重点实训室的精细化建模，打造一个集高精度、多维信息融合、智能交互分析于一体的实验室，多维度动态展示与剖切分析，实现360度查看实训室剖面信息。
4、支持栏目管理，用户可以结合业务需求自定义栏目及展示内容，通过顶部菜单栏目进行板块切换。

5、点击中间的地图剖面内容，可以将两侧的展示内容进行联动展示。

6、实训室内存放的物品位置信息进行与三维模型关联，实现信息动态显示。

7、支持在大屏上进行展示，实现数据看板，结合客户的数据展示需求提供设计支持，提供给客户参考模板不少于5套。

8、动态大屏设计功能，系统支持自定义大屏样式和数据展示。添加一个新的大屏，设定报表编码和报表类型；

●9、系统支持自定义大屏样式和数据展示，提供不少于20种的图形设计，可任意位置和样式拖拽，支持不限个数的图层展示和编辑可以布局3至7模块表现形式；（需提供视频演示）。
●10、可灵活布置大屏内任意个数的模块，各模块的样式，如字体、内容、背景、key值、动画等；（需提供视频演示）。
11、支持大屏实时预览和编辑。分别预览3模块、7模块的大屏；大屏中的展示数据可以管理平台中找到数据根源。

（十二）开放接口与扩展

1、支持数据交互与接口功能，确保实训室管理业务子系统与实训室管理平台间实现高效的数据流转。此外，它还为第三方信息系统提供了数据对接或数据同步的服务管理平台，可实现数据的互通性与一致性。

2、系统具备与学校其他管理系统数据对接的能力，更能按需自动同步更新数据，可以提升数据管理的便捷性和实时性。同时，它还能抓取学校其他系统的数据，并允许用户根据管理需求进行统一的编辑和梳理。

3、与学校资产系统对接，完成基本信息同步。

4、为适应学校新校区建设需要，预留与硬件对接的接口（如电子班牌、门禁、摄像头，电源控制），达到上课课表信息、实验室介绍信息、能开展的实验项目信息等在班牌显示；门禁可以结合开放预约管理进行设置，预约过的用户可以开门并签到，完成设备的供电，进行开展实验。待新校区建设完成后平台可免费升级实现对电子班牌、门禁、摄像头、电源控制等硬件系统的管理。
（十三）移动端

1、预留移动端统一服务认证对接，支持以H5形式放置到学校已有统一服务平台或企业微信等其他信息化平台内，实现统一身份认证登录，无需再次登录。

2、提供开放预约移动端功能，师生可通过手机选择实验室进行预约。

3、提供安全检查移动端功能，检查人员可通过手机进行巡检、整改、复查。

4、提供安全培训考试移动端功能，学生可通过手机进行学习资料、练习习题、参加考试、练习错题。

（十四）等级保护测评

供应商负责协调及完成此项目首次的二级等保测评相关工作，要求此次建设的系统符合网络安全等级保护第二级的安全要求，并顺利通过国家认可的第三方测评机构的等级测评，获取备案证明。


五、商务要求
5.1售后服务及其他
（1）中标人负责将全新产品交付至需方指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由中标人承担。

（2）合同签订后，按照校方要求供货。

（3）质保期自验收合格之日起计3年，按生产厂家的规定执行。

（4）质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。

（5）质保期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

（6）系统故障报修的响应时间：提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，3个工作日内到达现场进行解决。

（7）免费为教师提供培训及咨询服务。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

（8）中标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由中标人负责协调。

4.2验收要求
由招标人组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标人负责。

4.3项目交货期需求

（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

（2）交货期（服务时间）： 自合同签订之日起90天内完成供货及安装调试。

（3）交货（服务）地点：招标人指定地点。
4.4付款方式
合同生效后支付合同价款的30%，项目通过招标人验收合格后支付合同价款的70%。中标人需按要求提供相应的发票，招标人收到发票后10个工作日内需付清款项。

5．本次采购需切实履行绿色采购。
5.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
六、采购需求中必须满足的实质性要求

1、技术部分实质性要求

本项目“★”参数为实质性响应参数，不接受负偏离，投标时提供《实质性要求响应及偏离表》（附件14）并按要求提供佐证材料。负偏离或未提供证明材料或提供的证明材料不能证明满足功能参数要求的作无效投标处理。

2、商务部分实质性要求
投标报价不超过最高限价，投标总价为包含项目达到使用要求的所有费用，投标时出具承诺函（格式自拟），不提供或承诺不满足要求的按无效标处理。
七、履约保证金
 1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在本项目验收通过并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。 
八、合同文本（仅供参考）：

南通职业大学采购合同
	项目名称：
	
	项目编号：
	

	甲方：
	南通职业大学
	签订地点：
	南通职业大学

	乙方：
	
	签订时间：
	


一、南通职业大学通过 公开招标 方式，确定乙方为甲方的供货商。
二、本项目采购的主要任务是 实验实训室数智化管理平台等相关服务。
（一）本项目采购合同金额为     ，清单如下：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
（万元）
	金额
（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


三、合同主要条款
主要包括：交货期或项目工期、交货地点或施工（安装）地点、保修期及售后服务要求、安装调试要求和验收要求、付款方式、履约保证金、惩罚条款、其他条款或条件。
1、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）供方负责将全新产品交付至需方指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由供方承担。

（2）合同签订后，按照校方要求供货。

（3）质保期自验收合格之日起计3年，按生产厂家的规定执行。

（4）质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。

（5）质保期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

（6）系统故障报修的响应时间：提供全天候无间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，3个工作日内到达现场进行解决。

（7）免费为教师提供培训及咨询服务。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

（8）供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

2、验收要求
由甲方组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由乙方负责。
3、项目交货期需求
（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 日内按时签约。
（2）交货期（服务时间）： 自合同签订之日起90天内完成供货及安装调试。
（3）交货（服务）地点： 甲方指定地点    。
4、付款： 

（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。
（2）付款方式： 合同生效后支付合同价款的30%，项目通过甲方验收合格后支付合同价款的70%。乙方需按要求提供相应的发票，甲方收到发票后10个工作日内需付清款项。
（3）其他要求：无。
四、违约责任：
（1）供方不能按期供货，供方付给需方违约金（违约金的计算：合同总额的0.5%/天）。需方原因或不可抗力的因素影响除外。
（2）供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第  eq \o\ac(○,1)种 责任：
 eq \o\ac(○,1)供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。
 eq \o\ac(○,2)需方退货，同时，供方付给需方合同总价款 10  %的违约金。
（3）供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款 10%的违约金。
（4）需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款 10 %的违约金。
六、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：
提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。
五、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。
六、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共  4  页，残缺者无效。
七、乙方汇款信息：
乙方开户行名称：             
账          号：             
开   户     行：             
	甲方
	乙方

	法定代表人或授权人（签名）：
联系电话：
单位名称（章）：
年   月   日
	法定代表人或授权人（签名）：
联系电话：
单位名称（章）： 
年    月   日


第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	评审项目
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	技术部分

（50%）
	参数

响应
	根据各投标人所投货物设备组成、技术性能、功能特点以及对招标文件技术要求的逐条响应情况进行评分，完全满足招标文件技术要求的得20分，其中：
1.实质性技术参数（标“★”号参数条款）达不到招标文件要求的，做无效响应处理；

2.重要技术参数（标“▲”号参数条款）达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣2分，分数扣完为止；

3.一般性技术参数（无标识号参数条款）达不到招标文件要求的,每负偏离一条扣1分，分数扣完为止；

4.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；

5.标“●”号参数条款为演示内容，不参与此处评审。

注：（1）投标人须如实地在《技术要求响应及偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。在签订合同前，采购人有权要求中标人到用户现场验证，功能性能需与技术要求一致，否则视为虚假应标，采购人有权取消中标人中标资格并追究其相应法律责任。

（2）每条技术响应中出现与需求缺项、错项，均视为负偏离。要求提供相应证明材料的参数条款，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。

（3）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
	20
	0
	客观分

	
	技术方案
	针对投标人所提供此项目的技术方案，包括不限于：1.项目需求分析；2.项目建设目标；3.项目建设内容这三方面内容，每项内容满分2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得6分。

方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。
	6
	0
	主观分

	
	实施方案
	针对投标人所提供此项目的实施方案，包括不限于：1.项目进度计划表；2.进度保障措施；3.项目实施步骤这三方面内容，每项内容满分2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，2分扣完为止。本项最多得6分。

方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。
	6
	0
	主观分

	
	演示内容
	为了验证投标人提供的产品功能实现及场景还原效果是否满足采购人教学需求，保证项目顺利实施，需提供视频演示以下内容：

1.功能演示：

提供数据库监控功能：

①通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux）。

②通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI（路径）、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。

③系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。

以上演示完整且正确得3分，部分演示得1分，否则得0分。

2.功能演示：支持移动端进行巡查，可将发现的安全隐患和不规范事件进行拍照，拍视频，文字描述等形式进行反馈。。
以上演示完整且正确得2分，部分演示得1分，否则得0分。

3.功能演示：考试创建支持考生同试卷、考生不同试卷，同试卷情况下可选择：人工组卷、智能组卷、引用卷库中试卷3种方式中任意一种。人工组卷可根据试卷结构灵活选择特定试题，自动组卷可通过自定义策略智能抽取试题，引用卷库中则直接从我的卷库中直接选择即可。考生不同试卷情况下采用智能组卷，智能组卷支持按题型、科目、难易程度进行试题选择、数量及分值设置。
以上演示完整且正确得3分，部分演示得1分，否则得0分。

4.功能演示：供应商需提供虚拟仿真实训教学开放云平台服务（1）云平台内需包含但不限于实验室安全基础相关实验（高校实验室概况与分类、实验室安全的重要性、海因里希法则、实验室安全素养与行为、实验室安全标识）、实验室消防安全相关实验（实验室消防安全事故、实验室火灾常见诱因、认识火灾并正确报警、常见灭火设施的使用方法、火灾逃生的基本方法）、实验室特种设备安全相关实验（实验室特种设备安全事故、特种设备的定义、特种设备的分类、高压气体钢瓶的安全使用规范、高压灭菌器的安全使用规范、反应釜的安全使用规范）、实验室电气安全相关实验（实验室电气安全事故、触电事故与防护、电气火灾与防护）、实验室化学品安全相关实验（实验室常见化学品安全事故、危险化学品的采购、实验室常见危险化学品、化学品废弃物处理与处置、危险化学品事故紧急处理）、实验室急救相关实验（实验室急救概述、实验室急救用品、实验室常见事故的急救措施、实验室急救之心肺复苏）等，课程资源需体系化，资源类型包含视频、课件、试题等理论学习资料和具有操作交互流程的虚拟仿真实训资源，以满足我校对实验室安全教育教学的需要。（2）为了进一步支撑我校实验建设，需要覆盖机械、电子、建筑、化工相关专业的实验10个，可采用云的形式提供访问链接，实验包含但不限于机械加工工艺规程设计虚拟实验、CA6140车床拆装及工作原理虚拟实验、CA6140车床认知虚拟实验、CA6140车刀认知虚拟实验、发动机曲柄连杆锻造虚拟仿真实验、二极管开关特性测试与分析、二极管与门测试与分析、三极管开关特性测试与分析、装配式建筑施工工艺虚拟仿真实、电弧炉炼钢工艺虚拟仿真实验。
以上演示完整且正确得3分，部分演示得1分，否则得0分。

5.功能演示：系统支持自定义大屏样式和数据展示，提供不少于20种的图形设计，可任意位置和样式拖拽，支持不限个数的图层展示和编辑可以布局3至7模块表现形式；
以上演示完整且正确得2分，部分演示得1分，否则得0分。

6.功能演示：可灵活布置大屏内任意个数的模块，各模块的样式，如字体、内容、背景、key值、动画等；
以上演示完整且正确得2分，部分演示得1分，否则得0分。

7.功能演示：为了达到更好的沉浸式交互式展示效果，供应商需具备通过三维建模技术（非全景拍摄技术）真实、精细地呈现三维场景的能力，能够完整展示校区、楼宇、楼层、实验室及实验室内设备等多级结构。系统支持通过鼠标操作实现楼层的分解查看、视角旋转，清晰展示楼层中实验室的分布情况。具体包括以下功能：多层级三维展示：支持从校区→楼宇→楼层→房间的逐级穿透式展示，用户可通过鼠标左键双击进入下一层级，右键双击返回上一层级；交互式视角控制：支持鼠标左键拖拽旋转视角、右键拖拽平移视角，实现自由浏览；楼层分解与实验室分布展示：能够对楼层进行分解查看，直观展示各楼层中实验室的布局与分布；三维与数据联动：在三维场景中点击具体层级（如楼宇、房间）可实时展示关联数据面板，实现可视化数据交互；

以上演示完整且正确得3分，部分演示得1分，否则得0分。

注：投标人按要求制作演示视频并上传苏采云系统，因投标人视频格式问题导致无法播放的，由投标人自行承担一切风险和责任。
	18
	0
	客观分

	商务部分

（20%）
	企业资质
	1.投标人具备在有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得3分，未提供不得分；

2.投标人具备在有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得2分，未提供不得分；
注：以上证书均须提供证书复印件并加盖投标人公章。
	5
	0
	客观分

	
	业绩案例
	投标人提供自2022年1月1日至今与本项目类似业绩的合同案例（以合同签订日期为准），提供一个得1分，最多得6分。
注：须提供合同及发票（至少一张）复印件并加盖投标人公章。
	6
	0
	客观分

	
	售后服务方案
	投标人针对此项目提供售后及培训服务方案，售后服务内容包括：①售后服务范围、②售后响应时间、③应急预案等；培训内容包括：④培训课程、⑤培训材料、培训方式，⑥培训授课人员安排等内容，由评标委员会根据以上六项内容进行综合评分：每项内容满分1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，1分扣完为止。本项最多得6分。

方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。
	6
	0
	主观分

	
	售后服务团队
	为保证项目安装实施顺利，投标人拟配备的售后服务团队包含中级及以上由人力资源和社会保障局颁发的虚拟现实高级工程师、由工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级软件工程师、由中华人民共和国信息产业部颁发的程序设计工程师，提供一个得1分，最高得3分；须提供人员证书复印件并加盖投标人公章。同一个人多个证书不重复得分。
	3
	0
	客观分


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（五）中标人的确定
采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。
（六）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（七）发放中标通知书
公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
（八）其他
当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被招标人拒签合同的情形等），招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第五部分 质疑与投诉 
一、质疑事项
1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
4.对招标人式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。
投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。
招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：
投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
质疑项目的名称、编号；
具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
事实依据；
必要的法律依据；
提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.以下情形的质疑不予受理
6.1内容不符合上述规定的质疑。
6.2 超出采购法定期限的质疑。
6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。一、质疑的提出
8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。
9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。
10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。
2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
②质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。
（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。
四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。
五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。
六、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。
第六部分  投标文件组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）；
2.分项报价表（格式见附件2）；
3.投标人情况一览表（格式见附件3）；
4.技术要求响应及偏离表（非“▲”项）（格式见附件4）；
5.技术要求响应及偏离表（带“▲”项）（格式见附件5）；
6.商务要求响应及偏离表（格式见附件6）；

7.《实质性要求响应及偏离表》（格式见附件14）
8.投标人信用承诺书（格式见附件7）；

二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件8）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件9）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件10）；
4.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：
4.1中小企业声明函（格式见附件11）
4.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
4.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件13）
注：上述“资格审查内容”中1-4条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。
三、符合性审查内容
1.按招标文件第三部分项目需求“五、采购需求中必须满足的实质性要求”的要求提供材料。
2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。
四、商务技术文件
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
附件1
开标一览表
项目编号： 

投标人名称（公章）： 

货币单位：人民币                      
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元                      

	总价（大写）
	


         盖章：公章                                 
附件2
投标分项报价表
	序号
	名  称
	数量
	单位
	品牌

（如有）
	规格型号
	制造商名称
	产地
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	学校实验实训室数智化管理平台
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“总价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3
投标人情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：
净值：

	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术先进水平
	曾获何级何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件4
技术要求响应及偏离表（非“▲”项）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	学校实验实训室数智化管理平台

	1
	整体要求：

1.平台采用B/S架构设计，支持采用静态文件和动态应用系统分离方式部署，静态文件管理系统可通过动态配置切换，支持公有云对象存储、私有云对象存储和本地文件服务器。可随时根据参与教学人数进行横向部署扩展。

2.系统支持在不开启http协议之外端口的情况下能进行版本升级和二次开发部分定点更新。
	
	

	2
	（一）门户网站管理

1、风格化门户网站：必须按照学校的专业/专业群特色进行定制设计开发，在需求沟通及设计阶段提供不少于10套的设计模板供用户参考，布局合理,能够展示优质共享的实训资源及重要通知公告等。

2、网站栏目管理：支持各级网站栏目的管理操作，如添加、编辑、删除及排序等，并以清晰的列表形式逐级展示网站栏目信息。这些信息涵盖栏目名称、所属上级栏目以及栏目类型（基础模块、拓展模块）。在拓展模块方面，提供了丰富的类型支持，包括但不限于新闻列表型、文章型、超链接型等类型。

3、信息发布管理：提供信息门户中心作为对外展示信息的平台，支持多种信息类型的发布，包括但不限于文字（文章）、图片、视频、文档和超链接。通过该平台，可以发布新闻、通知公告、规章制度以及办事指南等关键信息。

4、友情链接管理：实现各站点链接信息的统一操作，包括添加、编辑和删除等。这些链接信息包含链接标题和链接地址，均可通过信息门户中心进行集中展示。用户只需在信息门户中心点击相关链接，即可直接跳转至目标站点。

5、在门户上可以提供公共数据的可视化展板，体现实验室建设及使用情况。


	
	

	3
	（二）实训室基础信息管理系统

1、实训室管理：

（1）组织架构管理：支持自定义组织架构，支持最大4级组织架构定义（校，院，实训室，实训室分室，可根据学校情况进行灵活调整）；各级管理人员可以维护本级的实训室基本信息。本级管理员可以维护本级的组织单位信息和下级的组织单位信息，并且可以设置本级和下级单位的管理员。管理员可以对校区、学院、专业、班级进行增删改查、支持数据的批量操作；支持组织架构支持以图形的形式进行逐级展示。

（2）实训室信息管理：管理建制实训室及实训分室设置，支持显示查看实训室名称、负责人、联系电话、实训室地点、管理单位、安全检查情况、实训室房间数、房间面积、仪器设备台套数、基础信息、设备信息、实训室信息展示等信息；

（3）实训用房管理：登记实训用房基本信息，如：房间号，名称，类型，使用面积，建筑面积，所属实训室，工位数量，楼层平面图等信息；支持多层级实训室架构管理。

2、用户管理：

（1）系统用户管理：支持对系统中所有用户进行统一管理，包括教工、学生、校外用户等人员信息，方便进行统一批量管理，包括姓名、用户名等字段的展示，支持批量删除导出、批量启用禁用、添加修改等操作。

（2）用户注册管理：系统提供用户注册功能，可实现对校外人员注册登录的管理，包括用户名、手机号、电子邮箱、公司/学校、审核状态、注册时间等字段的展示。

（3）教工管理：系统可对全校教职工用户进行统一管理，通过对接学校中间库可实时同步教职工人员信息，包括姓名、教工号、电话、学院、人员类别、邮箱、角色等字段，可对人员进行批量删除导出、批量启用禁用、添加修改、修改密码、授权角色等操作。

（4）学生管理：系统可对全校学生用户进行统一管理，通过对接学校中间库可实时同步学生人员信息，包括姓名、学号、卡号、年级、班级、专业、电话、学院、邮箱、角色等字段，可对人员进行批量删除导出、批量启用禁用、添加修改、修改密码、授权角色等操作。

3、组织管理：

（1）校区管理：提供学校不同校区的内容配置，包括校区名称、校区代码等内容管理，支持批量导出、删除操作。

（2）学院管理：提供学校不同学院的内容配置，包括学院名称、学院代码、校区名称等的内容管理，支持批量导出、删除操作，该内容可在定时任务配置中实时同步更新，亦可手动添加。

（3）专业管理：专业管理页面提供了丰富的功能。用户可以选择学院，并通过关键词进行查询和筛选。页面以表格形式展示学科专业的详细信息，包括学科专业名称、代码、所属学院、班级数等。同时，具备批量删除和添加学科专业、导出学科专业数据的功能。通过该页面，用户能够高效地对不同学院的学科专业进行综合管理和操作。该内容可在定时任务配置中实时同步更新，亦可手动添加。

（4）班级管理：班级管理页面提供了全面的班级信息管理功能。用户可以输入学院名称和学科专业名称等关键词进行查询和筛选。页面以表格形式展示班级的详细信息，包括班级名称、代码、年级、所属专业、所属学院以及添加人等内容。同时，具备批量删除和导出班级数据的功能。通过该页面，用户能够高效地对不同学院、不同专业的班级进行综合管理和操作。该内容可在定时任务配置中实时同步更新，亦可手动添加。

4、数据统计：

（1）工作台：工作台首页支持根据不同角色设定不同风格内容模块，支持以多种形式呈现实训室使用情况、设备使用情况、管理员自查隐患统计、安全隐患统计、我的待办、教师学生实验课程表、通知公告等统计表，支持各统计模块可视化形式自定义编辑拖动显示位置。

（2）中心概况：系统支持根据选择的学期信息本学期实训室利用率（课时），设备利用率，支持以可视化的形式展示实训室的建设情况，包括：实训室利用率、实训室利用情况统计。

（3）学时统计：支持以专业为单位展示该专业选的所有实训课程学时数、已修学时数、总人时数等信息，支持数据的导出操作。

（4）实训室使用情况：支持统计各个学院的各个实训室的使用情况，包括所属单位、实训室分室名称、负责人、实训室名称、使用教师、课时使用、周次等信息，支持数据的导出，同时可按学年、学期、周次、实训室等信息进行信息的筛选操作。

（5）开放预约统计：支持实训室开放预约多种数据多种形式统计，包括：实训室预约统计、工位使用情况、实训室仪器设备借出量统计、实训室耗材借出归还情况统计，各统计表均分类筛选操作。

5、系统管理：

(1)权限管理：系统角色可灵活配置，可以根据学校的需求进行自主添加，给不同的角色配置不同的功能权限。

(2)日志管理：包含支撑本平台各个业务系统的登录管理、登录日志及操作日志。

(3)角色管理：支持角色信息的全面管理，涵盖添加、编辑及删除等操作，这些角色信息包括但不限于角色级别、所属系统、角色编号及角色名称等。新增的角色信息将以直观清晰的列表形式进行展示。此外，系统还需支持通过灵活的权限配置，实现人员所属角色的分配或撤销，以确保角色管理的灵活性和高效性。

(4)安全配置：系统可以添加并记录访问IP，可以记录访问IP、访问国家、省份、城市、运营商信息，可以开启防XSS攻击、防SQL注入，实时保障系统运行稳定。

(5)授权应用管理：授权应用管理页面包括序号、应用名称、AppSecret、公司名称等多个字段。具有批量删除、导出授权应用、添加以及关键字查询功能。通过该页面可高效管理授权第三方接口应用，方便进行数据对接等操作。

(6)全局属性管理：支持在该页面修改对应的全局属性，包括系统名称、首次登录是否修改密码、学校信息的信息，可进行灵活维护，方便学校进行灵活配置。

(7)用户同步配置：可通过中间库配置参数进行用户同步。

(8)字典配置：字典配置页面以表格形式展示了多种字典信息，包括字典类型、字典状态、字典备注等内容。提供了批量删除、添加、导出字典等操作，通过该页面可方便地对不同类型的字典进行管理和配置。

(9)学年学期配置：负责每个学年学期的初始化与设置操作，包括开始日期、结束日期和总周数，可视化的形式让管理员管理起来更方便。

(10)定时任务配置：定时任务配置可设置同步任务内容、设置定时任务开始时间等。

(11)数据导入与导出管理：负责常用基本数据的外部文件导入与系统内部数据的导出成外部文件。


	
	

	4
	（三）实验室设备管理

1、支持手动录入或对接资产系统自动导入设备信息。包括设备名称、设备编号、规格、购入原值、设备状态、隶属部门、所在位置、负责人等信息。

2、支持按照实训部门、实训室、关键字检索等方式对实训设备进行分类筛选。

3、支持批量管理，可批量导入、导出、批量变更设备状态（正常/报废）等操作。

4、支持为单个设备设置借用规则，如是否必须在实训室内使用、借用前准则是否必读，同时支持通过直接编辑或者上传附件的形式维护设备借用须知及安全准则。

5、实训课程的开展中，可以通过用户扫码和填写对应的信息完成设备的使用登记。

6、用户可以通过拍照、拍视频等形式进行上传，作为设备使用记录说明。

7、面向实训实践课对设备的应用，也可以面向课外进行开放预约，提高设备利用率。

8、便捷借用盘点设备的信息能实时同步到设备管理后台，管理员可以进行查看或导出记录。

9、支持对设备全生命周期进行跟踪管理，可对设备进行调拨，报修，报废等管理，上述管理操作通过审核 正式生效之后，系统会同步更新设备列表。

10、支持设备的调拨管理，设备负责人能够变更设备的所属部门、所在位置和负责人。

11、支持设备的报修与验收管理，具体流程如下：

设备负责人发起维修流程，选择设备，填写内容包含维修理由、联系方式、数量、维修费用估计、供应商（提供维修服务的单位）、维修是否出校外、是否请款、支持拍照上传图片等。提交申请流程，进入审批流程，设备则不允许被借用。

设备维修后的验收流程，设备负责人在维修记录中点“确认归还”，发起验收，需填写：设备是否正常运行、维修实际总金额、发票编号、维修起止时间、维修地点、项目公司、项目公司负责人、项目公司联系方式、验收备注、支持附件文件上传等，提交申请流程，进入审批流程，审批成功则系统自动将设备状态转变为正常。

12、支持设备的报废管理，设备负责人可以在设备列表申请设备报废。已经报废的设备不再允许借用。

13、数据统计，对仪器设备支撑过的实训实践课应用记录，开展的实训名称、用户、使用时长。

14、系统支持将设备数据通过图形化界面进行展现，采用柱形图的形式展示分类台账、分户台账。

15、系统支持设备报表导出，方便管理员存档。

16、设备能够与实验教学项目进行关联，完成设备使用情况的基础信息收集与统计。


	
	

	5
	（四）实训室耗材管理系统

1、耗材品目库：支持对实训室中所有品目类型的耗材进行统一管理，包括耗材编码、耗材名称、型号、单位、耐用程度、耗材类型等信息，支持批量导出、删除筛选等操作。同时可对每条耗材品目进行查看，实时显示该耗材的库存量、总价、所属中心等信息，同时可查看该耗材的图片。

2、耗材库存：系统支持对实训室所有耗材库存进行统一管理，支持按名称、实训中心、实训室、耐用程度、耗材状态等信息进行筛选，支持批量导出导入删除操作。支持查看该耗材的信号、单位、数量、单价、主要用途、使用实训室、需求预算依据、所属学院、存放位置、负责人、使用人。可对耗材设置借用规则：是否在实训室使用、借用前准则、借用须知，并可上传相关附件。同时支持查看只看我的采购的耗材库存，方便进行管理维护。

3、在线申请，通过线上提交耗材采购申请，包含不限于耗材数量、名称、型号等信息，可设置是否审核层级，进行完成采购单的确认。

4、耗材采购：审核通过的采购申请，形成耗材采购单，同时系统也支持管理员直接添加耗材采购单，可根据耗材品目库的内容调用耗材相关数据，亦支持手动添加采购耗材。可以选择耗材适用项目、耗材适用课程、使用实训室等信息。提交采购申请后管理员进行逐层审核，支持增加电子签名审核。同时，系统将支持多次采购汇总同意进行采购申报。

5、耗材入库：系统支持对审批通过的采购单进行批量或一键入库，入库完成后可查看该入库相关的采购详情，包括：入库时间、采购登记表、采购合同、验收清单、验收报告、执行报告、校批总额、实际花费总额等信息，其中文件资料支持在线查看和下载操作。

6、耗材领用与归还：系统支持用户对已入库的耗材进行领用，填写领用申请单，支持导出领用申请单。领用需进行在线审核，审核完后库存信息会发生相应变化。领用的耗材可进行归还管理，可填写归还时耗材的剩余或者损耗情况。

7、耗材报废：支持对耗材报废情况的管理，超过一定报废金额的需进行报废审核，审批通过后方可报废，耗材库存相应的信息将减少。

8、盘点管理：系统支持对耗材的使用及情况进行盘点，包括耗材的名称、型号、平均价格、总数量、目前库存数量、已领用数量、盘点时间、待归还数、已归还数等信息。支持导出及筛选操作。

9、统计与报表：系统支持对耗材进行报表统计，包括耗材总价值统计图、在用耗材价值统计图，支持按实训室进行筛选操作，支持数据及图表导出操作。

10、在实验项目中用到的耗材，需要与实验项目关联，对于开展了的实验课程所需的耗材及耗材余量准确记录。


	
	

	6
	（五）危化品及危险源管理

1、支持对实训室危险化学品全生命周期管理能力。

2、支持灵活设置危化品的基础品目（例如品名、类别等）。

3、支持按照学院、实训室、库房、货架形式分批次存放管理危化品库存，入库、出库时能够自动对库存识别增减。

4、支持不同分类人员角色的工作体系，包括化学品使用人员、课题组负责人、仓库管理员、院系管理人员、校级管理人员等角色，部分角色分工不同。

5、支持实现“一瓶一码”物联网或手机扫码管控措施，按CAS号、库存等信息打印危化品条码。

6、按照公安部要求，导出符合格式内容的化学试剂盘点表。

7、支持与危险源系统进行数据联动，实训室了的危化品直接关联着实训室的安全等级。

8、危险源管理：管理危险源级别、类别、描述、分值等信息，支持增删改查及Excel导入，支持搜索查询。支持将危险源信息与实训室绑定。

9、评分规则设置，根据教育部要求提供标准实训室分级分类评分规则，可根据学校实际实施进行规则修改、增加。
11、支持重新评级功能，按等级分类查询实训室列表，查看评级状态及审批信息。支持自定义危险源、等级、评级要素及分值，完成特色分级评价。

12、支持展示评分依据，以风险源评级、累计评分为依据分别分级后取二者最高值。

13、支持评分后将特色分级分类信息以标签形式展现在实训室信息内。
	
	

	7
	（六）实训室安全检查管理

1、系统满足基于PC+移动端（Android或小程序）模式搭建，支持页面自适应，检查信息可随查随记。

2、对实训室安全检查计划、依据、实施、安全隐患查询统计等进行管理，并建立实训室安全隐患库。系统侧重实训室安全体系的过程管理，实现对各类教学/科研实训室安全检查依据、计划、评审、核查、整改、报告及统计报表的管理，提高实训室安全管理部门的工作效率。

3、支持组织机构、人员、实训室/房间信息管理，可与校方已有信息系统对接，做到信息自动同步。

4、系统默认包含教育部规定的《高等学校实训室安全检查项目表》内容。

5、支持对检查项内容按照多层级/树形形式自定义编辑，支持对评定规则自定义设置。

6、支持检查组定义及组内人员管理维护。

7、支持自查、统一安排两种检查方式，可按检查要求灵活设置计划检查的检查项和实训室/房间，对于统一安排的检查，支持安全检查员安排。

8、支持检查进度在线查看、实时跟踪。

9、检查结果中若存在安全隐患项可自动生成待整改记录并通知相关负责人。

10、支持按检查计划制定时间、按部门单位搜索检查档案，默认按时间降序排列。

11、支持学校统一检查及二级学院自查，检查过程和结果数据能够进行实时存档。
	
	

	8
	（七）实验室安全培训与考试系统

1、支持单选、多选、判断、填空、问答多种题型，试题题干、选项内容可含图片。

2、试题库自带多类学科题目，试题数量不低于7000道，学科类型包括：化学类、生物类、机械类、辐射类、电气类、通识类、消防安全类、特种设备、信息安全类、网络安全类、环保教育、新生安全等。

3、支持试题单条录入、按类别以Excel模板格式批量导入。

4、提供在线练习功能，支持随机练习、顺序练习两种模式，练习过程中可进行试题收藏、错题自动归集到错题库。对不同科目的试题进行练习，对未掌握的试题可以收藏，对答错的试题系统自动进行收藏，可以继续练习，直到掌握为止。

5、平台提供考试管理功能，具有考试管理权限的用户可以维护考试信息，安排参加考试人员，设置考试有效时间、考试时长、及格线、允许考试次数。

6、学生查看考试时，未参加考试的状态显示“缺考”，已参加考试等待批改的状态显示“待批改”，正在进行的考试状态显示“开始考试”，已经批改并发布的状态显示“查询成绩”。

7、参加考试时提供考前须知功能，学生确认后方可进行答题。在考试界面中，支持切换试题。支持快捷选题卡显示答题状态及进度。选题卡中显示全部试题题号，并通过不同颜色区分各试题作答状态。

8、如果一场考试可以允许多次答题，则提交试卷后，页面会提示学生重新作答或查看对错。可以多次作答的试卷，系统取最高分作为最终成绩。

9、如果考试已通过，则页面弹出查看对错和签订承诺按钮。

10、成绩查看：学生考完，可以在考试列表查看成绩，成绩查询页面显示考试名称、考试时长、满分、及格分、学生参加的次数、最高分等信息。考试成绩通过和未通过的可以区分展示，可以查看每次考试的答题情况。

11、支持考试时长限制，学生需在规定时间内进行考试，规定时间结束系统将强制提交答卷。

12、支持试卷收藏，收藏后的试卷可在安排其他场次考试时直接使用。

13、支持同试卷时，试题显示顺序是否乱序设置，有效防止作弊。

14、支持Word格式试卷导出。

15、支持一键安排补考，补考规则与原考试完全一致。已经结束的考试，如果有考生未通过或未参加考试，可以安排补考，让考生再次参加考试。在考试管理中，找到要安排补考的考试，鼠标悬浮于后方的操作菜单图标处，在呈现出的菜单中，点击安排补考，弹出安排补考窗口，设置补考有效时间，系统自动抽取未通过的考生，即考生在有效时间内可以再次参加考试。

16、支持自动批改和教师手动阅卷。考试结束后客观题系统自动阅卷、主观题可安排教师人工阅卷。策略组卷试题全由客观题组成，学生完成考试，提交试卷后，系统自动完成批改，学生即刻就能查看到自己的分数；智能组卷和人工组卷，学生完成考试，提交试卷后，等待教师阅卷。教师点击结束按钮后，自动弹出阅卷按钮，教师进行阅卷，客观题需教师点击“客观题批改”按钮，系统自动批改。主观题需教师进行手动批阅。提交试卷。

17、考试成绩支持导出为Excel格式（可导出最终成绩或历次成绩）。

18、提供考试中心功能，学生可以参加教师已经安排的考试，支持考试倒计时、断点保护、时间结束自动提交，考试合格可以下载或打印合格证书。考试允许多次考试的情况可查看历次考试成绩。

19、支持中途掉线后下次上线继续考试。若考生因断电、网络故障、意外关闭等原因中断开始，下次登录后可以继续进行上次未完成的考试。

20、允许多次考试情况下，系统会记录考生的历次考试成绩，并取最高分数作为最终成绩。

21、平台提供资源中心管理功能，对培训、考试资源进行管理，包括学科设置、资源分类、课程资源、试题管理、课程管理。学习资源支持的格式包括视频、文档、图片、虚拟仿真、压缩包等，其中视频、图片、虚拟仿真资源支持在线播放、预览。

22、平台提供培训计划管理功能，支持将多门课程组合为一个培训计划，安排给学生或老师，培训计划支持有效期设置。支持按学院/班级/个人分配参加培训的人员。可对计划内课程设置先后学习顺序，为培训对象设置循序渐进的学习过程，使其更好的接受学习内容。

23、支持教师通过安排培训计划进行实验室安全相关规章制度、操作流程等教育培训。培训计划具有有效时间，只有在该有效时间内，学员才能进行学习，过期则自动结束，教师也可以手动结束培训。

24、培训计划可根据不同角色的需求灵活设定学习课时，确保每位角色在完成指定课程时间后，方能圆满达成学习任务。

25、提供在线学习功能，学生/教师可以参加已安排的培训计划，完成课程学习。教师安排给学员的培训计划，即学员自己的学习任务，培训计划可包含一系列的课程，每门课程中可包含多类学习资源。学习过程中，视频类学习内容支持在线观看，虚拟仿真类学习内容支持教学模式，其他类型内容可下载至本地学习。可以记录学生和教师的学习时长，只有当达到培训计划所设定的学习时间后，才能成功完成学习任务。当中途退出时可以记录学习比率，方便学生了解整体学习进度。

26、提供统计分析功能，多维度数据统计，包括学习资源统计、试题统计、考试统计等，同时支持统计数据导出。


	
	

	9
	（八）实训教学管理系统

1、可对学年学期进行设置，包括学年、学期及起止时间。可以对选课时间进行设置，包括学生类别及起止时间。学生即可在规定的时间范围内进行选课。

2、可以对每天的上课时间进行设置，系统默认一天有12节课，一节课45分钟。可以根据学校的实际情况对上课的起止时间进行设定。

3、可从教务管理系统内自动导入理论课表，再对其中的实训课（理论课中的实训项目、独立设置的实训课、课程设计、集中实训等）的实训项目进行二次排课。

4、可对要开设的实训课程进行统一管理，支持单个添加和批量导入。同时建立实训项目库，包括实训项目名称、项目编码、项目类型（1.演示性；2.验证性；3.综合性；4.设计性；5.研究创新性；6.其它）、项目类别（基础、专业基础、专业）、实训项目所属学科、学时、实训要求（必修、选修、开放）、实训者类别（1.本科生；2.专科生；3.其他）等基本信息。

5、系统支持对总课程表的课表样式进行灵活设置，可显示二维直观图样式的课表。

6、教师可查看自己承担的实训课程信息，可以看到承担课程的上课时间、上课地点、选/上课人数信息。

7、教师可以维护自己的实训项目，包括项目的实训要求内容、预习、实训报告、成绩占比（总占比为100%）、配套资料等设定。同时，教师也可以引用其他其他同课程教师添加的实训项目。

8、教师可对课程下的实训项目进行安排，并对已安排的实训进行基本操作；如：选择实训地点、实训安排方式、实训前练习、上课时间。

9、对于已经安排完成的项目，教师可以在原截止时间之前，修改提交报告的截止时间。

10、实训完成后，教师可以看到每个实训项目的实训状态、已提交人数和未批改人数。可以看到课程下所有学生的报告的提交情况，可以对学生的实训结果进行批改。

11、实训实训实训的批改，分为报告批改和实训批改。最终的成绩按照项目的设定比例进行计分。

12、系统支持成绩和报告的导出。导出的成绩单中，包括实训总人数、最高分、最低分、平均分、及格率、批阅人信息。方便教师进行查看和统计。

13、系统支持按照实训项目导出成绩，可以是单个项目也可以是多个项目。

14、支持教师、学生对平台生成的个人课表进行打印。

15、教师可以在资源库中为学生提供一些辅助资料，资料类型包括:文档、图片、视频。

16、学生可以查看自己的个人课表，支持在线进行选课。

17、系统支持教师按照知识点组成试题、然后组成试卷，试卷可以和实训项目搭配，也可以单独对学生进行测验。

20、系统支持扫码学习功能：学生通过手机扫描标签，可直接调用云端或系统内置的专属文档与视频，从而深化对实验原理与操作的理解。
	
	

	10
	（九）开放预约管理

1、通过系统可预约工位、实验室，支持设备借还，方便学生自主灵活参与实验。

2、学生可通过系统预约开放实验室中的工位，预约后根据工位预约是否需要审核决定工位是先审核还是直接使用。

3、支持实验室设备预约借用，学生和教师在系统中提交设备借用申请后，根据设备预约是否需要审核决定设备是先审核还是直接使用。

4、系统能够记录借出设备的借出时段、领取时间和归还时间，方便设备借用跟踪。

5、实验室管理人员可设置实验室开放时间段。

6、实验教师可通过系统预约开放的实验室，实验教师、学生在线提交预约申请，由实验室管理人员进行审核（后台自动匹配实验室是否被排课）。

7、系统可以实时、分阶段统计实验室使用(课时使用节数、工位预约节数、实验室开放预约节数)、工位使用、仪器使用的情况。

8、系统支持自定义工位布局，管理人员可根据实际实验室进行工位布局安排，方便学生预约。

9、系统需预留接口，与门禁电子班牌、视频监控关联，实现自动启动、报警、监控等。
	
	

	11
	（十）实训室数据上报系统

1、系统采用B/S架构，系统通过数据库中的数据进行分析及整理，并可按教育部要求自动生成上报的数据报表，包括：教学科研仪器设备表 (SJ1)、教学科研仪器设备增减变动情况表(SJ2)、贵重仪器设备表 (SJ3)、实训室经费情况表(SJ7)系统支持手动导入基础数据，进行数据统计分析生成符合教育部要求的数据报表。

2、系统支持查看并导出历年报告数据（txt格式）、支持手动更新当前学年统计数据。

3、系统可自动进行仪器设备、教学实训项目、实训室人员、实训室基本情况科研仪器的统计，并提供数据导出功能。

4、系统其他模块已有数据（例如设备管理）中的数据可自动填入到对应的基表内、以减轻填报统计工作量。

5、可以针对单独的一条数据进行修改操作，使用户在处理数据时能够更加灵活地对特定的数据条目进行调整和更新。

6、统计、上报表格符合教育部要求的数据上报格式标准(txt、exce1等)。

7、系统要实训教学及实训室综合管理平台进行集成，统一门户管理。

8、在填报过程中支持学校所需的报表数据统计与上报。查看基表填报说明，为填报提供辅助作用。
	
	

	12
	（十一）实验室三维可视化分布管理

1、满足学校5个重点实训室的精细化建模，打造一个集高精度、多维信息融合、智能交互分析于一体的实验室，多维度动态展示与剖切分析，实现360度查看实训室剖面信息。

2、支持栏目管理，用户可以结合业务需求自定义栏目及展示内容，通过顶部菜单栏目进行板块切换。

3、点击中间的地图剖面内容，可以将两侧的展示内容进行联动展示。

4、实训室内存放的物品位置信息进行与三维模型关联，实现信息动态显示。

5、支持在大屏上进行展示，实现数据看板，结合客户的数据展示需求提供设计支持，提供给客户参考模板不少于5套。

6、动态大屏设计功能，系统支持自定义大屏样式和数据展示。添加一个新的大屏，设定报表编码和报表类型；
7、支持大屏实时预览和编辑。分别预览3模块、7模块的大屏；大屏中的展示数据可以管理平台中找到数据根源。
	
	

	13
	（十二）开放接口与扩展

1、支持数据交互与接口功能，确保实训室管理业务子系统与实训室管理平台间实现高效的数据流转。此外，它还为第三方信息系统提供了数据对接或数据同步的服务管理平台，可实现数据的互通性与一致性。

2、系统具备与学校其他管理系统数据对接的能力，更能按需自动同步更新数据，可以提升数据管理的便捷性和实时性。同时，它还能抓取学校其他系统的数据，并允许用户根据管理需求进行统一的编辑和梳理。

3、与学校资产系统对接，完成基本信息同步。

4、为适应学校新校区建设需要，预留与硬件对接的接口（如电子班牌、门禁、摄像头，电源控制），达到上课课表信息、实验室介绍信息、能开展的实验项目信息等在班牌显示；门禁可以结合开放预约管理进行设置，预约过的用户可以开门并签到，完成设备的供电，进行开展实验。待新校区建设完成后平台可升级实现对电子班牌、门禁、摄像头、电源控制等硬件系统的管理。
	
	

	14
	（十三）移动端

1、预留移动端统一服务认证对接，支持以H5形式放置到学校已有统一服务平台或企业微信等其他信息化平台内，实现统一身份认证登录，无需再次登录。

2、提供开放预约移动端功能，师生可通过手机选择实验室进行预约。

3、提供安全检查移动端功能，检查人员可通过手机进行巡检、整改、复查。

4、提供安全培训考试移动端功能，学生可通过手机进行学习资料、练习习题、参加考试、练习错题。
	
	

	15
	（十四）等级保护测评

供应商负责协调及完成此项目首次的二级等保测评相关工作，要求此次建设的系统符合网络安全等级保护第二级的安全要求，并顺利通过国家认可的第三方测评机构的等级测评，获取备案证明。
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5

技术要求响应及偏离表（带“▲”项）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	学校实验实训室数智化管理平台

	1
	▲（7）为保障平台后期使用，供应商需配备足额人员协助配合完成全校实验实训室各类基础数据梳理，完成全校所有实验实训室的数据收集和治理工作，实验实训室信息数据治理方式包括系统录入和系统对接。数据梳理信息至少包含以下部分：①实验室基本信息数据：实验室名称、实验室编号、实验室房间号、实验室负责人、实验室所属机构编号、实验室面积、实验室类别。②实验室人员信息：人员姓名、职工号、职称、联系电话、所在部门等，支持按学院、姓名、职称、职工号等条件查询功能。③实验室设备信息：资产编号、所属实验室编号、资产名称、单价、套（件数）、总价、厂家、型号、资产状态、购置日期、调转入日期。 eq \o\ac(○,4)规范耗材名称信息（需提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	2
	整体要求：

▲3.需提供中国计算机软件著作权登记证书。（投标时提供证书复印件加盖投标人公章）
	
	

	3
	整体要求：

▲4.提供云监测服务，平台开放外网的情况下，支持每周7*24*2的双倍智能监测，统计联通率、停滞率、总时长、联通时长、停滞时长。支持异常检测结果的推送并自动生成检测报告。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	

	4
	整体要求：

▲5.国产化支持，系统需支持适配安全可靠国产操作系统及国产CPU芯片，系统至少兼容3家的国产操作系统安装部署，包括但不限于：统信（UOS）、麒麟（银河）、中科方德、普华、中科红旗、欧拉（openEuler），以确保信息安全的要求；需适配国产CPU，至少支持ARM、X86、LoongArch三种CPU架构。（投标时需提供所投管理平台与国产操作系统及CPU兼容且运行稳定的认证证书扫描件加盖投标人公章）
	
	

	5
	（二）实训室基础信息管理系统

5、系统管理：

▲(5)域名白名单管理：域名白名单是被允许访问的域名列表，只有在这个列表中的域名能够被用户访问，不在白名单中的域名则会被阻止或限制访问。在域名白名单中可以添加网站相关域名地址，从而提高安全性，防止用户访问恶意网站，减少病毒、木马、钓鱼等网络攻击的风险。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	

	6
	（三）实验室设备管理

▲8、系统支持通过RFID手持机、RFID打印机硬件设备实现在线借用，以借用单、归还单形式构成线上线下相结合的设备管理，支持批量借用。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	

	7
	（五）危化品及危险源管理

▲3、支持对危化品进行全流程管控，包括申购、验收、入库、领用、存放、调拨废弃回收等流程。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	

	8
	（六）实训室安全检查管理

▲10、支持整改完成后信息反馈，支持整改结果复查信息反馈，反馈支持上传文件、照片，通过后给相关负责人发送消息。支持检查结果报告生成、Word版报告导出。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	


附件5-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件6

商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件6-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件7

投标人信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
投标人全称(加盖CA电子签章)：
法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：
时间：  年  月   日
附件8

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                         承诺人名称（加盖CA电子签章）：
                              日期：______年    月    日
附件9
法定代表人身份证明
        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               
注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章
附件10
法定代表人授权委托书
本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人姓名):------
代理人联系方式：
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----
XXXX年XX月XX日
注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章
附件11
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为       ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（学校实验实训室数智化管理平台），属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。
附件12

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
投标人全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
附件13

监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。
附件14

实质性要求响应及偏离表

	序号
	采购需求中必须满足的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	（五）危化品及危险源管理
★11、实训室安全评级功能：支持根据系统内数据或导入数据自动生成安全分级分类。依据教育部管理办法，管理员匹配勾选后提交，提交后自动生成风险级别，支持列表展示、打印输出。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	

	2
	（八）实训教学管理系统

★19、平台集成AI智能问答助手，用户可在实验或系统使用过程中随时提问，并获得实时解答。系统将自动记录所有提问内容，支持按提问频次进行排序，便于管理员或教师快速了解高频问题与用户关注焦点，从而针对性地优化服务与教学内容。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	

	3
	（十一）实验室三维可视化分布管理

★1、结合学校的实际楼宇分布，构建楼宇外观展示可以观测到有多少层、点击任何一层可以弹出此楼层的平面分布、点击平面分布图里的某一个实验室，可以关联展示出实验室的介绍、实验室设备情况、关联实验使用数据情况。（投标时需提供软件功能截图加盖投标人公章）
	
	


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.供应商必须对项目需求中（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。
附件15
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标人名称：
招标文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
江苏中润工程建设咨询有限公司
政府采购供应商友情提醒
供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。



