招标文件

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2025-0094

项目名称：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目

盐城市第三人民医院

2025年8月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	5

第四章采购需求	27

第五章评标方法与评标标准	33

第六章投标文件格式	37

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）,并于2025年9月5日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2025-0094

2.项目名称：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：177万元

5.最高限价：177万元

6.采购需求（简介）：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：三年，合同一年一签。

8.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.22024年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，供应商应提供中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月5日15点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盐城市第三人民医院

地址：盐城市新都西路2号

联系人：徐老师

联系电话：0515-81600117

2.采购代理机构信息

名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地址：盐城市青年西路8号805室

联系人：胡女士

联系方式：0515-69057406、13815581495

3.项目联系方式

项目联系人：胡女士

电话：0515-69057406、13815581495

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

（1）所有人员的通讯、工作服装（分不同季节）由投标人购置并承担费用。

（2）各投标人根据采购人提供的服务内容、招标文件及答疑文件（如有）等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

（3）服务人员须服从采购人管理，采购人安排的短期加班或活动不另行增加费用。

12.4投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。合同期满后，中标供应商退出本管理服务时必须向采购人移交全套档案资料等，经采购人验收合格，并完成与后续服务企业的衔接后，方可退出，同时无息退还履约保证金余额。合同提前终止或期满退出的，规定时间内必须与本单位及后续企业的完成交接、衔接工作。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购人和代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位为江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司，联系地址：盐城市青年西路8号8楼805，联系电话：0515-69057406。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

八、其他

本项目代理机构按项目中标金额的下列比例收取代理服务费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向代理机构付清，中标金额的100万及以下部分费率为0.6%，100万（以上）至500万（含500万）部分费率为0.32%。上述费用均由中标人考虑到投标报价中，无须单独列项，招标人不另支付上述费用。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购合同

甲方：盐城市第三人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目招标的结果，签署本合同。

- 采购标的：

1、服务内容：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目、在线监测设备维保、设备维修保养，环保部门数据台账填报，负责医院污水消毒剂以及在线监测设备耗材的供应，污水处理站配备合格的操作人员，保证污水处理站设备等正常运行和污水达标排放（符合规范要求）。

2、委托管理期限：服务期三年，合同一年一签。本次合同委托管理期限为一年，自年月日至 年月日。一年合同期满后，经甲方考核合格，可续签合同，续签不超过两次。

3、服务范围：承担医院南北院区污水站运营值守、消毒剂和检测试剂供应、在线监测设备维保、设备维修保养，环保部门数据台账填报等。

4、服务地点：盐城市第三人民医院南院区和北院区。

5、质量要求：按招标人的委托服务事项和服务考核细则（考核标准）进行服务，并按其承诺的服务质量达到优质服务的标准。

二、合同金额：

本合同三年服务费为人民币（大写）：（小写¥：元），其中一年服务费为人民币（大写）：（小写¥：元），本合同为固定总价合同，合同总价包括但不限于：消毒剂、人工费、设备维修保养费、管理费、利润、税金、不可预见费及其他一切相关费用等。

乙方用工必须按国家《劳动法》、《江苏省劳动管理条例》等有关规定执行。合同总价中的人工费必须严格按照国家相关法律、法规、江苏省及盐城市劳动用人规定最低工资标准、加班工资和社会保险及其他费用等，并为所聘用的技术人员缴纳国家规定的社会保险；公共责任险（亦称第三者险）由乙方自行决定是否办理。否则引起的一切矛盾、纠纷及由此产生的所有费用等均由乙方自行承担责任和承担全部费用，与甲方无关，甲方保留追究乙方相关法律责任的权利。

三、乙方服务内容及标准：

1、乙方须配备合格的污水处理站正常运行操作人员至少6人（含1名项目负责人），配备的项目负责人与甲方进行日常事务对接，并根据规范要求要保证甲方污水处理站设备运行24小时不间断运行值守的管理工作，操作人员须持有行业协会核发的污水处理工职业资格证书或污水处理工培训合格证书，保证甲方污水处理站的正常运行和污水达标排放（符合规范要求）。

2、乙方提供的污水处理消毒剂需为过一硫酸氢钾复合盐（单过硫酸氢钾复合盐），服务期内在南、北院各提供1台活性氧检测仪及相关检测试剂，在合同履行期限内设备及后续使用试剂的一切费用（含维修保养）均由乙方承担。

3、污水处理排放标准：因排入终端已建有正常运行城市污水处理厂，因此盐城市第三人民医院南北院区排入城市污水管网的污水，其最高排放浓度必须符合排污证排放标准要求。

四、甲方的责任与义务：

1、甲方采取定期与不定期的方式，对乙方工作的合同内容执行情况、服务质量及各项检测检验流程及结果等所有工作进行考核与监管。如有不到位情况，按考核细则进行处罚。

2、甲方须负责每天废水的有序排放，并确保污水站水、电、药剂的正常及时供应；如维修或更换的单个材料设备或配件预算价格＞2000元，经乙方人员上报，甲方组织相关人员确认并承担材料设备费用；甲方提供乙方运行管理的正常工作环境（以现有的工作环境为准）。

3、若乙方违约合同条款或对合同条款执行不到位，致使污水处理站不能正常运行或出现环保不良事件（污水排放不达标；被上级主管部门处罚或发生污水不达标排放事故的），甲方有权不予支付运行值守费用，同时扣除履约保证金或终止委托合同；甲方保留追究乙方经济责任和法律责任的权利。乙方必须无条件服从。

4、开展定期及不定期考核，具体考核详见考核细则。将按考核结果处罚到位，根据甲方内部缴款单缴纳医院财务处。

五、乙方的责任与义务：

乙方的值守人员须严格遵守国家的法律法规，特别要严格遵守消防方面的法律法规及甲方的有关管理制度和规定；乙方维保须按污水处理相关维保规范和安全规范实施管理。

1、在运营期间，乙方必须保证在正常有序排水情况下，污水处理设施的正常运转及污水的达标排放。若乙方违约合同条款或对合同条款执行不到位，使得污水处理站不能正常运行或出现环保不良事件（污水排放不达标；上级有关部门检查时不符合规范要求、被上级主管部门处罚或发生污水不达标排放事故的），甲方有权不予支付运行值守费用，同时扣除履约保证金或终止委托合同。乙方必须无条件服从。甲方保留追究乙方经济责任和法律责任的权利。

2、在运营期间，乙方必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证乙方所有人员的人身安全。合同期内，任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任均与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自行承担。

3、污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、污水排放记录表等必须由乙方详实记录并妥善保存。当合同期满后，完整移交给甲方。在运营期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门监督检查的迎查工作，并提供相关材料；乙方负责单个材料设备或配件预算价≤2000元的污水设施的修理或更换，并承担相应费用；若单个材料设备或配件预算价格＞2000元的污水设施需修理或更换，乙方人员需立即上报甲方确认并且承担材料设备或配件的安装及安装费用。

4、乙方工作人员进入医院时应先向甲方报告，乙方工作人员必须遵守医院的各项规章制度，服从甲方管理人员检查和监督。并且要保护好污水处理站内的一切公共设施、消防设施及保持室内及周边环境清洁卫生。

5、在接到污水站值班人员的报修后，3分钟内做出反应，10分钟提供解决方案，30分钟解决或有效控制突发情况，帮助排除故障、修复或更换零部件；污水站处理常用的设备备品备件齐全，在设备运营异常的情况下，30分钟内必须作出响应，1小时内到达现场，一般故障6小时内解决，较大故障12小时解决问题。

6、乙方须定期填报排污许可证平台数据和一企一档平台数据。

7、在运营值守期满前一周，乙方须向甲方提交当年的污水处理运营情况总结报告。

8、乙方招标文件要求及按其投标的托管运行服务方案（同乙方的投标文件）实施运营服务，且保证其投标运营服务质量承诺：

8.1 为确保安全生产，安排的到场的巡检人员持证上岗。出现问题或突发情况时，在30分钟内做出反应，1小时内提供解决方案，2小时内解决问题或有效控制突发情况，并按照应急预案妥善处理。

8.2每年进行一次环境应急演练，应急演练记录交甲方存档。

8.3每季度对现场运营人员进行技术培训，培训记录交甲方存档。

8.4如因水质不达标，所产生的环保、法律、经济处罚等责任由乙方承担，并负责整改至出水达标。

- 如果乙方因故与甲方解除合同，必须提前两个月通知甲方，否则视为违约。

六、履约保证金

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：履约保证金金额为合同金额的10%，乙方如为AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），履约保证金缴纳金额为合同金额的5%。）

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

2.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.4履约保证金的退还：

2.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.4.2时间：如为支票、汇票、本票，在服务期满后30日内退还。

2.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

2.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同款支付

1、预付款支付时间：合同签订后，甲方收到乙方等额的有效发票后10个工作日内，预付款支付比例为一年服务费金额的30%。（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。）

2、本项目服务费分四次均衡支付，以季度（三个月）为一次结算周期，服务每满三个月，付一年服务费的25%，付款一律通过银行转账。甲方收到乙方等额的有效发票后10个工作日内向乙方支付上一个季度服务费（如有预付款，第一季度付款时扣回预付款，不够部分在第二季度付款时予以扣除），付款时须按照国家相关规定及甲方的要求提供有效的增值税发票。

八、安全责任

合同期内，任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任均与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自行承担。

九、结算方式

本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中合同总价一律不予调整。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费，均由乙方负担。

十一、转包或分包

1、本项目不得转包或分包。

2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并没收履约保证金不予退还。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（1）未尽事宜，甲、乙双方随时协商解决，并做出记录，须补充完善协作条件的可另行做出补充协议，与本协议具备同等效力。

（2）如双方之间签订的合同、协议或发生的其他业务出现争议，双方应协商解决，协商不成，双方同意提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

3、本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执两份。

附件：《盐城市第三人民医院污水处理运行托管考核标准》

甲方（盖章）：       乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

签订日期：   年    月   日

附件：

| 盐城市第三人民医院污水处理站运行值守考核标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 总分 | 内 容 | 分值 | 扣分 | 扣分 原因 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 工作制度 | 15分 | 1、有完善的规章制度、岗位职责及操作流程，并上墙。 | 5分 |  |  |
|  |  | 2、1、来客登记记录及时、真实。 | 5分 |  |  |
|  |  | 3、定期进行安全隐患的排查与整改，并做好持续改进。 | 5分 |  |  |
| 人员管理 | 30分 | 1、值班人员知晓相关制度与岗位职责。 | 5分 |  |  |
|  |  | 2、值班人员统一着装，熟悉各设备的性能及具体位置。 | 5分 |  |  |
|  |  | 3、工作时间不会客，不迟到早退，不脱岗串岗。 | 5分 |  |  |
|  |  | 4、按要求参加相关培训，记录完整,人人知晓培训内容。 | 5分 |  |  |
|  |  | 5、操作人员进行操作时，按规定穿戴口罩、手套等防护物品。 | 5分 |  |  |
|  |  | 6、有污水处理突发事件的应急预案，并开展演练，操作人员熟练掌握突发事件的应急处置流程。 | 5分 |  |  |
| 工作内容 | 40分 | 1、每日做好污水处理后的自检，做到达标排放，并记录每次自检的结果。 | 5分 |  |  |
|  |  | 2、按规定做好污水送检工作，并做好相关记录。 | 5分 |  |  |
|  |  | 3、做好在线监测设备的运行工作，数据联网真实稳定。 | 5分 |  |  |
|  |  | 4、做好污泥压滤工作，并做好相关记录，转移联单齐全。 | 5分 |  |  |
|  |  | 5、操作人员要定期对污水处理站设备进行保养，形成保养台账 | 5分 |  |  |
|  |  | 6、设备运行正常，设备出现故障维修及时、并做好维修记录。 | 5分 |  |  |
|  |  | 7、定期对加药机、在线监测仪等设备进行巡查，做好记录 | 5分 |  |  |
|  |  | 8、配合上级单位及环保部门做好相关检查工作 | 5分 |  |  |
| 卫生安全 | 15分 | 1、污水站内物品摆放整齐，无杂物堆积。 | 5分 |  |  |
|  |  | 2、污水处理站应清洁，设备上无积灰 | 5分 |  |  |
|  |  | 3、掌握消防器材的使用方法。 | 5分 |  |  |
| 其他 |  | 1、违反安全操作规范，出现安全事故，视情节扣1000-5000元 |  |  |  |
|  |  | 2、数据异常，扣200元/次 |  |  |  |
|  |  | 3、发现整改不到位，200元/次 |  |  |  |
|  |  | 4、上级单位通报整改，扣500元/次 |  |  |  |
|  |  | 5、月考核<90分，每分扣100元 |  |  |  |
| 考核结果 |  | 得分： 奖惩： |  |  |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |  |
| 整改措施： |  |  |  |  |  |
| 落实情况： |  |  |  |  |  |

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况：

项目名称：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目

服务内容：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目、在线监测设备维保、设备维修保养，环保部门数据台账填报，负责医院污水消毒剂以及在线监测设备耗材的供应，污水处理站配备合格的操作人员，保证污水处理站设备等正常运行和污水达标排放（符合规范要求）。

服务期：三年。合同一年一签。一年合同期满，经甲方考核合格，可续签两次。

二、污水处理站运营值守要求

1.南、北两个院区设施设备24小时运维，每个院区每班运行不少于1人，南北院不少于6人，并配备专人为项目负责人。

2.接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理。

3.配合院方协调处理环保、排水等相关问题。

4.接受院方规章制度，操作规范，奖罚条例考核。

5.承担污水处理中心日常管理和操作，包括：维持污水处理站的环境卫生，设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；每日巡查设备、安全巡查与数据管理。

6.按照“排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）”的要求执行，负责网上及纸质台账的登记与整理工作，包括环境自行监测方案、排污许可月报、季报及年度执行报告。

7.按照排污许可证要求对污水取样、检测记录，保证污水达标排放，负责排污许可证网上资料填报。

8.保证污水处理设施的安全运行；防止污水满溢，妥善处理好理格栅机中的漂浮物和污泥、废渣的消毒、固废处理等工作，及时清理，集中放置，便于处理。

9.负责消毒药剂、水质分析试剂储存和使用。

10.负责COD在线检测仪、氨氮在线检测仪、总磷、总氮在线检测仪、PH值监测仪、流量计、数采仪等污水站在线监测设备的运行、耗材投入、废液处置及机器维修维保。

11.定期对仪器进行校准，确保在线检查仪器数据符合国家标准。

12.做好医院环境突发事件的应急预案编写和应急演练记录、岗位培训记录。

13.出水水质达医疗机构水污染排放标准GB18466-2016预排放标准。

14.设备维护保养与数据管理等工作。每日进行设备巡检定期保养维护，发现异常立即安排维修，应有预案及应急措施；保证设备运行正常。

15.托管过程中出水应100%达标，如果污水出水超标，所产生环保、卫生监督等监管部门的罚款均由托管方全额承担，并负责整改到位，相关费用均由托管方承担。

16.负责医院污泥合法处置及“江苏省污染源一企一档管理系统”填报与维护工作。

17.日常污水监测指标包括不仅限于以上内容，具体按照排污许可证副本、排水许可证副本和当地主管部门、疾控等部门最新要求指标和频次进行检测。

18.污水站具体设施设备及污水处理站日常托管运行内容和流程，请联系院方现场查看，以现场查看为准。

19、乙方负责单个材料设备或配件预算价≤2000元的污水设施的修理或更换，并承担相应费用。

三、人员配备

乙方须配备合格的污水处理站正常运行操作人员至少6人（含1名项目负责人），配备的项目负责人与甲方进行日常事务对接，并根据规范要求要保证甲方污水处理站设备运行24小时不间断运行值守的管理工作，操作人员须持有行业协会核发的污水处理职业资格证书或污废水处理工培训合格证书，保证甲方污水处理站的正常运行和污水达标排放符合规范要求。

四、消毒药剂

1、每月根据南北院污水处理量采购污水消毒剂过一硫酸氢钾复合盐（单过硫酸氢钾复合盐）。其采购的消毒粉剂符合国家消毒产品管理的有关规定，提供产品相关的有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》给医院备案。

2、过一硫酸氢钾复合盐（单过硫酸氢钾复合盐）含量≥19%， 有效氯≥40%，活性氧含量≥11%。

3、服务期内在南、北院各提供1台活性氧检测仪及相关检测试剂，在合同履行期限内设备及后续使用试剂的一切费用（含维修保养）均由中标方承担。

4、每月根据在线监测设备的使用情况提供其耗材。

五、安全责任

项目实施过程中，任何状况下的安全责任，非甲方原因，发生的一切问题和责任均与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自行承担。

六、设备清单

盐城市第三人民医院

污水处理站设备清单（包含但不限于以下设备）

| 序号 | 品名 | 单位 | 南院 | 北院 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 |
| 1 | 加药机 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | COD在线监测仪 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | PH值在线监测仪 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 流量计 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 数据采集仪 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 提升泵 | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 曝气机 | 台 | 4 | 2 |
| 8 | 格栅除污机 | 台 | 1 | 1 |
| 9 | 氨氮在线监测仪 | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 总磷在线监测仪 | 台 | 1 | 1 |
| 11 | 总氮在线检测仪 | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 水样采集器 | 台 | 1 | 1 |
| 13 | 废气处置装置 | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 活性氧检测仪 | 台 | 1 | 1 |

七、供应商综合实力要求

1.投标人需具备丰富的类似污水处理站运行服务经验，承担过相关服务业绩，确保本项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日以来(以签订的合同时间为准)，具有类似医疗机构污水处理运营托管服务业绩的优先。

2.体系认证

投标人需具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的优先。

八、服务方案要求

投标人应按照招标要求提交以下服务方案（包括但不限于以下各项）：

1.运行值守方案

投标人根据招标文件中的项目需求编制服务管理方案，主要包含：设备巡查流程、每日检测检验、设备保养方案、台账记录与管理，包含但不限于日常运行记录等方面。

2.质量保证措施及工作职责。

3.应急措施及处理方案。

主要包含停电、突发天气及环保等不良事件应急措施及处理方案。

4.人员配备方案

针对本项目需求编制配备人员方案，包括现场服务人员的人员到场时间承诺、数

量、年龄、专业能力、工作经验等。

5.培训方案

培训方案包含培训时间及频次、培训内容、培训师资安排等。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.强化政府采购异常低价审查

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分为（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 30分 |
| 业绩 |  | 1.投标人自2022年1月1日以来(以签订的合同时间为准)，承接过类似医疗机构污水处理运营托管服务业绩，每提供一份业绩合同得2分，最多得10分。 2.投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似医疗污水处理污染源在线自动监测运维业绩的，每提供一份得1分，最多得2分。 备注：以投标人提供的有效的合同原件扫描件，合同中必须包含合同签订主体名称、服务内容、合同签订时间等信息计分，否则不计分，另同一个服务单位的不同案例按一个案例计算。 | 12分 |
| 企业综合实力 |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分。 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的，得2分。 投标人具有有效的职业安全健康管理体系认证证书的，得2分。 备注：投标时需提供相关认证证书扫描件和国家认监委认可的网站截图并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6分 |
| 人员配备 |  | - 所有人员持证上岗：投标人提供至少6名操作人员持有有效期内的行业协会核发的污水处理职业资格证书或污废水处理工培训合格证书，6名人员同时具备的得3分，每少一人扣0.5分，扣完为止。如提供在投标截止日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳社会保险的证明，有1名加1分，最多加4分。 - 投标人提供至少1名操作人员持有有效期内的行业协会核发的《环保设施运营专业技术培训证书》（污染源自动监测类）证书并且提供在投标截止日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳社会保险的证明，得1分。 - 投标人操作人员持有有效期内的行业协会核发的（污废水处理（水质化验员）专业技术）证书且提供在投标截止日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳社会保险的证明，得1分。 | 9分 |
| 履约能力 |  | 根据投标人以往类似医疗机构污水处理运营托管服务项目、医疗污水处理污染源在线自动监测运维项目服务满意度调查表评审，反馈“满意、优秀或好”的，有一份得1分，最高得5分。同一用户的反馈证明只能算一份。证明材料需加盖业主公章。 | 5分 |
| 服务方案 | 运行值守方案 | 设备巡查流程、每日检测检验、设备保养方案、台账记录与管理：包含但不限于日常运行记录等方面进行综合评审。方案优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 | 8分 |
|  | 质量保证措施及工作职责 | 质量保证措施及工作职责。方案内容优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 | 8分 |
|  | 应急措施及处理方案 | 主要包含停电、突发天气及环保等不良事件应急措施及处理方案。方案优于项目需求得8分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 | 8分 |
|  | 人员配备方案 | 针对本项目需求编制配备人员方案，包括现场服务人员的人员到场时间承诺、年龄、专业能力等。方案优于项目需求得7分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 7分 |
|  | 培训 方案 | 培训方案包含培训时间及频次、培训内容等。方案优于项目需求得7分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 | 7分 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表（如有）

十四、商务要求响应及偏离表（如有）

十五、开标一览表

十六、服务方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320903-RHHH-G2025-0094号盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市第三人民医院根据贵方的JSZC-320903-RHHH-G2025-0094号招标文件，

正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

十、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市第三人民医院组织的采购编号为JSZC-320903-RHHH-G2025-，盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市第三人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320903-RHHH-G2025-0094的盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十二、投标分项报价表（格式自拟）

项目名称：盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目 项目编号： 投标人名称（加盖CA电子公章）

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：JSZC-320903-RHHH-G2025-0094

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市第三人民医院污水处理站运营值守托管项目 | 三年费用 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：     （电子签章）

日期：           年     月     日

十六、服务方案

（按评标办法的内容进行编制）

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位做出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。