太仓市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320585-TCAX-G2024-0016

采购内容：太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务

采购单位：太仓市公安局

项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

代理机构：苏州安信造价咨询有限公司

二○二四年十二月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 项目需求	21

第四章 评分办法及评标标准	26

第五章 投标文件格式	30

第六章 合同主要条款	47

# 第一章 招标公告

项目概况

太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取招标文件，并于2024年12月30日下午13：30时（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-TCAX-G2024-0016

2、项目名称：太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务

3、预算金额：人民币120万元。

4、最高限价：同预算金额。

5、采购需求：对太仓市智慧城市新型基础设施建设提供监理服务，通过监理单位对项目实施全过程的控制和监督，降低项目建设风险，控制项目建设费用，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。

6、合同履行期限：24个月（具体与太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套建设同步）。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（巡视车至少一辆，自有的须提供产权证明，租赁的还须提供租赁合同。）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》，未提供视为无效投标。若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、投标报名及获取招标文件

1、依法获取电子招标文件

投标人在2024年12月06日至2024年12月16日17时，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。

2、获取方式：网上下载电子招标文件。

3、本项目免费下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2024年12月30日下午13：30时（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2024年12月30日下午13：30时（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

4、现场地址：江苏省太仓市县府东街99号市政务服务中心3号楼3楼不见面开标间（查看当日三楼电子大屏幕提示信息）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书报名、制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

7、履约保证金：无。

8、本公告发布媒体：苏州市政府采购网等政府采购指定媒体。

9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

10、政府采购监督电话：0512-53512539。

11、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名    称：太仓市公安局

地    址：太仓市上海东路96号

联系方式：陆健13913763377

2、采购代理机构信息：

名    称：苏州安信造价咨询有限公司

地    址：太仓市兰德东亭大厦1809

联系方式：何峥嵘、谢洁0512-53526717

3、项目联系方式

项目联系人：何峥嵘、谢洁

电     话：0512-53526717

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州安信造价咨询有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州安信造价咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的范围

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

3.2 满足本文件实质性条款的规定。

4、合格投标人的特定条件

4.1 详见招标公告规定。

5、投标委托

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表， 须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

7.1 本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

8、招标文件

8.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2 招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、现场踏勘

9.1 招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

10. 招标文件的澄清

10.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第 10 条的规定发出。

11.招标文件的修改

11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

14、知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15、投标文件的组成和顺序（顺序以软件为准）

15.1 报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1投标承诺函；

15.1.2授权委托书（如有授权）；

15.1.3投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.5开标一览表（详见软件格式）；

15.1.6关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.1.7投标单位情况表（详见投标文件格式）；

15.2 资质证明文件部分

15.2.1投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.2 投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.3 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.4 投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

12.2.5 投标人参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

15.2.6投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有，见招标公告特定资格要求）；

15.2.7 中小企业声明函及相关材料（如有）；

15.2.8 残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.9 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.3商务及技术部分

15.3.1 技术方案；

15.3.2 服务要求偏离表、商务条款偏离表；

15.3.3拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表；

15.3.4拟投入本项目车辆、设备情况表；

15.3.5企业业绩一览表；

15.3.6 招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料（如有）；

15.3.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.4 投标文件由 15.1-15.3 款规定的内容共同组成。

16、投标文件编制要求

16.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16.2电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具（下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

17、投标报价（编制）要求的说明

17.1 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

17.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18、投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19、投标文件的有效期

19.1 在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的递交、撤回和修改

20、投标文件的上传、提交

20.1 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21、投标截止时间

21.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3 在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

22.2 开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间以系统提示为准，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4 采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24、评标委员会

24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2 评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4 参与评标报告的起草；

24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于诚信记录查询：

（1）根据政府采购法及相关法规，及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经采购人或者采购代理机构确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）查询时间：投标文件递交截止时间。

（3）查询渠道：登录 “供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《供应商失信信息确认函》，并告知供应商。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

26.2 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

26.3 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性， 投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方， 但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6 评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 26.6 条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.9 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27、投标的澄清

27.1 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、废标

28.1 无效投标的具体情形有：

28.1.1 不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29、投标文件的评价和比较

29.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1 服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2 服务配备的人员；

29.2.3 投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4 投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、签订合同

30、中标单位的确认

30.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2 经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4 质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

31、合同授予

31.1 采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32、中标通知书

32.1 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果， 或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4 采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33、履约保证金

33.1 中标供应商按合同约定的要求提交履约保证金。

33.2 履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3 履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕后，采购人在五个工作日内退还中标供应商。

34、合同的签订

34.1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、质疑与投诉

35、质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

36.8 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37、质疑的受理与答复

37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

37.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州安信造价咨询有限公司

地址：太仓市兰德东亭大厦1809

邮编：215400

联系人：何峥嵘、谢洁

电话：0512-53526717

37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

38、投诉的提起

38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

九、其他事项

39、政府采购政策

39.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

39.2 小微企业的价格分评审

39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

39.2.2 残疾人福利性单位政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

39.2.3 监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》，未提供视为无效投标。若为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，并提供相关证明材料；若为监狱企业，在政府采购活动中，视同小型企业，并提供相关证明材料。

40、中标服务费

40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按采购预算金额计算并支付中标服务费，评委费按实另计；中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3000 元，按 3000 元收取中标服务费。

40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

41、监督和公证

42.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

42.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章 项目需求

苏州安信造价咨询有限公司受太仓市公安局的委托，就其太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320585-TCAX-G2024-0016

二、招标项目：

1、项目名称：太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务。

2、预算金额：人民币120万元

3、合同履约期限：24个月（具体与太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套建设同步）。

4、项目概况：

（1）建安工程费：约17923.02万元

（2）项目地点：太仓市全境。

三、采购需求：

（一）项目说明

1、项目背景：

太仓，东临长江，南依上海，西接昆山，北与常熟相连，管辖六镇三区总面积809.93平方公里，其中陆域面积665.96平方公里。截止2020年底，常驻人口达到了83.11万人。2020年，太仓市公路总里程1340.511千米，公路桥梁1220座，公路密度216.21千米/百平方千米。其中高速公路57.538千米，一级公路272.128千米，二级公路491.858千米，三级公路105.257千米，四级公路413.73千米。

太仓市自2020年12月正式启动智慧交通建设项目以来，在市委市政府的坚强领导和大力支持下，全市各相关部门高效协作下，智慧交通一期建设已经完成，取得了一定的成效。主要建设了包括交通信号控制系统、交通违法行为监测记录系统、道路车辆智能监测记录系统、交通视频监视系统等多元化感知和智能化终端，初步组建起城区全方位交通感知网，并初步建设了智慧交管大脑，构建了坚固的数字化基座。

但是，从覆盖范围来看，在交通安全方面，外场感知覆盖范围较低，还需进一步扩大覆盖面，算力算法仍存在缺口，应用场景还需进一步丰富，交通拥堵“瓶颈点”仍需动态优化，公共交通占比还要提升，智慧停车还要扩大接入范围，民众出行体验仍需提升。

随着太仓智慧交通一期建设的完成，除了一期建设发现的问题和不足将在本项目的建设中进行补足和优化，亟需从智慧交通到智慧城市推进。全面构建以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础的太仓市智慧城市新型基础设施建设，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等的基础设施体系。

2、对太仓市智慧城市新型基础设施建设提供监理服务，通过监理单位对项目实施全过程的控制和监督，降低项目建设风险，控制项目建设费用，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证项目质量和进度。

3、类似业绩：

供应商应熟悉监理业务，具有类似项目经验。

（二）人员配备：

1、总监理工程师要求：1人，具有信息系统监理师或注册监理工程师（专业为通信工程或机电安装工程）证书（提供相关人员证书、身份证及最近一期的社保证明扫描件，否则视为无效响应）。总监作为整个项目团队的领导者，主要负责对项目实行质量、安全、进度、成本控制；进行合同、信息管理；组织协调监理机构内部、业主、参建方、设计单位等，且熟悉信息系统工程建设，故总监具有相应证书的复合型人才优先。

2、现场监理团队人员（不含总监）要求：具有信息系统监理师或注册监理工程师（专业为通信工程或机电安装工程）证书，其中总监代表1人、现场技术负责人1人、专监不少于1人（提供相关人员证书、身份证及最近一期的社保证明扫描件，否则视为无效响应）。

2.1总监代表：代表总监理工程师行使其部分职责和权力，熟悉信息系统工程建设，故总监代表具有相应证书的复合型人才优先。

2.2现场技术负责人：主要负责工程技术及质量控制、图纸会审、造价控制等方面的工作，熟悉信息系统工程建设，故现场技术负责人具有相应证书的复合型人才优先。

2.3专业监理工程师：主要负责信息化工程的编制监理实施细则、审查施工计划‌、指导监理员工作‌、验收工程‌记录和报告‌、核查材料、现场控制、工程量审核等，故专业监理工程师具有相应证书的复合型人才优先。

注：①拟派项目现场人员应常驻本项目，接受采购人考勤管理，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。②上述人员应能够熟练掌握监理服务相关标准与规范，具备丰富的工作经验，具有与监理相关的专业技能和项目执行能力（信息化系统工程），能够应对可能的突发性应急工作。③具备与本项目相适应的技能、项目经验和沟通能力。

3、监理员在中标后根据现场情况按需配置。

（三）技术服务方案要求：

1、供应商对本项目具有一定的理解，针对本项目要求编制监理目标分析和监理依据及准则。

2、质量控制方案：

①质量控制要素；如软件开发中的关键模块、复杂算法，硬件集成中的核心设备连接与调试等。

②质量控制目标；确定明确、可衡量的质量目标，如软件系统的功能完整性、性能指标达标、硬件设备的稳定性与可靠性等，为质量控制提供清晰方向与评判依据。

③质量控制措施；如检查（代码审查、设备检查等）、测试（功能测试、性能测试等）、评审（设计评审、方案评审等）、现场巡视等，从不同角度与层面保障项目质量。

3、进度控制方案：

①进度监控机制；如建立定期的进度报告制度、项目进度可视化监控方法、定期进行现场检查和会议审查制度等。

②进度控制措施；包含且不限于组织措施、技术措施、经济措施等方面。

4、投资控制方案：

①投资监控机制；包含且不限于人员分工、制度规范等。

②投资控制措施；包含且不限于组织措施、技术措施、经济措施等方面。

5、安全文明控制方案：

①安全监理的目标和原则；包含且不限于人员、系统、数据安全，预防为主、全过程监理原则。

②安全监理主要工作内容；包含且不限于安全规划审核、安全制度的制定等。

③安全文明施工管理的重点及应对措施；包含且不限于安全教育、物理防护、网络信息等。

④安全生产资料的管理；包含且不限于台账、应急资料、整改资料等。

6、合同和信息管理方案：

①合同管理的针对性方案；包含且不限于合同执行跟踪机制、合同变更管理等。

②监理对合同纠纷的处理预案；包含且不限于合同纠纷预警机制、合同纠纷调解措施等。

③信息管理的针对性方案；包含且不限于信息收集与分类、文件档案管理等；

7、协调各方关系的措施及组织协调方案

①各方关系的措施；包含且不限于与建设单位的协调、与承建单位的协调、与审计单位的协调等。

②协调要点分析；包含且不限于需求收集与整理、人力资源协调、硬件设备协调等。

③协调工作制度、机制；包含且不限于沟通会议制度、文档沟通制度、报告制度等。

8、本项目可能出现的重点、难点：

①监理重点：智慧交通项目通常包含多个复杂的子系统，如交通信号控制系统、智能监控系统、车辆识别系统、交通信息发布系统等。监理的重点在于确保这些子系统之间能够无缝集成，实现数据共享与交互。

②监理难点：智慧交通领域不断引入新技术，如人工智能、大数据分析、云计算、物联网、车联网等，这些技术尚处于不断发展和完善阶段，应用于智慧交通建设时存在一定的不确定性和风险。监理单位需要对这些前沿技术有深入的了解和认识，以便在监理过程中能够评估其可行性、合理性和有效性。例如，在人工智能算法应用于交通流量预测时，监理人员要审查算法的原理、模型训练数据的质量和规模、预测结果的准确性和可靠性等。

9、服务响应保障方案：

①拟派项目现场人员应常驻本项目，接受采购人考勤管理，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。

②对于可能发生的紧急情况，要求监理单位人员在1小时内到场。

（四）监理目标：

1、严格监督参建方履行承包合同，项目质量等级达到质量检验评定标准。

2、督促、审核参建方的安全保证措施方案，加强对项目建设过程和施工作业范围内的安全管理及监督，确保项目重大安全事故发生率为零。

3、督促、审核参建方的环保措施方案，加强对项目建设项目中和施工作业范围内的环保、节能管理及监督。

4、严把计量支付关，切实有效的控制项目投资，确保合同投资不超过中标合同价。

5、监督落实各方履行承包合同，自觉遵守监理服务合同，提高合同管理水平，公正协调现场各类关系，维护合同各方权益。

6、按照有关合同条件及业主规定，按期填报各种报表，做好各项监理记录，搞好项目质量评定，以及各类数据资料的统计、归档工作。

7、充分发挥社会监理作为第三方的作用，尽量组织和协调好参加本项目各单位和部门之间的关系，确保各项工作处于受控，并保持有条不紊。

（五）监理依据及准则

1、监理依据：包含且不限于《信息化工程监理规范》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、 GB/T 22239 - 2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T 8567 - 2006《计算机软件文档编制规范》、YD/T 1621 - 2007《通信系统用户外机房》、设计图纸、工程量清单、建设合同等，具体由投标人自行深化。

2、监理准则：公正、独立、自主原则、守法、科学。

（六）监理主要工作内容（包括但不限于）：

1、编制监理规划、监理实施细则；

2、熟悉合同文件、了解施工现场；

3、督促和检查参建方建立质量保证体系；

4、主持和召开第一次工地会议和工地例会；

5、审核参建方授权的常驻现场代表的资质与数量；

6、审核参建方拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

7、审查参建方实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

8、要求参建方按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，全面监督、检查和控制工程质量；

9、授权范围内审核报批单及签证单；

10、在其授权范围内调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故，督促参建方按规定上报有关部门；

11、在授权范围内发布停（复）工令；

12、对已完工的工程进行准确的计量；

13、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

14、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

15、编制监理工作月报、季报和年报；

16、对参建方的报批单验收申请进行评估，组织对拟验收的报批单的检查和验收；

17、督促、检查参建方按业主要求编制送审文件；

18、监督参建方认真执行缺陷责任期的工作计划，对出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

19、在授权范围内签发工程缺陷责任终止证书；

20、在授权范围内签发支付证书；

21、配合业主竣工验收和工程移交工作；

22、配合业主制定的材料调差办法， 确定相应施工标段的材料费用的增加或 减少；

23、业主与参建方签订的工程施工合同中赋予监理工程师的职责以及业主委托的其他服务等。

六、综合说明

1、本项目固定总价包干，投标单位所报价格应包括完成本项目监理所需的人工、办公设备、专业软件、专业仪器、服装、管理、交通、餐饮住宿、资料、技术咨询、保密工作、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。中标单位必须严格按照国家法律法规相关规定，进行各项工作安排。

2、服务地点：采购单位指定地点

3、付款方式：见合同条款。

七、投标说明

1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备及交通工具等设备的投入。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人有责任配合招标人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

4、中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则招标人有权终止合同。

5、招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由中标人承担。

6、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除监理服务合同，并扣除剩余待支付费用：

6.1、严禁将服务转包他人。

6.2、出现重大责任问题。

6.3、泄露相关保密信息。

7、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏采云发布的信息为准。

# 第四章 评分办法及评标标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、货物类采购中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）投标报价（20分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

（二）服务方案与履约能力（80分）

| 评审类别 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | 1、根据投标人对所投监理项目理解进行评分，内容至少包括：①监理项目分析、②监理依据及准则。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 4 |
|  | 2、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的质量控制方案进行评分，方案内容至少包括：①质量控制要素、②质量控制目标、③质量控制措施。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 6 |
|  | 3、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的进度控制方案进行评分，方案内容至少包括：①进度监控机制、②进度控制措施。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 6 |
|  | 4、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的投资控制方案进行评分，方案内容至少包括：①投资监控机制、②投资控制措施。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 6 |
|  | 5、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的安全文明控制方案进行评分，方案内容至少包括：①安全监理的目标和原则、②安全监理主要工作内容、③安全文明施工管理的重点及应对措施、④安全生产资料的管理。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 8 |
|  | 6、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的合同和信息管理方案进行评分，方案内容至少包括：①合同管理的针对性方案、②监理对合同纠纷的处理预案、③信息管理的针对性方案。方案内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 6 |
|  | 7、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的协调各方关系的措施，根据协调要点分析和协调工作制度、机制等方面进行评分，内容至少包括：①协调各方关系的措施；②协调要点分析；③协调工作制度、机制。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 6 |
|  | 8、根据投标人结合类似项目经验及本项目实际情况,针对本项目的重点、难点分析进行评分，内容至少包括：①监理的重点分析；②监理的难点分析。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单、不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 | 4 |
|  | 9、根据投标单位针对本项目的服务响应保障方案进行评分。方案内容至少包括①本地化服务方案（人员考勤、驻场）、②响应时间承诺（60分钟内到达现场）。内容专门针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。 | 4 |
| 商务部分 （30分） | 1、投标人针对本项目拟派的总监理工程师在满足招标文件基本要求的情况下，具有以下证书：①一级注册建造师、②信息系统项目管理师、③系统规划与管理师、④高级工程师（计算机或电子信息类或工程类）。每有一证得2分，最高得8分。 注：须提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近一个月的社保证明，不提供不得分。 | 8 |
|  | 2、拟投入现场监理团队(不含总监理工程师)，在满足招标文件基本要求的情况下： 2.1现场总监理工程师代表具有以下证书（限评1人）：①一级注册建造师、②信息系统项目管理师、③网络工程师。 注：同时满足上述其中两项得4分，满足一项得2分，最高得4分。须提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近一个月的社保证明，不提供不得分。 2.2现场技术负责人具有以下证书（限评1人）：①信息系统项目管理师、②网络工程师、③一级注册造价工程师。 注：同时满足上述其中两项得4分，满足一项得2分，最高得4分。须提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近一个月的社保证明，不提供不得分。 2.3现场专业监理工程师具有以下证书（限评1人）：①系统规划与管理师、②系统集成工程师、③一级注册造价工程师、④一级注册建造师。 注：同时满足上述其中两项得4分，满足一项得2分，最高得4分。须提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近一个月的社保证明，不提供不得分。 | 12 |
|  | 3、类似业绩：投标单位2021年11月01日至今（以合同签订日期为准）承接过类似项目业绩（信息化建设监理相关）的，每个得2分，最高得10分。 注：业绩时间以合同签订时间为准，须提供合同扫描件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。 | 10 |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的原件扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价超过预算金额及限价的，为无效标。

3、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

# 第五章 投标文件格式

说明：

1、对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

5、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

封 面 ：

投标文件

采购单位：太仓市公安局

项目名称：太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务

项目编号：JSZC-320585-TCAX-G2024-0016

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

1、投标承诺函

投标承诺函

苏州安信造价咨询有限公司：

我们收到贵单位   （项目名称）   招标文件（项目编号：          ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括但不限于服务期内完成本项目监理所需的人工、办公设备、专业软件、专业仪器、服装、管理、交通、餐饮住宿、资料、技术咨询、保密工作、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(更正公告)(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、我们承诺我公司中标后，合同部分或全部不予转包。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

电子邮箱：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州安信造价咨询有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年   月   日

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

4、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州安信造价咨询有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州安信造价咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

6、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得资格认证的负责人及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 |  |  |  |  |
| 2 | 成果要求 |  |  |  |  |
| 3 | 履约期限 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

8、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 结算方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明，不列出视为完全响应。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

9、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标书填写，并附相关证明文件；

- 表格不够填写可添加。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月    日

10、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

采购项目名称：                                 采购项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 资格 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求提供相应证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

11、拟投入本项目车辆、设备情况表

拟投入本项目车辆、设备情况表

采购项目名称：                                           采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家/产地 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表格式仅供参考，投标单位可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标单位拟投入工具、设备须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标单位应按采购文件要求提供拟投入车辆、设备的相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

12、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务，属于（十六）其他未列明行业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 （人数） 人，营业收入为 （金额） 万元，资产总额为（金额）万元，属于        （中型企业/小型企业/微型企业，三选一）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、中标、中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

# 第六章 合同主要条款

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

项目名称：

甲方：太仓市公安局

乙方：

签订地：太仓市

签订日期：2024年       月       日

### 第一部分 合同书

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据苏州安信造价咨询有限公司组织实施的太仓市智慧城市新型基础设施建设监理服务项目（政府采购编号：JSZC-320585-TCAX-G2024-0016）公开招标的结果，就其相关事宜签署本合同。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 项目内容

1.2.1 项目名称：                                                ；

1.2.2 服务内容：建设准备阶段、建设阶段及保修期阶段监理，包括建设过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理；保修阶段质量缺陷的记录审核等；竣工备案档案资料整理移交等；具体监理工作按照本合同及甲方的指示、监理规范及江苏省、苏州市、太仓市规定的监理内容（若有不一致，按较高要求者执行）。

1.2.3乙方员配备表：

1.3 合同价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。固定总价合同，合同总价包括但不限于服务期内完成本项目监理所需的人工、办公设备、专业软件、专业仪器、服装、管理、交通、餐饮住宿、资料、技术咨询、保密工作、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方必须严格按照国家法律法规相关规定，进行各项工作安排。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：见专用合同条款；

1.4.2 发票开具方式：符合甲方要求。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：24个月（具体与太仓市智慧城市新型基础设施软硬件配套建设同步）。

1.5.2 履行地点：甲方指定地点；

1.5.3 履行方式：按照招标文件及合同约定提供服务。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.02 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7乙方责任造成经济损失的，赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交      /        仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

1.9未尽事宜

其他未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |

代理机构备案：

### 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的  约定送达地址  发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 十五 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起  三十  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 甲方有权在本项目的实施中借鉴使用所有乙方的响应内容，事先不需要取得乙方的许可，但甲方不得将其作为其他用途。 未经甲方书面同意，乙方不得把与本项目合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用。 在合同履行期间，乙方从甲方处所获得的文件、资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的工作成果归甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。 对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。 |
| 2.5 | 合同签订后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%作为服务预付款；项目全部完成且通过竣工验收，经甲方确认后支付合同总额的80%。 项目实际支付进度及金额根据合同约定和当年政府财政拨款情况进行支付，甲方据此不视为违约。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在10天内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3天内以书面形式通知对方当事人，并在7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.3 | 乙方服务完成后需通过甲方的验收。 验收标准：满足采购文件、投标文件及合同、国标或行业标准等。 |
| 2.18 | 不收取履约保证金。 |
| 2.19 | 合同一式五份，乙方执二份、甲方执二份、代理机构执一份，具有同等法律效力。 |
| 2.20 | 考核及违约责任 合同履行期间，甲方将不定期对乙方进行履约考核，对考核中发现在违约（违规）行为，甲方将对乙方进行处罚。 一）考核 1、考核方式： 根据合同约定相关条款开展对监理单位考核。 2、考核要求： 按照监理处罚条款及相关管理要求对监理的履约情况、现场作业管理、施工安全管理、施工质量管理监管等情况进行随机考核。 二） 一般违约的处罚 1、施工期间，总监理工程师每个月至少应有 22 天在现场，各专业监理工程师、监理员每个月至少应有 25 天在现场， 节假日期间施工现场必须有值班监理工程师，如需请假须经业主现场代表书面同意，并安排其他乙方员进行开展现场监理活动。考勤、巡视、旁站等监理活动自行录入钉钉系统，便于业主查看及考核。监理现场办公室必须张贴考勤表进行考勤，甲方将定期进行抽查，若发现其未经甲方批准擅自离岗，每发现一次，乙方将向甲方支付违约金，具体见附表《监理违约处罚明细表》。 2、监理工程师必须对参建方申报的合格工程量和工程变更进行认真审核，并出具独立的审核意见(手写)。若经甲方审核发现监理初核的工程量(金额)与实际情况相比较出现较大差异(变更误差在10%及以上)，则对乙方进行处罚，具体见《监理违约处罚明细表》。 3、乙方员专用要求 (1) 拟投入本项目的监理成员必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。 (2)乙方员未按投标承诺到位或监理单位未经甲方批准私自更换的，一经发现立即处罚：总监处罚50000元/人·次，总监理工程师代表、现场技术负责人处罚10000元/人·次，监理工程师处罚5000元/人·次。同时监理单位仍应按投标承诺将人员配备到位。 (3) 乙方如需更换乙方员，应向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可进行更换，所更换人员不得低于其投标文件承诺。中标后由于乙方员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，甲方将要求乙方更换相应的乙方员，所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论乙方申请更换或因不称职更换项目组人员均视为违约行为，甲方将向乙方收取违约金，总监50000 元/人·次，总监理工程师代表、现场技术负责人处罚20000元/人·次，监理工程师处罚5000元/人·次。 4、乙方在合同签订后十五个工作日内应按照招标文件的要求以及投标文件 的承诺，配备本项目所需的车辆设备。车辆应为本合同专用车辆，未经甲方同意不得调离太仓市。对于未配置车辆或配置车辆不符合要求的，甲方可以单方面终止合同或者由甲方给乙方配置车辆，所产生费用从乙方的工程中扣除。 5、工程结束并通过甲方验收之后，乙方应督促承包人在30天内提交完整的结算资料，并经总监审定办理工程审计。如超过60天，承包人仍未提交完整的结算资料，每拖延1天乙方应向甲方支付100元/天的违约金。 6、乙方如在监理服务期中发生擅自更改交通工具的标准和数量或撤离，以至无法满足正常监理服务使用的，则甲方扣除违约金2000元/次。 7、乙方员有吃拿卡要行为的，一经查实，甲方扣除违约金5000元/人·次。 8、乙方应对工程的质量负责，对工程材料、工程实体的分部分项工程，经乙方检验合格的项目，被甲方检验出不合格的，一般部位按照5000元/次、重要部位按照10000元/次的标准扣除监理服务费。 9、由于乙方的责任导致计量支付错误的，致使甲方工程建设资金发生损失，乙方应按损失金额的50%对甲方赔偿。 10、监理对安全文明施工（含扬尘施工措施）监督严重缺失的，不按国家相关规范规定进行安全控制，承包单位野蛮施工而没有及时签发监理通知进行整改的，被上级通报批评或造成安全后果的，每次扣5000元。 三）重大违约处罚： 乙方有下列行为之一时，甲方将视情节严重程度对乙方予以扣除5%～20%监理基本服务费，按照监理合同进行处罚。 1、监理人员更换频繁，持证率严重不足，监理人员已不能满足现场监理工作需要，经通报批评仍不能限期改正的； 2、已签认合格的工程存在严重质量问题或发生质量事故的，造成重大经济损失或恶劣影响的； 3、监理人员与承包人串通，虚报工程量，冒领工程款，追求非法利益的； 4、甲方发现乙方的项目管理团队、专用设备等在合同期内承担其它发包工程项目的施工管理或接受其它施工单位的分包项目管理的，发包人将对监理人进行关联处罚，发现一次处罚 2 万元。 |

附表：监理违约处罚明细表

| 序号 | 项目 | 违规、违约内容 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人 员 配 备 及 出 勤 情 况 | 项目组人员未按投标承诺到位或承包人未经采购方批准私自更换的 | 总监50000元/人·次 总监理工程师代表、现场技术负责人10000元/人·次 监理工程师5000元/人·次 | 同时承包人仍应 按投标承诺将人员配备到位。 |
| 2 |  | 监理单位如需更换监理人员 | 总监50000元/人·次 总监理工程师代表、现场技术负责人20000元/人·次 监理工程师5000 元/人·次。 | 所更换人员资格不得低于被更换人员资格条件 |
| 3 |  | 总监工程师、总监理工程师代表、现场技术负责人、监理工程师出勤不符合合同要求 | 1000元/人·次 |  |
| 4 |  | 现场监理人员无证上岗。 | 1000元/人·次 |  |
| 5 |  | 每次例会，无特殊原因迟到、缺席 | 1000元/人·次 |  |
| 6 | 现 场 管 理 | 未按合同约定督促施工单位上报施工资料及计量资料,未按要求审核付款资料、送审资料导致付款或送审失败的 | 1000元/次 |  |
| 7 |  | 现场安全文明施工管理不到位，监理未履责的，视情节轻重 | 500-2000元/次 |  |
| 8 |  | 施工质量控制不到位，监理未履责的，视情节轻重 | 500-1000元/次 |  |
| 9 |  | 现场扬尘施工管理措施不到位，监理未履责的。主管部门进行通报批评的 | 1000元/次 |  |
| 10 |  | 未按管理办法要求对管辖区域内道路进行巡视或未做好监理巡视记录 | 500元/人·次 |  |
| 11 |  | 施工单位虚报、乱报签证及进度款，经业主代表审核，单项工程量核减超过10%的 | 1000元/次 |  |
| 12 | 其 他 | 投诉处理及活动保障管理不到位、或遭新闻媒体曝光，施工单位受到业主处罚的，视情节轻重 | 500-1000元/次 | 累计3次，追罚 5000元 |
| 13 |  | 未能及时协助完成业主布置的任务 | 2000元/次 |  |