南京城市职业学院计算机实训室及融合视讯系统升级改造项目

招标文件

招标编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0008

XHTC-HW-2025-0127（代理机构编号）

20250006（校内编号）

采 购 人：南京城市职业学院

采购代理机构：新华招标有限公司

2025-4

# 目  录

目  录	2

第一章  投标邀请（招标公告）	3

第二章  投标人须知前附表	8

第三章  投标人须知	12

第四章  合同文本格式	23

第五章  采购需求	29

第六章  评标方法及评标标准	53

第七章  投标文件格式	58

# 第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况

计算机实训室及融合视讯系统升级改造项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2025年5月7日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0008

XHTC-HW-2025-0127（代理机构编号）20250006（校内编号）

项目名称：南京城市职业学院计算机实训室及融合视讯系统升级改造项目

预算金额：2140000元（人民币）

采购需求：溧水校区计算机实训室及融合视讯中台系统升级改造。

合同履行期限：自合同签订之日起45日内交付。

是否接受进口产品：否

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；

3.2根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

4.售价：￥0元。

5.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

7.“CA 数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8.招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月7日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）；江苏政府采购网（http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/）；南京城市职业学院官网（https://www.ncc.edu.cn/zbgg/list.htm）发布。

投标文件递交时间：2025年5月7日13点30分（北京时间）至2025年5月7日14点00分（北京时间）。逾期提交的投标文件恕不接受。

采购项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保、宁财购通〔2021〕5号等。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京城市职业学院

地址：江苏省南京市溧水区高山路 1 号

联系方式：陈老师，025-85395355；朱老师（技术咨询）18936031787

2.采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

联系方式：张工，025-83715090

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电　　  话：025-83715090

# 第二章  投标人须知前附表

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 资金来源：财政资金 |
| 2 | 采购人名称：南京城市职业学院 地址：江苏省南京市溧水区高山路 1 号 联系方式：朱老师（技术咨询）18936031787 陈老师，025-85395355 |
| 3 | 采购代理机构名称：新华招标有限公司 地址：南京市建邺区西城路300号 电话：025-83715090 联系人：张工 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。 |
| 5 | 项目名称：南京城市职业学院计算机实训室及融合视讯系统升级改造项目 项目编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0008 XHTC-HW-2025-0127（代理机构编号）20250006（校内编号） |
| 6 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明。 |
| 7 | 本项目不组织现场踏勘； |
| 投标报价和货币 |  |
| 12.1 | 包含按招标文件要求提供的货物及服务，配套设施建设费用以及相关检验及审计等要求的全部费用。 |
| 13.1 | 投标货币：人民币 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 14.1 | 投标人资格标准： 1）供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料： （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件； （二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标； 4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标； 5）供应商应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。 |
| 16.1 | 服务费银行、帐号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 帐号： 6232593799021147775 |
| 17.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 18.1 | 投标文件份数：电子版1份（不退）。供应商中标后，应当提交3份纸质文件至招标代理机构。 |
| 20.1 | 投标文件提交时间：2025年5月7日13:30（北京时间）至2025年5月7日14:00（北京时间） |
| 20.1 | 投标文件递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 23.1 | 开标时间：2025年5月7日14:00（北京时间） 开标地点：新华招标有限公司开标室 地址：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 评标 |  |
| 24.1 | 本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。 |
| 24.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 其它 |  |
| 25.1 | 招标文件中要求提供的资格证明材料等，均为企业法人提供，投标人如为事业单位法人、其他组织或者自然人，可提供符合要求的相对应的证明文件。 招标文件中要求加盖单位公章的，投标人如为自然人，自然人本人签字即可。 |
| 25.2 | 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| 25.3 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、联系部门：新华招标有限公司 顾女士 4、联系电话： 025-83715090 5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知

## 一、说明

1.资金来源

1.1采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

2.采购人、采购代理机构、投标人、合格投标人

2.1 采购人：本招标文件中采购人为南京城市职业学院。

2.2采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的新华招标有限公司。

2.3 投标人

1）供应商必须在苏采云系统合法获取采购文件。

2.4合格投标人

1）合格投标人是指依法通过资格审查的投标人。

2.5联合体投标（本项目不适用）

2.5.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.5.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体投标协议应该在投标文件中提交。

2.5.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格投标人。

3.2货物是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

3.3服务是指招标文件规定的投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 无论招标结果如何，投标文件均不予退还。

5.废标说明

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件包括下列内容：

（一）招标文件的组成部分

  - 投标邀请（招标公告）

  - 投标人须知前附表

  - 投标人须知

  - 合同文本格式

  - 采购需求

  - 评标方法及评标标准

  - 投标文件格式

（二）采购人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或者采购代理机构对在投标截止时间15日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当延长投标截止时间。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

## 三、投标文件的编制

9.编制要求

9.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

9.2采购人或采购代理机构有权随时检查投标人所提供的全部资料的真实性。如果发现投标人在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由投标人自行承担。

9.3投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。

9.4电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

9.5投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.6投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.7投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

      - 资格证明材料部分：按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。

      - 商务部分：投标书、开标一览表、投标分项（明细）报价表、商务条款偏离表、法人代表授权书等，按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。

      - 技术部分：货物技术性能参数描述、招标文件技术需求部分要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表等。技术部分和商务部分可合订成一册。

      - 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

      - 产品样本、图纸、安装示意图等。

      - 投标人应将投标文件详列目录装订成册，并填写“投标文件资料清单、目录、页码”，以便阅读。

      - 证明投标人履约能力的文件（本须知14条内容）

      - 本须知第14条内容

11.投标文件格式

11.1 投标人应按招标文件第10条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2投标人应将投标文件按第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

12.投标报价

12.1 投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物/服务的单价和总价。

12.2 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 所提供设备的详细清单；

- 报所供货物的单价；

- 备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）；

- 专用工具价；

- 安装调试费用；

- 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）；

- 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用；

- 投标人须知前附表中列出的其他服务的费用；

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

12.3 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

12.4 投标人根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人或采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

12.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而作无效投标处理。

12.6投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。

12.7 对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的投标人，将作无效投标处理。

13.投标货币

13.1投标文件报价中的单价和总价：投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

14.证明投标人合格的资格证明材料

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的材料，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的资格证明材料应符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”的要求。

14.3投标人在收到中标通知书前后或签署合同前后对于采购人或采购代理机构提出的质疑能够在3个工作日内给予满意合理的解释。

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明；

货物的产地或主要重要部件的产地；

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第七章技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

15.3 投标人在阐述上述第15.2时应注意招标文件技术部分中“采购需求”指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格（服务需求）的要求。

16.中标服务费

16.1中标人应在中标后向采购代理机构交纳中标服务费。

中标服务费以中标通知书的中标金额作为收取的计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定，下浮40.0%收取。

17.投标有效期

17.1 投标应自本须知第23.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而作无效投标处理。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求合格投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合格投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标有效期的合格投标人将不会被要求和允许修正其投标。

18.投标文件的制作和签署

18.1供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。

## 四、投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封和标记

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购代理机构可以按照规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.迟交的投标文件

苏采云系统拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1电子投标文件的撤回

22.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

22.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

23.开标

23.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。

资格性审查

24.评标

24.1 评标委员会

24.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

24.1.2评标委员会负责评标工作，应当对合格投标人（通过资格审查）的投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价等，确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.2 评标方法： 综合评分法

24.3 投标文件的澄清

24.3.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.3.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.4  投标文件的初审（符合性审查）

24.4.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.4.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第24.3.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会将进行综合打分。

24.4.4 在详细评标之前，根据本须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标有效期不足；

- 投标报价不全，或投标人在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 不接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的（标注★号项）；

- 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

24.4.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.5 投标文件的详细评审

24.5.1 评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

24.5.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标方法和评标标准）。

24.6中标人的确定

评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

25.与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触

25.1 除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。

25.2 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。

## 六、授予合同

26.合同授予标准

26.1 除第29条的规定之外，采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的合格投标人。

27.接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1采购人或采购代理机构保留依法定事由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任。

28.中标通知书

28.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出落标通知书。

28.2 中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。

29.签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，交纳保证金后，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

29.2如中标人没有按照本须知29.1条规定执行，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人，也可以重新招标。

# 第四章  合同文本格式

（以最终签订的合同为准）

南京城市职业学院（南京开放大学）

招标采购合同

合同编号：

项目名称：计算机实训室及融合视讯系统升级改造

资金预算号：

甲方：（采购人）南京城市职业学院（南京开放大学）

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据由【新华招标有限公司】组织的计算机实训室及融合视讯系统升级改造项目政府采购招标结果，签署本合同。

一、合同内容及组成文件

乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标响应文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）投标（响应）文件和报价表；（2）投标（服务）承诺；（3）中标（成交）通知书；（4）交付一览表；（5）甲乙双方商定的其它文件。

二、合同金额及交付要求

2.1本合同金额为：(大写：人民币__________________)(小写：￥_________)。

2.2 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量或规格要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.3 履约时间：签订合同后45日内；

2.4 交付方式：__________________

2.5 交付地点：甲方指定地点；

2.6 其他说明：__________________

三、技术资料

3.1乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：

6.1 本项目【无】履约保证金（合同金额的5%）。乙方按合同约定缴纳履约保证金，在合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后15个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：__________________

8.2 在履行合同期间如成本上涨或降低，甲方对价格一律不作调整。

8.3 其他补充说明：款项支付的其他说明。

九、税费

9.1本合同执行中相关的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及完整的服务内容。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5货物质保期为自交货验收合格之日起 5 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。

十一、履约验收

11.1乙方提出验收申请后10个工作日内，由甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.2验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.3因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

11.4验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物或服务的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物或服务的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

13.4乙方所交付的货物或服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物或服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物或服务的，甲方可单方面解除合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

14.4 其他说明。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式 贰 份，具有同等法律效力，甲方壹份、乙方壹份。

以下无正文。

| 甲方：南京城市职业学院（南京开放大学）（公章） 地址：南京市游府西街46号 法定代表人或授权代表： 联系电话：02582212176 开户银行：交行洪武路分理处 账号：320006668018010066344 税号：12320100425802658X | 乙方：（公章） 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

签订日期：2025年      月     日

# 第五章  采购需求

## 一、货物总体需求

（一）项目概况

本次项目建设内容为对我校机房实训室的升级改造，主要改造内容涉及：更新中控系统、扩声系统等设备，解决目前中控损坏的问题，实现与多媒体教室的统一控制。同时对我校一期视讯平台系统进行扩容，增加73台网课终端设备，以及完成200个摄像头及终端设备的平台接入，实现多路视频流及教室课件信号采集及统一管理。

（二）产品配置要求

1、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）显示交互系统 |  |  |  |
| 1 | 智能书写终端 | 41 | 套 |
| 2 | 显示器 | 6 | 台 |
| （二）音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理主机 | 16 | 台 |
| 2 | 无线发言系统 | 16 | 套 |
| 3 | 有线鹅颈麦克风 | 16 | 只 |
| 4 | 音箱 | 16 | 对 |
| （三）智能管控系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体高清融合终端（核心产品） | 63 | 套 |
| 2 | 液晶控制面板 | 63 | 块 |
| 3 | 多媒体高清融合管控终端平台系统授权接入 | 63 | 间 |
| （四）融合视讯管理系统 |  |  |  |
| 1 | 网课终端 | 73 | 台 |
| 2 | 拾音麦克风 | 73 | 只 |
| 3 | 云台摄像机 | 2 | 台 |
| 4 | 全景摄像机 | 2 | 台 |
| 5 | 智巡课堂 | 1 | 套 |
| 6 | 融合视讯中台升级 | 1 | 套 |
| （五）智能导调系统 |  |  |  |
| 1 | 双屏显控管理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 拼接解码模块 | 6 | 块 |
| 3 | 高清编码模块 | 2 | 块 |
| 4 | 分布式调度系统 | 1 | 套 |
| （六）配套设备及设施 |  |  |  |
| 1 | 教学驾驶舱 | 41 | 张 |
| 2 | 多媒体讲台改造 | 6 | 张 |
| 3 | 系统集成 | 1 | 项 |

2、产品配置要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）显示交互系统 |  |  |
| 1 | 智能书写终端 | 1.屏显示尺寸27英寸，物理分辨率1920×1080，显示比例 16:9，内置扬声器； 2.设备具备10点电容触控，响应时间＜15ms，屏幕亮度＞200cd/㎡，屏幕对比度≥1000:1； 3.接口至少具备不低于1路HDMI接口、1路VGA接口、1路USB接口、1路Audio输入和输出接口；（提供产品实物接口标注图并加盖公章） 4.具备在电脑桌面状态下，无须点击任何软件按钮，实现抬笔即可进行电子书写的功能； 5.具备手笔分离功能，支持在电脑桌面状态下，书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何软件按钮，可实现通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除，这个过程中无须点击任何软件按钮； 6.▲具备Windows窗口导航功能，在导航界面具备收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示；（提供软件功能截图并加盖公章） 7.具备各资源窗口的手势切换功能，在电脑桌面状态下，可通过五指左右横扫动作，实现导航窗口内各个资源前后两个方向的快速循环切换； 8.具备虚拟白板功能，支持一键创建虚拟白板窗口，可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作； 9.具备书写笔和手指在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹具备压力感应功能，书写过程中自动调整笔画粗细，还原教师实际的书写效果； 10.屏导航窗口和工具栏窗口具备自动隐藏功能，若窗口展开后无后续点击操作，导航和工具栏窗口将自动隐藏，避免对当前屏内容产生遮挡。 |
| 2 | 显示器 | - 尺寸21.5英寸，物理分辨率1920×1080，显示比例16:9，可视角度＞170°； - 亮度＞200cd/㎡，对比度＞2500:1，刷新率＞55Hz； - 具备≥1路HDMI接口，≥1路VGA接口。 |
| （二）音频扩声系统 |  |  |
| 1 | 数字音频处理主机 | 1.具备音频处理和功率放大功能一体化设备，功放功率：≥2×200W，8Ω； 2.具备输入接口不低于：2×3.5mm接口课件输入、2×3.5mm接口无线麦输入、2×凤凰接口输入、1×RCA接口立体声输入；每路输入支持音量旋钮调节； 3.具备输出接口不低于：4×3.5mm接口混音输出，2路水晶头功放输出； ▲4.设备具备抗混响功能，无线麦优先级最高，当无线麦有输入时，自动降低或关吊麦、课件输入，使得录制下来的声音清晰；当无线麦无输入，课件有输入时，自动降低或关闭吊麦输入，录制下来的课件声音清晰；当无线麦、课件无输入时，吊麦正常采集和扩声；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 5.具备自动增益控制AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音； 6.内置混音功能，可配置每路输入输出的静音开启和关闭，突出重点声音； 7.具备自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）和啸叫抑制功能,保证声音质量； 8.控制调试接口：具备网络接口以及RS485接口，支持软硬件远程一键恢复出厂设置； 9.所投产品外壳防护等级不低于IP20，设备连续工作不低于150小时，应无任何误动作。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） |
| 2 | 无线发言系统 | 一、无线接收主机 1.采用低功耗、低延时的U段方式，工作频率范围：UHF 640-690MHz，符合工信部标准要求； 2.具备更多的使用频道数：预设200个频道可供选择，可通过调节频道按键，设定频点； 3.设备使用平均无故障连续运行时长（MTBF）≥200000小时； 二、无线双手持麦克风 1.无线双手持麦克风采用笔形设计，支持手持和挂脖，可外接扩展头戴麦、领夹麦； 2.无线双手持麦克风具备自动开关机功能，无线双手持麦克风放入充电底座，自动关机，拿出充电底座，自动开机；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲3.无线双手持麦克风平放在桌面10分钟（时间可设置）后，自动静音，拿起则静音功能关闭；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 4.当无线双手持麦克风放置在充电底座中处于充电状态时可以自动完成对频，无需手动对频； 5.无线双手持麦克风具有电源开关按键、激光笔按键和 PPT 翻页按键； 6.无线双手持麦克风内置锂电池充满电后，满足不低于连续8小时的使用时长； 三、充电底座 1.具备内置阵列麦克风，当检测无线双手持麦克风未开启时，自动切换至阵列麦克风采集声音； 2.具备与中控主机连接，可解锁无线双手持麦克风的使用和管理，并且通过充电底座的网口可以上传无线双手持麦克风的充电状态及电量信息至后端管理平台； 3.具备无线双手持麦克风的充电接口。 |
| 3 | 有线鹅颈麦克风 | 1.采用背极式驻极体电容咪头，强指向性； 2.有线鹅颈麦克风话筒杆可替换长短的不同规格； 3.具备48V幻象供电和静音按键。 |
| 4 | 音箱 | 1.灵敏度（1W/1m）: 94dB； 2.频响范围: 60Hz~19KHz； 3.标称阻抗:8Ω； 4.额定功率:≥60W； 5.低音单元:≥2×4.5”； 6.高音单元:≥1×1”； 7.具备倾斜角设计，声学优化模型。 |
| （三）智能管控系统 |  |  |
| 1 | 多媒体高清融合终端 | - 设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制，断网后不影响本地教学及控制； - 主机采用标准机架式，内置LINUX操作系统； - ▲具备≥3x2 HDMI交叉信号矩阵，其中输入信号支持HDMI高清接口3路，输出信号支持HDMI高清接口2路；1路HDBaseT接口；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 集成千兆网络交换机，具备1个光口，4个千兆网口，支持多组VLAN配置； - 集成功放功能，2x60W数字功放，3.5mm音频线性输入接口≥2路，3.5mm音频线性输出≥1路，幻象供电麦克风输入接口≥2路，支持软件配置幻象供电开启或关闭； - 具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-99级广播级别选择； - 在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能； - 支持通过集中管理软件及微信小程序远程对终端设备及物联模块控制进行手动、定时集控管理（如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电，空调温度模式切换等）对教室设备进行手动、定时音视频广播控制； - 通过操作面板一键开关机设备，支持独立控制设备开关、音量大小、信号源选择，支持语音及倒计时提示，支持IC卡插卡（刷卡）读取功能，实现智能化上下课功能； - 集成手机扫码功能，手机微信小程序扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制，对投影/大屏进行控制，物联设备控制等； - 集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 12.系统具备接入学校的一卡通、师生基础数据库、教务课表系统业务能力。若产生费用由投标人自行承担。（提供承诺书复印件并加盖公章） 13.▲音频扩声系统与多媒体高清融合终端平台须实现无缝对接，可通过管控平台实现对“无线麦克风的实时电量检测、借取和归还状态，未归还提示等功能”，达到统一平台化管理，若产生费用由投标人自行承担。（提供承诺书复印件及功能截图加盖公章） |
| 2 | 液晶控制面板 | - 面板采用7英寸触摸屏，具备控制界面定制功能，具备多点触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能；支持广播信号本地暂停收听及音量调节； - 面板集成音频编码功能，配合平台可实现远程IP对讲，语音监听、动控制（开始、暂停、停止）等功能； - 面板具备设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等； - ▲面板内置扬声器、拾音器、二维码扫码摄像头，支持二维码读取开机及二维码扫码开机集成IC卡读卡器，支持插卡开机模式；支持外接传感器数据实时显示； - 须与多媒体高清融合终端为同一品牌。 |
| 3 | 多媒体高清融合管控终端平台系统授权接入 | 多媒体高清融合管控终端平台系统授权接入：设备须接入学校现有的多媒体高清融合终端平台系统中，统一应用界面。（投标人需提供对接方案及承诺函并加盖公章，学校现有系统平台提供方：深圳市艾迪思特信息技术有限公司） |
| （四）融合视讯管理系统 |  |  |
| 1 | 网课终端 | - 设备具备不低于1路HDMI视频输入接口、1路HDMI视频输出接口、具备1路100M/1000M自适应RJ45以太网接口、1路3.5mm LINE IN音频立体声输入，支持立体声和双声道； - 设备具备1路UVC输出接口，可用于模拟USB摄像机接入腾讯会议等视频会议软件，支持720P/1080P输出自适应，可兼容主流操作系统；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 设备具备＞3个高清网络摄像机接入，支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，支持远程控制前端摄像机的推拉、摇移等操作，支持手动导播； - 设备具备对输入的音频信号进行选择和切换，支持实时混音配置，最大支持6路输入混音、1路音频输出，支持配置音频编码格式、是否开启混音复制； - 设备具备画面合成，画面布局支持单画面、双画面、画中画、三画面等模式； - 设备具备对内容叠加时间、台标和水印，可自定义设置台标信息和水印，支持自由拖动台标和水印位置； - 设备具备＞6路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送、是否推送音频操作； - ▲设备具备NTP Client、IPV4/IPV6协议,支持DHCP、静态路由表、SNMP、HTTPS、端口服务设置；具备智能丢包续传恢复功能，在5%的网络丢包情况下，图像流畅、清晰、无明显卡顿和无明显马赛克。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） |
| 2 | 拾音麦克风 | - 指向特性:全指向型； - 最大承受声压＞100dB SPL，动态范围＞75dB（A）； - 信噪比＞55dB（A）； - 支持直流48V幻象供电； - 安装方式，桌面嵌入式安装，具备嵌套隔音设计可阻挡桌面敲击声； - 具备抗手机干扰、人声美化、抗混响功能。 |
| 3 | 云台摄像机 | - 设备采用性能不低于1/1.8英寸CMOS传感器，有效像素≥800万，图像分辨率3840×2160，具备≥20倍光学变焦，视场角≥60 °； - 设备支持多种主流网络协议，如RTSP、RTMP、Onvif、Visca等； - 设备具备≥250个预置位，预置位精度≤0.1°，具备预置位过程图像冻结功能； - 设备具备不低于1路 HDMI输出接口、1路SDI 输出接口、1路LAN输出接口，具备一路音频LINE IN和一路LINE OUT接口；（提供摄像机背部接口图并加盖公章） - 设备云台转动范围，水平±170°，垂直-30°~+90°，水平转动速度范围1.7°~ 100°/s，垂直转动速度范围1.7°~ 69.9°/s ； - 设备具备PoE供电功能，具备水平、垂直翻转功能。 |
| 4 | 全景摄像机 | - 设备采用性能不低于1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素≥800万，图像分辨率3840×2160，≥8倍数字变焦，镜头具备畸变矫正功能，视场角≥90°内置图像识别和跟踪算法； - 设备支持多种主流网络协议，如RTSP、RTMP、Onvif、Visca等； - 设备具备WDR宽动态，可应对不同光照环境，具备2D和3D降噪算法，降低图像噪声； - 设备具备不低于1路 SDI输出接口、1路网络输出接口、1路 USB输出接口，可同时输出图像； - 设备具备POC和PoE一线通功能，实现电源、视频、音频、控制三线合一。 |
| 5 | 智巡课堂 | - 系统具备楼层巡视功能，采用教学楼卡片的模式，可逐层下钻、全天巡课，巡查各教学楼、教室每日课程教学情况，可对正在上课的教室进行实时查看； - 系统具备用户查看权限内教室的直播课程和无课教室实时画面功能； - ▲系统具备显示总体教室状态数据统计：如教室总数、正在上课教室、即将上课教室、异常教室等数量统计，支持通过教室资源列表查看所有教室；（提供应用界面截图加盖公章） - 系统具备多窗口教室实时视频轮巡，至少支持单窗口、4、6、9、16、36等多窗口模式，支持批量进行视角切换，可切换教师、学生、课件等不同视角，支持开启多视角模式，按组显示相同教室的不同视角； - 系统具备轮巡功能，面板教室数量无法在同一页内全部显示时，支持播放窗口自动翻页，支持设置翻页时间间隔，应支持根据日常教学管理、巡课要求设置校级、院级巡查预案； - 系统具备AI分析告警功能，可分析异常数据预警，预警维度分为设备异常、学情异常、教情异常等，支持对出勤统计等学情数据设置预警，支持对非课教室分析教室内人数、是否空教室等； - 系统具备预警中心功能，支持对预警数据进行统计，包括今日新增预警数据、累计预警数量、待处理预警数量、挂起预警数量、已处理预警数量，支持对预警进行列表展示，可查看预警详情并进行处理，预警详情应至少包含教室名称、课程名称、授课老师、课程时间、教学班、告警类型、异常定位详情、预警时间、智能分析数据、视频等。 |
| 6 | 融合视讯中台升级 | 一、媒体服务能力： - ▲本次采购需对学校已有融合视讯中台进行媒体能力扩容并增加AI分析能力，新扩展能力与现有平台需完全打通无缝对接；（投标人需提供对接方案及承诺函并加盖公章，学校现有融合视讯中台提供方：苏州科达科技股份有限公司） - ▲升级后平台应具备7×24小时不间断运行的高可靠性，同时为保证系统安全可靠地运行，保证相关监测数据保密，维护数据相关方的合法权益，系统具备良好的安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 平台应具备满足在国产化环境下部署，需兼容支持Kylin、HighGo、Database等国产化操作系统、数据库，并可兼容国产化中间件； - ▲平台应具备媒体转码微服务，具备视频码流转码能力，可将第三方的非标准码流转成标准的H.264/H.265码流或国标码流，服务支持集群部署，实现业务负载均衡；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 平台应具备媒体并发浏览微服务，平台兼容各种码流分发协议（包括RTSP、RTMP、HLS、HTTP），兼容WebRTC协议支持浏览器无插件播放，具备集群部署和横向扩展能力；本次扩容后满足2000路2Mbps直点播并发能力，满足学校高并发浏览的需求；（投标人需提供承诺函并加盖公章） - 应具备统一开放平台，包括注册/登录、服务中心、文档中心、示例中心、个人中心等模块，供第三方服务申请，第三方可进行注册并获得唯一API key，可进行API服务、WebSDK服务等相关文档精确查找，用户可申请接入服务，完善相关信息，提交至服务管理者审核即可，审核通过后，用户即可根据注册分配的API key进行服务的接入和调用； - 应具备直播教学内容使用与保存功能：支持教师实现直播教学活动过程的平台端录制和保存，支持管理员在平台端设置直播教学内容保存期限，支持用户对直播教学数据进行管理与应用，支撑教育大数据分析； 二、AI算法库： - 平台具备基于教学场景的音视频AI分析能力中台，支持包括算法库调用、业务模型库调用、数据处理及模型参数调整能力的支撑平台，为学校数字化建设提供能力支撑； - 算法库应具备如语音识别、自然语言处理、推荐算法、图像分析等算法，可封装成独立的算法模块独立或者组合使用，并对外提供标准的服务接口或API调用接口； - 平台应具备本地私有化部署算法及公有云AI算法的组合调用； - 平台应具备数据处理能力，包括数据清洗、标注、分析和特征提取等，数据可以作为算法模型的输入，提高模型的训练效果和准确性； - 平台应具备算法模型组合调用，并支持参数调优，提升算法模型准确度； - 平台应具备AI能力中台的管理功能，可实时了解AI能力的使用运行情况及资源占用情况；（需提供实际应用界面截图加盖公章） 三、AI功能应用： 1.平台应具备课堂全要素数字化采集，包括板书数字化采集、音频数字化采集、PPT切片、OCR处理及关键词提取、课程思维导图、学情AI分析、课程语音转写等模块，可满足本地课堂全要素信息看得清听得清需求，线上线下混合式教学需求、并通过AI算法采集课堂技术数据，为数字化教学资源建设及数字化教学评价提供支撑； 2.平台应具备PPT智能切片采集模块，支持将视频流通过画面识别和切片技术进行深度解析、提取单张PPT图片，用户可通过选择不同的切片，快速跳转至对应PPT切换时所在的录像时间轴；应具备OCR处理及关键词提取模块，可将PPT中的文本转换为可编辑的电子文本，辅助用户记录教学视频中的文本，方便对视频内容进行整理、引用和处理；（需提供实际应用界面截图加盖公章） 3.平台应具备关键词提取课程思维导图功能，通过对PPT、板书及语音转写文本等内容关键词提取并形成结构化导图，辅助用户快速理解教学视频的主要内容和核心要点，可通过检索关键词在教学视频中搜索特定信息，提高学习效率；（需提供实际应用界面截图加盖公章） 4.平台应具备AI语音转写模块，可实现精准的语音转写效果，近场中文普通话识别准确率需达到≥98％，具备敏感词管理和热词管理，可根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号，实现语音转写文本的上下文顺滑处理，实现语气词过滤、敏感词过滤显示。支持普通话口音处理、中文数字转写、中英文混合转写； - 5.平台应具备AI学情分析功能，支持对学生进行到勤率、前排中排后排就座率、抬头率等进行实时分析，支持分析数据按月生成学情分析报告并导出，包含word版学情分析报告及优秀课程详情表、学校及学院数据表、溯源数据表便于数据统计，月度学情分析报告内容包括但不限于：全校总体情况、学院学情情况、学院优秀课情况等。 |
| （五）智能导调系统 |  |  |
| 1 | 双屏显控管理系统 | - 设备视频接口≥1路HDMI2.0输入，分辨率4K@P60；≥1路HDMI1.4输入，分辨率4K@P30；≥1路HDMI2.1输出，分辨率8K@P60；≥1路HDMI2.0输出，分辨率4K@P60，均可向下兼容； - 设备音频接口＞1路3.5立体声模拟音频输入、＞1路HDMI内嵌数字音频输入、＞1路3.5立体声模拟音频输出、＞1路HDMI内嵌数字音频输出； - 设备外设接口＞1路RS232、＞1路RS485、＞1路路红外输出、＞3路IO口、＞1路USB3.0-OTG、≥1路USB3.0-HOST、＞2路USB2.0-HOST； - 设备有线网口＞1路RJ45网口，10M/100M/1000M自适应； - 设备具备选配无线网口，支持2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi6，最高≥1200Mbps； - 设备具备OLED液晶屏，显示设备名称和IP信息，无风扇设计，无噪音，平均无故障时间（MTBF）≥150000小时； - 设备具备PoE和DC12V两种方式供电，互为备份，DC12V电源接口带锁扣，防脱落； - 双触控显示屏上可呈现相同的信源视窗，两个信源视窗联动，显示内容同步；在信号源视窗上，双指左右滑动，可预览更多画面；单指向上拖动，信源上屏；双击信源，在右屏全屏预览，并支持交互控制； - ▲系统通过两个触控显示屏可同时预览多个屏幕墙和大型屏幕墙，可同时预览信号源和管理屏幕墙布局；一个显示屏用于大屏显控，另一个显示屏用于信号源反控、环境中控、视频会议、值班导调等；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - ▲在大屏布局视窗上，可同时管理多个屏幕墙和大型屏幕墙，可实时预览每个屏幕墙的布局和视频画面，预览画面≥200路。通过多种触控操作，可实现画面的开窗、漫游、缩放、叠加、跨屏等大屏显示控制功能；支持大屏布局锁定模式，可禁止对大屏布局内容进行更改，防止误操作；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统对信号源具备分组管理，可显示全部或分组的信号源；可通过名称关键字对信号源进行快速检索； - 系统对多个屏幕墙具备管理功能，在屏幕墙列表中可同时选择多个屏幕墙，所选屏幕墙的布局方案和视频画面在大屏布局视窗中依次平铺展示。大屏布局视窗中的屏幕墙，根据预案来展示大屏布局和视频画面，预案可新建、修改、保存和删除，每个屏幕墙可对应多个预案，当前展示的预案可一键切换调用； - 系统具备信号源标识，可控制屏幕墙上信源标识的显示或隐藏； - 系统具备添加、应用和删除游动字幕，可编辑字幕内容，可设置字幕显示位置、背景颜色、字体大小和颜色、游动速度和循环次数； - 系统具备大屏批注模式，可在大屏布局视窗上直接触控批注，批注可擦除、回退、前进，支持一键清屏，画笔粗细和颜色可设置； - 系统具备信源反控功能，具备远程KVM功能，可对信源电脑进行画面预览、键鼠操作和语音通话，也可对电脑桌面内容进行批注和截屏；支持摄像机信源预览，同时可对云台进行控制，包括旋转、转速、调焦、预置位设置与调用，可在摄像机画面上双指缩放、单指移动，进行直观调整，支持对摄像机画面进行批注和截屏；可预览机顶盒、视频会议终端画面，画面上自动显示红外遥控面板，可对终端进行远程控制；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统具备对任意选择信源的音频给指定屏幕墙进行播放，屏幕墙上的每一路信源都可单独开启音频播放，支持多路音频的混音播放，播放音量大小可以调节，支持预设音频播放方案进行一键调用； - 系统具备智能可编程中控功能，与中控主机进行交互控制，可自定义图形化控制界面，可预设情景模式，实现对视听空间环境的一键控制；支持对大屏、投影、电脑、摄像机、音响等多媒体设备和灯光、空调、窗帘、自动门等环境设备的电源开关与控制管理； - ▲系统具备与视频会议系统融合，快速组会，并可将会议场景组合成双4K分辨率的画面，投放到屏幕墙上。具备宫格视图、演讲视图、互动视图等多种会议墙布局方式，还可灵活调整视频画面，充分利用屏幕墙来开展不同规模、不同形式的视频会议活动；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统具备值班导调功能，聚合大屏显控、信源反控、环境中控、视频会议等多种能力，为日常值班等业务场景提供一键式的预案，为指挥、演练、研讨、导览等业务活动提供日程式序列化的场景编排，自动执行，省去临时配置，降低操作风险，提高活动效率； - 配备2台23.8寸高清触控显示器。 |
| 2 | 拼接解码模块 | 1.视音频接口：视频支持≥2路HDMI输入，≥1路HDMI输出；音频支持≥2路HDMI内嵌音频输入、≥1路3.5立体声模拟音频输入和≥1路麦克风输入，≥1路HDMI内嵌数字音频输出和≥1路3.5立体声模拟音频输出； 2.网络接口：支持≥1路RJ45 10M/100M/1000M自适应，≥1路SFP 1000M；可在web界面上对IP地址、子网掩码、网关地址等进行配置； 3.中控接口：支持≥1路RS232串口，≥2路红外输出，≥4路IO口，无需额外设备，可实现外设远程控制； 4.高精度同步：基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同处理，视频画面达到帧级同步显示效果； ▲5.视频解码：支持4K@P60输出且向下兼容，支持自定义分辨率输出；解码画面可自由放大或缩小，可多画面任意开窗漫游，单节点开窗数量≥16路；支持多画面叠加输出显示，层级关系可调整；端对端延时＜50ms；（相关参数指标需提供具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、音频解码：支持AAC格式音频解码；支持≥8路混音和音量增益调节功能；支持调节音量大小，支持多画面混音播放； 7、传输协议：支持TS over UDP的单播及组播，支持RTMP协议； 8、音频播放：支持音频独立解码与音视频同步解码，可实现音视频同步播放以及音频和视频信号的自由播放； 9、游动字幕：支持游动字幕显示功能，可设置游动字幕显示位置、背景颜色、字体大小和颜色、游动速度和循环次数，支持跨屏显示； 10、大屏横幅：支持横幅显示功能，可设置横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，添加时间、文字、图片、温度、湿度等组件，支持跨屏显示； ▲11、标识批注：支持信号画面的标识显示功能，可设置标识显示位置，背景颜色、文字大小和颜色、图片大小、文字和图片形式，支持跨屏显示；可在解码画面上实时叠加批注信息，支持擦除、回退、前进操作，批注内容可跨屏显示；（相关参数指标需提供具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 12、电子白板：支持书写白板的软件功能，支持跨屏显示； 13、超高清底图：支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，可设置底图图集自动轮播，支持跨屏显示； 14、大屏拼控：高性能拼接处理，可对接LCD、DLP、LED等不同类型的显示单元，构建任意规模拼接墙，超画面拼接，可实现屏幕像素“点对点”高品质拼控效果； 15、OLED显示屏：前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息； 16、系统设计：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行； 17、供电模式：支持适配器供电和POE供电； 18、状态监测：支持WEB配置管理，支持实时查看温度、运行时长、内存占用、码流监测信息等； 19、在线升级：支持网络在线升级，支持设备批量升级。 |
| 3 | 高清编码模块 | 1.视音频接口：视频支持≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出；音频支持≥1路HDMI内嵌数字音频输入、≥1路麦克风输入和≥1路3.5立体声模拟音频输入，≥1路HDMI内嵌数字音频输出和≥1路3.5立体声模拟音频输出； 2.网络接口：支持≥1路RJ45 10M/100M/1000M自适应，≥1路SFP 1000M；可在web界面上对IP地址、子网掩码、网关地址等进行配置； 3.控制接口：支持≥1路RS232串口，≥2路红外输出，≥4路IO口，无需额外设备，可实现外设远程控制； 4.USB接口：支持≥1路USB3.0 OTG接口，用于KVM远程控制；支持OTG，通过USB接入PC主机可虚拟键盘、鼠标和存储三类设备，可实现远端键盘、鼠标等USB设备的信息透传，从而实现KVM功能和文件互传功能； 5.高精度同步：多个节点设备协作，时钟自同步，可实现对高分服务器多路HDMI信号的处理，从而完成对8K、16K等分辨率信号的同步采集、编码与传输； 6.传输协议：支持TS over UDP的单播及组播，同时支持RTMP协议； ▲7.视频处理：输入分辨率支持4K且向下兼容，输入分辨率自适应；视频编码支持H.264/H.265，编码分辨率、帧率、GOP、码率可配；可同时输出超高清、全高清及预览流3路码流，分辨率、带宽灵活配置，可满足高质量大屏显示、多画面拼接、可视化预览调度以及坐席协作等不同的显示需求；端到端延时＜50ms；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） 8.音频处理：音频编码支持AAC编码，码率可配；支持音频独立编码输出与音视频同步编码输出，结合分布式画面云系统的输出单元和调度单元，可实现音视频随路切换以及音频和视频信号的自由切换； 9.OSD标注：支持OSD字符叠加，字符背景、字体大小、透明度、OSD类型、字符内容和位置可配； 10.信息显示屏：前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息； 11.系统架构：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行； 12.供电模式：支持适配器供电和POE供电； 13.状态监测：支持WEB配置管理，支持信号分辨率、锁定状态、编码分辨率和码率实时动态显示； 14.在线升级：支持网络在线升级，支持设备批量升级。 |
| 4 | 分布式调度系统 | - 系统为纯分布式架构，输入、输出节点直接接入交换机，无中间环节； - 系统输入具备RTSP、RTMP、TS OVER IP（UDP）、HTTP、HLS等多种协议，支持ONVIF、GB28181协议设备和IPC网络摄像头的接入，可同时具备＞290路IPC并发上屏显示，输出流类型具备TS OVER IP、RTMP；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统具备H.264、H.265和VSC-B等多种格式的音视频信号管理和调度； - ▲系统具备输入节点机、输出节点机、服务器等设备管理、可自主命名、设备自动探测功能，支持多输入节点同时预览；支持设备状态实时显示，提供基本设备运维支持；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统具备屏幕墙管理，可实现对多个屏幕墙进行精细化管理，具备画面拼接、缩放、漫游、叠加和旋转，实现视听资源的灵活调度； - 系统具备边框补偿功能，可根据凭借缝宽窄手动调节； - 系统具备信号预览，大屏布局、信号控制及预案调度皆为“所见即所得”操作，支持信源管理和预览； - 系统具备对摄像头进行云台控制，调整镜头方向、焦距，设置预置位； - 系统具备单路信号源重复利用次数无限制且画面不损失； - ▲系统具备方案管理，方案具备实时下发和非实时下发模式，且方案下发＜52ms内响应；方案具备实时保存、非实时保存模式；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统具备大屏底图的上传、删除、层级控制；可创建底图集绑定不同方案，可设置底图图集自动轮播；超高分底图的点对点显示或缩放显示； - 系统具备大屏横幅创建、删除和配置操作，可添加大屏横幅的时间、文字、图片、温度、倒计时等组件以及相关属性配置； - 系统具备游动字幕创建、删除和配置等操作，游动字幕可跨屏展示，可进行字幕字体大小、颜色、样式、游动速度、字幕内容等配置； - 系统具备大屏复制功能，将本屏幕墙画面复制到其他屏幕墙上，并同步显示； - 系统具备视频会议功能，具备会议室创建、删除、会议室当前状态展示，进行会议发起、会议录像、会议管理、会议关闭操作，可查看历史会议记录，进行录像点播，会议删除； - 系统具备创建不同角色权限用户，对角色用户分配屏幕墙、信号等资源权限；不同角色用户拥有不同模块操作权限，管理员有所有功能权限，普通用户只能进行屏幕墙调度，安保用户仅可查看资源录像；用户可对个人密码进行修改；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 系统具备多客户端控制，具备多终端无差别操作，具备触摸屏操作； - 系统具备跨平台操作：IOS、PC、Android，支持跨浏览器操作：Chrome、Firefox等； - 系统具备双机热备，主配置管理系统软硬件异常时，自动切换到备管理系统。 |
| （六）配套设备及设施 |  |  |
| 1 | 教学驾驶舱 | 1.桌板材质：采用E0级厚度≥25mm的白色免漆板材，尺寸≥1700mmX800mm，板形为内侧环绕型设计。桌板边缘需具备≥2mm的PVC直封边，颜色白色； 2.桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色； 3.桌板前部需具备高出桌面≥50mm的半包围式设计的木制围挡，颜色原木色； 4.桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，粘贴学校的校徽LOGO； 5.讲桌右侧下部配可移动10U机柜,正面主体为高清玻璃，带机械锁,机柜正面顶部可显示当前机柜内部的温湿度信息，左侧下方配电脑机箱仓，单独门锁安装及电脑管理维护；（提供不少于对应三张视角的效果图或实物图并加盖公章） 6.讲桌内部需具备方形蛇形管设计，可用于收纳讲桌内部设备与外部的各类连接线缆，避免绊脚拉线，提高使用的安全性； 7.采用电动升降结构，桌面离地总高度可调范围：765mm-1200mm,具有触摸升降按键，并支持显示当前的桌面高度； 8.电动升降立柱采用双电机两节，桌架最大均布载荷：100Kg均布，控制盒带遇阻回退功能； 9.桌面设计有一体化的显示器安装固定底座，满足显示设备的前后轨道式推拉、俯仰角度调节功能；同时底座具有键鼠收纳空间； 10.桌面标配接线盒具备抽线区和接口区，接口类型不少于：5孔220V电源插座，RJ-45网络接口，USB-A 3.0 ，Type-C 3.0 接口，HDMI输入接口； 11.预留中控面板、话筒底座等常用设备的安装空间及位置。 |
| 2 | 多媒体讲台改造 | - 对教室现有的多媒体讲台上层部分进行定制为:L:1300mm*W:650mm，并能利旧原来底座保持统一的效果呈现，在新的桌面上对显示器、中控面板、有线鹅颈麦克风等设备统一设计和安装固定；（提供效果图或实物图并加盖公章） - 统一更换现有讲台机柜门锁，达到一把通管理。 |
| 3 | 系统集成 | - 完成项目对应的各种类型教室、机房等设备及教学驾驶舱、多媒体讲台、机柜所需要的管线敷设、线缆标记标签、捆扎；原讲台内的IP电源移装及接入、摄像机巡检及点位接入；1间管控室的管线敷设、线缆标记标签、捆扎等实施集成要求； - 线缆类型不低于：HDMI可穿管光缆软线、多色超细超软网络跳线、电源线、控制线、音频线、系统所须配套跳线等； - 对应的线槽、吊架拆除部分遗留的痕迹及色差进行乳胶漆出新，恢复美观； - 设备拆除、安装、连接、系统调试接入、系统培训。 |

## 二、商务要求及技术要求

（一）总体需求

通过采购本次设备能够满足计算机实训室及融合视讯中台系统升级改造的要求。

（二）实施要求

总体需求、项目实施要求、项目管理要求、人员要求、项目分包与转包要求、知识产权及保密、系统建设成果要求、系统验收要求、现场演示要求。

1、供应商按采购文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，并符合采购人系统功能性要求。

2、设备产品到达现场后，中标人应在采购人在场的情况下当面开箱，双方共同清点数量，检查外观，作出开箱记录，双方共同签字确认。

3、中标人应保证设备产品到达采购人所在地时完好无损，所有设备产品的外包装箱不得自行拆封，外包装箱上所有标签等相关内容不得涂改或撕毁。如设备产品有缺漏、损坏等情况，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

4、供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本架构、性能、日常使用操作、维护与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

5、软件及相关要求：随硬件提供的软件需提供硬件生命周期内无限期授权，有更新版本时应提供及时的更新升级服务，涉及控制设备的编程服务作为系统集成的内容之一，应满足功能需求，并提供源文件。确保招标文件中涉及的系统接入要求以及后期第三方终端系统设备接入的无偿服务。中标人须提供不少于两年的公有云大模型服务，确保文件中涉及的所有系统在服务期内正常运行，并满足性能、稳定性及安全性要求。此外，中标人须确保合同中涉及的系统在后期能够无缝接入第三方或本地大模型，并为此提供无偿的部署服务。该部署服务应包括但不限于技术支持、环境配置、数据迁移及系统集成，确保接入过程高效、稳定，且不影响现有系统的正常运行。

（三）项目分包与转包要求

本项目不允许转包和分包。

（四）系统建设成果要求

符合国家、行业要求。

（五）系统验收要求

验收时需提供全部的技术资料（产品中文说明书或中文操作手册和产品合格证）。使用说明书、随配附件和工具以及清单等应一并附于货物内。由采购人组织验收，验收合格后视为交付，验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。验收时中标人应在现场，验收完毕后做出验收结果报告。

（六）知识产权及保密

供应商应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

（七）服务要求

★1、质保及售后服务要求

1.1质保要求：本项目应提供5年免费质保（质保期自验收合格之日起），质保期内，中标人承担设备维护工作，免费更换零配件，保障设备正常运行。

1.2售后服务要求：

（1）中标人应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询：中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应：保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时解决故障。如果在24小时内未能解决问题，中标人将负责提供备机暂时接替发生故障的设备。

③原厂保障：支持原厂售后服务承诺，提供400售后服务电话，并能提供接到报修后2小时上门服务，定期回访制度。（提供供应商在中标后、合同签订前提供厂家对本项目的原厂质保函的承诺书原件加盖投标人公章）

④培训：免费提供5次现场使用培训、免费电话、网络远程技术支持。

⑤配件及耗材要求：项目建设所需配件、耗材、人工费用均包含在投标总额中。

（2）在质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）及由于使用不当人为造成的故障除外。

（八）其他

1、付款条件

验收必须符合采购人系统功能性要求，验收合格后，乙方支付全部款项。

2、交货时间和地点

2.1交付时间：自合同签订之日起45日内完成供货、安装及调试等工作，通过验收，交付使用。

2.2交货地点：中标人负责将货物免费运到采购人指定地点（南京城市职业学院指定地点），由中标人负责办理运输和卸货等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

# 第六章  评标方法及评标标准

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不再开展评标工作。

评标方法及评标标准

### 第一部分：符合性评审

符合性评审内容

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性 |  |  |  |
| 3 | 对公开招标文件的响应程度 |  |  |  |
| 4 | 报价是否超过预算 |  |  |  |
| 5 | 其它实质性偏差 |  |  |  |

### 第二部分：评审方法

本项目采用综合评分法。总分100分。

### 第三部分：评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 3.最低报价不作为中标的保证。 4.“小型和微型企业”的价格按扣除10%后的价格参与评审。 4.1.投标人应在投标分项报价表中注明采购范围内的服务是否全部由符合政策要求的小型和微型企业承接，并如实提供对应的小型和微型企业声明材料，否则不予进行价格扣除。 4.2.监狱企业视同小型、微型企业,应当提供证明文件。 4.3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （34分） | 投标产品对采购文件具体需求的响应程度能够满足采购文件技术要求的得34分，其中重要指标加▲项如有不满足每有一项负偏离扣1分，其他一般性技术要求每有一项负偏离扣0.5分，直至扣完为止。标注“▲”号的关键性技术参数须提供相关技术证明文件予以佐证，证明文件包括该产品彩页或技术白皮书或第三方检验报告或该产品制造商公开发行的宣传资料（自拟无效），如有明确要求的按招标要求提供相关技术支持材料。 | 34 |
| 3 | 功能演示 （10分） | 根据投标人针对项目所需功能进行视频演示，每有一项全部满足要求得2.5分，最高得10分。 1.升级后的融合视讯中台应采用微服务架构，系统支持集群部署，可以设置设备ID、服务地址、服务端口、服务数、HTTP端口等参数。系统管理员支持查看集群服务的CPU使用率、内存使用率、节点状态、CEPH存储健康状态等进行实时可视化监控。 2.升级后的融合视讯中台应提供开放接口数据看板，可显示全部API服务数量、已发布API服务数量、全部WebSDK服务数量、已发布WebSDK服务数量、全部API数量、已发布API数量，提供服务申请接入频次、服务调用频次、WebSDK下载频次、API接口调用频次等数据排行，提供服务实时调用情况列表。 3.网课终端须支持8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送、是否推送音频操作，另外可通过UVC接口模拟USB摄像机接入腾讯会议，并支持双画面、三画面编码合成，实现线上线下混合式教学。 4.网课终端须支持对输入的音频信号进行选择和切换，支持实时混音配置，最大支持6路输入混音、1路音频输出，支持配置音频编码格式、是否开启混音复制。 | 10 |
| 4 | 融合视讯中台升级方案 （5分） | 根据投标人依据项目实际需求提供的融合视讯中台升级扩容功能及与学校现有视讯中台的接入方案综合评价，须实现功能包括但不少于：原平台接入、课表对接、管理对接、存储及流媒体服务对接，应提供详细的数据接口、集成方式、对接协议、数据标准、对接流程（图）等。 方案完整，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分； 方案较完整，详细的得3分； 方案基本完整，针对性一般的得1分； 方案不完整或不能满足项目实际需求不得分，未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 智能管控平台方案（5分） | 根据投标人依据项目实际需求提供的多媒体高清融合终端设备与学校现有智能管控系统平台的接入方案进行综合评价，须实现功能包括但不少于：原有平台接入、获取设备信息，设置使用权限、计划管理任务、推送流媒体文件、远程查看教室电脑画面等功能。 方案完整，科学合理、可行性强且完全满足项目实际需求的得5分； 方案较完整，详细的得3分； 方案基本完整，针对性一般的得1分； 方案不完整或不能满足项目实际需求不得分，未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 系统保障方案 （5分） | 根据投标人依据项目实际需求提供的系统保障方案综合评价，内容包括但不限于：线上线下混合式教学、教室巡查监控、大课直播、重大活动直播及观看等。 方案完整，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分； 方案较完整，详细的得3分； 方案基本完整，针对性一般的得1分； 方案不完整或不能满足项目实际需求不得分，未提供不得分。 | 5 |
| 7 | 培训方案（4分） | 投标人须提供详细的用户培训方案，培训方案应包括培训次数、培训人数、培训内容、培训时间等内容。 培训方案合理科学得4分。 方案较详细，可操作性较强得2分； 培训方案一般，尚有改进空间得1分； 培训方案不合理或没有培训方案的不得分。 | 4 |
| 8 | 服务能力（4分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务体系（响应标准、备件体系表、故障解决方案等）、专业技术人员保障能力、维修便利程度等服务内容综合评价进行打分： 售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利的得4分； 售后服务体系较完善，技术人员基本满足项目需求、维修较便利得2分； 缺乏技术人员、维修不便、对项目需求响应程度较低的得1分； 其他及未提供不得分。 | 4 |
| 9 | 业绩 （3分） | 投标人提供所投同类产品自2022年至投标截止时间前的类似业绩。每提供一份类似业绩得1分，最高得3分（以合同签订时间为准，提供合同复印件、中标通知书、项目验收证明复印件加盖公章，三者缺一不可）。 | 3 |

# 第七章  投标文件格式

## 一、投标文件-资格证明材料

资格证明文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件-资格证明材料

招标编号[包号]：

投标人名称：                 （盖公章）

2025年XX月

一、目录

1.1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；

1.2  南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

1.3  供应商的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）供应商成立不满一年者可不提供会计师事务所出具的审计报告；

1.4  社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

1.5  履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

1.6  参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；（并须附未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料）；

1.7  满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的声明材料；

1.8  采购文件要求的其它文件及供应商认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

- 根据南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5 号的规定，供应商在中标(成交)后，需按采购文件要求，将1.3-1.7项证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标(成交)通知书。

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由投标人提供，需由投标人授权代表签字并加盖公章。

- 投标人应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查投标人提交的资格证明材料。

- 投标人提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

1.1-1.7为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

### 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件等

注：投标人为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

### 1.2 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

### 1.3 供应商的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明（会计师事务所出具的上一年度（2023年度或2024年度）审计报告或银行出具的资信证明，成立不满一年者可不提供）

投标人提供本单位上一年度（2023年度或2024年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

### 1.4 社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

1、需提供投标截止时间前六个月（2024年10月至今）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、需提供投标截止时间前六个月（2024年10月至今）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

### 1.5 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

### 1.6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

新华招标有限公司：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2.信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前3日内；

3.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

### 1.7 满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的声明材料；

新华招标有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

### 1.8 采购文件要求的其它文件及供应商认为有必要提供的其它文件

## 二、投标文件

投标文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件

招标编号[包号]：

投标人名称：                 （盖公章）

2025年XX月

2.1、投标书格式

投 标 书

致：新华招标有限公司

根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本    份及电子文件一份（不退）。

- 开标一览表

- 投标分项（明细）报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明材料

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为      ，（并同时用文字和数字表示的投标总价）。

  - 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本投标有效期为自开标日起   90   个日历日。

  - 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

  - 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

9.   与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.2、开标一览表格式

开标一览表

招标编号[包号]：

项目名称：

报价单位：元

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 交货期及 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人银行账号：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表本表为准。

2、为了方便开标唱标，此表除在投标文件中提交外，还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份。如不一致，以单独递交的开标一览表为准。

3.报价要求：该项目的土地平整等与苗木种植相关的配套实施项目作为履约的前提，不单列分项，亦不得作为履约及以后索赔的依据，其费用包含在苗木采购养护的报价中。

2.3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

招标编号[包号]：

项目名称：                                   报价单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.各项货物详细技术性能，应另页描述。

3.型号、规格必须分开填写，而且不能为空，如不是定型产品，型号可以填非标。

2.4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标货物合理填写投标规格，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2.5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：投标人如果对包括交货期、交货地点，付款方式、时间、条件，质保期及合同条款等在内的商务条款的响应有任何偏离（正偏离/负偏离），请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

被授权人必须是本单位的正式员工；（提供被授权人与本单位签订的劳动合同及近半年（2024年10月以来）任意一个月在本公司的社保缴纳证明材料，否则视为无效投标）

本授权书于       年     月     日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

投标人名称（加盖单位公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传真：

电话：

手机：

（后须附法定代表人和被授权人身份证复印件及被授权人社保缴纳证明加盖单位公章）

2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件

一、目录

2.7.1 类似项目案例表（并附合同复印件加盖公章）；

2.7.2 质量保证、质量承诺及售后服务措施；

2.7.3 节能产品、环境标志产品证明材料（如适用）；

2.7.4 招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。

5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

2.7.1-2.7.4为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。

2.7.1  近三年类似项目情况表

近三年类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

2.7.2  质量保证、质量承诺及售后服务措施

(投标人应根据招标文件的要求提供详细的质量保证、质量承诺及售后服务措施)

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

以上内容须填写完整并盖章。