泰州学院江苏省工程中心二期建设采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-WYKJ-G2025-0038

招 标 人：泰州学院

招标代理机构：中通服网盈科技有限公司

二〇二五年七月

目  录

一．招标公告

二．投标人须知

三．项目需求

四．合同书（格式文本）

五．附件（投标文件格式）

# 一、招标公告

项目概况

泰州学院江苏省工程中心二期建设采购项目的潜在投标人应在中泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205获取招标文件，并于2025年08月11日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-WYKJ-G2025-0038

项目名称：泰州学院江苏省工程中心二期建设采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：101.2万元

最高限价：101.2万元

招标需求：本项目包含弧焊机器人系统、3D测量机器人系统、面阵/线阵相机组合、光学镜头组合及光学平台组合等仪器设备。上述设备将用于智能制造、工业自动化、精密测量、机器视觉等领域的科研与教学，支撑工程中心在智能制造与检测技术领域的前沿研究和成果转化。

供货期限：自合同签订之日起90日内完成本项目。

质保期：自验收合格之日起三年。

本项目不接受联合体参加投标，投标人必须具备独立提供服务的能力，中标后不允许分包或转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于工业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

3.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室。

方式：线上或线下获取。

售价：500.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月11日9点00分（北京时间）。

地点：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1招标文件获取方式：发送邮件至联系人邮箱（daizhaorui.jswy@chinaccs.cn）并电话联系（联系人：戴经理，电话：18112090807）领取《报名材料》，填写相关信息后打印、盖公章并扫描，将扫描件发送至联系人邮箱中，发送成功后务必电话联系确认邮件收取成功。代理机构确认报名材料内容齐全后，向报名单位邮件发送招标文件；

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

名称：泰州学院

地址：泰州市海陵区济川东路93号

联系人：陈老师

联系方式：0523-80769112

技术咨询：陈老师，13618479974

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：泰州市海陵区永定东路288号金融广场12幢1205室

联系人：戴朝睿、张洁心

联系方式：18112090807

3.项目联系方式

项目联系人：戴朝睿

电话：18112090807

# 二、投标人须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在招标代理机构处领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.招标文件仅作为本次招标使用。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归本项目招标人及招标代理机构。

（四）招标文件的补充或修正

1.在招标截止时间前招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.如需对招标文件进行补充或修正，招标人将在江苏省政府采购网发布更正公告,该补充或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成

1.投标函、报价一览表、报价明细表（如有）、品牌型号表（如有）。

2.法定代表人授权委托书（格式见附件）。

3.资格证明文件

（1）投标人营业执照。

（2）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

（3）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

（4）投标人3年内无重大违法记录声明。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）。

（6）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料。

4.承诺书（详见投标文件格式）。

5.评标办法中加分项证明材料（如有）。

6.项目实施方案（如有）。

7.拟派本项目工作人员一览表（详见投标文件格式）（如有）。

8.商务条款和技术条款偏离表（详见格式）。

9.投标人认为需提交的其他证明材料（如有）。

备注：

1.如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（2）（3）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.招标文件要求递交原件的，原件需单独密封与投标文件一起提交，未按上述要求提交原件的视为未提供原件。

（六）投标文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人参与招标一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5.投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，装订成册。

6.投标文件正本壹份、副本贰份，并注明“正本”、“副本”字样，同时注明招标项目名称及招标项目编号并加盖公章，所有投标文件均应密封后递交。同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，电子版内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

7.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

8.投标费用自理。

（七）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的。

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的。

3.投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未持本人身份证原件准时参加开标会议的。

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的。

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的。

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的。

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的。

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

11.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

12.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

13.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。

14.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

15.项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高投标限价的。

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

18.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（八）开标、评标

开标、评审工作由招标人负责组织。

具体开标、评标事务由依法组建的评标小组负责。如有争议最终由评标小组认定。

1.投标文件的审查

（1）报价一览表内容与其他部分报价内容不一致的，以报价一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.开标、评标程序

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（应当由评标小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

3.评审方法

通过初审，可进入综合评分阶段。

评标小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评分标准

（1）投标报价40分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且最后投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。 | 40分 |

（2）商务部分7分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 提供投标人自2022年1月1日以来承接的同类项目业绩，每份有效业绩得1分，本项最高得5分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 5分 |
| 2 | 售后响应 | 投标人收到招标人售后服务需求（以招标人通知为准）： （1）承诺服务响应时间1小时内，到场2小时内，得2分； （2）承诺服务响应时间2小时内，到场4小时内，得1分。 （投标人提供承诺函，格式自拟，未提供或未按要求提供不得分） | 2分 |

（3）技术部分53分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 1、技术指标需求中标记“★”为不可偏离核心指标，如有偏离，视为无效投标。 2、技术指标需求中标记“▲”为重要技术指标，每偏离1项，扣2分；技术指标需求中未带标记的均为一般性指标，每偏离1项，扣1分，总分扣完为止。 注：采购需求中有明确要求提供证明资料的，未提供或未按要求提供证明材料的，不得分；如采购需求中无明确要求提供证明材料，以投标人投标文件中的《技术参数要求响应表》中的投标人填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 | 35分 |
| 2 | 关键功能展示评比 | 对于“第三章 项目技术要求和有关说明”中“技术要求”中的1.10.3、1.10.4、1.10.5、1.10.6、1.10.16、2.8.3、2.8.4、2.8.5、2.8.6、2.8.16项内容，投标人具备在投标现场功能演示能力（演示方式包括：视频录像播放演示或成熟软件操作或demo现场操作演示）的： （1）每成功展示1项得1分，最高10分。 （2）未展示或展示内容不完整不得分。 | 10分 |
| 3 | 设计方案和产品综合评比 | 投标人可到现场进行实地勘察，根据招标文件内的项目需求进行方案设计和产品选型，并提供具体的规划布局图、3D布局效果图和产品选型。根据设计方案的合理性和选型的先进性进行综合打分，最高得5分，不提供者不得分。 投标人可实地勘察，根据实验室尺寸及项目需求提交系统规划布局图及3D布局效果图。 评分依据：（1）设计方案合理性（空间利用、设备布局、操作便捷性等）；（2）产品选型先进性（技术先进性、兼容性、扩展性等）。 评分标准： （1）方案科学合理、布局优美、选型先进，得5分； （2）方案基本合理、布局清晰、选型符合要求，得3分； （3）方案基本合理，布局和选型一般的，得1分； （4）方案粗糙或未提供，不得分。 | 5分 |
| 4 | 安装、培训 | 根据投标人为本项目提供的安装、培训方案情况进行综合评审： （1）方案科学合理，可行性强得3分； （2）方案较科学合理，可行性一般得1分； （3）方案内容简单或缺乏可行性或未提供不得分。 | 3分 |

注：投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。

5.政府采购政策功能落实

（1）小、微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

（2）残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。

（3）监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策，未按要求填写或未提交则不享受相关价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

（5）根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

（6）根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

（7）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（8）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（九）质疑处理

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

（4）质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

（5）招标人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

3.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

4.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十）确定中标投标人

1.评标小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标投标人。

2.招标人将评审结果通知所有参加投标的未中标投标人。招标人和评标小组对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达招标人，并且针对同一招标程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标人质疑函范本》）。招标人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，招标人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，招标人有权依据政府招标的有关规定，报请政府招标监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.招标人以书面形式向中标方发出《中标通知书》。

（十一）招标终止

在公开招标中，出现下列情况之一的，本次招标活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的公开招标方式适用情形的。

2.出现影响招标公正的违法、违规行为的。

3.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）不良行为

1.中标投标人有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

（2）中标后无正当理由不与招标人签订合同的。

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）签订、履行合同

1.招标人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标方非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标人将根据具体情况提请政府招标管理部门作出相应处理。

（十四）中标服务费

本项目的服务费按发改价格〔2011〕534号标准的31%收取（计算结果低于2000元按2000元收取），由中标人在领取中标通知书时缴纳给代理公司，请投标人在报价时予以考虑，评委费预计2000元，由中标人按照实际支付金额支付。

# 项目需求

一、采购项目需求

（一）采购清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弧焊机器人系统 | 套 | 1 |
| 2 | 3D测量与分拣机器人系统 | 套 | 1 |
| 3 | 工业相机组合 | 套 | 1 |
| 4 | 万兆网卡 | 张 | 1 |
| 5 | 工业镜头组合 | 套 | 1 |
| 6 | 工业光源组合 | 套 | 1 |
| 7 | 视觉实验台组合 | 套 | 1 |

（二）项目需求

1.设备交付时需提供配套的实验指导书、电路图、源程序、3D数模教学配套资料。

2.项目交付为交钥匙工程，投标报价包含但不限于设备硬件、安装调试、系统集成、运输、税收的费用。

3.安装、调试及培训需求：①供应商派出服务人员到招标人指定地点进行安装调试，将货物的用户手册、保修手册等资料以及配备件、随机工具等交付给招标人，安装应达到合同要求，并保证货物正常运行；②供应商应选派专业技术人员到招标人指定地点进行培训服务，并提供完整的培训资料，保证招标人工作人员正确使用货物。

（三）技术要求

本部分所列技术参数为采购设备的最低要求，投标人需逐项响应并提供证明材料。带“★”的指标为不可偏离的核心条款，未满足将导致投标无效；其他参数允许偏差但需书面说明。所有设备需为全新原厂正品，符合中国国家标准及行业规范，并提供完整技术文档（含操作手册、软件授权书等）。投标人应具备系统集成能力，确保各设备协同工作，并在验收时演示功能达标。若参数存在歧义，以采购方解释为准。

| 序号 | 仪器设备名称 | 子仪器 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弧焊机器人系统 | 机器人本体 | ★1.1.1、手腕额定载荷≥5Kg； ★1.1.2、臂展范围≥1.44米； ★1.1.3、机器人本体为6轴配置； ★1.1.4、重复定位精度误差≤0.02mm； 1.1.5、机器人控制器输入电源支持：220/230V，50-60Hz； 1.1.6、机器人控制器防护等级不低于IP20； 1.1.7、机器人示教器支持紧急停机、3位启动开关； 1.1.8、机器人示教器防护等级不低于IP54； 1.1.9、机器人示教器支持图形化彩色触摸屏、操纵杆、热拔插、12键薄膜键盘、USB存储器； 1.1.10、机器人开通PC端通讯接口：通过网络连接实现机器人与PC端的通讯（支持PC-SDK二次开发、视觉系统通讯）； 1.1.11、机器人开通焊缝跟踪接口； ▲1.1.12、提供上述产品加盖公章的不少于三年的质保函。 |
|  |  | 焊缝跟踪系统 | 1.2.1、需具有寻位和跟踪功能，将偏差数据反馈给机器人控制系统，使得机器人带动焊枪修正原始示教轨迹； 1.2.2、激光光源等级不低于IIIB； ▲1.2.3、景深：≥126mm； ▲1.2.4、视距范围在127-253mm； ▲1.2.5、视野不低于58mm@170； ▲1.2.6、可检测最小焊缝间隙≤0.5mm； ▲1.2.7、帧率：需满足120fps； 1.2.8、重量≤0.55Kg； 1.2.9、防护等级不低于IP65； 1.2.10、激光跟踪系统软件内置算法支持圆弧焊、V型坡口焊、角焊、搭接多种类型；可根据工况进行快速配置； 1.2.11、激光跟踪系统软件支持通过人工示教的模式自动参数输入； 1.2.12、激光跟踪系统软件的作业日志支持数据表格式呈现，支持24小时记录与回放； 1.2.13、激光跟踪系统软件支持可切换操作模式； 1.2.14、激光跟踪系统软件支持图形化界面，内置帮助词条； 1.2.15、激光跟踪系统软件支持多项检测数据实时呈现； ▲1.2.16、提供上述产品加盖公章的不少于三年的质保函。 |
|  |  | 数字 焊接电源 | ▲1.3.1、采用全数字控制方式； 1.3.2、输入容量：≥13.1KVA/12.4Kw； 1.3.3、给定电流范围：不低于30～400A； 1.3.4、绝缘等级不低于F（电抗器H）； 1.3.5、防护等级不低于IP23； 1.3.6、送丝传动控制采用高频反电动势控制； 1.3.7、送丝范围支持φ0.8/1.0/1.2/1.6焊丝； ▲1.3.8、提供上述产品加盖公章的不少于三年的质保函。 |
|  |  | 机器人 焊枪 | 1.4.1、冷却方式采用气冷式； 1.4.2、额定值不低于500ACO2/350A混合气体M21； 1.4.3、焊丝直径支持φ0.8～1.6mm。 |
|  |  | 清枪站 | 1.5.1、输入气压5.5-8bar； 1.5.2、气动马达≥650rpm，最大扭矩不低于8N.m； 1.5.3、控制电压采用24VDC； 1.5.4、防飞溅液瓶容量≥250ml； 1.5.5、支持1.6mm（实芯焊丝）剪丝、3.2mm（药芯焊丝）剪丝； 1.5.6、剪丝时间≤0.5秒。 |
|  |  | 柔性 焊接平台 | ★1.6.1、焊接平台≥2台； ★1.6.2、平台外形尺寸≥1200×800mm，采用高强度灰口铸铁HT300，整体热处理制作而成；平台需进行打磨抛光，平台非工作面经过喷沙、打磨及喷漆处理； 1.6.3、平台孔系位置精度满足50±0.05mm，孔的尺寸精度需满足φ16D10； 1.6.4、需采用标准型支撑腿，材料需采用≥20g钢管，高度为≥600mm，高度为可调式（可调范围需满足0-50mm）； |
|  |  | 安装底座 | 1.7.1、机器人底座外形尺寸≥600×600×450mm 1.7.2、一体化底座满足机器人本体、机器人控制器、柔性焊接平台、焊接电源等一体化安装； 1.7.3、一体化底座外形尺寸≥2300×2300×230mm； 1.7.4、采用膨胀螺钉固定方式； |
|  |  | 焊接气瓶及气体安全柜 | 1.8.1、焊接气瓶类型为焊接惰性气体全钢储气罐； 1.8.2、焊接气瓶容量≥40L； 1.8.3、焊接气瓶数量≥2件； 1.8.4、焊接气瓶配置焊接惰性气体减压阀； 1.8.5、焊接气瓶配置双表压显示； 1.8.6、气体安全柜存储容量≥2位气罐存储； 1.8.7、气体安全柜左右两侧需设有≥4个不同高度气管接口，柜内可调节固定架轻松放置不同高度气瓶； |
|  |  | 安全围栏 | 1.9.1、采用工业标准黄色立柱+黑色网状工业风格防护结构，防护高度≥1.2米。 1.9.2、外形尺寸≥6000×5000×1200mm； |
|  |  | 数字孪生及上位机控制系统 | 1.10.1、弧焊机器人数字孪生系统需采用本次采购的“弧焊机器人系统”1:1实物建模制作，数字模型与真实实物具有相同的外观、功能及运动特性； ▲1.10.2、弧焊机器人数字孪生系统需包含焊接机器人本体、机器人控制器、数字焊接电源、机器人焊枪、清枪工作站、焊缝跟踪系统、柔性焊接平台、安全围栏、一体化安装底座、气体安全柜及气瓶、焊接烟尘净化器、操作台、焊接样件套装等机构模型； 1.10.3、弧焊机器人数字孪生系统支持3D视角对弧焊机器人系统进行全方位认知，并能通过点击出现弧焊机器人系统的功能介绍； 1.10.4、弧焊机器人数字孪生系统包含弧焊机器人系统的开机操作流程、虚拟任务下单操作训练； ▲1.10.5、弧焊机器人数字孪生系统需完成物理对象与虚拟对象的映射，达到虚-实弧焊机器人系统同步运行； ▲1.10.6、弧焊机器人数字孪生系统开放API接口，满足科研开发需求； 1.10.7、工控机处理器不低于i5十二代； 1.10.8、工控机内存≥16GB DDR4； 1.10.9、工控机显卡不低于独显6GB； 1.10.10、工控机硬盘不低于256G固态+1TB机械； 1.10.11、工控机显示≥23英寸液晶显示； ★1.10.12、数字孪生系统目视化屏幕≥85英寸，4k超清显示； 1.10.13、数字孪生系统目视化屏幕运行内存≥2G，存储内存≥8G； 1.10.14、数字孪生系统目视化屏幕支持看板软件及其它Android系统安装； 1.10.15、机器人管理软件支持机器人数据采集和维护功能； ▲1.10.16、机器人管理软件支持机器人基本信息展示、支持机器人维护保养信息手动记录、支持机器人实时运动状态及轴运动数据监控； 1.10.17、配套实验桌数量≥4套； 1.10.18、实验桌外形尺寸≥1800×600×800mm； 1.10.19、实验桌支腿采用加厚型碳钢拼接，桌面需满足防静电耐划木质桌面。 |
|  |  | 焊接样件套装 | 1.11.1、包含圆弧焊、V型坡口焊、角焊、搭接焊的样件套件； 1.11.2、配套焊接样件套件≥20套； 配套焊接工装固定板≥2套； 1.11.3、焊接工装固定板尺寸≥400×440×12mm铝板加工成型，两侧安装有把手，采用快速锁紧销与柔性焊接平台固定； 1.11.4、圆弧焊工艺对象焊接样件材质为45#，外形尺寸≥230×150×40mm，圆弧直径≥110mm，手动卡钳快速零件固定方式； 1.11.5、V型坡口焊工艺对象材质45#，外形尺寸≥300×120×8mm，手动卡钳快速零件固定方式； 1.11.6、角焊工艺对象材质45#，外形尺寸≥230×770×38mm，手动卡钳快速零件固定方式； 1.11.7、搭接焊工艺对，材质45#，外形尺寸≥300×120×16mm，手动卡钳快速零件固定方式。 |
|  |  | 空压机 | 1.12.1、功率≥800W； 1.12.2、储气容量≥30L； 1.12.3、公称流量≥60L/min； 1.12.4、产品类型为无油静音空压机。 |
|  |  | 教学资源 | ▲1.13.1、提供包含但不限于板卡通讯及I0配置、备份与恢复、可编程按键配置、零刻度、系统输入输出信号关联、转数计数器更新等不少于6个教学视频资源。 |
| 2 | 3D测量与分拣机器人系统 | 机器人本体 | 2.1.1、机器人本体为6轴配置； ★2.1.2、手腕有效载荷：≥10Kg； ★2.1.3、臂展范围：≥1.45米； 2.1.4、重复定位精度：≤0.05mm； 2.1.5、机器人控制器输入电源支持：220/230V，50-60Hz； 2.1.6、机器人控制器防护等级不低于IP20； 2.1.7、机器人示教器支持紧急停机、3位启动开关； 2.1.8、机器人示教器防护等级不低于IP54； 2.1.9、机器人示教器支持图形化彩色触摸屏、操纵杆、热拔插、12键薄膜键盘、USB存储器； 2.1.10、机器人开通PC端通讯接口：通过网络连接实现机器人与PC端的通讯（支持PC-SDK二次开发、视觉系统通讯）； 2.1.11、机器人开通多任务执行接口； ▲2.1.12、提供上述产品加盖公章的不少于三年的质保函。 |
|  |  | 3D视觉系统 | ▲2.2.1、3D相机近端视场不低于370×240@0.5m； ▲2.2.2、3D相机远端视场不低于800×450@1.0m； ▲2.2.3、3D相机像素数不低于2.3MP； ▲2.2.4、3D相机Z向单点重复精度≤0.05@1.0m； ▲2.2.5、3D相机采集时间≤1秒； 2.2.6、3D相机支持千兆以太网； 2.2.7、3D相机重≤2Kg； 2.2.8、3D相机防护等级不低于IP65； ▲2.2.9、需配套3D算法软件，且与3D相机为同一品牌； 2.2.10、3D相机算法软件需集成机器人通信、3D工件识别、位姿调整、路径规划、生产部署等全流程部署功能； 2.2.11、3D相机算法软件为图形化、无代码界面； ▲2.2.12、需配套机器人编程软件，且与3D相机为同一品牌； 2.2.13、3D相机配套的机器人编程软件为图形化、无代码界面； 2.2.14、3D相机配套的机器人编程软件支持机器人运动一键仿真，可按真实环境1:1搭建场景模型； 2.2.15、3D相机配套的机器人编程软件需内置碰撞检测、路径规划、抓取规划等多种智能算法； ▲2.2.16、提供上述产品加盖公章的不少于三年的质保函。 |
|  |  | 机器人 末端夹具 | 2.3.1、末端夹具类型为气动吸盘结构； 2.3.2、末端夹具需包含电磁阀、发生器、气动吸盘、三联件。 |
|  |  | 光学测量实验台 | 2.4.1、外形尺寸≥1500×1000×800mm，台面厚度≥200mm，支撑腿截面积≥200×200mm，支撑腿数量≥4只； 2.4.2、台面结构满足三层夹心式蜂窝结构；台面内部支撑需采用钢制蜂窝状支撑结构焊接工艺； 2.4.3、台面需密布M6螺纹孔，阵距满足25×25mm。 |
|  |  | 无序分拣实验台 | 2.5.1、外形尺寸≥1200×800×800mm； 2.5.2、结构类型≥1.5mm优质冷轧钢焊接一体化底架结构，桌面需采用工业铝型材拼接而成； 2.5.3、包含不少于2个工作区，一侧用于摆放无序料箱、一侧用于零件和分拣后码放摆放。 |
|  |  | 安装底座 | 2.6.1、机器人底座外形尺寸≥600×600×450mm 2.6.2、一体化底座满足机器人本体、机器人控制器、光学测量实验台、无序分拣实验台等一体化安装； 2.6.3、一体化底座外形尺寸≥2300×2300×230mm。 |
|  |  | 安全围栏 | 2.7.1、采用工业标准黄色立柱+黑色网状工业风格防护结构，防护高度≥1.2米。 2.7.2、外形尺寸≥6000×5000×1200mm。 |
|  |  | 数字孪生及上位机控制系统 | 2.8.1.1、3D测量与分拣机器人数字孪生系统需采用本次采购的“3D测量与分拣机器人系统”1:1实物建模制作，数字模型与真实实物具有相同的外观、功能及运动特性； 2.8.2、3D测量与分拣机器人数字孪生系统需包含六轴工业机器人、工业级3D相机、机器人末端夹具、光学测量实验台、无序分拣实验台、一体化安装底座、安全围栏等机构模型； ▲2.8.3、3D测量与分拣机器人数字孪生系统支持3D视角对3D测量与分拣机器人系统进行全方位认知，并能通过点击出现3D测量与分拣机器人系统的功能介绍； 2.8.4、3D测量与分拣机器人数字孪生系统包含系统的开机操作流程、虚拟任务下单操作训练； ▲2.8.5、3D测量与分拣机器人数字孪生系统需完成物理对象与虚拟对象的映射，达到虚-实弧焊机器人系统同步运行； ▲2.8.6、3D测量与分拣机器人数字孪生系统开放API接口，满足科研开发需求； 2.8.7、工控机处理器不低于U9-285K； 2.8.8、工控机内存≥64GB； 2.8.9、工控机显卡性能不低于RTX 4090D； 2.8.10、工控机硬盘不低于2TB固态+2TB机械； 2.8.11、工控机显示≥23英寸液晶显示； ★2.8.12、数字孪生系统目视化屏幕≥85英寸，4k超清显示； 2.8.13、数字孪生系统目视化屏幕运行内存≥2G，存储内存≥8G； 2.8.14、数字孪生系统目视化屏幕支持看板软件及其它Android系统安装； 2.8.15、机器人管理软件支持机器人数据采集和维护功能； ▲2.8.16、机器人管理软件支持机器人基本信息展示、支持机器人维护保养信息手动记录、支持机器人实时运动状态及轴运动数据监控； 2.8.17、配套实验桌数量≥4套； 2.8.18、实验桌外形尺寸≥1800×600×800mm； 2.8.19、实验桌支腿采用加厚型碳钢拼接，桌面需满足防静电耐划木质桌面。 |
|  |  | 3D测量与分拣样件套装 | 2.9.1、3D测量样件数量≥8件； 2.9.2、3D测量样件需包含不少于5种尺寸类型的3D测量对象； 2.9.3、3D分拣样件数量≥50件； 2.9.4、3D分拣样件需包含不少于6种规格分拣样件对象。 |
|  |  | 教学资源 | ▲2.10.1、配套机器人典型应用场景及拟仿真教学资源，包括机器人搬运、机器人码垛、机器人检测、机器人轨迹规划、机器人装配、机器人涂胶、机器人打磨、机器人焊接； ▲2.10.2、配套基础教学视频，包含新建项目/硬件组态、基本组态常见问题、面板介绍、自动检测CPU主机架硬件、各种下载程序比较、基本数据类型等不少于15个视频资源； ▲2.10.3、配套基本指令教学视频，需包含常开/常闭、置位复位、置位域/复位块、基本指令比较、数字函数、移动操作-Move、程序控制指令、字逻辑运算、移位和循环-SHR、移位和循环-ROR等不少于18个视频资源； 2.10.4、配套工艺教学视频，需运动控制-轴组态、运动控制-命令表、运动控制-运动控制指令、运动控制-运动控制-回原点、运动控制-点动/相对位移、运动控制指令-调试等不少于12个视频资源； 2.10.5、配套通信教学视频，需包含通信、开放式用户通信-以太网收发数据、开放式用户通信-发送电子邮件、web服务器指令介绍、读取写入数据记录、MODBUS-TCP指令介绍、MODBUS-TCP客户端设置、MODBUS-TCP服务器设置及通信、ProfiNet-智能设备等不少于18个视频资源； ▲2.10.6、配套PLC编程软件教学视频，需包含PLC编程软件基本操作、触摸屏软件基本使用、基本指令应用、基本指令应用（定时器）、基本指令应用（MOVE）、基本指令应用（置位复位）、基本指令应用（FBFCDB）、运动控制使用（组态）、运动控制点动控制、运动控制相对移动、PLC DP通讯等不少于10个视频资源。 |
| 3 | 工业相机组合 | 面阵相机组合 | ★3.1、500万像素面阵相机2台，支持全局曝光及万兆网传输； ★3.2、600万行曝光面阵相机3台，支持行曝光及万兆网传输； ★3.3、1000万行曝光面阵相机2台，支持行曝光及万兆网传输； ★3.4、2000万行曝光（U3）面阵相机2台，支持行曝光及万兆网传输； ★3.5、2500万全局（万兆）面阵相机2台，支持全局曝光、行曝光及万兆网传输； ★3.6、8K黑白线阵相机1台； ★3.7、4K彩色线阵相机1台。 |
| 4 | 万兆网卡 | 万兆网卡 | ★4.1、万兆网卡×1张。 |
| 5 | 工业镜头组合 | 工业镜头组合 | ★5.1、2/3靶面镜头组1个； ★5.2、1寸靶面镜头组1个 ★5.3、线扫镜头1个； ★5.4、12-36mm变焦镜头1个； ★5.5、35mm微距镜头1个； ★5.6、0.5倍率远心镜头1个； ★5.7、1倍率远心镜头1个。 |
| 6 | 工业光源组合 | 工业光源组合 | 6.1、B300W&R条形光源4个； 6.2、200W&R开口面光源2个； 6.3、200W面光源2个； 6.4、R150-60W环形光源2个； 6.5、R120-45W环形光源1个； 6.6、R100-10W环形光源1个； 6.7、R90-30R&B&W环形光源2个； 6.8、R90-75R&B环形光源1个； 6.9、SR220W多角度环光1个； 6.10、100W&R高亮同轴光源2个； 6.11、SL08W&R点光源2个； 6.12、L300W线扫光源1个； 6.13、LC300W线扫同轴光源1个； 6.14、4输入4输出光源控制器1个； 6.15、线光源控制器1个。 |
| 7 | 视觉实验台组合 | 视觉实验台组合 | 7.1、洞洞板底座打光平台4个； 7.2、常规底座打光平台3个； 7.3、组合打光平台1个； 7.4、线扫平台1个； 7.5、大理石平台1个； 7.6、传送带平台1个； 7.7、隔振光学平台1个 7.8、钢木边台实验桌8张。 |

（四）商务要求

1.供货方式、时间及地点要求：在合同签订后90日内，将相关设备安装到泰州学院指定实验室。

2.质保要求及服务要求：质保期为3年；质保期内，供应商应对货物进行包修、包换、包退、包维护保养等，一切费用均由中标人负责。

3.验收方法及标准：按《泰州学院采购项目验收管理办法》及相关要求，组织专家组对照技术指标进行验收。

4.其他需要明确的内容：无。

5.付款方式特别要求：合同签订后，招标人在30天内支付合同金额的30%作为预付款，中标人供货结束并安装到位后，招标人按照《泰州学院采购项目验收管理办法》在20个工作日内组织验收，经招标人验收合格后60天内一次性付清余款(无息)，即合同金额的70%。付款时中标人提供的发票均为增值税专用发票。

# 四、合同书（格式文本）

项目名称：

项目编号：

采 购 方：泰州学院（以下简称甲方）

供 货 方：        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列货物：详见下表。

| 序 号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 人民币价格 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | （大写） 元整 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

1.本合同项下货物总价款为人民币：             .00元（大写：         元整），分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：）；

（2）乙方提供的投标（响应）文件；

（3）技术条款偏离表；

（4）供货一览表；

（5）交货一览表；

（6）投标承诺/服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）有关技术文件、图纸；

（9）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件；

（10）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.涉及相关配套的工程按建设工程质量相关要求执行。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：品牌、型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的     个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用和损失均由乙方负担。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。如乙方投标时未承诺，则按如下方式执行：工作日为8小时内；非工作日为12小时内。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目质保期为         。自产品验收合格之日起计算。

第九条 履约保证金

1.乙方在签订本合同之前，按中标（成交）通知书的要求将履约保证金汇缴至甲方指定的账户。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后无息退还乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具全额发票。

3.结算原则：数量按实结算。

4.付款方式：

。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。解除合同的通知自发出之日起生效。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价5%的向甲方承担违约责任，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.甲方签署本合同后，无故终止或解除合同的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担合同总额5%的违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权继续追偿。

10.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 项目履约验收

1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题，若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十七条 安全责任

1.货物安装、调试、售后服务过程中的一切安全责任由乙方承担，如发生安全事故或其他侵权行为的，均由乙方负责处理和承担。

2.如因乙方原因导致货物在使用过程中发生脱落、倒塌等情形而造成的人身、财产损失，由乙方承担法律责任。

第十八条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十九条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第二十条 合同生效及其他

1.合同签订时间：

2.合同签订地点：

3.本合同自签订之日起生效。

4.本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购方） |  | 乙方（供货方） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 泰州学院 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 统一社会信用代码 | 123212004690396901 | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

# 五、附件（投标文件格式）

1.说明：对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

年  月  日

评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P～P |
| 2 | ……… | P～P |
| 3 | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |
| … | ……… | P～P |

注：1.投标人应对提交的投标文件逐页标注页码。

2.投标人应按上表的格式，对照招标文件中评审办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。

- （一）投标函（格式）：

投标函

致（招标人名称）：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标有效期自投标文件提交截止之日起九十（90）天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标投标人，我方愿意按照协议的要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与其它投标人或者招标人恶意串通、决不向招标人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中单独与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

报价一览表

| 项目名称 | 泰州学院江苏省工程中心二期建设采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 采购内容 | 投标报价（元） | 质保期 | 供货期限 |
| 泰州学院江苏省工程中心二期建设采购项目 | 大写： 小写： |  |  |

注：

1.所有价格用人民币表示（含税价）。

2.报价应包括但不限于安装、材料、配件、运费、税费、检测等费用，及其他涉及合同签订、合同履行、技术服务等必不可少的材料和费用，招标人不再支付报价之外的任何费用。

3.所有报价应是唯一的，评审小组不接受任何有选择的报价；大写与小写不一致时，以大写为准进行修正，投标人拒绝修正的，其投标文件作无效投标文件处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

报价明细表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弧焊机器人系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3D测量与分拣机器人系统 | 套 | 1 |  |  |
| 工业相机组合 | 套 | 1 |  |  |
| 万兆网卡 | 张 | 1 |  |  |
| 工业镜头组合 | 套 | 1 |  |  |
| 工业光源组合 | 套 | 1 |  |  |
| 视觉实验台组合 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |

注：

1.单项合金金额=响应单价*预计数量*单位

2.合计金额须与报价一览表中响应报价一致。

投标人名称：                   （加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

品牌型号表

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弧焊机器人系统 | 机器人本体 |  |  |
| 2 |  | 焊缝跟踪系统 |  |  |
| 3 |  | 数字焊接电源 |  |  |
| 4 | 3D测量与分拣机器人系统 | 机器人本体 |  |  |
| 5 |  | 3D视觉系统 |  |  |
| 6 | 工业相机组合 | 工业镜头组合 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人/负责人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：          年龄：        职务：

系【XX公司[投标人单位名称]】的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的合法有效身份证明复印件或扫描件

法定代表人的合法有效身份证明复印件或扫描件

粘贴处

法定代表人的合法有效身份证明复印件或扫描件

粘贴处

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人/负责人授权委托书

本人【XX [投标人法定代表人/负责人姓名]】系 【XX公司[投标人名称]】的法定代表人/负责人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[招标项目名称]】【XX标包[标包名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人/负责人：（签字或盖人名章）

法定代表人/负责人身份证号：

委托代理人：（签字）

委托代理人身份证号：

联系方式（手机）：

日期：XX年XX月XX日

委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件粘贴处

委托代理人的合法有效身份证明复印件或扫描件粘贴处

- （三）投标人营业执照（复印件加盖公章）

- （四）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

- （五）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料

- （六）投标人3年内无重大违法记录声明

附：参考格式

无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织（项目名称）作出如下声明：

本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。

特此声明。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- （七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

- （八）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 （行业）；承接企业为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于 工业 （行业）；承接企业为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

注：

行业类别：工业

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若投标人提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：（盖单位公章）

日期：年月日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

- （九）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：）所提供的服务不低于招标文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

5.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为合格品

6.本项目不存在联合体参加投标的情形，中标后不分包或转包

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

- （十）评标办法中加分项证明材料（如有）

- （十一）商务条款和技术条款偏离表（详见格式）

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 是否投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加；根据项目添加的服务承诺等也请列出

投标人名称：（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 技术条款 | 是否投标文件的 技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对招标文件的技术条款逐条填写。

投标人名称：（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：_____年___月___日

- （十二）投标人认为需提交的其他证明材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。