招　标　文　件

项目名称：栖霞区多校实验室功能室等设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0130

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………2

- 投标人须知………………………………4

- 合同文本…………………………………13

- 采购需求…………………………………17

- 评标方法与评标标准……………………57

- 投标文件格式……………………………65

第一章  投标邀请

受栖霞区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就栖霞区多校实验室功能室等设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0130

2.项目名称：栖霞区多校实验室功能室等设备

3.预算金额：228万元

4.最高限价：本项目不设定最高限价。

5.采购需求（简介）：根据学校需求配置相关专用室、实验室设备，满足学校的教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：50天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（提供证书），或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月24日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市栖霞区教育局

地  址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：杨老师

联系电话：025-85413456

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算、最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市栖霞区教育局，联系地址：南京市栖霞区文苑路118号，联系人：杨老师，联系电话：025-85413456。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同(货物)

- 合同编号：

- 项目名称：栖霞区多校实验室功能室等设备                            项目编号：

- 甲方：(买方)

- 乙方：(卖方)

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量(规模)：

1.4 履行时间(期限)：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写)：____________________圆(____________________元)人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物(包含与货物相关的服务)或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物(包含与货物相关的服务)的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  12  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  6  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款   5%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日   5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日   5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5%   的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：(公章)                       乙  方：(公章)

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议(合同附件)

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协

第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是为金陵中学仙林分校龙潭校区、南京市中桥中学、南师附中燕子矶新城学校小学部、南京丁家庄第三小学、南京市燕子矶中学、南京市新港中等专业学校等16所学校，根据实际需求，配置相关专用室、实验室设备，满足教育教学需要。

- 项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

- 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方凳1 | 200 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 2 | 方凳2 | 10 | 张 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | 方凳3 | 10 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | 音乐椅 | 50 | 个 | 1080 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 音乐凳1 | 40 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 6 | 音乐凳2 | 40 | 张 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 7 | 美术凳 | 216 | 张 | 180 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 8 | 书法凳 | 13 | 张 | 210 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 9 | 实验凳 | 56 | 张 | 105 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 10 | 团辅凳 | 50 | 张 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 团辅椅 | 24 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 12 | 讨论椅 | 43 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 13 | 母婴椅 | 2 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 14 | 培训椅 | 6 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 15 | 吧台椅 | 12 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 16 | 阅读卡座 | 6 | 张 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 17 | 三人沙发 | 4 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 18 | 休闲软座 | 1 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 19 | 教师讲台1 | 2 | 张 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 20 | 教师讲台2 | 1 | 张 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 21 | 教师讲台3 | 4 | 张 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 22 | 休闲矮桌1 | 1 | 张 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 23 | 休闲矮桌2 | 3 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 24 | 圆形小茶几 | 2 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 25 | 培训桌 | 1 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 26 | 团辅桌 | 50 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 27 | 多功能折叠桌 | 66 | 张 | 720 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 28 | 美术桌1 | 8 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 29 | 美术桌2 | 20 | 张 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 30 | 美术桌3 | 10 | 张 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 31 | 美术桌4 | 10 | 张 | 1980 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 32 | 书法桌 | 6 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 33 | 研讨桌 | 1 | 张 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 34 | 电脑桌 | 2 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 35 | 造型书柜 | 8 | 平方 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 36 | 边柜1 | 11 | 米 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 37 | 边柜2 | 29.7 | 米 | 1150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 38 | 边柜3 | 19.5 | 米 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 39 | 水柜1 | 2.6 | 米 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 40 | 水柜2 | 2 | 米 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 41 | 后墙展示柜1 | 5 | 米 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 42 | 后墙展示柜2 | 6.45 | 米 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 43 | 仪器柜 | 6 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 44 | 双面钢制书架1 | 15 | 节 | 1980 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 45 | 双面钢制书架2 | 16 | 节 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 46 | 双面钢制书架3 | 8 | 节 | 1850 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 47 | 双面书柜 | 10 | 平方 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 48 | 工具书柜 | 3 | 张 | 1950 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 49 | 单面矮书柜 | 10 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 50 | 展示柜1 | 1 | 张 | 1850 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 51 | 展示柜2 | 2 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 52 | 展示隔板 | 4 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 53 | 更衣柜1 | 3 | 组 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 54 | 更衣柜2 | 2 | 组 | 1850 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 55 | 储物柜 | 5 | 米 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 56 | 文件架 | 4 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 57 | 挂衣架 | 2 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 58 | 婴儿床 | 2 | 张 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 59 | 尿布台1 | 2 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 60 | 尿布台2 | 1 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 61 | 软木展板 | 6 | 平方 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 62 | 教学画架 | 2 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 63 | 活动把杆 | 22 | 米 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 64 | 垃圾桶 | 3 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 65 | 冰箱 | 1 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 66 | 微波炉 | 1 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 67 | 小厨宝 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 | 是 |  |
| 68 | 电动伸缩看台 | 317 | 个 | 1080 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 69 | 踏步 | 12 | 个 | 1060 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 70 | 讲台水槽 | 1 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 71 | 三联水嘴 | 15 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 | 是 |  |
| 72 | 教师总控台电源装置 | 1 | 个 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 73 | 智能安全用电保护器 | 1 | 个 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 74 | 学生实验桌 | 28 | 张 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 75 | 学生安全电源 | 28 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 76 | 功能柱 | 28 | 个 | 128 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 77 | 学生桌水槽柜 | 14 | 个 | 510 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 78 | 收录机 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 79 | 音乐教学挂图 | 1 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 80 | 音筒 | 6 | 套 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 81 | 音条 | 1 | 套 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 82 | 沙锤1 | 6 | 对 | 65 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 83 | 沙筒 | 10 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 84 | 沙蛋 | 2 | 对 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 85 | 摇铃（串铃） | 40 | 对 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 86 | 棒铃 | 2 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 87 | 卡巴萨 | 1 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 88 | 双响筒 | 40 | 副 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 89 | 响板 | 10 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 90 | 响棒 | 2 | 副 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 91 | 刮棒 | 4 | 副 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 92 | 铃圈 | 2 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 93 | 五音木鼓 | 2 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 94 | 蛙鸣筒 | 10 | 副 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 95 | 北梆子 | 2 | 副 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 96 | 南梆子 | 2 | 副 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 97 | 木鱼 | 1 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 98 | 铃鼓 | 4 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 99 | 三角铁 | 10 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 100 | 碰钟 | 10 | 副 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 101 | 棒钟 | 10 | 副 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 102 | 扁鼓 | 1 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 103 | 堂鼓 | 2 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 104 | 小锣 | 2 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 105 | 小钹 | 2 | 副 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 106 | 陶笛 | 40 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 107 | 大军鼓 | 1 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 108 | 小军鼓 | 2 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 109 | 谱台 | 40 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 110 | 箱庭设备 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 111 | RFID层架标签 | 800 | 个 | 6.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 112 | 图书条码扫描器 | 2 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 113 | 新配读者证（含加工） | 2000 | 张 | 4.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 114 | 借阅RFID读卡器 | 55 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 115 | 数字化实验系统 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 116 | 无线智能电压传感器 | 1 | 只 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 117 | 无线智能电流传感器 | 1 | 只 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 118 | 无线智能微电流传感器 | 1 | 只 | 970 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 119 | 无线智能磁感应强度传感器 | 1 | 只 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 120 | 无线智能力传感器 | 2 | 只 | 1160 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 121 | 无线智能温度传感器 | 2 | 只 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 122 | 无线智能绝对压强传感器 | 3 | 只 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 123 | 无线智能声音传感器 | 1 | 只 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 124 | 无线智能光电门 | 1 | 对 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 125 | 无线智能快速温度传感器 | 1 | 只 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 126 | 物理无线智能传感器配件盒 | 1 | 套 | 278 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 127 | 无线智能pH传感器 | 1 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 128 | 无线智能电导率传感器 | 1 | 只 | 1070 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 129 | 无线智能高温传感器 | 1 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 130 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 1 | 只 | 3180 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 131 | 无线智能二氧化碳传感器 | 1 | 只 | 2700 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 132 | 无线智能相对湿度传感器 | 1 | 只 | 820 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 133 | 无线智能色度计&浊度计 | 1 | 只 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 134 | 数字化摩擦力实验器 | 1 | 套 | 3980 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 135 | 初中电学实验板 | 1 | 套 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 136 | 水凝固与冰熔化实验器 | 1 | 套 | 1280 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 137 | 水的沸腾实验器（初中） | 1 | 套 | 960 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 138 | 阿基米德原理实验器 | 1 | 套 | 1160 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 139 | 估测大气压强实验器 | 1 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 140 | 沸点与压强关系实验器 | 1 | 套 | 1280 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 141 | 焦耳定律实验器（初中） | 1 | 套 | 1040 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 142 | 手摇地磁场发电机 | 1 | 套 | 470 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 143 | 液体内部压强实验器 | 1 | 套 | 870 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 144 | 流体压强实验器 | 1 | 套 | 1320 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 145 | 摩擦做功实验器 | 1 | 套 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 146 | 小车运动实验器 | 1 | 套 | 3150 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 147 | 气液相密封实验器 | 1 | 套 | 210 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 148 | 离子-滴定计数器装置 | 1 | 套 | 1930 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 149 | 橡胶塞配件包 | 1 | 套 | 230 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 150 | 多功能电极支架 | 1 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 151 | 磁力搅拌器 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 152 | 化学反应速率实验器 | 1 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 153 | 酸碱反应热实验器 | 1 | 套 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 154 | 蜡烛燃烧的探究实验器 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 155 | 质量守恒实验器 | 1 | 套 | 1640 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 156 | 粉尘爆炸实验器 | 1 | 套 | 710 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 157 | 数字化火焰测量实验器 | 1 | 套 | 1480 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 158 | 实验室教学智能测评 管理软件 | 2 | 套 | 25300 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 159 | 实验室考试测评系统 | 2 | 套 | 25700 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 160 | 课堂教学软件（物理） | 1 | 套 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 161 | 课堂教学软件（化学） | 1 | 套 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 162 | 实验教学教师端 | 2 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 163 | 实验操作摄录装置 | 2 | 套 | 1160 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 164 | 学生端实验操作 摄录装置 | 52 | 套 | 4700 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 165 | 学生端实验操作考评软件 | 52 | 套 | 3350 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 166 | 48口千兆交换机 | 2 | 台 | 3240 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 167 | 高性能视频数据处理终端 | 2 | 台 | 9290 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 168 | 中学智慧实验教学与考评管理系统 | 1 | 套 | 40500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 169 | 抽签系统软件 | 1 | 台 | 30700 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 170 | 阅卷系统 | 1 | 套 | 30800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 171 | 实验教学中枢终端 | 1 | 台 | 92700 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 172 | 录像机硬盘 | 8 | 块 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 173 | 系统硬盘 | 4 | 块 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 174 | 机柜 | 1 | 个 | 1590 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 175 | 一键总控插排 | 9 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 176 | 静电地板 | 212 | 平方 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 177 | 灯具 | 2 | 个 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 178 | 窗帘1 | 2.8 | 米 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 179 | 窗帘2 | 9 | 米 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 180 | 文化墙1 | 1 | 项 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 181 | 文化墙2 | 1 | 项 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 182 | 文化墙3 | 2.5 | 平方 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 183 | 墙面饰面 | 45 | 平方 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 184 | 软包 | 40 | 平方 | 820 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 185 | 呼号墙 | 16.2 | 平方 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 186 | 团徽 | 1 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 187 | 呼号 | 14 | 个 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 188 | 礼仪旗 | 2 | 块 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 189 | 标识牌 | 1 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 190 | 隔断 | 30 | 平方 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 191 | 考评实验室室内网络布线 | 2 | 间 | 7000 |  | 建筑业 | 工程 |  |  |
| 192 | 考评实验室室内电源布线 | 2 | 间 | 6800 |  | 建筑业 | 工程 |  |  |
| 193 | 考评实验室搬运及桌面开孔 | 2 | 间 | 2500 |  | 建筑业 | 工程 |  |  |
| 194 | 生物实验室室内管线对接 | 1 | 间 | 3000 |  | 建筑业 | 工程 |  |  |
| 195 | 生物实验室室内给排水对接 | 1 | 间 | 2500 |  | 建筑业 | 工程 |  |  |
| 196 | 母婴室原装修部分拆除 | 1 | 间 | 2500 |  | 建筑业 | 工程 |  |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方凳1 | 不低于以下要求： 1、规格：360*260*450mm（允许正负5mm偏离）； 2、凳面：凳面外框架采用20*20mm方管，折弯无缝焊接，内嵌18mm厚橡胶木，环保聚酯木器漆，五底三面； 3、主体：框架采用25*25mm方管，横拉杆采用20*20mm厚；钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，钢管壁厚≥1.2mm；凳脚为内嵌式ABS专用凳脚。 | 200 | 张 |
| 2 | 方凳2 | 不低于以下要求： 1、规格：360*260*450mm（允许正负5mm偏离）； 2、凳面：凳面外框架采用20*20mm方管，折弯无缝焊接，座面18mm厚橡胶木，环保聚酯木器漆，五底三面； 3、主体：框架采用25*25mm方管，横拉杆采用20*20mm厚；钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，钢管壁厚≥1.2mm；凳脚为内嵌式ABS专用凳脚。 | 10 | 张 |
| 3 | 方凳3 | 不低于以下要求： 1、规格：360*260*450mm（允许正负5mm偏离）； 2、凳面：凳面外框架采用20*20mm方管，折弯无缝焊接，内嵌18mm厚E1级环保实木颗粒板； 3、主体：框架采用25*25mm方管，横拉杆采用20*20mm厚；钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，钢管壁厚≥1.2mm；凳脚为内嵌式ABS专用凳脚。 | 10 | 张 |
| 4 | 音乐椅 | 不低于以下要求： 1、椅背和坐垫采用PA+GF塑胶背壳，采用注塑成型工艺； 2、框架：采用Q235钢材，可达到235Mpa屈服强度；管材采用椭圆管，壁厚2.0mm； 3、烤漆：九道工序高温烤漆，喷粉厚度50-150um，漆面平整，无裂纹； 4、配有塑胶脚垫； 5、工艺与功能：椅背和坐垫分体式设计。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，无刮伤货脱漆现象，涂层无漏喷、锈蚀； 6、带网篮及塑胶写字板。 | 50 | 个 |
| 5 | 音乐凳1 | 不低于以下要求： 1、规格：300*280*420mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全板式结构； 3、柜体：采用18mm厚环保彩色三聚氰胺板，同色封边，连接件。 | 40 | 张 |
| 6 | 音乐凳2 | 不低于以下要求： 1、规格：300*280*420mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：采用18mm厚橡胶木实木板，橡胶木镂空框架，环保聚酯木器漆，两侧造型雕花（凳面同色封底）。 | 40 | 张 |
| 7 | 美术凳 | 不低于以下要求： 1、规格：360*260*420mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全橡胶木实木凳，榫头连接，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（清水漆、五底三面）。 | 216 | 张 |
| 8 | 书法凳 | 不低于以下要求： 1、规格：370*270*400mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全橡胶木实木凳，榫头连接，表面光滑，无毛刺；环保聚酯木器漆（浑水漆、五底三面）。 | 13 | 张 |
| 9 | 实验凳 | 不低于以下要求： 1、规格：φ300×430/490mm（允许正负5mm偏离）； 2、凳面：直径300mm×30mm采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花。 3、凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理。 4、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，高度范围430-490mm。 5、托盘采用165*165*1.8mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固。 6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型。 | 56 | 张 |
| 10 | 团辅凳 | 不低于以下要求： 1、规格:340*240*440mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：凳面采用ABS塑料注塑，凳面树皮花纹，凳面四个角有四个凸块来固定四只凳脚，凳架采用25*25*1.0mm方管焊接成型，钢管表皮喷沙后喷塑； 3、连接：凳面与凳架之间采用暗埋凸块安装螺丝连接； 4、脚垫：ABS工程塑料脚垫。 | 50 | 张 |
| 11 | 团辅椅 | 不低于以下要求： 1、规格：440*470*790mm（允许正负5mm偏离）； 2、胶板：PP原料一体注塑成型，表面磨砂处理，坐板扪弹性扪布，定型海绵。 3、铁架：直径11mm实心钢筋，表面电镀处理； 4、脚垫：PP塑料一体注塑成型，防止地板刮花； 5、安装方式：卡扣设计，无需螺丝。 | 24 | 张 |
| 12 | 讨论椅 | 不低于以下要求： 1、规格：490*580*870mm（允许正负5mm偏离）； 2、靠背采用PP加玻纤工程塑料背板，精抛铝合金连接件； 3、座板采用高密度发泡PU定型棉扪加密弹性绒布，10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转； 4、椅架采用厚1.5mm定制异型管材，横梁采用加粗22管厚1.5mm圆管，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳； 5、搭配两段式直插尼龙工程塑料固定脚。 | 43 | 张 |
| 13 | 母婴椅 | 不低于以下要求： 1、规格：780*620*580mm（允许正负5mm偏离）； 2、科技绒布手动款，含搁脚凳。 | 2 | 张 |
| 14 | 培训椅 | 不低于以下要求： 1、规格：410*445*805mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：整椅采用全新PP加纤，根据人体工学原理一体注塑成型，靠背椭圆形设计背宽尺寸为445*268mm厚度7mm，座板后部椭圆形镂空设计尺寸为340*120mm，方便手提移动，加厚座板，实心圆柱脚3-3.5cm，坐感舒适，表面防水易清洁，可承重120KG，拉力108KG。 | 6 | 张 |
| 15 | 吧台椅 | 不低于以下要求： 1、规格：390*390*840mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：木质框架，绿色麻布软包坐垫，五金加固。 | 12 | 张 |
| 16 | 阅读卡座 | 不低于以下要求： 1、规格：1920*700*1270mm（允许正负5mm偏离）； 2、面料:布艺； 3、海绵:高密度海绵； 4、内架:采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,经久耐用； 5、脚:五金喷涂。 | 6 | 张 |
| 17 | 三人沙发 | 不低于以下要求： 1、规格：2200*900*900mm（允许正负5mm偏离）； 2、面料：西皮； 3、海绵：高密度回弹发泡海绵填充； 4、内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 5、脚：不锈钢。 | 4 | 张 |
| 18 | 休闲软座 | 不低于以下要求： 1、规格：1930*940*770mm，坐高约420mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：采用实木框架，內架木框；坐垫采用高回弹海绵。面料采用棉涤混纺面料，可拆洗。 | 1 | 张 |
| 19 | 教师讲台1 | 不低于以下要求： 1、规格：总体尺寸1000*600*1000mm（允许正负5mm偏离）； 2、上体部分：长度1000mm，宽度600mm，高度300mm； 3、下体部分：长度740mm,宽度500mm，高度710mm； 4、讲台前面设置并排两个隐藏式抽拉储物盒，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具； 5、讲台扶手，背板采用橡木制成，表面喷防滑漆，桌面颜色为木纹色； 6、讲台下柜前后门均可打开，前门为对开门，方便放设备，后门为抽拉门，节省空间，整个下柜可作为储物柜使用； 7、全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成，配合焊接工艺，尺寸精度及各部件一致性。 | 2 | 张 |
| 20 | 教师讲台2 | 不低于以下要求： 1、规格：2460*700*925mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全钢结构； 3、柜体结构：下柜体预留DVD、功放等多媒体设备摆放空间；中间为电脑、教师控制电源及中控位置；中间凹柜可坐人； 4、台面：采用12mm厚抗倍特板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水； 5、台身：采用≥1.0mm厚品牌冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末喷涂处理（喷涂膜厚度平均值≥70μm）； 6、滑轨：采用三节静音滑轨。 7、柜脚：采用实验室专用防滑柜脚。 | 1 | 张 |
| 21 | 教师讲台3 | 不低于以下要求： 1、规格：2400*700*850mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：铝木结构； 3、台面：采用12mm厚抗倍特板，边缘加厚至24mm； 4、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS连接件、调节脚； 5、柜体：旁板、背板采用16mm厚E1级环保实木颗粒板，其它采用18mm厚E1级环保实木颗粒板，所有截面采用PVC机械热熔封边，专用连接件； 6、五金：采用三节静音滑轨、阻尼铰链； 7、拉手：采用铝合金一字型拉手两端带防刮伤塑料堵头。 | 4 | 张 |
| 22 | 休闲矮桌1 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*550*420mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：橡胶木，榫头连接，表面光滑，无毛刺；油漆，四遍底漆，三遍面漆。 | 1 | 张 |
| 23 | 休闲矮桌2 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*600*450mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：钢木结构； 3、主体：框架采用30*40mm方管，横拉杆采用25*25mm方管，钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑，钢管壁厚≥1.2mm；ABS专用调节脚； 4、台面：采用18mmE1级环保实木多层板加工制作，1.5mm厚封边条机械封边； 5、柜体：采用18mmE1级环保实木多层板加工制作，1.5mm厚封边条机械封边。 | 3 | 张 |
| 24 | 圆形小茶几 | 不低于以下要求： 1、规格：φ420*605mm（允许正负5mm偏离）； 2、主题：实木双层，拼板工艺。 | 2 | 个 |
| 25 | 培训桌 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*900*760mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：钢木结构，成型钢架； 3、台面:采用橡胶木，四周倒R15圆角； 4、主体：主框架采用30*60mm方管，壁厚≥1.2mm，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 5、安全参数：台面立面倒角，打磨，各处光滑。 | 1 | 张 |
| 26 | 团辅桌 | 不低于以下要求： 1、规格：576*576*750mm（允许正负5mm偏离）； 2、桌面：材质采用实木颗粒板材质，pvc封边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 3、桌架： （1）材质及形状：桌腿圆型钢管； （2）尺寸：桌腿尺寸：ф42-15±1mm*740*1.2mm； （3）表面涂装：高温粉体烤漆,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4、脚垫： （1）材质：采用白色塑料+铁镀蓝锌； （2）尺寸：ф32*M10*40mm。 | 50 | 张 |
| 27 | 多功能折叠桌 | 不低于以下要求： 1、规格：800*550*750mm（允许正负5mm偏离）； 2、桌面板：采用25mmE1等级中纤板，采用1mmPVC封边条封边。四角倒圆，桌面底部预留标准孔位，便于安装。可拼接成直径1.6m的六合一圆桌，桌面底部设置子母扣； 3、挡板：采用16mmE1等级中密度三胺板，采用1mmPVC封边条封边； 4、桌脚：桌脚两侧设置直径45mm圆孔，减少内应力及缩水痕，并设置圆形装饰盖，脚架与接头为PP加纤材料一体注塑成型，每个脚架底下设置两个万向脚轮带刹车装置； 5、桌底铁架部分由书架、连接横杆、底框三部分组成。横杆及底框部分采用二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序处理，横档尺寸为60*30*1.5mm旦管。底框右侧设有桌面（底部带有）折叠装置，折叠后便于摆放收纳。 | 66 | 张 |
| 28 | 美术桌1 | 不低于以下要求： 1、规格：1800*900*760mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全木结构； 3、台面: 采用18mm厚橡胶木拼接板，边缘加厚至36mm厚，实木方腿；四遍底漆，三遍面漆，均符合环保要求。 | 8 | 张 |
| 29 | 美术桌2 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*900*720mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：钢木结构，成型钢架； 3、台面:采用12mm厚抗倍特板，台面四周复边12mm厚，达24mm厚，四周倒R15圆角。 4、主体：主框架采用30*60mm方管，壁厚≥1.2mm，经酸洗磷化处理，表面喷塑；书斗采用18mmE1级环保实木颗粒板加工制作，1.5mm厚封边条机械封边； 5、安全参数：台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 20 | 张 |
| 30 | 美术桌3 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*900*720mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全木结构，台面: 采用18mm厚橡胶木拼接板，含二层板，边缘加厚至36mm厚，实木方腿；四遍底漆，三遍面漆，均符合环保要求。 | 10 | 张 |
| 31 | 美术桌4 | 不低于以下要求： 1、规格：1600*1000*720mm（允许正负5mm偏离）； 2、全木结构，台面: 采用18mm厚橡胶木拼接板，含二层板，边缘加厚至36mm厚，实木方腿；四遍底漆，三遍面漆，均符合环保要求。 | 10 | 张 |
| 32 | 书法桌 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*500*750mm（允许正负5mm偏离）； 2、全实木结构，桌面采用18mm厚橡胶木，加厚至36mm，层板为18mm厚，桌腿镂空造型，油漆，四遍底漆，三遍面漆，均符合环保要求，边缘倒圆角。 | 6 | 张 |
| 33 | 研讨桌 | 不低于以下要求： 1、规格：4800*1200*760mm（允许正负5mm偏离）； 2、产品结构：钢木结构； 3、工艺要求：桌面为25mm厚橡胶木，台身为桌子主钢架为50*50*1.2mm厚方管，横拉杆采用25*50*1.2mm厚；钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷塑白色，钢管壁厚≥1.2mm。 | 1 | 张 |
| 34 | 电脑桌 | 不低于以下要求： 规格：1800*700*780mm（允许正负5mm偏离）； 1、结构：钢木结构，成型钢架； 2、桌面：采用18mm厚橡胶木实木板，环保清水漆； 3、主体：主框架采用50*50mm方管，横拉杆采用25*25mm方管，钢管壁厚≥1.2mm，钢架两侧钢制走线槽，外侧厚度0.8mm钢板冲孔网板，可拆卸。侧面底部50方管线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽。桌面底部桌斗设计，桌斗内净高200mm； 4、背板为0.8mm钢板腰型冲孔网板。 | 2 | 张 |
| 35 | 造型书柜 | 不低于以下要求： 1、规格：3500*300*2200mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：柜体采用18mm厚橡胶木，油漆，四遍底漆，三遍面漆，均符合环保要求，边缘倒圆角。 3、含10mm厚PVC雕刻，UV打印，总面积不低于0.6㎡的文化装饰。 | 8 | 平方 |
| 36 | 边柜1 | 不低于以下要求： 1、规格：L*500*800mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构； 3、台面：采用12mm厚抗倍特板，边缘加厚至24mm； 4、柜体：采用18mm厚环保实木颗粒板，1.5mm厚同色封边条，专用连接件，对开门储物柜设计； 5、五金：采用阻尼铰链； 6、拉手：采用铝合金一字型拉手两端带防刮伤塑料堵头。 | 11 | 米 |
| 37 | 边柜2 | 不低于以下要求： 1、规格：L*400*800mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构； 3、台面：采用12mm厚抗倍特板，边缘加厚至24mm； 4、柜体：采用18mm厚环保实木颗粒板，1.5mm厚同色封边条，专用连接件，对开门储物柜设计； 5、五金：采用阻尼铰链； 6、拉手：采用铝合金一字型拉手两端带防刮伤塑料堵头。 | 29.7 | 米 |
| 38 | 边柜3 | 不低于以下要求： 1、规格：L*360*800mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构； 3、台面：采用12mm厚抗倍特板，边缘加厚至24mm； 4、柜体：采用18mm厚环保实木颗粒板，1.5mm厚同色封边条，专用连接件，对开门储物柜设计； 5、五金：采用阻尼铰链； 6、拉手：采用铝合金一字型拉手两端带防刮伤塑料堵头。 | 19.5 | 米 |
| 39 | 水柜1 | 不低于以下要求： 1、规格：L*550*800mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全木结构； 3、台面：采用18mm厚大理石，边缘加厚至36mm； 4、柜体：采用18mm厚环保实木颗粒板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、铰链：采用105°； 6、拉手：采用铝合金一字型长拉手； 7、配套教师用水，陶瓷台下盆，含上下水辅材，地上给水采用φ20mm金属软管连接，设控制阀门，排水采用φ50mmPVC管，连接处密封（学校负责上下水进室内）。 | 2.6 | 米 |
| 40 | 水柜2 | 不低于以下要求： 1、规格：L*550*800mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全木结构； 3、台面：采用18mm厚大理石，边缘加厚至36mm； 4、柜体：采用18mm厚环保实木颗粒板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、铰链：采用105°； 6、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 7、配套教师用水，3套陶瓷台下盆，含上下水辅材及水点改造，地上给水采用φ20mm金属软管连接，设控制阀门，排水采用φ50mmPVC管，连接处密封（学校负责上下水进室内）。 | 2 | 米 |
| 41 | 后墙展示柜1 | 不低于以下要求： 1、规格：5000*400*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构，组合由两个组合高柜、灰色软木展板组成。 3、高柜：两侧由两个全板式开放格高柜组成，高柜尺寸为1200*400*2000mm，柜体采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm厚PVC封边条机器封边。 4、软木展板：组合中部软木展板2600*2000mm，外框采用40mm宽木质边框包边。 | 5 | 米 |
| 42 | 后墙展示柜2 | 不低于以下要求： 规格：6450*500*2200mm（允许正负5mm偏离）； 1、结构：全木结构； 2、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板；所有板材截面采用1.5mm厚PVC封边条，经机械封边机配以热熔胶高温封边防水处理，专用连接件； 3、功能：具有可书写磁性白板，白板磁性吸力强，能牢牢吸住素描纸；带收纳抽屉若干，配工具小车便于摆放常用工具零配件，具有储物区、工具收纳区等若干，带作品展示柜； 4、五金配件：采用阻尼铰链。 | 6.45 | 米 |
| 43 | 仪器柜 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*500*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强； 3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理。 4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管。 6、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 6 | 张 |
| 44 | 双面钢制书架1 | 不低于以下要求： 1、规格：900*480*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、钢制，采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成；表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，壁厚1.2mm主材，1.0mm厚钢板，双面五层，酸洗磷化喷塑处理；外封18mm橡胶木，含3个A5透明亚克力卡槽。 | 15 | 节 |
| 45 | 双面钢制书架2 | 不低于以下要求： 1、规格：900*480*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、钢制，采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接装配而成；表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，壁厚1.2mm主材，1.0mm厚钢板，双面六层，酸洗磷化喷塑处理；外封18mm三聚氰胺板。 | 16 | 节 |
| 46 | 双面钢制书架3 | 不低于以下要求： 1、规格：900*480*1800mm（允许正负5mm偏离）； 2、钢制，采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成；表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，壁厚1.2mm主材，1.0mm厚钢板，双面五层，酸洗磷化喷塑处理；外封18mm实木多层板。 | 8 | 节 |
| 47 | 双面书柜 | 不低于以下要求： 1、规格：5600*480*1800mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全板式结构； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，同色封边，连接件。 | 10 | 平方 |
| 48 | 工具书柜 | 不低于以下要求： 1、规格：800*400*2400mm（允许正负5mm偏离）； 2、柜体：分为上下两部分，上层木质对开门，下层5mm钢化灰玻防爆玻璃，铝合金边框，对开门，带锁。产品各项规格尺寸误差不超过3mm，柜体采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm同色封边条，专用连接件、铰链，对开门设计，板门内设多块横隔板。 | 3 | 张 |
| 49 | 单面矮书柜 | 不低于以下要求： 1、规格：800*300*1000mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：全板式结构； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，单面三层，同色封边，连接件。 | 10 | 张 |
| 50 | 展示柜1 | 不低于以下要求： 1、规格：900*400*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm同色封边条，专用连接件。 4、五金：采用阻尼铰链。 | 1 | 张 |
| 51 | 展示柜2 | 不低于以下要求： 1、规格：600*400*2400mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构，设展示区及收纳区； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm同色封边条，专用连接件。 4、五金：采用阻尼铰链。 | 2 | 张 |
| 52 | 展示隔板 | 不低于以下要求： 规格：1200*250*18mm（允许正负5mm偏离）； 1、结构：板式结构隔板，18mm厚双饰面实木多层板，含三角支撑架，边缘倒圆角。 | 4 | 个 |
| 53 | 更衣柜1 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*500*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构，四门； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm厚同色封边条，专用连接件，板门内设挂衣架及横隔板； 4、五金：阻尼铰链，C型拉手。 | 3 | 组 |
| 54 | 更衣柜2 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*500*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构，对开门； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm厚同色封边条，专用连接件，板门内设挂衣架及横隔板； 4、五金：阻尼铰链，C型拉手。 | 2 | 组 |
| 55 | 储物柜 | 不低于以下要求： 1、规格：L*400*1500mm（允许正负5mm偏离）； 2、结构：板式结构，上收纳区，下储物对开门； 3、柜体：采用18mm厚双饰面实木多层板，1.5mm同色封边条，专用连接件，柜体内设横隔板； 4、五金：采用阻尼铰链； 5、拉手：采用铝合金一字型拉手两端带防刮伤塑料堵头。 | 5 | 米 |
| 56 | 文件架 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*400*2000mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体六层钢层板可以任意调节，每层可装配分隔板，以蝴蝶孔结构锁紧，依靠货物自重进行锁紧。每层在均匀分布状态下可承载200kg-300kg/层。主架采用1.2钢板滚压成型，横向拉梁1.0钢板滚压焊接蝴蝶扣，层板0.8mm钢板，折弯成型。采用热固粉末，静电喷涂。 | 4 | 张 |
| 57 | 挂衣架 | 不低于以下要求： 1、规格：φ380*1710mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：木质，圆盘底座，圆珠8钩。 | 2 | 个 |
| 58 | 婴儿床 | 不低于以下要求： 1、规格：1240*640*895mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：床板结构为排骨架，松木材质，床板最大静态承重可达100kg，无味环保漆，配床垫，床笠，床围、枕头。 | 2 | 张 |
| 59 | 尿布台1 | 不低于以下要求： 1、规格：840*550*830mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：木质框架结构，表面采用水性环保漆，可移动及储物，含软垫。 | 2 | 个 |
| 60 | 尿布台2 | 不低于以下要求： 1、规格：715*385*94mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：PU材质。 | 1 | 个 |
| 61 | 软木展板 | 不低于以下要求： 1、规格：4800*1200mm（允许正负5mm偏离）； 2、产品结构：软木、衬板、背板，经高科技专用胶水高压粘合密封而成，软木外层可覆彩色布，外加铝合金或木质流线装饰边框； 3、软木材料：软木颜色原色为纯软木，覆布后为彩色，软木层小颗粒高密度原色软木，壁厚≥3mm，内芯材料高强度聚苯乙烯板； 4、背板材料：镀锌钢板，厚度≥0.2mm； 5、边框材料：香槟电泳铝合金边框，规格37mm*20mm，壁厚≥1mm； 6、包角材料铝合金边框包角材料为：抗疲劳ABC工程塑料，模具成型，框角为斜切对角。 | 6 | 平方 |
| 62 | 教学画架 | 不低于以下要求： 1、规格：常规； 2、多功能平立两用款画架，角度自由调节，含画盒。 | 2 | 个 |
| 63 | 活动把杆 | 不低于以下要求： 1、规格：L*φ50（允许正负5mm偏离）； 2、实木扶手，钢支架50mm圆管，底部圆盘(40公斤铸铁填充),可升降，可移动。 | 22 | 米 |
| 64 | 垃圾桶 | 不低于以下要求： 1、规格：12L； 2、主体：翻盖垃圾桶，静音缓降，内置压圈。 | 3 | 个 |
| 65 | 冰箱 | 不低于以下要求： 1、规格：544*595*1725mm（允许正负5mm偏离）； 2、产品重量：40KG； 3、主体：独立式放置方式，蓝色系，制冷方式为直冷；总容积200-249L；二级能效等级；PCM彩涂板面板材质；综合耗电量0.49KW.H/24H。 | 1 | 台 |
| 66 | 微波炉 | 不低于以下要求： 1、额定电压：220V-50HZ；容量20L； 2、外形尺寸262mm*452mm*370mm(高宽深)；内腔尺寸：195mm*315mm*350mm(高宽深)转盘加热（允许正负5mm偏离）。 | 1 | 台 |
| 67 | 小厨宝 | 不低于以下要求： 1、额定电压/频率:220V~/50HZ，额定功率:1500W，额定容量:10L，温度范围:30°C-75°C(可调)含配件，含软管对接。 （中标后提供节能产品认证证书） | 1 | 台 |
| 68 | 电动伸缩看台 | 不低于以下要求： 1、看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg；每米长可承受左右摆动负载36kg。 2、护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg。 3、看台能承受每座200公斤的额定载荷。 4、看台两边及前沿有安全的栏杆，表面喷塑，在活动看台的伸缩过程中无须插拔。 5、看台踏步上装有防滑条，避免观众上下时滑倒。 6、行走轮：内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，外覆高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 7、驱动轮有多条加强筋橡胶结构。 8、伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。 9、骨架：采用组合件结构，材料采用合金钢，所有承重构件的杆件中间不得有焊接，支撑构件钢板厚度≥3mm，高强度定位型材连接。承重横梁尺寸50×40×3mm，立柱为100×50×3mm，主梁采用190×50×3mm的镀锌内卷型材一次成型，采用国标高强螺栓现场铆接（所有螺丝和螺母均为标准件）。挑粱采用60×40×3.0mm内卷型材作为所有木板支撑臂以及行走表面的结构元件。支撑构架之间的支撑臂可用于主梁，消除滑动摩擦。 10、踏板：采用18mm厚高强度层压板复合防火板而成。 11、床架前沿采用特制铝钛合金包边，增加床架强度且防止滑倒。 12、同步伸缩装置：由同步轴、传动链条及侧滚轮等组成，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动。 ▲13、看台座椅：低靠背中空吹塑座椅，高密度聚乙烯材料。符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》中总挥发性有机物TVOC24小时释放量的检测方法，检测结果需小于0.5mg/m³。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告） 14、驱动电动安装在平台第一排下部，通过摆针轮减速电机的输出轴，以轴、链轮、链条将动力传递给摩擦驱动轮。 15、防走偏同步机构：伸缩看台伸展与回缩过程中无滞后及定向跑偏现象。 16、看台底部采用双轴承耐磨聚氨酯铁芯轮，能承受重压，承受巨力不磨损底板。 | 317 | 个 |
| 69 | 踏步 | 不低于以下要求： 1、规格：900*300*150mm（允许正负5mm偏离）。 2、材质：活动台阶龙骨采用碳素钢型材焊接成支撑，面层采用18mm高强度贴面层压板（17mm层压板＋1mm三聚氰胺板），三面采用50×80mm特制高强度彩色工程塑料包边，并附有特制防滑条。 | 12 | 个 |
| 70 | 讲台水槽 | 不低于以下要求： 1、规格：550*450*290mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：水槽采用高密度聚丙烯（PP）材料经模具高压注塑成型。水槽底部平整以下水口为最低点有一定坡度以防排水不净。水槽的下水组件兼具防溢水和防臭功能，水槽蓄水高度不低于240mm，当水位超过该高度后从溢水口流入下水道排走而不会漫出水槽；下水组件内置水封装置，有效阻隔下水道内臭气进入室内。 | 1 | 个 |
| 71 | 三联水嘴 | 不低于以下要求： 1、鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 （中标后提供节能产品认证证书） | 15 | 个 |
| 72 | 教师总控台电源装置 | 不低于以下要求： 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止； 2、电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用； 3、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数； 4、教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个32A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能； 5、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“”标识和注意安全的警示语； 6、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能）； 7、教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。 直流稳压输出：1-24V 5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节； 8、教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。 | 1 | 个 |
| 73 | 智能安全用电保护器 | 不低于以下要求： 1、用于交流50HZ/60HZ，额定电流0—80A的电路中，当发生电路漏电、过载、雷击、火灾、短路以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸入水中时“保护器”应能自动检测到异常，并在0.01秒时间内进入保护状态，从而避免人身伤害和设备损坏。 2、“保护器”外壳采用ABS工程阻燃塑料模压制成。固定在实验室电器控制器右侧。对各项功能应有明显的标注。功能设置采用按键式。所有参数均由液晶（带背景灯光）显示屏显示。具有声、光故障报警功能。电流从1—80A线性调节，漏电流10—90MA线性可调。 | 1 | 个 |
| 74 | 学生实验桌 | 不低于以下要求： 1、规格：1200*600*780mm（允许正负5mm偏离）； 2、台面：12.7mm理化板； 3、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165mm，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电； 4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm；采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖； 5、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，上部三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；下部一条为89*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，横梁两端有塑料端盖防止横梁刮伤立柱，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸； 6、桌子易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 28 | 张 |
| 75 | 学生安全电源 | 不低于以下要求： 1、学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 2、学生电源具有交/直流电压输出，交流低压输出：2~24V 2A、 直流稳压输出：1-24V 2A。交流220V多功能插座输出，工作指示，过载复位等功能，含一个充电USB接口。 | 28 | 个 |
| 76 | 功能柱 | 不低于以下要求： 1、规格：355*210*760mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：采用PP塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接、功能柱正面设有PP注塑成型的的检修门，并配有专用锁具。 | 28 | 个 |
| 77 | 学生桌水槽柜 | 不低于以下要求： 1、规格：500*600*845mm（允许正负5mm偏离），分柜体和水槽两部分组成。 2、柜体：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修。 2、水槽：采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 14 | 个 |
| 78 | 收录机 | 不低于以下要求： 1、便携式； 2、CD可任意编程20首曲目，MP3可编程99首曲目； 3、LCD播放曲目显示/具有随机播放功能； 4、支持磁带放音/FM/AM/CD/MP3/蓝牙/AUX/USB/遥控器播放功能； 5、遥控器遥控距离大于7米； 6、立体声耳机插孔/ 具有电子防振工能； 7、频率范围:FM:87.5-108MHZ AM:520-1720kHz； 8、CD信噪比：≥50dB； 9、输出功率：1.5W+1.5W(瓦)； 10、体积：217*213*122mm； 11、重量：1.53kg（不含电池）； 12、附件：电源线、说明书。 | 1 | 台 |
| 79 | 音乐教学挂图 | 不低于以下要求： 1、符合中小学音乐教学标准； 2、符合中小学音乐教科书的有关要求，符合中小学音乐课程标准的指导思想； 3、挂图采用彩色胶印，画面整洁，色泽自然鲜明，图像清晰，表面平整，无缺角和褶痕； 4、挂图内容正确、重点突出； 5、全套71幅对开，牢固耐用； 6、民族乐器部分:4副对开挂图 ； 7、西洋乐器部分:6副对开挂图 ； 8、简谱乐理部分:10副对开挂图 ； 9、五线谱乐理部分：11副对开挂图； 10、其它部分：3副对开挂图； 11、中国音乐家：9副对开挂图 ； 12、外国音乐家：27副对开挂图、中华人民共和国挂图。 | 1 | 套 |
| 80 | 音筒 | 不低于以下要求： 1、材质:环保塑料； 2、规格：直径约42mm，长度：C=303±2mm、B=313±2mm、A=348±2mm 、D553=±2mm、E=482±2mm、 F=454±2mm、G=383±2mm、C=615±2mm； 3、结构：由八种颜色音筒组成，色泽均匀、光滑，没有劈裂，与人体接触部位没有锐利边角及毛刺，无变形。 | 6 | 套 |
| 81 | 音条 | 不低于以下要求： 1、材质:铝制，实木 2、规格：铝制，17音最长：19~22 cm、最短：11~14cm。高度4cm,每个依次递减0.8cm； 3、结构：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒。 | 1 | 套 |
| 82 | 沙锤1 | 不低于以下要求： 1、材质:桦木； 2、规格：锤球直径≥70mm，锤头长≥130mm，手柄长度≥130mm，手柄直径≥23mm； 3、结构：由2个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一付。 | 6 | 对 |
| 83 | 沙筒 | 不低于以下要求： 1、材质：金属； 2、规格：铁砂桶长为≧20cm ，直径≧5cm； 3、结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒。 | 10 | 个 |
| 84 | 沙蛋 | 不低于以下要求： 1、材质：原木，环保安全漆； 2、规格：沙蛋长度5.6cm，直径4cm； 3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付。 | 2 | 对 |
| 85 | 摇铃（串铃） | 不低于以下要求： 1、材质:木制、牛皮、金属； 2、规格：手柄长≧10.5cm，直径≧1.6cm；铃圈厚≧0.2cm，皮宽≧1.6cm，皮长约≧20cm；铃铛规格≧23*22mm； 3、结构：手摇铃由木制手柄、牛皮铃圈和10颗金属铃铛构成；2个为一付。 | 40 | 对 |
| 86 | 棒铃 | 不低于以下要求： 1、材质：木质、金属； 2、结构：产品由一个类似于棒球棍形状的木质棒体与6个金属铃铛组成，产品主体上附带考级产品标识（为确保权威性，考级认证机构应为国家级艺术组织团体或者985 211国家高等艺术院校）； 3、规格：产品整体长度18cm、宽度8cm，木质棒体最大直径为3CM，铃铛直径为1cm。 | 2 | 个 |
| 87 | 卡巴萨 | 不低于以下要求： 1、材质:松木盖板，电镀串珠； 2、规格：直径：≥13cm，全长≥18cm； 3、结构：松木盖板，电镀串珠。 | 1 | 个 |
| 88 | 双响筒 | 不低于以下要求： 1、材质：材质为桦木，原木色或竹制； 2、规格：筒长度：≥190mm，筒外径：≥41mm，孔内径：≥27mm，高音孔深：≥65mm，低音孔深：≥75mm，开缝缝宽：1.9mm～3.5mm，高音一侧缝长44mm～58mm，低音一侧缝长50mm～65mm，握把长：≥154mm，握把直径：≥13mm，打棒长：≥152mm； 3、结构：由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根；音色：发音清脆，无杂音。 | 40 | 副 |
| 89 | 响板 | 不低于以下要求： 1、材质:木质； 2、规格：响板全长≧20cm，板头最大半径≧5cm，板头长≧8cm，主板厚≧1.2cm，盖板厚≧0.9cm；手柄长≧1.3cm，最大直径≧1.6cm； 3、结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套。 | 10 | 个 |
| 90 | 响棒 | 不低于以下要求： 1、材质:橡胶木； 2、规格：长≧245mm，直径≧2.4cm； 3、结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付。 | 2 | 副 |
| 91 | 刮棒 | 不低于以下要求： 1、材质：橡胶木； 2、规格：全长≧24.5cm，刮棱部长≧14cm，直径≧2.5cm，手柄长≧0.8cm，直径≧1.7cm，棒长≧14.5cm，直径≧0.6cm； 3、结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支。 | 4 | 副 |
| 92 | 铃圈 | 不低于以下要求： 1、材质：木质、金属、丝带等； 2、结构：产品整体呈六芒星造型，辅以三色丝带点缀装饰，配有5对黄铜铃片组成； 3、规格：产品整体对角直径为35cm，整体厚度为2cm。 | 2 | 个 |
| 93 | 五音木鼓 | 不低于以下要求： 1、材质：实木材质； 2、结构：产品整体呈长方体中空造型。产品上方有一个类似于“王”字造型的音孔开槽； 3、规格：鼓体尺寸为20*20*9cm； 4、配件：随鼓附送专用鼓槌一根。 | 2 | 套 |
| 94 | 蛙鸣筒 | 不低于以下要求： 1、材质: 木质， 表面带木纹； 2、规格：全长≧20cm，头部长≧7cm；加沟处长≧7cm，直径≧5.5cm；尾长≧6.3cm，尾直径≧3.4cm；敲棒长≧15cm，直径≧1.2cm； 3、结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根。 | 10 | 副 |
| 95 | 北梆子 | 不低于以下要求： 1、材质:枣木； 2、规格：长≧19cm，宽≧4.9cm，高≧3.9cm；另一根尺寸≧21cm*2.8cm； 3、结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装。 | 2 | 副 |
| 96 | 南梆子 | 不低于以下要求： 1、材质:木质； 2、规格：长≧19cm，宽≧3.8cm，高≧6.1cm；敲棒长≧18.5cm； 3、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧0.8cm，配一支敲棒。 | 2 | 副 |
| 97 | 木鱼 | 不低于以下要求： 1、材质:椿木； 2、规格：每个尺寸分别为（长±5mm×高±5mm）：95mm×70mm、90mm×70mm、85mm×70mm、80mm×60mm、75mm×60mm、70mm×60mm、60mm×50mm、60mm×50mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色、金色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径为5mm，全长为190mm； 3、结构：椿木，环保红漆、金漆，八个为一组（8音）。 | 1 | 套 |
| 98 | 铃鼓 | 不低于以下要求： 1、材质：4层木制板材，金属铃片，厚羊皮，织带，金属泡钉； 2、结构：羊皮鼓面，鼓面有彩色地图图案，并有地域风格的色彩，鼓皮表面边缘有红色织带包裹；鼓圈周围镶嵌6对金属铃片，并配有5个毛球，毛球上有彩色丝带；鼓身周围有24颗泡钉固定鼓皮，鼓皮内部印有字母； 3、规格：鼓面直径≥200mm；高度≥4.6mm；鼓圈厚度≥6mm；长孔长度≥4.7mm；圆孔直径≥20mm；长孔之间间距不小于35mm；圆孔和长孔间距不小于50mm；毛球直径≥15mm毛球上丝带长度≥80mm；泡钉直径≥5mm。 | 4 | 个 |
| 99 | 三角铁 | 不低于以下要求： 1、材质：锰钢； 2、规格：≧25cm；≧20cm；≧15cm；金属敲棒长≧13cm； 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫。 | 10 | 套 |
| 100 | 碰钟 | 不低于以下要求： 1、材质：响铜； 2、规格：碰钟外直径≧4.7cm，碰钟内直径≧4.4cm，高度≧3.6cm，壁厚≧0.2cm 3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付。 | 10 | 副 |
| 101 | 棒钟 | 不低于以下要求： 1、材质：木制手把+金属； 2、规格：直径3.7cm 长度13cm带把； 3、结构：木制手柄和响筒碰铃组成。 | 10 | 副 |
| 102 | 扁鼓 | 不低于以下要求： 1、材质：木制、水牛皮鼓面、铁架； 2、规格:鼓面直径≧40cm，高度≧22cm ； 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用。 | 1 | 个 |
| 103 | 堂鼓 | 不低于以下要求： 1、材质:胶木框，牛皮鼓面； 2、规格：鼓面直径≧250mm 高≧165mm，击槌直径≧14mm,击槌长度≧300mm 3、结构：鼓腔木制红色，鼓面双面牛皮蒙面，光滑无毛刺，鼓棒2根。 | 2 | 个 |
| 104 | 小锣 | 不低于以下要求： 1、材质：响铜； 2、规格：锣直径为≧21.5cm，壁厚≧0.16cm，木片长度≧26cm； 3、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用。 | 2 | 个 |
| 105 | 小钹 | 不低于以下要求： 1、材质：响铜； 2、规格：小钹直径≧14.8cm，壁厚≧0.1cm，中心脐直径≧6.7cm；重量0.4kg； 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。 | 2 | 副 |
| 106 | 陶笛 | 不低于以下要求： 1、12孔中音C调（AC）； 2、规格：全长≧17cm，宽≧9cm，高≧3.5cm，配挂绳，纸盒包装； 3、音域：13度 （低音La到高音Fa）； 4、工艺：熏烧/手绘等。 | 40 | 个 |
| 107 | 大军鼓 | 不低于以下要求： 1、材质：PVC鼓圈； 2、规格：24"×10" ，鼓面的直径≧62cm，鼓高直径≧27cm，鼓棒长≧32cm； 3、内附:鼓棒、背带。 | 1 | 个 |
| 108 | 小军鼓 | 不低于以下要求： 1、材质：PVC鼓圈； 2、规格：14"×4" ，鼓面的直径≧36.5cm，鼓高直径≧11.5cm，鼓棒长≧32cm 3、内附:背带、鼓棒。 | 2 | 个 |
| 109 | 谱台 | 不低于以下要求： 1、材质：铁； 2、规格:支架谱台面直径≧46cm，高度≧24cm，最大可升降到1.1-1.2米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1cm； 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质。 | 40 | 个 |
| 110 | 箱庭设备 | 不低于以下要求： 1、沙具架：沙具陈列架一个，材质为松木原木。尺寸：宽120cm×高160cm×深35cm，6层11阶设计，木本色，清漆涂层； 2、沙盘：标准个体沙盘一个，材质为松木原木； （1）尺寸： 57*72*7cm； （2）颜色为外侧原木本色，内侧为天蓝色； 3、沙盘架：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度70－100正好适合于手放置沙具的位置； 4、沙具：600个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造，包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别； 人物类：神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列； 交通工具：豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列； 动物类：海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列； 植物类：花、草、树、果实、蔬菜等系列； 建筑类：桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列； 食品类：包子、馒头、花卷、面包等系列； 家居类：手机、各种家具、家用电器、生活用品等系列； 家禽类：鸡、鸭等系列； 宗教类：妈祖、大肚佛等系列； 5、海沙：15公斤，天然黄色细沙、高温消毒； 6、箱庭活动记录本、《箱庭疗法》；操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6份）、团体箱庭制作（2份 共8张）过程记录表。 | 1 | 套 |
| 111 | RFID层架标签 | 不低于以下要求： 1、功能要求： 作为智能借阅系统的图书位置模块，将层架标签固定在每一层书架上（木质书柜不必要按过细分割区域，几个区域相对集中作为一个层架标单元），可按图书位置定位书层位的标签信息。 2、主要参数： 1）标签频率：13.56MHz； 2）存储量：1024bits； 3）读取速度0.05s；有效识读距离单独标签读取30-50mm；邻近的层位标签，读取时无干扰，对最大读取距离进行控制； 4）封装尺寸：85×25×4mm； 5）封装材质：外壳采用工程塑料ABS；外壳底部贴合泡棉胶带；牢固固定在书架上；对书架无腐蚀性； 6）包含加工、安装等服务：标签需根据学校要求印制层架位信息，内容具有条码号、文字架位等； 7）环境温度范围：-30℃—75℃； 8）质量检测：100%全检； 9）有效使用寿命：10年； 10）内存可读写100,000次以上； 11）标签中可存储以下信息：馆代码、条码号。 3、安装部署： 1）含加工服务，每层书架上粘贴RFID层架标签，粘贴位置统一位置；将RFID层架标签ID与图书电子标签的ID进行绑定； 2）平台数据同步：所有图书位置信息同步上传至市装备中心整体部署的“南京市中小学图书馆服务平台”。 | 800 | 个 |
| 112 | 图书条码扫描器 | 不低于以下要求： 1、解码密度：≥3mil 解码 2、扫描速度：≥100 次/秒 3、扫描宽度：≥67M 4、扫描景深：≥0-30MM 5、材质：ABS材质、白色 6、回弹按钮：≥100万次 7、提示：反面有解码指示灯 | 2 | 个 |
| 113 | 新配读者证（含加工） | 不低于以下要求： 1、功能要求： 学生实名制借书证，配合借阅终端使用，方便进行自助借阅。 2、主要参数： 1）工作频率：13.56MHz； 2）存储单元：10248bitEEPROM；EEPROM读写控制电路，10万次的擦写测试，10年数据保存期； 3）通讯波特率：106K； 4）IC卡背面需印刷条形码，需添加学校名称、LOGO、学校照片，自带签名条和班级条用于添加班级姓名等信息。 3、安装部署： 每张卡填写对应学生信息，采用“南京市中小学图书馆服务平台”统一配置的图书加工软件进行绑定。 | 2000 | 张 |
| 114 | 借阅RFID读卡器 | 不低于以下要求： 1、功能要求： 与教室内的电脑或教学一体机组合使用，用于识别读者证及图书电子标签，实现班级图书角或图书馆自助借阅。 2、主要参数： 1）接口：USB； 2）感应距离：10CM左右； 3）电源：USB供电，DC5V； 4）工作频率：13.56MHz； 5）支持标准：ISO15693，ISO18000-3m1标准和ISO14443A标准的物理卡号读取； 6）支持卡片：本项目中的“读者证”、“RFID图书电子标签”、“RFID层架标签”； 7）免驱动，可与电脑连接直接实现班级图书自助借阅功能。 3、安装部署： 需贴近教室内的电脑或教学一体机固定安装，通过USB数据线与电脑或教学一体机连接，需考虑线的长度以及走线美观。 | 55 | 台 |
| 115 | 数字化实验系统 | 不低于以下要求： 1、支持有线连接，无线蓝牙连接。 2、支持传感器自动识别，可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作，可支持20个传感器同时采集。 3、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 4、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 5、可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 6、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合lzq：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等，实验结果以图片等不同方式进行保存。 7、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 | 1 | 套 |
| 116 | 无线智能电压传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1、用于测量电路、电器两端的电压。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现校零功能。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：-30V~30V 2、分辨率：0.02V 3、精度：±1%F.S 4、采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 | 1 | 只 |
| 117 | 无线智能电流传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1、用于测量电路中的电流。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现校零功能。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：-1A~1A 2、分辨率：0.5mA 3、精度：±1%F.S 4、采样速率：1000次/秒 | 1 | 只 |
| 118 | 无线智能微电流传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1、用于测量电路中的微电流。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现校零功能。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：-10μA~10A 2、分辨率：0.01μA 3、精度：±5%F.S 4、采样速率：蓝牙：1000次/秒 | 1 | 只 |
| 119 | 无线智能磁感应强度传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1、用于测量磁场的磁场强度。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6、无需校准，即连即用。 7、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：-64mT~64mT 2、分辨率：0.04mT 3、精度：±3%F.S 4、采样速率：500次/秒 | 1 | 只 |
| 120 | 无线智能力传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1、用于测量拉力或压力。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现校零功能。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：-50N~50N 2、分辨率：0.03N 3、精度：±1%F.S 4、采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 | 2 | 只 |
| 121 | 无线智能温度传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1、用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线。 7、可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1、量程：-40℃~125℃ 2、分辨率：0.01℃ 3、精度：±0.5℃ 4、采样速率：10次/秒 5、防水等级：IP67 | 2 | 只 |
| 122 | 无线智能绝对压强传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1、用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现校准功能。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：0~400kPa 2、分辨率：0.1kPa 3、精度：±2% 4、采样速率：500次/秒 | 3 | 只 |
| 123 | 无线智能声音传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3、5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1、使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度或声音的波形。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2、分辨率： 声强：0.1dB 3、精度： 声强：±3dB 4、采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 | 1 | 只 |
| 124 | 无线智能光电门 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1、用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 4、光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线。 三、规格 1、量程：0~∞s 2、分辨率：0.01ms 3、精度：±0.01ms 4、采样速率：1000次/秒 | 1 | 对 |
| 125 | 无线智能快速温度传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1、用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程:-25℃~125℃ 2、分辨率:0.1℃ 3、精度:±0.5℃ 4、采样速率:10次/秒 | 1 | 只 |
| 126 | 物理无线智能传感器配件盒 | 不低于以下要求： 1、包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 1 | 套 |
| 127 | 无线智能pH传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1、用于测量溶液的pH值。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现标定功能。 6、连接方式：蓝牙无线。 三、规格 1、量程：0~14 2、分辨率：0.01 3、采样速率：100次/秒 4、防水等级：IP67 | 1 | 只 |
| 128 | 无线智能电导率传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1、用于测量溶液的电导率值和温度值。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、传感器会自动进行温度补偿。 6、可实现标定功能。 7、连接方式：蓝牙无线。 三、规格 电导率： 1、量程：0~20000μS/cm 2、分辨率：8μS/cm 3、精度：±3%F.S 温度： 1、量程：0~60℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、精度：0.5℃ 4、采样速率：10次/秒 5、防水等级：IP67 | 1 | 只 |
| 129 | 无线智能高温传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和高温传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口。高温传感器探头采用耐高温材料组成，可测量酒精灯火焰等高温环境温度。 二、功能 1、用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超低温及高温的测量。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：-200℃~1200℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、精度：±3%F.S 4、采样速率：10次/秒 | 1 | 只 |
| 130 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1、用于测量气体和液体中的氧气含量。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2、分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3、精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4、采样速率:100次/秒 | 1 | 只 |
| 131 | 无线智能二氧化碳传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1、用于测量气体中二氧化碳的含量。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：0~100000 ppm 2、分辨率：2ppm 3、精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4、采样速率:1次/秒 | 1 | 只 |
| 132 | 无线智能相对湿度传感器 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1、用于测量空气的相对湿度。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5、无需校准，即连即用。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程：0~100% 2、分辨率：0.1% 3、精度:±4% (0~80%) 4、采样速率：10次/秒 | 1 | 只 |
| 133 | 无线智能色度计&浊度计 | 不低于以下要求： 一、结构及外观 传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1、用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度。 2、传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术。 3、可脱机进行数据采集。 4、色度/浊度通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 5、传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6、连接方式：蓝牙无线或有线。 三、规格 1、量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2、精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3、分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4、采样速率:10次/秒 | 1 | 只 |
| 134 | 数字化摩擦力实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块，1000mAh锂电池）、轨道*2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1、用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2、通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 3、轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 4、通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 5、轨道内置测力识别区域，使测量数据更加精确。 6、通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7、可支持有线、无线两种工作方式。 | 1 | 套 |
| 135 | 初中电学实验板 | 不低于以下要求： 一、组成 6种实验电路板（含欧姆定律、导体的伏安特性、限流法测灯泡的伏安特性、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象）、香蕉头导线、鳄鱼夹、9V电池、小灯泡。 每块板的尺寸为：120*75mm。 二、功能 1、用于初中电学类实验，如欧姆定律、导体的伏安特性、电阻的串并联等。 2、集成电路，实验方便快捷。 3、插拔式接线口，接线简便，实验稳定。 4、适配电学类传感器测量数值并在终端上实时呈现，也可接入指针式电表。 5、实验丰富，基本涵盖电学类初中分组及演示实验。 三、实验 欧姆定律实验、导体的伏安特性实验、限流法测灯泡的伏安特性实验、电阻的串并联实验、伏安法测电阻实验、电磁感应实验 | 1 | 套 |
| 136 | 水凝固与冰熔化实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 制冰器（含散热器）、试管（φ12mm、75mm）、水槽、电源适配器、注射器、硅胶管、胶头滴管、玻璃棒、快速温度传感器探头 二、功能 1、用于探究水的瞬间结冰与冰熔化的规律及图线。 2、制冰器将试管内水的热量传递至水槽中的冰水混合物，实现持续降温，配合传感器得到水凝固与冰熔化的温度变化曲线，在终端上实时呈现数据。 3、金属围挡设有观察口，可完整观察水凝固冰熔化的全过程。 4、通过注射器及胶管抽动水槽中的水使其热量散布更均匀。 三、实验 水凝固与冰熔化的规律等实验 | 1 | 套 |
| 137 | 水的沸腾实验器（初中） | 不低于以下要求： 一、组成 铁架台、不锈钢酒精灯、大铁圈、石棉网、烧杯（250mL）、转接头、温度传感器固定杆、手紧螺丝、纸盖 二、功能 1、用于物理“汽化”实验，探究水沸腾时的现象以及热水持续沸腾的条件。 2、温度传感器固定杆具备三个不同位置的安装孔，可根据实验需要调节探头不同位置，支持同时接入多个温度传感器并可控制传感器探头等高等距，测量水温及其变化过程，也可探究同一杯水不同位置的温度变化规律，在终端上实时呈现数据。 3、酒精灯为不锈钢材质，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流。 4、配备纸盖，可有效保温并防止冷凝水回流对实验造成影响。 三、实验 探究水沸腾前后的温度变化、气泡上升的变化规律、热水持续沸腾的条件等实验。 | 1 | 套 |
| 138 | 阿基米德原理实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个 二、功能 1、用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。 2、采用溢流法，学生更容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，软件自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在终端上实时呈现数据，数据采集更精确。 3、升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。 4、重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。 三、实验 阿基米德原理等实验 | 1 | 套 |
| 139 | 估测大气压强实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 针筒、针筒后盖、堵头、金属推拉杆、硅胶垫圈 二、功能 1、用于估测大气压强实验，利用大气压力和针筒横截面积计算大气压强。 2、实验器拉杆上有螺纹，与传感器适配性好，可直接旋入力传感器，测量大气压力的变化，并在终端上实时呈现数据。 3、针筒外壳坚固，不易变形，筒身标有刻度及直径大小，方便进行受力面积计算。 三、实验 估测大气压强等实验 | 1 | 套 |
| 140 | 沸点与压强关系实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 气路组件、螺口锥形烧瓶（250mL）、铁圈（φ100mm）、石棉网、烧瓶夹、烧瓶夹固定块（转接头）、软管固定组件、不锈钢酒精灯 二、功能 1、用于探究沸点与压强之间的关系。 2、实验器可配合绝对压强传感器和温度传感器，同时测得水在某个压强下沸腾时温度的大小，并在终端上实时呈现数据。 3、气路组件配有泄压阀（泄压阀安全值150±10kPa），压强过高时会自动泄压。 4、软管固定组件可保证气路通畅不缠绕。 5、酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流。 三、实验 沸点与压强的关系等实验 | 1 | 套 |
| 141 | 焦耳定律实验器（初中） | 不低于以下要求： 一、组成 面板组件（3Ω电阻丝*2、1.5Ω电阻丝*1、3Ω金属膜电阻*1）、底座组件、杯体组件、传感器固定组件、导线*8 二、功能 1、用于探究电流热效应与电流、电阻的关系。 2、电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，配合温度传感器，能定量的反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系，1分钟内即有明显数据变化，并在终端上实时呈现数据。 3、双层保温杯体设计，有效防止热量散失，四周透明化设计，可保证温度传感器探头插入的深度相同。 4、采用不同规格电阻丝，并包含插线孔，方便进行开放式的电路串并联设计。 三、实验 焦耳定律等实验 | 1 | 套 |
| 142 | 手摇地磁场发电机 | 不低于以下要求： 一、组成 硅胶电缆、手柄、接线柱、工字绕线轴 二、功能 1、用于电磁感应中的磁生电，可探究当导线切割地磁场时会产生电流。 2、电缆两端设有接线柱，甩动电缆切割地磁场，配合微电流传感器可探究当导线切割地磁场时电流的变化，并在终端上实时呈现数据。 3、手柄可调节电缆甩动长度，可根据实验条件自由调节。 三、实验 磁生电现象等实验 | 1 | 套 |
| 143 | 液体内部压强实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 液体内部压强组件（圆形压强探头、乳胶管、T型宝塔三通接头）、水槽组件、刻度标、U型管、乳胶管夹、传感器接头 二、功能 1、用于探究影响液体内部压强的因素。 2、水槽组件上贴有刻度标识，配合绝对压强传感器可得到不同水深对应的具体压强数值，并可在终端上实时呈现数据，实验规律明显，验证液体压强公式。 3、圆形压强探头可0～360°旋转，探究液体内部同一深度各个方向压强的规律。 4、水槽组件上带有U型管，可通过U型管中液面的变化来探究液体内部压强与深度的关系，贴合传统实验。 三、实验 液体内部压强等实验 | 1 | 套 |
| 144 | 流体压强实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 电机管组件（含风机、三节通风管（粗、中、细不同管径））、支撑座、软管*3（含鲁尔公接头） 二、功能 1、用于探究流体压强和流速的关系实验。 2、三节不同管径的通风管，按照粗中细异形接通，风机使气流通过通风管，配合相对压强传感器可一次性测得不同流速的流体的相对压强，在终端上实时呈现数据。 3、通风管采用三色设计，易分辨，通风管颜色标识与软件一致，可快速分辨不同流速下压强的大小关系曲线。 三、实验 探究流体压强与流速关系等实验 | 1 | 套 |
| 145 | 摩擦做功实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 铜管、桌边夹、温度传感器专用孔塞、摩擦棉绳 二、功能 1、用于摩擦做功使温度升高实验。 2、拉动棉绳摩擦铜管，配合温度传感器可测得铜管内空气的温度，可在终端上实时呈现数据。 三、实验 探究摩擦生热、机械能转化为内能等实验 | 1 | 套 |
| 146 | 小车运动实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 小车导轨型材（由800mm刻度尺、导轨固定夹、光电门固定支架2个、弹簧缓冲装置、末端定滑轮组成）、实验小车、喷塑光滑面导轨1根（800mm）、绒布摩擦面导轨1根（800mm）、砝码3个（10g）、砝码1个（20g）、砝码2个（50g）、龙虾扣3个、砝码桶、钓鱼线 二、功能 1、用于比较物体运动的快慢实验，探究小车运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。 2、配合光电门传感器可测得小车的运动速度，在终端上实时呈现数据。 3、小车砝码固定杆可同时固定多个不同质量的砝码，可搭配出10种以上不同小车质量的组合，且不影响光电门的正常工作，探究不同质量对小车运动的影响。 4、小车尾部拉杆可一步完成4轮、6轮切换，且不改变小车质量，探究不同轮数对小车运动的影响。 5、砝码桶加入不同质量的砝码，可提供10种以上大小不同的拉力，探究不同拉力对运动的影响。 6、滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 7、刀片式车轮设计，与轨道摩擦小，车轮与车体之间有弹簧减震，有效保护小车车轮。 8、导轨固定夹可快速固定或更换轨道。 9、导轨型材自带800mm刻度尺，光电门支架可自由移动且侧面有红色箭头标记，可清晰指示出小车的运动路程。 三、实验 小车运动的快慢、测量物体的平均速度等实验 | 1 | 套 |
| 147 | 气液相密封实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1、用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2、实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在终端上实时呈现数据。 3、实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4、配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5、配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6、配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7、通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 1 | 套 |
| 148 | 离子-滴定计数器装置 | 不低于以下要求： 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1、用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2、滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在终端上实时呈现数据。 3、内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头。 4、配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5、滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6、实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度。 7、最大滴定速度：30滴/s。 8、低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9、电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10、支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验 | 1 | 套 |
| 149 | 橡胶塞配件包 | 不低于以下要求： 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1、单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在终端上实时呈现数据。 2、三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验 | 1 | 套 |
| 150 | 多功能电极支架 | 不低于以下要求： 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1、用于固定传感器探头。 2、底座与支架插拔式连接，安装简单。 3、支架可360°旋转，自由伸缩。 4、支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5、支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 1 | 套 |
| 151 | 磁力搅拌器 | 不低于以下要求： 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能。 2、通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 1 | 套 |
| 152 | 化学反应速率实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1、用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2、密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在终端上实时呈现数据。 3、装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入。 4、装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压。 5、通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验。 | 1 | 套 |
| 153 | 酸碱反应热实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） 二、功能 1、用于化学反应热的精确测量相关实验。 2、实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。 3、带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计。 4、通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。 三、实验 酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验。 | 1 | 套 |
| 154 | 蜡烛燃烧的探究实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 由透明亚克力实验箱*1、密封盖*1、橡胶塞*8（含侧面全封塞*2、顶面全封塞*3、二氧化碳传感器探头孔塞*1、湿度传感器探头孔塞*1、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1）、小蜡烛*2、点火器*1组成。 二、功能 1、用于蜡烛燃烧的探究实验。 2、实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3、可配合二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在终端上实时呈现数据。 三、实验 蜡烛燃烧的探究实验 | 1 | 套 |
| 155 | 质量守恒实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 数字化高精度电子秤（0～500g）（含高精度微力传感器、托盘、金属底盘）、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1、用于质量守恒定律的探究，能检测化学反应过程中质量的微小变化情况，验证质量守恒定律。 2、实验器配有高精度微力传感器，无需采集器，直接与终端连接可测得化学反应过程中质量的微小变化，并在终端上实时呈现数据。 3、托盘设有硅胶垫片，底座采用金属材质，具有防滑功能。 4、可支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 验证质量守恒定律等实验 | 1 | 套 |
| 156 | 粉尘爆炸实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 粉尘爆炸实验器主体（含翻盖式透明密封盒、穿板弯头、橡胶管、吹尘球）、点火枪、塑料药匙、燕尾夹、防火架、淀粉、平底蜡烛 二、功能 1、用于探究粉尘爆炸的实验原理。 2、可燃性粉尘通过吹尘球使其弥漫在空气中，遇到点燃的蜡烛，在密封盒内急剧燃烧，引起爆炸。实验器主体采用透明材质，能清楚地观察到淀粉燃烧和爆炸的全过程。 3、实验器主体内有蜡烛放置区和淀粉放置区标识。 三、实验 探究粉尘爆炸实验原理、认识粉尘爆炸的危害等实验 | 1 | 套 |
| 157 | 数字化火焰测量实验器 | 不低于以下要求： 一、组成 亚克力灯罩、温度探头调节装置、不锈钢酒精灯、黑色背景贴 二、功能 1、用于探究火焰的分层以及各层温度的大小关系。 2、实验器安装有高温传感器探头，可直接接入高温传感器测量酒精灯火焰的温度，并在终端上实时呈现数据。 3、亚克力灯罩采用烟囱式双层透明防风罩设计，火焰可视，下方开孔设计，有效避免外界气流干扰，保证火焰稳定性的同时不影响燃烧。 4、温度探头调节装置，可定点准确测量火焰外焰、内焰和焰心的温度，探究三层火焰温度的大小关系。 5、黑色背景贴能更清晰的观察火焰结构。 6、酒精灯为不锈钢材质，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流。 三、实验 火焰温度测量等实验 | 1 | 套 |
| 158 | 实验室教学智能测评 管理软件 | 不低于以下要求： 1、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存。 2、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 3、课堂管理：选择学生课堂视频投放大屏，支持单个、多个视频实时分享； 4、测试记录：对测试记录进行查看，对实验操作按步骤进行评价。 | 2 | 套 |
| 159 | 实验室考试测评系统 | 不低于以下要求： 1、全程可视化监控：分页显示所有实验桌的视频画面，每实验桌2路视频实时预览和切换，双击可以全屏显示高清细节； 2、电子试卷自动分发与收卷：支持提前交卷确认，支持自动收卷60秒倒计时； 3、考试过程异常管理：支持缺考处理，上报管理系统安排补考或仲裁，支持记录考场考试异常； 4、完善的系统设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障。 | 2 | 套 |
| 160 | 课堂教学软件（物理） | 不低于以下要求： 初中物理实验视频资料：用托盘天平测量物体的质量；测量固体和液体的密度；用常见温度计测量温度；用刻度尺测量长度、用表测量时间；测量物体运动的速度；用弹簧测力计测量力；用电流表测量电流；用电压表测量电压；用电流表和电压表测量电阻；探究水在沸腾前后温度变化的特点；探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关；探究液体压强与哪些因素有关；探究浮力大小与哪些因素有关；探究杠杆的平衡条件；探究光的反射定律；探究平面镜成像的特点；探究凸透镜成像的规律；探究通电螺线管外部磁场的方向；探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；探究电流与电压、电阻的关系。 | 1 | 套 |
| 161 | 课堂教学软件（化学） | 不低于以下要求： 初中化学实验视频资料：6%氯化钠溶液的配制；粗盐的提纯；二氧化碳的制取与性质；高锰酸钾制氧气；酸碱的性质；电解水；金属的性质。 | 1 | 套 |
| 162 | 实验教学教师端 | 不低于以下要求： 1、支持麒麟/统信操作系统，CPU兆芯KX-U6780A,内存 16G，SSD 1TB； 2、尺寸≥22寸以上显示器，IPS全视角 全高清 分辨率1920*1080； 3、电源接口、HDMI接口、VGA接口、USB接口、网线接口、音频输出入口； 4、扩充性好：配置灵活，4个USB2.0，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； ▲5、实验教学教师端满足如下技术要求： （1）升降行程测试 ≤450mm； （2）显示屏可调节倾斜角度 ≤12°； （3）具有暂停、上升、下降、前后角度调节5个按钮； （4）升降机上升时候开启显示屏电源,升降机下降时候关闭显示器电源。 （签订合同时提供具有CMA标识的检测报告） | 2 | 台 |
| 163 | 实验操作摄录装置 | 不低于以下要求： 1、接口；1个10/100M/1000M自适应以太网口； 2、供电方式：DC12V±10%；POE供电； 3、视频压缩标准:H.264/H265(MainProfile,BaselineProfile)； 4、视频压缩码率设置范围:支持32Kbps～8192Kbps，视频码率可调（分辨率为2048×1536）； 5、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 6、拍摄高度≤750mm； 7、拍摄行程≤600mm。 | 2 | 套 |
| 164 | 学生端 实验操作 摄录装置 | 不低于以下要求： 1、支持麒麟操作系统，CPU麒麟RK3588,内存 8G,SSD 128G； 2、尺寸≥11寸投射式电容屏，10点触摸，支持多点手势； 3、支持至少两个摄像头，从顶端和侧端两个视角去捕捉学生的实验过程，并形成视频文件,传输至阅卷中心视频服务器。视频文件格式满足H.264/H.265格式，可以用浏览器直接播放。支持负载均衡和分布式并发传送，支持断网续传； 4、多功能网络高清影像采集装置：1080P/H.265/多码流/广角/24小时连续录制/RTSP，支持实时采集上传和断网恢复续传； 5、高清多路码流：视频分辨率1080P，25帧/s，支持200万像素（1920*1080）拍照，码率可定制，支持500-4Kbps；支持高清录制和标清预览双码流； 6、高清镜头，摄像头无死角录制连续清晰视频。自动白平衡、自动曝光、畸变矫正； 7、先进的H.265AI/H.265+(兼容H.265/H.264）视频压缩技术，超低码率、高清画质；连续录制和自动上传； 8、支持ONVIF标准协议，支持流媒体格式录像文件断网续传。支持录像启停、拍照和摄像头参数网络设置，支持WEB端，CMS，中心管理平台软件MYEYE； ▲9、学生端满足如下技术要求： （1）采用DC24V±5%；POE供电； （2）俯视摄像头拍摄行程≤750mm。 （签订合同时提供具有CMA标识的检测报告） | 52 | 套 |
| 165 | 学生端 实验操作考评软件 | 不低于以下要求： 1、快速便捷接收课堂测试； 2、实时记录学生做实验的过程； 3、学生可自评、互评； 4、支持实验现象生成拍照报告、显微镜抓拍等功能； 5、结构化答题卡，可清晰记录实验数据； 6、支持填图、图像标注，支持表格记录多组实验数据。 | 52 | 套 |
| 166 | 48口千兆交换机 | 不低于以下要求： 1、传输速率：10/100/1000BASE-T Mbps；交换方式；交换容量：432Gbps/4.32Tbps；包转发率：144/166Mpps 2、端口数量：52个；端口描述：48个10/100/1000/BASE-T以太网端口；4个万兆SFP+ 3、VLAN：支持 Guest VLAN、 Voice VLAN；支持GVRP协议；支持 MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能; 4、组播管理：支持 PIM DV、 PIM SM、 PIM SSM；支持MLDv1/2及MLDV/2 Snooping；支持 IGMP V1/V2/3及 IGMP V1/23 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计； 5、安全管理：支持基于 Netconf/Yang的云管理；支持虚拟电缆检测( Virtual Cable Test)；支持 Telnet远程配置、维护；支持 SNMPV1/V2c/3；支持RMON；支持 esight网管系统、支持VEB网管特性；支持HTTPS；支持LDP/LLDP-MED；支持系统日志、分级告警；支持802.3az能效以太网EEE； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、 Sticky MAC；支持MF；支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制 支持EEE802.1X认证,支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证,支持 Radius、 HWTACACS。 | 2 | 台 |
| 167 | 高性能视频数据处理终端 | 不低于以下要求： 1、支持H.265、H.264编码前端自适应接入；视频解码格式H.265, Smart265, H.264, Smart264解码能力16x1080P； 2、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能； 3、2个HDMI接口，1个VGA接口,支持4K输出； 4、支持即时回放功能，在预览画面下对指的定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 5、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； 6、支持重要录像文件加锁保护功能； 7、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 8、支持网络容错以及多址设定等应用；网络管理网络协议IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE；外部接口网络接口4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；光口2个SFP千兆光口；串行接口1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口2个USB2.0（前置），2个USB3.0（后置）。 | 2 | 台 |
| 168 | 中学智慧实验教学与考评管理系统 | 不低于以下要求： 1、系统管理：用户管理、角色管理、权限管理、菜单管理和系统设置； 2、考前管理：考试管理、试卷管理、老师管理、学生管理、组管理、考点管理、场次管理、题库管理、学校管理等功能； 3、考后管理：学生补考、阅卷管理、成绩查询； 4、数据分析：考后分析，分析各班级理化生考试情况，各年级最高分数、最低分数、平均分数； 5、系统监控：在线用户，远程巡查，定时任务。 | 1 | 套 |
| 169 | 抽签系统软件 | 不低于以下要求： 1、抽签管理：考生信息一键导入/手动录入； 2、随机抽签/批量抽签安排考生座位； 3、支持身份证方式识别身份；具有实时排位功能。 | 1 | 套 |
| 170 | 阅卷系统 | 不低于以下要求： 1、成功登录时，如阅卷老师有多项集中阅卷任务的，根据阅卷组长或考试先后时间排序进行阅卷； 2、所有阅卷页面，不能显示考生信息，具有完善的安全方案； 3、试卷分为多种形式，系统自动将相同题目的考生平均或随机分配给阅卷老师，可选择固定阅卷或连续阅卷； 4、阅卷时每个学生的主镜头和侧镜头画面同时自动播放，两个画面之间没有明显时差，可以任意设置 0.5X—4X 倍速播放及加速播放、拖进条、暂停、单个视频窗口放大等功能；考试阅卷系统查看界面上增加实验考试过程，视频回放功能。点击左边的视频框，播放整个视频。点击右边的算法截图，播放该截图前5秒钟的视频（视频时间可设置）； 5、支持双评（2名老师阅同一份试卷）计分规则，双评规则下取两位老师评分的平均值，允许单评设置双评计分规则下，当分值极差超过设定阈值时，自动将视频划分为“待仲裁”状态，并自动发送给阅卷组长进行仲裁，最终评分以阅卷组长评分为准。 | 1 | 套 |
| 171 | 实验教学中枢终端 | 不低于以下要求： 1、支持麒麟、统信等国产操作系统。CPU 2*32Core-2.6GHz，内存 256G,SSD 480G*2，GPU 3*Atlas 300V Pro 48G； 2、尺寸2U标准机箱，电源：900W交流(支持220V AC 和 240V HVDC)； 3、平台算法推理：基于每桌的两个摄像头，从顶端和侧端两个视角去捕捉学生的实验过程，算法模块会对评分节点进行快速处理运算，最终输出所有评分点的关键帧片段及得分； 4、大模型实时评测辅助教学：平台以问题链的形式动态引导学生，进入实验情景，进行交互，并在操作过程中，实时分析操作过程的正确性，引导学生进行实验分析与总结，对错误给出提示并提供针对性建议，最终生成多维度实验评价报告； 5、大模型线下评测辅助教学：平台根据需求，将学生完成的实验操作进行全状态的追踪分析，跟踪实验时序步骤，科学评价实验操作的规范性，并最终生成实验综合评价报告； 6、平台支持探究性实验和验证性实验的实验教学评测。 | 1 | 台 |
| 172 | 录像机硬盘 | 不低于以下要求： 1、监控级机械硬盘； 2、硬盘容量:8TB； 3、盘体尺寸:3.5英寸； 4、转速:7200转/分。 | 8 | 块 |
| 173 | 系统硬盘 | 不低于以下要求： 1、机械硬盘； 2、硬盘容量:8TB； 3、转速:7200转/分。 | 4 | 块 |
| 174 | 机柜 | 不低于以下要求： 1、尺寸：宽600*深900*高1200mm（允许正负5mm偏离）； 2、厚度：0.8-2.0mm； 3、材质工艺：SPCC冷轧钢板，镀锌方孔条，静电喷塑处理； 4、门类型：玻璃门/网门。 | 1 | 个 |
| 175 | 一键总控插排 | 不低于以下要求： 750°阻燃耐高温，总控5位，长3米。 | 9 | 个 |
| 176 | 静电地板 | 不低于以下要求： 1、规格：600*600*35mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：陶瓷质地，耐磨耐腐蚀、耐酸碱、耐油污、阻燃性、防渗透；耐冷热性能优良，陶瓷砖耐高温达1200℃导电性能不变。主材采用钢板，经拉深、成型、多头点焊（程控）、内腔填充发泡水泥等工序，国标钢板厚度为0.8mm，支撑厚度为上托3mm，下托2mm，壁管1mm，横梁厚度为1.0mm。 | 212 | 平方 |
| 177 | 灯具 | 不低于以下要求： 1、规格：480*300*50mm（允许正负5mm偏离）； 2、材质：ABS+五金底盘，PMMA高透光率灯罩； 3、额定电压：240V； 4、功率：30W； 5、频率：50/60Hz； 6、平均照度≥300Lux； 7、显色指数：＞80； 8、色温：中性光4000K-4500K。 | 2 | 个 |
| 178 | 窗帘1 | 不低于以下要求： 1、窗帘高度1.8米，宽度以实际为准进行分割； 2、布料采用普通褶皱遮光纤维布； 3、含罗马杆或铝合金加厚轨道，所有辅材，加工安装到位。 | 2.8 | 米 |
| 179 | 窗帘2 | 不低于以下要求： 1、窗帘高度2.5米，宽度以实际为准进行分割； 2、布料采用1:2.5遮光纤维布； 3、含罗马杆或铝合金加厚轨道，所有辅材，加工安装到位。 | 9 | 米 |
| 180 | 文化墙1 | 不低于以下要求： 1、规格：定制； 2、10mm厚PVC雕刻，UV打印，4块动物造型墙面装饰，面积共不低于1.5㎡。 | 1 | 项 |
| 181 | 文化墙2 | 不低于以下要求： 1、500*700mm*3幅（允许正负5mm偏离）； 2、10mm厚PVC雕刻，UV打印，文化制度内容由校方制定。 | 1 | 项 |
| 182 | 文化墙3 | 不低于以下要求： 1、规格：定制； 2、主体：10mm厚PVC雕刻，UV打印，拼接安装，中性硅酮胶粘贴。 | 2.5 | 平方 |
| 183 | 墙面饰面 | 不低于以下要求： 采用9mm厚木工板打底，表面贴木饰面，铜条收口。 | 45 | 平方 |
| 184 | 软包 | 不低于以下要求： 1、高度1535mm（允许正负5mm偏离）， 2、加厚西皮高回弹高密海绵，底板无甲醛雪弗板。 | 40 | 平方 |
| 185 | 呼号墙 | 不低于以下要求： 1、规格：5400*3000mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：10mm厚PVC板，拼接安装。 | 16.2 | 平方 |
| 186 | 团徽 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*1000mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：铸铝材质。 | 1 | 个 |
| 187 | 呼号 | 不低于以下要求： 1、规格：150*150mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：5mm厚PVC板雕刻，拼接安装。 | 14 | 个 |
| 188 | 礼仪旗 | 不低于以下要求： 1、规格：定制； 2、主体：10mm厚pvc雕刻和3mm有机玻璃雕刻，UV打印烤化，拼接安装。 | 2 | 块 |
| 189 | 标识牌 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*800mm（允许正负5mm偏离）； 2、主体：3mm厚亚克力卡通标识牌，UV印刷，激光模切，贴顶吊挂。 | 1 | 个 |
| 190 | 隔断 | 不低于以下要求： 1、木龙骨打底，石膏板隔墙，内含隔音棉； 2、含两个900*2000mm弧形门洞造型含白色木质烤漆门套。 | 30 | 平方 |
| 191 | 考评实验室室内网络布线 | 不低于以下要求： 1、本项按照单间教室体量测量并施工； 2、千兆速率传输，精密双绞结构，采用超六类网络布线，长度约300m。 | 2 | 间 |
| 192 | 考评实验室室内电源布线 | 不低于以下要求： 1、本项按照单间教室体量测量并施工； 2、强电：按国标施工，2.5平方国标铜芯线，长度约600m； 3、辅料：采用PVC25管、波纹管护套、绝缘胶布等材料。 | 2 | 间 |
| 193 | 考评实验室搬运及桌面开孔 | 不低于以下要求： 1、本项按照单间教室体量测量并施工； 2、搬运讲台、实验桌、水槽柜、标本柜到学校指定位置装修完毕后再搬回，含桌面开孔。 | 2 | 间 |
| 194 | 生物实验室室内管线对接 | 不低于以下要求： 1、本项按照单间教室体量测量并施工； 2、强电：按国标施工，1.5-2.5平方国标铜芯线，长度约220m； 3、辅料：地上采用波纹管护套、绝缘胶布等材料。 | 1 | 间 |
| 195 | 生物实验室室内给排水对接 | 不低于以下要求： 1、本项按照单间教室体量测量并施工； 2、上水管道辅料：给水采用专用φ20mm金属软管连接，共15根； 3、下水管道辅料：排水采用φ50mmPVC曲型管软连接，共15根。 | 1 | 间 |
| 196 | 母婴室原装修部分拆除 | 不低于以下要求： 顶面原有灯具拆除及管线对接，顶面填平，拆除及搬运垃圾到学校指定位置。 | 1 | 间 |

★2.其他技术要求

（1）原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。

（2）为确保学生安全，所有家具拐角必须倒圆角处理。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

采购人将对供应商正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具中甲醛和苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的、参数和材质不符合投标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求供应商按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由供应商支付）。

（5）质保（维保）及售后要求

①质保期六年，其中电器类质保三年（自验收合格之日起，进入质保期），质保期内每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用包含在投标总价中。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内一切质量问题、更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。后提供质保期外配件价格明细表。

⑤供应商提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

⑥供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

⑦供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。中标供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

2.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后50天内交付并完成安装调试等相关工作。

（2）交付地点：详见附件分校清单。

4.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

备注：供应商承诺中标后提供的检测报告为实验室真实出具，必须支持采购人通过扫描报告二维码查询、检测机构官网查询、去函查询或上门查询等方式查询检测报告的真实性。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人提供自2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下原材料检测报告，每提供一项合格的检测报告得1分，检测内容不符或不全不得分，本项最多得2分。 1、所投美术凳中的橡胶木，检测内容包括橡胶木的甲醛释放量检测，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的限值要求。提供得1分。 2、所投电动伸缩看台产品中的伸缩看台行走轮，检测内容包括行走轮超载能力的检测，加载≥2850 N（1.5W）静载荷，保持≥10 min，卸载后放置≥10 min，轮径D的残余变形量应符合表 3 的规定：D=150,变形量≤2.0%，检测结果符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》的限值要求。提供得1分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不得分。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人提供自2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下成品检测报告，每提供一项合格的检测报告得1分，检测内容不符或不全不得分，本项最多得2分。 1、多功能折叠桌，检测内容包括：桌类强度和耐久性检测：（1）主桌面垂直静载荷试验；（2）水平静载荷试验；（3）桌腿跌落试验，检测结果均符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》的检测要求，提供得1分，缺项或未提供的不得分。 2、中学智慧实验教学与考评管理系统产品，检测内容包括（1）试卷管理—查询：输入考试名称、考试科目、试卷名称、试卷编码、创建时间，应可以查询试卷信息；（2）数据分析—考后分析：应可以统计考试成绩；成绩管理—查询：输入考试、学校，应可以查询成绩信息，检测结果符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》的检测要求。提供得1分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的产品演示视频评分： 1、用“数字化摩擦力实验器”完成“研究影响摩擦力大小的因素”实验（3分） 1.1要求通过摩擦力小车内置蓝牙无线连接至设备终端，小车内置力传感器，无需外接力传感器和数据采集器，连接完成后即可在软件中直接显示摩擦力数值，满足得1分，未提供或不满足不得分； 1.2要求摩擦力小车在运动至轨道末端时自动停止运动，软件同时自动停止数据采集，满足得1分，未提供或不满足不得分； 1.3要求实验器控制电机提供正转、反转功能，且速度“快、中、慢”三挡可调节，提供专用软件模板，单次测量结束后，软件自动计算滑动摩擦力数值，多次测量后，自动计算平均值，满足得1分，未提供或不满足不得分。 2、实验教学考评系统（7分） 1.1演示化学实验《二氧化碳的实验室制取》，考试/练习进入视频录制，录制结束上传后，可以进行AI评分；点击可以播放考生操作视频以及展示AI实时评分的结果，在每条评分项右边可显示得分的关键画面，点击画面可自动跳转到对应的操作片段播放，并自动生成实验报告，满足得3分，未提供或不满足不得分； 1.2演示物理实验《探究电流与电压、电阻的关系》，系统以问题链的形式动态引导学生，进入实验情景，完成实验猜想；设计实验时，提供无纸化电路图设计，实时感知数字化电路图设计的准确性；操作过程中，实时分析电路连接正确性；总结阶段，引导学生进行实验分析与总结，并评价总结的科学性，并最终生成实验综合评价报告书，满足得4分，未提供或不满足不得分。 注：上述每项演示视频内容未提供或演示不完整的，对应不得分。 视频文件格式为*.mp4 或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip 文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标（响应）文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。 | 10 | 客观分 |
| 2.5 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的南京新港中等专业学校图书馆、南京市燕子矶中学母婴室的深化设计方案（平面图和两个视角的效果图，初步图纸详见本章附件）综合评分，包括：1.平面布局；2.相互对应效果图；3.整体设计。（每项内容逐条阐述） 1、南京新港中等专业学校图书馆，包含但不限于：双面钢制书架8节、工具书柜3张、单面矮书柜4张、研讨桌1张。（3分） （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 2、南京市燕子矶中学母婴室，包含但不限于：母婴椅2张、婴儿床2张、培训桌1张、培训椅6张。（3分） （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 软著证书 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包括实验教学教师端演示系统、实验室教学智能测评管理软件、实验室考试测评系统等关键字，每提供1个证书得1分，最多得3分。 注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施；5.货物安装措施。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括：1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障；5.服务电话。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 延长质保 | 投标人承诺本项目非电器类产品整体质保期七年得1分，八年及以上得2分，未提供不得分（提供承诺书，格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 4、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。 （时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同、发票、验收表，时间以合同签订时间为准，缺一项不得分，合同业须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投核心产品（或主要产品）制造商提供有效期内的家具中有害物质限量认证证书、中国环保产品证书（CQC）、安全生产标准化证书，每提供一个得1分，最多得3分。 | 3 | 客观分 |
| 6、节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附件1 图纸（双击下载）：

附件2 分校清单：

| 栖霞区多校实验室功能室等设备项目分校配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 一 | 南京市营防中学 |  |  |
| 1 | 方凳1 | 120 | 张 |
| 二 | 南京市燕子矶中学 |  |  |
|  | 母婴室 |  |  |
| 1 | 母婴椅 | 2 | 张 |
| 2 | 婴儿床 | 2 | 张 |
| 3 | 尿布台1 | 2 | 个 |
| 4 | 尿布台2 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形小茶几 | 2 | 个 |
| 6 | 挂衣架 | 2 | 个 |
| 7 | 休闲软座 | 1 | 张 |
| 8 | 休闲矮桌1 | 1 | 张 |
| 9 | 造型书柜 | 8 | 平方 |
| 10 | 边柜1 | 1 | 米 |
| 11 | 水柜1 | 2.6 | 米 |
| 12 | 培训桌 | 1 | 张 |
| 13 | 培训椅 | 6 | 张 |
| 14 | 标识牌 | 1 | 个 |
| 15 | 垃圾桶 | 3 | 个 |
| 16 | 冰箱 | 1 | 台 |
| 17 | 微波炉 | 1 | 台 |
| 18 | 小厨宝 | 1 | 台 |
| 19 | 灯具 | 2 | 个 |
| 20 | 窗帘1 | 2.8 | 米 |
| 21 | 窗帘2 | 9 | 米 |
| 22 | 墙面饰面 | 45 | 平方 |
| 23 | 软包 | 40 | 平方 |
| 24 | 文化墙1 | 1 | 项 |
| 25 | 文化墙2 | 1 | 项 |
| 26 | 隔断 | 30 | 平方 |
| 27 | 母婴室原装修部分拆除 | 1 | 间 |
| 三 | 南京市栖霞区(海门)实验初级中学尧化校区 |  |  |
| 1 | 团辅桌 | 50 | 张 |
| 2 | 团辅凳 | 50 | 张 |
| 3 | 教师讲台1 | 1 | 张 |
| 四 | 南京市伯乐中学 |  |  |
| 1 | 电动伸缩看台 | 317 | 个 |
| 2 | 踏步 | 12 | 个 |
| 五 | 南京市中桥中学 |  |  |
| 1 | 教师讲台2 | 1 | 张 |
| 2 | 讲台水槽 | 1 | 个 |
| 3 | 三联水嘴 | 15 | 个 |
| 4 | 教师总控台电源装置 | 1 | 个 |
| 5 | 智能安全用电保护器 | 1 | 个 |
| 6 | 学生实验桌 | 28 | 张 |
| 7 | 学生安全电源 | 28 | 个 |
| 8 | 功能柱 | 28 | 个 |
| 9 | 学生桌水槽柜 | 14 | 个 |
| 10 | 仪器柜 | 6 | 张 |
| 11 | 实验凳 | 56 | 张 |
| 12 | 生物实验室室内管线对接 | 1 | 间 |
| 13 | 生物实验室室内给排水对接 | 1 | 间 |
| 六 | 金陵中学仙林分校龙潭校区 |  |  |
| 1 | 音乐椅 | 50 | 个 |
| 2 | 教师讲台3 | 2 | 张 |
| 3 | 美术桌1 | 8 | 张 |
| 4 | 美术凳 | 50 | 张 |
| 5 | 后墙展示柜1 | 5 | 米 |
| 七 | 南京仙林外国语学校华侨城小学 |  |  |
| 1 | 数字化实验系统 | 1 | 套 |
| 2 | 无线智能电压传感器 | 1 | 只 |
| 3 | 无线智能电流传感器 | 1 | 只 |
| 4 | 无线智能微电流传感器 | 1 | 只 |
| 5 | 无线智能磁感应强度传感器 | 1 | 只 |
| 6 | 无线智能力传感器 | 2 | 只 |
| 7 | 无线智能温度传感器 | 2 | 只 |
| 8 | 无线智能绝对压强传感器 | 3 | 只 |
| 9 | 无线智能声音传感器 | 1 | 只 |
| 10 | 无线智能光电门 | 1 | 对 |
| 11 | 无线智能快速温度传感器 | 1 | 只 |
| 12 | 物理无线智能传感器配件盒 | 1 | 套 |
| 13 | 无线智能pH传感器 | 1 | 只 |
| 14 | 无线智能电导率传感器 | 1 | 只 |
| 15 | 无线智能高温传感器 | 1 | 只 |
| 16 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 1 | 只 |
| 17 | 无线智能二氧化碳传感器 | 1 | 只 |
| 18 | 无线智能相对湿度传感器 | 1 | 只 |
| 19 | 无线智能色度计&浊度计 | 1 | 只 |
| 20 | 数字化摩擦力实验器 | 1 | 套 |
| 21 | 初中电学实验板 | 1 | 套 |
| 22 | 水凝固与冰熔化实验器 | 1 | 套 |
| 23 | 水的沸腾实验器（初中） | 1 | 套 |
| 24 | 阿基米德原理实验器 | 1 | 套 |
| 25 | 估测大气压强实验器 | 1 | 套 |
| 26 | 沸点与压强关系实验器 | 1 | 套 |
| 27 | 焦耳定律实验器（初中） | 1 | 套 |
| 28 | 手摇地磁场发电机 | 1 | 套 |
| 29 | 液体内部压强实验器 | 1 | 套 |
| 30 | 流体压强实验器 | 1 | 套 |
| 31 | 摩擦做功实验器 | 1 | 套 |
| 32 | 小车运动实验器 | 1 | 套 |
| 33 | 气液相密封实验器 | 1 | 套 |
| 34 | 离子-滴定计数器装置 | 1 | 套 |
| 35 | 橡胶塞配件包 | 1 | 套 |
| 36 | 多功能电极支架 | 1 | 套 |
| 37 | 磁力搅拌器 | 1 | 套 |
| 38 | 化学反应速率实验器 | 1 | 套 |
| 39 | 酸碱反应热实验器 | 1 | 套 |
| 40 | 蜡烛燃烧的探究实验器 | 1 | 套 |
| 41 | 质量守恒实验器 | 1 | 套 |
| 42 | 粉尘爆炸实验器 | 1 | 套 |
| 43 | 数字化火焰测量实验器 | 1 | 套 |
| 八 | 南京市金陵小学和园校区 |  |  |
| 1 | 美术桌2 | 20 | 张 |
| 2 | 美术桌3 | 10 | 张 |
| 3 | 美术桌4 | 10 | 张 |
| 4 | 美术凳 | 160 | 张 |
| 5 | 教师讲台3 | 1 | 张 |
| 九 | 南师附中仙林学校小学部 |  |  |
| 1 | 方凳1 | 80 | 张 |
| 十 | 南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部 |  |  |
| 1 | 双面钢制书架1 | 15 | 节 |
| 2 | 新配读者证（含加工） | 1000 | 张 |
| 3 | 借阅RFID读卡器 | 53 | 台 |
| 十一 | 南京师范大学附属中学丁家庄初级中学 |  |  |
| 1 | 三人沙发 | 4 | 张 |
| 十二 | 南京市丁家庄第二小学 |  |  |
| 1 | 方凳2 | 10 | 张 |
| 2 | 方凳3 | 10 | 张 |
| 3 | 书法桌 | 6 | 张 |
| 4 | 书法凳 | 13 | 张 |
| 5 | 美术凳 | 6 | 张 |
| 6 | 音乐凳1 | 40 | 张 |
| 十三 | 南京市丁家庄第三小学 |  |  |
| 1 | 双面钢制书架2 | 16 | 节 |
| 十四 | 南京市花港第二小学 |  |  |
| 1 | 音乐凳2 | 40 | 张 |
| 2 | 收录机 | 1 | 台 |
| 3 | 音乐教学挂图 | 1 | 套 |
| 4 | 音筒 | 6 | 套 |
| 5 | 音条 | 1 | 套 |
| 6 | 沙锤1 | 6 | 对 |
| 7 | 沙筒 | 10 | 个 |
| 8 | 沙蛋 | 2 | 对 |
| 9 | 摇铃（串铃） | 40 | 对 |
| 10 | 棒铃 | 2 | 个 |
| 11 | 卡巴萨 | 1 | 个 |
| 12 | 双响筒 | 40 | 副 |
| 13 | 响板 | 10 | 个 |
| 14 | 响棒 | 2 | 副 |
| 15 | 刮棒 | 4 | 副 |
| 16 | 铃圈 | 2 | 个 |
| 17 | 五音木鼓 | 2 | 套 |
| 18 | 蛙鸣筒 | 10 | 副 |
| 19 | 北梆子 | 2 | 副 |
| 20 | 南梆子 | 2 | 副 |
| 21 | 木鱼 | 1 | 套 |
| 22 | 铃鼓 | 4 | 个 |
| 23 | 三角铁 | 10 | 套 |
| 24 | 碰钟 | 10 | 副 |
| 25 | 棒钟 | 10 | 副 |
| 26 | 扁鼓 | 1 | 个 |
| 27 | 堂鼓 | 2 | 个 |
| 28 | 小锣 | 2 | 个 |
| 29 | 小钹 | 2 | 副 |
| 30 | 陶笛 | 40 | 个 |
| 31 | 大军鼓 | 1 | 个 |
| 32 | 小军鼓 | 2 | 个 |
| 33 | 谱台 | 40 | 个 |
| 十五 | 南京新港中等专业学校 |  |  |
|  | 团队室 |  |  |
| 1 | 呼号墙 | 16.2 | 平方 |
| 2 | 团徽 | 1 | 个 |
| 3 | 呼号 | 14 | 个 |
| 4 | 礼仪旗 | 2 | 块 |
|  | 团辅室1 |  |  |
| 1 | 多功能折叠桌 | 12 | 张 |
| 2 | 团辅椅 | 12 | 张 |
| 3 | 边柜2 | 6 | 米 |
| 4 | 展示柜1 | 1 | 张 |
|  | 团辅室2 |  |  |
| 1 | 多功能折叠桌 | 12 | 张 |
| 2 | 团辅椅 | 12 | 张 |
| 3 | 边柜2 | 3 | 米 |
| 4 | 展示柜2 | 2 | 张 |
| 5 | 展示隔板 | 4 | 个 |
| 6 | 箱庭设备 | 1 | 套 |
|  | 图书馆 |  |  |
| 1 | 双面钢制书架3 | 8 | 节 |
| 2 | 双面书柜 | 10 | 平方 |
| 3 | 工具书柜 | 3 | 张 |
| 4 | 单面矮书柜 | 10 | 张 |
| 5 | 休闲矮桌2 | 3 | 张 |
| 6 | 研讨桌 | 1 | 张 |
| 7 | 电脑桌 | 2 | 张 |
| 8 | 阅读卡座 | 6 | 张 |
| 9 | 吧台椅 | 12 | 张 |
| 10 | 文化墙3 | 2.5 | 平方 |
| 11 | RFID层架标签 | 800 | 个 |
| 12 | 图书条码扫描器 | 2 | 个 |
| 13 | 新配读者证（含加工） | 1000 | 张 |
| 14 | 借阅RFID读卡器 | 2 | 台 |
|  | 美术教室 |  |  |
| 1 | 边柜1 | 10 | 米 |
| 2 | 水柜2 | 2 | 米 |
| 3 | 后墙展示柜2 | 6.45 | 米 |
| 4 | 软木展板 | 6 | 平方 |
| 5 | 教学画架 | 2 | 个 |
| 6 | 教师讲台3 | 1 | 张 |
|  | 舞蹈教室 |  |  |
| 1 | 活动把杆 | 22 | 米 |
| 2 | 更衣柜1 | 3 | 组 |
| 3 | 更衣柜2 | 2 | 组 |
|  | 实训教室 |  |  |
| 1 | 边柜2 | 20.7 | 米 |
| 2 | 边柜3 | 19.5 | 米 |
| 3 | 储物柜 | 5 | 米 |
| 4 | 文件架 | 4 | 张 |
|  | 其他 |  |  |
| 1 | 讨论椅 | 43 | 张 |
| 2 | 多功能折叠桌 | 42 | 张 |
| 3 | 教师讲台1 | 1 | 张 |
| 十六 | 金陵中学仙林分校 |  |  |
| 1 | 实验室教学智能测评管理软件 | 2 | 套 |
| 2 | 实验室考试测评系统 | 2 | 套 |
| 3 | 课堂教学软件（物理） | 1 | 套 |
| 4 | 课堂教学软件（化学） | 1 | 套 |
| 5 | 实验教学教师端 | 2 | 台 |
| 6 | 实验操作摄录装置 | 2 | 套 |
| 7 | 学生端实验操作摄录装置 | 52 | 套 |
| 8 | 学生端实验操作考评软件 | 52 | 套 |
| 9 | 48口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 10 | 高性能视频数据处理终端 | 2 | 台 |
| 11 | 中学智慧实验教学与考评管理系统 | 1 | 套 |
| 12 | 抽签系统软件 | 1 | 台 |
| 13 | 阅卷系统 | 1 | 套 |
| 14 | 实验教学中枢终端 | 1 | 台 |
| 15 | 录像机硬盘 | 8 | 块 |
| 16 | 系统硬盘 | 4 | 块 |
| 17 | 机柜 | 1 | 个 |
| 18 | 一键总控插排 | 9 | 个 |
| 19 | 静电地板 | 212 | 平方 |
| 20 | 考评实验室室内网络布线 | 2 | 间 |
| 21 | 考评实验室室内电源布线 | 2 | 间 |
| 22 | 考评实验室搬运及桌面开孔 | 2 | 间 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为            项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为            的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有约定的从其约定。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）采购编号      项目（采购包号：\）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加                （单位名称）采购编号为               项目（采购包号：\）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、分包承诺

- 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。