招 标 文 件

项目名称：    兴化市人民医院病理报告结构化系统

项目编号：    JSZC-321281-JZCG-G2026-0003

采 购 人：          兴化市人民医院

（全流程电子化不见面开标）

江苏省兴化市政务服务中心

二○二六年一月

兴化市政府采购不见面交易特别提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

技术服务联系电话：详见招标文件第一章

三、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

四、政府采购政策

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2 政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3 商品包装、快递包装

根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

4.4 绿色数据中心

根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，

4.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。

4.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

4.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。

4.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。

4.6信息安全产品

4.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.7 电子履约保函(保险)

根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 1

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………51

- 投标文件格式………………………………55

# 第一章  投标邀请

受 兴化市人民医院 的委托，兴化市政务服务中心就 兴化市人民医院病理报告结构化系统(JSZC-321281-JZCG-G2026-0003)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 兴化市人民医院病理报告结构化系统(JSZC-321281-JZCG-G2026-0003)招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统 获取招标文件，并于2026年02月13日 15:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321281-JZCG-G2026-0003

项目名称：兴化市人民医院病理报告结构化系统

预算金额：人民币陆拾伍万元整（￥：650000.00元）

最高限价（如有）：人民币陆拾伍万元整（￥：650000.00元）

采购需求：病理报告结构化系统1套(详细内容见本招标文件)

合同履行期限：采购合同签订，2个月内完成

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受 联合体。

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供），提供提交投标文件截止时间前近六个月中任意一个月的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表），或经会计师事务所出具的（2024年、2025年）两年中任意一个年度的审计报告扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明扫描件。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

1.本项目（是/否）专门面向中小企业：否

2.供应商若为中小微企业，需提供《中小企业声明函》，格式见招标文件第六章。[监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》]。

（三）本项目的特定资格要求： 无。

### 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“苏采云”政府采购交易系统

方式：在“苏采云”政府采购交易系统自行免费下载

售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2026年02月13日15:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目采用“苏采云”政府采购交易系统全流程电子化不见面方式进行，供应商如确定参加本次采购活动，可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统( 苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》)及相关资料，按照《操作指南》规定领取CA和办理电子签章，进行注册并按《操作指南》要求制作上传电子响应文件、参加电子响应文件的开启活动及解密电子响应文件等。

2.按照《操作指南》规定领取CA和办理电子签章,请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口。联系电话：0523-81568158。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

### 4.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：智先生：0523-86897512；张先生：0523-87633965。客服QQ：1195486789，709339244。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：兴化市人民医院

地址：兴化市英武南路419号

联系方式：吴女士  0523-80260133

2.采购代理机构信息

名    称：兴化市政务服务中心

地    址：兴化市长安中路13-1号

联系方式：潘先生  0523-83388218

3.项目联系方式

联系人：吴女士  0523-80260133（采购人）

潘先生  0523-83388218（代理机构）

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，兴化市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政务中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，政务中心可以对招标文件进行修改。

8.2 政务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为政务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，政务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 政务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 政务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 政务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由政务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，政务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 政务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人，如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，政务中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 政务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、政务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向政务中心提出，由政务中心负责答复。

采购人及政务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和政务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、政务中心质疑接收人及联系方式见招标文件 第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，政务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）

# （合同编号：***）

项目名称：                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据兴化市政务服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

乙方（卖方）收款账户信息：

单位名称：

帐    号：

开 户 行：

行    号：

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值        的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额      每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额         的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

# 签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

①项目属性:服务类项目。

②采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理报告结构化系统 | 软件和信息技术服务业 |

③进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

项目概况

项目名称：病理报告结构化系统，本次采购范围包括货物的供应、运输、安装、调试人员培训及售后服务等。本项目采购预算金额：人民币陆拾伍万元整（￥：650000.00元），最后响应报价高于采购预算价的，将被判定为无效投标文件。

一、服务清单

| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理报告结构化系统 | 1 | 兴化市人民医院病理科 |
| 2 | 智能数据分析平台 | 1 |  |
| 3 | 智慧病理教学平台 | 1 |  |

二、功能参数

1.系统总体设计原则

（1）系统开发遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化管理等原则，保证系统开发、维护、使用的低成本、可靠性、安全性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性，以保证采购人在不断发展壮大形势下的管理需要。

▲（2）系统采用B/S架构，微服务开发，且不得对工作站数量、使用人数等进行限制。

（3）支持 MySQL 主流数据库，使用 Redis 等内存数据库进行数据缓存加速。

（4）各个系统应有对应数据库，且各数据库有对应登录用户权限管理、有完善备份功能和完备的恢复功能。

（5）数据库需要对患者个人隐私信息进行加密，包括但不限于姓名、身份证号码、病人地址、电话等。

（6）智能数据分析平台可实现结构化标准化的病理诊断数据库，病例数据库和分析数据库进行分离，避免分析数据对病例数据造成性能影响，提高分析速度。

（7）智能数据分析平台数据库字段应可增加、删除和更改，模板字段和顺序应可调整。

▲（8）软件整体支持国产化系统的部署。

2.病理报告结构化系统参数要求

2.1用户管理

（1）支持用户通过账号密码登录系统；

（2）支持用户修改账号密码;

（3）支持显示用户账号信息，包括姓名、账号及角色等；

（4）支持单位管理员管理本单位的账号，包括创建新账号、删除账号以及重置账号密码等；

2.2病例列表

（1）支持按创建时间、更新时间、患者唯一编码、患者姓名、肉眼可见、病理诊断、诊断疾病种类、报告状态、更新人等条件对病例进行查询。

（2）支持病例列表显示，显示内容包含但不限于以下内容：病例唯一编码、姓名、性别、年龄、条形码、诊断病种、肉眼可见、病理诊断、报告状态、更新时间、更新人等；

（3）支持对列表内的病例进行查看、编辑、删除等操作。

2.3新建病例

（1）支持从HIS/LIS 系统自动提取病例相关的信息，包括患者基本信息（如姓名、性别、年龄、出生日期、身份证号码、病人地址、电话、既往病理号等）、患者住院/门诊信息（如患者类型、门诊号、住院号、送检科室、送检医生、医生电话、临床诊断等）、患者标本信息（如是否冰冻、标本类型、标本固定、固定时间、固定液、固定规范等），同时支持手工录入上述信息。

（2）支持从HIS/LIS 系统自动提取肉眼所见信息，同时支持手工录入送检物信息。

2.4基本信息获取和数据回传接口

（1）系统可与科室现有系统无缝链接，不改变现有诊断工作流程，并能自动获取诊断所需相关信息。

（2）从 HIS/LIS 系统中提取患者基本信息，并展示在结构化系统页面中，供诊断医生查看使用。

（3）将取材医生/诊断医生填写的结果，以文本形式回传给对接的 HIS/LIS 系统，用于生成报告。

2.5结构化诊断模板要求

（1）模板参考标准：基于国内外权威的病理诊断指南和专家共识，以WHO最新组织学命名与编码规则，及AJCC最新指标计算规则为基础。

（2）模板数量：提供不少于12个结构化诊断模板，包括胃肠小标本、胃癌、食管癌根治术、结直肠癌根治术、胃肠道间质瘤、乳腺癌、甲状腺癌、肺癌、前列腺-穿刺/经尿道切除、妇科小标本、子宫内膜癌根治术、肝癌。

▲（3）模板更新：模板需主动跟随指南/共识的更新及时更新，提供的模板需要符合最新的指南/共识要求，并需要在模板内注明所参考指南/共识的版本。

2.6结构化诊断功能参数

（1）模板核心内容至少应包括：标本信息、肿瘤信息、切缘及周围信息、淋巴结、远处转移、TNM分期、其他情况等；

（2）诊断术语标准化：采用下拉菜单或平铺菜单或其他方式将每个诊断指标的标准诊断术语进行罗列，便于诊断结果的选择，保证诊断术语的标准化；

（3）弹性字段：除固定选项外，需支持特殊情况的文本描述；

▲（4）ICD-O编码自动生成：支持胃癌、食管癌根治术、结直肠癌根治术、胃肠道间质瘤、乳腺癌、甲状腺癌、肺癌、前列腺-穿刺/经尿道切除、子宫内膜癌根治术、肝癌等根据WHO组织学分型自动生成ICD-O编码。

▲（5）TNM分期自动计算：支持胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌、甲状腺癌、肺癌、子宫内膜癌根治术、肝癌TNM分期自动计算；

▲（6）FIGO分期自动计算：支持子宫内膜癌FIGO分期自动计算；

（7）Gleason自动评分：支持前列腺-穿刺/经尿道切除Gleason自动评分；

（8）WHO/ISUP分级分组自动计算：支持前列腺-穿刺/经尿道切除WHO/ISUP分级分组自动计算；

（9）淋巴结转移数自动计算：支持淋巴结转移数量和淋巴结总数量自动计算；

▲（10）智能提示：系统能够在填写诊断内容的过程中，识别已经填写的诊断指标，自动提示与其相关联的其他诊断指标。

▲（11）多肿物诊断：支持同一标本多个肿物的时的结构化描述；

▲（12）混合型癌诊断：支持混合型癌结构化描述，并支持各组织学类型的占比描述；

▲（13）多标本诊断：胃肠小标本、妇科小标本、前列腺穿刺模板支持多个送检标本在同一个病例中进行诊断，每个标本支持单独进行结构化描述，允许多个标本的添加与删除，支持将多个标本重新进行排序。

▲（14）知识标签：填写页面内需要有知识标签，可以在报告过程中直接查看标签，标签内容可以帮助诊断工作，提高诊断效率。知识标签应至少包括但不限于：Haggit分级、Lauren分型、Siewert分型、粘液分型、肿瘤退缩分级、肿瘤出芽、环周（放射状）或系膜切缘、肿瘤沉积、TNM分期、核分裂象、原发胃肠道间质瘤危险度分级、乳腺癌的腺管形成、细胞核的多形性、核分裂象计数、视场数、视野直径、肿瘤浸润淋巴细胞TIL评估、脏层胸膜侵犯、沿气道播散、Gleason评分、FIGO分期等；

▲（15）自动生成病理诊断结论：系统能根据填写的诊断内容，自动生成诊断结论，诊断结论包括诊断的主要指标。

2.7TNM分期图书馆

（1）图书馆收录内分泌、肺与纵隔、乳腺、消化系统、泌尿与男性生殖、女性生殖、头颈、皮肤、骨与软组织相关共76种肿瘤/癌AJCC TNM分期/FIGO分期参考资料；

（2）参考资料需注明参考的版本，以及适用范围；

（3）支持按照疾病名称、适用范围对TNM分期//FIGO分期资料进行检索；

（4）参考资料需根据AJCC版本的更新及时更新。

2.8病理学计算器

（1）支持依据AJCC的规则计算各肿瘤/癌的TNM分期及分期组；

（2）计算器需注明当前计算规则的参考版本及适用范围。

3.智能数据分析平台

3.1用户管理

（1）支持用户通过账号密码登录系统；

（2）支持用户修改账号密码；

（3）支持显示用户账号信息，包括姓名、账号及角色等；

（4）支持单位管理员管理本单位的账号，包括创建新账号、授权数据、删除账号、禁用账号以及重置账号等；

（5）管理员可根据用户名称、用户类别、有效状态等对用户进行查询。

3.2科研数据智能分析中心

（1）支持按照创建日期、疾病类型、姓名、年龄、性别、条码号/病理号、诊断医生等条件进行数据检索。

（2）支持检索数据清单列表显示，列表信息至少包括：疾病类型、病理号、姓名、性别、年龄、送检科室、送检医生、送检时间、送检材料、诊断医生、创建时间、肉眼所见、光镜所见、病理诊断等信息。

▲（3）支持按照各疾病的诊断指标进行数据的全指标检索，多指标组合检索，如癌灶部分、组织学分型、组织学分级、TNM分期、淋巴结转移、远处转移等。

▲（4）支持检索的数据以结构化可编辑格式下载；

（5）支持数据智能统计学分析；

（6）支持数据分析结果可视化；

（7）支持数据图表下载；

（8）支持病例收藏，可按不同用途/目的创建多个收藏夹；

（9）支持收藏病例的下载；

（10）支持数据更新时间显示，并支持每天更新数据。

3.3病理医生诊断情况分析中心

（1）支持昨日诊断概况分析，至少包括诊断量、诊断错误数量、漏诊数量、多诊数量、诊断平均耗时；

（2）支持按照诊断时间、患者姓名、疾病类型、病理号、条码号、病理类型等进行病理查询；

（3）支持病理列表显示，列表信息至少包含：病理号、患者姓名、疾病类型、错诊项、漏诊项、多诊项、初诊耗时、初诊时间、复诊时间、查看详情等；

（4）支持病例的修改记录对比，并标识出修改、删除、新增内容。

（5）支持记录每个初诊医生诊断后的病例，被修改、删除、新增内容的数量；

（6）支持诊断数据分析，至少包括：诊断数量趋势、错诊项数量趋势、错诊数量占比趋势、漏诊项数量趋势、漏诊数量占比趋势、多诊项数量趋势、多诊数量占比趋势、初诊平均耗时趋势、诊断报告分布、错诊报告分布、漏诊报告分布、多诊报告分布、耗时分布；

▲（7）支持根据诊断数据，从多维度对初诊医生诊断水平进行量化评估。

（8）支持数据更新时间显示，并支持每天更新数据。

4.智慧病理教学平台

4.1用户管理

（1）支持用户通过账号密码登录系统；

（2）支持用户修改账号密码；

（3）支持显示用户账号信息，包括姓名、账号及角色等；

（4）根据不用的用户类型获得不同的功能权限、数据权限等；

（5）支持单位管理员管理本单位的账号，包括创建新账号、删除账号、重置账号密码等。

4.2智能真实病例模拟诊断

（1）支持自定义用于学习和考试的结构化病例资源；

（2）支持按照疾病类型将病例进行分类；

▲（3）支持按照结构化诊断过程进行真实病例的模拟诊断；

▲（4）支持模拟诊断结果与病例标准诊断结果进行智能比对分析，并将差异指标进行高亮显示；

（5）支持数字切片任意放大/缩小，支持阅片；

（6）支持按照已诊、未诊、送检物等对病例进行筛选；

（7）支持病例的收藏。

（8）教学模块内真实病例模拟不低于500例，后期开始每年补充不低于500例。

4.3考试系统

（1）支持考试题目创建、删除、批量导入、搜索等；

（2）支持考试试卷的创建、删除、发布、搜索等；

（3）支持考试试卷自动评分；

（4）支持考试成绩自动分析；

（5）支持题目收藏。

4.4数字切片库

（1）支持根据切片名称、诊断类型、上传时间、切片格式等对切片进行检索；

（2）支持数字切片列表展示，列表信息至少包含：切片名称、标签图/缩略图、文件大小、诊断类型、上传时间等；

（3）支持数字切片上传、切片名称修改、切片删除；

（4）支持数字切片任意放大、缩小。

三、商务要求

1.交货时间、地点

（1）采购合同签订，2个月内完成技术开发、部署、调试、试运行、验收等

（2）交货地点：兴化市人民医院病理科。

2.付款方式：分期付款

（1）本合同签订后，中标方完成产品的到货安装，采购方组织初步验收。初验通过后，中标方向采购方开具发票及付款申请，采购方收到中标方开具的发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的 30.00%。

（2）项目系统上线运行且符合标书的技术要求，采购方组织相关人员进行项目系统验收（终验），双方签名确认验收报告后15个工作日内，中标方向采购方开具发票及付款申请 ，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%

（3）产品终验完成后，自验收合格之日起成交供应商提供为期1年的质保服务，无重大问题无息支付合同总金额的10.00%。

3.验收要求

（1）中标人应提供硬件设备型号和软件的版本号。

（2）中标人须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知采 购人以声明整个系统完毕并通过了安全等级测评，中标人申请验收，采购方审核通过后15日内组织验收。

（3）系统验收前中标人需提供相关验收材料，包括但不限于相关管理、设计、维护、培训等材料。

五、售后服务要求

（一）项目实施方案总体评价

1.实施方案应结合医院实际情况制定

投标人须充分调研兴化市人民医院现有信息化系统环境、病理科业务流程及管理需求，提出符合医院业务特点的系统实施方案，内容包括但不限于系统部署方案、接口整合方案、实施进度计划、风险控制措施及质量保障措施等。

- 实施方案应科学可行、具体合理

投标人需提供详细的项目实施组织架构、项目负责人及技术团队成员构成，明确各阶段工作内容和完成节点，确保项目在合同签订后90日内完成系统上线并通过验收。

- 项目实施应重视协同与安全

系统建设过程中须符合国家及行业信息安全规范，保证数据安全、隐私保护及业务连续性。投标人应提供数据迁移、测试及上线切换的技术保障措施。

（二）售后服务能力

1.服务体系与响应机制

（1）投标人须建立完善的售后服务体系，配备专职服务人员及远程技术支持团队，提供7×24小时技术支持；

（2）故障响应时间：30分钟内响应，4小时内到达现场；

（3）提供明确的服务流程，包括问题受理、响应、处理、回访及闭环记录等全过程管理机制。

2.质保与维护

（1）系统免费质保期不得少于1年，质保期内提供不限次数的系统维护、升级与优化服务；

（2）保证系统运行稳定性，定期开展系统健康检查和数据备份；

（3）质保期满后，应提供延保及年度维保服务方案（包括价格、内容、响应标准）

3.备件与升级支持

（1）投标人应提供系统相关软件、数据库、接口等的版本升级与兼容性保障；

（2）确保后续功能扩展可与医院现有HIS、LIS、PACS、电子病历等系统顺畅对接；

（3）对关键组件（如结构化模板库、病理报告引擎等）须提供持续更新与维护服务。

（三）培训服务能力

1.培训方案内容

投标人应根据项目实际提供完整的培训计划，内容应至少包括：

（1）系统操作与使用培训；

（2）系统管理与维护培训；

（3）报告模板编辑、结构化录入及数据分析培训；

（4）系统安全与权限管理培训。

2.培训形式与师资

（1）培训应采取“集中授课+现场操作+线上辅导”相结合的方式；

（2）培训讲师应具备丰富的病理信息化系统实施经验，具有相关资质或高级职称；

（3）应提供培训讲义、教材及考核机制，确保医技人员、病理医师及系统管理员均能熟练使用系统。

3.培训时间与效果

（1）培训计划应覆盖系统上线前、上线初期及运行维护阶段；

（2）要求投标人提供培训时间表和效果评估方式；

（3）培训结束后，应提交培训总结报告并经使用科室确认。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本项目不接受 联合体参加投标。

二、评审办法和评审标准

1、本次评标采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。

2、本项目选取 3名中标候选人。采购人确定最终得分最高且排名第一的中标候选人为中标供应商。

评分标准

| 报价得分（总分15分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  | 以本次符合并满足招标文件要求，且为有效投标人投标报价的最低价为评标基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×15（保留小数点后两位） |  |  | 15分 |
| 技术部分评分（总分60分） |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分项目 | 评分标准说明 |  | 分数 |
| 1 |  | 项目实施方案总体评价 | 对各投标人组织实施方案是否满足医院需求，完善可行、具体合理进行评审打分： 优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得2分，不满足或未提供方案不得分。 |  | 5分 |
| 2 |  | 售后服务 能力 | 投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目的售后服务方案（包含以下内容：1.具体服务流程及体系，2.响应时间，3.服务人员，4.质保期） 优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得2分，不满足或未提供方案不得分。 |  | 5分 |
| 3 |  | 培训服务 能力 | 投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目培训方案（包含以下内容：1、培训计划，2、培训师资力量，3、培训内容）。 优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得2分，不满足或未提供方案不得分。 |  | 5分 |
| 4 |  | 临床技术 实力 | 报告模板开发需要经过病理专家的业务指导开发完成， 每提供一名病理医师得1分，最多得10分。 注：需提供病理医师聘用或顾问协议。 |  | 10分 |
| 5 |  | 技术参数响应程度 | 提供技术方案需充分结合医院的实际情况。带“▲”为重要参数，每负偏离一项扣 2分。其他参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：其中带“▲”号参数需在投标文件中以实际功能截图或技术实现承诺函并加盖公章进行响应。 |  | 35分 |
| 商务部分评分（25分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项目 |  |  | 评分标准 | 分数 |
| 1 | 投标人管理体系认证情况 |  |  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每获得一个证书得2分，最高得6分。 注：须提供证书复印件并加盖公章，提供以上证书在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图（http://cx.cnca.cn网站公布为准），认证证书状态须显示“有效”。已失效或撤销的不得分。 | 6分 |
| 2 | 投标人开发能力 |  |  | 投标人具有“病理报告结构化系统”、“病理结构化数据查询分析系统”、“病理教学培训考核平台”相关软件著作权证书，每提供1个得1分；本项最高得分4分； 投标人每提供1个项目要求的病种报告结构化软著得1分；本项最高得分10分； 投标人具有“病理报告结构化系统”产品鉴定证书，得1分。 注：须提供相关证书/证明材料复印件加盖投标人公章。 | 15分 |
| 3 | 投标人病理报告结构化系统建设经验 |  |  | 2025年1月1日至投标截止前投标人承担的同类项目业绩，每提供一个得2分，本项累计最高得4分。(提供中标通知书扫描件或网站公示截图） | 4分 |
| 综合得分= 价格分+技术部分评分+商务部分评分 |  |  |  |  |  |

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本中心有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人授权书

七、投标函

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、开标一览表

十一、服务要求响应及偏离表

十二、属于正偏离技术参数的有效证明材料

十三、招标文件中要求提供的承诺、声明等材料或供应商认为需要提供的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

二、财务状况报告

提供提交投标文件截止时间前近六个月中任意一个月的财务状况报告扫描件（至少包括资产负债表和利润表），或经会计师事务所出具的（2024年、2025年）两年中任意一个年度的审计报告扫描件，或本年度基本开户银行出具的资信证明扫描件。

注：投标人成立不满一年的，无需提供。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1.提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料扫描件。

2.提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：         。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

（采购单位名称）：

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：

六、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 【需同时提供法定代表人，被授权人的身份证扫描件】
七、投标函

致：兴化市政务服务中心

根据贵方的 JSZC-321281-JZCG-G20**-**** 号招标文件，正式授权____________(姓名)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

供应商开户行：

账   户：

日    期：________年____月____日

## 八、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加兴化市政务服务中心组织的（兴化市人民医院）采购编号为****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如成交供应商为残疾人福利单位的：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

【说明：如供应商非“残疾人福利性单位”，本项请直接上传“我单位非残疾人福利性单位”。无需填报本声明函。】

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                            分包号：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

日期：         年     月     日

十一、招标要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表格栏目不够填写，可依照此格式自行扩展、复制。

说明：

1、供应商可根据招标文件 第四章 采购需求的内容填报，响应表的内容必须对其相对应的要求中的内容逐项、详细、真实的填写。

2、供应商对存在超出或负偏离的的技术要求，应真实填写（对属于超出的技术参数，供应商须在投标文件中提供有效证明材料，如未提供，评标委员会在评审时将不予认可；对属于负偏离的技术参数，未真实填写的视为虚假响应）。

- 属于正偏离技术参数的有效证明材料

十三、招标文件中要求提供的承诺、声明等材料或供应商认为需要提供的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。