招　标　文　件

项目名称：大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目

项目编号：JSZC-320582-NDZB-G2025-0006

项目属性：货物类

诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

2025年04月

总目录

第一章投标邀请	1

第二章投标人须知	6

第三章合同条款及格式	16

第四章项目需求	21

第五章评标方法与评标标准	29

第六章投标文件格式	34

第一章投标邀请

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年05月21日14:00（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-NDZB-G2025-0006

项目名称：大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目

预算金额：大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：1700000元；大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段(新南社区）：600000元。

最高限价：大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：1700000元；大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段(新南社区）：600000元。

采购需求：本次招标的标的是张家港市大新镇人民政府申请购置新南社区、长新社区非机动车充电桩。具体要求见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：在合同生效后 90天内供货并完成安装调试工作。本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经招标人同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

本项目（是/否）接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力：

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型 企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）（以下简称“苏采云”）

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年05月21日14:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

6.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

7.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950。

8.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

10.本项目不允许进口产品投标。

11.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）；

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：张家港市大新镇人民政府

地址：江苏省苏州市张家港市大新镇府前西路

联系方式：刘文斌     电话：0512-58710351

2.采购代理机构信息

名称：诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司

地址：张家港市杨舍镇恒河路20号培训楼三楼

联系方式：秦宇辉、吴张轶、15722690882

3.项目联系方式

项目联系人：秦宇辉、吴张轶

电话：15722690882

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;

4.2.2 代理费用收取方式：银行转账

4.2.3 代理费用收取标准：按照预算金额如下比例的进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%；差额定率累进法计算并支付服务费，也即大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段(长新社区）：22700元；大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段(新南社区）：9000元。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、接口费、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、迟交的投标文件

21.1诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标由诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标文件的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.2 废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

30.6 以下情形的质疑不予受理

30.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     元（            元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：

8.2交货方式：

8.3交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

9.2结付期限：

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：            （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：乙方在接到维修函电后，必须在   小时内对甲方单位所提出的维修要求作出响应    小时内到达维修现场并维修完毕，若    小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，相关费用由乙方承担。 。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。(后续无服务费、平台费等费用)

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理交付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方、张家港市政府采购管理中心、诺德招投标咨询服务（苏州）有限公司各执壹份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年月日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年月日

第四章 项目需求

一、清单

（一）清单

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电棚 | 3076 | 平方 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 充电桩（普通） | 81 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 充电桩（大功率） | 8 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 地面硬化 | 4191 | 平方 | 无 | 建筑业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 烟感 | 58 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 电源线 | 1620 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 管材 | 2940 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 主电缆 | 1320 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 悬挂式灭火球 | 76 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 锂电池灭火器 | 138 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 智能充电站插座 | 405 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 配电箱（充电桩、监控配套） | 48 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 监控充电桩辅材 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 漏电保护开关 | 48 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 智能物联平台管理 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 | 充电桩管理平台 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 | AI视频监控 | 48 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段（新南社区）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电棚 | 615 | 平方 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 充电桩（普通） | 30 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 充电桩（大功率） | 150 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 地面硬化 | 696 | 平方 | 无 | 建筑业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 烟感 | 31 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 电源线 | 1600 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 管材 | 3200 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 主电缆 | 1600 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 悬挂式灭火球 | 32 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 锂电池灭火器 | 64 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 智能充电站插座 | 150 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 配电箱（充电桩、监控配套） | 20 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 监控充电桩辅材 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 漏电保护开关 | 20 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 智能物联平台管理 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 | 充电桩管理平台 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 | AI视频监控 | 28 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 充电桩（普通） |
| 2 | 充电桩（大功率） |

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段（新南社区）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 充电桩（普通） |
| 2 | 充电桩（大功率） |

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充电棚 | 1、单尺寸为6m(W)*3m(D)*2m(H)；尺寸18平米左右； 2、主体框架采用异形钢梁，底漆采用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆，涂层厚度均不低于70μm。 3、棚布支撑采用89圆管，材料壁厚不小于2.75mm，长度6m，不少于2根。 4、车棚竖撑采用48圆管，材料壁厚不小于2mm，不少于0.5根。 5、插座横杆采用10cm*5cm方管；材料壁厚不小于2mm,长度6m，1根。 6、膜材需为不燃B1级P4类PVDF，膜块经、维向抗拉强度不得低于5.2kN/5cm，厚度需为0.65mm~0.95mm，单平方米重量需不小于1050克。同一单元膜块必须为同一批次生产的膜材。膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%。膜材必须具有自洁、抗腐蚀、抗老化的功能，必须满足消防的要求。 7、充电桩线路均要求隐蔽，不得裸露。 8、立柱均需要采用砼浇筑基础，基础尺寸不小于60cm*60cm*60cm。 9、每个棚包含2个预埋件 10、根据《关于建议在电动自行车集中停放充电场所配备拖曳勾的通知》每个充电棚至少配备2根，拖曳勾须安装固定到位。 11、充电棚内外及顶面棚布不得设置广告箱、广告牌等设施。 12、充电棚需设置排水口 |
| 2 | 充电桩（普通） | 1、符合苏州市 T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设备标准；户外智能充电桩符合《苏州市产品质量监督检验院》检测标准并提供检测报告； 2、充电桩为集中式，支持一台充电桩同时带10路充电端口； 3、尺寸：≦330*250*90mm； 4、启动方式：扫码（微信和支付宝）、刷卡； 5、单路功率≥1000W，整机最大功率10KW； 6、每个支路回路配有保险丝进行过流等保护功能； 7、每一路充电端口通过计量芯片单独计量； 8、▲充电设施防护等级不低于IP66；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 9、耐热耐燃； 10、运用工业级电源模块，可对功率、温度等充电参数进行实时采集上传，并与云平台进行通信，数据具备上传至政府相关管理平台的条件； 11、采集的实时数据应至少包含：日期、时间、充电端口的唯一性编号、充电电压、充电电流、充电状态信息、环境温度等。 12、具有自动断电功能； 13、具有防充电拔插功能； 14、断电记忆功能； 15、过负载保护； 16、超温保护； 17、对触及带电部件的防护； 18、故障保护； 19、▲待机功率≤3W；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 20、▲具体有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单（提供已有且在有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单扫描件） |
| 3 | 充电桩（大功率） | 1、符合苏州市 T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设备标准；户外智能充电桩符合《苏州市产品质量监督检验院》检测标准并提供检测报告； 2、充电桩为集中式，支持一台充电桩同时带2路充电端口； 3、尺寸：≦260*130*80mm； 4、启动方式：扫码（微信和支付宝）、刷卡； 5、单路功率≦3500W，整机最大功率7KW； 6、具有自动断电功能； 7、具有防充电拔插功能； 8、充电设施防护等级不低于IP54； 9、运用工业级电源模块，可对功率、温度等充电参数进行实时采集上传，并与云平台进行通信，数据具备对接政府相关管理平台的条件； 10、采集的实时数据应至少包含：日期、时间、充电端口的唯一性编号、充电电压、充电电流、充电状态信息、环境温度等。 11、断电记忆功能； 12、超温保护； 13、防触电保护； 14、短路保护； 15、待机保护功能； 16、▲具体有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单（提供已有且在有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单复印件或者扫描件） |
| 4 | 地面硬化 | 1、地面土方开挖：挖土方((含绿化地、水泥地坪、道板砖地坪、沥青场地、混凝土道路、淤泥、混凝土基础、砖基础等障碍物挖除、涉及雨污水井、监控、路灯、电井等其他基础设施需移位的，按甲方要求进行移位，弃土及废弃物由中标人负责外运，费用自行考虑。 2、回填土：土质要求为素土，夯实。 3、开挖时损坏的原有路面或路侧石需恢复原样。 4、地坪原土夯实后铺5cm碎石垫层，采用C25商砼浇注场地，厚度不小于100mm，尺寸21平米左右；综合考虑浇砼时的局部侧面模板。 5、路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸：1000mm*120mm*240mm；边角处需做圆角处理，防止磕碰。 6、浇筑的地坪需要有自然散水的坡度。 |
| 5 | 烟感 | 1、DC9V电池 2、工作温度：-10℃～+50℃ 3、相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃) 4、输出形式：声光报警(独立型) |
| 6 | 电源线 | 1、国标单芯铜线，导体材质需使用无氧铜，具有低电阻、导电性稳定特性； 2、绝缘层：使用环保聚氯乙烯，耐磨损、耐腐蚀；绝缘材料厚度平均值需≥0.7mm，绝缘材料最薄点需≥0.53mm，电缆平均外径需≤5.3mm，绝缘材料老化前抗张强度需≥12.5N/m㎡，绝缘材料老化前断裂生长率需≤200%； 3、电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志；标志应字迹清楚；且一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间距离绝缘上应不超过275mm； 4、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准 5、从电表拉线接电至充电棚部分使用的电源线。 |
| 7 | 管材 | 1、符合JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》要求 2、采用PVC材质，管径为20mm 3、从电表拉线接电至充电棚部分使用的管材。 |
| 8 | 主电缆 | YJV 3*6交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体标称截面3*6mm2，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥1.5mm，电缆外径≥12.9mm，电缆重量≥0.32kg/m，导体直流电阻≤3.08欧姆/km，电缆载流量≥50A（在空气中）/≥60A（直埋土壤中） |
| 9 | 悬挂式灭火球 | 1、灭火剂，ABC干粉灭火剂（磷酸二氢铵75%硫酸铵15%） 2、灭火能力：全淹没8M³ 3、动作温度：68℃ 4、驱动气体：1.2Mpa N2 5、使用温度：-10℃~+50℃ |
| 10 | 锂电池手提式灭火器 | 1、容量为≥25Ah的三元锂电池 2、灭火器喷射到带电的金属板时，整个过程中灭火器操作机构或喷嘴与大地之间，以及大地与灭火器筒体之间的电流为 ≤0.068mA。 |
| 11 | 智能充电站插座 | 1、电源方式：交234流电； 2、灭弧方式：磁吹断路器； 3、漏电保护类型：2P； 4、短路保护；漏电保护；过载保护； 5、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准； 6、防裂卡扣；加宽手柄；阻燃外壳；加大接线口；银合金触电；漏电指示按钮；漏电检测按钮。 |
| 12 | 配电箱（充电桩、监控配套） | 1、电源方式：交流电； 2、灭弧方式：磁吹断路器； 3、漏电保护类型：2P； 4、短路保护；漏电保护；过载保护； 5、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准； 6、防裂卡扣；加宽手柄；阻燃外壳；加大接线口；银合金触电；漏电指示按钮；漏电检测按钮。 |
| 13 | 智能物联平台 | 1、支持通过可视化方式创建设备联动场景，支持单条件满足触发、多条件同时满足触发和多条件任意满足触发 2、对设备上报的数据按照用户设定的规则进行数据加工和数据清洗，并按照指令做数据推送提醒，告警提醒。 3、性能要求： 1） 能够支撑百万级的应用连接及10万级的并发处理能力 2） 单节点常规场景下吞吐量不低于1万QPS 3）用户登录时间≤5秒 4） 界面初始化操作≤3秒 5）系统内在线事务处理的响应时间≤5秒 6） 跨系统在线事务处理的响应时间≤8秒 7）系统内查询的响应时间≤6秒 4、安全能力： 1）设备身份认证：支持通过证书或者密钥进行设备准入身份认证，支持一机一密、一型一密。 2）用户身份认证：支持对登录用户进行身份标识和认证，具有登录失败处理功能，可限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施。 3）传输加密：支持SSL或TLS加密，保证设备数据传输安全。 |
| 14 | 充电桩管理平台 | 1、支持小程序端申请充电、充值订单退款:应能够支持管理后台对充电、充值订单主动发起退款； 2、支持后台配置用户退款规则，可单独开启充电订单普通充值订单的退款:应能够设置自动审核退款开关，设置退款阀值； 3、支持充电站点运营时段设置，非运营时段应禁止充电，能够设置充电用户姓名、充电用户黑名单； 4、▲支持按量峰谷充电计费，能够支持分别设置电费、服务费；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 5、能够支持按时计费、按时分段计费、功率分档计费； 6、▲支持单站点设置计费方式、支付通道；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 7、支持远程设置单个桩点参数、批量设置多个桩点参数，支持远程查看设备二维码、端口使用状态、端口故障状态； 8、支持充电中超功率自动断电，能够远程设置功率阈值； 9、▲能够支持充电站点运营时段设置，非运营时段禁止充电；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件。） 10、能够设置充电用户姓名、充电用户黑名单； 11、支持单个导入或批量导入免费用户、电卡，支持设置不同归属合作商下的部分站点； 12、站点充电报表支持按日、按月统计站点的充电次数、时长、端口使用率，扫码、刷卡、投币、免费金额、以及电量、电费； 13、支持烟雾报警自动断电，支持热成像相机报警断电 14、支持电池老化分析； 15、二维码生成工具应能够支持按不同设备类型生成设备二维码。 16、社保卡充电； 17、有充电订单、占位订单、充值订单、VIP购买订单、我的车辆、收藏、客服帮助与保修、合作商/运维入口 18、用户手机端 ①站点能够按照定位远近列表显示，应能够支持地图模式； ②应能够展示端口数量、可用端口数量； ③应能够支持站点状态显示 19、订单详情支持手动停止订单 ①订单支持再充功能（快速启动，二次启动） ②▲订单详情应能够显示实时功率（充电中）（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件。） ③支持充电卡绑定、在线充值、查看（可绑定多张卡：免费卡\在线卡\离线卡\会员卡） 20、数据看板 ①汇总信息： 1.1）应能够统计累计数据：包括订单数、营业额、用户数、电量； 1.2）应能够统计今日数据：包括订单数、营业额、用户数、电量； 1.3）应能够统计昨日数据：包括订单数、营业额、用户数、电量； 1.4）应能够统计设备、站点； 1.5）应能够统计桩点报警信息、碳中和数据。 21、趋势信息： ①应能够支持图标数据展示，包括一周新增用户趋势图 、昨日订单排行、近一周每日营业额趋势图、近一周每日订单量趋势图、近半年订单月趋势图、近半年营业额月趋势图、近半年新增用户月趋势图、当日支付通道占比； ②点击站点界面，可直接显示站点端口数量，可用端口数量，距离该站点的距离，可通过腾讯地图、百度地图、高德地图到该站点。 ③展示今日支付通道占比（银行、支付宝、微信、数字人民币、其他） |
| 15 | 监控充电桩辅材 | 1、每个充电桩安装所需要且满足国标要求的60米2.5平方线、10个专用插座（86型、抗压耐热，阻燃材质，含防水罩） 2、满足国标要求的2P开关配件。 3、包含安装所需螺丝、螺帽、固定、管卡、绝缘胶布等。 4、安装所需的PVC管材，管径20mm，套管内外表面光滑、无裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。 5、监控电源线、网络线、支架、水晶头、拖线板及光缆配件 |
| 16 | 漏电保护开关 | 1.电源方式：交流电 2.灭弧方式：磁吹断路器 3.短路保护：漏电保护、过载保护 4.防裂卡扣：加宽手柄、阻燃外壳、加大接线口、银合金触电、漏电指示按钮、漏电检测按钮 |
| 17 | AI视频监控 | 1、非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高 l 2、支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能 l 3、支持声光报警联动，支持双目融合 4、可见光采用 400 万 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，配套≥256G存储。 l 5、支持IP白名单和黑名单、MAC 白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 l 6、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 l 7、支持 1 路报警输入、1 路报警输出功能，最大支持 256GB Micro SD 卡 内置 MIC 和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A 计权) l 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 25 米 l 8、支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 l 9、支持 IP67 防护等级 10、质保期内提供监控视频云存储/回看，需支持7天全天回看。 11、▲投标人承诺链接现有监控视频系统设备（提供承诺函） |

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段（新南社区）：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充电棚 | 1、单尺寸为6m(W)*3m(D)*2m(H)；尺寸18平米左右； 2、主体框架采用异形钢梁，底漆采用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆，涂层厚度均不低于70μm。 3、棚布支撑采用89圆管，材料壁厚不小于2.75mm，长度6m，不少于2根。 4、车棚竖撑采用48圆管，材料壁厚不小于2mm，不少于0.5根。 5、插座横杆采用10cm*5cm方管；材料壁厚不小于2mm,长度6m，1根。 6、膜材需为不燃B1级P4类PVDF，膜块经、维向抗拉强度不得低于5.2kN/5cm，厚度需为0.65mm~0.95mm，单平方米重量需不小于1050克。同一单元膜块必须为同一批次生产的膜材。膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%。膜材必须具有自洁、抗腐蚀、抗老化的功能，必须满足消防的要求。 7、充电桩线路均要求隐蔽，不得裸露。 8、立柱均需要采用砼浇筑基础，基础尺寸不小于60cm*60cm*60cm。 9、包含预埋件、预埋钢板300*400*12、预埋螺栓22#、预埋基础。 10、根据《关于建议在电动自行车集中停放充电场所配备拖曳勾的通知》每个充电棚需配置拖曳勾，拖曳勾须安装固定到位，共21个。 11、充电棚内外及顶面棚布不得设置广告箱、广告牌等设施。 12、充电棚需设置排水口。 |
| 2 | 充电桩（普通） | 1、符合苏州市 T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设备标准；户外智能充电桩符合《苏州市产品质量监督检验院》检测标准并提供检测报告； 2、充电桩为集中式，支持一台充电桩同时带10路充电端口； 3、尺寸：≦330*250*90mm； 4、启动方式：扫码（微信和支付宝）、刷卡； 5、单路功率≥1000W，整机最大功率10KW； 6、每个支路回路配有保险丝进行过流等保护功能； 7、每一路充电端口通过计量芯片单独计量； 8、▲充电设施防护等级不低于IP66；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 9、耐热耐燃； 10、运用工业级电源模块，可对功率、温度等充电参数进行实时采集上传，并与云平台进行通信，数据具备上传至政府相关管理平台的条件； 11、采集的实时数据应至少包含：日期、时间、充电端口的唯一性编号、充电电压、充电电流、充电状态信息、环境温度等。 12、具有自动断电功能； 13、具有防充电拔插功能； 14、断电记忆功能； 15、过负载保护； 16、超温保护； 17、对触及带电部件的防护； 18、故障保护； 19、▲待机功率≤3W；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 20、▲具体有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单（提供已有且在有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单扫描件） |
| 3 | 充电桩（大功率） | 1、符合苏州市 T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设备标准；户外智能充电桩符合《苏州市产品质量监督检验院》检测标准并提供检测报告； 2、充电桩为集中式，支持一台充电桩同时带2路充电端口； 3、尺寸：≦260*130*80mm； 4、启动方式：扫码（微信和支付宝）、刷卡； 5、单路功率≦3500W，整机最大功率7KW； 6、具有自动断电功能； 7、具有防充电拔插功能； 8、充电设施防护等级不低于IP54； 9、运用工业级电源模块，可对功率、温度等充电参数进行实时采集上传，并与云平台进行通信，数据具备对接政府相关管理平台的条件； 10、采集的实时数据应至少包含：日期、时间、充电端口的唯一性编号、充电电压、充电电流、充电状态信息、环境温度等。 11、断电记忆功能； 12、超温保护； 13、防触电保护； 14、短路保护； 15、待机保护功能； 16、▲具体有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单（提供已有且在有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单复印件或者扫描件） |
| 4 | 地面硬化 | 1、地面土方开挖：挖土方((含绿化地、水泥地坪、道板砖地坪、沥青场地、混凝土道路、淤泥、混凝土基础、砖基础等障碍物挖除、涉及雨污水井、监控、路灯、电井等其他基础设施需移位的，按甲方要求进行移位，弃土及废弃物由中标人负责外运，费用自行考虑。 2、回填土：土质要求为素土，夯实。 3、开挖时损坏的原有路面或路侧石需恢复原样。 4、地坪原土夯实后铺5cm碎石垫层，采用C25商砼浇注场地，厚度不小于100mm，尺寸21平米左右；综合考虑浇砼时的局部侧面模板。 5、路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸：1000mm*120mm*240mm；边角处需做圆角处理，防止磕碰。 6、浇筑的地坪需要有自然散水的坡度。 |
| 5 | 烟感 | 1、DC9V电池 2、工作温度：-10℃～+50℃ 3、相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃) 4、输出形式：声光报警(独立型) |
| 6 | 电源线 | 1、国标单芯铜线，导体材质需使用无氧铜，具有低电阻、导电性稳定特性； 2、绝缘层：使用环保聚氯乙烯，耐磨损、耐腐蚀；绝缘材料厚度平均值需≥0.7mm，绝缘材料最薄点需≥0.53mm，电缆平均外径需≤5.3mm，绝缘材料老化前抗张强度需≥12.5N/m㎡，绝缘材料老化前断裂生长率需≤200%； 3、电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志；标志应字迹清楚；且一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间距离绝缘上应不超过275mm； 4、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准 5、从电表拉线接电至充电棚部分使用的电源线。 |
| 7 | 管材 | 1、符合JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》要求 2、采用PVC材质，管径为20mm 3、从电表拉线接电至充电棚部分使用的管材。 |
| 8 | 主电缆 | YJV 3*6交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体标称截面3*6mm2，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥1.5mm，电缆外径≥12.9mm，电缆重量≥0.32kg/m，导体直流电阻≤3.08欧姆/km，电缆载流量≥50A（在空气中）/≥60A（直埋土壤中） |
| 9 | 悬挂式灭火球 | - 灭火剂，ABC干粉灭火剂（磷酸二氢铵75%硫酸铵15%） - 灭火能力：全淹没8M³ - 动作温度：68℃ - 驱动气体：1.2Mpa N2 5、使用温度：-10℃~+50℃ |
| 10 | 锂电池手提式灭火器 | 1、容量为≥25Ah的三元锂电池 2、灭火器喷射到带电的金属板时，整个过程中灭火器操作机构或喷嘴与大地之间，以及大地与灭火器筒体之间的电流为 ≤0.068mA。 |
| 11 | 智能充电站插座 | 1、电源方式：交234流电； 2、灭弧方式：磁吹断路器； 3、漏电保护类型：2P； 4、短路保护；漏电保护；过载保护； 5、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准； 6、防裂卡扣；加宽手柄；阻燃外壳；加大接线口；银合金触电；漏电指示按钮；漏电检测按钮。 |
| 12 | 配电箱（充电桩、监控配套） | 1、电源方式：交流电； 2、灭弧方式：磁吹断路器； 3、漏电保护类型：2P； 4、短路保护；漏电保护；过载保护； 5、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准； 6、防裂卡扣；加宽手柄；阻燃外壳；加大接线口；银合金触电；漏电指示按钮；漏电检测按钮。 |
| 13 | 智能物联平台 | 1、支持通过可视化方式创建设备联动场景，支持单条件满足触发、多条件同时满足触发和多条件任意满足触发 2、对设备上报的数据按照用户设定的规则进行数据加工和数据清洗，并按照指令做数据推送提醒，告警提醒。 3、性能要求： 1） 能够支撑百万级的应用连接及10万级的并发处理能力 2） 单节点常规场景下吞吐量不低于1万QPS 3）用户登录时间≤5秒 4） 界面初始化操作≤3秒 5）系统内在线事务处理的响应时间≤5秒 6） 跨系统在线事务处理的响应时间≤8秒 7）系统内查询的响应时间≤6秒 4、安全能力： 1）设备身份认证：支持通过证书或者密钥进行设备准入身份认证，支持一机一密、一型一密。 2）用户身份认证：支持对登录用户进行身份标识和认证，具有登录失败处理功能，可限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施。 3）传输加密：支持SSL或TLS加密，保证设备数据传输安全。 |
| 14 | 充电桩管理平台 | 1、支持小程序端申请充电、充值订单退款:应能够支持管理后台对充电、充值订单主动发起退款； 2、支持后台配置用户退款规则，可单独开启充电订单普通充值订单的退款:应能够设置自动审核退款开关，设置退款阀值； 3、支持充电站点运营时段设置，非运营时段应禁止充电，能够设置充电用户姓名、充电用户黑名单； 4、▲支持按量峰谷充电计费，能够支持分别设置电费、服务费；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 5、能够支持按时计费、按时分段计费、功率分档计费； 6、▲支持单站点设置计费方式、支付通道；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件） 7、支持远程设置单个桩点参数、批量设置多个桩点参数，支持远程查看设备二维码、端口使用状态、端口故障状态； 8、支持充电中超功率自动断电，能够远程设置功率阈值； 9、▲能够支持充电站点运营时段设置，非运营时段禁止充电；（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件。） 10、能够设置充电用户姓名、充电用户黑名单； 11、支持单个导入或批量导入免费用户、电卡，支持设置不同归属合作商下的部分站点； 12、站点充电报表支持按日、按月统计站点的充电次数、时长、端口使用率，扫码、刷卡、投币、免费金额、以及电量、电费； 13、支持烟雾报警自动断电，支持热成像相机报警断电 14、支持电池老化分析； 15、二维码生成工具应能够支持按不同设备类型生成设备二维码。 16、社保卡充电； 17、有充电订单、占位订单、充值订单、VIP购买订单、我的车辆、收藏、客服帮助与保修、合作商/运维入口； 18、用户手机端 ①站点能够按照定位远近列表显示，应能够支持地图模式； ②应能够展示端口数量、可用端口数量； ③应能够支持站点状态显示 19、订单详情支持手动停止订单 ①订单支持再充功能（快速启动，二次启动） ②▲订单详情应能够显示实时功率（充电中）（须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件。） ③支持充电卡绑定、在线充值、查看（可绑定多张卡：免费卡\在线卡\离线卡\会员卡） 20、数据看板 ①汇总信息： 1.1）应能够统计累计数据：包括订单数、营业额、用户数、电量； 1.2）应能够统计今日数据：包括订单数、营业额、用户数、电量； 1.3）应能够统计昨日数据：包括订单数、营业额、用户数、电量； 1.4）应能够统计设备、站点； 1.5）应能够统计桩点报警信息、碳中和数据。 21、趋势信息： ①应能够支持图标数据展示，包括一周新增用户趋势图 、昨日订单排行、近一周每日营业额趋势图、近一周每日订单量趋势图、近半年订单月趋势图、近半年营业额月趋势图、近半年新增用户月趋势图、当日支付通道占比； ②点击站点界面，可直接显示站点端口数量，可用端口数量，距离该站点的距离，可通过腾讯地图、百度地图、高德地图到该站点。 ③展示今日支付通道占比（银行、支付宝、微信、数字人民币、其他） |
| 15 | 监控充电桩辅材 | 1、每个充电桩安装所需要且满足国标要求的60米2.5平方线、10个专用插座（86型、抗压耐热，阻燃材质，含防水罩） 2、满足国标要求的2P开关配件。 3、包含安装所需螺丝、螺帽、固定、管卡、绝缘胶布等。 4、安装所需的PVC管材，管径20mm，套管内外表面光滑、无裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。 5、监控电源线、网络线、支架、水晶头、拖线板及光缆配件 |
| 16 | 漏电保护开关 | 1.电源方式：交流电 2.灭弧方式：磁吹断路器 3.短路保护：漏电保护、过载保护 4.防裂卡扣：加宽手柄、阻燃外壳、加大接线口、银合金触电、漏电指示按钮、漏电检测按钮 |
| 17 | AI视频监控 | 1、非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高 l 2、支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能 l 3、支持声光报警联动，支持双目融合 4、可见光采用 400 万 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，配套≥256G存储。 l 5、支持IP白名单和黑名单、MAC 白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 l 6、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 l 7、支持 1 路报警输入、1 路报警输出功能，最大支持 256GB Micro SD 卡 内置 MIC 和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A 计权) l 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 25 米 l 8、支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 l 9、支持 IP67 防护等级 10、质保期内提供监控视频云存储/回看，需支持7天全天回看。 11、▲投标人承诺链接现有监控视频系统设备（提供承诺函） |

三、商务条款

（一）大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：

1 质保期

质保期：所有设备的免费质保期为 5年。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）中标人在接到维修函电后，必须在 3 小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应 24 小时内到达维修现场并维修完毕，若 48 小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，相关费用由中标人承担。

（2）中标人在所有设备安装验收合格之日起提供 5 年内免费的相关软件升级服务，相关费用由中标人承担。

（3）中标人应保证长期为采购单位提供各种技术方面的咨询服务。

（4）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围 （产品、技术、部件）。

（5）投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

2.2、质保期内要求

（1）质保期内提供“三防”保险，每个充电头都需采购保险，保险需满足公共充电设施安全责任险要求；

（2）质保期内提供网络传输，保证每条宽带不低于100M；

（3）原厂商提供 5年全免费上门质保服务、中标人提供至少 5 年的全免费上门质保服务（供货时需提供原厂商质保证明文件原件或随机附带满足质保年限的质保卡）；

（4）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人或原厂商对物品进行免费维修或更换，终身维修。

（5）使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）

（6）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；缺陷件更换：如果货物交付后，发现有不合格的货物，中标人必须予以更换。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后 90 天内供货并完成安装调试工作。本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经招标人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至招标人指定地点。

3.3、交货地点

招标人指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

合同生效后，招标人支付合同金额的30%作为预付款，中标人供货安装完成验收合格后支付至合同金额的80%，余款保修期满后的一年内付清并退还履约保证金（不计利息）。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

（二）大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段（新南社区）：

1 质保期

质保期：所有设备的免费质保期为 5 年。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）中标人在接到维修函电后，必须在 3 小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应 24 小时内到达维修现场并维修完毕，若 48 小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，相关费用由中标人承担。

（2）中标人在所有设备安装验收合格之日起提供 5 年内免费的相关软件升级服务，相关费用由中标人承担。

（3）中标人应保证长期为采购单位提供各种技术方面的咨询服务。

（4）投标人必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围 （产品、技术、部件）。

（5）投标人应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由中标人负责。

2.2、质保期内要求

（1）质保期内提供“三防”保险，每个充电头都需采购保险，保险需满足公共充电设施安全责任险要求；

（2）质保期内提供网络传输，保证每条宽带不低于100M；

（3）原厂商提供 5年全免费上门质保服务、中标人提供至少 5年的全免费上门质保服务（供货时需提供原厂商质保证明文件原件或随机附带满足质保年限的质保卡）；

（4）免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人或原厂商对物品进行免费维修或更换，终身维修。

（5）使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）

（6）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；缺陷件更换：如果货物交付后，发现有不合格的货物，中标人必须予以更换。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后 90 天内供货并完成安装调试工作。本清单中的所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经招标人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至招标人指定地点。

3.3、交货地点

招标人指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

合同生效后，招标人支付合同金额的30%作为预付款，中标人供货安装完成验收合格后支付至合同金额的80%，余款保修期满后的一年内付清并退还履约保证金（不计利息）。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

1、实施要求

（1）材料安装由中标人负责安装、调试、试运行等工作，直至经招标人和其他有关单位验收合格，验收费用包含在总价中。

（2）安装计划：投标人应在投标文件中提供具体的安装、验收实施计划。

（3）施工安全

1）中标人应严格按照国家和地方相关的施工安全法规进行施工。

2）中标人所有作业人员上岗时必须购买人身意外险。

3）项目实施期间，实施人员应注意人身安全，中标人需对项目员工进行相关安全培训。项目实施期间，中标人的实施导致的一切安全事故责任包括但不仅限于中标人的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由中标人承担。

（4）完成加工要求：中标人在完成工作向招标人移交之前，所有膜布表面必须保持清洁，不得有油污、污泥等。

（5）中标人需对充电桩的质量以及结构安全负责，抗风抗震等级需达到国家标准，招标人在使用过程中，如产生由于中标人所提供的产品质量或其施工安装质量导致的安全问题，责任一律由中标人承担。

（6）如招标人有需要，中标人承诺无偿接入上级统一平台（提供承诺函并加盖公章）

2、接电要求

（1）向当地国家电网申请开户和提供接电表要求。

（2）电网电表安装完毕后需从电表安装位置拉线至充电棚，为充电桩主机及监控等供电。

3、验收

最终按清单、行业或国家标准、规定及技术标准等相关法律性文件进行验收。

4、产品保护

中标人须负责全部材料的保护和清洁工作至验收合格交付招标人使用时，若因中标人原因损坏其它设备和设施，投标人须负责修理或给予赔偿。

5、验收合格条件

（1）性能测试和检验时出现的问题已被解决至招标人认可。

（2）已提供了合同规定的全部货物和资料。

（3）材料在交付招标人使用前，需经招标人验收合格。

（4）验收时提供完整的材料安装图和技术资料。

6、人员要求：

（1）项目经理 1 人：一级建造师（机电工程）、安全生产考核B证、IT服务项目经理、CISAW信息安全保障人员认证证书。

（2）项目技术负责人 1 人：具有一级注册建造师（机电工程）、安全生产考核B证、电工证、IT服务工程师证书。

（3）项目组成员（不含项目经理和项目技术负责人）2人：具有智能建筑弱电高级工程师的、设备安装施工员证书，具有高级弱电系统工程师。

7、实施方案：包括但不限于项目施工组织规划、施工进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、施工难点解决方案。

8、培训方案：包括但不限于：培训计划、培训对象，时间等。

9、售后服务方案：包括但不限于定期巡检、响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施等。

10、应急预案：包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。

11、投标人 2022 年以来承担过的类似项目业绩介绍。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、每标段确认1名中标候选人数量，可以同时报两个标段，可兼中。每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。

二、评标标准

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目一标段（长新社区）：

1价格分35分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35%*100（保留二位小数）。

2 性能质量、技术指标、系统功能要求30.0 分

投标产品技术参数满足招标文件全部要求的得30分，标注“▲”为重要参数，若有负偏离的，每项减2分；其他项若有负偏离的，每项减1分，减完为止。实质性要求的参数不得出现负偏离。（带“▲”条款未按要求提供证明材料或证明材料无效的视为负偏离）【0-30】

3 项目技术方案 20.0 分

3.1.实施方案

根据投标人提供的实施方案：包括但不限于项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2.培训方案

根据投标人提供的人员培训方案，包括但不限于：培训计划、培训对象，时间等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.3.售后方案

根据投标人提供的针对本项目的售后方案：包括但不限于定期巡检、响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

3.4.应急预案

根据投标人提供的针对本项目的应急预案：包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

4 人员配置11 分

4.1.项目经理

投标人拟投入本项目的项目经理具有一级建造师（机电工程）、安全生产考核B证、IT服务项目经理、信息安全保障人员认证证书的，有一个证书得1分，本项最多得5分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）【0-4】

4.2.现场技术负责人

投标人拟投入本项目的现场技术负责人具有一级注册建造师（机电工程）并取得安全生产考核B证、低压电工证、IT服务工程师证书的，有一个证书得1分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）【0-4】

4.3.项目成员

投标人针对本项目投入的项目组成员（不含项目负责人和项目技术负责人）具有智能建筑弱电高级工程师的，得1分；具有高级弱电系统工程师的得1分；具有设备安装施工员证书的，得1分，如同一人同时具备上述多个证书的，不重复计分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）【0-3】

5 履约能力4.0 分

5.1.类似项目业绩

投标人提供2022年以来的类似项目业绩，每有一个得2分，本项最高得4分。（提供相关合同等证明材料，不提供的不得分）【0-4】

注：

- 以上证明材料，不提供不得分

大新镇新南社区、长新社区非机动车充电桩采购项目二标段（新南社区）：

1价格分35分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35%*100（保留二位小数）。

2 性能质量、技术指标、系统功能要求30.0 分

投标产品技术参数满足招标文件全部要求的得30分，标注“▲”为重要参数，若有负偏离的，每项减2分；其他项若有负偏离的，每项减1分，减完为止。实质性要求的参数不得出现负偏离。（带“▲”条款未按要求提供证明材料或证明材料无效的视为负偏离）【0-30】

3 项目技术方案 20.0 分

3.1.实施方案

根据投标人提供的实施方案：包括但不限于项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.2.培训方案

根据投标人提供的人员培训方案，包括但不限于：培训计划、培训对象，时间等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/5】

3.3.售后方案

根据投标人提供的针对本项目的售后方案：包括但不限于定期巡检、响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施等，进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

3.4.应急预案

根据投标人提供的针对本项目的应急预案：包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

4 人员配置11 分

4.1.项目经理

投标人拟投入本项目的项目经理具有一级建造师（机电工程）、安全生产考核B证、IT服务项目经理、信息安全保障人员认证证书的，有一个证书得1分，本项最多得5分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）【0-4】

4.2.现场技术负责人

投标人拟投入本项目的现场技术负责人具有一级注册建造师（机电工程）并取得安全生产考核B证、低压电工证、IT服务工程师证书的，有一个证书得1分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）【0-4】

4.3.项目成员

投标人针对本项目投入的项目组成员（不含项目负责人和项目技术负责人）具有智能建筑弱电高级工程师的，得1分；具有高级弱电系统工程师的得1分；具有设备安装施工员证书的，得1分，如同一人同时具备上述多个证书的，不重复计分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）【0-3】

5 履约能力4.0 分

5.1.类似项目业绩

投标人提供2022年以来的类似项目业绩，每有一个得2分，本项最高得4分。（提供相关合同等证明材料，不提供的不得分）【0-4】

注：

1、以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

生产厂家的产品宣传彩页或样册

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业的证明文件

十五、检测报告

十六、其他材料

一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函格式

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 投标货物名称 | 技术要求 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见第四章项目需求 |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

注：

1、总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

六、常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

七、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

八、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

十一、投标人情况介绍

拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

投标人获得的相关奖项

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

生产厂家的产品宣传彩页或样册

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）,属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

十四、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

十五、检测报告

检测报告（如有）

十六、其他材料