2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目

招 标 文 件

项目编号:JSZC-320800-HAGG-C2025-0001

采 购 人:淮安市城市照明管理服务中心

代理机构:淮安和瑞工程项目管理有限公司

日    期: 二〇二五年四月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标须知	7

第三章  评标标准	24

第四章  合同条款及格式	30

第五章  项目采购需求	40

第六章  投标文件（格式）	52

第一章   投标邀请

受淮安市城市照明管理服务中心的委托，淮安和瑞工程项目管理有限公司就2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年5月26日上午09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-HAGG-C2025-0001

（二）项目名称:2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目

（三）采购方式:公开招标

（四）预算金额:197万元

（五）采购需求:2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造，详见招标文件第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限:合同签订后于2025年9月6日前完成供货并安装调试完毕，交付采购单位使用。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求:

（1）投标人必须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

（2）投标人具有安全生产许可证；

（3）投标人针对本项目拟派项目负责人必须具有机电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证书（B类）。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:2025年5月6日至2025年5月13日

（二）地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；

（三）方式：投标人登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年5月26日上午09:30。

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

（三）开标地点：淮安市水渡口大道金融中心B5号楼2006会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人联系方式

名称:淮安市城市照明管理服务中心

地址:淮安市清江浦区青年路1号

联系人:郑杰15298658666；周军18905235835

2.采购代理机构信息

名称:淮安和瑞工程项目管理有限公司

地址：淮安市水渡口大道金融中心B5号楼2004室

联系人：刘思畅 联系电话：13861580693

3.项目联系方式

项目联系人:刘思畅

电话:13861580693

八、其他

（一）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

（二）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

（三）本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安和瑞工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及淮安市城市照明管理服务中心（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费标准：本项目代理服务费为伍仟伍佰元整（5500.00元），由中标人承担。中标人必须在中标通知书发出前向淮安和瑞工程项目管理有限公司交纳代理服务费，此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。中标人在领取中标通知书时，递交两份系统打印的纸质投标文件（加盖公章）至淮安和瑞工程项目管理有限公司。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求（如果采用暗标）：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或其委托的采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人或其委托的采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标人参加投标时未根据招标文件第五章“质保及售后服务要求”的内容逐条做出响应的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 根据得分从高到低的顺序推荐出三名中标候选人。投标人中标后，应与招标人协商达成合作一致，如果无法达成一致，则按排名顺延递补，规则不变。

27.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“投标人”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在中标通知书发出之前，向采购单位提交金额为壹万伍仟元的履约保证金。

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.2 节能产品

本项目中投标产品（LED灯具）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购）。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向:2分

投标产品（LED灯具）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得2分。没有不得分。

3、技术部分:9分

（1）投标人所投产品完全满足招标文件第五章“三、技术参数及要求”中标注“★”技术参数要求的得9分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品与招标文件中第五章“三、技术参数及要求”中未标注“★”技术参数要求相比较，以9分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

4、方案部分:22分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）总体概述：5分

施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分内容描述完整详尽，结构清晰严谨，科学合理、规范高效、可行性强。

方案优于采购文件要求得5分，满足采购文件要求得4分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的每个分项得3分。

（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施：5分

内容完整且详实具体、制度齐全、进度流程科学合理、措施有效、可落地性强。

方案优于采购文件要求得5分，满足采购文件要求得4分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的每个分项得3分。

（3）安全文明施工及环境保护措施：4分

内容完整且阐述详细、具体明确、应急预案科学合理、安全性强。

方案优于采购文件要求得4分，满足采购文件要求得3分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的每个分项得2分。

（4）劳动力、机械设备、车辆、工具和材料投入计划：4分

各项配置完整且阐述详细、具体明确、科学合理、规范高效、可行性强。

方案优于采购文件要求得4分，满足采购文件要求得3分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的每个分项得2分。

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：4分

内容完整且阐述详细、具体明确，对关键内容分析到位、全面，具有良好的、针对性的抑制和根除、风险恢复管理、跟进阶段、事件取证、应急响应等组织措施有力。

方案优于采购文件要求得4分，满足采购文件要求得3分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的每个分项得2分。

5、样品: 28分

投标人参加投标时需提供样品，评委会根据投标人提供的样品进行评分，未提供样品的或者经三分之二评委认定样品存在重大偏离的，该分项样品部分不得分。

（1）样品清单：1套样品灯具，为200WLED灯具（非投光灯）。

（2）评分标准（28分）：

1）所投样品灯具（壳体及可调角度支架）材质：3分

材质为高压压铸铝或铝合金或不锈钢材质，用材质优，结构稳定、牢固程度高的得3分；用材一般，结构较为稳定、牢固程度较高的得2分；用材较差，结构牢固性不好的得1分。

2）所投样品灯具（壳体）样式：3分

样式美观、大方、效果好的得3分；美观度、整体性一般的得2分；样式老旧、设计不合理的得1分。

3）外观成形工艺质量：3分

细节处理水平高、漆膜平整精光、纹路细腻密实、无色差，拼接缝均匀平滑，圆线圆角均匀对称，无锯毛刨痕的得3分；细节处理水平一般、漆膜较精光、纹路较密实、基本无色差，拼接缝均匀无歪斜，圆线圆角均匀无歪斜，基本无锯毛刨痕的得2分；细节处理不好，漆膜有明显气泡、不光滑，成型有歪斜，有锯毛刨痕的得1分。

4）灯具散热形式（措施）：3分

科学合理的得3分；基本可行的得2分；散热面积等明显较差的得1分。

5）装配质量：3分

紧固件为不锈钢材料（304），制作工艺高、组合结构优、安装精密度高、节点细部处理好的得3分；制作工艺无缺陷、组合结构基本合理、安装精密度较高、节点细部处理较好的得2分；制作工艺有缺陷、组合结构不太合理、安装精密度一般、节点细部处理一般的得1分。

6）LED灯具（壳体）内部组合：3分

布局科学合理、拆装更换方便（无须整体更换）、布线规范的3分；基本可行，布局较合理、拆装更换较方便、布线较规范的得2分；布局不合理、空间狭小、拆装更换不方便、布线不规范的得1分。

7）LED组合（模组）：3分

密封处理水平高、防水效果好、防尘性能佳的3分；密封处理水平一般、防水基本可行、防尘性能一般的得2分；密封处理水平较差、防水一般、防尘性能较差的得1分。

8）LED模组：4分

表面光滑、无损伤、变形或涂层脱落，光学材料无气泡，无划痕或裂纹等缺陷的4分；表面较光滑、无明显损伤、变形或涂层脱落，光学材料无气泡，无明显划痕或裂纹等缺陷的得3分；表面不光滑、有损伤、变形或涂层脱落，光学材料有少许气泡，有轻微划痕或裂纹等缺陷的得2分。

9）灯具（壳体）内部：3分

有不锈钢防坠落装置，安装简易、操作方便的3分；有不锈钢防坠落装置，安装较为简易、操作较为方便的得2分；无不锈钢防坠落装置，安装、操作不方便的得1分。

注：a. 投标人递交样品时请隐去所有样品上面的投标人名称、商标等标记，否则不得分。

b.投标人必须在投标截止时间前（样品接收时间：09：00-17：30，如是外地投标人，可在开标截止时间前一天送样品）将提供的样品送至淮安市清江浦区青年路1号淮安市城市照明管理服务中心9楼会议室指定样品存放区，并须在投标截止时间前安装完毕（如需）供评委评审。样品存放地点联系人：周军，电话：18905235852。

c.开标时，由工作人员统一组织评委至样品存放地进行察看，监督人员全程监督。

d.投标人提供的样品在中标后由采购人封存作为验收使用，但中标供应商在供货、安装及采购人验收时对产品的款式、材质、整体工艺、尺寸等要求将严格按照招标文件第五章要求进行查验，任何查验内容的不符合，都将导致项目验收不合格，除非是经过采购人同意的优化设计。

e.投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。

f.样品的退还。未中标样品在评审结束后统一退还，各投标人应在接到退还通知后，1日内将样品搬离样品递交现场，超过时间未搬离的，由采购人自行处置。

6、商务部分:8分

（1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，本项最多得3分，没有不得分。

（2）投标人所投LED灯具具有CQC产品认证证书的得1分，没有不得分。

（3）投标人拟派的参与现场安装管理的项目组成员中，每提供1个工程师及以上的得0.5分，本项最多得1分，没有不得分。

注：需提供上述人员的相关证书和自2024年10月份以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分（扫描件加盖投标人电子签章）。

（4）投标人自2022年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承接过合同金额不少于120万元的已竣工验收的路灯项目（不包括景观、楼宇亮化）成功案例的，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。

注：需提供项目合同、竣工验收证明，如合同中不能体现项目内容的，还需提供由用户出具的加盖用户公章的相关证明材料（扫描件加盖投标人电子签章）。

7、售后服务:1分

（1）投标人所投产品的免费质保期在完全满足招标文件要求的基础上（一年），承诺免费增加一年质保的得0.5分，不承诺不得分。

（2）投标人书面承诺在质量缺陷期内接到维修通知后12小时内排除路灯故障，保证路灯设施正常运行的得0.5分，不承诺不得分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，中标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过采购人平台和中标人平台签订电子合同（加盖电子签章）。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号      的淮安市城市照明管理服务中心2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款方式

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲、乙双方协商一致，方可更改。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                        乙    方:

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含相关服务）和服务的中标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含相关服务）的质量保证期为自货物（含相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含相关服务）类似的货物（含相关服务），乙方应对购买类似货物（含相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1 本次招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2乙方必须无条件接受财政、水利、审计单位和本单位对本项目实际成本的延伸审计或资金使用情况检查。

19.3本合同应在甲、乙双方签字盖章后生效。

19.4本合同一式肆份，以中文书就，甲、乙双方各执贰份。

19.5合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.6如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.7本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

- 采购清单及技术要求

（一）项目概况

2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造

1、按照采购清单内容进行改造、生产供货。2、施工:需用路灯高空作业车拆除原有单双挑灯灯具并运输至指定仓库，更换LED灯具以及在灯杆内接线、调试等，最终确保整个项目路灯正常运行。

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮海南路灯具 （延安路-南门立交） | 250w LED | 77 | 套 |  |  |
|  |  | 200w LED | 279 | 套 |  |  |
|  |  | 150w LED | 88 | 套 |  |  |
|  |  | 50w LED | 340 | 套 |  |  |
| 2 | 更换淮海南路路灯具（延安路-南门立交） |  | 784 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。需在200W、250W LED灯具内安装单灯控制器（在出厂时安装连接到位并按甲方要求编号及调试，单灯控制器由甲方提供），并与灯杆杆号对应，记录交于甲方。 |
| 3 | 南苑路灯具（淮海南路—北京南路） | 200w LED | 82 | 套 |  |  |
|  |  | 50w LED | 82 | 套 |  |  |
| 4 | 更换南苑路灯具（淮海南路—北京南路） |  | 164 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。需在200W LED灯具内安装单灯控制器（在出厂时安装连接到位并按甲方要求编号及调试，单灯控制器由甲方提供），并与灯杆杆号对应，记录交于甲方。 |
| 5 | 南昌路灯具（古淮河—珠海路） | 150w LED | 88 | 套 |  |  |
|  |  | 50w LED | 47 | 套 |  |  |
| 6 | 更换南昌路灯具（古淮河—珠海路） |  | 135 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 7 | 越秀路灯具（承德路—翔宇大道） | 250w LED | 26 | 套 |  |  |
|  |  | 150w LED | 21 | 套 |  |  |
|  |  | 50w LED | 21 | 套 |  |  |
| 8 | 更换越秀路灯具（承德路—翔宇大道） |  | 68 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。需在250W LED灯具内安装单灯控制器（在出厂时安装连接到位并按甲方要求编号及调试，单灯控制器由甲方提供），并与灯杆杆号对应，记录交于甲方。 |
| 9 | 越河路灯具（圩北路—天津路） | 150w LED | 117 | 套 |  |  |
| 10 | 更换越河路灯具（圩北路—天津路） |  | 117 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 11 | 圩北路灯具（古淮河—北越河街路） | 150w LED | 82 | 套 |  |  |
| 12 | 更换圩北路灯具（古淮河—北越河街路） |  | 82 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 13 | 环城东路灯具（承德南路—淮海南路） | 250w LED | 19 | 套 |  |  |
|  |  | 100w LED | 22 | 套 |  |  |
| 14 | 更换环城东路灯具（承德南路—淮海南路） |  | 41 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。需在250W LED灯具内安装单灯控制器（在出厂时安装连接到位并按甲方要求编号及调试，单灯控制器由甲方提供），并与灯杆杆号对应，记录交于甲方。 |
| 15 | 清河路灯具（军营路-健康西路） | 150w LED | 21 | 套 |  |  |
| 16 | 更换清河路灯具（军营路-健康西路） |  | 21 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 17 | 化工路灯具（城西路-中海华邦） | 200w LED | 12 | 套 |  |  |
|  |  | 100w LED | 76 | 套 |  |  |
| 18 | 更换化工路灯具 |  | 88 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。需在200W LED灯具内安装单灯控制器（在出厂时安装连接到位并按甲方要求编号及调试，单灯控制器由甲方提供），并与灯杆杆号对应，记录交于甲方。 |
| 19 | 和平路灯具（交通路-翔宇大道） | 150w LED | 82 | 套 |  |  |
|  |  | 50w LED | 16 | 套 |  |  |
| 20 | 更换和平路灯具（交通路-翔宇大道） |  | 98 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 21 | 交通路灯具（淮海北路-漕运东路） | 150w LED | 62 | 套 |  |  |
|  |  | 50w LED | 2 | 套 |  |  |
| 22 | 更换交通路灯具（淮海北路-漕运东路） |  | 64 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 23 | 城西路灯具（河南西路-延安西路） | 150w LED | 15 | 套 |  |  |
|  |  | 100w LED | 5 | 套 |  |  |
| 24 | 更换城西路灯具（河南西路-延安西路） |  | 20 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 25 | 新民西路灯具（常青路-淮海南路） | 150w LED | 28 | 套 |  |  |
| 26 | 更换新民西路灯具（常青路-淮海南路） |  | 28 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。 |
| 27 | 大治西路灯具（北京路-西安路） | 250w LED | 8 | 套 |  |  |
|  |  | 150w LED | 18 | 套 |  |  |
| 28 | 更换大治西路灯具（北京路-西安路） |  | 26 | 套 |  | 含旧灯具拆除，并运回单位指定仓库堆放整齐，不得损坏拆除的旧灯具；新灯具安装、更换铜芯软护套线、接线、灯杆上开φ4孔及安装防坠落装置、RVV2*1.5平方国标铜芯护套线及辅材费用（甲方只提供安装用绝缘胶布、自粘带）。需在250W LED灯具内安装单灯控制器（在出厂时安装连接到位并按甲方要求编号及调试，单灯控制器由甲方提供），并与灯杆杆号对应，记录交于甲方。 |
| 29 | 灯具 | 200w LED | 20 | 套 |  |  |
| 30 | 灯具 | 150w LED | 40 | 套 |  |  |
| 31 | 投光灯灯具 | 200w LED | 50 | 套 |  |  |
| 32 | 投光灯灯具 | 100w LED | 50 | 套 |  |  |
| 33 | 投光灯灯具 | 50w LED | 50 | 套 |  |  |
| 注意事项: 投标人在对LED灯具报价时，应充分考虑将以下费用纳入报价: （1）中标后，共计生产、运输包装、装卸样品灯具如下：①200W LED灯具1套，②200W LED投光灯1套。 （2）投标人投标时须将检测费用一并列入在报价中，采购人不支付检测费用，待中标后投标人将此费用缴至检测机构。 （3）投标人需充分考虑临时仓储租赁费用、分批次运输费用、二次搬运、装卸等所有相关辅材等费用。 （4）所有紧固件必须采用不锈钢材质。 （5）同样货品，根据工程实际变化进行微调，最终按实际供货数量为准。 （6）序号1-30中的灯具均为普通单双挑灯灯具。原灯杆内护套线需换新，下垂至灯杆底部的护套线线缆应在灯具内固定牢固，灯杆内的新换护套线不得有接头，RVV2*1.5平方国标铜芯软护套线材料由乙方自行提供，且涉及的更换施工费用包含在投标报价中。 |  |  |  |  |  |  |

附件：相关图纸

1、投光灯灯具支架大样图

2、单灯控制器大样图

3、灯具外形参考图片

50W-250W LED 单/双挑灯灯具                   投光灯灯具

三、技术参数及要求

1、基本要求

1.1检测内容及达标标准如下:

（1）★灯具特性:

灯具效能≥170lm/w，防护等级≥IP65，功率因素≥0.9，色温2800K-3200K，路灯灯具需具备独立、快开式的电器腔。

（2）路灯灯具安装条件、光学特性

平均照度Eav（Lx）维持值≥20Lx，均匀度UE≥0.4；

乙方自行勘察现场，根据现场杆高、路灯间距等情况合理配光，确保满足《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015规范要求。

1.2、提供灯具安装说明书。

1.3、灯具含壳体、模组、驱动电源、电源线、熔断器、水平仪（投光灯灯具除外）及一切其他所必备的附件。

1.4、所有灯具整灯（含壳体、模组、电源、线等）质保壹年。

1.5、除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

2、灯具壳体要求

2.1 灯具应符合相关国际的要求。

  - 外观质量:

（1）★LED灯具外形尺寸:

1、单/双挑灯灯具

| 序号 | 灯具品种 | 尺寸范围 （单位mm） | 灯具壳体重量（不含光源电器、固定钣金件及其它所有附件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250W LED | 长:1000±10%， 宽:360±10% | ≥7.3KG | 普通路灯，灯具仰角可调，有安装单灯控制器安装空间，5个模组。 |
| 2 | 200W LED | 长:800±10%， 宽:360±10% | ≥6.3KG | 普通路灯，灯具仰角可调，有安装单灯控制器安装空间，4个模组。 |
| 3 | 150W LED | 长:800±10%， 宽:360±10% | ≥6.3KG | 普通路灯，灯具仰角可调，3个模组。 |
| 4 | 100W LED | 长:800±10%， 宽:360±10% | ≥6.3KG | 普通路灯，灯具仰角可调，2个模组。有安装3个模组空间。 |
| 5 | 50W LED | 长:800±10%， 宽:360±10% | ≥6.3KG | 普通路灯，灯具仰角可调，1个模组。有安装3个模组空间。 |

2、投光灯灯具

| 序号 | 灯具品种 | 尺寸范围 （单位mm） | 灯具净重（含模组、电源、钣金件及其它所有附件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投光灯灯具200W LED | 长:340±10%， 宽:360±10% | ≥7KG | 4个模组，灯具仰角可调。 |
| 2 | 投光灯灯具100W LED | 长:180±10%， 宽:360±10% | ≥4.5KG | 2个模组，灯具仰角可调。 |
| 3 | 投光灯灯具50W LED | 长:100±10%， 宽:360±10% | ≥3.5KG | 1模组，灯具仰角可调。 |

（

（2）★LED灯具壳体材质采用压铸铝或铝合金，厚度均匀。

（3）★路灯灯具配备不锈钢防坠落装置（不锈钢钢丝直径不小于3mm，并有PE管保护，锁扣为不锈钢材质）及水平泡水准测量仪（投光灯具除外），防坠落装置必须装在LED灯具前端防模块和灯具掉落。

（4）灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，明显划痕和裂纹等缺陷。具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。无危及运输、安装、使用、维护人员安全的尖角或毛刺等，要求灯具自洁性好。

（5）灯具外壳颜色参照《中国化工学会涂料涂装专业委员会》标准，路灯灯具（越河路灯具除外）颜色为银灰色（PCF9022），越河路灯具颜色与灯杆保持一致(现场自行复核)；200W投光灯灯具颜色为黑色或银灰色（PCF9022），100W、50W投光灯灯具颜色为银灰色（PCF9022），整体感无色差。

2.3材料要求

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED发光芯片和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。内部导线要求采用耐高温导线。LED灯具引出线线径满足载流量要求（铜芯），相线零线的颜色必须有明显区别。

（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应采用不锈钢。

（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

2.4结构要求

（1）灯具应安装方便，便于维护，灯具与灯杆连接的紧固螺栓为尖头，并设置螺帽锁紧。

（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，灯具底部打2个直径为8毫米的圆形漏水孔。

（3）★灯具内应有电源接线端子及电源线固定卡紧装置、熔断器，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

（4）★灯具结构:灯具采用全模块化结构设计，分体式模组可以实现在现场的灯杆上拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光。单个模组外形尺寸符合CSA016标准。

（5）灯具适应温度:-25℃～+55℃。灯具须可抗40m/s风速，加强灯具自身结构强度，确保灯具安全。

（6）灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

（7）电器绝缘等级:Class I。电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

（8）灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；单/双挑灯灯具的电器腔、模组上面的盖板设置铰链，采用不锈钢搭扣或者不锈钢螺丝进行紧固，确保日常维护的方便，实现无需工具维护。固定电源的钣金件（铝质）需要在上面攻丝用于固定元器件。

3、LED模组与接口要求（CSA016标准）:

3.1、LED模组结构

LED模组的外形尺寸如图所示:

根据标准要求，模组的总长度L0不大于300mm，长度方向安装孔中心间距L1为286mm，发光面长度L2不大于272mm，模组总宽度W0不大于70mm，宽度方向安装孔中心间距W1为30mm，安装腰孔长度W2为15mm，模组总高度H0不大于60mm。

3.2、★电子连接器结构和尺寸要求

LED模组与LED灯体之间和控制装置与LED灯体之间通过带有可插接式防水电子连接器的软线或软缆进行连接，电子连接器的防护等级不应低于IP65，连接器正负端引线颜色要求:正极引线颜色为棕色，负极引线颜色为蓝色。电子连接器的公端和母端插孔结构要求必须符合下图所示要求:

其中，插针距离L1为6.3mm，插针直径D1为1.5mm。

3.3、模组要求

采购人出于降低维护成本，提高维护效率的考虑，统一模组电气参数，确定如下相关参数:

（1）★模组芯片的要求: LED采用品牌原厂封装5050芯片，不得采用集成式芯片。单个LED模组重量≥660g。色温为2800K-3200K，显色系数(CRI)﹥70，结温≤70℃，LED寿命≥25000h。同一批次的LED灯具芯片色温应保持一致，偏差不大于±5%，寿命期内色温变化波动范围不大于±5%。同一批次的LED灯具芯片显色指数应保持一致，偏差不大于±10%，寿命期内显色指数变化波动范围不大于±10%。模组防护等级不低于IP67。

（2）★模组制作的要求

路灯灯具模组每个功率为50w，投光灯灯具模组每个功率为50w，驱动电源采用恒定直流860mA电流驱动。

（3）模组其它要求

每个模组具有单独铭牌，标注生产厂家、生产日期、电气参数、配光类型、芯片颗粒数、芯片额定功率、额定电流、额定光通量、额定色温、芯片品牌等相关信息。

（4）寿命及光衰要求

灯具正常工作3000小时，光通维持率≥98%；灯具在正常工作8000小时，光通维持率≥96%；整灯寿命≥25000小时。LED灯具正常工作12000h内年损坏率不应高于0.5%，12000h-25000h内年损坏率不应高于2%（淮安市照明设施运行4000小时/年）。

4、驱动电源及其他配件的要求:

4.1 ★驱动电源选用质量好、性能稳定、经久耐用，质保期五年，防护等级应不低于IP67，采用原厂产品，驱动电源具有互换性。

4.2电源必须符合国家相关标准。LED驱动电源须采用可调光技术，及宽电压输入，功率因数不低于0.95。内置固定在灯具里，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。绝不允许驱动电源与光源模组一同封装。

4.3灯具工作电压:AC150V-260V/50-60Hz，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，输出电压为宽电压，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护、过电流、过热、反向电压等。

4.4 系统驱动电源的损耗应小于系统总功耗的10％。

4.5 驱动电源内部配备独立防雷器。

4.6 ★LED灯具调光要求如下：灯具安装单灯控制器的采用0-10V信号调光；50W LED灯具无需变功率调光，其余LED灯具自带定时调光功能，在亮灯5h后自动降为70%功率运行。

四、验收及第三方检测

（1）验收

各类LED灯具在供货交付时应提供产品的出厂检测报告、合格证、同时提供LED灯具第三方检测机构出具的LM80测试报告（标明该报告得出检测数据所耗用的必要检测时间）。数量、外观、质量、性能和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。施工验收必须满足《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012、《城市道路照明技术规范》DGJ32-TC06/2011等规定要求。

（2）第三方检测

本次中标供应商提供的LED灯具供货完毕后采购人要求对产品进行检测。采购人作为第三方检测的委托人，以下第三方检测需在采购人见证下进行抽检、送检。第三方检测报告作为产品最终验收合格的依据之一，相关第三方检测费用包含在投标人报价中。

本次中标供应商提供的不同功率的LED灯具送国家电光源检测中心或国家灯具检测中心检测，LED灯具检测项目为光效、色温、显色指数、功率、光通量、功率因数，按照50W、150W、200W、250W四种功率分别检测，LED灯具散热结温、光通维持率推算2个项目检测为随机抽测上述二种功率分别检测（其中光通维持率推算项目检测标准为ANSI/IES TM-21-21技术备忘录：LED光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测）；国标铜芯软护套线送第三方专业检测单位进行专业检测，按GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分软电缆（软线）》检测标志、绝缘线芯识别、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率等16项质量检验检测项目。以上为必须检测项目，故投标人投标时须将检测费用一并列入在报价中，采购人不支付检测费用，待中标后投标人将此费用缴至相关检测机构。

如检测不合格，中标供货商承担由此引起的一切损失及相关费用。

五、其它

1、安全文明施工

项目开始实施后，中标供货商（承包方）应无条件服从招标人（建设方）、监理方、市政质监部门的管理，如发现承包方在施工过程中有违反安全文明的现象，建设方将对承包方进行处罚（300元/次）。施工单位做好安全围挡工作，并安排专人疏导交通。施工地点位于主城区内，必须合理避开车流量高峰期，考虑不能连续作业等因数。施工单位需办理车辆通行、道路占用等相关手续。

2、运输、安装、调试要求

（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

（3）根据买方指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担，包含在投标总报价中。

（4）在交货前，供货方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并提供产品合格证。

（5）本项目中标人承担2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目产品供货、安装、调试工作，为确保项目的顺利实施，中标单位在签订合同后，需仔细勘察路灯改造现场，测量复核LED灯具、图纸尺寸、数量等，如未认真复核导致无法安装造成的损失由中标单位自行承担，中标单位必须确保当天改造的路灯晚上正常亮灯。如因承包人原因导致改造的路灯设施未投入正常运行，由此引起的一切后果由承包人承担，同时建设方将对承包人进行处罚。

3、甲方与乙方需签订安全管理协议、廉政协议等其它必要文件。

4、投标人拟派的项目组成员须具有施工员、安全员、质量员（可兼任）。

5、★投标人承诺质量缺陷期内LED灯具年损坏率不大于0.3%，且满足灯具在正常工作8000小时，光通维持率≥96%。（须提供承诺书格式由投标人自定、加盖投标人电子签章，不提供作无效投标处理。）

6、供货单位在投标报价中必须考虑因特殊情况导致供货延期而产生的风险费用。

7、同款灯具可根据工程实际变化进行微调，最终按实际供货量结算。

8、中标单位须在中标后制作样品灯具，现场对灯具效果进行确认。经过采购人同意后，才能进行量产。

9、中标供货商按采购人要求进行入库，便于抽检、送检。送检确认合格后，安装时需从仓库领出至施工现场。投标单位需充分考虑仓储租赁费用、分批次运输费用、二次搬运、装卸等费用。

六、质保期限

整体免费质保叁年（其中驱动电源质保期五年），质量保证期计算日从淮安市城市照明管理服务中心组织竣工验收合格之日开始。

中标人应确保其投标产品性能指标参数的可行性。若出现由于中标人提供的产品不满足招标文件所有要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致产品功能无法实现或不能完全实现，由中标人无偿补足，并负全部责任。

七、售后服务要求

在质保期内（含承诺增加的质保期），承包方在接收到建设方的维修通知后，需在24小时内完成故障维修，所产生的一切费用均由承包方承担。如未能在规定时间内完成维修，建设方可直接委托他人维修，所发生的一切费用由承包方承担。

四、商务部分

供货时间:

1、样灯：

（1）LED样灯数量：不低于200W LED灯具1套，投光灯灯具200W LED 1套。

（2）中标人领取中标通知书后，由采购人提供LED灯具的静电喷塑色样（色样以（《中国化工学会涂料专业委员会》出版色卡PCF系列为准）。

供应商在签订合同后10日内完成样灯定样生产，按采购人要求送达指定地点。由采购人相关专业技术人员会同厂家相关负责人共同组织验收，中标供应商须承担生产、包装费用、运输和装卸到指定仓库或场所的费用。采购人仅对样品灯产品外观进行初步验收，不代表产品最终质检结果。中标供应商提供的样品灯具满足招标文件、国家行业技术规范和采购人要求的，中标供应商进行批量生产。因中标供应商提供的样品灯具不满足招标文件、国家行业技术规范和采购人要求的，造成采购人预付款无法按期支付的一切责任由中标人负责；签订合同后1个月内仍无法提供满足要求的样品灯具的，视为中标人违约，采购人将上报采购人所在市财政部门按相关政策处置。

2、所有设备：

2025年9月6日前完成供货、安装调试并交付使用（含产品生产加工、运输供货、抽检送检第三方检测、施工安装、调试、试运转合格等所有时间）。

（二）供货地点:由采购人指定。（中标供货商灯具到货后，按采购人指定或认可的仓库进行入库，进行随机抽检、送检。投标人需充分考虑仓储租赁费用、分批次运输费用、二次搬运、多次返厂更换、装卸等费用。）

（三）付款方式:

合同签订、样品验收合格后30日内预付合同价的30%，项目验收合格后一次性付清合同余款。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二〇二五 年    月    日

尊敬的投标人:

电子投标文件由“投标文件格式”、“资质审查提供的资格证明文件”、“涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件”、“综合评分提供的证明材料”四个部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

一、投标函

淮安市城市照明管理服务中心:

关于          采购项目（项目编号:   ）招标文件（包括更正公告、如果有）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写:人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 |  |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

备注：1、标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。投标人在报价时须综合考虑安装调试、培训、售后服务等费用，无须单独针对安装调试、培训、售后服务等费用进行报价，此部分费用均包含在投标总价中。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人须具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照（提供营业执照扫描件并加盖投标人电子签章）。

3.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见示范格式三）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供：

（1）城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书（加盖投标人电子签章）

（2）安全生产许可证证书（加盖投标人电子签章）

（3）投标人针对本项目拟派项目负责人具有的机电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，并取得安全生产考核合格证书（B类）（加盖投标人电子签章）。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市城市照明管理服务中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安和瑞工程项目管理有限公司组织的（项目编号:   ）      采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市城市照明管理服务中心:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:    ）2025年淮安市城市照明管理服务中心路灯改造项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安市城市照明管理服务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市城市照明管理服务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。