- 采购标的

1、货物类标的

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方腿排档米面架带拉撑 | 台 | 3 | 否 |
| 2 | 载重平板拖车 | 台 | 2 | 否 |
| 3 | 方腿四层平板货架 | 台 | 5 | 否 |
| 4 | 拖把工具收纳消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 方腿直背拖把池带锁扣 | 台 | 1 | 1否 |
| 6 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 3 | 否 |
| 7 | 柜式洗手星 | 台 | 6 | 否 |
| 8 | 感应龙头 | 只 | 4 | 否 |
| 9 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 10 | 不锈钢九人更衣柜 | 只 | 4 | 否 |
| 11 | 步进式开水器连底座 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 台 | 2 | 否 |
| 13 | 400深方腿直背大双星盆台 | 台 | 2 | 否 |
| 14 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 8 | 否 |
| 15 | 400深方腿直背大单星水池 | 台 | 2 | 否 |
| 16 | 400深方腿直背单星右平台解冻池带溢流孔 | 台 | 1 |  |
| 17 | 方腿双层下冲孔工作台 | 台 | 4 | 否 |
| 18 | 方腿直背双层周转工作台 | 台 | 1 |  |
| 19 | 方腿高背半包围单星杀鱼台连砧板 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 移动式高压水枪 | 台 | 1 | 否 |
| 22 | 带锁刀具砧板组合消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | 四门高身双温冷柜 | 台 | 2 | 否 |
| 24 | 全钢绞肉切肉机 | 台 | 1 | 否 |
| 25 | 全钢去皮机 | 台 | 1 | 否 |
| 26 | 双头多功能变频切菜机 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 2 | 否 |
| 28 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 台 | 2 | 否 |
| 29 | 方腿直背单星盆台连右平台 | 台 | 3 | 否 |
| 30 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 3 | 否 |
| 31 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 台 | 2 | 否 |
| 32 | 方腿四层冲孔脱水层架 | 台 | 2 | 否 |
| 33 | 方腿直背半包围双层冲孔操作台 | 台 | 3 | 否 |
| 34 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 1 | 否 |
| 35 | 双面拉门工作柜 | 台 | 3 | 否 |
| 36 | 智能灶台灭火系统 | 套 | 1 | 否 |
| 37 | 挂墙工具消毒柜 | 台 | 2 | - 否 |
| 38 | 四门高身双温冷柜 | 台 | 1 | 否 |
| 39 | 高压洗地龙头 | 台 | 2 | 否 |
| 40 | 400深方腿直背大双星盆台 | 台 | 1 | 否 |
| 41 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 42 | 方腿直背双层冲孔工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 43 | 方腿四层冲孔沥水货架 | 套 | 3 | 否 |
| 44 | 不锈钢低物架 | 套 | 4 | 否 |
| 45 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 2 | 否 |
| 46 | 电气双门蒸饭柜 | 台 | 3 | 否 |
| 47 | 双头平底蒸煮炉连柜座 | 台 | 1 | 否 |
| 48 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 台 | 2 | 否 |
| 49 | 方腿双层下冲孔工作台 | 台 | 2 | 否 |
| 50 | 方腿直背双层下冲孔周转台 | 台 | 1 |  |
| 51 | 400深方腿直背双星盆台 | 台 | 1 | 否 |
| 52 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 53 | 水压式淘米机 | 台 | 1 | 否 |
| 54 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 1 | 否 |
| 55 | 方型新式烟罩带LED灯 | ㎡ | 7.8 | 否 |
| 56 | 嵌入式双门玻璃保温柜（带灯/GN盆/带推车) | 台 | 2 | 否 |
| 57 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 2 | 否 |
| 58 | 四格保温售饭台 | 台 | 12 | 否 |
| 59 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 2 | 否 |
| 60 | 方腿直背右拐工作柜带右星盆 | 台 | 1 | 否 |
| 61 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 62 | 带锁不锈钢食品留样柜 | 台 | 1 | 否 |
| 63 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 4 | 否 |
| 64 | 光波热风循环保洁柜 | 台 | 1 | 否 |
| 65 | 直背单星水池柜 | 台 | 1 | 否 |
| 66 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 67 | 直背上掀门工作柜 | 台 | 1 | 否 |
| 68 | 方腿四层平板货架 | 台 | 1 | 否 |
| 69 | 上掀门工作柜 | 台 | 2 | 否 |
| 70 | 五格保温拉门柜 | 台 | 2 | 否 |
| 71 | 双层展架带玻璃罩带射灯带保温灯L=1800 | 台 | 2 |  |
| 72 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 2 | 否 |
| 73 | 明档双头蒸煮炉带柜座 | 台 | 1 | 否 |
| 74 | 明档九头煮面炉带柜座 | 台 | 1 |  |
| 75 | 明档八眼煲仔电陶炉带柜座 | 台 | 2 | 否 |
| 76 | 配套敞门拼台柜 | 台 | 5 |  |
| 77 | 明档十二头煲仔饭机（含锅12只） | 台 | 1 |  |
| 78 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 台 | 2 | 否 |
| 79 | 直背右拐单星切角水池柜 | 台 | 1 | 否 |
| 80 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 81 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 4 | 否 |
| 82 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 3 |  |
| 83 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 3 | 否 |
| 84 | 分类干湿分离收残柜连车） | 台 | 2 | 否 |
| 85 | 分类垃圾桶 | 只 | 4 |  |
| 86 | 400深方腿直背单星浸泡池 | 台 | 2 | 否 |
| 87 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 | 只 | 2 | 否 |
| 88 | 长龙洗碗机带烘干 | 台 | 1 | 否 |
| 89 | 方腿活动双层沥水周转工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 90 | 400深方腿直背双星水池 | 台 | 2 | 否 |
| 91 | 双温摇摆龙头 | 只 | 4 | 否 |
| 92 | 方腿直背左拐双层下冲孔周转台 | 台 | 1 | 否 |
| 93 | 方腿四层平板货架 | 台 | 2 | 否 |
| 94 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 2 | 否 |
| 95 | 嵌入式双门双通玻璃门热风循环消毒柜（带灯/带碗筐/带推车) | 台 | 3 | 否 |
| 96 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 台 | 2 | 否 |
| 97 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 98 | 保温汤车 | 台 | 5 | 否 |
| 99 | 风幕机 | 台 | 13 | 否 |
| 100 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 27 | 否 |
| 101 | PVC透明磁吸防风隔热门帘 | 套 | 13 | 否 |
| 102 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 台 | 2 | 否 |
| 103 | 直背单星水池柜 | 台 | 1 | 否 |
| 104 | 单温高身摇摆龙头 | 只 | 1 | 否 |
| 105 | 直背三层上掀门工作柜 | 台 | 1 | 否 |
| 106 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 台 | 1 | 否 |
| 107 | 方腿三层台面立架 | 台 | 2 | 否 |
| 108 | 方腿直背双层工作台 | 台 | 1 | 否 |
| 109 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 台 | 1 | 否 |
| 110 | 紫外线消毒灯 | 台 | 2 | 否 |

2.本项目核心产品为：洗碗机、智能灶台灭火系统、明档八眼煲仔电陶炉带柜座、明档十二头煲仔饭机；。

- 三、技术要求：

| 镇江市第二中学厨房设备技术参数详细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及尺寸 | 单位 | 数量 | 技术参数及验收标准 | 示例图片 |
| 一 | 主食/副食/杂物库A |  |  |  |  |  |
| A01 | 方腿排档米面架带拉撑 | 1200*500*300 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，面板不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管，排挡板材不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管，立柱采用38*38mm304不锈钢方管，横撑1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| A02 | 载重平板拖车 | 600*900*900 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面板不小于1.2mm厚304不锈钢板，下趁20mm实木密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。5寸灰色橡胶载重静音脚轮，运行平稳无噪音。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| A03 | 方腿四层平板货架 | 1500*500*1600 | 台 | 5 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板下趁4条304加强筋，立柱采用不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| 二 | 清洁工具间B |  |  |  |  |  |
| B01 | 拖把工具收纳消毒柜 | 1200*600*1900 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用不小于1.0mmSUS304不锈钢，配4只4寸全不锈钢静音脚轮，其中2只带脚刹。2、可容纳：拖把9把，扫把，抹布，洗涤用品等卫生间工具及用品3、紫外线+臭氧消毒。4、光波加热装置。5、独立热风循环风道，防止进水，更安全。6、定时和温度可调节，简单易操作。7、接入自动上水可直接清洗卫生工具。8、外置式污水排放功能，不需要肢体触碰，轻松排水。9、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺。★提供检测报告 |  |
| B02 | 方腿直背拖把池带锁扣 | 1700*500*1800 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，立柱采用38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度不小于250mm。四面围板装饰。拖把挂机带自锁装置，自锁装置为304不锈钢材料，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| B03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 3 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。🔺提供节水认证，检测报告 |  |
| 三 | 一次更衣间+二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| C01 | 柜式洗手星 | 500*500*800 | 台 | 6 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢整体拉伸。拉伸槽体304不锈钢不小于1.2mm深度250mm。四面围板装饰配，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| C02 | 感应龙头 | CEF-4DS | 只 | 4 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯，电子感应开关。★提供节水认证，产品检测报告。 |  |
| C03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| C04 | 不锈钢九人更衣柜 | 1200*420*1800 | 只 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，整柜仿木纹烤漆。柜体采用不小于1.0㎜304不锈钢,门板，层板采用不小于1.0mm304不锈钢，并为高度可调节式设计，侧板采用不小于1.0mm304不锈钢板折弯而成。带通气窗、姓名卡、感应门锁工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| 四 | 粗加工区D |  |  |  |  |  |
| D01 | 步进式开水器连底座 | 12KW | 套 | 1 | 整体内、外胆采用SUS304材质，符合国家卫生标准。水箱内胆采取高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上(对比传统开水机)。采用CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水、待机等一系列工作状态进行微电脑控制，开水机为电磁阀控制进水，性能优异。温度探针采用铂金探温器检测水温。采用多针式水位探测，无坏点，取代浮球，减少维修点。 安全功能：温度液品显示面板，超高温保护断电功能，防高温蒸汽溢出功能，防溢水功能，防烫伤功能 |  |
| D02 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D03 | 400深方腿直背大双星盆台 | 1800*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D04 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 8 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| D05 | 400深方腿直背大单星水池 | 1200*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。立柱用不小于1.2mm38*38mmSUS304不锈钢方管，带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D06 | 400深方腿直背单星右平台解冻池带溢流孔 | 1800*750*800/100 | 台 | 1 |  |  |
| D07 | 方腿双层下冲孔工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D08 | 方腿直背双层周转工作台 | 700*750*800/100 | 台 | 1 |  |  |
| D09 | 方腿高背半包围单星杀鱼台连砧板 | 1500*750*800/400 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm厚SUS304不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度300mm。带蓝色水产PP砧板，带溢水口，带刀架，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| D10 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 |  | 台 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。承受2mpa爆破测试，0.8mpa流量测试1分钟混合出水5.2L，附带12”管水龙头。铜螺杆阀芯，900mm钢丝软管，12”杆固定墙杆。距离台面1140mm，开单孔35mm安装。★提供节水认证，检测报告 |  |
| D11 | 移动式高压水枪 | 15米 | 台 | 1 | 全包钣金外壳防污，耐冲击，抗老化 采用纯铜无刷感应电机，纯铜曲轴泵头，精准可视压力表。喷头水型可自行调节，水源、自吸两用。 钢丝防爆水管 卷轴式绕线盘，快捷收纳。 功率220V .2600W。 |  |
| D12 | 带锁刀具砧板组合消毒柜 | 600*600*1250 | 台 | 1 | 1.整机采用不小于1.0mm厚SUS304不锈钢定制，可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具10把 2.整机采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 +除湿功能。3.柜机配置安全锁。4.时间调节≤60分钟，一键启动。5.配置不锈钢可调节柜脚。电压220V,功率：350W。 ★提供检测报告 |  |
| D13 | 四门高身双温冷柜 | 1220*800*2050 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，冷冻-5~-20度可调温度，实测温度可满足≤-18摄氏度；带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，★提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| D14 | 全钢绞肉切肉机 |  | 台 | 1 | 1、整机SUS201不锈钢制造，采用“３Ｃ”认证电机，动力强劲，带过热保护。2、电源：220v 单项1.5kw*2台电机，切片产量：不小于350kg/h，切丝产量：不小于250kg/h，绞泥产量：不小于180kg/h。机重：98kg，3、装备安全防护罩，安全可靠；4、易于清洁的简便装卸装置 5、可拆卸刀组设计；切肉组件，绞肉组件全部采用不锈钢铸造。 |  |
| D15 | 全钢去皮机 | 外形尺寸：885*590*950 | 台 | 1 | 1.机身整体不锈钢，板材厚度1.0mm。 2.纯铜电机，内壁砂带，可更换。 3.一机多用，急停开关，紧急制动。接近开关安全防护， 4、功率电压：1.5KW/220V 产能：600-1000KG/H |  |
| D16 | 双头多功能变频切菜机 | 外形尺寸：1230*610*1410 功率电压：2.5HP/220V 产能：800-1000KG/H | 台 | 1 | 机器为整机全部为304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm。骨架亦为不小于3mm304不锈钢，美观耐用。主电机和输送电机均采用变频控制器控制， 速度可调。切菜长度在 1mm-60mm 间任意可调，切 片厚度 3mm，切丝大小为 3mmx3mm , 切丁大小为 15mmx15mm。连续式生产、产量大、效率高。刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求，双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。 |  |
| D17 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16W | 台 | 2 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 五 | 切配区E |  |  |  |  |  |
| E01 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 1220*800*2050 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，★提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| E02 | 方腿直背单星盆台连右平台 | 1200*750*800/100 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| E03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 3 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| E04 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 600*600*1250 | 台 | 2 | 1.整机采用不小于1.0mm304不锈钢定制，可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具10把 2.整机采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 +除湿功能。3.柜机配置安全锁。4.时间调节≤60分钟，一键启动。5.配置不锈钢可调节柜脚。电压220V,功率：350W。 ★提供检测报告 |  |
| E05 | 方腿四层冲孔脱水层架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| E06 | 方腿直背半包围双层冲孔操作台 | 1800*800*800/100 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| E07 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 1 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 六 | 主厨区F |  |  |  |  |  |
| F01 | 双面拉门工作柜 | 1800*1000*800 | 台 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。层板可调节高度，上轨道滑轮吊门，下部无轨道设计，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手，美观大方，易清洁。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F02 | 智能灶台灭火系统 | 双罐 | 套 | 1 | 整机使用不小于1.0mm304不锈钢制作，连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，药剂管壁厚不小于1.5mm 1：所提供的厨房设备灭火装置，应是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的专用消防保护产品； 2：食用油专用灭火剂，灭火效果好，不易复燃。无毒，无污染、无腐蚀性； 3：启动方式：自动启动和机械应急启动。 ★4:提供生产厂家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 ★5：食用油专用灭火剂灭火时间≤1s，提供应急管理部消防研究所检测中心出具的检验报告。 ★6：提供驱动瓶生产厂家的中国人民共和国特种设备压力容器制造许可证(原件的复印件)。 ★7：产品核心配件钢丝绳拉伸强度试验应合格。（提供带有CNAS或者CMA国家认可检测资质的检测机构出具的检测报告） |  |
| F03 | 挂墙工具消毒柜 | 800*250*1000 | 台 | 2 | - 整机采用不小于1.0mm304不锈钢定制，可容纳多种厨房工具 - 配置洞洞板，利用挂钩随意调节放置厨房用具 可调设计，适应不同尺寸工具壁挂需求。 - 紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 - 时间调节≤60分钟，一键启动 5.双层中空玻璃铝合金门 6. 电压：220伏，功率：350W。 - ★提供检测报告 |  |
| F04 | 四门高身双温冷柜 | 1220*760*2000 | 台 | 1 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，进口恩布拉科压缩机，高效制冷剂，冷藏2~8度可调温度，冷冻-5~-20度可调温度，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁。★提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| F05 | 高压洗地龙头 | 11米 | 台 | 2 | 蓝色扣板水枪，耐压2mpa爆破测试，1mpa流量测试每分钟出水3L,碳钢静电喷涂，11M蓝色钢丝液压管。304#接头，水枪可360度旋转，后把手控制出水，水嘴可调出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带77/50度摆动支架和冷热调温止回阀，便捷调温。用于地面冲洗，提高清洁效率。产品简单安装，节省空间，握管可自动盘绕胶管，使用灵活，装置在厨房高档美观实用。★提供节水认证，检测报告 |  |
| F06 | 400深方腿直背大双星盆台 | 1800*750*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F07 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。五角星提供节水认证，检测报告 |  |
| F08 | 方腿直背双层冲孔工作台 | 1600*760*800/100 | 台 | 1 | 1、材料整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。全不锈钢调整脚，下层板采用304-1.0mm不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F09 | 方腿四层冲孔沥水货架 | 1200*500*1550 | 套 | 3 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F10 | 不锈钢低物架 | 1200*500*300 | 套 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| F11 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 2 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 七 | 蒸煮区G |  |  |  |  |  |
| G01 | 电气双门蒸饭柜 | 1300*700*1780 | 台 | 3 | 全部采用SUS304#厚度为0.8mm不锈钢腹膜磨砂板，不锈钢全钢调节脚，自动进水。低水位防干烧304不锈钢加热棒，配SUS304米盘24只。缺水断电，自动定时。缺水报警 。箱内温度机械式显示。渐进式门把手。电压：380V 功率：12KW*2 |  |
| G02 | 双头平底蒸煮炉连柜座 | 1400*700*820/100 | 台 | 1 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚不小于1.2mm,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚≥0.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2， 配φ900 2.0mm厚的不锈钢锅。3减少高频大电流时的趋肤效应，线盘发热更低热效率更高，功率顺畅，热效率92%以上。5、采用CPU数字处理器，电磁感应加热，集成数字电表功能全封闭设计，防水防尘防鼠。工作噪音在65分贝以下，6、火力为10档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；★提供产品检测报告、食品接触安全产品认证、3C认证 |  |
| G03 | 方腿四层冲孔脱水货架 | 1500*500*1550 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G04 | 方腿双层下冲孔工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G05 | 方腿直背双层下冲孔周转台 | 950*750*800/100 | 台 | 1 |  |  |
| G06 | 400深方腿直背双星盆台 | 1500W*750D*800H+100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G07 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| G08 | 水压式淘米机 | 100kg/h | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，槽体不小于1.2mm304不锈钢。带溢水口，配304不锈钢四通阀，DN32不锈钢排水阀，全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。产量不小于100kg/小时。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| G09 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 1 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| G10 | 方型新式烟罩带LED灯 | 6000W*1300D*600H | ㎡ | 7.8 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢1.2mm板材制作，泡沫镍钛合金滤油板。长条LED灯，双灯管。前沿上斜100mm，加宽油槽，抽屉式接油盒2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| 八 | 备餐间H |  |  |  |  |  |
| H01 | 嵌入式双门玻璃保温柜（带灯/GN盆/带推车) | 1750*1040*2200 | 台 | 2 | 整体全部采用不小于1.0mmSUS304不锈钢，电子温控，数字显示，温度范围30-85度，内置热风循环加热/2个推车/每个推车可放16个1/1或32个1/2份数盆/内置照明灯/上部格栅散热装饰条，底部不锈钢踢脚线，双层中空电热防雾玻璃。 |  |
| H02 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 九 | 学生售饭间I |  |  |  |  |  |
| I01 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 台 | 12 | 整体全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2㎜304不锈钢,层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢制作。配8个304不锈钢标准1/2，深度：150mm份数盘连盖，美控微电脑温度控制器精确控温，定时，定温，圆盘平面加热保温，无电热管方便清扫。缺水报警自动补水。 |  |
| I02 | 方腿直背双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| I03 | 方腿直背右拐工作柜带右星盆 | 1200*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| I04 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。🔺提供节水认证，检测报告 |  |
| I05 | 带锁不锈钢食品留样柜 | 650*650*1850 | 台 | 1 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，★提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| I06 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 4 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十 | 教工售饭间J |  |  |  |  |  |
| J01 | 光波热风循环保洁柜 | 1200*600*1900 | 台 | 1 | 整机采用双层304不锈钢板制作厚度不小于1.0mm.温度≤60℃，可做保温暖碟柜使用2.配置臭氧消毒装置，防止餐具二次污染3.配置循环加热风道，使柜内温度更均匀，臭氧分布更均匀 4.加厚冲孔层架，承重力更强，放置餐具更方便 5.时间调节：60分钟 6.温度可调节，简单易操作 7.光波加热装置使用寿命长，升温速度快 8.卫生许可证，检测报告检测型号：1200-2 9.加重不锈钢调节柜脚 10.配置可视窗，转塔冲门边，防止玻璃脱落 11.一机多用：保洁、消毒、暖碟 。★提供检测报告，食品安全接触认证， |  |
| J02 | 直背单星水池柜 | 700*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。🔺提供节水认证，检测报告 |  |
| J04 | 直背上掀门工作柜 | 1400*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢板材，台面不小于1.2mm304不锈钢板,下衬20mm高密度板，背板、层板、围板不小于1.0mm304不锈钢。层板可调节高度，上掀门，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J05 | 方腿四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J06 | 上掀门工作柜 | 950*700*800 | 台 | 2 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢板材，台面不小于1.2mm304不锈钢板,下衬20mm高密度板，背板、层板、围板不小于1.0mm304不锈钢。层板可调节高度，上掀门，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| J07 | 五格保温拉门柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 整体全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2㎜304不锈钢,发泡静音双层门板上滑轮吊装，下层无轨设计，方便清洁。背板、围板、门板、层架采用不低于1.2mmSUS304不锈钢制作。配4套304不锈钢标准1/1份数盆，深度：150mm，底层圆型加热盘加热水保温，与底部平齐，无电热管方便打扫卫生。双层陈列架，中层、顶层两段式设计，拆卸维修方便，双区域照明，顶层带热灯保温，售菜区双层照明。缺水报警自动补水。定时定温，微电脑控制。 |  |
| J08 | 双层展架带玻璃罩带射灯带保温灯L=1800 | 1800*400*700 | 台 | 2 |  |  |
| J09 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十一 | 明档K |  |  |  |  |  |
| K01 | 明档双头蒸煮炉带柜座 | 1400*800*800/85 | 台 | 1 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚不低于1.mm2,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚≥0.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2， 配φ900 2.0mm厚的不锈钢锅,只，4、采用CPU数字处理器，电磁感应加热，集成数字电表功能全封闭设计，防水防尘防鼠。工作噪音在65分贝以下，5、火力为10档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；调控：按键式控制，操作简单、易用。 排水：手动机械式排水开关，更加方便、可靠。 三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 配备定温功能。 ·温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 ·内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。★提供产品检测报告、食品接触安全产品认证、3C认证 |  |
| K02 | 明档九头煮面炉带柜座 | 1400*800*800/85 | 台 | 1 |  |  |
| K03 | 明档八眼煲仔电陶炉带柜座 | 1400*800*800/85 | 台 | 2 | - 优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚≥1.2,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚≥0.2mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2， 配φ900 2.0mm厚的不锈钢锅只， - ·不挑锅具：开放式加热，兼容铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质平底锅。 ·双环加热技术，内环加热适合保温和小火慢炖，内外双环加热实现快速升温，满足多种烹调需求。 ·升级钛晶面板，耐850度以上高温，提高寿命，更耐高温。 ·持续高温加热，加热温度范围大，极限温度可持续在 600 度以上高温，弥补传统红外炉持续温度无法超过 400 度只限于保温的局限性。三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 内部 配备定温功能。 ·温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热。 ·内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。★提供电器产品检测报告、食品接触安全产品认证、3C认证 |  |
| K04 | 配套敞门拼台柜 | 300*700*820/85 | 台 | 5 |  |  |
| K05 | 明档十二头煲仔饭机（含锅12只） | 1200*800*1200 | 台 | 1 |  |  |
| K06 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 1200*700*1960 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，★提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| K07 | 直背右拐单星切角水池柜 | 800*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| K08 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| K09 | 方腿直背双层工作台 | 1700*700*800/100 | 台 | 4 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| K10 | 方腿直背双层工作台 | 1800*700*800/100 | 台 | 3 |  |  |
| K11 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 3 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十二 | 洗碗间L |  |  |  |  |  |
| L01 | 分类干湿分离收残柜连车） | 1600*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板1.0mm。带推车。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L02 | 分类垃圾桶 | 80L | 只 | 4 |  | 无图 |
| L03 | 400深方腿直背单星浸泡池 | 1000*750*800/100 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L04 | 高压预冲洗花洒连摇摆龙头 | 座台式，双温双控 | 只 | 2 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| L05 | 长龙洗碗机带烘干 | - ≥3600碟/H | 台 | 1 | - 1）名称：单清洗缸+双喷淋+单烘干长龙式洗碗机， - 2）外形尺寸：长≤4400mm，宽≤900mm，高≤2000。 - 洗涤能力：≥3600碟/H - 4）功率：≤75KW 5）整机外壳材质采用全国标优质304不锈钢，且符合国家最新食品接触安全要求标准。 - 6）设备功能：清洗/漂洗消毒/烘干/一体机； - 7）清洗方式：多样化清洗方式/平放式清洗/斜插式清洗等； - 8.清洗范围：可洗涤”碗、筷、碟、盘、调羹、陶瓷、不锈钢、PP等多种类型不同材质的餐具。 - 9.安全防护：具有自动保护功能，门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统，餐具出口防卡顶出装置，电机扭矩保护系统等设计。 - 10.节能要求：应配有节能节水装置，满足节能节水需求。 - 11.清洗维护：设备喷臂、喷嘴等部位应便于拆卸，方便日常清洗维护。 |  |
| L06 | 方腿活动双层沥水周转工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢方管，机制台面面板1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用38×38mm304不锈钢方管。全不锈钢调整脚，下层板采用304-1.0mm不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L07 | 400深方腿直背双星水池 | 1800W*800D*800H | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，台面采用不小于1.2mm后不锈钢整体拉伸。槽体304不锈钢不小于1.2mm深度400mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L08 | 双温摇摆龙头 | 座台式，双把双控 | 只 | 4 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| L09 | 方腿直背左拐双层下冲孔周转台 | 1300*800*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用38×38mm304不锈钢方管。下层板采用304-1.0mm不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L10 | 方腿四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，层板不小于1.2mm厚不锈钢板，层板为整板机制冲孔，下趁4条304加强筋，立柱为不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| L11 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 16w | 台 | 2 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| 十三 | 餐具间M |  |  |  |  |  |
| M01 | 嵌入式双门双通玻璃门热风循环消毒柜（带灯/带碗筐/带推车) | 1600*800*2200 | 台 | 3 | 整体全部采用不低于1.0mmSUS304不锈钢，电子温控，数字显示，温度范围150度，内置热风循环加热/2个推车/每个推车可放304不锈钢碗筐10只/内置照明灯/上部格栅百叶散热装饰条，底部不锈钢踢脚线，双层中空电热防雾玻璃门。 |  |
| M02 | 紫外线消毒灯（飞利浦灯管） | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |
| 十四 | 餐厅N |  |  |  |  |  |
| N01 | 方腿直背双层工作台 | 1800*700*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| N02 | 保温汤车 | 700*700*800 | 台 | 5 | 整体全部采用SUS304不锈钢，台面采用不低于1.2㎜304不锈钢,层板采用1.0mmSUS304不锈钢制作。配直径500mm304不锈钢保温桶1只，，美控微电脑温度控制器精确控温，定时，定温，圆盘平底加热盘保温，无电热管方便清扫。缺水报警自动补水。 |  |
| N03 | 风幕机 | L=2000 | 台 | 13 | 1、超薄机身设计，节约空间。2、全金属外壳，防火性能高，安装方便，容易清洗3、叶轮通过优化设计，具有风量大，噪音代的优点；叶轮是一整体结构，出风平稳均匀，可形成均匀的空气幕。4、优质铝合金结构叶轮，适用于油烟浓大的地方使用。5、电机持续运行超过5000小时无故障 |  |
| N04 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 4w | 台 | 27 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| N05 | PVC透明磁吸防风隔热门帘 | L=2000 | 套 | 13 | 采用PVC材质耐用性能好，防水防潮易清洗。磁吸设计可以更好的防蝇、防虫、防风、隔热。 |  |
| 十五 | 配菜区Q |  |  |  |  |  |
| Q01 | 四门高身冷藏玻璃展示柜 | 1200*800*2000 | 台 | 2 | 产品采用不小于0.8mm厚SUS201全钢铜管制造，按键式微电脑数字温控器，温度数字显示面板，优质加厚油膜无指纹板材，风冷无霜，自动化霜，自动回归门，不锈钢拉伸内胆，不锈钢拉伸门内衬，高效节能环保压缩机，环保冷媒，冷藏2~8度可调温度，双层电热防雾玻璃，带锁脚轮，中梁加热防凝露。隐藏式把手设计，整机简洁美观，内胆圆角设计 易清洁，★提供3C认证，食品接触认证。 |  |
| Q02 | 直背单星水池柜 | 700*800*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制拉伸台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。槽体304不锈钢不小于1.mm深度300mm。带溢水口，配304不锈钢提篮去水器带304不锈钢S弯防臭下水管，敞门设计，隐藏式A型门把手，双层门板不低于1.0mm不锈钢。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q03 | 单温高身摇摆龙头 | 座台式，单温单控 | 只 | 1 | 全铜镀铬，陶瓷阀芯。可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8L，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢大弯管出水，管径24mm厚0.8mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2019标准。★提供节水认证，检测报告 |  |
| Q04 | 直背三层上掀门工作柜 | 1300*800*800/100 | 台 | 1 | 1、材料：整体采用SUS304不锈钢板材，台面不小于1.2mm304不锈钢板,下衬20mm高密度板，背板、层板、围板不小于1.0mm304不锈钢。层板可调节高度，上掀门，方便清理卫生。门侧加减震硅胶垫，隐藏式把手。全不锈钢调节子弹脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q05 | 带锁砧板刀具组合消毒柜 | 600*600*1250 | 台 | 1 | 1.整机采用1.0mm304不锈钢定制，可容纳：厚度≤10厘米砧板5块，刀具10把 2.整机采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 +除湿功能。3.柜机配置安全锁。4.时间调节≤60分钟，一键启动。5.配置不锈钢可调节柜脚。电压220V,功率：350W,★提供检测报告 |  |
| Q06 | 方腿三层台面立架 | 1800*350*600 | 台 | 2 | 1、材料：立柱采用不小于1.0mm38×38mm304不锈钢方管。层板采用不小于1.0mm304不锈钢整板机制制作，底趁不小于1.2mm38*38mm304不锈钢方管加强筋。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q07 | 方腿直背双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1、材料：整体用料全部采用SUS304不锈钢，机制台面面板不小于1.2mm厚SUS304不锈钢，下趁20mm高密度板，底趁不小于1.2mm厚38*38mm304不锈钢方管加强筋。台面下四周围304不锈钢板60mm。立柱采用不小于1.2mm38×38mm304不锈钢方管。下层板采用不小于1.0mmSUS304不锈钢整板机制冲孔制作。全不锈钢调节脚，不得使用塑料包钢脚。2、工艺：所有接缝必须满焊焊接，不得有漏焊、虚焊，焊接工艺平顺无变形无气泡无毛刺 |  |
| Q08 | 粘捕式双管灭蝇灯 | 40w | 台 | 1 | 粘捕式，白色ABS材质,飞利浦双灯管，16wLED宽频谱光源，光波诱蚊，外形尺寸：380*170*200，有效面积40~60平方。 |  |
| Q09 | 紫外线消毒灯 | 40w | 台 | 2 | 飞利浦灯管，长度不小于1100mm，带灯架 |  |

2.本项目核心产品为：洗碗机、智能灶台灭火系统、明档八眼煲仔电陶炉带柜座、明档十二头煲仔饭机。