招　标　文　件

项目名称：张家港市机关幼儿园北园区信息化教学设备

标书编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0059

项目属性：货物

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2024年8月27日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法与评标标准	112

第六章 投标文件格式	117

第一章  投标邀请

张家港市机关幼儿园北园区信息化教学设备项目JSZC-320582-JZCG-G2024-0059招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024-09-19 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0059

项目名称：张家港市机关幼儿园北园区信息化教学设备

预算金额：185.31万元

最高限价（如有）：185.31万元

采购方式：公开招标

采购需求：张家港市机关幼儿园北园区信息化教学设备采购，项目主要包括综合布线、计算机网络、安防系统、公共广播、报告厅会议系统、三楼会议室会议系统、智慧教学、计算机机房等子系统

合同履行期限：合同签订生效后30个工作日内完成供货并根据用户方要求的时间内完成安装调试工作。具体以实际情况为准。本清单中所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装及施工。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.授权委托书

7.资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024-8-29 - 2024-9-5

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-9-19  09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市市级机关事务管理中心

单位地址：张家港市人民中路8号

联系人：陈其业

联系电话：0512-58687011

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：欧心怡

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：欧心怡

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、运维服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

#### 14、投标人情况介绍

#### 14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

## 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、人员培训、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

### 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

### 七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

### 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

### 九、货款支付

9.1结付程序：

。

9.2结付期限：

。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

### 十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

### 十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

### 十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

### 十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关第三方机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

### 十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

### 十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

## 一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线1 | 15300 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 网线2 | 17800 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 网络模块 | 214 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 4 | 网络面板 | 128 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 网络配线架 | 12 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 光纤 | 1500 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 光纤配线架 | 8 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 光纤熔接 | 400 | 点 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 大对数电缆 | 700 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 语音配线架 | 10 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 机柜1 | 8 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 机柜2 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 机柜3 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 穿线管1 | 3500 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 穿线管2 | 500 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 | 室外管道1 | 430 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 | 室外管道2 | 400 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 18 | 电源线1 | 1200 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 19 | 电子围栏信号线 | 600 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 20 | 摄像机电源线1 | 300 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 21 | 公共广播信号线 | 1300 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 22 | 弱电井 | 20 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 二、计算机网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 交换机2 | 6 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 交换机3 | 7 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 无线控制器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 无线AP1 | 32 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 无线AP2 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 交换机4 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 交换机5 | 10 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 交换机6 | 20 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 三、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机1 | 166 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 摄像机2 | 10 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 摄像机3 | 19 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 摄像机4 | 69 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 摄像机5 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 摄像机6 | 6 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 摄像机7 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 摄像机8 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 防雷器 | 84 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 立杆1 | 1 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 立杆2 | 15 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 立杆3 | 30 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 设备箱 | 40 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 录像机 | 5 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 综合平台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 电视机1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 电视机2 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 解码器 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 19 | 时间服务器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 20 | 升降柱 | 6 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 21 | 固定式升降柱 | 14 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 22 | 门禁 | 15 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 一键报警 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 24 | 红外探测器 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 25 | 紧急按钮 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 26 | 通道摆闸 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 27 | 人脸识别终端 | 8 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 道闸 | 6 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 报警柱 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 30 | 访客机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 巡更 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 32 | 张力围栏主机 | 7 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 33 | 6线双防控制杆包 | 20 | 包 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 34 | 6线国标张力杆 | 102 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 35 | 张力杆附件包 | 36 | 包 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 36 | 6线国标转向杆 | 6 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 37 | 6线转向杆附件包 | 6 | 包 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 38 | 合金丝 | 3500 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 39 | 接地桩 | 14 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 40 | 张力围栏警示牌 | 60 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 41 | 主机蓄电池 | 7 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 42 | 警灯警号 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 43 | 周界防范控制键盘 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 44 | 电子地图 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 45 | 探测器支架 | 2 | 对 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 46 | 红外对射 | 3 | 对 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 47 | 一体机 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 四、公共广播 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 播放器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 数字调谐器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 广播钟声话筒 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 前置放大器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | IP网络音频采集终端 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 消防报警采集器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 触摸屏网络话筒 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | IP网络有源音箱 | 1 | 对 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 电源时序器1 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 室内壁挂音箱 | 46 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 吸顶喇叭 | 28 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 单向IP网络功率放大器 | 4 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 室外防水音柱 | 21 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 纯后级广播功放 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 前置放大器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 机架式单路IP网络解码器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 无线手持话筒 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 指向性天线放大套装 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 信号强波器 | 2 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | IP网络定时远程播控器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 广播避雷器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 机架式单路IP网络解码器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 五、报告厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 音箱1 | 2 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 功放1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 音箱2 | 6 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 功放2 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 音箱3 | 2 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 功放3 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 音箱4 | 2 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 功放4 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 无线手持话筒 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 无线会议话筒 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 指向性天线分配器 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 指向性天线翼 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 调音台1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 多功能混音器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 音频处理器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | 抑制处理器1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | 网络中控 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | 电源管理器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 高清矩阵1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 成像灯 | 9 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 灯控台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 灯钩 | 9 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 24 | 安全绳 | 9 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 25 | 灯杆 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 26 | 电源线 | 100 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 27 | 音频线 | 3 | 卷 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 28 | 音响插座 | 20 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 29 | 电源时序器2 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 30 | 多媒体地插 | 2 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 31 | 舞台话筒地插 | 2 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 32 | 音箱地插 | 6 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 33 | 专业音箱线 | 700 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 六、三楼会议室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸一体机1 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 会议音箱 | 4 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 功放5 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 调音台2 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 抑制处理器1 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 无线会议话筒 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 七、智慧教学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸一体机2 | 13 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 八、计算机机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源主机 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 电池 | 20 | 节 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 电池柜 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 4 | 配电箱 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | PDU | 16 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 九、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 | 无 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 触摸一体机1 |
| 2 | 触摸一体机2 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | ★电视机1 |
| 2 | ★电视机2 |
| 3 | 投影仪 |

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电视机1 |
| 2 | 电视机2 |
| 3 | 投影仪 |

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

A、在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

## 二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |
| 1 | 网线1 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、符合 YD/T1019六类非屏蔽 标准； ▲3、采用 4*2AWG23 实心铜线（0.57 线径），十字隔离，护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息， 有撕裂绳； 4、特性阻抗 100±15 Ω ; 5、传输延时差≤45 ns/100 m； 6、传输速度 69%； 7、电容≤5.6 nf/100 m； 8、直流电阻≤9.38 Ω/100 m； 9、直流电阻不平衡≤5%。 |
| 2 | 网线2 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、符合 YD/T1019 超五类非屏蔽 标准； ▲3、采用 4*2AWG24 实心铜线，护套上印有型号、 规格、码尺、防火等级等重要信息，有撕裂绳； 4、传输延时差≤45 ns/100 m； 5、传输速度 69%； 6、电容≤5.6 nf/100 m； 7、直流电阻≤9.5 Ω/100 m； 8、直流电阻不平衡≤5%。 |
| 3 | 网络模块 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、符合 YD/T1019 的六类非屏蔽 标准； 3、翻盖式设计，免工具安装，自带可拆卸式防尘盖，电缆可沿 90 或 180 度方向进入和端接，可卡接22-26AWG 规格导体； 4、插拔寿命≥1200 次，接线寿命≥300 次 ； 5、PIN 针 50um 镀金层； 6、介电强度 1000V 60HZ/1 分钟； 7、额定电流 1.5Amp； 8、绝缘电阻最小 10mΩ ; 9、接触电阻 20mΩ。 |
| 4 | 网络面板 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、86 型单口面板，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明 标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座 配套； 3、高级聚碳酸脂制造，坚固，有弹性。 |
| 5 | 网络配线架 | 1、24 口非屏蔽网络配线架； 2、标准 19”安装尺寸，1U 高度，自带后背理线支架； |
| 6 | 光纤 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、12 芯室外单模光纤； 3、符合YD/T 1258.4-2019 标准； 4、采用 900μm 紧套光纤纤芯，紧套管设计，采用高强度芳纶加强 件，保证光纤无拉伸应变，传输特性稳定； 5、符合 UL 的 OFNR 防火等级（1310/1550mm）最大衰减（dB/km） 1.1/0.75； 6、千兆以太网距离（m）5000-/-/； 7、万兆以太网距离（m）10000/40000。 |
| 7 | 光纤配线架 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、24 口双工 LC 光纤配线架； 3、符合YD/T 778 标准； 4、19 英寸固定式光纤箱，全钢结构，箱内带有管理器及固定附件， 可安装各种形式的耦合器；前部具有水平理线环，后部带有固定预 连制光缆的装置； 5、自带标签装置，可以对每一个端口进行标识和定义。 |
| 8 | 光纤熔接 | 含耦合器、尾纤、光纤熔接 |
| 9 | 大对数电缆 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、25 对大对数电缆； 3、符合 YD/T1019 的三类标准； ▲4、26AWG 单股纯铜（0.4 线径），CMR 防火等级，支持最高 16MHz 的带宽； 5、传输延时差≤45 ns/100 m； 6、传输速度 69%； 7、电容≤5.6 nf/100 m； 8、直流电阻≤14.8 Ω/100 m； 9、直流电阻不平衡≤ 5%。 |
| 10 | 语音配线架 | 1、与网络配线架（清单中“一、综合布线”部分的第5项）同一品牌； 2、符合超五类标准； 3、19”安装尺寸，1U 高度，100 对机架式 110 配线架，含 4 对 5 对 模块； 4、开放式结构，可以重复端接不少于 300 次，可端接 22-26AWG 导体； 5、介电强度 1000V 60HZ/1 分钟； 6、绝缘电阻最小 10MΩ； 7、接触电阻两接线夹子之间最小值 1250Ω。 |
| 11 | 机柜1 | 1、19 英寸 42U 机架。 ▲2、承载：静载≥150kg。 3、采用冷轧钢板制作，基座、上下梁厚度≥2.0mm，立柱厚度≥1.5mm。 4、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 5、含 1 个 6 位国标插口 PDU。 |
| 12 | 机柜2 | 1、规格：800mm*800mm*42U，黑色； ▲2、承载：静载 ≥800KG（带支架）； 3、方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 4、其余：SPCC 优质冷轧板； 5、方孔条厚度≥2.0mm； 6、安装梁厚度≥1.5mm； 7、其余部位厚度≥1.2mm； 8、方孔条、安装横梁为镀铝锌板； 9、其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑； 10、含 1 个 6 位国标插口 PDU。 |
| 13 | 机柜3 | 1、规格：600mm*600mm*22U，黑色； ▲2、承载：静载 ≥800KG（带支架）； 3、方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 4、其余：SPCC 优质冷轧板； 5、方孔条厚度≥2.0mm； 6、安装梁厚度≥1.5mm； 7、其余部位厚度≥1.2mm； 8、方孔条、安装横梁为镀铝锌板； 9、其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑； 10、含 1 个 6 位国标插口 PDU。 |
| 14 | 穿线管1 | PVC25 |
| 15 | 穿线管2 | JDG25管 |
| 16 | 室外管道1 | 7*32mm 梅花管（PVC 材质），含开挖及回填，开挖深度符合规范要求。 |
| 17 | 室外管道2 | PE32 |
| 18 | 电源线1 | WDZ-YJY3*2.5 |
| 19 | 电子围栏信号线 | RVVP2*1.5 |
| 20 | 摄像机电源线1 | RVV2*1.0 |
| 21 | 公共广播信号线 | 2*2.5 |
| 22 | 弱电井 | 600*600，含井盖井座 |
| 二、计算机网络 |  |  |
| 1 | 交换机1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、交换容量≥798Gbps，包转发率≥408Mpps； 4、单台配置24个千兆光口，24个千兆百兆自适应电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口，1个Consle端口，全部端口均为固化端口，标准19英寸1U设备，支持双电源； ▲5、VLAN：支持4K VLAN表项，支持GVRP，支持1：1和N：1 VLAN Mapping，支持基本QinQ功能，支持灵活QinQ功能，支持Private VLAN。 6、STP：支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP），支持BPDU保护、根保护、环路保护。 7、组播：支持IGMP v1/v2/v3，支持IGMP Snooping，支持IGMP Fast Leave，支持组播组策略及组播组数量限制，支持组播流量跨VLAN复制，支持PIM-SM、PIM-DM ▲8、IPv4：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，支持策略路由，支持等价路由实现负载均衡，支持BFD for OSPF、BGP 9、IPv6：支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持IPv6邻居发现，支持Path MTU发现，支持MLD v1/v2，支持MLD Snooping，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道 10、MPLS VPN：支持LDP协议，支持MCE，支持MPLS VPN的P/PE功能要求，支持MPLS TE，支持MPLS OAM。 11、QoS：支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类，支持CAR流量限制，支持802.1P/DSCP优先级重新标记，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式，支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制，支持流量监管与流量整形。 12、安全特性：支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制，支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能，支持端口隔离，支持端口安全、IP+MAC+端口绑定，支持DHCP Snooping、DHCP Option 82，支持IEEE 802.1x认证，支持Radius、BDTacacs+认证，支持uRPF，支持命令行分级保护。 ♦13、要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘，1500V；（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书） 14、支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能; 15、符合国家低碳环保等政策要求； 16、支持ACL功能，支持L2~L7层数据的访问和控制； 17、支持标准的SNMP协议，配合的“NMS”智能网管平台，可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备配置管理、性能数据统计分析、故障管理等功能，简化了网络管理，为用户提供全新的使用体验； 18、支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式； |
| 2 | 交换机2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、整机提供千兆电口≥48，千兆/百兆SFP光口≥4，并配置2个千兆单模块光模块； 5、整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发速率≥132Mpps/166Mpps； 6、支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制，满足用户对高可靠性的要求； 7、为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能； 8、要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘1500V； |
| 3 | 交换机3 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps； 5、单台配置24个千兆电口，4个千兆/百兆自适应SFP光口，1个Consle端口，并配置2个千兆单模块光模块； 6、支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W； 7、要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘1500V； 8、为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理等功能； 9、支持Console、Telnet、SSH ZD等多种管理方式； |
| 4 | 无线控制器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、6个10/100/1000M 自适应RJ－45口，其中2个千兆WAN口，4个千兆LAN口、2个SFP、2个USB 2.0端口； 5、功能支持：本次配置无线LICENSE授权128个，最大支持512台无线瘦AP； 6、IP路由：IP直连、静态路由、RIP v1/v2、NAT/NPAT ZD； 7、AP/AC组网：AP/AC通过三层安全隧道进行连接、二层业务的集中交换、分布式交换和混合交换； 8、支持一键认证、密码认证、Web认证，通过云端广告认证自定义广告页面，轻松推送广告海报信息； 9、转发模式：支持集中转发、所有业务集中到AC上进行转发、支持分布式转发，部分AP或SSID的业务在瘦AP本地转发； |
| 5 | 无线AP1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、吸顶式AP，支持802.11a/b/g/n /ac/ac+wave2, 802.11ax协议,采用双频四路设计； 5、支持4条空间流,整机最大接入速率≥1800Mbps； 6、2个100/1000以太网上联端口； 7、内置天线，发射功率≥20dBm； 8、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 9、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 10、支持云AC管理； 11、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 12、支持IPv6技术，支持IPv6报文透传，保留测试权利； |
| 6 | 无线AP2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、室外防水AP，支持IEEE 802.11b/g/n/a/ac+ac wave2协议,采用双路双频设计； 5、支持4条空间流 ,整机最大接入速率≥1800Mbps； 6、1个10/100/1000电口； 7、外置全向增益天线并包含4根天线，单根天线增益≥8dBm，并配置防雷器； 8、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）； |
| 7 | 交换机4 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、槽位数量≥5，其中业务插槽数≥3； 5、交换容量≥64Tbps/128Tbps，包转发率≥8400Mpps/26400Mpps，并配置2个千兆单模块光模块； 6、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟成一台以实现各种表项的同步（非集群技术或传统VRRP等网关虚拟化技术）； 7、支持双主控热备，在万兆线速数据转发情况下，进行热切换且数据不丢包； 8、要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘1500V； ▲9、 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4+等路由，支持BFD FOR RIP、OSPF、BGP、VRRP ZD功能； 10、核心设备支持EPON技术，最大可支持10G EPON接口； 11、单台配置交流电源*2，引擎*2（为提供良好的转发效果，引擎不带业务端口 ），不少于48个千兆电接口，不少于48个千兆光接口，8个万兆光接口； |
| 8 | 交换机5 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网路”部分的第1项）同一品牌； 4、24个100/1000M自适应电口，2个千兆光口,POE功率≥300W，并配置2个千兆单模块光模块； 5、支持巨型帧，64~1536帧长范围内均可达到线速转发速率； 6、支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行抑制； 7、要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘1500V； 8、背板带宽≥256G，无阻塞设计； |
| 9 | 交换机6 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与交换机1（清单中“二、计算机网络”部分的第1项）同一品牌； 4、8个100/1000M电口， 2个千兆SFP端口，1-8口支持POE/POE+功能，并配置2个千兆单模块光模块； 5、支持巨型帧，64~1536帧长范围内均可达到线速转发速率； 6、要求设备绝缘承受50Hz或60Hz的电压，历时1min,不应出现击穿，功能绝缘1500V； 7、背板带宽≥256G，无阻塞设计； 8、地址数据库：32K；交换机包转发速率≥15.6Mpps； ♦9、恶劣环境下交换机能正常工作，工作温度-40~85℃（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）； 10、设备具有耐腐蚀性。 |
| 三、安防系统 |  |  |
| 1 | 摄像机1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； 4、400万高清室内高清半球，1/3"传感器靶面； 5、焦距2.8mm/4mm可选； 6、红外补光距离不低于30米； 7、内置Mic，音频编码格式G.711A、G.711U； 8、最低照度检验：彩色≤0.0005lux；黑白≤0.0001lux； 9、照度适应范围不小于135dB； 10、电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； ♦11、支持视频内容保护功能，摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）； 12、支持宽动态自动切换功能检验，在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 13、外壳防护能力不低于IP68。 |
| 2 | 摄像机2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； 4、400万双光防拥挤半球网络摄像机（2.8mm/4mm/6mm焦距可选）； 5、1/3inch逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；最低照度：0.005lux； 6、支持宽动态，信噪比>52dB；支持区域增强(ROI)、隐私遮盖； 7、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式:400万（2688×1520）最大25帧/秒； 8、内置拾音器功能：内置拾音器，拾音距离可达到15m；内置扬声器；红外/暖光双光补光； 9、非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； ♦10、相机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定阈值时可上报平台；（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）； 11、10M/100M自适应以太网电口； 12、工作温度：-30℃~60℃。 |
| 3 | 摄像机3 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； 4、400万高清室内枪机； ▲5、1/3英寸COMS传感器，分辨率≥2560*1440，帧率≥30fps； 6、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 7、红外补光，夜视可识别100米处人体轮廓； 8、内置拾音器，拾音距离≥15米； 9、亮度信噪比≥60dB，宽动态范围≥105dB； ▲10、支持≥8行OSD，支持设置7×16种以上字体颜色、描边、背景、空心等样式，支持OSD滚动显示，支持叠加图片格式的OSD； 11、支持图片抓拍，可设置时间间隔和图片数量，可自定义图片文件名； 12、支持RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口，≥25%丢包网络环境下播放效果良好； 13、防护等级不低于IP68。 |
| 4 | 摄像机4 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； ▲4、200万星光级宽动态电口枪型网络摄像机，传感器靶面:不小于1/2.8 "； 5、120dB光学宽动态，支持星光级照度，彩色：≤0.0005lux；黑白：≤0.0001lux； 6、支持背光补偿，支持强光抑制，支持自适应透雾； 7、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 8、支持三码流，主码流：1920x1080、30帧/秒、4Mbps，最大实况流路数:20路； 9、隐私遮盖区域数目:4个，区域增强(ROI):8个区域，OSD数量:8行，每行OSD最多60个字符； 10、音频编码格式:G.711A、G.711U； 11、人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 12、支持人脸抓拍； 13、周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； ▲14、设备可支持通过VPN协议穿越网闸、防火墙和其它NAT设备，可实现复杂环境的组网； 15、SD卡接口:MicroSD插槽*1,最大支持256GB；音频输入:1入，音频输出:1出；告警输入:2入，告警输出:1出； 16、外壳材质:铸铝。 |
| 5 | 摄像机5 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； 4、900万车辆抓拍卡口； ▲5、采用≥900万像素全局曝光CMOS图像传感器，靶面尺寸≥1.1英寸，分辨率≥4096×2160@50fps； 6、最低照度，彩色≤0.0001lux，黑白≤0.00005lux； 7、支持快门、增益、白平衡、宽动态设置； 8、支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 9、支持H.265、H.264、MJPEG等多种编码方式； 10、支持三码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 11、支持视频OSD，照片OSD，支持区域增强； 12、车辆检测方式：雷达、线圈、视频等； 13、支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99%； 14、支持识别≥14种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰等； 15、内置一体化频闪补光模块，亮度可调节，支持外置频闪灯、爆闪灯、频爆一体灯； 16、支持图片合成，图片大小可设置； 17、支持≥4个同步信号输出接口（开关量），≥8个同步信号输出接口（TTL），≥8个信号输入接口（开关量），≥4组RS485，≥1组RS232； 18、工作环境：-40℃~70℃，10%~90%RH，防护等级：IP66及以上。 |
| 6 | 摄像机6 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； ▲4、400万像素COMS传感器，1/1.8英寸，分辨率≥2688*1520，帧率≥30fps，电动变焦镜头≥4倍，焦距范围2.8~12mm，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片和35114加密芯片； 5、彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx； 6、支持≥120dB的光学宽动态； 7、内置≥4颗补光灯，至少支持白光、暖光、混光等3种补光模式，支持手动或自动调节补光，可识别≥100米处的人体轮廓； 8、内置≥2个拾音器，具有自适应降噪能力，具有≥20米远程拾音能力，内置扬声器，支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 9、支持≥8行字符OSD，支持设置OSD位置，支持手动或自动调节OSD对齐； 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%； 11、支持混行检测智能模式，支持机动车、非机动车、人员检测抓拍及布防，最多可检测出120个并发目标；支持车牌号码、颜色、类型识别，支持车辆类型和子品牌识别； 12、支持道路监控智能模式，支持划分车道和设置抓拍线，事件触发后会自动抓拍，抓拍内容可区分车道号并抓拍车牌； ♦13、支持人脸检测智能模式，可并发≥120张人脸的检出和抓拍，可实现全景大图、人脸小图、人体图关联显示和存储，支持人脸、人员属性的提取，人脸捕获率≥99%，支持人脸图片去重，重复率≤1%（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）； 14、支持深度周界智能模式，可进行越界入侵、进入区域、离开区域、区域入侵布防；支持目标自动过滤，仅对机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，支持声光联动告警，内置不同告警语音，可设置声光参数，支持自主导入多条告警语音； 15、支持客流统计智能模式，客流量统计子功能可对进入和离开的人员数量进行统计，人员密度检测子功能可对指定不规则区域内人数进行统计，都可触发平台侧的多级预警； 16、支持RJ45、10M/100M自适应以太网电口，≥38%丢包网络环境下播放效果良好； 17、支持DC12V、PoE、AC24V供电，具有电源备份功能；DC12V、AC24V供电时，至少满足±35%的电压波动；PoE供电时，至少满足IEEE、802.3at标准； 18、支持电源返送，提供≥DC12V和≥100MA的电源输出，为其他外设供电； 19、内置加热模块，支持去除前玻璃罩湿气和雾气； 20、工作湿度至少满足5%~95%RH(无冷凝)；工作温度至少满足-40℃~75℃。 |
| 7 | 摄像机7 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； ▲4、400万像素COMS传感器，1/1.8英寸，分辨率≥2688*1520，帧率≥30fps，电动变焦镜头≥4倍，焦距范围2.8~12mm，内置CPU/GPU/NPU一体化芯片和35114加密芯片； 5、彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx； 6、支持≥120dB的光学宽动态； 7、内置≥4颗补光灯，至少支持白光、暖光、混光等3种补光模式，支持手动或自动调节补光，可识别≥100米处的人体轮廓； 8、内置≥2个拾音器，具有自适应降噪能力，具有≥20米远程拾音能力，内置扬声器，支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 9、支持≥8行字符OSD，支持设置OSD位置，支持手动或自动调节OSD对齐； 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%； 11、支持混行检测智能模式，支持机动车、非机动车、人员检测抓拍及布防，最多可检测出120个并发目标；支持车牌号码、颜色、类型识别，支持车辆类型和子品牌识别； 12、支持道路监控智能模式，支持划分车道和设置抓拍线，事件触发后会自动抓拍，抓拍内容可区分车道号并抓拍车牌； 13、支持人脸检测智能模式，可并发≥120张人脸的检出和抓拍，可实现全景大图、人脸小图、人体图关联显示和存储，支持人脸、人员属性的提取，人脸捕获率≥99%，支持人脸图片去重，重复率≤1%； 14、支持深度周界智能模式，可进行越界入侵、进入区域、离开区域、区域入侵布防；支持目标自动过滤，仅对机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，支持声光联动告警，内置不同告警语音，可设置声光参数，支持自主导入多条告警语音； 15、支持客流统计智能模式，客流量统计子功能可对进入和离开的人员数量进行统计，人员密度检测子功能可对指定不规则区域内人数进行统计，都可触发平台侧的多级预警； 。 16、支持RJ45、10M/100M自适应以太网电口，≥38%丢包网络环境下播放效果良好； 17、支持DC12V、PoE、AC24V供电，具有电源备份功能；DC12V、AC24V供电时，至少满足±35%的电压波动；PoE供电时，至少满足IEEE、802.3at标准； 18、支持电源返送，提供≥DC12V和≥100MA的电源输出，为其他外设供电； 19、内置加热模块，支持去除前玻璃罩湿气和雾气； 20、工作湿度至少满足5%~95%RH(无冷凝)；工作温度至少满足-40℃~75℃； |
| 8 | 摄像机8 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； ▲4、像素:1600万，传感器靶面:1/1.8"最高分辨率:4800*2688，4Sensor垂直拼接，水平180°垂直90°全景拼接图像，画面无视角盲区； 5、拼接图像最大输出4800*2688@30fps，16:9黄金比例画面显示，适配主流显示器，呈现更好的高清画面； 6、采用高性能400万像素1/1.8"CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 7、支持视频水印及视频加扰，防止数据篡改； 8、自适应透雾，能自动感知环境雾霾强度，并自动调整透雾强度； 9、支持风扇散热及除雾，适应复杂的环境变化； 10、支持智能红外技术，补光均匀，且能根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝现象； 11、支持H.264/H.265/MJPEG，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 12、支持AC24V/DC24V/PoE多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求； 13、IP67防护等级； ♦14、可将4个传感器输出的视频画面进行拼接显示，并可对拼接后的视频画面进行图片抓拍，拼接后的视频画面水平视场角应≥195°，垂直视场角应≥90°（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）； ▲15、摄像机开启热度图功能后，可通过IE浏览器显示设定时间内监控场景内的物体运动变化频率。 |
| 9 | 防雷器 | 电源、网络二合一防雷器 电源保护参数： 1、持续运行电压： ≥40V AC/DC 50-60Hz； 2、标称放电电流： ≥5kA； 3、最大放电电流： ≥10kA； 网络信号保护参数： 4、最大持续运行电压： ≥8V DC； 5、总放电电流： ≥10kA； 6、标称放电电流： ≥2.5kA； 7、最大放电电流： ≥3kA； 8、传输速率： ≥100Mbps； 9、插入损耗：≤0.5dB。 |
| 10 | 立杆1 | 1、材质：监控立杆钢材材质为低硅低碳高强度 Q235，壁厚度≥3mm， 底法兰厚度≥14mm； 2、焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无任何一处漏焊，焊缝平整， 无任何焊接缺陷； 3、喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥80μm。表 面喷塑； 4、5 米高，无横臂； 5、C25 砼基础，接地电阻≤4Ω。 |
| 11 | 立杆2 | 1、材质：监控立杆钢材材质为低硅低碳高强度 Q235，壁厚度≥3mm， 底法兰厚度≥14mm； 2、焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无任何一处漏焊，焊缝平整， 无任何焊接缺陷； 3、喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥80μm。表 面喷塑； 4、3.5米高，无横臂； 5、C25 砼基础，接地电阻≤4Ω。 |
| 12 | 立杆3 | 1、材质：监控立杆钢材材质为低硅低碳高强度 Q235，壁厚度≥3mm， 底法兰厚度≥14mm； 2、焊接工艺：应采用电焊接，整个杆体无任何一处漏焊，焊缝平整， 无任何焊接缺陷； 3、喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥80μm。表 面喷塑； 4、0.8米高，无横臂； 5、C25 砼基础，接地电阻≤4Ω。 |
| 13 | 设备箱 | 不锈钢防雨设备箱定制要求如下： 1、规格： ≥400mm*400mm*200mm； 2、其他： ≥1 个 2P16A 空开。 |
| 14 | 录像机 | 1、64路硬盘录像机，含16块8T监控级硬盘； ▲2、支持H.265、H.264视频解码，G.711A、G.711U音频解码； 3、解码能力：2x12MP@30,2x4K@30,4x5MP@30,6x4MP@30,8x3MP@30,14x1080p@30； 4、支持接入符合GB28181、ONVIF、RTSP标准的第三方网络摄像机； 5、支持接入16路摄像机，接入带宽≥320Mbps、转发带宽≥160Mbps； 6、支持1个HDMI、1个VGA，HDMI、VGA异源输出，HDMI最高支持4K显示输出； 7、支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支16路本地同步回放和多路同步倒放； 8、支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放； 9、支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，配置等操作，支持VGA和HDMI视频输出同源与异源切换； 10、支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据； 11、支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像； |
| 15 | 综合平台 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； 4.支持最大可管理10000路摄像机 5.支持对服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一管理，提供丰富的实况、回放、上墙、报警、云台等业务功能 6.支持视频监控、人脸比对、门禁管理、车辆、巡更、可视对讲、停车场管理、访客管理等 7.视频码流输入：512Mbps；视频转发性能：512Mbps；图片流接入：512Mbps；图片流转发性能：512Mbps； 8.图片及信息URL接入：128条/S；图片及信息URL转发：128条/S； ▲9.支持≥128个下级联域管理，支持≥2个上级联域管理； 10.支持GB/T28181双国标注册配置； 11.支持选择摄像机启动语音对讲，支持用户选择多个摄像机建立语音广播 12.支持在地图上搜索摄像机、卡口、门禁、防区等，支持线选、框选、圈选、多边形选和多个形状的方式在地图上选择设备，支持地图缩放、拖动、移动，支持框选、圈选、多选进行批量打开实况； 13.支持显示摄像机的实时抓拍图片，包括：机动车、非机动车、人体和人脸，支持查看选定实时数据详情，支持查询和导出历史机动车、非机动车、人体、人脸的信息数据； |
| 16 | 电视机1 | 1、规格≥75 寸液晶； 2、刷新率： ≥60Hz； 3、分辨率：4K； 4、HDMI2.0 接口≥2 个，含 1 根 HDMI 高清线及 1 套壁挂安装支架。 |
| 17 | 电视机2 | 1、规格≥55 寸液晶； 2、刷新率： ≥60Hz； 3、分辨率：4K； 4、HDMI2.0 接口≥2 个，含 1 根 HDMI 高清线及 1 套壁挂安装支架。 |
| 18 | 解码器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与录像机（清单中”三、安防系统”部分的第14）同一品牌； 4、采用嵌入式Linux操作系统，保证系统长时间稳定运行； ▲5、具有≥1路HDMI、VGA、CVBS、3G-SDI视频输出接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出接口，≥4路报警输入，≥2路报警输出接口，≥1个RS232串口，≥1个RS485接口； 6、支持告警联动到指定电视墙窗口，支持叠加文字信息； 7、输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达≥3840x2160@30HZ； 8、支持标准的H.265、H.264、MPEG4等图像压缩格式； 9、支持多分屏模式下支持高标清混合解码； 10、最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达2路1200W； 11、支持单屏1、2、3、4、5、6、7、8、9、16、25、36、64画面分割分屏； 12、支持通过双击分屏/窗口对窗口/分屏进行放大； 13、支持整个电视墙所有视频源同时切换，可设置切换时间； |
| 19 | 时间服务器 | GPS、北斗校时器 网络时间服务端授时服务端网络时钟同步，每秒 钟可处理 10000 次以上的授时请求。 |
| 20 | 升降柱 | 1、工作电源：≤DC36V； 2、驱动方式：机电一体； 3、工作温度：-30℃~+55℃; 4、防护等级：IP68； 5、运行速度：≤4s； 6、应急方式：手动上升下降； 7、最大推力： ≥100kg； 8、柱体高度： ≥600mm； 9、柱体直径： ≥220mm； 10、柱体壁厚： ≥6mm； 11、柱体材质：304 不锈钢管； 12、地基盒材质：Q235； 13、防腐工艺：电泳+喷塑； 14、最大通行压力： ≥50 吨； 15、反光警示：反光膜(≥50mm 宽）； ▲16、升降速度：上升和下降速度≥150mm/秒； 17、耐受电压：产品电路导线与外壳之间应能承受历时 1S 时间的交 流 1000V、50Hz 正弦工频耐压试验、无击穿现象。 |
| 21 | 固定式升降柱 | 1、材质：304 不锈钢+反光膜； 2、立柱外露高度：≥600mm； 3、直径：≥210mm； 4、柱体表面工艺：抛光； 5、拆解性能：可拆解。 |
| 22 | 门禁 | 1、人脸门禁具备7寸触摸屏，可在人机界面进行操作； ▲2、设备屏幕分辨率≥600*1024； 3、人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920； 4、设备支持嵌入式防拆报警按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警； 5、门禁一体机支持韦根协议输入及输出； 6、为扩展开门方式，门禁一体机应支持对IC卡、CPU卡序列号进行识读； 7、设备应能具备人脸识别、人证比对识别、IC卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式； 8、应具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门； ▲9、在低照度（约0.001lux）环境下应能正常检测并识别人脸； 10、平均响应时间不超过150ms。 |
| 23 | 一键报警 | 一键式紧急报警终端 1、与公安局110联网 2、4G无线联网 3、含壹年服务费 |
| 24 | 红外探测器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、智能编码：内置 MCU 和人体感应电路； 4、支持周期上报，间隔小于 24 小时； 5、支持低电压/故障数据上报； 6、支持电池低电量报警； 7、手机 APP 软件通知，供货时免费提供三年物联网通信流量，支持 语音电话通知或短信通知的报警方式。探测方式：热释电红外探测； 8、供电方式：外接 USB 供电与电池供电；USB 供电电源：5V/1A； 9、探测角度： ≥110 度； 10、安装方式：壁挂。 |
| 25 | 紧急按钮 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、通讯模式:无线物联网通讯。 4、电源电压 : DC3V，自带高性能锂电池。 5、电压低压报警值 : 3.2V。 |
| 26 | 通道摆闸 | 1、工作电压：AC220V±10%V，50Hz； 2、尺寸：≥1300*200*700； 3、通道宽度：≥600mm（行人），≥1000mm（自行车通道）； 4、通行方式：单向、双向； 5、直流电机：驱动电机功率≤40W； 6、输入接口：标准开关信号； 7、通信接口：RS485； 8、工作环境温度：-20°C～65°C； 9、支持室外安装。 10、含边柜。 |
| 27 | 人脸识别终端 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏；≥200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 4、设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持≥100000笔事件记录存储； 5、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或韦根外接读卡器，实现刷卡开闸；支持人证比对（需外接身份证阅读器）；基线支持标准韦根26/34； ♦6、人脸比对误识率和准确率：误识率=误识总次数负样本对总数×100%；准确率=通过总次数/正样本对总数×100%；误识率≤0.01%条件下，准确率应≥99.8%。支持接入NVR设备，实现视频监控录像；（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）。 7、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 8、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 9、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 10、管理平台可设置用户权限，黑名单人员禁止进入，通行数据可导出。家长可通过手机进行人脸的信息录入。管理平台安全等级需有信息系统安全等级保护备案。 |
| 28 | 道闸 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、设备具有可视防砸雷达部分，应能抓拍图像，远程查看视频，能通过设备web界面设置雷达参数，包含杆件位置，作用范围等； 4、设备金属外壳能承受对每个能正常接触到的表面施加2.0J的机械冲击强度，不应产生永久的变形和损坏，外壳防护等级IP54； ▲5、摄像机分辨率≥2800×1620，25帧/s，变焦镜头2.7mm-13.5mm,压缩格式H.265/H.264； 6、能识别蓝牌、绿牌、警牌、新武警、新军牌、单双车、港澳粤车牌、新式使馆车牌、民航车牌； 7、车辆检测支持视频触发、线圈触发（需配合线圈检测器使用）、雷达触发方式，能通过WEB页面配置； 8、支持配置启用或关闭车牌防伪功能； 9、显示播报功能：四行四字显示；红绿黄三色显示；分辨率64×64；点间距4.75mm ；内置喇叭，支持自定义语音内容播报，播报音量大小应能调节； 10、机芯支持30s内完成换向； 11、支持通过RS485上报道闸状态，能配套相机进行查看； 12、采用学习码遥控器，能通过遥控器对道闸进行开启、关闭、暂停，人工遥控操作；遥控距离应≥30m； |
| 29 | 报警柱 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 4、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 5、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 6、支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 7、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 8、支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 9、支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁； 10、支持双网口； |
| 30 | 访客机 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3.支持前后双触摸屏。其中主屏10.1寸电容式触摸屏，分辨率：800（H）*1280(V);支持10点触控；副屏10.1寸高清显示屏，电容式触摸屏，分辨率：800（H）*1280(V)；支持10点触控； 4.支持读取身份证全部信息，读卡时间＜1s；支持M1卡读取； 5.支持公安部认证的光学指纹模块； 6.支持USB×2；HDMI×1；RJ45网口×1；DC电源口×1； 7.支持200万双目宽动态摄像头； 8.支持快速核验身份并打印访客单，支持人脸、身份证或者二维码方式核验身份； 9.支持添加图片或视频信息、通过平台下发素材； 10.支持查看访客记录、签离、加入黑名单操作； |
| 31 | 巡更 | 1、离线式巡更棒≥3 根； 2、人员信息纽≥15 个； 3、地址信息纽≥150 个； 4、软件系统 1 套。 |
| 32 | 张力围栏主机 | 1、与周界防范控制键盘（清单中“三、安防系统”部分的第43项）同一品牌； 2、张力围栏主机，含不锈钢防水箱、张力弹簧、张力收紧器及张力束线器等配件； 3、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 4、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 功能特点： 5、张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷； 6、主机防区：单/双可选； 7、工作温度：-10℃～45℃； 8、使用湿度：40℃≤95%； 9、输出端口：≥2路总线+开关信号输出； 10、防区线制：6线（可扩展到8线）； 11、机箱材质：铝合金； 12、报警输出：12V； 13、控制器应具有≥4.0英寸显示屏，支持显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态信息；张力主机应支持≥128组定时控制功能，应可实现对单防区或者全部防区进行定时控制； 14、张力主机应能同时支持TCP/IP通讯协议、继电器开关量输出、RS485通讯等与报警主机进行通讯； 15、钢索松弛后，使得张力索张力值在设定的正常警戒张力值下，在20S内，张力式电子围栏应能探测到张力锁松弛并自动收紧张力索，使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内；探测杆、承力杆、轴承杆支持防攀爬报警功能； 16、应支持获取报警主机的防区及扩展防区信息，应可对防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作，防区管理数量应不少于5000个。 |
| 33 | 6线双防控制杆包 | 6线双防控制杆包；铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端处，内置张力传感器，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机，外形尺寸：≥670mm*80mm*50mm。 |
| 34 | 6线国标张力杆 | 6线国标张力杆；铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端和中间平直处，每3-4米安装一根，遇大门或高低落差增加1根。 |
| 35 | 张力杆附件包 | 张力杆附件包；铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，用于连接张力杆和墙体，给张力杆以支撑，用膨胀螺丝安装，帽子安装在张力杆的顶端，用于杆体防水。 |
| 36 | 6线国标转向杆 | 6线国标转向杆；底座安装在转向杆的底部，用于连接转向杆和墙体，给转向杆以支撑，用膨胀螺丝安装，转向滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，用于转角处，安装在转向杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。 |
| 37 | 6线转向杆附件包 | 6线转向杆附件包；底座安装在转向杆的底部，用于连接转向杆和墙体，给转向杆以支撑，用膨胀螺丝安装，转向滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，坚固、美观，用于转角处，安装在转向杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。 |
| 38 | 合金丝 | 12#不锈钢丝；SUS304材质 |
| 39 | 接地桩 | 电子围栏接地桩；可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米，含16mm2接地线。 |
| 40 | 张力围栏警示牌 | 张力围栏警示牌，pvc材质，200mm*100mm*1.5mm，夜光型。 |
| 41 | 主机蓄电池 | 电压：12V，容量≥7AH。 |
| 42 | 警灯警号 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量：≥100dB ； 3、防护等级：IP54； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 6、外壳材质：PC+ABS。 |
| 43 | 周界防范控制键盘 | 1、带微信推送和手机APP智能控制； 2、主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计； 3、大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘； 4、具有250个总线防区，各个防区属性可设置（延时、即时、24小时防区）； 5、自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编； 6、可与电子地图方便连接； 7、具有RJ45网络端口功能，可连接电脑软件使用； 8、主机用户类别可使用的控制指示设备功能应满足GB 12663-2019中要求。主机具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部或部分设备操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示，设防失败时控制指示设备应能立即给出提示和或报警信号和或信息。 |
| 44 | 电子地图 | 1平方铝合金边框、LED指示灯;对电子地图实施联动;联动信号输出模块，可以输出16路开关信号，联动硬盘录像机、电子地图等各种开关信号设备 |
| 45 | 探测器支架 | 不锈钢材质 |
| 46 | 红外对射 | 具有数码显示功能，探测距离≥50米，能够直观显示信号的强弱方便调整。 |
| 47 | 一体机 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、CPU:≥1 块 10 核，20MB 缓存，2.5GHz-4.6GHz 4、内存： ≥16G 5、硬盘： ≥1*120G SSD+1*500G SATA 6、显卡： ≥4G 显存 7、网卡： ≥1*10/100/1000M BaseT。 |
| 四、公共广播 |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，采用SSD固态硬盘更安全可靠； 4、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 5、集成了不低于定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块； 6、支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 7、支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合； 8、屏幕尺寸≥17.3英寸，分辨率≥1920*1080；7.内存≥8G；硬盘≥256G SSD固态硬盘；前置I/O接口：≥1*电源开关，≥2*USB2.0，后置I/O接口：≥2*千兆网口,≥2*RS-232,≥3*USB,≥1*VGA,≥1*HDMI,≥1*MIC-in,≥1*Line-out,≥2组莲花音频； ♦9、支持单机多窗虚拟采集功能，保证原有的业务操作内容不变，所有系统应该支持单机多窗虚拟采集功能，通过该功能可以实现单台主机内的多个运行软件窗口的同时虚拟采集，并通过分布式可视化管控系统进行调度切换到相应的显示区域（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书）； ▲10、定时任务支持多台电源时序器管理，可定时开启与关闭，并具有全开关和单开关的功能选择； 11、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 12、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 13、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 14、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期； 15、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 16、可运行在普通电脑以及IP网络广播工控机上； 17、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能； 18、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 |
| 2 | 播放器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； ▲4.支持手机遥控，可通过手机APP进行即时电源开关、分区控制以及可以推送手机里面的歌曲或点播主机里面的歌曲。不需要再另配遥控器，相比于其他广播遥控、电脑客户端，大大减少了方向、地域和空间的限制，不受距离，障碍物影响，并且可以随时通过手机APP进行紧急广播，无需另配话筒； 5.内置MP3解码，FM收音模块,提供丰富的音源； ▲6.内置TCP/IP网络接口，可以通过局域网播放电脑或主机上的音频；可控制电源及分区，呼叫分区；支持PC软件控制； 7.≥2路功放电源，≥6路音乐功率分区控制，系统在工作状态时提前开启功放电源，无工作状态时自动关闭； 8.内置消防联动，消防联动自动激活警报功能； 9.内置监听，可监听当前播放； 10.≥3.5寸彩色液晶显示，图形化界面，多级菜单操作模式； 11.支持手机遥控，可通过手机APP进行即时电源开关、分区控制以及可以推送手机里面的歌曲或点播主机里面的歌曲； 12.内置功放70V/100V/4-16Ω输出,70W功率。 |
| 3 | 数字调谐器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.标准机柜式设计，人性化的设计，数码管显示屏，显示系统的所有信息动态； 5.频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 6.支持手动/手动搜台，支持预设/手动存储电台； ▲7.可存储记忆≥30电台； 8.FM接收频率范围≥87.5MHz-108.0MHz； |
| 4 | 广播钟声话筒 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.电容式音头拾音、声音还原好、清晰度高、噪音小； 5.适用于演讲、会议、公共广播、教学等场合； 6.咪管与座壳可拆分，工作指示灯环设计； 7.指向性：心型指向（驻极体电容式）； 8.灵敏度：≥-40±2dB@1KHz； 9.拾音距离≥30~60cm； 10.电源供应方式支持不少于2种，包含：DC3V/AC220V； |
| 5 | 前置放大器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用标准机柜式人性化的设计； 5.具有10路输入，含5路6.35mm话筒、3路RCA线路、2路6.35mm紧急输入，4路RCA线路输出； 6.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX)输入通道均可独立调校音量； 7.具有四级优先权设计：MIC1为最高级，紧急音频信号（EMC)为第二级，MIC2为第三级，MIC3，4，5和线路（AUX1，AUX2AUX3)为第四级； 8.MIC1、MIC2具有默音旋钮，可以跟调节话筒跟背景音乐同时播放； 9.具有声音压限功能，保证输出的音频信号过大造成功放过载保护； 10.具有1路消防联动输入接口，可以接收消防联动信号，将设备音频进行静音； |
| 6 | IP网络音频采集终端 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用机架式设计，自带≥4.3英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 5.自带4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W； 6.设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态； 7.应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域； |
| 7 | 消防报警采集器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 5.支持16路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号； 6.系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 7.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 8.报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播，供于用户根据不同的环境设置不同的模式； 9.报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵； 10.带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警； |
| 8 | 触摸屏网络话筒 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； ▲4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制； 5.设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出； 6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接； ▲7.带有一个紧急喊话按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播喊话； 8.≥1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；≥1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 9.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离≥5m； 10.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 11.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接； 12.内置≥5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 13.≥1路音频线路输出，外扩功率放大器；≥1路音频线路输入，提供多音源传输； 14.桌面式设计，≥7英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 |
| 9 | IP网络有源音箱 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms 5.内置≥2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质； 6.内置≥5寸低音+≥2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美； 7.≥1路话筒输入，≥1路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能； 8.具有优先功能，网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别； 9.采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质； 10.标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 11.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s； 12.包含1只主音箱与1只副音箱； |
| 10 | 电源时序器1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.额定输出电压：交流220V，50Hz； 5.可控制电源：8路； 6.每路动作延时时间：1秒； 7.单路最大承受无功功率：3500W； 8.最大承受无功总功率：8000W； 9.具有1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关； |
| 11 | 室内壁挂音箱 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.额定功率≥（100V）10W； 5.额定功率≥（70V）5W； 6.最大功率≥20W； 7.灵敏度≥92dB±2dB； 8.颜色：白色； 9.频率响应150-17KHZ； 10.外壳：ABS； |
| 12 | 吸顶喇叭 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.一体化优质天花喇叭，采用不锈钢金属外框，不锈钢金属压模一体成型防尘网罩； 5.6"喇叭单元； 6.音质清晰,明亮； 7.额定功率：≥6W/10W； 8.输入电压：≥70V/100V； |
| 13 | 单向IP网络功率放大器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 5.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s； 6.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms； 7.2路话筒输入，2路线路输入，1路辅助输出，每路都设有独立音量调节； 8.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 9.自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为350W； |
| 14 | 室外防水音柱 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.≥4寸防水音柱 5.电压：≥100V 6.功率：≥25W 7.灵敏度(1W/1m）:≥92dB 8.外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 |
| 15 | 纯后级广播功放 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用先进功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点； 5.1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放； 6.设有音量调节功能； 7.设有先进短路、过热、过载保护功能； 8.输出额定功率：2000W； |
| 16 | 前置放大器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采标准机柜式人性化的设计； 5.具有10路输入，含5路6.35mm话筒、3路RCA线路、2路6.35mm紧急输入，4路RCA线路输出； 6.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX)输入通道均可独立调校音量； 7.具有四级优先权设计：MIC1为最高级，紧急音频信号（EMC)为第二级，MIC2为第三级，MIC3，4，5和线路（AUX1，AUX2AUX3)为第四级； 8.MIC1、MIC2具有默音旋钮，可以跟调节话筒跟背景音乐同时播放； 9.具有声音压限功能，保证输出的音频信号过大造成功放过载保护；用 10.具有1路消防联动输入接口，可以接收消防联动信号，将设备音频进行静音； |
| 17 | 机架式单路IP网络解码器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用标准机柜式人性化的设计； 5.标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 6.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s； 7.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms； 8.2路话筒输入，2路线路输入，1路线路输出，每路都设有独立音量调节； 9.一路AC220V电源接口输出，最大输出率可达3KW，输出插座采用万能接口，适用各种插头； |
| 18 | 无线手持话筒 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； ▲4.具有≥4路XLR平衡接口，≥1路混合非平衡输出，≥2路网口，支持≥4路dante输出； 5.可额外支持两路LINE/MIC输入Dante网络； 6.可在电脑中操控Dante路由、设置等； 7.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 8.采用高性能CPU控制，可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理； 9.具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 10.每个通道有≥100个频点可调，带有自动扫频功能，也可以手动调频； 11.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |
| 19 | 指向性天线放大套装 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.提供使用2-4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 5.天线输入接座具有供应強波器的电源，可直接连接具有天线強波器的延长天线组及內建強波器的数对定向天线组； 6.具有8路BNC话筒天线输入接口,2路BNC级联接口可以级联到下一台分配器上，2路BNC天线输出接口接话筒天线； 7.含1台天线分配器和2只话筒指向性天线翼； |
| 20 | 信号强波器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.信号强波器，增强信号 5.频率：U段470-950MH 6.输入/输出阻抗：50欧姆 7.接口：B型母座 8.增益（最大）：12dB 9.3阶互调截取点：+45dBm 10.增益平坦度：+1dB，全频段 11.电源：DC9V-12V，150mA |
| 21 | IP网络定时远程播控器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用机架式设计，自带≥4.3英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 5.自带4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W； 6.设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态； 7.应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域； 8.设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域； 9.具有一路无线遥控信号，配套有无线手持遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对服务器广播节目进行无线遥控，无线遥控距离可达1000米（无障碍）； |
| 22 | 广播避雷器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.标准机柜式设计； 5.具有四路信号输入（70V/100V音频型号）、四路输出（70V/100V音频信号）； 6.本机能够自动监测输出信号线是否被雷击，当检测到发生雷击时，自动将输入输出断开； 7.通道切换能力：70~100V/20A，音频信号； 8.具有雷电保护、过压保护和漏电保护功能； 9.具有正常运行指示和保护指示； |
| 23 | 机架式单路IP网络解码器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 5.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s； 6.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms； 7.2路话筒输入，2路线路输入，1路线路输出，每路都设有独立音量调节； 8.一路AC220V电源接口输出，最大输出率可达3KW，输出插座采用万能接口，适用各种插头； |
| 五、报告厅会议系统 |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1、投影技术：3LCD； 2、液晶板尺寸： 0.64 英寸； 3、输出分辨率： ≥1920×1200； 4、光源技术： 激光； ▲5、光输出： ≥6000lm（流明）； 6、对比度：≥3,000,000:1； 7、机身重量：≤7.9KG； 8、均匀度：≥85%； 9、工作海拔高度：≥3000米； 10、工作温度：0℃ 至 40℃； 11、机身尺寸 (宽×长×高) ≤405mm×373mm×137mm； 12、整机功率：≤350W(典型值) 240W（ECO1）220W（ECO2）； 13、激光光源寿命： ≥20000 小时； 14、内置扬声器, 扬声器功率≥16W； 15、投影仪可直接播放或打开存储设备中的视频或图片； 16、产品内置图像几何校正功能； 17、支持 3840×2160 信号输入； 18、海拔超过 1700 米时，投影仪可自动切换到高海拔模式； 19、镜头投射比 1.2-2.0:1，镜头水平方向位移±29%，垂直方向位移 0-60%； 20、显示比例为 16:10，兼容 16:9，4:3 或自动适应信号源比例； 21、安装角度: 360°安装； 22、标配信号输入/输出接口：HDMI IN×2、VGA IN×1、VGA OUT×1、AUDIO OUT×1、AUDIO IN×1、 USB-A×1、USB-B×1 23、标配控制接口： RS232 IN×1、红外接收器×2、RJ45(LAN) × 1； ▲24、具有应用于高亮度激光投影机使用现场对人眼实施保护的方法及系统装置； 25、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 26、含固定式吊装支架、1根HDMI高清线（长度投影仪至机柜）、1对双绞线传输器。 27、壹块200寸16:9幕面使用全焦段软白幕；壹套支架。 |
| 2 | 音箱1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用≥1只12寸低音喇叭单元和≥1只44芯钛高音单元； 5.精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好； 6.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富； 7.阻抗：8Ω； 8.频响≥60Hz-17KHz； 9.额定功率≥350W； 10.峰值功率≥1400W； 11.灵敏度（1W/1m）≥99dB； 12.最大声压级≥124dB； 13.覆盖角度：(H)≥90°(V)≥70°； |
| 3 | 功放1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； 5.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； 6.输出功率：立体声功率8Ω：600W*2，立体声功率4Ω：900W*2； |
| 4 | 音箱2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用≥1只10寸低音喇叭单元和≥1只34芯钛高音单元； 5.精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好； 6.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富； 7.阻抗：8Ω； 8.频响≥70Hz-17KHz； 9.额定功率≥300W； 10.峰值功率≥1200W； 11.灵敏度（1W/1m）≥98dB； 12.最大声压级≥123dB； 13.覆盖角度：(H)≥90°(V)≥70°； |
| 5 | 功放2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； 5.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； 6.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； 7.具有直流、短路、过热、软启动等保护功能； 8.具有立体声和桥接通道选择； 9.输出功率：立体声功率8Ω≥400W*4，立体声功率4Ω≥600W*4，桥接8Ω≥1200W*2； |
| 6 | 音箱3 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用≥1只10寸低音喇叭单元和≥1只1.44寸高音单元； 5.楔形箱体结构设计，扬声器拥有不低于30°和60°两个固定角度，可以满足长、短距离的不同舞台监听要求； 6.阻抗：8Ω； 7.频率响应≥80Hz-19KHz； 8.额定功率≥300W； 9.峰值功率≥1200W； 10.灵敏度（1W/1m）≥95dB； 11.最大声压级≥112dB； 12.覆盖角度：(H)≥90°(V)≥90°； |
| 7 | 功放3 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； 5.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； 6.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； 7.具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能； 8.输出功率：立体声功率8Ω≥400W*2，立体声功率4Ω≥600W*2； 9.具有≥2路XLR卡侬母接口、≥2路XLR卡侬公接口、≥2路欧姆接口/接线柱、≥2路网口； |
| 8 | 音箱4 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用≥1只100芯音圈220磁钢的18寸高性能、大功率、长冲程的低音单元组成； 5.箱体结构采用直射式设计，使其低频高效表现深沉有力、丰满柔和、浑厚而富有弹性，声场包容感极好，整体下限好，音色纯正自然，富有音乐节奏感； 6.不仅拥有极高的效率与浑厚结实的超低音频率输出，而且兼顾了无比快速的瞬间响应； 7.阻抗：8Ω； 8.频率响应≥40Hz-250Hz； 9.额定功率≥600W； 10.峰值功率≥2400W； 11.灵敏度（1W/1m）≥100dB； 12.最大声压级≥127dB； |
| 9 | 功放4 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.设备采用≤2U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； 5.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点； 6.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高； 7.具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能； 8.输出功率：立体声功率8Ω≥1000W*2，立体声功率4Ω≥1500W*2； 9.具有≥2路XLR卡侬母接口、≥2路XLR卡侬公接口、≥2路欧姆接口/接线柱、≥2路网口； |
| 10 | 无线手持话筒 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； ▲4.具有≥4路XLR平衡接口，≥1路混合非平衡输出，≥2路网口，支持≥4路dante输出； 5.可额外支持两路LINE/MIC输入Dante网络； 6.可在电脑中操控Dante路由、设置等； 7.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 8.采用高性能CPU控制，可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理； 9.具有超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 10.每个通道有≥100个频点可调，带有自动扫频功能，也可以手动调频； 11.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |
| 11 | 无线会议话筒 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 5.每个通道有≥100个频点可调，可跟无线接收机进行红外对频，同时也支持无线对频，频率同频技术无需对准发射机可轻松实现对频； 6.接收机采用≥1.8寸TFT彩色显示屏，≥4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 7.内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 8.内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节≥13段EQ增益，适配更多场合使用； 9.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机； 10.预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率； 11.具有杂讯锁定静噪控制+ID锁定静噪； 12.超强抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 13.具有4路XLR平衡输出，1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 14.为了避免机柜影响话筒的接收信号，配带≥4个吸盘天线，可以将天线放置在机柜外面； 15.含1台接收机和4只无线短咪杆桌面麦； |
| 12 | 指向性天线分配器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.提供使用2-4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 5.采用高动态低杂讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性； 6.可直接连接具有天线強波器的延长天线组及內建強波器的对数定向天线组； 7.具有≥4路DC12V/0.6-1A电源输出口，最多可以给≥4台话筒接收机供电； 8.具有≥8路BNC话筒天线输入接口,≥2路BNC天线输出接口接话筒天线； 9.含1台天线分配器； |
| 13 | 指向性天线翼 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.全频段覆盖，兼容性更强，宽频定向天线≥550-900MHZ； 5.专业工程≥400米超远距离，满足对距离的要求，距离更远，信号更稳定，表演更自由； 6.适用场景：舞台演出，运动场工程，学校广播,大型会议等； 7.含1对指向性天线翼； |
| 14 | 调音台1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.≥12路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥12路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备； 5.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出； 6.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 7.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后； 8.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类； 9.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 10.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； |
| 15 | 多功能混音器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.具备≥8路麦克风信号输入，智能混音“自由讨论模式”能自动开启正在发言的通道； 5.每个通道音量独立调节，及配有高性能“喷音”消除LOW-CUT电路，1个总音量旋钮，控制总音量输出的大小； 6.面板具有≥1路6.35mm监听耳机接口，同时有1个监听旋钮，控制监听音量大小； 7.具有≥8路拨码开关，号码1.2.3.对应通道1-3优先权设定开关，号码4为1-8全部通道全开直通设定开关，号码5.6.7.8.地址设定开关,以4位16进制格式定议； 8.支持≥16台(≥128路麦克风)级连扩展使用； 9.XLR输入端口提供幻象48V电源，2个按键控制幻象电源的开关，适配各种有线麦克风以及无线麦克风接收机的音频信号输入； 10.具有噪声适应阈值，通过动态音频区分处理技术，它能够持续调整启动阈值，可防止因系统整体增益上升而产品声音啸叫； 11.具备闸门动作电平调节旋钮，达到声压自动开启在发言的麦克风通道，同时屏蔽没有发言的通道，有效防止啸叫的发生； 12.RS-232端口提供双向数据通信，开放协议代码，可连接中控等设备对智能混音器的各通道进行控制以及读取话筒发言状态数据实现视像跟踪等功能； 13.具有1组AUXIN，8路XLR麦克风信号输入，1组AUXOUT,1路XLR输出，1*RS232控制端口，2*RJ45扩展数据端口，1个Control外部控制端口； |
| 16 | 音频处理器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.≥12路平衡式话筒\线路输入，≥12路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 5.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议； 6.输入通道具有不低于增益共享自动混音、拓展器、滤波器、压缩器、信号发生器、自动增益、8段参量均衡、AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)等调节； 7.输出通道具有不低于高低通、8段参量均衡、延时器、滤波器、限幅器等调节； 8.具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制； 9.每个输入通道具有≥8个点的自适应反馈抑制； 10.每个输入通道具有幻象电源、反相、静音开关控制； 11.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 12.AFC(反馈抑制)具有≥5个等级选择； 13.信号发生器具有不低于正弦波、白噪声、粉红噪声选择； 14.具有不低于Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass等5种滤波器选择； 15.具有全功能矩阵混音功能，输入混音电平可调节； 16.具有≥16组预设，每个预设独立工作； 17.支持通道拷贝、LINK和分组功能； 18.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 19.处理器芯片采用ADI架构，40bitDSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 20.具有多种控制方式，可通过电脑、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理； 21.软件可以查看输入和输出的电平信号大小； |
| 17 | 抑制处理器1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； 5.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB； 6.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试； 7.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象； 8.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； 9.输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入； 10.输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出； |
| 18 | 网络中控 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用了开放式的可编程控制平台，高性能的逻辑运算能力，人性化的中文操作界面，交互式的控制结构； 5.面板带有不低于8路可编程按键，还带有各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态； 6.同时支持iOS系统、Android系统、windows系统等智能硬件通过有线网络或WiFi对主机发送网络控制指令； 7.≥8路RS-232独立编程控制端口，≥8路RS-485独立编程控制端口； 8.≥8路红外发射端口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； 9.≥8路弱电继电器接口，低压小电流开关控制； 10.≥8路I/O控制端口，支持高电平触发、低电平触发两种模式； 11.≥2路NET控制接口，可做外部功能扩展使用； 12.≥1路LAN以太网接口，支持连接到网络或者WiFi； 13.内置红外学习器，也可把红外数据保存到电脑成为红外库文件,红外代码的学习、发送（独立≥8个端口），录入的红外代码数量≥500个，所有可编程动作存储量≥3000个； 14.大容量FLASH存储器，可保存≥3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 15.支持通过远程生成的二维码，实现二维码绑定对中控系统进行控制； |
| 19 | 电源管理器 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.支持RS-485/RS-232控制协议，具有≥8个大功率的可控触点开关； 5.具有≥8个独立电源开关控制(可手动或受控自动）,可通过的最大负载电流≥30A（工作电压220V交流），最大负载能力≥6600W/单路； 6.≥8个独立继电器分别具备常开、常闭触点； 7.常用于灯光、电动窗帘、电动投影幕升降等设备控制； 8.具有供电指示灯、通讯指示灯、继电器工作指示灯、继电器工作状态指示； 9.设备ID可调，支持中控主机多台级联控制； 10.具备开关状态查询指令，随意查询当前各路继电器的工作状态； 11.单条指令即可控制≥8个继电器的任意开关状态； |
| 20 | 高清矩阵1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.⽀持≥4路HDMI输⼊到≥4路HDMI输出有缝快速切换； 5.支持输入输出支持HDMI1.4，最⾼分辨率≥3840x2160@30Hz； 6.输入输出支持HDCP1.4； 7.色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； 8.输入内置≥7种EDID，1920x1080@60Hz 双声道（默认），支持自定义EDID； 9.输出⽀持≥9种分辨率，且各个端⼝独⽴可调； 10.输出支持组合端口开关HDCP功能； 11.⽀持按键、串⼝、上位机软件等多种控制⽅式；网口可扩展选配； 12.支持断电记忆功能； 13.支持HDMI接口连续热拔插；重量：2kg； |
| 21 | 成像灯 | 1.采用1颗200W COB灯珠，支持正白、暖白调节； 2.0-100%顺滑精确线性调光系统，摄像视频真实无闪烁； 3.预设随机频闪/脉冲频闪，速度可调无闪烁控制（即使在高速频闪的情况下）； 4.具备LED日字显示，内置程序、各种场景模式可以直接调用执行； |
| 22 | 灯控台 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.DMX512标准协议，512路DMX控制通道； 5.最大可控制32台16路通道电脑灯； 6.带背光的大屏幕LCD显示屏，用于显示各种运行参数； 7.16个通道推杆，1个速度控制推杆； |
| 23 | 灯钩 | 常规灯用≥35KG |
| 24 | 安全绳 | 承受拉力≥200KG |
| 25 | 灯杆 | 直径：≥50mm 材质：镀锌钢管 |
| 26 | 电源线 | RVV3*2.5 |
| 27 | 音频线 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 |
| 28 | 音响插座 | 40A胶木插头舞台灯光电源线专用插头纯铜帕灯公母对插 40A公头 |
| 29 | 电源时序器2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； ▲4. 可监控系统电压、总电流、功率，电流超出预设警告值，数码管会不断闪烁警告，如超出过载值，系统继电器会全部断开起到保护设备作用，蜂鸣器也会发出响声提醒用户； ▲5.可设置乱序功能，通道的延时开启或关闭时间摒弃传统电源时序器，以上一路为参考开启（关闭）模式，直接以开机为参考量，使时间设置及通道管理更灵活方便，如传统电源时序器先开了第1路才能打开第2路，而AI系列的电源时序器是以开机时间为参考，这样通道之间不存在影响，完全可以设置为先开第2路再开回第1路； 6.支持不少于8种情景预设与调用，如影音情景、会议模式等； 7.共有≥8组受控电源，通道可设置互锁，面板按键开关功能，对于不用通道可设置为常关状态，节能环保； 8.可配合配套墙控面板管理使用，RS485通讯方式，带供电功能；扩展墙面板采用≥3.5英寸屏幕，分辨率可达≥320×240，颜色64K色，16位RGB，电阻式触摸； 9.HR系列通过ID设置，实现多台级联同时管理； 10.HR系列2路外接触发器，可执行调用预设好情景，开启关闭某通道或多通道，如外接传感器启动电源设备或调用场景，如人体红外感应器； 11.上位机操作软件，RS-232，也可接入中控控制。设备共有≥1路RS-485、≥1路RS-232控制、≥1路RJ45网口、≥2路GPIO 控制接口； 12.前面板带数码显示屏，可显示当前电压，电流。 |
| 30 | 多媒体地插 | 十孔+HDMI+音频+网口，额定电流：10A,全铜 |
| 31 | 舞台话筒地插 | 卡农*2 |
| 32 | 音箱地插 | 舞台专用地插话筒网络音频多媒体舞台接线盒铜地插座开启式地面插 |
| 33 | 专业音箱线 | 300支专业音箱线 |
| 六、三楼会议室会议系统 |  |  |
| 1 | 触摸一体机1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 一、整机设计（含1套移动支架）： 1、整机尺寸≥86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 ♦4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书） 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 ▲12、护眼特点：整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 ♦17、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（请在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书） 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 ▲3、电脑模块：CPU：四核8线程、1.0GHZ、缓存6M；内存配置：≥ DDR4 8GB，硬盘：≥1块256GB SSD；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 （一）备授课功能： 1、支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 2、支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3、文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 4、支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5、支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7、放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8、板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 9、支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 10、实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 11、PPT工具：无需打开其他任何软件，可直接在PPT上进行书写，擦除，使用放大镜，聚光灯等工具；播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分香，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分香，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面 （二）直播课堂功能 1、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 3、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 4、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 5、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 6、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 7、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。 2、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 3、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解。 4、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用。 5、学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。 6、系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理。 |
| 2 | 会议音箱 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.采用≥1只6.5寸低音喇叭单元和≥1只1.4寸压缩驱动高音单元； 5.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富； 6.阻抗：8Ω； 7.频响≥80Hz-19KHz； 8.额定功率≥120W； 9.峰值功率≥480W； 10.灵敏度（1W/1m）≥90dB； 11.最大声压级≥118dB； 12.覆盖角度：(H)≥80°(V)≥50°； 含壁挂架 |
| 3 | 功放5 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出。支持≥2*300W@8Ω，≥2*500W@4Ω，可桥接成≥1000W@8Ω或定压100V-1000W输出； 5.采用彩色液晶显示屏，分辨率≥240x240像素，充满时尚感，能设置DSP功能，具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能； 6.支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有≥2路RCA输入口，≥2路XLR输入口；支持≥2路平衡XLR音频输出口，≥2路定阻4-8欧功放输出口，≥2路定压100V/70V输出口； 7.通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统； 8.全面支持网络TCP/IP控制，可实现多台设备管理，通过wifi可以连接软件，简单便捷。 9.远程开关机控制，节省时间，方便控制； 10.内置DSP数字处理器，输入≥5段，输出≥9段均衡，满足不同的需求； 11.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485 12.可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流 13.工作模式可选择立体声、桥接、单声道、自由矩阵,并且可通过软件或显示屏自由切换 14.输入灵敏度两档可调0dBu/6dBu,软件或彩液晶屏设置 15.上电状态可设置，Power On/Standby 16.定压定阻可自由切换，适应更多的是用场合，定压定阻支持：100V、70V、8欧、4欧 17.48KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 18.可扩展配置DANTE网络音频功能。 |
| 4 | 调音台2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； 5.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB； 6.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试； 7.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象； 8.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； 9.输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入； 10.输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出； |
| 5 | 抑制处理器1 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； 5.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度≥9-18dB； 6.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试； 7.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象； 8.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； 9.输入接口：≥2路卡侬XLR平衡输入（支持幻象48V供电）、≥2路6.35mm大二芯非平衡输入； 10.输出接口：≥1路卡侬XLR平衡输出，≥1路6.35mm大二芯非平衡输出； |
| 6 | 无线会议话筒 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与IP网络广播控制中心 （清单中“四、公共广播”部分的第1项）同一品牌； 4、采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 5、接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 6、内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 7、内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用； 8、采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机； 9、含1台接收机和2只无线短咪杆桌面麦； |
| 七、智慧教学 |  |  |
| 1 | 触摸一体机2 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、与触摸一体机1（清单中“六、三楼会议室会议系统”部分的第1项）同一品牌； 一、整机设计： 1、整机尺寸≥75英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz； 10、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 12、护眼特点：整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 13、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：四核8线程、1.0GHZ、缓存6M；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 （一）备授课功能： 1、支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 2、支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3、文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 4、支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5、支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7、放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8、板中板：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 9、支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 10、实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 11、PPT工具：无需打开其他任何软件，可直接在PPT上进行书写，擦除，使用放大镜，聚光灯等工具；播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分香，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分香，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面； （二）直播课堂功能 1、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 3、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 4、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 5、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 6、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 7、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。 2、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 3、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解。 4、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用。 5、学生观看微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。 6、系统后台自动统计微课的观看次数，便于教师做教研管理。 |
| 八、计算机机房 |  |  |
| 1 | 不间断电源主机 | 1、安装调试服务：针对此次配置的软件和硬件，必须提供原厂商现场软硬件安装调试； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、额定功率： ≥20KVA； ▲4、在线转换效率： ≥94%； 5、电池冷启动：支持； 6、额定输入电压：380V/400V/415V，三相五线； 7、频率：50/60Hz； 8、额定输出电压：380V/400V/415V； 9、频率：50/60Hz； 10、功率因数： ≥0.9； 11、过载能力：125%负载，10 分钟；150%负载，1 分钟； 12、管理卡：SNMP 网络管理卡。 |
| 2 | 电池 | 1、额定电压12V，C20=65Ah。内阻≤5毫欧； 2、供货时必须提供原厂3年免费质保证明文件原件或符合质保年限的质保卡； 3、电池寿命：依据《固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分 技术条件》 GB/T 19638.1-2014 第 6.21 条款的要求进行电池的充放循环耐久性 测试达 300 次以上（按第 6.22、6.23 条方法测试也可）； 4、单格间连接性能：在 25℃的环境下，额定容量的蓄电池完全充满 后，按厂家要求连接好连接条，以 I0.25A 电流放电至单体 电压 1.6V 终止，放电过程连接条的表面温度≦60℃; 5、耐接地短路能力：按照 GB/T19638.1-2014 的第 6.13 条的方法测 试 30 天后，蓄电池无渗液腐蚀、烧灼迹象及槽盖炭化区域； 6、抗机械破损能力：蓄电池完全充电后在 25℃的环境下，在 100mm 的高度，向坚固、平滑的水泥地面以正立状态自由跌落二次，无破 损及泄漏； 7、低温容量：-20℃电池容量达到 Ce（基准温度 25℃时的容量）的 60%； 耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以 0.3I10A 的电流连续充电 160H 后，应不变形、不漏液； 8、过度放电：蓄电池完全充电后过度放电，按照生产商确定的均充 电压充电 48H，容量恢复值≧90%C10； 9、大电流放电：蓄电池以 30I10（A）放电 3min，极柱不应熔断、 内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常； 10、热失控敏感性：完全冲电后的蓄电池以 2.45V/CELL 的恒压连续 充电 168H，蓄电池端子处温度 T≦60℃,每 24H 内浮充电流的增长 率△I≦50%。 |
| 3 | 电池柜 | 20节柜，含直流汇流开关，电池连接线等。 |
| 4 | 配电箱 | 1、箱体采用冷轧板喷塑，挂墙明装。 2、开关配置：2*4P100A 空开，15*2P20A 6ka 空开，门禁电源输出 回路配 1 个分励脱扣模块和 1 个状态指示模块，接地排。 |
| 5 | PDU | 13位IEC13，2位IEC19，32A输入，含32A工业连接器，含至配电 箱电缆。 |
| 九、系统集成 |  |  |
| 1 | 系统集成 | 完成本项目的设备安装、调试等工作。 |

三、商务条款

1．质保期

质保期  质保期自物品验收合格，物品的免费质保期3年。（以双方在验收报告签订日期为准）

2．售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）标准服务：提供7×24小时的服务。中标供应商接到报障电话30分钟内响应，若通过电话指导无法解决故障，在60分钟内到达现场。须在24小时内完成故障修复，若无法结局故障则提供备用解决方案。

（2）应急服务：如遇到突发情况，中标供应商接到报障电话10分钟内响应，在2小时内到达现场。

（3）特殊场景现场保障服务：如遇重大节假日或重要活动，中标供应商应提前一周完成本项目设备系统的巡检工作，若需要安排工程师现场保障的，则供应商应无条件配合。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后 30个工作日内供货安装调试结束。本清单中所有设备材料必须先交货验收合格后方可安装和施工。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后十五个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

（2）中标人（乙方）所有货物交货安装调试完毕，经验收合格并出具书面交货、验收报告，甲方收到发票后十五个工作日内，付清余款并一次性退回履约保证金。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分：

1 项目实施要求

项目实施进度要求：本项目预计在合同签订后30个工作日内交付，因本项目受土建、装修、及专用设备等进度影响，项目实际进度将根据具体情况调整。

2 到货验收要求

（1）相关材料设备按照国家强制标执行到货验收；

（2）设备检验、检测通过，由采购单位开具设备到货验收合格单。

（3）设备到货验收包括：

开箱验收：设备外包装检查、按照设备清单清点、设备型号及序列号核对及统计，形成《开箱验收报告》。

加电验收：设备组装、加电测试，形成《加电验收报告》。

设备性能测试：甲方有权邀请国家认可的专业检测机构按照招标要求对主要设备的关键指标项逐一测试。若测试结果满足招标要求，所产生的费用由采购单位承担，若测试结果不满足招标要求，所产生的费用由中标单位承担。中标单位必须无条件根据采购单位及检测单位规定时间内完成所有测试环境搭建。若测试用例双方存在争议的，则根据项目实际使用需求进行协商处理，测试完成后形成《设备性能测试报告》。

设备到货后5个工作日内必须完成到货验收工作。

3 实施要求

3.1 总体要求

1.技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各子系统规划（包括：系统图、详细技术方案）。本项目包括综合布线、计算机网络、安防系统、公共广播、报告厅会议系统、三楼会议室会议系统、智慧教学、计算机机房等子系统。

2.实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施。

3.验收方案应至少包含：验收前准备、验收标准、验收方法、验收组织、验收安排、验收步骤、试运行计划等方案。

4.培训方案应至少包含：培训计划、培训方式、培训目标、培训课程、培训时长等方案。机房日常维护培训。提供不少于2人的技术培训，时间不少于3天，培训内容包括交换网络、UPS、安防等主要设备和系统的操作培训、日常维护培训、常见故障处理方法及步骤、应急方案、应急演练方案及演练操作等。

5.售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。

合同签订后中标单位根据采购单位的具体需求于五个工作日内（自合同签订之日起）完成项目实施部署方案编写。

中标单位与原厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收。

安装、调试的主要目标是使本项目所采购的设备按照采购单位需求完成部署，并满足使用的需求。

中标单位不能在现场安装未经采购单位批准的任何设备或软件。

中标单位必须响应下列安装、调试要求：

1）按标书要求对其产品进行安装、配置、调试检测，并做出安装、调试报告。所供软件应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行。

2）当所供产品在安装、调试中出现性能指标或功能上不满足合同时，由中标单位负责解决。

3）如安装、调试中出现不满足合同要求的严重质量问题时，采购单位保留索赔的权利。

中标人在进行项目实施时必须在采购人掌握项目建设进度条件下进行，并严格执行相关保密规定。

安防系统需通过属地主管部门验收，符合《苏州市智慧安防校园建设标准》三级要求。

6.项目组人员要求

考虑到该项目涉及范围较广，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求见下表：

| 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责该项目的整体管理工作 | 同时具有信息系统项目管理师（高级）证书、一级建造师（机电工程）证书的、IT服务工程师证书、软件设计师证书 | 1 |
| 2 | 项目硬件实施经理 | 负责该项目的硬件部分工作。 | 同时具有一级建造师（机电工程）证书、高级工程师证书 | 1 |
| 3 | 项目技术负责人 | 负责该项目的技术工作。 | 同时具有网络工程师证书、安全生产考核合格证书 | 1 |
| 4 | 项目组成员 | 负责该项目的安全工作 | 网络与信息安全应急人员证书 | 1 |
| 5 | 项目组成员 | 负责该项目的质量工作 | 系统集成项目管理工程师 | 1 |
| 6 | 项目组成员 | 负责该项目的安装工作 | 系统架构师 | 1 |
| 7 | 项目组成员 | 负责该项目的运维工作 | 网络工程师 | 1 |
| 8 | 项目组成员 | 负责该项目配套施工 | 信息系统项目管理师 | 1 |

7. 履约能力

（1）投标人具有相关软件著作权证书，（如智慧校园管理平台、智慧教育云课堂、校园安防管理平台、教学管理软件等）

（2）投标人提供2021年以来与本项目类似的主要业绩合同。

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

## 二、评标标准

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

2硬件设备性能分 30 分

2.1.性能、质量、配置分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全符合招标要求的得30分；标“♦”代表重要指标，每有一处负偏离扣1分

，标“▲”代表一般指标项，每有一处负偏离扣0.5分，扣完为止。（参数要求中标注“♦”列明需提供第三方检测机构出具的检测报告或认证证书以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。）

常规性指标（除带“♦”和“▲”条款外）作为产品描述，不作评分项。

3 技术设计及实施方案分 12.0 分

3.1.技术方案

技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各子系统规划（包括：系统图、详细技术方案）。技术方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分，方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得1分；未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。

3.2.实施方案

实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

3.3.验收方案

验收方案应至少包含：验收前准备、验收标准、验收方法、验收组织、验收安排、验收步骤、试运行计划等方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

3.4.培训方案

培训方案应至少包含：培训计划、培训方式、培训目标、培训课程、培训时长等方案。机房日常维护培训。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

4 售后服务分 3.0 分

4.1.售后服务方案

售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。

5 人员配置 10.0 分

5.1.项目经理

投标人投入本项目的项目经理同时具有信息系统项目管理师（高级）证书、一级建造师（机电工程）证书的、IT服务工程师证书、软件设计师证书，得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（项目经理不可兼任；请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明，不提供的不得分）

5.2.项目硬件实施经理

投标人投入本项目的硬件实施经理同时具有一级建造师（机电工程）证书、高级工程师证书的，得2分，每缺一项扣1分，扣完为止。（硬件实施经理不可兼任；请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明，不提供的不得分）

5.3.项目技术负责人

投标人投入本项目的技术负责人同时具有网络工程师证书、安全生产考核合格证书的，得2分，每缺一项扣1分，扣完为止。（技术负责人不可兼任；请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明，不提供的不得分）

5.4.其他项目组成员

投标人投入本项目的其他项目组成员（不可兼任）具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络与信息安全应急人员、网络工程师、系统架构师的，得2分，上述证书每缺一项扣0.4分，扣完为止。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明，不提供的不得分）

6 履约能力分 8.0 分

6.1.业绩分

投标人提供2021年以来与本项目类似的主要业绩合同，有一个得1分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）

6.2.软件著作权证书

投标人具有相关软件著作权证书，（如智慧校园管理平台、智慧教育云课堂、校园安防管理平台、教学管理软件等）有一个得1分，最高得4分。提供相关软件著作权证书证明材料，不提供不得分。

7 其他 2.0 分

7.1.节能产品

评委根据其投报产品是否属于节能产品政府采购品目清单（以★标注的政府强制采购产品除外）进行评分，有一个得0.5分，最多得0.5分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若证书有附件（附录）的，附件（附录）复印件须随证书复印件一起提供），不提供的不得分）。

7.2环境标志产品

评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.5分，本项最多得1.5分。（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及附件（附录）的证明材料，不提供的不得分）。

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

## 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、投标配置及分项报价表

七、常用零件及耗材报价表

八、核心产品品牌表、同一品牌表

九、技术参数响应及偏离表

十、服务方案

十一、投标人情况介绍

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业的证明文件

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

﻿

授权委托书

本授权书声明：                      （供应商人名称）授权        (被授权人的姓名)为我方就              （项目编号：         项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

## 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

## 七、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

## 八、核心产品品牌表、同一品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

同一品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线1 |  | 要求为同一品牌 |
| 2 | 网线2 |  |  |
| 3 | 网络模块 |  |  |
| 4 | 网络面板 |  |  |
| 6 | 光纤 |  |  |
| 7 | 光纤配线架 |  |  |
| 9 | 大对数电缆 |  |  |
| 10 | 语音配线架 |  |  |
| 23 | 交换机1 |  | 要求为同一品牌 |
| 24 | 交换机2 |  |  |
| 25 | 交换机3 |  |  |
| 26 | 无线控制器 |  |  |
| 27 | 无线AP1 |  |  |
| 28 | 无线AP2 |  |  |
| 29 | 交换机4 |  |  |
| 30 | 交换机5 |  |  |
| 31 | 交换机6 |  |  |
| 32 | 摄像机1 |  | 要求和录像机同一品牌 |
| 33 | 摄像机2 |  |  |
| 34 | 摄像机3 |  |  |
| 35 | 摄像机4 |  |  |
| 36 | 摄像机5 |  |  |
| 37 | 摄像机6 |  |  |
| 38 | 摄像机7 |  |  |
| 39 | 摄像机8 |  |  |
| 45 | 录像机 |  |  |
| 46 | 综合平台 |  |  |
| 49 | 解码器 |  |  |
| 63 | 张力围栏主机 |  | 要求与周界防范控制键盘同一品牌 |
| 74 | 周界防范控制键盘 |  |  |
| 79 | IP网络广播控制中心 |  | 要求与IP网络广播控制中心同一品牌 |
| 80 | 播放器 |  |  |
| 81 | 数字调谐器 |  |  |
| 82 | 广播钟声话筒 |  |  |
| 83 | 前置放大器 |  |  |
| 84 | IP网络音频采集终端 |  |  |
| 85 | 消防报警采集器 |  |  |
| 86 | 触摸屏网络话筒 |  |  |
| 87 | IP网络有源音箱 |  |  |
| 88 | 电源时序器1 |  |  |
| 89 | 室内壁挂音箱 |  |  |
| 90 | 吸顶喇叭 |  |  |
| 91 | 单向IP网络功率放大器 |  |  |
| 92 | 室外防水音柱 |  |  |
| 93 | 纯后级广播功放 |  |  |
| 94 | 前置放大器 |  |  |
| 95 | 机架式单路IP网络解码器 |  |  |
| 96 | 无线手持话筒 |  |  |
| 97 | 指向性天线放大套装 |  |  |
| 98 | 信号强波器 |  |  |
| 99 | IP网络定时远程播控器 |  |  |
| 100 | 广播避雷器 |  |  |
| 101 | 机架式单路IP网络解码器 |  |  |
| 103 | 音箱1 |  |  |
| 104 | 功放1 |  |  |
| 105 | 音箱2 |  |  |
| 106 | 功放2 |  |  |
| 107 | 音箱3 |  |  |
| 108 | 功放3 |  |  |
| 109 | 音箱4 |  |  |
| 110 | 功放4 |  |  |
| 111 | 无线手持话筒 |  |  |
| 112 | 无线会议话筒 |  |  |
| 113 | 指向性天线分配器 |  |  |
| 114 | 指向性天线翼 |  |  |
| 115 | 调音台1 |  |  |
| 116 | 多功能混音器 |  |  |
| 117 | 音频处理器 |  |  |
| 118 | 抑制处理器1 |  |  |
| 119 | 网络中控 |  |  |
| 120 | 电源管理器 |  |  |
| 121 | 高清矩阵1 |  |  |
| 123 | 灯控台 |  |  |
| 130 | 电源时序器2 |  |  |
| 104 | 触摸一体机1 |  |  |
| 105 | 会议音箱 |  | 要求与IP网络广播控制中心同一品牌一品牌 |
| 106 | 功放5 |  |  |
| 107 | 调音台2 |  |  |
| 108 | 抑制处理器1 |  |  |
| 109 | 无线会议话筒 |  |  |
| 110 | 触摸一体机2 |  | 要求与触摸一体机1同一品牌 |

注：

- 此表填写的产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

- 同一品牌要求（加斜体下划线内容）为实质性要求，不满足做无效投标处理。

## 九、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

## 十、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……

## 十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

## 十四、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。